## Sommaire
Jour | vit-esse | I(A) | NB mesures | Posi-tion | N° fich. Originel | N° fich. Epuré | N° run | NOM Fich.res | NOM Fich.raw | Observation | Nombre de fichiers | 6
18/09/2003 | 80 | ±12.5 | 5 | 5 |  | HCMQAP087_pos5ap2 | 2287 | THCMQAP087_pos5ap2.xls
18/09/2003 | 80 | ±12.5 | 5 | 1 |  | HCMQAP087_pos1ap2 | 2287 | THCMQAP087_pos1ap2.xls
18/09/2003 | 80 | ±12.5 | 5 | 2 |  | HCMQAP087_pos2ap2 | 2287 | THCMQAP087_pos2ap2.xls
18/09/2003 | 80 | ±12.5 | 5 | 3 |  | HCMQAP087_pos3ap2 | 2287 | THCMQAP087_pos3ap2.xls
18/09/2003 | 80 | ±12.5 | 5 | 4 |  | HCMQAP087_pos4ap2 | 2287 | THCMQAP087_pos4ap2.xls
Sommaire : Valeurs intégrales calculées avec les fichiers: HCMQAP087_pos5ap2+HCMQAP087_pos1ap2+HCMQAP087_pos2ap2+HCMQAP087_pos3ap2+HCMQAP087_pos4ap2

## HCMQAP087_pos5ap2
Bench Number | 91 | Valeurs dipôlaires en Teslas (signal absolu mesuré par la bobine externe corrigé de la dérive de l'électronique)
Magnet Name | hcmqap087 | (b1,sb1, a1,sa1) créé par le décentrement de la taupe (=[Babs(+I)-Babs(-I)]/2) | [6 empty] | 2.5013e-05 | 4.6505e-07 | 9.9571e-05 | 1.7455e-07
Magnet Type | 2 | (b1,sb1, a1,sa1) issu des champs constants/externes (=[Babs(+I)+Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -3.011e-05 | 1.1285e-07 | 9.6648e-06 | 1.818e-07
Aperture Number | 2 | Valeurs quadripolaires: b2 (T), a2 (T), sc2 (T), q Y_top codeur (mrad) | [6 empty] | -0.0020868 | -3.8976e-05 | 3.8588e-08 | 9.3376
GMT Time | 2003-09-18 11:21 |  | Les multipôles exprimés en unité sont rapportés au champ quadripôlaire local (C2= -2.087 mT)
Run Number | 2287 |  | Valeurs mesurées (unité) |  |  | Multipôle |  |  | Valeurs spécifiées (bn, an)
Run Type | manual | bn (normal) | sbn | an (skew) | san |  | Average |  | Uncertainty |  | Standard Deviation
Coil Name | taupe_quadrupole#4 | 3.914 | 0.027045 | 10.0524 | 0.031025 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1
Rref | 0.017 | -2.2456 | 0.07636 | 2.7292 | 0.037054 | 4 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7
Meas Type | cmp | -1.7584 | 0.025373 | -7.2185 | 0.014858 | 5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6
Shaft Pos | 5 | 14.2838 | 0.0085626 | 1.9879 | 0.0075727 | 6 | 3.925 | 0 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.5
Coil length | 0.7499 | -0.19722 | 0.004907 | 0.59645 | 0.011496 | 7 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
Température (bobine) | 23.5962 | 0.13055 | 0.0080768 | 0.033755 | 0.0060202 | 8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Spec Curv (I spécifié) | 12.5 | 0.23588 | 0.0033753 | 0.48759 | 0.0057037 | 9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Angle(horiz./X_top codeur) | 0 | -0.45158 | 0.0051363 | 0.20379 | 0.0023277 | 10 | -0.26 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3
Mid Current (I réel moyen) | 12.5065 | 0.016567 | 0.0019715 | -0.0051182 | 0.0053006 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Inclinaison RefMag (niv max) | 0.305 | 0.094052 | 0.0020467 | 0.01368 | 0.0020926 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. Cryostat(ecart niv max) | -14.242 | -0.010755 | 0.00108 | 0.12101 | 0.001591 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. carriage (niv min) | -0.125 | -0.13477 | 0.0016995 | -0.028783 | 0.0014287 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dx moyen(mm) | 0.1886 | 0.0010374 | 0.00050696 | 0.0035233 | 0.0023562 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dy moyen(mm) | 0.81464 |  |  | Multipôle refusé (orange) : (av.+unc.+2*STDV)+s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)-s
Analysis Tool | DRI ROT NOR CEL FDW |  |  | Multipôle litigieux (vert): (av.+unc.+2*STDV)-s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)+s
Number of point | 15
q(°) = Angle(verticale,C2) | 0.53501 |  |  |  | VALEURS PRINCIPALES
Nombre Mesure | 10 |  | Module de C2 (mT) |  |  | -2.0872 | Module de C6 (unité) |  |  | 14.4214
Sens du courant | +I / -I |  | Module de C3 (unité) |  |  | 10.7875 | Module de C10 (unité) |  |  | 0.49543
Vitesse (%) | 80
Commentaire

## HCMQAP087_pos1ap2
Bench Number | 91 | Valeurs dipôlaires en Teslas (signal absolu mesuré par la bobine externe corrigé de la dérive de l'électronique)
Magnet Name | hcmqap087 | (b1,sb1, a1,sa1) créé par le décentrement de la taupe (=[Babs(+I)-Babs(-I)]/2) | [6 empty] | 8.5745e-05 | 1.1003e-07 | 7.4523e-05 | 1.3571e-07
Magnet Type | 2 | (b1,sb1, a1,sa1) issu des champs constants/externes (=[Babs(+I)+Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -3.0998e-05 | 1.3782e-07 | 1.3703e-05 | 1.2609e-07
Aperture Number | 2 | Valeurs quadripolaires: b2 (T), a2 (T), sc2 (T), q Y_top codeur (mrad) | [6 empty] | -0.0022625 | -2.5761e-05 | 4.7814e-08 | 5.6929
GMT Time | 2003-09-18 10:54 |  | Les multipôles exprimés en unité sont rapportés au champ quadripôlaire local (C2= -2.263 mT)
Run Number | 2287 |  | Valeurs mesurées (unité) |  |  | Multipôle |  |  | Valeurs spécifiées (bn, an)
Run Type | manual | bn (normal) | sbn | an (skew) | san |  | Average |  | Uncertainty |  | Standard Deviation
Coil Name | taupe_quadrupole#4 | 3.9574 | 0.032704 | 0.45028 | 0.013427 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1
Rref | 0.017 | 0.95215 | 0.040848 | 1.1893 | 0.047307 | 4 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7
Meas Type | cmp | -1.2645 | 0.012408 | -1.0918 | 0.01646 | 5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6
Shaft Pos | 1 | 2.5675 | 0.013932 | 0.60373 | 0.011955 | 6 | 3.925 | 0 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.5
Coil length | 0.7499 | -0.13906 | 0.0058006 | 0.043406 | 0.010382 | 7 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
Température (bobine) | 22.641 | 0.25709 | 0.0094761 | -0.19102 | 0.0048969 | 8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Spec Curv (I spécifié) | 12.5 | 0.47899 | 0.0029545 | 0.47898 | 0.0024499 | 9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Angle(horiz./X_top codeur) | 0 | -0.58621 | 0.0052229 | 0.045864 | 0.0064718 | 10 | -0.26 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3
Mid Current (I réel moyen) | 12.5062 | -0.08707 | 0.0043533 | -0.046958 | 0.0050745 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Inclinaison RefMag (niv max) | 0.428 | 0.081063 | 0.0025641 | -0.15026 | 0.0026428 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. Cryostat(ecart niv max) | 9.664 | 0.13888 | 0.0013149 | 0.18251 | 0.0015343 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. carriage (niv min) | 0.25 | -0.22903 | 0.0027942 | -0.0013794 | 0.0022451 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dx moyen(mm) | 0.63783 | 0.00066308 | 0.0017541 | -0.029887 | 0.0015529 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dy moyen(mm) | 0.5672 |  |  | Multipôle refusé (orange) : (av.+unc.+2*STDV)+s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)-s
Analysis Tool | DRI ROT NOR CEL FDW |  |  | Multipôle litigieux (vert): (av.+unc.+2*STDV)-s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)+s
Number of point | 15
q(°) = Angle(verticale,C2) | 0.32618 |  |  |  | VALEURS PRINCIPALES
Nombre Mesure | 10 |  | Module de C2 (mT) |  |  | -2.2626 | Module de C6 (unité) |  |  | 2.6375
Sens du courant | +I / -I |  | Module de C3 (unité) |  |  | 3.9829 | Module de C10 (unité) |  |  | 0.58801
Vitesse (%) | 80
Commentaire

## HCMQAP087_pos2ap2
Bench Number | 91 | Valeurs dipôlaires en Teslas (signal absolu mesuré par la bobine externe corrigé de la dérive de l'électronique)
Magnet Name | hcmqap087 | (b1,sb1, a1,sa1) créé par le décentrement de la taupe (=[Babs(+I)-Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -8.0747e-05 | 1.9304e-07 | 0.00011366 | 9.6093e-08
Magnet Type | 2 | (b1,sb1, a1,sa1) issu des champs constants/externes (=[Babs(+I)+Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -2.8591e-05 | 1.2725e-07 | 1.2502e-05 | 1.9916e-07
Aperture Number | 2 | Valeurs quadripolaires: b2 (T), a2 (T), sc2 (T), q Y_top codeur (mrad) | [6 empty] | -0.0037625 | -4.1162e-05 | 6.3592e-08 | 5.4698
GMT Time | 2003-09-18 11:01 |  | Les multipôles exprimés en unité sont rapportés au champ quadripôlaire local (C2= -3.763 mT)
Run Number | 2287 |  | Valeurs mesurées (unité) |  |  | Multipôle |  |  | Valeurs spécifiées (bn, an)
Run Type | manual | bn (normal) | sbn | an (skew) | san |  | Average |  | Uncertainty |  | Standard Deviation
Coil Name | taupe_quadrupole#4 | 2.5877 | 0.011832 | 1.4978 | 0.017406 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1
Rref | 0.017 | 0.85503 | 0.027156 | 3.6357 | 0.053994 | 4 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7
Meas Type | cmp | 1.7225 | 0.0065847 | -1.4683 | 0.0071597 | 5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6
Shaft Pos | 2 | 4.4227 | 0.005794 | 0.16239 | 0.0099778 | 6 | 3.925 | 0 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.5
Coil length | 0.7499 | 0.33563 | 0.0041344 | 0.44247 | 0.0059027 | 7 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
Température (bobine) | 22.8668 | 0.4118 | 0.002855 | 0.248 | 0.0045531 | 8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Spec Curv (I spécifié) | 12.5 | 0.068465 | 0.0016378 | 0.24652 | 0.0023456 | 9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Angle(horiz./X_top codeur) | 0 | -0.25347 | 0.0031536 | 0.017875 | 0.0030542 | 10 | -0.26 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3
Mid Current (I réel moyen) | 12.5065 | -0.00019827 | 0.002113 | -0.012631 | 0.0011571 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Inclinaison RefMag (niv max) | -0.356 | 0.076245 | 0.0018187 | 0.061958 | 0.0012734 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. Cryostat(ecart niv max) | 28.992 | -0.064988 | 0.0016341 | 0.14701 | 0.0010079 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. carriage (niv min) | -0.438 | -0.19801 | 0.0010587 | 0.0063003 | 0.0012146 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dx moyen(mm) | -0.37039 | -0.0070373 | 0.0012877 | -0.019123 | 0.0012518 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dy moyen(mm) | 0.50951 |  |  | Multipôle refusé (orange) : (av.+unc.+2*STDV)+s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)-s
Analysis Tool | DRI ROT NOR CEL FDW |  |  | Multipôle litigieux (vert): (av.+unc.+2*STDV)-s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)+s
Number of point | 15
q(°) = Angle(verticale,C2) | 0.3134 |  |  |  | VALEURS PRINCIPALES
Nombre Mesure | 10 |  | Module de C2 (mT) |  |  | -3.7627 | Module de C6 (unité) |  |  | 4.4257
Sens du courant | +I / -I |  | Module de C3 (unité) |  |  | 2.9899 | Module de C10 (unité) |  |  | 0.2541
Vitesse (%) | 80
Commentaire

## HCMQAP087_pos3ap2
Bench Number | 91 | Valeurs dipôlaires en Teslas (signal absolu mesuré par la bobine externe corrigé de la dérive de l'électronique)
Magnet Name | hcmqap087 | (b1,sb1, a1,sa1) créé par le décentrement de la taupe (=[Babs(+I)-Babs(-I)]/2) | [6 empty] | 6.5743e-05 | 3.4292e-07 | 0.00011774 | 2.1805e-07
Magnet Type | 2 | (b1,sb1, a1,sa1) issu des champs constants/externes (=[Babs(+I)+Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -2.7297e-05 | 2.3663e-07 | 1.1133e-05 | 1.3891e-07
Aperture Number | 2 | Valeurs quadripolaires: b2 (T), a2 (T), sc2 (T), q Y_top codeur (mrad) | [6 empty] | -0.0037641 | -5.3836e-05 | 7.8077e-08 | 7.1509
GMT Time | 2003-09-18 11:07 |  | Les multipôles exprimés en unité sont rapportés au champ quadripôlaire local (C2= -3.764 mT)
Run Number | 2287 |  | Valeurs mesurées (unité) |  |  | Multipôle |  |  | Valeurs spécifiées (bn, an)
Run Type | manual | bn (normal) | sbn | an (skew) | san |  | Average |  | Uncertainty |  | Standard Deviation
Coil Name | taupe_quadrupole#4 | 3.8721 | 0.011985 | 0.39804 | 0.0096001 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1
Rref | 0.017 | 0.23652 | 0.041345 | 2.7932 | 0.032941 | 4 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7
Meas Type | cmp | -0.4832 | 0.006822 | -1.6915 | 0.0063101 | 5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6
Shaft Pos | 3 | 3.9337 | 0.0081113 | -0.27302 | 0.0066002 | 6 | 3.925 | 0 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.5
Coil length | 0.7499 | 0.14993 | 0.0036322 | 0.52587 | 0.0051323 | 7 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
Température (bobine) | 23.1232 | 0.18903 | 0.0030574 | 0.31942 | 0.0028958 | 8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Spec Curv (I spécifié) | 12.5 | 0.069908 | 0.0037258 | 0.17041 | 0.0025488 | 9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Angle(horiz./X_top codeur) | 0 | -0.2097 | 0.0025827 | -0.051105 | 0.0025933 | 10 | -0.26 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3
Mid Current (I réel moyen) | 12.5065 | -0.015457 | 0.00081052 | -0.0042242 | 0.0020284 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Inclinaison RefMag (niv max) | 0.255 | 0.085158 | 0.00038511 | -0.025382 | 0.0011399 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. Cryostat(ecart niv max) | -12.207 | 0.049872 | 0.0014138 | 0.13594 | 0.00047462 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. carriage (niv min) | -0.045 | -0.17896 | 0.00094226 | 0.00025469 | 0.0011679 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dx moyen(mm) | 0.28927 | -0.00084916 | 0.00093707 | -0.015036 | 0.0011245 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dy moyen(mm) | 0.53589 |  |  | Multipôle refusé (orange) : (av.+unc.+2*STDV)+s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)-s
Analysis Tool | DRI ROT NOR CEL FDW |  |  | Multipôle litigieux (vert): (av.+unc.+2*STDV)-s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)+s
Number of point | 15
q(°) = Angle(verticale,C2) | 0.40972 |  |  |  | VALEURS PRINCIPALES
Nombre Mesure | 10 |  | Module de C2 (mT) |  |  | -3.7644 | Module de C6 (unité) |  |  | 3.9432
Sens du courant | +I / -I |  | Module de C3 (unité) |  |  | 3.8925 | Module de C10 (unité) |  |  | 0.21584
Vitesse (%) | 80
Commentaire

## HCMQAP087_pos4ap2
Bench Number | 91 | Valeurs dipôlaires en Teslas (signal absolu mesuré par la bobine externe corrigé de la dérive de l'électronique)
Magnet Name | hcmqap087 | (b1,sb1, a1,sa1) créé par le décentrement de la taupe (=[Babs(+I)-Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -6.2984e-05 | 1.8807e-07 | 0.00011929 | 1.2487e-07
Magnet Type | 2 | (b1,sb1, a1,sa1) issu des champs constants/externes (=[Babs(+I)+Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -2.7922e-05 | 1.8178e-07 | 9.9445e-06 | 1.1269e-07
Aperture Number | 2 | Valeurs quadripolaires: b2 (T), a2 (T), sc2 (T), q Y_top codeur (mrad) | [6 empty] | -0.0037629 | -5.0837e-05 | 4.0794e-08 | 6.7546
GMT Time | 2003-09-18 11:14 |  | Les multipôles exprimés en unité sont rapportés au champ quadripôlaire local (C2= -3.763 mT)
Run Number | 2287 |  | Valeurs mesurées (unité) |  |  | Multipôle |  |  | Valeurs spécifiées (bn, an)
Run Type | manual | bn (normal) | sbn | an (skew) | san |  | Average |  | Uncertainty |  | Standard Deviation
Coil Name | taupe_quadrupole#4 | 6.1997 | 0.010272 | 2.178 | 0.01777 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1
Rref | 0.017 | -0.59598 | 0.014354 | 2.4074 | 0.01908 | 4 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7
Meas Type | cmp | -0.378 | 0.0051204 | -1.503 | 0.0035923 | 5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6
Shaft Pos | 4 | 4.0739 | 0.0070873 | 0.32429 | 0.004462 | 6 | 3.925 | 0 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.5
Coil length | 0.7499 | -0.036153 | 0.0034842 | 0.42199 | 0.0071638 | 7 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
Température (bobine) | 23.3704 | 0.088872 | 0.0027133 | 0.3543 | 0.0025422 | 8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Spec Curv (I spécifié) | 12.5 | -0.10333 | 0.0022078 | 0.092202 | 0.0022533 | 9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Angle(horiz./X_top codeur) | 0 | -0.16827 | 0.0023152 | 0.029613 | 0.0036924 | 10 | -0.26 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3
Mid Current (I réel moyen) | 12.5066 | 0.011655 | 0.0031681 | 0.013795 | 0.0024732 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Inclinaison RefMag (niv max) | -0.193 | 0.047905 | 0.0020339 | 0.05551 | 0.0021702 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. Cryostat(ecart niv max) | 164.795 | -0.029944 | 0.0015171 | 0.10313 | 0.001822 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. carriage (niv min) | -0.368 | -0.16895 | 0.0012321 | -0.0013736 | 0.0014653 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dx moyen(mm) | -0.29175 | 0.0032817 | 0.0012435 | -0.0046681 | 0.0012291 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dy moyen(mm) | 0.53501 |  |  | Multipôle refusé (orange) : (av.+unc.+2*STDV)+s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)-s
Analysis Tool | DRI ROT NOR CEL FDW |  |  | Multipôle litigieux (vert): (av.+unc.+2*STDV)-s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)+s
Number of point | 15
q(°) = Angle(verticale,C2) | 0.38701 |  |  |  | VALEURS PRINCIPALES
Nombre Mesure | 10 |  | Module de C2 (mT) |  |  | -3.7633 | Module de C6 (unité) |  |  | 4.0867
Sens du courant | +I / -I |  | Module de C3 (unité) |  |  | 6.5712 | Module de C10 (unité) |  |  | 0.17085
Vitesse (%) | 80
Commentaire

## Lmag_hcmqap
Fichiers | HCMQAP087_pos1ap2 | HCMQAP087_pos2ap2 | HCMQAP087_pos3ap2 | HCMQAP087_pos4ap2 | HCMQAP087_pos5ap2 | Long. mag (m)
C2 (mT) | -2.2626 | -3.7627 | -3.7644 | -3.7633 | -2.0872 | 3.1164
Mutipôles | Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5 | Intégrales
b3 | 3.9574 | 2.5877 | 3.8721 | 6.1997 | 3.914 | 4.1411
b4 | 0.95215 | 0.85503 | 0.23652 | -0.59598 | -2.2456 | -0.042701
b5 | -1.2645 | 1.7225 | -0.4832 | -0.378 | -1.7584 | -0.21044
b6 | 2.5675 | 4.4227 | 3.9337 | 4.0739 | 14.2838 | 5.2686
b7 | -0.13906 | 0.33563 | 0.14993 | -0.036153 | -0.19722 | 0.061697
b8 | 0.25709 | 0.4118 | 0.18903 | 0.088872 | 0.13055 | 0.22057
b9 | 0.47899 | 0.068465 | 0.069908 | -0.10333 | 0.23588 | 0.10921
b10 | -0.58621 | -0.25347 | -0.2097 | -0.16827 | -0.45158 | -0.29701
b11 | -0.08707 | -0.00019827 | -0.015457 | 0.011655 | 0.016567 | -0.011349
b12 | 0.081063 | 0.076245 | 0.085158 | 0.047905 | 0.094052 | 0.074645
b13 | 0.13888 | -0.064988 | 0.049872 | -0.029944 | -0.010755 | 0.0078202
b14 | -0.22903 | -0.19801 | -0.17896 | -0.16895 | -0.13477 | -0.18248
b15 | 0.00066308 | -0.0070373 | -0.00084916 | 0.0032817 | 0.0010374 | -0.00087343
a3 | 0.45028 | 1.4978 | 0.39804 | 2.178 | 10.0524 | 2.3868
a4 | 1.1893 | 3.6357 | 2.7932 | 2.4074 | 2.7292 | 2.6625
a5 | -1.0918 | -1.4683 | -1.6915 | -1.503 | -7.2185 | -2.2432
a6 | 0.60373 | 0.16239 | -0.27302 | 0.32429 | 1.9879 | 0.40401
a7 | 0.043406 | 0.44247 | 0.52587 | 0.42199 | 0.59645 | 0.42043
a8 | -0.19102 | 0.248 | 0.31942 | 0.3543 | 0.033755 | 0.19867
a9 | 0.47898 | 0.24652 | 0.17041 | 0.092202 | 0.48759 | 0.25687
a10 | 0.045864 | 0.017875 | -0.051105 | 0.029613 | 0.20379 | 0.032955
a11 | -0.046958 | -0.012631 | -0.0042242 | 0.013795 | -0.0051182 | -0.0082126
a12 | -0.15026 | 0.061958 | -0.025382 | 0.05551 | 0.01368 | 0.0022415
a13 | 0.18251 | 0.14701 | 0.13594 | 0.10313 | 0.12101 | 0.13545
a14 | -0.0013794 | 0.0063003 | 0.00025469 | -0.0013736 | -0.028783 | -0.0027941
a15 | -0.029887 | -0.019123 | -0.015036 | -0.0046681 | 0.0035233 | -0.013196
Angle[Horiz,C2](°) | 0.32618 | 0.3134 | 0.40972 | 0.38701 | 0.53501 | Gradient (T/m)
Temp. taupe (°C) | 22.641 | 22.8668 | 23.1232 | 23.3704 | 23.5962 | -210.22
Niv. moyen (mrad) | 0.339 | -0.397 | 0.105 | -0.2805 | 0.09 | C2,moyen=-3.763
Intégrale(Cn) = Sum(Cn,pos=[1,5])/(Sum(C2,pos=[1,5]) | [5 empty] | Gradient = C2,moyen/Rref*(11870/Spec_curv)
C2,moyen(mT) = (C2,pos2+C2,pos3+C2,pos4)/3 Long_mag = Intégrale(C2)/C2,moyen*.7499 [Cn,x(T) = cn,x(unit)*C2,x(T)]
Taupe : | taupe_quadrupole#4

## Result_HCMQAP
Thu 18/09/2003 11:25:37 | LISSNER | HCMQAP087 | Aperture2 | Taupe_quadrupole#4
Position | Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5 | Integrales
Cn (mT) | 0.002261 | 0.003761 | 0.003762 | 0.003761 | 0.002086 | 0.011722
Angle(Horiz,Cn) | 1.0162 | 0.91532 | -0.14031 | -0.095137 | -2.4797 | -6.6442
b1 | -394.7755 | 198.4353 | -191.243 | 150.7123 | -136.9432 | 671.4114
b2 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000
b3 | 4.0608 | 2.5726 | 3.9057 | 6.2526 | 3.8255 | 2.3306
b4 | 0.78373 | 0.67577 | 0.19561 | -0.56989 | -1.9326 | 0.072207
b5* | -0.7979 | 1.2153 | -0.18362 | -0.7587 | -1.2946 | 2.1305
b6 | 2.5425 | 4.386 | 3.9546 | 4.0823 | 14.2476 | 5.2584
b7 | -0.067521 | 0.26926 | 0.1745 | -0.045247 | -0.18678 | 0.40736
b8 | 0.37642 | 0.40177 | 0.202 | 0.10595 | 0.098609 | -0.23835
b9 | 0.2819 | 0.12053 | 0.039494 | -0.074578 | 0.18097 | -0.25299
b10 | -0.61144 | -0.25175 | -0.21082 | -0.16921 | -0.44582 | -0.29998
b11 | -0.046269 | -0.021302 | -0.00093968 | 0.0018405 | 0.021382 | -0.021714
b12 | 0.13536 | 0.097737 | 0.096235 | 0.055685 | 0.073181 | -0.089421
b13* | 0.10356 | -0.047847 | 0.039284 | -0.017013 | -0.010563 | -0.1357
b14* | -0.22906 | -0.19794 | -0.17908 | -0.16909 | -0.13603 | -0.1827
b15 | 0.00099288 | -0.006733 | -0.00093824 | 0.0032396 | 0.0013723 | -0.013225
a1 | -667.6557 | -636.4395 | -649.6943 | -651.5733 | -813.4571 | -37.4001
a2 | 20.3235 | 18.3065 | -2.8063 | -1.9027 | -49.5936 | 0
a3* | 0.57481 | 1.2334 | 0.51732 | 2.0375 | 10.009 | -4.1612
a4* | 1.0478 | 3.7614 | 2.6916 | 2.5293 | 2.424 | -2.6364
a5 | -0.99082 | -1.5538 | -1.7523 | -1.5711 | -6.0961 | -0.22235
a6 | 0.6232 | 0.11737 | -0.23166 | 0.27394 | 1.7919 | 0.36832
a7 | 0.01745 | 0.40123 | 0.56167 | 0.37719 | 0.61708 | -0.061139
a8 | -0.055216 | 0.19987 | 0.33783 | 0.34086 | 0.086543 | -0.21501
a9 | 0.49395 | 0.25096 | 0.16666 | 0.090485 | 0.44402 | 0.085444
a10 | 0.01851 | 0.022364 | -0.050378 | 0.029079 | 0.21789 | 0.031946
a11 | -0.09479 | -0.028946 | -0.010187 | 0.0022932 | 0.0064825 | 0.0087433
a12 | -0.07095 | 0.024124 | -0.001358 | 0.033033 | 0.022632 | -0.0062032
a13 | 0.18416 | 0.14861 | 0.13748 | 0.10462 | 0.11272 | 0.0073869
a14 | -0.0054041 | 0.004083 | 0.00042503 | -0.0011101 | -0.024051 | -0.0032261
a15 | -0.029888 | -0.019214 | -0.015041 | -0.0046768 | 0.0035023 | 0.00073535
Temp taupe(deg) | 23.5962 | 23.6084 | 23.6298 | 23.6359 | 23.645
Niv init(mrad) | 0.080872 | -0.026449 | -0.06307 | -0.087484 | -0.098165
Dx moy (mm) | 0.00067342 | -0.00033536 | 0.0003248 | -0.00025642 | 0.00022594 | 2.8003e-05
Dy moy (mm) | 0.0011336 | 0.0010826 | 0.0011046 | 0.0011076 | 0.001384 | 0.00057089
| C2 centre (mT) | 0.003761 | Long. Mag. (m) | 3.1164
* = error on Conclusion : CONTACT CEA
Dx corrected | 0.00067342 | -0.00033536 | 0.0003248 | -0.00025642 | 0.00022594 | 6.3345e-05
Dy corrected | 0.0011336 | 0.0010826 | 0.0011046 | 0.0011076 | 0.001384 | 0.0011415
Feed down
| Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5
b1' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
b2' | 10000.2451 | 9999.7414 | 10000.082 | 9999.5459 | 9998.472
b3' | 3.9443 | 1.814 | 3.3922 | 5.784 | 3.1565
b4' | 0.92159 | 0.97565 | 0.63701 | -0.11467 | -0.016204
b5' | -0.50211 | 0.74533 | 0.26942 | -1.1558 | -1.0772
b6' | 2.5195 | 4.2009 | 3.7556 | 3.9389 | 13.9312
b7' | 0.062633 | 0.12469 | 0.047859 | -0.21189 | -0.22693
b8' | 0.20225 | 0.2549 | 0.1214 | 0.067781 | -0.17133
b9' | 0.052803 | 0.15241 | 0.032703 | -0.068658 | -0.032007
b10' | -0.56656 | -0.22912 | -0.20438 | -0.17098 | -0.44826
b11' | 0.064757 | -0.059409 | 0.020256 | -0.031074 | 0.011813
b12' | 0.037218 | -0.0045009 | -0.0019508 | -0.023032 | -0.038625
b13' | -0.0097138 | -0.00046487 | -0.0055532 | 0.017084 | -0.0086111
b14' | -0.20061 | -0.17895 | -0.16564 | -0.16551 | -0.13976
b15' | 0.00099288 | -0.006733 | -0.00093824 | 0.0032396 | 0.0013723
Feed down
| Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5
a1' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
a2' | 20.9107 | 18.5854 | -2.279 | -1.1494 | -48.7047
a3' | 0.85612 | 1.1399 | 0.70973 | 1.8117 | 9.6336
a4' | 0.67798 | 4.1936 | 2.5099 | 2.4264 | 1.6783
a5' | -0.019649 | -0.16883 | -0.48974 | -0.26183 | -0.17746
a6' | 0.60033 | 0.17276 | -0.099241 | 0.22211 | 1.7498
a7' | 0.17785 | 0.55273 | 0.69873 | 0.38952 | 0.68133
a8' | 0.25171 | 0.22166 | 0.38383 | 0.29107 | 0.25162
a9' | 0.13358 | 0.10271 | 0.034717 | -0.012687 | 0.14342
a10' | -0.049894 | 0.014509 | -0.052935 | 0.029932 | 0.23616
a11' | -0.026417 | 0.034282 | 0.058309 | 0.036721 | 0.075327
a12' | 0.099463 | -0.047619 | 0.060792 | 0.00079566 | 0.03029
a13' | -0.017196 | -0.016298 | -0.013674 | -0.038387 | -0.0354
a14' | -0.021052 | 0.0033869 | -0.0044516 | 0.0028325 | -0.021836
a15' | -0.029888 | -0.019214 | -0.015041 | -0.0046768 | 0.0035023
Feed down normalised
| Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5 | Central | Sigma | Integrals |  | Coil Waviness
b1' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
b2' | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | 10000
b3' | 3.9442 | 1.814 | 3.3922 | 5.7842 | 3.1569 | 3.6635 | 1.999 | 3.6365 |  | -3.8263
b4' | 0.92157 | 0.97568 | 0.637 | -0.11468 | -0.016207 | 0.49933 | 0.55806 | 0.49162 |  | -3.5803
b5' | -0.50209 | 0.74535 | 0.26941 | -1.1559 | -1.0773 | -0.047038 | 0.98933 | -0.25034 |  | -3.6019
b6' | 2.5194 | 4.201 | 3.7556 | 3.9391 | 13.9334 | 3.9652 | 0.22385 | 5.0864 |  | -3.7301
b7' | 0.062631 | 0.12469 | 0.047859 | -0.2119 | -0.22696 | -0.013117 | 0.17639 | -0.030694 |  | -3.3141
b8' | 0.20224 | 0.25491 | 0.1214 | 0.067784 | -0.17136 | 0.14803 | 0.096362 | 0.11325
b9' | 0.052802 | 0.15241 | 0.032703 | -0.068661 | -0.032012 | 0.038817 | 0.11066 | 0.031387
b10' | -0.56655 | -0.22912 | -0.20438 | -0.17099 | -0.44833 | -0.2015 | 0.029172 | -0.28724 |  | 0.027038
b11' | 0.064756 | -0.05941 | 0.020256 | -0.031075 | 0.011815 | -0.02341 | 0.040383 | -0.0059531
b12' | 0.037217 | -0.0045011 | -0.0019508 | -0.023033 | -0.038631 | -0.0098282 | 0.011506 | -0.0068665
b13' | -0.0097136 | -0.00046488 | -0.0055531 | 0.017085 | -0.0086124 | 0.003689 | 0.011877 | 0.00010808
b14' | -0.2006 | -0.17896 | -0.16564 | -0.16552 | -0.13979 | -0.17004 | 0.0077228 | -0.17042 | alpha | 285
b15' | 0.00099285 | -0.0067332 | -0.00093823 | 0.0032398 | 0.0013725 | -0.0014772 | 0.0050083 | -0.00073959 | beta | 0.5536
Feed down normalised
| Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5 | Central | Sigma | Integrals
a1' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
a2' | 20.9101 | 18.5859 | -2.279 | -1.1495 | -48.7121 | 5.0525 | 11.7339 | 0.17077
a3' | 0.8561 | 1.14 | 0.70972 | 1.8118 | 9.6351 | 1.2205 | 0.55542 | 2.2907
a4' | 0.67797 | 4.1937 | 2.5099 | 2.4265 | 1.6786 | 3.0434 | 0.9971 | 2.519
a5' | -0.019648 | -0.16884 | -0.48974 | -0.26184 | -0.17748 | -0.30681 | 0.16511 | -0.24802
a6' | 0.60031 | 0.17276 | -0.09924 | 0.22212 | 1.7501 | 0.098549 | 0.17306 | 0.39152
a7' | 0.17785 | 0.55274 | 0.69872 | 0.38954 | 0.68144 | 0.547 | 0.15467 | 0.51155
a8' | 0.2517 | 0.22167 | 0.38383 | 0.29108 | 0.25165 | 0.29886 | 0.081361 | 0.28574
a9' | 0.13357 | 0.10271 | 0.034717 | -0.012687 | 0.14344 | 0.04158 | 0.058004 | 0.06848
a10' | -0.049893 | 0.01451 | -0.052934 | 0.029933 | 0.23619 | -0.0028304 | 0.044071 | 0.022257
a11' | -0.026416 | 0.034283 | 0.058309 | 0.036723 | 0.075338 | 0.043105 | 0.013223 | 0.037351
a12' | 0.09946 | -0.04762 | 0.060792 | 0.00079569 | 0.030295 | 0.0046558 | 0.054309 | 0.021794
a13' | -0.017196 | -0.016298 | -0.013674 | -0.038389 | -0.035405 | -0.022787 | 0.013575 | -0.023662
a14' | -0.021052 | 0.003387 | -0.0044515 | 0.0028326 | -0.021839 | 0.00058935 | 0.0043743 | -0.0055344
a15' | -0.029887 | -0.019215 | -0.015041 | -0.004677 | 0.0035028 | -0.012977 | 0.0074852 | -0.013224