## Sommaire
Jour | vit-esse | I(A) | NB mesures | Posi-tion | N° fich. Originel | N° fich. Epuré | N° run | NOM Fich.res | NOM Fich.raw | Observation | Nombre de fichiers | 6
2020-07-11 | 80 | ±12.5 | 5 | 1 |  | HCMQAP0009_02_pos1_1 | 1099 | THCMQAP0009-02_pos1_10991029aper2.xls
2020-07-11 | 80 | ±12.5 | 5 | 2 |  | HCMQAP0009_02_pos2_1 | 1099 | THCMQAP0009-02_pos2_10991035aper2.xls
2020-07-11 | 80 | ±12.5 | 5 | 3 |  | HCMQAP0009_02_pos3_1 | 1099 | THCMQAP0009-02_pos3_10991042aper2.xls
2020-07-11 | 80 | ±12.5 | 5 | 4 |  | HCMQAP0009_02_pos4_1 | 1099 | THCMQAP0009-02_pos4_10991049aper2.xls
2020-07-11 | 80 | ±12.5 | 5 | 5 |  | HCMQAP0009_02_pos5_1 | 1099 | THCMQAP0009-02_pos5_10991055aper2.xls
Sommaire : Valeurs intégrales calculées avec les fichiers: HCMQAP0009_02_pos1_1+HCMQAP0009_02_pos2_1+HCMQAP0009_02_pos3_1+HCMQAP0009_02_pos4_1+HCMQAP0009_02_pos5_1

## HCMQAP0009_02_pos1_1
Bench Number | 91 | Valeurs dipôlaires en Teslas (signal absolu mesuré par la bobine externe corrigé de la dérive de l'électronique)
Magnet Name | hcmqap0009_02 | (b1,sb1, a1,sa1) créé par le décentrement de la taupe (=[Babs(+I)-Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -7.3049e-06 | 9.4444e-08 | 5.4096e-05 | 1.7509e-07
Magnet Type | 2 | (b1,sb1, a1,sa1) issu des champs constants/externes (=[Babs(+I)+Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -3.2197e-05 | 6.0567e-07 | 1.4309e-05 | 1.2054e-07
Aperture Number | 2 | Valeurs quadripolaires: b2 (T), a2 (T), sc2 (T), q Y_top codeur (mrad) | [6 empty] | -0.0022567 | 2.2793e-05 | 4.3778e-08 | -5.0498
GMT Time | 2002-11-07 10:29 |  | Les multipôles exprimés en unité sont rapportés au champ quadripôlaire local (C2= -2.257 mT)
Run Number | 1099 |  | Valeurs mesurées (unité) |  |  | Multipôle |  |  | Valeurs spécifiées (bn, an)
Run Type | manual | bn (normal) | sbn | an (skew) | san |  | Average |  | Uncertainty |  | Standard Deviation
Coil Name | taupe_quadrupole#5 | 1.261 | 0.025588 | -0.57174 | 0.030413 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1
Rref | 0.017 | 0.11259 | 0.01521 | 0.69355 | 0.020156 | 4 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7
Meas Type | cmp | 0.69828 | 0.015545 | -0.7234 | 0.012866 | 5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6
Shaft Pos | 1 | 4.059 | 0.0057035 | 0.1941 | 0.0076485 | 6 | 3.925 | 0 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.5
Coil length | 0.7499 | -0.12836 | 0.0099149 | -0.015369 | 0.0066936 | 7 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
Température (bobine) | 19.4031 | -0.011276 | 0.0065727 | 0.093764 | 0.0051503 | 8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Spec Curv (I spécifié) | 12.5 | 0.060009 | 0.0046465 | 0.11089 | 0.003573 | 9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Angle(horiz./X_top codeur) | 0 | -0.39416 | 0.0031278 | 0.043112 | 0.0037832 | 10 | -0.26 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3
Mid Current (I réel moyen) | 12.5055 | -0.0092863 | 0.0030039 | -0.0072092 | 0.00068876 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Inclinaison RefMag (niv max) | 0.406 | 0.031957 | 0.0020464 | -0.0030323 | 0.0015797 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. Cryostat(ecart niv max) | 4.069 | 0.0029253 | 0.0016544 | 0.075208 | 0.0020534 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. carriage (niv min) | 0.189 | -0.19579 | 0.0010546 | -0.0020071 | 0.0011284 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dx moyen(mm) | -0.05913 | -0.0041251 | 0.0018597 | -0.00029141 | 0.0019249 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dy moyen(mm) | 0.40691 |  |  | Multipôle refusé (orange) : (av.+unc.+2*STDV)+s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)-s
Analysis Tool | DRI ROT NOR CEL FDW |  |  | Multipôle litigieux (vert): (av.+unc.+2*STDV)-s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)+s
Number of point | 15
q(°) = Angle(verticale,C2) | -0.28933 |  |  |  | VALEURS PRINCIPALES
Nombre Mesure | 10 |  | Module de C2 (mT) |  |  | -2.2568 | Module de C6 (unité) |  |  | 4.0637
Sens du courant | +I / -I |  | Module de C3 (unité) |  |  | 1.3846 | Module de C10 (unité) |  |  | 0.39651
Vitesse (%) | 80
Commentaire

## HCMQAP0009_02_pos2_1
Bench Number | 91 | Valeurs dipôlaires en Teslas (signal absolu mesuré par la bobine externe corrigé de la dérive de l'électronique)
Magnet Name | hcmqap0009_02 | (b1,sb1, a1,sa1) créé par le décentrement de la taupe (=[Babs(+I)-Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -1.4992e-05 | 1.2942e-07 | 8.9781e-05 | 2.3181e-07
Magnet Type | 2 | (b1,sb1, a1,sa1) issu des champs constants/externes (=[Babs(+I)+Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -2.9e-05 | 7.107e-08 | 1.2984e-05 | 1.2392e-07
Aperture Number | 2 | Valeurs quadripolaires: b2 (T), a2 (T), sc2 (T), q Y_top codeur (mrad) | [6 empty] | -0.0037605 | 4.048e-05 | 3.5255e-08 | -5.3819
GMT Time | 2002-11-07 10:36 |  | Les multipôles exprimés en unité sont rapportés au champ quadripôlaire local (C2= -3.761 mT)
Run Number | 1099 |  | Valeurs mesurées (unité) |  |  | Multipôle |  |  | Valeurs spécifiées (bn, an)
Run Type | manual | bn (normal) | sbn | an (skew) | san |  | Average |  | Uncertainty |  | Standard Deviation
Coil Name | taupe_quadrupole#5 | -0.70416 | 0.011233 | -1.4911 | 0.0098049 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1
Rref | 0.017 | -0.25123 | 0.014619 | 0.12394 | 0.0086241 | 4 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7
Meas Type | cmp | 0.26719 | 0.0056619 | -1.5421 | 0.0072584 | 5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6
Shaft Pos | 2 | 4.929 | 0.0052191 | 0.32755 | 0.0082193 | 6 | 3.925 | 0 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.5
Coil length | 0.7499 | -0.15475 | 0.0052885 | -0.1179 | 0.0055096 | 7 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
Température (bobine) | 19.3939 | -0.0079057 | 0.0033168 | 0.095664 | 0.0028579 | 8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Spec Curv (I spécifié) | 12.5 | 0.020524 | 0.0022444 | 0.0060826 | 0.0031174 | 9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Angle(horiz./X_top codeur) | 0 | -0.13407 | 0.001729 | 0.036353 | 0.002039 | 10 | -0.26 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3
Mid Current (I réel moyen) | 12.5055 | 0.009155 | 0.00078872 | -0.015395 | 0.0010203 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Inclinaison RefMag (niv max) | -0.184 | 0.034262 | 0.0016033 | 0.011182 | 0.00094686 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. Cryostat(ecart niv max) | 68.156 | 0.0044717 | 0.0011315 | 0.079356 | 0.00072642 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. carriage (niv min) | -0.432 | -0.18904 | 0.00043102 | 0.0029357 | 0.00022211 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dx moyen(mm) | -0.072126 | -0.0016549 | 0.00068313 | -0.00033021 | 0.00044458 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dy moyen(mm) | 0.40509 |  |  | Multipôle refusé (orange) : (av.+unc.+2*STDV)+s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)-s
Analysis Tool | DRI ROT NOR CEL FDW |  |  | Multipôle litigieux (vert): (av.+unc.+2*STDV)-s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)+s
Number of point | 15
q(°) = Angle(verticale,C2) | -0.30836 |  |  |  | VALEURS PRINCIPALES
Nombre Mesure | 10 |  | Module de C2 (mT) |  |  | -3.7608 | Module de C6 (unité) |  |  | 4.9398
Sens du courant | +I / -I |  | Module de C3 (unité) |  |  | 1.649 | Module de C10 (unité) |  |  | 0.13891
Vitesse (%) | 80
Commentaire

## HCMQAP0009_02_pos3_1
Bench Number | 91 | Valeurs dipôlaires en Teslas (signal absolu mesuré par la bobine externe corrigé de la dérive de l'électronique)
Magnet Name | hcmqap0009_02 | (b1,sb1, a1,sa1) créé par le décentrement de la taupe (=[Babs(+I)-Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -2.5335e-05 | 1.2126e-07 | 9.3957e-05 | 5.6785e-08
Magnet Type | 2 | (b1,sb1, a1,sa1) issu des champs constants/externes (=[Babs(+I)+Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -2.7767e-05 | 5.3514e-08 | 1.0852e-05 | 9.6773e-08
Aperture Number | 2 | Valeurs quadripolaires: b2 (T), a2 (T), sc2 (T), q Y_top codeur (mrad) | [6 empty] | -0.0037605 | 4.19e-05 | 5.931e-08 | -5.5709
GMT Time | 2002-11-07 10:42 |  | Les multipôles exprimés en unité sont rapportés au champ quadripôlaire local (C2= -3.761 mT)
Run Number | 1099 |  | Valeurs mesurées (unité) |  |  | Multipôle |  |  | Valeurs spécifiées (bn, an)
Run Type | manual | bn (normal) | sbn | an (skew) | san |  | Average |  | Uncertainty |  | Standard Deviation
Coil Name | taupe_quadrupole#5 | 1.8531 | 0.010074 | -0.97159 | 0.0087215 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1
Rref | 0.017 | -0.25067 | 0.016254 | 1.0406 | 0.0050293 | 4 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7
Meas Type | cmp | -0.36548 | 0.0028274 | -1.8979 | 0.0068967 | 5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6
Shaft Pos | 3 | 4.9878 | 0.0039623 | 0.085107 | 0.005654 | 6 | 3.925 | 0 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.5
Coil length | 0.7499 | 0.1058 | 0.0038482 | -0.1496 | 0.004725 | 7 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
Température (bobine) | 19.3726 | -0.023808 | 0.0027473 | 0.25535 | 0.0028384 | 8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Spec Curv (I spécifié) | 12.5 | -0.1138 | 0.0039249 | -0.037221 | 0.00097432 | 9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Angle(horiz./X_top codeur) | 0 | -0.12985 | 0.0017455 | -0.026186 | 0.0031536 | 10 | -0.26 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3
Mid Current (I réel moyen) | 12.5055 | 0.024943 | 0.0019766 | -0.01991 | 0.0018921 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Inclinaison RefMag (niv max) | 0.393 | 0.029328 | 0.0021727 | 0.03557 | 0.0013025 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. Cryostat(ecart niv max) | -3.052 | -0.015146 | 0.00051104 | 0.075579 | 0.0012872 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. carriage (niv min) | 0.083 | -0.18712 | 0.00039097 | -0.0038548 | 0.00080516 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dx moyen(mm) | -0.11924 | 0.00096966 | 0.00067998 | 0.0012883 | 0.00039315 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dy moyen(mm) | 0.42342 |  |  | Multipôle refusé (orange) : (av.+unc.+2*STDV)+s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)-s
Analysis Tool | DRI ROT NOR CEL FDW |  |  | Multipôle litigieux (vert): (av.+unc.+2*STDV)-s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)+s
Number of point | 15
q(°) = Angle(verticale,C2) | -0.31919 |  |  |  | VALEURS PRINCIPALES
Nombre Mesure | 10 |  | Module de C2 (mT) |  |  | -3.7608 | Module de C6 (unité) |  |  | 4.9885
Sens du courant | +I / -I |  | Module de C3 (unité) |  |  | 2.0924 | Module de C10 (unité) |  |  | 0.13247
Vitesse (%) | 80
Commentaire

## HCMQAP0009_02_pos4_1
Bench Number | 91 | Valeurs dipôlaires en Teslas (signal absolu mesuré par la bobine externe corrigé de la dérive de l'électronique)
Magnet Name | hcmqap0009_02 | (b1,sb1, a1,sa1) créé par le décentrement de la taupe (=[Babs(+I)-Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -1.3536e-05 | 5.3548e-08 | 0.00014353 | 2.4517e-07
Magnet Type | 2 | (b1,sb1, a1,sa1) issu des champs constants/externes (=[Babs(+I)+Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -2.7826e-05 | 1.4716e-07 | 9.459e-06 | 7.1036e-08
Aperture Number | 2 | Valeurs quadripolaires: b2 (T), a2 (T), sc2 (T), q Y_top codeur (mrad) | [6 empty] | -0.0037615 | 2.452e-05 | 6.0604e-08 | -3.2594
GMT Time | 2002-11-07 10:49 |  | Les multipôles exprimés en unité sont rapportés au champ quadripôlaire local (C2= -3.762 mT)
Run Number | 1099 |  | Valeurs mesurées (unité) |  |  | Multipôle |  |  | Valeurs spécifiées (bn, an)
Run Type | manual | bn (normal) | sbn | an (skew) | san |  | Average |  | Uncertainty |  | Standard Deviation
Coil Name | taupe_quadrupole#5 | 1.202 | 0.011335 | 0.16533 | 0.012201 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1
Rref | 0.017 | -0.7913 | 0.0037997 | 0.18214 | 0.015873 | 4 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7
Meas Type | cmp | -0.099155 | 0.0047711 | -2.472 | 0.0053469 | 5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6
Shaft Pos | 4 | 5.1386 | 0.0043134 | -0.039998 | 0.0058586 | 6 | 3.925 | 0 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.5
Coil length | 0.7499 | 0.35221 | 0.0031039 | -0.20838 | 0.0029374 | 7 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
Température (bobine) | 19.3665 | -0.014771 | 0.0039227 | 0.1269 | 0.0020802 | 8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Spec Curv (I spécifié) | 12.5 | -0.083934 | 0.0012764 | 0.0082342 | 0.0027696 | 9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Angle(horiz./X_top codeur) | 0 | -0.15717 | 0.00093236 | -0.023704 | 0.0021112 | 10 | -0.26 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3
Mid Current (I réel moyen) | 12.5055 | 0.051594 | 0.0017272 | -0.062364 | 0.0010608 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Inclinaison RefMag (niv max) | -0.304 | 0.081788 | 0.0012175 | 0.020454 | 0.0012141 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. Cryostat(ecart niv max) | 49.337 | -0.010238 | 0.0006504 | 0.11704 | 0.0010336 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. carriage (niv min) | -0.42 | -0.188 | 0.0006108 | 0.0023913 | 0.0012147 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dx moyen(mm) | -0.065386 | -0.00038444 | 0.00054556 | 0.0024076 | 0.00085632 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dy moyen(mm) | 0.64827 |  |  | Multipôle refusé (orange) : (av.+unc.+2*STDV)+s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)-s
Analysis Tool | DRI ROT NOR CEL FDW |  |  | Multipôle litigieux (vert): (av.+unc.+2*STDV)-s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)+s
Number of point | 15
q(°) = Angle(verticale,C2) | -0.18675 |  |  |  | VALEURS PRINCIPALES
Nombre Mesure | 10 |  | Module de C2 (mT) |  |  | -3.7616 | Module de C6 (unité) |  |  | 5.1387
Sens du courant | +I / -I |  | Module de C3 (unité) |  |  | 1.2133 | Module de C10 (unité) |  |  | 0.15895
Vitesse (%) | 80
Commentaire

## HCMQAP0009_02_pos5_1
Bench Number | 91 | Valeurs dipôlaires en Teslas (signal absolu mesuré par la bobine externe corrigé de la dérive de l'électronique)
Magnet Name | hcmqap0009_02 | (b1,sb1, a1,sa1) créé par le décentrement de la taupe (=[Babs(+I)-Babs(-I)]/2) | [6 empty] | 3.7322e-05 | 1.0902e-07 | 8.651e-05 | 1.8187e-07
Magnet Type | 2 | (b1,sb1, a1,sa1) issu des champs constants/externes (=[Babs(+I)+Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -3.1282e-05 | 1.2065e-07 | 9.6704e-06 | 1.1638e-07
Aperture Number | 2 | Valeurs quadripolaires: b2 (T), a2 (T), sc2 (T), q Y_top codeur (mrad) | [6 empty] | -0.0020943 | 1.069e-05 | 3.2226e-08 | -2.5521
GMT Time | 2002-11-07 10:56 |  | Les multipôles exprimés en unité sont rapportés au champ quadripôlaire local (C2= -2.094 mT)
Run Number | 1099 |  | Valeurs mesurées (unité) |  |  | Multipôle |  |  | Valeurs spécifiées (bn, an)
Run Type | manual | bn (normal) | sbn | an (skew) | san |  | Average |  | Uncertainty |  | Standard Deviation
Coil Name | taupe_quadrupole#5 | -2.7144 | 0.015384 | 9.2364 | 0.036012 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1
Rref | 0.017 | -3.3212 | 0.012466 | 3.2765 | 0.015051 | 4 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7
Meas Type | cmp | -1.5412 | 0.010657 | -7.4212 | 0.019728 | 5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6
Shaft Pos | 5 | 14.3266 | 0.007998 | 2.7326 | 0.012653 | 6 | 3.925 | 0 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.5
Coil length | 0.7499 | -0.65157 | 0.0044469 | 0.29176 | 0.0019634 | 7 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
Température (bobine) | 19.3939 | -0.19135 | 0.0092821 | -0.079694 | 0.0051379 | 8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Spec Curv (I spécifié) | 12.5 | 0.21648 | 0.0056961 | 0.2799 | 0.003517 | 9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Angle(horiz./X_top codeur) | 0 | -0.495 | 0.0031207 | 0.13471 | 0.005225 | 10 | -0.26 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3
Mid Current (I réel moyen) | 12.5055 | -0.071944 | 0.0038008 | -0.018424 | 0.0027273 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Inclinaison RefMag (niv max) | 0.392 | 0.060695 | 0.0016757 | -0.05923 | 0.0033485 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. Cryostat(ecart niv max) | 5.086 | 0.015878 | 0.0017155 | 0.099825 | 0.0021339 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. carriage (niv min) | 0.143 | -0.13909 | 0.0012868 | -0.030267 | 0.0020991 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dx moyen(mm) | 0.29935 | -0.0042022 | 0.00069243 | 0.00082828 | 0.00088364 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dy moyen(mm) | 0.70372 |  |  | Multipôle refusé (orange) : (av.+unc.+2*STDV)+s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)-s
Analysis Tool | DRI ROT NOR CEL FDW |  |  | Multipôle litigieux (vert): (av.+unc.+2*STDV)-s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)+s
Number of point | 15
q(°) = Angle(verticale,C2) | -0.14623 |  |  |  | VALEURS PRINCIPALES
Nombre Mesure | 10 |  | Module de C2 (mT) |  |  | -2.0944 | Module de C6 (unité) |  |  | 14.5849
Sens du courant | +I / -I |  | Module de C3 (unité) |  |  | 9.627 | Module de C10 (unité) |  |  | 0.513
Vitesse (%) | 80
Commentaire

## Lmag_hcmqap
Fichiers | HCMQAP009_02_pos1_2 | HCMQAP009_02_pos2_1 | HCMQAP0009_02_pos3_1 | HCMQAP0009_02_pos4_1 | HCMQAP0009_02_pos5_1 | Long. mag (m)
C2 (mT) | -2.2568 | -3.7608 | -3.7608 | -3.7616 | -2.0944 | 3.1173
Mutipôles | Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5 | Intégrales
b3 | 1.261 | -0.70416 | 1.8531 | 1.202 | -2.7144 | 0.38397
b4 | 0.11259 | -0.25123 | -0.25067 | -0.7913 | -3.3212 | -0.73977
b5 | 0.69828 | 0.26719 | -0.36548 | -0.099155 | -1.5412 | -0.15316
b6 | 4.059 | 4.929 | 4.9878 | 5.1386 | 14.3266 | 6.1269
b7 | -0.12836 | -0.15475 | 0.1058 | 0.35221 | -0.65157 | -0.032846
b8 | -0.011276 | -0.0079057 | -0.023808 | -0.014771 | -0.19135 | -0.038443
b9 | 0.060009 | 0.020524 | -0.1138 | -0.083934 | 0.21648 | -0.004968
b10 | -0.39416 | -0.13407 | -0.12985 | -0.15717 | -0.495 | -0.22451
b11 | -0.0092863 | 0.009155 | 0.024943 | 0.051594 | -0.071944 | 0.0096374
b12 | 0.031957 | 0.034262 | 0.029328 | 0.081788 | 0.060695 | 0.047718
b13 | 0.0029253 | 0.0044717 | -0.015146 | -0.010238 | 0.015878 | -0.0024816
b14 | -0.19579 | -0.18904 | -0.18712 | -0.188 | -0.13909 | -0.18261
b15 | -0.0041251 | -0.0016549 | 0.00096966 | -0.00038444 | -0.0042022 | -0.0014157
a3 | -0.57174 | -1.4911 | -0.97159 | 0.16533 | 9.2364 | 0.60216
a4 | 0.69355 | 0.12394 | 1.0406 | 0.18214 | 3.2765 | 0.86298
a5 | -0.7234 | -1.5421 | -1.8979 | -2.472 | -7.4212 | -2.5208
a6 | 0.1941 | 0.32755 | 0.085107 | -0.039998 | 2.7326 | 0.48372
a7 | -0.015369 | -0.1179 | -0.1496 | -0.20838 | 0.29176 | -0.077615
a8 | 0.093764 | 0.095664 | 0.25535 | 0.1269 | -0.079694 | 0.11783
a9 | 0.11089 | 0.0060826 | -0.037221 | 0.0082342 | 0.2799 | 0.047995
a10 | 0.043112 | 0.036353 | -0.026186 | -0.023704 | 0.13471 | 0.021012
a11 | -0.0072092 | -0.015395 | -0.01991 | -0.062364 | -0.018424 | -0.027006
a12 | -0.0030323 | 0.011182 | 0.03557 | 0.020454 | -0.05923 | 0.0077949
a13 | 0.075208 | 0.079356 | 0.075579 | 0.11704 | 0.099825 | 0.089658
a14 | -0.0020071 | 0.0029357 | -0.0038548 | 0.0023913 | -0.030267 | -0.00399
a15 | -0.00029141 | -0.00033021 | 0.0012883 | 0.0024076 | 0.00082828 | 0.00087863
Angle[Horiz,C2](°) | -0.28933 | -0.30836 | -0.31919 | -0.18675 | -0.14623 | Gradient (T/m)
Temp. taupe (°C) | 19.4031 | 19.3939 | 19.3726 | 19.3665 | 19.3939 | -210.09
Niv. moyen (mrad) | 0.2975 | -0.308 | 0.238 | -0.362 | 0.2675 | C2,moyen=-3.761
Intégrale(Cn) = Sum(Cn,pos=[1,5])/(Sum(C2,pos=[1,5]) | [5 empty] | Gradient = C2,moyen/Rref*(11870/Spec_curv)
C2,moyen(mT) = (C2,pos2+C2,pos3+C2,pos4)/3 Long_mag = Intégrale(C2)/C2,moyen*.7499 [Cn,x(T) = cn,x(unit)*C2,x(T)]
Taupe : | taupe_quadrupole#5

## Result_HCMQAP
Thu 07/11/2002 11:00:53 | HUMEAU | HCMQAP009 | Aperture2 | taupe_quadrupole#5
Position | Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5 | Integrales
Cn (mT) | 0.002256 | 0.003759 | 0.003759 | 0.00376 | 0.002093 | 0.011719
Angle(Horiz,Cn) | -0.76025 | -1.113 | -0.81367 | 1.086 | 2.2769 | -4.4952
b1 | 49.5357 | 56.8117 | 84.6666 | 54.8877 | -158.2535 | 598.4049
b2 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000
b3 | 1.3006 | -0.68704 | 1.8907 | 1.2219 | -3.0333 | 0.58874
b4 | 0.084487 | -0.29828 | -0.27897 | -0.71258 | -3.136 | 0.71824
b5 | 0.66358 | 0.20399 | -0.50221 | -0.13576 | -0.23614 | 2.4013
b6 | 4.066 | 4.9324 | 4.9852 | 5.152 | 14.203 | 6.1148
b7 | -0.13174 | -0.15614 | 0.11011 | 0.34247 | -0.68385 | -0.074683
b8 | -0.0031704 | -0.0057582 | -0.018516 | -0.015316 | -0.18605 | 0.034913
b9 | 0.073951 | 0.028156 | -0.10764 | -0.079389 | 0.11368 | -0.046681
b10 | -0.40086 | -0.13763 | -0.13606 | -0.15781 | -0.51415 | -0.23054
b11 | -0.010833 | 0.0075665 | 0.023729 | 0.047647 | -0.055784 | -0.03133
b12 | 0.037443 | 0.039629 | 0.034843 | 0.070419 | 0.051233 | -0.047124
b13 | 0.0046931 | 0.0072959 | -0.010643 | -0.010455 | 0.0034953 | -0.089662
b14 | -0.19571 | -0.18896 | -0.18712 | -0.18798 | -0.13806 | -0.18244
b15 | -0.0041232 | -0.0016649 | 0.00098773 | -0.00041645 | -0.004224 | 0.00086866
a1 | -538.7948 | -537.8036 | -548.7466 | -680.5874 | -713.0184 | 33.1914
a2 | -15.205 | -22.2604 | -16.2734 | 21.7197 | 45.5389 | 0
a3 | -0.59324 | -1.495 | -1.0007 | 0.13779 | 9.2675 | -0.3649
a4 | 0.69394 | 0.13715 | 1.0914 | 0.19368 | 2.685 | -0.80196
a5 | -0.83153 | -1.6888 | -2.0125 | -2.2514 | -6.3393 | -0.040165
a6 | 0.18846 | 0.30718 | 0.068333 | 0.022992 | 2.9208 | 0.5146
a7 | -0.0065358 | -0.11028 | -0.15009 | -0.19827 | 0.27318 | 0.0393
a8 | 0.085201 | 0.09546 | 0.26362 | 0.12466 | -0.026986 | -0.12505
a9 | 0.12867 | 0.010187 | -0.030484 | -0.0041415 | 0.25369 | -0.012318
a10 | 0.044275 | 0.035897 | -0.026891 | -0.022656 | 0.11217 | 0.018118
a11 | -0.013325 | -0.020611 | -0.026681 | -0.058752 | -0.029079 | -0.0099572
a12 | -0.0050728 | 0.0072849 | 0.030271 | 0.01632 | -0.035274 | -0.0075066
a13 | 0.080038 | 0.08396 | 0.079509 | 0.11054 | 0.091006 | -0.0021827
a14 | 0.00015051 | 0.0059234 | -0.0017024 | -0.00043237 | -0.034666 | -0.0037286
a15 | -0.0002427 | -0.00030295 | 0.0012759 | 0.0024014 | 0.00068706 | 0.0014242
Temp taupe(deg) | 19.3939 | 19.4031 | 19.4244 | 19.4367 | 19.4519
Niv init(mrad) | 0.31026 | 0.26042 | 0.23244 | 0.21311 | 0.19735
Dx moy (mm) | -8.5603e-05 | -9.8615e-05 | -0.00014545 | -9.0796e-05 | 0.00027455 | -3.0497e-05
Dy moy (mm) | 0.00091582 | 0.00091405 | 0.00093263 | 0.0011572 | 0.0012109 | 0.00050851
| C2 centre (mT) | 0.003759 | Long. Mag. (m) | 3.1173
Conclusion : NOT-ACCEPTED
Dx corrected | -8.5603e-05 | -9.8615e-05 | -0.00014545 | -9.0796e-05 | 0.00027455 | -5.6142e-05
Dy corrected | 0.00091582 | 0.00091405 | 0.00093263 | 0.0011572 | 0.0012109 | 0.001017
Feed down
| Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5
b1' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
b2' | 10000.0508 | 10000.1687 | 10000.0774 | 9999.9682 | 9998.5818
b3' | 1.1872 | -0.70397 | 1.7182 | 1.1938 | -3.7589
b4' | 0.2503 | 0.060202 | 0.17984 | -0.09666 | -1.3451
b5' | 0.51045 | -0.021655 | -0.73422 | -0.28117 | -0.12948
b6' | 4.0721 | 4.9734 | 5.029 | 5.222 | 14.02
b7' | -0.16376 | -0.19183 | 0.009983 | 0.28364 | -0.69143
b8' | -0.061605 | -0.011447 | 0.00223 | -0.0096689 | -0.31592
b9' | 0.07065 | 0.01797 | -0.083882 | -0.057923 | -0.032958
b10' | -0.39313 | -0.12699 | -0.12345 | -0.12036 | -0.50244
b11' | -0.0099013 | 0.00072913 | 0.0021822 | 0.03129 | -0.019044
b12' | -0.014582 | -0.015051 | -0.016408 | -0.019204 | -0.025876
b13' | 0.017399 | 0.017405 | 0.011384 | 0.0029798 | 0.0066103
b14' | -0.19524 | -0.18859 | -0.18822 | -0.19024 | -0.1397
b15' | -0.0041232 | -0.0016649 | 0.00098773 | -0.00041645 | -0.004224
Feed down
| Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5
a1' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
a2' | -15.0589 | -22.317 | -16.0489 | 21.8846 | 45.4061
a3' | -0.59007 | -1.5455 | -1.0746 | -0.010827 | 8.7275
a4' | 0.85368 | 0.22021 | 1.05 | 0.20482 | 2.2082
a5' | 0.25894 | -0.3717 | -0.64794 | -0.49852 | -1.0452
a6' | 0.14608 | 0.26065 | 0.11228 | 0.16922 | 2.655
a7' | -0.010735 | -0.11633 | -0.17299 | -0.21023 | 0.17737
a8' | 0.11189 | 0.1071 | 0.21847 | 0.081608 | 0.070568
a9' | -0.067686 | -0.058287 | -0.09559 | -0.099731 | -0.059599
a10' | 0.03911 | 0.041161 | -0.01159 | 0.012915 | 0.067741
a11' | 0.0091444 | 0.0023628 | -0.008504 | -0.0069832 | 0.0047966
a12' | -0.0068752 | 0.0061478 | 0.015102 | 0.00069564 | -0.01465
a13' | -0.057035 | -0.048564 | -0.053754 | -0.055776 | -0.044108
a14' | -0.0029421 | 0.0046948 | -0.0010966 | -0.0010088 | -0.038723
a15' | -0.0002427 | -0.00030295 | 0.0012759 | 0.0024014 | 0.00068706
Feed down normalised
| Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5 | Central | Sigma | Integrals |  | Coil Waviness
b1' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
b2' | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | 10000
b3' | 1.1872 | -0.70396 | 1.7182 | 1.1938 | -3.7595 | 0.73601 | 1.2743 | 0.19908 |  | -3.8776
b4' | 0.2503 | 0.060201 | 0.17984 | -0.096661 | -1.3452 | 0.047793 | 0.13867 | -0.10956 |  | -4.6383
b5' | 0.51045 | -0.021655 | -0.73422 | -0.28117 | -0.12949 | -0.34568 | 0.36064 | -0.19313 |  | -4.1951
b6' | 4.0721 | 4.9733 | 5.0289 | 5.2221 | 14.022 | 5.0748 | 0.13054 | 6.1284 |  | -4.4188
b7' | -0.16376 | -0.19183 | 0.0099829 | 0.28364 | -0.69153 | 0.033933 | 0.23864 | -0.091755 |  | -3.7554
b8' | -0.061604 | -0.011447 | 0.00223 | -0.009669 | -0.31597 | -0.0062952 | 0.0074363 | -0.055756
b9' | 0.07065 | 0.01797 | -0.083881 | -0.057924 | -0.032963 | -0.041278 | 0.052927 | -0.024007
b10' | -0.39313 | -0.12698 | -0.12345 | -0.12036 | -0.50251 | -0.1236 | 0.0033145 | -0.21326 |  | 0.015343
b11' | -0.0099012 | 0.00072912 | 0.0021822 | 0.03129 | -0.019047 | 0.011401 | 0.01724 | 0.0042486
b12' | -0.014582 | -0.01505 | -0.016408 | -0.019205 | -0.025879 | -0.016887 | 0.0021183 | -0.017759
b13' | 0.017399 | 0.017405 | 0.011384 | 0.0029798 | 0.0066113 | 0.01059 | 0.0072453 | 0.011039
b14' | -0.19524 | -0.18859 | -0.18822 | -0.19024 | -0.13972 | -0.18902 | 0.0010748 | -0.18331 | alpha | 285
b15' | -0.0041232 | -0.0016649 | 0.00098772 | -0.00041645 | -0.0042246 | -0.00036453 | 0.0013271 | -0.0014242 | beta | 0.5536
Feed down normalised
| Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5 | Central | Sigma | Integrals
a1' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
a2' | -15.0588 | -22.3166 | -16.0487 | 21.8847 | 45.4125 | -5.4935 | 23.9165 | -0.054589
a3' | -0.59007 | -1.5455 | -1.0746 | -0.010827 | 8.7287 | -0.87697 | 0.78618 | 0.45104
a4' | 0.85367 | 0.2202 | 1.05 | 0.20482 | 2.2085 | 0.49168 | 0.4836 | 0.77386
a5' | 0.25894 | -0.37169 | -0.64794 | -0.49852 | -1.0454 | -0.50605 | 0.13828 | -0.46784
a6' | 0.14607 | 0.26064 | 0.11228 | 0.16922 | 2.6554 | 0.18071 | 0.074845 | 0.50716
a7' | -0.010734 | -0.11632 | -0.17299 | -0.21023 | 0.17739 | -0.16652 | 0.047288 | -0.097968
a8' | 0.11189 | 0.1071 | 0.21847 | 0.081608 | 0.070578 | 0.13572 | 0.072782 | 0.12355
a9' | -0.067686 | -0.058286 | -0.095589 | -0.099731 | -0.059607 | -0.084535 | 0.022827 | -0.078765
a10' | 0.03911 | 0.04116 | -0.01159 | 0.012915 | 0.06775 | 0.014162 | 0.026397 | 0.024941
a11' | 0.0091444 | 0.0023628 | -0.0085039 | -0.0069833 | 0.0047973 | -0.0043748 | 0.0058842 | -0.0011948
a12' | -0.0068752 | 0.0061477 | 0.015102 | 0.00069564 | -0.014652 | 0.007315 | 0.0072736 | 0.0023239
a13' | -0.057035 | -0.048563 | -0.053753 | -0.055776 | -0.044114 | -0.052698 | 0.0037205 | -0.052174
a14' | -0.0029421 | 0.0046947 | -0.0010965 | -0.0010088 | -0.038728 | 0.00086311 | 0.0033185 | -0.004989
a15' | -0.0002427 | -0.00030295 | 0.0012758 | 0.0024014 | 0.00068715 | 0.0011248 | 0.0013585 | 0.00086882