## Sommaire
Jour | vit-esse | I(A) | NB mesures | Posi-tion | N° fich. Originel | N° fich. Epuré | N° run | NOM Fich.res | NOM Fich.raw | Observation | Nombre de fichiers | 6
25/09/2003 | 80 | ±12.5 | 5 | 5 |  | HCMQAP091_pos5ap2 | 2307 | THCMQAP091_pos5ap2.xls
25/09/2003 | 80 | ±12.5 | 5 | 2 |  | HCMQAP091_pos2ap2 | 2307 | THCMQAP091_pos2ap2.xls
25/09/2003 | 80 | ±12.5 | 5 | 3 |  | HCMQAP091_pos3ap2 | 2307 | THCMQAP091_pos3ap2.xls
25/09/2003 | 80 | ±12.5 | 5 | 4 |  | HCMQAP091_pos4ap2 | 2307 | THCMQAP091_pos4ap2.xls
25/09/2003 | 80 | ±12.5 | 5 | 1 |  | HCMQAP091_pos1ap2 | 2307 | THCMQAP091_pos1ap2.xls
Sommaire : Valeurs intégrales calculées avec les fichiers: HCMQAP091_pos5ap2+HCMQAP091_pos2ap2+HCMQAP091_pos3ap2+HCMQAP091_pos4ap2+HCMQAP091_pos1ap2

## HCMQAP091_pos5ap2
Bench Number | 91 | Valeurs dipôlaires en Teslas (signal absolu mesuré par la bobine externe corrigé de la dérive de l'électronique)
Magnet Name | hcmqap091 | (b1,sb1, a1,sa1) créé par le décentrement de la taupe (=[Babs(+I)-Babs(-I)]/2) | [6 empty] | 4.6679e-05 | 1.2367e-06 | 0.00011792 | 3.8598e-07
Magnet Type | 2 | (b1,sb1, a1,sa1) issu des champs constants/externes (=[Babs(+I)+Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -3.1138e-05 | 2.0696e-07 | 1.0178e-05 | 1.2194e-07
Aperture Number | 2 | Valeurs quadripolaires: b2 (T), a2 (T), sc2 (T), q Y_top codeur (mrad) | [6 empty] | -0.0020885 | -3.4292e-05 | 7.0989e-08 | 8.2089
GMT Time | 2003-09-25 08:02 |  | Les multipôles exprimés en unité sont rapportés au champ quadripôlaire local (C2= -2.089 mT)
Run Number | 2307 |  | Valeurs mesurées (unité) |  |  | Multipôle |  |  | Valeurs spécifiées (bn, an)
Run Type | manual | bn (normal) | sbn | an (skew) | san |  | Average |  | Uncertainty |  | Standard Deviation
Coil Name | taupe_quadrupole#4 | -0.96017 | 0.021732 | 10.2955 | 0.030687 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1
Rref | 0.017 | -3.7319 | 0.044833 | 3.4333 | 0.067205 | 4 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7
Meas Type | cmp | -2.1245 | 0.071067 | -10.6639 | 0.016878 | 5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6
Shaft Pos | 5 | 15.2742 | 0.0081884 | 1.6922 | 0.019027 | 6 | 3.925 | 0 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.5
Coil length | 0.7499 | -0.062977 | 0.004543 | 0.49572 | 0.010472 | 7 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
Température (bobine) | 19.9066 | 0.0032579 | 0.0038954 | -0.041059 | 0.0056819 | 8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Spec Curv (I spécifié) | 12.5 | 0.38441 | 0.0082921 | 0.26741 | 0.004857 | 9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Angle(horiz./X_top codeur) | 0 | -0.3556 | 0.0021494 | 0.17536 | 0.0045131 | 10 | -0.26 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3
Mid Current (I réel moyen) | 12.506 | -0.020773 | 0.004067 | -0.022032 | 0.0028322 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Inclinaison RefMag (niv max) | 0.41 | 0.097092 | 0.0017153 | -0.01972 | 0.0041647 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. Cryostat(ecart niv max) | -10.681 | 0.0073993 | 0.0014434 | 0.13235 | 0.0029681 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. carriage (niv min) | -0.154 | -0.13203 | 0.0011703 | -0.021504 | 0.00083936 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dx moyen(mm) | 0.36412 | -0.0019202 | 0.0026621 | 0.0041692 | 0.0016233 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dy moyen(mm) | 0.96582 |  |  | Multipôle refusé (orange) : (av.+unc.+2*STDV)+s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)-s
Analysis Tool | DRI ROT NOR CEL FDW |  |  | Multipôle litigieux (vert): (av.+unc.+2*STDV)-s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)+s
Number of point | 15
q(°) = Angle(verticale,C2) | 0.47034 |  |  |  | VALEURS PRINCIPALES
Nombre Mesure | 10 |  | Module de C2 (mT) |  |  | -2.0888 | Module de C6 (unité) |  |  | 15.3676
Sens du courant | +I / -I |  | Module de C3 (unité) |  |  | 10.3402 | Module de C10 (unité) |  |  | 0.39649
Vitesse (%) | 80
Commentaire

## HCMQAP091_pos2ap2
Bench Number | 91 | Valeurs dipôlaires en Teslas (signal absolu mesuré par la bobine externe corrigé de la dérive de l'électronique)
Magnet Name | hcmqap091 | (b1,sb1, a1,sa1) créé par le décentrement de la taupe (=[Babs(+I)-Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -7.5536e-05 | 1.4867e-07 | 0.00011887 | 1.2967e-07
Magnet Type | 2 | (b1,sb1, a1,sa1) issu des champs constants/externes (=[Babs(+I)+Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -2.9656e-05 | 4.8576e-08 | 1.2724e-05 | 1.206e-07
Aperture Number | 2 | Valeurs quadripolaires: b2 (T), a2 (T), sc2 (T), q Y_top codeur (mrad) | [6 empty] | -0.0037615 | -4.7002e-05 | 6.8134e-08 | 6.2475
GMT Time | 2003-09-25 07:42 |  | Les multipôles exprimés en unité sont rapportés au champ quadripôlaire local (C2= -3.762 mT)
Run Number | 2307 |  | Valeurs mesurées (unité) |  |  | Multipôle |  |  | Valeurs spécifiées (bn, an)
Run Type | manual | bn (normal) | sbn | an (skew) | san |  | Average |  | Uncertainty |  | Standard Deviation
Coil Name | taupe_quadrupole#4 | 0.1722 | 0.020336 | 0.75045 | 0.0085555 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1
Rref | 0.017 | -0.36749 | 0.028244 | 3.6482 | 0.01319 | 4 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7
Meas Type | cmp | 0.55768 | 0.0072099 | -0.61316 | 0.006841 | 5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6
Shaft Pos | 2 | 3.2201 | 0.0049072 | -0.24308 | 0.0071768 | 6 | 3.925 | 0 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.5
Coil length | 0.7499 | 0.11715 | 0.0047462 | 0.014396 | 0.0059239 | 7 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
Température (bobine) | 18.9728 | -0.1173 | 0.00364 | 0.35983 | 0.0042836 | 8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Spec Curv (I spécifié) | 12.5 | -0.057767 | 0.0029408 | 0.081341 | 0.003002 | 9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Angle(horiz./X_top codeur) | 0 | -0.24113 | 0.0014334 | -0.021569 | 0.0011961 | 10 | -0.26 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3
Mid Current (I réel moyen) | 12.506 | 0.0086271 | 0.0017501 | -0.0024724 | 0.0020489 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Inclinaison RefMag (niv max) | -0.126 | 0.025755 | 0.0016506 | 0.043425 | 0.0011471 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. Cryostat(ecart niv max) | 168.355 | -0.029183 | 0.0014673 | 0.061085 | 0.002239 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. carriage (niv min) | -0.406 | -0.13898 | 0.0019507 | 0.011893 | 0.0014281 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dx moyen(mm) | -0.34803 | -0.0010425 | 0.00069501 | -0.00087576 | 0.00062677 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dy moyen(mm) | 0.53292 |  |  | Multipôle refusé (orange) : (av.+unc.+2*STDV)+s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)-s
Analysis Tool | DRI ROT NOR CEL FDW |  |  | Multipôle litigieux (vert): (av.+unc.+2*STDV)-s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)+s
Number of point | 15
q(°) = Angle(verticale,C2) | 0.35796 |  |  |  | VALEURS PRINCIPALES
Nombre Mesure | 10 |  | Module de C2 (mT) |  |  | -3.7618 | Module de C6 (unité) |  |  | 3.2292
Sens du courant | +I / -I |  | Module de C3 (unité) |  |  | 0.76996 | Module de C10 (unité) |  |  | 0.2421
Vitesse (%) | 80
Commentaire

## HCMQAP091_pos3ap2
Bench Number | 91 | Valeurs dipôlaires en Teslas (signal absolu mesuré par la bobine externe corrigé de la dérive de l'électronique)
Magnet Name | hcmqap091 | (b1,sb1, a1,sa1) créé par le décentrement de la taupe (=[Babs(+I)-Babs(-I)]/2) | [6 empty] | 2.767e-05 | 1.8288e-07 | 0.00015842 | 3.6264e-07
Magnet Type | 2 | (b1,sb1, a1,sa1) issu des champs constants/externes (=[Babs(+I)+Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -2.8578e-05 | 6.4008e-08 | 1.1187e-05 | 2.1072e-07
Aperture Number | 2 | Valeurs quadripolaires: b2 (T), a2 (T), sc2 (T), q Y_top codeur (mrad) | [6 empty] | -0.0037609 | -5.0087e-05 | 5.5053e-08 | 6.6585
GMT Time | 2003-09-25 07:48 |  | Les multipôles exprimés en unité sont rapportés au champ quadripôlaire local (C2= -3.761 mT)
Run Number | 2307 |  | Valeurs mesurées (unité) |  |  | Multipôle |  |  | Valeurs spécifiées (bn, an)
Run Type | manual | bn (normal) | sbn | an (skew) | san |  | Average |  | Uncertainty |  | Standard Deviation
Coil Name | taupe_quadrupole#4 | -0.25605 | 0.013479 | 1.3851 | 0.011011 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1
Rref | 0.017 | 0.53005 | 0.03685 | 2.365 | 0.028508 | 4 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7
Meas Type | cmp | 0.33308 | 0.0024946 | -0.94205 | 0.0063825 | 5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6
Shaft Pos | 3 | 3.7597 | 0.0064715 | 0.46979 | 0.0020256 | 6 | 3.925 | 0 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.5
Coil length | 0.7499 | 0.2386 | 0.0026024 | -0.33036 | 0.00333 | 7 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
Température (bobine) | 19.339 | 0.18653 | 0.0033521 | 0.27837 | 0.0020465 | 8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Spec Curv (I spécifié) | 12.5 | 0.044855 | 0.0015029 | 0.14147 | 0.0028935 | 9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Angle(horiz./X_top codeur) | 0 | -0.26078 | 0.0017205 | 0.065287 | 0.0019059 | 10 | -0.26 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3
Mid Current (I réel moyen) | 12.506 | 0.034039 | 0.0017596 | -0.058436 | 0.0015085 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Inclinaison RefMag (niv max) | 0.41 | 0.055985 | 0.00085827 | 0.009501 | 0.0020323 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. Cryostat(ecart niv max) | 28.483 | 0.01898 | 0.00094966 | 0.097406 | 0.0010535 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. carriage (niv min) | -0.176 | -0.15147 | 0.0012638 | 0.011963 | 0.0015857 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dx moyen(mm) | 0.11552 | -0.00041191 | 0.0012053 | 0.0032567 | 0.0011379 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dy moyen(mm) | 0.71764 |  |  | Multipôle refusé (orange) : (av.+unc.+2*STDV)+s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)-s
Analysis Tool | DRI ROT NOR CEL FDW |  |  | Multipôle litigieux (vert): (av.+unc.+2*STDV)-s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)+s
Number of point | 15
q(°) = Angle(verticale,C2) | 0.38151 |  |  |  | VALEURS PRINCIPALES
Nombre Mesure | 10 |  | Module de C2 (mT) |  |  | -3.7612 | Module de C6 (unité) |  |  | 3.7889
Sens du courant | +I / -I |  | Module de C3 (unité) |  |  | 1.4086 | Module de C10 (unité) |  |  | 0.26883
Vitesse (%) | 80
Commentaire

## HCMQAP091_pos4ap2
Bench Number | 91 | Valeurs dipôlaires en Teslas (signal absolu mesuré par la bobine externe corrigé de la dérive de l'électronique)
Magnet Name | hcmqap091 | (b1,sb1, a1,sa1) créé par le décentrement de la taupe (=[Babs(+I)-Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -6.6824e-05 | 3.344e-07 | 0.00013129 | 1.1739e-07
Magnet Type | 2 | (b1,sb1, a1,sa1) issu des champs constants/externes (=[Babs(+I)+Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -2.937e-05 | 1.9222e-07 | 1.0386e-05 | 1.3742e-07
Aperture Number | 2 | Valeurs quadripolaires: b2 (T), a2 (T), sc2 (T), q Y_top codeur (mrad) | [6 empty] | -0.0037602 | -5.6153e-05 | 9.3135e-08 | 7.4662
GMT Time | 2003-09-25 07:55 |  | Les multipôles exprimés en unité sont rapportés au champ quadripôlaire local (C2= -3.761 mT)
Run Number | 2307 |  | Valeurs mesurées (unité) |  |  | Multipôle |  |  | Valeurs spécifiées (bn, an)
Run Type | manual | bn (normal) | sbn | an (skew) | san |  | Average |  | Uncertainty |  | Standard Deviation
Coil Name | taupe_quadrupole#4 | -0.3505 | 0.016175 | 3.0575 | 0.015762 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1
Rref | 0.017 | 0.11113 | 0.055653 | 1.0483 | 0.026184 | 4 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7
Meas Type | cmp | 1.2438 | 0.0083955 | -0.4273 | 0.0047702 | 5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6
Shaft Pos | 4 | 3.8841 | 0.0066824 | 0.44155 | 0.0080411 | 6 | 3.925 | 0 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.5
Coil length | 0.7499 | 0.17763 | 0.0020739 | -0.013861 | 0.0019856 | 7 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
Température (bobine) | 19.6503 | 0.19614 | 0.0031204 | 0.39298 | 0.003764 | 8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Spec Curv (I spécifié) | 12.5 | -0.12142 | 0.0029082 | 0.11281 | 0.0024551 | 9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Angle(horiz./X_top codeur) | 0 | -0.20168 | 0.0017483 | -0.065933 | 0.0020655 | 10 | -0.26 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3
Mid Current (I réel moyen) | 12.506 | 0.062518 | 0.00095802 | -0.027056 | 0.0010602 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Inclinaison RefMag (niv max) | 0.131 | 0.035489 | 0.0018559 | 0.10115 | 0.0016842 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. Cryostat(ecart niv max) | 133.769 | -0.052188 | 0.0010336 | 0.086463 | 0.0010935 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. carriage (niv min) | -0.212 | -0.15056 | 0.00067808 | 0.0011874 | 0.0006315 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dx moyen(mm) | -0.3109 | -0.0011986 | 0.00096224 | 0.0063138 | 0.0007605 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dy moyen(mm) | 0.58893 |  |  | Multipôle refusé (orange) : (av.+unc.+2*STDV)+s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)-s
Analysis Tool | DRI ROT NOR CEL FDW |  |  | Multipôle litigieux (vert): (av.+unc.+2*STDV)-s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)+s
Number of point | 15
q(°) = Angle(verticale,C2) | 0.42778 |  |  |  | VALEURS PRINCIPALES
Nombre Mesure | 10 |  | Module de C2 (mT) |  |  | -3.7606 | Module de C6 (unité) |  |  | 3.9091
Sens du courant | +I / -I |  | Module de C3 (unité) |  |  | 3.0775 | Module de C10 (unité) |  |  | 0.21219
Vitesse (%) | 80
Commentaire

## HCMQAP091_pos1ap2
Bench Number | 91 | Valeurs dipôlaires en Teslas (signal absolu mesuré par la bobine externe corrigé de la dérive de l'électronique)
Magnet Name | hcmqap091 | (b1,sb1, a1,sa1) créé par le décentrement de la taupe (=[Babs(+I)-Babs(-I)]/2) | [6 empty] | 8.8112e-05 | 2.4095e-07 | 8.4185e-05 | 1.573e-07
Magnet Type | 2 | (b1,sb1, a1,sa1) issu des champs constants/externes (=[Babs(+I)+Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -3.218e-05 | 1.0292e-07 | 1.3851e-05 | 7.0539e-08
Aperture Number | 2 | Valeurs quadripolaires: b2 (T), a2 (T), sc2 (T), q Y_top codeur (mrad) | [6 empty] | -0.0022568 | -2.1808e-05 | 6.2201e-08 | 4.8315
GMT Time | 2003-09-25 07:35 |  | Les multipôles exprimés en unité sont rapportés au champ quadripôlaire local (C2= -2.257 mT)
Run Number | 2307 |  | Valeurs mesurées (unité) |  |  | Multipôle |  |  | Valeurs spécifiées (bn, an)
Run Type | manual | bn (normal) | sbn | an (skew) | san |  | Average |  | Uncertainty |  | Standard Deviation
Coil Name | taupe_quadrupole#4 | -0.081777 | 0.021904 | 2.1903 | 0.014443 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1
Rref | 0.017 | 0.18749 | 0.061062 | 0.87346 | 0.028475 | 4 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7
Meas Type | cmp | -1.7036 | 0.010938 | -1.8259 | 0.0097238 | 5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6
Shaft Pos | 1 | 4.2386 | 0.0070733 | 0.34437 | 0.0068372 | 6 | 3.925 | 0 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.5
Coil length | 0.7499 | -0.078465 | 0.0098711 | -0.078361 | 0.0074874 | 7 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
Température (bobine) | 18.6188 | -0.12379 | 0.0070726 | -0.13887 | 0.008572 | 8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Spec Curv (I spécifié) | 12.5 | 0.35564 | 0.0042567 | 0.25333 | 0.0089011 | 9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Angle(horiz./X_top codeur) | 0 | -0.45587 | 0.0027331 | 0.054506 | 0.0021586 | 10 | -0.26 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3
Mid Current (I réel moyen) | 12.506 | -0.034182 | 0.002657 | 0.014453 | 0.0024831 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Inclinaison RefMag (niv max) | 0.318 | -0.020295 | 0.0030148 | -0.14244 | 0.0014893 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. Cryostat(ecart niv max) | 8.647 | 0.13099 | 0.0017447 | 0.10829 | 0.0018846 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. carriage (niv min) | 0.028 | -0.18133 | 0.00091629 | 0.00062172 | 0.0010213 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dx moyen(mm) | 0.65755 | -0.00090215 | 0.0013672 | -3.2261e-05 | 0.00042418 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dy moyen(mm) | 0.6405 |  |  | Multipôle refusé (orange) : (av.+unc.+2*STDV)+s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)-s
Analysis Tool | DRI ROT NOR CEL FDW |  |  | Multipôle litigieux (vert): (av.+unc.+2*STDV)-s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)+s
Number of point | 15
q(°) = Angle(verticale,C2) | 0.27682 |  |  |  | VALEURS PRINCIPALES
Nombre Mesure | 10 |  | Module de C2 (mT) |  |  | -2.2569 | Module de C6 (unité) |  |  | 4.2526
Sens du courant | +I / -I |  | Module de C3 (unité) |  |  | 2.1918 | Module de C10 (unité) |  |  | 0.45911
Vitesse (%) | 80
Commentaire

## Lmag_hcmqap
Fichiers | HCMQAP091_pos1ap2 | HCMQAP091_pos2ap2 | HCMQAP091_pos3ap2 | HCMQAP091_pos4ap2 | HCMQAP091_pos5ap2 | Long. mag (m)
C2 (mT) | -2.2569 | -3.7618 | -3.7612 | -3.7606 | -2.0888 | 3.1161
Mutipôles | Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5 | Intégrales
b3 | -0.081777 | 0.1722 | -0.25605 | -0.3505 | -0.96017 | -0.24464
b4 | 0.18749 | -0.36749 | 0.53005 | 0.11113 | -3.7319 | -0.40584
b5 | -1.7036 | 0.55768 | 0.33308 | 1.2438 | -2.1245 | -0.01627
b6 | 4.2386 | 3.2201 | 3.7597 | 3.8841 | 15.2742 | 5.2678
b7 | -0.078465 | 0.11715 | 0.2386 | 0.17763 | -0.062977 | 0.10861
b8 | -0.12379 | -0.1173 | 0.18653 | 0.19614 | 0.0032579 | 0.046409
b9 | 0.35564 | -0.057767 | 0.044855 | -0.12142 | 0.38441 | 0.070405
b10 | -0.45587 | -0.24113 | -0.26078 | -0.20168 | -0.3556 | -0.28268
b11 | -0.034182 | 0.0086271 | 0.034039 | 0.062518 | -0.020773 | 0.017598
b12 | -0.020295 | 0.025755 | 0.055985 | 0.035489 | 0.097092 | 0.038256
b13 | 0.13099 | -0.029183 | 0.01898 | -0.052188 | 0.0073993 | 0.0048898
b14 | -0.18133 | -0.13898 | -0.15147 | -0.15056 | -0.13203 | -0.14996
b15 | -0.00090215 | -0.0010425 | -0.00041191 | -0.0011986 | -0.0019202 | -0.0010253
a3 | 2.1903 | 0.75045 | 1.3851 | 3.0575 | 10.2955 | 2.9419
a4 | 0.87346 | 3.6482 | 2.365 | 1.0483 | 3.4333 | 2.2844
a5 | -1.8259 | -0.61316 | -0.94205 | -0.4273 | -10.6639 | -2.166
a6 | 0.34437 | -0.24308 | 0.46979 | 0.44155 | 1.6922 | 0.43668
a7 | -0.078361 | 0.014396 | -0.33036 | -0.013861 | 0.49572 | -0.024436
a8 | -0.13887 | 0.35983 | 0.27837 | 0.39298 | -0.041059 | 0.22261
a9 | 0.25333 | 0.081341 | 0.14147 | 0.11281 | 0.26741 | 0.15309
a10 | 0.054506 | -0.021569 | 0.065287 | -0.065933 | 0.17536 | 0.025963
a11 | 0.014453 | -0.0024724 | -0.058436 | -0.027056 | -0.022032 | -0.022025
a12 | -0.14244 | 0.043425 | 0.009501 | 0.10115 | -0.01972 | 0.013871
a13 | 0.10829 | 0.061085 | 0.097406 | 0.086463 | 0.13235 | 0.092272
a14 | 0.00062172 | 0.011893 | 0.011963 | 0.0011874 | -0.021504 | 0.0032431
a15 | -3.2261e-05 | -0.00087576 | 0.0032567 | 0.0063138 | 0.0041692 | 0.0026447
Angle[Horiz,C2](°) | 0.27682 | 0.35796 | 0.38151 | 0.42778 | 0.47034 | Gradient (T/m)
Temp. taupe (°C) | 18.6188 | 18.9728 | 19.339 | 19.6503 | 19.9066 | -210.1
Niv. moyen (mrad) | 0.173 | -0.266 | 0.117 | -0.0405 | 0.128 | C2,moyen=-3.761
Intégrale(Cn) = Sum(Cn,pos=[1,5])/(Sum(C2,pos=[1,5]) | [5 empty] | Gradient = C2,moyen/Rref*(11870/Spec_curv)
C2,moyen(mT) = (C2,pos2+C2,pos3+C2,pos4)/3 Long_mag = Intégrale(C2)/C2,moyen*.7499 [Cn,x(T) = cn,x(unit)*C2,x(T)]
Taupe : | taupe_quadrupole#4

## Result_HCMQAP
Thu 25/09/2003 08:07:09 | LISSNER | HCMQAP091 | Aperture2 | Taupe_quadrupole#4
Position | Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5 | Integrales
Cn (mT) | 0.002256 | 0.00376 | 0.003759 | 0.003759 | 0.002088 | 0.011714
Angle(Horiz,Cn) | 1.9664 | 0.32326 | 0.14741 | -0.79378 | -1.5904 | -6.6343
b1 | -396.5998 | 192.8705 | -80.8407 | 169.1433 | -231.2353 | 781.6582
b2 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000
b3 | -0.078932 | 0.28202 | -0.26836 | -0.33194 | -1.2681 | 2.9006
b4 | -0.034463 | -0.42655 | 0.54655 | 0.021949 | -3.1718 | 0.39481
b5* | -0.8826 | 0.20755 | 0.44123 | 0.88129 | -0.76499 | 1.9968
b6 | 4.2115 | 3.2031 | 3.774 | 3.8653 | 15.2312 | 5.253
b7 | -0.099115 | 0.15232 | 0.24057 | 0.16127 | -0.057108 | -0.049241
b8 | -0.032347 | -0.10608 | 0.18483 | 0.21938 | 0.026388 | -0.070577
b9 | 0.19383 | -0.013053 | 0.028818 | -0.087413 | 0.29461 | -0.16255
b10 | -0.46942 | -0.24342 | -0.257 | -0.21602 | -0.35383 | -0.28749
b11 | -0.034826 | 0.0041004 | 0.036894 | 0.057416 | -0.0018411 | -0.035277
b12 | 0.038169 | 0.037569 | 0.053979 | 0.051775 | 0.071759 | -0.049591
b13 | 0.1006 | -0.017132 | 0.014946 | -0.039653 | 0.00042067 | -0.092489
b14 | -0.18131 | -0.13903 | -0.15149 | -0.15051 | -0.13257 | -0.15003
b15 | -0.000901 | -0.0010387 | -0.00042708 | -0.0011224 | -0.0018225 | 0.0026483
a1 | -766.5382 | -705.5259 | -812.5338 | -738.7352 | -956.7702 | -20.5047
a2 | 39.3283 | 6.4652 | 2.9483 | -15.8756 | -31.8083 | 0
a3 | 2.2757 | 0.52572 | 1.4335 | 2.9982 | 10.318 | 0.25751
a4* | 0.61388 | 3.6944 | 2.3501 | 1.0693 | 2.5493 | -2.1414
a5 | -1.8054 | -0.70878 | -0.86985 | -0.55689 | -9.1441 | 0.13856
a6 | 0.37238 | -0.24317 | 0.46528 | 0.4231 | 1.5988 | 0.42291
a7 | -0.10495 | -0.031839 | -0.31404 | -0.0728 | 0.49876 | -0.11141
a8 | -0.064965 | 0.34554 | 0.28573 | 0.37624 | 0.045224 | -0.23912
a9 | 0.28119 | 0.10224 | 0.13797 | 0.13317 | 0.24008 | 0.050116
a10 | 0.043247 | -0.0207 | 0.063325 | -0.059438 | 0.1769 | 0.025826
a11 | -0.036287 | -0.014239 | -0.056026 | -0.049751 | -0.0086627 | -0.018408
a12 | -0.095187 | 0.02942 | 0.017098 | 0.082912 | 0.010669 | -0.01883
a13 | 0.11233 | 0.064289 | 0.095925 | 0.089392 | 0.12122 | 0.004507
a14 | -0.004391 | 0.011284 | 0.011654 | 0.0027793 | -0.018493 | 0.0030702
a15 | -5.9461e-05 | -0.00088077 | 0.0032549 | 0.0063278 | 0.004213 | 0.00099677
Temp taupe(deg) | 19.9066 | 19.9036 | 19.9127 | 19.9127 | 19.928
Niv init(mrad) | 0.12156 | 0.058492 | 0.018819 | -0.01475 | -0.04425
Dx moy (mm) | 0.00067933 | -0.0003271 | 0.00013784 | -0.00028954 | 0.00038792 | 1.3023e-05
Dy moy (mm) | 0.0013004 | 0.0011996 | 0.0013813 | 0.0012554 | 0.0016277 | 0.00066451
| C2 centre (mT) | 0.003759 | Long. Mag. (m) | 3.1161
* = error on Conclusion : CONTACT CEA
Dx corrected | 0.00067933 | -0.0003271 | 0.00013784 | -0.00028954 | 0.00038792 | 3.4721e-05
Dy corrected | 0.0013004 | 0.0011996 | 0.0013813 | 0.0012554 | 0.0016277 | 0.0013285
Feed down
| Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5
b1' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
b2' | 9999.6455 | 9999.915 | 9999.7627 | 9999.5685 | 9997.9662
b3' | -0.22394 | -0.47543 | -0.82792 | -0.56995 | -2.2175
b4' | 0.37687 | -0.24246 | 0.84357 | 0.12641 | 0.2606
b5' | -0.18356 | -0.014816 | 0.4052 | 0.39591 | 0.20737
b6' | 4.2359 | 3.199 | 3.9388 | 3.8811 | 14.9368
b7' | -0.073376 | -0.0040763 | 0.088544 | -0.059372 | -0.083205
b8' | -0.14247 | -0.16179 | 0.097014 | 0.15262 | -0.10373
b9' | -0.0047682 | 0.042248 | -0.036243 | -0.014797 | 0.069497
b10' | -0.45557 | -0.23417 | -0.20849 | -0.18906 | -0.34596
b11' | 0.062048 | -0.026687 | 0.026426 | -0.019634 | 0.0049338
b12' | -0.016707 | -0.012914 | -0.038095 | -0.019336 | -0.067408
b13' | 0.010778 | 0.0072933 | -0.013332 | -0.0089973 | -0.015886
b14' | -0.18175 | -0.13788 | -0.15524 | -0.15678 | -0.1388
b15' | -0.000901 | -0.0010387 | -0.00042708 | -0.0011224 | -0.0018225
Feed down
| Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5
a1' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
a2' | 39.4981 | 6.4848 | 2.9279 | -16.0268 | -31.5802
a3' | 2.3414 | 0.22217 | 1.6239 | 2.9484 | 9.5814
a4' | 0.055237 | 3.8075 | 2.4653 | 1.3675 | 1.4217
a5' | -0.12012 | 0.44477 | 0.68221 | 0.83427 | -1.6698
a6' | 0.30173 | -0.17501 | 0.56728 | 0.50199 | 1.6343
a7' | -0.14044 | -0.13078 | -0.1927 | -0.0042536 | 0.52367
a8' | 0.14355 | 0.32243 | 0.31342 | 0.30646 | 0.31472
a9' | -0.026431 | -0.048766 | -0.045341 | -0.0012861 | -0.028498
a10' | 0.0021053 | -0.015067 | 0.088759 | -0.0085653 | 0.17316
a11' | -0.04601 | 0.008696 | -0.0062569 | -0.023226 | 0.069595
a12' | 0.051025 | 6.7953e-05 | 0.041004 | 0.029503 | 0.044346
a13' | -0.07025 | -0.066075 | -0.062863 | -0.055712 | -0.04928
a14' | -0.0053892 | 0.010495 | 0.011537 | 0.00011013 | -0.01959
a15' | -5.9461e-05 | -0.00088077 | 0.0032549 | 0.0063278 | 0.004213
Feed down normalised
| Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5 | Central | Sigma | Integrals |  | Coil Waviness
b1' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
b2' | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | 10000
b3' | -0.22395 | -0.47544 | -0.82794 | -0.56998 | -2.2179 | -0.62445 | 0.18246 | -0.77959 |  | -4.5742
b4' | 0.37689 | -0.24246 | 0.84359 | 0.12641 | 0.26065 | 0.24251 | 0.55226 | 0.26431 |  | -3.4839
b5' | -0.18356 | -0.014816 | 0.40521 | 0.39593 | 0.20741 | 0.26211 | 0.23987 | 0.19042 |  | -4.2238
b6' | 4.2361 | 3.1991 | 3.9389 | 3.8812 | 14.9399 | 3.6731 | 0.41149 | 5.2602 |  | -2.9931
b7' | -0.073379 | -0.0040763 | 0.088546 | -0.059374 | -0.083222 | 0.008365 | 0.074741 | -0.015682 |  | -3.9816
b8' | -0.14247 | -0.16179 | 0.097016 | 0.15262 | -0.10376 | 0.029282 | 0.16779 | -0.013315
b9' | -0.0047684 | 0.042248 | -0.036244 | -0.014797 | 0.069511 | -0.002931 | 0.040569 | 0.0064889
b10' | -0.45559 | -0.23417 | -0.20849 | -0.18907 | -0.34603 | -0.21058 | 0.022623 | -0.26406 |  | 0.021252
b11' | 0.06205 | -0.026687 | 0.026427 | -0.019635 | 0.0049349 | -0.0066317 | 0.028846 | 0.0048314
b12' | -0.016708 | -0.012914 | -0.038095 | -0.019337 | -0.067421 | -0.023449 | 0.013085 | -0.028352
b13' | 0.010778 | 0.0072934 | -0.013332 | -0.0089977 | -0.01589 | -0.0050121 | 0.010875 | -0.0041849
b14' | -0.18175 | -0.13788 | -0.15525 | -0.15679 | -0.13883 | -0.14997 | 0.010499 | -0.15307 | alpha | 285
b15' | -0.00090103 | -0.0010387 | -0.00042709 | -0.0011224 | -0.0018228 | -0.00086274 | 0.0003796 | -0.00099661 | beta | 0.5536
Feed down normalised
| Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5 | Central | Sigma | Integrals
a1' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
a2' | 39.4995 | 6.4849 | 2.928 | -16.0275 | -31.5866 | -2.2049 | 12.1021 | -0.10881
a3' | 2.3415 | 0.22217 | 1.624 | 2.9485 | 9.5834 | 1.5982 | 1.3634 | 2.7728
a4' | 0.055239 | 3.8075 | 2.4654 | 1.3676 | 1.4219 | 2.5468 | 1.222 | 2.0367
a5' | -0.12012 | 0.44477 | 0.68223 | 0.8343 | -1.6702 | 0.65377 | 0.19632 | 0.23138
a6' | 0.30174 | -0.17501 | 0.56729 | 0.50202 | 1.6346 | 0.2981 | 0.41102 | 0.47723
a7' | -0.14045 | -0.13078 | -0.1927 | -0.0042538 | 0.52378 | -0.10925 | 0.096053 | -0.029145
a8' | 0.14355 | 0.32243 | 0.31342 | 0.30647 | 0.31478 | 0.31411 | 0.008003 | 0.28957
a9' | -0.026432 | -0.048767 | -0.045342 | -0.0012861 | -0.028504 | -0.031798 | 0.02648 | -0.030584
a10' | 0.0021054 | -0.015067 | 0.088761 | -0.0085657 | 0.1732 | 0.021709 | 0.058159 | 0.039124
a11' | -0.046012 | 0.0086961 | -0.006257 | -0.023227 | 0.069609 | -0.0069294 | 0.015972 | -0.0023424
a12' | 0.051027 | 6.7953e-05 | 0.041005 | 0.029504 | 0.044355 | 0.023526 | 0.021113 | 0.03028
a13' | -0.070253 | -0.066075 | -0.062865 | -0.055715 | -0.04929 | -0.061552 | 0.0053036 | -0.06117
a14' | -0.0053894 | 0.010496 | 0.011538 | 0.00011013 | -0.019594 | 0.0073811 | 0.0063184 | 0.0019317
a15' | -5.9463e-05 | -0.00088077 | 0.0032549 | 0.0063281 | 0.0042138 | 0.0029008 | 0.0036175 | 0.0026485