## Sommaire
Jour | vit-esse | I(A) | NB mesures | Posi-tion | N° fich. Originel | N° fich. Epuré | N° run | NOM Fich.res | NOM Fich.raw | Observation | Nombre de fichiers | 6
26/09/2003 | 80 | ±12.5 | 5 | 2 |  | HCMQAP093_pos2ap2 | 2312 | THCMQAP093_pos2ap2.xls
26/09/2003 | 80 | ±12.5 | 5 | 1 |  | HCMQAP093_pos1ap2 | 2312 | THCMQAP093_pos1ap2.xls
26/09/2003 | 80 | ±12.5 | 5 | 3 |  | HCMQAP093_pos3ap2 | 2312 | THCMQAP093_pos3ap2.xls
26/09/2003 | 80 | ±12.5 | 5 | 5 |  | HCMQAP093_pos5ap2 | 2312 | THCMQAP093_pos5ap2.xls
26/09/2003 | 80 | ±12.5 | 5 | 4 |  | HCMQAP093_pos4ap2 | 2312 | THCMQAP093_pos4ap2.xls
Sommaire : Valeurs intégrales calculées avec les fichiers: HCMQAP093_pos2ap2+HCMQAP093_pos1ap2+HCMQAP093_pos3ap2+HCMQAP093_pos5ap2+HCMQAP093_pos4ap2

## HCMQAP093_pos2ap2
Bench Number | 91 | Valeurs dipôlaires en Teslas (signal absolu mesuré par la bobine externe corrigé de la dérive de l'électronique)
Magnet Name | hcmqap093 | (b1,sb1, a1,sa1) créé par le décentrement de la taupe (=[Babs(+I)-Babs(-I)]/2) | [6 empty] | 2.7431e-05 | 1.5484e-07 | 0.00012078 | 2.0026e-07
Magnet Type | 2 | (b1,sb1, a1,sa1) issu des champs constants/externes (=[Babs(+I)+Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -2.9885e-05 | 2.2809e-07 | 1.2943e-05 | 1.4043e-07
Aperture Number | 2 | Valeurs quadripolaires: b2 (T), a2 (T), sc2 (T), q Y_top codeur (mrad) | [6 empty] | -0.0037579 | -3.1251e-05 | 4.1989e-08 | 4.1578
GMT Time | 2003-09-26 07:33 |  | Les multipôles exprimés en unité sont rapportés au champ quadripôlaire local (C2= -3.758 mT)
Run Number | 2312 |  | Valeurs mesurées (unité) |  |  | Multipôle |  |  | Valeurs spécifiées (bn, an)
Run Type | manual | bn (normal) | sbn | an (skew) | san |  | Average |  | Uncertainty |  | Standard Deviation
Coil Name | taupe_quadrupole#4 | -1.9401 | 0.013185 | 1.5126 | 0.0098619 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1
Rref | 0.017 | -0.42491 | 0.032335 | 2.0472 | 0.022044 | 4 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7
Meas Type | cmp | 0.23475 | 0.0073337 | -1.0312 | 0.0028847 | 5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6
Shaft Pos | 2 | 4.452 | 0.0035084 | 0.37036 | 0.0063484 | 6 | 3.925 | 0 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.5
Coil length | 0.7499 | 0.37065 | 0.0029719 | -0.10186 | 0.0054737 | 7 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
Température (bobine) | 20.1996 | 0.014744 | 0.0033074 | 0.28006 | 0.0014648 | 8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Spec Curv (I spécifié) | 12.5 | -0.063173 | 0.0025416 | -0.045146 | 0.0035427 | 9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Angle(horiz./X_top codeur) | 0 | -0.12385 | 0.0016003 | 0.030028 | 0.0017091 | 10 | -0.26 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3
Mid Current (I réel moyen) | 12.506 | 0.025961 | 0.0017727 | -0.0011859 | 0.004213 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Inclinaison RefMag (niv max) | 0.401 | 0.024396 | 0.0019994 | -0.015249 | 0.0013407 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. Cryostat(ecart niv max) | 30.009 | 0.0092751 | 0.0011678 | 0.072685 | 0.00095886 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. carriage (niv min) | 0.153 | -0.15855 | 0.0013748 | 0.0075496 | 0.001346 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dx moyen(mm) | 0.11954 | -0.0042335 | 0.00048679 | 0.003311 | 0.00075124 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dy moyen(mm) | 0.54737 |  |  | Multipôle refusé (orange) : (av.+unc.+2*STDV)+s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)-s
Analysis Tool | DRI ROT NOR CEL FDW |  |  | Multipôle litigieux (vert): (av.+unc.+2*STDV)-s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)+s
Number of point | 15
q(°) = Angle(verticale,C2) | 0.23823 |  |  |  | VALEURS PRINCIPALES
Nombre Mesure | 10 |  | Module de C2 (mT) |  |  | -3.7581 | Module de C6 (unité) |  |  | 4.4674
Sens du courant | +I / -I |  | Module de C3 (unité) |  |  | 2.4601 | Module de C10 (unité) |  |  | 0.12744
Vitesse (%) | 80
Commentaire

## HCMQAP093_pos1ap2
Bench Number | 91 | Valeurs dipôlaires en Teslas (signal absolu mesuré par la bobine externe corrigé de la dérive de l'électronique)
Magnet Name | hcmqap093 | (b1,sb1, a1,sa1) créé par le décentrement de la taupe (=[Babs(+I)-Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -1.8394e-05 | 9.7252e-08 | 0.00013592 | 1.4949e-07
Magnet Type | 2 | (b1,sb1, a1,sa1) issu des champs constants/externes (=[Babs(+I)+Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -3.222e-05 | 1.0376e-07 | 1.4064e-05 | 1.2134e-07
Aperture Number | 2 | Valeurs quadripolaires: b2 (T), a2 (T), sc2 (T), q Y_top codeur (mrad) | [6 empty] | -0.0022577 | -1.0419e-05 | 4.4687e-08 | 2.3074
GMT Time | 2003-09-26 07:26 |  | Les multipôles exprimés en unité sont rapportés au champ quadripôlaire local (C2= -2.258 mT)
Run Number | 2312 |  | Valeurs mesurées (unité) |  |  | Multipôle |  |  | Valeurs spécifiées (bn, an)
Run Type | manual | bn (normal) | sbn | an (skew) | san |  | Average |  | Uncertainty |  | Standard Deviation
Coil Name | taupe_quadrupole#4 | -0.066422 | 0.016348 | 0.79401 | 0.033563 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1
Rref | 0.017 | -1.4874 | 0.04013 | 2.7979 | 0.018866 | 4 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7
Meas Type | cmp | 0.25063 | 0.015871 | -2.8263 | 0.012551 | 5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6
Shaft Pos | 1 | 3.9709 | 0.012883 | 0.39494 | 0.013678 | 6 | 3.925 | 0 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.5
Coil length | 0.7499 | 0.1311 | 0.011712 | -0.27922 | 0.0085022 | 7 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
Température (bobine) | 20.0317 | 0.1634 | 0.004077 | 0.33166 | 0.010407 | 8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Spec Curv (I spécifié) | 12.5 | -0.082112 | 0.0054133 | 0.41246 | 0.0012394 | 9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Angle(horiz./X_top codeur) | 0 | -0.48467 | 0.0038175 | -0.027403 | 0.0032463 | 10 | -0.26 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3
Mid Current (I réel moyen) | 12.506 | 0.030007 | 0.0043434 | -0.097602 | 0.0049327 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Inclinaison RefMag (niv max) | -0.15 | 0.16237 | 0.0026501 | 0.037684 | 0.0027075 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. Cryostat(ecart niv max) | 245.158 | -0.00048253 | 0.0014435 | 0.17231 | 0.0020311 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. carriage (niv min) | -0.479 | -0.17132 | 0.0010751 | 0.0050204 | 0.0013057 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dx moyen(mm) | -0.14319 | 0.0027682 | 0.00098003 | 0.0023392 | 0.0016379 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dy moyen(mm) | 1.0228 |  |  | Multipôle refusé (orange) : (av.+unc.+2*STDV)+s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)-s
Analysis Tool | DRI ROT NOR CEL FDW |  |  | Multipôle litigieux (vert): (av.+unc.+2*STDV)-s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)+s
Number of point | 15
q(°) = Angle(verticale,C2) | 0.1322 |  |  |  | VALEURS PRINCIPALES
Nombre Mesure | 10 |  | Module de C2 (mT) |  |  | -2.2577 | Module de C6 (unité) |  |  | 3.9905
Sens du courant | +I / -I |  | Module de C3 (unité) |  |  | 0.79678 | Module de C10 (unité) |  |  | 0.48544
Vitesse (%) | 80
Commentaire

## HCMQAP093_pos3ap2
Bench Number | 91 | Valeurs dipôlaires en Teslas (signal absolu mesuré par la bobine externe corrigé de la dérive de l'électronique)
Magnet Name | hcmqap093 | (b1,sb1, a1,sa1) créé par le décentrement de la taupe (=[Babs(+I)-Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -1.9384e-05 | 1.196e-07 | 0.00016996 | 1.5438e-07
Magnet Type | 2 | (b1,sb1, a1,sa1) issu des champs constants/externes (=[Babs(+I)+Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -2.8757e-05 | 2.3897e-07 | 1.1306e-05 | 1.5548e-07
Aperture Number | 2 | Valeurs quadripolaires: b2 (T), a2 (T), sc2 (T), q Y_top codeur (mrad) | [6 empty] | -0.0037568 | -3.8046e-05 | 8.0333e-08 | 5.0635
GMT Time | 2003-09-26 07:40 |  | Les multipôles exprimés en unité sont rapportés au champ quadripôlaire local (C2= -3.757 mT)
Run Number | 2312 |  | Valeurs mesurées (unité) |  |  | Multipôle |  |  | Valeurs spécifiées (bn, an)
Run Type | manual | bn (normal) | sbn | an (skew) | san |  | Average |  | Uncertainty |  | Standard Deviation
Coil Name | taupe_quadrupole#4 | -7.47 | 0.0068523 | 1.6006 | 0.018608 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1
Rref | 0.017 | -0.7132 | 0.0056564 | -3.6747 | 0.036346 | 4 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7
Meas Type | cmp | 2.213 | 0.0090938 | -2.0856 | 0.0083217 | 5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6
Shaft Pos | 3 | 4.8968 | 0.0053735 | 0.0044562 | 0.0047626 | 6 | 3.925 | 0 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.5
Coil length | 0.7499 | -0.24586 | 0.0030609 | -0.13116 | 0.0019715 | 7 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
Température (bobine) | 20.3735 | 0.064755 | 0.0031521 | -0.4371 | 0.0015766 | 8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Spec Curv (I spécifié) | 12.5 | 0.048214 | 0.0029401 | -0.12015 | 0.002526 | 9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Angle(horiz./X_top codeur) | 0 | -0.00096333 | 0.0010311 | -0.036564 | 0.0022501 | 10 | -0.26 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3
Mid Current (I réel moyen) | 12.506 | 0.041873 | 0.0021997 | 0.00086867 | 0.0012577 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Inclinaison RefMag (niv max) | -0.161 | 0.074599 | 0.0021263 | 0.011222 | 0.0011553 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. Cryostat(ecart niv max) | 192.769 | -0.028502 | 0.00067316 | 0.12691 | 0.0011024 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. carriage (niv min) | -0.403 | -0.1716 | 0.00087726 | 0.0076369 | 0.0014374 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dx moyen(mm) | -0.09553 | -0.01086 | 0.0010161 | 0.00065804 | 0.0009694 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dy moyen(mm) | 0.76812 |  |  | Multipôle refusé (orange) : (av.+unc.+2*STDV)+s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)-s
Analysis Tool | DRI ROT NOR CEL FDW |  |  | Multipôle litigieux (vert): (av.+unc.+2*STDV)-s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)+s
Number of point | 15
q(°) = Angle(verticale,C2) | 0.29012 |  |  |  | VALEURS PRINCIPALES
Nombre Mesure | 10 |  | Module de C2 (mT) |  |  | -3.757 | Module de C6 (unité) |  |  | 4.8968
Sens du courant | +I / -I |  | Module de C3 (unité) |  |  | 7.6396 | Module de C10 (unité) |  |  | 0.036576
Vitesse (%) | 80
Commentaire

## HCMQAP093_pos5ap2
Bench Number | 91 | Valeurs dipôlaires en Teslas (signal absolu mesuré par la bobine externe corrigé de la dérive de l'électronique)
Magnet Name | hcmqap093 | (b1,sb1, a1,sa1) créé par le décentrement de la taupe (=[Babs(+I)-Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -3.3773e-05 | 1.6423e-07 | 0.00010219 | 1.4077e-07
Magnet Type | 2 | (b1,sb1, a1,sa1) issu des champs constants/externes (=[Babs(+I)+Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -3.1189e-05 | 6.532e-08 | 9.7548e-06 | 1.5435e-07
Aperture Number | 2 | Valeurs quadripolaires: b2 (T), a2 (T), sc2 (T), q Y_top codeur (mrad) | [6 empty] | -0.0020878 | -2.7034e-05 | 3.1621e-08 | 6.474
GMT Time | 2003-09-26 07:53 |  | Les multipôles exprimés en unité sont rapportés au champ quadripôlaire local (C2= -2.088 mT)
Run Number | 2312 |  | Valeurs mesurées (unité) |  |  | Multipôle |  |  | Valeurs spécifiées (bn, an)
Run Type | manual | bn (normal) | sbn | an (skew) | san |  | Average |  | Uncertainty |  | Standard Deviation
Coil Name | taupe_quadrupole#4 | -1.9715 | 0.022047 | 8.598 | 0.02925 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1
Rref | 0.017 | -3.2995 | 0.046749 | 0.16693 | 0.060062 | 4 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7
Meas Type | cmp | 2.2452 | 0.018 | -7.6696 | 0.0058131 | 5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6
Shaft Pos | 5 | 15.036 | 0.00971 | 2.0084 | 0.013251 | 6 | 3.925 | 0 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.5
Coil length | 0.7499 | -0.64801 | 0.0041394 | 0.2549 | 0.011902 | 7 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
Température (bobine) | 20.6573 | -0.27139 | 0.006142 | -0.22689 | 0.0043269 | 8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Spec Curv (I spécifié) | 12.5 | -0.094101 | 0.0018668 | 0.26523 | 0.0049982 | 9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Angle(horiz./X_top codeur) | 0 | -0.36751 | 0.0039681 | 0.13183 | 0.0030163 | 10 | -0.26 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3
Mid Current (I réel moyen) | 12.506 | -0.013689 | 0.0026279 | -0.032732 | 0.0015049 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Inclinaison RefMag (niv max) | -0.176 | 0.048114 | 0.0050295 | 0.036574 | 0.0037042 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. Cryostat(ecart niv max) | 126.139 | -0.076864 | 0.0028009 | 0.10229 | 0.0010617 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. carriage (niv min) | -0.388 | -0.1344 | 0.0014441 | -0.034785 | 0.0011408 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dx moyen(mm) | -0.28575 | 0.0018381 | 0.0019142 | -0.00038228 | 0.0014911 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dy moyen(mm) | 0.82836 |  |  | Multipôle refusé (orange) : (av.+unc.+2*STDV)+s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)-s
Analysis Tool | DRI ROT NOR CEL FDW |  |  | Multipôle litigieux (vert): (av.+unc.+2*STDV)-s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)+s
Number of point | 15
q(°) = Angle(verticale,C2) | 0.37094 |  |  |  | VALEURS PRINCIPALES
Nombre Mesure | 10 |  | Module de C2 (mT) |  |  | -2.088 | Module de C6 (unité) |  |  | 15.1695
Sens du courant | +I / -I |  | Module de C3 (unité) |  |  | 8.8211 | Module de C10 (unité) |  |  | 0.39044
Vitesse (%) | 80
Commentaire

## HCMQAP093_pos4ap2
Bench Number | 91 | Valeurs dipôlaires en Teslas (signal absolu mesuré par la bobine externe corrigé de la dérive de l'électronique)
Magnet Name | hcmqap093 | (b1,sb1, a1,sa1) créé par le décentrement de la taupe (=[Babs(+I)-Babs(-I)]/2) | [6 empty] | 4.182e-05 | 1.5335e-07 | 0.00016015 | 1.9919e-07
Magnet Type | 2 | (b1,sb1, a1,sa1) issu des champs constants/externes (=[Babs(+I)+Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -2.9124e-05 | 1.0324e-07 | 1.0412e-05 | 1.5633e-07
Aperture Number | 2 | Valeurs quadripolaires: b2 (T), a2 (T), sc2 (T), q Y_top codeur (mrad) | [6 empty] | -0.0037575 | -4.6239e-05 | 8.499e-08 | 6.1526
GMT Time | 2003-09-26 07:47 |  | Les multipôles exprimés en unité sont rapportés au champ quadripôlaire local (C2= -3.758 mT)
Run Number | 2312 |  | Valeurs mesurées (unité) |  |  | Multipôle |  |  | Valeurs spécifiées (bn, an)
Run Type | manual | bn (normal) | sbn | an (skew) | san |  | Average |  | Uncertainty |  | Standard Deviation
Coil Name | taupe_quadrupole#4 | -4.0181 | 0.0131 | 3.0035 | 0.011171 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1
Rref | 0.017 | -0.4096 | 0.012213 | -0.48757 | 0.050235 | 4 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7
Meas Type | cmp | 0.63114 | 0.0099018 | -1.4514 | 0.0069291 | 5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6
Shaft Pos | 4 | 4.8635 | 0.007049 | -0.44122 | 0.0062136 | 6 | 3.925 | 0 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.5
Coil length | 0.7499 | -0.17273 | 0.0034056 | 0.05729 | 0.0028979 | 7 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
Température (bobine) | 20.5292 | -0.098774 | 0.0016207 | -0.14387 | 0.0023778 | 8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Spec Curv (I spécifié) | 12.5 | -0.0047897 | 0.002607 | -0.042202 | 0.002642 | 9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Angle(horiz./X_top codeur) | 0 | -0.085821 | 0.0018309 | -0.078836 | 0.0015675 | 10 | -0.26 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3
Mid Current (I réel moyen) | 12.506 | -0.00014568 | 0.0021227 | -0.024824 | 0.00091552 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Inclinaison RefMag (niv max) | 0.379 | 0.061879 | 0.0011377 | -0.044077 | 0.0023538 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. Cryostat(ecart niv max) | 26.957 | 0.013872 | 0.00095388 | 0.11094 | 0.00097211 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. carriage (niv min) | 0.107 | -0.17191 | 0.0013254 | -0.0082483 | 0.0013476 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dx moyen(mm) | 0.18025 | -0.0031717 | 0.00054964 | -0.00029777 | 0.0011135 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dy moyen(mm) | 0.72678 |  |  | Multipôle refusé (orange) : (av.+unc.+2*STDV)+s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)-s
Analysis Tool | DRI ROT NOR CEL FDW |  |  | Multipôle litigieux (vert): (av.+unc.+2*STDV)-s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)+s
Number of point | 15
q(°) = Angle(verticale,C2) | 0.35252 |  |  |  | VALEURS PRINCIPALES
Nombre Mesure | 10 |  | Module de C2 (mT) |  |  | -3.7578 | Module de C6 (unité) |  |  | 4.8835
Sens du courant | +I / -I |  | Module de C3 (unité) |  |  | 5.0165 | Module de C10 (unité) |  |  | 0.11653
Vitesse (%) | 80
Commentaire

## Lmag_hcmqap
Fichiers | HCMQAP093_pos1ap2 | HCMQAP093_pos2ap2 | HCMQAP093_pos3ap2 | HCMQAP093_pos4ap2 | HCMQAP093_pos5ap2 | Long. mag (m)
C2 (mT) | -2.2577 | -3.7581 | -3.757 | -3.7578 | -2.088 | 3.117
Mutipôles | Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5 | Intégrales
b3 | -0.066422 | -1.9401 | -7.47 | -4.0181 | -1.9715 | -3.5036
b4 | -1.4874 | -0.42491 | -0.7132 | -0.4096 | -3.2995 | -1.0284
b5 | 0.25063 | 0.23475 | 2.213 | 0.63114 | 2.2452 | 1.077
b6 | 3.9709 | 4.452 | 4.8968 | 4.8635 | 15.036 | 6.0034
b7 | 0.1311 | 0.37065 | -0.24586 | -0.17273 | -0.64801 | -0.079195
b8 | 0.1634 | 0.014744 | 0.064755 | -0.098774 | -0.27139 | -0.0173
b9 | -0.082112 | -0.063173 | 0.048214 | -0.0047897 | -0.094101 | -0.029205
b10 | -0.48467 | -0.12385 | -0.00096333 | -0.085821 | -0.36751 | -0.16987
b11 | 0.030007 | 0.025961 | 0.041873 | -0.00014568 | -0.013689 | 0.018791
b12 | 0.16237 | 0.024396 | 0.074599 | 0.061879 | 0.048114 | 0.068606
b13 | -0.00048253 | 0.0092751 | -0.028502 | 0.013872 | -0.076864 | -0.011632
b14 | -0.17132 | -0.15855 | -0.1716 | -0.17191 | -0.1344 | -0.16352
b15 | 0.0027682 | -0.0042335 | -0.01086 | -0.0031717 | 0.0018381 | -0.0037483
a3 | 0.79401 | 1.5126 | 1.6006 | 3.0035 | 8.598 | 2.7358
a4 | 2.7979 | 2.0472 | -3.6747 | -0.48757 | 0.16693 | -0.081901
a5 | -2.8263 | -1.0312 | -2.0856 | -1.4514 | -7.6696 | -2.5329
a6 | 0.39494 | 0.37036 | 0.0044562 | -0.44122 | 2.0084 | 0.30962
a7 | -0.27922 | -0.10186 | -0.13116 | 0.05729 | 0.2549 | -0.048559
a8 | 0.33166 | 0.28006 | -0.4371 | -0.14387 | -0.22689 | -0.05476
a9 | 0.41246 | -0.045146 | -0.12015 | -0.042202 | 0.26523 | 0.045162
a10 | -0.027403 | 0.030028 | -0.036564 | -0.078836 | 0.13183 | -0.0068757
a11 | -0.097602 | -0.0011859 | 0.00086867 | -0.024824 | -0.032732 | -0.024534
a12 | 0.037684 | -0.015249 | 0.011222 | -0.044077 | 0.036574 | -0.0012377
a13 | 0.17231 | 0.072685 | 0.12691 | 0.11094 | 0.10229 | 0.11329
a14 | 0.0050204 | 0.0075496 | 0.0076369 | -0.0082483 | -0.034785 | -0.0022555
a15 | 0.0023392 | 0.003311 | 0.00065804 | -0.00029777 | -0.00038228 | 0.0011704
Angle[Horiz,C2](°) | 0.1322 | 0.23823 | 0.29012 | 0.35252 | 0.37094 | Gradient (T/m)
Temp. taupe (°C) | 20.0317 | 20.1996 | 20.3735 | 20.5292 | 20.6573 | -209.9
Niv. moyen (mrad) | -0.3145 | 0.277 | -0.282 | 0.243 | -0.282 | C2,moyen=-3.758
Intégrale(Cn) = Sum(Cn,pos=[1,5])/(Sum(C2,pos=[1,5]) | [5 empty] | Gradient = C2,moyen/Rref*(11870/Spec_curv)
C2,moyen(mT) = (C2,pos2+C2,pos3+C2,pos4)/3 Long_mag = Intégrale(C2)/C2,moyen*.7499 [Cn,x(T) = cn,x(unit)*C2,x(T)]
Taupe : | taupe_quadrupole#4

## Result_HCMQAP
Fri 26/09/2003 07:58:03 | LISSNER | HCMQAP093 | Aperture2 | Taupe_quadrupole#4
Position | Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5 | Integrales
Cn (mT) | 0.002257 | 0.003756 | 0.003755 | 0.003756 | 0.002087 | 0.011706
Angle(Horiz,Cn) | 2.5905 | 0.99008 | -0.39314 | -1.1315 | -1.7914 | -4.8499
b1 | 84.5556 | -72.6086 | 51.2041 | -112.2948 | 160.3101 | 882.2615
b2 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000
b3 | -0.16928 | -1.884 | -7.4449 | -4.0246 | -1.7631 | 2.7403
b4 | -1.3602 | -0.48077 | -0.76108 | -0.39065 | -3.2934 | 1.0297
b5* | 0.0824 | 0.41794 | 2.0715 | 0.87646 | 0.8693 | 2.5351
b6 | 3.9834 | 4.4605 | 4.9073 | 4.8507 | 15.1157 | 6.0174
b7 | 0.093501 | 0.39681 | -0.24412 | -0.18009 | -0.60334 | -0.040379
b8 | 0.1171 | 0.0049735 | 0.062362 | -0.10138 | -0.27271 | 0.027728
b9 | -0.051272 | -0.067401 | 0.047912 | -0.014318 | -0.040977 | -0.032905
b10 | -0.47355 | -0.12296 | -0.0036436 | -0.087053 | -0.36186 | -0.16824
b11 | 0.01053 | 0.025926 | 0.036411 | 0.0056431 | -0.025625 | -0.024139
b12 | 0.13015 | 0.036271 | 0.07506 | 0.064947 | 0.05782 | -0.068952
b13* | -0.00032139 | 0.0041123 | -0.023989 | 0.0080262 | -0.06474 | -0.11372
b14 | -0.17141 | -0.15865 | -0.17151 | -0.17196 | -0.13521 | -0.16366
b15 | 0.0026238 | -0.0042795 | -0.010872 | -0.0031905 | 0.0018515 | 0.0011919
a1 | -1042.775 | -762.8865 | -893.2586 | -867.8416 | -929.7227 | 1.4773
a2 | 51.8107 | 19.8015 | -7.8627 | -22.6291 | -35.8275 | 0
a3 | 0.65465 | 1.5688 | 1.6707 | 3.0048 | 8.5515 | 3.4726
a4 | 2.8915 | 2.0003 | -3.6149 | -0.54958 | 0.74673 | 0.0026747
a5 | -2.5196 | -1.2832 | -2.0625 | -1.5154 | -7.4898 | 0.93778
a6 | 0.47901 | 0.36642 | -0.0039023 | -0.46798 | 1.8039 | 0.28481
a7 | -0.2811 | -0.08802 | -0.11388 | 0.047335 | 0.28 | 0.073722
a8 | 0.29838 | 0.28443 | -0.43088 | -0.14626 | -0.26027 | 0.062062
a9 | 0.34323 | -0.030715 | -0.11875 | -0.048362 | 0.23099 | -0.021025
a10 | -0.027888 | 0.02513 | -0.036196 | -0.081079 | 0.14347 | -0.0070074
a11 | -0.076307 | -0.0054443 | 0.00087592 | -0.029989 | -0.035855 | -0.014449
a12 | 0.024158 | -0.010197 | 0.0012767 | -0.031397 | 0.010347 | 0.0048303
a13 | 0.16128 | 0.080593 | 0.12611 | 0.11145 | 0.10369 | -0.011542
a14 | -0.0011542 | 0.0054002 | 0.0085746 | -0.0055083 | -0.031401 | -0.0023136
a15 | 0.002441 | 0.0032476 | 0.00072138 | -0.00024464 | -0.00042949 | 0.0037857
Temp taupe(deg) | 20.6574 | 20.6604 | 20.6665 | 20.6696 | 20.6818
Niv init(mrad) | -0.26245 | -0.22685 | -0.21108 | -0.20447 | -0.19989
Dx moy (mm) | -0.00013456 | 0.000126 | -8.8241e-05 | 0.00018756 | -0.00027819 | 0
Dy moy (mm) | 0.0017734 | 0.0012967 | 0.0015185 | 0.0014758 | 0.0015795 | 0.0007499
| C2 centre (mT) | 0.003756 | Long. Mag. (m) | 3.117
* = error on Conclusion : CONTACT CEA
Dx corrected | -0.00013456 | 0.000126 | -8.8241e-05 | 0.00018756 | -0.00027819 | -2.4257e-06
Dy corrected | 0.0017734 | 0.0012967 | 0.0015185 | 0.0014758 | 0.0015795 | 0.0014998
Feed down
| Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5
b1' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
b2' | 9999.8661 | 9999.7327 | 9999.7788 | 9999.3895 | 9998.4686
b3' | -1.0419 | -2.3524 | -6.4644 | -3.8944 | -1.8096
b4' | -0.31143 | -0.076883 | -0.067171 | 0.17422 | -0.56664
b5' | -0.32509 | 0.4435 | 1.9459 | 1.3472 | -1.2055
b6' | 4.1549 | 4.5184 | 4.9759 | 4.8141 | 15.0189
b7' | -0.13087 | 0.24521 | 0.023018 | -0.099045 | -0.40282
b8' | -0.16609 | 0.019719 | 0.14523 | -0.069054 | -0.43905
b9' | 0.008645 | -0.092853 | 0.07718 | 0.040384 | -0.10766
b10' | -0.39478 | -0.11688 | -0.006316 | -0.060397 | -0.32435
b11' | -0.028523 | 0.037438 | 0.030871 | 0.043506 | -0.046608
b12' | -0.071711 | -0.037129 | -0.058621 | -0.050087 | -0.045076
b13' | 0.018881 | -0.016529 | -0.022372 | -0.010422 | 0.0019528
b14' | -0.17527 | -0.16256 | -0.17162 | -0.17216 | -0.13508
b15' | 0.0026238 | -0.0042795 | -0.010872 | -0.0031905 | 0.0018515
Feed down
| Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5
a1' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
a2' | 51.765 | 19.5374 | -9.2101 | -23.2616 | -36.435
a3' | 0.16031 | 1.5033 | 1.523 | 2.8848 | 7.5968
a4' | 3.0056 | 2.0897 | -2.832 | -0.31211 | 1.5601
a5' | -0.46085 | 0.43147 | 0.1292 | 0.56426 | -0.61517
a6' | 0.55088 | 0.5441 | -0.13119 | -0.55865 | 1.4401
a7' | -0.21212 | -0.070608 | -0.059232 | -0.025563 | 0.13244
a8' | 0.23386 | 0.24148 | -0.39171 | -0.16047 | -0.32097
a9' | -0.09939 | -0.11344 | -0.11999 | -0.12443 | -0.092728
a10' | -0.010863 | 0.044501 | -0.0037177 | -0.079489 | 0.12553
a11' | 0.070937 | 0.024156 | 0.074553 | 0.028218 | 0.021378
a12' | 0.0084375 | 0.00073558 | -0.032291 | -0.0082805 | -0.082197
a13' | -0.071061 | -0.076195 | -0.07362 | -0.083407 | -0.052948
a14' | 0.0024072 | 0.0011673 | -0.0050737 | -0.0094236 | -0.028895
a15' | 0.002441 | 0.0032476 | 0.00072138 | -0.00024464 | -0.00042949
Feed down normalised
| Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5 | Central | Sigma | Integrals |  | Coil Waviness
b1' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
b2' | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | 10000
b3' | -1.0419 | -2.3524 | -6.4645 | -3.8947 | -1.8098 | -4.2372 | 2.0773 | -3.4506 |  | -3.6296
b4' | -0.31143 | -0.076885 | -0.067172 | 0.17423 | -0.56673 | 0.010057 | 0.14226 | -0.11353 |  | -3.812
b5' | -0.3251 | 0.44352 | 1.9459 | 1.3473 | -1.2057 | 1.2456 | 0.75635 | 0.69074 |  | -3.5859
b6' | 4.155 | 4.5185 | 4.976 | 4.8144 | 15.0212 | 4.7697 | 0.23201 | 6.0513 |  | -3.1286
b7' | -0.13088 | 0.24521 | 0.023019 | -0.099051 | -0.40288 | 0.056393 | 0.17454 | -0.032079 |  | -4.2631
b8' | -0.16609 | 0.01972 | 0.14523 | -0.069058 | -0.43911 | 0.031964 | 0.10767 | -0.059655
b9' | 0.0086451 | -0.092856 | 0.077181 | 0.040386 | -0.10767 | 0.0082372 | 0.089461 | -0.007204
b10' | -0.39479 | -0.11688 | -0.0063161 | -0.060401 | -0.3244 | -0.0612 | 0.055288 | -0.14462 |  | 0.025127
b11' | -0.028523 | 0.037439 | 0.030872 | 0.043509 | -0.046615 | 0.037273 | 0.00632 | 0.016546
b12' | -0.071712 | -0.03713 | -0.058622 | -0.050091 | -0.045083 | -0.048614 | 0.010822 | -0.051481
b13' | 0.018882 | -0.016529 | -0.022373 | -0.010423 | 0.0019531 | -0.016442 | 0.0059754 | -0.0088752
b14' | -0.17527 | -0.16256 | -0.17163 | -0.17217 | -0.1351 | -0.16879 | 0.0053962 | -0.16522 | alpha | 285
b15' | 0.0026238 | -0.0042796 | -0.010873 | -0.0031907 | 0.0018518 | -0.0061143 | 0.0041566 | -0.0037857 | beta | 0.5536
Feed down normalised
| Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5 | Central | Sigma | Integrals
a1' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
a2' | 51.7657 | 19.5379 | -9.2103 | -23.263 | -36.4406 | -4.3118 | 21.8169 | -0.49914
a3' | 0.16031 | 1.5034 | 1.5231 | 2.885 | 7.598 | 1.9705 | 0.79207 | 2.4611
a4' | 3.0056 | 2.0898 | -2.832 | -0.31213 | 1.5603 | -0.35146 | 2.4611 | 0.38964
a5' | -0.46086 | 0.43148 | 0.1292 | 0.56429 | -0.61526 | 0.37499 | 0.22298 | 0.12178
a6' | 0.55089 | 0.54412 | -0.13119 | -0.55868 | 1.4403 | -0.048586 | 0.55602 | 0.23714
a7' | -0.21212 | -0.07061 | -0.059233 | -0.025565 | 0.13247 | -0.051803 | 0.023424 | -0.050347
a8' | 0.23386 | 0.24148 | -0.39172 | -0.16048 | -0.32102 | -0.10357 | 0.32041 | -0.083837
a9' | -0.099392 | -0.11345 | -0.11999 | -0.12443 | -0.092742 | -0.11929 | 0.0055266 | -0.11286
a10' | -0.010863 | 0.044502 | -0.0037178 | -0.079493 | 0.12555 | -0.012903 | 0.062506 | 0.0059002
a11' | 0.070938 | 0.024157 | 0.074555 | 0.02822 | 0.021381 | 0.042311 | 0.027998 | 0.043649
a12' | 0.0084376 | 0.0007356 | -0.032292 | -0.008281 | -0.082209 | -0.013279 | 0.017072 | -0.019353
a13' | -0.071062 | -0.076197 | -0.073622 | -0.083412 | -0.052957 | -0.077744 | 0.0050753 | -0.073464
a14' | 0.0024072 | 0.0011674 | -0.0050738 | -0.0094242 | -0.028899 | -0.0044435 | 0.0053238 | -0.0067224
a15' | 0.0024411 | 0.0032477 | 0.0007214 | -0.00024466 | -0.00042956 | 0.0012415 | 0.0018033 | 0.0011915