## Sommaire
Jour | vit-esse | I(A) | NB mesures | Posi-tion | N° fich. Originel | N° fich. Epuré | N° run | NOM Fich.res | NOM Fich.raw | Observation | Nombre de fichiers | 6
2003-05-11 | 80 | ±12.5 | 5 | 5 |  | HCMQAP094_pos5ap2 | 2553 | THCMQAP094_pos5ap2.xls
2003-05-11 | 80 | ±12.5 | 5 | 1 |  | HCMQAP094_pos1ap2 | 2553 | THCMQAP094_pos1ap2.xls
2003-05-11 | 80 | ±12.5 | 5 | 2 |  | HCMQAP094_pos2ap2 | 2553 | THCMQAP094_pos2ap2.xls
2003-05-11 | 80 | ±12.5 | 5 | 3 |  | HCMQAP094_pos3ap2 | 2553 | THCMQAP094_pos3ap2.xls
2003-05-11 | 80 | ±12.5 | 5 | 4 |  | HCMQAP094_pos4ap2 | 2553 | THCMQAP094_pos4ap2.xls
Sommaire : Valeurs intégrales calculées avec les fichiers: HCMQAP094_pos5ap2+HCMQAP094_pos1ap2+HCMQAP094_pos2ap2+HCMQAP094_pos3ap2+HCMQAP094_pos4ap2

## HCMQAP094_pos5ap2
Bench Number | 91 | Valeurs dipôlaires en Teslas (signal absolu mesuré par la bobine externe corrigé de la dérive de l'électronique)
Magnet Name | hcmqap094 | (b1,sb1, a1,sa1) créé par le décentrement de la taupe (=[Babs(+I)-Babs(-I)]/2) | [6 empty] | 3.4496e-05 | 1.4904e-07 | 5.1492e-05 | 1.0451e-07
Magnet Type | 2 | (b1,sb1, a1,sa1) issu des champs constants/externes (=[Babs(+I)+Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -3.1339e-05 | 1.1405e-07 | 1.0606e-05 | 1.7789e-07
Aperture Number | 2 | Valeurs quadripolaires: b2 (T), a2 (T), sc2 (T), q Y_top codeur (mrad) | [6 empty] | -0.0020806 | -5.2436e-05 | 5.5405e-08 | 12.5988
GMT Time | 2003-11-05 15:22 |  | Les multipôles exprimés en unité sont rapportés au champ quadripôlaire local (C2= -2.081 mT)
Run Number | 2553 |  | Valeurs mesurées (unité) |  |  | Multipôle |  |  | Valeurs spécifiées (bn, an)
Run Type | manual | bn (normal) | sbn | an (skew) | san |  | Average |  | Uncertainty |  | Standard Deviation
Coil Name | taupe_quadrupole#12 | -2.0642 | 0.022796 | 6.1297 | 0.011251 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1
Rref | 0.017 | -1.2197 | 0.023286 | 0.21045 | 0.014263 | 4 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7
Meas Type | cmp | -1.0909 | 0.0074444 | -1.0585 | 0.015884 | 5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6
Shaft Pos | 5 | 13.7684 | 0.006787 | 1.0244 | 0.010905 | 6 | 3.925 | 0 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.5
Coil length | 0.7499 | -0.18507 | 0.0044925 | 0.56022 | 0.011698 | 7 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
Température (bobine) | 22.1069 | -0.14118 | 0.0053582 | 0.31638 | 0.0041323 | 8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Spec Curv (I spécifié) | 12.5 | 0.0058917 | 0.0047912 | -0.0064553 | 0.005251 | 9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Angle(horiz./X_top codeur) | 0 | -0.28015 | 0.0034108 | 0.25124 | 0.004726 | 10 | -0.26 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3
Mid Current (I réel moyen) | 12.5061 | -0.0082806 | 0.0040961 | 0.055159 | 0.0032204 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Inclinaison RefMag (niv max) | -0.372 | 0.010122 | 0.0017143 | 0.07384 | 0.0028479 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. Cryostat(ecart niv max) | 30.518 | 0.0034448 | 0.00080605 | 0.035128 | 0.0014803 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. carriage (niv min) | -0.429 | -0.13396 | 0.00087305 | -0.017255 | 0.0019323 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dx moyen(mm) | 0.27107 | 0.0013006 | 0.0014237 | 0.0014897 | 0.001422 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dy moyen(mm) | 0.42756 |  |  | Multipôle refusé (orange) : (av.+unc.+2*STDV)+s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)-s
Analysis Tool | DRI ROT NOR CEL FDW |  |  | Multipôle litigieux (vert): (av.+unc.+2*STDV)-s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)+s
Number of point | 15
q(°) = Angle(verticale,C2) | 0.72186 |  |  |  | VALEURS PRINCIPALES
Nombre Mesure | 10 |  | Module de C2 (mT) |  |  | -2.0812 | Module de C6 (unité) |  |  | 13.8065
Sens du courant | +I / -I |  | Module de C3 (unité) |  |  | 6.4679 | Module de C10 (unité) |  |  | 0.37631
Vitesse (%) | 80
Commentaire

## HCMQAP094_pos1ap2
Bench Number | 91 | Valeurs dipôlaires en Teslas (signal absolu mesuré par la bobine externe corrigé de la dérive de l'électronique)
Magnet Name | hcmqap094 | (b1,sb1, a1,sa1) créé par le décentrement de la taupe (=[Babs(+I)-Babs(-I)]/2) | [6 empty] | 2.9619e-05 | 7.9021e-08 | 7.3649e-05 | 1.5177e-07
Magnet Type | 2 | (b1,sb1, a1,sa1) issu des champs constants/externes (=[Babs(+I)+Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -3.0915e-05 | 1.1783e-07 | 1.1995e-05 | 1.6647e-07
Aperture Number | 2 | Valeurs quadripolaires: b2 (T), a2 (T), sc2 (T), q Y_top codeur (mrad) | [6 empty] | -0.0022556 | 1.1041e-05 | 8.4752e-08 | -2.4474
GMT Time | 2003-11-05 14:56 |  | Les multipôles exprimés en unité sont rapportés au champ quadripôlaire local (C2= -2.256 mT)
Run Number | 2553 |  | Valeurs mesurées (unité) |  |  | Multipôle |  |  | Valeurs spécifiées (bn, an)
Run Type | manual | bn (normal) | sbn | an (skew) | san |  | Average |  | Uncertainty |  | Standard Deviation
Coil Name | taupe_quadrupole#12 | 0.51094 | 0.024518 | 2.8123 | 0.017297 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1
Rref | 0.017 | -0.17541 | 0.014371 | -1.6668 | 0.013672 | 4 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7
Meas Type | cmp | 0.1465 | 0.013966 | 0.18645 | 0.0086732 | 5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6
Shaft Pos | 1 | 3.945 | 0.0018974 | 0.73621 | 0.004467 | 6 | 3.925 | 0 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.5
Coil length | 0.7499 | 0.058885 | 0.0068747 | 0.39535 | 0.0056445 | 7 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
Température (bobine) | 21.8414 | 0.061199 | 0.0068444 | -0.016913 | 0.0050489 | 8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Spec Curv (I spécifié) | 12.5 | -0.067251 | 0.0050394 | 0.047132 | 0.0025154 | 9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Angle(horiz./X_top codeur) | 0 | -0.29304 | 0.0024629 | 0.16417 | 0.0030713 | 10 | -0.26 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3
Mid Current (I réel moyen) | 12.506 | 0.0082983 | 0.003595 | 0.0022206 | 0.0029816 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Inclinaison RefMag (niv max) | -0.279 | 0.0001236 | 0.003111 | 0.013952 | 0.0030279 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. Cryostat(ecart niv max) | 68.156 | 0.02271 | 0.0019771 | 0.066759 | 0.0016798 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. carriage (niv min) | -0.464 | -0.18895 | 0.00040437 | 0.023537 | 0.0014083 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dx moyen(mm) | 0.22594 | -0.002918 | 0.00065796 | 0.0019047 | 0.001093 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dy moyen(mm) | 0.55398 |  |  | Multipôle refusé (orange) : (av.+unc.+2*STDV)+s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)-s
Analysis Tool | DRI ROT NOR CEL FDW |  |  | Multipôle litigieux (vert): (av.+unc.+2*STDV)-s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)+s
Number of point | 15
q(°) = Angle(verticale,C2) | -0.14023 |  |  |  | VALEURS PRINCIPALES
Nombre Mesure | 10 |  | Module de C2 (mT) |  |  | -2.2556 | Module de C6 (unité) |  |  | 4.0131
Sens du courant | +I / -I |  | Module de C3 (unité) |  |  | 2.8583 | Module de C10 (unité) |  |  | 0.33589
Vitesse (%) | 80
Commentaire

## HCMQAP094_pos2ap2
Bench Number | 91 | Valeurs dipôlaires en Teslas (signal absolu mesuré par la bobine externe corrigé de la dérive de l'électronique)
Magnet Name | hcmqap094 | (b1,sb1, a1,sa1) créé par le décentrement de la taupe (=[Babs(+I)-Babs(-I)]/2) | [6 empty] | 4.0077e-05 | 9.0274e-08 | 5.7086e-05 | 2.8033e-07
Magnet Type | 2 | (b1,sb1, a1,sa1) issu des champs constants/externes (=[Babs(+I)+Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -2.8416e-05 | 2.2718e-07 | 1.1156e-05 | 1.4924e-07
Aperture Number | 2 | Valeurs quadripolaires: b2 (T), a2 (T), sc2 (T), q Y_top codeur (mrad) | [6 empty] | -0.003751 | -2.0855e-05 | 3.5189e-08 | 2.7798
GMT Time | 2003-11-05 15:02 |  | Les multipôles exprimés en unité sont rapportés au champ quadripôlaire local (C2= -3.751 mT)
Run Number | 2553 |  | Valeurs mesurées (unité) |  |  | Multipôle |  |  | Valeurs spécifiées (bn, an)
Run Type | manual | bn (normal) | sbn | an (skew) | san |  | Average |  | Uncertainty |  | Standard Deviation
Coil Name | taupe_quadrupole#12 | -1.6922 | 0.012181 | 0.87238 | 0.0083339 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1
Rref | 0.017 | 0.010046 | 0.015861 | -2.2272 | 0.0063662 | 4 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7
Meas Type | cmp | 0.60812 | 0.0048718 | 0.87431 | 0.009907 | 5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6
Shaft Pos | 2 | 2.7182 | 0.0038623 | 0.1879 | 0.0034068 | 6 | 3.925 | 0 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.5
Coil length | 0.7499 | -0.089724 | 0.0026244 | -0.088737 | 0.0023287 | 7 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
Température (bobine) | 21.8872 | 0.017912 | 0.001751 | 0.052973 | 0.0027404 | 8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Spec Curv (I spécifié) | 12.5 | 0.010276 | 0.0015426 | 0.067336 | 0.0011268 | 9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Angle(horiz./X_top codeur) | 0 | -0.1222 | 0.0021609 | 0.098882 | 0.0021547 | 10 | -0.26 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3
Mid Current (I réel moyen) | 12.506 | 0.0073459 | 0.0018018 | -0.025121 | 0.00099688 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Inclinaison RefMag (niv max) | 0.321 | -0.0016268 | 0.0018574 | 0.040674 | 0.0016513 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. Cryostat(ecart niv max) | 2.035 | 0.020237 | 0.0014487 | 0.014254 | 0.0011865 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. carriage (niv min) | 0.256 | -0.16256 | 0.00062472 | 0.017635 | 0.00092096 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dx moyen(mm) | 0.18019 | -0.00095631 | 0.00089499 | 0.00029045 | 0.00087673 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dy moyen(mm) | 0.25971 |  |  | Multipôle refusé (orange) : (av.+unc.+2*STDV)+s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)-s
Analysis Tool | DRI ROT NOR CEL FDW |  |  | Multipôle litigieux (vert): (av.+unc.+2*STDV)-s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)+s
Number of point | 15
q(°) = Angle(verticale,C2) | 0.15927 |  |  |  | VALEURS PRINCIPALES
Nombre Mesure | 10 |  | Module de C2 (mT) |  |  | -3.7511 | Module de C6 (unité) |  |  | 2.7247
Sens du courant | +I / -I |  | Module de C3 (unité) |  |  | 1.9038 | Module de C10 (unité) |  |  | 0.1572
Vitesse (%) | 80
Commentaire

## HCMQAP094_pos3ap2
Bench Number | 91 | Valeurs dipôlaires en Teslas (signal absolu mesuré par la bobine externe corrigé de la dérive de l'électronique)
Magnet Name | hcmqap094 | (b1,sb1, a1,sa1) créé par le décentrement de la taupe (=[Babs(+I)-Babs(-I)]/2) | [6 empty] | 1.9879e-05 | 7.045e-08 | 4.3823e-05 | 1.6616e-07
Magnet Type | 2 | (b1,sb1, a1,sa1) issu des champs constants/externes (=[Babs(+I)+Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -2.7647e-05 | 8.7161e-08 | 1.0283e-05 | 1.5342e-07
Aperture Number | 2 | Valeurs quadripolaires: b2 (T), a2 (T), sc2 (T), q Y_top codeur (mrad) | [6 empty] | -0.003751 | -4.7763e-05 | 6.1176e-08 | 6.3664
GMT Time | 2003-11-05 15:09 |  | Les multipôles exprimés en unité sont rapportés au champ quadripôlaire local (C2= -3.751 mT)
Run Number | 2553 |  | Valeurs mesurées (unité) |  |  | Multipôle |  |  | Valeurs spécifiées (bn, an)
Run Type | manual | bn (normal) | sbn | an (skew) | san |  | Average |  | Uncertainty |  | Standard Deviation
Coil Name | taupe_quadrupole#12 | -2.2687 | 0.0072354 | 0.76616 | 0.016162 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1
Rref | 0.017 | 0.10427 | 0.0056303 | -2.3425 | 0.014895 | 4 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7
Meas Type | cmp | 0.89784 | 0.0054487 | 0.57337 | 0.0051654 | 5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6
Shaft Pos | 3 | 2.6102 | 0.0039604 | -0.12208 | 0.0064292 | 6 | 3.925 | 0 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.5
Coil length | 0.7499 | -0.083095 | 0.0028478 | 0.08031 | 0.0043881 | 7 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
Température (bobine) | 21.9421 | -0.077268 | 0.0021493 | -0.042948 | 0.0031903 | 8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Spec Curv (I spécifié) | 12.5 | -0.0092385 | 0.0040677 | 0.10004 | 0.0020724 | 9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Angle(horiz./X_top codeur) | 0 | -0.061851 | 0.0014906 | 0.016953 | 0.0019909 | 10 | -0.26 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3
Mid Current (I réel moyen) | 12.506 | 0.03362 | 0.0013559 | 0.0029859 | 0.0011693 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Inclinaison RefMag (niv max) | -0.326 | 0.0018288 | 0.0012574 | 0.029192 | 0.00083817 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. Cryostat(ecart niv max) | 22.888 | 0.0024513 | 0.00063482 | 0.017003 | 0.00067152 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. carriage (niv min) | -0.369 | -0.16753 | 0.0011705 | 0.01286 | 0.0011259 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dx moyen(mm) | 0.087549 | -0.0013565 | 0.00087443 | 0.0011212 | 0.00074813 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dy moyen(mm) | 0.19972 |  |  | Multipôle refusé (orange) : (av.+unc.+2*STDV)+s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)-s
Analysis Tool | DRI ROT NOR CEL FDW |  |  | Multipôle litigieux (vert): (av.+unc.+2*STDV)-s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)+s
Number of point | 15
q(°) = Angle(verticale,C2) | 0.36477 |  |  |  | VALEURS PRINCIPALES
Nombre Mesure | 10 |  | Module de C2 (mT) |  |  | -3.7513 | Module de C6 (unité) |  |  | 2.6131
Sens du courant | +I / -I |  | Module de C3 (unité) |  |  | 2.3946 | Module de C10 (unité) |  |  | 0.064133
Vitesse (%) | 80
Commentaire

## HCMQAP094_pos4ap2
Bench Number | 91 | Valeurs dipôlaires en Teslas (signal absolu mesuré par la bobine externe corrigé de la dérive de l'électronique)
Magnet Name | hcmqap094 | (b1,sb1, a1,sa1) créé par le décentrement de la taupe (=[Babs(+I)-Babs(-I)]/2) | [6 empty] | 3.4318e-05 | 8.8754e-08 | 8.367e-05 | 1.914e-07
Magnet Type | 2 | (b1,sb1, a1,sa1) issu des champs constants/externes (=[Babs(+I)+Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -2.8833e-05 | 1.0096e-07 | 1.0699e-05 | 1.2093e-07
Aperture Number | 2 | Valeurs quadripolaires: b2 (T), a2 (T), sc2 (T), q Y_top codeur (mrad) | [6 empty] | -0.0037515 | -7.2251e-05 | 7.2209e-08 | 9.6284
GMT Time | 2003-11-05 15:16 |  | Les multipôles exprimés en unité sont rapportés au champ quadripôlaire local (C2= -3.752 mT)
Run Number | 2553 |  | Valeurs mesurées (unité) |  |  | Multipôle |  |  | Valeurs spécifiées (bn, an)
Run Type | manual | bn (normal) | sbn | an (skew) | san |  | Average |  | Uncertainty |  | Standard Deviation
Coil Name | taupe_quadrupole#12 | -2.8262 | 0.015091 | 0.29925 | 0.022866 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1
Rref | 0.017 | 0.16645 | 0.010129 | -2.0937 | 0.017116 | 4 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7
Meas Type | cmp | 1.4381 | 0.0027078 | 0.8288 | 0.0083099 | 5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6
Shaft Pos | 4 | 2.5381 | 0.0047421 | -0.0090515 | 0.0054618 | 6 | 3.925 | 0 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.5
Coil length | 0.7499 | 0.0033519 | 0.0033018 | -0.31571 | 0.0053252 | 7 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
Température (bobine) | 22.0184 | -0.053803 | 0.0026385 | 0.13332 | 0.0058952 | 8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Spec Curv (I spécifié) | 12.5 | 0.069457 | 0.0018756 | 0.11889 | 0.0020596 | 9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Angle(horiz./X_top codeur) | 0 | -0.062818 | 0.0016673 | 0.038589 | 0.0030628 | 10 | -0.26 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3
Mid Current (I réel moyen) | 12.506 | 0.031118 | 0.00065632 | -0.0072494 | 0.0016916 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Inclinaison RefMag (niv max) | 0.484 | -0.0014911 | 0.0017145 | 0.042815 | 0.0014587 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. Cryostat(ecart niv max) | 3.052 | 0.0071265 | 0.00062579 | 0.026449 | 0.0015243 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. carriage (niv min) | 0.402 | -0.17255 | 0.0011736 | 0.017309 | 0.0007984 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dx moyen(mm) | 0.14815 | -0.0035489 | 0.00051144 | 0.0043946 | 0.00091339 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dy moyen(mm) | 0.38199 |  |  | Multipôle refusé (orange) : (av.+unc.+2*STDV)+s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)-s
Analysis Tool | DRI ROT NOR CEL FDW |  |  | Multipôle litigieux (vert): (av.+unc.+2*STDV)-s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)+s
Number of point | 15
q(°) = Angle(verticale,C2) | 0.55167 |  |  |  | VALEURS PRINCIPALES
Nombre Mesure | 10 |  | Module de C2 (mT) |  |  | -3.7522 | Module de C6 (unité) |  |  | 2.5381
Sens du courant | +I / -I |  | Module de C3 (unité) |  |  | 2.842 | Module de C10 (unité) |  |  | 0.073724
Vitesse (%) | 80
Commentaire

## Lmag_hcmqap
Fichiers | HCMQAP094_pos1ap2 | HCMQAP094_pos2ap2 | HCMQAP094_pos3ap2 | HCMQAP094_pos4ap2 | HCMQAP094_pos5ap2 | Long. mag (m)
C2 (mT) | -2.2556 | -3.7511 | -3.7513 | -3.7522 | -2.0812 | 3.1166
Mutipôles | Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5 | Intégrales
b3 | 0.51094 | -1.6922 | -2.2687 | -2.8262 | -2.0642 | -1.8347
b4 | -0.17541 | 0.010046 | 0.10427 | 0.16645 | -1.2197 | -0.12063
b5 | 0.1465 | 0.60812 | 0.89784 | 1.4381 | -1.0909 | 0.58399
b6 | 3.945 | 2.7182 | 2.6102 | 2.5381 | 13.7684 | 4.3014
b7 | 0.058885 | -0.089724 | -0.083095 | 0.0033519 | -0.18507 | -0.056958
b8 | 0.061199 | 0.017912 | -0.077268 | -0.053803 | -0.14118 | -0.037222
b9 | -0.067251 | 0.010276 | -0.0092385 | 0.069457 | 0.0058917 | 0.0080224
b10 | -0.29304 | -0.1222 | -0.061851 | -0.062818 | -0.28015 | -0.13919
b11 | 0.0082983 | 0.0073459 | 0.03362 | 0.031118 | -0.0082806 | 0.01744
b12 | 0.0001236 | -0.0016268 | 0.0018288 | -0.0014911 | 0.010122 | 0.0010589
b13 | 0.02271 | 0.020237 | 0.0024513 | 0.0071265 | 0.0034448 | 0.010919
b14 | -0.18895 | -0.16256 | -0.16753 | -0.17255 | -0.13396 | -0.16616
b15 | -0.002918 | -0.00095631 | -0.0013565 | -0.0035489 | 0.0013006 | -0.0016591
a3 | 2.8123 | 0.87238 | 0.76616 | 0.29925 | 6.1297 | 1.6913
a4 | -1.6668 | -2.2272 | -2.3425 | -2.0937 | 0.21045 | -1.8163
a5 | 0.18645 | 0.87431 | 0.57337 | 0.8288 | -1.0585 | 0.43344
a6 | 0.73621 | 0.1879 | -0.12208 | -0.0090515 | 1.0244 | 0.2569
a7 | 0.39535 | -0.088737 | 0.08031 | -0.31571 | 0.56022 | 0.053971
a8 | -0.016913 | 0.052973 | -0.042948 | 0.13332 | 0.31638 | 0.074283
a9 | 0.047132 | 0.067336 | 0.10004 | 0.11889 | -0.0064553 | 0.074839
a10 | 0.16417 | 0.098882 | 0.016953 | 0.038589 | 0.25124 | 0.094443
a11 | 0.0022206 | -0.025121 | 0.0029859 | -0.0072494 | 0.055159 | 0.00061428
a12 | 0.013952 | 0.040674 | 0.029192 | 0.042815 | 0.07384 | 0.038988
a13 | 0.066759 | 0.014254 | 0.017003 | 0.026449 | 0.035128 | 0.028232
a14 | 0.023537 | 0.017635 | 0.01286 | 0.017309 | -0.017255 | 0.012604
a15 | 0.0019047 | 0.00029045 | 0.0011212 | 0.0043946 | 0.0014897 | 0.0018716
Angle[Horiz,C2](°) | -0.14023 | 0.15927 | 0.36477 | 0.55167 | 0.72186 | Gradient (T/m)
Temp. taupe (°C) | 21.8414 | 21.8872 | 21.9421 | 22.0184 | 22.1069 | -209.56
Niv. moyen (mrad) | -0.3715 | 0.2885 | -0.3475 | 0.443 | -0.4005 | C2,moyen=-3.752
Intégrale(Cn) = Sum(Cn,pos=[1,5])/(Sum(C2,pos=[1,5]) | [5 empty] | Gradient = C2,moyen/Rref*(11870/Spec_curv)
C2,moyen(mT) = (C2,pos2+C2,pos3+C2,pos4)/3 Long_mag = Intégrale(C2)/C2,moyen*.7499 [Cn,x(T) = cn,x(unit)*C2,x(T)]
Taupe : | taupe_quadrupole#12

## Result_HCMQAP
Wed 05/11/2003 15:27:15 | SIEGMUND | HCMQAP094 | Aperture2 | taupe_quadrupole#12
Position | Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5 | Integrales
Cn (mT) | 0.0022614 | 0.0037614 | 0.0037614 | 0.0037624 | 0.0020869 | 0.011724
Angle(Horiz,Cn) | 8.4467 | 3.3176 | -0.86161 | -3.5197 | -7.2408 | 5.7741
b1 | -32.3143 | -6.8107 | 48.4181 | 11.7268 | -61.132 | -0.00045963
b2 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000
b3 | 0.37603 | -1.6693 | -2.2088 | -2.8376 | -1.8992 | -1.8151
b4 | -0.11955 | 0.022849 | 0.096455 | 0.1546 | -1.2329 | -0.11594
b5 | 0.13477 | 0.58266 | 0.97213 | 1.4701 | -1.5308 | 0.54307
b6 | 3.9324 | 2.7174 | 2.6053 | 2.5323 | 13.8238 | 4.3041
b7 | 0.022581 | -0.096725 | -0.089785 | -0.010153 | -0.15116 | -0.064227
b8 | 0.069564 | 0.01342 | -0.085716 | -0.048071 | -0.12325 | -0.035352
b9 | -0.04589 | 0.0042771 | -0.013422 | 0.073069 | 0.033562 | 0.013226
b10 | -0.30683 | -0.12554 | -0.062341 | -0.061689 | -0.25971 | -0.1391
b11 | 0.01139 | 0.0090462 | 0.034254 | 0.034857 | 0.00051445 | 0.020524
b12 | 0.010664 | -0.004089 | 0.0011245 | 0.0014532 | 0.018763 | 0.0036831
b13 | 0.018317 | 0.02008 | -0.00093455 | 0.0079084 | 0.010218 | 0.010523
b14 | -0.19043 | -0.1632 | -0.16735 | -0.17151 | -0.13507 | -0.16638
b15 | -0.0031219 | -0.00096342 | -0.0013387 | -0.0033096 | 0.0014496 | -0.0016086
a1 | -126.4043 | 47.077 | 81.9621 | -25.0073 | -50.5358 | -0.0013035
a2 | 168.951 | 66.3522 | -17.2323 | -70.3958 | -144.827 | 0
a3 | 2.8711 | 0.87746 | 0.75791 | 0.33735 | 6.1999 | 1.7175
a4* | -1.6737 | -2.2179 | -2.2997 | -2.1054 | 0.32271 | -1.7927
a5 | -0.069834 | 0.94833 | 0.67461 | 0.77286 | -1.3876 | 0.38117
a6 | 0.92884 | 0.24302 | -0.1354 | -0.062066 | 0.40639 | 0.19958
a7 | 0.36615 | -0.10977 | 0.055106 | -0.33166 | 0.54678 | 0.032977
a8 | -0.0081498 | 0.055133 | -0.03723 | 0.13548 | 0.32114 | 0.078598
a9 | 0.071468 | 0.061745 | 0.096008 | 0.11826 | -0.011598 | 0.075208
a10 | 0.13514 | 0.093707 | 0.0195 | 0.038687 | 0.26631 | 0.091641
a11 | 0.012653 | -0.017194 | 0.012607 | -0.00056812 | 0.056457 | 0.0081259
a12 | 0.0078099 | 0.04101 | 0.029192 | 0.042649 | 0.06893 | 0.037485
a13 | 0.078341 | 0.011877 | 0.011629 | 0.0279 | 0.037549 | 0.028715
a14 | 0.0011262 | 0.010098 | 0.014896 | 0.025821 | -0.0036325 | 0.011904
a15 | 0.0015222 | 0.00024324 | 0.0011382 | 0.0045772 | 0.0013406 | 0.0018331
Temp taupe(deg) | 22.1069 | 22.113 | 22.1191 | 22.1252 | 22.1375
Niv init(mrad) | -0.39876 | -0.39368 | -0.39113 | -0.38757 | -0.38401
Dx moy (mm) | 5.8548e-05 | 1.1047e-05 | -8.207e-05 | -2.0234e-05 | 0.00010266 | 0.00016877
Dy moy (mm) | 0.0002139 | -8.0104e-05 | -0.00013948 | 4.237e-05 | 8.7398e-05 | 0.0003397
| C2 centre (mT) | 0.00375 | Long. Mag. (m) | 3.1166
* = error on Conclusion : CONTACT CEA
Dx corrected | 5.8548e-05 | 1.1047e-05 | -8.207e-05 | -2.0234e-05 | 0.00010266 | 2.1513e-07
Dy corrected | 0.0002139 | -8.0104e-05 | -0.00013948 | 4.237e-05 | 8.7398e-05 | -2.628e-08
Feed down
| Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5
b1' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
b2' | 9999.9303 | 10000.0061 | 10000.0338 | 10000.0051 | 9999.9133
b3' | 0.43797 | -1.7006 | -2.2668 | -2.8224 | -1.9265
b4' | -0.11418 | 0.042237 | 0.099822 | 0.1399 | -1.2413
b5' | 0.14405 | 0.59721 | 0.90369 | 1.4558 | -1.1238
b6' | 3.9052 | 2.714 | 2.6106 | 2.5373 | 13.8015
b7' | 0.024976 | -0.094845 | -0.089026 | -0.012117 | -0.16792
b8' | 0.061106 | 0.01577 | -0.078896 | -0.051125 | -0.12115
b9' | -0.070704 | 0.0075168 | -0.0092731 | 0.072862 | 0.0071254
b10' | -0.30803 | -0.12629 | -0.062961 | -0.06209 | -0.26258
b11' | 0.010713 | 0.011143 | 0.036829 | 0.033669 | -0.0021373
b12' | -0.00040778 | -0.0032609 | 0.0023236 | 0.00050582 | 0.017187
b13' | 0.0096065 | 0.01932 | 0.011157 | 0.0097256 | -0.0001426
b14' | -0.19085 | -0.16319 | -0.16713 | -0.17162 | -0.13504
b15' | -0.0031219 | -0.00096342 | -0.0013387 | -0.0033096 | 0.0014496
Feed down
| Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5
a1' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
a2' | 168.9802 | 66.3691 | -17.2033 | -70.4107 | -144.7716
a3' | 2.8493 | 0.87281 | 0.78885 | 0.34602 | 6.1867
a4' | -1.6678 | -2.2264 | -2.3447 | -2.0944 | 0.25772
a5' | 0.19355 | 0.8851 | 0.571 | 0.80478 | -1.02
a6' | 0.93811 | 0.24532 | -0.13257 | -0.059849 | 0.42154
a7' | 0.37208 | -0.10996 | 0.061287 | -0.33363 | 0.55592
a8' | -0.0108 | 0.055293 | -0.040057 | 0.13581 | 0.32196
a9' | 0.040911 | 0.067617 | 0.099764 | 0.11647 | -0.0091409
a10' | 0.137 | 0.093169 | 0.016081 | 0.039563 | 0.26975
a11' | 0.014424 | -0.016689 | 0.010955 | -0.0010867 | 0.062096
a12' | 0.013813 | 0.039967 | 0.02861 | 0.042488 | 0.072281
a13' | 0.047242 | 0.021959 | 0.028544 | 0.021944 | 0.028237
a14' | 0.00064962 | 0.010164 | 0.014973 | 0.025629 | -0.0034148
a15' | 0.0015222 | 0.00024324 | 0.0011382 | 0.0045772 | 0.0013406
Feed down normalised
| Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5 | Central | Sigma | Integrals |  | Coil Waviness
b1' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
b2' | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | 10000
b3' | 0.43797 | -1.7006 | -2.2668 | -2.8224 | -1.9265 | -2.2633 | 0.56089 | -1.8276 |  | -4.7988
b4' | -0.11418 | 0.042237 | 0.099822 | 0.1399 | -1.2414 | 0.093986 | 0.049092 | -0.11437 |  | -5.8333
b5' | 0.14405 | 0.59721 | 0.90369 | 1.4558 | -1.1239 | 0.98558 | 0.43513 | 0.58229 |  | -4.0184
b6' | 3.9052 | 2.714 | 2.6106 | 2.5373 | 13.8016 | 2.6206 | 0.088753 | 4.299 |  | -4.119
b7' | 0.024976 | -0.094845 | -0.089026 | -0.012117 | -0.16792 | -0.065329 | 0.046175 | -0.065958 |  | -3.8606
b8' | 0.061106 | 0.01577 | -0.078895 | -0.051125 | -0.12115 | -0.038083 | 0.048662 | -0.034824
b9' | -0.070704 | 0.0075168 | -0.0092731 | 0.072862 | 0.0071254 | 0.023702 | 0.043394 | 0.007836
b10' | -0.30803 | -0.12629 | -0.06296 | -0.06209 | -0.26258 | -0.083781 | 0.036819 | -0.14009 |  | 0.010824
b11' | 0.010714 | 0.011143 | 0.036829 | 0.033669 | -0.0021373 | 0.027214 | 0.014007 | 0.020909
b12' | -0.00040779 | -0.0032609 | 0.0023236 | 0.00050582 | 0.017187 | -0.00014381 | 0.0028483 | 0.0021315
b13' | 0.0096066 | 0.01932 | 0.011157 | 0.0097256 | -0.0001426 | 0.013401 | 0.0051757 | 0.011044
b14' | -0.19085 | -0.16319 | -0.16713 | -0.17162 | -0.13504 | -0.16731 | 0.0042151 | -0.16641 | alpha | 285
b15' | -0.0031219 | -0.00096342 | -0.0013387 | -0.0033096 | 0.0014496 | -0.0018706 | 0.0012603 | -0.0016085 | beta | 0.5536
Feed down normalised
| Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5 | Central | Sigma | Integrals
a1' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
a2' | 168.9814 | 66.369 | -17.2033 | -70.4107 | -144.7729 | -7.0816 | 68.9493 | 0.0024875
a3' | 2.8493 | 0.87281 | 0.78884 | 0.34602 | 6.1868 | 0.66923 | 0.28303 | 1.7211
a4' | -1.6679 | -2.2264 | -2.3446 | -2.0944 | 0.25772 | -2.2218 | 0.12518 | -1.8107
a5' | 0.19355 | 0.8851 | 0.571 | 0.80478 | -1.02 | 0.75362 | 0.16318 | 0.43585
a6' | 0.93812 | 0.24532 | -0.13257 | -0.059849 | 0.42155 | 0.017634 | 0.20051 | 0.2047
a7' | 0.37208 | -0.10996 | 0.061287 | -0.33363 | 0.55593 | -0.12743 | 0.19804 | 0.03603
a8' | -0.0108 | 0.055293 | -0.040057 | 0.13581 | 0.32196 | 0.05035 | 0.088039 | 0.077767
a9' | 0.040911 | 0.067617 | 0.099763 | 0.11647 | -0.009141 | 0.094616 | 0.024828 | 0.072998
a10' | 0.13701 | 0.093169 | 0.016081 | 0.039563 | 0.26975 | 0.049604 | 0.039513 | 0.091633
a11' | 0.014425 | -0.016689 | 0.010955 | -0.0010867 | 0.062097 | -0.0022734 | 0.01386 | 0.0087347
a12' | 0.013813 | 0.039967 | 0.02861 | 0.042487 | 0.072282 | 0.037022 | 0.0073929 | 0.038372
a13' | 0.047242 | 0.021959 | 0.028544 | 0.021944 | 0.028237 | 0.024149 | 0.0038062 | 0.028035
a14' | 0.00064963 | 0.010164 | 0.014973 | 0.025629 | -0.0034149 | 0.016922 | 0.0079147 | 0.011854
a15' | 0.0015223 | 0.00024324 | 0.0011382 | 0.0045772 | 0.0013406 | 0.0019862 | 0.0022881 | 0.0018331