## Sommaire
Jour | vit-esse | I(A) | NB mesures | Posi-tion | N° fich. Originel | N° fich. Epuré | N° run | NOM Fich.res | NOM Fich.raw | Observation | Nombre de fichiers | 6
26/09/2003 | 80 | ±12.5 | 5 | 1 |  | HCMQAP095_pos1ap2 | 2317 | THCMQAP095_pos1ap2.xls
26/09/2003 | 80 | ±12.5 | 5 | 5 |  | HCMQAP095_pos5ap2 | 2317 | THCMQAP095_pos5ap2.xls
26/09/2003 | 80 | ±12.5 | 5 | 2 |  | HCMQAP095_pos2ap2 | 2317 | THCMQAP095_pos2ap2.xls
26/09/2003 | 80 | ±12.5 | 5 | 3 |  | HCMQAP095_pos3ap2 | 2317 | THCMQAP095_pos3ap2.xls
26/09/2003 | 80 | ±12.5 | 5 | 4 |  | HCMQAP095_pos4ap2 | 2317 | THCMQAP095_pos4ap2.xls
Sommaire : Valeurs intégrales calculées avec les fichiers: HCMQAP095_pos1ap2+HCMQAP095_pos5ap2+HCMQAP095_pos2ap2+HCMQAP095_pos3ap2+HCMQAP095_pos4ap2

## HCMQAP095_pos1ap2
Bench Number | 91 | Valeurs dipôlaires en Teslas (signal absolu mesuré par la bobine externe corrigé de la dérive de l'électronique)
Magnet Name | hcmqap095 | (b1,sb1, a1,sa1) créé par le décentrement de la taupe (=[Babs(+I)-Babs(-I)]/2) | [6 empty] | 6.3216e-05 | 8.9196e-08 | 8.3676e-05 | 1.6322e-07
Magnet Type | 2 | (b1,sb1, a1,sa1) issu des champs constants/externes (=[Babs(+I)+Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -3.1971e-05 | 5.1172e-07 | 1.3877e-05 | 6.4503e-07
Aperture Number | 2 | Valeurs quadripolaires: b2 (T), a2 (T), sc2 (T), q Y_top codeur (mrad) | [6 empty] | -0.002264 | -1.4374e-05 | 3.9717e-08 | 3.1744
GMT Time | 2003-09-26 11:26 |  | Les multipôles exprimés en unité sont rapportés au champ quadripôlaire local (C2= -2.264 mT)
Run Number | 2317 |  | Valeurs mesurées (unité) |  |  | Multipôle |  |  | Valeurs spécifiées (bn, an)
Run Type | manual | bn (normal) | sbn | an (skew) | san |  | Average |  | Uncertainty |  | Standard Deviation
Coil Name | taupe_quadrupole#4 | 0.082646 | 0.015299 | -2.1356 | 0.016829 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1
Rref | 0.017 | -0.15744 | 0.030309 | 1.4634 | 0.030175 | 4 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7
Meas Type | cmp | -0.20528 | 0.0061218 | -1.6131 | 0.015284 | 5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6
Shaft Pos | 1 | 3.6894 | 0.014812 | 1.3645 | 0.0078039 | 6 | 3.925 | 0 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.5
Coil length | 0.7499 | 0.18424 | 0.005563 | 0.073263 | 0.0062326 | 7 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
Température (bobine) | 21.8964 | -0.080151 | 0.0049083 | -0.093893 | 0.0043924 | 8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Spec Curv (I spécifié) | 12.5 | 0.33154 | 0.004394 | 0.23213 | 0.0050796 | 9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Angle(horiz./X_top codeur) | 0 | -0.41704 | 0.0017516 | 0.14753 | 0.00352 | 10 | -0.26 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3
Mid Current (I réel moyen) | 12.506 | -0.042864 | 0.0026466 | 0.035762 | 0.0036257 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Inclinaison RefMag (niv max) | 0.386 | 0.030608 | 0.0037776 | -0.11064 | 0.0041027 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. Cryostat(ecart niv max) | 13.733 | 0.10021 | 0.0029547 | 0.11456 | 0.0013145 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. carriage (niv min) | 0.267 | -0.18721 | 0.0015759 | 0.017866 | 0.0013444 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dx moyen(mm) | 0.47065 | -0.0028665 | 0.0009504 | -0.0019407 | 0.0022987 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dy moyen(mm) | 0.63128 |  |  | Multipôle refusé (orange) : (av.+unc.+2*STDV)+s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)-s
Analysis Tool | DRI ROT NOR CEL FDW |  |  | Multipôle litigieux (vert): (av.+unc.+2*STDV)-s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)+s
Number of point | 15
q(°) = Angle(verticale,C2) | 0.18188 |  |  |  | VALEURS PRINCIPALES
Nombre Mesure | 10 |  | Module de C2 (mT) |  |  | -2.2641 | Module de C6 (unité) |  |  | 3.9336
Sens du courant | +I / -I |  | Module de C3 (unité) |  |  | 2.1372 | Module de C10 (unité) |  |  | 0.44237
Vitesse (%) | 80
Commentaire

## HCMQAP095_pos5ap2
Bench Number | 91 | Valeurs dipôlaires en Teslas (signal absolu mesuré par la bobine externe corrigé de la dérive de l'électronique)
Magnet Name | hcmqap095 | (b1,sb1, a1,sa1) créé par le décentrement de la taupe (=[Babs(+I)-Babs(-I)]/2) | [6 empty] | 5.7967e-06 | 1.7134e-07 | 9.9753e-05 | 2.1105e-07
Magnet Type | 2 | (b1,sb1, a1,sa1) issu des champs constants/externes (=[Babs(+I)+Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -3.1387e-05 | 1.5419e-07 | 1.0083e-05 | 2.1873e-07
Aperture Number | 2 | Valeurs quadripolaires: b2 (T), a2 (T), sc2 (T), q Y_top codeur (mrad) | [6 empty] | -0.0020861 | -2.8597e-05 | 3.5995e-08 | 6.8537
GMT Time | 2003-09-26 11:53 |  | Les multipôles exprimés en unité sont rapportés au champ quadripôlaire local (C2= -2.086 mT)
Run Number | 2317 |  | Valeurs mesurées (unité) |  |  | Multipôle |  |  | Valeurs spécifiées (bn, an)
Run Type | manual | bn (normal) | sbn | an (skew) | san |  | Average |  | Uncertainty |  | Standard Deviation
Coil Name | taupe_quadrupole#4 | -2.726 | 0.024306 | 8.8957 | 0.034885 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1
Rref | 0.017 | -2.7273 | 0.03665 | -2.1414 | 0.053164 | 4 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7
Meas Type | cmp | 0.54373 | 0.020421 | -7.0258 | 0.013599 | 5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6
Shaft Pos | 5 | 15.1061 | 0.01277 | 2.2897 | 0.0096694 | 6 | 3.925 | 0 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.5
Coil length | 0.7499 | -0.37803 | 0.0041387 | 0.74784 | 0.0053865 | 7 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
Température (bobine) | 22.9401 | 0.12188 | 0.0039191 | -0.43761 | 0.0060493 | 8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Spec Curv (I spécifié) | 12.5 | 0.055497 | 0.0033589 | 0.32731 | 0.006237 | 9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Angle(horiz./X_top codeur) | 0 | -0.39031 | 0.0052605 | 0.2262 | 0.0041788 | 10 | -0.26 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3
Mid Current (I réel moyen) | 12.5065 | 0.014151 | 0.0046937 | 0.035135 | 0.0014091 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Inclinaison RefMag (niv max) | 0.422 | 0.058487 | 0.0027378 | 0.0051856 | 0.0026834 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. Cryostat(ecart niv max) | -7.121 | -0.043951 | 0.0011725 | 0.10043 | 0.0028194 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. carriage (niv min) | -0.046 | -0.12853 | 0.0016609 | -0.026048 | 0.0011283 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dx moyen(mm) | 0.036077 | -0.00066971 | 0.0010747 | 0.0059336 | 0.0013492 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dy moyen(mm) | 0.81339 |  |  | Multipôle refusé (orange) : (av.+unc.+2*STDV)+s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)-s
Analysis Tool | DRI ROT NOR CEL FDW |  |  | Multipôle litigieux (vert): (av.+unc.+2*STDV)-s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)+s
Number of point | 15
q(°) = Angle(verticale,C2) | 0.39269 |  |  |  | VALEURS PRINCIPALES
Nombre Mesure | 10 |  | Module de C2 (mT) |  |  | -2.0863 | Module de C6 (unité) |  |  | 15.2786
Sens du courant | +I / -I |  | Module de C3 (unité) |  |  | 9.304 | Module de C10 (unité) |  |  | 0.45112
Vitesse (%) | 80
Commentaire

## HCMQAP095_pos2ap2
Bench Number | 91 | Valeurs dipôlaires en Teslas (signal absolu mesuré par la bobine externe corrigé de la dérive de l'électronique)
Magnet Name | hcmqap095 | (b1,sb1, a1,sa1) créé par le décentrement de la taupe (=[Babs(+I)-Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -7.185e-05 | 2.5436e-07 | 0.00012251 | 1.2221e-07
Magnet Type | 2 | (b1,sb1, a1,sa1) issu des champs constants/externes (=[Babs(+I)+Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -2.9738e-05 | 1.5712e-07 | 1.3085e-05 | 2.5741e-07
Aperture Number | 2 | Valeurs quadripolaires: b2 (T), a2 (T), sc2 (T), q Y_top codeur (mrad) | [6 empty] | -0.0037621 | -4.1889e-05 | 7.4541e-08 | 5.567
GMT Time | 2003-09-26 11:33 |  | Les multipôles exprimés en unité sont rapportés au champ quadripôlaire local (C2= -3.762 mT)
Run Number | 2317 |  | Valeurs mesurées (unité) |  |  | Multipôle |  |  | Valeurs spécifiées (bn, an)
Run Type | manual | bn (normal) | sbn | an (skew) | san |  | Average |  | Uncertainty |  | Standard Deviation
Coil Name | taupe_quadrupole#4 | -1.344 | 0.0039705 | 1.1188 | 0.017735 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1
Rref | 0.017 | -0.51773 | 0.01487 | -1.6111 | 0.024268 | 4 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7
Meas Type | cmp | 1.2986 | 0.010627 | -1.654 | 0.005719 | 5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6
Shaft Pos | 2 | 4.9437 | 0.0056023 | 0.47166 | 0.010004 | 6 | 3.925 | 0 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.5
Coil length | 0.7499 | -0.35027 | 0.007337 | 0.37995 | 0.0019861 | 7 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
Température (bobine) | 22.1588 | -0.08016 | 0.0020771 | -0.059292 | 0.0017461 | 8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Spec Curv (I spécifié) | 12.5 | 0.044722 | 0.0024322 | 0.17009 | 0.0021858 | 9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Angle(horiz./X_top codeur) | 0 | -0.058742 | 0.0018714 | 0.11909 | 0.0020864 | 10 | -0.26 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3
Mid Current (I réel moyen) | 12.5064 | -0.011676 | 0.001962 | 0.024558 | 0.0024707 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Inclinaison RefMag (niv max) | -0.212 | 0.067127 | 0.001593 | 0.042224 | 0.0025904 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. Cryostat(ecart niv max) | 94.096 | -0.040093 | 0.0010082 | 0.1219 | 0.00069623 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. carriage (niv min) | -0.389 | -0.18579 | 0.00084247 | 0.0090169 | 0.0010695 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dx moyen(mm) | -0.33079 | 0.0024989 | 0.0014939 | -0.0045591 | 0.00089972 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dy moyen(mm) | 0.54991 |  |  | Multipôle refusé (orange) : (av.+unc.+2*STDV)+s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)-s
Analysis Tool | DRI ROT NOR CEL FDW |  |  | Multipôle litigieux (vert): (av.+unc.+2*STDV)-s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)+s
Number of point | 15
q(°) = Angle(verticale,C2) | 0.31897 |  |  |  | VALEURS PRINCIPALES
Nombre Mesure | 10 |  | Module de C2 (mT) |  |  | -3.7623 | Module de C6 (unité) |  |  | 4.9661
Sens du courant | +I / -I |  | Module de C3 (unité) |  |  | 1.7487 | Module de C10 (unité) |  |  | 0.13279
Vitesse (%) | 80
Commentaire

## HCMQAP095_pos3ap2
Bench Number | 91 | Valeurs dipôlaires en Teslas (signal absolu mesuré par la bobine externe corrigé de la dérive de l'électronique)
Magnet Name | hcmqap095 | (b1,sb1, a1,sa1) créé par le décentrement de la taupe (=[Babs(+I)-Babs(-I)]/2) | [6 empty] | 1.8088e-05 | 7.6866e-07 | 0.00014359 | 2.4023e-07
Magnet Type | 2 | (b1,sb1, a1,sa1) issu des champs constants/externes (=[Babs(+I)+Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -2.8534e-05 | 1.077e-07 | 1.1304e-05 | 1.608e-07
Aperture Number | 2 | Valeurs quadripolaires: b2 (T), a2 (T), sc2 (T), q Y_top codeur (mrad) | [6 empty] | -0.0037619 | -5.0688e-05 | 6.1791e-08 | 6.7367
GMT Time | 2003-09-26 11:39 |  | Les multipôles exprimés en unité sont rapportés au champ quadripôlaire local (C2= -3.762 mT)
Run Number | 2317 |  | Valeurs mesurées (unité) |  |  | Multipôle |  |  | Valeurs spécifiées (bn, an)
Run Type | manual | bn (normal) | sbn | an (skew) | san |  | Average |  | Uncertainty |  | Standard Deviation
Coil Name | taupe_quadrupole#4 | -3.8245 | 0.0099689 | 2.9627 | 0.014164 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1
Rref | 0.017 | 0.040403 | 0.028309 | -2.7534 | 0.022549 | 4 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7
Meas Type | cmp | 0.52857 | 0.0091599 | -0.91924 | 0.0057042 | 5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6
Shaft Pos | 3 | 4.2565 | 0.0047824 | -0.41244 | 0.0048568 | 6 | 3.925 | 0 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.5
Coil length | 0.7499 | 0.0068546 | 0.0039128 | -0.035336 | 0.0039814 | 7 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
Température (bobine) | 22.4243 | -0.055528 | 0.0027151 | -0.086754 | 0.0033838 | 8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Spec Curv (I spécifié) | 12.5 | -0.046511 | 0.0024209 | 0.10658 | 0.0021171 | 9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Angle(horiz./X_top codeur) | 0 | -0.096522 | 0.0017581 | 0.097087 | 0.0036953 | 10 | -0.26 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3
Mid Current (I réel moyen) | 12.5065 | 0.045822 | 0.0020684 | 0.00081128 | 0.0014119 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Inclinaison RefMag (niv max) | 0.314 | 0.038371 | 0.0012265 | -0.0083599 | 0.0014032 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. Cryostat(ecart niv max) | -14.75 | 0.015302 | 0.00078823 | 0.090485 | 0.0016503 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. carriage (niv min) | -0.128 | -0.16063 | 0.001701 | 0.017881 | 0.001237 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dx moyen(mm) | 0.072971 | -0.0078873 | 0.00063224 | 0.0068209 | 0.00087287 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dy moyen(mm) | 0.64988 |  |  | Multipôle refusé (orange) : (av.+unc.+2*STDV)+s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)-s
Analysis Tool | DRI ROT NOR CEL FDW |  |  | Multipôle litigieux (vert): (av.+unc.+2*STDV)-s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)+s
Number of point | 15
q(°) = Angle(verticale,C2) | 0.38598 |  |  |  | VALEURS PRINCIPALES
Nombre Mesure | 10 |  | Module de C2 (mT) |  |  | -3.7622 | Module de C6 (unité) |  |  | 4.2765
Sens du courant | +I / -I |  | Module de C3 (unité) |  |  | 4.8378 | Module de C10 (unité) |  |  | 0.1369
Vitesse (%) | 80
Commentaire

## HCMQAP095_pos4ap2
Bench Number | 91 | Valeurs dipôlaires en Teslas (signal absolu mesuré par la bobine externe corrigé de la dérive de l'électronique)
Magnet Name | hcmqap095 | (b1,sb1, a1,sa1) créé par le décentrement de la taupe (=[Babs(+I)-Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -8.8367e-05 | 3.0117e-07 | 0.00011513 | 5.8257e-07
Magnet Type | 2 | (b1,sb1, a1,sa1) issu des champs constants/externes (=[Babs(+I)+Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -2.9107e-05 | 1.3954e-07 | 1.0663e-05 | 2.1874e-07
Aperture Number | 2 | Valeurs quadripolaires: b2 (T), a2 (T), sc2 (T), q Y_top codeur (mrad) | [6 empty] | -0.0037612 | -4.4302e-05 | 2.4373e-08 | 5.8891
GMT Time | 2003-09-26 11:46 |  | Les multipôles exprimés en unité sont rapportés au champ quadripôlaire local (C2= -3.761 mT)
Run Number | 2317 |  | Valeurs mesurées (unité) |  |  | Multipôle |  |  | Valeurs spécifiées (bn, an)
Run Type | manual | bn (normal) | sbn | an (skew) | san |  | Average |  | Uncertainty |  | Standard Deviation
Coil Name | taupe_quadrupole#4 | -1.6513 | 0.0096503 | 0.64552 | 0.0084946 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1
Rref | 0.017 | -0.22842 | 0.013542 | -3.4921 | 0.014287 | 4 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7
Meas Type | cmp | 1.1326 | 0.0071652 | -1.6778 | 0.01136 | 5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6
Shaft Pos | 4 | 4.7958 | 0.0065812 | -0.20379 | 0.0035967 | 6 | 3.925 | 0 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.5
Coil length | 0.7499 | -0.17414 | 0.0035724 | -0.13818 | 0.0033814 | 7 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
Température (bobine) | 22.6868 | -0.066026 | 0.0037147 | -0.35435 | 0.001743 | 8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Spec Curv (I spécifié) | 12.5 | -0.04286 | 0.0025651 | 0.10941 | 0.0056092 | 9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Angle(horiz./X_top codeur) | 0 | -0.041314 | 0.0019566 | 0.13506 | 0.0017935 | 10 | -0.26 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3
Mid Current (I réel moyen) | 12.5065 | 0.028609 | 0.00079895 | 0.019446 | 0.0015696 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Inclinaison RefMag (niv max) | 0.145 | 0.025036 | 0.0015224 | 0.039677 | 0.00093357 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. Cryostat(ecart niv max) | 331.624 | -0.060845 | 0.0014064 | 0.09926 | 0.0019255 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. carriage (niv min) | -0.361 | -0.17431 | 0.00086421 | 0.013371 | 0.0013722 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dx moyen(mm) | -0.40547 | -0.00094332 | 0.00090451 | 0.0022897 | 0.00033102 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dy moyen(mm) | 0.51562 |  |  | Multipôle refusé (orange) : (av.+unc.+2*STDV)+s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)-s
Analysis Tool | DRI ROT NOR CEL FDW |  |  | Multipôle litigieux (vert): (av.+unc.+2*STDV)-s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)+s
Number of point | 15
q(°) = Angle(verticale,C2) | 0.33742 |  |  |  | VALEURS PRINCIPALES
Nombre Mesure | 10 |  | Module de C2 (mT) |  |  | -3.7615 | Module de C6 (unité) |  |  | 4.8001
Sens du courant | +I / -I |  | Module de C3 (unité) |  |  | 1.773 | Module de C10 (unité) |  |  | 0.14124
Vitesse (%) | 80
Commentaire

## Lmag_hcmqap
Fichiers | HCMQAP095_pos1ap2 | HCMQAP095_pos2ap2 | HCMQAP095_pos3ap2 | HCMQAP095_pos4ap2 | HCMQAP095_pos5ap2 | Long. mag (m)
C2 (mT) | -2.2641 | -3.7623 | -3.7622 | -3.7615 | -2.0863 | 3.1169
Mutipôles | Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5 | Intégrales
b3 | 0.082646 | -1.344 | -3.8245 | -1.6513 | -2.726 | -1.9926
b4 | -0.15744 | -0.51773 | 0.040403 | -0.22842 | -2.7273 | -0.55649
b5 | -0.20528 | 1.2986 | 0.52857 | 1.1326 | 0.54373 | 0.75492
b6 | 3.6894 | 4.9437 | 4.2565 | 4.7958 | 15.1061 | 5.9171
b7 | 0.18424 | -0.35027 | 0.0068546 | -0.17414 | -0.37803 | -0.14828
b8 | -0.080151 | -0.08016 | -0.055528 | -0.066026 | 0.12188 | -0.043875
b9 | 0.33154 | 0.044722 | -0.046511 | -0.04286 | 0.055497 | 0.04467
b10 | -0.41704 | -0.058742 | -0.096522 | -0.041314 | -0.39031 | -0.15976
b11 | -0.042864 | -0.011676 | 0.045822 | 0.028609 | 0.014151 | 0.010779
b12 | 0.030608 | 0.067127 | 0.038371 | 0.025036 | 0.058487 | 0.043642
b13 | 0.10021 | -0.040093 | 0.015302 | -0.060845 | -0.043951 | -0.011957
b14 | -0.18721 | -0.18579 | -0.16063 | -0.17431 | -0.12853 | -0.16954
b15 | -0.0028665 | 0.0024989 | -0.0078873 | -0.00094332 | -0.00066971 | -0.0020278
a3 | -2.1356 | 1.1188 | 2.9627 | 0.64552 | 8.8957 | 2.015
a4 | 1.4634 | -1.6111 | -2.7534 | -3.4921 | -2.1414 | -1.964
a5 | -1.6131 | -1.654 | -0.91924 | -1.6778 | -7.0258 | -2.1937
a6 | 1.3645 | 0.47166 | -0.41244 | -0.20379 | 2.2897 | 0.4683
a7 | 0.073263 | 0.37995 | -0.035336 | -0.13818 | 0.74784 | 0.16007
a8 | -0.093893 | -0.059292 | -0.086754 | -0.35435 | -0.43761 | -0.19237
a9 | 0.23213 | 0.17009 | 0.10658 | 0.10941 | 0.32731 | 0.17017
a10 | 0.14753 | 0.11909 | 0.097087 | 0.13506 | 0.2262 | 0.13605
a11 | 0.035762 | 0.024558 | 0.00081128 | 0.019446 | 0.035135 | 0.020648
a12 | -0.11064 | 0.042224 | -0.0083599 | 0.039677 | 0.0051856 | 0.0023644
a13 | 0.11456 | 0.1219 | 0.090485 | 0.09926 | 0.10043 | 0.10497
a14 | 0.017866 | 0.0090169 | 0.017881 | 0.013371 | -0.026048 | 0.0088
a15 | -0.0019407 | -0.0045591 | 0.0068209 | 0.0022897 | 0.0059336 | 0.0016057
Angle[Horiz,C2](°) | 0.18188 | 0.31897 | 0.38598 | 0.33742 | 0.39269 | Gradient (T/m)
Temp. taupe (°C) | 21.8964 | 22.1588 | 22.4243 | 22.6868 | 22.9401 | -210.14
Niv. moyen (mrad) | 0.3265 | -0.3005 | 0.093 | -0.108 | 0.188 | C2,moyen=-3.762
Intégrale(Cn) = Sum(Cn,pos=[1,5])/(Sum(C2,pos=[1,5]) | [5 empty] | Gradient = C2,moyen/Rref*(11870/Spec_curv)
C2,moyen(mT) = (C2,pos2+C2,pos3+C2,pos4)/3 Long_mag = Intégrale(C2)/C2,moyen*.7499 [Cn,x(T) = cn,x(unit)*C2,x(T)]
Taupe : | taupe_quadrupole#4

## Result_HCMQAP
Fri 26/09/2003 11:57:55 | LISSNER | HCMQAP095 | Aperture2 | Taupe_quadrupole#4
Position | Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5 | Integrales
Cn (mT) | 0.002263 | 0.00376 | 0.00376 | 0.00376 | 0.002085 | 0.01172
Angle(Horiz,Cn) | 2.7091 | -0.14608 | -0.79675 | -0.13129 | -1.0104 | -5.6986
b1 | -226.2549 | 241.4613 | 2.4432 | 285.4247 | 23.1027 | 721.7442
b2 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000
b3 | 0.082429 | -1.3333 | -3.796 | -1.6906 | -2.6715 | 2.068
b4 | -0.16156 | -0.61378 | 0.060724 | -0.34069 | -2.4419 | 0.56424
b5* | 0.41268 | 0.95039 | 0.72988 | 0.67599 | 0.92739 | 2.082
b6 | 3.6995 | 4.982 | 4.2559 | 4.8118 | 15.051 | 5.9242
b7 | 0.172 | -0.3443 | 0.0034517 | -0.18086 | -0.33351 | 0.17005
b8 | -0.01004 | -0.079754 | -0.062116 | -0.055667 | 0.092649 | 0.036617
b9 | 0.19896 | 0.054663 | -0.055898 | -0.029512 | 0.0076902 | -0.16643
b10 | -0.43257 | -0.054895 | -0.091483 | -0.045297 | -0.39279 | -0.16116
b11 | -0.027932 | -0.022682 | 0.049209 | 0.023187 | 0.017683 | 0.012127
b12 | 0.067086 | 0.078119 | 0.037733 | 0.044076 | 0.041815 | -0.053771
b13* | 0.071402 | -0.028801 | 0.0099409 | -0.047025 | -0.045301 | -0.10586
b14 | -0.18768 | -0.18576 | -0.16026 | -0.17426 | -0.12875 | -0.16953
b15 | -0.0028105 | 0.0025226 | -0.0078415 | -0.00085409 | -0.00062484 | 0.0016125
a1 | -731.847 | -685.4705 | -742.897 | -665.621 | -839.2333 | 97.6716
a2 | 54.1826 | -2.9216 | -15.9351 | -2.6258 | -20.2075 | 0
a3 | -2.0024 | 1.1961 | 2.8936 | 0.84568 | 8.7719 | 1.9854
a4* | 1.2715 | -1.525 | -2.7799 | -3.3786 | -2.2709 | 1.9674
a5 | -1.3638 | -1.7783 | -0.8965 | -1.7945 | -6.0649 | 0.75041
a6 | 1.4378 | 0.44427 | -0.4351 | -0.18703 | 2.2066 | 0.45985
a7 | 0.064329 | 0.38835 | -0.040799 | -0.088173 | 0.73684 | 0.14512
a8 | -0.02957 | -0.079286 | -0.079475 | -0.36782 | -0.42075 | 0.1871
a9 | 0.27683 | 0.15628 | 0.11321 | 0.089004 | 0.3005 | 0.022436
a10 | 0.14425 | 0.11618 | 0.099223 | 0.13032 | 0.23509 | 0.13543
a11 | 0.0020423 | 0.016589 | 0.00025873 | 0.010518 | 0.039322 | -0.010275
a12 | -0.063391 | 0.021751 | 0.0015466 | 0.020303 | 0.0070075 | -0.0022469
a13 | 0.11884 | 0.12418 | 0.089728 | 0.10234 | 0.094141 | -0.011558
a14 | 0.010647 | 0.0094574 | 0.01972 | 0.013683 | -0.024174 | 0.0086255
a15 | -0.0020591 | -0.0045616 | 0.0069108 | 0.0022986 | 0.0059393 | 0.0019755
Temp taupe(deg) | 22.9401 | 22.9462 | 22.9675 | 22.9797 | 22.995
Niv init(mrad) | 0.21769 | 0.15157 | 0.11953 | 0.085958 | 0.060018
Dx moy (mm) | 0.00039136 | -0.00041082 | 0 | -0.00048552 | -4.2157e-05 | -8.6515e-05
Dy moy (mm) | 0.001242 | 0.0011652 | 0.0012629 | 0.0011314 | 0.0014266 | 0.000613
| C2 centre (mT) | 0.00376 | Long. Mag. (m) | 3.1169
* = error on Conclusion : CONTACT CEA
Dx corrected | 0.00039136 | -0.00041082 | -6.1659e-06 | -0.00048552 | -4.2157e-05 | -0.00016609
Dy corrected | 0.001242 | 0.0011652 | 0.0012629 | 0.0011314 | 0.0014266 | 0.0012266
Feed down
| Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5
b1' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
b2' | 10000.2964 | 9999.9005 | 9999.5728 | 9999.984 | 9998.541
b3' | -0.20741 | -0.97528 | -3.1765 | -0.98681 | -2.0817
b4' | 0.27498 | -0.2181 | 0.32607 | 0.059813 | -0.41533
b5' | 0.3133 | 0.19616 | 0.88378 | 0.051102 | -0.1851
b6' | 3.695 | 4.8722 | 4.2741 | 4.878 | 14.685
b7' | 0.18551 | -0.29277 | 0.044938 | 0.0016312 | -0.087954
b8' | -0.1352 | -0.17602 | -0.12924 | -0.096313 | -0.10925
b9' | 0.014485 | -0.0050671 | -0.12194 | -0.095929 | -0.1611
b10' | -0.44049 | -0.060784 | -0.091854 | -0.05892 | -0.42623
b11' | 0.040001 | -0.059847 | 0.047795 | -0.0055232 | 0.010074
b12' | -0.017382 | -0.015667 | -0.042299 | -0.021538 | -0.051638
b13' | 0.0051198 | 0.02113 | -0.0083483 | 0.005836 | -0.014778
b14' | -0.18648 | -0.18223 | -0.16741 | -0.17606 | -0.13571
b15' | -0.0028105 | 0.0025226 | -0.0078415 | -0.00085409 | -0.00062484
Feed down
| Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5
a1' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
a2' | 54.1025 | -3.1621 | -16.5012 | -2.8992 | -20.6994
a3' | -1.95 | 1.1805 | 2.9101 | 1.0671 | 8.1741
a4' | 1.2665 | -1.0925 | -2.5617 | -2.9936 | -1.8994
a5' | 0.15316 | -0.12467 | 0.68512 | -0.16655 | 0.22307
a6' | 1.5221 | 0.24637 | -0.43348 | -0.24415 | 2.0277
a7' | 0.054429 | 0.3635 | -0.072899 | -0.040573 | 0.79857
a8' | 0.1377 | -0.079528 | -0.11302 | -0.40387 | -0.42155
a9' | 0.022289 | 0.097152 | 0.051722 | 0.028375 | -0.0014046
a10' | 0.12431 | 0.096629 | 0.13578 | 0.14275 | 0.24896
a11' | 0.039904 | 0.069704 | 0.031088 | 0.036408 | 0.077731
a12' | 0.03204 | -0.037949 | 0.010018 | -0.052327 | -0.041413
a13' | -0.056229 | -0.044303 | -0.065141 | -0.053517 | -0.045537
a14' | 0.0071084 | 0.013421 | 0.01153 | 0.011968 | -0.025115
a15' | -0.0020591 | -0.0045616 | 0.0069108 | 0.0022986 | 0.0059393
Feed down normalised
| Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5 | Central | Sigma | Integrals |  | Coil Waviness
b1' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
b2' | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | 10000
b3' | -0.2074 | -0.97529 | -3.1766 | -0.98682 | -2.082 | -1.7129 | 1.2676 | -1.5441 |  | -3.7438
b4' | 0.27498 | -0.21811 | 0.32608 | 0.059813 | -0.41539 | 0.055929 | 0.27211 | 0.024767 |  | -3.9397
b5' | 0.31329 | 0.19616 | 0.88382 | 0.051102 | -0.18512 | 0.37703 | 0.44485 | 0.2928 |  | -3.4678
b6' | 3.6949 | 4.8723 | 4.2742 | 4.878 | 14.6871 | 4.6748 | 0.34694 | 5.8687 |  | -3.1576
b7' | 0.1855 | -0.29278 | 0.04494 | 0.0016312 | -0.087967 | -0.082068 | 0.18376 | -0.04411 |  | -3.0674
b8' | -0.1352 | -0.17602 | -0.12924 | -0.096313 | -0.10926 | -0.13386 | 0.040052 | -0.13077
b9' | 0.014485 | -0.0050671 | -0.12195 | -0.095929 | -0.16112 | -0.074314 | 0.061364 | -0.073037
b10' | -0.44048 | -0.060785 | -0.091858 | -0.05892 | -0.42629 | -0.070521 | 0.018502 | -0.17156 |  | 0.030954
b11' | 0.04 | -0.059848 | 0.047797 | -0.0055232 | 0.010075 | -0.0058582 | 0.053823 | 0.002908
b12' | -0.017381 | -0.015667 | -0.042301 | -0.021538 | -0.051646 | -0.026502 | 0.013994 | -0.028536
b13' | 0.0051197 | 0.02113 | -0.0083487 | 0.005836 | -0.01478 | 0.0062059 | 0.014743 | 0.0032488
b14' | -0.18648 | -0.18224 | -0.16742 | -0.17606 | -0.13572 | -0.17524 | 0.0074434 | -0.17159 | alpha | 285
b15' | -0.0028104 | 0.0025226 | -0.0078418 | -0.00085409 | -0.00062493 | -0.0020578 | 0.005286 | -0.0019756 | beta | 0.5536
Feed down normalised
| Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5 | Central | Sigma | Integrals
a1' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
a2' | 54.1009 | -3.1622 | -16.5019 | -2.8992 | -20.7024 | -7.5211 | 7.7787 | -0.35655
a3' | -1.9499 | 1.1805 | 2.9102 | 1.0671 | 8.1753 | 1.7193 | 1.033 | 2.0493
a4' | 1.2664 | -1.0925 | -2.5619 | -2.9936 | -1.8997 | -2.216 | 0.9966 | -1.6695
a5' | 0.15316 | -0.12467 | 0.68515 | -0.16655 | 0.2231 | 0.13131 | 0.4801 | 0.14672
a6' | 1.522 | 0.24637 | -0.43349 | -0.24415 | 2.028 | -0.14376 | 0.35087 | 0.3872
a7' | 0.054428 | 0.3635 | -0.072902 | -0.040573 | 0.79869 | 0.083343 | 0.24316 | 0.17459
a8' | 0.1377 | -0.079528 | -0.11303 | -0.40387 | -0.42161 | -0.19881 | 0.17838 | -0.17981
a9' | 0.022288 | 0.097153 | 0.051725 | 0.028375 | -0.0014048 | 0.059084 | 0.034975 | 0.045686
a10' | 0.12431 | 0.09663 | 0.13578 | 0.14275 | 0.24899 | 0.12505 | 0.024861 | 0.14148
a11' | 0.039903 | 0.069705 | 0.031089 | 0.036408 | 0.077742 | 0.045734 | 0.020929 | 0.04916
a12' | 0.032039 | -0.03795 | 0.010018 | -0.052327 | -0.041419 | -0.026753 | 0.032646 | -0.020196
a13' | -0.056227 | -0.044304 | -0.065144 | -0.053518 | -0.045544 | -0.054322 | 0.010443 | -0.053427
a14' | 0.0071082 | 0.013421 | 0.01153 | 0.011968 | -0.025118 | 0.012307 | 0.00099002 | 0.0065608
a15' | -0.0020591 | -0.0045616 | 0.0069111 | 0.0022986 | 0.0059402 | 0.0015494 | 0.0057729 | 0.0016127