## Sommaire
Jour | vit-esse | I(A) | NB mesures | Posi-tion | N° fich. Originel | N° fich. Epuré | N° run | NOM Fich.res | NOM Fich.raw | Observation | Nombre de fichiers | 6
2003-01-10 | 80 | ±12.5 | 5 | 1 |  | HCMQAP097_pos1ap2 | 2342 | THCMQAP097_pos1ap2.xls
2003-01-10 | 80 | ±12.5 | 5 | 2 |  | HCMQAP097_pos2ap2 | 2342 | THCMQAP097_pos2ap2.xls
2003-01-10 | 80 | ±12.5 | 5 | 3 |  | HCMQAP097_pos3ap2 | 2342 | THCMQAP097_pos3ap2.xls
2003-01-10 | 80 | ±12.5 | 5 | 4 |  | HCMQAP097_pos4ap2 | 2342 | THCMQAP097_pos4ap2.xls
2003-01-10 | 80 | ±12.5 | 5 | 5 |  | HCMQAP097_pos5ap2 | 2342 | THCMQAP097_pos5ap2.xls
Sommaire : Valeurs intégrales calculées avec les fichiers: HCMQAP097_pos1ap2+HCMQAP097_pos2ap2+HCMQAP097_pos3ap2+HCMQAP097_pos4ap2+HCMQAP097_pos5ap2

## HCMQAP097_pos1ap2
Bench Number | 91 | Valeurs dipôlaires en Teslas (signal absolu mesuré par la bobine externe corrigé de la dérive de l'électronique)
Magnet Name | hcmqap097 | (b1,sb1, a1,sa1) créé par le décentrement de la taupe (=[Babs(+I)-Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -1.0982e-05 | 8.0434e-08 | 0.00011537 | 2.4648e-07
Magnet Type | 2 | (b1,sb1, a1,sa1) issu des champs constants/externes (=[Babs(+I)+Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -3.1549e-05 | 1.7047e-07 | 1.3403e-05 | 9.8422e-08
Aperture Number | 2 | Valeurs quadripolaires: b2 (T), a2 (T), sc2 (T), q Y_top codeur (mrad) | [6 empty] | -0.0022536 | -1.263e-05 | 5.603e-08 | 2.8021
GMT Time | 2003-10-01 09:02 |  | Les multipôles exprimés en unité sont rapportés au champ quadripôlaire local (C2= -2.254 mT)
Run Number | 2342 |  | Valeurs mesurées (unité) |  |  | Multipôle |  |  | Valeurs spécifiées (bn, an)
Run Type | manual | bn (normal) | sbn | an (skew) | san |  | Average |  | Uncertainty |  | Standard Deviation
Coil Name | taupe_quadrupole#4 | 0.39654 | 0.016259 | -1.3179 | 0.024847 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1
Rref | 0.017 | -0.32794 | 0.013814 | -1.2929 | 0.050592 | 4 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7
Meas Type | cmp | 0.47014 | 0.0085171 | -2.3741 | 0.0077255 | 5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6
Shaft Pos | 1 | 3.8853 | 0.015783 | 1.1071 | 0.020815 | 6 | 3.925 | 0 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.5
Coil length | 0.7499 | -0.08722 | 0.008839 | -0.24649 | 0.0097845 | 7 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
Température (bobine) | 20.8923 | 0.34324 | 0.0074106 | -0.010219 | 0.0012994 | 8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Spec Curv (I spécifié) | 12.5 | 0.043209 | 0.0021135 | 0.43388 | 0.0054212 | 9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Angle(horiz./X_top codeur) | 0 | -0.48959 | 0.0029444 | 0.11066 | 0.001573 | 10 | -0.26 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3
Mid Current (I réel moyen) | 12.506 | -0.011182 | 0.0039178 | -0.079351 | 0.0030276 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Inclinaison RefMag (niv max) | -0.331 | 0.1448 | 0.0024265 | 0.0069911 | 0.0045353 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. Cryostat(ecart niv max) | 42.216 | -0.0038137 | 0.0023363 | 0.18617 | 0.0040455 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. carriage (niv min) | -0.411 | -0.19645 | 0.0012203 | 0.012313 | 0.0014697 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dx moyen(mm) | -0.087691 | -0.0010983 | 0.00071835 | -0.0042279 | 0.0017457 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dy moyen(mm) | 0.86982 |  |  | Multipôle refusé (orange) : (av.+unc.+2*STDV)+s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)-s
Analysis Tool | DRI ROT NOR CEL FDW |  |  | Multipôle litigieux (vert): (av.+unc.+2*STDV)-s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)+s
Number of point | 15
q(°) = Angle(verticale,C2) | 0.16055 |  |  |  | VALEURS PRINCIPALES
Nombre Mesure | 10 |  | Module de C2 (mT) |  |  | -2.2537 | Module de C6 (unité) |  |  | 4.04
Sens du courant | +I / -I |  | Module de C3 (unité) |  |  | 1.3763 | Module de C10 (unité) |  |  | 0.50194
Vitesse (%) | 80
Commentaire

## HCMQAP097_pos2ap2
Bench Number | 91 | Valeurs dipôlaires en Teslas (signal absolu mesuré par la bobine externe corrigé de la dérive de l'électronique)
Magnet Name | hcmqap097 | (b1,sb1, a1,sa1) créé par le décentrement de la taupe (=[Babs(+I)-Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -4.0234e-06 | 1.6078e-07 | 0.00010495 | 9.5083e-08
Magnet Type | 2 | (b1,sb1, a1,sa1) issu des champs constants/externes (=[Babs(+I)+Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -2.9132e-05 | 9.3877e-08 | 1.2246e-05 | 1.1318e-07
Aperture Number | 2 | Valeurs quadripolaires: b2 (T), a2 (T), sc2 (T), q Y_top codeur (mrad) | [6 empty] | -0.0037625 | -2.4179e-05 | 5.9617e-08 | 3.213
GMT Time | 2003-10-01 09:09 |  | Les multipôles exprimés en unité sont rapportés au champ quadripôlaire local (C2= -3.763 mT)
Run Number | 2342 |  | Valeurs mesurées (unité) |  |  | Multipôle |  |  | Valeurs spécifiées (bn, an)
Run Type | manual | bn (normal) | sbn | an (skew) | san |  | Average |  | Uncertainty |  | Standard Deviation
Coil Name | taupe_quadrupole#4 | 0.57641 | 0.0065074 | -0.10961 | 0.016914 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1
Rref | 0.017 | -0.32112 | 0.025328 | -2.6906 | 0.028551 | 4 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7
Meas Type | cmp | -0.44875 | 0.0093332 | -0.45672 | 0.0036001 | 5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6
Shaft Pos | 2 | 4.937 | 0.0064559 | 0.26365 | 0.0076821 | 6 | 3.925 | 0 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.5
Coil length | 0.7499 | 0.12994 | 0.0025597 | 0.11973 | 0.0054072 | 7 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
Température (bobine) | 20.9412 | 0.050922 | 0.0042955 | -0.21737 | 0.002064 | 8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Spec Curv (I spécifié) | 12.5 | 0.025461 | 0.0023786 | 0.14546 | 0.0015091 | 9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Angle(horiz./X_top codeur) | 0 | -0.15711 | 0.0030231 | 0.15157 | 0.0025486 | 10 | -0.26 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3
Mid Current (I réel moyen) | 12.506 | -0.01635 | 0.0019936 | -0.0073621 | 0.0011414 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Inclinaison RefMag (niv max) | 0.402 | 0.046549 | 0.001566 | -0.020033 | 0.0021617 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. Cryostat(ecart niv max) | -11.698 | -0.00033414 | 0.0011294 | 0.095006 | 0.00097837 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. carriage (niv min) | 0.06 | -0.18562 | 0.0011562 | 0.013568 | 0.00063544 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dx moyen(mm) | -0.021217 | 0.0017052 | 0.00071908 | 0.00036078 | 0.00068365 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dy moyen(mm) | 0.47403 |  |  | Multipôle refusé (orange) : (av.+unc.+2*STDV)+s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)-s
Analysis Tool | DRI ROT NOR CEL FDW |  |  | Multipôle litigieux (vert): (av.+unc.+2*STDV)-s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)+s
Number of point | 15
q(°) = Angle(verticale,C2) | 0.18409 |  |  |  | VALEURS PRINCIPALES
Nombre Mesure | 10 |  | Module de C2 (mT) |  |  | -3.7626 | Module de C6 (unité) |  |  | 4.944
Sens du courant | +I / -I |  | Module de C3 (unité) |  |  | 0.58674 | Module de C10 (unité) |  |  | 0.2183
Vitesse (%) | 80
Commentaire

## HCMQAP097_pos3ap2
Bench Number | 91 | Valeurs dipôlaires en Teslas (signal absolu mesuré par la bobine externe corrigé de la dérive de l'électronique)
Magnet Name | hcmqap097 | (b1,sb1, a1,sa1) créé par le décentrement de la taupe (=[Babs(+I)-Babs(-I)]/2) | [6 empty] | 8.9907e-07 | 2.3861e-07 | 0.00016797 | 2.4446e-07
Magnet Type | 2 | (b1,sb1, a1,sa1) issu des champs constants/externes (=[Babs(+I)+Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -2.7971e-05 | 1.6598e-07 | 1.0727e-05 | 1.9708e-07
Aperture Number | 2 | Valeurs quadripolaires: b2 (T), a2 (T), sc2 (T), q Y_top codeur (mrad) | [6 empty] | -0.0037616 | -3.7801e-05 | 4.169e-08 | 5.0244
GMT Time | 2003-10-01 09:15 |  | Les multipôles exprimés en unité sont rapportés au champ quadripôlaire local (C2= -3.762 mT)
Run Number | 2342 |  | Valeurs mesurées (unité) |  |  | Multipôle |  |  | Valeurs spécifiées (bn, an)
Run Type | manual | bn (normal) | sbn | an (skew) | san |  | Average |  | Uncertainty |  | Standard Deviation
Coil Name | taupe_quadrupole#4 | -2.0028 | 0.013743 | 1.0032 | 0.014236 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1
Rref | 0.017 | 0.074688 | 0.02288 | -2.7895 | 0.036685 | 4 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7
Meas Type | cmp | 0.16659 | 0.0056214 | -1.1788 | 0.0083669 | 5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6
Shaft Pos | 3 | 4.6718 | 0.010001 | -0.15569 | 0.0063265 | 6 | 3.925 | 0 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.5
Coil length | 0.7499 | -0.39773 | 0.0033173 | 0.11706 | 0.0037154 | 7 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
Température (bobine) | 21.0175 | 0.051171 | 0.0019894 | -0.4189 | 0.0026037 | 8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Spec Curv (I spécifié) | 12.5 | 0.14593 | 0.0018943 | 0.19555 | 0.0026899 | 9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Angle(horiz./X_top codeur) | 0 | -0.16941 | 0.0027091 | 0.14523 | 0.0025306 | 10 | -0.26 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3
Mid Current (I réel moyen) | 12.506 | -0.098933 | 0.00092838 | -0.048788 | 0.0018593 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Inclinaison RefMag (niv max) | -0.106 | 0.11042 | 0.0020789 | -0.057225 | 0.0015259 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. Cryostat(ecart niv max) | 229.899 | 0.01151 | 0.0017873 | 0.14837 | 0.0011742 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. carriage (niv min) | -0.431 | -0.18443 | 0.00099828 | 0.0049838 | 0.0011144 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dx moyen(mm) | -0.0035667 | -0.0032237 | 0.0013522 | -0.0010761 | 0.00069285 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dy moyen(mm) | 0.75907 |  |  | Multipôle refusé (orange) : (av.+unc.+2*STDV)+s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)-s
Analysis Tool | DRI ROT NOR CEL FDW |  |  | Multipôle litigieux (vert): (av.+unc.+2*STDV)-s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)+s
Number of point | 15
q(°) = Angle(verticale,C2) | 0.28788 |  |  |  | VALEURS PRINCIPALES
Nombre Mesure | 10 |  | Module de C2 (mT) |  |  | -3.7618 | Module de C6 (unité) |  |  | 4.6744
Sens du courant | +I / -I |  | Module de C3 (unité) |  |  | 2.2399 | Module de C10 (unité) |  |  | 0.22314
Vitesse (%) | 80
Commentaire

## HCMQAP097_pos4ap2
Bench Number | 91 | Valeurs dipôlaires en Teslas (signal absolu mesuré par la bobine externe corrigé de la dérive de l'électronique)
Magnet Name | hcmqap097 | (b1,sb1, a1,sa1) créé par le décentrement de la taupe (=[Babs(+I)-Babs(-I)]/2) | [6 empty] | 6.8855e-05 | 2.9315e-07 | 0.00014873 | 1.9932e-07
Magnet Type | 2 | (b1,sb1, a1,sa1) issu des champs constants/externes (=[Babs(+I)+Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -2.8745e-05 | 1.9834e-07 | 1.0297e-05 | 1.2991e-07
Aperture Number | 2 | Valeurs quadripolaires: b2 (T), a2 (T), sc2 (T), q Y_top codeur (mrad) | [6 empty] | -0.0037631 | -5.3777e-05 | 6.6737e-08 | 7.1448
GMT Time | 2003-10-01 09:22 |  | Les multipôles exprimés en unité sont rapportés au champ quadripôlaire local (C2= -3.763 mT)
Run Number | 2342 |  | Valeurs mesurées (unité) |  |  | Multipôle |  |  | Valeurs spécifiées (bn, an)
Run Type | manual | bn (normal) | sbn | an (skew) | san |  | Average |  | Uncertainty |  | Standard Deviation
Coil Name | taupe_quadrupole#4 | 0.077985 | 0.010634 | 0.28463 | 0.0067955 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1
Rref | 0.017 | 0.25947 | 0.045292 | 0.59032 | 0.035005 | 4 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7
Meas Type | cmp | -0.60995 | 0.0086099 | -1.222 | 0.0047906 | 5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6
Shaft Pos | 4 | 4.5722 | 0.0065876 | -0.37792 | 0.0047913 | 6 | 3.925 | 0 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.5
Coil length | 0.7499 | 0.077619 | 0.0011597 | -0.0051404 | 0.0057593 | 7 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
Température (bobine) | 21.1304 | -0.037018 | 0.004071 | -0.0024492 | 0.0016124 | 8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Spec Curv (I spécifié) | 12.5 | 0.086067 | 0.001341 | 0.14826 | 0.0030583 | 9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Angle(horiz./X_top codeur) | 0 | -0.12835 | 0.001427 | 0.041137 | 0.0027472 | 10 | -0.26 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3
Mid Current (I réel moyen) | 12.506 | -0.076505 | 0.0011198 | -0.020034 | 0.0020594 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Inclinaison RefMag (niv max) | 0.402 | 0.073929 | 0.00097502 | -0.084625 | 0.0031178 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. Cryostat(ecart niv max) | 15.767 | 0.055163 | 0.0012284 | 0.12474 | 0.0006264 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. carriage (niv min) | -0.044 | -0.18097 | 0.0015706 | 0.00089637 | 0.0018848 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dx moyen(mm) | 0.30139 | -0.0033549 | 0.0011416 | -0.00046322 | 0.0011861 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dy moyen(mm) | 0.67621 |  |  | Multipôle refusé (orange) : (av.+unc.+2*STDV)+s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)-s
Analysis Tool | DRI ROT NOR CEL FDW |  |  | Multipôle litigieux (vert): (av.+unc.+2*STDV)-s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)+s
Number of point | 15
q(°) = Angle(verticale,C2) | 0.40937 |  |  |  | VALEURS PRINCIPALES
Nombre Mesure | 10 |  | Module de C2 (mT) |  |  | -3.7635 | Module de C6 (unité) |  |  | 4.5878
Sens du courant | +I / -I |  | Module de C3 (unité) |  |  | 0.29512 | Module de C10 (unité) |  |  | 0.13479
Vitesse (%) | 80
Commentaire

## HCMQAP097_pos5ap2
Bench Number | 91 | Valeurs dipôlaires en Teslas (signal absolu mesuré par la bobine externe corrigé de la dérive de l'électronique)
Magnet Name | hcmqap097 | (b1,sb1, a1,sa1) créé par le décentrement de la taupe (=[Babs(+I)-Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -9.9396e-06 | 8.8282e-08 | 0.00010274 | 1.6757e-07
Magnet Type | 2 | (b1,sb1, a1,sa1) issu des champs constants/externes (=[Babs(+I)+Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -3.0808e-05 | 1.4341e-07 | 9.8262e-06 | 1.6483e-07
Aperture Number | 2 | Valeurs quadripolaires: b2 (T), a2 (T), sc2 (T), q Y_top codeur (mrad) | [6 empty] | -0.0020954 | -3.9101e-05 | 5.121e-08 | 9.3291
GMT Time | 2003-10-01 09:29 |  | Les multipôles exprimés en unité sont rapportés au champ quadripôlaire local (C2= -2.096 mT)
Run Number | 2342 |  | Valeurs mesurées (unité) |  |  | Multipôle |  |  | Valeurs spécifiées (bn, an)
Run Type | manual | bn (normal) | sbn | an (skew) | san |  | Average |  | Uncertainty |  | Standard Deviation
Coil Name | taupe_quadrupole#4 | -1.5052 | 0.012356 | 7.5 | 0.031529 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1
Rref | 0.017 | -1.9818 | 0.061342 | 2.5122 | 0.081179 | 4 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7
Meas Type | cmp | 1.1078 | 0.0042189 | -8.1153 | 0.0086779 | 5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6
Shaft Pos | 5 | 14.5023 | 0.01272 | 2.0637 | 0.01736 | 6 | 3.925 | 0 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.5
Coil length | 0.7499 | -0.35781 | 0.012393 | 0.085056 | 0.0093513 | 7 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
Température (bobine) | 21.2341 | 0.043222 | 0.0064205 | 0.027947 | 0.0064658 | 8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Spec Curv (I spécifié) | 12.5 | 0.10762 | 0.0083229 | 0.34584 | 0.0045659 | 9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Angle(horiz./X_top codeur) | 0 | -0.41156 | 0.0052799 | 0.23353 | 0.0044481 | 10 | -0.26 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3
Mid Current (I réel moyen) | 12.5061 | -0.009782 | 0.0023995 | -0.0040636 | 0.003393 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Inclinaison RefMag (niv max) | -0.149 | 0.0712 | 0.0018282 | 0.05087 | 0.0018072 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. Cryostat(ecart niv max) | 159.2 | -0.054124 | 0.0020224 | 0.09956 | 0.001487 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. carriage (niv min) | -0.385 | -0.13407 | 0.0023567 | -0.028783 | 0.0029582 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dx moyen(mm) | -0.09617 | -0.0013691 | 0.00051871 | 0.0085478 | 0.002121 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dy moyen(mm) | 0.83178 |  |  | Multipôle refusé (orange) : (av.+unc.+2*STDV)+s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)-s
Analysis Tool | DRI ROT NOR CEL FDW |  |  | Multipôle litigieux (vert): (av.+unc.+2*STDV)-s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)+s
Number of point | 15
q(°) = Angle(verticale,C2) | 0.53452 |  |  |  | VALEURS PRINCIPALES
Nombre Mesure | 10 |  | Module de C2 (mT) |  |  | -2.0958 | Module de C6 (unité) |  |  | 14.6484
Sens du courant | +I / -I |  | Module de C3 (unité) |  |  | 7.6496 | Module de C10 (unité) |  |  | 0.4732
Vitesse (%) | 80
Commentaire

## Lmag_hcmqap
Fichiers | HCMQAP097_pos1ap2 | HCMQAP097_pos2ap2 | HCMQAP097_pos3ap2 | HCMQAP097_pos4ap2 | HCMQAP097_pos5ap2 | Long. mag (m)
C2 (mT) | -2.2537 | -3.7626 | -3.7618 | -3.7635 | -2.0958 | 3.1165
Mutipôles | Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5 | Intégrales
b3 | 0.39654 | 0.57641 | -2.0028 | 0.077985 | -1.5052 | -0.46892
b4 | -0.32794 | -0.32112 | 0.074688 | 0.25947 | -1.9818 | -0.30972
b5 | 0.47014 | -0.44875 | 0.16659 | -0.60995 | 1.1078 | 0.0015267
b6 | 3.8853 | 4.937 | 4.6718 | 4.5722 | 14.5023 | 5.9158
b7 | -0.08722 | 0.12994 | -0.39773 | 0.077619 | -0.35781 | -0.10626
b8 | 0.34324 | 0.050922 | 0.051171 | -0.037018 | 0.043222 | 0.070915
b9 | 0.043209 | 0.025461 | 0.14593 | 0.086067 | 0.10762 | 0.082598
b10 | -0.48959 | -0.15711 | -0.16941 | -0.12835 | -0.41156 | -0.23517
b11 | -0.011182 | -0.01635 | -0.098933 | -0.076505 | -0.009782 | -0.049069
b12 | 0.1448 | 0.046549 | 0.11042 | 0.073929 | 0.0712 | 0.085967
b13 | -0.0038137 | -0.00033414 | 0.01151 | 0.055163 | -0.054124 | 0.0081611
b14 | -0.19645 | -0.18562 | -0.18443 | -0.18097 | -0.13407 | -0.17887
b15 | -0.0010983 | 0.0017052 | -0.0032237 | -0.0033549 | -0.0013691 | -0.0015144
a3 | -1.3179 | -0.10961 | 1.0032 | 0.28463 | 7.5 | 1.0987
a4 | -1.2929 | -2.6906 | -2.7895 | 0.59032 | 2.5122 | -1.026
a5 | -2.3741 | -0.45672 | -1.1788 | -1.222 | -8.1153 | -2.1174
a6 | 1.1071 | 0.26365 | -0.15569 | -0.37792 | 2.0637 | 0.37116
a7 | -0.24649 | 0.11973 | 0.11706 | -0.0051404 | 0.085056 | 0.031609
a8 | -0.010219 | -0.21737 | -0.4189 | -0.0024492 | 0.027947 | -0.15139
a9 | 0.43388 | 0.14546 | 0.19555 | 0.14826 | 0.34584 | 0.2266
a10 | 0.11066 | 0.15157 | 0.14523 | 0.041137 | 0.23353 | 0.12856
a11 | -0.079351 | -0.0073621 | -0.048788 | -0.020034 | -0.0040636 | -0.030311
a12 | 0.0069911 | -0.020033 | -0.057225 | -0.084625 | 0.05087 | -0.031128
a13 | 0.18617 | 0.095006 | 0.14837 | 0.12474 | 0.09956 | 0.12875
a14 | 0.012313 | 0.013568 | 0.0049838 | 0.00089637 | -0.028783 | 0.0025962
a15 | -0.0042279 | 0.00036078 | -0.0010761 | -0.00046322 | 0.0085478 | 0.00025273
Angle[Horiz,C2](°) | 0.16055 | 0.18409 | 0.28788 | 0.40937 | 0.53452 | Gradient (T/m)
Temp. taupe (°C) | 20.8923 | 20.9412 | 21.0175 | 21.1304 | 21.2341 | -210.18
Niv. moyen (mrad) | -0.371 | 0.231 | -0.2685 | 0.179 | -0.267 | C2,moyen=-3.763
Intégrale(Cn) = Sum(Cn,pos=[1,5])/(Sum(C2,pos=[1,5]) | [5 empty] | Gradient = C2,moyen/Rref*(11870/Spec_curv)
C2,moyen(mT) = (C2,pos2+C2,pos3+C2,pos4)/3 Long_mag = Intégrale(C2)/C2,moyen*.7499 [Cn,x(T) = cn,x(unit)*C2,x(T)]
Taupe : | taupe_quadrupole#4

## Result_HCMQAP
Wed 01/10/2003 09:33:51 | LISSNER | HCMQAP097 | Aperture2 | Taupe_quadrupole#4
Position | Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5 | Integrales
Cn (mT) | 0.002253 | 0.003761 | 0.00376 | 0.003762 | 0.002095 | 0.01172
Angle(Horiz,Cn) | 2.2818 | 2.4138 | 0.16476 | -1.7193 | -4.0397 | -5.2886
b1 | 26.7004 | -12.2513 | -26.4334 | -208.7122 | 20.2151 | 818.5765
b2 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000
b3 | 0.44656 | 0.47666 | -1.9741 | 0.092795 | -1.4281 | 1.1154
b4 | -0.2457 | -0.32495 | 0.087633 | 0.226 | -1.7399 | 0.27129
b5* | 0.28547 | -0.51623 | 0.10706 | -0.27543 | 0.29017 | 2.0998
b6 | 3.884 | 4.938 | 4.6734 | 4.5734 | 14.5603 | 5.9243
b7 | -0.10134 | 0.10575 | -0.38804 | 0.07357 | -0.35898 | 0.03717
b8 | 0.30931 | 0.070628 | 0.043421 | -0.025131 | 0.017198 | -0.068281
b9 | 0.061523 | 0.046299 | 0.14636 | 0.071553 | 0.13191 | -0.2142
b10 | -0.48223 | -0.16049 | -0.16442 | -0.13834 | -0.40181 | -0.23482
b11 | -0.021855 | -0.021432 | -0.099602 | -0.064975 | -0.020202 | -0.031555
b12 | 0.12402 | 0.062961 | 0.10387 | 0.083709 | 0.069048 | -0.087413
b13* | -0.0038419 | -0.00021715 | 0.013006 | 0.046765 | -0.043879 | -0.12914
b14 | -0.19676 | -0.18598 | -0.18445 | -0.18096 | -0.13551 | -0.17919
b15 | -0.00097426 | 0.001688 | -0.003202 | -0.0033512 | -0.00087907 | 0.00029003
a1 | -921.12 | -688.2798 | -855.8189 | -805.3933 | -899.0543 | -52.9758
a2 | 45.6372 | 48.2762 | 3.2952 | -34.3862 | -80.7948 | 0
a3 | -1.2884 | -0.062001 | 1.0282 | 0.30972 | 7.4176 | 0.46494
a4 | -1.2047 | -2.6569 | -2.7733 | 0.51702 | 2.8337 | 0.97586
a5 | -2.212 | -0.78969 | -1.0898 | -1.2779 | -7.6198 | -0.084652
a6 | 1.1612 | 0.3221 | -0.16368 | -0.4276 | 1.689 | 0.32914
a7 | -0.22721 | 0.12018 | 0.12396 | -0.0063493 | 0.094842 | 0.11292
a8 | -0.031474 | -0.22601 | -0.42028 | 0.014347 | 0.010354 | 0.15518
a9 | 0.38041 | 0.15909 | 0.18552 | 0.15349 | 0.29486 | 0.090107
a10 | 0.10591 | 0.15133 | 0.14332 | 0.040701 | 0.24905 | 0.12931
a11 | -0.066143 | -0.01464 | -0.043052 | -0.032176 | -0.0029534 | 0.050611
a12 | -0.0060389 | -0.022687 | -0.060808 | -0.064049 | 0.033254 | 0.031909
a13 | 0.17796 | 0.10472 | 0.1457 | 0.12478 | 0.098619 | 0.0078871
a14 | 0.006047 | 0.0072627 | 0.0045519 | 0.0052378 | -0.021233 | 0.0021139
a15 | -0.0042657 | 0.00042164 | -0.0010826 | -0.0003757 | 0.0086127 | 0.0014289
Temp taupe(deg) | 21.2341 | 21.2341 | 21.2555 | 21.2585 | 21.2677
Niv init(mrad) | -0.22888 | -0.19938 | -0.19073 | -0.18717 | -0.18463
Dx moy (mm) | -3.8244e-05 | 2.6475e-05 | 4.5416e-05 | 0.0003501 | -4.6711e-05 | 4.135e-05
Dy moy (mm) | 0.0015661 | 0.0011699 | 0.0014549 | 0.0013704 | 0.001528 | 0.00069601
| C2 centre (mT) | 0.003761 | Long. Mag. (m) | 3.1165
* = error on Conclusion : CONTACT CEA
Dx corrected | -3.8244e-05 | 2.6475e-05 | 4.5416e-05 | 0.0003501 | -4.6711e-05 | 8.9782e-05
Dy corrected | 0.0015661 | 0.0011699 | 0.0014549 | 0.0013704 | 0.001528 | 0.0013918
Feed down
| Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5
b1' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
b2' | 10000.2354 | 10000.01 | 9999.8135 | 9999.9539 | 9998.6744
b3' | 0.78114 | 1.0237 | -1.2613 | -0.018274 | -2.1779
b4' | 0.56681 | -0.11077 | 0.46184 | 0.61536 | 0.99651
b5' | -0.29306 | -0.58862 | 0.23953 | 0.36784 | -0.66892
b6' | 4.011 | 4.8894 | 4.6035 | 4.5856 | 14.5151
b7' | -0.085913 | 0.21539 | -0.13545 | 0.061852 | -0.36583
b8' | 0.027852 | -0.016384 | -0.080469 | -0.11233 | -0.19773
b9' | -0.01652 | -0.049684 | 0.032022 | 0.016385 | -0.059619
b10' | -0.4208 | -0.15075 | -0.13024 | -0.12578 | -0.3986
b11' | -0.018804 | -0.0031792 | -0.039305 | 0.010781 | -0.055168
b12' | -0.07261 | -0.023525 | -0.045343 | -0.025434 | -0.035876
b13' | -0.0053293 | -0.01048 | 0.0015359 | -0.0071695 | -0.014228
b14' | -0.19123 | -0.18635 | -0.18327 | -0.1815 | -0.14631
b15' | -0.00097426 | 0.001688 | -0.003202 | -0.0033512 | -0.00087907
Feed down
| Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5
a1' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
a2' | 45.7253 | 48.3416 | 2.9628 | -34.3584 | -81.0923
a3' | -1.3481 | -0.1415 | 1.0284 | 0.39631 | 6.925
a4' | -1.0796 | -2.804 | -2.7483 | 0.32294 | 3.0218
a5' | -0.43601 | 0.91199 | 0.9078 | 0.52138 | -1.0994
a6' | 1.1082 | 0.36689 | -0.36095 | -0.3928 | 1.4938
a7' | -0.027256 | 0.15174 | 0.14211 | -0.018462 | 0.10546
a8' | 0.0070208 | -0.19854 | -0.31611 | 0.085778 | 0.098726
a9' | -0.021552 | 0.061807 | 0.062327 | 0.060674 | -0.036336
a10' | 0.087261 | 0.13635 | 0.05693 | -0.018302 | 0.23097
a11' | 0.059677 | 0.032634 | 0.052944 | 0.027541 | 0.06431
a12' | -0.01509 | -0.020909 | -0.04278 | 0.012024 | -0.017326
a13' | -0.057859 | -0.061527 | -0.059351 | -0.063449 | -0.058964
a14' | 0.0049248 | 0.0088983 | 0.00067502 | 0.0013476 | -0.022671
a15' | -0.0042657 | 0.00042164 | -0.0010826 | -0.0003757 | 0.0086127
Feed down normalised
| Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5 | Central | Sigma | Integrals |  | Coil Waviness
b1' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
b2' | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | 10000
b3' | 0.78113 | 1.0237 | -1.2614 | -0.018274 | -2.1782 | -0.085316 | 1.144 | -0.24085 |  | -4.0788
b4' | 0.5668 | -0.11077 | 0.46185 | 0.61536 | 0.99664 | 0.32215 | 0.3827 | 0.44782 |  | -3.4765
b5' | -0.29306 | -0.58862 | 0.23953 | 0.36784 | -0.66901 | 0.0062513 | 0.51915 | -0.12739 |  | -3.771
b6' | 4.0109 | 4.8894 | 4.6036 | 4.5856 | 14.517 | 4.6929 | 0.17042 | 5.9113 |  | -3.4117
b7' | -0.085911 | 0.21539 | -0.13545 | 0.061852 | -0.36588 | 0.047264 | 0.17588 | -0.027291 |  | -3.556
b8' | 0.027851 | -0.016384 | -0.08047 | -0.11233 | -0.19775 | -0.069727 | 0.048865 | -0.072824
b9' | -0.01652 | -0.049684 | 0.032022 | 0.016385 | -0.059627 | -0.00042525 | 0.043369 | -0.010681
b10' | -0.42079 | -0.15075 | -0.13024 | -0.12578 | -0.39865 | -0.13559 | 0.013315 | -0.21195 |  | 0.025763
b11' | -0.018804 | -0.0031792 | -0.039306 | 0.010781 | -0.055176 | -0.010568 | 0.025848 | -0.017731
b12' | -0.072608 | -0.023525 | -0.045344 | -0.025435 | -0.035881 | -0.031435 | 0.012084 | -0.037964
b13' | -0.0053292 | -0.01048 | 0.0015359 | -0.0071695 | -0.01423 | -0.0053713 | 0.0062066 | -0.0065531
b14' | -0.19123 | -0.18635 | -0.18328 | -0.1815 | -0.14633 | -0.18371 | 0.0024564 | -0.17978 | alpha | 285
b15' | -0.00097424 | 0.001688 | -0.003202 | -0.0033512 | -0.00087918 | -0.0016217 | 0.0028673 | -0.0014289 | beta | 0.5536
Feed down normalised
| Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5 | Central | Sigma | Integrals
a1' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
a2' | 45.7242 | 48.3416 | 2.9629 | -34.3586 | -81.103 | 5.6486 | 41.4154 | -0.20461
a3' | -1.3481 | -0.1415 | 1.0285 | 0.39631 | 6.926 | 0.42775 | 0.58561 | 1.0427
a4' | -1.0795 | -2.804 | -2.7483 | 0.32295 | 3.0222 | -1.7431 | 1.7895 | -1.0086
a5' | -0.436 | 0.91199 | 0.90781 | 0.52138 | -1.0996 | 0.7804 | 0.22432 | 0.35308
a6' | 1.1082 | 0.36689 | -0.36095 | -0.39281 | 1.494 | -0.12896 | 0.42971 | 0.26689
a7' | -0.027255 | 0.15174 | 0.14211 | -0.018462 | 0.10548 | 0.091796 | 0.095608 | 0.07646
a8' | 0.0070206 | -0.19854 | -0.31611 | 0.085779 | 0.098739 | -0.14296 | 0.20663 | -0.088919
a9' | -0.021552 | 0.061807 | 0.062328 | 0.060674 | -0.036341 | 0.061603 | 0.00084582 | 0.03649
a10' | 0.087259 | 0.13635 | 0.056931 | -0.018302 | 0.231 | 0.058328 | 0.077337 | 0.085636
a11' | 0.059675 | 0.032634 | 0.052945 | 0.027541 | 0.064318 | 0.037707 | 0.01344 | 0.044438
a12' | -0.01509 | -0.020909 | -0.042781 | 0.012024 | -0.017328 | -0.017222 | 0.027588 | -0.016925
a13' | -0.057858 | -0.061527 | -0.059352 | -0.063449 | -0.058972 | -0.061443 | 0.0020496 | -0.060595
a14' | 0.0049247 | 0.0088983 | 0.00067504 | 0.0013476 | -0.022674 | 0.0036403 | 0.0045659 | 0.00029862
a15' | -0.0042656 | 0.00042164 | -0.0010827 | -0.0003757 | 0.0086139 | -0.00034557 | 0.0007526 | 0.00029028