## Sommaire
Jour | vit-esse | I(A) | NB mesures | Posi-tion | N° fich. Originel | N° fich. Epuré | N° run | NOM Fich.res | NOM Fich.raw | Observation | Nombre de fichiers | 6
2003-02-10 | 80 | ±12.5 | 5 | 1 |  | HCMQAP098_pos1ap2 | 2347 | THCMQAP098_pos1ap2.xls
2003-02-10 | 80 | ±12.5 | 5 | 2 |  | HCMQAP098_pos2ap2 | 2347 | THCMQAP098_pos2ap2.xls
2003-02-10 | 80 | ±12.5 | 5 | 3 |  | HCMQAP098_pos3ap2 | 2347 | THCMQAP098_pos3ap2.xls
2003-02-10 | 80 | ±12.5 | 5 | 4 |  | HCMQAP098_pos4ap2 | 2347 | THCMQAP098_pos4ap2.xls
2003-02-10 | 80 | ±12.5 | 5 | 5 |  | HCMQAP098_pos5ap2 | 2347 | THCMQAP098_pos5ap2.xls
Sommaire : Valeurs intégrales calculées avec les fichiers: HCMQAP098_pos1ap2+HCMQAP098_pos2ap2+HCMQAP098_pos3ap2+HCMQAP098_pos4ap2+HCMQAP098_pos5ap2

## HCMQAP098_pos1ap2
Bench Number | 91 | Valeurs dipôlaires en Teslas (signal absolu mesuré par la bobine externe corrigé de la dérive de l'électronique)
Magnet Name | hcmqap098 | (b1,sb1, a1,sa1) créé par le décentrement de la taupe (=[Babs(+I)-Babs(-I)]/2) | [6 empty] | 3.2498e-05 | 1.3198e-07 | 0.00011143 | 6.4666e-08
Magnet Type | 2 | (b1,sb1, a1,sa1) issu des champs constants/externes (=[Babs(+I)+Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -3.2392e-05 | 1.8533e-07 | 1.3871e-05 | 2.125e-07
Aperture Number | 2 | Valeurs quadripolaires: b2 (T), a2 (T), sc2 (T), q Y_top codeur (mrad) | [6 empty] | -0.00225 | -2.1351e-05 | 3.8799e-08 | 4.7446
GMT Time | 2003-10-02 09:55 |  | Les multipôles exprimés en unité sont rapportés au champ quadripôlaire local (C2= -2.25 mT)
Run Number | 2347 |  | Valeurs mesurées (unité) |  |  | Multipôle |  |  | Valeurs spécifiées (bn, an)
Run Type | manual | bn (normal) | sbn | an (skew) | san |  | Average |  | Uncertainty |  | Standard Deviation
Coil Name | taupe_quadrupole#4 | -2.226 | 0.021026 | -1.1928 | 0.019469 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1
Rref | 0.017 | -0.75769 | 0.046785 | -0.23506 | 0.024384 | 4 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7
Meas Type | cmp | -0.3618 | 0.011379 | -1.9879 | 0.015733 | 5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6
Shaft Pos | 1 | 2.5114 | 0.01647 | 0.11719 | 0.015369 | 6 | 3.925 | 0 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.5
Coil length | 0.7499 | -0.091752 | 0.0066561 | -0.16318 | 0.011513 | 7 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
Température (bobine) | 20.9961 | 0.02725 | 0.0043115 | -0.1238 | 0.0020924 | 8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Spec Curv (I spécifié) | 12.5 | 0.13201 | 0.0040195 | 0.23928 | 0.0029653 | 9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Angle(horiz./X_top codeur) | 0 | -0.38159 | 0.0026521 | 0.055316 | 0.0027274 | 10 | -0.26 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3
Mid Current (I réel moyen) | 12.506 | -0.071364 | 0.0031975 | -0.050136 | 0.0018247 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Inclinaison RefMag (niv max) | 0.414 | 0.11515 | 0.0025365 | -0.080265 | 0.0026097 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. Cryostat(ecart niv max) | 66.63 | 0.051232 | 0.0015445 | 0.15996 | 0.0028084 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. carriage (niv min) | 0.311 | -0.19768 | 0.0022127 | 0.0038006 | 0.0012622 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dx moyen(mm) | 0.23752 | -0.0035402 | 0.0015831 | -0.003756 | 0.0014696 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dy moyen(mm) | 0.84417 |  |  | Multipôle refusé (orange) : (av.+unc.+2*STDV)+s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)-s
Analysis Tool | DRI ROT NOR CEL FDW |  |  | Multipôle litigieux (vert): (av.+unc.+2*STDV)-s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)+s
Number of point | 15
q(°) = Angle(verticale,C2) | 0.27185 |  |  |  | VALEURS PRINCIPALES
Nombre Mesure | 10 |  | Module de C2 (mT) |  |  | -2.2501 | Module de C6 (unité) |  |  | 2.5141
Sens du courant | +I / -I |  | Module de C3 (unité) |  |  | 2.5254 | Module de C10 (unité) |  |  | 0.38558
Vitesse (%) | 80
Commentaire

## HCMQAP098_pos2ap2
Bench Number | 91 | Valeurs dipôlaires en Teslas (signal absolu mesuré par la bobine externe corrigé de la dérive de l'électronique)
Magnet Name | hcmqap098 | (b1,sb1, a1,sa1) créé par le décentrement de la taupe (=[Babs(+I)-Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -6.4368e-05 | 3.9522e-07 | 0.00013773 | 3.86e-07
Magnet Type | 2 | (b1,sb1, a1,sa1) issu des champs constants/externes (=[Babs(+I)+Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -2.9912e-05 | 1.4188e-07 | 1.2772e-05 | 1.62e-07
Aperture Number | 2 | Valeurs quadripolaires: b2 (T), a2 (T), sc2 (T), q Y_top codeur (mrad) | [6 empty] | -0.0037547 | -3.8077e-05 | 6.7745e-08 | 5.0704
GMT Time | 2003-10-02 10:01 |  | Les multipôles exprimés en unité sont rapportés au champ quadripôlaire local (C2= -3.755 mT)
Run Number | 2347 |  | Valeurs mesurées (unité) |  |  | Multipôle |  |  | Valeurs spécifiées (bn, an)
Run Type | manual | bn (normal) | sbn | an (skew) | san |  | Average |  | Uncertainty |  | Standard Deviation
Coil Name | taupe_quadrupole#4 | -4.2713 | 0.0096101 | 1.2128 | 0.010651 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1
Rref | 0.017 | -0.48226 | 0.029724 | 0.52228 | 0.027161 | 4 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7
Meas Type | cmp | 1.3704 | 0.0071965 | -0.74134 | 0.0044957 | 5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6
Shaft Pos | 2 | 3.7771 | 0.0072246 | -0.4827 | 0.0048608 | 6 | 3.925 | 0 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.5
Coil length | 0.7499 | 0.32884 | 0.003584 | 0.36234 | 0.002803 | 7 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
Température (bobine) | 21.2982 | -0.003427 | 0.0010993 | 0.10837 | 0.0035181 | 8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Spec Curv (I spécifié) | 12.5 | 0.071552 | 0.0021917 | 0.14575 | 0.0030971 | 9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Angle(horiz./X_top codeur) | 0 | -0.078258 | 0.000913 | -0.029452 | 0.0023661 | 10 | -0.26 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3
Mid Current (I réel moyen) | 12.5062 | 0.052052 | 0.002394 | -0.003429 | 0.0018767 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Inclinaison RefMag (niv max) | -0.214 | 0.072893 | 0.0019912 | 0.092482 | 0.0027262 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. Cryostat(ecart niv max) | 76.294 | -0.054907 | 0.0010451 | 0.13202 | 0.0017978 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. carriage (niv min) | -0.392 | -0.19225 | 0.0011533 | 0.0023607 | 0.00083259 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dx moyen(mm) | -0.29774 | -0.0014429 | 0.00085579 | -0.0011909 | 0.00096379 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dy moyen(mm) | 0.6206 |  |  | Multipôle refusé (orange) : (av.+unc.+2*STDV)+s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)-s
Analysis Tool | DRI ROT NOR CEL FDW |  |  | Multipôle litigieux (vert): (av.+unc.+2*STDV)-s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)+s
Number of point | 15
q(°) = Angle(verticale,C2) | 0.29051 |  |  |  | VALEURS PRINCIPALES
Nombre Mesure | 10 |  | Module de C2 (mT) |  |  | -3.7549 | Module de C6 (unité) |  |  | 3.8078
Sens du courant | +I / -I |  | Module de C3 (unité) |  |  | 4.4401 | Module de C10 (unité) |  |  | 0.083617
Vitesse (%) | 80
Commentaire

## HCMQAP098_pos3ap2
Bench Number | 91 | Valeurs dipôlaires en Teslas (signal absolu mesuré par la bobine externe corrigé de la dérive de l'électronique)
Magnet Name | hcmqap098 | (b1,sb1, a1,sa1) créé par le décentrement de la taupe (=[Babs(+I)-Babs(-I)]/2) | [6 empty] | 4.0953e-05 | 1.5467e-07 | 0.00020078 | 1.2793e-07
Magnet Type | 2 | (b1,sb1, a1,sa1) issu des champs constants/externes (=[Babs(+I)+Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -2.8809e-05 | 1.2886e-07 | 1.1052e-05 | 1.2893e-07
Aperture Number | 2 | Valeurs quadripolaires: b2 (T), a2 (T), sc2 (T), q Y_top codeur (mrad) | [6 empty] | -0.0037544 | -3.9642e-05 | 8.6753e-09 | 5.2793
GMT Time | 2003-10-02 10:08 |  | Les multipôles exprimés en unité sont rapportés au champ quadripôlaire local (C2= -3.755 mT)
Run Number | 2347 |  | Valeurs mesurées (unité) |  |  | Multipôle |  |  | Valeurs spécifiées (bn, an)
Run Type | manual | bn (normal) | sbn | an (skew) | san |  | Average |  | Uncertainty |  | Standard Deviation
Coil Name | taupe_quadrupole#4 | -4.0258 | 0.010974 | 1.3054 | 0.0057328 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1
Rref | 0.017 | -0.4826 | 0.021356 | 0.56405 | 0.034888 | 4 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7
Meas Type | cmp | 1.1674 | 0.0072338 | -1.4157 | 0.0025869 | 5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6
Shaft Pos | 3 | 3.7216 | 0.0040027 | 0.031097 | 0.0053602 | 6 | 3.925 | 0 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.5
Coil length | 0.7499 | 0.4429 | 0.002826 | 0.18297 | 0.0033244 | 7 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
Température (bobine) | 21.6156 | 0.11794 | 0.0014745 | 0.15848 | 0.0016335 | 8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Spec Curv (I spécifié) | 12.5 | 0.060542 | 0.0019304 | 0.17143 | 0.0031595 | 9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Angle(horiz./X_top codeur) | 0 | -0.069977 | 0.0024833 | -0.025231 | 0.0023856 | 10 | -0.26 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3
Mid Current (I réel moyen) | 12.5064 | 0.043525 | 0.0012068 | -0.081319 | 0.0027719 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Inclinaison RefMag (niv max) | 0.409 | 0.15787 | 0.0021652 | -0.0042367 | 0.00098736 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. Cryostat(ecart niv max) | -7.629 | 0.027756 | 0.0014101 | 0.17887 | 0.0012106 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. carriage (niv min) | 0.073 | -0.18849 | 0.00084361 | 0.0081824 | 0.001414 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dx moyen(mm) | 0.17579 | -0.0029431 | 0.00046179 | -0.0015297 | 0.0020294 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dy moyen(mm) | 0.91101 |  |  | Multipôle refusé (orange) : (av.+unc.+2*STDV)+s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)-s
Analysis Tool | DRI ROT NOR CEL FDW |  |  | Multipôle litigieux (vert): (av.+unc.+2*STDV)-s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)+s
Number of point | 15
q(°) = Angle(verticale,C2) | 0.30248 |  |  |  | VALEURS PRINCIPALES
Nombre Mesure | 10 |  | Module de C2 (mT) |  |  | -3.7546 | Module de C6 (unité) |  |  | 3.7217
Sens du courant | +I / -I |  | Module de C3 (unité) |  |  | 4.2322 | Module de C10 (unité) |  |  | 0.074387
Vitesse (%) | 80
Commentaire

## HCMQAP098_pos4ap2
Bench Number | 91 | Valeurs dipôlaires en Teslas (signal absolu mesuré par la bobine externe corrigé de la dérive de l'électronique)
Magnet Name | hcmqap098 | (b1,sb1, a1,sa1) créé par le décentrement de la taupe (=[Babs(+I)-Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -2.1865e-05 | 2.2704e-07 | 0.0001667 | 1.4439e-07
Magnet Type | 2 | (b1,sb1, a1,sa1) issu des champs constants/externes (=[Babs(+I)+Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -2.9386e-05 | 1.0334e-07 | 1.0307e-05 | 2.2087e-07
Aperture Number | 2 | Valeurs quadripolaires: b2 (T), a2 (T), sc2 (T), q Y_top codeur (mrad) | [6 empty] | -0.0037549 | -3.7866e-05 | 9.1129e-08 | 5.042
GMT Time | 2003-10-02 10:15 |  | Les multipôles exprimés en unité sont rapportés au champ quadripôlaire local (C2= -3.755 mT)
Run Number | 2347 |  | Valeurs mesurées (unité) |  |  | Multipôle |  |  | Valeurs spécifiées (bn, an)
Run Type | manual | bn (normal) | sbn | an (skew) | san |  | Average |  | Uncertainty |  | Standard Deviation
Coil Name | taupe_quadrupole#4 | -2.8568 | 0.018137 | 1.707 | 0.0071511 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1
Rref | 0.017 | 0.79025 | 0.033765 | 1.4299 | 0.032551 | 4 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7
Meas Type | cmp | 1.704 | 0.0075251 | -0.26214 | 0.010513 | 5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6
Shaft Pos | 4 | 3.4525 | 0.009003 | 0.10563 | 0.010299 | 6 | 3.925 | 0 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.5
Coil length | 0.7499 | 0.68605 | 0.0027583 | 0.30973 | 0.0046241 | 7 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
Température (bobine) | 21.936 | 0.22562 | 0.0035976 | 0.26998 | 0.0053592 | 8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Spec Curv (I spécifié) | 12.5 | 0.02958 | 0.0029376 | 0.25103 | 0.004142 | 9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Angle(horiz./X_top codeur) | 0 | -0.037958 | 0.0029064 | -0.0037825 | 0.0023993 | 10 | -0.26 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3
Mid Current (I réel moyen) | 12.5065 | 0.089356 | 0.0021199 | 0.0062447 | 0.0026051 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Inclinaison RefMag (niv max) | -0.244 | 0.1022 | 0.0012839 | 0.061955 | 0.0016757 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. Cryostat(ecart niv max) | 78.837 | -0.026833 | 0.001358 | 0.15332 | 0.0017733 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. carriage (niv min) | -0.395 | -0.18157 | 0.00044501 | 0.0087724 | 0.0016407 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dx moyen(mm) | -0.1066 | -0.0038377 | 0.001124 | 0.0040006 | 0.0013894 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dy moyen(mm) | 0.75366 |  |  | Multipôle refusé (orange) : (av.+unc.+2*STDV)+s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)-s
Analysis Tool | DRI ROT NOR CEL FDW |  |  | Multipôle litigieux (vert): (av.+unc.+2*STDV)-s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)+s
Number of point | 15
q(°) = Angle(verticale,C2) | 0.28889 |  |  |  | VALEURS PRINCIPALES
Nombre Mesure | 10 |  | Module de C2 (mT) |  |  | -3.7551 | Module de C6 (unité) |  |  | 3.4541
Sens du courant | +I / -I |  | Module de C3 (unité) |  |  | 3.328 | Module de C10 (unité) |  |  | 0.038146
Vitesse (%) | 80
Commentaire

## HCMQAP098_pos5ap2
Bench Number | 91 | Valeurs dipôlaires en Teslas (signal absolu mesuré par la bobine externe corrigé de la dérive de l'électronique)
Magnet Name | hcmqap098 | (b1,sb1, a1,sa1) créé par le décentrement de la taupe (=[Babs(+I)-Babs(-I)]/2) | [6 empty] | 2.0585e-05 | 1.6662e-07 | 0.00012566 | 2.8478e-07
Magnet Type | 2 | (b1,sb1, a1,sa1) issu des champs constants/externes (=[Babs(+I)+Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -3.1618e-05 | 1.0579e-07 | 1.0034e-05 | 2.0437e-07
Aperture Number | 2 | Valeurs quadripolaires: b2 (T), a2 (T), sc2 (T), q Y_top codeur (mrad) | [6 empty] | -0.0020919 | -2.7569e-05 | 5.8995e-08 | 6.5892
GMT Time | 2003-10-02 10:21 |  | Les multipôles exprimés en unité sont rapportés au champ quadripôlaire local (C2= -2.092 mT)
Run Number | 2347 |  | Valeurs mesurées (unité) |  |  | Multipôle |  |  | Valeurs spécifiées (bn, an)
Run Type | manual | bn (normal) | sbn | an (skew) | san |  | Average |  | Uncertainty |  | Standard Deviation
Coil Name | taupe_quadrupole#4 | -1.9144 | 0.024199 | 9.4893 | 0.022317 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1
Rref | 0.017 | -3.4194 | 0.046198 | 3.8123 | 0.086575 | 4 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7
Meas Type | cmp | -0.22128 | 0.013066 | -8.3055 | 0.024633 | 5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6
Shaft Pos | 5 | 13.3101 | 0.010838 | 1.5702 | 0.0074502 | 6 | 3.925 | 0 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.5
Coil length | 0.7499 | 0.57969 | 0.012839 | 0.51647 | 0.01157 | 7 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
Température (bobine) | 22.2076 | 0.035156 | 0.0042729 | 0.055861 | 0.0068609 | 8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Spec Curv (I spécifié) | 12.5 | 0.10299 | 0.0024068 | 0.36198 | 0.0017873 | 9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Angle(horiz./X_top codeur) | 0 | -0.29305 | 0.0032225 | 0.13996 | 0.0047256 | 10 | -0.26 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3
Mid Current (I réel moyen) | 12.5065 | 0.032353 | 0.0049741 | -0.0089073 | 0.0042383 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Inclinaison RefMag (niv max) | 0.093 | 0.12938 | 0.0024897 | 0.021801 | 0.0020963 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. Cryostat(ecart niv max) | 9.155 | -0.029945 | 0.0013299 | 0.14105 | 0.0021827 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. carriage (niv min) | 0.006 | -0.13712 | 0.00082647 | -0.030298 | 0.0023521 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dx moyen(mm) | 0.1538 | -0.00076714 | 0.0015647 | 0.0054401 | 0.0013352 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dy moyen(mm) | 1.0233 |  |  | Multipôle refusé (orange) : (av.+unc.+2*STDV)+s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)-s
Analysis Tool | DRI ROT NOR CEL FDW |  |  | Multipôle litigieux (vert): (av.+unc.+2*STDV)-s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)+s
Number of point | 15
q(°) = Angle(verticale,C2) | 0.37753 |  |  |  | VALEURS PRINCIPALES
Nombre Mesure | 10 |  | Module de C2 (mT) |  |  | -2.092 | Module de C6 (unité) |  |  | 13.4024
Sens du courant | +I / -I |  | Module de C3 (unité) |  |  | 9.6805 | Module de C10 (unité) |  |  | 0.32476
Vitesse (%) | 80
Commentaire

## Lmag_hcmqap
Fichiers | HCMQAP098_pos1ap2 | HCMQAP098_pos2ap2 | HCMQAP098_pos3ap2 | HCMQAP098_pos4ap2 | HCMQAP098_pos5ap2 | Long. mag (m)
C2 (mT) | -2.2501 | -3.7549 | -3.7546 | -3.7551 | -2.092 | 3.1169
Mutipôles | Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5 | Intégrales
b3 | -2.226 | -4.2713 | -4.0258 | -2.8568 | -1.9144 | -3.2611
b4 | -0.75769 | -0.48226 | -0.4826 | 0.79025 | -3.4194 | -0.60959
b5 | -0.3618 | 1.3704 | 1.1674 | 1.704 | -0.22128 | 0.93871
b6 | 2.5114 | 3.7771 | 3.7216 | 3.4525 | 13.3101 | 4.781
b7 | -0.091752 | 0.32884 | 0.4429 | 0.68605 | 0.57969 | 0.41521
b8 | 0.02725 | -0.003427 | 0.11794 | 0.22562 | 0.035156 | 0.090476
b9 | 0.13201 | 0.071552 | 0.060542 | 0.02958 | 0.10299 | 0.071735
b10 | -0.38159 | -0.078258 | -0.069977 | -0.037958 | -0.29305 | -0.13909
b11 | -0.071364 | 0.052052 | 0.043525 | 0.089356 | 0.032353 | 0.038543
b12 | 0.11515 | 0.072893 | 0.15787 | 0.1022 | 0.12938 | 0.11405
b13 | 0.051232 | -0.054907 | 0.027756 | -0.026833 | -0.029945 | -0.0096172
b14 | -0.19768 | -0.19225 | -0.18849 | -0.18157 | -0.13712 | -0.18217
b15 | -0.0035402 | -0.0014429 | -0.0029431 | -0.0038377 | -0.00076714 | -0.0025918
a3 | -1.1928 | 1.2128 | 1.3054 | 1.707 | 9.4893 | 2.1166
a4 | -0.23506 | 0.52228 | 0.56405 | 1.4299 | 3.8123 | 1.0825
a5 | -1.9879 | -0.74134 | -1.4157 | -0.26214 | -8.3055 | -1.982
a6 | 0.11719 | -0.4827 | 0.031097 | 0.10563 | 1.5702 | 0.14414
a7 | -0.16318 | 0.36234 | 0.18297 | 0.30973 | 0.51647 | 0.25142
a8 | -0.1238 | 0.10837 | 0.15848 | 0.26998 | 0.055861 | 0.1188
a9 | 0.23928 | 0.14575 | 0.17143 | 0.25103 | 0.36198 | 0.21973
a10 | 0.055316 | -0.029452 | -0.025231 | -0.0037825 | 0.13996 | 0.01267
a11 | -0.050136 | -0.003429 | -0.081319 | 0.0062447 | -0.0089073 | -0.027308
a12 | -0.080265 | 0.092482 | -0.0042367 | 0.061955 | 0.021801 | 0.027488
a13 | 0.15996 | 0.13202 | 0.17887 | 0.15332 | 0.14105 | 0.15365
a14 | 0.0038006 | 0.0023607 | 0.0081824 | 0.0087724 | -0.030298 | 0.0011338
a15 | -0.003756 | -0.0011909 | -0.0015297 | 0.0040006 | 0.0054401 | 0.00049578
Angle[Horiz,C2](°) | 0.27185 | 0.29051 | 0.30248 | 0.28889 | 0.37753 | Gradient (T/m)
Temp. taupe (°C) | 20.9961 | 21.2982 | 21.6156 | 21.936 | 22.2076 | -209.74
Niv. moyen (mrad) | 0.3625 | -0.303 | 0.241 | -0.3195 | 0.0495 | C2,moyen=-3.755
Intégrale(Cn) = Sum(Cn,pos=[1,5])/(Sum(C2,pos=[1,5]) | [5 empty] | Gradient = C2,moyen/Rref*(11870/Spec_curv)
C2,moyen(mT) = (C2,pos2+C2,pos3+C2,pos4)/3 Long_mag = Intégrale(C2)/C2,moyen*.7499 [Cn,x(T) = cn,x(unit)*C2,x(T)]
Taupe : | taupe_quadrupole#4

## Result_HCMQAP
Thu 02/10/2003 10:26:03 | LISSNER | HCMQAP098 | Aperture2 | Taupe_quadrupole#4
Position | Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5 | Integrales
Cn (mT) | 0.002249 | 0.003753 | 0.003753 | 0.003753 | 0.002091 | 0.011697
Angle(Horiz,Cn) | 0.70993 | -0.17657 | 0.24961 | 0.098797 | -1.0263 | -5.2817
b1 | -143.5785 | 170.5281 | -108.4014 | 58.0805 | -98.5531 | 951.3867
b2 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000
b3 | -2.253 | -4.2256 | -4.0511 | -2.8591 | -2.1024 | 2.111
b4 | -0.75855 | -0.60306 | -0.39971 | 0.74245 | -3.0382 | 0.57924
b5* | -0.17912 | 1.0091 | 1.3612 | 1.5966 | 0.24651 | 1.8794
b6 | 2.5005 | 3.7614 | 3.738 | 3.4287 | 13.3069 | 4.7736
b7 | -0.089288 | 0.33563 | 0.44336 | 0.68074 | 0.57696 | 0.24055
b8 | 0.036342 | -0.00096679 | 0.1139 | 0.23018 | 0.0083487 | -0.088916
b9 | 0.081551 | 0.081907 | 0.055147 | 0.031266 | 0.065372 | -0.21772
b10 | -0.38596 | -0.08696 | -0.057963 | -0.041608 | -0.28737 | -0.13904
b11 | -0.053344 | 0.0452 | 0.060474 | 0.084288 | 0.040632 | -0.030003
b12* | 0.12041 | 0.10162 | 0.14854 | 0.11033 | 0.10639 | -0.11835
b13* | 0.038578 | -0.040869 | 0.019127 | -0.022234 | -0.031599 | -0.15414
b14* | -0.19774 | -0.19225 | -0.18862 | -0.18164 | -0.13764 | -0.18229
b15 | -0.0034785 | -0.0014141 | -0.0029155 | -0.0038986 | -0.00065653 | 0.00048884
a1 | -971.7296 | -841.6719 | -1011.066 | -919.3332 | -1076.848 | -4.9933
a2 | 14.1986 | -3.5314 | 4.9921 | 1.9759 | -20.5269 | 0
a3 | -1.2045 | 1.2117 | 1.3174 | 1.6771 | 9.493 | 3.2858
a4 | -0.34678 | 0.53022 | 0.53851 | 1.4178 | 3.5554 | -1.0249
a5 | -1.9526 | -0.90288 | -1.2987 | -0.31876 | -7.3961 | 0.96156
a6 | 0.11423 | -0.54621 | 0.064971 | 0.083004 | 1.5608 | 0.12972
a7 | -0.18378 | 0.34417 | 0.19499 | 0.28744 | 0.50864 | -0.41568
a8 | -0.097544 | 0.080331 | 0.17596 | 0.25671 | 0.08769 | -0.12111
a9 | 0.23665 | 0.15794 | 0.16425 | 0.25177 | 0.33955 | 0.061029
a10 | 0.0451 | -0.031791 | -0.030295 | -0.0069108 | 0.14733 | 0.0096617
a11 | -0.05635 | -0.028133 | -0.068577 | 0.00023612 | 0.0099452 | -0.043458
a12 | -0.052784 | 0.06958 | 0.019551 | 0.051141 | 0.030502 | -0.030219
a13 | 0.1591 | 0.14055 | 0.17488 | 0.15548 | 0.13356 | -0.0092431
a14 | 0.001787 | 0.0028741 | 0.0074947 | 0.0085178 | -0.028272 | 0.001027
a15 | -0.0037934 | -0.0011852 | -0.0015401 | 0.0039899 | 0.0054539 | 0.0025691
Temp taupe(deg) | 22.2076 | 22.2107 | 22.2199 | 22.2138 | 22.2199
Niv init(mrad) | 0.06663 | 0.039673 | 0.033061 | 0.032552 | 0.0295
Dx moy (mm) | 0.00024643 | -0.0002904 | 0.00018514 | -9.8428e-05 | 0.00016378 | 0
Dy moy (mm) | 0.0016516 | 0.0014307 | 0.0017187 | 0.0015629 | 0.001831 | 0.00080868
| C2 centre (mT) | 0.003753 | Long. Mag. (m) | 3.1169
* = error on Conclusion : CONTACT CEA
Dx corrected | 0.00024643 | -0.0002904 | 0.00018514 | -9.8428e-05 | 0.00016378 | 8.4771e-06
Dy corrected | 0.0016516 | 0.0014307 | 0.0017187 | 0.0015629 | 0.001831 | 0.0016173
Feed down
| Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5
b1' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
b2' | 10000.1687 | 9999.9404 | 9999.6454 | 9999.7247 | 9997.9146
b3' | -2.185 | -4.3286 | -4.2275 | -3.263 | -3.339
b4' | -0.010136 | -0.36806 | 0.18479 | 0.8227 | 0.15769
b5' | -0.053375 | 0.91769 | 1.5319 | 1.4591 | 0.04699
b6' | 2.5998 | 3.5532 | 3.6487 | 3.2465 | 13.0116
b7' | -0.019264 | 0.28842 | 0.32751 | 0.50621 | 0.51141
b8' | -0.13813 | -0.1185 | -0.014141 | 0.043557 | -0.27918
b9' | -0.0082365 | 0.11936 | 0.077032 | 0.039152 | -0.10236
b10' | -0.33895 | -0.071004 | 0.017954 | -0.046705 | -0.29416
b11' | 0.022266 | -0.038311 | 0.056526 | 0.025543 | 0.01577
b12' | -0.058354 | -0.031945 | -0.06113 | -0.059652 | -0.069881
b13' | -0.00094223 | -0.0013205 | -0.017428 | -0.018742 | -0.0092523
b14' | -0.19329 | -0.19051 | -0.18689 | -0.18646 | -0.14596
b15' | -0.0034785 | -0.0014141 | -0.0029155 | -0.0038986 | -0.00065653
Feed down
| Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5
a1' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
a2' | 13.7259 | -4.2841 | 4.2017 | 1.4308 | -20.7968
a3' | -1.4406 | 1.0323 | 1.2137 | 1.8572 | 8.6141
a4' | -0.5296 | 0.93163 | 1.0324 | 2.0123 | 3.3766
a5' | -0.72971 | 0.72658 | 0.59439 | 1.2549 | -0.15482
a6' | 0.046198 | -0.412 | 0.34665 | 0.44852 | 1.963
a7' | -0.16896 | 0.33399 | 0.28901 | 0.42517 | 0.52085
a8' | -0.006718 | 0.11389 | 0.23487 | 0.26804 | 0.17019
a9' | -0.094946 | 0.096961 | 0.10854 | 0.21771 | 0.073763
a10' | -0.014893 | 0.011056 | 0.023376 | 0.070565 | 0.19205
a11' | 0.063918 | 0.052869 | 0.098959 | 0.10855 | 0.13922
a12' | 0.019865 | -0.00050601 | 0.065611 | 0.01581 | 0.0051027
a13' | -0.090307 | -0.07043 | -0.071968 | -0.062249 | -0.062705
a14' | -0.0037141 | 0.0014913 | 0.0031333 | 0.0031765 | -0.028527
a15' | -0.0037934 | -0.0011852 | -0.0015401 | 0.0039899 | 0.0054539
Feed down normalised
| Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5 | Central | Sigma | Integrals |  | Coil Waviness
b1' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
b2' | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | 10000
b3' | -2.1849 | -4.3286 | -4.2276 | -3.2631 | -3.3397 | -3.9398 | 0.58819 | -3.6063 |  | -4.5618
b4' | -0.010136 | -0.36806 | 0.1848 | 0.82272 | 0.15772 | 0.21315 | 0.5959 | 0.17353 |  | -3.804
b5' | -0.053374 | 0.9177 | 1.5319 | 1.4592 | 0.046999 | 1.3029 | 0.33561 | 0.93904 |  | -3.7675
b6' | 2.5998 | 3.5532 | 3.6488 | 3.2465 | 13.0143 | 3.4829 | 0.21016 | 4.6332 |  | -3.2619
b7' | -0.019264 | 0.28842 | 0.32752 | 0.50622 | 0.51151 | 0.37406 | 0.11612 | 0.33577 |  | -3.924
b8' | -0.13812 | -0.1185 | -0.014142 | 0.043558 | -0.27924 | -0.029695 | 0.082141 | -0.078778
b9' | -0.0082363 | 0.11936 | 0.077034 | 0.039154 | -0.10238 | 0.078515 | 0.040122 | 0.041759
b10' | -0.33895 | -0.071005 | 0.017955 | -0.046706 | -0.29423 | -0.033252 | 0.045981 | -0.11231 |  | 0.020988
b11' | 0.022266 | -0.038311 | 0.056528 | 0.025544 | 0.015773 | 0.014587 | 0.04836 | 0.015853
b12' | -0.058353 | -0.031945 | -0.061132 | -0.059654 | -0.069895 | -0.05091 | 0.016441 | -0.054528
b13' | -0.00094221 | -0.0013206 | -0.017429 | -0.018743 | -0.0092542 | -0.012497 | 0.0097017 | -0.010397
b14' | -0.19328 | -0.19051 | -0.1869 | -0.18646 | -0.14599 | -0.18796 | 0.0022255 | -0.1831 | alpha | 285
b15' | -0.0034784 | -0.0014141 | -0.0029156 | -0.0038987 | -0.00065667 | -0.0027428 | 0.0012513 | -0.0025692 | beta | 0.5536
Feed down normalised
| Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5 | Central | Sigma | Integrals
a1' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
a2' | 13.7257 | -4.2841 | 4.2018 | 1.4309 | -20.8012 | 0.44953 | 4.3273 | -0.48496
a3' | -1.4406 | 1.0323 | 1.2138 | 1.8573 | 8.6159 | 1.3678 | 0.43354 | 1.9345
a4' | -0.52959 | 0.93163 | 1.0324 | 2.0123 | 3.3773 | 1.3255 | 0.59698 | 1.3331
a5' | -0.7297 | 0.72659 | 0.59441 | 1.2549 | -0.15486 | 0.85864 | 0.3495 | 0.49379
a6' | 0.046197 | -0.412 | 0.34667 | 0.44853 | 1.9635 | 0.12773 | 0.47019 | 0.36205
a7' | -0.16896 | 0.33399 | 0.28902 | 0.42518 | 0.52096 | 0.3494 | 0.069373 | 0.29766
a8' | -0.0067179 | 0.11389 | 0.23488 | 0.26805 | 0.17022 | 0.20561 | 0.081139 | 0.17025
a9' | -0.094945 | 0.096961 | 0.10854 | 0.21771 | 0.073778 | 0.14107 | 0.066625 | 0.098024
a10' | -0.014893 | 0.011056 | 0.023377 | 0.070567 | 0.19209 | 0.035 | 0.031412 | 0.048865
a11' | 0.063917 | 0.05287 | 0.098962 | 0.10855 | 0.13925 | 0.086795 | 0.029769 | 0.090528
a12' | 0.019865 | -0.00050601 | 0.065613 | 0.015811 | 0.0051037 | 0.026973 | 0.034444 | 0.023016
a13' | -0.090306 | -0.07043 | -0.071971 | -0.06225 | -0.062718 | -0.068217 | 0.0052246 | -0.070665
a14' | -0.003714 | 0.0014914 | 0.0031334 | 0.0031766 | -0.028533 | 0.0026004 | 0.00096073 | -0.0024833
a15' | -0.0037933 | -0.0011852 | -0.0015401 | 0.00399 | 0.0054551 | 0.00042158 | 0.0030955 | 0.00048861