## Sommaire
Jour | vit-esse | I(A) | NB mesures | Posi-tion | N° fich. Originel | N° fich. Epuré | N° run | NOM Fich.res | NOM Fich.raw | Observation | Nombre de fichiers | 6
2003-07-10 | 80 | ±12.5 | 5 | 1 |  | HCMQAP101_pos1ap2 | 2362 | THCMQAP101_pos1ap2.xls
2003-07-10 | 80 | ±12.5 | 5 | 2 |  | HCMQAP101_pos2ap2 | 2362 | THCMQAP101_pos2ap2.xls
2003-07-10 | 80 | ±12.5 | 5 | 3 |  | HCMQAP101_pos3ap2 | 2362 | THCMQAP101_pos3ap2.xls
2003-07-10 | 80 | ±12.5 | 5 | 4 |  | HCMQAP101_pos4ap2 | 2362 | THCMQAP101_pos4ap2.xls
2003-07-10 | 80 | ±12.5 | 5 | 5 |  | HCMQAP101_pos5ap2 | 2362 | THCMQAP101_pos5ap2.xls
Sommaire : Valeurs intégrales calculées avec les fichiers: HCMQAP101_pos1ap2+HCMQAP101_pos2ap2+HCMQAP101_pos3ap2+HCMQAP101_pos4ap2+HCMQAP101_pos5ap2

## HCMQAP101_pos1ap2
Bench Number | 91 | Valeurs dipôlaires en Teslas (signal absolu mesuré par la bobine externe corrigé de la dérive de l'électronique)
Magnet Name | hcmqap101 | (b1,sb1, a1,sa1) créé par le décentrement de la taupe (=[Babs(+I)-Babs(-I)]/2) | [6 empty] | 4.2852e-05 | 4.7911e-07 | 0.00012411 | 1.3923e-07
Magnet Type | 2 | (b1,sb1, a1,sa1) issu des champs constants/externes (=[Babs(+I)+Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -3.1981e-05 | 1.4831e-07 | 1.4022e-05 | 6.6123e-08
Aperture Number | 2 | Valeurs quadripolaires: b2 (T), a2 (T), sc2 (T), q Y_top codeur (mrad) | [6 empty] | -0.0022563 | 2.5843e-05 | 5.9071e-08 | -5.7267
GMT Time | 2003-10-07 08:17 |  | Les multipôles exprimés en unité sont rapportés au champ quadripôlaire local (C2= -2.256 mT)
Run Number | 2362 |  | Valeurs mesurées (unité) |  |  | Multipôle |  |  | Valeurs spécifiées (bn, an)
Run Type | manual | bn (normal) | sbn | an (skew) | san |  | Average |  | Uncertainty |  | Standard Deviation
Coil Name | taupe_quadrupole#4 | 2.6708 | 0.026044 | 1.3704 | 0.01691 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1
Rref | 0.017 | -0.54507 | 0.062279 | -1.5111 | 0.041886 | 4 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7
Meas Type | cmp | -0.99105 | 0.017315 | -1.8407 | 0.0052665 | 5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6
Shaft Pos | 1 | 4.5256 | 0.013493 | 0.8604 | 0.007918 | 6 | 3.925 | 0 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.5
Coil length | 0.7499 | -0.48311 | 0.013224 | 0.077345 | 0.0016207 | 7 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
Température (bobine) | 21.5057 | 0.10875 | 0.0023279 | -0.43066 | 0.0057695 | 8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Spec Curv (I spécifié) | 12.5 | 0.18049 | 0.0031662 | 0.49634 | 0.00098178 | 9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Angle(horiz./X_top codeur) | 0 | -0.36549 | 0.0011794 | 0.12117 | 0.0078343 | 10 | -0.26 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3
Mid Current (I réel moyen) | 12.506 | -0.14461 | 0.0020016 | -0.03903 | 0.0019194 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Inclinaison RefMag (niv max) | 0.168 | 0.12983 | 0.0029357 | -0.14478 | 0.0032975 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. Cryostat(ecart niv max) | 70.699 | 0.080539 | 0.0018654 | 0.17339 | 0.0034537 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. carriage (niv min) | 0.064 | -0.18771 | 0.0011573 | 0.00073791 | 0.0031732 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dx moyen(mm) | 0.33356 | -0.0057753 | 0.0010124 | 0.001733 | 0.0019445 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dy moyen(mm) | 0.93124 |  |  | Multipôle refusé (orange) : (av.+unc.+2*STDV)+s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)-s
Analysis Tool | DRI ROT NOR CEL FDW |  |  | Multipôle litigieux (vert): (av.+unc.+2*STDV)-s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)+s
Number of point | 15
q(°) = Angle(verticale,C2) | -0.32811 |  |  |  | VALEURS PRINCIPALES
Nombre Mesure | 10 |  | Module de C2 (mT) |  |  | -2.2565 | Module de C6 (unité) |  |  | 4.6066
Sens du courant | +I / -I |  | Module de C3 (unité) |  |  | 3.0019 | Module de C10 (unité) |  |  | 0.38505
Vitesse (%) | 80
Commentaire

## HCMQAP101_pos2ap2
Bench Number | 91 | Valeurs dipôlaires en Teslas (signal absolu mesuré par la bobine externe corrigé de la dérive de l'électronique)
Magnet Name | hcmqap101 | (b1,sb1, a1,sa1) créé par le décentrement de la taupe (=[Babs(+I)-Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -5.5783e-05 | 2.0189e-07 | 0.00012485 | 1.3544e-07
Magnet Type | 2 | (b1,sb1, a1,sa1) issu des champs constants/externes (=[Babs(+I)+Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -2.9633e-05 | 1.1351e-07 | 1.2612e-05 | 9.9078e-08
Aperture Number | 2 | Valeurs quadripolaires: b2 (T), a2 (T), sc2 (T), q Y_top codeur (mrad) | [6 empty] | -0.0037607 | 2.073e-05 | 4.2069e-08 | -2.7562
GMT Time | 2003-10-07 08:24 |  | Les multipôles exprimés en unité sont rapportés au champ quadripôlaire local (C2= -3.761 mT)
Run Number | 2362 |  | Valeurs mesurées (unité) |  |  | Multipôle |  |  | Valeurs spécifiées (bn, an)
Run Type | manual | bn (normal) | sbn | an (skew) | san |  | Average |  | Uncertainty |  | Standard Deviation
Coil Name | taupe_quadrupole#4 | 1.9599 | 0.013534 | -0.87585 | 0.007682 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1
Rref | 0.017 | -0.52269 | 0.0086843 | 2.7636 | 0.023717 | 4 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7
Meas Type | cmp | 0.0086988 | 0.0043476 | -1.4156 | 0.010337 | 5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6
Shaft Pos | 2 | 3.813 | 0.0042588 | -0.099446 | 0.0044929 | 6 | 3.925 | 0 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.5
Coil length | 0.7499 | -0.44252 | 0.002742 | -0.42604 | 0.0052202 | 7 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
Température (bobine) | 21.64 | 0.088877 | 0.0017835 | 0.094977 | 0.0047677 | 8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Spec Curv (I spécifié) | 12.5 | 0.084603 | 0.0028569 | 0.19041 | 0.0029265 | 9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Angle(horiz./X_top codeur) | 0 | -0.17 | 0.0016718 | 0.034348 | 0.0026829 | 10 | -0.26 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3
Mid Current (I réel moyen) | 12.5062 | -0.032149 | 0.0024766 | -0.027009 | 0.0016041 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Inclinaison RefMag (niv max) | -0.328 | 0.077165 | 0.0020257 | 0.013199 | 0.0017325 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. Cryostat(ecart niv max) | 42.216 | -0.0019038 | 0.0024059 | 0.098272 | 0.00078759 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. carriage (niv min) | -0.419 | -0.15634 | 0.0014269 | 0.014745 | 0.0014827 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dx moyen(mm) | -0.24902 | 0.0044935 | 0.0012236 | 0.0044353 | 0.00096316 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dy moyen(mm) | 0.56576 |  |  | Multipôle refusé (orange) : (av.+unc.+2*STDV)+s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)-s
Analysis Tool | DRI ROT NOR CEL FDW |  |  | Multipôle litigieux (vert): (av.+unc.+2*STDV)-s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)+s
Number of point | 15
q(°) = Angle(verticale,C2) | -0.15792 |  |  |  | VALEURS PRINCIPALES
Nombre Mesure | 10 |  | Module de C2 (mT) |  |  | -3.7608 | Module de C6 (unité) |  |  | 3.8143
Sens du courant | +I / -I |  | Module de C3 (unité) |  |  | 2.1467 | Module de C10 (unité) |  |  | 0.17343
Vitesse (%) | 80
Commentaire

## HCMQAP101_pos3ap2
Bench Number | 91 | Valeurs dipôlaires en Teslas (signal absolu mesuré par la bobine externe corrigé de la dérive de l'électronique)
Magnet Name | hcmqap101 | (b1,sb1, a1,sa1) créé par le décentrement de la taupe (=[Babs(+I)-Babs(-I)]/2) | [6 empty] | 9.4057e-05 | 2.8848e-07 | 0.00016307 | 1.3923e-07
Magnet Type | 2 | (b1,sb1, a1,sa1) issu des champs constants/externes (=[Babs(+I)+Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -2.8625e-05 | 1.2153e-07 | 1.0938e-05 | 1.4228e-07
Aperture Number | 2 | Valeurs quadripolaires: b2 (T), a2 (T), sc2 (T), q Y_top codeur (mrad) | [6 empty] | -0.0037602 | -8.5759e-06 | 6.9178e-08 | 1.1404
GMT Time | 2003-10-07 08:31 |  | Les multipôles exprimés en unité sont rapportés au champ quadripôlaire local (C2= -3.76 mT)
Run Number | 2362 |  | Valeurs mesurées (unité) |  |  | Multipôle |  |  | Valeurs spécifiées (bn, an)
Run Type | manual | bn (normal) | sbn | an (skew) | san |  | Average |  | Uncertainty |  | Standard Deviation
Coil Name | taupe_quadrupole#4 | 1.0688 | 0.018296 | -1.4954 | 0.012657 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1
Rref | 0.017 | -0.10679 | 0.017488 | -0.55764 | 0.046285 | 4 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7
Meas Type | cmp | -1.2057 | 0.0089765 | -2.3711 | 0.0078381 | 5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6
Shaft Pos | 3 | 4.5003 | 0.0044216 | -0.23111 | 0.0041689 | 6 | 3.925 | 0 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.5
Coil length | 0.7499 | -0.41286 | 0.0026252 | 0.17049 | 0.0026974 | 7 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
Température (bobine) | 21.8292 | -0.0071566 | 0.0033136 | -0.21675 | 0.0017366 | 8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Spec Curv (I spécifié) | 12.5 | 0.13663 | 0.0025744 | 0.1816 | 0.0036828 | 9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Angle(horiz./X_top codeur) | 0 | -0.078088 | 0.0024439 | 0.050352 | 0.0018988 | 10 | -0.26 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3
Mid Current (I réel moyen) | 12.5061 | -0.11745 | 0.0048592 | 0.041368 | 0.0029425 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Inclinaison RefMag (niv max) | 0.293 | 0.059772 | 0.0027624 | -0.14207 | 0.0028797 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. Cryostat(ecart niv max) | -9.155 | 0.0852 | 0.0018801 | 0.14314 | 0.0019452 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. carriage (niv min) | -0.003 | -0.16728 | 0.0009523 | 0.0075324 | 0.0020897 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dx moyen(mm) | 0.42355 | -0.003859 | 0.0011987 | -0.003851 | 0.0010734 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dy moyen(mm) | 0.73823 |  |  | Multipôle refusé (orange) : (av.+unc.+2*STDV)+s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)-s
Analysis Tool | DRI ROT NOR CEL FDW |  |  | Multipôle litigieux (vert): (av.+unc.+2*STDV)-s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)+s
Number of point | 15
q(°) = Angle(verticale,C2) | 0.065338 |  |  |  | VALEURS PRINCIPALES
Nombre Mesure | 10 |  | Module de C2 (mT) |  |  | -3.7602 | Module de C6 (unité) |  |  | 4.5062
Sens du courant | +I / -I |  | Module de C3 (unité) |  |  | 1.8381 | Module de C10 (unité) |  |  | 0.092915
Vitesse (%) | 80
Commentaire

## HCMQAP101_pos4ap2
Bench Number | 91 | Valeurs dipôlaires en Teslas (signal absolu mesuré par la bobine externe corrigé de la dérive de l'électronique)
Magnet Name | hcmqap101 | (b1,sb1, a1,sa1) créé par le décentrement de la taupe (=[Babs(+I)-Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -4.4849e-05 | 3.8507e-07 | 0.00014653 | 2.0904e-07
Magnet Type | 2 | (b1,sb1, a1,sa1) issu des champs constants/externes (=[Babs(+I)+Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -2.9133e-05 | 2.1451e-07 | 1.0357e-05 | 1.0819e-07
Aperture Number | 2 | Valeurs quadripolaires: b2 (T), a2 (T), sc2 (T), q Y_top codeur (mrad) | [6 empty] | -0.0037602 | -3.1684e-05 | 6.5365e-08 | 4.213
GMT Time | 2003-10-07 08:37 |  | Les multipôles exprimés en unité sont rapportés au champ quadripôlaire local (C2= -3.76 mT)
Run Number | 2362 |  | Valeurs mesurées (unité) |  |  | Multipôle |  |  | Valeurs spécifiées (bn, an)
Run Type | manual | bn (normal) | sbn | an (skew) | san |  | Average |  | Uncertainty |  | Standard Deviation
Coil Name | taupe_quadrupole#4 | 3.3229 | 0.012164 | -0.040648 | 0.010611 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1
Rref | 0.017 | 0.37553 | 0.012918 | 0.11852 | 0.039586 | 4 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7
Meas Type | cmp | -0.24028 | 0.0089149 | -1.4279 | 0.0086704 | 5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6
Shaft Pos | 4 | 4.0753 | 0.0064822 | -0.42149 | 0.0093887 | 6 | 3.925 | 0 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.5
Coil length | 0.7499 | -0.32527 | 0.0045948 | -0.2384 | 0.0049937 | 7 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
Température (bobine) | 22.0062 | 0.1953 | 0.0036951 | -0.23631 | 0.0066814 | 8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Spec Curv (I spécifié) | 12.5 | 0.0057827 | 0.0015476 | 0.19032 | 0.0022711 | 9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Angle(horiz./X_top codeur) | 0 | -0.16974 | 0.0015515 | 0.05639 | 0.0034739 | 10 | -0.26 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3
Mid Current (I réel moyen) | 12.5064 | -0.061318 | 0.0024222 | -0.044097 | 0.0037207 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Inclinaison RefMag (niv max) | -0.035 | 0.081242 | 0.003616 | -0.023469 | 0.0018689 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. Cryostat(ecart niv max) | 203.959 | -0.0047762 | 0.0018808 | 0.11874 | 0.0019766 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. carriage (niv min) | -0.383 | -0.1623 | 0.00034169 | 0.0082565 | 0.00095378 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dx moyen(mm) | -0.2083 | 0.00074958 | 0.0009867 | 0.001722 | 0.0014922 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dy moyen(mm) | 0.66071 |  |  | Multipôle refusé (orange) : (av.+unc.+2*STDV)+s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)-s
Analysis Tool | DRI ROT NOR CEL FDW |  |  | Multipôle litigieux (vert): (av.+unc.+2*STDV)-s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)+s
Number of point | 15
q(°) = Angle(verticale,C2) | 0.24139 |  |  |  | VALEURS PRINCIPALES
Nombre Mesure | 10 |  | Module de C2 (mT) |  |  | -3.7603 | Module de C6 (unité) |  |  | 4.097
Sens du courant | +I / -I |  | Module de C3 (unité) |  |  | 3.3232 | Module de C10 (unité) |  |  | 0.17886
Vitesse (%) | 80
Commentaire

## HCMQAP101_pos5ap2
Bench Number | 91 | Valeurs dipôlaires en Teslas (signal absolu mesuré par la bobine externe corrigé de la dérive de l'électronique)
Magnet Name | hcmqap101 | (b1,sb1, a1,sa1) créé par le décentrement de la taupe (=[Babs(+I)-Babs(-I)]/2) | [6 empty] | 5.1501e-06 | 2.3817e-07 | 0.00012411 | 1.2606e-07
Magnet Type | 2 | (b1,sb1, a1,sa1) issu des champs constants/externes (=[Babs(+I)+Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -3.1135e-05 | 6.9753e-08 | 9.7857e-06 | 9.4826e-08
Aperture Number | 2 | Valeurs quadripolaires: b2 (T), a2 (T), sc2 (T), q Y_top codeur (mrad) | [6 empty] | -0.0020917 | -3.196e-05 | 4.3043e-08 | 7.6391
GMT Time | 2003-10-07 08:44 |  | Les multipôles exprimés en unité sont rapportés au champ quadripôlaire local (C2= -2.092 mT)
Run Number | 2362 |  | Valeurs mesurées (unité) |  |  | Multipôle |  |  | Valeurs spécifiées (bn, an)
Run Type | manual | bn (normal) | sbn | an (skew) | san |  | Average |  | Uncertainty |  | Standard Deviation
Coil Name | taupe_quadrupole#4 | 0.020577 | 0.018359 | 8.0363 | 0.021409 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1
Rref | 0.017 | -2.5638 | 0.065007 | -0.67656 | 0.029647 | 4 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7
Meas Type | cmp | -0.34025 | 0.01844 | -9.61 | 0.016919 | 5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6
Shaft Pos | 5 | 15.3621 | 0.015939 | 1.1806 | 0.011736 | 6 | 3.925 | 0 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.5
Coil length | 0.7499 | -0.053557 | 0.0024921 | 0.26465 | 0.0111 | 7 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
Température (bobine) | 22.1558 | 0.11639 | 0.0055116 | -0.17945 | 0.004417 | 8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Spec Curv (I spécifié) | 12.5 | 0.11341 | 0.0048356 | 0.48525 | 0.0036255 | 9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Angle(horiz./X_top codeur) | 0 | -0.4117 | 0.0032651 | 0.14573 | 0.0033312 | 10 | -0.26 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3
Mid Current (I réel moyen) | 12.5064 | -0.0041891 | 0.0036358 | -0.016414 | 0.0046657 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Inclinaison RefMag (niv max) | 0.423 | 0.079969 | 0.0018831 | 0.020608 | 0.0049593 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. Cryostat(ecart niv max) | -7.121 | -0.039756 | 0.0019856 | 0.11918 | 0.0036894 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. carriage (niv min) | 0.167 | -0.13716 | 0.00062102 | -0.031167 | 0.0020816 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dx moyen(mm) | 0.026456 | -0.0041571 | 0.0018199 | 0.00069191 | 0.0012802 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dy moyen(mm) | 1.0091 |  |  | Multipôle refusé (orange) : (av.+unc.+2*STDV)+s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)-s
Analysis Tool | DRI ROT NOR CEL FDW |  |  | Multipôle litigieux (vert): (av.+unc.+2*STDV)-s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)+s
Number of point | 15
q(°) = Angle(verticale,C2) | 0.43769 |  |  |  | VALEURS PRINCIPALES
Nombre Mesure | 10 |  | Module de C2 (mT) |  |  | -2.0919 | Module de C6 (unité) |  |  | 15.4074
Sens du courant | +I / -I |  | Module de C3 (unité) |  |  | 8.0363 | Module de C10 (unité) |  |  | 0.43673
Vitesse (%) | 80
Commentaire

## Lmag_hcmqap
Fichiers | HCMQAP101_pos1ap2 | HCMQAP101_pos2ap2 | HCMQAP101_pos3ap2 | HCMQAP101_pos4ap2 | HCMQAP101_pos5ap2 | Long. mag (m)
C2 (mT) | -2.2565 | -3.7608 | -3.7602 | -3.7603 | -2.0919 | 3.1169
Mutipôles | Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5 | Intégrales
b3 | 2.6708 | 1.9599 | 1.0688 | 3.3229 | 0.020577 | 1.9165
b4 | -0.54507 | -0.52269 | -0.10679 | 0.37553 | -2.5638 | -0.48296
b5 | -0.99105 | 0.0086988 | -1.2057 | -0.24028 | -0.34025 | -0.5344
b6 | 4.5256 | 3.813 | 4.5003 | 4.0753 | 15.3621 | 5.6901
b7 | -0.48311 | -0.44252 | -0.41286 | -0.32527 | -0.053557 | -0.36097
b8 | 0.10875 | 0.088877 | -0.0071566 | 0.1953 | 0.11639 | 0.097927
b9 | 0.18049 | 0.084603 | 0.13663 | 0.0057827 | 0.11341 | 0.095855
b10 | -0.36549 | -0.17 | -0.078088 | -0.16974 | -0.4117 | -0.2084
b11 | -0.14461 | -0.032149 | -0.11745 | -0.061318 | -0.0041891 | -0.072183
b12 | 0.12983 | 0.077165 | 0.059772 | 0.081242 | 0.079969 | 0.081941
b13 | 0.080539 | -0.0019038 | 0.0852 | -0.0047762 | -0.039756 | 0.025197
b14 | -0.18771 | -0.15634 | -0.16728 | -0.1623 | -0.13716 | -0.16237
b15 | -0.0057753 | 0.0044935 | -0.003859 | 0.00074958 | -0.0041571 | -0.001057
a3 | 1.3704 | -0.87585 | -1.4954 | -0.040648 | 8.0363 | 0.69317
a4 | -1.5111 | 2.7636 | -0.55764 | 0.11852 | -0.67656 | 0.25062
a5 | -1.8407 | -1.4156 | -2.3711 | -1.4279 | -9.61 | -2.8066
a6 | 0.8604 | -0.099446 | -0.23111 | -0.42149 | 1.1806 | 0.1013
a7 | 0.077345 | -0.42604 | 0.17049 | -0.2384 | 0.26465 | -0.072265
a8 | -0.43066 | 0.094977 | -0.21675 | -0.23631 | -0.17945 | -0.17234
a9 | 0.49634 | 0.19041 | 0.1816 | 0.19032 | 0.48525 | 0.2719
a10 | 0.12117 | 0.034348 | 0.050352 | 0.05639 | 0.14573 | 0.070943
a11 | -0.03903 | -0.027009 | 0.041368 | -0.044097 | -0.016414 | -0.014987
a12 | -0.14478 | 0.013199 | -0.14207 | -0.023469 | 0.020608 | -0.054793
a13 | 0.17339 | 0.098272 | 0.14314 | 0.11874 | 0.11918 | 0.12764
a14 | 0.00073791 | 0.014745 | 0.0075324 | 0.0082565 | -0.031167 | 0.0032815
a15 | 0.001733 | 0.0044353 | -0.003851 | 0.001722 | 0.00069191 | 0.00089784
Angle[Horiz,C2](°) | -0.32811 | -0.15792 | 0.065338 | 0.24139 | 0.43769 | Gradient (T/m)
Temp. taupe (°C) | 21.5057 | 21.64 | 21.8292 | 22.0062 | 22.1558 | -210.05
Niv. moyen (mrad) | 0.116 | -0.3735 | 0.145 | -0.209 | 0.295 | C2,moyen=-3.76
Intégrale(Cn) = Sum(Cn,pos=[1,5])/(Sum(C2,pos=[1,5]) | [5 empty] | Gradient = C2,moyen/Rref*(11870/Spec_curv)
C2,moyen(mT) = (C2,pos2+C2,pos3+C2,pos4)/3 Long_mag = Intégrale(C2)/C2,moyen*.7499 [Cn,x(T) = cn,x(unit)*C2,x(T)]
Taupe : | taupe_quadrupole#4

## Result_HCMQAP
Tue 07/10/2003 08:48:50 | LISSNER | HCMQAP101 | Aperture2 | Taupe_quadrupole#4
Position | Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5 | Integrales
Cn (mT) | 0.002255 | 0.003759 | 0.003758 | 0.003758 | 0.002091 | 0.011714
Angle(Horiz,Cn) | 6.3064 | 3.4045 | -0.032169 | -3.4642 | -6.7618 | -0.77636
b1 | -210.2609 | 125.3669 | -275.8545 | 90.3816 | -56.1776 | 873.6868
b2 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000
b3 | 2.6736 | 2.0865 | 1.0567 | 3.3083 | 0.22712 | 0.62823
b4 | -0.48839 | -0.61556 | -0.19576 | 0.37252 | -2.0464 | 0.45001
b5* | -0.6066 | -0.29652 | -0.70573 | -0.57973 | -0.78584 | 2.6672
b6 | 4.4377 | 3.8295 | 4.4435 | 4.0884 | 15.3739 | 5.6725
b7 | -0.44629 | -0.43822 | -0.41278 | -0.36024 | -0.021806 | -0.088935
b8 | 0.10192 | 0.089648 | 0.015291 | 0.19299 | 0.051291 | -0.093282
b9 | 0.0866 | 0.10897 | 0.11886 | 0.037482 | 0.12188 | -0.26493
b10 | -0.38492 | -0.16699 | -0.10118 | -0.15815 | -0.4007 | -0.21178
b11 | -0.10506 | -0.046402 | -0.10099 | -0.078153 | -0.0087746 | -0.024513
b12 | 0.1307 | 0.089628 | 0.081477 | 0.086479 | 0.060491 | -0.088948
b13* | 0.05382 | 0.0049053 | 0.070113 | 0.010439 | -0.027306 | -0.12864
b14 | -0.18715 | -0.15688 | -0.16731 | -0.16174 | -0.13949 | -0.1626
b15 | -0.005858 | 0.0042646 | -0.0038524 | 0.00085983 | -0.0040625 | 0.00091742
a1 | -987.3447 | -768.9256 | -870.823 | -826.2589 | -1029.821 | -52.315
a2 | 126.1357 | 68.0905 | -0.64339 | -69.2847 | -135.2451 | 0
a3 | 1.3255 | -0.9811 | -1.5374 | -0.083813 | 7.9412 | -1.9686
a4 | -1.6659 | 2.87 | -0.76705 | 0.21145 | -0.59529 | -0.23669
a5 | -1.5329 | -1.6136 | -2.4003 | -1.4838 | -8.3917 | -0.57314
a6 | 1.0064 | 0.051225 | -0.21037 | -0.47655 | 0.55069 | 0.066617
a7 | 0.015106 | -0.45465 | 0.13745 | -0.21296 | 0.27261 | 0.35876
a8 | -0.351 | 0.06068 | -0.18435 | -0.26687 | -0.17488 | 0.16803
a9 | 0.47696 | 0.20258 | 0.19114 | 0.18721 | 0.42052 | 0.092609
a10 | 0.078085 | 0.038937 | 0.057016 | 0.072198 | 0.17345 | 0.07491
a11 | -0.053562 | -0.038306 | 0.0115 | -0.039583 | -0.0059348 | 0.070602
a12 | -0.091404 | -0.0044364 | -0.10393 | -0.048062 | 0.0070448 | 0.04987
a13 | 0.17013 | 0.10424 | 0.14409 | 0.12111 | 0.11346 | 0.024647
a14 | -0.01585 | 0.0071999 | 0.0075254 | 0.016096 | -0.018111 | 0.0026653
a15 | 0.0011797 | 0.0046586 | -0.00385 | 0.00168 | 0.0011095 | 0.0010835
Temp taupe(deg) | 22.1558 | 22.1497 | 22.1527 | 22.1466 | 22.1497
Niv init(mrad) | 0.25736 | 0.2243 | 0.2065 | 0.20192 | 0.1943
Dx moy (mm) | 0.00037855 | -0.00020421 | 0.00046886 | -0.00016337 | 7.1811e-05 | 4.3896e-05
Dy moy (mm) | 0.0016737 | 0.0013086 | 0.0014804 | 0.0014035 | 0.0017517 | 0.00074265
| C2 centre (mT) | 0.003758 | Long. Mag. (m) | 3.1169
* = error on Conclusion : CONTACT CEA
Dx corrected | 0.00037856 | -0.00020421 | 0.00046886 | -0.00016337 | 7.1811e-05 | 8.861e-05
Dy corrected | 0.0016737 | 0.0013086 | 0.0014804 | 0.0014035 | 0.0017517 | 0.0014848
Feed down
| Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5
b1' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
b2' | 9999.8581 | 10000.1009 | 10000.3261 | 9999.9503 | 9998.3654
b3' | 3.133 | 1.4459 | 1.2409 | 3.2452 | 0.3852
b4' | 0.061256 | -0.1045 | 0.56248 | 0.88483 | 1.399
b5' | -0.60791 | -0.54624 | -0.0013736 | -0.57946 | -0.74484
b6' | 4.3691 | 4.071 | 4.3034 | 4.2147 | 15.2048
b7' | -0.1885 | -0.47845 | -0.29745 | -0.21899 | 0.10585
b8' | -0.25832 | -0.045569 | -0.091647 | 0.066455 | -0.29123
b9' | -0.059732 | 0.10005 | 0.04906 | -0.0024851 | -0.054208
b10' | -0.35558 | -0.13193 | -0.13905 | -0.11796 | -0.39496
b11' | 0.025945 | -0.054489 | 0.023282 | -0.043648 | -0.013949
b12' | -0.055917 | -0.0073619 | -0.045897 | -0.03471 | -0.081181
b13' | 0.01993 | 0.0222 | 0.0016073 | 0.01337 | -0.010706
b14' | -0.1906 | -0.16262 | -0.1641 | -0.1638 | -0.14133
b15' | -0.005858 | 0.0042646 | -0.0038524 | 0.00085983 | -0.0040625
Feed down
| Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5
a1' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
a2' | 126.7212 | 68.4353 | -0.54415 | -68.7368 | -135.1312
a3' | 1.07 | -1.2267 | -1.6521 | 0.0023564 | 7.3011
a4' | -2.0413 | 2.8562 | -1.2777 | 0.077038 | -1.061
a5' | 0.76368 | -0.14278 | -0.49448 | 0.22676 | -0.45952
a6' | 0.74476 | -0.1184 | -0.40331 | -0.64272 | 0.54411
a7' | 0.030636 | -0.41144 | 0.11118 | -0.083474 | 0.30444
a8' | -0.19783 | 0.10832 | -0.059373 | -0.2565 | -0.060208
a9' | 0.15154 | 0.082684 | 0.126 | 0.06346 | 0.055524
a10' | -0.037276 | 0.0078206 | -0.027762 | 0.01148 | 0.16416
a11' | 0.065592 | 0.03817 | 0.058018 | 0.044034 | 0.062955
a12' | 0.017641 | -0.014931 | 0.017026 | -0.051686 | -0.020967
a13' | -0.073991 | -0.053877 | -0.042618 | -0.054493 | -0.074378
a14' | -0.023556 | 0.011012 | 0.0013421 | 0.016864 | -0.023906
a15' | 0.0011797 | 0.0046586 | -0.00385 | 0.00168 | 0.0011095
Feed down normalised
| Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5 | Central | Sigma | Integrals |  | Coil Waviness
b1' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
b2' | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | 10000
b3' | 3.1331 | 1.4459 | 1.2408 | 3.2452 | 0.38526 | 1.9773 | 1.1028 | 1.931 |  | -3.9056
b4' | 0.061257 | -0.1045 | 0.56246 | 0.88483 | 1.3992 | 0.4476 | 0.50457 | 0.51918 |  | -3.2565
b5' | -0.60792 | -0.54624 | -0.0013736 | -0.57947 | -0.74496 | -0.37569 | 0.3246 | -0.45866 |  | -3.7684
b6' | 4.3692 | 4.071 | 4.3032 | 4.2147 | 15.2073 | 4.1963 | 0.11722 | 5.6952 |  | -3.8452
b7' | -0.18851 | -0.47845 | -0.29744 | -0.21899 | 0.10587 | -0.33163 | 0.13306 | -0.25241 |  | -3.1874
b8' | -0.25832 | -0.045569 | -0.091644 | 0.066456 | -0.29128 | -0.023586 | 0.08131 | -0.093306
b9' | -0.059733 | 0.10005 | 0.049059 | -0.0024851 | -0.054217 | 0.048874 | 0.051267 | 0.019399
b10' | -0.35558 | -0.13192 | -0.13904 | -0.11796 | -0.39502 | -0.12964 | 0.010724 | -0.19778 |  | 0.027526
b11' | 0.025945 | -0.054489 | 0.023282 | -0.043648 | -0.013951 | -0.024952 | 0.042121 | -0.016134
b12' | -0.055918 | -0.0073618 | -0.045895 | -0.03471 | -0.081194 | -0.029322 | 0.019824 | -0.040104
b13' | 0.01993 | 0.0222 | 0.0016072 | 0.01337 | -0.010707 | 0.012393 | 0.010331 | 0.010389
b14' | -0.1906 | -0.16262 | -0.1641 | -0.1638 | -0.14135 | -0.16351 | 0.00078048 | -0.16445 | alpha | 285
b15' | -0.0058581 | 0.0042645 | -0.0038523 | 0.00085984 | -0.0040631 | 0.00042403 | 0.0040759 | -0.0010832 | beta | 0.5536
Feed down normalised
| Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5 | Central | Sigma | Integrals
a1' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
a2' | 126.723 | 68.4346 | -0.54413 | -68.7372 | -135.1533 | -0.28225 | 68.5863 | 0.0026326
a3' | 1.07 | -1.2267 | -1.652 | 0.0023564 | 7.3023 | -0.95877 | 0.8591 | 0.4399
a4' | -2.0413 | 2.8562 | -1.2776 | 0.077038 | -1.0611 | 0.55186 | 2.1074 | -0.038254
a5' | 0.76369 | -0.14278 | -0.49447 | 0.22676 | -0.45959 | -0.13683 | 0.36065 | -0.050038
a6' | 0.74477 | -0.1184 | -0.40329 | -0.64272 | 0.5442 | -0.38814 | 0.26249 | -0.099776
a7' | 0.030637 | -0.41144 | 0.11118 | -0.083475 | 0.30449 | -0.12791 | 0.26413 | -0.047162
a8' | -0.19783 | 0.10831 | -0.059371 | -0.25651 | -0.060217 | -0.069188 | 0.18261 | -0.086546
a9' | 0.15155 | 0.082683 | 0.12599 | 0.06346 | 0.055534 | 0.090712 | 0.032031 | 0.094785
a10' | -0.037277 | 0.0078205 | -0.027761 | 0.01148 | 0.16419 | -0.0028202 | 0.021677 | 0.014562
a11' | 0.065593 | 0.03817 | 0.058016 | 0.044034 | 0.062965 | 0.04674 | 0.010196 | 0.051633
a12' | 0.017642 | -0.014931 | 0.017026 | -0.051686 | -0.020971 | -0.016531 | 0.034384 | -0.012192
a13' | -0.073992 | -0.053876 | -0.042617 | -0.054494 | -0.074391 | -0.050329 | 0.006686 | -0.056966
a14' | -0.023557 | 0.011012 | 0.001342 | 0.016864 | -0.02391 | 0.0097393 | 0.0078389 | 0.00042867
a15' | 0.0011797 | 0.0046586 | -0.0038499 | 0.00168 | 0.0011097 | 0.00082956 | 0.0043175 | 0.00091785