## Sommaire
Jour | vit-esse | I(A) | NB mesures | Posi-tion | N° fich. Originel | N° fich. Epuré | N° run | NOM Fich.res | NOM Fich.raw | Observation | Nombre de fichiers | 6
2003-08-10 | 80 | ±12.5 | 5 | 1 |  | HCMQAP0102_pos1ap2 | 2372 | THCMQAP0102_pos1ap2.xls
2003-08-10 | 80 | ±12.5 | 5 | 2 |  | HCMQAP0102_pos2ap2 | 2372 | THCMQAP0102_pos2ap2.xls
2003-08-10 | 80 | ±12.5 | 5 | 3 |  | HCMQAP0102_pos3ap2 | 2372 | THCMQAP0102_pos3ap2.xls
2003-08-10 | 80 | ±12.5 | 5 | 4 |  | HCMQAP0102_pos4ap2 | 2372 | THCMQAP0102_pos4ap2.xls
2003-08-10 | 80 | ±12.5 | 5 | 5 |  | HCMQAP0102_pos5ap2 | 2372 | THCMQAP0102_pos5ap2.xls
Sommaire : Valeurs intégrales calculées avec les fichiers: HCMQAP0102_pos1ap2+HCMQAP0102_pos2ap2+HCMQAP0102_pos3ap2+HCMQAP0102_pos4ap2+HCMQAP0102_pos5ap2

## HCMQAP0102_pos1ap2
Bench Number | 91 | Valeurs dipôlaires en Teslas (signal absolu mesuré par la bobine externe corrigé de la dérive de l'électronique)
Magnet Name | hcmqap0102 | (b1,sb1, a1,sa1) créé par le décentrement de la taupe (=[Babs(+I)-Babs(-I)]/2) | [6 empty] | 5.22e-05 | 1.0922e-07 | 0.0001161 | 1.331e-07
Magnet Type | 2 | (b1,sb1, a1,sa1) issu des champs constants/externes (=[Babs(+I)+Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -3.201e-05 | 1.7773e-07 | 1.3865e-05 | 8.1993e-08
Aperture Number | 2 | Valeurs quadripolaires: b2 (T), a2 (T), sc2 (T), q Y_top codeur (mrad) | [6 empty] | -0.0022599 | 1.4494e-05 | 5.8311e-08 | -3.2067
GMT Time | 2003-10-08 20:41 |  | Les multipôles exprimés en unité sont rapportés au champ quadripôlaire local (C2= -2.26 mT)
Run Number | 2372 |  | Valeurs mesurées (unité) |  |  | Multipôle |  |  | Valeurs spécifiées (bn, an)
Run Type | manual | bn (normal) | sbn | an (skew) | san |  | Average |  | Uncertainty |  | Standard Deviation
Coil Name | taupe_quadrupole#4 | -0.67698 | 0.023749 | -0.35789 | 0.017117 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1
Rref | 0.017 | 0.32544 | 0.073505 | 3.3158 | 0.05465 | 4 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7
Meas Type | cmp | -1.4066 | 0.012015 | -1.5359 | 0.0092392 | 5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6
Shaft Pos | 1 | 4.1209 | 0.0056388 | 0.2488 | 0.0069916 | 6 | 3.925 | 0 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.5
Coil length | 0.7499 | 0.024873 | 0.0067509 | -0.12273 | 0.0073894 | 7 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
Température (bobine) | 20.4315 | 0.21712 | 0.0043586 | -0.015242 | 0.0057282 | 8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Spec Curv (I spécifié) | 12.5 | 0.028575 | 0.0049784 | 0.37834 | 0.007104 | 9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Angle(horiz./X_top codeur) | 0 | -0.37166 | 0.0019895 | 0.010528 | 0.0031529 | 10 | -0.26 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3
Mid Current (I réel moyen) | 12.5064 | -0.06172 | 0.0012301 | -0.01877 | 0.0039984 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Inclinaison RefMag (niv max) | 0.347 | 0.10357 | 0.0022845 | -0.12739 | 0.0016368 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. Cryostat(ecart niv max) | 62.052 | 0.075988 | 0.0022728 | 0.17168 | 0.0011937 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. carriage (niv min) | 0.173 | -0.19756 | 0.0021317 | -0.00043232 | 0.001494 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dx moyen(mm) | 0.39825 | 0.00028173 | 0.00098969 | -0.00056354 | 0.0021335 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dy moyen(mm) | 0.87081 |  |  | Multipôle refusé (orange) : (av.+unc.+2*STDV)+s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)-s
Analysis Tool | DRI ROT NOR CEL FDW |  |  | Multipôle litigieux (vert): (av.+unc.+2*STDV)-s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)+s
Number of point | 15
q(°) = Angle(verticale,C2) | -0.18373 |  |  |  | VALEURS PRINCIPALES
Nombre Mesure | 10 |  | Module de C2 (mT) |  |  | -2.26 | Module de C6 (unité) |  |  | 4.1284
Sens du courant | +I / -I |  | Module de C3 (unité) |  |  | 0.76576 | Module de C10 (unité) |  |  | 0.37181
Vitesse (%) | 80
Commentaire

## HCMQAP0102_pos2ap2
Bench Number | 91 | Valeurs dipôlaires en Teslas (signal absolu mesuré par la bobine externe corrigé de la dérive de l'électronique)
Magnet Name | hcmqap0102 | (b1,sb1, a1,sa1) créé par le décentrement de la taupe (=[Babs(+I)-Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -7.7779e-05 | 1.9273e-07 | 0.00011624 | 2.0058e-07
Magnet Type | 2 | (b1,sb1, a1,sa1) issu des champs constants/externes (=[Babs(+I)+Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -2.9435e-05 | 2.4508e-07 | 1.2631e-05 | 1.114e-07
Aperture Number | 2 | Valeurs quadripolaires: b2 (T), a2 (T), sc2 (T), q Y_top codeur (mrad) | [6 empty] | -0.0037607 | -2.3547e-06 | 3.7771e-08 | 0.31307
GMT Time | 2003-10-08 20:48 |  | Les multipôles exprimés en unité sont rapportés au champ quadripôlaire local (C2= -3.761 mT)
Run Number | 2372 |  | Valeurs mesurées (unité) |  |  | Multipôle |  |  | Valeurs spécifiées (bn, an)
Run Type | manual | bn (normal) | sbn | an (skew) | san |  | Average |  | Uncertainty |  | Standard Deviation
Coil Name | taupe_quadrupole#4 | -0.7212 | 0.010739 | 0.46856 | 0.0093079 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1
Rref | 0.017 | 0.3697 | 0.027208 | 0.55036 | 0.03354 | 4 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7
Meas Type | cmp | 0.49341 | 0.0052358 | -0.94382 | 0.0062543 | 5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6
Shaft Pos | 2 | 4.9609 | 0.0040806 | -0.16282 | 0.0086572 | 6 | 3.925 | 0 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.5
Coil length | 0.7499 | 0.13031 | 0.0038639 | -0.062563 | 0.0029909 | 7 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
Température (bobine) | 20.7214 | 0.19017 | 0.0011755 | -0.068702 | 0.0014921 | 8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Spec Curv (I spécifié) | 12.5 | -0.0037383 | 0.0032905 | 0.16944 | 0.0017012 | 9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Angle(horiz./X_top codeur) | 0 | -0.064783 | 0.0017321 | 0.10161 | 0.0025796 | 10 | -0.26 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3
Mid Current (I réel moyen) | 12.5066 | 0.036429 | 0.0025334 | 0.015151 | 0.0033253 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Inclinaison RefMag (niv max) | -0.209 | 0.028401 | 0.0012471 | 0.042199 | 0.0016233 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. Cryostat(ecart niv max) | 74.768 | -0.055352 | 0.00044532 | 0.10314 | 0.0016479 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. carriage (niv min) | -0.368 | -0.17965 | 0.0014001 | 0.013688 | 0.0012508 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dx moyen(mm) | -0.35192 | 0.0016755 | 0.00078848 | 0.00042872 | 0.001309 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dy moyen(mm) | 0.52525 |  |  | Multipôle refusé (orange) : (av.+unc.+2*STDV)+s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)-s
Analysis Tool | DRI ROT NOR CEL FDW |  |  | Multipôle litigieux (vert): (av.+unc.+2*STDV)-s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)+s
Number of point | 15
q(°) = Angle(verticale,C2) | 0.017937 |  |  |  | VALEURS PRINCIPALES
Nombre Mesure | 10 |  | Module de C2 (mT) |  |  | -3.7607 | Module de C6 (unité) |  |  | 4.9636
Sens du courant | +I / -I |  | Module de C3 (unité) |  |  | 0.86004 | Module de C10 (unité) |  |  | 0.1205
Vitesse (%) | 80
Commentaire

## HCMQAP0102_pos3ap2
Bench Number | 91 | Valeurs dipôlaires en Teslas (signal absolu mesuré par la bobine externe corrigé de la dérive de l'électronique)
Magnet Name | hcmqap0102 | (b1,sb1, a1,sa1) créé par le décentrement de la taupe (=[Babs(+I)-Babs(-I)]/2) | [6 empty] | 4.0762e-05 | 5.9913e-07 | 0.00014257 | 7.4807e-07
Magnet Type | 2 | (b1,sb1, a1,sa1) issu des champs constants/externes (=[Babs(+I)+Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -2.834e-05 | 1.9247e-07 | 1.1004e-05 | 1.5276e-07
Aperture Number | 2 | Valeurs quadripolaires: b2 (T), a2 (T), sc2 (T), q Y_top codeur (mrad) | [6 empty] | -0.0037608 | -3.7092e-05 | 6.4239e-08 | 4.9313
GMT Time | 2003-10-08 20:54 |  | Les multipôles exprimés en unité sont rapportés au champ quadripôlaire local (C2= -3.761 mT)
Run Number | 2372 |  | Valeurs mesurées (unité) |  |  | Multipôle |  |  | Valeurs spécifiées (bn, an)
Run Type | manual | bn (normal) | sbn | an (skew) | san |  | Average |  | Uncertainty |  | Standard Deviation
Coil Name | taupe_quadrupole#4 | -2.3509 | 0.013168 | -0.22612 | 0.018961 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1
Rref | 0.017 | -0.10711 | 0.02095 | 1.4547 | 0.020369 | 4 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7
Meas Type | cmp | -0.56073 | 0.0092554 | -1.865 | 0.009932 | 5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6
Shaft Pos | 3 | 4.7101 | 0.0041639 | 0.091877 | 0.0050763 | 6 | 3.925 | 0 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.5
Coil length | 0.7499 | 0.052155 | 0.0048997 | 0.12379 | 0.0081692 | 7 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
Température (bobine) | 21.0358 | 0.06805 | 0.0023471 | 0.19132 | 0.0033662 | 8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Spec Curv (I spécifié) | 12.5 | -0.082425 | 0.0024461 | 0.11119 | 0.0027755 | 9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Angle(horiz./X_top codeur) | 0 | -0.10263 | 0.0032838 | 0.036097 | 0.0032728 | 10 | -0.26 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3
Mid Current (I réel moyen) | 12.5065 | 0.044706 | 0.0021408 | 0.004561 | 0.0031789 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Inclinaison RefMag (niv max) | 0.435 | 0.069636 | 0.0023723 | -0.014255 | 0.0031205 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. Cryostat(ecart niv max) | 22.38 | 0.034318 | 0.00095559 | 0.12555 | 0.00094016 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. carriage (niv min) | 0.033 | -0.17899 | 0.00080935 | 0.0089062 | 0.0018729 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dx moyen(mm) | 0.17788 | 0.0039639 | 0.00038789 | -0.002167 | 0.0014311 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dy moyen(mm) | 0.64621 |  |  | Multipôle refusé (orange) : (av.+unc.+2*STDV)+s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)-s
Analysis Tool | DRI ROT NOR CEL FDW |  |  | Multipôle litigieux (vert): (av.+unc.+2*STDV)-s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)+s
Number of point | 15
q(°) = Angle(verticale,C2) | 0.28254 |  |  |  | VALEURS PRINCIPALES
Nombre Mesure | 10 |  | Module de C2 (mT) |  |  | -3.761 | Module de C6 (unité) |  |  | 4.711
Sens du courant | +I / -I |  | Module de C3 (unité) |  |  | 2.3617 | Module de C10 (unité) |  |  | 0.10879
Vitesse (%) | 80
Commentaire

## HCMQAP0102_pos4ap2
Bench Number | 91 | Valeurs dipôlaires en Teslas (signal absolu mesuré par la bobine externe corrigé de la dérive de l'électronique)
Magnet Name | hcmqap0102 | (b1,sb1, a1,sa1) créé par le décentrement de la taupe (=[Babs(+I)-Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -3.9069e-05 | 1.0935e-06 | 0.00013362 | 4.586e-07
Magnet Type | 2 | (b1,sb1, a1,sa1) issu des champs constants/externes (=[Babs(+I)+Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -2.8958e-05 | 1.5283e-07 | 1.0419e-05 | 8.2241e-08
Aperture Number | 2 | Valeurs quadripolaires: b2 (T), a2 (T), sc2 (T), q Y_top codeur (mrad) | [6 empty] | -0.0037582 | -5.5626e-05 | 8.0206e-08 | 7.4001
GMT Time | 2003-10-08 21:01 |  | Les multipôles exprimés en unité sont rapportés au champ quadripôlaire local (C2= -3.759 mT)
Run Number | 2372 |  | Valeurs mesurées (unité) |  |  | Multipôle |  |  | Valeurs spécifiées (bn, an)
Run Type | manual | bn (normal) | sbn | an (skew) | san |  | Average |  | Uncertainty |  | Standard Deviation
Coil Name | taupe_quadrupole#4 | -2.3113 | 0.0086212 | -0.081993 | 0.00877 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1
Rref | 0.017 | 0.15216 | 0.026341 | 1.6876 | 0.019609 | 4 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7
Meas Type | cmp | 0.32818 | 0.013945 | -1.8601 | 0.0074458 | 5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6
Shaft Pos | 4 | 4.6867 | 0.002092 | 0.15563 | 0.00569 | 6 | 3.925 | 0 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.5
Coil length | 0.7499 | 0.13902 | 0.0031451 | 0.17493 | 0.0028471 | 7 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
Température (bobine) | 21.4203 | 0.056911 | 0.0037278 | 0.15196 | 0.0027913 | 8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Spec Curv (I spécifié) | 12.5 | -0.13083 | 0.002577 | 0.050879 | 0.0024679 | 9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Angle(horiz./X_top codeur) | 0 | -0.066642 | 0.0026207 | -0.0035625 | 0.0014636 | 10 | -0.26 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3
Mid Current (I réel moyen) | 12.5064 | 0.058228 | 0.0018916 | -0.01122 | 0.0028819 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Inclinaison RefMag (niv max) | -0.165 | 0.058209 | 0.00065671 | 0.05044 | 0.0028441 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. Cryostat(ecart niv max) | 122.07 | -0.031334 | 0.00082869 | 0.12011 | 0.0013847 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. carriage (niv min) | -0.44 | -0.17757 | 0.0015957 | 0.003894 | 0.0010627 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dx moyen(mm) | -0.18563 | 0.001065 | 0.0011554 | -0.0049876 | 0.0013385 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dy moyen(mm) | 0.60169 |  |  | Multipôle refusé (orange) : (av.+unc.+2*STDV)+s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)-s
Analysis Tool | DRI ROT NOR CEL FDW |  |  | Multipôle litigieux (vert): (av.+unc.+2*STDV)-s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)+s
Number of point | 15
q(°) = Angle(verticale,C2) | 0.42399 |  |  |  | VALEURS PRINCIPALES
Nombre Mesure | 10 |  | Module de C2 (mT) |  |  | -3.7586 | Module de C6 (unité) |  |  | 4.6893
Sens du courant | +I / -I |  | Module de C3 (unité) |  |  | 2.3128 | Module de C10 (unité) |  |  | 0.066737
Vitesse (%) | 80
Commentaire

## HCMQAP0102_pos5ap2
Bench Number | 91 | Valeurs dipôlaires en Teslas (signal absolu mesuré par la bobine externe corrigé de la dérive de l'électronique)
Magnet Name | hcmqap0102 | (b1,sb1, a1,sa1) créé par le décentrement de la taupe (=[Babs(+I)-Babs(-I)]/2) | [6 empty] | 1.2565e-05 | 3.4085e-07 | 0.00011025 | 2.1729e-07
Magnet Type | 2 | (b1,sb1, a1,sa1) issu des champs constants/externes (=[Babs(+I)+Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -3.1099e-05 | 6.8314e-08 | 9.9433e-06 | 1.4024e-07
Aperture Number | 2 | Valeurs quadripolaires: b2 (T), a2 (T), sc2 (T), q Y_top codeur (mrad) | [6 empty] | -0.0020878 | -4.8323e-05 | 1.0957e-07 | 11.5707
GMT Time | 2003-10-08 21:08 |  | Les multipôles exprimés en unité sont rapportés au champ quadripôlaire local (C2= -2.088 mT)
Run Number | 2372 |  | Valeurs mesurées (unité) |  |  | Multipôle |  |  | Valeurs spécifiées (bn, an)
Run Type | manual | bn (normal) | sbn | an (skew) | san |  | Average |  | Uncertainty |  | Standard Deviation
Coil Name | taupe_quadrupole#4 | -2.9833 | 0.01848 | 7.3029 | 0.029342 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1
Rref | 0.017 | -2.745 | 0.051808 | 2.4962 | 0.049016 | 4 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7
Meas Type | cmp | -0.78582 | 0.015987 | -8.632 | 0.0066487 | 5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6
Shaft Pos | 5 | 14.7817 | 0.00374 | 2.0024 | 0.011206 | 6 | 3.925 | 0 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.5
Coil length | 0.7499 | -0.14066 | 0.0035931 | 0.54047 | 0.0054105 | 7 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
Température (bobine) | 21.7865 | -0.04871 | 0.0046436 | -0.17814 | 0.004232 | 8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Spec Curv (I spécifié) | 12.5 | 0.22266 | 0.0042678 | 0.28253 | 0.00399 | 9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Angle(horiz./X_top codeur) | 0 | -0.27833 | 0.0021348 | 0.20504 | 0.0017773 | 10 | -0.26 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3
Mid Current (I réel moyen) | 12.5066 | -0.00045089 | 0.0027261 | 0.0044366 | 0.0025616 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Inclinaison RefMag (niv max) | 0.385 | 0.097494 | 0.0025114 | 0.01495 | 0.0039946 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. Cryostat(ecart niv max) | -9.155 | -0.024081 | 0.0036617 | 0.1139 | 0.0032114 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. carriage (niv min) | 0.041 | -0.13627 | 0.0018033 | -0.032816 | 0.0015475 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dx moyen(mm) | 0.081468 | 0.0011868 | 0.001663 | 0.0078417 | 0.0012454 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dy moyen(mm) | 0.89959 |  |  | Multipôle refusé (orange) : (av.+unc.+2*STDV)+s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)-s
Analysis Tool | DRI ROT NOR CEL FDW |  |  | Multipôle litigieux (vert): (av.+unc.+2*STDV)-s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)+s
Number of point | 15
q(°) = Angle(verticale,C2) | 0.66295 |  |  |  | VALEURS PRINCIPALES
Nombre Mesure | 10 |  | Module de C2 (mT) |  |  | -2.0883 | Module de C6 (unité) |  |  | 14.9167
Sens du courant | +I / -I |  | Module de C3 (unité) |  |  | 7.8888 | Module de C10 (unité) |  |  | 0.3457
Vitesse (%) | 80
Commentaire

## Lmag_hcmqap
Fichiers | HCMQAP0102_pos1ap2 | HCMQAP0102_pos2ap2 | HCMQAP0102_pos3ap2 | HCMQAP0102_pos4ap2 | HCMQAP0102_pos5ap2 | Long. mag (m)
C2 (mT) | -2.26 | -3.7607 | -3.761 | -3.7586 | -2.0883 | 3.1169
Mutipôles | Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5 | Intégrales
b3 | -0.67698 | -0.7212 | -2.3509 | -2.3113 | -2.9833 | -1.7917
b4 | 0.32544 | 0.3697 | -0.10711 | 0.15216 | -2.745 | -0.21996
b5 | -1.4066 | 0.49341 | -0.56073 | 0.32818 | -0.78582 | -0.24569
b6 | 4.1209 | 4.9609 | 4.7101 | 4.6867 | 14.7817 | 6.0254
b7 | 0.024873 | 0.13031 | 0.052155 | 0.13902 | -0.14066 | 0.062141
b8 | 0.21712 | 0.19017 | 0.06805 | 0.056911 | -0.04871 | 0.10071
b9 | 0.028575 | -0.0037383 | -0.082425 | -0.13083 | 0.22266 | -0.018314
b10 | -0.37166 | -0.064783 | -0.10263 | -0.066642 | -0.27833 | -0.14725
b11 | -0.06172 | 0.036429 | 0.044706 | 0.058228 | -0.00045089 | 0.024543
b12 | 0.10357 | 0.028401 | 0.069636 | 0.058209 | 0.097494 | 0.065595
b13 | 0.075988 | -0.055352 | 0.034318 | -0.031334 | -0.024081 | -0.004826
b14 | -0.19756 | -0.17965 | -0.17899 | -0.17757 | -0.13627 | -0.17578
b15 | 0.00028173 | 0.0016755 | 0.0039639 | 0.001065 | 0.0011868 | 0.0018125
a3 | -0.35789 | 0.46856 | -0.22612 | -0.081993 | 7.3029 | 0.96271
a4 | 3.3158 | 0.55036 | 1.4547 | 1.6876 | 2.4962 | 1.7014
a5 | -1.5359 | -0.94382 | -1.865 | -1.8601 | -8.632 | -2.4988
a6 | 0.2488 | -0.16282 | 0.091877 | 0.15563 | 2.0024 | 0.32391
a7 | -0.12273 | -0.062563 | 0.12379 | 0.17493 | 0.54047 | 0.11128
a8 | -0.015242 | -0.068702 | 0.19132 | 0.15196 | -0.17814 | 0.040046
a9 | 0.37834 | 0.16944 | 0.11119 | 0.050879 | 0.28253 | 0.17223
a10 | 0.010528 | 0.10161 | 0.036097 | -0.0035625 | 0.20504 | 0.061201
a11 | -0.01877 | 0.015151 | 0.004561 | -0.01122 | 0.0044366 | -7.6399e-05
a12 | -0.12739 | 0.042199 | -0.014255 | 0.05044 | 0.01495 | 0.0024309
a13 | 0.17168 | 0.10314 | 0.12555 | 0.12011 | 0.1139 | 0.12396
a14 | -0.00043232 | 0.013688 | 0.0089062 | 0.003894 | -0.032816 | 0.0019261
a15 | -0.00056354 | 0.00042872 | -0.002167 | -0.0049876 | 0.0078417 | -0.00065147
Angle[Horiz,C2](°) | -0.18373 | 0.017937 | 0.28254 | 0.42399 | 0.66295 | Gradient (T/m)
Temp. taupe (°C) | 20.4315 | 20.7214 | 21.0358 | 21.4203 | 21.7865 | -210.03
Niv. moyen (mrad) | 0.26 | -0.2885 | 0.234 | -0.3025 | 0.213 | C2,moyen=-3.76
Intégrale(Cn) = Sum(Cn,pos=[1,5])/(Sum(C2,pos=[1,5]) | [5 empty] | Gradient = C2,moyen/Rref*(11870/Spec_curv)
C2,moyen(mT) = (C2,pos2+C2,pos3+C2,pos4)/3 Long_mag = Intégrale(C2)/C2,moyen*.7499 [Cn,x(T) = cn,x(unit)*C2,x(T)]
Taupe : | taupe_quadrupole#4

## Result_HCMQAP
Wed 08/10/2003 21:12:39 | LISSNER | HCMQAP0102 | Aperture2 | Taupe_quadrupole#4
Position | Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5 | Integrales
Cn (mT) | 0.002259 | 0.003759 | 0.003759 | 0.003757 | 0.002087 | 0.011713
Angle(Horiz,Cn) | 7.2167 | 3.5904 | -0.55878 | -3.3909 | -7.1726 | -4.1352
b1 | -214.3626 | 219.7505 | -98.299 | 111.5584 | -54.6686 | 791.8763
b2 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000
b3 | -0.76386 | -0.73024 | -2.348 | -2.2936 | -2.9606 | 0.99359
b4 | 0.18136 | 0.30375 | -0.13706 | 0.13483 | -2.2963 | 0.20808
b5* | -0.86964 | 0.019992 | -0.29396 | 0.065838 | -0.74714 | 2.4039
b6 | 4.1156 | 4.9457 | 4.7139 | 4.683 | 14.8079 | 6.0245
b7 | 0.062593 | 0.099565 | 0.060666 | 0.14262 | -0.10102 | 0.11196
b8 | 0.17848 | 0.20244 | 0.061981 | 0.072239 | -0.074564 | -0.096847
b9 | -0.07675 | 0.010723 | -0.091755 | -0.12321 | 0.19941 | -0.16152
b10 | -0.37643 | -0.073762 | -0.096274 | -0.072858 | -0.26565 | -0.14837
b11 | -0.022464 | 0.030578 | 0.053136 | 0.052531 | 0.0042307 | -0.0057731
b12 | 0.10629 | 0.050185 | 0.076662 | 0.069432 | 0.080037 | -0.073287
b13* | 0.041286 | -0.045587 | 0.027034 | -0.018647 | -0.015666 | -0.1245
b14 | -0.19666 | -0.18012 | -0.1789 | -0.17724 | -0.13887 | -0.17601
b15 | 0.00027692 | 0.0016731 | 0.0039518 | 0.00083997 | 0.0020195 | -0.0006677
a1 | -910.5354 | -704.1755 | -775.5035 | -751.1083 | -924.2734 | 17.7527
a2 | 144.3432 | 71.8091 | -11.1755 | -67.8194 | -143.4615 | 0
a3 | -0.12627 | 0.41921 | -0.17044 | -0.10877 | 7.3203 | 1.7984
a4 | 3.1348 | 0.62963 | 1.3722 | 1.7588 | 2.3509 | -1.6721
a5 | -1.2944 | -1.1438 | -1.8965 | -1.9667 | -7.5742 | -0.27566
a6 | 0.41265 | -0.055761 | 0.084154 | 0.045365 | 1.376 | 0.26131
a7 | -0.10349 | -0.062103 | 0.13713 | 0.15744 | 0.5314 | -0.06841
a8 | 0.06368 | -0.088907 | 0.20294 | 0.15041 | -0.14184 | -0.053875
a9 | 0.33459 | 0.15757 | 0.11657 | 0.058183 | 0.24831 | -0.033587
a10 | -0.026256 | 0.094579 | 0.03669 | -0.0013987 | 0.22495 | 0.057513
a11 | -0.034062 | 0.0054696 | 0.0023891 | -0.020687 | 0.016732 | -0.030096
a12 | -0.06135 | 0.023996 | 0.0018096 | 0.034442 | 0.011759 | -0.0071941
a13 | 0.16702 | 0.10633 | 0.12704 | 0.12386 | 0.1078 | -0.0050735
a14 | -0.020388 | 0.0046347 | 0.010276 | 0.012349 | -0.018926 | 0.0010789
a15 | -0.00053491 | 0.00051913 | -0.0021998 | -0.0050338 | 0.0076686 | -0.0018655
Temp taupe(deg) | 21.7865 | 21.7834 | 21.7956 | 21.7956 | 21.8048
Niv init(mrad) | 0.19684 | 0.16022 | 0.14598 | 0.1358 | 0.11749
Dx moy (mm) | 0.00038668 | -0.00036496 | 0.00016563 | -0.0001983 | 7.0381e-05 | -1.7872e-05
Dy moy (mm) | 0.0015423 | 0.0011997 | 0.0013185 | 0.0012755 | 0.0015723 | 0.00067302
| C2 centre (mT) | 0.003758 | Long. Mag. (m) | 3.1169
* = error on Conclusion : CONTACT CEA
Dx corrected | 0.00038668 | -0.00036496 | 0.00016563 | -0.0001983 | 7.0381e-05 | -3.0337e-05
Dy corrected | 0.0015423 | 0.0011997 | 0.0013185 | 0.0012755 | 0.0015723 | 0.0013459
Feed down
| Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5
b1' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
b2' | 9999.9882 | 9999.9722 | 9999.9807 | 10000.0698 | 9998.6214
b3' | -1.6047 | -0.8831 | -2.6713 | -2.6942 | -3.6414
b4' | 0.57196 | 0.62492 | 0.43987 | 0.72202 | 0.49342
b5' | -0.58876 | -0.49121 | -0.096949 | -0.22431 | -1.0769
b6' | 4.1805 | 4.9592 | 4.6536 | 4.6021 | 14.5105
b7' | 0.050569 | 0.11306 | -0.045289 | 0.057726 | -0.011355
b8' | -0.078337 | 0.11164 | -0.017504 | 0.048813 | -0.25168
b9' | -0.13237 | -0.035097 | -0.12581 | -0.11462 | 0.002265
b10' | -0.35064 | -0.084186 | -0.09295 | -0.063463 | -0.28095
b11' | 0.065355 | 9.9519e-05 | 0.059808 | 0.015195 | -0.0040878
b12' | -0.064277 | -0.028119 | -0.038418 | -0.039475 | -0.040379
b13' | 0.0071826 | 0.00042976 | -0.0059872 | -0.0038147 | -0.00038476
b14' | -0.19589 | -0.18113 | -0.17597 | -0.17209 | -0.14869
b15' | 0.00027692 | 0.0016731 | 0.0039518 | 0.00083997 | 0.0020195
Feed down
| Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5
a1' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
a2' | 144.1989 | 71.688 | -11.5431 | -68.161 | -143.9485
a3' | 0.13701 | 0.44297 | -0.16222 | -0.13997 | 6.7124
a4' | 2.7014 | 0.7335 | 1.2071 | 1.8704 | 1.9491
a5' | 0.61951 | 0.60728 | -0.064326 | -0.21251 | -0.69807
a6' | 0.4326 | -0.0056027 | 0.1204 | 0.098555 | 1.3331
a7' | 0.020001 | 0.051265 | 0.18463 | 0.1831 | 0.47901
a8' | 0.068859 | -0.10992 | 0.15509 | 0.071023 | 0.013928
a9' | 0.021855 | 0.09245 | 0.052588 | 0.00913 | 0.035574
a10' | -0.054384 | 0.11498 | 0.078136 | 0.040429 | 0.22956
a11' | 0.05666 | 0.038761 | 0.067989 | 0.032199 | 0.098694
a12' | 0.029186 | -0.042003 | 0.041824 | 0.00031548 | -0.00027229
a13' | -0.070952 | -0.060207 | -0.052039 | -0.050903 | -0.060193
a14' | -0.020207 | 0.0061317 | 0.014267 | 0.014053 | -0.015867
a15' | -0.00053491 | 0.00051913 | -0.0021998 | -0.0050338 | 0.0076686
Feed down normalised
| Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5 | Central | Sigma | Integrals |  | Coil Waviness
b1' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
b2' | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | 10000
b3' | -1.6047 | -0.8831 | -2.6713 | -2.6942 | -3.6419 | -2.0829 | 1.0391 | -2.2219 |  | -4.3942
b4' | 0.57196 | 0.62492 | 0.43987 | 0.72201 | 0.49349 | 0.5956 | 0.14334 | 0.57852 |  | -4.5386
b5' | -0.58876 | -0.49121 | -0.09695 | -0.22431 | -1.0771 | -0.27082 | 0.20121 | -0.42452 |  | -3.9117
b6' | 4.1805 | 4.9592 | 4.6536 | 4.6021 | 14.5125 | 4.7383 | 0.19303 | 5.9635 |  | -4.2761
b7' | 0.050569 | 0.11306 | -0.04529 | 0.057725 | -0.011357 | 0.041833 | 0.080364 | 0.035988 |  | -4.0587
b8' | -0.078337 | 0.11164 | -0.017504 | 0.048812 | -0.25172 | 0.047649 | 0.06458 | -0.010566
b9' | -0.13237 | -0.035097 | -0.12581 | -0.11462 | 0.0022653 | -0.091842 | 0.04946 | -0.085127
b10' | -0.35064 | -0.084186 | -0.09295 | -0.063463 | -0.28099 | -0.0802 | 0.015143 | -0.14614 |  | 0.014467
b11' | 0.065355 | 9.9519e-05 | 0.059808 | 0.015195 | -0.0040883 | 0.025034 | 0.031047 | 0.026976
b12' | -0.064277 | -0.028119 | -0.038418 | -0.039475 | -0.040384 | -0.035338 | 0.0062734 | -0.040196
b13' | 0.0071826 | 0.00042976 | -0.0059872 | -0.0038146 | -0.00038481 | -0.003124 | 0.0032637 | -0.0012675
b14' | -0.19589 | -0.18113 | -0.17597 | -0.17209 | -0.14871 | -0.1764 | 0.0045354 | -0.17552 | alpha | 285
b15' | 0.00027692 | 0.0016731 | 0.0039518 | 0.00083996 | 0.0020198 | 0.0021549 | 0.0016109 | 0.0018655 | beta | 0.5536
Feed down normalised
| Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5 | Central | Sigma | Integrals
a1' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
a2' | 144.199 | 71.6882 | -11.5431 | -68.1605 | -143.9684 | -2.6718 | 70.3452 | -0.30153
a3' | 0.13701 | 0.44297 | -0.16222 | -0.13997 | 6.7133 | 0.046926 | 0.34316 | 0.95062
a4' | 2.7015 | 0.7335 | 1.2071 | 1.8704 | 1.9493 | 1.2703 | 0.57106 | 1.5679
a5' | 0.61951 | 0.60728 | -0.064326 | -0.21251 | -0.69816 | 0.11015 | 0.43686 | 0.075858
a6' | 0.4326 | -0.0056027 | 0.1204 | 0.098554 | 1.3333 | 0.071118 | 0.067334 | 0.29202
a7' | 0.020001 | 0.051265 | 0.18463 | 0.1831 | 0.47908 | 0.13966 | 0.076559 | 0.1677
a8' | 0.068859 | -0.10992 | 0.1551 | 0.071022 | 0.01393 | 0.038734 | 0.13542 | 0.039772
a9' | 0.021855 | 0.092451 | 0.052588 | 0.0091299 | 0.035579 | 0.05139 | 0.041673 | 0.045012
a10' | -0.054384 | 0.11498 | 0.078136 | 0.040429 | 0.22959 | 0.07785 | 0.037279 | 0.079005
a11' | 0.05666 | 0.038761 | 0.067989 | 0.032199 | 0.098708 | 0.046317 | 0.019054 | 0.054814
a12' | 0.029186 | -0.042003 | 0.041825 | 0.00031548 | -0.00027233 | 4.5646e-05 | 0.041914 | 0.0042172
a13' | -0.070952 | -0.060207 | -0.052039 | -0.050903 | -0.060201 | -0.054383 | 0.0050757 | -0.057557
a14' | -0.020207 | 0.0061317 | 0.014267 | 0.014053 | -0.015869 | 0.011484 | 0.0046365 | 0.0032464
a15' | -0.00053492 | 0.00051913 | -0.0021998 | -0.0050337 | 0.0076697 | -0.0022381 | 0.0027766 | -0.00066776