## Sommaire
Jour | vit-esse | I(A) | NB mesures | Posi-tion | N° fich. Originel | N° fich. Epuré | N° run | NOM Fich.res | NOM Fich.raw | Observation | Nombre de fichiers | 6
30/10/2003 | 80 | ±12.5 | 5 | 1 |  | HCMQAP103_pos1ap2 | 2500 | THCMQAP103_pos1ap2.xls
30/10/2003 | 80 | ±12.5 | 5 | 2 |  | HCMQAP103_pos2ap2 | 2500 | THCMQAP103_pos2ap2.xls
30/10/2003 | 80 | ±12.5 | 5 | 3 |  | HCMQAP103_pos3ap2 | 2500 | THCMQAP103_pos3ap2.xls
30/10/2003 | 80 | ±12.5 | 5 | 4 |  | HCMQAP103_pos4ap2 | 2500 | THCMQAP103_pos4ap2.xls
30/10/2003 | 80 | ±12.5 | 5 | 5 |  | HCMQAP103_pos5ap2 | 2500 | THCMQAP103_pos5ap2.xls
Sommaire : Valeurs intégrales calculées avec les fichiers: HCMQAP103_pos1ap2+HCMQAP103_pos2ap2+HCMQAP103_pos3ap2+HCMQAP103_pos4ap2+HCMQAP103_pos5ap2

## HCMQAP103_pos1ap2
Bench Number | 91 | Valeurs dipôlaires en Teslas (signal absolu mesuré par la bobine externe corrigé de la dérive de l'électronique)
Magnet Name | hcmqap103 | (b1,sb1, a1,sa1) créé par le décentrement de la taupe (=[Babs(+I)-Babs(-I)]/2) | [6 empty] | 3.6294e-05 | 7.7826e-08 | 5.8843e-05 | 9.0051e-08
Magnet Type | 2 | (b1,sb1, a1,sa1) issu des champs constants/externes (=[Babs(+I)+Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -3.2166e-05 | 3.8324e-08 | 1.3558e-05 | 1.2593e-07
Aperture Number | 2 | Valeurs quadripolaires: b2 (T), a2 (T), sc2 (T), q Y_top codeur (mrad) | [6 empty] | -0.00226 | 1.3716e-05 | 6.8098e-08 | -3.0345
GMT Time | 2003-10-30 06:38 |  | Les multipôles exprimés en unité sont rapportés au champ quadripôlaire local (C2= -2.26 mT)
Run Number | 2500 |  | Valeurs mesurées (unité) |  |  | Multipôle |  |  | Valeurs spécifiées (bn, an)
Run Type | manual | bn (normal) | sbn | an (skew) | san |  | Average |  | Uncertainty |  | Standard Deviation
Coil Name | taupe_quadrupole#12 | 1.1562 | 0.024456 | 0.3942 | 0.022583 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1
Rref | 0.017 | -0.077464 | 0.0094361 | 0.99144 | 0.031916 | 4 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7
Meas Type | cmp | -0.36614 | 0.0024843 | 0.23598 | 0.0070826 | 5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6
Shaft Pos | 1 | 4.1738 | 0.0056217 | 0.80934 | 0.0080004 | 6 | 3.925 | 0 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.5
Coil length | 0.7499 | 0.094283 | 0.0045128 | 0.027869 | 0.0061522 | 7 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
Température (bobine) | 17.2882 | -0.046415 | 0.0059431 | 0.16708 | 0.0067047 | 8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Spec Curv (I spécifié) | 12.5 | -0.090337 | 0.0043625 | -0.06123 | 0.004894 | 9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Angle(horiz./X_top codeur) | 0 | -0.3918 | 0.0011706 | 0.074426 | 0.0048034 | 10 | -0.26 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3
Mid Current (I réel moyen) | 12.506 | -0.0075093 | 0.0034746 | -0.0019875 | 0.0028264 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Inclinaison RefMag (niv max) | -0.37 | -0.010567 | 0.0021074 | 0.025059 | 0.0035417 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. Cryostat(ecart niv max) | 25.94 | 0.020175 | 0.0018024 | 0.04153 | 0.002949 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. carriage (niv min) | -0.416 | -0.17829 | 0.001577 | 0.011873 | 0.0022173 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dx moyen(mm) | 0.27568 | 0.00045738 | 0.0009093 | 0.0010035 | 0.0014339 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dy moyen(mm) | 0.44094 |  |  | Multipôle refusé (orange) : (av.+unc.+2*STDV)+s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)-s
Analysis Tool | DRI ROT NOR CEL FDW |  |  | Multipôle litigieux (vert): (av.+unc.+2*STDV)-s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)+s
Number of point | 15
q(°) = Angle(verticale,C2) | -0.17386 |  |  |  | VALEURS PRINCIPALES
Nombre Mesure | 10 |  | Module de C2 (mT) |  |  | -2.2601 | Module de C6 (unité) |  |  | 4.2515
Sens du courant | +I / -I |  | Module de C3 (unité) |  |  | 1.2215 | Module de C10 (unité) |  |  | 0.39881
Vitesse (%) | 80
Commentaire

## HCMQAP103_pos2ap2
Bench Number | 91 | Valeurs dipôlaires en Teslas (signal absolu mesuré par la bobine externe corrigé de la dérive de l'électronique)
Magnet Name | hcmqap103 | (b1,sb1, a1,sa1) créé par le décentrement de la taupe (=[Babs(+I)-Babs(-I)]/2) | [6 empty] | 7.7859e-05 | 1.5956e-07 | 4.2511e-05 | 1.5834e-07
Magnet Type | 2 | (b1,sb1, a1,sa1) issu des champs constants/externes (=[Babs(+I)+Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -2.9384e-05 | 9.4118e-08 | 1.2152e-05 | 1.9841e-07
Aperture Number | 2 | Valeurs quadripolaires: b2 (T), a2 (T), sc2 (T), q Y_top codeur (mrad) | [6 empty] | -0.0037523 | -1.3504e-05 | 7.6282e-08 | 1.7994
GMT Time | 2003-10-30 06:45 |  | Les multipôles exprimés en unité sont rapportés au champ quadripôlaire local (C2= -3.752 mT)
Run Number | 2500 |  | Valeurs mesurées (unité) |  |  | Multipôle |  |  | Valeurs spécifiées (bn, an)
Run Type | manual | bn (normal) | sbn | an (skew) | san |  | Average |  | Uncertainty |  | Standard Deviation
Coil Name | taupe_quadrupole#12 | 1.7231 | 0.011113 | 1.7356 | 0.016103 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1
Rref | 0.017 | 0.28854 | 0.015189 | 2.1503 | 0.012834 | 4 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7
Meas Type | cmp | -0.53028 | 0.0045971 | 0.97246 | 0.0062917 | 5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6
Shaft Pos | 2 | 3.9802 | 0.0037781 | -0.40099 | 0.0051774 | 6 | 3.925 | 0 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.5
Coil length | 0.7499 | 0.088142 | 0.0049092 | -0.22087 | 0.0045734 | 7 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
Température (bobine) | 17.4713 | -0.029346 | 0.0013134 | 0.035455 | 0.0035708 | 8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Spec Curv (I spécifié) | 12.5 | 0.0036518 | 0.0014672 | 0.18799 | 0.0028215 | 9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Angle(horiz./X_top codeur) | 0 | -0.095076 | 0.0022488 | 0.033312 | 0.0037965 | 10 | -0.26 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3
Mid Current (I réel moyen) | 12.506 | 0.01214 | 0.0017252 | 0.021733 | 0.0018387 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Inclinaison RefMag (niv max) | 0.431 | 0.0088389 | 0.0011917 | -0.0087281 | 0.0020445 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. Cryostat(ecart niv max) | 1.017 | 0.03443 | 0.0012296 | 0.011368 | 0.0012285 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. carriage (niv min) | 0.365 | -0.15234 | 0.0011088 | 0.012872 | 0.00094839 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dx moyen(mm) | 0.35204 | 0.0014892 | 0.00086699 | 0.0073756 | 0.00062533 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dy moyen(mm) | 0.19387 |  |  | Multipôle refusé (orange) : (av.+unc.+2*STDV)+s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)-s
Analysis Tool | DRI ROT NOR CEL FDW |  |  | Multipôle litigieux (vert): (av.+unc.+2*STDV)-s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)+s
Number of point | 15
q(°) = Angle(verticale,C2) | 0.1031 |  |  |  | VALEURS PRINCIPALES
Nombre Mesure | 10 |  | Module de C2 (mT) |  |  | -3.7523 | Module de C6 (unité) |  |  | 4.0004
Sens du courant | +I / -I |  | Module de C3 (unité) |  |  | 2.4457 | Module de C10 (unité) |  |  | 0.10074
Vitesse (%) | 80
Commentaire

## HCMQAP103_pos3ap2
Bench Number | 91 | Valeurs dipôlaires en Teslas (signal absolu mesuré par la bobine externe corrigé de la dérive de l'électronique)
Magnet Name | hcmqap103 | (b1,sb1, a1,sa1) créé par le décentrement de la taupe (=[Babs(+I)-Babs(-I)]/2) | [6 empty] | 5.8798e-05 | 7.3739e-08 | 2.3674e-05 | 1.4307e-07
Magnet Type | 2 | (b1,sb1, a1,sa1) issu des champs constants/externes (=[Babs(+I)+Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -2.8129e-05 | 2.3373e-07 | 1.0363e-05 | 1.7057e-07
Aperture Number | 2 | Valeurs quadripolaires: b2 (T), a2 (T), sc2 (T), q Y_top codeur (mrad) | [6 empty] | -0.0037524 | -3.0285e-05 | 4.9007e-08 | 4.0354
GMT Time | 2003-10-30 06:51 |  | Les multipôles exprimés en unité sont rapportés au champ quadripôlaire local (C2= -3.752 mT)
Run Number | 2500 |  | Valeurs mesurées (unité) |  |  | Multipôle |  |  | Valeurs spécifiées (bn, an)
Run Type | manual | bn (normal) | sbn | an (skew) | san |  | Average |  | Uncertainty |  | Standard Deviation
Coil Name | taupe_quadrupole#12 | -0.17298 | 0.0066969 | -0.49222 | 0.01389 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1
Rref | 0.017 | 0.73818 | 0.01197 | 2.813 | 0.0082425 | 4 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7
Meas Type | cmp | 0.14375 | 0.0066069 | 0.36613 | 0.0080989 | 5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6
Shaft Pos | 3 | 4.7033 | 0.0034352 | -0.39529 | 0.0047791 | 6 | 3.925 | 0 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.5
Coil length | 0.7499 | -0.18591 | 0.0026402 | -0.37556 | 0.0065403 | 7 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
Température (bobine) | 17.6666 | 0.090517 | 0.0024223 | 0.21595 | 0.0039411 | 8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Spec Curv (I spécifié) | 12.5 | 0.13496 | 0.0037796 | 0.26491 | 0.0023809 | 9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Angle(horiz./X_top codeur) | 0 | -0.080483 | 0.0019698 | 0.091466 | 0.0023069 | 10 | -0.26 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3
Mid Current (I réel moyen) | 12.506 | -0.026041 | 0.0028432 | 0.039518 | 0.0025056 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Inclinaison RefMag (niv max) | -0.267 | -0.0039796 | 0.00094594 | -0.0011768 | 0.0016548 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. Cryostat(ecart niv max) | 28.483 | 0.035492 | 0.00090122 | 0.016395 | 0.00074222 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. carriage (niv min) | -0.315 | -0.1677 | 0.00058677 | 0.020782 | 0.0011062 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dx moyen(mm) | 0.2655 | -0.0016663 | 0.00084595 | 0.0067486 | 0.00051361 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dy moyen(mm) | 0.10939 |  |  | Multipôle refusé (orange) : (av.+unc.+2*STDV)+s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)-s
Analysis Tool | DRI ROT NOR CEL FDW |  |  | Multipôle litigieux (vert): (av.+unc.+2*STDV)-s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)+s
Number of point | 15
q(°) = Angle(verticale,C2) | 0.23121 |  |  |  | VALEURS PRINCIPALES
Nombre Mesure | 10 |  | Module de C2 (mT) |  |  | -3.7525 | Module de C6 (unité) |  |  | 4.7199
Sens du courant | +I / -I |  | Module de C3 (unité) |  |  | 0.52173 | Module de C10 (unité) |  |  | 0.12183
Vitesse (%) | 80
Commentaire

## HCMQAP103_pos4ap2
Bench Number | 91 | Valeurs dipôlaires en Teslas (signal absolu mesuré par la bobine externe corrigé de la dérive de l'électronique)
Magnet Name | hcmqap103 | (b1,sb1, a1,sa1) créé par le décentrement de la taupe (=[Babs(+I)-Babs(-I)]/2) | [6 empty] | 6.4768e-05 | 1.411e-07 | 7.9437e-05 | 1.6704e-07
Magnet Type | 2 | (b1,sb1, a1,sa1) issu des champs constants/externes (=[Babs(+I)+Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -2.9266e-05 | 7.2371e-08 | 1.0268e-05 | 2.4048e-07
Aperture Number | 2 | Valeurs quadripolaires: b2 (T), a2 (T), sc2 (T), q Y_top codeur (mrad) | [6 empty] | -0.0037523 | -4.6559e-05 | 6.191e-08 | 6.2037
GMT Time | 2003-10-30 06:58 |  | Les multipôles exprimés en unité sont rapportés au champ quadripôlaire local (C2= -3.753 mT)
Run Number | 2500 |  | Valeurs mesurées (unité) |  |  | Multipôle |  |  | Valeurs spécifiées (bn, an)
Run Type | manual | bn (normal) | sbn | an (skew) | san |  | Average |  | Uncertainty |  | Standard Deviation
Coil Name | taupe_quadrupole#12 | 1.8672 | 0.011414 | 0.59091 | 0.012062 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1
Rref | 0.017 | 0.095897 | 0.0068636 | 1.8973 | 0.0085776 | 4 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7
Meas Type | cmp | -0.67926 | 0.0069253 | 0.65903 | 0.007903 | 5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6
Shaft Pos | 4 | 4.3689 | 0.0053835 | -0.41878 | 0.0034624 | 6 | 3.925 | 0 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.5
Coil length | 0.7499 | -0.2648 | 0.0038796 | -0.28796 | 0.0037924 | 7 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
Température (bobine) | 17.8375 | 0.0052405 | 0.0035966 | 0.13813 | 0.0029896 | 8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Spec Curv (I spécifié) | 12.5 | 0.033123 | 0.0017722 | 0.076009 | 0.0034653 | 9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Angle(horiz./X_top codeur) | 0 | -0.057046 | 0.0019817 | 0.026342 | 0.0021786 | 10 | -0.26 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3
Mid Current (I réel moyen) | 12.506 | -0.02922 | 0.0013106 | -0.031294 | 0.0013601 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Inclinaison RefMag (niv max) | 0.402 | 0.0045479 | 0.0013424 | 0.021979 | 0.0013496 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. Cryostat(ecart niv max) | 1.526 | 0.044085 | 0.0012927 | 0.020672 | 0.0017511 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. carriage (niv min) | 0.343 | -0.16515 | 0.0013752 | 0.013713 | 0.0012502 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dx moyen(mm) | 0.28892 | 0.0019851 | 0.00040277 | 0.00080543 | 0.0010417 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dy moyen(mm) | 0.36348 |  |  | Multipôle refusé (orange) : (av.+unc.+2*STDV)+s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)-s
Analysis Tool | DRI ROT NOR CEL FDW |  |  | Multipôle litigieux (vert): (av.+unc.+2*STDV)-s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)+s
Number of point | 15
q(°) = Angle(verticale,C2) | 0.35545 |  |  |  | VALEURS PRINCIPALES
Nombre Mesure | 10 |  | Module de C2 (mT) |  |  | -3.7526 | Module de C6 (unité) |  |  | 4.389
Sens du courant | +I / -I |  | Module de C3 (unité) |  |  | 1.9585 | Module de C10 (unité) |  |  | 0.062834
Vitesse (%) | 80
Commentaire

## HCMQAP103_pos5ap2
Bench Number | 91 | Valeurs dipôlaires en Teslas (signal absolu mesuré par la bobine externe corrigé de la dérive de l'électronique)
Magnet Name | hcmqap103 | (b1,sb1, a1,sa1) créé par le décentrement de la taupe (=[Babs(+I)-Babs(-I)]/2) | [6 empty] | 2.7192e-05 | 3.1714e-08 | 6.6524e-05 | 9.2913e-08
Magnet Type | 2 | (b1,sb1, a1,sa1) issu des champs constants/externes (=[Babs(+I)+Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -3.1613e-05 | 1.6935e-07 | 9.6556e-06 | 1.7584e-07
Aperture Number | 2 | Valeurs quadripolaires: b2 (T), a2 (T), sc2 (T), q Y_top codeur (mrad) | [6 empty] | -0.0020797 | -3.251e-05 | 6.13e-08 | 7.8155
GMT Time | 2003-10-30 07:04 |  | Les multipôles exprimés en unité sont rapportés au champ quadripôlaire local (C2= -2.08 mT)
Run Number | 2500 |  | Valeurs mesurées (unité) |  |  | Multipôle |  |  | Valeurs spécifiées (bn, an)
Run Type | manual | bn (normal) | sbn | an (skew) | san |  | Average |  | Uncertainty |  | Standard Deviation
Coil Name | taupe_quadrupole#12 | -0.88171 | 0.033826 | 4.1142 | 0.0075438 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1
Rref | 0.017 | 0.1209 | 0.01745 | 3.8282 | 0.01139 | 4 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7
Meas Type | cmp | -0.35668 | 0.012456 | -0.52361 | 0.0057702 | 5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6
Shaft Pos | 5 | 14.908 | 0.0055714 | 1.2137 | 0.003905 | 6 | 3.925 | 0 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.5
Coil length | 0.7499 | -0.3881 | 0.006456 | 0.20322 | 0.0024097 | 7 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
Température (bobine) | 17.9779 | -0.014996 | 0.0041977 | 0.37521 | 0.007179 | 8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Spec Curv (I spécifié) | 12.5 | 0.0040806 | 0.0026788 | 0.029168 | 0.0019543 | 9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Angle(horiz./X_top codeur) | 0 | -0.37839 | 0.0065552 | 0.24617 | 0.002653 | 10 | -0.26 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3
Mid Current (I réel moyen) | 12.506 | -0.026692 | 0.0025932 | 0.0044687 | 0.002416 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Inclinaison RefMag (niv max) | -0.218 | -0.0013145 | 0.0022065 | 0.049812 | 0.0018022 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. Cryostat(ecart niv max) | 31.026 | 0.0018415 | 0.0013854 | 0.03461 | 0.0015861 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. carriage (niv min) | -0.271 | -0.12888 | 0.0015724 | -0.018703 | 0.0019897 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dx moyen(mm) | 0.21371 | 0.0016101 | 0.0017638 | 0.00027514 | 0.0008109 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dy moyen(mm) | 0.54714 |  |  | Multipôle refusé (orange) : (av.+unc.+2*STDV)+s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)-s
Analysis Tool | DRI ROT NOR CEL FDW |  |  | Multipôle litigieux (vert): (av.+unc.+2*STDV)-s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)+s
Number of point | 15
q(°) = Angle(verticale,C2) | 0.4478 |  |  |  | VALEURS PRINCIPALES
Nombre Mesure | 10 |  | Module de C2 (mT) |  |  | -2.0799 | Module de C6 (unité) |  |  | 14.9573
Sens du courant | +I / -I |  | Module de C3 (unité) |  |  | 4.2077 | Module de C10 (unité) |  |  | 0.45142
Vitesse (%) | 80
Commentaire

## Lmag_hcmqap
Fichiers | HCMQAP103_pos1ap2 | HCMQAP103_pos2ap2 | HCMQAP103_pos3ap2 | HCMQAP103_pos4ap2 | HCMQAP103_pos5ap2 | Long. mag (m)
C2 (mT) | -2.2601 | -3.7523 | -3.7525 | -3.7526 | -2.0799 | 3.117
Mutipôles | Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5 | Intégrales
b3 | 1.1562 | 1.7231 | -0.17298 | 1.8672 | -0.88171 | 0.8721
b4 | -0.077464 | 0.28854 | 0.73818 | 0.095897 | 0.1209 | 0.27498
b5 | -0.36614 | -0.53028 | 0.14375 | -0.67926 | -0.35668 | -0.35703
b6 | 4.1738 | 3.9802 | 4.7033 | 4.3689 | 14.908 | 5.733
b7 | 0.094283 | 0.088142 | -0.18591 | -0.2648 | -0.3881 | -0.12532
b8 | -0.046415 | -0.029346 | 0.090517 | 0.0052405 | -0.014996 | 0.0072528
b9 | -0.090337 | 0.0036518 | 0.13496 | 0.033123 | 0.0040806 | 0.028771
b10 | -0.3918 | -0.095076 | -0.080483 | -0.057046 | -0.37839 | -0.16319
b11 | -0.0075093 | 0.01214 | -0.026041 | -0.02922 | -0.026692 | -0.015022
b12 | -0.010567 | 0.0088389 | -0.0039796 | 0.0045479 | -0.0013145 | 0.00055667
b13 | 0.020175 | 0.03443 | 0.035492 | 0.044085 | 0.0018415 | 0.030597
b14 | -0.17829 | -0.15234 | -0.1677 | -0.16515 | -0.12888 | -0.15975
b15 | 0.00045738 | 0.0014892 | -0.0016663 | 0.0019851 | 0.0016101 | 0.00071596
a3 | 0.3942 | 1.7356 | -0.49222 | 0.59091 | 4.1142 | 1.047
a4 | 0.99144 | 2.1503 | 2.813 | 1.8973 | 3.8282 | 2.3047
a5 | 0.23598 | 0.97246 | 0.36613 | 0.65903 | -0.52361 | 0.44496
a6 | 0.80934 | -0.40099 | -0.39529 | -0.41878 | 1.2137 | -0.013203
a7 | 0.027869 | -0.22087 | -0.37556 | -0.28796 | 0.20322 | -0.18163
a8 | 0.16708 | 0.035455 | 0.21595 | 0.13813 | 0.37521 | 0.16796
a9 | -0.06123 | 0.18799 | 0.26491 | 0.076009 | 0.029168 | 0.12226
a10 | 0.074426 | 0.033312 | 0.091466 | 0.026342 | 0.24617 | 0.079968
a11 | -0.0019875 | 0.021733 | 0.039518 | -0.031294 | 0.0044687 | 0.0075147
a12 | 0.025059 | -0.0087281 | -0.0011768 | 0.021979 | 0.049812 | 0.013179
a13 | 0.04153 | 0.011368 | 0.016395 | 0.020672 | 0.03461 | 0.022286
a14 | 0.011873 | 0.012872 | 0.020782 | 0.013713 | -0.018703 | 0.010622
a15 | 0.0010035 | 0.0073756 | 0.0067486 | 0.00080543 | 0.00027514 | 0.0037739
Angle[Horiz,C2](°) | -0.17386 | 0.1031 | 0.23121 | 0.35545 | 0.4478 | Gradient (T/m)
Temp. taupe (°C) | 17.2882 | 17.4713 | 17.6666 | 17.8375 | 17.9779 | -209.61
Niv. moyen (mrad) | -0.393 | 0.398 | -0.291 | 0.3725 | -0.2445 | C2,moyen=-3.752
Intégrale(Cn) = Sum(Cn,pos=[1,5])/(Sum(C2,pos=[1,5]) | [5 empty] | Gradient = C2,moyen/Rref*(11870/Spec_curv)
C2,moyen(mT) = (C2,pos2+C2,pos3+C2,pos4)/3 Long_mag = Intégrale(C2)/C2,moyen*.7499 [Cn,x(T) = cn,x(unit)*C2,x(T)]
Taupe : | taupe_quadrupole#12

## Result_HCMQAP
Thu 30/10/2003 07:09:25 | LISSNER | HCMQAP103 | Aperture2 | taupe_quadrupole#12
Position | Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5 | Integrales
Cn (mT) | 0.0022665 | 0.0037624 | 0.0037634 | 0.0037634 | 0.0020859 | 0.011729
Angle(Horiz,Cn) | 6.7103 | 2.0332 | -0.96395 | -2.4798 | -4.7178 | 3.4507
b1 | 7.2471 | -38.5322 | 13.0754 | -1.7066 | 41.1262 | -0.00077512
b2 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000
b3 | 1.168 | 1.6685 | -0.26639 | 1.8915 | -0.65211 | 0.8747
b4 | -0.10729 | 0.25178 | 0.72588 | 0.12257 | 0.094239 | 0.26176
b5 | -0.31858 | -0.60344 | 0.20189 | -0.68116 | 0.012472 | -0.30497
b6 | 4.1387 | 3.9895 | 4.7228 | 4.3548 | 14.946 | 5.7364
b7 | 0.10431 | 0.09112 | -0.20555 | -0.26548 | -0.34611 | -0.12245
b8 | -0.057887 | -0.038777 | 0.070551 | 0.010305 | 0.0096751 | 0.0030323
b9 | -0.083708 | 0.001213 | 0.12711 | 0.035899 | 0.026558 | 0.030928
b10 | -0.39702 | -0.097399 | -0.084216 | -0.057433 | -0.36601 | -0.16384
b11 | -0.0064963 | 0.011238 | -0.026099 | -0.029927 | -0.018664 | -0.014206
b12 | -0.0064146 | 0.0069111 | -0.0049758 | 0.0063762 | 0.0086025 | 0.0022179
b13 | 0.015722 | 0.036325 | 0.033815 | 0.045197 | 0.0014058 | 0.030215
b14 | -0.17859 | -0.15268 | -0.16745 | -0.16457 | -0.12983 | -0.1598
b15 | 0.00034996 | 0.0012685 | -0.0015635 | 0.0020144 | 0.0016259 | 0.00068138
a1 | -84.3546 | 60.9437 | 110.4491 | -38.8261 | -147.516 | 0.00052556
a2 | 134.2148 | 40.6634 | -19.2789 | -49.5966 | -94.3596 | 0
a3 | 0.42385 | 1.7256 | -0.45586 | 0.5744 | 4.1748 | 1.0617
a4* | 1.0014 | 2.1225 | 2.8203 | 1.9057 | 3.8346 | 2.3041
a5 | 0.05401 | 1.0976 | 0.6245 | 0.58533 | -1.5984 | 0.34982
a6 | 0.96625 | -0.347 | -0.43975 | -0.48006 | 0.82743 | -0.054574
a7 | 0.036749 | -0.22125 | -0.36603 | -0.28276 | 0.22475 | -0.17403
a8 | 0.16945 | 0.029727 | 0.23042 | 0.13747 | 0.37287 | 0.16993
a9 | -0.03702 | 0.18118 | 0.2561 | 0.076807 | 0.087864 | 0.13003
a10 | 0.049184 | 0.031712 | 0.09006 | 0.029441 | 0.26566 | 0.078937
a11 | -0.0019993 | 0.022666 | 0.039294 | -0.030929 | 0.0084224 | 0.0082996
a12 | 0.022328 | -0.0064002 | 0.0035237 | 0.019669 | 0.05104 | 0.014081
a13 | 0.049093 | 0.0083293 | 0.0085773 | 0.021772 | 0.04194 | 0.02201
a14 | -0.0049234 | 0.0085106 | 0.023039 | 0.019425 | -0.010163 | 0.010204
a15 | 0.0010431 | 0.0074178 | 0.006772 | 0.00073081 | 0.00016017 | 0.0037621
Temp taupe(deg) | 17.9779 | 17.984 | 17.9962 | 17.9962 | 18.0145
Niv init(mrad) | -0.24261 | -0.23397 | -0.2299 | -0.22685 | -0.22583
Dx moy (mm) | -1.0393e-05 | 6.5082e-05 | -2.1866e-05 | 0 | -7.2275e-05 | 0.00028669
Dy moy (mm) | 0.00014354 | -0.00010387 | -0.00018781 | 6.6017e-05 | 0.0002501 | 0.00029737
| C2 centre (mT) | 0.003751 | Long. Mag. (m) | 3.117
* = error on Conclusion : CONTACT CEA
Dx corrected | -1.0393e-05 | 6.5082e-05 | -2.1866e-05 | 2.5739e-06 | -7.2274e-05 | -1.3111e-07
Dy corrected | 0.00014354 | -0.00010387 | -0.00018781 | 6.6017e-05 | 0.0002501 | -1.3645e-07
Feed down
| Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5
b1' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
b2' | 9999.9914 | 10000.0339 | 9999.9906 | 9999.9961 | 9999.8827
b3' | 1.1429 | 1.7103 | -0.17572 | 1.8694 | -0.82255
b4' | -0.10833 | 0.26936 | 0.75244 | 0.11306 | 0.18809
b5' | -0.37202 | -0.53768 | 0.14723 | -0.66854 | -0.3661
b6' | 4.1364 | 3.9835 | 4.7001 | 4.3611 | 14.935
b7' | 0.094547 | 0.091352 | -0.18836 | -0.2692 | -0.3848
b8' | -0.054977 | -0.029884 | 0.091877 | 0.0079624 | -0.0015691
b9' | -0.085261 | -0.00039903 | 0.13704 | 0.034792 | 0.0053886
b10' | -0.39682 | -0.095584 | -0.079539 | -0.056277 | -0.36646
b11' | -0.0085271 | 0.011099 | -0.025601 | -0.030757 | -0.027326
b12' | -0.011504 | 0.0091906 | -0.0043607 | 0.0054437 | 0.0011268
b13' | 0.017682 | 0.029402 | 0.039924 | 0.043893 | 0.010525
b14' | -0.17872 | -0.15198 | -0.16637 | -0.16461 | -0.12996
b15' | 0.00034996 | 0.0012685 | -0.0015635 | 0.0020144 | 0.0016259
Feed down
| Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5
a1' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
a2' | 134.234 | 40.6562 | -19.2719 | -49.5817 | -94.4143
a3' | 0.41929 | 1.7453 | -0.4908 | 0.5767 | 4.13
a4' | 0.99054 | 2.154 | 2.8081 | 1.8954 | 3.8625
a5' | 0.22578 | 0.96904 | 0.36645 | 0.66952 | -0.51657
a6' | 0.9714 | -0.35543 | -0.4233 | -0.4865 | 0.79115
a7' | 0.032602 | -0.21879 | -0.37357 | -0.28234 | 0.21465
a8' | 0.16397 | 0.035217 | 0.21655 | 0.13868 | 0.37301
a9' | -0.067462 | 0.18763 | 0.26343 | 0.07484 | 0.029237
a10' | 0.048647 | 0.031894 | 0.092438 | 0.028232 | 0.26256
a11' | -0.0027452 | 0.021932 | 0.039849 | -0.030623 | 0.0074276
a12' | 0.023561 | -0.0086809 | -0.0010916 | 0.021815 | 0.049149
a13' | 0.029529 | 0.02088 | 0.032241 | 0.013502 | 0.017672
a14' | -0.0048909 | 0.0087997 | 0.023159 | 0.019536 | -0.0098375
a15' | 0.0010431 | 0.0074178 | 0.006772 | 0.00073081 | 0.00016017
Feed down normalised
| Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5 | Central | Sigma | Integrals |  | Coil Waviness
b1' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
b2' | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | 10000
b3' | 1.1429 | 1.7103 | -0.17572 | 1.8694 | -0.82256 | 1.1346 | 1.1376 | 0.8748 |  | -3.7581
b4' | -0.10833 | 0.26936 | 0.75244 | 0.11306 | 0.18809 | 0.37829 | 0.33331 | 0.28242 |  | -4.2136
b5' | -0.37202 | -0.53768 | 0.14723 | -0.66854 | -0.36611 | -0.353 | 0.43812 | -0.35749 |  | -3.7084
b6' | 4.1364 | 3.9834 | 4.7001 | 4.3611 | 14.9352 | 4.3482 | 0.35851 | 5.7294 |  | -3.98
b7' | 0.094548 | 0.091352 | -0.18836 | -0.2692 | -0.38481 | -0.12207 | 0.1892 | -0.12573 |  | -3.6226
b8' | -0.054977 | -0.029884 | 0.091877 | 0.0079624 | -0.0015691 | 0.023319 | 0.062316 | 0.0086581
b9' | -0.085261 | -0.00039903 | 0.13704 | 0.034792 | 0.0053887 | 0.057144 | 0.071394 | 0.029612
b10' | -0.39682 | -0.095583 | -0.079539 | -0.056277 | -0.36646 | -0.077133 | 0.019763 | -0.16204 |  | 0.021141
b11' | -0.0085271 | 0.011099 | -0.025601 | -0.030757 | -0.027326 | -0.015086 | 0.022823 | -0.01577
b12' | -0.011504 | 0.0091906 | -0.0043607 | 0.0054437 | 0.0011268 | 0.0034245 | 0.0069977 | 0.00095457
b13' | 0.017682 | 0.029402 | 0.039924 | 0.043893 | 0.010525 | 0.03774 | 0.0074883 | 0.031205
b14' | -0.17872 | -0.15198 | -0.16637 | -0.16461 | -0.12996 | -0.16099 | 0.0078494 | -0.15942 | alpha | 285
b15' | 0.00034996 | 0.0012685 | -0.0015635 | 0.0020144 | 0.0016259 | 0.00057312 | 0.0018876 | 0.00068113 | beta | 0.5536
Feed down normalised
| Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5 | Central | Sigma | Integrals
a1' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
a2' | 134.2341 | 40.656 | -19.2719 | -49.5818 | -94.4154 | -9.3992 | 45.9219 | 0.072821
a3' | 0.41929 | 1.7453 | -0.4908 | 0.5767 | 4.1301 | 0.6104 | 1.1184 | 1.052
a4' | 0.99054 | 2.154 | 2.8081 | 1.8955 | 3.8626 | 2.2859 | 0.47042 | 2.3084
a5' | 0.22578 | 0.96904 | 0.36645 | 0.66952 | -0.51658 | 0.66834 | 0.30129 | 0.44618
a6' | 0.9714 | -0.35542 | -0.4233 | -0.4865 | 0.79116 | -0.42174 | 0.065551 | -0.058132
a7' | 0.032602 | -0.21879 | -0.37357 | -0.28234 | 0.21465 | -0.29156 | 0.077798 | -0.17709
a8' | 0.16397 | 0.035217 | 0.21655 | 0.13868 | 0.37301 | 0.13015 | 0.090966 | 0.16744
a9' | -0.067462 | 0.18763 | 0.26343 | 0.07484 | 0.029238 | 0.1753 | 0.094898 | 0.12065
a10' | 0.048647 | 0.031893 | 0.092438 | 0.028232 | 0.26256 | 0.050854 | 0.036059 | 0.078768
a11' | -0.0027452 | 0.021932 | 0.039849 | -0.030624 | 0.0074277 | 0.010386 | 0.036628 | 0.008088
a12' | 0.023561 | -0.0086809 | -0.0010916 | 0.021815 | 0.04915 | 0.0040141 | 0.015876 | 0.012866
a13' | 0.029529 | 0.02088 | 0.032241 | 0.013502 | 0.017673 | 0.022208 | 0.0094397 | 0.022664
a14' | -0.0048909 | 0.0087997 | 0.023159 | 0.019536 | -0.0098376 | 0.017165 | 0.0074676 | 0.010369
a15' | 0.0010431 | 0.0074178 | 0.006772 | 0.00073081 | 0.00016017 | 0.0049735 | 0.0036885 | 0.003762