## Sommaire
Jour | vit-esse | I(A) | NB mesures | Posi-tion | N° fich. Originel | N° fich. Epuré | N° run | NOM Fich.res | NOM Fich.raw | Observation | Nombre de fichiers | 6
2003-09-10 | 80 | ±12.5 | 5 | 1 |  | HCMQAP0104_pos1ap2 | 2377 | THCMQAP0104_pos1ap2.xls
2003-09-10 | 80 | ±12.5 | 5 | 2 |  | HCMQAP0104_pos2ap2 | 2377 | THCMQAP0104_pos2ap2.xls
2003-09-10 | 80 | ±12.5 | 5 | 3 |  | HCMQAP0104_pos3ap2 | 2377 | THCMQAP0104_pos3ap2.xls
2003-09-10 | 80 | ±12.5 | 5 | 4 |  | HCMQAP0104_pos4ap2 | 2377 | THCMQAP0104_pos4ap2.xls
2003-09-10 | 80 | ±12.5 | 5 | 5 |  | HCMQAP0104_pos5ap2 | 2377 | THCMQAP0104_pos5ap2.xls
Sommaire : Valeurs intégrales calculées avec les fichiers: HCMQAP0104_pos1ap2+HCMQAP0104_pos2ap2+HCMQAP0104_pos3ap2+HCMQAP0104_pos4ap2+HCMQAP0104_pos5ap2

## HCMQAP0104_pos1ap2
Bench Number | 91 | Valeurs dipôlaires en Teslas (signal absolu mesuré par la bobine externe corrigé de la dérive de l'électronique)
Magnet Name | hcmqap0104 | (b1,sb1, a1,sa1) créé par le décentrement de la taupe (=[Babs(+I)-Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -3.0482e-05 | 7.9391e-08 | 0.00013546 | 1.4699e-07
Magnet Type | 2 | (b1,sb1, a1,sa1) issu des champs constants/externes (=[Babs(+I)+Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -3.2526e-05 | 1.9003e-07 | 1.414e-05 | 7.4429e-08
Aperture Number | 2 | Valeurs quadripolaires: b2 (T), a2 (T), sc2 (T), q Y_top codeur (mrad) | [6 empty] | -0.0022543 | 1.0168e-05 | 4.7593e-08 | -2.2553
GMT Time | 2003-10-09 10:37 |  | Les multipôles exprimés en unité sont rapportés au champ quadripôlaire local (C2= -2.254 mT)
Run Number | 2377 |  | Valeurs mesurées (unité) |  |  | Multipôle |  |  | Valeurs spécifiées (bn, an)
Run Type | manual | bn (normal) | sbn | an (skew) | san |  | Average |  | Uncertainty |  | Standard Deviation
Coil Name | taupe_quadrupole#4 | 0.75355 | 0.019694 | 0.004607 | 0.025315 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1
Rref | 0.017 | -0.67187 | 0.040807 | 1.0842 | 0.021366 | 4 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7
Meas Type | cmp | 0.45871 | 0.011583 | -2.2018 | 0.0072113 | 5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6
Shaft Pos | 1 | 3.8228 | 0.012778 | -0.028704 | 0.0099767 | 6 | 3.925 | 0 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.5
Coil length | 0.7499 | 0.25904 | 0.0053205 | -0.093289 | 0.0072704 | 7 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
Température (bobine) | 20.6116 | 0.076944 | 0.0045985 | 0.46038 | 0.008481 | 8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Spec Curv (I spécifié) | 12.5 | -0.20421 | 0.0060442 | 0.43933 | 0.0055727 | 9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Angle(horiz./X_top codeur) | 0 | -0.44298 | 0.0036224 | -0.10489 | 0.0026313 | 10 | -0.26 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3
Mid Current (I réel moyen) | 12.5065 | 0.096806 | 0.004466 | -0.067757 | 0.0020187 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Inclinaison RefMag (niv max) | -0.28 | 0.1614 | 0.0022512 | 0.10474 | 0.0027913 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. Cryostat(ecart niv max) | 127.157 | -0.042249 | 0.0020465 | 0.1884 | 0.0025293 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. carriage (niv min) | -0.427 | -0.18804 | 0.0024169 | -0.0062131 | 0.0006333 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dx moyen(mm) | -0.22523 | 0.00096723 | 0.0018171 | -0.004018 | 0.0021017 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dy moyen(mm) | 1.0226 |  |  | Multipôle refusé (orange) : (av.+unc.+2*STDV)+s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)-s
Analysis Tool | DRI ROT NOR CEL FDW |  |  | Multipôle litigieux (vert): (av.+unc.+2*STDV)-s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)+s
Number of point | 15
q(°) = Angle(verticale,C2) | -0.12922 |  |  |  | VALEURS PRINCIPALES
Nombre Mesure | 10 |  | Module de C2 (mT) |  |  | -2.2543 | Module de C6 (unité) |  |  | 3.8229
Sens du courant | +I / -I |  | Module de C3 (unité) |  |  | 0.75356 | Module de C10 (unité) |  |  | 0.45523
Vitesse (%) | 80
Commentaire

## HCMQAP0104_pos2ap2
Bench Number | 91 | Valeurs dipôlaires en Teslas (signal absolu mesuré par la bobine externe corrigé de la dérive de l'électronique)
Magnet Name | hcmqap0104 | (b1,sb1, a1,sa1) créé par le décentrement de la taupe (=[Babs(+I)-Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -1.5194e-05 | 1.263e-06 | 0.00012539 | 1.776e-07
Magnet Type | 2 | (b1,sb1, a1,sa1) issu des champs constants/externes (=[Babs(+I)+Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -2.8538e-05 | 1.2722e-07 | 1.2942e-05 | 8.0821e-08
Aperture Number | 2 | Valeurs quadripolaires: b2 (T), a2 (T), sc2 (T), q Y_top codeur (mrad) | [6 empty] | -0.0037573 | -2.3696e-06 | 6.1148e-08 | 0.31533
GMT Time | 2003-10-09 10:44 |  | Les multipôles exprimés en unité sont rapportés au champ quadripôlaire local (C2= -3.757 mT)
Run Number | 2377 |  | Valeurs mesurées (unité) |  |  | Multipôle |  |  | Valeurs spécifiées (bn, an)
Run Type | manual | bn (normal) | sbn | an (skew) | san |  | Average |  | Uncertainty |  | Standard Deviation
Coil Name | taupe_quadrupole#4 | 1.1351 | 0.011881 | 0.39263 | 0.014919 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1
Rref | 0.017 | 0.061334 | 0.023753 | -0.84493 | 0.039648 | 4 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7
Meas Type | cmp | -0.94042 | 0.01728 | -1.0317 | 0.006506 | 5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6
Shaft Pos | 2 | 4.1436 | 0.0046844 | -0.42593 | 0.0059749 | 6 | 3.925 | 0 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.5
Coil length | 0.7499 | -0.12043 | 0.0061516 | -0.20154 | 0.0064693 | 7 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
Température (bobine) | 20.9198 | -0.080957 | 0.0032552 | -0.24115 | 0.0049389 | 8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Spec Curv (I spécifié) | 12.5 | 0.064615 | 0.0020017 | 0.11082 | 0.0058046 | 9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Angle(horiz./X_top codeur) | 0 | -0.165 | 0.0015227 | 0.081634 | 0.0031569 | 10 | -0.26 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3
Mid Current (I réel moyen) | 12.5066 | -0.033119 | 0.0017279 | -0.041111 | 0.0023857 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Inclinaison RefMag (niv max) | 0.309 | 0.048157 | 0.0023046 | -0.032618 | 0.0025493 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. Cryostat(ecart niv max) | 24.414 | 0.0068609 | 0.0016823 | 0.087015 | 0.0025067 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. carriage (niv min) | -0.018 | -0.17139 | 0.0015828 | 0.0081361 | 0.0015384 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dx moyen(mm) | -0.069091 | 0.0022047 | 0.0012114 | 1.199e-05 | 0.0008129 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dy moyen(mm) | 0.5673 |  |  | Multipôle refusé (orange) : (av.+unc.+2*STDV)+s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)-s
Analysis Tool | DRI ROT NOR CEL FDW |  |  | Multipôle litigieux (vert): (av.+unc.+2*STDV)-s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)+s
Number of point | 15
q(°) = Angle(verticale,C2) | 0.018067 |  |  |  | VALEURS PRINCIPALES
Nombre Mesure | 10 |  | Module de C2 (mT) |  |  | -3.7573 | Module de C6 (unité) |  |  | 4.1654
Sens du courant | +I / -I |  | Module de C3 (unité) |  |  | 1.2011 | Module de C10 (unité) |  |  | 0.18409
Vitesse (%) | 80
Commentaire

## HCMQAP0104_pos3ap2
Bench Number | 91 | Valeurs dipôlaires en Teslas (signal absolu mesuré par la bobine externe corrigé de la dérive de l'électronique)
Magnet Name | hcmqap0104 | (b1,sb1, a1,sa1) créé par le décentrement de la taupe (=[Babs(+I)-Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -5.7382e-05 | 9.9402e-07 | 0.00016165 | 9.0961e-07
Magnet Type | 2 | (b1,sb1, a1,sa1) issu des champs constants/externes (=[Babs(+I)+Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -2.7464e-05 | 2.9892e-07 | 1.1183e-05 | 1.9319e-07
Aperture Number | 2 | Valeurs quadripolaires: b2 (T), a2 (T), sc2 (T), q Y_top codeur (mrad) | [6 empty] | -0.0037566 | -3.2999e-05 | 7.0238e-08 | 4.3919
GMT Time | 2003-10-09 10:50 |  | Les multipôles exprimés en unité sont rapportés au champ quadripôlaire local (C2= -3.757 mT)
Run Number | 2377 |  | Valeurs mesurées (unité) |  |  | Multipôle |  |  | Valeurs spécifiées (bn, an)
Run Type | manual | bn (normal) | sbn | an (skew) | san |  | Average |  | Uncertainty |  | Standard Deviation
Coil Name | taupe_quadrupole#4 | 2.6591 | 0.0053106 | 0.083773 | 0.011635 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1
Rref | 0.017 | -0.09622 | 0.015143 | -0.45523 | 0.022584 | 4 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7
Meas Type | cmp | -0.5572 | 0.01765 | -1.7781 | 0.011661 | 5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6
Shaft Pos | 3 | 4.2374 | 0.0057738 | -0.48291 | 0.0042034 | 6 | 3.925 | 0 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.5
Coil length | 0.7499 | 0.23642 | 0.0040153 | -0.39007 | 0.0036306 | 7 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
Température (bobine) | 21.2341 | -0.028957 | 0.001901 | -0.18375 | 0.0033872 | 8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Spec Curv (I spécifié) | 12.5 | 0.092791 | 0.0026893 | 0.074597 | 0.0025648 | 9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Angle(horiz./X_top codeur) | 0 | -0.13248 | 0.0020997 | 0.12029 | 0.0029801 | 10 | -0.26 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3
Mid Current (I réel moyen) | 12.5066 | 0.0020509 | 0.0027024 | -0.060155 | 0.0020949 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Inclinaison RefMag (niv max) | 0.056 | 0.069895 | 0.0036094 | 0.02906 | 0.0016797 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. Cryostat(ecart niv max) | 210.063 | -0.032325 | 0.0011116 | 0.1159 | 0.001778 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. carriage (niv min) | -0.401 | -0.17935 | 0.00053174 | 0.013997 | 0.0023427 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dx moyen(mm) | -0.26604 | -0.0015401 | 0.00072108 | -0.00092671 | 0.00065185 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dy moyen(mm) | 0.7292 |  |  | Multipôle refusé (orange) : (av.+unc.+2*STDV)+s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)-s
Analysis Tool | DRI ROT NOR CEL FDW |  |  | Multipôle litigieux (vert): (av.+unc.+2*STDV)-s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)+s
Number of point | 15
q(°) = Angle(verticale,C2) | 0.25164 |  |  |  | VALEURS PRINCIPALES
Nombre Mesure | 10 |  | Module de C2 (mT) |  |  | -3.7568 | Module de C6 (unité) |  |  | 4.2648
Sens du courant | +I / -I |  | Module de C3 (unité) |  |  | 2.6604 | Module de C10 (unité) |  |  | 0.17895
Vitesse (%) | 80
Commentaire

## HCMQAP0104_pos4ap2
Bench Number | 91 | Valeurs dipôlaires en Teslas (signal absolu mesuré par la bobine externe corrigé de la dérive de l'électronique)
Magnet Name | hcmqap0104 | (b1,sb1, a1,sa1) créé par le décentrement de la taupe (=[Babs(+I)-Babs(-I)]/2) | [6 empty] | 7.0042e-05 | 6.9524e-07 | 0.00011183 | 1.6968e-07
Magnet Type | 2 | (b1,sb1, a1,sa1) issu des champs constants/externes (=[Babs(+I)+Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -2.8078e-05 | 1.7437e-07 | 1.0702e-05 | 1.7006e-07
Aperture Number | 2 | Valeurs quadripolaires: b2 (T), a2 (T), sc2 (T), q Y_top codeur (mrad) | [6 empty] | -0.0037559 | -5.5065e-05 | 5.7807e-08 | 7.3298
GMT Time | 2003-10-09 10:57 |  | Les multipôles exprimés en unité sont rapportés au champ quadripôlaire local (C2= -3.756 mT)
Run Number | 2377 |  | Valeurs mesurées (unité) |  |  | Multipôle |  |  | Valeurs spécifiées (bn, an)
Run Type | manual | bn (normal) | sbn | an (skew) | san |  | Average |  | Uncertainty |  | Standard Deviation
Coil Name | taupe_quadrupole#4 | -1.0581 | 0.0050763 | 1.6086 | 0.01305 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1
Rref | 0.017 | 0.76393 | 0.0094491 | -0.7118 | 0.023381 | 4 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7
Meas Type | cmp | -0.55613 | 0.0043167 | -0.1398 | 0.0078985 | 5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6
Shaft Pos | 4 | 4.1737 | 0.0057581 | -0.057763 | 0.0041987 | 6 | 3.925 | 0 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.5
Coil length | 0.7499 | -0.037886 | 0.0036604 | -0.1759 | 0.0040699 | 7 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
Température (bobine) | 21.5424 | 0.097615 | 0.0038732 | -0.21739 | 0.0040807 | 8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Spec Curv (I spécifié) | 12.5 | 0.119 | 0.0025148 | 0.070191 | 0.0026618 | 9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Angle(horiz./X_top codeur) | 0 | -0.097353 | 0.0019852 | 0.026706 | 0.0027222 | 10 | -0.26 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3
Mid Current (I réel moyen) | 12.5067 | -0.0087443 | 0.0017036 | -0.027032 | 0.00080656 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Inclinaison RefMag (niv max) | 0.391 | 0.023012 | 0.0012476 | -0.048059 | 0.0015589 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. Cryostat(ecart niv max) | 25.94 | 0.052721 | 0.0014879 | 0.075826 | 0.00054846 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. carriage (niv min) | 0.027 | -0.17432 | 0.0013149 | 0.0030616 | 0.00071844 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dx moyen(mm) | 0.30953 | -0.0025962 | 0.00073911 | 0.0039891 | 0.0018822 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dy moyen(mm) | 0.51069 |  |  | Multipôle refusé (orange) : (av.+unc.+2*STDV)+s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)-s
Analysis Tool | DRI ROT NOR CEL FDW |  |  | Multipôle litigieux (vert): (av.+unc.+2*STDV)-s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)+s
Number of point | 15
q(°) = Angle(verticale,C2) | 0.41997 |  |  |  | VALEURS PRINCIPALES
Nombre Mesure | 10 |  | Module de C2 (mT) |  |  | -3.7563 | Module de C6 (unité) |  |  | 4.1741
Sens du courant | +I / -I |  | Module de C3 (unité) |  |  | 1.9254 | Module de C10 (unité) |  |  | 0.10095
Vitesse (%) | 80
Commentaire

## HCMQAP0104_pos5ap2
Bench Number | 91 | Valeurs dipôlaires en Teslas (signal absolu mesuré par la bobine externe corrigé de la dérive de l'électronique)
Magnet Name | hcmqap0104 | (b1,sb1, a1,sa1) créé par le décentrement de la taupe (=[Babs(+I)-Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -2.6163e-05 | 3.5622e-07 | 0.00010356 | 2.2051e-07
Magnet Type | 2 | (b1,sb1, a1,sa1) issu des champs constants/externes (=[Babs(+I)+Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -3.0334e-05 | 1.1174e-07 | 1.0282e-05 | 1.4527e-07
Aperture Number | 2 | Valeurs quadripolaires: b2 (T), a2 (T), sc2 (T), q Y_top codeur (mrad) | [6 empty] | -0.0020897 | -3.5537e-05 | 6.1604e-08 | 8.502
GMT Time | 2003-10-09 11:04 |  | Les multipôles exprimés en unité sont rapportés au champ quadripôlaire local (C2= -2.09 mT)
Run Number | 2377 |  | Valeurs mesurées (unité) |  |  | Multipôle |  |  | Valeurs spécifiées (bn, an)
Run Type | manual | bn (normal) | sbn | an (skew) | san |  | Average |  | Uncertainty |  | Standard Deviation
Coil Name | taupe_quadrupole#4 | -2.8538 | 0.021538 | 4.283 | 0.018447 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1
Rref | 0.017 | -3.5537 | 0.056545 | 0.49868 | 0.027827 | 4 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7
Meas Type | cmp | 2.7978 | 0.024703 | -8.8261 | 0.031087 | 5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6
Shaft Pos | 5 | 14.9833 | 0.014602 | 2.1549 | 0.010262 | 6 | 3.925 | 0 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.5
Coil length | 0.7499 | -0.36028 | 0.0054421 | 0.24739 | 0.011052 | 7 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
Température (bobine) | 21.814 | -8.484e-05 | 0.0072879 | 0.14694 | 0.0036241 | 8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Spec Curv (I spécifié) | 12.5 | 0.14948 | 0.0070657 | 0.31523 | 0.0069903 | 9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Angle(horiz./X_top codeur) | 0 | -0.26316 | 0.0029093 | 0.17978 | 0.0053706 | 10 | -0.26 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3
Mid Current (I réel moyen) | 12.5065 | 0.028514 | 0.0020586 | 0.063395 | 0.002917 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Inclinaison RefMag (niv max) | 0.07 | 0.049307 | 0.0032159 | 0.10352 | 0.0030169 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. Cryostat(ecart niv max) | 199.382 | -0.066877 | 0.0021229 | 0.096396 | 0.0024578 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. carriage (niv min) | -0.374 | -0.13282 | 0.0017048 | -0.029697 | 0.0021315 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dx moyen(mm) | -0.22711 | -0.0011033 | 0.00047736 | 0.0024283 | 0.0014093 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dy moyen(mm) | 0.83864 |  |  | Multipôle refusé (orange) : (av.+unc.+2*STDV)+s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)-s
Analysis Tool | DRI ROT NOR CEL FDW |  |  | Multipôle litigieux (vert): (av.+unc.+2*STDV)-s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)+s
Number of point | 15
q(°) = Angle(verticale,C2) | 0.48713 |  |  |  | VALEURS PRINCIPALES
Nombre Mesure | 10 |  | Module de C2 (mT) |  |  | -2.09 | Module de C6 (unité) |  |  | 15.1374
Sens du courant | +I / -I |  | Module de C3 (unité) |  |  | 5.1467 | Module de C10 (unité) |  |  | 0.3187
Vitesse (%) | 80
Commentaire

## Lmag_hcmqap
Fichiers | HCMQAP0104_pos1ap2 | HCMQAP0104_pos2ap2 | HCMQAP0104_pos3ap2 | HCMQAP0104_pos4ap2 | HCMQAP0104_pos5ap2 | Long. mag (m)
C2 (mT) | -2.2543 | -3.7573 | -3.7568 | -3.7563 | -2.09 | 3.1169
Mutipôles | Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5 | Intégrales
b3 | 0.75355 | 1.1351 | 2.6591 | -1.0581 | -2.8538 | 0.38516
b4 | -0.67187 | 0.061334 | -0.09622 | 0.76393 | -3.5537 | -0.39727
b5 | 0.45871 | -0.94042 | -0.5572 | -0.55613 | 2.7978 | -0.053425
b6 | 3.8228 | 4.1436 | 4.2374 | 4.1737 | 14.9833 | 5.578
b7 | 0.25904 | -0.12043 | 0.23642 | -0.037886 | -0.36028 | 0.0079621
b8 | 0.076944 | -0.080957 | -0.028957 | 0.097615 | -8.484e-05 | 0.0081326
b9 | -0.20421 | 0.064615 | 0.092791 | 0.119 | 0.14948 | 0.057026
b10 | -0.44298 | -0.165 | -0.13248 | -0.097353 | -0.26316 | -0.19417
b11 | 0.096806 | -0.033119 | 0.0020509 | -0.0087443 | 0.028514 | 0.008213
b12 | 0.1614 | 0.048157 | 0.069895 | 0.023012 | 0.049307 | 0.06384
b13 | -0.042249 | 0.0068609 | -0.032325 | 0.052721 | -0.066877 | -0.0084944
b14 | -0.18804 | -0.17139 | -0.17935 | -0.17432 | -0.13282 | -0.17125
b15 | 0.00096723 | 0.0022047 | -0.0015401 | -0.0025962 | -0.0011033 | -0.00047262
a3 | 0.004607 | 0.39263 | 0.083773 | 1.6086 | 4.283 | 1.0755
a4 | 1.0842 | -0.84493 | -0.45523 | -0.7118 | 0.49868 | -0.2608
a5 | -2.2018 | -1.0317 | -1.7781 | -0.1398 | -8.8261 | -2.2089
a6 | -0.028704 | -0.42593 | -0.48291 | -0.057763 | 2.1549 | 0.051712
a7 | -0.093289 | -0.20154 | -0.39007 | -0.1759 | 0.24739 | -0.16501
a8 | 0.46038 | -0.24115 | -0.18375 | -0.21739 | 0.14694 | -0.068396
a9 | 0.43933 | 0.11082 | 0.074597 | 0.070191 | 0.31523 | 0.16712
a10 | -0.10489 | 0.081634 | 0.12029 | 0.026706 | 0.17978 | 0.063929
a11 | -0.067757 | -0.041111 | -0.060155 | -0.027032 | 0.063395 | -0.032165
a12 | 0.10474 | -0.032618 | 0.02906 | -0.048059 | 0.10352 | 0.016559
a13 | 0.1884 | 0.087015 | 0.1159 | 0.075826 | 0.096396 | 0.10716
a14 | -0.0062131 | 0.0081361 | 0.013997 | 0.0030616 | -0.029697 | 0.00119
a15 | -0.004018 | 1.199e-05 | -0.00092671 | 0.0039891 | 0.0024283 | 0.00048451
Angle[Horiz,C2](°) | -0.12922 | 0.018067 | 0.25164 | 0.41997 | 0.48713 | Gradient (T/m)
Temp. taupe (°C) | 20.6116 | 20.9198 | 21.2341 | 21.5424 | 21.814 | -209.85
Niv. moyen (mrad) | -0.3535 | 0.1455 | -0.1725 | 0.209 | -0.152 | C2,moyen=-3.757
Intégrale(Cn) = Sum(Cn,pos=[1,5])/(Sum(C2,pos=[1,5]) | [5 empty] | Gradient = C2,moyen/Rref*(11870/Spec_curv)
C2,moyen(mT) = (C2,pos2+C2,pos3+C2,pos4)/3 Long_mag = Intégrale(C2)/C2,moyen*.7499 [Cn,x(T) = cn,x(unit)*C2,x(T)]
Taupe : | taupe_quadrupole#4

## Result_HCMQAP
Thu 09/10/2003 11:08:45 | LISSNER | HCMQAP0104 | Aperture2 | Taupe_quadrupole#4
Position | Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5 | Integrales
Cn (mT) | 0.002253 | 0.003755 | 0.003755 | 0.003754 | 0.002089 | 0.011703
Angle(Horiz,Cn) | 5.7997 | 3.6214 | -0.75784 | -3.632 | -4.9567 | -3.6533
b1 | 181.4752 | 84.1039 | 193.0813 | -148.9481 | 162.2694 | 816.8044
b2 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000
b3 | 0.69861 | 1.1087 | 2.6612 | -1.0188 | -2.7128 | 1.0525
b4 | -0.56431 | 0.038742 | -0.052535 | 0.71211 | -3.3614 | 0.36339
b5* | 0.33844 | -0.93349 | -0.80262 | -0.10427 | 1.8129 | 2.1677
b6 | 3.8204 | 4.1434 | 4.2241 | 4.1524 | 15.0492 | 5.5781
b7 | 0.20565 | -0.126 | 0.24181 | -0.040766 | -0.35858 | -0.17373
b8 | 0.011708 | -0.066938 | -0.040636 | 0.11768 | -0.024795 | -0.00080345
b9 | -0.17192 | 0.066135 | 0.10416 | 0.10424 | 0.16953 | -0.15289
b10 | -0.43643 | -0.17124 | -0.13015 | -0.1021 | -0.26417 | -0.19545
b11 | 0.063142 | -0.03477 | -0.0086117 | -0.0076707 | 0.017668 | -0.035254
b12 | 0.1192 | 0.057757 | 0.071316 | 0.044215 | 0.052292 | -0.065899
b13* | -0.047474 | 0.0027586 | -0.022951 | 0.04113 | -0.054755 | -0.10697
b14 | -0.18689 | -0.17157 | -0.1792 | -0.17391 | -0.13452 | -0.17122
b15 | 0.0013193 | 0.0021946 | -0.0015636 | -0.0023932 | -0.00093008 | 0.00057377
a1 | -1008.431 | -741.7018 | -838.2005 | -707.0911 | -903.8714 | 78.7876
a2 | 115.9998 | 72.4291 | -15.1568 | -72.6405 | -99.1367 | 0
a3 | -0.044427 | 0.40558 | 0.093828 | 1.5497 | 4.2285 | -0.39969
a4 | 1.1794 | -0.81402 | -0.37816 | -0.72865 | 0.98173 | 0.16049
a5 | -1.8229 | -1.2039 | -1.7033 | -0.37363 | -8.331 | -0.15118
a6 | 0.13119 | -0.33121 | -0.47384 | -0.17243 | 1.6734 | 0.0081076
a7 | -0.10753 | -0.20133 | -0.37721 | -0.2175 | 0.24896 | 0.00024018
a8 | 0.40405 | -0.24756 | -0.18828 | -0.21683 | 0.13488 | 0.080647
a9 | 0.36344 | 0.12428 | 0.058753 | 0.081622 | 0.27448 | 0.06391
a10 | -0.10805 | 0.078559 | 0.1288 | 0.024248 | 0.18962 | 0.065487
a11 | -0.04533 | -0.04717 | -0.061512 | -0.041206 | 0.054934 | 0.0007995
a12 | 0.082486 | -0.031024 | 0.011421 | -0.034989 | 0.083697 | -0.0099848
a13 | 0.17091 | 0.092427 | 0.11394 | 0.081903 | 0.096682 | -0.0091614
a14 | -0.021376 | -0.00057612 | 0.015913 | 0.011984 | -0.020437 | 0.00072548
a15 | -0.0039187 | 0.00013129 | -0.00091086 | 0.004124 | 0.002503 | 0.00035799
Temp taupe(deg) | 21.814 | 21.8109 | 21.8201 | 21.8201 | 21.8231
Niv init(mrad) | -0.17649 | -0.11749 | -0.08138 | -0.057475 | -0.031535
Dx moy (mm) | -0.00028858 | -0.00013384 | -0.0003304 | 0.00024447 | -0.00029106 | -6.9501e-05
Dy moy (mm) | 0.0017177 | 0.0012619 | 0.0014244 | 0.0012038 | 0.0015337 | 0.00069403
| C2 centre (mT) | 0.003755 | Long. Mag. (m) | 3.1169
* = error on Conclusion : CONTACT CEA
Dx corrected | -0.00028858 | -0.00013384 | -0.0003304 | 0.00024447 | -0.00029106 | -0.00013352
Dy corrected | 0.0017177 | 0.0012619 | 0.0014244 | 0.0012038 | 0.0015337 | 0.0013892
Feed down
| Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5
b1' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
b2' | 9999.9853 | 9999.9223 | 9999.8808 | 9999.7512 | 9999.3299
b3' | 0.36983 | 1.2891 | 2.7593 | -0.83328 | -2.8059
b4' | 0.14947 | 0.42559 | 0.58073 | 0.81194 | -0.47914
b5' | -0.052097 | -0.97367 | -1.0146 | 0.25534 | -0.23024
b6' | 3.8646 | 4.239 | 4.3856 | 4.2413 | 14.9512
b7' | -0.081517 | 0.0063232 | 0.35777 | 0.078563 | -0.44079
b8' | -0.25872 | -0.1449 | -0.096214 | 0.08343 | -0.24612
b9' | -0.0069837 | 0.025788 | 0.029798 | 0.075576 | 0.056267
b10' | -0.40135 | -0.13349 | -0.076933 | -0.074019 | -0.31676
b11' | -0.050795 | -0.014441 | -0.034384 | 0.026578 | -0.07524
b12' | -0.078359 | -0.02483 | -0.037891 | -0.018286 | -0.041127
b13' | 0.021847 | 0.020874 | 0.0049913 | -0.0024141 | -0.00084493
b14' | -0.18166 | -0.17194 | -0.1777 | -0.17848 | -0.13746
b15' | 0.0013193 | 0.0021946 | -0.0015636 | -0.0023932 | -0.00093008
Feed down
| Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5
a1' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
a2' | 116.1425 | 72.5873 | -14.7145 | -72.7402 | -99.771
a3' | -0.27555 | 0.43343 | 0.10267 | 1.6695 | 3.2683
a4' | 1.44 | -1.0533 | -0.51476 | -0.77967 | 2.2065
a5' | 0.095978 | 0.34689 | 0.1125 | 1.0842 | -1.6858
a6' | 0.26681 | -0.37781 | -0.30828 | -0.20852 | 1.4538
a7' | -0.14726 | -0.22247 | -0.37543 | -0.181 | 0.21713
a8' | 0.21572 | -0.21612 | -0.12759 | -0.14839 | 0.21964
a9' | -0.016921 | 0.0043128 | -0.061923 | 0.019693 | 0.030761
a10' | -0.03656 | 0.056464 | 0.13354 | 0.012891 | 0.19616
a11' | 0.071751 | 0.002676 | 0.0017789 | -0.0123 | 0.091065
a12' | -0.0098916 | -0.037299 | -0.038229 | 0.014095 | 0.0045542
a13' | -0.069851 | -0.073068 | -0.085281 | -0.075952 | -0.056538
a14' | -0.018579 | 0.00169 | 0.014326 | 0.010442 | -0.022212
a15' | -0.0039187 | 0.00013129 | -0.00091086 | 0.004124 | 0.002503
Feed down normalised
| Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5 | Central | Sigma | Integrals |  | Coil Waviness
b1' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
b2' | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | 10000
b3' | 0.36983 | 1.2891 | 2.7593 | -0.8333 | -2.8061 | 1.0717 | 1.8062 | 0.45144 |  | -3.6786
b4' | 0.14947 | 0.42559 | 0.58074 | 0.81196 | -0.47917 | 0.6061 | 0.19443 | 0.39489 |  | -4.7621
b5' | -0.052097 | -0.97368 | -1.0146 | 0.25535 | -0.23026 | -0.57764 | 0.72168 | -0.45532 |  | -3.1985
b6' | 3.8646 | 4.2391 | 4.3856 | 4.2414 | 14.9522 | 4.2887 | 0.083955 | 5.6549 |  | -4.5754
b7' | -0.081517 | 0.0063233 | 0.35777 | 0.078565 | -0.44082 | 0.14755 | 0.1856 | 0.035729 |  | -3.4948
b8' | -0.25872 | -0.1449 | -0.096216 | 0.083432 | -0.24613 | -0.052562 | 0.12026 | -0.10824
b9' | -0.0069837 | 0.025788 | 0.029798 | 0.075577 | 0.05627 | 0.043721 | 0.027661 | 0.038079
b10' | -0.40135 | -0.13349 | -0.076934 | -0.07402 | -0.31678 | -0.094816 | 0.033527 | -0.16878 |  | 0.019412
b11' | -0.050795 | -0.014441 | -0.034385 | 0.026579 | -0.075246 | -0.0074158 | 0.031083 | -0.02276
b12' | -0.078359 | -0.02483 | -0.037892 | -0.018286 | -0.041129 | -0.027003 | 0.0099818 | -0.036309
b13' | 0.021847 | 0.020874 | 0.0049914 | -0.0024142 | -0.00084499 | 0.007817 | 0.011898 | 0.0086836
b14' | -0.18166 | -0.17195 | -0.17771 | -0.17848 | -0.13747 | -0.17604 | 0.0035707 | -0.17169 | alpha | 285
b15' | 0.0013193 | 0.0021946 | -0.0015637 | -0.0023933 | -0.00093014 | -0.00058745 | 0.0024448 | -0.00035794 | beta | 0.5536
Feed down normalised
| Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5 | Central | Sigma | Integrals
a1' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
a2' | 116.1427 | 72.5879 | -14.7147 | -72.742 | -99.7777 | -4.9563 | 73.1547 | -0.16186
a3' | -0.27555 | 0.43343 | 0.10267 | 1.6696 | 3.2685 | 0.73522 | 0.82589 | 0.92834
a4' | 1.44 | -1.0533 | -0.51477 | -0.77969 | 2.2067 | -0.78258 | 0.26927 | -0.061575
a5' | 0.095978 | 0.3469 | 0.1125 | 1.0842 | -1.6859 | 0.51454 | 0.50709 | 0.15952
a6' | 0.26681 | -0.37781 | -0.30829 | -0.20853 | 1.4539 | -0.29821 | 0.085091 | 0.017887
a7' | -0.14727 | -0.22247 | -0.37544 | -0.181 | 0.21715 | -0.25964 | 0.10241 | -0.1796
a8' | 0.21572 | -0.21612 | -0.12759 | -0.14839 | 0.21966 | -0.16403 | 0.04629 | -0.057849
a9' | -0.016921 | 0.0043128 | -0.061924 | 0.019694 | 0.030763 | -0.012639 | 0.043369 | -0.0074496
a10' | -0.03656 | 0.056464 | 0.13354 | 0.012891 | 0.19617 | 0.067632 | 0.061096 | 0.0698
a11' | 0.071751 | 0.002676 | 0.001779 | -0.0123 | 0.091071 | -0.002615 | 0.0083994 | 0.020662
a12' | -0.0098916 | -0.037299 | -0.038229 | 0.014095 | 0.0045545 | -0.020478 | 0.029945 | -0.015601
a13' | -0.069851 | -0.073068 | -0.085282 | -0.075954 | -0.056542 | -0.078101 | 0.0063837 | -0.074025
a14' | -0.018579 | 0.00169 | 0.014326 | 0.010442 | -0.022213 | 0.0088195 | 0.0064725 | 0.00070992
a15' | -0.0039187 | 0.00013129 | -0.00091087 | 0.0041241 | 0.0025032 | 0.0011148 | 0.0026577 | 0.0005738