## Sommaire
Jour | vit-esse | I(A) | NB mesures | Posi-tion | N° fich. Originel | N° fich. Epuré | N° run | NOM Fich.res | NOM Fich.raw | Observation | Nombre de fichiers | 6
13/10/2003 | 80 | ±12.5 | 5 | 1 |  | HCMQAP106_pos1ap2 | 2387 | THCMQAP106_pos1ap2.xls
13/10/2003 | 80 | ±12.5 | 5 | 2 |  | HCMQAP106_pos2ap2 | 2387 | THCMQAP106_pos2ap2.xls
13/10/2003 | 80 | ±12.5 | 5 | 3 |  | HCMQAP106_pos3ap2 | 2387 | THCMQAP106_pos3ap2.xls
13/10/2003 | 80 | ±12.5 | 5 | 4 |  | HCMQAP106_pos4ap2 | 2387 | THCMQAP106_pos4ap2.xls
13/10/2003 | 80 | ±12.5 | 5 | 5 |  | HCMQAP106_pos5ap2 | 2387 | THCMQAP106_pos5ap2.xls
Sommaire : Valeurs intégrales calculées avec les fichiers: HCMQAP106_pos1ap2+HCMQAP106_pos2ap2+HCMQAP106_pos3ap2+HCMQAP106_pos4ap2+HCMQAP106_pos5ap2

## HCMQAP106_pos1ap2
Bench Number | 91 | Valeurs dipôlaires en Teslas (signal absolu mesuré par la bobine externe corrigé de la dérive de l'électronique)
Magnet Name | hcmqap106 | (b1,sb1, a1,sa1) créé par le décentrement de la taupe (=[Babs(+I)-Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -1.309e-05 | 1.6716e-07 | 0.00012742 | 6.9262e-08
Magnet Type | 2 | (b1,sb1, a1,sa1) issu des champs constants/externes (=[Babs(+I)+Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -3.1902e-05 | 9.6894e-08 | 1.3936e-05 | 1.905e-07
Aperture Number | 2 | Valeurs quadripolaires: b2 (T), a2 (T), sc2 (T), q Y_top codeur (mrad) | [6 empty] | -0.0022579 | 5.6942e-06 | 8.2258e-08 | -1.2609
GMT Time | 2003-10-13 14:08 |  | Les multipôles exprimés en unité sont rapportés au champ quadripôlaire local (C2= -2.258 mT)
Run Number | 2387 |  | Valeurs mesurées (unité) |  |  | Multipôle |  |  | Valeurs spécifiées (bn, an)
Run Type | manual | bn (normal) | sbn | an (skew) | san |  | Average |  | Uncertainty |  | Standard Deviation
Coil Name | taupe_quadrupole#4 | 1.9988 | 0.016721 | -3.1523 | 0.014439 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1
Rref | 0.017 | -0.30571 | 0.02973 | 0.67151 | 0.055853 | 4 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7
Meas Type | cmp | 0.57368 | 0.017248 | -2.3621 | 0.018731 | 5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6
Shaft Pos | 1 | 4.6827 | 0.0092643 | 0.42848 | 0.011402 | 6 | 3.925 | 0 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.5
Coil length | 0.7499 | 0.62024 | 0.005687 | 0.18048 | 0.0052516 | 7 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
Température (bobine) | 21.6553 | 0.22655 | 0.0034729 | 0.18315 | 0.0055053 | 8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Spec Curv (I spécifié) | 12.5 | -0.077565 | 0.0023656 | 0.33508 | 0.0033482 | 9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Angle(horiz./X_top codeur) | 0 | -0.41878 | 0.0046972 | -0.075933 | 0.0017959 | 10 | -0.26 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3
Mid Current (I réel moyen) | 12.506 | 0.060092 | 0.0027553 | -0.084101 | 0.0038339 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Inclinaison RefMag (niv max) | -0.133 | 0.17091 | 0.0018359 | 0.055537 | 0.0017637 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. Cryostat(ecart niv max) | 186.666 | -0.031691 | 0.0022721 | 0.19352 | 0.0019683 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. carriage (niv min) | -0.332 | -0.19381 | 0.0018361 | -0.0002951 | 0.0019923 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dx moyen(mm) | -0.096081 | -0.0018956 | 0.00087612 | -0.0028763 | 0.0028548 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dy moyen(mm) | 0.95958 |  |  | Multipôle refusé (orange) : (av.+unc.+2*STDV)+s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)-s
Analysis Tool | DRI ROT NOR CEL FDW |  |  | Multipôle litigieux (vert): (av.+unc.+2*STDV)-s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)+s
Number of point | 15
q(°) = Angle(verticale,C2) | -0.072246 |  |  |  | VALEURS PRINCIPALES
Nombre Mesure | 10 |  | Module de C2 (mT) |  |  | -2.2579 | Module de C6 (unité) |  |  | 4.7023
Sens du courant | +I / -I |  | Module de C3 (unité) |  |  | 3.7326 | Module de C10 (unité) |  |  | 0.42561
Vitesse (%) | 80
Commentaire

## HCMQAP106_pos2ap2
Bench Number | 91 | Valeurs dipôlaires en Teslas (signal absolu mesuré par la bobine externe corrigé de la dérive de l'électronique)
Magnet Name | hcmqap106 | (b1,sb1, a1,sa1) créé par le décentrement de la taupe (=[Babs(+I)-Babs(-I)]/2) | [6 empty] | 2.0665e-05 | 2.036e-07 | 0.00010463 | 2.1643e-07
Magnet Type | 2 | (b1,sb1, a1,sa1) issu des champs constants/externes (=[Babs(+I)+Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -2.9386e-05 | 1.0006e-07 | 1.2643e-05 | 6.9121e-08
Aperture Number | 2 | Valeurs quadripolaires: b2 (T), a2 (T), sc2 (T), q Y_top codeur (mrad) | [6 empty] | -0.0037601 | -2.0362e-05 | 3.039e-08 | 2.7076
GMT Time | 2003-10-13 14:15 |  | Les multipôles exprimés en unité sont rapportés au champ quadripôlaire local (C2= -3.76 mT)
Run Number | 2387 |  | Valeurs mesurées (unité) |  |  | Multipôle |  |  | Valeurs spécifiées (bn, an)
Run Type | manual | bn (normal) | sbn | an (skew) | san |  | Average |  | Uncertainty |  | Standard Deviation
Coil Name | taupe_quadrupole#4 | -2.7849 | 0.011178 | -0.9021 | 0.019664 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1
Rref | 0.017 | 0.33052 | 0.048042 | -1.6988 | 0.03552 | 4 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7
Meas Type | cmp | 0.95064 | 0.0047328 | -1.3411 | 0.0060683 | 5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6
Shaft Pos | 2 | 4.0812 | 0.0044567 | 0.19345 | 0.010457 | 6 | 3.925 | 0 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.5
Coil length | 0.7499 | 0.23033 | 0.0025491 | -0.24283 | 0.0032502 | 7 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
Température (bobine) | 21.7651 | 0.15741 | 0.005162 | 0.13834 | 0.004887 | 8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Spec Curv (I spécifié) | 12.5 | -0.076441 | 0.0017624 | 0.071992 | 0.00098159 | 9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Angle(horiz./X_top codeur) | 0 | -0.14713 | 0.0023344 | -0.00891 | 0.0020345 | 10 | -0.26 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3
Mid Current (I réel moyen) | 12.5064 | 0.081797 | 0.0019191 | 0.0045949 | 0.0022629 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Inclinaison RefMag (niv max) | 0.452 | 0.045165 | 0.0011764 | 0.040177 | 0.0015725 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. Cryostat(ecart niv max) | 26.957 | -0.0080173 | 0.0016838 | 0.07902 | 0.0014275 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. carriage (niv min) | 0.2 | -0.15427 | 0.0013674 | 0.0029966 | 0.0012828 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dx moyen(mm) | 0.090863 | -0.0033154 | 0.0019763 | 0.0047431 | 0.00080722 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dy moyen(mm) | 0.47354 |  |  | Multipôle refusé (orange) : (av.+unc.+2*STDV)+s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)-s
Analysis Tool | DRI ROT NOR CEL FDW |  |  | Multipôle litigieux (vert): (av.+unc.+2*STDV)-s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)+s
Number of point | 15
q(°) = Angle(verticale,C2) | 0.15513 |  |  |  | VALEURS PRINCIPALES
Nombre Mesure | 10 |  | Module de C2 (mT) |  |  | -3.7601 | Module de C6 (unité) |  |  | 4.0858
Sens du courant | +I / -I |  | Module de C3 (unité) |  |  | 2.9274 | Module de C10 (unité) |  |  | 0.1474
Vitesse (%) | 80
Commentaire

## HCMQAP106_pos3ap2
Bench Number | 91 | Valeurs dipôlaires en Teslas (signal absolu mesuré par la bobine externe corrigé de la dérive de l'électronique)
Magnet Name | hcmqap106 | (b1,sb1, a1,sa1) créé par le décentrement de la taupe (=[Babs(+I)-Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -2.1269e-05 | 1.9026e-07 | 0.00011691 | 1.7496e-07
Magnet Type | 2 | (b1,sb1, a1,sa1) issu des champs constants/externes (=[Babs(+I)+Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -2.8246e-05 | 2.5911e-07 | 1.0851e-05 | 2.1281e-07
Aperture Number | 2 | Valeurs quadripolaires: b2 (T), a2 (T), sc2 (T), q Y_top codeur (mrad) | [6 empty] | -0.0037586 | -4.5004e-05 | 5.773e-08 | 5.9865
GMT Time | 2003-10-13 14:21 |  | Les multipôles exprimés en unité sont rapportés au champ quadripôlaire local (C2= -3.759 mT)
Run Number | 2387 |  | Valeurs mesurées (unité) |  |  | Multipôle |  |  | Valeurs spécifiées (bn, an)
Run Type | manual | bn (normal) | sbn | an (skew) | san |  | Average |  | Uncertainty |  | Standard Deviation
Coil Name | taupe_quadrupole#4 | 0.50026 | 0.012369 | -2.9379 | 0.017092 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1
Rref | 0.017 | -0.31896 | 0.025474 | 0.91071 | 0.032629 | 4 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7
Meas Type | cmp | -0.22099 | 0.010231 | -2.947 | 0.0077001 | 5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6
Shaft Pos | 3 | 4.5987 | 0.0049807 | 0.47395 | 0.0042673 | 6 | 3.925 | 0 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.5
Coil length | 0.7499 | -0.12977 | 0.0019749 | 0.5006 | 0.0029754 | 7 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
Température (bobine) | 21.8628 | -0.011867 | 0.0035967 | 0.33135 | 0.0011079 | 8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Spec Curv (I spécifié) | 12.5 | -0.17055 | 0.0014875 | -0.089511 | 0.003225 | 9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Angle(horiz./X_top codeur) | 0 | -0.087929 | 0.0016934 | 0.033729 | 0.0022436 | 10 | -0.26 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3
Mid Current (I réel moyen) | 12.5065 | 0.03522 | 0.0023467 | 0.034218 | 0.002977 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Inclinaison RefMag (niv max) | -0.204 | 0.059876 | 0.001258 | 0.045464 | 0.0019749 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. Cryostat(ecart niv max) | 154.622 | -0.012399 | 0.0015905 | 0.10916 | 0.001814 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. carriage (niv min) | -0.41 | -0.16883 | 0.0010022 | 0.0031366 | 0.00089257 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dx moyen(mm) | -0.1025 | 0.0058328 | 0.00074058 | -0.0088021 | 0.00042101 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dy moyen(mm) | 0.52756 |  |  | Multipôle refusé (orange) : (av.+unc.+2*STDV)+s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)-s
Analysis Tool | DRI ROT NOR CEL FDW |  |  | Multipôle litigieux (vert): (av.+unc.+2*STDV)-s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)+s
Number of point | 15
q(°) = Angle(verticale,C2) | 0.343 |  |  |  | VALEURS PRINCIPALES
Nombre Mesure | 10 |  | Module de C2 (mT) |  |  | -3.7589 | Module de C6 (unité) |  |  | 4.623
Sens du courant | +I / -I |  | Module de C3 (unité) |  |  | 2.9802 | Module de C10 (unité) |  |  | 0.094176
Vitesse (%) | 80
Commentaire

## HCMQAP106_pos4ap2
Bench Number | 91 | Valeurs dipôlaires en Teslas (signal absolu mesuré par la bobine externe corrigé de la dérive de l'électronique)
Magnet Name | hcmqap106 | (b1,sb1, a1,sa1) créé par le décentrement de la taupe (=[Babs(+I)-Babs(-I)]/2) | [6 empty] | 0.00010715 | 7.8059e-07 | 0.00010723 | 7.072e-07
Magnet Type | 2 | (b1,sb1, a1,sa1) issu des champs constants/externes (=[Babs(+I)+Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -2.9082e-05 | 1.5335e-07 | 1.0446e-05 | 1.8403e-07
Aperture Number | 2 | Valeurs quadripolaires: b2 (T), a2 (T), sc2 (T), q Y_top codeur (mrad) | [6 empty] | -0.003759 | -7.2576e-05 | 7.9592e-08 | 9.6525
GMT Time | 2003-10-13 14:28 |  | Les multipôles exprimés en unité sont rapportés au champ quadripôlaire local (C2= -3.76 mT)
Run Number | 2387 |  | Valeurs mesurées (unité) |  |  | Multipôle |  |  | Valeurs spécifiées (bn, an)
Run Type | manual | bn (normal) | sbn | an (skew) | san |  | Average |  | Uncertainty |  | Standard Deviation
Coil Name | taupe_quadrupole#4 | -0.22485 | 0.015639 | -1.4392 | 0.016725 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1
Rref | 0.017 | 0.010431 | 0.015346 | 0.099556 | 0.024727 | 4 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7
Meas Type | cmp | -1.0727 | 0.008548 | -2.2272 | 0.011755 | 5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6
Shaft Pos | 4 | 4.1769 | 0.0057501 | 0.19981 | 0.0074989 | 6 | 3.925 | 0 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.5
Coil length | 0.7499 | 0.14852 | 0.0032554 | 0.32995 | 0.0026367 | 7 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
Température (bobine) | 21.9696 | 0.13159 | 0.0030685 | 0.18531 | 0.0049007 | 8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Spec Curv (I spécifié) | 12.5 | 0.039445 | 0.0026774 | 0.062851 | 0.0024767 | 9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Angle(horiz./X_top codeur) | 0 | -0.16527 | 0.0012884 | -0.04929 | 0.0030623 | 10 | -0.26 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3
Mid Current (I réel moyen) | 12.5064 | 0.032164 | 0.0018588 | 0.022364 | 0.0021199 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Inclinaison RefMag (niv max) | 0.331 | 0.040509 | 0.00070478 | -0.036285 | 0.0024122 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. Cryostat(ecart niv max) | 24.414 | 0.06899 | 0.0014755 | 0.11049 | 0.00072769 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. carriage (niv min) | -0.027 | -0.16486 | 0.0015338 | 0.003536 | 0.00098768 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dx moyen(mm) | 0.47502 | 0.0010767 | 0.0010727 | -0.0047891 | 0.00069784 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dy moyen(mm) | 0.49412 |  |  | Multipôle refusé (orange) : (av.+unc.+2*STDV)+s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)-s
Analysis Tool | DRI ROT NOR CEL FDW |  |  | Multipôle litigieux (vert): (av.+unc.+2*STDV)-s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)+s
Number of point | 15
q(°) = Angle(verticale,C2) | 0.55305 |  |  |  | VALEURS PRINCIPALES
Nombre Mesure | 10 |  | Module de C2 (mT) |  |  | -3.7597 | Module de C6 (unité) |  |  | 4.1816
Sens du courant | +I / -I |  | Module de C3 (unité) |  |  | 1.4567 | Module de C10 (unité) |  |  | 0.17246
Vitesse (%) | 80
Commentaire

## HCMQAP106_pos5ap2
Bench Number | 91 | Valeurs dipôlaires en Teslas (signal absolu mesuré par la bobine externe corrigé de la dérive de l'électronique)
Magnet Name | hcmqap106 | (b1,sb1, a1,sa1) créé par le décentrement de la taupe (=[Babs(+I)-Babs(-I)]/2) | [6 empty] | 1.3787e-05 | 1.4438e-07 | 9.6363e-05 | 9.9059e-08
Magnet Type | 2 | (b1,sb1, a1,sa1) issu des champs constants/externes (=[Babs(+I)+Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -3.0084e-05 | 7.9382e-08 | 9.7391e-06 | 1.4669e-07
Aperture Number | 2 | Valeurs quadripolaires: b2 (T), a2 (T), sc2 (T), q Y_top codeur (mrad) | [6 empty] | -0.0020894 | -5.2598e-05 | 6.9181e-08 | 12.5839
GMT Time | 2003-10-13 14:35 |  | Les multipôles exprimés en unité sont rapportés au champ quadripôlaire local (C2= -2.09 mT)
Run Number | 2387 |  | Valeurs mesurées (unité) |  |  | Multipôle |  |  | Valeurs spécifiées (bn, an)
Run Type | manual | bn (normal) | sbn | an (skew) | san |  | Average |  | Uncertainty |  | Standard Deviation
Coil Name | taupe_quadrupole#4 | 0.90063 | 0.020565 | 3.8889 | 0.040323 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1
Rref | 0.017 | -2.429 | 0.080572 | 1.6821 | 0.038148 | 4 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7
Meas Type | cmp | -0.69894 | 0.023207 | -8.8552 | 0.015086 | 5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6
Shaft Pos | 5 | 15.0884 | 0.011522 | 1.8276 | 0.0076224 | 6 | 3.925 | 0 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.5
Coil length | 0.7499 | -0.37433 | 0.0064096 | 0.68891 | 0.0083611 | 7 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
Température (bobine) | 22.1161 | 0.10419 | 0.0045112 | 0.038574 | 0.0073552 | 8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Spec Curv (I spécifié) | 12.5 | 0.34347 | 0.0054653 | 0.30112 | 0.0021272 | 9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Angle(horiz./X_top codeur) | 0 | -0.33624 | 0.0037297 | 0.24248 | 0.0036445 | 10 | -0.26 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3
Mid Current (I réel moyen) | 12.5065 | -0.060246 | 0.0018463 | 0.044595 | 0.003522 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Inclinaison RefMag (niv max) | -0.213 | 0.073385 | 0.0027046 | 0.015691 | 0.0032714 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. Cryostat(ecart niv max) | 136.312 | -0.010453 | 0.0017926 | 0.11705 | 0.0026356 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. carriage (niv min) | -0.401 | -0.12597 | 0.0016217 | -0.025696 | 0.0015616 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dx moyen(mm) | 0.092386 | 0.0013089 | 0.0016032 | 0.0023445 | 0.0018105 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dy moyen(mm) | 0.78633 |  |  | Multipôle refusé (orange) : (av.+unc.+2*STDV)+s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)-s
Analysis Tool | DRI ROT NOR CEL FDW |  |  | Multipôle litigieux (vert): (av.+unc.+2*STDV)-s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)+s
Number of point | 15
q(°) = Angle(verticale,C2) | 0.72101 |  |  |  | VALEURS PRINCIPALES
Nombre Mesure | 10 |  | Module de C2 (mT) |  |  | -2.0901 | Module de C6 (unité) |  |  | 15.1987
Sens du courant | +I / -I |  | Module de C3 (unité) |  |  | 3.9919 | Module de C10 (unité) |  |  | 0.41455
Vitesse (%) | 80
Commentaire

## Lmag_hcmqap
Fichiers | HCMQAP106_pos1ap2 | HCMQAP106_pos2ap2 | HCMQAP106_pos3ap2 | HCMQAP106_pos4ap2 | HCMQAP106_pos5ap2 | Long. mag (m)
C2 (mT) | -2.2579 | -3.7601 | -3.7589 | -3.7597 | -2.0901 | 3.117
Mutipôles | Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5 | Intégrales
b3 | 1.9988 | -2.7849 | 0.50026 | -0.22485 | 0.90063 | -0.1946
b4 | -0.30571 | 0.33052 | -0.31896 | 0.010431 | -2.429 | -0.36374
b5 | 0.57368 | 0.95064 | -0.22099 | -1.0727 | -0.69894 | -0.093091
b6 | 4.6827 | 4.0812 | 4.5987 | 4.1769 | 15.0884 | 5.7878
b7 | 0.62024 | 0.23033 | -0.12977 | 0.14852 | -0.37433 | 0.099494
b8 | 0.22655 | 0.15741 | -0.011867 | 0.13159 | 0.10419 | 0.11335
b9 | -0.077565 | -0.076441 | -0.17055 | 0.039445 | 0.34347 | -0.015196
b10 | -0.41878 | -0.14713 | -0.087929 | -0.16527 | -0.33624 | -0.2018
b11 | 0.060092 | 0.081797 | 0.03522 | 0.032164 | -0.060246 | 0.036517
b12 | 0.17091 | 0.045165 | 0.059876 | 0.040509 | 0.073385 | 0.069527
b13 | -0.031691 | -0.0080173 | -0.012399 | 0.06899 | -0.010453 | 0.0057096
b14 | -0.19381 | -0.15427 | -0.16883 | -0.16486 | -0.12597 | -0.16225
b15 | -0.0018956 | -0.0033154 | 0.0058328 | 0.0010767 | 0.0013089 | 0.00076549
a3 | -3.1523 | -0.9021 | -2.9379 | -1.4392 | 3.8889 | -1.2053
a4 | 0.67151 | -1.6988 | 0.91071 | 0.099556 | 1.6821 | 0.15628
a5 | -2.3621 | -1.3411 | -2.947 | -2.2272 | -8.8552 | -3.0931
a6 | 0.42848 | 0.19345 | 0.47395 | 0.19981 | 1.8276 | 0.51498
a7 | 0.18048 | -0.24283 | 0.5006 | 0.32995 | 0.68891 | 0.25959
a8 | 0.18315 | 0.13834 | 0.33135 | 0.18531 | 0.038574 | 0.1892
a9 | 0.33508 | 0.071992 | -0.089511 | 0.062851 | 0.30112 | 0.099606
a10 | -0.075933 | -0.00891 | 0.033729 | -0.04929 | 0.24248 | 0.015571
a11 | -0.084101 | 0.0045949 | 0.034218 | 0.022364 | 0.044595 | 0.00853
a12 | 0.055537 | 0.040177 | 0.045464 | -0.036285 | 0.015691 | 0.021997
a13 | 0.19352 | 0.07902 | 0.10916 | 0.11049 | 0.11705 | 0.11547
a14 | -0.0002951 | 0.0029966 | 0.0031366 | 0.003536 | -0.025696 | -0.0011532
a15 | -0.0028763 | 0.0047431 | -0.0088021 | -0.0047891 | 0.0023445 | -0.0022302
Angle[Horiz,C2](°) | -0.072246 | 0.15513 | 0.343 | 0.55305 | 0.72101 | Gradient (T/m)
Temp. taupe (°C) | 21.6553 | 21.7651 | 21.8628 | 21.9696 | 22.1161 | -210.01
Niv. moyen (mrad) | -0.2325 | 0.326 | -0.307 | 0.152 | -0.307 | C2,moyen=-3.76
Intégrale(Cn) = Sum(Cn,pos=[1,5])/(Sum(C2,pos=[1,5]) | [5 empty] | Gradient = C2,moyen/Rref*(11870/Spec_curv)
C2,moyen(mT) = (C2,pos2+C2,pos3+C2,pos4)/3 Long_mag = Intégrale(C2)/C2,moyen*.7499 [Cn,x(T) = cn,x(unit)*C2,x(T)]
Taupe : | taupe_quadrupole#4

## Result_HCMQAP
Mon 13/10/2003 14:39:49 | LISSNER | HCMQAP106 | Aperture2 | Taupe_quadrupole#4
Position | Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5 | Integrales
Cn (mT) | 0.002257 | 0.003758 | 0.003757 | 0.003758 | 0.002089 | 0.011712
Angle(Horiz,Cn) | 7.3512 | 3.283 | -0.35924 | -3.6014 | -6.7497 | -5.8472
b1 | 0.061776 | -117.5191 | -8.4682 | -352.3682 | -134.608 | 708.0536
b2 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000
b3 | 2.0338 | -2.8142 | 0.52419 | -0.24038 | 0.93712 | -1.2323
b4 | -0.17533 | 0.30358 | -0.35336 | -0.12524 | -2.045 | 0.34094
b5* | 0.3099 | 0.96106 | -0.50622 | -0.65721 | -1.137 | 3.0015
b6 | 4.589 | 4.0652 | 4.6221 | 4.2162 | 15.1068 | 5.788
b7 | 0.56826 | 0.24219 | -0.11726 | 0.18615 | -0.34879 | 0.26784
b8 | 0.17306 | 0.1598 | 0.0020182 | 0.14512 | 0.080867 | -0.10967
b9 | -0.035967 | -0.079142 | -0.15917 | 0.0069937 | 0.34032 | -0.083539
b10 | -0.40693 | -0.14791 | -0.091308 | -0.15861 | -0.32586 | -0.19809
b11 | 0.033451 | 0.083685 | 0.027659 | 0.042673 | -0.059295 | 0.0081691
b12 | 0.12704 | 0.051176 | 0.06731 | 0.064498 | 0.060271 | -0.070439
b13* | -0.039162 | -0.010791 | -0.0032769 | 0.060206 | 0.00079397 | -0.11423
b14 | -0.19274 | -0.15412 | -0.16891 | -0.16437 | -0.12791 | -0.16222
b15 | -0.0015991 | -0.0035913 | 0.0057638 | 0.0008917 | 0.0015368 | -0.002338
a1 | -919.0413 | -633.0579 | -664.6968 | -640.486 | -814.5801 | -133.0854
a2 | 147.0337 | 65.6607 | -7.1847 | -72.0288 | -135.0014 | 0
a3 | -3.1534 | -0.93311 | -2.9722 | -1.4354 | 3.7994 | 0.18972
a4 | 0.81104 | -1.7157 | 1.0698 | -0.071157 | 1.751 | -0.17874
a5 | -1.8874 | -1.4814 | -3.0738 | -2.3308 | -8.0164 | -0.15588
a6 | 0.69058 | 0.2657 | 0.42987 | 0.14736 | 1.1867 | 0.46141
a7 | 0.2301 | -0.24533 | 0.47391 | 0.3492 | 0.71488 | -0.1103
a8 | 0.15409 | 0.14717 | 0.34592 | 0.19169 | 0.056427 | -0.19456
a9 | 0.26179 | 0.080354 | -0.089528 | 0.063304 | 0.24438 | -0.015333
a10 | -0.085918 | -0.020094 | 0.029494 | -0.042329 | 0.25869 | 0.014254
a11 | -0.055881 | 0.0023193 | 0.02465 | 0.010533 | 0.053981 | -0.033959
a12 | 0.03252 | 0.041314 | 0.02879 | -0.015235 | 0.0086543 | -0.01906
a13 | 0.17437 | 0.08329 | 0.11207 | 0.11244 | 0.11201 | 0.0055431
a14 | -0.020175 | -0.0040647 | 0.0040485 | 0.011756 | -0.013699 | -0.001931
a15 | -0.0030702 | 0.0045702 | -0.0088359 | -0.0048336 | 0.0022002 | -0.00071148
Temp taupe(deg) | 22.1161 | 22.1161 | 22.1161 | 22.1191 | 22.1252
Niv init(mrad) | -0.26499 | -0.24363 | -0.23702 | -0.22329 | -0.22074
Dx moy (mm) | 2.2862e-05 | 0.00020684 | 1.3584e-05 | 0.00059115 | 0.0002101 | 0.0001096
Dy moy (mm) | 0.001562 | 0.0010748 | 0.00113 | 0.0010931 | 0.0013876 | 0.00060248
| C2 centre (mT) | 0.003758 | Long. Mag. (m) | 3.117
* = error on Conclusion : CONTACT CEA
Dx corrected | 2.2862e-05 | 0.00020684 | 1.3584e-05 | 0.00059115 | 0.0002101 | 0.00022667
Dy corrected | 0.001562 | 0.0010748 | 0.00113 | 0.0010931 | 0.0013876 | 0.0012047
Feed down
| Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5
b1' | 4.0246e-16 | 0 | 0 | 0 | 0
b2' | 10000.585 | 10000.0495 | 10000.396 | 10000.1679 | 9999.4029
b3' | 1.8095 | -2.4777 | 0.31002 | -0.23972 | 0.43252
b4' | 0.52004 | 0.72501 | 0.46228 | 0.38282 | 0.51612
b5' | 0.023495 | 1.1244 | -0.63062 | 0.02848 | -0.6878
b6' | 4.4667 | 4.1759 | 4.4325 | 4.1203 | 14.7308
b7' | 0.47078 | 0.19067 | -0.2782 | 0.1352 | -0.37404
b8' | -0.01977 | 0.11145 | 0.048608 | 0.1145 | -0.045063
b9' | 0.030158 | -0.083905 | -0.17748 | -0.01815 | 0.11403
b10' | -0.35514 | -0.1392 | -0.10747 | -0.15054 | -0.37725
b11' | 0.0024619 | 0.061801 | 0.0071997 | 0.07812 | -0.058872
b12' | -0.065852 | -0.013592 | -0.022111 | 0.0028636 | -0.049328
b13' | -0.018433 | -0.031828 | -0.00853 | -0.023925 | -0.0052207
b14' | -0.18882 | -0.15878 | -0.16063 | -0.15958 | -0.13016
b15' | -0.0015991 | -0.0035913 | 0.0057638 | 0.0008917 | 0.0015368
Feed down
| Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5
a1' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
a2' | 147.399 | 65.2821 | -7.1198 | -72.1595 | -134.7545
a3' | -3.1985 | -0.93815 | -3.0401 | -1.467 | 3.3636
a4' | 0.91479 | -1.5448 | 0.92539 | -0.56439 | 0.98347
a5' | 0.22548 | -0.1801 | -1.5359 | -0.94967 | -1.7777
a6' | 1.0057 | 0.33967 | 0.38537 | 0.29204 | 1.0688
a7' | 0.34286 | -0.16208 | 0.47678 | 0.46117 | 0.76597
a8' | 0.13047 | 0.11496 | 0.2607 | 0.2129 | 0.30281
a9' | -0.075764 | -0.0060141 | -0.14394 | -0.041729 | 0.033764
a10' | -0.055933 | 0.033099 | 0.048075 | -0.011228 | 0.21696
a11' | 0.073005 | 0.043441 | 0.074118 | 0.050324 | 0.10927
a12' | -0.0078471 | 0.045287 | 0.027251 | 0.078139 | 0.026044
a13' | -0.056207 | -0.044031 | -0.033851 | -0.01964 | -0.02592
a14' | -0.022289 | -0.0064651 | 0.0093134 | 0.010205 | -0.011562
a15' | -0.0030702 | 0.0045702 | -0.0088359 | -0.0048336 | 0.0022002
Feed down normalised
| Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5 | Central | Sigma | Integrals |  | Coil Waviness
b1' | 4.0243e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8153e-17
b2' | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | 10000
b3' | 1.8094 | -2.4777 | 0.31 | -0.23972 | 0.43254 | -0.80247 | 1.4766 | -0.25993 |  | -3.6391
b4' | 0.52001 | 0.725 | 0.46226 | 0.38281 | 0.51615 | 0.52336 | 0.17909 | 0.52192 |  | -4.0381
b5' | 0.023493 | 1.1244 | -0.6306 | 0.028479 | -0.68784 | 0.17408 | 0.8865 | 0.037093 |  | -2.949
b6' | 4.4664 | 4.1759 | 4.4324 | 4.1202 | 14.7317 | 4.2428 | 0.16647 | 5.678 |  | -4.5334
b7' | 0.47075 | 0.19067 | -0.27819 | 0.1352 | -0.37406 | 0.015891 | 0.25619 | 0.029484 |  | -2.699
b8' | -0.019769 | 0.11145 | 0.048606 | 0.1145 | -0.045066 | 0.091518 | 0.037194 | 0.057172
b9' | 0.030156 | -0.083905 | -0.17747 | -0.01815 | 0.11404 | -0.093174 | 0.080063 | -0.047633
b10' | -0.35512 | -0.1392 | -0.10747 | -0.15054 | -0.37727 | -0.1324 | 0.022327 | -0.19734 |  | 0.028107
b11' | 0.0024617 | 0.061801 | 0.0071994 | 0.078118 | -0.058875 | 0.049039 | 0.037142 | 0.027878
b12' | -0.065848 | -0.013592 | -0.02211 | 0.0028635 | -0.049331 | -0.010946 | 0.012695 | -0.024013
b13' | -0.018432 | -0.031828 | -0.0085296 | -0.023924 | -0.005221 | -0.021427 | 0.011848 | -0.018828
b14' | -0.18881 | -0.15878 | -0.16062 | -0.15958 | -0.13017 | -0.15966 | 0.00092424 | -0.15993 | alpha | 285
b15' | -0.001599 | -0.0035913 | 0.0057636 | 0.00089169 | 0.0015368 | 0.0010213 | 0.0046788 | 0.00071133 | beta | 0.5536
Feed down normalised
| Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5 | Central | Sigma | Integrals
a1' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
a2' | 147.3903 | 65.2818 | -7.1195 | -72.1583 | -134.7625 | -4.6653 | 68.7529 | -0.092744
a3' | -3.1983 | -0.93815 | -3.04 | -1.467 | 3.3638 | -1.815 | 1.0933 | -1.3222
a4' | 0.91474 | -1.5447 | 0.92535 | -0.56438 | 0.98353 | -0.39459 | 1.2438 | -0.021153
a5' | 0.22546 | -0.1801 | -1.5358 | -0.94966 | -1.7778 | -0.88853 | 0.67993 | -0.84644
a6' | 1.0057 | 0.33967 | 0.38536 | 0.29203 | 1.0689 | 0.33902 | 0.046667 | 0.53297
a7' | 0.34284 | -0.16207 | 0.47677 | 0.46116 | 0.76601 | 0.25862 | 0.36441 | 0.33864
a8' | 0.13046 | 0.11496 | 0.26069 | 0.21289 | 0.30283 | 0.19618 | 0.074288 | 0.20095
a9' | -0.07576 | -0.0060141 | -0.14393 | -0.041729 | 0.033766 | -0.063892 | 0.071581 | -0.05254
a10' | -0.05593 | 0.033098 | 0.048073 | -0.011228 | 0.21697 | 0.023315 | 0.030838 | 0.037763
a11' | 0.073 | 0.043441 | 0.074115 | 0.050323 | 0.10928 | 0.05596 | 0.016095 | 0.065552
a12' | -0.0078467 | 0.045287 | 0.02725 | 0.078137 | 0.026046 | 0.050225 | 0.025801 | 0.038601
a13' | -0.056204 | -0.04403 | -0.03385 | -0.01964 | -0.025921 | -0.032507 | 0.012251 | -0.03505
a14' | -0.022288 | -0.006465 | 0.009313 | 0.010205 | -0.011563 | 0.0043511 | 0.0093777 | -0.0016272
a15' | -0.00307 | 0.0045702 | -0.0088355 | -0.0048335 | 0.0022003 | -0.003033 | 0.0068818 | -0.002338