## Sommaire
Jour | vit-esse | I(A) | NB mesures | Posi-tion | N° fich. Originel | N° fich. Epuré | N° run | NOM Fich.res | NOM Fich.raw | Observation | Nombre de fichiers | 6
15/10/2003 | 80 | ±12.5 | 5 | 1 |  | HCMQAP108_pos1ap2 | 2392 | THCMQAP108_pos1ap2.xls
15/10/2003 | 80 | ±12.5 | 5 | 2 |  | HCMQAP108_pos2ap2 | 2392 | THCMQAP108_pos2ap2.xls
15/10/2003 | 80 | ±12.5 | 5 | 3 |  | HCMQAP108_pos3ap2 | 2392 | THCMQAP108_pos3ap2.xls
15/10/2003 | 80 | ±12.5 | 5 | 4 |  | HCMQAP108_pos4ap2 | 2392 | THCMQAP108_pos4ap2.xls
15/10/2003 | 80 | ±12.5 | 5 | 5 |  | HCMQAP108_pos5ap2 | 2392 | THCMQAP108_pos5ap2.xls
Sommaire : Valeurs intégrales calculées avec les fichiers: HCMQAP108_pos1ap2+HCMQAP108_pos2ap2+HCMQAP108_pos3ap2+HCMQAP108_pos4ap2+HCMQAP108_pos5ap2

## HCMQAP108_pos1ap2
Bench Number | 91 | Valeurs dipôlaires en Teslas (signal absolu mesuré par la bobine externe corrigé de la dérive de l'électronique)
Magnet Name | hcmqap108 | (b1,sb1, a1,sa1) créé par le décentrement de la taupe (=[Babs(+I)-Babs(-I)]/2) | [6 empty] | 4.2107e-05 | 1.8181e-07 | 9.9425e-05 | 1.8583e-07
Magnet Type | 2 | (b1,sb1, a1,sa1) issu des champs constants/externes (=[Babs(+I)+Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -3.1043e-05 | 1.1859e-07 | 1.3967e-05 | 1.243e-07
Aperture Number | 2 | Valeurs quadripolaires: b2 (T), a2 (T), sc2 (T), q Y_top codeur (mrad) | [6 empty] | -0.0022606 | -1.0456e-06 | 6.4031e-08 | 0.23127
GMT Time | 2003-10-15 07:22 |  | Les multipôles exprimés en unité sont rapportés au champ quadripôlaire local (C2= -2.261 mT)
Run Number | 2392 |  | Valeurs mesurées (unité) |  |  | Multipôle |  |  | Valeurs spécifiées (bn, an)
Run Type | manual | bn (normal) | sbn | an (skew) | san |  | Average |  | Uncertainty |  | Standard Deviation
Coil Name | taupe_quadrupole#4 | 1.9344 | 0.026589 | 3.4152 | 0.024768 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1
Rref | 0.017 | 0.057512 | 0.06734 | 1.4681 | 0.05294 | 4 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7
Meas Type | cmp | -0.42881 | 0.010361 | -1.2267 | 0.013207 | 5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6
Shaft Pos | 1 | 3.5653 | 0.0077711 | 0.72768 | 0.011782 | 6 | 3.925 | 0 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.5
Coil length | 0.7499 | -0.25523 | 0.0059269 | 0.058681 | 0.0085298 | 7 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
Température (bobine) | 18.4113 | 0.0607 | 0.0049098 | -0.018339 | 0.0052337 | 8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Spec Curv (I spécifié) | 12.5 | 0.1597 | 0.0046309 | 0.25138 | 0.0070007 | 9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Angle(horiz./X_top codeur) | 0 | -0.3114 | 0.0042299 | 0.092729 | 0.0041959 | 10 | -0.26 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3
Mid Current (I réel moyen) | 12.506 | -0.095495 | 0.0031894 | -0.0099946 | 0.0028704 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Inclinaison RefMag (niv max) | -0.011 | 0.087494 | 0.002758 | -0.11128 | 0.0036351 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. Cryostat(ecart niv max) | 59.001 | 0.075619 | 0.001543 | 0.15705 | 0.0037013 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. carriage (niv min) | -0.145 | -0.20433 | 0.0022716 | 0.002523 | 0.002214 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dx moyen(mm) | 0.31633 | -0.0015563 | 0.0017325 | -0.0029178 | 0.0011807 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dy moyen(mm) | 0.7478 |  |  | Multipôle refusé (orange) : (av.+unc.+2*STDV)+s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)-s
Analysis Tool | DRI ROT NOR CEL FDW |  |  | Multipôle litigieux (vert): (av.+unc.+2*STDV)-s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)+s
Number of point | 15
q(°) = Angle(verticale,C2) | 0.013251 |  |  |  | VALEURS PRINCIPALES
Nombre Mesure | 10 |  | Module de C2 (mT) |  |  | -2.2606 | Module de C6 (unité) |  |  | 3.6388
Sens du courant | +I / -I |  | Module de C3 (unité) |  |  | 3.925 | Module de C10 (unité) |  |  | 0.32491
Vitesse (%) | 80
Commentaire

## HCMQAP108_pos2ap2
Bench Number | 91 | Valeurs dipôlaires en Teslas (signal absolu mesuré par la bobine externe corrigé de la dérive de l'électronique)
Magnet Name | hcmqap108 | (b1,sb1, a1,sa1) créé par le décentrement de la taupe (=[Babs(+I)-Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -6.4498e-05 | 3.1361e-07 | 0.00010658 | 2.7807e-07
Magnet Type | 2 | (b1,sb1, a1,sa1) issu des champs constants/externes (=[Babs(+I)+Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -2.8624e-05 | 1.6816e-07 | 1.2398e-05 | 2.9312e-07
Aperture Number | 2 | Valeurs quadripolaires: b2 (T), a2 (T), sc2 (T), q Y_top codeur (mrad) | [6 empty] | -0.0037625 | -2.6423e-05 | 6.0234e-08 | 3.5113
GMT Time | 2003-10-15 07:29 |  | Les multipôles exprimés en unité sont rapportés au champ quadripôlaire local (C2= -3.763 mT)
Run Number | 2392 |  | Valeurs mesurées (unité) |  |  | Multipôle |  |  | Valeurs spécifiées (bn, an)
Run Type | manual | bn (normal) | sbn | an (skew) | san |  | Average |  | Uncertainty |  | Standard Deviation
Coil Name | taupe_quadrupole#4 | -0.69562 | 0.014282 | 2.4845 | 0.0031434 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1
Rref | 0.017 | -0.37362 | 0.013005 | -3.7728 | 0.026296 | 4 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7
Meas Type | cmp | 1.2053 | 0.0071029 | 0.2706 | 0.0078297 | 5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6
Shaft Pos | 2 | 3.2986 | 0.0055453 | 0.49348 | 0.0068642 | 6 | 3.925 | 0 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.5
Coil length | 0.7499 | 0.17622 | 0.0061865 | 0.11203 | 0.0066557 | 7 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
Température (bobine) | 18.6279 | -0.007499 | 0.0037194 | -0.039423 | 0.0032528 | 8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Spec Curv (I spécifié) | 12.5 | 0.07317 | 0.0035414 | 0.091129 | 0.0016089 | 9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Angle(horiz./X_top codeur) | 0 | -0.035983 | 0.0019725 | 0.089581 | 0.00082672 | 10 | -0.26 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3
Mid Current (I réel moyen) | 12.506 | 0.077223 | 0.0019265 | 0.018034 | 0.0030411 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Inclinaison RefMag (niv max) | -0.061 | 0.030054 | 0.0012943 | 0.074909 | 0.0030331 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. Cryostat(ecart niv max) | 181.58 | -0.056443 | 0.0013784 | 0.09614 | 0.00088205 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. carriage (niv min) | -0.359 | -0.18585 | 0.001648 | 0.012227 | 0.00088401 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dx moyen(mm) | -0.29478 | -0.0025732 | 0.001017 | -0.0044608 | 0.0012628 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dy moyen(mm) | 0.47951 |  |  | Multipôle refusé (orange) : (av.+unc.+2*STDV)+s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)-s
Analysis Tool | DRI ROT NOR CEL FDW |  |  | Multipôle litigieux (vert): (av.+unc.+2*STDV)-s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)+s
Number of point | 15
q(°) = Angle(verticale,C2) | 0.20118 |  |  |  | VALEURS PRINCIPALES
Nombre Mesure | 10 |  | Module de C2 (mT) |  |  | -3.7626 | Module de C6 (unité) |  |  | 3.3353
Sens du courant | +I / -I |  | Module de C3 (unité) |  |  | 2.58 | Module de C10 (unité) |  |  | 0.096537
Vitesse (%) | 80
Commentaire

## HCMQAP108_pos3ap2
Bench Number | 91 | Valeurs dipôlaires en Teslas (signal absolu mesuré par la bobine externe corrigé de la dérive de l'électronique)
Magnet Name | hcmqap108 | (b1,sb1, a1,sa1) créé par le décentrement de la taupe (=[Babs(+I)-Babs(-I)]/2) | [6 empty] | 3.9288e-05 | 4.2138e-07 | 0.00016358 | 3.0368e-07
Magnet Type | 2 | (b1,sb1, a1,sa1) issu des champs constants/externes (=[Babs(+I)+Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -2.7263e-05 | 1.5161e-07 | 1.0956e-05 | 5.7378e-08
Aperture Number | 2 | Valeurs quadripolaires: b2 (T), a2 (T), sc2 (T), q Y_top codeur (mrad) | [6 empty] | -0.0037611 | -5.9389e-05 | 4.5171e-08 | 7.8945
GMT Time | 2003-10-15 07:35 |  | Les multipôles exprimés en unité sont rapportés au champ quadripôlaire local (C2= -3.762 mT)
Run Number | 2392 |  | Valeurs mesurées (unité) |  |  | Multipôle |  |  | Valeurs spécifiées (bn, an)
Run Type | manual | bn (normal) | sbn | an (skew) | san |  | Average |  | Uncertainty |  | Standard Deviation
Coil Name | taupe_quadrupole#4 | 0.21656 | 0.014898 | 1.1519 | 0.010482 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1
Rref | 0.017 | 0.057738 | 0.025583 | -0.43206 | 0.025097 | 4 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7
Meas Type | cmp | -0.094512 | 0.0059055 | -1.6261 | 0.0091511 | 5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6
Shaft Pos | 3 | 3.5365 | 0.0058112 | 0.23286 | 0.0064054 | 6 | 3.925 | 0 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.5
Coil length | 0.7499 | 0.1506 | 0.003382 | 0.15754 | 0.0063988 | 7 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
Température (bobine) | 18.8446 | -0.0024052 | 0.0013184 | 0.2711 | 0.00347 | 8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Spec Curv (I spécifié) | 12.5 | 0.073879 | 0.0039043 | -0.024009 | 0.0031486 | 9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Angle(horiz./X_top codeur) | 0 | 0.013183 | 0.0024064 | 0.038317 | 0.0036638 | 10 | -0.26 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3
Mid Current (I réel moyen) | 12.506 | 0.034242 | 0.0016936 | -0.0083548 | 0.0018218 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Inclinaison RefMag (niv max) | 0.431 | 0.11171 | 0.0018849 | -0.00029472 | 0.0027424 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. Cryostat(ecart niv max) | 23.905 | 0.038217 | 0.0020029 | 0.15709 | 0.0013597 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. carriage (niv min) | -0.058 | -0.19072 | 0.0010347 | 0.010149 | 0.001374 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dx moyen(mm) | 0.16587 | 0.00033568 | 0.0014183 | -0.0058704 | 0.0010438 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dy moyen(mm) | 0.74196 |  |  | Multipôle refusé (orange) : (av.+unc.+2*STDV)+s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)-s
Analysis Tool | DRI ROT NOR CEL FDW |  |  | Multipôle litigieux (vert): (av.+unc.+2*STDV)-s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)+s
Number of point | 15
q(°) = Angle(verticale,C2) | 0.45232 |  |  |  | VALEURS PRINCIPALES
Nombre Mesure | 10 |  | Module de C2 (mT) |  |  | -3.7616 | Module de C6 (unité) |  |  | 3.5442
Sens du courant | +I / -I |  | Module de C3 (unité) |  |  | 1.1721 | Module de C10 (unité) |  |  | 0.040521
Vitesse (%) | 80
Commentaire

## HCMQAP108_pos4ap2
Bench Number | 91 | Valeurs dipôlaires en Teslas (signal absolu mesuré par la bobine externe corrigé de la dérive de l'électronique)
Magnet Name | hcmqap108 | (b1,sb1, a1,sa1) créé par le décentrement de la taupe (=[Babs(+I)-Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -1.6759e-05 | 1.8139e-07 | 0.00014634 | 3.945e-07
Magnet Type | 2 | (b1,sb1, a1,sa1) issu des champs constants/externes (=[Babs(+I)+Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -2.799e-05 | 7.4629e-08 | 1.0201e-05 | 9.5959e-08
Aperture Number | 2 | Valeurs quadripolaires: b2 (T), a2 (T), sc2 (T), q Y_top codeur (mrad) | [6 empty] | -0.0037614 | -7.8075e-05 | 8.4827e-08 | 10.3771
GMT Time | 2003-10-15 07:42 |  | Les multipôles exprimés en unité sont rapportés au champ quadripôlaire local (C2= -3.762 mT)
Run Number | 2392 |  | Valeurs mesurées (unité) |  |  | Multipôle |  |  | Valeurs spécifiées (bn, an)
Run Type | manual | bn (normal) | sbn | an (skew) | san |  | Average |  | Uncertainty |  | Standard Deviation
Coil Name | taupe_quadrupole#4 | -0.20059 | 0.012776 | 0.89232 | 0.017423 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1
Rref | 0.017 | 0.34719 | 0.031415 | -0.15271 | 0.03774 | 4 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7
Meas Type | cmp | 0.32732 | 0.0097887 | -1.2607 | 0.0063438 | 5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6
Shaft Pos | 4 | 3.5372 | 0.0035533 | 0.50583 | 0.0057903 | 6 | 3.925 | 0 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.5
Coil length | 0.7499 | 0.092331 | 0.0040636 | 0.023489 | 0.0046572 | 7 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
Température (bobine) | 19.0735 | 0.1571 | 0.0025832 | 0.4036 | 0.0040846 | 8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Spec Curv (I spécifié) | 12.5 | -0.092914 | 0.0030182 | -0.027801 | 0.0030706 | 9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Angle(horiz./X_top codeur) | 0 | 0.0079254 | 0.0025247 | -0.053243 | 0.0040528 | 10 | -0.26 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3
Mid Current (I réel moyen) | 12.506 | 0.08448 | 0.00097095 | -0.0031495 | 0.0025076 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Inclinaison RefMag (niv max) | -0.08 | 0.082209 | 0.0027087 | 0.065396 | 0.0024395 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. Cryostat(ecart niv max) | 98.165 | -0.017713 | 0.00090562 | 0.13713 | 0.0020358 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. carriage (niv min) | -0.192 | -0.1899 | 0.00045339 | 0.0055342 | 0.0012942 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dx moyen(mm) | -0.089425 | 0.0027254 | 0.00064551 | -0.0027122 | 0.00078688 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dy moyen(mm) | 0.65956 |  |  | Multipôle refusé (orange) : (av.+unc.+2*STDV)+s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)-s
Analysis Tool | DRI ROT NOR CEL FDW |  |  | Multipôle litigieux (vert): (av.+unc.+2*STDV)-s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)+s
Number of point | 15
q(°) = Angle(verticale,C2) | 0.59456 |  |  |  | VALEURS PRINCIPALES
Nombre Mesure | 10 |  | Module de C2 (mT) |  |  | -3.7622 | Module de C6 (unité) |  |  | 3.5732
Sens du courant | +I / -I |  | Module de C3 (unité) |  |  | 0.91459 | Module de C10 (unité) |  |  | 0.05383
Vitesse (%) | 80
Commentaire

## HCMQAP108_pos5ap2
Bench Number | 91 | Valeurs dipôlaires en Teslas (signal absolu mesuré par la bobine externe corrigé de la dérive de l'électronique)
Magnet Name | hcmqap108 | (b1,sb1, a1,sa1) créé par le décentrement de la taupe (=[Babs(+I)-Babs(-I)]/2) | [6 empty] | 7.2361e-05 | 3.629e-07 | 9.8081e-05 | 1.6639e-07
Magnet Type | 2 | (b1,sb1, a1,sa1) issu des champs constants/externes (=[Babs(+I)+Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -3.0141e-05 | 1.5819e-07 | 9.7749e-06 | 1.1326e-07
Aperture Number | 2 | Valeurs quadripolaires: b2 (T), a2 (T), sc2 (T), q Y_top codeur (mrad) | [6 empty] | -0.002087 | -5.4931e-05 | 2.9274e-08 | 13.1569
GMT Time | 2003-10-15 07:48 |  | Les multipôles exprimés en unité sont rapportés au champ quadripôlaire local (C2= -2.088 mT)
Run Number | 2392 |  | Valeurs mesurées (unité) |  |  | Multipôle |  |  | Valeurs spécifiées (bn, an)
Run Type | manual | bn (normal) | sbn | an (skew) | san |  | Average |  | Uncertainty |  | Standard Deviation
Coil Name | taupe_quadrupole#4 | 0.19594 | 0.02874 | 8.3129 | 0.025185 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1
Rref | 0.017 | -2.9115 | 0.065684 | 0.9722 | 0.037528 | 4 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7
Meas Type | cmp | -5.0224 | 0.021533 | -7.84 | 0.017587 | 5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6
Shaft Pos | 5 | 14.5948 | 0.0096303 | 2.2854 | 0.0043534 | 6 | 3.925 | 0 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.5
Coil length | 0.7499 | -0.43416 | 0.0070812 | 0.52415 | 0.0097206 | 7 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
Température (bobine) | 19.2657 | -0.16482 | 0.00523 | -0.70019 | 0.008031 | 8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Spec Curv (I spécifié) | 12.5 | 0.43986 | 0.0031098 | 0.26219 | 0.0042532 | 9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Angle(horiz./X_top codeur) | 0 | -0.28288 | 0.0046772 | 0.25866 | 0.0067128 | 10 | -0.26 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3
Mid Current (I réel moyen) | 12.506 | -0.11042 | 0.0036384 | 0.051305 | 0.0037468 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Inclinaison RefMag (niv max) | -0.011 | 0.06967 | 0.0037916 | -0.12047 | 0.0014678 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. Cryostat(ecart niv max) | 22.38 | 0.037176 | 0.00079172 | 0.11257 | 0.0027258 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. carriage (niv min) | -0.296 | -0.13247 | 0.002303 | -0.025843 | 0.00094794 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dx moyen(mm) | 0.56802 | -0.0025153 | 0.0017858 | 0.0097894 | 0.0010984 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dy moyen(mm) | 0.81383 |  |  | Multipôle refusé (orange) : (av.+unc.+2*STDV)+s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)-s
Analysis Tool | DRI ROT NOR CEL FDW |  |  | Multipôle litigieux (vert): (av.+unc.+2*STDV)-s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)+s
Number of point | 15
q(°) = Angle(verticale,C2) | 0.75384 |  |  |  | VALEURS PRINCIPALES
Nombre Mesure | 10 |  | Module de C2 (mT) |  |  | -2.0878 | Module de C6 (unité) |  |  | 14.7727
Sens du courant | +I / -I |  | Module de C3 (unité) |  |  | 8.3152 | Module de C10 (unité) |  |  | 0.38331
Vitesse (%) | 80
Commentaire

## Lmag_hcmqap
Fichiers | HCMQAP108_pos1ap2 | HCMQAP108_pos2ap2 | HCMQAP108_pos3ap2 | HCMQAP108_pos4ap2 | HCMQAP108_pos5ap2 | Long. mag (m)
C2 (mT) | -2.2606 | -3.7626 | -3.7616 | -3.7622 | -2.0878 | 3.1165
Mutipôles | Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5 | Intégrales
b3 | 1.9344 | -0.69562 | 0.21656 | -0.20059 | 0.19594 | 0.14229
b4 | 0.057512 | -0.37362 | 0.057738 | 0.34719 | -2.9115 | -0.37295
b5 | -0.42881 | 1.2053 | -0.094512 | 0.32732 | -5.0224 | -0.38656
b6 | 3.5653 | 3.2986 | 3.5365 | 3.5372 | 14.5948 | 4.9602
b7 | -0.25523 | 0.17622 | 0.1506 | 0.092331 | -0.43416 | 0.0059811
b8 | 0.0607 | -0.007499 | -0.0024052 | 0.1571 | -0.16482 | 0.022188
b9 | 0.1597 | 0.07317 | 0.073879 | -0.092914 | 0.43986 | 0.094852
b10 | -0.3114 | -0.035983 | 0.013183 | 0.0079254 | -0.28288 | -0.08638
b11 | -0.095495 | 0.077223 | 0.034242 | 0.08448 | -0.11042 | 0.018599
b12 | 0.087494 | 0.030054 | 0.11171 | 0.082209 | 0.06967 | 0.075845
b13 | 0.075619 | -0.056443 | 0.038217 | -0.017713 | 0.037176 | 0.0072471
b14 | -0.20433 | -0.18585 | -0.19072 | -0.1899 | -0.13247 | -0.18354
b15 | -0.0015563 | -0.0025732 | 0.00033568 | 0.0027254 | -0.0025153 | -0.00044361
a3 | 3.4152 | 2.4845 | 1.1519 | 0.89232 | 8.3129 | 2.6936
a4 | 1.4681 | -3.7728 | -0.43206 | -0.15271 | 0.9722 | -0.70656
a5 | -1.2267 | 0.2706 | -1.6261 | -1.2607 | -7.84 | -1.8538
a6 | 0.72768 | 0.49348 | 0.23286 | 0.50583 | 2.2854 | 0.70689
a7 | 0.058681 | 0.11203 | 0.15754 | 0.023489 | 0.52415 | 0.14899
a8 | -0.018339 | -0.039423 | 0.2711 | 0.4036 | -0.70019 | 0.056703
a9 | 0.25138 | 0.091129 | -0.024009 | -0.027801 | 0.26219 | 0.080823
a10 | 0.092729 | 0.089581 | 0.038317 | -0.053243 | 0.25866 | 0.065912
a11 | -0.0099946 | 0.018034 | -0.0083548 | -0.0031495 | 0.051305 | 0.0069778
a12 | -0.11128 | 0.074909 | -0.00029472 | 0.065396 | -0.12047 | 0.0015151
a13 | 0.15705 | 0.09614 | 0.15709 | 0.13713 | 0.11257 | 0.13167
a14 | 0.002523 | 0.012227 | 0.010149 | 0.0055342 | -0.025843 | 0.0036299
a15 | -0.0029178 | -0.0044608 | -0.0058704 | -0.0027122 | 0.0097894 | -0.0022532
Angle[Horiz,C2](°) | 0.013251 | 0.20118 | 0.45232 | 0.59456 | 0.75384 | Gradient (T/m)
Temp. taupe (°C) | 18.4113 | 18.6279 | 18.8446 | 19.0735 | 19.2657 | -210.15
Niv. moyen (mrad) | -0.078 | -0.21 | 0.1865 | -0.136 | -0.1535 | C2,moyen=-3.762
Intégrale(Cn) = Sum(Cn,pos=[1,5])/(Sum(C2,pos=[1,5]) | [5 empty] | Gradient = C2,moyen/Rref*(11870/Spec_curv)
C2,moyen(mT) = (C2,pos2+C2,pos3+C2,pos4)/3 Long_mag = Intégrale(C2)/C2,moyen*.7499 [Cn,x(T) = cn,x(unit)*C2,x(T)]
Taupe : | taupe_quadrupole#4

## Result_HCMQAP
Wed 15/10/2003 07:53:19 | LISSNER | HCMQAP108 | Aperture2 | Taupe_quadrupole#4
Position | Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5 | Integrales
Cn (mT) | 0.002259 | 0.003761 | 0.00376 | 0.00376 | 0.002087 | 0.011718
Angle(Horiz,Cn) | 6.9325 | 3.5133 | -0.86166 | -3.4594 | -6.1149 | -6.9356
b1 | -221.3006 | 132.5483 | -145.6847 | 0.89346 | -391.7294 | 786.1081
b2 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000
b3 | 1.838 | -0.83179 | 0.21961 | -0.20674 | 0.068477 | 2.756
b4 | 0.013935 | -0.40691 | 0.078497 | 0.33104 | -3.1757 | 0.4214
b5* | -0.15185 | 0.87548 | -0.0089101 | 0.13829 | -3.1881 | 1.7391
b6 | 3.5128 | 3.2783 | 3.5428 | 3.5457 | 14.5824 | 4.9496
b7 | -0.24449 | 0.17866 | 0.15099 | 0.08899 | -0.40059 | 0.14205
b8 | 0.068338 | -0.010669 | 0.0043077 | 0.17646 | -0.11978 | -0.03481
b9 | 0.10231 | 0.088297 | 0.075038 | -0.093008 | 0.3604 | -0.085593
b10 | -0.33158 | -0.058692 | 0.011785 | -0.0052416 | -0.30028 | -0.10059
b11 | -0.07931 | 0.072112 | 0.037331 | 0.073474 | -0.08004 | -0.0092839
b12 | 0.0977 | 0.052986 | 0.10632 | 0.086277 | 0.063739 | -0.081729
b13* | 0.04937 | -0.04446 | 0.035149 | -0.0044803 | 0.030548 | -0.13122
b14* | -0.20364 | -0.18623 | -0.19058 | -0.18943 | -0.13433 | -0.18364
b15 | -0.0012621 | -0.00233 | 0.00030462 | 0.0025523 | -0.0015445 | -0.0023124
a1 | -834.8297 | -675.4267 | -828.568 | -781.4366 | -864.7382 | -87.2362
a2 | 138.6596 | 70.2676 | -17.2333 | -69.1895 | -122.3035 | 0
a3 | 3.5093 | 2.7255 | 1.1371 | 0.88787 | 8.2786 | -0.077729
a4 | 1.396 | -3.8397 | -0.47088 | -0.11131 | 0.064646 | 0.85368
a5 | -1.0966 | 0.051728 | -1.5432 | -1.2947 | -6.8158 | -0.20578
a6 | 0.86674 | 0.53388 | 0.21875 | 0.42916 | 1.8053 | 0.65101
a7 | 0.061769 | 0.13773 | 0.18011 | 0.0060686 | 0.4132 | -0.011888
a8 | 0.018247 | -0.060892 | 0.27344 | 0.40172 | -0.60318 | -0.069895
a9 | 0.25574 | 0.082936 | -0.021706 | -0.019897 | 0.28953 | 0.079834
a10 | 0.068451 | 0.078315 | 0.042075 | -0.051859 | 0.28533 | 0.064481
a11 | -0.032872 | -0.0056959 | -0.0090345 | -0.017589 | 0.024291 | -0.021862
a12 | -0.073113 | 0.057467 | 0.010707 | 0.046424 | -0.084419 | -0.0057415
a13 | 0.1586 | 0.10149 | 0.15372 | 0.13762 | 0.10303 | 0.0078817
a14 | -0.017339 | 0.0031734 | 0.012412 | 0.014751 | -0.014241 | 0.0028693
a15 | -0.0030647 | -0.0045895 | -0.0058691 | -0.0028514 | 0.0099855 | 0.00026171
Temp taupe(deg) | 19.2658 | 19.2688 | 19.2871 | 19.2871 | 19.2993
Niv init(mrad) | -0.13479 | -0.17242 | -0.18514 | -0.19836 | -0.2121
Dx moy (mm) | 0.00039581 | -0.00021725 | 0.00024524 | -1.071e-05 | 0.00064786 | 6.9517e-05
Dy moy (mm) | 0.0014137 | 0.0011498 | 0.001409 | 0.0013284 | 0.001478 | 0.00066869
| C2 centre (mT) | 0.00376 | Long. Mag. (m) | 3.1165
* = error on Conclusion : CONTACT CEA
Dx corrected | 0.00039581 | -0.00021725 | 0.00024524 | -1.071e-05 | 0.00064786 | 0.00014788
Dy corrected | 0.0014137 | 0.0011498 | 0.001409 | 0.0013284 | 0.001478 | 0.0013371
Feed down
| Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5
b1' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
b2' | 9999.5019 | 9999.6526 | 9999.8178 | 9999.8615 | 9998.5657
b3' | 1.4907 | -0.037125 | 0.34009 | -0.18127 | -0.31145
b4' | 0.36455 | -0.46566 | 0.5896 | 0.73536 | -1.2914
b5' | -0.10329 | 0.48547 | 0.15598 | -0.040548 | -1.1942
b6' | 3.4478 | 3.2087 | 3.4664 | 3.5425 | 14.2752
b7' | -0.24398 | 0.20844 | -0.0072155 | -0.13152 | -0.065457
b8' | -0.082744 | -0.06457 | 0.027359 | 0.18936 | -0.21128
b9' | -0.018406 | 0.047378 | 0.045183 | -0.056508 | 0.034152
b10' | -0.32271 | -0.064055 | 0.024658 | 0.0080395 | -0.3519
b11' | 0.012593 | 0.02191 | 0.044441 | 0.032973 | 0.027413
b12' | -0.046776 | -0.022566 | -0.040484 | -0.042736 | -0.029782
b13' | 0.0064759 | -0.01631 | -0.013965 | -0.017913 | -0.01991
b14' | -0.20049 | -0.18147 | -0.18371 | -0.18633 | -0.14731
b15' | -0.0012621 | -0.00233 | 0.00030462 | 0.0025523 | -0.0015445
Feed down
| Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5
a1' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
a2' | 139.1287 | 70.0855 | -17.1641 | -69.223 | -121.6606
a3' | 3.6103 | 2.7902 | 1.1363 | 0.96568 | 7.4577
a4' | 1.2434 | -3.6055 | -0.56289 | -0.064818 | -2.083
a5' | 0.46496 | 1.1262 | -0.05926 | 0.08922 | -0.13286
a6' | 0.75337 | 0.59581 | 0.30943 | 0.47086 | 1.6908
a7' | 0.10452 | 0.13812 | 0.21022 | 0.10081 | 0.17939
a8' | 0.13395 | -0.021597 | 0.32069 | 0.34368 | -0.26424
a9' | 0.021917 | 0.038203 | -0.0074522 | -0.023289 | 0.15244
a10' | -0.0051574 | 0.12781 | 0.071712 | 0.0056636 | 0.225
a11' | 0.037775 | 0.025645 | 0.089597 | 0.056247 | 0.049858
a12' | 0.020467 | 0.0058192 | 0.072276 | 0.041183 | -0.0054313
a13' | -0.066804 | -0.062777 | -0.049293 | -0.054921 | -0.055851
a14' | -0.019807 | 0.0017884 | 0.01158 | 0.017568 | -0.010793
a15' | -0.0030647 | -0.0045895 | -0.0058691 | -0.0028514 | 0.0099855
Feed down normalised
| Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5 | Central | Sigma | Integrals |  | Coil Waviness
b1' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
b2' | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | 10000
b3' | 1.4908 | -0.037127 | 0.3401 | -0.18127 | -0.3115 | 0.040566 | 0.26923 | 0.20318 |  | -4.5308
b4' | 0.36457 | -0.46567 | 0.58961 | 0.73537 | -1.2916 | 0.28644 | 0.65541 | 0.086938 |  | -3.1732
b5' | -0.1033 | 0.48549 | 0.15598 | -0.040548 | -1.1944 | 0.20031 | 0.2658 | -0.029828 |  | -3.577
b6' | 3.448 | 3.2088 | 3.4664 | 3.5426 | 14.2773 | 3.4059 | 0.1749 | 4.8639 |  | -3.9468
b7' | -0.24399 | 0.20845 | -0.0072156 | -0.13152 | -0.065467 | 0.023237 | 0.17202 | -0.027227 |  | -3.838
b8' | -0.082748 | -0.064572 | 0.02736 | 0.18937 | -0.21131 | 0.050718 | 0.12857 | -0.003577
b9' | -0.018407 | 0.047379 | 0.045183 | -0.056508 | 0.034157 | 0.012018 | 0.059356 | 0.010579
b10' | -0.32272 | -0.064057 | 0.024658 | 0.0080396 | -0.35195 | -0.010453 | 0.04716 | -0.1012 |  | 0.022079
b11' | 0.012593 | 0.021911 | 0.044442 | 0.032973 | 0.027417 | 0.033109 | 0.011266 | 0.029382
b12' | -0.046779 | -0.022567 | -0.040485 | -0.042736 | -0.029786 | -0.035263 | 0.011053 | -0.036195
b13' | 0.0064762 | -0.016311 | -0.013965 | -0.017913 | -0.019913 | -0.016063 | 0.0019858 | -0.013319
b14' | -0.2005 | -0.18148 | -0.18371 | -0.18634 | -0.14733 | -0.18384 | 0.0024312 | -0.18137 | alpha | 285
b15' | -0.0012622 | -0.00233 | 0.00030462 | 0.0025523 | -0.0015447 | 0.00017563 | 0.0024437 | -0.00026213 | beta | 0.5536
Feed down normalised
| Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5 | Central | Sigma | Integrals
a1' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
a2' | 139.1356 | 70.0879 | -17.1644 | -69.2239 | -121.6781 | -5.4335 | 70.3929 | -0.054662
a3' | 3.6105 | 2.7903 | 1.1363 | 0.9657 | 7.4588 | 1.6308 | 1.0078 | 2.6954
a4' | 1.2435 | -3.6056 | -0.5629 | -0.064819 | -2.0833 | -1.4111 | 1.9168 | -1.1173
a5' | 0.46499 | 1.1262 | -0.059261 | 0.089221 | -0.13288 | 0.3854 | 0.64587 | 0.32774
a6' | 0.75341 | 0.59583 | 0.30943 | 0.47087 | 1.691 | 0.45871 | 0.14359 | 0.6659
a7' | 0.10453 | 0.13813 | 0.21022 | 0.10082 | 0.17942 | 0.14972 | 0.055616 | 0.14715
a8' | 0.13395 | -0.021598 | 0.32069 | 0.34369 | -0.26428 | 0.21426 | 0.20458 | 0.13873
a9' | 0.021918 | 0.038204 | -0.0074523 | -0.02329 | 0.15246 | 0.0024874 | 0.031929 | 0.025328
a10' | -0.0051576 | 0.12782 | 0.071714 | 0.0056637 | 0.22503 | 0.068399 | 0.061145 | 0.078688
a11' | 0.037776 | 0.025646 | 0.089599 | 0.056248 | 0.049865 | 0.057164 | 0.031986 | 0.053385
a12' | 0.020468 | 0.0058194 | 0.072277 | 0.041183 | -0.005432 | 0.03976 | 0.033252 | 0.030934
a13' | -0.066807 | -0.062779 | -0.049294 | -0.054922 | -0.055859 | -0.055665 | 0.006773 | -0.057302
a14' | -0.019808 | 0.0017884 | 0.01158 | 0.017569 | -0.010795 | 0.010312 | 0.0079661 | 0.0031388
a15' | -0.0030649 | -0.0045896 | -0.0058692 | -0.0028515 | 0.0099869 | -0.0044368 | 0.0015147 | -0.0023122