## Sommaire
Jour | vit-esse | I(A) | NB mesures | Posi-tion | N° fich. Originel | N° fich. Epuré | N° run | NOM Fich.res | NOM Fich.raw | Observation | Nombre de fichiers | 6
20/10/2003 | 80 | ±12.5 | 5 | 1 |  | HCMQAP111_pos1ap2 | 2422 | THCMQAP111_pos1ap2.xls
20/10/2003 | 80 | ±12.5 | 5 | 2 |  | HCMQAP111_pos2ap2 | 2422 | THCMQAP111_pos2ap2.xls
20/10/2003 | 80 | ±12.5 | 5 | 3 |  | HCMQAP111_pos3ap2 | 2422 | THCMQAP111_pos3ap2.xls
20/10/2003 | 80 | ±12.5 | 5 | 4 |  | HCMQAP111_pos4ap2 | 2422 | THCMQAP111_pos4ap2.xls
20/10/2003 | 80 | ±12.5 | 5 | 5 |  | HCMQAP111_pos5ap2 | 2422 | THCMQAP111_pos5ap2.xls
Sommaire : Valeurs intégrales calculées avec les fichiers: HCMQAP111_pos1ap2+HCMQAP111_pos2ap2+HCMQAP111_pos3ap2+HCMQAP111_pos4ap2+HCMQAP111_pos5ap2

## HCMQAP111_pos1ap2
Bench Number | 91 | Valeurs dipôlaires en Teslas (signal absolu mesuré par la bobine externe corrigé de la dérive de l'électronique)
Magnet Name | hcmqap111 | (b1,sb1, a1,sa1) créé par le décentrement de la taupe (=[Babs(+I)-Babs(-I)]/2) | [6 empty] | 3.5005e-05 | 7.2221e-07 | 0.00013077 | 1.1664e-07
Magnet Type | 2 | (b1,sb1, a1,sa1) issu des champs constants/externes (=[Babs(+I)+Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -3.267e-05 | 2.6424e-07 | 1.5391e-05 | 2.9668e-07
Aperture Number | 2 | Valeurs quadripolaires: b2 (T), a2 (T), sc2 (T), q Y_top codeur (mrad) | [6 empty] | -0.0022576 | 1.3119e-05 | 6.3817e-08 | -2.9054
GMT Time | 2003-10-20 08:09 |  | Les multipôles exprimés en unité sont rapportés au champ quadripôlaire local (C2= -2.258 mT)
Run Number | 2422 |  | Valeurs mesurées (unité) |  |  | Multipôle |  |  | Valeurs spécifiées (bn, an)
Run Type | manual | bn (normal) | sbn | an (skew) | san |  | Average |  | Uncertainty |  | Standard Deviation
Coil Name | taupe_quadrupole#4 | 3.5794 | 0.018736 | 3.7838 | 0.030177 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1
Rref | 0.017 | 0.064757 | 0.067766 | 1.587 | 0.042579 | 4 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7
Meas Type | cmp | -0.95393 | 0.017967 | -1.1286 | 0.0077953 | 5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6
Shaft Pos | 1 | 3.5805 | 0.013575 | 0.12094 | 0.013301 | 6 | 3.925 | 0 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.5
Coil length | 0.7499 | -0.36144 | 0.0075981 | 0.078391 | 0.0013496 | 7 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
Température (bobine) | 16.9403 | 0.29423 | 0.0029783 | -0.038493 | 0.0098062 | 8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Spec Curv (I spécifié) | 12.5 | 0.085545 | 0.0061463 | 0.5253 | 0.0015891 | 9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Angle(horiz./X_top codeur) | 0 | -0.39521 | 0.0024233 | 0.057868 | 0.0044812 | 10 | -0.26 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3
Mid Current (I réel moyen) | 12.506 | -0.12937 | 0.001552 | -0.044585 | 0.0017472 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Inclinaison RefMag (niv max) | 0.197 | 0.14501 | 0.00075106 | -0.10018 | 0.0019717 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. Cryostat(ecart niv max) | 45.776 | 0.039428 | 0.0018596 | 0.18029 | 0.0018909 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. carriage (niv min) | -0.012 | -0.17602 | 0.0014013 | -0.0064429 | 0.0029823 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dx moyen(mm) | 0.26938 | -0.00051889 | 0.0012805 | 0.00041229 | 0.0010371 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dy moyen(mm) | 0.98313 |  |  | Multipôle refusé (orange) : (av.+unc.+2*STDV)+s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)-s
Analysis Tool | DRI ROT NOR CEL FDW |  |  | Multipôle litigieux (vert): (av.+unc.+2*STDV)-s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)+s
Number of point | 15
q(°) = Angle(verticale,C2) | -0.16647 |  |  |  | VALEURS PRINCIPALES
Nombre Mesure | 10 |  | Module de C2 (mT) |  |  | -2.2576 | Module de C6 (unité) |  |  | 3.5826
Sens du courant | +I / -I |  | Module de C3 (unité) |  |  | 5.2085 | Module de C10 (unité) |  |  | 0.39942
Vitesse (%) | 80
Commentaire

## HCMQAP111_pos2ap2
Bench Number | 91 | Valeurs dipôlaires en Teslas (signal absolu mesuré par la bobine externe corrigé de la dérive de l'électronique)
Magnet Name | hcmqap111 | (b1,sb1, a1,sa1) créé par le décentrement de la taupe (=[Babs(+I)-Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -3.344e-05 | 3.3168e-07 | 0.00015528 | 1.508e-07
Magnet Type | 2 | (b1,sb1, a1,sa1) issu des champs constants/externes (=[Babs(+I)+Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -2.9932e-05 | 1.0656e-07 | 1.3842e-05 | 3.1597e-07
Aperture Number | 2 | Valeurs quadripolaires: b2 (T), a2 (T), sc2 (T), q Y_top codeur (mrad) | [6 empty] | -0.0037618 | -8.2133e-06 | 5.4972e-08 | 1.0917
GMT Time | 2003-10-20 08:15 |  | Les multipôles exprimés en unité sont rapportés au champ quadripôlaire local (C2= -3.762 mT)
Run Number | 2422 |  | Valeurs mesurées (unité) |  |  | Multipôle |  |  | Valeurs spécifiées (bn, an)
Run Type | manual | bn (normal) | sbn | an (skew) | san |  | Average |  | Uncertainty |  | Standard Deviation
Coil Name | taupe_quadrupole#4 | 4.1213 | 0.0078215 | 4.2106 | 0.0078612 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1
Rref | 0.017 | -0.51362 | 0.027977 | 3.1896 | 0.025703 | 4 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7
Meas Type | cmp | -1.342 | 0.0074989 | 0.5844 | 0.0094516 | 5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6
Shaft Pos | 2 | 3.0467 | 0.006392 | -0.62032 | 0.0085971 | 6 | 3.925 | 0 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.5
Coil length | 0.7499 | -0.27641 | 0.0027366 | -0.74092 | 0.0051841 | 7 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
Température (bobine) | 17.0074 | -0.036746 | 0.0021272 | -0.23666 | 0.0024662 | 8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Spec Curv (I spécifié) | 12.5 | 0.057874 | 0.0021813 | 0.11525 | 0.00312 | 9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Angle(horiz./X_top codeur) | 0 | -0.25893 | 0.0011671 | -0.059976 | 0.0023273 | 10 | -0.26 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3
Mid Current (I réel moyen) | 12.506 | -0.057406 | 0.001623 | -0.14931 | 0.0018456 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Inclinaison RefMag (niv max) | -0.076 | 0.075716 | 0.00092912 | -0.049273 | 0.0017791 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. Cryostat(ecart niv max) | 161.743 | 0.0093148 | 0.00098556 | 0.077525 | 0.0012561 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. carriage (niv min) | -0.339 | -0.14555 | 0.00059909 | 0.0011448 | 0.0010545 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dx moyen(mm) | -0.15262 | 0.00842 | 0.00094461 | 0.0027827 | 0.00082419 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dy moyen(mm) | 0.7014 |  |  | Multipôle refusé (orange) : (av.+unc.+2*STDV)+s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)-s
Analysis Tool | DRI ROT NOR CEL FDW |  |  | Multipôle litigieux (vert): (av.+unc.+2*STDV)-s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)+s
Number of point | 15
q(°) = Angle(verticale,C2) | 0.062548 |  |  |  | VALEURS PRINCIPALES
Nombre Mesure | 10 |  | Module de C2 (mT) |  |  | -3.7618 | Module de C6 (unité) |  |  | 3.1092
Sens du courant | +I / -I |  | Module de C3 (unité) |  |  | 5.8918 | Module de C10 (unité) |  |  | 0.26579
Vitesse (%) | 80
Commentaire

## HCMQAP111_pos3ap2
Bench Number | 91 | Valeurs dipôlaires en Teslas (signal absolu mesuré par la bobine externe corrigé de la dérive de l'électronique)
Magnet Name | hcmqap111 | (b1,sb1, a1,sa1) créé par le décentrement de la taupe (=[Babs(+I)-Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -1.4912e-05 | 1.1085e-07 | 0.0001601 | 2.353e-07
Magnet Type | 2 | (b1,sb1, a1,sa1) issu des champs constants/externes (=[Babs(+I)+Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -2.9011e-05 | 8.0714e-08 | 1.1996e-05 | 3.2033e-07
Aperture Number | 2 | Valeurs quadripolaires: b2 (T), a2 (T), sc2 (T), q Y_top codeur (mrad) | [6 empty] | -0.0037609 | -3.8835e-05 | 2.9092e-08 | 5.1629
GMT Time | 2003-10-20 08:22 |  | Les multipôles exprimés en unité sont rapportés au champ quadripôlaire local (C2= -3.761 mT)
Run Number | 2422 |  | Valeurs mesurées (unité) |  |  | Multipôle |  |  | Valeurs spécifiées (bn, an)
Run Type | manual | bn (normal) | sbn | an (skew) | san |  | Average |  | Uncertainty |  | Standard Deviation
Coil Name | taupe_quadrupole#4 | 3.5076 | 0.010807 | 5.0539 | 0.010049 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1
Rref | 0.017 | 0.26764 | 0.023107 | 4.1091 | 0.050655 | 4 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7
Meas Type | cmp | -1.2296 | 0.0050932 | 1.0083 | 0.0066751 | 5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6
Shaft Pos | 3 | 3.2908 | 0.0087765 | -0.22618 | 0.010836 | 6 | 3.925 | 0 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.5
Coil length | 0.7499 | -0.15049 | 0.0045457 | -0.38394 | 0.0041857 | 7 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
Température (bobine) | 17.0532 | -0.065232 | 0.0036057 | 0.098035 | 0.0034542 | 8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Spec Curv (I spécifié) | 12.5 | -0.034734 | 0.0019836 | 0.14916 | 0.0048986 | 9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Angle(horiz./X_top codeur) | 0 | -0.26729 | 0.0013392 | -0.009819 | 0.0029713 | 10 | -0.26 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3
Mid Current (I réel moyen) | 12.506 | -0.032872 | 0.00076328 | -0.1068 | 0.0019428 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Inclinaison RefMag (niv max) | 0.347 | 0.043163 | 0.0017645 | -0.014255 | 0.0027478 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. Cryostat(ecart niv max) | -9.664 | 0.0030772 | 0.00071832 | 0.085183 | 0.0023164 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. carriage (niv min) | -0.087 | -0.15724 | 0.001283 | -0.001652 | 0.0013407 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dx moyen(mm) | -0.074843 | 0.0041589 | 0.0011174 | 0.0021586 | 0.00059845 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dy moyen(mm) | 0.72293 |  |  | Multipôle refusé (orange) : (av.+unc.+2*STDV)+s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)-s
Analysis Tool | DRI ROT NOR CEL FDW |  |  | Multipôle litigieux (vert): (av.+unc.+2*STDV)-s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)+s
Number of point | 15
q(°) = Angle(verticale,C2) | 0.29581 |  |  |  | VALEURS PRINCIPALES
Nombre Mesure | 10 |  | Module de C2 (mT) |  |  | -3.7611 | Module de C6 (unité) |  |  | 3.2985
Sens du courant | +I / -I |  | Module de C3 (unité) |  |  | 6.1518 | Module de C10 (unité) |  |  | 0.26747
Vitesse (%) | 80
Commentaire

## HCMQAP111_pos4ap2
Bench Number | 91 | Valeurs dipôlaires en Teslas (signal absolu mesuré par la bobine externe corrigé de la dérive de l'électronique)
Magnet Name | hcmqap111 | (b1,sb1, a1,sa1) créé par le décentrement de la taupe (=[Babs(+I)-Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -2.7086e-05 | 1.1726e-07 | 0.00014268 | 1.5739e-07
Magnet Type | 2 | (b1,sb1, a1,sa1) issu des champs constants/externes (=[Babs(+I)+Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -2.9472e-05 | 1.7355e-07 | 1.0761e-05 | 2.903e-07
Aperture Number | 2 | Valeurs quadripolaires: b2 (T), a2 (T), sc2 (T), q Y_top codeur (mrad) | [6 empty] | -0.0037595 | -6.505e-05 | 7.6274e-08 | 8.6506
GMT Time | 2003-10-20 08:29 |  | Les multipôles exprimés en unité sont rapportés au champ quadripôlaire local (C2= -3.76 mT)
Run Number | 2422 |  | Valeurs mesurées (unité) |  |  | Multipôle |  |  | Valeurs spécifiées (bn, an)
Run Type | manual | bn (normal) | sbn | an (skew) | san |  | Average |  | Uncertainty |  | Standard Deviation
Coil Name | taupe_quadrupole#4 | 2.5209 | 0.016153 | 4.4342 | 0.011503 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1
Rref | 0.017 | 0.075242 | 0.02048 | 3.0946 | 0.0051509 | 4 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7
Meas Type | cmp | -0.90158 | 0.0036133 | 0.87189 | 0.0089076 | 5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6
Shaft Pos | 4 | 3.86 | 0.004446 | -0.31582 | 0.0083921 | 6 | 3.925 | 0 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.5
Coil length | 0.7499 | -0.30543 | 0.0045054 | -0.36869 | 0.0029084 | 7 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
Température (bobine) | 17.1051 | -0.1883 | 0.0041315 | 0.12057 | 0.0017011 | 8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Spec Curv (I spécifié) | 12.5 | -0.10664 | 0.0021866 | 0.011034 | 0.00084702 | 9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Angle(horiz./X_top codeur) | 0 | -0.16042 | 0.002491 | -0.014113 | 0.0019034 | 10 | -0.26 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3
Mid Current (I réel moyen) | 12.506 | -0.0089384 | 0.0017442 | -0.089737 | 0.0022975 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Inclinaison RefMag (niv max) | -0.161 | 0.032145 | 0.0019323 | 0.0059456 | 0.0013986 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. Cryostat(ecart niv max) | 151.571 | -0.0098275 | 0.0016153 | 0.068579 | 0.0019701 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. carriage (niv min) | -0.412 | -0.15449 | 0.0020331 | -0.0075608 | 0.001007 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dx moyen(mm) | -0.13359 | 0.010132 | 0.00085184 | 0.0040084 | 0.0007364 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dy moyen(mm) | 0.64285 |  |  | Multipôle refusé (orange) : (av.+unc.+2*STDV)+s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)-s
Analysis Tool | DRI ROT NOR CEL FDW |  |  | Multipôle litigieux (vert): (av.+unc.+2*STDV)-s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)+s
Number of point | 15
q(°) = Angle(verticale,C2) | 0.49564 |  |  |  | VALEURS PRINCIPALES
Nombre Mesure | 10 |  | Module de C2 (mT) |  |  | -3.7601 | Module de C6 (unité) |  |  | 3.8729
Sens du courant | +I / -I |  | Module de C3 (unité) |  |  | 5.1007 | Module de C10 (unité) |  |  | 0.16104
Vitesse (%) | 80
Commentaire

## HCMQAP111_pos5ap2
Bench Number | 91 | Valeurs dipôlaires en Teslas (signal absolu mesuré par la bobine externe corrigé de la dérive de l'électronique)
Magnet Name | hcmqap111 | (b1,sb1, a1,sa1) créé par le décentrement de la taupe (=[Babs(+I)-Babs(-I)]/2) | [6 empty] | 4.8606e-05 | 7.3537e-08 | 9.5233e-05 | 8.4825e-08
Magnet Type | 2 | (b1,sb1, a1,sa1) issu des champs constants/externes (=[Babs(+I)+Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -3.1033e-05 | 7.3311e-08 | 9.7179e-06 | 1.2537e-07
Aperture Number | 2 | Valeurs quadripolaires: b2 (T), a2 (T), sc2 (T), q Y_top codeur (mrad) | [6 empty] | -0.002094 | -4.4198e-05 | 8.4311e-08 | 10.5522
GMT Time | 2003-10-20 08:35 |  | Les multipôles exprimés en unité sont rapportés au champ quadripôlaire local (C2= -2.094 mT)
Run Number | 2422 |  | Valeurs mesurées (unité) |  |  | Multipôle |  |  | Valeurs spécifiées (bn, an)
Run Type | manual | bn (normal) | sbn | an (skew) | san |  | Average |  | Uncertainty |  | Standard Deviation
Coil Name | taupe_quadrupole#4 | -6.1343 | 0.01976 | 11.0159 | 0.027275 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1
Rref | 0.017 | -1.1378 | 0.028387 | -0.27099 | 0.066483 | 4 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7
Meas Type | cmp | -1.7677 | 0.010795 | -6.6624 | 0.01527 | 5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6
Shaft Pos | 5 | 14.5462 | 0.0066075 | 2.3303 | 0.015899 | 6 | 3.925 | 0 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.5
Coil length | 0.7499 | -0.82343 | 0.0062271 | 0.25797 | 0.0060682 | 7 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
Température (bobine) | 17.1783 | 0.024739 | 0.0091109 | -0.5483 | 0.0055437 | 8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Spec Curv (I spécifié) | 12.5 | 0.33251 | 0.0032056 | 0.24595 | 0.0030371 | 9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Angle(horiz./X_top codeur) | 0 | -0.47463 | 0.0041778 | 0.23253 | 0.002897 | 10 | -0.26 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3
Mid Current (I réel moyen) | 12.506 | -0.03246 | 0.0042375 | -0.021858 | 0.0029296 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Inclinaison RefMag (niv max) | 0.304 | 0.017738 | 0.0030636 | -0.072197 | 0.0020161 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. Cryostat(ecart niv max) | -7.121 | 0.031203 | 0.0014375 | 0.067506 | 0.0030842 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. carriage (niv min) | -0.05 | -0.11921 | 0.0032398 | -0.01661 | 0.0040816 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dx moyen(mm) | 0.37811 | -0.0045542 | 0.00099059 | 0.0084549 | 0.00096999 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dy moyen(mm) | 0.78112 |  |  | Multipôle refusé (orange) : (av.+unc.+2*STDV)+s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)-s
Analysis Tool | DRI ROT NOR CEL FDW |  |  | Multipôle litigieux (vert): (av.+unc.+2*STDV)-s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)+s
Number of point | 15
q(°) = Angle(verticale,C2) | 0.6046 |  |  |  | VALEURS PRINCIPALES
Nombre Mesure | 10 |  | Module de C2 (mT) |  |  | -2.0944 | Module de C6 (unité) |  |  | 14.7316
Sens du courant | +I / -I |  | Module de C3 (unité) |  |  | 12.6087 | Module de C10 (unité) |  |  | 0.52853
Vitesse (%) | 80
Commentaire

## Lmag_hcmqap
Fichiers | HCMQAP111_pos1ap2 | HCMQAP111_pos2ap2 | HCMQAP111_pos3ap2 | HCMQAP111_pos4ap2 | HCMQAP111_pos5ap2 | Long. mag (m)
C2 (mT) | -2.2576 | -3.7618 | -3.7611 | -3.7601 | -2.0944 | 3.1175
Mutipôles | Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5 | Intégrales
b3 | 3.5794 | 4.1213 | 3.5076 | 2.5209 | -6.1343 | 2.1367
b4 | 0.064757 | -0.51362 | 0.26764 | 0.075242 | -1.1378 | -0.18417
b5 | -0.95393 | -1.342 | -1.2296 | -0.90158 | -1.7677 | -1.21
b6 | 3.5805 | 3.0467 | 3.2908 | 3.86 | 14.5462 | 4.9185
b7 | -0.36144 | -0.27641 | -0.15049 | -0.30543 | -0.82343 | -0.33865
b8 | 0.29423 | -0.036746 | -0.065232 | -0.1883 | 0.024739 | -0.024017
b9 | 0.085545 | 0.057874 | -0.034734 | -0.10664 | 0.33251 | 0.036818
b10 | -0.39521 | -0.25893 | -0.26729 | -0.16042 | -0.47463 | -0.28582
b11 | -0.12937 | -0.057406 | -0.032872 | -0.0089384 | -0.03246 | -0.046897
b12 | 0.14501 | 0.075716 | 0.043163 | 0.032145 | 0.017738 | 0.059646
b13 | 0.039428 | 0.0093148 | 0.0030772 | -0.0098275 | 0.031203 | 0.010491
b14 | -0.17602 | -0.14555 | -0.15724 | -0.15449 | -0.11921 | -0.15138
b15 | -0.00051889 | 0.00842 | 0.0041589 | 0.010132 | -0.0045542 | 0.0047779
a3 | 3.7838 | 4.2106 | 5.0539 | 4.4342 | 11.0159 | 5.3172
a4 | 1.587 | 3.1896 | 4.1091 | 3.0946 | -0.27099 | 2.693
a5 | -1.1286 | 0.5844 | 1.0083 | 0.87189 | -6.6624 | -0.4626
a6 | 0.12094 | -0.62032 | -0.22618 | -0.31582 | 2.3303 | 0.050019
a7 | 0.078391 | -0.74092 | -0.38394 | -0.36869 | 0.25797 | -0.31341
a8 | -0.038493 | -0.23666 | 0.098035 | 0.12057 | -0.5483 | -0.083371
a9 | 0.5253 | 0.11525 | 0.14916 | 0.011034 | 0.24595 | 0.17506
a10 | 0.057868 | -0.059976 | -0.009819 | -0.014113 | 0.23253 | 0.019318
a11 | -0.044585 | -0.14931 | -0.1068 | -0.089737 | -0.021858 | -0.092561
a12 | -0.10018 | -0.049273 | -0.014255 | 0.0059456 | -0.072197 | -0.037991
a13 | 0.18029 | 0.077525 | 0.085183 | 0.068579 | 0.067506 | 0.090712
a14 | -0.0064429 | 0.0011448 | -0.001652 | -0.0075608 | -0.01661 | -0.0050957
a15 | 0.00041229 | 0.0027827 | 0.0021586 | 0.0040084 | 0.0084549 | 0.0033449
Angle[Horiz,C2](°) | -0.16647 | 0.062548 | 0.29581 | 0.49564 | 0.6046 | Gradient (T/m)
Temp. taupe (°C) | 16.9403 | 17.0074 | 17.0532 | 17.1051 | 17.1783 | -210.08
Niv. moyen (mrad) | 0.0925 | -0.2075 | 0.13 | -0.2865 | 0.127 | C2,moyen=-3.761
Intégrale(Cn) = Sum(Cn,pos=[1,5])/(Sum(C2,pos=[1,5]) | [5 empty] | Gradient = C2,moyen/Rref*(11870/Spec_curv)
C2,moyen(mT) = (C2,pos2+C2,pos3+C2,pos4)/3 Long_mag = Intégrale(C2)/C2,moyen*.7499 [Cn,x(T) = cn,x(unit)*C2,x(T)]
Taupe : | taupe_quadrupole#4

## Result_HCMQAP
Mon 20/10/2003 08:40:18 | LISSNER | HCMQAP111 | Aperture2 | Taupe_quadrupole#4
Position | Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5 | Integrales
Cn (mT) | 0.002256 | 0.00376 | 0.003759 | 0.003758 | 0.002093 | 0.011718
Angle(Horiz,Cn) | 7.4435 | 3.3777 | -0.55264 | -4.1126 | -5.8396 | -4.5076
b1 | -147.9039 | 91.7285 | 39.1585 | 68.1927 | -237.0368 | 875.1145
b2 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000
b3* | 3.4352 | 4.1172 | 3.5282 | 2.6272 | -6.0077 | 5.2981
b4 | 0.018355 | -0.50171 | 0.30096 | 0.17381 | -1.2258 | 0.16825
b5 | -0.64926 | -1.4961 | -1.301 | -1.047 | -0.35911 | 0.4067
b6 | 3.5337 | 3.0626 | 3.2916 | 3.8527 | 14.5123 | 4.9096
b7 | -0.34008 | -0.26138 | -0.14946 | -0.30069 | -0.80341 | -0.31451
b8 | 0.24466 | -0.031694 | -0.061522 | -0.17624 | 0.05067 | 0.022687
b9 | -0.0089404 | 0.074581 | -0.02281 | -0.094504 | 0.24807 | -0.17935
b10 | -0.40986 | -0.25565 | -0.26732 | -0.16528 | -0.46665 | -0.28726
b11 | -0.093356 | -0.061305 | -0.03612 | -0.016079 | -0.029429 | -0.095422
b12 | 0.12766 | 0.079265 | 0.044086 | 0.0381 | 0.019449 | -0.059884
b13 | 0.012041 | 0.011065 | 0.0064818 | -0.0011983 | 0.025446 | -0.090536
b14 | -0.17454 | -0.1454 | -0.15732 | -0.15462 | -0.12017 | -0.15131
b15 | -0.00046385 | 0.00831 | 0.0042123 | 0.010297 | -0.0037496 | 0.0033303
a1 | -1017.589 | -849.9618 | -863.0521 | -816.6759 | -893.3034 | -5.2038
a2 | 148.8807 | 67.5543 | -11.0528 | -82.2548 | -116.7969 | 0
a3 | 3.9378 | 4.1696 | 4.9918 | 4.3266 | 11.0844 | -2.1621
a4* | 1.4861 | 3.1784 | 4.0984 | 3.0906 | -0.81196 | -2.5997
a5 | -0.89878 | 0.54729 | 0.99541 | 0.79116 | -6.2574 | -1.0666
a6 | 0.25817 | -0.51506 | -0.22676 | -0.38424 | 1.8418 | 0.013629
a7 | 0.085963 | -0.7314 | -0.38567 | -0.35939 | 0.2113 | 0.32785
a8 | 0.041901 | -0.24807 | 0.092905 | 0.13019 | -0.50308 | 0.067373
a9 | 0.48104 | 0.12795 | 0.15296 | 0.024452 | 0.27191 | 0.021643
a10 | 0.0070758 | -0.053182 | -0.0029258 | 0.0008424 | 0.25419 | 0.021727
a11 | -0.047763 | -0.14893 | -0.10668 | -0.092059 | -0.036442 | 0.04471
a12 | -0.051136 | -0.05506 | -0.019366 | -0.0022735 | -0.055892 | 0.033312
a13 | 0.17179 | 0.079499 | 0.085924 | 0.072633 | 0.063196 | 0.0090606
a14 | -0.024724 | -0.0057736 | -0.00045606 | 0.0012826 | -0.0066848 | -0.0056913
a15 | 0.0003589 | 0.003209 | 0.0021271 | 0.0033727 | 0.0088263 | -0.004919
Temp taupe(deg) | 17.1783 | 17.1783 | 17.1936 | 17.1997 | 17.215
Niv init(mrad) | 0.038147 | 0.0020345 | -0.015259 | -0.022888 | -0.027974
Dx moy (mm) | 0.00027713 | -0.00014617 | -6.8191e-05 | -0.00012734 | 0.00038517 | 0
Dy moy (mm) | 0.0017258 | 0.0014459 | 0.0014671 | 0.0013873 | 0.0015231 | 0.00074387
| C2 centre (mT) | 0.003759 | Long. Mag. (m) | 3.1175
* = error on Conclusion : CONTACT CEA
Dx corrected | 0.00027713 | -0.00014617 | -6.8191e-05 | -0.00012734 | 0.00038517 | 9.4011e-06
Dy corrected | 0.0017258 | 0.0014459 | 0.0014671 | 0.0013873 | 0.0015231 | 0.0014877
Feed down
| Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5
b1' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
b2' | 9999.3125 | 9999.2199 | 9999.1101 | 9999.2545 | 9997.7415
b3' | 2.9835 | 3.3191 | 2.4635 | 1.8666 | -5.8727
b4' | 0.34098 | -0.63645 | -0.021781 | -0.053073 | 0.98414
b5' | -0.49227 | -1.4088 | -1.2692 | -1.0345 | 0.45983
b6' | 3.4481 | 3.4494 | 3.4949 | 4.0422 | 14.2895
b7' | -0.34194 | -0.11178 | -0.20385 | -0.36582 | -0.47986
b8' | -0.14717 | -0.12389 | -0.1664 | -0.18654 | -0.099263
b9' | -0.075538 | 0.13507 | -0.010886 | -0.08398 | -0.052057
b10' | -0.37659 | -0.12371 | -0.1738 | -0.088953 | -0.44067
b11' | -0.013361 | -0.017288 | -0.019681 | -0.017177 | 0.030503
b12' | -0.079251 | -0.0030176 | -0.04521 | -0.03292 | -0.041578
b13' | 0.0076807 | 0.033701 | 0.015197 | 0.012497 | -0.0021628
b14' | -0.17515 | -0.15022 | -0.16013 | -0.15955 | -0.13243
b15' | -0.00046385 | 0.00831 | 0.0042123 | 0.010297 | -0.0037496
Feed down
| Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5
a1' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
a2' | 149.7065 | 68.183 | -10.4839 | -81.8908 | -117.3711
a3' | 4.016 | 3.9596 | 5.0204 | 4.2997 | 10.6997
a4' | 1.1638 | 2.6505 | 3.6333 | 2.7251 | -1.5078
a5' | 0.91593 | 1.8719 | 2.4203 | 2.3776 | 0.45245
a6' | 0.059436 | -0.61072 | -0.29486 | -0.51532 | 1.4387
a7' | 0.2646 | -0.73534 | -0.42545 | -0.46689 | 0.16329
a8' | 0.097374 | -0.20612 | 0.072249 | 0.067028 | -0.27599
a9' | 0.10761 | -0.063628 | -0.05456 | -0.096998 | -0.05254
a10' | -0.095481 | -0.092519 | -0.029818 | -0.0053834 | 0.21956
a11' | 0.085625 | -0.069561 | -0.063978 | -0.057671 | -0.031204
a12' | -0.0028634 | -0.051969 | -0.016789 | -0.0099757 | -0.011353
a13' | -0.063793 | -0.080626 | -0.090554 | -0.09152 | -0.078736
a14' | -0.025301 | 0.0037352 | 0.0045138 | 0.012693 | -0.0085884
a15' | 0.0003589 | 0.003209 | 0.0021271 | 0.0033727 | 0.0088263
Feed down normalised
| Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5 | Central | Sigma | Integrals |  | Coil Waviness
b1' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
b2' | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | 10000
b3' | 2.9837 | 3.3194 | 2.4638 | 1.8668 | -5.8741 | 2.55 | 0.73012 | 1.4843 |  | -4.3423
b4' | 0.341 | -0.6365 | -0.021783 | -0.053077 | 0.98436 | -0.23712 | 0.34623 | 0.0099177 |  | -4.119
b5' | -0.4923 | -1.4089 | -1.2693 | -1.0346 | 0.45994 | -1.2376 | 0.18916 | -0.90264 |  | -4.1221
b6' | 3.4484 | 3.4497 | 3.4952 | 4.0425 | 14.2928 | 3.6624 | 0.32993 | 5.0554 |  | -3.5691
b7' | -0.34196 | -0.11179 | -0.20387 | -0.36585 | -0.47997 | -0.22717 | 0.12862 | -0.27759 |  | -3.4299
b8' | -0.14718 | -0.1239 | -0.16641 | -0.18655 | -0.099286 | -0.15895 | 0.031986 | -0.14926
b9' | -0.075543 | 0.13509 | -0.010887 | -0.083986 | -0.052069 | 0.013404 | 0.11154 | -0.0081934
b10' | -0.37662 | -0.12372 | -0.17382 | -0.08896 | -0.44077 | -0.12883 | 0.042661 | -0.20639 |  | 0.019911
b11' | -0.013362 | -0.017289 | -0.019683 | -0.017179 | 0.03051 | -0.01805 | 0.0014148 | -0.010869
b12' | -0.079256 | -0.0030178 | -0.045214 | -0.032922 | -0.041587 | -0.027051 | 0.021702 | -0.036534
b13' | 0.0076812 | 0.033704 | 0.015199 | 0.012498 | -0.0021633 | 0.020467 | 0.011543 | 0.015591
b14' | -0.17517 | -0.15023 | -0.16014 | -0.15956 | -0.13246 | -0.15665 | 0.0055609 | -0.15608 | alpha | 285
b15' | -0.00046388 | 0.0083106 | 0.0042126 | 0.010298 | -0.0037505 | 0.0076071 | 0.003103 | 0.0049204 | beta | 0.5536
Feed down normalised
| Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5 | Central | Sigma | Integrals
a1' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
a2' | 149.7168 | 68.1883 | -10.4848 | -81.8969 | -117.3976 | -8.0645 | 75.0719 | 0.080311
a3' | 4.0163 | 3.9599 | 5.0208 | 4.3 | 10.7022 | 4.4269 | 0.54176 | 5.2081
a4' | 1.1639 | 2.6507 | 3.6336 | 2.7253 | -1.5081 | 3.0032 | 0.5472 | 2.1334
a5' | 0.91599 | 1.872 | 2.4205 | 2.3778 | 0.45256 | 2.2234 | 0.30506 | 1.7974
a6' | 0.05944 | -0.61076 | -0.29489 | -0.51536 | 1.439 | -0.47367 | 0.16201 | -0.14052
a7' | 0.26462 | -0.7354 | -0.42549 | -0.46692 | 0.16333 | -0.5426 | 0.16825 | -0.33152
a8' | 0.097381 | -0.20614 | 0.072255 | 0.067033 | -0.27605 | -0.022283 | 0.15924 | -0.039014
a9' | 0.10762 | -0.063633 | -0.054565 | -0.097006 | -0.052552 | -0.071735 | 0.02235 | -0.043269
a10' | -0.095488 | -0.092526 | -0.029821 | -0.0053838 | 0.21961 | -0.042577 | 0.04495 | -0.015103
a11' | 0.085631 | -0.069566 | -0.063984 | -0.057675 | -0.031211 | -0.063742 | 0.0059491 | -0.03782
a12' | -0.0028636 | -0.051973 | -0.016791 | -0.0099764 | -0.011355 | -0.026247 | 0.022539 | -0.020879
a13' | -0.063798 | -0.080632 | -0.090562 | -0.091527 | -0.078753 | -0.087574 | 0.0060312 | -0.082959
a14' | -0.025303 | 0.0037355 | 0.0045142 | 0.012694 | -0.0085903 | 0.0069813 | 0.0049628 | 0.00023395
a15' | 0.00035893 | 0.0032093 | 0.0021273 | 0.0033729 | 0.0088283 | 0.0029031 | 0.0006769 | 0.0033294