## Sommaire
Jour | vit-esse | I(A) | NB mesures | Posi-tion | N° fich. Originel | N° fich. Epuré | N° run | NOM Fich.res | NOM Fich.raw | Observation | Nombre de fichiers | 6
23/10/2003 | 80 | ±12.5 | 5 | 1 |  | HCMQAP113_pos1ap2 | 2437 | THCMQAP113_pos1ap2.xls
23/10/2003 | 80 | ±12.5 | 5 | 2 |  | HCMQAP113_pos2ap2 | 2437 | THCMQAP113_pos2ap2.xls
23/10/2003 | 80 | ±12.5 | 5 | 3 |  | HCMQAP113_pos3ap2 | 2437 | THCMQAP113_pos3ap2.xls
23/10/2003 | 80 | ±12.5 | 5 | 4 |  | HCMQAP113_pos4ap2 | 2437 | THCMQAP113_pos4ap2.xls
23/10/2003 | 80 | ±12.5 | 5 | 5 |  | HCMQAP113_pos5ap2 | 2437 | THCMQAP113_pos5ap2.xls
Sommaire : Valeurs intégrales calculées avec les fichiers: HCMQAP113_pos1ap2+HCMQAP113_pos2ap2+HCMQAP113_pos3ap2+HCMQAP113_pos4ap2+HCMQAP113_pos5ap2

## HCMQAP113_pos1ap2
Bench Number | 91 | Valeurs dipôlaires en Teslas (signal absolu mesuré par la bobine externe corrigé de la dérive de l'électronique)
Magnet Name | hcmqap113 | (b1,sb1, a1,sa1) créé par le décentrement de la taupe (=[Babs(+I)-Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -1.1838e-05 | 5.1397e-07 | 0.00012303 | 1.8852e-07
Magnet Type | 2 | (b1,sb1, a1,sa1) issu des champs constants/externes (=[Babs(+I)+Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -3.1642e-05 | 4.3235e-07 | 1.3915e-05 | 2.3394e-07
Aperture Number | 2 | Valeurs quadripolaires: b2 (T), a2 (T), sc2 (T), q Y_top codeur (mrad) | [6 empty] | -0.0022615 | 1.1765e-05 | 5.2488e-08 | -2.6011
GMT Time | 2003-10-23 07:21 |  | Les multipôles exprimés en unité sont rapportés au champ quadripôlaire local (C2= -2.262 mT)
Run Number | 2437 |  | Valeurs mesurées (unité) |  |  | Multipôle |  |  | Valeurs spécifiées (bn, an)
Run Type | manual | bn (normal) | sbn | an (skew) | san |  | Average |  | Uncertainty |  | Standard Deviation
Coil Name | taupe_quadrupole#4 | -1.9807 | 0.027202 | 1.5255 | 0.030559 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1
Rref | 0.017 | -0.50261 | 0.035952 | -0.039048 | 0.02982 | 4 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7
Meas Type | cmp | 1.5346 | 0.0043368 | -2.3313 | 0.015515 | 5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6
Shaft Pos | 1 | 4.4213 | 0.0082371 | 0.87946 | 0.016195 | 6 | 3.925 | 0 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.5
Coil length | 0.7499 | 0.21922 | 0.0055871 | 0.091507 | 0.009295 | 7 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
Température (bobine) | 17.3126 | 0.35303 | 0.0058696 | 0.34884 | 0.0046053 | 8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Spec Curv (I spécifié) | 12.5 | 0.17977 | 0.0035574 | 0.45758 | 0.0051725 | 9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Angle(horiz./X_top codeur) | 0 | -0.38393 | 0.0054886 | 0.10713 | 0.0011194 | 10 | -0.26 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3
Mid Current (I réel moyen) | 12.506 | 0.067745 | 0.0047335 | -0.038957 | 0.0020864 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Inclinaison RefMag (niv max) | 0.134 | 0.16977 | 0.0017779 | 0.070872 | 0.0034732 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. Cryostat(ecart niv max) | 202.433 | -0.0076993 | 0.0011392 | 0.19725 | 0.0017899 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. carriage (niv min) | -0.324 | -0.18787 | 0.00086594 | 0.0097275 | 0.0023109 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dx moyen(mm) | -0.08416 | -0.0040884 | 0.00096336 | -0.0053464 | 0.00042356 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dy moyen(mm) | 0.92526 |  |  | Multipôle refusé (orange) : (av.+unc.+2*STDV)+s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)-s
Analysis Tool | DRI ROT NOR CEL FDW |  |  | Multipôle litigieux (vert): (av.+unc.+2*STDV)-s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)+s
Number of point | 15
q(°) = Angle(verticale,C2) | -0.14903 |  |  |  | VALEURS PRINCIPALES
Nombre Mesure | 10 |  | Module de C2 (mT) |  |  | -2.2616 | Module de C6 (unité) |  |  | 4.5079
Sens du courant | +I / -I |  | Module de C3 (unité) |  |  | 2.5001 | Module de C10 (unité) |  |  | 0.3986
Vitesse (%) | 80
Commentaire

## HCMQAP113_pos2ap2
Bench Number | 91 | Valeurs dipôlaires en Teslas (signal absolu mesuré par la bobine externe corrigé de la dérive de l'électronique)
Magnet Name | hcmqap113 | (b1,sb1, a1,sa1) créé par le décentrement de la taupe (=[Babs(+I)-Babs(-I)]/2) | [6 empty] | 5.3069e-05 | 6.8572e-07 | 9.303e-05 | 2.8967e-07
Magnet Type | 2 | (b1,sb1, a1,sa1) issu des champs constants/externes (=[Babs(+I)+Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -2.8456e-05 | 1.2446e-07 | 1.2801e-05 | 1.7658e-07
Aperture Number | 2 | Valeurs quadripolaires: b2 (T), a2 (T), sc2 (T), q Y_top codeur (mrad) | [6 empty] | -0.0037636 | -8.9192e-06 | 5.7467e-08 | 1.1849
GMT Time | 2003-10-23 07:28 |  | Les multipôles exprimés en unité sont rapportés au champ quadripôlaire local (C2= -3.764 mT)
Run Number | 2437 |  | Valeurs mesurées (unité) |  |  | Multipôle |  |  | Valeurs spécifiées (bn, an)
Run Type | manual | bn (normal) | sbn | an (skew) | san |  | Average |  | Uncertainty |  | Standard Deviation
Coil Name | taupe_quadrupole#4 | 1.043 | 0.015879 | 1.406 | 0.015398 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1
Rref | 0.017 | 0.21266 | 0.047424 | -3.3888 | 0.037268 | 4 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7
Meas Type | cmp | -0.93486 | 0.013201 | -0.90442 | 0.0090808 | 5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6
Shaft Pos | 2 | 4.5005 | 0.0068362 | 0.48489 | 0.0097931 | 6 | 3.925 | 0 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.5
Coil length | 0.7499 | -0.12941 | 0.0049001 | 0.096988 | 0.0062797 | 7 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
Température (bobine) | 17.5018 | -0.11066 | 0.0018722 | -0.1659 | 0.0041556 | 8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Spec Curv (I spécifié) | 12.5 | 0.026345 | 0.0013357 | 0.061602 | 0.0031777 | 9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Angle(horiz./X_top codeur) | 0 | -0.098734 | 0.0025195 | 0.062043 | 0.0031199 | 10 | -0.26 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3
Mid Current (I réel moyen) | 12.506 | -0.01465 | 0.0022962 | -0.0047974 | 0.0024512 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Inclinaison RefMag (niv max) | 0.437 | 0.010782 | 0.0021094 | -0.039999 | 0.0017259 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. Cryostat(ecart niv max) | -14.242 | 0.048159 | 0.0021214 | 0.08185 | 0.0011545 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. carriage (niv min) | -0.096 | -0.18013 | 0.00026761 | 0.00085688 | 0.0013202 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dx moyen(mm) | 0.23872 | -0.0015888 | 0.00092853 | -0.0016973 | 0.0011268 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dy moyen(mm) | 0.42077 |  |  | Multipôle refusé (orange) : (av.+unc.+2*STDV)+s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)-s
Analysis Tool | DRI ROT NOR CEL FDW |  |  | Multipôle litigieux (vert): (av.+unc.+2*STDV)-s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)+s
Number of point | 15
q(°) = Angle(verticale,C2) | 0.067892 |  |  |  | VALEURS PRINCIPALES
Nombre Mesure | 10 |  | Module de C2 (mT) |  |  | -3.7636 | Module de C6 (unité) |  |  | 4.5266
Sens du courant | +I / -I |  | Module de C3 (unité) |  |  | 1.7506 | Module de C10 (unité) |  |  | 0.11661
Vitesse (%) | 80
Commentaire

## HCMQAP113_pos3ap2
Bench Number | 91 | Valeurs dipôlaires en Teslas (signal absolu mesuré par la bobine externe corrigé de la dérive de l'électronique)
Magnet Name | hcmqap113 | (b1,sb1, a1,sa1) créé par le décentrement de la taupe (=[Babs(+I)-Babs(-I)]/2) | [6 empty] | 1.5857e-06 | 1.1011e-07 | 0.0001324 | 2.0136e-07
Magnet Type | 2 | (b1,sb1, a1,sa1) issu des champs constants/externes (=[Babs(+I)+Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -2.7479e-05 | 6.2764e-08 | 1.0975e-05 | 1.5599e-07
Aperture Number | 2 | Valeurs quadripolaires: b2 (T), a2 (T), sc2 (T), q Y_top codeur (mrad) | [6 empty] | -0.0037612 | -3.1125e-05 | 5.3017e-08 | 4.1375
GMT Time | 2003-10-23 07:35 |  | Les multipôles exprimés en unité sont rapportés au champ quadripôlaire local (C2= -3.761 mT)
Run Number | 2437 |  | Valeurs mesurées (unité) |  |  | Multipôle |  |  | Valeurs spécifiées (bn, an)
Run Type | manual | bn (normal) | sbn | an (skew) | san |  | Average |  | Uncertainty |  | Standard Deviation
Coil Name | taupe_quadrupole#4 | 0.50951 | 0.008406 | 1.0979 | 0.0096582 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1
Rref | 0.017 | 0.10268 | 0.013062 | -2.1856 | 0.042473 | 4 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7
Meas Type | cmp | -0.87967 | 0.0072739 | -1.4936 | 0.0083336 | 5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6
Shaft Pos | 3 | 4.7434 | 0.0054318 | -0.33809 | 0.006776 | 6 | 3.925 | 0 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.5
Coil length | 0.7499 | -0.080642 | 0.0063343 | -0.26646 | 0.0033978 | 7 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
Température (bobine) | 17.688 | 0.070661 | 0.0051086 | -0.29468 | 0.0047146 | 8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Spec Curv (I spécifié) | 12.5 | 0.048806 | 0.0025555 | 0.086451 | 0.0026921 | 9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Angle(horiz./X_top codeur) | 0 | -0.063314 | 0.0014969 | 0.066324 | 0.0030127 | 10 | -0.26 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3
Mid Current (I réel moyen) | 12.506 | -0.0048426 | 0.0021292 | -0.031546 | 0.0011735 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Inclinaison RefMag (niv max) | -0.071 | 0.069169 | 0.0011881 | -0.024687 | 0.0019707 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. Cryostat(ecart niv max) | 171.916 | 0.0076089 | 0.0015791 | 0.11609 | 0.00092262 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. carriage (niv min) | -0.403 | -0.17693 | 0.0009228 | 0.003723 | 0.0013911 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dx moyen(mm) | 0.002228 | -0.0036454 | 0.00055104 | 0.0018335 | 0.0013266 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dy moyen(mm) | 0.59845 |  |  | Multipôle refusé (orange) : (av.+unc.+2*STDV)+s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)-s
Analysis Tool | DRI ROT NOR CEL FDW |  |  | Multipôle litigieux (vert): (av.+unc.+2*STDV)-s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)+s
Number of point | 15
q(°) = Angle(verticale,C2) | 0.23706 |  |  |  | VALEURS PRINCIPALES
Nombre Mesure | 10 |  | Module de C2 (mT) |  |  | -3.7614 | Module de C6 (unité) |  |  | 4.7554
Sens du courant | +I / -I |  | Module de C3 (unité) |  |  | 1.2103 | Module de C10 (unité) |  |  | 0.091692
Vitesse (%) | 80
Commentaire

## HCMQAP113_pos4ap2
Bench Number | 91 | Valeurs dipôlaires en Teslas (signal absolu mesuré par la bobine externe corrigé de la dérive de l'électronique)
Magnet Name | hcmqap113 | (b1,sb1, a1,sa1) créé par le décentrement de la taupe (=[Babs(+I)-Babs(-I)]/2) | [6 empty] | 7.6948e-05 | 4.0126e-07 | 9.0054e-05 | 5.6209e-07
Magnet Type | 2 | (b1,sb1, a1,sa1) issu des champs constants/externes (=[Babs(+I)+Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -2.8189e-05 | 1.0804e-07 | 1.0192e-05 | 2.0574e-07
Aperture Number | 2 | Valeurs quadripolaires: b2 (T), a2 (T), sc2 (T), q Y_top codeur (mrad) | [6 empty] | -0.0037612 | -3.9449e-05 | 6.9307e-08 | 5.2441
GMT Time | 2003-10-23 07:41 |  | Les multipôles exprimés en unité sont rapportés au champ quadripôlaire local (C2= -3.761 mT)
Run Number | 2437 |  | Valeurs mesurées (unité) |  |  | Multipôle |  |  | Valeurs spécifiées (bn, an)
Run Type | manual | bn (normal) | sbn | an (skew) | san |  | Average |  | Uncertainty |  | Standard Deviation
Coil Name | taupe_quadrupole#4 | 1.0485 | 0.010709 | 0.90799 | 0.0088765 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1
Rref | 0.017 | 0.16059 | 0.031011 | -3.8803 | 0.025164 | 4 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7
Meas Type | cmp | -1.1852 | 0.0061751 | -1.3879 | 0.012097 | 5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6
Shaft Pos | 4 | 5.0258 | 0.0049663 | 0.19719 | 0.0076171 | 6 | 3.925 | 0 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.5
Coil length | 0.7499 | -0.074158 | 0.0062616 | 0.054156 | 0.0044047 | 7 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
Température (bobine) | 17.8619 | -0.08869 | 0.0047314 | -0.25286 | 0.0054985 | 8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Spec Curv (I spécifié) | 12.5 | 0.10797 | 0.0049362 | -0.030694 | 0.0043201 | 9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Angle(horiz./X_top codeur) | 0 | -0.036673 | 0.0019585 | 0.045991 | 0.0028836 | 10 | -0.26 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3
Mid Current (I réel moyen) | 12.506 | -0.018708 | 0.0029821 | 0.0076809 | 0.0029458 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Inclinaison RefMag (niv max) | 0.359 | 0.024876 | 0.00083627 | -0.047838 | 0.0018685 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. Cryostat(ecart niv max) | 20.345 | 0.065489 | 0.0019402 | 0.091586 | 0.0013117 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. carriage (niv min) | 0.034 | -0.17734 | 0.00080368 | -0.00084114 | 0.0016602 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dx moyen(mm) | 0.34349 | -0.0022523 | 0.001404 | 0.001634 | 0.0011173 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dy moyen(mm) | 0.41062 |  |  | Multipôle refusé (orange) : (av.+unc.+2*STDV)+s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)-s
Analysis Tool | DRI ROT NOR CEL FDW |  |  | Multipôle litigieux (vert): (av.+unc.+2*STDV)-s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)+s
Number of point | 15
q(°) = Angle(verticale,C2) | 0.30046 |  |  |  | VALEURS PRINCIPALES
Nombre Mesure | 10 |  | Module de C2 (mT) |  |  | -3.7614 | Module de C6 (unité) |  |  | 5.0296
Sens du courant | +I / -I |  | Module de C3 (unité) |  |  | 1.387 | Module de C10 (unité) |  |  | 0.058822
Vitesse (%) | 80
Commentaire

## HCMQAP113_pos5ap2
Bench Number | 91 | Valeurs dipôlaires en Teslas (signal absolu mesuré par la bobine externe corrigé de la dérive de l'électronique)
Magnet Name | hcmqap113 | (b1,sb1, a1,sa1) créé par le décentrement de la taupe (=[Babs(+I)-Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -1.059e-05 | 6.2367e-07 | 9.7096e-05 | 2.406e-07
Magnet Type | 2 | (b1,sb1, a1,sa1) issu des champs constants/externes (=[Babs(+I)+Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -3.0219e-05 | 1.9365e-07 | 1.0253e-05 | 1.9775e-07
Aperture Number | 2 | Valeurs quadripolaires: b2 (T), a2 (T), sc2 (T), q Y_top codeur (mrad) | [6 empty] | -0.0020901 | -3.0617e-05 | 6.1979e-08 | 7.3236
GMT Time | 2003-10-23 07:48 |  | Les multipôles exprimés en unité sont rapportés au champ quadripôlaire local (C2= -2.09 mT)
Run Number | 2437 |  | Valeurs mesurées (unité) |  |  | Multipôle |  |  | Valeurs spécifiées (bn, an)
Run Type | manual | bn (normal) | sbn | an (skew) | san |  | Average |  | Uncertainty |  | Standard Deviation
Coil Name | taupe_quadrupole#4 | -0.84732 | 0.038543 | 6.3912 | 0.027003 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1
Rref | 0.017 | -2.5325 | 0.020421 | -1.6121 | 0.063773 | 4 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7
Meas Type | cmp | 0.65415 | 0.034649 | -8.0804 | 0.026437 | 5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6
Shaft Pos | 5 | 14.8212 | 0.006198 | 2.4658 | 0.012424 | 6 | 3.925 | 0 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.5
Coil length | 0.7499 | -0.62151 | 0.0046117 | 0.36937 | 0.010414 | 7 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
Température (bobine) | 18.045 | 0.09896 | 0.0062786 | -0.18761 | 0.004642 | 8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Spec Curv (I spécifié) | 12.5 | 0.031257 | 0.00050796 | 0.45921 | 0.0045922 | 9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Angle(horiz./X_top codeur) | 0 | -0.38567 | 0.00456 | 0.21671 | 0.0059626 | 10 | -0.26 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3
Mid Current (I réel moyen) | 12.506 | 0.0039132 | 0.0020623 | 0.086536 | 0.0055167 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Inclinaison RefMag (niv max) | 0.021 | 0.054833 | 0.0025185 | 0.030402 | 0.0027097 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. Cryostat(ecart niv max) | 160.217 | -0.037821 | 0.0021931 | 0.11239 | 0.0024168 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. carriage (niv min) | -0.333 | -0.11986 | 0.0019675 | -0.028239 | 0.0017373 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dx moyen(mm) | -0.097678 | 0.00080656 | 0.0019937 | 0.0078408 | 0.0014898 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dy moyen(mm) | 0.78829 |  |  | Multipôle refusé (orange) : (av.+unc.+2*STDV)+s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)-s
Analysis Tool | DRI ROT NOR CEL FDW |  |  | Multipôle litigieux (vert): (av.+unc.+2*STDV)-s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)+s
Number of point | 15
q(°) = Angle(verticale,C2) | 0.41961 |  |  |  | VALEURS PRINCIPALES
Nombre Mesure | 10 |  | Module de C2 (mT) |  |  | -2.0904 | Module de C6 (unité) |  |  | 15.025
Sens du courant | +I / -I |  | Module de C3 (unité) |  |  | 6.4472 | Module de C10 (unité) |  |  | 0.44239
Vitesse (%) | 80
Commentaire

## Lmag_hcmqap
Fichiers | HCMQAP113_pos1ap2 | HCMQAP113_pos2ap2 | HCMQAP113_pos3ap2 | HCMQAP113_pos4ap2 | HCMQAP113_pos5ap2 | Long. mag (m)
C2 (mT) | -2.2616 | -3.7636 | -3.7614 | -3.7614 | -2.0904 | 3.1172
Mutipôles | Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5 | Intégrales
b3 | -1.9807 | 1.043 | 0.50951 | 1.0485 | -0.84732 | 0.22605
b4 | -0.50261 | 0.21266 | 0.10268 | 0.16059 | -2.5325 | -0.2967
b5 | 1.5346 | -0.93486 | -0.87967 | -1.1852 | 0.65415 | -0.41228
b6 | 4.4213 | 4.5005 | 4.7434 | 5.0258 | 14.8212 | 6.0534
b7 | 0.21922 | -0.12941 | -0.080642 | -0.074158 | -0.62151 | -0.11975
b8 | 0.35303 | -0.11066 | 0.070661 | -0.08869 | 0.09896 | 0.033314
b9 | 0.17977 | 0.026345 | 0.048806 | 0.10797 | 0.031257 | 0.074223
b10 | -0.38393 | -0.098734 | -0.063314 | -0.036673 | -0.38567 | -0.15489
b11 | 0.067745 | -0.01465 | -0.0048426 | -0.018708 | 0.0039132 | 0.0011299
b12 | 0.16977 | 0.010782 | 0.069169 | 0.024876 | 0.054833 | 0.057096
b13 | -0.0076993 | 0.048159 | 0.0076089 | 0.065489 | -0.037821 | 0.023003
b14 | -0.18787 | -0.18013 | -0.17693 | -0.17734 | -0.11986 | -0.17175
b15 | -0.0040884 | -0.0015888 | -0.0036454 | -0.0022523 | 0.00080656 | -0.0022843
a3 | 1.5255 | 1.406 | 1.0979 | 0.90799 | 6.3912 | 1.8958
a4 | -0.039048 | -3.3888 | -2.1856 | -3.8803 | -1.6121 | -2.4957
a5 | -2.3313 | -0.90442 | -1.4936 | -1.3879 | -8.0804 | -2.328
a6 | 0.87946 | 0.48489 | -0.33809 | 0.19719 | 2.4658 | 0.5396
a7 | 0.091507 | 0.096988 | -0.26646 | 0.054156 | 0.36937 | 0.034884
a8 | 0.34884 | -0.1659 | -0.29468 | -0.25286 | -0.18761 | -0.14625
a9 | 0.45758 | 0.061602 | 0.086451 | -0.030694 | 0.45921 | 0.15579
a10 | 0.10713 | 0.062043 | 0.066324 | 0.045991 | 0.21671 | 0.086407
a11 | -0.038957 | -0.0047974 | -0.031546 | 0.0076809 | 0.086536 | -0.00096145
a12 | 0.070872 | -0.039999 | -0.024687 | -0.047838 | 0.030402 | -0.012757
a13 | 0.19725 | 0.08185 | 0.11609 | 0.091586 | 0.11239 | 0.1132
a14 | 0.0097275 | 0.00085688 | 0.003723 | -0.00084114 | -0.028239 | -0.0014685
a15 | -0.0053464 | -0.0016973 | 0.0018335 | 0.001634 | 0.0078408 | 0.00070045
Angle[Horiz,C2](°) | -0.14903 | 0.067892 | 0.23706 | 0.30046 | 0.41961 | Gradient (T/m)
Temp. taupe (°C) | 17.3126 | 17.5018 | 17.688 | 17.8619 | 18.045 | -210.15
Niv. moyen (mrad) | -0.095 | 0.1705 | -0.237 | 0.1965 | -0.156 | C2,moyen=-3.762
Intégrale(Cn) = Sum(Cn,pos=[1,5])/(Sum(C2,pos=[1,5]) | [5 empty] | Gradient = C2,moyen/Rref*(11870/Spec_curv)
C2,moyen(mT) = (C2,pos2+C2,pos3+C2,pos4)/3 Long_mag = Intégrale(C2)/C2,moyen*.7499 [Cn,x(T) = cn,x(unit)*C2,x(T)]
Taupe : | taupe_quadrupole#4

## Result_HCMQAP
Thu 23/10/2003 07:52:55 | LISSNER | HCMQAP113 | Aperture2 | Taupe_quadrupole#4
Position | Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5 | Integrales
Cn (mT) | 0.00226 | 0.003762 | 0.003759 | 0.003759 | 0.002089 | 0.011721
Angle(Horiz,Cn) | 5.8037 | 1.8761 | -1.0158 | -1.9993 | -4.2835 | -3.127
b1 | -10.6877 | -207.7138 | -72.563 | -273.9189 | -19.6135 | 685.4578
b2 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000
b3 | -2.0061 | 0.93795 | 0.51258 | 0.93412 | -0.62429 | 1.8395
b4 | -0.40378 | 0.17498 | 0.12561 | 0.01216 | -2.2129 | 0.27888
b5* | 1.2451 | -0.73559 | -1.0411 | -0.85304 | -0.57063 | 2.2623
b6 | 4.3597 | 4.4947 | 4.7468 | 5.0235 | 14.8979 | 6.0536
b7 | 0.14409 | -0.14496 | -0.08132 | -0.09807 | -0.5964 | 0.042257
b8 | 0.25119 | -0.10131 | 0.064088 | -0.083683 | 0.046018 | -0.013389
b9 | 0.17839 | 0.022957 | 0.05189 | 0.10631 | 0.065966 | -0.14036
b10 | -0.39293 | -0.10139 | -0.061952 | -0.037992 | -0.38945 | -0.15733
b11 | 0.033763 | -0.018239 | -0.011043 | -0.019359 | -0.0022142 | -0.00061917
b12 | 0.12289 | 0.025533 | 0.067123 | 0.045296 | 0.045186 | -0.056997
b13* | -0.013372 | 0.040869 | 0.01391 | 0.058344 | -0.024137 | -0.11354
b14 | -0.188 | -0.1801 | -0.17682 | -0.17724 | -0.12154 | -0.17194
b15 | -0.0033209 | -0.0015217 | -0.0036595 | -0.0021882 | 0.0014029 | 0.00066398
a1 | -887.3953 | -590.6038 | -694.6152 | -582.54 | -806.4751 | -137.4899
a2 | 116.0799 | 37.523 | -20.3153 | -39.9868 | -85.6729 | 0
a3 | 1.4687 | 1.3343 | 1.1428 | 0.74435 | 6.3747 | -0.20011
a4* | 0.1722 | -3.3791 | -2.1449 | -3.9145 | -1.1652 | 2.4015
a5 | -1.9055 | -1.1102 | -1.4562 | -1.6239 | -7.3213 | -0.52877
a6 | 1.0455 | 0.54898 | -0.35605 | 0.14805 | 2.0118 | 0.50246
a7 | 0.11311 | 0.094174 | -0.25205 | 0.0378 | 0.40977 | 0.13692
a8 | 0.34792 | -0.16667 | -0.30027 | -0.26414 | -0.2316 | 0.15651
a9 | 0.38621 | 0.075102 | 0.081779 | -0.022978 | 0.39114 | 0.078181
a10 | 0.099649 | 0.061493 | 0.069412 | 0.049186 | 0.2227 | 0.087493
a11 | -0.014707 | -0.010577 | -0.029276 | -0.0028971 | 0.088217 | 0.0071154
a12 | 0.050966 | -0.037341 | -0.034929 | -0.041152 | 0.0064622 | 0.019047
a13 | 0.18121 | 0.089827 | 0.1151 | 0.097328 | 0.10938 | 0.022044
a14 | -0.0055825 | -0.0038855 | 0.006223 | 0.0041381 | -0.021082 | -0.0020851
a15 | -0.0056681 | -0.0017404 | 0.0018867 | 0.0017012 | 0.0077783 | 0.0020655
Temp taupe(deg) | 18.045 | 18.0511 | 18.0786 | 18.0969 | 18.1152
Niv init(mrad) | -0.17853 | -0.15564 | -0.13987 | -0.12309 | -0.10579
Dx moy (mm) | 3.5676e-05 | 0.00035688 | 0.00012096 | 0.00046169 | 2.1595e-05 | 0.00011504
Dy moy (mm) | 0.0015082 | 0.0010027 | 0.0011811 | 0.00099216 | 0.0013712 | 0.000583
| C2 centre (mT) | 0.00376 | Long. Mag. (m) | 3.1172
* = error on Conclusion : CONTACT CEA
Dx corrected | 3.5676e-05 | 0.00035688 | 0.00012096 | 0.00046169 | 2.1595e-05 | 0.00023408
Dy corrected | 0.0015082 | 0.0010027 | 0.0011811 | 0.00099216 | 0.0013712 | 0.0011654
Feed down
| Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5
b1' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
b2' | 9999.731 | 9999.882 | 9999.8485 | 9999.9639 | 9998.9701
b3' | -2.0544 | 1.5469 | 0.96232 | 1.6205 | -0.35077
b4' | 0.28287 | 0.37515 | 0.50067 | 0.2986 | 0.14625
b5' | 0.82709 | -0.42571 | -0.74856 | -0.21409 | -1.2874
b6' | 4.3014 | 4.4432 | 4.8484 | 4.9943 | 14.695
b7' | -0.068275 | -0.091028 | 0.067903 | -0.0060667 | -0.46523
b8' | -0.019917 | -0.13289 | 0.021588 | -0.049858 | -0.2057
b9' | 0.091405 | -0.028843 | 0.0045213 | 0.071186 | -0.10015
b10' | -0.37918 | -0.098983 | -0.042398 | -0.041559 | -0.46063
b11' | -0.013136 | 0.011884 | 0.020904 | 0.020592 | -0.0073163
b12' | -0.070361 | -0.027749 | -0.027649 | -0.0038539 | -0.061055
b13' | -0.012062 | -0.0053037 | -0.0080658 | -0.0073741 | -0.0040382
b14' | -0.18106 | -0.17911 | -0.17902 | -0.17947 | -0.1303
b15' | -0.0033209 | -0.0015217 | -0.0036595 | -0.0021882 | 0.0014029
Feed down
| Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5
a1' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
a2' | 115.7301 | 37.6897 | -20.2278 | -39.8373 | -85.7574
a3' | 1.3623 | 1.1525 | 1.1232 | 0.42755 | 5.8348
a4' | 0.59803 | -3.6458 | -2.4757 | -4.2901 | -1.3865
a5' | 0.039319 | 0.27292 | 0.18005 | -0.13791 | -1.3003
a6' | 1.1236 | 0.50955 | -0.4007 | 0.11987 | 1.7263
a7' | 0.27421 | 0.027854 | -0.23583 | -0.046604 | 0.43369
a8' | 0.48101 | -0.14323 | -0.26677 | -0.2195 | -0.18506
a9' | 0.074357 | 0.032898 | 0.047487 | -0.030912 | 0.11097
a10' | 0.12929 | 0.048516 | 0.059656 | 0.037101 | 0.22203
a11' | 0.10639 | -0.0026338 | 0.019288 | 0.013888 | 0.1284
a12' | 0.041294 | 0.014213 | -0.013505 | 0.031429 | -0.015232
a13' | -0.035764 | -0.049331 | -0.044027 | -0.035688 | -0.01841
a14' | -0.0098737 | -0.0056535 | 0.0028515 | 0.0029971 | -0.019359
a15' | -0.0056681 | -0.0017404 | 0.0018867 | 0.0017012 | 0.0077783
Feed down normalised
| Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5 | Central | Sigma | Integrals |  | Coil Waviness
b1' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
b2' | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | 10000
b3' | -2.0545 | 1.5469 | 0.96233 | 1.6205 | -0.35081 | 1.3766 | 0.36063 | 0.64958 |  | -4.8339
b4' | 0.28288 | 0.37515 | 0.50068 | 0.2986 | 0.14626 | 0.39148 | 0.10202 | 0.343 |  | -4.4703
b5' | 0.82711 | -0.42571 | -0.74857 | -0.21409 | -1.2875 | -0.46279 | 0.26916 | -0.38649 |  | -4.1197
b6' | 4.3015 | 4.4432 | 4.8485 | 4.9943 | 14.6965 | 4.762 | 0.28555 | 6.0232 |  | -3.1231
b7' | -0.068276 | -0.09103 | 0.067904 | -0.0060667 | -0.46527 | -0.0097307 | 0.07953 | -0.079101 |  | -3.7769
b8' | -0.019918 | -0.13289 | 0.021588 | -0.049858 | -0.20572 | -0.053721 | 0.077313 | -0.069165
b9' | 0.091407 | -0.028843 | 0.0045214 | 0.071186 | -0.10016 | 0.015621 | 0.05093 | 0.011096
b10' | -0.37919 | -0.098984 | -0.042399 | -0.041559 | -0.46068 | -0.060981 | 0.032915 | -0.16043 |  | 0.017167
b11' | -0.013137 | 0.011884 | 0.020905 | 0.020592 | -0.0073171 | 0.017794 | 0.0051201 | 0.0099636
b12' | -0.070363 | -0.02775 | -0.02765 | -0.0038539 | -0.061061 | -0.019751 | 0.013767 | -0.032593
b13' | -0.012063 | -0.0053038 | -0.0080659 | -0.0073741 | -0.0040387 | -0.0069146 | 0.0014373 | -0.0072743
b14' | -0.18107 | -0.17912 | -0.17902 | -0.17947 | -0.13032 | -0.1792 | 0.00023424 | -0.17294 | alpha | 285
b15' | -0.003321 | -0.0015217 | -0.0036595 | -0.0021882 | 0.0014031 | -0.0024565 | 0.0010939 | -0.0020654 | beta | 0.5536
Feed down normalised
| Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5 | Central | Sigma | Integrals
a1' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
a2' | 115.7332 | 37.6901 | -20.2281 | -39.8375 | -85.7662 | -7.4585 | 40.3104 | -0.10268
a3' | 1.3623 | 1.1525 | 1.1232 | 0.42755 | 5.8354 | 0.90108 | 0.41035 | 1.6274
a4' | 0.59805 | -3.6459 | -2.4757 | -4.2901 | -1.3866 | -3.4706 | 0.9198 | -2.6037
a5' | 0.03932 | 0.27293 | 0.18006 | -0.13791 | -1.3004 | 0.10503 | 0.21545 | -0.092299
a6' | 1.1236 | 0.50955 | -0.40071 | 0.11987 | 1.7265 | 0.076238 | 0.4567 | 0.44836
a7' | 0.27421 | 0.027855 | -0.23584 | -0.046604 | 0.43374 | -0.084863 | 0.13595 | 0.0364
a8' | 0.48102 | -0.14323 | -0.26678 | -0.2195 | -0.18508 | -0.20984 | 0.062339 | -0.10661
a9' | 0.074359 | 0.032898 | 0.047487 | -0.030912 | 0.11098 | 0.016491 | 0.041695 | 0.037492
a10' | 0.1293 | 0.048516 | 0.059657 | 0.037101 | 0.22206 | 0.048425 | 0.011278 | 0.083327
a11' | 0.1064 | -0.0026338 | 0.019288 | 0.013888 | 0.12841 | 0.010181 | 0.011421 | 0.039894
a12' | 0.041295 | 0.014213 | -0.013505 | 0.031429 | -0.015234 | 0.010712 | 0.022671 | 0.011667
a13' | -0.035765 | -0.049332 | -0.044027 | -0.035689 | -0.018412 | -0.043016 | 0.0068776 | -0.03868
a14' | -0.0098739 | -0.0056535 | 0.0028515 | 0.0029971 | -0.019361 | 6.5028e-05 | 0.004953 | -0.0039698
a15' | -0.0056683 | -0.0017405 | 0.0018867 | 0.0017012 | 0.0077791 | 0.00061583 | 0.0020427 | 0.00066414