## Sommaire
Jour | vit-esse | I(A) | NB mesures | Posi-tion | N° fich. Originel | N° fich. Epuré | N° run | NOM Fich.res | NOM Fich.raw | Observation | Nombre de fichiers | 6
31/10/2003 | 80 | ±12.5 | 5 | 1 |  | HCMQAP117_pos1ap2 | 2520 | THCMQAP117_pos1ap2.xls
31/10/2003 | 80 | ±12.5 | 5 | 2 |  | HCMQAP117_pos2ap2 | 2520 | THCMQAP117_pos2ap2.xls
31/10/2003 | 80 | ±12.5 | 5 | 3 |  | HCMQAP117_pos3ap2 | 2520 | THCMQAP117_pos3ap2.xls
31/10/2003 | 80 | ±12.5 | 5 | 4 |  | HCMQAP117_pos4ap2 | 2520 | THCMQAP117_pos4ap2.xls
31/10/2003 | 80 | ±12.5 | 5 | 5 |  | HCMQAP117_pos5ap2 | 2520 | THCMQAP117_pos5ap2.xls
Sommaire : Valeurs intégrales calculées avec les fichiers: HCMQAP117_pos1ap2+HCMQAP117_pos2ap2+HCMQAP117_pos3ap2+HCMQAP117_pos4ap2+HCMQAP117_pos5ap2

## HCMQAP117_pos1ap2
Bench Number | 91 | Valeurs dipôlaires en Teslas (signal absolu mesuré par la bobine externe corrigé de la dérive de l'électronique)
Magnet Name | hcmqap117 | (b1,sb1, a1,sa1) créé par le décentrement de la taupe (=[Babs(+I)-Babs(-I)]/2) | [6 empty] | 5.2384e-05 | 5.2798e-08 | 6.4873e-05 | 1.4331e-07
Magnet Type | 2 | (b1,sb1, a1,sa1) issu des champs constants/externes (=[Babs(+I)+Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -3.1291e-05 | 8.8171e-08 | 1.3752e-05 | 2.1177e-07
Aperture Number | 2 | Valeurs quadripolaires: b2 (T), a2 (T), sc2 (T), q Y_top codeur (mrad) | [6 empty] | -0.0022511 | 7.3462e-06 | 7.0355e-08 | -1.6317
GMT Time | 2003-10-31 07:12 |  | Les multipôles exprimés en unité sont rapportés au champ quadripôlaire local (C2= -2.251 mT)
Run Number | 2520 |  | Valeurs mesurées (unité) |  |  | Multipôle |  |  | Valeurs spécifiées (bn, an)
Run Type | manual | bn (normal) | sbn | an (skew) | san |  | Average |  | Uncertainty |  | Standard Deviation
Coil Name | taupe_quadrupole#12 | -1.6648 | 0.02208 | -1.7104 | 0.024279 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1
Rref | 0.017 | -0.35184 | 0.039113 | -0.34241 | 0.034934 | 4 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7
Meas Type | cmp | 1.1002 | 0.0091475 | -0.52086 | 0.016168 | 5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6
Shaft Pos | 1 | 3.7964 | 0.0096292 | 0.66352 | 0.0154 | 6 | 3.925 | 0 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.5
Coil length | 0.7499 | 0.13738 | 0.0060142 | -0.080243 | 0.013046 | 7 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
Température (bobine) | 17.2882 | 0.095284 | 0.0058085 | -0.23608 | 0.0032905 | 8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Spec Curv (I spécifié) | 12.5 | -0.061858 | 0.0019741 | 0.068394 | 0.0051313 | 9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Angle(horiz./X_top codeur) | 0 | -0.38112 | 0.0011953 | 0.15263 | 0.0031574 | 10 | -0.26 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3
Mid Current (I réel moyen) | 12.506 | 0.067869 | 0.0046871 | 0.022342 | 0.0027263 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Inclinaison RefMag (niv max) | -0.296 | -0.024329 | 0.0018043 | -0.013799 | 0.0017658 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. Cryostat(ecart niv max) | 21.362 | 0.0278 | 0.0024749 | 0.055358 | 0.0021262 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. carriage (niv min) | -0.318 | -0.17098 | 0.00070395 | 0.019218 | 0.0017633 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dx moyen(mm) | 0.39721 | 0.00018222 | 0.0012998 | -0.00083381 | 0.0026878 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dy moyen(mm) | 0.4886 |  |  | Multipôle refusé (orange) : (av.+unc.+2*STDV)+s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)-s
Analysis Tool | DRI ROT NOR CEL FDW |  |  | Multipôle litigieux (vert): (av.+unc.+2*STDV)-s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)+s
Number of point | 15
q(°) = Angle(verticale,C2) | -0.093488 |  |  |  | VALEURS PRINCIPALES
Nombre Mesure | 10 |  | Module de C2 (mT) |  |  | -2.2511 | Module de C6 (unité) |  |  | 3.8539
Sens du courant | +I / -I |  | Module de C3 (unité) |  |  | 2.3868 | Module de C10 (unité) |  |  | 0.41055
Vitesse (%) | 80
Commentaire

## HCMQAP117_pos2ap2
Bench Number | 91 | Valeurs dipôlaires en Teslas (signal absolu mesuré par la bobine externe corrigé de la dérive de l'électronique)
Magnet Name | hcmqap117 | (b1,sb1, a1,sa1) créé par le décentrement de la taupe (=[Babs(+I)-Babs(-I)]/2) | [6 empty] | 6.9382e-05 | 4.3558e-08 | 6.0349e-05 | 2.2393e-07
Magnet Type | 2 | (b1,sb1, a1,sa1) issu des champs constants/externes (=[Babs(+I)+Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -2.8717e-05 | 1.38e-07 | 1.2429e-05 | 1.7701e-07
Aperture Number | 2 | Valeurs quadripolaires: b2 (T), a2 (T), sc2 (T), q Y_top codeur (mrad) | [6 empty] | -0.0037505 | -2.4862e-05 | 5.7434e-08 | 3.3144
GMT Time | 2003-10-31 07:19 |  | Les multipôles exprimés en unité sont rapportés au champ quadripôlaire local (C2= -3.751 mT)
Run Number | 2520 |  | Valeurs mesurées (unité) |  |  | Multipôle |  |  | Valeurs spécifiées (bn, an)
Run Type | manual | bn (normal) | sbn | an (skew) | san |  | Average |  | Uncertainty |  | Standard Deviation
Coil Name | taupe_quadrupole#12 | -2.5077 | 0.016128 | 1.1892 | 0.0099082 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1
Rref | 0.017 | -0.21077 | 0.014713 | -0.63536 | 0.0072626 | 4 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7
Meas Type | cmp | 0.47376 | 0.0045051 | 0.23277 | 0.0039852 | 5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6
Shaft Pos | 2 | 3.9745 | 0.0074694 | 0.18113 | 0.0012478 | 6 | 3.925 | 0 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.5
Coil length | 0.7499 | -0.28593 | 0.0037461 | -0.042875 | 0.0040808 | 7 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
Température (bobine) | 17.4316 | 0.00084613 | 0.0019239 | -0.13908 | 0.0051466 | 8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Spec Curv (I spécifié) | 12.5 | -0.028097 | 0.0029732 | 0.057887 | 0.002282 | 9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Angle(horiz./X_top codeur) | 0 | -0.1812 | 0.0023626 | 0.039901 | 0.002834 | 10 | -0.26 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3
Mid Current (I réel moyen) | 12.506 | 0.0058708 | 0.0021494 | 0.0013186 | 0.000767 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Inclinaison RefMag (niv max) | 0.473 | 0.00042185 | 0.0010209 | -0.015504 | 0.00090685 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. Cryostat(ecart niv max) | 2.543 | 0.022358 | 0.00075643 | 0.017724 | 0.0015391 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. carriage (niv min) | 0.379 | -0.15672 | 0.00075012 | 0.015196 | 0.00094141 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dx moyen(mm) | 0.31266 | 0.0020553 | 0.0010109 | 0.00085892 | 0.00092465 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dy moyen(mm) | 0.27561 |  |  | Multipôle refusé (orange) : (av.+unc.+2*STDV)+s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)-s
Analysis Tool | DRI ROT NOR CEL FDW |  |  | Multipôle litigieux (vert): (av.+unc.+2*STDV)-s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)+s
Number of point | 15
q(°) = Angle(verticale,C2) | 0.1899 |  |  |  | VALEURS PRINCIPALES
Nombre Mesure | 10 |  | Module de C2 (mT) |  |  | -3.7506 | Module de C6 (unité) |  |  | 3.9786
Sens du courant | +I / -I |  | Module de C3 (unité) |  |  | 2.7754 | Module de C10 (unité) |  |  | 0.18554
Vitesse (%) | 80
Commentaire

## HCMQAP117_pos3ap2
Bench Number | 91 | Valeurs dipôlaires en Teslas (signal absolu mesuré par la bobine externe corrigé de la dérive de l'électronique)
Magnet Name | hcmqap117 | (b1,sb1, a1,sa1) créé par le décentrement de la taupe (=[Babs(+I)-Babs(-I)]/2) | [6 empty] | 5.9017e-05 | 1.6186e-07 | 2.8758e-05 | 2.3103e-07
Magnet Type | 2 | (b1,sb1, a1,sa1) issu des champs constants/externes (=[Babs(+I)+Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -2.787e-05 | 6.4015e-08 | 1.0745e-05 | 4.0503e-08
Aperture Number | 2 | Valeurs quadripolaires: b2 (T), a2 (T), sc2 (T), q Y_top codeur (mrad) | [6 empty] | -0.0037505 | -3.7913e-05 | 7.3459e-08 | 5.0541
GMT Time | 2003-10-31 07:25 |  | Les multipôles exprimés en unité sont rapportés au champ quadripôlaire local (C2= -3.751 mT)
Run Number | 2520 |  | Valeurs mesurées (unité) |  |  | Multipôle |  |  | Valeurs spécifiées (bn, an)
Run Type | manual | bn (normal) | sbn | an (skew) | san |  | Average |  | Uncertainty |  | Standard Deviation
Coil Name | taupe_quadrupole#12 | -1.928 | 0.011573 | 2.9075 | 0.0083527 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1
Rref | 0.017 | 0.10614 | 0.01435 | -1.3046 | 0.0090194 | 4 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7
Meas Type | cmp | 0.47174 | 0.0074256 | 0.89381 | 0.0061044 | 5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6
Shaft Pos | 3 | 3.9482 | 0.0018083 | 0.063184 | 0.005469 | 6 | 3.925 | 0 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.5
Coil length | 0.7499 | 0.18931 | 0.0063183 | -0.15058 | 0.0025127 | 7 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
Température (bobine) | 17.5751 | -0.03984 | 0.0021121 | -0.15614 | 0.0034684 | 8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Spec Curv (I spécifié) | 12.5 | 0.021536 | 0.0027701 | 0.049811 | 0.0032506 | 9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Angle(horiz./X_top codeur) | 0 | -0.16943 | 0.00065821 | 0.012343 | 0.0021357 | 10 | -0.26 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3
Mid Current (I réel moyen) | 12.506 | 0.031794 | 0.0013928 | -0.034891 | 0.0018828 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Inclinaison RefMag (niv max) | -0.258 | -0.0037152 | 0.0012524 | -0.013343 | 0.0014422 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. Cryostat(ecart niv max) | 23.397 | 0.01197 | 0.0011181 | -0.0041714 | 0.0010779 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. carriage (niv min) | -0.301 | -0.15655 | 0.00054844 | 0.0083213 | 0.00087191 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dx moyen(mm) | 0.26616 | -0.0013431 | 0.0008811 | 0.0043369 | 0.00073489 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dy moyen(mm) | 0.13304 |  |  | Multipôle refusé (orange) : (av.+unc.+2*STDV)+s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)-s
Analysis Tool | DRI ROT NOR CEL FDW |  |  | Multipôle litigieux (vert): (av.+unc.+2*STDV)-s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)+s
Number of point | 15
q(°) = Angle(verticale,C2) | 0.28958 |  |  |  | VALEURS PRINCIPALES
Nombre Mesure | 10 |  | Module de C2 (mT) |  |  | -3.7507 | Module de C6 (unité) |  |  | 3.9487
Sens du courant | +I / -I |  | Module de C3 (unité) |  |  | 3.4887 | Module de C10 (unité) |  |  | 0.16988
Vitesse (%) | 80
Commentaire

## HCMQAP117_pos4ap2
Bench Number | 91 | Valeurs dipôlaires en Teslas (signal absolu mesuré par la bobine externe corrigé de la dérive de l'électronique)
Magnet Name | hcmqap117 | (b1,sb1, a1,sa1) créé par le décentrement de la taupe (=[Babs(+I)-Babs(-I)]/2) | [6 empty] | 5.5335e-05 | 1.7399e-07 | 7.2455e-05 | 6.755e-08
Magnet Type | 2 | (b1,sb1, a1,sa1) issu des champs constants/externes (=[Babs(+I)+Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -2.8443e-05 | 1.6738e-07 | 9.8591e-06 | 2.1863e-07
Aperture Number | 2 | Valeurs quadripolaires: b2 (T), a2 (T), sc2 (T), q Y_top codeur (mrad) | [6 empty] | -0.0037505 | -4.7479e-05 | 4.8741e-08 | 6.3292
GMT Time | 2003-10-31 07:32 |  | Les multipôles exprimés en unité sont rapportés au champ quadripôlaire local (C2= -3.751 mT)
Run Number | 2520 |  | Valeurs mesurées (unité) |  |  | Multipôle |  |  | Valeurs spécifiées (bn, an)
Run Type | manual | bn (normal) | sbn | an (skew) | san |  | Average |  | Uncertainty |  | Standard Deviation
Coil Name | taupe_quadrupole#12 | -2.8316 | 0.0043933 | 0.35617 | 0.0084658 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1
Rref | 0.017 | -0.19265 | 0.013098 | -1.716 | 0.010068 | 4 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7
Meas Type | cmp | 0.51242 | 0.0043363 | 0.15326 | 0.0042831 | 5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6
Shaft Pos | 4 | 4.0256 | 0.0046197 | 0.48191 | 0.0059242 | 6 | 3.925 | 0 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.5
Coil length | 0.7499 | -0.13702 | 0.0030619 | -0.10723 | 0.0048841 | 7 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
Température (bobine) | 17.7124 | -0.054377 | 0.0033082 | -0.25769 | 0.002923 | 8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Spec Curv (I spécifié) | 12.5 | -0.049479 | 0.0012491 | 0.066241 | 0.0013708 | 9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Angle(horiz./X_top codeur) | 0 | -0.14752 | 0.0015235 | 0.011968 | 0.002348 | 10 | -0.26 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3
Mid Current (I réel moyen) | 12.506 | 0.034212 | 0.0014402 | 0.0014268 | 0.0011991 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Inclinaison RefMag (niv max) | 0.468 | 0.002603 | 0.0014233 | -0.026483 | 0.0011956 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. Cryostat(ecart niv max) | -0.509 | 0.015324 | 0.00043106 | 0.025769 | 0.00066188 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. carriage (niv min) | 0.273 | -0.15691 | 0.00089109 | 0.011764 | 0.0011116 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dx moyen(mm) | 0.24662 | 0.0012981 | 0.00077716 | 0.0035977 | 0.00073016 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dy moyen(mm) | 0.33153 |  |  | Multipôle refusé (orange) : (av.+unc.+2*STDV)+s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)-s
Analysis Tool | DRI ROT NOR CEL FDW |  |  | Multipôle litigieux (vert): (av.+unc.+2*STDV)-s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)+s
Number of point | 15
q(°) = Angle(verticale,C2) | 0.36264 |  |  |  | VALEURS PRINCIPALES
Nombre Mesure | 10 |  | Module de C2 (mT) |  |  | -3.7508 | Module de C6 (unité) |  |  | 4.0543
Sens du courant | +I / -I |  | Module de C3 (unité) |  |  | 2.8539 | Module de C10 (unité) |  |  | 0.14801
Vitesse (%) | 80
Commentaire

## HCMQAP117_pos5ap2
Bench Number | 91 | Valeurs dipôlaires en Teslas (signal absolu mesuré par la bobine externe corrigé de la dérive de l'électronique)
Magnet Name | hcmqap117 | (b1,sb1, a1,sa1) créé par le décentrement de la taupe (=[Babs(+I)-Babs(-I)]/2) | [6 empty] | 1.5419e-05 | 1.4025e-07 | 7.5001e-05 | 1.5503e-07
Magnet Type | 2 | (b1,sb1, a1,sa1) issu des champs constants/externes (=[Babs(+I)+Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -3.098e-05 | 2.0814e-07 | 9.6087e-06 | 9.8571e-08
Aperture Number | 2 | Valeurs quadripolaires: b2 (T), a2 (T), sc2 (T), q Y_top codeur (mrad) | [6 empty] | -0.0020837 | -4.0366e-05 | 1.2063e-07 | 9.685
GMT Time | 2003-10-31 07:39 |  | Les multipôles exprimés en unité sont rapportés au champ quadripôlaire local (C2= -2.084 mT)
Run Number | 2520 |  | Valeurs mesurées (unité) |  |  | Multipôle |  |  | Valeurs spécifiées (bn, an)
Run Type | manual | bn (normal) | sbn | an (skew) | san |  | Average |  | Uncertainty |  | Standard Deviation
Coil Name | taupe_quadrupole#12 | -1.8426 | 0.016085 | 3.7258 | 0.026152 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1
Rref | 0.017 | -0.9011 | 0.013889 | -0.64913 | 0.02328 | 4 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7
Meas Type | cmp | -0.38354 | 0.014005 | -2.2335 | 0.013581 | 5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6
Shaft Pos | 5 | 14.2632 | 0.0026862 | 1.0694 | 0.0015438 | 6 | 3.925 | 0 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.5
Coil length | 0.7499 | -0.084699 | 0.0054008 | 0.6755 | 0.0076863 | 7 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
Température (bobine) | 17.8284 | -0.1376 | 0.0073822 | -0.25395 | 0.006901 | 8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Spec Curv (I spécifié) | 12.5 | -0.079256 | 0.0063375 | -0.05197 | 0.0025608 | 9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Angle(horiz./X_top codeur) | 0 | -0.35585 | 0.0021283 | 0.25656 | 0.0046881 | 10 | -0.26 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3
Mid Current (I réel moyen) | 12.506 | 0.022359 | 0.0019864 | 0.064233 | 0.0025965 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Inclinaison RefMag (niv max) | -0.146 | -0.018434 | 0.0021207 | -0.02754 | 0.0028135 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. Cryostat(ecart niv max) | 31.026 | -0.030532 | 0.0027855 | 0.04806 | 0.0018522 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. carriage (niv min) | -0.203 | -0.12194 | 0.00083866 | -0.015623 | 0.0011165 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dx moyen(mm) | 0.1139 | 0.0017609 | 0.00072994 | -0.0022966 | 0.0014904 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dy moyen(mm) | 0.61412 |  |  | Multipôle refusé (orange) : (av.+unc.+2*STDV)+s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)-s
Analysis Tool | DRI ROT NOR CEL FDW |  |  | Multipôle litigieux (vert): (av.+unc.+2*STDV)-s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)+s
Number of point | 15
q(°) = Angle(verticale,C2) | 0.55491 |  |  |  | VALEURS PRINCIPALES
Nombre Mesure | 10 |  | Module de C2 (mT) |  |  | -2.084 | Module de C6 (unité) |  |  | 14.3032
Sens du courant | +I / -I |  | Module de C3 (unité) |  |  | 4.1565 | Module de C10 (unité) |  |  | 0.4387
Vitesse (%) | 80
Commentaire

## Lmag_hcmqap
Fichiers | HCMQAP117_pos1ap2 | HCMQAP117_pos2ap2 | HCMQAP117_pos3ap2 | HCMQAP117_pos4ap2 | HCMQAP117_pos5ap2 | Long. mag (m)
C2 (mT) | -2.2511 | -3.7506 | -3.7507 | -3.7508 | -2.084 | 3.1164
Mutipôles | Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5 | Intégrales
b3 | -1.6648 | -2.5077 | -1.928 | -2.8316 | -1.8426 | -2.2355
b4 | -0.35184 | -0.21077 | 0.10614 | -0.19265 | -0.9011 | -0.24283
b5 | 1.1002 | 0.47376 | 0.47174 | 0.51242 | -0.38354 | 0.45842
b6 | 3.7964 | 3.9745 | 3.9482 | 4.0256 | 14.2632 | 5.3303
b7 | 0.13738 | -0.28593 | 0.18931 | -0.13702 | -0.084699 | -0.047704
b8 | 0.095284 | 0.00084613 | -0.03984 | -0.054377 | -0.1376 | -0.027104
b9 | -0.061858 | -0.028097 | 0.021536 | -0.049479 | -0.079256 | -0.033015
b10 | -0.38112 | -0.1812 | -0.16943 | -0.14752 | -0.35585 | -0.22249
b11 | 0.067869 | 0.0058708 | 0.031794 | 0.034212 | 0.022359 | 0.030086
b12 | -0.024329 | 0.00042185 | -0.0037152 | 0.002603 | -0.018434 | -0.0061444
b13 | 0.0278 | 0.022358 | 0.01197 | 0.015324 | -0.030532 | 0.01188
b14 | -0.17098 | -0.15672 | -0.15655 | -0.15691 | -0.12194 | -0.15413
b15 | 0.00018222 | 0.0020553 | -0.0013431 | 0.0012981 | 0.0017609 | 0.00074549
a3 | -1.7104 | 1.1892 | 2.9075 | 0.35617 | 3.7258 | 1.3226
a4 | -0.34241 | -0.63536 | -1.3046 | -1.716 | -0.64913 | -1.016
a5 | -0.52086 | 0.23277 | 0.89381 | 0.15326 | -2.2335 | -0.065881
a6 | 0.66352 | 0.18113 | 0.063184 | 0.48191 | 1.0694 | 0.41355
a7 | -0.080243 | -0.042875 | -0.15058 | -0.10723 | 0.6755 | 0.0063734
a8 | -0.23608 | -0.13908 | -0.15614 | -0.25769 | -0.25395 | -0.2011
a9 | 0.068394 | 0.057887 | 0.049811 | 0.066241 | -0.05197 | 0.044783
a10 | 0.15263 | 0.039901 | 0.012343 | 0.011968 | 0.25656 | 0.071796
a11 | 0.022342 | 0.0013186 | -0.034891 | 0.0014268 | 0.064233 | 0.0040797
a12 | -0.013799 | -0.015504 | -0.013343 | -0.026483 | -0.02754 | -0.018989
a13 | 0.055358 | 0.017724 | -0.0041714 | 0.025769 | 0.04806 | 0.023882
a14 | 0.019218 | 0.015196 | 0.0083213 | 0.011764 | -0.015623 | 0.0091762
a15 | -0.00083381 | 0.00085892 | 0.0043369 | 0.0035977 | -0.0022966 | 0.0016885
Angle[Horiz,C2](°) | -0.093488 | 0.1899 | 0.28958 | 0.36264 | 0.55491 | Gradient (T/m)
Temp. taupe (°C) | 17.2882 | 17.4316 | 17.5751 | 17.7124 | 17.8284 | -209.51
Niv. moyen (mrad) | -0.307 | 0.426 | -0.2795 | 0.3705 | -0.1745 | C2,moyen=-3.751
Intégrale(Cn) = Sum(Cn,pos=[1,5])/(Sum(C2,pos=[1,5]) | [5 empty] | Gradient = C2,moyen/Rref*(11870/Spec_curv)
C2,moyen(mT) = (C2,pos2+C2,pos3+C2,pos4)/3 Long_mag = Intégrale(C2)/C2,moyen*.7499 [Cn,x(T) = cn,x(unit)*C2,x(T)]
Taupe : | taupe_quadrupole#12

## Result_HCMQAP
Fri 31/10/2003 07:43:45 | SIEGMUND | HCMQAP117 | Aperture2 | taupe_quadrupole#12
Position | Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5 | Integrales
Cn (mT) | 0.0022574 | 0.0037614 | 0.0037614 | 0.0037614 | 0.0020899 | 0.011722
Angle(Horiz,Cn) | 6.3701 | 1.5625 | -0.88501 | -1.4842 | -5.4398 | 4.5804
b1 | -73.3507 | -24.3247 | 3.7979 | 14.4692 | 90.1255 | -0.00084762
b2 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000
b3 | -1.6366 | -2.5065 | -1.8764 | -2.8322 | -1.8452 | -2.2192
b4 | -0.40726 | -0.218 | 0.05226 | -0.20301 | -1.1379 | -0.29967
b5 | 1.0124 | 0.4208 | 0.48059 | 0.54322 | 0.26491 | 0.52924
b6 | 3.7586 | 3.978 | 3.9602 | 4.0291 | 14.3565 | 5.3419
b7 | 0.11619 | -0.28282 | 0.19999 | -0.13945 | -0.099919 | -0.050066
b8 | 0.11648 | 0.0019058 | -0.044555 | -0.057961 | -0.15519 | -0.028135
b9 | -0.031702 | -0.026807 | 0.01901 | -0.051264 | -0.06996 | -0.028144
b10 | -0.3932 | -0.18242 | -0.16558 | -0.14726 | -0.32911 | -0.21996
b11 | 0.064575 | 0.0060558 | 0.032859 | 0.033907 | 0.019529 | 0.029459
b12 | -0.018799 | -0.00061848 | -0.0026655 | 0.0024406 | -0.012304 | -0.0045624
b13 | 0.028393 | 0.023359 | 0.011239 | 0.01491 | -0.032081 | 0.011724
b14 | -0.17204 | -0.15702 | -0.15647 | -0.15661 | -0.12278 | -0.15438
b15 | 0.00027213 | 0.0020293 | -0.0012767 | 0.0013824 | 0.0015621 | 0.00076186
a1 | -93.1198 | 32.8313 | 116.5229 | -0.22576 | -167.832 | -0.0016021
a2 | 127.4082 | 31.2499 | -17.7003 | -29.6837 | -108.8002 | 0
a3 | -1.7196 | 1.1807 | 2.9144 | 0.36201 | 3.795 | 1.3315
a4 | -0.36763 | -0.63162 | -1.2797 | -1.713 | -0.7102 | -1.0202
a5 | -0.68714 | 0.30031 | 1.1232 | 0.15338 | -3.3885 | -0.17281
a6 | 0.80492 | 0.21357 | 0.055424 | 0.44516 | 0.64903 | 0.37491
a7 | -0.0704 | -0.043431 | -0.15573 | -0.10835 | 0.68031 | 0.0067921
a8 | -0.23522 | -0.14094 | -0.15403 | -0.25619 | -0.24212 | -0.19897
a9 | 0.089284 | 0.051482 | 0.032499 | 0.067331 | 0.025057 | 0.052654
a10 | 0.12004 | 0.037601 | 0.017719 | 0.014395 | 0.27807 | 0.071284
a11 | 0.031186 | 0.0020652 | -0.035309 | 0.00066859 | 0.063782 | 0.0051929
a12 | -0.024523 | -0.015333 | -0.011861 | -0.026237 | -0.015229 | -0.018435
a13 | 0.063658 | 0.015963 | -0.011677 | 0.025559 | 0.058139 | 0.024148
a14 | 0.0039214 | 0.011771 | 0.010247 | 0.015028 | -0.0063199 | 0.0086326
a15 | -0.00081251 | 0.0009064 | 0.004355 | 0.0035677 | -0.0024331 | 0.0016819
Temp taupe(deg) | 17.8284 | 17.8406 | 17.8558 | 17.8619 | 17.8772
Niv init(mrad) | -0.17293 | -0.16327 | -0.15767 | -0.15666 | -0.15411
Dx moy (mm) | 0.00012669 | 4.1177e-05 | 0 | -2.4599e-05 | -0.0001563 | 0.00027132
Dy moy (mm) | 0.00015669 | -5.5942e-05 | -0.0001981 | 0 | 0.00028361 | 0.00033127
| C2 centre (mT) | 0.003749 | Long. Mag. (m) | 3.1164
* = error on Conclusion : ACCEPTED
Dx corrected | 0.00012669 | 4.1177e-05 | -6.1059e-06 | -2.4599e-05 | -0.0001563 | -8.0258e-08
Dy corrected | 0.00015669 | -5.5942e-05 | -0.0001981 | 3.1078e-07 | 0.00028361 | -5.0821e-07
Feed down
| Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5
b1' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
b2' | 10000.0073 | 9999.9956 | 10000.0693 | 10000.0082 | 9999.9073
b3' | -1.6355 | -2.5143 | -1.9212 | -2.8312 | -1.7783
b4' | -0.35175 | -0.20997 | 0.10392 | -0.20616 | -0.9215
b5' | 1.1154 | 0.47249 | 0.47671 | 0.51403 | -0.4492
b6' | 3.7677 | 3.9731 | 3.9489 | 4.0303 | 14.294
b7' | 0.13745 | -0.28603 | 0.18754 | -0.13883 | -0.061655
b8' | 0.10801 | 0.0027416 | -0.04158 | -0.057377 | -0.15339
b9' | -0.068032 | -0.02967 | 0.021404 | -0.049349 | -0.084479
b10' | -0.39126 | -0.18221 | -0.16981 | -0.14775 | -0.34155
b11' | 0.06552 | 0.0054843 | 0.031349 | 0.033873 | 0.023568
b12' | -0.023301 | 0.00069084 | -0.0043468 | 0.0021761 | -0.020403
b13' | 0.011255 | 0.018918 | 0.013521 | 0.017853 | -0.016035
b14' | -0.17191 | -0.15691 | -0.15576 | -0.15664 | -0.12241
b15' | 0.00027213 | 0.0020293 | -0.0012767 | 0.0013824 | 0.0015621
Feed down
| Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5
a1' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
a2' | 127.3524 | 31.2721 | -17.6586 | -29.6848 | -108.9316
a3' | -1.739 | 1.1782 | 2.9139 | 0.36944 | 3.7577
a4' | -0.35079 | -0.63425 | -1.3037 | -1.7138 | -0.56791
a5' | -0.48393 | 0.23745 | 0.89234 | 0.15053 | -2.2208
a6' | 0.8082 | 0.21852 | 0.041777 | 0.44608 | 0.6015
a7' | -0.075156 | -0.045865 | -0.15171 | -0.10576 | 0.67777
a8' | -0.23224 | -0.13923 | -0.15589 | -0.25698 | -0.2533
a9' | 0.064718 | 0.057704 | 0.049807 | 0.067119 | -0.047368
a10' | 0.12832 | 0.037452 | 0.014017 | 0.014391 | 0.27546
a11' | 0.027269 | 0.0016791 | -0.034921 | 0.0010867 | 0.063064
a12' | -0.015689 | -0.015791 | -0.013382 | -0.026678 | -0.028066
a13' | 0.043424 | 0.023051 | 0.011979 | 0.025239 | 0.032266
a14' | 0.0038717 | 0.011708 | 0.010434 | 0.014956 | -0.0056419
a15' | -0.00081251 | 0.0009064 | 0.004355 | 0.0035677 | -0.0024331
Feed down normalised
| Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5 | Central | Sigma | Integrals |  | Coil Waviness
b1' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
b2' | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | 10000
b3' | -1.6355 | -2.5143 | -1.9212 | -2.8312 | -1.7783 | -2.4223 | 0.46194 | -2.2225 |  | -4.1335
b4' | -0.35175 | -0.20997 | 0.10392 | -0.20616 | -0.92151 | -0.10407 | 0.18014 | -0.24913 |  | -4.4478
b5' | 1.1154 | 0.47249 | 0.47671 | 0.51403 | -0.44921 | 0.48774 | 0.022866 | 0.45311 |  | -5.0363
b6' | 3.7677 | 3.9731 | 3.9488 | 4.0303 | 14.2941 | 3.9841 | 0.041815 | 5.3312 |  | -4.4899
b7' | 0.13745 | -0.28603 | 0.18753 | -0.13883 | -0.061656 | -0.079109 | 0.24237 | -0.045502 |  | -3.69
b8' | 0.10801 | 0.0027416 | -0.04158 | -0.057377 | -0.15339 | -0.032072 | 0.031167 | -0.028063
b9' | -0.068032 | -0.02967 | 0.021403 | -0.049348 | -0.084479 | -0.019205 | 0.036518 | -0.034984
b10' | -0.39126 | -0.18221 | -0.16981 | -0.14775 | -0.34155 | -0.16659 | 0.017451 | -0.22243 |  | 0.012785
b11' | 0.06552 | 0.0054843 | 0.031349 | 0.033873 | 0.023568 | 0.023569 | 0.015712 | 0.029627
b12' | -0.023301 | 0.00069084 | -0.0043468 | 0.0021761 | -0.020404 | -0.00049328 | 0.0034189 | -0.006449
b13' | 0.011255 | 0.018918 | 0.013521 | 0.017853 | -0.016035 | 0.016764 | 0.0028583 | 0.011583
b14' | -0.17191 | -0.15691 | -0.15576 | -0.15664 | -0.12241 | -0.15644 | 0.00060594 | -0.15412 | alpha | 285
b15' | 0.00027213 | 0.0020293 | -0.0012766 | 0.0013824 | 0.0015621 | 0.00071167 | 0.001752 | 0.0007619 | beta | 0.5536
Feed down normalised
| Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5 | Central | Sigma | Integrals
a1' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
a2' | 127.3523 | 31.2721 | -17.6585 | -29.6848 | -108.9326 | -5.3571 | 32.2867 | -0.039458
a3' | -1.739 | 1.1782 | 2.9139 | 0.36944 | 3.7577 | 1.4872 | 1.3001 | 1.3248
a4' | -0.35079 | -0.63425 | -1.3037 | -1.7138 | -0.56791 | -1.2173 | 0.54496 | -1.0053
a5' | -0.48393 | 0.23745 | 0.89234 | 0.15053 | -2.2208 | 0.42677 | 0.40553 | -0.058718
a6' | 0.8082 | 0.21852 | 0.041777 | 0.44608 | 0.60151 | 0.23546 | 0.20269 | 0.36711
a7' | -0.075156 | -0.045865 | -0.15171 | -0.10576 | 0.67778 | -0.10111 | 0.053073 | 0.0067739
a8' | -0.23224 | -0.13923 | -0.15589 | -0.25698 | -0.25331 | -0.18403 | 0.063716 | -0.20026
a9' | 0.064718 | 0.057704 | 0.049807 | 0.067119 | -0.047368 | 0.05821 | 0.0086672 | 0.045034
a10' | 0.12832 | 0.037452 | 0.014017 | 0.014391 | 0.27546 | 0.021953 | 0.013423 | 0.071208
a11' | 0.027269 | 0.0016791 | -0.03492 | 0.0010867 | 0.063065 | -0.010718 | 0.020962 | 0.0046324
a12' | -0.015689 | -0.015791 | -0.013382 | -0.026678 | -0.028066 | -0.018617 | 0.0070841 | -0.019458
a13' | 0.043424 | 0.023051 | 0.011979 | 0.025239 | 0.032266 | 0.020089 | 0.0071089 | 0.025087
a14' | 0.0038717 | 0.011708 | 0.010434 | 0.014956 | -0.0056419 | 0.012366 | 0.0023316 | 0.0087316
a15' | -0.00081251 | 0.0009064 | 0.0043549 | 0.0035677 | -0.0024331 | 0.002943 | 0.0018071 | 0.0016819