## Sommaire
Jour | vit-esse | I(A) | NB mesures | Posi-tion | N° fich. Originel | N° fich. Epuré | N° run | NOM Fich.res | NOM Fich.raw | Observation | Nombre de fichiers | 6
2003-06-11 | 80 | ±12.5 | 5 | 1 |  | HCMQAP119_pos1ap2 | 2563 | THCMQAP119_pos1ap2.xls
2003-06-11 | 80 | ±12.5 | 5 | 2 |  | HCMQAP119_pos2ap2 | 2563 | THCMQAP119_pos2ap2.xls
2003-06-11 | 80 | ±12.5 | 5 | 3 |  | HCMQAP119_pos3ap2 | 2563 | THCMQAP119_pos3ap2.xls
2003-06-11 | 80 | ±12.5 | 5 | 4 |  | HCMQAP119_pos4ap2 | 2563 | THCMQAP119_pos4ap2.xls
2003-06-11 | 80 | ±12.5 | 5 | 5 |  | HCMQAP119_pos5ap2 | 2563 | THCMQAP119_pos5ap2.xls
Sommaire : Valeurs intégrales calculées avec les fichiers: HCMQAP119_pos1ap2+HCMQAP119_pos2ap2+HCMQAP119_pos3ap2+HCMQAP119_pos4ap2+HCMQAP119_pos5ap2

## HCMQAP119_pos1ap2
Bench Number | 91 | Valeurs dipôlaires en Teslas (signal absolu mesuré par la bobine externe corrigé de la dérive de l'électronique)
Magnet Name | hcmqap119 | (b1,sb1, a1,sa1) créé par le décentrement de la taupe (=[Babs(+I)-Babs(-I)]/2) | [6 empty] | 4.0378e-05 | 8.4903e-08 | 7.6419e-05 | 3.1669e-07
Magnet Type | 2 | (b1,sb1, a1,sa1) issu des champs constants/externes (=[Babs(+I)+Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -3.132e-05 | 1.1497e-07 | 1.2308e-05 | 1.6212e-07
Aperture Number | 2 | Valeurs quadripolaires: b2 (T), a2 (T), sc2 (T), q Y_top codeur (mrad) | [6 empty] | -0.002261 | 1.4788e-05 | 7.2836e-08 | -3.2703
GMT Time | 2003-11-06 14:45 |  | Les multipôles exprimés en unité sont rapportés au champ quadripôlaire local (C2= -2.261 mT)
Run Number | 2563 |  | Valeurs mesurées (unité) |  |  | Multipôle |  |  | Valeurs spécifiées (bn, an)
Run Type | manual | bn (normal) | sbn | an (skew) | san |  | Average |  | Uncertainty |  | Standard Deviation
Coil Name | taupe_quadrupole#12 | 3.9095 | 0.021007 | 2.9819 | 0.022308 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1
Rref | 0.017 | -0.072234 | 0.012505 | 3.0389 | 0.013594 | 4 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7
Meas Type | cmp | -0.34284 | 0.018598 | 0.52135 | 0.0068813 | 5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6
Shaft Pos | 1 | 4.9182 | 0.0081504 | -0.26829 | 0.0054594 | 6 | 3.925 | 0 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.5
Coil length | 0.7499 | 0.37305 | 0.0045635 | 0.090553 | 0.0058822 | 7 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
Température (bobine) | 21.4691 | -0.06846 | 0.0041368 | 0.33936 | 0.0044125 | 8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Spec Curv (I spécifié) | 12.5 | -0.1217 | 0.0035236 | 0.045919 | 0.0022664 | 9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Angle(horiz./X_top codeur) | 0 | -0.2741 | 0.0046061 | 0.017777 | 0.0022136 | 10 | -0.26 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3
Mid Current (I réel moyen) | 12.506 | 0.0096264 | 0.0022044 | 0.029884 | 0.0017548 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Inclinaison RefMag (niv max) | -0.426 | -0.0080136 | 0.0023504 | 0.021656 | 0.0023879 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. Cryostat(ecart niv max) | 24.414 | 0.031871 | 0.0024805 | 0.069001 | 0.0013793 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. carriage (niv min) | -0.478 | -0.19523 | 0.0009355 | 0.010876 | 0.00093852 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dx moyen(mm) | 0.30732 | 0.00086864 | 0.0012262 | -0.00056454 | 0.00057111 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dy moyen(mm) | 0.57258 |  |  | Multipôle refusé (orange) : (av.+unc.+2*STDV)+s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)-s
Analysis Tool | DRI ROT NOR CEL FDW |  |  | Multipôle litigieux (vert): (av.+unc.+2*STDV)-s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)+s
Number of point | 15
q(°) = Angle(verticale,C2) | -0.18737 |  |  |  | VALEURS PRINCIPALES
Nombre Mesure | 10 |  | Module de C2 (mT) |  |  | -2.261 | Module de C6 (unité) |  |  | 4.9255
Sens du courant | +I / -I |  | Module de C3 (unité) |  |  | 4.9169 | Module de C10 (unité) |  |  | 0.27468
Vitesse (%) | 80
Commentaire

## HCMQAP119_pos2ap2
Bench Number | 91 | Valeurs dipôlaires en Teslas (signal absolu mesuré par la bobine externe corrigé de la dérive de l'électronique)
Magnet Name | hcmqap119 | (b1,sb1, a1,sa1) créé par le décentrement de la taupe (=[Babs(+I)-Babs(-I)]/2) | [6 empty] | 5.9317e-05 | 1.2626e-07 | 7.0107e-05 | 2.4228e-07
Magnet Type | 2 | (b1,sb1, a1,sa1) issu des champs constants/externes (=[Babs(+I)+Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -2.8569e-05 | 1.5256e-07 | 1.1496e-05 | 1.0102e-07
Aperture Number | 2 | Valeurs quadripolaires: b2 (T), a2 (T), sc2 (T), q Y_top codeur (mrad) | [6 empty] | -0.0037529 | -1.6078e-05 | 7.6457e-08 | 2.1421
GMT Time | 2003-11-06 14:51 |  | Les multipôles exprimés en unité sont rapportés au champ quadripôlaire local (C2= -3.753 mT)
Run Number | 2563 |  | Valeurs mesurées (unité) |  |  | Multipôle |  |  | Valeurs spécifiées (bn, an)
Run Type | manual | bn (normal) | sbn | an (skew) | san |  | Average |  | Uncertainty |  | Standard Deviation
Coil Name | taupe_quadrupole#12 | 2.0475 | 0.010951 | 1.8526 | 0.011553 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1
Rref | 0.017 | -0.29365 | 0.015863 | -2.3964 | 0.012541 | 4 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7
Meas Type | cmp | -0.85834 | 0.006553 | 0.62876 | 0.0076167 | 5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6
Shaft Pos | 2 | 5.2576 | 0.0041473 | -0.22763 | 0.0046145 | 6 | 3.925 | 0 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.5
Coil length | 0.7499 | -0.12829 | 0.0029769 | 0.12583 | 0.0039953 | 7 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
Température (bobine) | 21.4081 | -0.097909 | 0.0025291 | -0.12717 | 0.0038234 | 8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Spec Curv (I spécifié) | 12.5 | -0.075799 | 0.00058801 | 0.14142 | 0.0048361 | 9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Angle(horiz./X_top codeur) | 0 | -0.10119 | 0.0029566 | 0.08854 | 0.0015425 | 10 | -0.26 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3
Mid Current (I réel moyen) | 12.506 | -0.0071619 | 0.0020122 | 0.010017 | 0.0016278 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Inclinaison RefMag (niv max) | 0.321 | -0.011163 | 0.0011677 | -0.008988 | 0.001574 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. Cryostat(ecart niv max) | 1.017 | 0.030133 | 0.0011663 | 0.031467 | 0.00091652 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. carriage (niv min) | 0.26 | -0.16623 | 0.00044459 | 0.019839 | 0.00114 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dx moyen(mm) | 0.26732 | 0.0021295 | 0.00060497 | 0.0013595 | 0.00095118 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dy moyen(mm) | 0.31872 |  |  | Multipôle refusé (orange) : (av.+unc.+2*STDV)+s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)-s
Analysis Tool | DRI ROT NOR CEL FDW |  |  | Multipôle litigieux (vert): (av.+unc.+2*STDV)-s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)+s
Number of point | 15
q(°) = Angle(verticale,C2) | 0.12273 |  |  |  | VALEURS PRINCIPALES
Nombre Mesure | 10 |  | Module de C2 (mT) |  |  | -3.753 | Module de C6 (unité) |  |  | 5.2625
Sens du courant | +I / -I |  | Module de C3 (unité) |  |  | 2.7612 | Module de C10 (unité) |  |  | 0.13446
Vitesse (%) | 80
Commentaire

## HCMQAP119_pos3ap2
Bench Number | 91 | Valeurs dipôlaires en Teslas (signal absolu mesuré par la bobine externe corrigé de la dérive de l'électronique)
Magnet Name | hcmqap119 | (b1,sb1, a1,sa1) créé par le décentrement de la taupe (=[Babs(+I)-Babs(-I)]/2) | [6 empty] | 5.427e-05 | 1.0886e-07 | 2.7564e-05 | 2.4893e-07
Magnet Type | 2 | (b1,sb1, a1,sa1) issu des champs constants/externes (=[Babs(+I)+Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -2.7698e-05 | 9.7819e-08 | 1.0534e-05 | 1.6225e-07
Aperture Number | 2 | Valeurs quadripolaires: b2 (T), a2 (T), sc2 (T), q Y_top codeur (mrad) | [6 empty] | -0.0037556 | -3.7165e-05 | 2.4418e-08 | 4.9479
GMT Time | 2003-11-06 14:58 |  | Les multipôles exprimés en unité sont rapportés au champ quadripôlaire local (C2= -3.756 mT)
Run Number | 2563 |  | Valeurs mesurées (unité) |  |  | Multipôle |  |  | Valeurs spécifiées (bn, an)
Run Type | manual | bn (normal) | sbn | an (skew) | san |  | Average |  | Uncertainty |  | Standard Deviation
Coil Name | taupe_quadrupole#12 | 1.289 | 0.01349 | 1.2127 | 0.015589 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1
Rref | 0.017 | -0.17233 | 0.011461 | -4.931 | 0.01363 | 4 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7
Meas Type | cmp | -0.54487 | 0.0025137 | 0.48599 | 0.0074894 | 5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6
Shaft Pos | 3 | 4.1582 | 0.0043845 | -0.069285 | 0.0047893 | 6 | 3.925 | 0 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.5
Coil length | 0.7499 | 0.067095 | 0.0047124 | 0.073146 | 0.0029084 | 7 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
Température (bobine) | 21.3593 | -0.082641 | 0.002322 | -0.25899 | 0.0029309 | 8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Spec Curv (I spécifié) | 12.5 | -0.057414 | 0.0031322 | 0.041353 | 0.0030737 | 9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Angle(horiz./X_top codeur) | 0 | -0.010335 | 0.0030538 | 0.038263 | 0.0023512 | 10 | -0.26 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3
Mid Current (I réel moyen) | 12.506 | 0.015842 | 0.001763 | 0.010648 | 0.001602 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Inclinaison RefMag (niv max) | -0.264 | -0.0030116 | 0.00050368 | 0.0079217 | 0.0012948 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. Cryostat(ecart niv max) | 19.328 | 0.019919 | 0.0013559 | 0.017517 | 0.00098308 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. carriage (niv min) | -0.305 | -0.17059 | 0.00048302 | 0.016933 | 0.00092782 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dx moyen(mm) | 0.2444 | -0.00066118 | 0.00094603 | 0.00072047 | 0.00023446 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dy moyen(mm) | 0.12719 |  |  | Multipôle refusé (orange) : (av.+unc.+2*STDV)+s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)-s
Analysis Tool | DRI ROT NOR CEL FDW |  |  | Multipôle litigieux (vert): (av.+unc.+2*STDV)-s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)+s
Number of point | 15
q(°) = Angle(verticale,C2) | 0.28349 |  |  |  | VALEURS PRINCIPALES
Nombre Mesure | 10 |  | Module de C2 (mT) |  |  | -3.7557 | Module de C6 (unité) |  |  | 4.1588
Sens du courant | +I / -I |  | Module de C3 (unité) |  |  | 1.7698 | Module de C10 (unité) |  |  | 0.039634
Vitesse (%) | 80
Commentaire

## HCMQAP119_pos4ap2
Bench Number | 91 | Valeurs dipôlaires en Teslas (signal absolu mesuré par la bobine externe corrigé de la dérive de l'électronique)
Magnet Name | hcmqap119 | (b1,sb1, a1,sa1) créé par le décentrement de la taupe (=[Babs(+I)-Babs(-I)]/2) | [6 empty] | 6.7365e-05 | 1.641e-07 | 8.1003e-05 | 1.3415e-07
Magnet Type | 2 | (b1,sb1, a1,sa1) issu des champs constants/externes (=[Babs(+I)+Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -2.8673e-05 | 2.1357e-08 | 1.0597e-05 | 2.0933e-07
Aperture Number | 2 | Valeurs quadripolaires: b2 (T), a2 (T), sc2 (T), q Y_top codeur (mrad) | [6 empty] | -0.0037523 | -6.6613e-05 | 3.8212e-08 | 8.8753
GMT Time | 2003-11-06 15:04 |  | Les multipôles exprimés en unité sont rapportés au champ quadripôlaire local (C2= -3.753 mT)
Run Number | 2563 |  | Valeurs mesurées (unité) |  |  | Multipôle |  |  | Valeurs spécifiées (bn, an)
Run Type | manual | bn (normal) | sbn | an (skew) | san |  | Average |  | Uncertainty |  | Standard Deviation
Coil Name | taupe_quadrupole#12 | 2.4249 | 0.012149 | 0.51539 | 0.010854 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1
Rref | 0.017 | -0.24222 | 0.0091301 | -3.2034 | 0.0041254 | 4 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7
Meas Type | cmp | -1.2098 | 0.008634 | -0.15401 | 0.0051754 | 5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6
Shaft Pos | 4 | 4.4066 | 0.005054 | 0.36514 | 0.0037038 | 6 | 3.925 | 0 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.5
Coil length | 0.7499 | -0.3385 | 0.0028812 | 0.090276 | 0.0026677 | 7 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
Température (bobine) | 21.3409 | -0.11588 | 0.003556 | -0.1718 | 0.0042482 | 8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Spec Curv (I spécifié) | 12.5 | -0.090392 | 0.0014452 | 0.028381 | 0.0027182 | 9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Angle(horiz./X_top codeur) | 0 | -0.10221 | 0.00090082 | 0.032861 | 0.0019393 | 10 | -0.26 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3
Mid Current (I réel moyen) | 12.506 | -0.021239 | 0.00097642 | 0.0070843 | 0.0011222 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Inclinaison RefMag (niv max) | 0.454 | -0.0084693 | 0.00059129 | -0.0044814 | 0.0022296 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. Cryostat(ecart niv max) | 2.543 | 0.044006 | 0.00092917 | 0.033361 | 0.00070508 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. carriage (niv min) | 0.395 | -0.16108 | 0.00074017 | 0.015137 | 0.00099133 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dx moyen(mm) | 0.29858 | 0.0044585 | 0.00013871 | -0.00014377 | 0.0007639 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dy moyen(mm) | 0.37229 |  |  | Multipôle refusé (orange) : (av.+unc.+2*STDV)+s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)-s
Analysis Tool | DRI ROT NOR CEL FDW |  |  | Multipôle litigieux (vert): (av.+unc.+2*STDV)-s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)+s
Number of point | 15
q(°) = Angle(verticale,C2) | 0.50852 |  |  |  | VALEURS PRINCIPALES
Nombre Mesure | 10 |  | Module de C2 (mT) |  |  | -3.7529 | Module de C6 (unité) |  |  | 4.4217
Sens du courant | +I / -I |  | Module de C3 (unité) |  |  | 2.4791 | Module de C10 (unité) |  |  | 0.10736
Vitesse (%) | 80
Commentaire

## HCMQAP119_pos5ap2
Bench Number | 91 | Valeurs dipôlaires en Teslas (signal absolu mesuré par la bobine externe corrigé de la dérive de l'électronique)
Magnet Name | hcmqap119 | (b1,sb1, a1,sa1) créé par le décentrement de la taupe (=[Babs(+I)-Babs(-I)]/2) | [6 empty] | 3.9851e-05 | 8.4229e-08 | 7.3196e-05 | 1.7584e-07
Magnet Type | 2 | (b1,sb1, a1,sa1) issu des champs constants/externes (=[Babs(+I)+Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -3.0812e-05 | 1.3729e-07 | 1.0563e-05 | 9.2453e-08
Aperture Number | 2 | Valeurs quadripolaires: b2 (T), a2 (T), sc2 (T), q Y_top codeur (mrad) | [6 empty] | -0.0020808 | -5.3906e-05 | 7.2937e-08 | 12.9502
GMT Time | 2003-11-06 15:11 |  | Les multipôles exprimés en unité sont rapportés au champ quadripôlaire local (C2= -2.082 mT)
Run Number | 2563 |  | Valeurs mesurées (unité) |  |  | Multipôle |  |  | Valeurs spécifiées (bn, an)
Run Type | manual | bn (normal) | sbn | an (skew) | san |  | Average |  | Uncertainty |  | Standard Deviation
Coil Name | taupe_quadrupole#12 | -3.8552 | 0.030377 | 7.0466 | 0.025061 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1
Rref | 0.017 | -1.146 | 0.01605 | -0.69464 | 0.014704 | 4 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7
Meas Type | cmp | 0.10831 | 0.010092 | -0.76679 | 0.018192 | 5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6
Shaft Pos | 5 | 14.7471 | 0.008009 | 1.0311 | 0.0077615 | 6 | 3.925 | 0 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.5
Coil length | 0.7499 | -0.05852 | 0.0075624 | 0.38066 | 0.0059008 | 7 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
Température (bobine) | 21.3593 | -0.10782 | 0.0080045 | -0.21653 | 0.0041942 | 8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Spec Curv (I spécifié) | 12.5 | -0.090897 | 0.0038939 | -0.035597 | 0.0040031 | 9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Angle(horiz./X_top codeur) | 0 | -0.31002 | 0.0026715 | 0.34109 | 0.0052981 | 10 | -0.26 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3
Mid Current (I réel moyen) | 12.506 | 0.026592 | 0.002326 | 0.020691 | 0.0046888 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Inclinaison RefMag (niv max) | -0.276 | -0.020165 | 0.0023498 | -0.020036 | 0.0034592 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. Cryostat(ecart niv max) | 21.871 | -0.010097 | 0.0016999 | 0.043449 | 0.0035584 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. carriage (niv min) | -0.326 | -0.13415 | 0.0012843 | -0.009344 | 0.0011277 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dx moyen(mm) | 0.30986 | -0.0043064 | 0.0015714 | 0.0037622 | 0.00091506 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dy moyen(mm) | 0.60602 |  |  | Multipôle refusé (orange) : (av.+unc.+2*STDV)+s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)-s
Analysis Tool | DRI ROT NOR CEL FDW |  |  | Multipôle litigieux (vert): (av.+unc.+2*STDV)-s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)+s
Number of point | 15
q(°) = Angle(verticale,C2) | 0.74199 |  |  |  | VALEURS PRINCIPALES
Nombre Mesure | 10 |  | Module de C2 (mT) |  |  | -2.0815 | Module de C6 (unité) |  |  | 14.7831
Sens du courant | +I / -I |  | Module de C3 (unité) |  |  | 8.0323 | Module de C10 (unité) |  |  | 0.46093
Vitesse (%) | 80
Commentaire

## Lmag_hcmqap
Fichiers | HCMQAP119_pos1ap2 | HCMQAP119_pos2ap2 | HCMQAP119_pos3ap2 | HCMQAP119_pos4ap2 | HCMQAP119_pos5ap2 | Long. mag (m)
C2 (mT) | -2.261 | -3.753 | -3.7557 | -3.7529 | -2.0815 | 3.1172
Mutipôles | Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5 | Intégrales
b3 | 3.9095 | 2.0475 | 1.289 | 2.4249 | -3.8552 | 1.4381
b4 | -0.072234 | -0.29365 | -0.17233 | -0.24222 | -1.146 | -0.3337
b5 | -0.34284 | -0.85834 | -0.54487 | -1.2098 | 0.10831 | -0.66378
b6 | 4.9182 | 5.2576 | 4.1582 | 4.4066 | 14.7471 | 6.005
b7 | 0.37305 | -0.12829 | 0.067095 | -0.3385 | -0.05852 | -0.049868
b8 | -0.06846 | -0.097909 | -0.082641 | -0.11588 | -0.10782 | -0.095611
b9 | -0.1217 | -0.075799 | -0.057414 | -0.090392 | -0.090897 | -0.083548
b10 | -0.2741 | -0.10119 | -0.010335 | -0.10221 | -0.31002 | -0.13248
b11 | 0.0096264 | -0.0071619 | 0.015842 | -0.021239 | 0.026592 | 0.0019242
b12 | -0.0080136 | -0.011163 | -0.0030116 | -0.0084693 | -0.020165 | -0.0092976
b13 | 0.031871 | 0.030133 | 0.019919 | 0.044006 | -0.010097 | 0.025896
b14 | -0.19523 | -0.16623 | -0.17059 | -0.16108 | -0.13415 | -0.16596
b15 | 0.00086864 | 0.0021295 | -0.00066118 | 0.0044585 | -0.0043064 | 0.00097675
a3 | 2.9819 | 1.8526 | 1.2127 | 0.51539 | 7.0466 | 2.2335
a4 | 3.0389 | -2.3964 | -4.931 | -3.2034 | -0.69464 | -2.186
a5 | 0.52135 | 0.62876 | 0.48599 | -0.15401 | -0.76679 | 0.20441
a6 | -0.26829 | -0.22763 | -0.069285 | 0.36514 | 1.0311 | 0.11506
a7 | 0.090553 | 0.12583 | 0.073146 | 0.090276 | 0.38066 | 0.13348
a8 | 0.33936 | -0.12717 | -0.25899 | -0.1718 | -0.21653 | -0.11395
a9 | 0.045919 | 0.14142 | 0.041353 | 0.028381 | -0.035597 | 0.052696
a10 | 0.017777 | 0.08854 | 0.038263 | 0.032861 | 0.34109 | 0.086484
a11 | 0.029884 | 0.010017 | 0.010648 | 0.0070843 | 0.020691 | 0.013766
a12 | 0.021656 | -0.008988 | 0.0079217 | -0.0044814 | -0.020036 | -0.00086761
a13 | 0.069001 | 0.031467 | 0.017517 | 0.033361 | 0.043449 | 0.035602
a14 | 0.010876 | 0.019839 | 0.016933 | 0.015137 | -0.009344 | 0.012817
a15 | -0.00056454 | 0.0013595 | 0.00072047 | -0.00014377 | 0.0037622 | 0.00088587
Angle[Horiz,C2](°) | -0.18737 | 0.12273 | 0.28349 | 0.50852 | 0.74199 | Gradient (T/m)
Temp. taupe (°C) | 21.4691 | 21.4081 | 21.3593 | 21.3409 | 21.3593 | -209.69
Niv. moyen (mrad) | -0.452 | 0.2905 | -0.2845 | 0.4245 | -0.301 | C2,moyen=-3.754
Intégrale(Cn) = Sum(Cn,pos=[1,5])/(Sum(C2,pos=[1,5]) | [5 empty] | Gradient = C2,moyen/Rref*(11870/Spec_curv)
C2,moyen(mT) = (C2,pos2+C2,pos3+C2,pos4)/3 Long_mag = Intégrale(C2)/C2,moyen*.7499 [Cn,x(T) = cn,x(unit)*C2,x(T)]
Taupe : | taupe_quadrupole#12

## Result_HCMQAP
Thu 06/11/2003 15:15:42 | SIEGMUND | HCMQAP119 | Aperture2 | taupe_quadrupole#12
Position | Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5 | Integrales
Cn (mT) | 0.0022675 | 0.0037634 | 0.0037664 | 0.0037634 | 0.0020869 | 0.011734
Angle(Horiz,Cn) | 8.049 | 3.3936 | -0.12275 | -3.5053 | -8.2581 | 5.0959
b1 | -14.0698 | 7.8675 | 22.2289 | -10.5419 | -20.026 | -0.0022446
b2 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000
b3 | 3.9511 | 2.0466 | 1.4921 | 2.4255 | -3.6984 | 1.514
b4 | -0.1548 | -0.27082 | -0.21409 | -0.28296 | -1.27 | -0.37662
b5 | -0.40494 | -0.84578 | -0.49348 | -1.2338 | -0.032487 | -0.68195
b6 | 4.927 | 5.2572 | 4.1522 | 4.4145 | 14.8143 | 6.0154
b7 | 0.39454 | -0.13127 | 0.089705 | -0.33748 | -0.058581 | -0.04179
b8 | -0.081362 | -0.097702 | -0.088522 | -0.11979 | -0.12153 | -0.10162
b9 | -0.11914 | -0.081988 | -0.061578 | -0.087557 | -0.040022 | -0.078196
b10 | -0.27077 | -0.10399 | -0.011038 | -0.10017 | -0.2775 | -0.128
b11 | 0.0078802 | -0.0078078 | 0.014044 | -0.02128 | 0.024134 | 0.00074645
b12 | 0.0018636 | -0.011192 | -0.0044021 | -0.0087268 | -0.012987 | -0.0073127
b13 | 0.025305 | 0.028046 | 0.017446 | 0.046217 | -0.0039977 | 0.025198
b14 | -0.19529 | -0.16699 | -0.17058 | -0.16017 | -0.13431 | -0.16595
b15 | 0.00093577 | 0.0020534 | -0.00065375 | 0.0044389 | -0.003802 | 0.0010327
a1 | -124.9582 | 24.6924 | 137.1177 | -6.7274 | -144.0994 | 0.00077018
a2 | 160.9936 | 67.8733 | -2.455 | -70.1069 | -165.178 | 0
a3 | 3.0687 | 1.8652 | 1.1711 | 0.50066 | 7.1991 | 2.2557
a4* | 3.0625 | -2.4026 | -4.9509 | -3.1929 | -0.62946 | -2.1777
a5 | 0.20109 | 0.67899 | 0.77117 | -0.1486 | -1.8427 | 0.096573
a6 | -0.06144 | -0.12151 | -0.064394 | 0.27341 | 0.2986 | 0.051658
a7 | 0.11534 | 0.12043 | 0.060888 | 0.10065 | 0.39942 | 0.13782
a8 | 0.34464 | -0.13129 | -0.26514 | -0.16902 | -0.20569 | -0.11354
a9 | 0.06653 | 0.13655 | 0.040348 | 0.030882 | 0.00042474 | 0.059684
a10 | -0.0065144 | 0.084586 | 0.040175 | 0.036256 | 0.36042 | 0.085874
a11 | 0.031327 | 0.00964 | 0.010558 | 0.0083627 | 0.021546 | 0.014284
a12 | 0.015709 | -0.0080036 | 0.011587 | -0.004709 | -0.017847 | -0.00037238
a13* | 0.081809 | 0.031128 | 0.0082135 | 0.031695 | 0.052045 | 0.035879
a14 | -0.011179 | 0.011923 | 0.017225 | 0.023012 | 0.0062211 | 0.011778
a15 | -0.00045472 | 0.0014661 | 0.00072259 | -0.00037811 | 0.0042663 | 0.00093863
Temp taupe(deg) | 21.3592 | 21.3562 | 21.3654 | 21.3684 | 21.3776
Niv init(mrad) | -0.30568 | -0.29653 | -0.29093 | -0.28839 | -0.28432
Dx moy (mm) | 2.7332e-05 | -1.3659e-05 | -3.7732e-05 | 1.784e-05 | 2.999e-05 | 0.00028092
Dy moy (mm) | 0.00021199 | -4.1884e-05 | -0.00023311 | 1.1562e-05 | 0.00024546 | 0.00036055
| C2 centre (mT) | 0.003752 | Long. Mag. (m) | 3.1172
* = error on Conclusion : CONTACT CEA
Dx corrected | 2.7332e-05 | -1.3659e-05 | -3.7732e-05 | 1.784e-05 | 2.999e-05 | -1.1636e-07
Dy corrected | 0.00021199 | -4.1884e-05 | -0.00023311 | 1.1562e-05 | 0.00024546 | 5.3048e-08
Feed down
| Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5
b1' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
b2' | 9999.9362 | 10000.0059 | 10000.0255 | 10000.0044 | 9999.7791
b3' | 3.8358 | 2.0294 | 1.2899 | 2.4311 | -3.6778
b4' | -0.16744 | -0.26141 | -0.16741 | -0.28774 | -1.1638
b5' | -0.36151 | -0.8684 | -0.54398 | -1.2115 | 0.076625
b6' | 4.9222 | 5.2596 | 4.156 | 4.412 | 14.7791
b7' | 0.36354 | -0.13298 | 0.06563 | -0.33755 | -0.039293
b8' | -0.089532 | -0.094483 | -0.083002 | -0.12069 | -0.12215
b9' | -0.12233 | -0.07936 | -0.056399 | -0.088725 | -0.091266
b10' | -0.27455 | -0.10369 | -0.009902 | -0.10045 | -0.28019
b11' | 0.0057585 | -0.0079258 | 0.015899 | -0.021345 | 0.026717
b12' | -0.00989 | -0.010542 | -0.0035153 | -0.0084035 | -0.02209
b13' | 0.023035 | 0.030172 | 0.025439 | 0.043828 | -0.0082456
b14' | -0.19519 | -0.16696 | -0.17042 | -0.1601 | -0.13527
b15' | 0.00093577 | 0.0020534 | -0.00065375 | 0.0044389 | -0.003802
Feed down
| Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5
a1' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
a2' | 161.102 | 67.8602 | -2.5011 | -70.1026 | -165.2594
a3' | 3.0777 | 1.873 | 1.2129 | 0.49003 | 7.1408
a4' | 3.0435 | -2.3965 | -4.9307 | -3.1969 | -0.64434
a5' | 0.50779 | 0.61472 | 0.48721 | -0.13215 | -0.77058
a6' | -0.030808 | -0.12015 | -0.072585 | 0.27266 | 0.29776
a7' | 0.11211 | 0.12286 | 0.073504 | 0.098834 | 0.38459
a8' | 0.33361 | -0.13056 | -0.2591 | -0.16924 | -0.2103
a9' | 0.036048 | 0.13825 | 0.040907 | 0.030611 | -0.029915
a10' | -0.0050281 | 0.084701 | 0.038015 | 0.036199 | 0.36429
a11' | 0.03186 | 0.010014 | 0.010939 | 0.008243 | 0.019137
a12' | 0.021073 | -0.0091329 | 0.0084973 | -0.0039327 | -0.017438
a13' | 0.049917 | 0.036352 | 0.038125 | 0.030593 | 0.026977
a14' | -0.011026 | 0.011836 | 0.017328 | 0.023048 | 0.0055579
a15' | -0.00045472 | 0.0014661 | 0.00072259 | -0.00037811 | 0.0042663
Feed down normalised
| Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5 | Central | Sigma | Integrals |  | Coil Waviness
b1' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
b2' | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | 10000
b3' | 3.8358 | 2.0294 | 1.2899 | 2.4311 | -3.6779 | 1.9168 | 0.57888 | 1.4486 |  | -4.3362
b4' | -0.16744 | -0.26141 | -0.16741 | -0.28774 | -1.1639 | -0.23885 | 0.063258 | -0.35185 |  | -4.5381
b5' | -0.36151 | -0.8684 | -0.54397 | -1.2115 | 0.076627 | -0.87464 | 0.33383 | -0.67335 |  | -3.7032
b6' | 4.9222 | 5.2596 | 4.156 | 4.412 | 14.7794 | 4.6092 | 0.57765 | 6.0108 |  | -3.149
b7' | 0.36354 | -0.13298 | 0.06563 | -0.33755 | -0.039294 | -0.13497 | 0.2016 | -0.04993 |  | -4.165
b8' | -0.089532 | -0.094483 | -0.083002 | -0.12069 | -0.12215 | -0.099392 | 0.019318 | -0.101
b9' | -0.12233 | -0.07936 | -0.056399 | -0.088725 | -0.091268 | -0.074828 | 0.016633 | -0.083901
b10' | -0.27455 | -0.10369 | -0.0099019 | -0.10045 | -0.28019 | -0.071349 | 0.05324 | -0.12864 |  | 0.018718
b11' | 0.0057585 | -0.0079258 | 0.015899 | -0.021345 | 0.026717 | -0.0044572 | 0.018863 | 0.0011847
b12' | -0.0098901 | -0.010542 | -0.0035153 | -0.0084035 | -0.02209 | -0.007487 | 0.003602 | -0.009782
b13' | 0.023035 | 0.030172 | 0.025439 | 0.043828 | -0.0082458 | 0.033146 | 0.0095488 | 0.026159
b14' | -0.19519 | -0.16696 | -0.17042 | -0.1601 | -0.13527 | -0.16583 | 0.0052563 | -0.16601 | alpha | 285
b15' | 0.00093577 | 0.0020534 | -0.00065375 | 0.0044389 | -0.0038021 | 0.0019462 | 0.002548 | 0.0010326 | beta | 0.5536
Feed down normalised
| Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5 | Central | Sigma | Integrals
a1' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
a2' | 161.103 | 67.8602 | -2.5011 | -70.1026 | -165.2631 | -1.5812 | 68.986 | 0.16321
a3' | 3.0777 | 1.873 | 1.2129 | 0.49003 | 7.141 | 1.192 | 0.69172 | 2.2586
a4' | 3.0436 | -2.3965 | -4.9307 | -3.1969 | -0.64436 | -3.508 | 1.2954 | -2.177
a5' | 0.5078 | 0.61472 | 0.48721 | -0.13215 | -0.7706 | 0.32326 | 0.39951 | 0.20415
a6' | -0.030808 | -0.12015 | -0.072585 | 0.27266 | 0.29776 | 0.026642 | 0.21438 | 0.054457
a7' | 0.11211 | 0.12285 | 0.073504 | 0.098834 | 0.3846 | 0.098398 | 0.024678 | 0.13855
a8' | 0.33361 | -0.13056 | -0.2591 | -0.16924 | -0.21031 | -0.1863 | 0.065947 | -0.11417
a9' | 0.036048 | 0.13825 | 0.040907 | 0.030611 | -0.029915 | 0.069921 | 0.059394 | 0.051692
a10' | -0.0050282 | 0.084701 | 0.038014 | 0.036199 | 0.36429 | 0.052972 | 0.027493 | 0.086084
a11' | 0.03186 | 0.010014 | 0.010939 | 0.008243 | 0.019137 | 0.009732 | 0.0013699 | 0.014193
a12' | 0.021074 | -0.0091329 | 0.0084973 | -0.0039327 | -0.017439 | -0.0015228 | 0.0090588 | -0.00036908
a13' | 0.049918 | 0.036352 | 0.038125 | 0.030593 | 0.026977 | 0.035023 | 0.0039375 | 0.036109
a14' | -0.011026 | 0.011836 | 0.017328 | 0.023048 | 0.005558 | 0.017404 | 0.0056067 | 0.011704
a15' | -0.00045472 | 0.0014661 | 0.00072259 | -0.00037811 | 0.0042664 | 0.00060353 | 0.00092786 | 0.00093871