## Sommaire
Jour | vit-esse | I(A) | NB mesures | Posi-tion | N° fich. Originel | N° fich. Epuré | N° run | NOM Fich.res | NOM Fich.raw | Observation | Nombre de fichiers | 6
25/11/2003 | 80 | ±12.5 | 5 | 1 |  | HCMQAP121_pos1ap2 | 2684 | THCMQAP121_pos1ap2.xls
25/11/2003 | 80 | ±12.5 | 5 | 2 |  | HCMQAP121_pos2ap2 | 2684 | THCMQAP121_pos2ap2.xls
25/11/2003 | 80 | ±12.5 | 5 | 3 |  | HCMQAP121_pos3ap2 | 2684 | THCMQAP121_pos3ap2.xls
25/11/2003 | 80 | ±12.5 | 5 | 4 |  | HCMQAP121_pos4ap2 | 2684 | THCMQAP121_pos4ap2.xls
25/11/2003 | 80 | ±12.5 | 5 | 5 |  | HCMQAP121_pos5ap2 | 2684 | THCMQAP121_pos5ap2.xls
Sommaire : Valeurs intégrales calculées avec les fichiers: HCMQAP121_pos1ap2+HCMQAP121_pos2ap2+HCMQAP121_pos3ap2+HCMQAP121_pos4ap2+HCMQAP121_pos5ap2

## HCMQAP121_pos1ap2
Bench Number | 91 | Valeurs dipôlaires en Teslas (signal absolu mesuré par la bobine externe corrigé de la dérive de l'électronique)
Magnet Name | hcmqap121 | (b1,sb1, a1,sa1) créé par le décentrement de la taupe (=[Babs(+I)-Babs(-I)]/2) | [6 empty] | 4.11e-05 | 9.8293e-08 | 0.00010179 | 1.886e-07
Magnet Type | 2 | (b1,sb1, a1,sa1) issu des champs constants/externes (=[Babs(+I)+Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -3.1594e-05 | 1.1229e-07 | 1.4663e-05 | 1.8634e-07
Aperture Number | 2 | Valeurs quadripolaires: b2 (T), a2 (T), sc2 (T), q Y_top codeur (mrad) | [6 empty] | -0.0022577 | 3.4901e-05 | 6.4596e-08 | -7.7288
GMT Time | 2003-11-25 08:11 |  | Les multipôles exprimés en unité sont rapportés au champ quadripôlaire local (C2= -2.258 mT)
Run Number | 2684 |  | Valeurs mesurées (unité) |  |  | Multipôle |  |  | Valeurs spécifiées (bn, an)
Run Type | manual | bn (normal) | sbn | an (skew) | san |  | Average |  | Uncertainty |  | Standard Deviation
Coil Name | taupe_quadrupole#12 | -0.53745 | 0.011799 | 0.7978 | 0.018586 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1
Rref | 0.017 | -0.37222 | 0.013399 | 0.039964 | 0.026643 | 4 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7
Meas Type | cmp | 0.32183 | 0.0060241 | 0.10692 | 0.0079253 | 5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6
Shaft Pos | 1 | 4.7646 | 0.010171 | 0.6556 | 0.0040469 | 6 | 3.925 | 0 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.5
Coil length | 0.7499 | 0.10573 | 0.0058527 | -0.050423 | 0.0054003 | 7 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
Température (bobine) | 21.3776 | 0.11481 | 0.0049632 | -0.038955 | 0.00416 | 8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Spec Curv (I spécifié) | 12.5 | 0.066818 | 0.0057394 | 0.085878 | 0.0047203 | 9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Angle(horiz./X_top codeur) | 0 | -0.36711 | 0.0029441 | 0.10298 | 0.0026076 | 10 | -0.26 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3
Mid Current (I réel moyen) | 12.5155 | -0.0045441 | 0.0036553 | -0.0015304 | 0.0035756 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Inclinaison RefMag (niv max) | -0.341 | -0.0072331 | 0.0022153 | 0.023481 | 0.0037016 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. Cryostat(ecart niv max) | 70.19 | 0.044699 | 0.0013168 | 0.074395 | 0.0018063 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. carriage (niv min) | -0.495 | -0.18536 | 0.0014522 | 0.01771 | 0.0024105 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dx moyen(mm) | 0.32125 | -0.0025691 | 0.0010234 | 0.001016 | 0.001389 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dy moyen(mm) | 0.76152 |  |  | Multipôle refusé (orange) : (av.+unc.+2*STDV)+s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)-s
Analysis Tool | DRI ROT NOR CEL FDW |  |  | Multipôle litigieux (vert): (av.+unc.+2*STDV)-s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)+s
Number of point | 15
q(°) = Angle(verticale,C2) | -0.44283 |  |  |  | VALEURS PRINCIPALES
Nombre Mesure | 10 |  | Module de C2 (mT) |  |  | -2.258 | Module de C6 (unité) |  |  | 4.8095
Sens du courant | +I / -I |  | Module de C3 (unité) |  |  | 0.96194 | Module de C10 (unité) |  |  | 0.38128
Vitesse (%) | 80
Commentaire

## HCMQAP121_pos2ap2
Bench Number | 91 | Valeurs dipôlaires en Teslas (signal absolu mesuré par la bobine externe corrigé de la dérive de l'électronique)
Magnet Name | hcmqap121 | (b1,sb1, a1,sa1) créé par le décentrement de la taupe (=[Babs(+I)-Babs(-I)]/2) | [6 empty] | 5.8501e-06 | 6.9214e-08 | 4.5681e-05 | 2.1525e-07
Magnet Type | 2 | (b1,sb1, a1,sa1) issu des champs constants/externes (=[Babs(+I)+Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -2.9269e-05 | 5.3373e-08 | 1.3366e-05 | 7.1862e-08
Aperture Number | 2 | Valeurs quadripolaires: b2 (T), a2 (T), sc2 (T), q Y_top codeur (mrad) | [6 empty] | -0.0037586 | 6.7923e-06 | 7.8355e-08 | -0.90356
GMT Time | 2003-11-25 08:17 |  | Les multipôles exprimés en unité sont rapportés au champ quadripôlaire local (C2= -3.759 mT)
Run Number | 2684 |  | Valeurs mesurées (unité) |  |  | Multipôle |  |  | Valeurs spécifiées (bn, an)
Run Type | manual | bn (normal) | sbn | an (skew) | san |  | Average |  | Uncertainty |  | Standard Deviation
Coil Name | taupe_quadrupole#12 | 0.65816 | 0.0095387 | -3.0558 | 0.014446 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1
Rref | 0.017 | 0.41788 | 0.010684 | 3.103 | 0.013368 | 4 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7
Meas Type | cmp | 0.60765 | 0.0036888 | -1.2788 | 0.010048 | 5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6
Shaft Pos | 2 | 4.3726 | 0.00516 | 0.092656 | 0.0048719 | 6 | 3.925 | 0 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.5
Coil length | 0.7499 | -0.035532 | 0.0025053 | 0.14139 | 0.0050502 | 7 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
Température (bobine) | 21.3959 | -0.03895 | 0.0027591 | 0.18467 | 0.001911 | 8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Spec Curv (I spécifié) | 12.5 | 0.09373 | 0.0021027 | 0.053748 | 0.0026995 | 9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Angle(horiz./X_top codeur) | 0 | -0.10993 | 0.0018496 | 0.038166 | 0.0014623 | 10 | -0.26 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3
Mid Current (I réel moyen) | 12.5158 | -0.018334 | 0.00098434 | 0.063424 | 0.0014501 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Inclinaison RefMag (niv max) | 0.464 | 0.00063953 | 0.0013349 | 0.011395 | 0.0018033 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. Cryostat(ecart niv max) | 4.069 | 0.0087759 | 0.0014871 | 0.041807 | 0.00083136 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. carriage (niv min) | 0.396 | -0.16638 | 0.0014346 | 0.017279 | 0.00083285 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dx moyen(mm) | 0.026833 | -0.0056476 | 0.00050201 | -0.0023666 | 0.00086184 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dy moyen(mm) | 0.20656 |  |  | Multipôle refusé (orange) : (av.+unc.+2*STDV)+s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)-s
Analysis Tool | DRI ROT NOR CEL FDW |  |  | Multipôle litigieux (vert): (av.+unc.+2*STDV)-s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)+s
Number of point | 15
q(°) = Angle(verticale,C2) | -0.05177 |  |  |  | VALEURS PRINCIPALES
Nombre Mesure | 10 |  | Module de C2 (mT) |  |  | -3.7586 | Module de C6 (unité) |  |  | 4.3736
Sens du courant | +I / -I |  | Module de C3 (unité) |  |  | 3.1258 | Module de C10 (unité) |  |  | 0.11637
Vitesse (%) | 80
Commentaire

## HCMQAP121_pos3ap2
Bench Number | 91 | Valeurs dipôlaires en Teslas (signal absolu mesuré par la bobine externe corrigé de la dérive de l'électronique)
Magnet Name | hcmqap121 | (b1,sb1, a1,sa1) créé par le décentrement de la taupe (=[Babs(+I)-Babs(-I)]/2) | [6 empty] | 4.0427e-05 | 1.0641e-07 | 3.3468e-05 | 1.7106e-07
Magnet Type | 2 | (b1,sb1, a1,sa1) issu des champs constants/externes (=[Babs(+I)+Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -2.8189e-05 | 1.0913e-07 | 1.0883e-05 | 1.5511e-07
Aperture Number | 2 | Valeurs quadripolaires: b2 (T), a2 (T), sc2 (T), q Y_top codeur (mrad) | [6 empty] | -0.0037578 | -2.0008e-05 | 7.5374e-08 | 2.6621
GMT Time | 2003-11-25 08:24 |  | Les multipôles exprimés en unité sont rapportés au champ quadripôlaire local (C2= -3.758 mT)
Run Number | 2684 |  | Valeurs mesurées (unité) |  |  | Multipôle |  |  | Valeurs spécifiées (bn, an)
Run Type | manual | bn (normal) | sbn | an (skew) | san |  | Average |  | Uncertainty |  | Standard Deviation
Coil Name | taupe_quadrupole#12 | 0.4596 | 0.013366 | -1.518 | 0.0079112 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1
Rref | 0.017 | 0.3557 | 0.012664 | 3.5322 | 0.0074921 | 4 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7
Meas Type | cmp | -0.020332 | 0.0038514 | -0.86248 | 0.0025243 | 5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6
Shaft Pos | 3 | 4.7465 | 0.0044617 | -0.070776 | 0.0070608 | 6 | 3.925 | 0 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.5
Coil length | 0.7499 | -0.28477 | 0.0042455 | 0.087054 | 0.0020786 | 7 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
Température (bobine) | 21.4142 | -0.13863 | 0.0033155 | 0.24725 | 0.0026748 | 8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Spec Curv (I spécifié) | 12.5 | -0.033976 | 0.0016559 | 0.013832 | 0.0023865 | 9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Angle(horiz./X_top codeur) | 0 | -0.083681 | 0.0016923 | 0.020102 | 0.0014868 | 10 | -0.26 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3
Mid Current (I réel moyen) | 12.5159 | -0.017093 | 0.0020696 | 0.03506 | 0.0016576 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Inclinaison RefMag (niv max) | -0.254 | -0.00057499 | 0.0016904 | 0.015761 | 0.00084034 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. Cryostat(ecart niv max) | 24.923 | 0.025911 | 0.00080441 | 0.022185 | 0.0017403 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. carriage (niv min) | -0.302 | -0.17073 | 0.00085392 | 0.014608 | 0.0013637 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dx moyen(mm) | 0.18208 | 0.0014286 | 0.00072257 | -0.0033461 | 0.00035506 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dy moyen(mm) | 0.15238 |  |  | Multipôle refusé (orange) : (av.+unc.+2*STDV)+s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)-s
Analysis Tool | DRI ROT NOR CEL FDW |  |  | Multipôle litigieux (vert): (av.+unc.+2*STDV)-s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)+s
Number of point | 15
q(°) = Angle(verticale,C2) | 0.15253 |  |  |  | VALEURS PRINCIPALES
Nombre Mesure | 10 |  | Module de C2 (mT) |  |  | -3.7579 | Module de C6 (unité) |  |  | 4.747
Sens du courant | +I / -I |  | Module de C3 (unité) |  |  | 1.586 | Module de C10 (unité) |  |  | 0.086062
Vitesse (%) | 80
Commentaire

## HCMQAP121_pos4ap2
Bench Number | 91 | Valeurs dipôlaires en Teslas (signal absolu mesuré par la bobine externe corrigé de la dérive de l'électronique)
Magnet Name | hcmqap121 | (b1,sb1, a1,sa1) créé par le décentrement de la taupe (=[Babs(+I)-Babs(-I)]/2) | [6 empty] | 6.1529e-05 | 1.498e-07 | 0.00011026 | 1.2026e-07
Magnet Type | 2 | (b1,sb1, a1,sa1) issu des champs constants/externes (=[Babs(+I)+Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -2.8904e-05 | 1.0173e-07 | 9.5644e-06 | 2.1103e-07
Aperture Number | 2 | Valeurs quadripolaires: b2 (T), a2 (T), sc2 (T), q Y_top codeur (mrad) | [6 empty] | -0.003758 | -4.5214e-05 | 3.5692e-08 | 6.0155
GMT Time | 2003-11-25 08:30 |  | Les multipôles exprimés en unité sont rapportés au champ quadripôlaire local (C2= -3.758 mT)
Run Number | 2684 |  | Valeurs mesurées (unité) |  |  | Multipôle |  |  | Valeurs spécifiées (bn, an)
Run Type | manual | bn (normal) | sbn | an (skew) | san |  | Average |  | Uncertainty |  | Standard Deviation
Coil Name | taupe_quadrupole#12 | 1.7341 | 0.01215 | -0.21251 | 0.020279 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1
Rref | 0.017 | 0.59647 | 0.01049 | 0.36425 | 0.013314 | 4 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7
Meas Type | cmp | -0.33999 | 0.0089529 | 0.093182 | 0.0075719 | 5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6
Shaft Pos | 4 | 5.1163 | 0.0053754 | -0.34993 | 0.0065103 | 6 | 3.925 | 0 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.5
Coil length | 0.7499 | -0.32491 | 0.0022342 | 0.035634 | 0.0029483 | 7 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
Température (bobine) | 21.4478 | -0.052381 | 0.002175 | -0.10597 | 0.0037073 | 8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Spec Curv (I spécifié) | 12.5 | 0.016266 | 0.0029589 | 0.058053 | 0.0021979 | 9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Angle(horiz./X_top codeur) | 0 | -0.071354 | 0.0024358 | 0.05635 | 0.0024828 | 10 | -0.26 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3
Mid Current (I réel moyen) | 12.516 | -0.055096 | 0.0012393 | 0.039482 | 0.0017861 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Inclinaison RefMag (niv max) | 0.329 | -0.013041 | 0.0022975 | -0.0010854 | 0.0011503 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. Cryostat(ecart niv max) | 4.069 | 0.043118 | 0.00082476 | 0.039867 | 0.0018429 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. carriage (niv min) | 0.284 | -0.17986 | 0.00060061 | 0.012821 | 0.0011879 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dx moyen(mm) | 0.2723 | 0.0021465 | 0.00056138 | 0.0019764 | 0.0010848 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dy moyen(mm) | 0.50208 |  |  | Multipôle refusé (orange) : (av.+unc.+2*STDV)+s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)-s
Analysis Tool | DRI ROT NOR CEL FDW |  |  | Multipôle litigieux (vert): (av.+unc.+2*STDV)-s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)+s
Number of point | 15
q(°) = Angle(verticale,C2) | 0.34466 |  |  |  | VALEURS PRINCIPALES
Nombre Mesure | 10 |  | Module de C2 (mT) |  |  | -3.7582 | Module de C6 (unité) |  |  | 5.1282
Sens du courant | +I / -I |  | Module de C3 (unité) |  |  | 1.7471 | Module de C10 (unité) |  |  | 0.090921
Vitesse (%) | 80
Commentaire

## HCMQAP121_pos5ap2
Bench Number | 91 | Valeurs dipôlaires en Teslas (signal absolu mesuré par la bobine externe corrigé de la dérive de l'électronique)
Magnet Name | hcmqap121 | (b1,sb1, a1,sa1) créé par le décentrement de la taupe (=[Babs(+I)-Babs(-I)]/2) | [6 empty] | 2.4081e-05 | 4.5524e-08 | 0.00010906 | 9.143e-08
Magnet Type | 2 | (b1,sb1, a1,sa1) issu des champs constants/externes (=[Babs(+I)+Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -3.0744e-05 | 4.3364e-08 | 8.7953e-06 | 1.3457e-07
Aperture Number | 2 | Valeurs quadripolaires: b2 (T), a2 (T), sc2 (T), q Y_top codeur (mrad) | [6 empty] | -0.0020895 | -3.5224e-05 | 3.7935e-08 | 8.4279
GMT Time | 2003-11-25 08:37 |  | Les multipôles exprimés en unité sont rapportés au champ quadripôlaire local (C2= -2.09 mT)
Run Number | 2684 |  | Valeurs mesurées (unité) |  |  | Multipôle |  |  | Valeurs spécifiées (bn, an)
Run Type | manual | bn (normal) | sbn | an (skew) | san |  | Average |  | Uncertainty |  | Standard Deviation
Coil Name | taupe_quadrupole#12 | -1.3169 | 0.016125 | 8.3114 | 0.024047 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1
Rref | 0.017 | -0.16351 | 0.028988 | -2.4006 | 0.023447 | 4 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7
Meas Type | cmp | -0.32458 | 0.013593 | -0.67509 | 0.0083521 | 5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6
Shaft Pos | 5 | 14.9515 | 0.0047934 | 1.1311 | 0.0056067 | 6 | 3.925 | 0 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.5
Coil length | 0.7499 | 0.029073 | 0.003656 | 0.28854 | 0.004223 | 7 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
Température (bobine) | 21.5088 | 0.0064119 | 0.0049512 | -0.22401 | 0.0072697 | 8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Spec Curv (I spécifié) | 12.5 | 0.13115 | 0.0060984 | 0.068364 | 0.0058364 | 9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Angle(horiz./X_top codeur) | 0 | -0.35901 | 0.0008205 | 0.37377 | 0.0021945 | 10 | -0.26 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3
Mid Current (I réel moyen) | 12.516 | -0.038041 | 0.0033494 | 0.043109 | 0.0030176 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Inclinaison RefMag (niv max) | -0.24 | -0.036664 | 0.0017918 | 0.021955 | 0.0019762 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. Cryostat(ecart niv max) | 23.905 | -0.0074628 | 0.0023578 | 0.049679 | 0.0018771 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. carriage (niv min) | -0.289 | -0.13527 | 0.001466 | -0.015518 | 0.0019552 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dx moyen(mm) | 0.18089 | -0.0013884 | 0.00060226 | 0.0055095 | 0.0022129 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dy moyen(mm) | 0.89033 |  |  | Multipôle refusé (orange) : (av.+unc.+2*STDV)+s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)-s
Analysis Tool | DRI ROT NOR CEL FDW |  |  | Multipôle litigieux (vert): (av.+unc.+2*STDV)-s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)+s
Number of point | 15
q(°) = Angle(verticale,C2) | 0.48288 |  |  |  | VALEURS PRINCIPALES
Nombre Mesure | 10 |  | Module de C2 (mT) |  |  | -2.0898 | Module de C6 (unité) |  |  | 14.9942
Sens du courant | +I / -I |  | Module de C3 (unité) |  |  | 8.4151 | Module de C10 (unité) |  |  | 0.51826
Vitesse (%) | 80
Commentaire

## Lmag_hcmqap
Fichiers | HCMQAP121_pos1ap2 | HCMQAP121_pos2ap2 | HCMQAP121_pos3ap2 | HCMQAP121_pos4ap2 | HCMQAP121_pos5ap2 | Long. mag (m)
C2 (mT) | -2.258 | -3.7586 | -3.7579 | -3.7582 | -2.0898 | 3.1172
Mutipôles | Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5 | Intégrales
b3 | -0.53745 | 0.65816 | 0.4596 | 1.7341 | -1.3169 | 0.43223
b4 | -0.37222 | 0.41788 | 0.3557 | 0.59647 | -0.16351 | 0.25392
b5 | 0.32183 | 0.60765 | -0.020332 | -0.33999 | -0.32458 | 0.06261
b6 | 4.7646 | 4.3726 | 4.7465 | 5.1163 | 14.9515 | 6.1132
b7 | 0.10573 | -0.035532 | -0.28477 | -0.32491 | 0.029073 | -0.13604
b8 | 0.11481 | -0.03895 | -0.13863 | -0.052381 | 0.0064119 | -0.037868
b9 | 0.066818 | 0.09373 | -0.033976 | 0.016266 | 0.13115 | 0.045492
b10 | -0.36711 | -0.10993 | -0.083681 | -0.071354 | -0.35901 | -0.16483
b11 | -0.0045441 | -0.018334 | -0.017093 | -0.055096 | -0.038041 | -0.027522
b12 | -0.0072331 | 0.00063953 | -0.00057499 | -0.013041 | -0.036664 | -0.0090716
b13 | 0.044699 | 0.0087759 | 0.025911 | 0.043118 | -0.0074628 | 0.024179
b14 | -0.18536 | -0.16638 | -0.17073 | -0.17986 | -0.13527 | -0.16925
b15 | -0.0025691 | -0.0056476 | 0.0014286 | 0.0021465 | -0.0013884 | -0.0010558
a3 | 0.7978 | -3.0558 | -1.518 | -0.21251 | 8.3114 | 0.075683
a4 | 0.039964 | 3.103 | 3.5322 | 0.36425 | -2.4006 | 1.3685
a5 | 0.10692 | -1.2788 | -0.86248 | 0.093182 | -0.67509 | -0.56755
a6 | 0.6556 | 0.092656 | -0.070776 | -0.34993 | 1.1311 | 0.16715
a7 | -0.050423 | 0.14139 | 0.087054 | 0.035634 | 0.28854 | 0.094839
a8 | -0.038955 | 0.18467 | 0.24725 | -0.10597 | -0.22401 | 0.042815
a9 | 0.085878 | 0.053748 | 0.013832 | 0.058053 | 0.068364 | 0.051781
a10 | 0.10298 | 0.038166 | 0.020102 | 0.05635 | 0.37377 | 0.092457
a11 | -0.0015304 | 0.063424 | 0.03506 | 0.039482 | 0.043109 | 0.038736
a12 | 0.023481 | 0.011395 | 0.015761 | -0.0010854 | 0.021955 | 0.012602
a13 | 0.074395 | 0.041807 | 0.022185 | 0.039867 | 0.049679 | 0.042383
a14 | 0.01771 | 0.017279 | 0.014608 | 0.012821 | -0.015518 | 0.011239
a15 | 0.001016 | -0.0023666 | -0.0033461 | 0.0019764 | 0.0055095 | -1.497e-05
Angle[Horiz,C2](°) | -0.44283 | -0.05177 | 0.15253 | 0.34466 | 0.48288 | Gradient (T/m)
Temp. taupe (°C) | 21.3776 | 21.3959 | 21.4142 | 21.4478 | 21.5088 | -209.93
Niv. moyen (mrad) | -0.418 | 0.43 | -0.278 | 0.3065 | -0.2645 | C2,moyen=-3.758
Intégrale(Cn) = Sum(Cn,pos=[1,5])/(Sum(C2,pos=[1,5]) | [5 empty] | Gradient = C2,moyen/Rref*(11870/Spec_curv)
C2,moyen(mT) = (C2,pos2+C2,pos3+C2,pos4)/3 Long_mag = Intégrale(C2)/C2,moyen*.7499 [Cn,x(T) = cn,x(unit)*C2,x(T)]
Taupe : | taupe_quadrupole#12

## Result_HCMQAP
Tue 25/11/2003 08:41:41 | SIEGMUND | HCMQAP121 | Aperture2 | taupe_quadrupole#12
Position | Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5 | Integrales
Cn (T) | 0.0022624 | 0.0037664 | 0.0037654 | 0.0037654 | 0.0020939 | 0.011739
Angle (Horiz,Cn) | 9.2605 | 3.2052 | -1.1498 | -3.8299 | -6.7971 | 1.9232
b1 | -75.8475 | 93.339 | 3.4149 | -50.8475 | -0.6427 | -0.00071282
b2 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000
b3 | -0.55894 | 0.56798 | 0.26545 | 1.7116 | -1.3587 | 0.34977
b4 | -0.40227 | 0.46149 | 0.4078 | 0.60081 | -0.44676 | 0.23579
b5 | 0.22093 | 0.82352 | -0.0044317 | -0.47174 | -0.24855 | 0.082261
b6 | 4.714 | 4.358 | 4.7445 | 5.1278 | 15.0462 | 6.1172
b7 | 0.095967 | -0.057613 | -0.30748 | -0.31761 | 0.0036286 | -0.14988
b8 | 0.13407 | -0.042107 | -0.13634 | -0.053247 | 0.018866 | -0.033839
b9 | 0.099506 | 0.077515 | -0.039077 | 0.020883 | 0.22819 | 0.059177
b10 | -0.37772 | -0.12306 | -0.092112 | -0.068494 | -0.32487 | -0.16628
b11 | -0.0053231 | -0.024265 | -0.021984 | -0.055432 | -0.032099 | -0.029524
b12 | 0.0072774 | -0.0050177 | -0.0028845 | -0.013739 | -0.015721 | -0.0062569
b13 | 0.041289 | 0.00031387 | 0.025244 | 0.049501 | -0.0028957 | 0.023638
b14 | -0.18606 | -0.16699 | -0.1704 | -0.17887 | -0.13598 | -0.16928
b15 | -0.0026912 | -0.0055307 | 0.0013769 | 0.0022522 | -0.00081577 | -0.00095571
a1 | -192.7132 | 135.5509 | 166.9411 | -38.1763 | -267.187 | 0.00011728
a2 | 185.2302 | 64.1042 | -22.996 | -76.5986 | -135.9496 | 0
a3 | 0.80274 | -2.9461 | -1.4989 | -0.24768 | 8.3598 | 0.10519
a4! | 0.016249 | 3.105 | 3.5222 | 0.35171 | -2.3625 | 1.3653
a5 | -0.37289 | -0.97039 | -0.47721 | 0.0002512 | -2.6851 | -0.76124
a6 | 0.9067 | 0.17931 | -0.13706 | -0.46611 | 0.51142 | 0.097389
a7 | -0.050678 | 0.15372 | 0.079974 | 0.056296 | 0.29656 | 0.10211
a8 | -0.049387 | 0.19871 | 0.249 | -0.10069 | -0.25786 | 0.04186
a9 | 0.15204 | 0.045932 | 0.0037004 | 0.060625 | 0.14386 | 0.067739
a10 | 0.068256 | 0.03694 | 0.017367 | 0.058566 | 0.40407 | 0.091069
a11 | -0.0045427 | 0.062442 | 0.032554 | 0.039539 | 0.049564 | 0.03834
a12 | 0.0051899 | 0.015665 | 0.01942 | -0.0070086 | 0.023516 | 0.01065
a13 | 0.093575 | 0.033348 | 0.010113 | 0.039714 | 0.064325 | 0.042137
a14 | -0.0063898 | 0.0097317 | 0.017389 | 0.022436 | -0.0025828 | 0.010659
a15 | 0.00065083 | -0.0026352 | -0.0033681 | 0.0018547 | 0.0056221 | -0.00015201
Temp taupe (deg) | 21.5088 | 21.5088 | 21.5301 | 21.5332 | 21.5485
Niv init (mrad) | -0.26855 | -0.25991 | -0.25584 | -0.25126 | -0.24974
Dx moy (mm) | 0.00013496 | -0.00016015 | 0 | 8.5939e-05 | 0 | 0.00018663
Dy moy (mm) | 0.00032511 | -0.00022941 | -0.00028381 | 6.5558e-05 | 0.00045415 | 0.00043627
| C2 centre (T) | -0.003753 | Long. Mag. (m) | 3.1172
* = Integral error ! = Central error Conclusion : CONTACT CEA
Dx corrected | 0.00013496 | -0.00016015 | -5.1527e-06 | 8.5939e-05 | -5.0815e-06 | -2.7344e-07
Dy corrected | 0.00032511 | -0.00022941 | -0.00028381 | 6.5558e-05 | 0.00045415 | 4.0149e-08
Feed down
| Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5
b1' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
b2' | 9999.9604 | 9999.9098 | 9999.9498 | 10000.0192 | 9999.5542
b3' | -0.56946 | 0.68063 | 0.44148 | 1.7167 | -1.169
b4' | -0.36673 | 0.37808 | 0.37594 | 0.59127 | -0.15954
b5' | 0.32135 | 0.63035 | -0.023063 | -0.33315 | -0.33935
b6' | 4.7243 | 4.3737 | 4.753 | 5.1168 | 14.9986
b7' | 0.11003 | -0.036065 | -0.27809 | -0.31678 | 0.051809
b8' | 0.11713 | -0.04299 | -0.13576 | -0.054273 | -0.012424
b9' | 0.06077 | 0.092435 | -0.036216 | 0.015734 | 0.13191
b10' | -0.37727 | -0.11235 | -0.086611 | -0.072821 | -0.33802
b11' | -0.0057793 | -0.02142 | -0.018408 | -0.055898 | -0.038957
b12' | -0.010264 | 0.00034706 | -0.00095028 | -0.012574 | -0.036331
b13' | 0.023675 | 0.022472 | 0.029689 | 0.036622 | -0.0014703
b14' | -0.18653 | -0.16676 | -0.17119 | -0.17881 | -0.13808
b15' | -0.0026912 | -0.0055307 | 0.0013769 | 0.0022522 | -0.00081577
Feed down
| Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5
a1' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
a2' | 185.2216 | 64.1444 | -23.0039 | -76.5879 | -136.0272
a3' | 0.78005 | -3.0525 | -1.5225 | -0.2354 | 8.3261
a4' | 0.021307 | 3.0971 | 3.523 | 0.34444 | -2.3859
a5' | 0.11385 | -1.2729 | -0.87304 | 0.087342 | -0.67607
a6' | 0.91529 | 0.17529 | -0.1064 | -0.47175 | 0.51147
a7' | -0.035474 | 0.14459 | 0.095379 | 0.051296 | 0.30063
a8' | -0.024507 | 0.18688 | 0.25421 | -0.09759 | -0.20944
a9' | 0.091909 | 0.057746 | 0.017493 | 0.060913 | 0.06466
a10' | 0.066877 | 0.034332 | 0.020938 | 0.058428 | 0.39535
a11' | -0.0025585 | 0.061564 | 0.033019 | 0.038567 | 0.044867
a12' | 0.02358 | 0.011844 | 0.014326 | -0.0023087 | 0.022357
a13' | 0.046658 | 0.061451 | 0.047027 | 0.032222 | 0.017109
a14' | -0.007038 | 0.011124 | 0.017081 | 0.022689 | -0.0029114
a15' | 0.00065083 | -0.0026352 | -0.0033681 | 0.0018547 | 0.0056221
Feed down normalised
| Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5 | Central | Sigma | Integrals |  | Coil Waviness
b1' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
b2' | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | 10000
b3' | -0.56946 | 0.68064 | 0.44148 | 1.7167 | -1.169 | 0.94627 | 0.67783 | 0.44423 |  | -3.9011
b4' | -0.36673 | 0.37808 | 0.37594 | 0.59126 | -0.15955 | 0.44843 | 0.12371 | 0.24928 |  | -4.0594
b5' | 0.32135 | 0.63035 | -0.023063 | -0.33315 | -0.33937 | 0.091382 | 0.49184 | 0.067035 |  | -3.2297
b6' | 4.7244 | 4.3738 | 4.753 | 5.1168 | 14.9993 | 4.7479 | 0.37154 | 6.1157 |  | -3.1625
b7' | 0.11003 | -0.036066 | -0.27809 | -0.31678 | 0.051812 | -0.21031 | 0.15214 | -0.12894 |  | -3.9871
b8' | 0.11713 | -0.042991 | -0.13576 | -0.054273 | -0.012425 | -0.077673 | 0.050617 | -0.040788
b9' | 0.06077 | 0.092436 | -0.036216 | 0.015734 | 0.13192 | 0.023984 | 0.064722 | 0.043743
b10' | -0.37727 | -0.11235 | -0.086611 | -0.072821 | -0.33803 | -0.090593 | 0.020062 | -0.16513 |  | 0.025528
b11' | -0.0057793 | -0.02142 | -0.018408 | -0.055898 | -0.038959 | -0.031909 | 0.02083 | -0.029075
b12' | -0.010264 | 0.00034706 | -0.00095028 | -0.012574 | -0.036333 | -0.0043923 | 0.0071149 | -0.0095131
b13' | 0.023675 | 0.022472 | 0.029689 | 0.036622 | -0.0014704 | 0.029594 | 0.0070754 | 0.024583
b14' | -0.18653 | -0.16676 | -0.17119 | -0.17881 | -0.13809 | -0.17225 | 0.0060928 | -0.16975 | alpha | 285
b15' | -0.0026912 | -0.0055307 | 0.0013769 | 0.0022522 | -0.00081581 | -0.00063389 | 0.0042633 | -0.00095589 | beta | 0.5536
Feed down normalised
| Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5 | Central | Sigma | Integrals
a1' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
a2' | 185.2223 | 64.145 | -23.004 | -76.5877 | -136.0333 | -11.8156 | 71.0303 | 0.051743
a3' | 0.78005 | -3.0525 | -1.5225 | -0.2354 | 8.3264 | -1.6035 | 1.4103 | 0.0692
a4' | 0.021307 | 3.0971 | 3.5231 | 0.34444 | -2.386 | 2.3215 | 1.7254 | 1.3594
a5' | 0.11385 | -1.2729 | -0.87305 | 0.087342 | -0.6761 | -0.6862 | 0.6991 | -0.56925
a6' | 0.9153 | 0.17529 | -0.1064 | -0.47175 | 0.51149 | -0.13429 | 0.32442 | 0.10381
a7' | -0.035474 | 0.14459 | 0.09538 | 0.051295 | 0.30064 | 0.097089 | 0.046672 | 0.10516
a8' | -0.024507 | 0.18688 | 0.25421 | -0.09759 | -0.20944 | 0.1145 | 0.18674 | 0.051083
a9' | 0.09191 | 0.057746 | 0.017493 | 0.060912 | 0.064663 | 0.045384 | 0.024206 | 0.054688
a10' | 0.066877 | 0.034332 | 0.020938 | 0.058428 | 0.39536 | 0.037899 | 0.018997 | 0.089903
a11' | -0.0025585 | 0.061565 | 0.033019 | 0.038567 | 0.044869 | 0.044383 | 0.015136 | 0.037665
a12' | 0.02358 | 0.011844 | 0.014326 | -0.0023087 | 0.022358 | 0.0079537 | 0.0089737 | 0.012139
a13' | 0.046658 | 0.061452 | 0.047027 | 0.032222 | 0.01711 | 0.0469 | 0.014615 | 0.042881
a14' | -0.007038 | 0.011124 | 0.017081 | 0.022689 | -0.0029115 | 0.016965 | 0.0057833 | 0.010837
a15' | 0.00065083 | -0.0026353 | -0.0033681 | 0.0018547 | 0.0056223 | -0.0013829 | 0.0028277 | -0.00015199