## Sommaire
Jour | vit-esse | I(A) | NB mesures | Posi-tion | N° fich. Originel | N° fich. Epuré | N° run | NOM Fich.res | NOM Fich.raw | Observation | Nombre de fichiers | 6
2003-03-11 | 80 | ±12.5 | 5 | 1 |  | HCMQAP124_pos1ap2 | 2535 | THCMQAP124_pos1ap2.xls
2003-03-11 | 80 | ±12.5 | 5 | 2 |  | HCMQAP124_pos2ap2 | 2535 | THCMQAP124_pos2ap2.xls
2003-03-11 | 80 | ±12.5 | 5 | 3 |  | HCMQAP124_pos3ap2 | 2535 | THCMQAP124_pos3ap2.xls
2003-03-11 | 80 | ±12.5 | 5 | 4 |  | HCMQAP124_pos4ap2 | 2535 | THCMQAP124_pos4ap2.xls
2003-03-11 | 80 | ±12.5 | 5 | 5 |  | HCMQAP124_pos5ap2 | 2535 | THCMQAP124_pos5ap2.xls
Sommaire : Valeurs intégrales calculées avec les fichiers: HCMQAP124_pos1ap2+HCMQAP124_pos2ap2+HCMQAP124_pos3ap2+HCMQAP124_pos4ap2+HCMQAP124_pos5ap2

## HCMQAP124_pos1ap2
Bench Number | 91 | Valeurs dipôlaires en Teslas (signal absolu mesuré par la bobine externe corrigé de la dérive de l'électronique)
Magnet Name | hcmqap124 | (b1,sb1, a1,sa1) créé par le décentrement de la taupe (=[Babs(+I)-Babs(-I)]/2) | [6 empty] | 5.2974e-05 | 1.2889e-07 | 6.9214e-05 | 1.3964e-07
Magnet Type | 2 | (b1,sb1, a1,sa1) issu des champs constants/externes (=[Babs(+I)+Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -3.1881e-05 | 1.596e-07 | 1.3816e-05 | 8.4568e-08
Aperture Number | 2 | Valeurs quadripolaires: b2 (T), a2 (T), sc2 (T), q Y_top codeur (mrad) | [6 empty] | -0.0022516 | 2.7522e-05 | 6.4074e-08 | -6.1115
GMT Time | 2003-11-03 13:13 |  | Les multipôles exprimés en unité sont rapportés au champ quadripôlaire local (C2= -2.252 mT)
Run Number | 2535 |  | Valeurs mesurées (unité) |  |  | Multipôle |  |  | Valeurs spécifiées (bn, an)
Run Type | manual | bn (normal) | sbn | an (skew) | san |  | Average |  | Uncertainty |  | Standard Deviation
Coil Name | taupe_quadrupole#12 | 0.57262 | 0.011943 | -0.81697 | 0.018395 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1
Rref | 0.017 | -0.03239 | 0.015846 | 2.1819 | 0.0084255 | 4 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7
Meas Type | cmp | 0.37828 | 0.0062432 | -0.0025584 | 0.0082588 | 5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6
Shaft Pos | 1 | 4.2897 | 0.0042502 | 0.44312 | 0.0070238 | 6 | 3.925 | 0 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.5
Coil length | 0.7499 | -0.091912 | 0.0064079 | 0.10991 | 0.0060145 | 7 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
Température (bobine) | 20.4071 | -0.019778 | 0.0032478 | -0.034015 | 0.0039592 | 8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Spec Curv (I spécifié) | 12.5 | -0.0039094 | 0.0048145 | 0.088538 | 0.0046537 | 9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Angle(horiz./X_top codeur) | 0 | -0.3212 | 0.0038586 | 0.014635 | 0.0047576 | 10 | -0.26 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3
Mid Current (I réel moyen) | 12.506 | 0.0057201 | 0.0049105 | 0.0027122 | 0.0033341 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Inclinaison RefMag (niv max) | 0.427 | -0.0097343 | 0.0015661 | -0.026642 | 0.0025062 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. Cryostat(ecart niv max) | 3.56 | 0.044914 | 0.0015329 | 0.060922 | 0.0016067 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. carriage (niv min) | 0.36 | -0.19301 | 0.0011802 | 0.0097613 | 0.00051424 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dx moyen(mm) | 0.4063 | -0.005902 | 0.0011273 | 0.0024379 | 0.00070536 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dy moyen(mm) | 0.51761 |  |  | Multipôle refusé (orange) : (av.+unc.+2*STDV)+s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)-s
Analysis Tool | DRI ROT NOR CEL FDW |  |  | Multipôle litigieux (vert): (av.+unc.+2*STDV)-s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)+s
Number of point | 15
q(°) = Angle(verticale,C2) | -0.35016 |  |  |  | VALEURS PRINCIPALES
Nombre Mesure | 10 |  | Module de C2 (mT) |  |  | -2.2517 | Module de C6 (unité) |  |  | 4.3126
Sens du courant | +I / -I |  | Module de C3 (unité) |  |  | 0.99767 | Module de C10 (unité) |  |  | 0.32154
Vitesse (%) | 80
Commentaire

## HCMQAP124_pos2ap2
Bench Number | 91 | Valeurs dipôlaires en Teslas (signal absolu mesuré par la bobine externe corrigé de la dérive de l'électronique)
Magnet Name | hcmqap124 | (b1,sb1, a1,sa1) créé par le décentrement de la taupe (=[Babs(+I)-Babs(-I)]/2) | [6 empty] | 9.4958e-05 | 7.7399e-08 | 3.4557e-05 | 2.3138e-07
Magnet Type | 2 | (b1,sb1, a1,sa1) issu des champs constants/externes (=[Babs(+I)+Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -2.9433e-05 | 7.4036e-08 | 1.2481e-05 | 5.781e-08
Aperture Number | 2 | Valeurs quadripolaires: b2 (T), a2 (T), sc2 (T), q Y_top codeur (mrad) | [6 empty] | -0.0037498 | 2.063e-05 | 2.3672e-08 | -2.7508
GMT Time | 2003-11-03 13:20 |  | Les multipôles exprimés en unité sont rapportés au champ quadripôlaire local (C2= -3.75 mT)
Run Number | 2535 |  | Valeurs mesurées (unité) |  |  | Multipôle |  |  | Valeurs spécifiées (bn, an)
Run Type | manual | bn (normal) | sbn | an (skew) | san |  | Average |  | Uncertainty |  | Standard Deviation
Coil Name | taupe_quadrupole#12 | -1.0639 | 0.0068515 | 0.19503 | 0.014307 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1
Rref | 0.017 | 0.65071 | 0.0062003 | 1.4184 | 0.013998 | 4 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7
Meas Type | cmp | 0.20374 | 0.0068914 | 0.31808 | 0.0053579 | 5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6
Shaft Pos | 2 | 3.3867 | 0.003106 | 0.18077 | 0.0077128 | 6 | 3.925 | 0 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.5
Coil length | 0.7499 | -0.089021 | 0.0039467 | 0.2189 | 0.004882 | 7 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
Température (bobine) | 20.2637 | 0.05425 | 0.0029918 | 0.3703 | 0.0037062 | 8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Spec Curv (I spécifié) | 12.5 | -0.039075 | 0.0025295 | 0.092136 | 0.0030271 | 9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Angle(horiz./X_top codeur) | 0 | -0.075569 | 0.00193 | 0.027312 | 0.003011 | 10 | -0.26 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3
Mid Current (I réel moyen) | 12.506 | -0.017513 | 0.0010318 | 0.033926 | 0.0013133 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Inclinaison RefMag (niv max) | -0.366 | 0.015207 | 0.001144 | 0.060937 | 0.0020467 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. Cryostat(ecart niv max) | 37.638 | 0.036958 | 0.00078744 | 0.023408 | 0.0015986 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. carriage (niv min) | -0.447 | -0.16592 | 0.00074945 | 0.015124 | 0.001026 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dx moyen(mm) | 0.43134 | -0.002977 | 0.00045175 | -0.0016821 | 0.0010769 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dy moyen(mm) | 0.15429 |  |  | Multipôle refusé (orange) : (av.+unc.+2*STDV)+s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)-s
Analysis Tool | DRI ROT NOR CEL FDW |  |  | Multipôle litigieux (vert): (av.+unc.+2*STDV)-s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)+s
Number of point | 15
q(°) = Angle(verticale,C2) | -0.15761 |  |  |  | VALEURS PRINCIPALES
Nombre Mesure | 10 |  | Module de C2 (mT) |  |  | -3.7499 | Module de C6 (unité) |  |  | 3.3915
Sens du courant | +I / -I |  | Module de C3 (unité) |  |  | 1.0817 | Module de C10 (unité) |  |  | 0.080353
Vitesse (%) | 80
Commentaire

## HCMQAP124_pos3ap2
Bench Number | 91 | Valeurs dipôlaires en Teslas (signal absolu mesuré par la bobine externe corrigé de la dérive de l'électronique)
Magnet Name | hcmqap124 | (b1,sb1, a1,sa1) créé par le décentrement de la taupe (=[Babs(+I)-Babs(-I)]/2) | [6 empty] | 8.428e-05 | 1.5527e-07 | 8.3733e-06 | 3.2621e-07
Magnet Type | 2 | (b1,sb1, a1,sa1) issu des champs constants/externes (=[Babs(+I)+Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -2.7553e-05 | 4.8462e-08 | 1.092e-05 | 1.5301e-07
Aperture Number | 2 | Valeurs quadripolaires: b2 (T), a2 (T), sc2 (T), q Y_top codeur (mrad) | [6 empty] | -0.0037489 | -2.3104e-05 | 4.4902e-08 | 3.0814
GMT Time | 2003-11-03 13:26 |  | Les multipôles exprimés en unité sont rapportés au champ quadripôlaire local (C2= -3.749 mT)
Run Number | 2535 |  | Valeurs mesurées (unité) |  |  | Multipôle |  |  | Valeurs spécifiées (bn, an)
Run Type | manual | bn (normal) | sbn | an (skew) | san |  | Average |  | Uncertainty |  | Standard Deviation
Coil Name | taupe_quadrupole#12 | -0.35098 | 0.016799 | -0.17711 | 0.0069372 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1
Rref | 0.017 | 0.11122 | 0.0049437 | 1.5998 | 0.015104 | 4 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7
Meas Type | cmp | -0.16255 | 0.005298 | -0.21578 | 0.0079865 | 5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6
Shaft Pos | 3 | 3.8064 | 0.0048543 | -0.90866 | 0.0078166 | 6 | 3.925 | 0 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.5
Coil length | 0.7499 | -0.13772 | 0.0013708 | 0.20006 | 0.0027533 | 7 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
Température (bobine) | 20.1233 | 0.0048594 | 0.002717 | 0.32382 | 0.0019284 | 8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Spec Curv (I spécifié) | 12.5 | 0.039135 | 0.0021774 | 0.01501 | 0.0012802 | 9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Angle(horiz./X_top codeur) | 0 | -0.029075 | 0.0014089 | -0.06261 | 0.0012088 | 10 | -0.26 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3
Mid Current (I réel moyen) | 12.506 | -0.025258 | 0.0013657 | 0.021159 | 0.00045689 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Inclinaison RefMag (niv max) | 0.384 | 0.0076498 | 0.0012557 | 0.047421 | 0.0017078 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. Cryostat(ecart niv max) | 1.017 | 0.049532 | 0.0009562 | 0.014054 | 0.0013015 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. carriage (niv min) | 0.311 | -0.17545 | 0.00075553 | 0.0080971 | 0.0008249 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dx moyen(mm) | 0.38194 | -0.0024764 | 0.0005311 | -0.0016299 | 0.00052351 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dy moyen(mm) | 0.040321 |  |  | Multipôle refusé (orange) : (av.+unc.+2*STDV)+s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)-s
Analysis Tool | DRI ROT NOR CEL FDW |  |  | Multipôle litigieux (vert): (av.+unc.+2*STDV)-s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)+s
Number of point | 15
q(°) = Angle(verticale,C2) | 0.17655 |  |  |  | VALEURS PRINCIPALES
Nombre Mesure | 10 |  | Module de C2 (mT) |  |  | -3.7489 | Module de C6 (unité) |  |  | 3.9133
Sens du courant | +I / -I |  | Module de C3 (unité) |  |  | 0.39313 | Module de C10 (unité) |  |  | 0.069032
Vitesse (%) | 80
Commentaire

## HCMQAP124_pos4ap2
Bench Number | 91 | Valeurs dipôlaires en Teslas (signal absolu mesuré par la bobine externe corrigé de la dérive de l'électronique)
Magnet Name | hcmqap124 | (b1,sb1, a1,sa1) créé par le décentrement de la taupe (=[Babs(+I)-Babs(-I)]/2) | [6 empty] | 6.6233e-05 | 8.9547e-08 | 7.3694e-05 | 2.0884e-07
Magnet Type | 2 | (b1,sb1, a1,sa1) issu des champs constants/externes (=[Babs(+I)+Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -2.8333e-05 | 1.312e-07 | 1.009e-05 | 1.4024e-07
Aperture Number | 2 | Valeurs quadripolaires: b2 (T), a2 (T), sc2 (T), q Y_top codeur (mrad) | [6 empty] | -0.0037483 | -3.3878e-05 | 8.1281e-08 | 4.519
GMT Time | 2003-11-03 13:32 |  | Les multipôles exprimés en unité sont rapportés au champ quadripôlaire local (C2= -3.748 mT)
Run Number | 2535 |  | Valeurs mesurées (unité) |  |  | Multipôle |  |  | Valeurs spécifiées (bn, an)
Run Type | manual | bn (normal) | sbn | an (skew) | san |  | Average |  | Uncertainty |  | Standard Deviation
Coil Name | taupe_quadrupole#12 | -0.95064 | 0.0093376 | 0.99706 | 0.0086422 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1
Rref | 0.017 | 0.38606 | 0.0061933 | 2.2306 | 0.012206 | 4 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7
Meas Type | cmp | 0.032408 | 0.0075807 | 0.35988 | 0.0042407 | 5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6
Shaft Pos | 4 | 3.6121 | 0.0061576 | -0.35453 | 0.0053858 | 6 | 3.925 | 0 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.5
Coil length | 0.7499 | -0.27019 | 0.0010413 | 0.061195 | 0.0034485 | 7 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
Température (bobine) | 19.986 | 0.036519 | 0.0033362 | 0.46405 | 0.001408 | 8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Spec Curv (I spécifié) | 12.5 | 0.013869 | 0.0018213 | 0.11362 | 0.0039571 | 9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Angle(horiz./X_top codeur) | 0 | -0.050276 | 0.0033074 | -0.084727 | 0.0022876 | 10 | -0.26 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3
Mid Current (I réel moyen) | 12.506 | -0.023514 | 0.0013406 | 0.017289 | 0.00067981 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Inclinaison RefMag (niv max) | -0.221 | 0.00077384 | 0.0019497 | 0.062433 | 0.00065819 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. Cryostat(ecart niv max) | 20.854 | 0.045893 | 0.0011138 | 0.038519 | 0.0010336 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. carriage (niv min) | -0.274 | -0.17643 | 0.00090855 | 0.0037587 | 0.0010181 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dx moyen(mm) | 0.29734 | 0.0033391 | 0.00096656 | 0.0033646 | 0.00098161 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dy moyen(mm) | 0.33691 |  |  | Multipôle refusé (orange) : (av.+unc.+2*STDV)+s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)-s
Analysis Tool | DRI ROT NOR CEL FDW |  |  | Multipôle litigieux (vert): (av.+unc.+2*STDV)-s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)+s
Number of point | 15
q(°) = Angle(verticale,C2) | 0.25892 |  |  |  | VALEURS PRINCIPALES
Nombre Mesure | 10 |  | Module de C2 (mT) |  |  | -3.7485 | Module de C6 (unité) |  |  | 3.6294
Sens du courant | +I / -I |  | Module de C3 (unité) |  |  | 1.3776 | Module de C10 (unité) |  |  | 0.098521
Vitesse (%) | 80
Commentaire

## HCMQAP124_pos5ap2
Bench Number | 91 | Valeurs dipôlaires en Teslas (signal absolu mesuré par la bobine externe corrigé de la dérive de l'électronique)
Magnet Name | hcmqap124 | (b1,sb1, a1,sa1) créé par le décentrement de la taupe (=[Babs(+I)-Babs(-I)]/2) | [6 empty] | 1.7778e-05 | 9.9552e-08 | 6.8615e-05 | 1.6725e-07
Magnet Type | 2 | (b1,sb1, a1,sa1) issu des champs constants/externes (=[Babs(+I)+Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -3.0582e-05 | 1.2353e-07 | 9.6725e-06 | 1.3917e-07
Aperture Number | 2 | Valeurs quadripolaires: b2 (T), a2 (T), sc2 (T), q Y_top codeur (mrad) | [6 empty] | -0.0020827 | -2.1786e-05 | 3.3523e-08 | 5.2302
GMT Time | 2003-11-03 13:39 |  | Les multipôles exprimés en unité sont rapportés au champ quadripôlaire local (C2= -2.083 mT)
Run Number | 2535 |  | Valeurs mesurées (unité) |  |  | Multipôle |  |  | Valeurs spécifiées (bn, an)
Run Type | manual | bn (normal) | sbn | an (skew) | san |  | Average |  | Uncertainty |  | Standard Deviation
Coil Name | taupe_quadrupole#12 | -3.6175 | 0.018285 | 8.8181 | 0.018835 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1
Rref | 0.017 | -1.5236 | 0.013887 | 2.5964 | 0.023097 | 4 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7
Meas Type | cmp | 0.025331 | 0.017893 | -0.52829 | 0.011844 | 5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6
Shaft Pos | 5 | 14.3963 | 0.0080843 | 1.6904 | 0.011633 | 6 | 3.925 | 0 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.5
Coil length | 0.7499 | -0.17889 | 0.0074604 | 0.41967 | 0.0086919 | 7 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
Température (bobine) | 19.9097 | -0.028934 | 0.0034132 | 0.28752 | 0.0054093 | 8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Spec Curv (I spécifié) | 12.5 | 0.07783 | 0.0043857 | 0.093453 | 0.003573 | 9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Angle(horiz./X_top codeur) | 0 | -0.32535 | 0.0033677 | 0.14516 | 0.0044699 | 10 | -0.26 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3
Mid Current (I réel moyen) | 12.506 | -0.016902 | 0.0033394 | 0.019827 | 0.0053197 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Inclinaison RefMag (niv max) | 0.453 | -0.024418 | 0.0024824 | 0.034044 | 0.0020821 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. Cryostat(ecart niv max) | 1.526 | -0.0027893 | 0.0011853 | 0.0342 | 0.002843 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. carriage (niv min) | 0.357 | -0.13397 | 0.0011502 | -0.028986 | 0.0013001 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dx moyen(mm) | 0.13924 | -0.0048773 | 0.0011853 | 0.0062435 | 0.0010306 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dy moyen(mm) | 0.56153 |  |  | Multipôle refusé (orange) : (av.+unc.+2*STDV)+s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)-s
Analysis Tool | DRI ROT NOR CEL FDW |  |  | Multipôle litigieux (vert): (av.+unc.+2*STDV)-s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)+s
Number of point | 15
q(°) = Angle(verticale,C2) | 0.29967 |  |  |  | VALEURS PRINCIPALES
Nombre Mesure | 10 |  | Module de C2 (mT) |  |  | -2.0828 | Module de C6 (unité) |  |  | 14.4952
Sens du courant | +I / -I |  | Module de C3 (unité) |  |  | 9.5313 | Module de C10 (unité) |  |  | 0.35626
Vitesse (%) | 80
Commentaire

## Lmag_hcmqap
Fichiers | HCMQAP124_pos1ap2 | HCMQAP124_pos2ap2 | HCMQAP124_pos3ap2 | HCMQAP124_pos4ap2 | HCMQAP124_pos5ap2 | Long. mag (m)
C2 (mT) | -2.2517 | -3.7499 | -3.7489 | -3.7485 | -2.0828 | 3.1167
Mutipôles | Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5 | Intégrales
b3 | 0.57262 | -1.0639 | -0.35098 | -0.95064 | -3.6175 | -0.96997
b4 | -0.03239 | 0.65071 | 0.11122 | 0.38606 | -1.5236 | 0.067894
b5 | 0.37828 | 0.20374 | -0.16255 | 0.032408 | 0.025331 | 0.075771
b6 | 4.2897 | 3.3867 | 3.8064 | 3.6121 | 14.3963 | 5.144
b7 | -0.091912 | -0.089021 | -0.13772 | -0.27019 | -0.17889 | -0.15675
b8 | -0.019778 | 0.05425 | 0.0048594 | 0.036519 | -0.028934 | 0.016285
b9 | -0.0039094 | -0.039075 | 0.039135 | 0.013869 | 0.07783 | 0.013187
b10 | -0.3212 | -0.075569 | -0.029075 | -0.050276 | -0.32535 | -0.12718
b11 | 0.0057201 | -0.017513 | -0.025258 | -0.023514 | -0.016902 | -0.017381
b12 | -0.0097343 | 0.015207 | 0.0076498 | 0.00077384 | -0.024418 | 0.0010157
b13 | 0.044914 | 0.036958 | 0.049532 | 0.045893 | -0.0027893 | 0.037969
b14 | -0.19301 | -0.16592 | -0.17545 | -0.17643 | -0.13397 | -0.17039
b15 | -0.005902 | -0.002977 | -0.0024764 | 0.0033391 | -0.0048773 | -0.0020138
a3 | -0.81697 | 0.19503 | -0.17711 | 0.99706 | 8.8181 | 1.3048
a4 | 2.1819 | 1.4184 | 1.5998 | 2.2306 | 2.5964 | 1.9252
a5 | -0.0025584 | 0.31808 | -0.21578 | 0.35988 | -0.52829 | 0.040223
a6 | 0.44312 | 0.18077 | -0.90866 | -0.35453 | 1.6904 | 0.029576
a7 | 0.10991 | 0.2189 | 0.20006 | 0.061195 | 0.41967 | 0.18751
a8 | -0.034015 | 0.3703 | 0.32382 | 0.46405 | 0.28752 | 0.31218
a9 | 0.088538 | 0.092136 | 0.01501 | 0.11362 | 0.093453 | 0.078404
a10 | 0.014635 | 0.027312 | -0.06261 | -0.084727 | 0.14516 | -0.0073556
a11 | 0.0027122 | 0.033926 | 0.021159 | 0.017289 | 0.019827 | 0.020457
a12 | -0.026642 | 0.060937 | 0.047421 | 0.062433 | 0.034044 | 0.041794
a13 | 0.060922 | 0.023408 | 0.014054 | 0.038519 | 0.0342 | 0.031656
a14 | 0.0097613 | 0.015124 | 0.0080971 | 0.0037587 | -0.028986 | 0.0040282
a15 | 0.0024379 | -0.0016821 | -0.0016299 | 0.0033646 | 0.0062435 | 0.0011993
Angle[Horiz,C2](°) | -0.35016 | -0.15761 | 0.17655 | 0.25892 | 0.29967 | Gradient (T/m)
Temp. taupe (°C) | 20.4071 | 20.2637 | 20.1233 | 19.986 | 19.9097 | -209.42
Niv. moyen (mrad) | 0.3935 | -0.4065 | 0.3475 | -0.2475 | 0.405 | C2,moyen=-3.749
Intégrale(Cn) = Sum(Cn,pos=[1,5])/(Sum(C2,pos=[1,5]) | [5 empty] | Gradient = C2,moyen/Rref*(11870/Spec_curv)
C2,moyen(mT) = (C2,pos2+C2,pos3+C2,pos4)/3 Long_mag = Intégrale(C2)/C2,moyen*.7499 [Cn,x(T) = cn,x(unit)*C2,x(T)]
Taupe : | taupe_quadrupole#12

## Result_HCMQAP
Mon 03/11/2003 13:43:53 | SIEGMUND | HCMQAP124 | Aperture2 | taupe_quadrupole#12
Position | Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5 | Integrales
Cn (mT) | 0.0022584 | 0.0037604 | 0.0037594 | 0.0037594 | 0.0020889 | 0.011717
Angle(Horiz,Cn) | 6.8156 | 3.4517 | -1.6135 | -3.7622 | -3.8921 | 1.0864
b1 | -34.4948 | -51.4964 | -21.4483 | 27.4827 | 119.1496 | -0.0011666
b2 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000
b3 | 0.67861 | -1.1055 | -0.41814 | -0.91182 | -3.4416 | -0.94795
b4 | -0.11227 | 0.61543 | 0.12606 | 0.42328 | -1.5608 | 0.05544
b5 | 0.34759 | 0.10419 | -0.13816 | 0.082891 | 1.0016 | 0.19588
b6 | 4.2777 | 3.3764 | 3.7833 | 3.5997 | 14.4636 | 5.1402
b7 | -0.11056 | -0.12068 | -0.17353 | -0.26205 | -0.14147 | -0.16872
b8 | -0.0022212 | 0.041046 | 0.0070845 | 0.054369 | 0.0058816 | 0.025133
b9 | 0.0022891 | -0.039514 | 0.048762 | 0.014101 | 0.071812 | 0.015546
b10 | -0.32134 | -0.07882 | -0.033615 | -0.053473 | -0.31658 | -0.12867
b11 | 0.00071031 | -0.022334 | -0.030863 | -0.018312 | -0.010762 | -0.018541
b12 | 0.0035975 | 0.0086516 | 0.0062435 | 0.0070555 | -0.015026 | 0.0037942
b13 | 0.041904 | 0.039179 | 0.050721 | 0.046017 | -0.0089814 | 0.037558
b14 | -0.19305 | -0.16642 | -0.17519 | -0.17598 | -0.13532 | -0.17052
b15 | -0.0061152 | -0.0028932 | -0.002514 | 0.0035308 | -0.0044998 | -0.0019368
a1 | -141.3084 | 72.5659 | 140.1799 | -34.7643 | -167.6558 | -0.0002341
a2 | 136.3208 | 69.036 | -32.2694 | -75.2463 | -77.8445 | 0
a3 | -0.8053 | 0.18903 | -0.16847 | 1.0339 | 9.0431 | 1.346
a4 | 2.1709 | 1.4262 | 1.5936 | 2.2295 | 2.5504 | 1.9176
a5 | -0.30476 | 0.43783 | 0.061266 | 0.29063 | -1.6511 | -0.074706
a6 | 0.62403 | 0.23952 | -0.9616 | -0.43039 | 1.3965 | -0.00048543
a7 | 0.089236 | 0.19221 | 0.18496 | 0.063446 | 0.44008 | 0.17774
a8 | -0.038772 | 0.36601 | 0.32879 | 0.46501 | 0.2886 | 0.31203
a9 | 0.12814 | 0.084383 | 0.011377 | 0.11247 | 0.15514 | 0.089355
a10 | -0.009841 | 0.020924 | -0.066515 | -0.081652 | 0.16222 | -0.010349
a11 | 0.012732 | 0.036179 | 0.026779 | 0.024985 | 0.033397 | 0.027465
a12 | -0.03696 | 0.063467 | 0.055646 | 0.061622 | 0.041272 | 0.043662
a13* | 0.075549 | 0.019932 | 0.0029598 | 0.038784 | 0.042294 | 0.031408
a14 | -0.0085948 | 0.0071057 | 0.012049 | 0.013056 | -0.021509 | 0.0036381
a15 | 0.0018232 | -0.0018344 | -0.0015699 | 0.0031713 | 0.0065191 | 0.0010786
Temp taupe(deg) | 19.9097 | 19.9127 | 19.9219 | 19.9188 | 19.931
Niv init(mrad) | 0.41707 | 0.40385 | 0.39571 | 0.38808 | 0.38096
Dx moy (mm) | 6.1904e-05 | 8.6688e-05 | 3.7231e-05 | -4.7163e-05 | -0.00020476 | 0.00034447
Dy moy (mm) | 0.00023938 | -0.00012396 | -0.00023819 | 5.8744e-05 | 0.00028342 | 0.00027832
| C2 centre (mT) | 0.003747 | Long. Mag. (m) | 3.1167
* = error on Conclusion : CONTACT CEA
Dx corrected | 6.1904e-05 | 8.6688e-05 | 3.7231e-05 | -4.7163e-05 | -0.00020476 | 4.6719e-08
Dy corrected | 0.00023938 | -0.00012396 | -0.00023819 | 5.8744e-05 | 0.00028342 | -5.1639e-07
Feed down
| Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5
b1' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
b2' | 10000.0276 | 9999.9915 | 9999.9934 | 9999.9979 | 9999.7814
b3' | 0.58568 | -1.0649 | -0.35033 | -0.93845 | -3.5128
b4' | -0.090046 | 0.63032 | 0.12829 | 0.41834 | -1.499
b5' | 0.38154 | 0.19901 | -0.16409 | 0.040395 | 0.014112
b6' | 4.2677 | 3.3812 | 3.7966 | 3.6028 | 14.4298
b7' | -0.10679 | -0.10053 | -0.14118 | -0.27435 | -0.17565
b8' | -0.01659 | 0.044357 | 0.009214 | 0.050947 | -0.02173
b9' | -0.006995 | -0.041758 | 0.039712 | 0.017975 | 0.081791
b10' | -0.32311 | -0.077321 | -0.030539 | -0.053829 | -0.32086
b11' | 0.0065792 | -0.016758 | -0.022136 | -0.020869 | -0.01634
b12' | -0.0073373 | 0.012793 | 0.0080741 | 0.0039153 | -0.022189
b13' | 0.034338 | 0.02882 | 0.047928 | 0.051777 | 0.016869
b14' | -0.19372 | -0.16682 | -0.17557 | -0.17627 | -0.13608
b15' | -0.0061152 | -0.0028932 | -0.002514 | 0.0035308 | -0.0044998
Feed down
| Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5
a1' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
a2' | 136.334 | 69.054 | -32.2584 | -75.2583 | -78.1771
a3' | -0.78633 | 0.19739 | -0.1633 | 1.0198 | 8.8729
a4' | 2.186 | 1.4321 | 1.6019 | 2.2274 | 2.6968
a5' | 0.007773 | 0.32083 | -0.2143 | 0.35879 | -0.52953
a6' | 0.61664 | 0.25068 | -0.94458 | -0.43688 | 1.3506
a7' | 0.088029 | 0.20318 | 0.1893 | 0.055731 | 0.41644
a8' | -0.034781 | 0.37175 | 0.32353 | 0.4629 | 0.28323
a9' | 0.087095 | 0.090516 | 0.014305 | 0.11285 | 0.090051
a10' | -0.0092774 | 0.024397 | -0.061605 | -0.082978 | 0.1564
a11' | 0.011809 | 0.039045 | 0.027157 | 0.023373 | 0.025174
a12' | -0.026578 | 0.061258 | 0.047196 | 0.062239 | 0.033362
a13' | 0.039804 | 0.036178 | 0.035212 | 0.030408 | 0.016333
a14' | -0.0097074 | 0.0072701 | 0.012494 | 0.013104 | -0.023658
a15' | 0.0018232 | -0.0018344 | -0.0015699 | 0.0031713 | 0.0065191
Feed down normalised
| Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5 | Central | Sigma | Integrals |  | Coil Waviness
b1' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
b2' | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | 10000
b3' | 0.58568 | -1.0649 | -0.35033 | -0.93845 | -3.5129 | -0.78455 | 0.38132 | -0.95124 |  | -4.6108
b4' | -0.090046 | 0.63033 | 0.12829 | 0.41834 | -1.499 | 0.39232 | 0.25203 | 0.069797 |  | -4.4115
b5' | 0.38154 | 0.19901 | -0.16409 | 0.040395 | 0.014112 | 0.025105 | 0.18204 | 0.07516 |  | -4.1167
b6' | 4.2677 | 3.3812 | 3.7966 | 3.6028 | 14.4302 | 3.5935 | 0.20786 | 5.1395 |  | -3.1456
b7' | -0.10679 | -0.10053 | -0.14118 | -0.27435 | -0.17565 | -0.17202 | 0.090922 | -0.16307 |  | -3.9662
b8' | -0.01659 | 0.044357 | 0.009214 | 0.050947 | -0.02173 | 0.034839 | 0.022436 | 0.019845
b9' | -0.006995 | -0.041758 | 0.039712 | 0.017975 | 0.081793 | 0.0053098 | 0.042186 | 0.013752
b10' | -0.32311 | -0.077321 | -0.030539 | -0.053829 | -0.32086 | -0.053896 | 0.023391 | -0.12849 |  | 0.01742
b11' | 0.0065792 | -0.016758 | -0.022136 | -0.020869 | -0.016341 | -0.019921 | 0.0028114 | -0.015612
b12' | -0.0073373 | 0.012793 | 0.0080741 | 0.0039153 | -0.02219 | 0.0082608 | 0.0044418 | 0.0019363
b13' | 0.034338 | 0.02882 | 0.047928 | 0.051777 | 0.016869 | 0.042842 | 0.012294 | 0.03814
b14' | -0.19372 | -0.16682 | -0.17557 | -0.17627 | -0.13609 | -0.17289 | 0.0052663 | -0.17098 | alpha | 285
b15' | -0.0061152 | -0.0028932 | -0.002514 | 0.0035308 | -0.0044999 | -0.00062545 | 0.0036044 | -0.0019369 | beta | 0.5536
Feed down normalised
| Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5 | Central | Sigma | Integrals
a1' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
a2' | 136.3337 | 69.0541 | -32.2584 | -75.2583 | -78.1788 | -12.8209 | 74.0937 | 0.0043829
a3' | -0.78632 | 0.19739 | -0.1633 | 1.0198 | 8.873 | 0.35128 | 0.60636 | 1.326
a4' | 2.186 | 1.4321 | 1.6019 | 2.2274 | 2.6968 | 1.7538 | 0.41885 | 1.9423
a5' | 0.007773 | 0.32083 | -0.2143 | 0.35879 | -0.52954 | 0.15511 | 0.32048 | 0.042304
a6' | 0.61664 | 0.25068 | -0.94458 | -0.43688 | 1.3506 | -0.37692 | 0.59988 | -0.0023591
a7' | 0.088028 | 0.20318 | 0.1893 | 0.055731 | 0.41645 | 0.14941 | 0.08142 | 0.17623
a8' | -0.034781 | 0.37176 | 0.32353 | 0.4629 | 0.28324 | 0.38606 | 0.070779 | 0.31149
a9' | 0.087095 | 0.090516 | 0.014305 | 0.11285 | 0.090053 | 0.072556 | 0.051668 | 0.076997
a10' | -0.0092774 | 0.024397 | -0.061605 | -0.082978 | 0.1564 | -0.040062 | 0.056837 | -0.0093461
a11' | 0.011809 | 0.039045 | 0.027157 | 0.023373 | 0.025174 | 0.029858 | 0.0081777 | 0.026624
a12' | -0.026578 | 0.061258 | 0.047196 | 0.062239 | 0.033363 | 0.056898 | 0.0084163 | 0.041687
a13' | 0.039804 | 0.036179 | 0.035212 | 0.030408 | 0.016334 | 0.033933 | 0.0030905 | 0.032429
a14' | -0.0097073 | 0.0072701 | 0.012494 | 0.013104 | -0.023659 | 0.010956 | 0.0032066 | 0.0033421
a15' | 0.0018232 | -0.0018344 | -0.0015699 | 0.0031713 | 0.0065192 | -7.77e-05 | 0.0028168 | 0.0010788