## Sommaire
Jour | vit-esse | I(A) | NB mesures | Posi-tion | N° fich. Originel | N° fich. Epuré | N° run | NOM Fich.res | NOM Fich.raw | Observation | Nombre de fichiers | 6
2003-03-11 | 80 | ±12.5 | 5 | 1 |  | HCMQAP125_pos1ap2 | 2540 | THCMQAP125_pos1ap2.xls
2003-03-11 | 80 | ±12.5 | 5 | 2 |  | HCMQAP125_pos2ap2 | 2540 | THCMQAP125_pos2ap2.xls
2003-03-11 | 80 | ±12.5 | 5 | 3 |  | HCMQAP125_pos3ap2 | 2540 | THCMQAP125_pos3ap2.xls
2003-03-11 | 80 | ±12.5 | 5 | 4 |  | HCMQAP125_pos4ap2 | 2540 | THCMQAP125_pos4ap2.xls
2003-03-11 | 80 | ±12.5 | 5 | 5 |  | HCMQAP125_pos5ap2 | 2540 | THCMQAP125_pos5ap2.xls
Sommaire : Valeurs intégrales calculées avec les fichiers: HCMQAP125_pos1ap2+HCMQAP125_pos2ap2+HCMQAP125_pos3ap2+HCMQAP125_pos4ap2+HCMQAP125_pos5ap2

## HCMQAP125_pos1ap2
Bench Number | 91 | Valeurs dipôlaires en Teslas (signal absolu mesuré par la bobine externe corrigé de la dérive de l'électronique)
Magnet Name | hcmqap125 | (b1,sb1, a1,sa1) créé par le décentrement de la taupe (=[Babs(+I)-Babs(-I)]/2) | [6 empty] | 3.8685e-05 | 9.5693e-08 | 5.8408e-05 | 3.3384e-07
Magnet Type | 2 | (b1,sb1, a1,sa1) issu des champs constants/externes (=[Babs(+I)+Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -3.2506e-05 | 5.9569e-08 | 1.346e-05 | 7.8094e-08
Aperture Number | 2 | Valeurs quadripolaires: b2 (T), a2 (T), sc2 (T), q Y_top codeur (mrad) | [6 empty] | -0.0022556 | 1.2659e-05 | 5.7492e-08 | -2.8061
GMT Time | 2003-11-03 15:21 |  | Les multipôles exprimés en unité sont rapportés au champ quadripôlaire local (C2= -2.256 mT)
Run Number | 2540 |  | Valeurs mesurées (unité) |  |  | Multipôle |  |  | Valeurs spécifiées (bn, an)
Run Type | manual | bn (normal) | sbn | an (skew) | san |  | Average |  | Uncertainty |  | Standard Deviation
Coil Name | taupe_quadrupole#12 | 1.1722 | 0.025961 | 1.6935 | 0.034011 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1
Rref | 0.017 | 1.4752 | 0.013372 | 4.773 | 0.028149 | 4 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7
Meas Type | cmp | -0.38755 | 0.010816 | 0.9304 | 0.017053 | 5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6
Shaft Pos | 1 | 3.8807 | 0.0065678 | 0.21794 | 0.010832 | 6 | 3.925 | 0 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.5
Coil length | 0.7499 | -0.10859 | 0.0064306 | 0.25925 | 0.0096782 | 7 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
Température (bobine) | 20.6085 | -0.040652 | 0.0063505 | 0.51298 | 0.0082783 | 8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Spec Curv (I spécifié) | 12.5 | -0.0028751 | 0.0032827 | 0.041945 | 0.0077528 | 9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Angle(horiz./X_top codeur) | 0 | -0.36158 | 0.0028135 | 0.054445 | 0.0054733 | 10 | -0.26 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3
Mid Current (I réel moyen) | 12.506 | -0.037855 | 0.0027423 | 0.022345 | 0.0029596 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Inclinaison RefMag (niv max) | -0.391 | -0.0077738 | 0.0031948 | 0.039755 | 0.0054678 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. Cryostat(ecart niv max) | 11.698 | 0.039074 | 0.0010985 | 0.052124 | 0.0017726 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. carriage (niv min) | -0.402 | -0.19044 | 0.0016215 | 0.016161 | 0.0015483 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dx moyen(mm) | 0.29402 | -0.00046284 | 0.0018507 | -0.00083654 | 0.001213 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dy moyen(mm) | 0.43856 |  |  | Multipôle refusé (orange) : (av.+unc.+2*STDV)+s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)-s
Analysis Tool | DRI ROT NOR CEL FDW |  |  | Multipôle litigieux (vert): (av.+unc.+2*STDV)-s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)+s
Number of point | 15
q(°) = Angle(verticale,C2) | -0.16078 |  |  |  | VALEURS PRINCIPALES
Nombre Mesure | 10 |  | Module de C2 (mT) |  |  | -2.2556 | Module de C6 (unité) |  |  | 3.8868
Sens du courant | +I / -I |  | Module de C3 (unité) |  |  | 2.0596 | Module de C10 (unité) |  |  | 0.36565
Vitesse (%) | 80
Commentaire

## HCMQAP125_pos2ap2
Bench Number | 91 | Valeurs dipôlaires en Teslas (signal absolu mesuré par la bobine externe corrigé de la dérive de l'électronique)
Magnet Name | hcmqap125 | (b1,sb1, a1,sa1) créé par le décentrement de la taupe (=[Babs(+I)-Babs(-I)]/2) | [6 empty] | 6.908e-05 | 1.658e-07 | 4.494e-05 | 1.1075e-07
Magnet Type | 2 | (b1,sb1, a1,sa1) issu des champs constants/externes (=[Babs(+I)+Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -2.9965e-05 | 1.1966e-07 | 1.2109e-05 | 4.3495e-08
Aperture Number | 2 | Valeurs quadripolaires: b2 (T), a2 (T), sc2 (T), q Y_top codeur (mrad) | [6 empty] | -0.003751 | -9.617e-06 | 2.3767e-08 | 1.2819
GMT Time | 2003-11-03 15:27 |  | Les multipôles exprimés en unité sont rapportés au champ quadripôlaire local (C2= -3.751 mT)
Run Number | 2540 |  | Valeurs mesurées (unité) |  |  | Multipôle |  |  | Valeurs spécifiées (bn, an)
Run Type | manual | bn (normal) | sbn | an (skew) | san |  | Average |  | Uncertainty |  | Standard Deviation
Coil Name | taupe_quadrupole#12 | 4.0569 | 0.010192 | -0.62749 | 0.013753 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1
Rref | 0.017 | 1.0318 | 0.013369 | 1.8393 | 0.0085851 | 4 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7
Meas Type | cmp | -1.409 | 0.0059812 | -0.31808 | 0.0080045 | 5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6
Shaft Pos | 2 | 3.2293 | 0.0045492 | 0.29444 | 0.0039882 | 6 | 3.925 | 0 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.5
Coil length | 0.7499 | -0.2314 | 0.0038023 | 0.092207 | 0.0010741 | 7 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
Température (bobine) | 20.6879 | 0.13343 | 0.0023824 | 0.10912 | 0.0034871 | 8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Spec Curv (I spécifié) | 12.5 | -0.0082304 | 0.0026537 | 0.039448 | 0.003486 | 9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Angle(horiz./X_top codeur) | 0 | -0.080639 | 0.0015196 | 0.13948 | 0.0035445 | 10 | -0.26 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3
Mid Current (I réel moyen) | 12.506 | -0.05027 | 0.0024525 | 0.026536 | 0.0015357 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Inclinaison RefMag (niv max) | 0.288 | -0.013818 | 0.0016321 | -0.010639 | 0.0016636 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. Cryostat(ecart niv max) | 2.035 | 0.03942 | 0.00041234 | 0.024708 | 0.0012669 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. carriage (niv min) | 0.24 | -0.16695 | 0.00083154 | 0.028722 | 0.00052591 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dx moyen(mm) | 0.31256 | 0.0031112 | 0.0007016 | 3.2039e-05 | 0.00082386 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dy moyen(mm) | 0.20448 |  |  | Multipôle refusé (orange) : (av.+unc.+2*STDV)+s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)-s
Analysis Tool | DRI ROT NOR CEL FDW |  |  | Multipôle litigieux (vert): (av.+unc.+2*STDV)-s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)+s
Number of point | 15
q(°) = Angle(verticale,C2) | 0.07345 |  |  |  | VALEURS PRINCIPALES
Nombre Mesure | 10 |  | Module de C2 (mT) |  |  | -3.751 | Module de C6 (unité) |  |  | 3.2427
Sens du courant | +I / -I |  | Module de C3 (unité) |  |  | 4.1052 | Module de C10 (unité) |  |  | 0.16111
Vitesse (%) | 80
Commentaire

## HCMQAP125_pos3ap2
Bench Number | 91 | Valeurs dipôlaires en Teslas (signal absolu mesuré par la bobine externe corrigé de la dérive de l'électronique)
Magnet Name | hcmqap125 | (b1,sb1, a1,sa1) créé par le décentrement de la taupe (=[Babs(+I)-Babs(-I)]/2) | [6 empty] | 6.2859e-05 | 8.2739e-08 | 1.9538e-05 | 2.316e-07
Magnet Type | 2 | (b1,sb1, a1,sa1) issu des champs constants/externes (=[Babs(+I)+Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -2.889e-05 | 9.1964e-08 | 1.0396e-05 | 1.6205e-07
Aperture Number | 2 | Valeurs quadripolaires: b2 (T), a2 (T), sc2 (T), q Y_top codeur (mrad) | [6 empty] | -0.0037493 | -3.5159e-05 | 4.5015e-08 | 4.6886
GMT Time | 2003-11-03 15:34 |  | Les multipôles exprimés en unité sont rapportés au champ quadripôlaire local (C2= -3.749 mT)
Run Number | 2540 |  | Valeurs mesurées (unité) |  |  | Multipôle |  |  | Valeurs spécifiées (bn, an)
Run Type | manual | bn (normal) | sbn | an (skew) | san |  | Average |  | Uncertainty |  | Standard Deviation
Coil Name | taupe_quadrupole#12 | 3.4929 | 0.010125 | 0.60673 | 0.0091664 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1
Rref | 0.017 | 0.816 | 0.010546 | 1.3587 | 0.017056 | 4 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7
Meas Type | cmp | -1.2316 | 0.0053813 | 0.21106 | 0.011866 | 5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6
Shaft Pos | 3 | 3.715 | 0.0067966 | -0.36248 | 0.0066102 | 6 | 3.925 | 0 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.5
Coil length | 0.7499 | -0.041866 | 0.0066714 | -0.32047 | 0.0071472 | 7 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
Température (bobine) | 20.7855 | -0.028127 | 0.0037004 | 0.037408 | 0.0035367 | 8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Spec Curv (I spécifié) | 12.5 | 0.070492 | 0.0022233 | 0.070383 | 0.0011204 | 9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Angle(horiz./X_top codeur) | 0 | -0.026755 | 0.0007565 | 0.037014 | 0.0026493 | 10 | -0.26 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3
Mid Current (I réel moyen) | 12.506 | -0.051029 | 0.00078338 | 0.010839 | 0.0025918 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Inclinaison RefMag (niv max) | -0.224 | -0.0040716 | 0.0016581 | -0.0084946 | 0.0010466 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. Cryostat(ecart niv max) | 34.078 | 0.034154 | 0.00078398 | 0.0030538 | 0.0011887 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. carriage (niv min) | -0.276 | -0.17897 | 0.00079148 | 0.014452 | 0.00092608 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dx moyen(mm) | 0.28416 | -0.0013852 | 0.00067994 | 0.0051071 | 0.00092167 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dy moyen(mm) | 0.091256 |  |  | Multipôle refusé (orange) : (av.+unc.+2*STDV)+s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)-s
Analysis Tool | DRI ROT NOR CEL FDW |  |  | Multipôle litigieux (vert): (av.+unc.+2*STDV)-s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)+s
Number of point | 15
q(°) = Angle(verticale,C2) | 0.26864 |  |  |  | VALEURS PRINCIPALES
Nombre Mesure | 10 |  | Module de C2 (mT) |  |  | -3.7495 | Module de C6 (unité) |  |  | 3.7326
Sens du courant | +I / -I |  | Module de C3 (unité) |  |  | 3.5453 | Module de C10 (unité) |  |  | 0.045672
Vitesse (%) | 80
Commentaire

## HCMQAP125_pos4ap2
Bench Number | 91 | Valeurs dipôlaires en Teslas (signal absolu mesuré par la bobine externe corrigé de la dérive de l'électronique)
Magnet Name | hcmqap125 | (b1,sb1, a1,sa1) créé par le décentrement de la taupe (=[Babs(+I)-Babs(-I)]/2) | [6 empty] | 5.072e-05 | 1.4536e-07 | 6.5907e-05 | 1.4979e-07
Magnet Type | 2 | (b1,sb1, a1,sa1) issu des champs constants/externes (=[Babs(+I)+Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -2.9766e-05 | 1.2546e-07 | 1.0113e-05 | 1.7032e-07
Aperture Number | 2 | Valeurs quadripolaires: b2 (T), a2 (T), sc2 (T), q Y_top codeur (mrad) | [6 empty] | -0.0037507 | -5.278e-05 | 4.1486e-08 | 7.0355
GMT Time | 2003-11-03 15:40 |  | Les multipôles exprimés en unité sont rapportés au champ quadripôlaire local (C2= -3.751 mT)
Run Number | 2540 |  | Valeurs mesurées (unité) |  |  | Multipôle |  |  | Valeurs spécifiées (bn, an)
Run Type | manual | bn (normal) | sbn | an (skew) | san |  | Average |  | Uncertainty |  | Standard Deviation
Coil Name | taupe_quadrupole#12 | 3.3202 | 0.0051491 | -0.018502 | 0.016772 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1
Rref | 0.017 | 0.57812 | 0.011591 | 3.1123 | 0.010786 | 4 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7
Meas Type | cmp | -0.94252 | 0.0038964 | -0.14203 | 0.0027697 | 5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6
Shaft Pos | 4 | 3.1816 | 0.0057215 | 0.4699 | 0.0052061 | 6 | 3.925 | 0 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.5
Coil length | 0.7499 | -0.051058 | 0.003831 | 0.0035519 | 0.0047893 | 7 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
Température (bobine) | 20.9045 | 0.044979 | 0.0023871 | 0.19397 | 0.0032389 | 8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Spec Curv (I spécifié) | 12.5 | 0.057621 | 0.0017291 | 0.018377 | 0.0047372 | 9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Angle(horiz./X_top codeur) | 0 | -0.042106 | 0.0022126 | 0.11508 | 0.0011892 | 10 | -0.26 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3
Mid Current (I réel moyen) | 12.506 | -0.04833 | 0.0028791 | 0.024366 | 0.00088512 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Inclinaison RefMag (niv max) | 0.388 | -0.00061512 | 0.00051899 | 0.017304 | 0.0020423 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. Cryostat(ecart niv max) | 2.543 | 0.034044 | 0.00068993 | 0.030643 | 0.0013437 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. carriage (niv min) | 0.347 | -0.17478 | 0.00048599 | 0.02456 | 0.00070351 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dx moyen(mm) | 0.22564 | -0.00035433 | 0.00056882 | -0.0002883 | 0.00084024 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dy moyen(mm) | 0.3019 |  |  | Multipôle refusé (orange) : (av.+unc.+2*STDV)+s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)-s
Analysis Tool | DRI ROT NOR CEL FDW |  |  | Multipôle litigieux (vert): (av.+unc.+2*STDV)-s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)+s
Number of point | 15
q(°) = Angle(verticale,C2) | 0.40311 |  |  |  | VALEURS PRINCIPALES
Nombre Mesure | 10 |  | Module de C2 (mT) |  |  | -3.7511 | Module de C6 (unité) |  |  | 3.2161
Sens du courant | +I / -I |  | Module de C3 (unité) |  |  | 3.3202 | Module de C10 (unité) |  |  | 0.12254
Vitesse (%) | 80
Commentaire

## HCMQAP125_pos5ap2
Bench Number | 91 | Valeurs dipôlaires en Teslas (signal absolu mesuré par la bobine externe corrigé de la dérive de l'électronique)
Magnet Name | hcmqap125 | (b1,sb1, a1,sa1) créé par le décentrement de la taupe (=[Babs(+I)-Babs(-I)]/2) | [6 empty] | 2.8154e-05 | 8.0953e-08 | 5.3189e-05 | 8.3564e-08
Magnet Type | 2 | (b1,sb1, a1,sa1) issu des champs constants/externes (=[Babs(+I)+Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -3.2392e-05 | 4.3282e-08 | 1.0188e-05 | 7.342e-08
Aperture Number | 2 | Valeurs quadripolaires: b2 (T), a2 (T), sc2 (T), q Y_top codeur (mrad) | [6 empty] | -0.0020811 | -4.6646e-05 | 3.0492e-08 | 11.205
GMT Time | 2003-11-03 15:47 |  | Les multipôles exprimés en unité sont rapportés au champ quadripôlaire local (C2= -2.082 mT)
Run Number | 2540 |  | Valeurs mesurées (unité) |  |  | Multipôle |  |  | Valeurs spécifiées (bn, an)
Run Type | manual | bn (normal) | sbn | an (skew) | san |  | Average |  | Uncertainty |  | Standard Deviation
Coil Name | taupe_quadrupole#12 | 0.31803 | 0.017039 | 8.6973 | 0.011162 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1
Rref | 0.017 | -1.3922 | 0.014084 | 4.3671 | 0.023808 | 4 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7
Meas Type | cmp | -0.55788 | 0.0040549 | 0.0065689 | 0.0076756 | 5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6
Shaft Pos | 5 | 14.5046 | 0.014301 | 0.80967 | 0.018644 | 6 | 3.925 | 0 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.5
Coil length | 0.7499 | -0.40965 | 0.0051266 | 0.57631 | 0.0041217 | 7 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
Température (bobine) | 21.0419 | -0.12565 | 0.0080621 | 0.38224 | 0.0099123 | 8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Spec Curv (I spécifié) | 12.5 | 0.14225 | 0.0075758 | 0.054327 | 0.006869 | 9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Angle(horiz./X_top codeur) | 0 | -0.35047 | 0.0016076 | 0.19751 | 0.0072098 | 10 | -0.26 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3
Mid Current (I réel moyen) | 12.506 | -0.056233 | 0.0032737 | 0.038931 | 0.0011277 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Inclinaison RefMag (niv max) | -0.325 | -0.00049875 | 0.0014651 | 0.020518 | 0.001388 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. Cryostat(ecart niv max) | 25.94 | -0.0021218 | 0.0024235 | 0.033358 | 0.0021564 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. carriage (niv min) | -0.368 | -0.13969 | 0.0017116 | -0.024287 | 0.0031345 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dx moyen(mm) | 0.2201 | -0.0012032 | 0.000908 | 0.0077458 | 0.0021815 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dy moyen(mm) | 0.43941 |  |  | Multipôle refusé (orange) : (av.+unc.+2*STDV)+s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)-s
Analysis Tool | DRI ROT NOR CEL FDW |  |  | Multipôle litigieux (vert): (av.+unc.+2*STDV)-s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)+s
Number of point | 15
q(°) = Angle(verticale,C2) | 0.642 |  |  |  | VALEURS PRINCIPALES
Nombre Mesure | 10 |  | Module de C2 (mT) |  |  | -2.0817 | Module de C6 (unité) |  |  | 14.5271
Sens du courant | +I / -I |  | Module de C3 (unité) |  |  | 8.7032 | Module de C10 (unité) |  |  | 0.40229
Vitesse (%) | 80
Commentaire

## Lmag_hcmqap
Fichiers | HCMQAP125_pos1ap2 | HCMQAP125_pos2ap2 | HCMQAP125_pos3ap2 | HCMQAP125_pos4ap2 | HCMQAP125_pos5ap2 | Long. mag (m)
C2 (mT) | -2.2556 | -3.751 | -3.7495 | -3.7511 | -2.0817 | 3.1169
Mutipôles | Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5 | Intégrales
b3 | 1.1722 | 4.0569 | 3.4929 | 3.3202 | 0.31803 | 2.8273
b4 | 1.4752 | 1.0318 | 0.816 | 0.57812 | -1.3922 | 0.61119
b5 | -0.38755 | -1.409 | -1.2316 | -0.94252 | -0.55788 | -0.99262
b6 | 3.8807 | 3.2293 | 3.715 | 3.1816 | 14.5046 | 4.9345
b7 | -0.10859 | -0.2314 | -0.041866 | -0.051058 | -0.40965 | -0.14845
b8 | -0.040652 | 0.13343 | -0.028127 | 0.044979 | -0.12565 | 0.013502
b9 | -0.0028751 | -0.0082304 | 0.070492 | 0.057621 | 0.14225 | 0.04742
b10 | -0.36158 | -0.080639 | -0.026755 | -0.042106 | -0.35047 | -0.13509
b11 | -0.037855 | -0.05027 | -0.051029 | -0.04833 | -0.056233 | -0.048986
b12 | -0.0077738 | -0.013818 | -0.0040716 | -0.00061512 | -0.00049875 | -0.0056436
b13 | 0.039074 | 0.03942 | 0.034154 | 0.034044 | -0.0021218 | 0.031262
b14 | -0.19044 | -0.16695 | -0.17897 | -0.17478 | -0.13969 | -0.17148
b15 | -0.00046284 | 0.0031112 | -0.0013852 | -0.00035433 | -0.0012032 | 0.00010254
a3 | 1.6935 | -0.62749 | 0.60673 | -0.018502 | 8.6973 | 1.3969
a4 | 4.773 | 1.8393 | 1.3587 | 3.1123 | 4.3671 | 2.7921
a5 | 0.9304 | -0.31808 | 0.21106 | -0.14203 | 0.0065689 | 0.075556
a6 | 0.21794 | 0.29444 | -0.36248 | 0.4699 | 0.80967 | 0.23639
a7 | 0.25925 | 0.092207 | -0.32047 | 0.0035519 | 0.57631 | 0.060431
a8 | 0.51298 | 0.10912 | 0.037408 | 0.19397 | 0.38224 | 0.2072
a9 | 0.041945 | 0.039448 | 0.070383 | 0.018377 | 0.054327 | 0.044166
a10 | 0.054445 | 0.13948 | 0.037014 | 0.11508 | 0.19751 | 0.10441
a11 | 0.022345 | 0.026536 | 0.010839 | 0.024366 | 0.038931 | 0.023287
a12 | 0.039755 | -0.010639 | -0.0084946 | 0.017304 | 0.020518 | 0.0080531
a13 | 0.052124 | 0.024708 | 0.0030538 | 0.030643 | 0.033358 | 0.02605
a14 | 0.016161 | 0.028722 | 0.014452 | 0.02456 | -0.024287 | 0.015392
a15 | -0.00083654 | 3.2039e-05 | 0.0051071 | -0.0002883 | 0.0077458 | 0.00208
Angle[Horiz,C2](°) | -0.16078 | 0.07345 | 0.26864 | 0.40311 | 0.642 | Gradient (T/m)
Temp. taupe (°C) | 20.6085 | 20.6879 | 20.7855 | 20.9045 | 21.0419 | -209.5
Niv. moyen (mrad) | -0.3965 | 0.264 | -0.25 | 0.3675 | -0.3465 | C2,moyen=-3.751
Intégrale(Cn) = Sum(Cn,pos=[1,5])/(Sum(C2,pos=[1,5]) | [5 empty] | Gradient = C2,moyen/Rref*(11870/Spec_curv)
C2,moyen(mT) = (C2,pos2+C2,pos3+C2,pos4)/3 Long_mag = Intégrale(C2)/C2,moyen*.7499 [Cn,x(T) = cn,x(unit)*C2,x(T)]
Taupe : | taupe_quadrupole#12

## Result_HCMQAP
Mon 03/11/2003 15:51:43 | SIEGMUND | HCMQAP125 | Aperture2 | taupe_quadrupole#12
Position | Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5 | Integrales
Cn (mT) | 0.0022614 | 0.0037614 | 0.0037604 | 0.0037614 | 0.0020879 | 0.011723
Angle(Horiz,Cn) | 6.6604 | 3.3505 | -0.69395 | -2.5694 | -7.3185 | 4.2377
b1 | -13.1923 | -25.2498 | -7.8149 | 25.7767 | 27.4169 | -0.00078122
b2 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000
b3* | 1.2851 | 4.0422 | 3.4567 | 3.35 | 0.63831 | 2.8814
b4 | 1.3765 | 1.0239 | 0.80822 | 0.59612 | -1.3146 | 0.60794
b5 | -0.42552 | -1.4509 | -1.2268 | -0.89928 | -0.33504 | -0.96689
b6 | 3.8818 | 3.2239 | 3.7338 | 3.1874 | 14.5571 | 4.9462
b7 | -0.096899 | -0.24676 | -0.053538 | -0.054767 | -0.36645 | -0.14838
b8 | -0.059206 | 0.13008 | -0.033157 | 0.05116 | -0.092501 | 0.014731
b9 | 0.0060675 | -0.010239 | 0.069628 | 0.060533 | 0.16008 | 0.051107
b10 | -0.36226 | -0.084903 | -0.027584 | -0.039613 | -0.33214 | -0.13335
b11 | -0.034884 | -0.048667 | -0.048278 | -0.045424 | -0.049247 | -0.045874
b12 | -0.0036902 | -0.015411 | -0.0042225 | 0.0019149 | 0.0066257 | -0.0039117
b13 | 0.035716 | 0.0397 | 0.034081 | 0.033554 | -0.00081923 | 0.030885
b14 | -0.19119 | -0.16813 | -0.17886 | -0.17381 | -0.14141 | -0.17184
b15 | -0.0003863 | 0.0031068 | -0.0013306 | -0.00036894 | -0.00036419 | 0.00023446
a1 | -101.588 | 36.3132 | 102.9097 | -21.2175 | -102.4953 | 0.001577
a2 | 133.2168 | 67.0118 | -13.8791 | -51.3892 | -146.3808 | 0
a3 | 1.667 | -0.5779 | 0.63262 | -0.011649 | 8.7815 | 1.424
a4* | 4.8331 | 1.8384 | 1.3081 | 3.1146 | 4.4426 | 2.799
a5 | 0.7146 | -0.28812 | 0.40738 | -0.15933 | -0.71501 | -0.0017201
a6 | 0.37326 | 0.35142 | -0.3806 | 0.4199 | 0.20099 | 0.17467
a7 | 0.23833 | 0.074121 | -0.33659 | -0.0068099 | 0.59591 | 0.049294
a8 | 0.50721 | 0.11081 | 0.042204 | 0.19177 | 0.3755 | 0.20649
a9 | 0.073325 | 0.032612 | 0.066715 | 0.020169 | 0.079465 | 0.049964
a10 | 0.032477 | 0.13415 | 0.032201 | 0.11773 | 0.22859 | 0.10359
a11 | 0.027434 | 0.030515 | 0.016882 | 0.032288 | 0.051009 | 0.029957
a12 | 0.03442 | -0.0098392 | -0.0039869 | 0.017546 | 0.021734 | 0.0087779
a13 | 0.063012 | 0.023717 | -0.0047274 | 0.031273 | 0.03907 | 0.026426
a14 | -0.0016332 | 0.020888 | 0.0162 | 0.030839 | -0.009835 | 0.014812
a15 | -0.00087909 | 0.00018819 | 0.0051212 | -0.00027458 | 0.0078307 | 0.0021294
Temp taupe(deg) | 21.0419 | 21.0449 | 21.0602 | 21.0602 | 21.0754
Niv init(mrad) | -0.34231 | -0.33773 | -0.33518 | -0.33315 | -0.32959
Dx moy (mm) | 2.4723e-05 | 4.2509e-05 | 1.3528e-05 | -4.4005e-05 | -4.9149e-05 | 0.00026987
Dy moy (mm) | 0.00017237 | -6.2017e-05 | -0.00017493 | 3.5844e-05 | 0.00017352 | 0.00026619
| C2 centre (mT) | 0.003749 | Long. Mag. (m) | 3.1169
* = error on Conclusion : CONTACT CEA
Dx corrected | 2.4723e-05 | 4.2509e-05 | 1.3528e-05 | -4.4005e-05 | -4.9149e-05 | -9.3471e-08
Dy corrected | 0.00017237 | -6.2017e-05 | -0.00017493 | 3.5844e-05 | 0.00017352 | -2.6515e-07
Feed down
| Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5
b1' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
b2' | 9999.9699 | 10000.016 | 10000.0185 | 9999.9827 | 9999.817
b3' | 1.1441 | 4.07 | 3.499 | 3.3256 | 0.51367
b4' | 1.345 | 1.0052 | 0.82108 | 0.60677 | -1.2815
b5' | -0.41621 | -1.4041 | -1.2315 | -0.94496 | -0.55572
b6' | 3.8665 | 3.2218 | 3.7128 | 3.1883 | 14.527
b7' | -0.1335 | -0.24165 | -0.050683 | -0.058524 | -0.39141
b8' | -0.065083 | 0.13083 | -0.027222 | 0.049566 | -0.10269
b9' | -0.0016376 | -0.007745 | 0.072413 | 0.059222 | 0.14773
b10' | -0.36555 | -0.085007 | -0.026231 | -0.039118 | -0.33593
b11' | -0.038782 | -0.049485 | -0.048767 | -0.045886 | -0.051898
b12' | -0.010734 | -0.013182 | -0.0044808 | 8.1398e-05 | 0.0018686
b13' | 0.032317 | 0.035225 | 0.034398 | 0.038558 | 0.0058006
b14' | -0.19107 | -0.16801 | -0.17813 | -0.17378 | -0.14251
b15' | -0.0003863 | 0.0031068 | -0.0013306 | -0.00036894 | -0.00036419
Feed down
| Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5
a1' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
a2' | 133.2477 | 66.9794 | -13.9492 | -51.375 | -146.4185
a3' | 1.7299 | -0.57532 | 0.61079 | -0.032065 | 8.7027
a4' | 4.82 | 1.8567 | 1.3599 | 3.1087 | 4.4372
a5' | 0.91411 | -0.34253 | 0.21376 | -0.13117 | 0.025022
a6' | 0.36945 | 0.35793 | -0.3789 | 0.41931 | 0.16821
a7' | 0.23929 | 0.072739 | -0.33396 | -0.0095296 | 0.5817
a8' | 0.50856 | 0.11176 | 0.036897 | 0.19237 | 0.38673
a9' | 0.040692 | 0.038419 | 0.0695 | 0.016674 | 0.043004
a10' | 0.029339 | 0.13668 | 0.037303 | 0.11594 | 0.22209
a11' | 0.027573 | 0.030863 | 0.017325 | 0.031833 | 0.051062
a12' | 0.039865 | -0.010866 | -0.0082402 | 0.017423 | 0.020278
a13' | 0.037781 | 0.03237 | 0.019365 | 0.025472 | 0.020675
a14' | -0.0017059 | 0.020736 | 0.016449 | 0.030838 | -0.010204
a15' | -0.00087909 | 0.00018819 | 0.0051212 | -0.00027458 | 0.0078307
Feed down normalised
| Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5 | Central | Sigma | Integrals |  | Coil Waviness
b1' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
b2' | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | 10000
b3' | 1.1441 | 4.0699 | 3.499 | 3.3256 | 0.51368 | 3.6315 | 0.38946 | 2.8553 |  | -4.6107
b4' | 1.345 | 1.0052 | 0.82108 | 0.60677 | -1.2815 | 0.81101 | 0.1994 | 0.60878 |  | -4.1455
b5' | -0.41621 | -1.4041 | -1.2315 | -0.94496 | -0.55573 | -1.1935 | 0.23193 | -0.9959 |  | -4.0616
b6' | 3.8665 | 3.2218 | 3.7128 | 3.1883 | 14.5272 | 3.3743 | 0.29363 | 4.9351 |  | -3.1231
b7' | -0.1335 | -0.24165 | -0.050683 | -0.058524 | -0.39141 | -0.11695 | 0.10806 | -0.15601 |  | -3.3943
b8' | -0.065083 | 0.13082 | -0.027222 | 0.049566 | -0.10269 | 0.051057 | 0.079034 | 0.013725
b9' | -0.0016376 | -0.007745 | 0.072413 | 0.059222 | 0.14773 | 0.041297 | 0.04298 | 0.049299
b10' | -0.36555 | -0.085007 | -0.026231 | -0.039118 | -0.33593 | -0.050119 | 0.030893 | -0.13392 |  | 0.02092
b11' | -0.038782 | -0.049485 | -0.048767 | -0.045886 | -0.051899 | -0.048046 | 0.0019049 | -0.04722
b12' | -0.010734 | -0.013182 | -0.0044808 | 8.1398e-05 | 0.0018687 | -0.0058604 | 0.0067384 | -0.0055332
b13' | 0.032317 | 0.035225 | 0.034398 | 0.038558 | 0.0058007 | 0.03606 | 0.0022021 | 0.031477
b14' | -0.19107 | -0.16801 | -0.17813 | -0.17378 | -0.14252 | -0.17331 | 0.0050797 | -0.17176 | alpha | 285
b15' | -0.0003863 | 0.0031068 | -0.0013306 | -0.00036894 | -0.0003642 | 0.00046909 | 0.0023344 | 0.00023416 | beta | 0.5536
Feed down normalised
| Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5 | Central | Sigma | Integrals
a1' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
a2' | 133.2481 | 66.9793 | -13.9492 | -51.3751 | -146.4212 | 0.55168 | 60.495 | 0.11921
a3' | 1.7299 | -0.57532 | 0.61079 | -0.032065 | 8.7029 | 0.0011366 | 0.59375 | 1.4134
a4' | 4.8201 | 1.8567 | 1.3599 | 3.1087 | 4.4373 | 2.1084 | 0.90117 | 2.8118
a5' | 0.91411 | -0.34253 | 0.21376 | -0.13117 | 0.025022 | -0.086645 | 0.28081 | 0.073023
a6' | 0.36945 | 0.35793 | -0.3789 | 0.41931 | 0.16822 | 0.13278 | 0.44419 | 0.17178
a7' | 0.23929 | 0.072739 | -0.33396 | -0.0095296 | 0.58171 | -0.090251 | 0.21503 | 0.047185
a8' | 0.50856 | 0.11176 | 0.036897 | 0.19237 | 0.38674 | 0.11368 | 0.077756 | 0.20728
a9' | 0.040692 | 0.038419 | 0.0695 | 0.016674 | 0.043005 | 0.041531 | 0.02655 | 0.041605
a10' | 0.029339 | 0.13668 | 0.037303 | 0.11594 | 0.22209 | 0.096643 | 0.052426 | 0.10366
a11' | 0.027573 | 0.030863 | 0.017325 | 0.031833 | 0.051063 | 0.026674 | 0.0081109 | 0.030062
a12' | 0.039865 | -0.010866 | -0.0082402 | 0.017423 | 0.020278 | -0.00056082 | 0.01563 | 0.0080711
a13' | 0.037781 | 0.03237 | 0.019365 | 0.025472 | 0.020675 | 0.025736 | 0.0065062 | 0.026803
a14' | -0.0017059 | 0.020736 | 0.016449 | 0.030838 | -0.010204 | 0.022674 | 0.0073882 | 0.014757
a15' | -0.0008791 | 0.00018819 | 0.0051212 | -0.00027458 | 0.0078309 | 0.0016783 | 0.0029906 | 0.0021298