## Sommaire
Jour | vit-esse | I(A) | NB mesures | Posi-tion | N° fich. Originel | N° fich. Epuré | N° run | NOM Fich.res | NOM Fich.raw | Observation | Nombre de fichiers | 6
2003-06-11 | 80 | ±12.5 | 5 | 1 |  | HCMQAP126_pos1ap2 | 2558 | THCMQAP126_pos1ap2.xls
2003-06-11 | 80 | ±12.5 | 5 | 2 |  | HCMQAP126_pos2ap2 | 2558 | THCMQAP126_pos2ap2.xls
2003-06-11 | 80 | ±12.5 | 5 | 3 |  | HCMQAP126_pos3ap2 | 2558 | THCMQAP126_pos3ap2.xls
2003-06-11 | 80 | ±12.5 | 5 | 4 |  | HCMQAP126_pos4ap2 | 2558 | THCMQAP126_pos4ap2.xls
2003-06-11 | 80 | ±12.5 | 5 | 5 |  | HCMQAP126_pos5ap2 | 2558 | THCMQAP126_pos5ap2.xls
Sommaire : Valeurs intégrales calculées avec les fichiers: HCMQAP126_pos1ap2+HCMQAP126_pos2ap2+HCMQAP126_pos3ap2+HCMQAP126_pos4ap2+HCMQAP126_pos5ap2

## HCMQAP126_pos1ap2
Bench Number | 91 | Valeurs dipôlaires en Teslas (signal absolu mesuré par la bobine externe corrigé de la dérive de l'électronique)
Magnet Name | hcmqap126 | (b1,sb1, a1,sa1) créé par le décentrement de la taupe (=[Babs(+I)-Babs(-I)]/2) | [6 empty] | 3.2542e-05 | 9.0026e-08 | 5.6815e-05 | 1.444e-07
Magnet Type | 2 | (b1,sb1, a1,sa1) issu des champs constants/externes (=[Babs(+I)+Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -3.1201e-05 | 1.0969e-07 | 1.2979e-05 | 1.2736e-07
Aperture Number | 2 | Valeurs quadripolaires: b2 (T), a2 (T), sc2 (T), q Y_top codeur (mrad) | [6 empty] | -0.0022531 | 2.7945e-06 | 5.9107e-08 | -0.62015
GMT Time | 2003-11-06 07:59 |  | Les multipôles exprimés en unité sont rapportés au champ quadripôlaire local (C2= -2.253 mT)
Run Number | 2558 |  | Valeurs mesurées (unité) |  |  | Multipôle |  |  | Valeurs spécifiées (bn, an)
Run Type | manual | bn (normal) | sbn | an (skew) | san |  | Average |  | Uncertainty |  | Standard Deviation
Coil Name | taupe_quadrupole#12 | 0.37737 | 0.019057 | 2.0534 | 0.017512 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1
Rref | 0.017 | 0.064881 | 0.014799 | 1.6643 | 0.017202 | 4 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7
Meas Type | cmp | -0.35654 | 0.0066788 | 0.15027 | 0.010059 | 5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6
Shaft Pos | 1 | 3.4576 | 0.010942 | 0.6881 | 0.0059497 | 6 | 3.925 | 0 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.5
Coil length | 0.7499 | 0.13256 | 0.009979 | -0.11686 | 0.0073196 | 7 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
Température (bobine) | 18.689 | 0.07755 | 0.0037192 | 0.038889 | 0.0074233 | 8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Spec Curv (I spécifié) | 12.5 | -0.052385 | 0.00064367 | 0.014262 | 0.0017838 | 9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Angle(horiz./X_top codeur) | 0 | -0.27571 | 0.0016002 | 0.10564 | 0.0048488 | 10 | -0.26 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3
Mid Current (I réel moyen) | 12.506 | 0.010597 | 0.0019025 | -0.0013963 | 0.0032405 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Inclinaison RefMag (niv max) | 0.313 | -0.0083027 | 0.00069396 | 0.0079042 | 0.0022384 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. Cryostat(ecart niv max) | 4.578 | 0.031757 | 0.0023682 | 0.046777 | 0.0019719 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. carriage (niv min) | 0.264 | -0.1995 | 0.0010767 | 0.023649 | 0.00088243 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dx moyen(mm) | 0.24606 | 0.0011536 | 0.00069279 | -0.00081143 | 0.00049747 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dy moyen(mm) | 0.42837 |  |  | Multipôle refusé (orange) : (av.+unc.+2*STDV)+s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)-s
Analysis Tool | DRI ROT NOR CEL FDW |  |  | Multipôle litigieux (vert): (av.+unc.+2*STDV)-s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)+s
Number of point | 15
q(°) = Angle(verticale,C2) | -0.035532 |  |  |  | VALEURS PRINCIPALES
Nombre Mesure | 10 |  | Module de C2 (mT) |  |  | -2.2531 | Module de C6 (unité) |  |  | 3.5254
Sens du courant | +I / -I |  | Module de C3 (unité) |  |  | 2.0878 | Module de C10 (unité) |  |  | 0.29525
Vitesse (%) | 80
Commentaire

## HCMQAP126_pos2ap2
Bench Number | 91 | Valeurs dipôlaires en Teslas (signal absolu mesuré par la bobine externe corrigé de la dérive de l'électronique)
Magnet Name | hcmqap126 | (b1,sb1, a1,sa1) créé par le décentrement de la taupe (=[Babs(+I)-Babs(-I)]/2) | [6 empty] | 6.0888e-05 | 1.17e-07 | 4.9011e-05 | 2.2634e-07
Magnet Type | 2 | (b1,sb1, a1,sa1) issu des champs constants/externes (=[Babs(+I)+Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -2.8743e-05 | 1.17e-07 | 1.2126e-05 | 9.0981e-08
Aperture Number | 2 | Valeurs quadripolaires: b2 (T), a2 (T), sc2 (T), q Y_top codeur (mrad) | [6 empty] | -0.0037512 | -9.3211e-06 | 1.5266e-08 | 1.2424
GMT Time | 2003-11-06 08:05 |  | Les multipôles exprimés en unité sont rapportés au champ quadripôlaire local (C2= -3.751 mT)
Run Number | 2558 |  | Valeurs mesurées (unité) |  |  | Multipôle |  |  | Valeurs spécifiées (bn, an)
Run Type | manual | bn (normal) | sbn | an (skew) | san |  | Average |  | Uncertainty |  | Standard Deviation
Coil Name | taupe_quadrupole#12 | 1.8807 | 0.0132 | -0.20431 | 0.0077297 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1
Rref | 0.017 | 0.40075 | 0.0039931 | -0.060751 | 0.00722 | 4 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7
Meas Type | cmp | -0.22999 | 0.0073368 | -0.13335 | 0.0027503 | 5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6
Shaft Pos | 2 | 3.3339 | 0.0061169 | 0.37774 | 0.0056445 | 6 | 3.925 | 0 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.5
Coil length | 0.7499 | 0.18444 | 0.0032151 | -0.044605 | 0.0038085 | 7 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
Température (bobine) | 18.7775 | 0.053704 | 0.0027898 | -0.0093477 | 0.0030476 | 8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Spec Curv (I spécifié) | 12.5 | -0.014198 | 0.00095525 | -0.048762 | 0.0023209 | 9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Angle(horiz./X_top codeur) | 0 | -0.040933 | 0.0026264 | 0.091558 | 0.0021011 | 10 | -0.26 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3
Mid Current (I réel moyen) | 12.506 | 0.0023788 | 0.0010853 | -0.028057 | 0.0024848 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Inclinaison RefMag (niv max) | -0.339 | -0.0029803 | 0.00080132 | -0.0034006 | 0.0014388 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. Cryostat(ecart niv max) | 23.905 | 0.029662 | 0.0013092 | 0.018193 | 0.0010044 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. carriage (niv min) | -0.383 | -0.18142 | 0.00079813 | 0.027144 | 0.00077233 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dx moyen(mm) | 0.27539 | 0.00097446 | 0.00035264 | -0.0036725 | 0.00075256 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dy moyen(mm) | 0.2228 |  |  | Multipôle refusé (orange) : (av.+unc.+2*STDV)+s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)-s
Analysis Tool | DRI ROT NOR CEL FDW |  |  | Multipôle litigieux (vert): (av.+unc.+2*STDV)-s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)+s
Number of point | 15
q(°) = Angle(verticale,C2) | 0.071185 |  |  |  | VALEURS PRINCIPALES
Nombre Mesure | 10 |  | Module de C2 (mT) |  |  | -3.7512 | Module de C6 (unité) |  |  | 3.3552
Sens du courant | +I / -I |  | Module de C3 (unité) |  |  | 1.8918 | Module de C10 (unité) |  |  | 0.10029
Vitesse (%) | 80
Commentaire

## HCMQAP126_pos3ap2
Bench Number | 91 | Valeurs dipôlaires en Teslas (signal absolu mesuré par la bobine externe corrigé de la dérive de l'électronique)
Magnet Name | hcmqap126 | (b1,sb1, a1,sa1) créé par le décentrement de la taupe (=[Babs(+I)-Babs(-I)]/2) | [6 empty] | 6.5669e-05 | 1.3457e-07 | 3.2795e-05 | 1.5627e-07
Magnet Type | 2 | (b1,sb1, a1,sa1) issu des champs constants/externes (=[Babs(+I)+Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -2.7764e-05 | 1.2936e-07 | 1.0868e-05 | 1.1431e-07
Aperture Number | 2 | Valeurs quadripolaires: b2 (T), a2 (T), sc2 (T), q Y_top codeur (mrad) | [6 empty] | -0.0037494 | -3.3183e-05 | 9.8754e-08 | 4.425
GMT Time | 2003-11-06 08:12 |  | Les multipôles exprimés en unité sont rapportés au champ quadripôlaire local (C2= -3.75 mT)
Run Number | 2558 |  | Valeurs mesurées (unité) |  |  | Multipôle |  |  | Valeurs spécifiées (bn, an)
Run Type | manual | bn (normal) | sbn | an (skew) | san |  | Average |  | Uncertainty |  | Standard Deviation
Coil Name | taupe_quadrupole#12 | 0.79343 | 0.022025 | -0.62557 | 0.0099513 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1
Rref | 0.017 | -0.82454 | 0.0046194 | -1.5541 | 0.011659 | 4 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7
Meas Type | cmp | -0.44164 | 0.0049034 | -0.044282 | 0.0031828 | 5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6
Shaft Pos | 3 | 3.6547 | 0.0059294 | 0.17531 | 0.0054753 | 6 | 3.925 | 0 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.5
Coil length | 0.7499 | 0.14846 | 0.0018574 | -0.27053 | 0.0049326 | 7 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
Température (bobine) | 18.866 | -0.1156 | 0.0051772 | -0.051463 | 0.0032687 | 8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Spec Curv (I spécifié) | 12.5 | 0.0049915 | 0.0017202 | 0.039226 | 0.0031583 | 9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Angle(horiz./X_top codeur) | 0 | 0.016395 | 0.0014235 | 0.10245 | 0.00094984 | 10 | -0.26 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3
Mid Current (I réel moyen) | 12.506 | 0.015075 | 0.0025743 | -0.015997 | 0.0028144 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Inclinaison RefMag (niv max) | 0.445 | 0.010528 | 0.0012315 | -0.0011164 | 0.0013573 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. Cryostat(ecart niv max) | 2.035 | 0.03 | 0.00078532 | 0.010606 | 0.0014127 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. carriage (niv min) | 0.355 | -0.18799 | 0.0011589 | 0.026673 | 0.0016948 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dx moyen(mm) | 0.29641 | 0.0010177 | 0.00065817 | 0.00065326 | 0.0004045 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dy moyen(mm) | 0.15131 |  |  | Multipôle refusé (orange) : (av.+unc.+2*STDV)+s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)-s
Analysis Tool | DRI ROT NOR CEL FDW |  |  | Multipôle litigieux (vert): (av.+unc.+2*STDV)-s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)+s
Number of point | 15
q(°) = Angle(verticale,C2) | 0.25353 |  |  |  | VALEURS PRINCIPALES
Nombre Mesure | 10 |  | Module de C2 (mT) |  |  | -3.7495 | Module de C6 (unité) |  |  | 3.6589
Sens du courant | +I / -I |  | Module de C3 (unité) |  |  | 1.0104 | Module de C10 (unité) |  |  | 0.10375
Vitesse (%) | 80
Commentaire

## HCMQAP126_pos4ap2
Bench Number | 91 | Valeurs dipôlaires en Teslas (signal absolu mesuré par la bobine externe corrigé de la dérive de l'électronique)
Magnet Name | hcmqap126 | (b1,sb1, a1,sa1) créé par le décentrement de la taupe (=[Babs(+I)-Babs(-I)]/2) | [6 empty] | 5.6069e-05 | 1.5124e-07 | 8.7861e-05 | 1.2972e-07
Magnet Type | 2 | (b1,sb1, a1,sa1) issu des champs constants/externes (=[Babs(+I)+Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -2.8813e-05 | 1.1016e-07 | 1.0784e-05 | 8.2701e-08
Aperture Number | 2 | Valeurs quadripolaires: b2 (T), a2 (T), sc2 (T), q Y_top codeur (mrad) | [6 empty] | -0.0037499 | -5.2554e-05 | 6.6437e-08 | 7.0069
GMT Time | 2003-11-06 08:18 |  | Les multipôles exprimés en unité sont rapportés au champ quadripôlaire local (C2= -3.75 mT)
Run Number | 2558 |  | Valeurs mesurées (unité) |  |  | Multipôle |  |  | Valeurs spécifiées (bn, an)
Run Type | manual | bn (normal) | sbn | an (skew) | san |  | Average |  | Uncertainty |  | Standard Deviation
Coil Name | taupe_quadrupole#12 | 1.4886 | 0.0074087 | -0.35705 | 0.013597 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1
Rref | 0.017 | 0.012764 | 0.0098799 | 0.66354 | 0.011303 | 4 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7
Meas Type | cmp | -0.2385 | 0.0037877 | 0.069796 | 0.0070186 | 5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6
Shaft Pos | 4 | 3.5635 | 0.0050029 | 0.011292 | 0.002576 | 6 | 3.925 | 0 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.5
Coil length | 0.7499 | 0.28747 | 0.0049313 | -0.15851 | 0.002363 | 7 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
Température (bobine) | 18.9789 | -0.008759 | 0.0024 | 0.074568 | 0.0039011 | 8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Spec Curv (I spécifié) | 12.5 | -0.042353 | 0.0021379 | 0.073496 | 0.0029829 | 9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Angle(horiz./X_top codeur) | 0 | 0.0036558 | 0.0023829 | 0.01517 | 0.0026857 | 10 | -0.26 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3
Mid Current (I réel moyen) | 12.506 | 0.032774 | 0.0015652 | -0.0029789 | 0.0027148 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Inclinaison RefMag (niv max) | -0.275 | 0.00099653 | 0.0014415 | 0.018113 | 0.0015089 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. Cryostat(ecart niv max) | 31.535 | 0.016083 | 0.001298 | 0.039666 | 0.0015916 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. carriage (niv min) | -0.337 | -0.18604 | 0.0006443 | 0.018906 | 0.00055356 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dx moyen(mm) | 0.24855 | 0.0014598 | 0.001024 | 0.001176 | 0.0004044 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dy moyen(mm) | 0.4018 |  |  | Multipôle refusé (orange) : (av.+unc.+2*STDV)+s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)-s
Analysis Tool | DRI ROT NOR CEL FDW |  |  | Multipôle litigieux (vert): (av.+unc.+2*STDV)-s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)+s
Number of point | 15
q(°) = Angle(verticale,C2) | 0.40147 |  |  |  | VALEURS PRINCIPALES
Nombre Mesure | 10 |  | Module de C2 (mT) |  |  | -3.7503 | Module de C6 (unité) |  |  | 3.5635
Sens du courant | +I / -I |  | Module de C3 (unité) |  |  | 1.5308 | Module de C10 (unité) |  |  | 0.015605
Vitesse (%) | 80
Commentaire

## HCMQAP126_pos5ap2
Bench Number | 91 | Valeurs dipôlaires en Teslas (signal absolu mesuré par la bobine externe corrigé de la dérive de l'électronique)
Magnet Name | hcmqap126 | (b1,sb1, a1,sa1) créé par le décentrement de la taupe (=[Babs(+I)-Babs(-I)]/2) | [6 empty] | 2.3268e-05 | 9.3365e-08 | 6.7198e-05 | 2.0944e-07
Magnet Type | 2 | (b1,sb1, a1,sa1) issu des champs constants/externes (=[Babs(+I)+Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -3.1379e-05 | 1.3343e-07 | 1.0796e-05 | 1.7245e-07
Aperture Number | 2 | Valeurs quadripolaires: b2 (T), a2 (T), sc2 (T), q Y_top codeur (mrad) | [6 empty] | -0.0020822 | -4.4893e-05 | 1.691e-08 | 10.7787
GMT Time | 2003-11-06 08:24 |  | Les multipôles exprimés en unité sont rapportés au champ quadripôlaire local (C2= -2.083 mT)
Run Number | 2558 |  | Valeurs mesurées (unité) |  |  | Multipôle |  |  | Valeurs spécifiées (bn, an)
Run Type | manual | bn (normal) | sbn | an (skew) | san |  | Average |  | Uncertainty |  | Standard Deviation
Coil Name | taupe_quadrupole#12 | -1.3213 | 0.014473 | 5.7073 | 0.021617 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1
Rref | 0.017 | 0.14719 | 0.030184 | 1.6088 | 0.026275 | 4 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7
Meas Type | cmp | -1.2074 | 0.0051505 | -0.90985 | 0.01693 | 5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6
Shaft Pos | 5 | 14.0463 | 0.0033109 | 1.2199 | 0.014152 | 6 | 3.925 | 0 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.5
Coil length | 0.7499 | -0.11131 | 0.014702 | 0.50268 | 0.003063 | 7 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
Température (bobine) | 19.0979 | -0.02842 | 0.0076665 | 0.25413 | 0.0079208 | 8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Spec Curv (I spécifié) | 12.5 | -0.10484 | 0.0026356 | -0.061639 | 0.0052539 | 9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Angle(horiz./X_top codeur) | 0 | -0.2619 | 0.0020792 | 0.21344 | 0.0012352 | 10 | -0.26 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3
Mid Current (I réel moyen) | 12.506 | 0.0054607 | 0.002753 | 0.025001 | 0.0018469 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Inclinaison RefMag (niv max) | 0.373 | -0.022505 | 0.0031469 | 0.022769 | 0.0031553 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. Cryostat(ecart niv max) | 4.069 | -0.017756 | 0.0018497 | 0.031613 | 0.0019359 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. carriage (niv min) | 0.294 | -0.14933 | 0.0011493 | -0.019917 | 0.0013336 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dx moyen(mm) | 0.17805 | 0.0047574 | 0.00066174 | -0.00040206 | 0.00067862 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dy moyen(mm) | 0.55248 |  |  | Multipôle refusé (orange) : (av.+unc.+2*STDV)+s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)-s
Analysis Tool | DRI ROT NOR CEL FDW |  |  | Multipôle litigieux (vert): (av.+unc.+2*STDV)-s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)+s
Number of point | 15
q(°) = Angle(verticale,C2) | 0.61758 |  |  |  | VALEURS PRINCIPALES
Nombre Mesure | 10 |  | Module de C2 (mT) |  |  | -2.0826 | Module de C6 (unité) |  |  | 14.0992
Sens du courant | +I / -I |  | Module de C3 (unité) |  |  | 5.8582 | Module de C10 (unité) |  |  | 0.33786
Vitesse (%) | 80
Commentaire

## Lmag_hcmqap
Fichiers | HCMQAP126_pos1ap2 | HCMQAP126_pos2ap2 | HCMQAP126_pos3ap2 | HCMQAP126_pos4ap2 | HCMQAP126_pos5ap2 | Long. mag (m)
C2 (mT) | -2.2531 | -3.7512 | -3.7495 | -3.7503 | -2.0826 | 3.1167
Mutipôles | Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5 | Intégrales
b3 | 0.37737 | 1.8807 | 0.79343 | 1.4886 | -1.3213 | 0.87967
b4 | 0.064881 | 0.40075 | -0.82454 | 0.012764 | 0.14719 | -0.069789
b5 | -0.35654 | -0.22999 | -0.44164 | -0.2385 | -1.2074 | -0.43184
b6 | 3.4576 | 3.3339 | 3.6547 | 3.5635 | 14.0463 | 4.9156
b7 | 0.13256 | 0.18444 | 0.14846 | 0.28747 | -0.11131 | 0.15356
b8 | 0.07755 | 0.053704 | -0.1156 | -0.008759 | -0.02842 | -0.0095791
b9 | -0.052385 | -0.014198 | 0.0049915 | -0.042353 | -0.10484 | -0.033987
b10 | -0.27571 | -0.040933 | 0.016395 | 0.0036558 | -0.2619 | -0.079875
b11 | 0.010597 | 0.0023788 | 0.015075 | 0.032774 | 0.0054607 | 0.014346
b12 | -0.0083027 | -0.0029803 | 0.010528 | 0.00099653 | -0.022505 | -0.0021521
b13 | 0.031757 | 0.029662 | 0.03 | 0.016083 | -0.017756 | 0.020443
b14 | -0.1995 | -0.18142 | -0.18799 | -0.18604 | -0.14933 | -0.18244
b15 | 0.0011536 | 0.00097446 | 0.0010177 | 0.0014598 | 0.0047574 | 0.001633
a3 | 2.0534 | -0.20431 | -0.62557 | -0.35705 | 5.7073 | 0.77384
a4 | 1.6643 | -0.060751 | -1.5541 | 0.66354 | 1.6088 | 0.22673
a5 | 0.15027 | -0.13335 | -0.044282 | 0.069796 | -0.90985 | -0.1258
a6 | 0.6881 | 0.37774 | 0.17531 | 0.011292 | 1.2199 | 0.39826
a7 | -0.11686 | -0.044605 | -0.27053 | -0.15851 | 0.50268 | -0.063677
a8 | 0.038889 | -0.0093477 | -0.051463 | 0.074568 | 0.25413 | 0.042889
a9 | 0.014262 | -0.048762 | 0.039226 | 0.073496 | -0.061639 | 0.00921
a10 | 0.10564 | 0.091558 | 0.10245 | 0.01517 | 0.21344 | 0.09412
a11 | -0.0013963 | -0.028057 | -0.015997 | -0.0029789 | 0.025001 | -0.0081785
a12 | 0.0079042 | -0.0034006 | -0.0011164 | 0.018113 | 0.022769 | 0.007456
a13 | 0.046777 | 0.018193 | 0.010606 | 0.039666 | 0.031613 | 0.027459
a14 | 0.023649 | 0.027144 | 0.026673 | 0.018906 | -0.019917 | 0.018255
a15 | -0.00081143 | -0.0036725 | 0.00065326 | 0.001176 | -0.00040206 | -0.00061477
Angle[Horiz,C2](°) | -0.035532 | 0.071185 | 0.25353 | 0.40147 | 0.61758 | Gradient (T/m)
Temp. taupe (°C) | 18.689 | 18.7775 | 18.866 | 18.9789 | 19.0979 | -209.49
Niv. moyen (mrad) | 0.2885 | -0.361 | 0.4 | -0.306 | 0.3335 | C2,moyen=-3.75
Intégrale(Cn) = Sum(Cn,pos=[1,5])/(Sum(C2,pos=[1,5]) | [5 empty] | Gradient = C2,moyen/Rref*(11870/Spec_curv)
C2,moyen(mT) = (C2,pos2+C2,pos3+C2,pos4)/3 Long_mag = Intégrale(C2)/C2,moyen*.7499 [Cn,x(T) = cn,x(unit)*C2,x(T)]
Taupe : | taupe_quadrupole#12

## Result_HCMQAP
Thu 06/11/2003 08:29:31 | SIEGMUND | HCMQAP126 | Aperture2 | taupe_quadrupole#12
Position | Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5 | Integrales
Cn (mT) | 0.0022594 | 0.0037614 | 0.0037604 | 0.0037604 | 0.0020889 | 0.011721
Angle(Horiz,Cn) | 5.3851 | 2.8606 | 0.30501 | -2.9938 | -6.1077 | 4.381
b1 | 6.8702 | -10.7141 | -22.6906 | 4.7139 | 44.2278 | -0.00079916
b2 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000
b3 | 0.38259 | 1.8917 | 0.85576 | 1.5038 | -1.1333 | 0.92687
b4 | 0.023163 | 0.4024 | -0.8225 | 0.018658 | 0.066553 | -0.084288
b5 | -0.32319 | -0.25746 | -0.49135 | -0.22873 | -0.86118 | -0.39698
b6 | 3.4287 | 3.3274 | 3.6696 | 3.5587 | 14.1189 | 4.9219
b7 | 0.12915 | 0.17725 | 0.14696 | 0.27832 | -0.078122 | 0.15321
b8 | 0.078207 | 0.057026 | -0.11827 | -0.0040777 | -0.022148 | -0.0073618
b9 | -0.048559 | -0.016711 | -0.0044777 | -0.039752 | -0.088448 | -0.033499
b10 | -0.28138 | -0.04219 | 0.016783 | 0.0042767 | -0.24331 | -0.078265
b11 | 0.01131 | 0.0051489 | 0.016429 | 0.035183 | 0.010972 | 0.016757
b12 | -0.0042116 | -0.0043589 | 0.0089948 | 0.0041656 | -0.015318 | -0.00053779
b13 | 0.028268 | 0.02934 | 0.030693 | 0.017864 | -0.018189 | 0.020401
b14 | -0.20074 | -0.18236 | -0.18811 | -0.18507 | -0.1505 | -0.18279
b15 | 0.0012115 | 0.0011226 | 0.00103 | 0.0015007 | 0.0046933 | 0.0016812
a1 | -62.1337 | 58.6421 | 100.8946 | -46.7007 | -135.9737 | 0.00049149
a2 | 107.7053 | 57.2121 | 6.1002 | -59.8777 | -122.1605 | 0
a3 | 2.0714 | -0.17354 | -0.63197 | -0.36232 | 5.7559 | 0.78745
a4 | 1.6809 | -0.059204 | -1.5722 | 0.66963 | 1.6559 | 0.23287
a5 | 0.0341 | -0.041592 | 0.13733 | -0.010444 | -1.8138 | -0.21689
a6 | 0.79279 | 0.44136 | 0.19453 | -0.061626 | 0.72147 | 0.34907
a7 | -0.1266 | -0.048304 | -0.28715 | -0.17382 | 0.50815 | -0.072938
a8 | 0.042564 | -0.0084996 | -0.052479 | 0.076543 | 0.26206 | 0.044912
a9 | 0.027765 | -0.052285 | 0.038723 | 0.074917 | -0.017562 | 0.016426
a10 | 0.089056 | 0.090598 | 0.10408 | 0.013044 | 0.22817 | 0.09334
a11 | 0.0051699 | -0.023584 | -0.010512 | 0.00026688 | 0.033353 | -0.0029377
a12 | 0.0059477 | -0.0015148 | 0.0024088 | 0.017307 | 0.029077 | 0.0091238
a13 | 0.053854 | 0.014841 | 0.002775 | 0.04251 | 0.041078 | 0.027739
a14 | 0.0085673 | 0.01988 | 0.025895 | 0.026693 | -0.0071465 | 0.01773
a15 | -0.00071575 | -0.0036278 | 0.00065911 | 0.0011097 | -0.00083573 | -0.00066275
Temp taupe(deg) | 19.0979 | 19.104 | 19.1193 | 19.1284 | 19.1406
Niv init(mrad) | 0.33518 | 0.32501 | 0.31993 | 0.31281 | 0.31026
Dx moy (mm) | -1.054e-05 | 1.7643e-05 | 3.8469e-05 | 0 | -7.7999e-05 | 0.00025725
Dy moy (mm) | 0.00010574 | -9.9793e-05 | -0.00017154 | 7.934e-05 | 0.0002302 | 0.00032258
| C2 centre (mT) | 0.003748 | Long. Mag. (m) | 3.1167
* = error on Conclusion : ACCEPTED
Dx corrected | -1.054e-05 | 1.7643e-05 | 3.8469e-05 | -8.4887e-06 | -7.7999e-05 | -4.8914e-07
Dy corrected | 0.00010574 | -9.9793e-05 | -0.00017154 | 7.934e-05 | 0.0002302 | -1.4719e-07
Feed down
| Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5
b1' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
b2' | 9999.9738 | 10000.0019 | 9999.9911 | 10000.0019 | 9999.8545
b3' | 0.35118 | 1.8919 | 0.80258 | 1.4944 | -1.2014
b4' | 0.023117 | 0.40036 | -0.82141 | 0.01931 | 0.1806
b5' | -0.35847 | -0.22724 | -0.44001 | -0.23618 | -1.2339
b6' | 3.433 | 3.3268 | 3.6543 | 3.5627 | 14.0798
b7' | 0.12695 | 0.17732 | 0.14138 | 0.27583 | -0.10225
b8' | 0.077066 | 0.054432 | -0.11522 | -0.0067161 | -0.016999
b9' | -0.051974 | -0.012319 | 0.005316 | -0.040319 | -0.10621
b10' | -0.28177 | -0.043521 | 0.016094 | 0.0040886 | -0.24833
b11' | 0.010932 | 0.0050014 | 0.016921 | 0.034271 | 0.0074135
b12' | -0.0084416 | -0.002948 | 0.010164 | 0.0016778 | -0.020991
b13' | 0.029193 | 0.028397 | 0.028556 | 0.017446 | -0.0079539
b14' | -0.20069 | -0.18264 | -0.18799 | -0.18515 | -0.15065
b15' | 0.0012115 | 0.0011226 | 0.00103 | 0.0015007 | 0.0046933
Feed down
| Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5
a1' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
a2' | 107.7075 | 57.1895 | 6.0801 | -59.8633 | -122.244
a3' | 2.0687 | -0.18081 | -0.61774 | -0.36306 | 5.7358
a4' | 1.6728 | -0.053331 | -1.5511 | 0.66539 | 1.6425
a5' | 0.13828 | -0.13696 | -0.045623 | 0.072753 | -0.87441
a6' | 0.79808 | 0.43482 | 0.18173 | -0.053312 | 0.70113
a7' | -0.12338 | -0.050709 | -0.27963 | -0.17422 | 0.49763
a8' | 0.04001 | -0.0081489 | -0.051417 | 0.07476 | 0.25312
a9' | 0.011516 | -0.04921 | 0.039319 | 0.075038 | -0.056637
a10' | 0.089728 | 0.090051 | 0.10218 | 0.014685 | 0.22812
a11' | 0.0048412 | -0.02332 | -0.01145 | 0.00038567 | 0.029603
a12' | 0.0076569 | -0.0033967 | -0.0012325 | 0.018053 | 0.02386
a13' | 0.037553 | 0.029026 | 0.028213 | 0.031108 | 0.01501
a14' | 0.008679 | 0.019735 | 0.02577 | 0.026784 | -0.0062031
a15' | -0.00071575 | -0.0036278 | 0.00065911 | 0.0011097 | -0.00083573
Feed down normalised
| Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5 | Central | Sigma | Integrals |  | Coil Waviness
b1' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
b2' | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | 10000
b3' | 0.35119 | 1.8919 | 0.80258 | 1.4944 | -1.2015 | 1.3963 | 0.55124 | 0.89808 |  | -4.9346
b4' | 0.023117 | 0.40036 | -0.82141 | 0.01931 | 0.18061 | -0.13391 | 0.62513 | -0.069147 |  | -3.4607
b5' | -0.35847 | -0.22724 | -0.44001 | -0.23618 | -1.2339 | -0.30115 | 0.12035 | -0.43409 |  | -4.8808
b6' | 3.433 | 3.3268 | 3.6543 | 3.5627 | 14.08 | 3.5146 | 0.16894 | 4.9148 |  | -3.6988
b7' | 0.12695 | 0.17732 | 0.14138 | 0.27583 | -0.10225 | 0.19818 | 0.06961 | 0.14773 |  | -3.929
b8' | 0.077066 | 0.054432 | -0.11522 | -0.0067161 | -0.016999 | -0.022503 | 0.085923 | -0.0073695
b9' | -0.051974 | -0.012319 | 0.005316 | -0.040319 | -0.10621 | -0.015774 | 0.023013 | -0.033092
b10' | -0.28177 | -0.043521 | 0.016094 | 0.0040886 | -0.24834 | -0.0077796 | 0.03153 | -0.079537 |  | 0.015287
b11' | 0.010932 | 0.0050014 | 0.016921 | 0.034271 | 0.0074137 | 0.018731 | 0.014719 | 0.01609
b12' | -0.0084416 | -0.002948 | 0.010164 | 0.0016778 | -0.020991 | 0.0029647 | 0.0066502 | -0.0018861
b13' | 0.029193 | 0.028397 | 0.028556 | 0.017446 | -0.007954 | 0.0248 | 0.0063691 | 0.021058
b14' | -0.20069 | -0.18264 | -0.18799 | -0.18515 | -0.15065 | -0.18526 | 0.0026742 | -0.18286 | alpha | 285
b15' | 0.0012115 | 0.0011226 | 0.00103 | 0.0015007 | 0.0046933 | 0.0012178 | 0.00024937 | 0.0016813 | beta | 0.5536
Feed down normalised
| Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5 | Central | Sigma | Integrals
a1' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
a2' | 107.7078 | 57.1895 | 6.0801 | -59.8633 | -122.2458 | 1.1354 | 58.6828 | 0.055611
a3' | 2.0687 | -0.18081 | -0.61774 | -0.36306 | 5.7359 | -0.3872 | 0.21946 | 0.78612
a4' | 1.6728 | -0.053331 | -1.5511 | 0.66539 | 1.6425 | -0.31301 | 1.1308 | 0.2354
a5' | 0.13828 | -0.13696 | -0.045623 | 0.072753 | -0.87442 | -0.036611 | 0.10515 | -0.1233
a6' | 0.79808 | 0.43482 | 0.18173 | -0.053312 | 0.70114 | 0.18775 | 0.24412 | 0.3446
a7' | -0.12338 | -0.050709 | -0.27963 | -0.17422 | 0.49764 | -0.16818 | 0.11458 | -0.072718
a8' | 0.04001 | -0.0081489 | -0.051417 | 0.07476 | 0.25312 | 0.0050647 | 0.064118 | 0.043266
a9' | 0.011516 | -0.04921 | 0.039319 | 0.075038 | -0.056638 | 0.021716 | 0.063967 | 0.0097654
a10' | 0.089728 | 0.090051 | 0.10218 | 0.014685 | 0.22813 | 0.068972 | 0.047404 | 0.093243
a11' | 0.0048412 | -0.02332 | -0.01145 | 0.00038567 | 0.029604 | -0.011461 | 0.011853 | -0.0036175
a12' | 0.007657 | -0.0033967 | -0.0012325 | 0.018053 | 0.02386 | 0.0044745 | 0.011809 | 0.0075248
a13' | 0.037553 | 0.029025 | 0.028213 | 0.031108 | 0.01501 | 0.029449 | 0.0014931 | 0.028691
a14' | 0.008679 | 0.019735 | 0.02577 | 0.026784 | -0.0062032 | 0.024096 | 0.0038105 | 0.017818
a15' | -0.00071575 | -0.0036278 | 0.00065911 | 0.0011097 | -0.00083574 | -0.00061966 | 0.0026148 | -0.00066262