## Sommaire
Jour | vit-esse | I(A) | NB mesures | Posi-tion | N° fich. Originel | N° fich. Epuré | N° run | NOM Fich.res | NOM Fich.raw | Observation | Nombre de fichiers | 6
2003-11-11 | 80 | ±12.5 | 5 | 5 |  | HCMQAP127_pos5ap2 | 2578 | THCMQAP127_pos5ap2.xls
2003-11-11 | 80 | ±12.5 | 5 | 1 |  | HCMQAP127_pos1ap2 | 2578 | THCMQAP127_pos1ap2.xls
2003-11-11 | 80 | ±12.5 | 5 | 2 |  | HCMQAP127_pos2ap2 | 2578 | THCMQAP127_pos2ap2.xls
2003-11-11 | 80 | ±12.5 | 5 | 3 |  | HCMQAP127_pos3ap2 | 2578 | THCMQAP127_pos3ap2.xls
2003-11-11 | 80 | ±12.5 | 5 | 4 |  | HCMQAP127_pos4ap2 | 2578 | THCMQAP127_pos4ap2.xls
Sommaire : Valeurs intégrales calculées avec les fichiers: HCMQAP127_pos5ap2+HCMQAP127_pos1ap2+HCMQAP127_pos2ap2+HCMQAP127_pos3ap2+HCMQAP127_pos4ap2

## HCMQAP127_pos5ap2
Bench Number | 91 | Valeurs dipôlaires en Teslas (signal absolu mesuré par la bobine externe corrigé de la dérive de l'électronique)
Magnet Name | hcmqap127 | (b1,sb1, a1,sa1) créé par le décentrement de la taupe (=[Babs(+I)-Babs(-I)]/2) | [6 empty] | 4.1999e-05 | 9.5891e-08 | 6.0343e-05 | 1.616e-07
Magnet Type | 2 | (b1,sb1, a1,sa1) issu des champs constants/externes (=[Babs(+I)+Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -3.1338e-05 | 1.6313e-07 | 1.0557e-05 | 7.0269e-08
Aperture Number | 2 | Valeurs quadripolaires: b2 (T), a2 (T), sc2 (T), q Y_top codeur (mrad) | [6 empty] | -0.0020827 | -4.8254e-05 | 7.4111e-08 | 11.5827
GMT Time | 2003-11-11 08:04 |  | Les multipôles exprimés en unité sont rapportés au champ quadripôlaire local (C2= -2.083 mT)
Run Number | 2578 |  | Valeurs mesurées (unité) |  |  | Multipôle |  |  | Valeurs spécifiées (bn, an)
Run Type | manual | bn (normal) | sbn | an (skew) | san |  | Average |  | Uncertainty |  | Standard Deviation
Coil Name | taupe_quadrupole#12 | -4.1471 | 0.012259 | 9.3608 | 0.030181 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1
Rref | 0.017 | -1.7099 | 0.019902 | 1.5291 | 0.03118 | 4 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7
Meas Type | cmp | -0.71048 | 0.0097084 | -0.40691 | 0.019543 | 5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6
Shaft Pos | 5 | 14.7194 | 0.0081648 | 1.0483 | 0.0076008 | 6 | 3.925 | 0 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.5
Coil length | 0.7499 | 0.27125 | 0.0067628 | 0.49615 | 0.007452 | 7 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
Température (bobine) | 19.0765 | -0.063342 | 0.003757 | 0.07394 | 0.0043198 | 8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Spec Curv (I spécifié) | 12.5 | 0.062174 | 0.0056475 | 0.068236 | 0.0019117 | 9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Angle(horiz./X_top codeur) | 0 | -0.31886 | 0.0048352 | 0.22411 | 0.0038439 | 10 | -0.26 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3
Mid Current (I réel moyen) | 12.506 | 0.010312 | 0.0012358 | 0.050332 | 0.0027079 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Inclinaison RefMag (niv max) | 0.381 | -0.012232 | 0.0014093 | 0.0049559 | 0.0046354 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. Cryostat(ecart niv max) | 2.543 | -0.0057386 | 0.0033089 | 0.043847 | 0.0029684 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. carriage (niv min) | 0.309 | -0.13687 | 0.0014323 | -0.022311 | 0.0023165 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dx moyen(mm) | 0.33121 | -0.00053774 | 0.0014158 | 0.0061673 | 0.0014559 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dy moyen(mm) | 0.50023 |  |  | Multipôle refusé (orange) : (av.+unc.+2*STDV)+s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)-s
Analysis Tool | DRI ROT NOR CEL FDW |  |  | Multipôle litigieux (vert): (av.+unc.+2*STDV)-s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)+s
Number of point | 15
q(°) = Angle(verticale,C2) | 0.66364 |  |  |  | VALEURS PRINCIPALES
Nombre Mesure | 10 |  | Module de C2 (mT) |  |  | -2.0832 | Module de C6 (unité) |  |  | 14.7567
Sens du courant | +I / -I |  | Module de C3 (unité) |  |  | 10.2383 | Module de C10 (unité) |  |  | 0.38974
Vitesse (%) | 80
Commentaire

## HCMQAP127_pos1ap2
Bench Number | 91 | Valeurs dipôlaires en Teslas (signal absolu mesuré par la bobine externe corrigé de la dérive de l'électronique)
Magnet Name | hcmqap127 | (b1,sb1, a1,sa1) créé par le décentrement de la taupe (=[Babs(+I)-Babs(-I)]/2) | [6 empty] | 3.3116e-05 | 1.796e-07 | 6.2713e-05 | 1.8588e-07
Magnet Type | 2 | (b1,sb1, a1,sa1) issu des champs constants/externes (=[Babs(+I)+Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -3.0589e-05 | 1.1534e-07 | 1.2881e-05 | 1.3501e-07
Aperture Number | 2 | Valeurs quadripolaires: b2 (T), a2 (T), sc2 (T), q Y_top codeur (mrad) | [6 empty] | -0.0022528 | 4.6523e-06 | 6.321e-08 | -1.0326
GMT Time | 2003-11-11 07:38 |  | Les multipôles exprimés en unité sont rapportés au champ quadripôlaire local (C2= -2.253 mT)
Run Number | 2578 |  | Valeurs mesurées (unité) |  |  | Multipôle |  |  | Valeurs spécifiées (bn, an)
Run Type | manual | bn (normal) | sbn | an (skew) | san |  | Average |  | Uncertainty |  | Standard Deviation
Coil Name | taupe_quadrupole#12 | -0.20393 | 0.018362 | 1.2168 | 0.017862 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1
Rref | 0.017 | -0.050273 | 0.016747 | -0.61498 | 0.027371 | 4 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7
Meas Type | cmp | 0.37029 | 0.0061762 | 0.14658 | 0.012905 | 5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6
Shaft Pos | 1 | 3.9326 | 0.013019 | -0.25245 | 0.0096537 | 6 | 3.925 | 0 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.5
Coil length | 0.7499 | 0.0097264 | 0.010431 | 0.014351 | 0.011142 | 7 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
Température (bobine) | 18.7134 | 0.026986 | 0.0056723 | -0.29177 | 0.0057218 | 8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Spec Curv (I spécifié) | 12.5 | 0.108 | 0.0042147 | 0.02265 | 0.0022203 | 9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Angle(horiz./X_top codeur) | 0 | -0.33051 | 0.0051342 | 0.025497 | 0.0050177 | 10 | -0.26 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3
Mid Current (I réel moyen) | 12.506 | -0.036165 | 0.0032451 | 0.0090251 | 0.0044301 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Inclinaison RefMag (niv max) | 0.392 | -0.016971 | 0.0010406 | -0.012746 | 0.0022993 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. Cryostat(ecart niv max) | 5.086 | 0.03131 | 0.001378 | 0.045335 | 0.0025328 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. carriage (niv min) | 0.341 | -0.19328 | 0.0026704 | 0.0093347 | 0.0022071 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dx moyen(mm) | 0.25088 | -0.0041786 | 0.00089483 | -0.0015294 | 0.00092856 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dy moyen(mm) | 0.47273 |  |  | Multipôle refusé (orange) : (av.+unc.+2*STDV)+s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)-s
Analysis Tool | DRI ROT NOR CEL FDW |  |  | Multipôle litigieux (vert): (av.+unc.+2*STDV)-s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)+s
Number of point | 15
q(°) = Angle(verticale,C2) | -0.059161 |  |  |  | VALEURS PRINCIPALES
Nombre Mesure | 10 |  | Module de C2 (mT) |  |  | -2.2528 | Module de C6 (unité) |  |  | 3.9407
Sens du courant | +I / -I |  | Module de C3 (unité) |  |  | 1.2337 | Module de C10 (unité) |  |  | 0.33149
Vitesse (%) | 80
Commentaire

## HCMQAP127_pos2ap2
Bench Number | 91 | Valeurs dipôlaires en Teslas (signal absolu mesuré par la bobine externe corrigé de la dérive de l'électronique)
Magnet Name | hcmqap127 | (b1,sb1, a1,sa1) créé par le décentrement de la taupe (=[Babs(+I)-Babs(-I)]/2) | [6 empty] | 6.1494e-05 | 1.4943e-07 | 4.9344e-05 | 1.9078e-07
Magnet Type | 2 | (b1,sb1, a1,sa1) issu des champs constants/externes (=[Babs(+I)+Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -2.9287e-05 | 1.0389e-07 | 1.2749e-05 | 1.6925e-07
Aperture Number | 2 | Valeurs quadripolaires: b2 (T), a2 (T), sc2 (T), q Y_top codeur (mrad) | [6 empty] | -0.00375 | -9.7885e-06 | 3.4529e-08 | 1.3051
GMT Time | 2003-11-11 07:44 |  | Les multipôles exprimés en unité sont rapportés au champ quadripôlaire local (C2= -3.75 mT)
Run Number | 2578 |  | Valeurs mesurées (unité) |  |  | Multipôle |  |  | Valeurs spécifiées (bn, an)
Run Type | manual | bn (normal) | sbn | an (skew) | san |  | Average |  | Uncertainty |  | Standard Deviation
Coil Name | taupe_quadrupole#12 | -0.26864 | 0.0068405 | 1.9883 | 0.014734 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1
Rref | 0.017 | -0.15608 | 0.0079755 | -0.27313 | 0.0070723 | 4 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7
Meas Type | cmp | 0.2999 | 0.0049472 | 1.1032 | 0.0073097 | 5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6
Shaft Pos | 2 | 3.037 | 0.0025608 | 0.54883 | 0.0032746 | 6 | 3.925 | 0 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.5
Coil length | 0.7499 | -0.062398 | 0.0020171 | -0.05819 | 0.0018328 | 7 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
Température (bobine) | 18.808 | -0.10752 | 0.0015306 | -0.054607 | 0.0041556 | 8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Spec Curv (I spécifié) | 12.5 | 0.059502 | 0.0020456 | 0.012706 | 0.0024673 | 9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Angle(horiz./X_top codeur) | 0 | -0.14935 | 0.0017939 | 0.13092 | 0.0022054 | 10 | -0.26 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3
Mid Current (I réel moyen) | 12.506 | -0.035716 | 0.0018948 | -0.027484 | 0.0017773 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Inclinaison RefMag (niv max) | -0.329 | 0.0010243 | 0.00061626 | 0.0020284 | 0.0016905 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. Cryostat(ecart niv max) | 40.69 | 0.029292 | 0.0020138 | 0.0074175 | 0.00093853 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. carriage (niv min) | -0.392 | -0.16713 | 0.00077072 | 0.023058 | 0.0010445 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dx moyen(mm) | 0.27819 | -0.0016653 | 0.00020315 | -0.0029739 | 0.00048865 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dy moyen(mm) | 0.22443 |  |  | Multipôle refusé (orange) : (av.+unc.+2*STDV)+s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)-s
Analysis Tool | DRI ROT NOR CEL FDW |  |  | Multipôle litigieux (vert): (av.+unc.+2*STDV)-s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)+s
Number of point | 15
q(°) = Angle(verticale,C2) | 0.074778 |  |  |  | VALEURS PRINCIPALES
Nombre Mesure | 10 |  | Module de C2 (mT) |  |  | -3.75 | Module de C6 (unité) |  |  | 3.0862
Sens du courant | +I / -I |  | Module de C3 (unité) |  |  | 2.0064 | Module de C10 (unité) |  |  | 0.19861
Vitesse (%) | 80
Commentaire

## HCMQAP127_pos3ap2
Bench Number | 91 | Valeurs dipôlaires en Teslas (signal absolu mesuré par la bobine externe corrigé de la dérive de l'électronique)
Magnet Name | hcmqap127 | (b1,sb1, a1,sa1) créé par le décentrement de la taupe (=[Babs(+I)-Babs(-I)]/2) | [6 empty] | 6.1421e-05 | 9.8856e-08 | 4.1985e-05 | 1.9734e-07
Magnet Type | 2 | (b1,sb1, a1,sa1) issu des champs constants/externes (=[Babs(+I)+Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -2.7295e-05 | 1.8607e-07 | 1.0623e-05 | 3.078e-07
Aperture Number | 2 | Valeurs quadripolaires: b2 (T), a2 (T), sc2 (T), q Y_top codeur (mrad) | [6 empty] | -0.0037496 | -3.9373e-05 | 5.513e-08 | 5.2501
GMT Time | 2003-11-11 07:51 |  | Les multipôles exprimés en unité sont rapportés au champ quadripôlaire local (C2= -3.75 mT)
Run Number | 2578 |  | Valeurs mesurées (unité) |  |  | Multipôle |  |  | Valeurs spécifiées (bn, an)
Run Type | manual | bn (normal) | sbn | an (skew) | san |  | Average |  | Uncertainty |  | Standard Deviation
Coil Name | taupe_quadrupole#12 | 2.1856 | 0.010184 | 2.1583 | 0.010136 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1
Rref | 0.017 | 0.064894 | 0.011046 | 4.0458 | 0.01321 | 4 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7
Meas Type | cmp | -0.51976 | 0.0042312 | 0.61896 | 0.010396 | 5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6
Shaft Pos | 3 | 3.5541 | 0.002223 | -0.14994 | 0.0054003 | 6 | 3.925 | 0 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.5
Coil length | 0.7499 | -0.13618 | 0.0082331 | 0.28457 | 0.0047503 | 7 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
Température (bobine) | 18.9026 | -0.093823 | 0.0025977 | 0.25271 | 0.0051242 | 8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Spec Curv (I spécifié) | 12.5 | -0.038285 | 0.0028135 | 0.063928 | 0.0035975 | 9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Angle(horiz./X_top codeur) | 0 | -0.082973 | 0.0021954 | 0.013372 | 0.0017388 | 10 | -0.26 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3
Mid Current (I réel moyen) | 12.506 | -0.031907 | 0.0013883 | 0.028774 | 0.002383 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Inclinaison RefMag (niv max) | 0.415 | 0.008396 | 0.00097648 | -0.0039922 | 0.0011016 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. Cryostat(ecart niv max) | 4.069 | 0.04576 | 0.0014576 | 0.027364 | 0.0016506 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. carriage (niv min) | 0.364 | -0.17117 | 0.00079264 | 0.013511 | 0.00051276 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dx moyen(mm) | 0.27644 | 0.0025962 | 0.001111 | -0.0037957 | 0.0011335 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dy moyen(mm) | 0.19327 |  |  | Multipôle refusé (orange) : (av.+unc.+2*STDV)+s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)-s
Analysis Tool | DRI ROT NOR CEL FDW |  |  | Multipôle litigieux (vert): (av.+unc.+2*STDV)-s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)+s
Number of point | 15
q(°) = Angle(verticale,C2) | 0.30081 |  |  |  | VALEURS PRINCIPALES
Nombre Mesure | 10 |  | Module de C2 (mT) |  |  | -3.7498 | Module de C6 (unité) |  |  | 3.5573
Sens du courant | +I / -I |  | Module de C3 (unité) |  |  | 3.0716 | Module de C10 (unité) |  |  | 0.084044
Vitesse (%) | 80
Commentaire

## HCMQAP127_pos4ap2
Bench Number | 91 | Valeurs dipôlaires en Teslas (signal absolu mesuré par la bobine externe corrigé de la dérive de l'électronique)
Magnet Name | hcmqap127 | (b1,sb1, a1,sa1) créé par le décentrement de la taupe (=[Babs(+I)-Babs(-I)]/2) | [6 empty] | 5.5621e-05 | 1.2838e-07 | 8.947e-05 | 2.5077e-07
Magnet Type | 2 | (b1,sb1, a1,sa1) issu des champs constants/externes (=[Babs(+I)+Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -2.7743e-05 | 4.0124e-07 | 9.4325e-06 | 1.6994e-07
Aperture Number | 2 | Valeurs quadripolaires: b2 (T), a2 (T), sc2 (T), q Y_top codeur (mrad) | [6 empty] | -0.0037502 | -6.0211e-05 | 4.7207e-08 | 8.027
GMT Time | 2003-11-11 07:57 |  | Les multipôles exprimés en unité sont rapportés au champ quadripôlaire local (C2= -3.751 mT)
Run Number | 2578 |  | Valeurs mesurées (unité) |  |  | Multipôle |  |  | Valeurs spécifiées (bn, an)
Run Type | manual | bn (normal) | sbn | an (skew) | san |  | Average |  | Uncertainty |  | Standard Deviation
Coil Name | taupe_quadrupole#12 | 1.035 | 0.0074733 | 2.2975 | 0.010264 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1
Rref | 0.017 | 0.28837 | 0.012667 | 4.6743 | 0.012301 | 4 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7
Meas Type | cmp | 0.11616 | 0.0035837 | 0.85034 | 0.0052727 | 5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6
Shaft Pos | 4 | 3.2988 | 0.0056724 | -0.3005 | 0.0055379 | 6 | 3.925 | 0 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.5
Coil length | 0.7499 | -0.022107 | 0.0043394 | 0.070273 | 0.0051188 | 7 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
Température (bobine) | 18.9941 | -0.037448 | 0.0023709 | 0.35984 | 0.0031454 | 8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Spec Curv (I spécifié) | 12.5 | 0.088412 | 0.0047698 | 0.061471 | 0.0018425 | 9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Angle(horiz./X_top codeur) | 0 | -0.080479 | 0.0021105 | 0.049415 | 0.0019909 | 10 | -0.26 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3
Mid Current (I réel moyen) | 12.506 | -0.03683 | 0.0014811 | 0.025587 | 0.0023765 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Inclinaison RefMag (niv max) | -0.123 | 0.0048912 | 0.00052037 | 0.010169 | 0.00138 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. Cryostat(ecart niv max) | 29.5 | 0.047656 | 0.0011372 | 0.039672 | 0.0011661 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. carriage (niv min) | -0.185 | -0.16654 | 0.0011261 | 0.02089 | 0.00069781 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dx moyen(mm) | 0.24555 | -3.2247e-05 | 0.00057398 | -5.0293e-05 | 0.0009745 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dy moyen(mm) | 0.40953 |  |  | Multipôle refusé (orange) : (av.+unc.+2*STDV)+s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)-s
Analysis Tool | DRI ROT NOR CEL FDW |  |  | Multipôle litigieux (vert): (av.+unc.+2*STDV)-s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)+s
Number of point | 15
q(°) = Angle(verticale,C2) | 0.45992 |  |  |  | VALEURS PRINCIPALES
Nombre Mesure | 10 |  | Module de C2 (mT) |  |  | -3.7507 | Module de C6 (unité) |  |  | 3.3124
Sens du courant | +I / -I |  | Module de C3 (unité) |  |  | 2.5199 | Module de C10 (unité) |  |  | 0.094439
Vitesse (%) | 80
Commentaire

## Lmag_hcmqap
Fichiers | HCMQAP127_pos1ap2 | HCMQAP127_pos2ap2 | HCMQAP127_pos3ap2 | HCMQAP127_pos4ap2 | HCMQAP127_pos5ap2 | Long. mag (m)
C2 (mT) | -2.2528 | -3.75 | -3.7498 | -3.7507 | -2.0832 | 3.1167
Mutipôles | Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5 | Intégrales
b3 | -0.20393 | -0.26864 | 2.1856 | 1.035 | -4.1471 | 0.12647
b4 | -0.050273 | -0.15608 | 0.064894 | 0.28837 | -1.7099 | -0.18835
b5 | 0.37029 | 0.2999 | -0.51976 | 0.11616 | -0.71048 | -0.066378
b6 | 3.9326 | 3.037 | 3.5541 | 3.2988 | 14.7194 | 4.9153
b7 | 0.0097264 | -0.062398 | -0.13618 | -0.022107 | 0.27125 | -0.015435
b8 | 0.026986 | -0.10752 | -0.093823 | -0.037448 | -0.063342 | -0.062017
b9 | 0.108 | 0.059502 | -0.038285 | 0.088412 | 0.062174 | 0.0503
b10 | -0.33051 | -0.14935 | -0.082973 | -0.080479 | -0.31886 | -0.16565
b11 | -0.036165 | -0.035716 | -0.031907 | -0.03683 | 0.010312 | -0.028981
b12 | -0.016971 | 0.0010243 | 0.008396 | 0.0048912 | -0.012232 | -0.00064443
b13 | 0.03131 | 0.029292 | 0.04576 | 0.047656 | -0.0057386 | 0.033283
b14 | -0.19328 | -0.16713 | -0.17117 | -0.16654 | -0.13687 | -0.1677
b15 | -0.0041786 | -0.0016653 | 0.0025962 | -3.2247e-05 | -0.00053774 | -0.00045964
a3 | 1.2168 | 1.9883 | 2.1583 | 2.2975 | 9.3608 | 2.9775
a4 | -0.61498 | -0.27313 | 4.0458 | 4.6743 | 1.5291 | 2.1479
a5 | 0.14658 | 1.1032 | 0.61896 | 0.85034 | -0.40691 | 0.58576
a6 | -0.25245 | 0.54883 | -0.14994 | -0.3005 | 1.0483 | 0.12728
a7 | 0.014351 | -0.05819 | 0.28457 | 0.070273 | 0.49615 | 0.13976
a8 | -0.29177 | -0.054607 | 0.25271 | 0.35984 | 0.07394 | 0.10196
a9 | 0.02265 | 0.012706 | 0.063928 | 0.061471 | 0.068236 | 0.045623
a10 | 0.025497 | 0.13092 | 0.013372 | 0.049415 | 0.22411 | 0.080245
a11 | 0.0090251 | -0.027484 | 0.028774 | 0.025587 | 0.050332 | 0.014499
a12 | -0.012746 | 0.0020284 | -0.0039922 | 0.010169 | 0.0049559 | 0.00079465
a13 | 0.045335 | 0.0074175 | 0.027364 | 0.039672 | 0.043847 | 0.030327
a14 | 0.0093347 | 0.023058 | 0.013511 | 0.02089 | -0.022311 | 0.012192
a15 | -0.0015294 | -0.0029739 | -0.0037957 | -5.0293e-05 | 0.0061673 | -0.0010375
Angle[Horiz,C2](°) | -0.059161 | 0.074778 | 0.30081 | 0.45992 | 0.66364 | Gradient (T/m)
Temp. taupe (°C) | 18.7134 | 18.808 | 18.9026 | 18.9941 | 19.0765 | -209.48
Niv. moyen (mrad) | 0.3665 | -0.3605 | 0.3895 | -0.154 | 0.345 | C2,moyen=-3.75
Intégrale(Cn) = Sum(Cn,pos=[1,5])/(Sum(C2,pos=[1,5]) | [5 empty] | Gradient = C2,moyen/Rref*(11870/Spec_curv)
C2,moyen(mT) = (C2,pos2+C2,pos3+C2,pos4)/3 Long_mag = Intégrale(C2)/C2,moyen*.7499 [Cn,x(T) = cn,x(unit)*C2,x(T)]
Taupe : | taupe_quadrupole#12

## Result_HCMQAP
Tue 11/11/2003 08:08:34 | SIEGMUND | HCMQAP127 | Aperture2 | taupe_quadrupole#12
Position | Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5 | Integrales
Cn (mT) | 0.0022594 | 0.0037604 | 0.0037604 | 0.0037614 | 0.0020889 | 0.011721
Angle(Horiz,Cn) | 5.7471 | 3.3738 | 0.12608 | -3.3655 | -6.411 | 5.0342
b1 | 13.8409 | -2.8992 | -1.449 | 15.9234 | -35.8282 | -0.0021268
b2 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000
b3 | -0.22273 | -0.26843 | 2.0989 | 1.1334 | -3.8889 | 0.16127
b4 | -0.025989 | -0.17394 | 0.048493 | 0.37292 | -1.7069 | -0.17226
b5 | 0.393 | 0.26175 | -0.51283 | 0.15273 | -0.95007 | -0.093808
b6 | 3.9375 | 3.026 | 3.5382 | 3.2922 | 14.7703 | 4.9146
b7 | -0.025216 | -0.070511 | -0.16201 | -0.01944 | 0.28356 | -0.026364
b8 | 0.040657 | -0.11182 | -0.10312 | -0.028357 | -0.059988 | -0.060672
b9 | 0.10199 | 0.049781 | -0.041839 | 0.089203 | 0.094975 | 0.050813
b10 | -0.33266 | -0.15279 | -0.086265 | -0.078704 | -0.29994 | -0.16461
b11 | -0.036809 | -0.032356 | -0.029685 | -0.033603 | 0.015924 | -0.026203
b12 | -0.0081906 | 0.0019284 | 0.0074664 | 0.0095837 | -0.0040515 | 0.0028413
b13 | 0.027263 | 0.029164 | 0.045709 | 0.049132 | 1.2179e-05 | 0.033781
b14 | -0.19344 | -0.16801 | -0.17117 | -0.16538 | -0.13829 | -0.16784
b15 | -0.0040354 | -0.001514 | 0.0026134 | -3.2656e-05 | 6.5968e-05 | -0.00031787
a1 | -81.4733 | 64.4918 | 82.9475 | -44.5765 | -97.056 | -0.00016226
a2 | 114.9477 | 67.4767 | 2.5216 | -67.3115 | -128.2265 | 0
a3 | 1.2226 | 1.9887 | 2.1646 | 2.3118 | 9.4832 | 2.9996
a4 | -0.62455 | -0.27225 | 4.0258 | 4.6719 | 1.6339 | 2.1554
a5 | -0.023233 | 1.1912 | 0.75294 | 0.76161 | -1.1263 | 0.49714
a6 | -0.1222 | 0.60144 | -0.16151 | -0.37118 | 0.44498 | 0.058155
a7 | -0.0039919 | -0.074839 | 0.26853 | 0.066067 | 0.47407 | 0.12528
a8 | -0.29614 | -0.053739 | 0.25091 | 0.35895 | 0.066137 | 0.099853
a9 | 0.05634 | 0.0091274 | 0.060873 | 0.065194 | 0.086237 | 0.052195
a10 | 0.010653 | 0.12593 | 0.013226 | 0.055728 | 0.24212 | 0.080798
a11 | 0.014584 | -0.023206 | 0.03444 | 0.031326 | 0.056333 | 0.019879
a12 | -0.015902 | 0.0043855 | 0.00081536 | 0.0081191 | 0.0040887 | 0.0014529
a13* | 0.053472 | 0.0040862 | 0.021551 | 0.040559 | 0.049416 | 0.030258
a14 | -0.0062159 | 0.015125 | 0.013217 | 0.028701 | -0.010014 | 0.011503
a15 | -0.001884 | -0.0030534 | -0.0037885 | -4.7849e-05 | 0.0061918 | -0.0011024
Temp taupe(deg) | 19.0765 | 19.0857 | 19.104 | 19.1101 | 19.1223
Niv init(mrad) | 0.33925 | 0.33213 | 0.32501 | 0.32145 | 0.3184
Dx moy (mm) | -2.1934e-05 | 0 | 0 | -2.7579e-05 | 5.8783e-05 | 0.00027337
Dy moy (mm) | 0.00013876 | -0.00010966 | -0.00014101 | 7.5594e-05 | 0.00016575 | 0.00033416
| C2 centre (mT) | 0.003748 | Long. Mag. (m) | 3.1167
* = error on Conclusion : CONTACT CEA
Dx corrected | -2.1935e-05 | 4.1886e-06 | 2.4278e-06 | -2.7579e-05 | 5.8783e-05 | -3.5981e-07
Dy corrected | 0.00013876 | -0.00010966 | -0.00014101 | 7.5594e-05 | 0.00016575 | 9.2456e-08
Feed down
| Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5
b1' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
b2' | 9999.9806 | 10000.0255 | 10000.0365 | 9999.9758 | 9999.7882
b3' | -0.20734 | -0.27383 | 2.1991 | 1.0693 | -3.9544
b4' | -0.027259 | -0.14294 | 0.073183 | 0.35838 | -1.6761
b5' | 0.37258 | 0.28488 | -0.517 | 0.13428 | -0.7164
b6' | 3.9379 | 3.023 | 3.5515 | 3.2907 | 14.7484
b7' | -0.0086632 | -0.07313 | -0.14754 | -0.030291 | 0.27759
b8' | 0.035926 | -0.11125 | -0.099129 | -0.031833 | -0.064087
b9' | 0.10507 | 0.056753 | -0.040963 | 0.088122 | 0.064395
b10' | -0.33338 | -0.15436 | -0.083451 | -0.079552 | -0.30488
b11' | -0.035265 | -0.03204 | -0.029599 | -0.034171 | 0.015332
b12' | -0.01385 | 0.0023309 | 0.0096898 | 0.006463 | -0.0098327
b13' | 0.031167 | 0.029894 | 0.046816 | 0.05096 | -0.0049349
b14' | -0.19315 | -0.1683 | -0.1716 | -0.16537 | -0.13913
b15' | -0.0040354 | -0.001514 | 0.0026134 | -3.2656e-05 | 6.5968e-05
Feed down
| Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5
a1' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
a2' | 114.9409 | 67.4811 | 2.4874 | -67.3089 | -128.2368
a3' | 1.2243 | 1.9918 | 2.1651 | 2.294 | 9.4502
a4' | -0.6116 | -0.27783 | 4.0432 | 4.6697 | 1.5812
a5' | 0.13825 | 1.0944 | 0.60608 | 0.83782 | -0.39861
a6' | -0.12341 | 0.60406 | -0.15322 | -0.37234 | 0.4714
a7' | 0.0010059 | -0.069882 | 0.27477 | 0.061108 | 0.47158
a8' | -0.29007 | -0.05629 | 0.25375 | 0.36128 | 0.07593
a9' | 0.031779 | 0.018277 | 0.06733 | 0.061231 | 0.067452
a10' | 0.0074607 | 0.12796 | 0.015738 | 0.053726 | 0.24562
a11' | 0.014075 | -0.023331 | 0.03376 | 0.031649 | 0.056054
a12' | -0.01406 | 0.0021399 | -0.0036974 | 0.0099512 | 0.0061406
a13' | 0.033051 | 0.018224 | 0.040033 | 0.030394 | 0.031438
a14' | -0.006643 | 0.015252 | 0.012906 | 0.0287 | -0.009705
a15' | -0.001884 | -0.0030534 | -0.0037885 | -4.7849e-05 | 0.0061918
Feed down normalised
| Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5 | Central | Sigma | Integrals |  | Coil Waviness
b1' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
b2' | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | 10000
b3' | -0.20734 | -0.27383 | 2.1991 | 1.0693 | -3.9545 | 0.99819 | 1.238 | 0.16204 |  | -4.7149
b4' | -0.027259 | -0.14294 | 0.073182 | 0.35839 | -1.6762 | 0.096209 | 0.25145 | -0.15848 |  | -3.482
b5' | 0.37258 | 0.28488 | -0.517 | 0.13428 | -0.71641 | -0.032615 | 0.4262 | -0.065415 |  | -3.8272
b6' | 3.9379 | 3.023 | 3.5514 | 3.2907 | 14.7487 | 3.2884 | 0.26421 | 4.9138 |  | -3.1045
b7' | -0.0086633 | -0.07313 | -0.14754 | -0.030291 | 0.2776 | -0.083655 | 0.05933 | -0.024533 |  | -3.8001
b8' | 0.035926 | -0.11125 | -0.099129 | -0.031834 | -0.064089 | -0.080736 | 0.042782 | -0.061645
b9' | 0.10507 | 0.056753 | -0.040962 | 0.088122 | 0.064396 | 0.034638 | 0.067324 | 0.048799
b10' | -0.33338 | -0.15436 | -0.08345 | -0.079552 | -0.30489 | -0.10579 | 0.042111 | -0.16529 |  | 0.022692
b11' | -0.035265 | -0.03204 | -0.029599 | -0.034171 | 0.015332 | -0.031936 | 0.0022878 | -0.026101
b12' | -0.01385 | 0.0023309 | 0.0096898 | 0.006463 | -0.0098329 | 0.0061612 | 0.0036887 | 0.001131
b13' | 0.031167 | 0.029894 | 0.046816 | 0.050961 | -0.004935 | 0.042557 | 0.01116 | 0.034564
b14' | -0.19315 | -0.16829 | -0.1716 | -0.16537 | -0.13913 | -0.16842 | 0.0031171 | -0.16808 | alpha | 285
b15' | -0.0040354 | -0.001514 | 0.0026134 | -3.2656e-05 | 6.597e-05 | 0.0003556 | 0.0020909 | -0.00031787 | beta | 0.5536
Feed down normalised
| Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5 | Central | Sigma | Integrals
a1' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
a2' | 114.9411 | 67.4809 | 2.4874 | -67.309 | -128.2395 | 0.88641 | 67.4092 | 0.11248
a3' | 1.2243 | 1.9918 | 2.1651 | 2.294 | 9.4504 | 2.1503 | 0.15165 | 2.9921
a4' | -0.6116 | -0.27783 | 4.0432 | 4.6697 | 1.5813 | 2.8117 | 2.6939 | 2.1525
a5' | 0.13825 | 1.0943 | 0.60608 | 0.83783 | -0.39862 | 0.84609 | 0.24424 | 0.57742
a6' | -0.12341 | 0.60406 | -0.15322 | -0.37234 | 0.47141 | 0.026166 | 0.51232 | 0.064022
a7' | 0.0010059 | -0.069882 | 0.27476 | 0.061108 | 0.47159 | 0.088663 | 0.17397 | 0.12717
a8' | -0.29007 | -0.056289 | 0.25375 | 0.36128 | 0.075932 | 0.18625 | 0.21681 | 0.10266
a9' | 0.031779 | 0.018277 | 0.06733 | 0.061231 | 0.067454 | 0.048946 | 0.026734 | 0.048938
a10' | 0.0074607 | 0.12796 | 0.015738 | 0.053726 | 0.24562 | 0.065809 | 0.05708 | 0.081404
a11' | 0.014075 | -0.023331 | 0.03376 | 0.03165 | 0.056055 | 0.014026 | 0.032369 | 0.019651
a12' | -0.01406 | 0.0021399 | -0.0036974 | 0.0099513 | 0.0061407 | 0.0027979 | 0.0068481 | 0.00080827
a13' | 0.033051 | 0.018224 | 0.040033 | 0.030394 | 0.031439 | 0.02955 | 0.010929 | 0.030309
a14' | -0.006643 | 0.015251 | 0.012906 | 0.0287 | -0.0097052 | 0.018952 | 0.0085229 | 0.011423
a15' | -0.001884 | -0.0030534 | -0.0037885 | -4.7849e-05 | 0.0061919 | -0.0022966 | 0.0019818 | -0.0011024