## Sommaire
Jour | vit-esse | I(A) | NB mesures | Posi-tion | N° fich. Originel | N° fich. Epuré | N° run | NOM Fich.res | NOM Fich.raw | Observation | Nombre de fichiers | 6
17/11/2003 | 80 | ±12.5 | 5 | 1 |  | HCMQAP130_pos1ap2 | 2598 | THCMQAP130_pos1ap2.xls
17/11/2003 | 80 | ±12.5 | 5 | 2 |  | HCMQAP130_pos2ap2 | 2598 | THCMQAP130_pos2ap2.xls
17/11/2003 | 80 | ±12.5 | 5 | 3 |  | HCMQAP130_pos3ap2 | 2598 | THCMQAP130_pos3ap2.xls
17/11/2003 | 80 | ±12.5 | 5 | 4 |  | HCMQAP130_pos4ap2 | 2598 | THCMQAP130_pos4ap2.xls
17/11/2003 | 80 | ±12.5 | 5 | 5 |  | HCMQAP130_pos5ap2 | 2598 | THCMQAP130_pos5ap2.xls
Sommaire : Valeurs intégrales calculées avec les fichiers: HCMQAP130_pos1ap2+HCMQAP130_pos2ap2+HCMQAP130_pos3ap2+HCMQAP130_pos4ap2+HCMQAP130_pos5ap2

## HCMQAP130_pos1ap2
Bench Number | 91 | Valeurs dipôlaires en Teslas (signal absolu mesuré par la bobine externe corrigé de la dérive de l'électronique)
Magnet Name | hcmqap130 | (b1,sb1, a1,sa1) créé par le décentrement de la taupe (=[Babs(+I)-Babs(-I)]/2) | [6 empty] | 4.3719e-05 | 2.2362e-07 | 6.2412e-05 | 2.0101e-07
Magnet Type | 2 | (b1,sb1, a1,sa1) issu des champs constants/externes (=[Babs(+I)+Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -3.1411e-05 | 2.7931e-07 | 1.2099e-05 | 2.7161e-07
Aperture Number | 2 | Valeurs quadripolaires: b2 (T), a2 (T), sc2 (T), q Y_top codeur (mrad) | [6 empty] | -0.0022519 | 1.018e-05 | 8.4016e-08 | -2.2603
GMT Time | 2003-11-17 10:02 |  | Les multipôles exprimés en unité sont rapportés au champ quadripôlaire local (C2= -2.252 mT)
Run Number | 2598 |  | Valeurs mesurées (unité) |  |  | Multipôle |  |  | Valeurs spécifiées (bn, an)
Run Type | manual | bn (normal) | sbn | an (skew) | san |  | Average |  | Uncertainty |  | Standard Deviation
Coil Name | taupe_quadrupole#12 | 0.53632 | 0.02291 | 0.16142 | 0.024173 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1
Rref | 0.017 | -0.24665 | 0.0081362 | -0.9319 | 0.017953 | 4 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7
Meas Type | cmp | -0.014584 | 0.0052349 | 0.92164 | 0.013335 | 5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6
Shaft Pos | 1 | 4.1625 | 0.012427 | 0.58708 | 0.0086361 | 6 | 3.925 | 0 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.5
Coil length | 0.7499 | 0.11085 | 0.0041312 | 0.14974 | 0.0076669 | 7 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
Température (bobine) | 18.8416 | 0.022244 | 0.004693 | -0.10668 | 0.0018994 | 8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Spec Curv (I spécifié) | 12.5 | -0.067449 | 0.0013343 | 0.023518 | 0.0035963 | 9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Angle(horiz./X_top codeur) | 0 | -0.31602 | 0.0035004 | 0.083848 | 0.0046468 | 10 | -0.26 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3
Mid Current (I réel moyen) | 12.506 | 0.0051341 | 0.0018146 | 0.017204 | 0.0029933 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Inclinaison RefMag (niv max) | -0.086 | -0.0037678 | 0.0029349 | 0.0046864 | 0.0029732 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. Cryostat(ecart niv max) | 5.086 | 0.034733 | 0.0010817 | 0.0488 | 0.0018408 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. carriage (niv min) | -0.17 | -0.196 | 0.00097368 | 0.015452 | 0.0010362 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dx moyen(mm) | 0.33217 | -0.00083652 | 0.00095834 | 0.0020752 | 0.0023012 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dy moyen(mm) | 0.46966 |  |  | Multipôle refusé (orange) : (av.+unc.+2*STDV)+s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)-s
Analysis Tool | DRI ROT NOR CEL FDW |  |  | Multipôle litigieux (vert): (av.+unc.+2*STDV)-s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)+s
Number of point | 15
q(°) = Angle(verticale,C2) | -0.12951 |  |  |  | VALEURS PRINCIPALES
Nombre Mesure | 10 |  | Module de C2 (mT) |  |  | -2.2519 | Module de C6 (unité) |  |  | 4.2037
Sens du courant | +I / -I |  | Module de C3 (unité) |  |  | 0.56009 | Module de C10 (unité) |  |  | 0.32695
Vitesse (%) | 80
Commentaire

## HCMQAP130_pos2ap2
Bench Number | 91 | Valeurs dipôlaires en Teslas (signal absolu mesuré par la bobine externe corrigé de la dérive de l'électronique)
Magnet Name | hcmqap130 | (b1,sb1, a1,sa1) créé par le décentrement de la taupe (=[Babs(+I)-Babs(-I)]/2) | [6 empty] | 5.502e-05 | 3.3817e-07 | 5.0012e-05 | 5.5515e-07
Magnet Type | 2 | (b1,sb1, a1,sa1) issu des champs constants/externes (=[Babs(+I)+Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -3.0012e-05 | 8.6881e-08 | 1.2239e-05 | 5.5177e-08
Aperture Number | 2 | Valeurs quadripolaires: b2 (T), a2 (T), sc2 (T), q Y_top codeur (mrad) | [6 empty] | -0.0037526 | -2.6644e-05 | 4.729e-08 | 3.55
GMT Time | 2003-11-17 10:09 |  | Les multipôles exprimés en unité sont rapportés au champ quadripôlaire local (C2= -3.753 mT)
Run Number | 2598 |  | Valeurs mesurées (unité) |  |  | Multipôle |  |  | Valeurs spécifiées (bn, an)
Run Type | manual | bn (normal) | sbn | an (skew) | san |  | Average |  | Uncertainty |  | Standard Deviation
Coil Name | taupe_quadrupole#12 | -1.7879 | 0.0059997 | -0.13936 | 0.013679 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1
Rref | 0.017 | 0.69744 | 0.0048146 | 1.806 | 0.017358 | 4 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7
Meas Type | cmp | 0.77385 | 0.0019329 | 0.26059 | 0.004441 | 5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6
Shaft Pos | 2 | 3.4168 | 0.0025282 | -0.17735 | 0.0067836 | 6 | 3.925 | 0 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.5
Coil length | 0.7499 | 0.092429 | 0.001818 | -0.12821 | 0.0035848 | 7 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
Température (bobine) | 18.6432 | 0.099641 | 0.0018486 | 0.2807 | 0.0040038 | 8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Spec Curv (I spécifié) | 12.5 | -0.0070641 | 0.0025119 | -0.010567 | 0.0013799 | 9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Angle(horiz./X_top codeur) | 0 | -0.07787 | 0.002719 | 0.052161 | 0.0013558 | 10 | -0.26 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3
Mid Current (I réel moyen) | 12.506 | 0.0039203 | 0.0011918 | -0.0025243 | 0.0016462 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Inclinaison RefMag (niv max) | -0.239 | -0.0037806 | 0.00021363 | 0.020294 | 0.0015224 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. Cryostat(ecart niv max) | 17.802 | 0.016088 | 0.0004695 | 0.016857 | 0.00057128 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. carriage (niv min) | -0.284 | -0.17007 | 0.0011568 | 0.01703 | 0.001094 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dx moyen(mm) | 0.24764 | -0.0034341 | 0.00050278 | 0.00088912 | 0.00071085 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dy moyen(mm) | 0.22832 |  |  | Multipôle refusé (orange) : (av.+unc.+2*STDV)+s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)-s
Analysis Tool | DRI ROT NOR CEL FDW |  |  | Multipôle litigieux (vert): (av.+unc.+2*STDV)-s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)+s
Number of point | 15
q(°) = Angle(verticale,C2) | 0.2034 |  |  |  | VALEURS PRINCIPALES
Nombre Mesure | 10 |  | Module de C2 (mT) |  |  | -3.7526 | Module de C6 (unité) |  |  | 3.4214
Sens du courant | +I / -I |  | Module de C3 (unité) |  |  | 1.7933 | Module de C10 (unité) |  |  | 0.093726
Vitesse (%) | 80
Commentaire

## HCMQAP130_pos3ap2
Bench Number | 91 | Valeurs dipôlaires en Teslas (signal absolu mesuré par la bobine externe corrigé de la dérive de l'électronique)
Magnet Name | hcmqap130 | (b1,sb1, a1,sa1) créé par le décentrement de la taupe (=[Babs(+I)-Babs(-I)]/2) | [6 empty] | 6.8679e-05 | 2.1289e-07 | 2.4668e-05 | 3.4067e-07
Magnet Type | 2 | (b1,sb1, a1,sa1) issu des champs constants/externes (=[Babs(+I)+Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -2.879e-05 | 7.92e-08 | 1.0673e-05 | 1.11e-07
Aperture Number | 2 | Valeurs quadripolaires: b2 (T), a2 (T), sc2 (T), q Y_top codeur (mrad) | [6 empty] | -0.0037514 | -5.6451e-05 | 3.0104e-08 | 7.5235
GMT Time | 2003-11-17 10:15 |  | Les multipôles exprimés en unité sont rapportés au champ quadripôlaire local (C2= -3.752 mT)
Run Number | 2598 |  | Valeurs mesurées (unité) |  |  | Multipôle |  |  | Valeurs spécifiées (bn, an)
Run Type | manual | bn (normal) | sbn | an (skew) | san |  | Average |  | Uncertainty |  | Standard Deviation
Coil Name | taupe_quadrupole#12 | -0.99994 | 0.013485 | 0.61145 | 0.0086547 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1
Rref | 0.017 | 0.26094 | 0.012932 | 1.5071 | 0.0046912 | 4 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7
Meas Type | cmp | 0.38074 | 0.0076638 | 0.44811 | 0.008472 | 5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6
Shaft Pos | 3 | 3.6121 | 0.0044596 | 0.039914 | 0.0032459 | 6 | 3.925 | 0 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.5
Coil length | 0.7499 | -0.093353 | 0.0041432 | -0.20771 | 0.0032008 | 7 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
Température (bobine) | 18.4143 | 0.15872 | 0.0021392 | 0.25383 | 0.0017213 | 8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Spec Curv (I spécifié) | 12.5 | -0.033246 | 0.0024488 | -0.074156 | 0.0011325 | 9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Angle(horiz./X_top codeur) | 0 | -0.017753 | 0.002042 | 0.0049414 | 0.0018868 | 10 | -0.26 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3
Mid Current (I réel moyen) | 12.506 | -0.00031839 | 0.0019108 | -0.057909 | 0.002712 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Inclinaison RefMag (niv max) | 0.487 | -0.0008044 | 0.0018759 | 0.019709 | 0.0020312 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. Cryostat(ecart niv max) | -0.509 | 0.026512 | 0.00097201 | -0.0023911 | 0.00092467 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. carriage (niv min) | 0.371 | -0.17713 | 0.00090432 | 0.017381 | 0.00025721 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dx moyen(mm) | 0.30948 | 0.00051079 | 0.0010398 | -0.00079366 | 0.00075819 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dy moyen(mm) | 0.11644 |  |  | Multipôle refusé (orange) : (av.+unc.+2*STDV)+s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)-s
Analysis Tool | DRI ROT NOR CEL FDW |  |  | Multipôle litigieux (vert): (av.+unc.+2*STDV)-s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)+s
Number of point | 15
q(°) = Angle(verticale,C2) | 0.43106 |  |  |  | VALEURS PRINCIPALES
Nombre Mesure | 10 |  | Module de C2 (mT) |  |  | -3.7518 | Module de C6 (unité) |  |  | 3.6123
Sens du courant | +I / -I |  | Module de C3 (unité) |  |  | 1.1721 | Module de C10 (unité) |  |  | 0.018428
Vitesse (%) | 80
Commentaire

## HCMQAP130_pos4ap2
Bench Number | 91 | Valeurs dipôlaires en Teslas (signal absolu mesuré par la bobine externe corrigé de la dérive de l'électronique)
Magnet Name | hcmqap130 | (b1,sb1, a1,sa1) créé par le décentrement de la taupe (=[Babs(+I)-Babs(-I)]/2) | [6 empty] | 7.0892e-05 | 1.0578e-07 | 8.4535e-05 | 2.6075e-07
Magnet Type | 2 | (b1,sb1, a1,sa1) issu des champs constants/externes (=[Babs(+I)+Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -2.9172e-05 | 5.2008e-07 | 9.5087e-06 | 3.6279e-07
Aperture Number | 2 | Valeurs quadripolaires: b2 (T), a2 (T), sc2 (T), q Y_top codeur (mrad) | [6 empty] | -0.0037538 | -7.6468e-05 | 7.8013e-08 | 10.1839
GMT Time | 2003-11-17 10:21 |  | Les multipôles exprimés en unité sont rapportés au champ quadripôlaire local (C2= -3.755 mT)
Run Number | 2598 |  | Valeurs mesurées (unité) |  |  | Multipôle |  |  | Valeurs spécifiées (bn, an)
Run Type | manual | bn (normal) | sbn | an (skew) | san |  | Average |  | Uncertainty |  | Standard Deviation
Coil Name | taupe_quadrupole#12 | -2.8106 | 0.009732 | -1.3527 | 0.022849 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1
Rref | 0.017 | -0.14629 | 0.0040291 | 0.68412 | 0.0091272 | 4 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7
Meas Type | cmp | 1.0379 | 0.0024634 | -0.44797 | 0.0072927 | 5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6
Shaft Pos | 4 | 2.7728 | 0.0039415 | 0.237 | 0.0052638 | 6 | 3.925 | 0 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.5
Coil length | 0.7499 | -0.10187 | 0.0043758 | -0.27515 | 0.0051365 | 7 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
Température (bobine) | 18.2526 | 0.018436 | 0.0037552 | -0.15706 | 0.0042351 | 8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Spec Curv (I spécifié) | 12.5 | 0.018302 | 0.0018663 | -0.097024 | 0.0023491 | 9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Angle(horiz./X_top codeur) | 0 | -0.0055136 | 0.0014608 | 0.010784 | 0.0027123 | 10 | -0.26 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3
Mid Current (I réel moyen) | 12.506 | 0.0071117 | 0.0019362 | -0.036068 | 0.0021769 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Inclinaison RefMag (niv max) | 0.567 | -0.0072617 | 0.0008815 | -0.038958 | 0.001076 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. Cryostat(ecart niv max) | 19.328 | 0.035549 | 0.00064984 | 0.024256 | 0.0011393 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. carriage (niv min) | 0.51 | -0.17866 | 0.00088115 | 0.018278 | 0.0015209 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dx moyen(mm) | 0.31312 | -0.004023 | 0.000845 | 0.002649 | 0.00077207 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dy moyen(mm) | 0.38921 |  |  | Multipôle refusé (orange) : (av.+unc.+2*STDV)+s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)-s
Analysis Tool | DRI ROT NOR CEL FDW |  |  | Multipôle litigieux (vert): (av.+unc.+2*STDV)-s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)+s
Number of point | 15
q(°) = Angle(verticale,C2) | 0.5835 |  |  |  | VALEURS PRINCIPALES
Nombre Mesure | 10 |  | Module de C2 (mT) |  |  | -3.7546 | Module de C6 (unité) |  |  | 2.783
Sens du courant | +I / -I |  | Module de C3 (unité) |  |  | 3.1192 | Module de C10 (unité) |  |  | 0.012111
Vitesse (%) | 80
Commentaire

## HCMQAP130_pos5ap2
Bench Number | 91 | Valeurs dipôlaires en Teslas (signal absolu mesuré par la bobine externe corrigé de la dérive de l'électronique)
Magnet Name | hcmqap130 | (b1,sb1, a1,sa1) créé par le décentrement de la taupe (=[Babs(+I)-Babs(-I)]/2) | [6 empty] | 3.4632e-05 | 1.3236e-07 | 5.8927e-05 | 1.5893e-07
Magnet Type | 2 | (b1,sb1, a1,sa1) issu des champs constants/externes (=[Babs(+I)+Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -3.2117e-05 | 5.7205e-08 | 1.0449e-05 | 1.1814e-07
Aperture Number | 2 | Valeurs quadripolaires: b2 (T), a2 (T), sc2 (T), q Y_top codeur (mrad) | [6 empty] | -0.0020854 | -5.6962e-05 | 6.1156e-08 | 13.6542
GMT Time | 2003-11-17 10:28 |  | Les multipôles exprimés en unité sont rapportés au champ quadripôlaire local (C2= -2.086 mT)
Run Number | 2598 |  | Valeurs mesurées (unité) |  |  | Multipôle |  |  | Valeurs spécifiées (bn, an)
Run Type | manual | bn (normal) | sbn | an (skew) | san |  | Average |  | Uncertainty |  | Standard Deviation
Coil Name | taupe_quadrupole#12 | -6.0165 | 0.038281 | 9.0093 | 0.011416 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1
Rref | 0.017 | -1.3358 | 0.024404 | -0.88222 | 0.014407 | 4 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7
Meas Type | cmp | 0.20978 | 0.009747 | -0.21327 | 0.0093679 | 5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6
Shaft Pos | 5 | 14.1739 | 0.013073 | 1.0248 | 0.0066997 | 6 | 3.925 | 0 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.5
Coil length | 0.7499 | -0.16459 | 0.012757 | 0.11796 | 0.0081138 | 7 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
Température (bobine) | 18.158 | -0.18041 | 0.0026706 | -0.11104 | 0.0056172 | 8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Spec Curv (I spécifié) | 12.5 | 0.067291 | 0.0011919 | -0.060059 | 0.0034082 | 9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Angle(horiz./X_top codeur) | 0 | -0.2702 | 0.0037194 | 0.1625 | 0.0012805 | 10 | -0.26 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3
Mid Current (I réel moyen) | 12.506 | 0.0099733 | 0.0046065 | 0.0045304 | 0.0029593 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Inclinaison RefMag (niv max) | 0.439 | -0.017174 | 0.0023662 | -0.0054746 | 0.0034937 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. Cryostat(ecart niv max) | 3.052 | 0.0074464 | 0.0019358 | 0.0249 | 0.00088316 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. carriage (niv min) | 0.344 | -0.13822 | 0.0013637 | -0.020808 | 0.0022887 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dx moyen(mm) | 0.26899 | -0.0042912 | 0.0019271 | 0.00411 | 0.0012593 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dy moyen(mm) | 0.4877 |  |  | Multipôle refusé (orange) : (av.+unc.+2*STDV)+s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)-s
Analysis Tool | DRI ROT NOR CEL FDW |  |  | Multipôle litigieux (vert): (av.+unc.+2*STDV)-s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)+s
Number of point | 15
q(°) = Angle(verticale,C2) | 0.78233 |  |  |  | VALEURS PRINCIPALES
Nombre Mesure | 10 |  | Module de C2 (mT) |  |  | -2.0861 | Module de C6 (unité) |  |  | 14.2109
Sens du courant | +I / -I |  | Module de C3 (unité) |  |  | 10.8336 | Module de C10 (unité) |  |  | 0.3153
Vitesse (%) | 80
Commentaire

## Lmag_hcmqap
Fichiers | HCMQAP130_pos1ap2 | HCMQAP130_pos2ap2 | HCMQAP130_pos3ap2 | HCMQAP130_pos4ap2 | HCMQAP130_pos5ap2 | Long. mag (m)
C2 (mT) | -2.2519 | -3.7526 | -3.7518 | -3.7546 | -2.0861 | 3.1165
Mutipôles | Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5 | Intégrales
b3 | 0.53632 | -1.7879 | -0.99994 | -2.8106 | -6.0165 | -2.0746
b4 | -0.24665 | 0.69744 | 0.26094 | -0.14629 | -1.3358 | -0.018927
b5 | -0.014584 | 0.77385 | 0.38074 | 1.0379 | 0.20978 | 0.55357
b6 | 4.1625 | 3.4168 | 3.6121 | 2.7728 | 14.1739 | 4.8552
b7 | 0.11085 | 0.092429 | -0.093353 | -0.10187 | -0.16459 | -0.03075
b8 | 0.022244 | 0.099641 | 0.15872 | 0.018436 | -0.18041 | 0.045672
b9 | -0.067449 | -0.0070641 | -0.033246 | 0.018302 | 0.067291 | -0.0060292
b10 | -0.31602 | -0.07787 | -0.017753 | -0.0055136 | -0.2702 | -0.1061
b11 | 0.0051341 | 0.0039203 | -0.00031839 | 0.0071117 | 0.0099733 | 0.0046538
b12 | -0.0037678 | -0.0037806 | -0.0008044 | -0.0072617 | -0.017174 | -0.0056922
b13 | 0.034733 | 0.016088 | 0.026512 | 0.035549 | 0.0074464 | 0.024817
b14 | -0.196 | -0.17007 | -0.17713 | -0.17866 | -0.13822 | -0.17332
b15 | -0.00083652 | -0.0034341 | 0.00051079 | -0.004023 | -0.0042912 | -0.0023666
a3 | 0.16142 | -0.13936 | 0.61145 | -1.3527 | 9.0093 | 1.0162
a4 | -0.9319 | 1.806 | 1.5071 | 0.68412 | -0.88222 | 0.70919
a5 | 0.92164 | 0.26059 | 0.44811 | -0.44797 | -0.21327 | 0.16719
a6 | 0.58708 | -0.17735 | 0.039914 | 0.237 | 1.0248 | 0.24581
a7 | 0.14974 | -0.12821 | -0.20771 | -0.27515 | 0.11796 | -0.10965
a8 | -0.10668 | 0.2807 | 0.25383 | -0.15706 | -0.11104 | 0.06053
a9 | 0.023518 | -0.010567 | -0.074156 | -0.097024 | -0.060059 | -0.048374
a10 | 0.083848 | 0.052161 | 0.0049414 | 0.010784 | 0.1625 | 0.050175
a11 | 0.017204 | -0.0025243 | -0.057909 | -0.036068 | 0.0045304 | -0.020129
a12 | 0.0046864 | 0.020294 | 0.019709 | -0.038958 | -0.0054746 | 0.00018992
a13 | 0.0488 | 0.016857 | -0.0023911 | 0.024256 | 0.0249 | 0.019696
a14 | 0.015452 | 0.01703 | 0.017381 | 0.018278 | -0.020808 | 0.012126
a15 | 0.0020752 | 0.00088912 | -0.00079366 | 0.002649 | 0.00411 | 0.00151
Angle[Horiz,C2](°) | -0.12951 | 0.2034 | 0.43106 | 0.5835 | 0.78233 | Gradient (T/m)
Temp. taupe (°C) | 18.8416 | 18.6432 | 18.4143 | 18.2526 | 18.158 | -209.64
Niv. moyen (mrad) | -0.128 | -0.2615 | 0.429 | 0.5385 | 0.3915 | C2,moyen=-3.753
Intégrale(Cn) = Sum(Cn,pos=[1,5])/(Sum(C2,pos=[1,5]) | [5 empty] | Gradient = C2,moyen/Rref*(11870/Spec_curv)
C2,moyen(mT) = (C2,pos2+C2,pos3+C2,pos4)/3 Long_mag = Intégrale(C2)/C2,moyen*.7499 [Cn,x(T) = cn,x(unit)*C2,x(T)]
Taupe : | taupe_quadrupole#12

## Result_HCMQAP
Mon 17/11/2003 10:32:53 | SIEGMUND | HCMQAP130 | Aperture2 | taupe_quadrupole#12
Position | Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5 | Integrales
Cn (mT) | 0.0022584 | 0.0037634 | 0.0037624 | 0.0037654 | 0.0020919 | 0.011729
Angle(Horiz,Cn) | 9.229 | 3.2344 | -0.63191 | -3.9414 | -7.5595 | 6.6407
b1 | -21.7557 | 26.9426 | -8.5424 | -12.1566 | 12.254 | -0.00078152
b2 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000
b3 | 0.50577 | -1.8057 | -1.0502 | -2.8159 | -5.8464 | -2.0738
b4 | -0.18736 | 0.67512 | 0.23652 | -0.15104 | -1.4153 | -0.033358
b5 | -0.06155 | 0.82162 | 0.36808 | 1.019 | 0.32647 | 0.56631
b6 | 4.1294 | 3.4235 | 3.6258 | 2.7699 | 14.2141 | 4.8598
b7 | 0.084292 | 0.08281 | -0.11968 | -0.11909 | -0.17715 | -0.049054
b8 | 0.037248 | 0.093284 | 0.16786 | 0.010421 | -0.18754 | 0.045629
b9 | -0.055005 | -0.010302 | -0.033908 | 0.016323 | 0.079538 | -0.0040092
b10 | -0.32153 | -0.0797 | -0.011666 | -0.0066002 | -0.25626 | -0.10426
b11 | 0.0018287 | 0.0029949 | -0.0029687 | 0.0036451 | 0.0079986 | 0.0022179
b12 | 0.0021956 | -0.0048648 | 8.4519e-05 | -0.0081645 | -0.013092 | -0.0045496
b13 | 0.030683 | 0.013481 | 0.026449 | 0.038215 | 0.0091914 | 0.024464
b14 | -0.19641 | -0.17069 | -0.177 | -0.17738 | -0.13964 | -0.17338
b15 | -0.0011154 | -0.0034754 | 0.00048569 | -0.0038539 | -0.0038062 | -0.0023172
a1 | -94.2948 | 47.896 | 113.808 | -46.6642 | -105.1044 | -0.0012392
a2 | 184.6001 | 64.6894 | -12.6381 | -78.829 | -151.202 | 0
a3 | 0.19737 | -0.12614 | 0.62324 | -1.3138 | 9.1946 | 1.0615
a4 | -0.93734 | 1.8359 | 1.5232 | 0.67072 | -0.83374 | 0.72279
a5 | 0.71349 | 0.35256 | 0.65169 | -0.53438 | -0.96557 | 0.086829
a6 | 0.80769 | -0.11139 | 0.018962 | 0.17605 | 0.38956 | 0.18888
a7 | 0.1488 | -0.1232 | -0.20213 | -0.27695 | 0.13519 | -0.10538
a8 | -0.10081 | 0.28311 | 0.25113 | -0.15646 | -0.10739 | 0.06195
a9 | 0.042668 | -0.013222 | -0.075387 | -0.097826 | -0.039422 | -0.043979
a10 | 0.050912 | 0.049034 | 0.0046556 | 0.010485 | 0.17953 | 0.0468
a11 | 0.021669 | 0.0010345 | -0.054937 | -0.032599 | 0.0086361 | -0.016531
a12 | -0.00036618 | 0.021661 | 0.023482 | -0.040807 | -0.0039572 | 0.00045489
a13 | 0.059846 | 0.014236 | -0.010936 | 0.025573 | 0.0297 | 0.019563
a14 | -0.0099386 | 0.0093022 | 0.018951 | 0.028126 | -0.0060602 | 0.01132
a15 | 0.0019401 | 0.0007216 | -0.00080044 | 0.0028833 | 0.0045694 | 0.0015663
Temp taupe(deg) | 18.158 | 18.1519 | 18.1671 | 18.1702 | 18.1824
Niv init(mrad) | 0.40487 | 0.38757 | 0.37587 | 0.36774 | 0.36214
Dx moy (mm) | 3.993e-05 | -4.6327e-05 | 1.4767e-05 | 2.004e-05 | -2.3528e-05 | 0.00029347
Dy moy (mm) | 0.00015956 | -8.1124e-05 | -0.00019345 | 7.9487e-05 | 0.00017832 | 0.00030972
| C2 centre (mT) | 0.003751 | Long. Mag. (m) | 3.1165
* = error on Conclusion : ACCEPTED
Dx corrected | 3.993e-05 | -4.6327e-05 | 1.4767e-05 | 2.004e-05 | -2.3528e-05 | -1.5156e-07
Dy corrected | 0.00015956 | -8.1124e-05 | -0.00019345 | 7.9487e-05 | 0.00017832 | -2.924e-08
Feed down
| Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5
b1' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
b2' | 9999.9987 | 10000.0086 | 10000.0124 | 10000.0056 | 9999.8233
b3' | 0.53084 | -1.785 | -0.9976 | -2.8258 | -5.8143
b4' | -0.21473 | 0.6729 | 0.26747 | -0.13624 | -1.3766
b5' | -0.050959 | 0.77232 | 0.38491 | 1.0312 | 0.20768
b6' | 4.1222 | 3.4186 | 3.6114 | 2.7768 | 14.207
b7' | 0.091528 | 0.090487 | -0.098651 | -0.11388 | -0.16745
b8' | 0.033011 | 0.093004 | 0.16076 | 0.014234 | -0.18511
b9' | -0.066103 | -0.0062411 | -0.033523 | 0.015812 | 0.065782
b10' | -0.32352 | -0.079732 | -0.017943 | -0.005033 | -0.25728
b11' | 0.0019232 | 0.0042777 | -2.8517e-05 | 0.005638 | 0.0086545
b12' | -0.0036802 | -0.0044904 | -0.0011332 | -0.0090589 | -0.016983
b13' | 0.025898 | 0.020105 | 0.027254 | 0.033787 | 0.01253
b14' | -0.1967 | -0.17051 | -0.17712 | -0.17764 | -0.14024
b15' | -0.0011154 | -0.0034754 | 0.00048569 | -0.0038539 | -0.0038062
Feed down
| Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5
a1' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
a2' | 184.6105 | 64.7073 | -12.6131 | -78.8584 | -151.3501
a3' | 0.18549 | -0.15081 | 0.61913 | -1.3135 | 9.1535
a4' | -0.93294 | 1.8163 | 1.5087 | 0.68726 | -0.81469
a5' | 0.91678 | 0.27239 | 0.44547 | -0.46859 | -0.22277
a6' | 0.81453 | -0.11175 | 0.02608 | 0.17075 | 0.37729
a7' | 0.14959 | -0.13172 | -0.21397 | -0.2779 | 0.12246
a8' | -0.10414 | 0.28379 | 0.2537 | -0.15677 | -0.10028
a9' | 0.016583 | -0.011002 | -0.074156 | -0.097993 | -0.065851
a10' | 0.051593 | 0.048863 | 0.0045163 | 0.010271 | 0.18025
a11' | 0.021886 | 0.00064052 | -0.054723 | -0.033548 | 0.0071857
a12' | 0.0047765 | 0.020423 | 0.019756 | -0.038301 | -0.0032935
a13' | 0.035577 | 0.024496 | 0.015462 | 0.015222 | 0.010766
a14' | -0.010021 | 0.0095069 | 0.018864 | 0.027922 | -0.0067077
a15' | 0.0019401 | 0.0007216 | -0.00080044 | 0.0028833 | 0.0045694
Feed down normalised
| Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5 | Central | Sigma | Integrals |  | Coil Waviness
b1' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
b2' | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | 10000
b3' | 0.53084 | -1.785 | -0.9976 | -2.8258 | -5.8144 | -1.8695 | 0.91703 | -2.0507 |  | -3.9356
b4' | -0.21473 | 0.6729 | 0.26747 | -0.13624 | -1.3766 | 0.26804 | 0.40457 | -0.021677 |  | -4.0089
b5' | -0.050959 | 0.77232 | 0.38491 | 1.0312 | 0.20768 | 0.72947 | 0.32526 | 0.54707 |  | -3.6187
b6' | 4.1222 | 3.4186 | 3.6114 | 2.7768 | 14.2073 | 3.2689 | 0.43695 | 4.8549 |  | -3.4971
b7' | 0.091528 | 0.090487 | -0.098651 | -0.11388 | -0.16745 | -0.040681 | 0.11385 | -0.038551 |  | -3.9065
b8' | 0.033011 | 0.093004 | 0.16076 | 0.014234 | -0.18512 | 0.089333 | 0.073332 | 0.044481
b9' | -0.066103 | -0.0062411 | -0.033523 | 0.015812 | 0.065783 | -0.0079839 | 0.024713 | -0.0065053
b10' | -0.32352 | -0.079732 | -0.017943 | -0.005033 | -0.25728 | -0.034236 | 0.039926 | -0.10583 |  | 0.02252
b11' | 0.0019232 | 0.0042777 | -2.8517e-05 | 0.005638 | 0.0086546 | 0.0032957 | 0.0029581 | 0.0038148
b12' | -0.0036802 | -0.0044904 | -0.0011332 | -0.0090589 | -0.016983 | -0.0048942 | 0.0039782 | -0.0063364
b13' | 0.025898 | 0.020105 | 0.027254 | 0.033787 | 0.01253 | 0.027049 | 0.0068432 | 0.024942
b14' | -0.1967 | -0.17051 | -0.17712 | -0.17764 | -0.14024 | -0.17509 | 0.0039761 | -0.17355 | alpha | 285
b15' | -0.0011154 | -0.0034754 | 0.00048569 | -0.0038539 | -0.0038063 | -0.0022812 | 0.0024037 | -0.0023172 | beta | 0.5536
Feed down normalised
| Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5 | Central | Sigma | Integrals
a1' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
a2' | 184.6105 | 64.7072 | -12.6131 | -78.8584 | -151.3528 | -8.9214 | 71.854 | -0.035289
a3' | 0.18549 | -0.15081 | 0.61913 | -1.3135 | 9.1537 | -0.28173 | 0.97295 | 1.0474
a4' | -0.93294 | 1.8163 | 1.5087 | 0.68726 | -0.81471 | 1.3374 | 0.5837 | 0.7217
a5' | 0.91678 | 0.27239 | 0.44547 | -0.46859 | -0.22277 | 0.083089 | 0.48554 | 0.16246
a6' | 0.81453 | -0.11175 | 0.02608 | 0.17075 | 0.3773 | 0.028361 | 0.14127 | 0.18856
a7' | 0.14959 | -0.13172 | -0.21397 | -0.2779 | 0.12246 | -0.20786 | 0.07328 | -0.11208
a8' | -0.10414 | 0.28379 | 0.2537 | -0.15677 | -0.10028 | 0.1269 | 0.24613 | 0.063116
a9' | 0.016583 | -0.011002 | -0.074156 | -0.097993 | -0.065852 | -0.06105 | 0.044952 | -0.050487
a10' | 0.051593 | 0.048863 | 0.0045163 | 0.010271 | 0.18025 | 0.021217 | 0.024115 | 0.046871
a11' | 0.021886 | 0.00064052 | -0.054723 | -0.033548 | 0.0071858 | -0.02921 | 0.027935 | -0.016964
a12' | 0.0047765 | 0.020423 | 0.019756 | -0.038301 | -0.0032936 | 0.00062617 | 0.033713 | 0.00069498
a13' | 0.035577 | 0.024496 | 0.015462 | 0.015222 | 0.010767 | 0.018393 | 0.0052861 | 0.019854
a14' | -0.010021 | 0.0095069 | 0.018864 | 0.027922 | -0.0067078 | 0.018764 | 0.0092077 | 0.011202
a15' | 0.0019401 | 0.0007216 | -0.00080044 | 0.0028833 | 0.0045694 | 0.00093482 | 0.0018511 | 0.0015664