## Sommaire
Jour | vit-esse | I(A) | NB mesures | Posi-tion | N° fich. Originel | N° fich. Epuré | N° run | NOM Fich.res | NOM Fich.raw | Observation | Nombre de fichiers | 6
17/11/2003 | 80 | ±12.5 | 5 | 1 |  | HCMQAP131_pos1ap2 | 2593 | THCMQAP131_pos1ap2.xls
17/11/2003 | 80 | ±12.5 | 5 | 2 |  | HCMQAP131_pos2ap2 | 2593 | THCMQAP131_pos2ap2.xls
17/11/2003 | 80 | ±12.5 | 5 | 3 |  | HCMQAP131_pos3ap2 | 2593 | THCMQAP131_pos3ap2.xls
17/11/2003 | 80 | ±12.5 | 5 | 4 |  | HCMQAP131_pos4ap2 | 2593 | THCMQAP131_pos4ap2.xls
17/11/2003 | 80 | ±12.5 | 5 | 5 |  | HCMQAP131_pos5ap2 | 2593 | THCMQAP131_pos5ap2.xls
Sommaire : Valeurs intégrales calculées avec les fichiers: HCMQAP131_pos1ap2+HCMQAP131_pos2ap2+HCMQAP131_pos3ap2+HCMQAP131_pos4ap2+HCMQAP131_pos5ap2

## HCMQAP131_pos1ap2
Bench Number | 91 | Valeurs dipôlaires en Teslas (signal absolu mesuré par la bobine externe corrigé de la dérive de l'électronique)
Magnet Name | hcmqap131 | (b1,sb1, a1,sa1) créé par le décentrement de la taupe (=[Babs(+I)-Babs(-I)]/2) | [6 empty] | 4.8144e-05 | 9.1015e-08 | 6.2367e-05 | 2.1745e-07
Magnet Type | 2 | (b1,sb1, a1,sa1) issu des champs constants/externes (=[Babs(+I)+Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -3.1303e-05 | 5.4134e-08 | 1.3103e-05 | 7.5672e-08
Aperture Number | 2 | Valeurs quadripolaires: b2 (T), a2 (T), sc2 (T), q Y_top codeur (mrad) | [6 empty] | -0.0022514 | -2.001e-07 | 4.9654e-08 | 0.044439
GMT Time | 2003-11-17 07:03 |  | Les multipôles exprimés en unité sont rapportés au champ quadripôlaire local (C2= -2.251 mT)
Run Number | 2593 |  | Valeurs mesurées (unité) |  |  | Multipôle |  |  | Valeurs spécifiées (bn, an)
Run Type | manual | bn (normal) | sbn | an (skew) | san |  | Average |  | Uncertainty |  | Standard Deviation
Coil Name | taupe_quadrupole#12 | 1.0427 | 0.0028837 | 0.67459 | 0.0084763 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1
Rref | 0.017 | -0.38633 | 0.017933 | 0.28111 | 0.0094877 | 4 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7
Meas Type | cmp | -0.35335 | 0.0071535 | -0.6151 | 0.0090621 | 5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6
Shaft Pos | 1 | 3.3033 | 0.0084252 | -0.03515 | 0.0059572 | 6 | 3.925 | 0 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.5
Coil length | 0.7499 | -0.039323 | 0.0090324 | -0.1287 | 0.0064485 | 7 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
Température (bobine) | 17.5598 | -0.071499 | 0.0027093 | 0.071514 | 0.0056317 | 8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Spec Curv (I spécifié) | 12.5 | -0.02241 | 0.0028006 | 0.0066424 | 0.002525 | 9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Angle(horiz./X_top codeur) | 0 | -0.26696 | 0.0022273 | 0.087047 | 0.0032462 | 10 | -0.26 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3
Mid Current (I réel moyen) | 12.506 | -0.015403 | 0.0024327 | -0.0047511 | 0.0027697 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Inclinaison RefMag (niv max) | -0.321 | 0.00024668 | 0.0028536 | 0.023018 | 0.0026341 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. Cryostat(ecart niv max) | 51.371 | 0.046674 | 0.0019819 | 0.043728 | 0.0020421 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. carriage (niv min) | -0.488 | -0.19411 | 0.00068995 | 0.016559 | 0.0012531 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dx moyen(mm) | 0.36349 | 0.00029431 | 0.00123 | -0.0011802 | 0.0014641 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dy moyen(mm) | 0.47097 |  |  | Multipôle refusé (orange) : (av.+unc.+2*STDV)+s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)-s
Analysis Tool | DRI ROT NOR CEL FDW |  |  | Multipôle litigieux (vert): (av.+unc.+2*STDV)-s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)+s
Number of point | 15
q(°) = Angle(verticale,C2) | 0.0025462 |  |  |  | VALEURS PRINCIPALES
Nombre Mesure | 10 |  | Module de C2 (mT) |  |  | -2.2514 | Module de C6 (unité) |  |  | 3.3035
Sens du courant | +I / -I |  | Module de C3 (unité) |  |  | 1.2419 | Module de C10 (unité) |  |  | 0.2808
Vitesse (%) | 80
Commentaire

## HCMQAP131_pos2ap2
Bench Number | 91 | Valeurs dipôlaires en Teslas (signal absolu mesuré par la bobine externe corrigé de la dérive de l'électronique)
Magnet Name | hcmqap131 | (b1,sb1, a1,sa1) créé par le décentrement de la taupe (=[Babs(+I)-Babs(-I)]/2) | [6 empty] | 6.4387e-05 | 1.3644e-07 | 5.2331e-05 | 2.5349e-07
Magnet Type | 2 | (b1,sb1, a1,sa1) issu des champs constants/externes (=[Babs(+I)+Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -2.9251e-05 | 2.9801e-07 | 1.2076e-05 | 7.1773e-08
Aperture Number | 2 | Valeurs quadripolaires: b2 (T), a2 (T), sc2 (T), q Y_top codeur (mrad) | [6 empty] | -0.0037541 | -3.1626e-05 | 4.708e-08 | 4.2122
GMT Time | 2003-11-17 07:09 |  | Les multipôles exprimés en unité sont rapportés au champ quadripôlaire local (C2= -3.754 mT)
Run Number | 2593 |  | Valeurs mesurées (unité) |  |  | Multipôle |  |  | Valeurs spécifiées (bn, an)
Run Type | manual | bn (normal) | sbn | an (skew) | san |  | Average |  | Uncertainty |  | Standard Deviation
Coil Name | taupe_quadrupole#12 | 0.92171 | 0.0058794 | 0.25531 | 0.0087837 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1
Rref | 0.017 | 0.027457 | 0.010078 | -1.6265 | 0.011398 | 4 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7
Meas Type | cmp | 0.08429 | 0.0042196 | 0.21502 | 0.0076959 | 5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6
Shaft Pos | 2 | 2.8124 | 0.0067791 | 0.043891 | 0.005429 | 6 | 3.925 | 0 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.5
Coil length | 0.7499 | 0.10651 | 0.0037253 | -0.034734 | 0.0055003 | 7 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
Température (bobine) | 17.4805 | -0.0053901 | 0.0032431 | -0.1076 | 0.0026328 | 8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Spec Curv (I spécifié) | 12.5 | 0.11472 | 0.0021397 | 0.002196 | 0.0027903 | 9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Angle(horiz./X_top codeur) | 0 | -0.01049 | 0.0029176 | 0.11389 | 0.0026298 | 10 | -0.26 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3
Mid Current (I réel moyen) | 12.506 | -0.028942 | 0.001586 | -0.016613 | 0.0029544 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Inclinaison RefMag (niv max) | 0.356 | -0.00061322 | 0.0013105 | -0.011773 | 0.0021737 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. Cryostat(ecart niv max) | 1.526 | 0.029272 | 0.0014249 | 0.0066867 | 0.0012123 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. carriage (niv min) | 0.277 | -0.17417 | 0.00050901 | 0.022485 | 0.0016357 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dx moyen(mm) | 0.28956 | 0.00079714 | 0.0010349 | -0.0023693 | 0.001137 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dy moyen(mm) | 0.23942 |  |  | Multipôle refusé (orange) : (av.+unc.+2*STDV)+s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)-s
Analysis Tool | DRI ROT NOR CEL FDW |  |  | Multipôle litigieux (vert): (av.+unc.+2*STDV)-s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)+s
Number of point | 15
q(°) = Angle(verticale,C2) | 0.24134 |  |  |  | VALEURS PRINCIPALES
Nombre Mesure | 10 |  | Module de C2 (mT) |  |  | -3.7542 | Module de C6 (unité) |  |  | 2.8127
Sens du courant | +I / -I |  | Module de C3 (unité) |  |  | 0.95641 | Module de C10 (unité) |  |  | 0.11438
Vitesse (%) | 80
Commentaire

## HCMQAP131_pos3ap2
Bench Number | 91 | Valeurs dipôlaires en Teslas (signal absolu mesuré par la bobine externe corrigé de la dérive de l'électronique)
Magnet Name | hcmqap131 | (b1,sb1, a1,sa1) créé par le décentrement de la taupe (=[Babs(+I)-Babs(-I)]/2) | [6 empty] | 4.3796e-05 | 1.2861e-07 | 6.2688e-05 | 1.8489e-07
Magnet Type | 2 | (b1,sb1, a1,sa1) issu des champs constants/externes (=[Babs(+I)+Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -2.8405e-05 | 3.304e-07 | 1.1182e-05 | 8.7721e-08
Aperture Number | 2 | Valeurs quadripolaires: b2 (T), a2 (T), sc2 (T), q Y_top codeur (mrad) | [6 empty] | -0.0037555 | -5.3521e-05 | 7.0367e-08 | 7.1251
GMT Time | 2003-11-17 07:15 |  | Les multipôles exprimés en unité sont rapportés au champ quadripôlaire local (C2= -3.756 mT)
Run Number | 2593 |  | Valeurs mesurées (unité) |  |  | Multipôle |  |  | Valeurs spécifiées (bn, an)
Run Type | manual | bn (normal) | sbn | an (skew) | san |  | Average |  | Uncertainty |  | Standard Deviation
Coil Name | taupe_quadrupole#12 | 0.43979 | 0.0098898 | 0.6595 | 0.0094916 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1
Rref | 0.017 | -0.11915 | 0.0076154 | -2.3454 | 0.010659 | 4 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7
Meas Type | cmp | 0.13766 | 0.0023362 | 0.2553 | 0.0025883 | 5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6
Shaft Pos | 3 | 3.0411 | 0.0050963 | -0.10536 | 0.0040919 | 6 | 3.925 | 0 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.5
Coil length | 0.7499 | 0.28677 | 0.0022904 | -0.0084165 | 0.0049921 | 7 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
Température (bobine) | 17.3767 | -0.18764 | 0.003604 | -0.22779 | 0.0029357 | 8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Spec Curv (I spécifié) | 12.5 | 0.072344 | 0.0019128 | -0.096315 | 0.0023747 | 9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Angle(horiz./X_top codeur) | 0 | 0.10118 | 0.0016466 | 0.07208 | 0.0016163 | 10 | -0.26 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3
Mid Current (I réel moyen) | 12.506 | -0.00048437 | 0.0020091 | -0.032438 | 0.00067013 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Inclinaison RefMag (niv max) | -0.284 | 0.0083071 | 0.00083952 | -0.02074 | 0.0014878 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. Cryostat(ecart niv max) | 21.362 | 0.022 | 0.0013377 | 0.021463 | 0.00024387 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. carriage (niv min) | -0.354 | -0.19004 | 0.00031427 | 0.025508 | 0.0010636 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dx moyen(mm) | 0.19416 | -0.0046059 | 0.00026034 | -0.00088393 | 0.0010683 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dy moyen(mm) | 0.28653 |  |  | Multipôle refusé (orange) : (av.+unc.+2*STDV)+s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)-s
Analysis Tool | DRI ROT NOR CEL FDW |  |  | Multipôle litigieux (vert): (av.+unc.+2*STDV)-s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)+s
Number of point | 15
q(°) = Angle(verticale,C2) | 0.40824 |  |  |  | VALEURS PRINCIPALES
Nombre Mesure | 10 |  | Module de C2 (mT) |  |  | -3.7559 | Module de C6 (unité) |  |  | 3.043
Sens du courant | +I / -I |  | Module de C3 (unité) |  |  | 0.79269 | Module de C10 (unité) |  |  | 0.12423
Vitesse (%) | 80
Commentaire

## HCMQAP131_pos4ap2
Bench Number | 91 | Valeurs dipôlaires en Teslas (signal absolu mesuré par la bobine externe corrigé de la dérive de l'électronique)
Magnet Name | hcmqap131 | (b1,sb1, a1,sa1) créé par le décentrement de la taupe (=[Babs(+I)-Babs(-I)]/2) | [6 empty] | 5.3404e-05 | 1.2324e-07 | 9.7335e-05 | 2.162e-07
Magnet Type | 2 | (b1,sb1, a1,sa1) issu des champs constants/externes (=[Babs(+I)+Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -2.9209e-05 | 2.5022e-07 | 1.0879e-05 | 1.9728e-07
Aperture Number | 2 | Valeurs quadripolaires: b2 (T), a2 (T), sc2 (T), q Y_top codeur (mrad) | [6 empty] | -0.003758 | -8.0605e-05 | 4.0292e-08 | 10.7228
GMT Time | 2003-11-17 07:22 |  | Les multipôles exprimés en unité sont rapportés au champ quadripôlaire local (C2= -3.759 mT)
Run Number | 2593 |  | Valeurs mesurées (unité) |  |  | Multipôle |  |  | Valeurs spécifiées (bn, an)
Run Type | manual | bn (normal) | sbn | an (skew) | san |  | Average |  | Uncertainty |  | Standard Deviation
Coil Name | taupe_quadrupole#12 | -0.28564 | 0.0042745 | 0.36416 | 0.011929 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1
Rref | 0.017 | -0.0071814 | 0.004654 | -2.5582 | 0.011573 | 4 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7
Meas Type | cmp | 0.048254 | 0.007969 | 0.14809 | 0.0061729 | 5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6
Shaft Pos | 4 | 1.9597 | 0.0041869 | -0.072115 | 0.0066968 | 6 | 3.925 | 0 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.5
Coil length | 0.7499 | 0.10133 | 0.0026325 | 0.028268 | 0.0043338 | 7 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
Température (bobine) | 17.2882 | -0.16735 | 0.0024716 | -0.2552 | 0.002525 | 8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Spec Curv (I spécifié) | 12.5 | 0.022395 | 0.0012165 | -0.056061 | 0.002809 | 9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Angle(horiz./X_top codeur) | 0 | 0.10254 | 0.0022312 | 0.05481 | 0.0015573 | 10 | -0.26 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3
Mid Current (I réel moyen) | 12.506 | 0.013519 | 0.0026436 | -0.036361 | 0.00128 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Inclinaison RefMag (niv max) | 0.475 | 0.00051018 | 0.0017624 | -0.023777 | 0.0012188 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. Cryostat(ecart niv max) | 0.509 | 0.0272 | 0.0008714 | 0.039845 | 0.0014868 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. carriage (niv min) | 0.386 | -0.18653 | 0.00071177 | 0.026912 | 0.00090913 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dx moyen(mm) | 0.23203 | -0.0031465 | 0.00075858 | -0.00065083 | 0.00095908 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dy moyen(mm) | 0.44528 |  |  | Multipôle refusé (orange) : (av.+unc.+2*STDV)+s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)-s
Analysis Tool | DRI ROT NOR CEL FDW |  |  | Multipôle litigieux (vert): (av.+unc.+2*STDV)-s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)+s
Number of point | 15
q(°) = Angle(verticale,C2) | 0.61437 |  |  |  | VALEURS PRINCIPALES
Nombre Mesure | 10 |  | Module de C2 (mT) |  |  | -3.7588 | Module de C6 (unité) |  |  | 1.961
Sens du courant | +I / -I |  | Module de C3 (unité) |  |  | 0.46282 | Module de C10 (unité) |  |  | 0.11627
Vitesse (%) | 80
Commentaire

## HCMQAP131_pos5ap2
Bench Number | 91 | Valeurs dipôlaires en Teslas (signal absolu mesuré par la bobine externe corrigé de la dérive de l'électronique)
Magnet Name | hcmqap131 | (b1,sb1, a1,sa1) créé par le décentrement de la taupe (=[Babs(+I)-Babs(-I)]/2) | [6 empty] | 4.3196e-05 | 2.396e-07 | 5.7168e-05 | 1.2889e-07
Magnet Type | 2 | (b1,sb1, a1,sa1) issu des champs constants/externes (=[Babs(+I)+Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -3.1322e-05 | 1.4609e-07 | 1.0446e-05 | 1.0945e-07
Aperture Number | 2 | Valeurs quadripolaires: b2 (T), a2 (T), sc2 (T), q Y_top codeur (mrad) | [6 empty] | -0.0020847 | -5.8896e-05 | 7.968e-08 | 14.1222
GMT Time | 2003-11-17 07:29 |  | Les multipôles exprimés en unité sont rapportés au champ quadripôlaire local (C2= -2.086 mT)
Run Number | 2593 |  | Valeurs mesurées (unité) |  |  | Multipôle |  |  | Valeurs spécifiées (bn, an)
Run Type | manual | bn (normal) | sbn | an (skew) | san |  | Average |  | Uncertainty |  | Standard Deviation
Coil Name | taupe_quadrupole#12 | 0.093467 | 0.00873 | 7.8941 | 0.043758 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1
Rref | 0.017 | -1.9222 | 0.0097623 | -4.1448 | 0.018632 | 4 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7
Meas Type | cmp | -1.1753 | 0.014677 | -1.2757 | 0.015271 | 5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6
Shaft Pos | 5 | 13.7644 | 0.0063649 | 1.0766 | 0.010717 | 6 | 3.925 | 0 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.5
Coil length | 0.7499 | 0.0015069 | 0.012066 | 0.60452 | 0.0022825 | 7 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
Température (bobine) | 17.2699 | -0.19961 | 0.0060871 | -0.48763 | 0.0055085 | 8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Spec Curv (I spécifié) | 12.5 | 0.058765 | 0.0087787 | -0.078214 | 0.0053958 | 9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Angle(horiz./X_top codeur) | 0 | -0.34358 | 0.0042332 | 0.179 | 0.0022783 | 10 | -0.26 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3
Mid Current (I réel moyen) | 12.506 | -0.031949 | 0.0017811 | 0.015888 | 0.0016529 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Inclinaison RefMag (niv max) | -0.308 | -0.0026126 | 0.0019945 | -0.032146 | 0.0020031 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. Cryostat(ecart niv max) | 25.94 | 0.024729 | 0.0012424 | 0.041795 | 0.0012368 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. carriage (niv min) | -0.39 | -0.12949 | 0.0014212 | -0.0198 | 0.001554 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dx moyen(mm) | 0.33879 | 0.002553 | 0.00098597 | 0.0040354 | 0.0013918 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dy moyen(mm) | 0.47577 |  |  | Multipôle refusé (orange) : (av.+unc.+2*STDV)+s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)-s
Analysis Tool | DRI ROT NOR CEL FDW |  |  | Multipôle litigieux (vert): (av.+unc.+2*STDV)-s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)+s
Number of point | 15
q(°) = Angle(verticale,C2) | 0.80914 |  |  |  | VALEURS PRINCIPALES
Nombre Mesure | 10 |  | Module de C2 (mT) |  |  | -2.0855 | Module de C6 (unité) |  |  | 13.8065
Sens du courant | +I / -I |  | Module de C3 (unité) |  |  | 7.8947 | Module de C10 (unité) |  |  | 0.38742
Vitesse (%) | 80
Commentaire

## Lmag_hcmqap
Fichiers | HCMQAP131_pos1ap2 | HCMQAP131_pos2ap2 | HCMQAP131_pos3ap2 | HCMQAP131_pos4ap2 | HCMQAP131_pos5ap2 | Long. mag (m)
C2 (mT) | -2.2514 | -3.7542 | -3.7559 | -3.7588 | -2.0855 | 3.1155
Mutipôles | Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5 | Intégrales
b3 | 1.0427 | 0.92171 | 0.43979 | -0.28564 | 0.093467 | 0.42169
b4 | -0.38633 | 0.027457 | -0.11915 | -0.0071814 | -1.9222 | -0.33641
b5 | -0.35335 | 0.08429 | 0.13766 | 0.048254 | -1.1753 | -0.14301
b6 | 3.3033 | 2.8124 | 3.0411 | 1.9597 | 13.7644 | 4.1965
b7 | -0.039323 | 0.10651 | 0.28677 | 0.10133 | 0.0015069 | 0.11358
b8 | -0.071499 | -0.0053901 | -0.18764 | -0.16735 | -0.19961 | -0.12376
b9 | -0.02241 | 0.11472 | 0.072344 | 0.022395 | 0.058765 | 0.055023
b10 | -0.26696 | -0.01049 | 0.10118 | 0.10254 | -0.34358 | -0.037903
b11 | -0.015403 | -0.028942 | -0.00048437 | 0.013519 | -0.031949 | -0.010314
b12 | 0.00024668 | -0.00061322 | 0.0083071 | 0.00051018 | -0.0026126 | 0.0016611
b13 | 0.046674 | 0.029272 | 0.022 | 0.0272 | 0.024729 | 0.028926
b14 | -0.19411 | -0.17417 | -0.19004 | -0.18653 | -0.12949 | -0.17787
b15 | 0.00029431 | 0.00079714 | -0.0046059 | -0.0031465 | 0.002553 | -0.001291
a3 | 0.67459 | 0.25531 | 0.6595 | 0.36416 | 7.8941 | 1.4601
a4 | 0.28111 | -1.6265 | -2.3454 | -2.5582 | -4.1448 | -2.0853
a5 | -0.6151 | 0.21502 | 0.2553 | 0.14809 | -1.2757 | -0.11038
a6 | -0.03515 | 0.043891 | -0.10536 | -0.072115 | 1.0766 | 0.10664
a7 | -0.1287 | -0.034734 | -0.0084165 | 0.028268 | 0.60452 | 0.058647
a8 | 0.071514 | -0.1076 | -0.22779 | -0.2552 | -0.48763 | -0.19702
a9 | 0.0066424 | 0.002196 | -0.096315 | -0.056061 | -0.078214 | -0.045649
a10 | 0.087047 | 0.11389 | 0.07208 | 0.05481 | 0.179 | 0.094427
a11 | -0.0047511 | -0.016613 | -0.032438 | -0.036361 | 0.015888 | -0.019124
a12 | 0.023018 | -0.011773 | -0.02074 | -0.023777 | -0.032146 | -0.014526
a13 | 0.043728 | 0.0066867 | 0.021463 | 0.039845 | 0.041795 | 0.028265
a14 | 0.016559 | 0.022485 | 0.025508 | 0.026912 | -0.0198 | 0.017773
a15 | -0.0011802 | -0.0023693 | -0.00088393 | -0.00065083 | 0.0040354 | -0.00057045
Angle[Horiz,C2](°) | 0.0025462 | 0.24134 | 0.40824 | 0.61437 | 0.80914 | Gradient (T/m)
Temp. taupe (°C) | 17.5598 | 17.4805 | 17.3767 | 17.2882 | 17.2699 | -209.82
Niv. moyen (mrad) | -0.4045 | 0.3165 | -0.319 | 0.4305 | -0.349 | C2,moyen=-3.756
Intégrale(Cn) = Sum(Cn,pos=[1,5])/(Sum(C2,pos=[1,5]) | [5 empty] | Gradient = C2,moyen/Rref*(11870/Spec_curv)
C2,moyen(mT) = (C2,pos2+C2,pos3+C2,pos4)/3 Long_mag = Intégrale(C2)/C2,moyen*.7499 [Cn,x(T) = cn,x(unit)*C2,x(T)]
Taupe : | taupe_quadrupole#12

## Result_HCMQAP
Mon 17/11/2003 07:33:36 | SIEGMUND | HCMQAP131 | Aperture2 | taupe_quadrupole#12
Position | Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5 | Integrales
Cn (mT) | 0.0022574 | 0.0037644 | 0.0037664 | 0.0037694 | 0.0020909 | 0.011735
Angle(Horiz,Cn) | 7.4045 | 3.2902 | -0.29892 | -3.2968 | -7.4069 | 7.1216
b1 | -54.4245 | -11.3241 | 45.2085 | 21.8011 | -41.5966 | -0.0013876
b2 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000
b3 | 1.0498 | 0.96826 | 0.48354 | -0.3067 | 0.22195 | 0.45656
b4 | -0.40656 | 0.038764 | -0.12681 | -0.04012 | -2.093 | -0.36921
b5 | -0.41454 | 0.061975 | 0.20902 | 0.06971 | -1.4859 | -0.17634
b6 | 3.2939 | 2.8089 | 3.0467 | 1.9572 | 13.8215 | 4.2025
b7 | -0.039903 | 0.10131 | 0.2774 | 0.079954 | 0.0046975 | 0.10527
b8 | -0.071917 | -0.0032584 | -0.1808 | -0.17487 | -0.22881 | -0.12738
b9 | -0.0029093 | 0.10837 | 0.075036 | 0.026324 | 0.080038 | 0.060744
b10 | -0.27214 | -0.011807 | 0.10421 | 0.10438 | -0.32515 | -0.03532
b11 | -0.013326 | -0.025247 | 0.0031819 | 0.013342 | -0.031768 | -0.0082619
b12 | -0.00035195 | -0.00073364 | 0.0081279 | 0.0025488 | -0.0032958 | 0.0019019
b13 | 0.046819 | 0.029398 | 0.018113 | 0.027934 | 0.030842 | 0.029037
b14 | -0.19485 | -0.17503 | -0.19 | -0.18514 | -0.13095 | -0.17804
b15 | 0.00042904 | 0.00091438 | -0.0046152 | -0.0031806 | 0.0029976 | -0.0011945
a1 | -62.4098 | 74.2202 | 46.0502 | -47.2178 | -64.0804 | -0.00010745
a2 | 148.1013 | 65.8057 | -5.9784 | -65.9365 | -148.149 | 0
a3 | 0.71235 | 0.27861 | 0.63306 | 0.35891 | 7.995 | 1.4769
a4* | 0.30451 | -1.6213 | -2.3312 | -2.5536 | -4.005 | -2.0574
a5 | -0.73737 | 0.31614 | 0.3215 | 0.097912 | -1.6935 | -0.15564
a6 | 0.11511 | 0.10201 | -0.10402 | -0.11347 | 0.44554 | 0.048215
a7 | -0.1441 | -0.043099 | -0.03299 | 0.015786 | 0.61376 | 0.046718
a8 | 0.065077 | -0.10265 | -0.22988 | -0.2544 | -0.4809 | -0.19617
a9 | 0.016742 | 0.0042088 | -0.089666 | -0.060236 | -0.071336 | -0.042197
a10 | 0.067512 | 0.11228 | 0.07057 | 0.049782 | 0.20464 | 0.093072
a11 | 0.0010857 | -0.011496 | -0.02735 | -0.031749 | 0.027871 | -0.013114
a12 | 0.017658 | -0.0084512 | -0.017695 | -0.023616 | -0.035045 | -0.014116
a13 | 0.052784 | 0.0026045 | 0.018331 | 0.042518 | 0.04261 | 0.028586
a14 | -0.0036087 | 0.014457 | 0.026291 | 0.035513 | -0.0063251 | 0.017004
a15 | -0.0011405 | -0.0023281 | -0.00086283 | -0.00049332 | 0.0037316 | -0.00055239
Temp taupe(deg) | 17.2699 | 17.2852 | 17.3035 | 17.3309 | 17.3615
Niv init(mrad) | -0.36418 | -0.34943 | -0.33925 | -0.32959 | -0.32654
Dx moy (mm) | 9.4072e-05 | 1.842e-05 | -7.6808e-05 | -3.7589e-05 | 6.9085e-05 | 0.00027034
Dy moy (mm) | 0.0001047 | -0.0001263 | -7.8331e-05 | 8.0022e-05 | 0.00010996 | 0.00036546
| C2 centre (mT) | 0.003754 | Long. Mag. (m) | 3.1155
* = error on Conclusion : CONTACT CEA
Dx corrected | 9.4072e-05 | 1.842e-05 | -7.6808e-05 | -3.7589e-05 | 6.9085e-05 | -3.0852e-07
Dy corrected | 0.0001047 | -0.0001263 | -7.8331e-05 | 8.0022e-05 | 0.00010996 | -1.6239e-07
Feed down
| Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5
b1' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
b2' | 10000.0028 | 10000.0062 | 10000.0015 | 9999.998 | 9999.8984
b3' | 1.0374 | 0.93225 | 0.45303 | -0.27037 | 0.27415
b4' | -0.39757 | 0.048427 | -0.12466 | -0.04258 | -2.0733
b5' | -0.32694 | 0.080981 | 0.13779 | 0.050742 | -1.2194
b6' | 3.2979 | 2.8076 | 3.0383 | 1.9557 | 13.7978
b7' | -0.045494 | 0.095943 | 0.2757 | 0.091044 | 0.019963
b8' | -0.07287 | -0.0020689 | -0.18682 | -0.17307 | -0.22252
b9' | -0.020205 | 0.11576 | 0.073725 | 0.022138 | 0.056233
b10' | -0.27294 | -0.012934 | 0.1028 | 0.10557 | -0.32824
b11' | -0.014543 | -0.025946 | 0.0018811 | 0.014503 | -0.029422
b12' | -0.0011441 | -0.00011922 | 0.0081594 | -0.00059408 | -0.0050991
b13' | 0.033091 | 0.028329 | 0.030848 | 0.031083 | 0.024456
b14' | -0.19472 | -0.17526 | -0.18976 | -0.18501 | -0.13111
b15' | 0.00042904 | 0.00091438 | -0.0046152 | -0.0031806 | 0.0029976
Feed down
| Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5
a1' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
a2' | 148.1221 | 65.7919 | -5.9886 | -65.9409 | -148.0811
a3' | 0.70989 | 0.27247 | 0.66641 | 0.37529 | 7.9055
a4' | 0.27797 | -1.6217 | -2.3409 | -2.5532 | -4.071
a5' | -0.63275 | 0.21235 | 0.25366 | 0.14523 | -1.2374
a6' | 0.10885 | 0.097211 | -0.1108 | -0.11142 | 0.46069
a7' | -0.14468 | -0.043708 | -0.019888 | 0.013962 | 0.58972
a8' | 0.065675 | -0.10905 | -0.22941 | -0.25235 | -0.47908
a9' | 0.0050191 | 0.0060932 | -0.096857 | -0.056805 | -0.08278
a10' | 0.066751 | 0.11403 | 0.071659 | 0.051112 | 0.20371
a11' | 0.0021367 | -0.011536 | -0.026883 | -0.031043 | 0.02607
a12' | 0.024623 | -0.011038 | -0.01969 | -0.023167 | -0.030573
a13' | 0.036923 | 0.019713 | 0.028168 | 0.030167 | 0.031265
a14' | -0.0036601 | 0.014327 | 0.026644 | 0.035319 | -0.0058413
a15' | -0.0011405 | -0.0023281 | -0.00086283 | -0.00049332 | 0.0037316
Feed down normalised
| Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5 | Central | Sigma | Integrals |  | Coil Waviness
b1' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
b2' | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | 10000
b3' | 1.0374 | 0.93225 | 0.45303 | -0.27037 | 0.27415 | 0.37164 | 0.60543 | 0.45447 |  | -4.9235
b4' | -0.39757 | 0.048427 | -0.12466 | -0.04258 | -2.0733 | -0.039604 | 0.086581 | -0.36299 |  | -4.8691
b5' | -0.32694 | 0.080981 | 0.13779 | 0.050742 | -1.2194 | 0.089838 | 0.044195 | -0.14523 |  | -5.7082
b6' | 3.2979 | 2.8076 | 3.0383 | 1.9557 | 13.7979 | 2.6005 | 0.57023 | 4.1971 |  | -3.4445
b7' | -0.045494 | 0.095942 | 0.2757 | 0.091044 | 0.019963 | 0.15423 | 0.10523 | 0.10747 |  | -4.4097
b8' | -0.07287 | -0.0020689 | -0.18682 | -0.17307 | -0.22252 | -0.12065 | 0.10293 | -0.1274
b9' | -0.020205 | 0.11576 | 0.073725 | 0.022138 | 0.056233 | 0.070541 | 0.046892 | 0.055523
b10' | -0.27294 | -0.012934 | 0.1028 | 0.10557 | -0.32825 | 0.065148 | 0.067635 | -0.036171 |  | 0.009363
b11' | -0.014543 | -0.025946 | 0.0018811 | 0.014503 | -0.029422 | -0.0031873 | 0.020695 | -0.0083246
b12' | -0.0011441 | -0.00011922 | 0.0081594 | -0.00059408 | -0.0050991 | 0.002482 | 0.0049225 | 0.00094572
b13' | 0.033091 | 0.028329 | 0.030848 | 0.031083 | 0.024457 | 0.030086 | 0.0015269 | 0.029768
b14' | -0.19472 | -0.17526 | -0.18976 | -0.18501 | -0.13111 | -0.18334 | 0.0073926 | -0.17801 | alpha | 285
b15' | 0.00042904 | 0.00091438 | -0.0046152 | -0.0031806 | 0.0029976 | -0.0022938 | 0.0028695 | -0.0011946 | beta | 0.5536
Feed down normalised
| Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5 | Central | Sigma | Integrals
a1' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
a2' | 148.1221 | 65.7919 | -5.9886 | -65.941 | -148.0827 | -2.0459 | 65.9549 | 0.083363
a3' | 0.70989 | 0.27247 | 0.66641 | 0.37529 | 7.9056 | 0.43806 | 0.20434 | 1.4751
a4' | 0.27797 | -1.6217 | -2.3409 | -2.5532 | -4.071 | -2.1719 | 0.48816 | -2.0724
a5' | -0.63275 | 0.21235 | 0.25366 | 0.14523 | -1.2374 | 0.20375 | 0.054725 | -0.1095
a6' | 0.10885 | 0.097211 | -0.1108 | -0.11142 | 0.46069 | -0.041667 | 0.12027 | 0.047138
a7' | -0.14468 | -0.043708 | -0.019888 | 0.013962 | 0.58973 | -0.016545 | 0.02898 | 0.045988
a8' | 0.065675 | -0.10905 | -0.22941 | -0.25235 | -0.47909 | -0.19694 | 0.076971 | -0.19677
a9' | 0.0050191 | 0.0060932 | -0.096857 | -0.056805 | -0.082781 | -0.04919 | 0.051896 | -0.045866
a10' | 0.066751 | 0.11403 | 0.071659 | 0.051113 | 0.20372 | 0.078934 | 0.032084 | 0.09384
a11' | 0.0021367 | -0.011536 | -0.026883 | -0.031043 | 0.02607 | -0.023154 | 0.010274 | -0.012931
a12' | 0.024623 | -0.011038 | -0.01969 | -0.023167 | -0.030574 | -0.017965 | 0.0062456 | -0.013508
a13' | 0.036923 | 0.019713 | 0.028168 | 0.030167 | 0.031266 | 0.026016 | 0.0055495 | 0.028292
a14' | -0.0036601 | 0.014327 | 0.026644 | 0.035319 | -0.0058414 | 0.02543 | 0.010549 | 0.017058
a15' | -0.0011405 | -0.0023281 | -0.00086283 | -0.00049332 | 0.0037316 | -0.0012281 | 0.00097037 | -0.00055247