## Sommaire
Jour | vit-esse | I(A) | NB mesures | Posi-tion | N° fich. Originel | N° fich. Epuré | N° run | NOM Fich.res | NOM Fich.raw | Observation | Nombre de fichiers | 6
20/11/2003 | 80 | ±12.5 | 5 | 1 |  | HCMQAP133_pos1ap2 | 2663 | THCMQAP133_pos1ap2.xls
20/11/2003 | 80 | ±12.5 | 5 | 2 |  | HCMQAP133_pos2ap2 | 2663 | THCMQAP133_pos2ap2.xls
20/11/2003 | 80 | ±12.5 | 5 | 3 |  | HCMQAP133_pos3ap2 | 2663 | THCMQAP133_pos3ap2.xls
20/11/2003 | 80 | ±12.5 | 5 | 4 |  | HCMQAP133_pos4ap2 | 2663 | THCMQAP133_pos4ap2.xls
20/11/2003 | 80 | ±12.5 | 5 | 5 |  | HCMQAP133_pos5ap2 | 2663 | THCMQAP133_pos5ap2.xls
Sommaire : Valeurs intégrales calculées avec les fichiers: HCMQAP133_pos1ap2+HCMQAP133_pos2ap2+HCMQAP133_pos3ap2+HCMQAP133_pos4ap2+HCMQAP133_pos5ap2

## HCMQAP133_pos1ap2
Bench Number | 91 | Valeurs dipôlaires en Teslas (signal absolu mesuré par la bobine externe corrigé de la dérive de l'électronique)
Magnet Name | hcmqap133 | (b1,sb1, a1,sa1) créé par le décentrement de la taupe (=[Babs(+I)-Babs(-I)]/2) | [6 empty] | 3.3063e-05 | 6.4277e-08 | 7.3499e-05 | 1.7511e-07
Magnet Type | 2 | (b1,sb1, a1,sa1) issu des champs constants/externes (=[Babs(+I)+Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -3.1837e-05 | 1.288e-07 | 1.3184e-05 | 1.4095e-07
Aperture Number | 2 | Valeurs quadripolaires: b2 (T), a2 (T), sc2 (T), q Y_top codeur (mrad) | [6 empty] | -0.0022535 | 7.4932e-06 | 4.7064e-08 | -1.6626
GMT Time | 2003-11-20 15:14 |  | Les multipôles exprimés en unité sont rapportés au champ quadripôlaire local (C2= -2.254 mT)
Run Number | 2663 |  | Valeurs mesurées (unité) |  |  | Multipôle |  |  | Valeurs spécifiées (bn, an)
Run Type | manual | bn (normal) | sbn | an (skew) | san |  | Average |  | Uncertainty |  | Standard Deviation
Coil Name | taupe_quadrupole#12 | 0.035558 | 0.010461 | -0.57884 | 0.018398 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1
Rref | 0.017 | 0.31597 | 0.015876 | 1.5423 | 0.012581 | 4 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7
Meas Type | cmp | 0.30319 | 0.013407 | 0.95564 | 0.0079292 | 5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6
Shaft Pos | 1 | 3.4751 | 0.0036906 | -0.77081 | 0.010433 | 6 | 3.925 | 0 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.5
Coil length | 0.7499 | 0.17661 | 0.0028142 | -0.06714 | 0.0081652 | 7 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
Température (bobine) | 21.2738 | 0.12476 | 0.0047806 | 0.053732 | 0.0046251 | 8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Spec Curv (I spécifié) | 12.5 | 0.055215 | 0.0037241 | 0.043366 | 0.0024481 | 9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Angle(horiz./X_top codeur) | 0 | -0.30151 | 0.0022705 | -0.028733 | 0.0042087 | 10 | -0.26 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3
Mid Current (I réel moyen) | 12.516 | -0.003653 | 0.0015068 | -0.022223 | 0.0022605 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Inclinaison RefMag (niv max) | -0.22 | -0.0068714 | 0.002269 | 0.011561 | 0.0020923 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. Cryostat(ecart niv max) | 83.923 | 0.024853 | 0.0018462 | 0.048348 | 0.0021199 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. carriage (niv min) | -0.474 | -0.19289 | 0.001448 | 0.0013302 | 0.0007596 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dx moyen(mm) | 0.25126 | -0.0027462 | 0.001155 | -0.00013787 | 0.00074091 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dy moyen(mm) | 0.55362 |  |  | Multipôle refusé (orange) : (av.+unc.+2*STDV)+s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)-s
Analysis Tool | DRI ROT NOR CEL FDW |  |  | Multipôle litigieux (vert): (av.+unc.+2*STDV)-s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)+s
Number of point | 15
q(°) = Angle(verticale,C2) | -0.095258 |  |  |  | VALEURS PRINCIPALES
Nombre Mesure | 10 |  | Module de C2 (mT) |  |  | -2.2535 | Module de C6 (unité) |  |  | 3.5595
Sens du courant | +I / -I |  | Module de C3 (unité) |  |  | 0.57994 | Module de C10 (unité) |  |  | 0.30288
Vitesse (%) | 80
Commentaire

## HCMQAP133_pos2ap2
Bench Number | 91 | Valeurs dipôlaires en Teslas (signal absolu mesuré par la bobine externe corrigé de la dérive de l'électronique)
Magnet Name | hcmqap133 | (b1,sb1, a1,sa1) créé par le décentrement de la taupe (=[Babs(+I)-Babs(-I)]/2) | [6 empty] | 3.5151e-05 | 1.5207e-07 | 5.7051e-05 | 1.651e-07
Magnet Type | 2 | (b1,sb1, a1,sa1) issu des champs constants/externes (=[Babs(+I)+Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -2.9482e-05 | 1.6634e-07 | 1.2235e-05 | 1.5203e-07
Aperture Number | 2 | Valeurs quadripolaires: b2 (T), a2 (T), sc2 (T), q Y_top codeur (mrad) | [6 empty] | -0.0037575 | -6.8687e-06 | 3.5707e-08 | 0.914
GMT Time | 2003-11-20 15:21 |  | Les multipôles exprimés en unité sont rapportés au champ quadripôlaire local (C2= -3.758 mT)
Run Number | 2663 |  | Valeurs mesurées (unité) |  |  | Multipôle |  |  | Valeurs spécifiées (bn, an)
Run Type | manual | bn (normal) | sbn | an (skew) | san |  | Average |  | Uncertainty |  | Standard Deviation
Coil Name | taupe_quadrupole#12 | -0.46372 | 0.010182 | -0.10201 | 0.019103 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1
Rref | 0.017 | 0.74325 | 0.011699 | 1.5514 | 0.016583 | 4 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7
Meas Type | cmp | 0.53359 | 0.0061607 | -0.020238 | 0.0047029 | 5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6
Shaft Pos | 2 | 3.4169 | 0.0035963 | 0.11622 | 0.0040705 | 6 | 3.925 | 0 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.5
Coil length | 0.7499 | 0.12109 | 0.003987 | 0.29577 | 0.0024776 | 7 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
Température (bobine) | 21.2311 | 0.091624 | 0.0041793 | 0.3026 | 0.0024059 | 8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Spec Curv (I spécifié) | 12.5 | 0.025231 | 0.0037842 | -0.058819 | 0.0043351 | 9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Angle(horiz./X_top codeur) | 0 | 0.022329 | 0.0018419 | 0.12359 | 0.0040618 | 10 | -0.26 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3
Mid Current (I réel moyen) | 12.516 | 0.012567 | 0.0016376 | 0.012387 | 0.002712 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Inclinaison RefMag (niv max) | 0.479 | 0.006818 | 0.00079947 | 0.027204 | 0.0016136 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. Cryostat(ecart niv max) | 1.017 | 0.014378 | 0.0011339 | 0.031727 | 0.00045679 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. carriage (niv min) | 0.412 | -0.18382 | 0.00055387 | 0.023761 | 0.00080972 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dx moyen(mm) | 0.15856 | -0.0014814 | 0.000562 | -0.0042586 | 0.0012729 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dy moyen(mm) | 0.2584 |  |  | Multipôle refusé (orange) : (av.+unc.+2*STDV)+s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)-s
Analysis Tool | DRI ROT NOR CEL FDW |  |  | Multipôle litigieux (vert): (av.+unc.+2*STDV)-s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)+s
Number of point | 15
q(°) = Angle(verticale,C2) | 0.052369 |  |  |  | VALEURS PRINCIPALES
Nombre Mesure | 10 |  | Module de C2 (mT) |  |  | -3.7575 | Module de C6 (unité) |  |  | 3.4189
Sens du courant | +I / -I |  | Module de C3 (unité) |  |  | 0.47481 | Module de C10 (unité) |  |  | 0.1256
Vitesse (%) | 80
Commentaire

## HCMQAP133_pos3ap2
Bench Number | 91 | Valeurs dipôlaires en Teslas (signal absolu mesuré par la bobine externe corrigé de la dérive de l'électronique)
Magnet Name | hcmqap133 | (b1,sb1, a1,sa1) créé par le décentrement de la taupe (=[Babs(+I)-Babs(-I)]/2) | [6 empty] | 5.5739e-05 | 7.3137e-08 | 6.7837e-05 | 2.7466e-07
Magnet Type | 2 | (b1,sb1, a1,sa1) issu des champs constants/externes (=[Babs(+I)+Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -2.8637e-05 | 1.2535e-07 | 1.1007e-05 | 1.0087e-07
Aperture Number | 2 | Valeurs quadripolaires: b2 (T), a2 (T), sc2 (T), q Y_top codeur (mrad) | [6 empty] | -0.0037577 | -3.8748e-05 | 3.2454e-08 | 5.1556
GMT Time | 2003-11-20 15:27 |  | Les multipôles exprimés en unité sont rapportés au champ quadripôlaire local (C2= -3.758 mT)
Run Number | 2663 |  | Valeurs mesurées (unité) |  |  | Multipôle |  |  | Valeurs spécifiées (bn, an)
Run Type | manual | bn (normal) | sbn | an (skew) | san |  | Average |  | Uncertainty |  | Standard Deviation
Coil Name | taupe_quadrupole#12 | -2.1654 | 0.0039168 | -0.50984 | 0.012454 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1
Rref | 0.017 | -0.052868 | 0.010305 | -0.39531 | 0.014678 | 4 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7
Meas Type | cmp | 0.64237 | 0.004543 | 0.43265 | 0.0062383 | 5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6
Shaft Pos | 3 | 2.9855 | 0.0041208 | -0.1645 | 0.005309 | 6 | 3.925 | 0 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.5
Coil length | 0.7499 | 0.03014 | 0.0032094 | 0.059345 | 0.0044907 | 7 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
Température (bobine) | 21.2128 | 0.027526 | 0.0033685 | -0.023282 | 0.0046084 | 8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Spec Curv (I spécifié) | 12.5 | -0.017773 | 0.003191 | 0.055632 | 0.0027575 | 9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Angle(horiz./X_top codeur) | 0 | 0.053982 | 0.0015758 | 0.12554 | 0.0012906 | 10 | -0.26 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3
Mid Current (I réel moyen) | 12.516 | 0.023897 | 0.0011605 | 0.016774 | 0.00098045 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Inclinaison RefMag (niv max) | -0.345 | 0.00028813 | 0.0013593 | -0.0090164 | 0.00064671 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. Cryostat(ecart niv max) | 21.871 | 0.024285 | 0.00076947 | 0.029014 | 0.0011586 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. carriage (niv min) | -0.388 | -0.18717 | 0.0006166 | 0.026025 | 0.001324 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dx moyen(mm) | 0.24897 | -0.0011567 | 0.00045776 | 0.00096168 | 0.0010472 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dy moyen(mm) | 0.30946 |  |  | Multipôle refusé (orange) : (av.+unc.+2*STDV)+s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)-s
Analysis Tool | DRI ROT NOR CEL FDW |  |  | Multipôle litigieux (vert): (av.+unc.+2*STDV)-s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)+s
Number of point | 15
q(°) = Angle(verticale,C2) | 0.2954 |  |  |  | VALEURS PRINCIPALES
Nombre Mesure | 10 |  | Module de C2 (mT) |  |  | -3.7579 | Module de C6 (unité) |  |  | 2.9901
Sens du courant | +I / -I |  | Module de C3 (unité) |  |  | 2.2246 | Module de C10 (unité) |  |  | 0.13666
Vitesse (%) | 80
Commentaire

## HCMQAP133_pos4ap2
Bench Number | 91 | Valeurs dipôlaires en Teslas (signal absolu mesuré par la bobine externe corrigé de la dérive de l'électronique)
Magnet Name | hcmqap133 | (b1,sb1, a1,sa1) créé par le décentrement de la taupe (=[Babs(+I)-Babs(-I)]/2) | [6 empty] | 6.7295e-05 | 9.4216e-08 | 0.00011234 | 2.2755e-07
Magnet Type | 2 | (b1,sb1, a1,sa1) issu des champs constants/externes (=[Babs(+I)+Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -2.9627e-05 | 3.7121e-08 | 1.0595e-05 | 1.5301e-07
Aperture Number | 2 | Valeurs quadripolaires: b2 (T), a2 (T), sc2 (T), q Y_top codeur (mrad) | [6 empty] | -0.0037527 | -7.0177e-05 | 7.412e-08 | 9.3492
GMT Time | 2003-11-20 15:34 |  | Les multipôles exprimés en unité sont rapportés au champ quadripôlaire local (C2= -3.753 mT)
Run Number | 2663 |  | Valeurs mesurées (unité) |  |  | Multipôle |  |  | Valeurs spécifiées (bn, an)
Run Type | manual | bn (normal) | sbn | an (skew) | san |  | Average |  | Uncertainty |  | Standard Deviation
Coil Name | taupe_quadrupole#12 | -0.64613 | 0.011248 | -0.017599 | 0.012843 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1
Rref | 0.017 | 0.16327 | 0.0053722 | -0.55991 | 0.010827 | 4 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7
Meas Type | cmp | 0.11798 | 0.0061321 | 0.71635 | 0.0048443 | 5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6
Shaft Pos | 4 | 3.588 | 0.0058863 | -0.01474 | 0.0051961 | 6 | 3.925 | 0 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.5
Coil length | 0.7499 | 0.178 | 0.0033921 | -0.17364 | 0.0054325 | 7 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
Température (bobine) | 21.2067 | 0.20437 | 0.0037713 | -0.14834 | 0.0024885 | 8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Spec Curv (I spécifié) | 12.5 | 0.006052 | 0.00084563 | 0.0031546 | 0.0016173 | 9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Angle(horiz./X_top codeur) | 0 | -0.014752 | 0.0013781 | 0.10126 | 0.0018395 | 10 | -0.26 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3
Mid Current (I réel moyen) | 12.516 | 0.0077043 | 0.0017125 | -0.0022407 | 0.0032718 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Inclinaison RefMag (niv max) | 0.361 | -0.0043654 | 0.0010629 | -0.013707 | 0.0023457 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. Cryostat(ecart niv max) | 2.543 | 0.03046 | 0.0010484 | 0.040827 | 0.0015714 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. carriage (niv min) | 0.317 | -0.17552 | 0.0010453 | 0.024459 | 0.0004782 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dx moyen(mm) | 0.29523 | -0.002489 | 0.00053718 | 0.0047185 | 0.00063174 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dy moyen(mm) | 0.51444 |  |  | Multipôle refusé (orange) : (av.+unc.+2*STDV)+s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)-s
Analysis Tool | DRI ROT NOR CEL FDW |  |  | Multipôle litigieux (vert): (av.+unc.+2*STDV)-s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)+s
Number of point | 15
q(°) = Angle(verticale,C2) | 0.53567 |  |  |  | VALEURS PRINCIPALES
Nombre Mesure | 10 |  | Module de C2 (mT) |  |  | -3.7533 | Module de C6 (unité) |  |  | 3.588
Sens du courant | +I / -I |  | Module de C3 (unité) |  |  | 0.64637 | Module de C10 (unité) |  |  | 0.10233
Vitesse (%) | 80
Commentaire

## HCMQAP133_pos5ap2
Bench Number | 91 | Valeurs dipôlaires en Teslas (signal absolu mesuré par la bobine externe corrigé de la dérive de l'électronique)
Magnet Name | hcmqap133 | (b1,sb1, a1,sa1) créé par le décentrement de la taupe (=[Babs(+I)-Babs(-I)]/2) | [6 empty] | 2.8764e-05 | 1.3853e-07 | 7.0642e-05 | 8.4679e-08
Magnet Type | 2 | (b1,sb1, a1,sa1) issu des champs constants/externes (=[Babs(+I)+Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -3.213e-05 | 8.6729e-08 | 1.0381e-05 | 1.1317e-07
Aperture Number | 2 | Valeurs quadripolaires: b2 (T), a2 (T), sc2 (T), q Y_top codeur (mrad) | [6 empty] | -0.0020854 | -5.4022e-05 | 4.6501e-08 | 12.9493
GMT Time | 2003-11-20 15:40 |  | Les multipôles exprimés en unité sont rapportés au champ quadripôlaire local (C2= -2.086 mT)
Run Number | 2663 |  | Valeurs mesurées (unité) |  |  | Multipôle |  |  | Valeurs spécifiées (bn, an)
Run Type | manual | bn (normal) | sbn | an (skew) | san |  | Average |  | Uncertainty |  | Standard Deviation
Coil Name | taupe_quadrupole#12 | -1.0503 | 0.022494 | 8.8214 | 0.012416 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1
Rref | 0.017 | -0.52618 | 0.0038851 | 0.12988 | 0.018234 | 4 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7
Meas Type | cmp | -0.89731 | 0.0078746 | -0.11721 | 0.0078642 | 5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6
Shaft Pos | 5 | 14.2702 | 0.010774 | 0.47179 | 0.0075016 | 6 | 3.925 | 0 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.5
Coil length | 0.7499 | -0.11746 | 0.010953 | 0.26939 | 0.0043599 | 7 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
Température (bobine) | 21.228 | 0.0098664 | 0.0094849 | -0.10623 | 0.0029246 | 8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Spec Curv (I spécifié) | 12.5 | 0.13705 | 0.0048798 | 0.042991 | 0.0035625 | 9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Angle(horiz./X_top codeur) | 0 | -0.32025 | 0.0016475 | 0.19125 | 0.0036229 | 10 | -0.26 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3
Mid Current (I réel moyen) | 12.516 | -0.05094 | 0.0031413 | 0.0221 | 0.0024243 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Inclinaison RefMag (niv max) | -0.168 | -0.025889 | 0.0022755 | -0.025506 | 0.0022431 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. Cryostat(ecart niv max) | 30.009 | 0.0095722 | 0.0035494 | 0.023227 | 0.0018151 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. carriage (niv min) | -0.218 | -0.1329 | 0.00089115 | -0.019131 | 0.0017856 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dx moyen(mm) | 0.2194 | -0.0040023 | 0.0013289 | 0.0052655 | 0.0014835 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dy moyen(mm) | 0.58154 |  |  | Multipôle refusé (orange) : (av.+unc.+2*STDV)+s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)-s
Analysis Tool | DRI ROT NOR CEL FDW |  |  | Multipôle litigieux (vert): (av.+unc.+2*STDV)-s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)+s
Number of point | 15
q(°) = Angle(verticale,C2) | 0.74194 |  |  |  | VALEURS PRINCIPALES
Nombre Mesure | 10 |  | Module de C2 (mT) |  |  | -2.0861 | Module de C6 (unité) |  |  | 14.278
Sens du courant | +I / -I |  | Module de C3 (unité) |  |  | 8.8837 | Module de C10 (unité) |  |  | 0.37301
Vitesse (%) | 80
Commentaire

## Lmag_hcmqap
Fichiers | HCMQAP133_pos1ap2 | HCMQAP133_pos2ap2 | HCMQAP133_pos3ap2 | HCMQAP133_pos4ap2 | HCMQAP133_pos5ap2 | Long. mag (m)
C2 (mT) | -2.2535 | -3.7575 | -3.7579 | -3.7533 | -2.0861 | 3.1161
Mutipôles | Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5 | Intégrales
b3 | 0.035558 | -0.46372 | -2.1654 | -0.64613 | -1.0503 | -0.9236
b4 | 0.31597 | 0.74325 | -0.052868 | 0.16327 | -0.52618 | 0.18075
b5 | 0.30319 | 0.53359 | 0.64237 | 0.11798 | -0.89731 | 0.23533
b6 | 3.4751 | 3.4169 | 2.9855 | 3.588 | 14.2702 | 4.8132
b7 | 0.17661 | 0.12109 | 0.03014 | 0.178 | -0.11746 | 0.089011
b8 | 0.12476 | 0.091624 | 0.027526 | 0.20437 | 0.0098664 | 0.09716
b9 | 0.055215 | 0.025231 | -0.017773 | 0.006052 | 0.13705 | 0.02954
b10 | -0.30151 | 0.022329 | 0.053982 | -0.014752 | -0.32025 | -0.07151
b11 | -0.003653 | 0.012567 | 0.023897 | 0.0077043 | -0.05094 | 0.0032956
b12 | -0.0068714 | 0.006818 | 0.00028813 | -0.0043654 | -0.025889 | -0.0037913
b13 | 0.024853 | 0.014378 | 0.024285 | 0.03046 | 0.0095722 | 0.021501
b14 | -0.19289 | -0.18382 | -0.18717 | -0.17552 | -0.1329 | -0.17713
b15 | -0.0027462 | -0.0014814 | -0.0011567 | -0.002489 | -0.0040023 | -0.0021651
a3 | -0.57884 | -0.10201 | -0.50984 | -0.017599 | 8.8214 | 0.94391
a4 | 1.5423 | 1.5514 | -0.39531 | -0.55991 | 0.12988 | 0.38368
a5 | 0.95564 | -0.020238 | 0.43265 | 0.71635 | -0.11721 | 0.39386
a6 | -0.77081 | 0.11622 | -0.1645 | -0.01474 | 0.47179 | -0.063403
a7 | -0.06714 | 0.29577 | 0.059345 | -0.17364 | 0.26939 | 0.070048
a8 | 0.053732 | 0.3026 | -0.023282 | -0.14834 | -0.10623 | 0.025129
a9 | 0.043366 | -0.058819 | 0.055632 | 0.0031546 | 0.042991 | 0.012
a10 | -0.028733 | 0.12359 | 0.12554 | 0.10126 | 0.19125 | 0.10574
a11 | -0.022223 | 0.012387 | 0.016774 | -0.0022407 | 0.0221 | 0.006227
a12 | 0.011561 | 0.027204 | -0.0090164 | -0.013707 | -0.025506 | -0.00065801
a13 | 0.048348 | 0.031727 | 0.029014 | 0.040827 | 0.023227 | 0.034526
a14 | 0.0013302 | 0.023761 | 0.026025 | 0.024459 | -0.019131 | 0.015503
a15 | -0.00013787 | -0.0042586 | 0.00096168 | 0.0047185 | 0.0052655 | 0.0010249
Angle[Horiz,C2](°) | -0.095258 | 0.052369 | 0.2954 | 0.53567 | 0.74194 | Gradient (T/m)
Temp. taupe (°C) | 21.2738 | 21.2311 | 21.2128 | 21.2067 | 21.228 | -209.82
Niv. moyen (mrad) | -0.347 | 0.4455 | -0.3665 | 0.339 | -0.193 | C2,moyen=-3.756
Intégrale(Cn) = Sum(Cn,pos=[1,5])/(Sum(C2,pos=[1,5]) | [5 empty] | Gradient = C2,moyen/Rref*(11870/Spec_curv)
C2,moyen(mT) = (C2,pos2+C2,pos3+C2,pos4)/3 Long_mag = Intégrale(C2)/C2,moyen*.7499 [Cn,x(T) = cn,x(unit)*C2,x(T)]
Taupe : | taupe_quadrupole#12

## Result_HCMQAP
Thu 20/11/2003 15:45:15 | LISSNER | HCMQAP133 | Aperture2 | taupe_quadrupole#12
Position | Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5 | Integrales
Cn (T) | 0.0022584 | 0.0037654 | 0.0037654 | 0.0037604 | 0.0020899 | 0.011728
Angle (Horiz,Cn) | 7.0051 | 4.5412 | -0.41382 | -3.8292 | -8.109 | 5.1662
b1 | -8.7327 | 44.7421 | -7.5755 | -36.0785 | 7.3973 | -0.00072148
b2 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000
b3 | 0.081134 | -0.49668 | -2.1588 | -0.65865 | -0.83462 | -0.89756
b4 | 0.29674 | 0.72132 | -0.068581 | 0.16717 | -0.57005 | 0.164
b5 | 0.22961 | 0.60136 | 0.63749 | 0.065857 | -0.84486 | 0.23434
b6 | 3.4986 | 3.3972 | 2.982 | 3.576 | 14.2917 | 4.8108
b7 | 0.17514 | 0.091219 | 0.028288 | 0.15903 | -0.11684 | 0.076686
b8 | 0.1289 | 0.085405 | 0.024433 | 0.19948 | 0.009707 | 0.094321
b9 | 0.054053 | 0.018731 | -0.024194 | 0.012603 | 0.15888 | 0.030751
b10! | -0.30147 | 0.015276 | 0.052981 | -0.011019 | -0.30129 | -0.070004
b11 | -0.0019777 | 0.0095199 | 0.025055 | 0.0072092 | -0.052405 | 0.0027693
b12 | -0.0017896 | 0.0029172 | -0.0015575 | -0.0032456 | -0.024378 | -0.0039693
b13 | 0.02073 | 0.0086462 | 0.02436 | 0.035805 | 0.011557 | 0.021094
b14 | -0.19214 | -0.18495 | -0.18703 | -0.17396 | -0.13421 | -0.17706
b15 | -0.002714 | -0.0011868 | -0.0011476 | -0.0022144 | -0.0033368 | -0.0019323
a1 | -79.9243 | 93.999 | 63.7401 | -56.2982 | -96.5315 | -0.00098886
a2 | 140.112 | 90.8258 | -8.2764 | -76.5858 | -162.1947 | 0
a3 | -0.58051 | -0.061536 | -0.50239 | -0.0016291 | 8.8688 | 0.96522
a4 | 1.5498 | 1.5889 | -0.37876 | -0.57279 | 0.20257 | 0.40441
a5 | 0.8261 | 0.15444 | 0.52575 | 0.61342 | -0.77285 | 0.32726
a6 | -0.63547 | 0.22173 | -0.1723 | -0.099865 | -0.21914 | -0.13317
a7 | -0.073582 | 0.30916 | 0.054996 | -0.18778 | 0.26854 | 0.067778
a8 | 0.057608 | 0.30634 | -0.024177 | -0.15415 | -0.11882 | 0.023296
a9 | 0.069617 | -0.051225 | 0.058051 | 0.00031898 | 0.060369 | 0.01984
a10 | -0.051411 | 0.12555 | 0.12612 | 0.1007 | 0.21972 | 0.10675
a11 | -0.018759 | 0.017166 | 0.019063 | 0.00053419 | 0.031882 | 0.010403
a12 | 0.009094 | 0.030445 | -0.0071942 | -0.017458 | -0.023215 | -0.00039026
a13 | 0.05657 | 0.025735 | 0.023996 | 0.042737 | 0.027306 | 0.034067
a14 | -0.017549 | 0.012015 | 0.027103 | 0.03383 | -0.0039428 | 0.014494
a15 | -0.00042569 | -0.0043497 | 0.00096912 | 0.0048538 | 0.005713 | 0.0010554
Temp taupe (deg) | 21.228 | 21.225 | 21.2341 | 21.2372 | 21.2494
Niv init (mrad) | -0.19023 | -0.18463 | -0.18056 | -0.17904 | -0.17497
Dx moy (mm) | 1.6746e-05 | -7.7507e-05 | 1.2968e-05 | 6.0597e-05 | -1.5233e-05 | 0.00023533
Dy moy (mm) | 0.00013564 | -0.00015909 | -0.00010835 | 9.6171e-05 | 0.00016386 | 0.00041785
| C2 centre (T) | -0.003751 | Long. Mag. (m) | 3.1161
* = Integral error ! = Central error Conclusion : CONTACT CEA
Dx corrected | 1.6746e-05 | -7.7507e-05 | 1.2968e-05 | 6.0597e-05 | -1.5233e-05 | -5.8582e-07
Dy corrected | 0.00013564 | -0.00015909 | -0.00010835 | 9.6171e-05 | 0.00016386 | 2.1623e-07
Feed down
| Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5
b1' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
b2' | 10000.0094 | 10000.0034 | 9999.9903 | 9999.9953 | 9999.8305
b3' | 0.044915 | -0.46194 | -2.1662 | -0.64714 | -0.83895
b4' | 0.27128 | 0.71613 | -0.053233 | 0.15423 | -0.53722
b5' | 0.27219 | 0.53429 | 0.64337 | 0.13242 | -0.89833
b6' | 3.5031 | 3.4121 | 2.9843 | 3.5857 | 14.2768
b7' | 0.17281 | 0.10856 | 0.027339 | 0.17011 | -0.10888
b8' | 0.12488 | 0.080887 | 0.027245 | 0.19983 | 0.0039131
b9' | 0.055072 | 0.028679 | -0.016596 | 0.0071222 | 0.14225
b10' | -0.3 | 0.016449 | 0.054387 | -0.010792 | -0.30389
b11' | -0.0027952 | 0.012508 | 0.024538 | 0.0081683 | -0.049703
b12' | -0.0069608 | 0.0053342 | 0.00050073 | -0.0046153 | -0.02766
b13' | 0.02009 | 0.02107 | 0.024751 | 0.025256 | 0.013614
b14' | -0.19213 | -0.18544 | -0.18695 | -0.17445 | -0.13494
b15' | -0.002714 | -0.0011868 | -0.0011476 | -0.0022144 | -0.0033368
Feed down
| Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5
a1' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
a2' | 140.1122 | 90.8357 | -8.2497 | -76.5933 | -162.2267
a3' | -0.56883 | -0.10352 | -0.50195 | -0.0049171 | 8.8517
a4' | 1.5604 | 1.5636 | -0.39341 | -0.56255 | 0.17277
a5' | 0.96254 | -0.0095821 | 0.43006 | 0.71279 | -0.083109
a6' | -0.62752 | 0.20815 | -0.17313 | -0.098483 | -0.22735
a7' | -0.065985 | 0.29379 | 0.053777 | -0.18372 | 0.26994
a8' | 0.061607 | 0.30681 | -0.022589 | -0.15357 | -0.10701
a9' | 0.047513 | -0.057663 | 0.055878 | 0.0029886 | 0.032461
a10' | -0.051753 | 0.12387 | 0.12467 | 0.10113 | 0.21438
a11' | -0.018818 | 0.015339 | 0.019112 | -0.00035229 | 0.029526
a12' | 0.011747 | 0.028066 | -0.0088376 | -0.013199 | -0.022172
a13' | 0.036416 | 0.047524 | 0.039761 | 0.031511 | 0.010536
a14' | -0.017858 | 0.012448 | 0.027216 | 0.033897 | -0.0044647
a15' | -0.00042569 | -0.0043497 | 0.00096912 | 0.0048538 | 0.005713
Feed down normalised
| Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5 | Central | Sigma | Integrals |  | Coil Waviness
b1' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
b2' | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | 10000
b3' | 0.044915 | -0.46194 | -2.1662 | -0.64714 | -0.83896 | -1.0918 | 0.9351 | -0.89398 |  | -4.5796
b4' | 0.27128 | 0.71613 | -0.053233 | 0.15423 | -0.53723 | 0.27238 | 0.39806 | 0.16407 |  | -3.6643
b5' | 0.27219 | 0.53429 | 0.64337 | 0.13242 | -0.89835 | 0.43669 | 0.2691 | 0.23463 |  | -3.8576
b6' | 3.5031 | 3.4121 | 2.9843 | 3.5857 | 14.277 | 3.3274 | 0.30955 | 4.8159 |  | -3.4905
b7' | 0.17281 | 0.10856 | 0.027339 | 0.17012 | -0.10888 | 0.10201 | 0.071613 | 0.084027 |  | -3.5477
b8' | 0.12488 | 0.080887 | 0.027246 | 0.19983 | 0.0039132 | 0.10265 | 0.088326 | 0.092637
b9' | 0.055072 | 0.028679 | -0.016596 | 0.0071222 | 0.14225 | 0.0064018 | 0.022646 | 0.031583
b10' | -0.3 | 0.016449 | 0.054387 | -0.010792 | -0.3039 | 0.020015 | 0.032736 | -0.069471 |  | 0.021754
b11' | -0.0027952 | 0.012508 | 0.024538 | 0.0081683 | -0.049704 | 0.015071 | 0.0084804 | 0.0038376
b12' | -0.0069607 | 0.0053342 | 0.00050073 | -0.0046153 | -0.027661 | 0.00040657 | 0.0049754 | -0.0044063
b13' | 0.02009 | 0.02107 | 0.024751 | 0.025256 | 0.013615 | 0.023692 | 0.0022851 | 0.021825
b14' | -0.19213 | -0.18544 | -0.18695 | -0.17445 | -0.13494 | -0.18228 | 0.0068229 | -0.17738 | alpha | 285
b15' | -0.002714 | -0.0011868 | -0.0011476 | -0.0022144 | -0.0033368 | -0.0015163 | 0.00060496 | -0.0019323 | beta | 0.5536
Feed down normalised
| Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5 | Central | Sigma | Integrals
a1' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
a2' | 140.112 | 90.8357 | -8.2497 | -76.5933 | -162.2294 | 1.9976 | 84.1835 | 0.021917
a3' | -0.56883 | -0.10352 | -0.50195 | -0.0049171 | 8.8519 | -0.20346 | 0.26316 | 0.95377
a4' | 1.5604 | 1.5636 | -0.39341 | -0.56255 | 0.17277 | 0.20255 | 1.1817 | 0.39489
a5' | 0.96254 | -0.0095821 | 0.43006 | 0.71279 | -0.08311 | 0.37776 | 0.36401 | 0.40051
a6' | -0.62752 | 0.20815 | -0.17313 | -0.098483 | -0.22735 | -0.021155 | 0.20206 | -0.13625
a7' | -0.065985 | 0.29379 | 0.053777 | -0.18372 | 0.26995 | 0.054613 | 0.23876 | 0.066049
a8' | 0.061607 | 0.30681 | -0.022589 | -0.15357 | -0.10701 | 0.043548 | 0.23721 | 0.026101
a9' | 0.047513 | -0.057663 | 0.055878 | 0.0029886 | 0.032462 | 0.00040109 | 0.056815 | 0.011488
a10' | -0.051753 | 0.12387 | 0.12467 | 0.10113 | 0.21439 | 0.11656 | 0.013367 | 0.10533
a11' | -0.018818 | 0.015339 | 0.019112 | -0.00035229 | 0.029527 | 0.011366 | 0.010322 | 0.009438
a12' | 0.011747 | 0.028066 | -0.0088376 | -0.013199 | -0.022172 | 0.0020098 | 0.02267 | 0.00018944
a13' | 0.036416 | 0.047524 | 0.039761 | 0.031511 | 0.010536 | 0.039599 | 0.0080073 | 0.035258
a14' | -0.017858 | 0.012448 | 0.027216 | 0.033897 | -0.0044648 | 0.02452 | 0.010976 | 0.014524
a15' | -0.00042569 | -0.0043496 | 0.00096912 | 0.0048538 | 0.0057131 | 0.0004911 | 0.0046203 | 0.0010551