## Sommaire
Jour | vit-esse | I(A) | NB mesures | Posi-tion | N° fich. Originel | N° fich. Epuré | N° run | NOM Fich.res | NOM Fich.raw | Observation | Nombre de fichiers | 6
20/11/2003 | 80 | ±12.5 | 5 | 1 |  | HCMQAP134_pos1ap2 | 2653 | THCMQAP134_pos1ap2.xls
20/11/2003 | 80 | ±12.5 | 5 | 2 |  | HCMQAP134_pos2ap2 | 2653 | THCMQAP134_pos2ap2.xls
20/11/2003 | 80 | ±12.5 | 5 | 3 |  | HCMQAP134_pos3ap2 | 2653 | THCMQAP134_pos3ap2.xls
20/11/2003 | 80 | ±12.5 | 5 | 4 |  | HCMQAP134_pos4ap2 | 2653 | THCMQAP134_pos4ap2.xls
20/11/2003 | 80 | ±12.5 | 5 | 5 |  | HCMQAP134_pos5ap2 | 2653 | THCMQAP134_pos5ap2.xls
Sommaire : Valeurs intégrales calculées avec les fichiers: HCMQAP134_pos1ap2+HCMQAP134_pos2ap2+HCMQAP134_pos3ap2+HCMQAP134_pos4ap2+HCMQAP134_pos5ap2

## HCMQAP134_pos1ap2
Bench Number | 91 | Valeurs dipôlaires en Teslas (signal absolu mesuré par la bobine externe corrigé de la dérive de l'électronique)
Magnet Name | hcmqap134 | (b1,sb1, a1,sa1) créé par le décentrement de la taupe (=[Babs(+I)-Babs(-I)]/2) | [6 empty] | 2.0847e-05 | 1.2645e-07 | 7.3578e-05 | 1.847e-07
Magnet Type | 2 | (b1,sb1, a1,sa1) issu des champs constants/externes (=[Babs(+I)+Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -3.1004e-05 | 1.0172e-07 | 1.2567e-05 | 8.9492e-08
Aperture Number | 2 | Valeurs quadripolaires: b2 (T), a2 (T), sc2 (T), q Y_top codeur (mrad) | [6 empty] | -0.0022528 | 6.8187e-06 | 3.0388e-08 | -1.5134
GMT Time | 2003-11-20 09:08 |  | Les multipôles exprimés en unité sont rapportés au champ quadripôlaire local (C2= -2.253 mT)
Run Number | 2653 |  | Valeurs mesurées (unité) |  |  | Multipôle |  |  | Valeurs spécifiées (bn, an)
Run Type | manual | bn (normal) | sbn | an (skew) | san |  | Average |  | Uncertainty |  | Standard Deviation
Coil Name | taupe_quadrupole#12 | -1.3381 | 0.010263 | 1.626 | 0.025726 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1
Rref | 0.017 | -1.0705 | 0.018607 | -0.42975 | 0.013196 | 4 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7
Meas Type | cmp | 1.0177 | 0.013643 | 0.4863 | 0.0054077 | 5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6
Shaft Pos | 1 | 4.1727 | 0.0062663 | -0.024438 | 0.010467 | 6 | 3.925 | 0 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.5
Coil length | 0.7499 | -0.19732 | 0.0048257 | 0.23105 | 0.010319 | 7 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
Température (bobine) | 19.809 | -0.0066205 | 0.0051422 | -0.17314 | 0.0060549 | 8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Spec Curv (I spécifié) | 12.5 | 0.024115 | 0.0037317 | 0.14437 | 0.0029427 | 9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Angle(horiz./X_top codeur) | 0 | -0.30076 | 0.0029742 | 0.012117 | 0.0048135 | 10 | -0.26 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3
Mid Current (I réel moyen) | 12.506 | 0.00083462 | 0.0025058 | 0.020655 | 0.0025032 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Inclinaison RefMag (niv max) | -0.267 | 0.00082409 | 0.0021413 | -0.020941 | 0.0019528 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. Cryostat(ecart niv max) | 15.259 | 0.0070088 | 0.00076524 | 0.066254 | 0.0012851 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. carriage (niv min) | -0.281 | -0.19348 | 0.00075797 | 0.014455 | 0.0015568 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dx moyen(mm) | 0.159 | -0.002871 | 0.00098198 | -5.4493e-05 | 0.0018858 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dy moyen(mm) | 0.55475 |  |  | Multipôle refusé (orange) : (av.+unc.+2*STDV)+s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)-s
Analysis Tool | DRI ROT NOR CEL FDW |  |  | Multipôle litigieux (vert): (av.+unc.+2*STDV)-s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)+s
Number of point | 15
q(°) = Angle(verticale,C2) | -0.086711 |  |  |  | VALEURS PRINCIPALES
Nombre Mesure | 10 |  | Module de C2 (mT) |  |  | -2.2528 | Module de C6 (unité) |  |  | 4.1728
Sens du courant | +I / -I |  | Module de C3 (unité) |  |  | 2.1058 | Module de C10 (unité) |  |  | 0.30101
Vitesse (%) | 80
Commentaire

## HCMQAP134_pos2ap2
Bench Number | 91 | Valeurs dipôlaires en Teslas (signal absolu mesuré par la bobine externe corrigé de la dérive de l'électronique)
Magnet Name | hcmqap134 | (b1,sb1, a1,sa1) créé par le décentrement de la taupe (=[Babs(+I)-Babs(-I)]/2) | [6 empty] | 4.0968e-05 | 1.5028e-07 | 5.263e-05 | 1.9742e-07
Magnet Type | 2 | (b1,sb1, a1,sa1) issu des champs constants/externes (=[Babs(+I)+Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -2.8408e-05 | 1.0218e-07 | 1.1611e-05 | 2.1584e-07
Aperture Number | 2 | Valeurs quadripolaires: b2 (T), a2 (T), sc2 (T), q Y_top codeur (mrad) | [6 empty] | -0.0037511 | -3.1477e-05 | 1.4452e-08 | 4.1956
GMT Time | 2003-11-20 09:14 |  | Les multipôles exprimés en unité sont rapportés au champ quadripôlaire local (C2= -3.751 mT)
Run Number | 2653 |  | Valeurs mesurées (unité) |  |  | Multipôle |  |  | Valeurs spécifiées (bn, an)
Run Type | manual | bn (normal) | sbn | an (skew) | san |  | Average |  | Uncertainty |  | Standard Deviation
Coil Name | taupe_quadrupole#12 | -2.1841 | 0.01641 | -0.19231 | 0.0066485 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1
Rref | 0.017 | -0.50893 | 0.013963 | -3.0784 | 0.0063992 | 4 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7
Meas Type | cmp | 0.76074 | 0.0035804 | 0.43006 | 0.0071242 | 5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6
Shaft Pos | 2 | 4.0257 | 0.0048699 | 0.15781 | 0.006616 | 6 | 3.925 | 0 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.5
Coil length | 0.7499 | 0.032074 | 0.0046699 | 0.23333 | 0.0032423 | 7 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
Température (bobine) | 19.931 | -0.10754 | 0.0027714 | -0.21395 | 0.0014996 | 8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Spec Curv (I spécifié) | 12.5 | 0.0011648 | 0.0027228 | 0.11753 | 0.0040032 | 9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Angle(horiz./X_top codeur) | 0 | -0.043812 | 0.0010023 | 0.093517 | 0.0013162 | 10 | -0.26 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3
Mid Current (I réel moyen) | 12.506 | 0.0098215 | 0.0017664 | 0.019988 | 0.0019537 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Inclinaison RefMag (niv max) | 0.277 | 0.0017681 | 0.00046998 | -0.0039731 | 0.0012058 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. Cryostat(ecart niv max) | 2.543 | 0.0087428 | 0.0012838 | 0.033055 | 0.00076598 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. carriage (niv min) | 0.237 | -0.16698 | 0.00092243 | 0.022617 | 0.0014399 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dx moyen(mm) | 0.18365 | -0.0050212 | 0.00051859 | -0.0026345 | 0.00072682 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dy moyen(mm) | 0.24006 |  |  | Multipôle refusé (orange) : (av.+unc.+2*STDV)+s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)-s
Analysis Tool | DRI ROT NOR CEL FDW |  |  | Multipôle litigieux (vert): (av.+unc.+2*STDV)-s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)+s
Number of point | 15
q(°) = Angle(verticale,C2) | 0.24039 |  |  |  | VALEURS PRINCIPALES
Nombre Mesure | 10 |  | Module de C2 (mT) |  |  | -3.7512 | Module de C6 (unité) |  |  | 4.0288
Sens du courant | +I / -I |  | Module de C3 (unité) |  |  | 2.1925 | Module de C10 (unité) |  |  | 0.10327
Vitesse (%) | 80
Commentaire

## HCMQAP134_pos3ap2
Bench Number | 91 | Valeurs dipôlaires en Teslas (signal absolu mesuré par la bobine externe corrigé de la dérive de l'électronique)
Magnet Name | hcmqap134 | (b1,sb1, a1,sa1) créé par le décentrement de la taupe (=[Babs(+I)-Babs(-I)]/2) | [6 empty] | 2.2201e-05 | 5.6393e-08 | 7.0654e-05 | 6.5454e-08
Magnet Type | 2 | (b1,sb1, a1,sa1) issu des champs constants/externes (=[Babs(+I)+Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -2.7704e-05 | 1.2424e-07 | 1.0517e-05 | 5.7561e-08
Aperture Number | 2 | Valeurs quadripolaires: b2 (T), a2 (T), sc2 (T), q Y_top codeur (mrad) | [6 empty] | -0.00375 | -5.9502e-05 | 8.3609e-08 | 7.933
GMT Time | 2003-11-20 09:21 |  | Les multipôles exprimés en unité sont rapportés au champ quadripôlaire local (C2= -3.75 mT)
Run Number | 2653 |  | Valeurs mesurées (unité) |  |  | Multipôle |  |  | Valeurs spécifiées (bn, an)
Run Type | manual | bn (normal) | sbn | an (skew) | san |  | Average |  | Uncertainty |  | Standard Deviation
Coil Name | taupe_quadrupole#12 | -1.4258 | 0.012568 | -0.42208 | 0.009234 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1
Rref | 0.017 | -0.38598 | 0.015613 | -3.6673 | 0.0041053 | 4 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7
Meas Type | cmp | 0.69948 | 0.0078251 | -0.22113 | 0.0071794 | 5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6
Shaft Pos | 3 | 3.5258 | 0.004107 | -0.37159 | 0.0039961 | 6 | 3.925 | 0 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.5
Coil length | 0.7499 | -0.080811 | 0.0022511 | -0.015431 | 0.003993 | 7 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
Température (bobine) | 20.0745 | -0.088387 | 0.0024448 | -0.25985 | 0.0040753 | 8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Spec Curv (I spécifié) | 12.5 | 0.054204 | 0.0019274 | 0.089771 | 0.0013226 | 9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Angle(horiz./X_top codeur) | 0 | -0.051201 | 0.0023059 | 0.036541 | 0.0028079 | 10 | -0.26 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3
Mid Current (I réel moyen) | 12.5062 | -0.011916 | 0.0013886 | 0.022665 | 0.0017539 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Inclinaison RefMag (niv max) | -0.237 | 0.0032838 | 0.001782 | -0.0055771 | 0.0008054 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. Cryostat(ecart niv max) | 26.449 | 0.0022255 | 0.00091989 | 0.032522 | 0.0006086 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. carriage (niv min) | -0.269 | -0.16628 | 0.00094825 | 0.018625 | 0.00073562 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dx moyen(mm) | 0.095536 | -0.0046665 | 0.00063743 | -0.00071008 | 0.00079796 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dy moyen(mm) | 0.32181 |  |  | Multipôle refusé (orange) : (av.+unc.+2*STDV)+s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)-s
Analysis Tool | DRI ROT NOR CEL FDW |  |  | Multipôle litigieux (vert): (av.+unc.+2*STDV)-s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)+s
Number of point | 15
q(°) = Angle(verticale,C2) | 0.45453 |  |  |  | VALEURS PRINCIPALES
Nombre Mesure | 10 |  | Module de C2 (mT) |  |  | -3.7505 | Module de C6 (unité) |  |  | 3.5454
Sens du courant | +I / -I |  | Module de C3 (unité) |  |  | 1.4869 | Module de C10 (unité) |  |  | 0.062903
Vitesse (%) | 80
Commentaire

## HCMQAP134_pos4ap2
Bench Number | 91 | Valeurs dipôlaires en Teslas (signal absolu mesuré par la bobine externe corrigé de la dérive de l'électronique)
Magnet Name | hcmqap134 | (b1,sb1, a1,sa1) créé par le décentrement de la taupe (=[Babs(+I)-Babs(-I)]/2) | [6 empty] | 2.38e-05 | 7.2491e-08 | 0.00012767 | 2.3334e-07
Magnet Type | 2 | (b1,sb1, a1,sa1) issu des champs constants/externes (=[Babs(+I)+Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -2.8606e-05 | 8.3329e-08 | 1.0415e-05 | 1.2842e-07
Aperture Number | 2 | Valeurs quadripolaires: b2 (T), a2 (T), sc2 (T), q Y_top codeur (mrad) | [6 empty] | -0.0037489 | -6.9526e-05 | 5.053e-08 | 9.2718
GMT Time | 2003-11-20 09:28 |  | Les multipôles exprimés en unité sont rapportés au champ quadripôlaire local (C2= -3.75 mT)
Run Number | 2653 |  | Valeurs mesurées (unité) |  |  | Multipôle |  |  | Valeurs spécifiées (bn, an)
Run Type | manual | bn (normal) | sbn | an (skew) | san |  | Average |  | Uncertainty |  | Standard Deviation
Coil Name | taupe_quadrupole#12 | -1.7841 | 0.0067835 | 0.90597 | 0.0038558 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1
Rref | 0.017 | 0.035058 | 0.016262 | -1.8221 | 0.01029 | 4 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7
Meas Type | cmp | 0.74587 | 0.0031575 | 0.00029253 | 0.0049941 | 5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6
Shaft Pos | 4 | 3.7979 | 0.0072147 | -0.018897 | 0.0041009 | 6 | 3.925 | 0 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.5
Coil length | 0.7499 | -0.062557 | 0.0050276 | 0.028311 | 0.0059414 | 7 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
Température (bobine) | 20.2148 | 0.10845 | 0.0021716 | 0.038748 | 0.0030627 | 8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Spec Curv (I spécifié) | 12.5 | 0.021975 | 0.0018156 | -0.0044448 | 0.0019311 | 9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Angle(horiz./X_top codeur) | 0 | -0.043109 | 0.003464 | 0.037101 | 0.0025427 | 10 | -0.26 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3
Mid Current (I réel moyen) | 12.5064 | -0.0096169 | 0.0025566 | -0.0076153 | 0.0016286 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Inclinaison RefMag (niv max) | 0.478 | -0.015551 | 0.0018426 | 0.027911 | 0.0011294 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. Cryostat(ecart niv max) | -0.509 | 0.0074034 | 0.0011622 | 0.052127 | 0.0015656 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. carriage (niv min) | 0.185 | -0.17127 | 0.00051007 | 0.019752 | 0.0014323 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dx moyen(mm) | 0.097157 | -0.0049402 | 0.00043655 | 0.0016947 | 0.0014289 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dy moyen(mm) | 0.58075 |  |  | Multipôle refusé (orange) : (av.+unc.+2*STDV)+s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)-s
Analysis Tool | DRI ROT NOR CEL FDW |  |  | Multipôle litigieux (vert): (av.+unc.+2*STDV)-s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)+s
Number of point | 15
q(°) = Angle(verticale,C2) | 0.53123 |  |  |  | VALEURS PRINCIPALES
Nombre Mesure | 10 |  | Module de C2 (mT) |  |  | -3.7495 | Module de C6 (unité) |  |  | 3.798
Sens du courant | +I / -I |  | Module de C3 (unité) |  |  | 2.0009 | Module de C10 (unité) |  |  | 0.056876
Vitesse (%) | 80
Commentaire

## HCMQAP134_pos5ap2
Bench Number | 91 | Valeurs dipôlaires en Teslas (signal absolu mesuré par la bobine externe corrigé de la dérive de l'électronique)
Magnet Name | hcmqap134 | (b1,sb1, a1,sa1) créé par le décentrement de la taupe (=[Babs(+I)-Babs(-I)]/2) | [6 empty] | 4.3546e-05 | 1.0046e-07 | 7.0466e-05 | 9.7336e-08
Magnet Type | 2 | (b1,sb1, a1,sa1) issu des champs constants/externes (=[Babs(+I)+Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -3.0951e-05 | 1.8653e-07 | 1.0056e-05 | 1.1106e-07
Aperture Number | 2 | Valeurs quadripolaires: b2 (T), a2 (T), sc2 (T), q Y_top codeur (mrad) | [6 empty] | -0.0020838 | -4.473e-05 | 5.1736e-08 | 10.731
GMT Time | 2003-11-20 09:34 |  | Les multipôles exprimés en unité sont rapportés au champ quadripôlaire local (C2= -2.084 mT)
Run Number | 2653 |  | Valeurs mesurées (unité) |  |  | Multipôle |  |  | Valeurs spécifiées (bn, an)
Run Type | manual | bn (normal) | sbn | an (skew) | san |  | Average |  | Uncertainty |  | Standard Deviation
Coil Name | taupe_quadrupole#12 | -4.9988 | 0.0052964 | 10.5774 | 0.02141 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1
Rref | 0.017 | -1.8683 | 0.025135 | 0.80114 | 0.01316 | 4 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7
Meas Type | cmp | -0.24693 | 0.012625 | -0.70229 | 0.012424 | 5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6
Shaft Pos | 5 | 14.9285 | 0.0065507 | 1.3061 | 0.011059 | 6 | 3.925 | 0 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.5
Coil length | 0.7499 | -0.40745 | 0.0042499 | 0.53691 | 0.0075753 | 7 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
Température (bobine) | 20.3278 | -0.066875 | 0.0043485 | 0.28709 | 0.0043839 | 8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Spec Curv (I spécifié) | 12.5 | 0.13941 | 0.0029053 | 0.015941 | 0.0037679 | 9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Angle(horiz./X_top codeur) | 0 | -0.33308 | 0.0036269 | 0.26099 | 0.0034952 | 10 | -0.26 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3
Mid Current (I réel moyen) | 12.5065 | -0.036279 | 0.001462 | 0.0083832 | 0.0027532 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Inclinaison RefMag (niv max) | -0.212 | -0.0062561 | 0.0025287 | 0.028673 | 0.0032321 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. Cryostat(ecart niv max) | 33.569 | 0.0070076 | 0.0030395 | 0.043602 | 0.0016738 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. carriage (niv min) | -0.279 | -0.12997 | 0.0015574 | -0.01553 | 0.0016217 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dx moyen(mm) | 0.34273 | -0.00063604 | 0.0011965 | 0.00096087 | 0.0015094 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dy moyen(mm) | 0.58221 |  |  | Multipôle refusé (orange) : (av.+unc.+2*STDV)+s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)-s
Analysis Tool | DRI ROT NOR CEL FDW |  |  | Multipôle litigieux (vert): (av.+unc.+2*STDV)-s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)+s
Number of point | 15
q(°) = Angle(verticale,C2) | 0.61484 |  |  |  | VALEURS PRINCIPALES
Nombre Mesure | 10 |  | Module de C2 (mT) |  |  | -2.0843 | Module de C6 (unité) |  |  | 14.9855
Sens du courant | +I / -I |  | Module de C3 (unité) |  |  | 11.6991 | Module de C10 (unité) |  |  | 0.42315
Vitesse (%) | 80
Commentaire

## Lmag_hcmqap
Fichiers | HCMQAP134_pos1ap2 | HCMQAP134_pos2ap2 | HCMQAP134_pos3ap2 | HCMQAP134_pos4ap2 | HCMQAP134_pos5ap2 | Long. mag (m)
C2 (mT) | -2.2528 | -3.7512 | -3.7505 | -3.7495 | -2.0843 | 3.1169
Mutipôles | Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5 | Intégrales
b3 | -1.3381 | -2.1841 | -1.4258 | -1.7841 | -4.9988 | -2.1595
b4 | -1.0705 | -0.50893 | -0.38598 | 0.035058 | -1.8683 | -0.61142
b5 | 1.0177 | 0.76074 | 0.69948 | 0.74587 | -0.24693 | 0.64483
b6 | 4.1727 | 4.0257 | 3.5258 | 3.7979 | 14.9285 | 5.3297
b7 | -0.19732 | 0.032074 | -0.080811 | -0.062557 | -0.40745 | -0.10977
b8 | -0.0066205 | -0.10754 | -0.088387 | 0.10845 | -0.066875 | -0.030957
b9 | 0.024115 | 0.0011648 | 0.054204 | 0.021975 | 0.13941 | 0.040732
b10 | -0.30076 | -0.043812 | -0.051201 | -0.043109 | -0.33308 | -0.12123
b11 | 0.00083462 | 0.0098215 | -0.011916 | -0.0096169 | -0.036279 | -0.0075469
b12 | 0.00082409 | 0.0017681 | 0.0032838 | -0.015551 | -0.0062561 | -0.0032424
b13 | 0.0070088 | 0.0087428 | 0.0022255 | 0.0074034 | 0.0070076 | 0.00637
b14 | -0.19348 | -0.16698 | -0.16628 | -0.17127 | -0.12997 | -0.16673
b15 | -0.002871 | -0.0050212 | -0.0046665 | -0.0049402 | -0.00063604 | -0.0040193
a3 | 1.626 | -0.19231 | -0.42208 | 0.90597 | 10.5774 | 1.7194
a4 | -0.42975 | -3.0784 | -3.6673 | -1.8221 | 0.80114 | -2.0164
a5 | 0.4863 | 0.43006 | -0.22113 | 0.00029253 | -0.70229 | 0.026734
a6 | -0.024438 | 0.15781 | -0.37159 | -0.018897 | 1.3061 | 0.11513
a7 | 0.23105 | 0.23333 | -0.015431 | 0.028311 | 0.53691 | 0.16443
a8 | -0.17314 | -0.21395 | -0.25985 | 0.038748 | 0.28709 | -0.091319
a9 | 0.14437 | 0.11753 | 0.089771 | -0.0044448 | 0.015941 | 0.071807
a10 | 0.012117 | 0.093517 | 0.036541 | 0.037101 | 0.26099 | 0.076867
a11 | 0.020655 | 0.019988 | 0.022665 | -0.0076153 | 0.0083832 | 0.012537
a12 | -0.020941 | -0.0039731 | -0.0055771 | 0.027911 | 0.028673 | 0.0052232
a13 | 0.066254 | 0.033055 | 0.032522 | 0.052127 | 0.043602 | 0.043723
a14 | 0.014455 | 0.022617 | 0.018625 | 0.019752 | -0.01553 | 0.014687
a15 | -5.4493e-05 | -0.0026345 | -0.00071008 | 0.0016947 | 0.00096087 | -0.00027658
Angle[Horiz,C2](°) | -0.086711 | 0.24039 | 0.45453 | 0.53123 | 0.61484 | Gradient (T/m)
Temp. taupe (°C) | 19.809 | 19.931 | 20.0745 | 20.2148 | 20.3278 | -209.49
Niv. moyen (mrad) | -0.274 | 0.257 | -0.253 | 0.3315 | -0.2455 | C2,moyen=-3.75
Intégrale(Cn) = Sum(Cn,pos=[1,5])/(Sum(C2,pos=[1,5]) | [5 empty] | Gradient = C2,moyen/Rref*(11870/Spec_curv)
C2,moyen(mT) = (C2,pos2+C2,pos3+C2,pos4)/3 Long_mag = Intégrale(C2)/C2,moyen*.7499 [Cn,x(T) = cn,x(unit)*C2,x(T)]
Taupe : | taupe_quadrupole#12

## Result_HCMQAP
Thu 20/11/2003 09:39:00 | LISSNER | HCMQAP134 | Aperture2 | taupe_quadrupole#12
Position | Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5 | Integrales
Cn (T) | 0.0022594 | 0.0037614 | 0.0037614 | 0.0037604 | 0.0020899 | 0.011722
Angle (Horiz,Cn) | 8.0378 | 2.3742 | -1.8768 | -2.7303 | -4.693 | 6.3009
b1 | 0.98008 | -14.0069 | 38.3877 | 35.6267 | -109.0245 | 1.7332e-05
b2 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000
b3 | -1.3851 | -2.0743 | -1.3594 | -1.8224 | -4.7654 | -2.1019
b4 | -1.052 | -0.51177 | -0.40043 | 0.019946 | -1.8927 | -0.61975
b5 | 1.0044 | 0.7156 | 0.77742 | 0.81086 | -1.0343 | 0.56116
b6 | 4.1826 | 4.0094 | 3.523 | 3.7983 | 15.0133 | 5.3379
b7 | -0.22535 | 0.042486 | -0.075775 | -0.060851 | -0.37385 | -0.1052
b8 | 0.016057 | -0.11317 | -0.09461 | 0.11048 | -0.068829 | -0.030303
b9 | 0.013897 | -0.0096189 | 0.052363 | 0.023727 | 0.1939 | 0.043923
b10 | -0.29965 | -0.049075 | -0.053205 | -0.043046 | -0.31622 | -0.12055
b11 | -0.0022037 | 0.010894 | -0.0099568 | -0.0066756 | -0.033548 | -0.0061841
b12 | 0.0094021 | -0.0022645 | 0.00084966 | -0.0084858 | -0.001121 | -0.0011731
b13 | 0.0001646 | 0.0079075 | -8.3615e-05 | 0.007754 | 0.015179 | 0.0057996
b14 | -0.19392 | -0.16761 | -0.16574 | -0.17039 | -0.1307 | -0.1667
b15 | -0.0028417 | -0.0049278 | -0.0046914 | -0.0048627 | -0.00056778 | -0.0039709
a1 | -71.6999 | 113.4484 | 64.9105 | -87.425 | -86.2462 | -0.0021697
a2 | 160.7693 | 47.4844 | -37.5358 | -54.6056 | -93.8627 | 0
a3 | 1.6264 | -0.20696 | -0.45848 | 0.90561 | 10.6759 | 1.7201
a4*! | -0.48138 | -3.0493 | -3.6446 | -1.8477 | 0.92462 | -2.0011
a5 | 0.37195 | 0.66306 | -0.12368 | -0.17944 | -1.3994 | -0.046695
a6 | 0.18842 | 0.21719 | -0.41315 | -0.075788 | 0.86851 | 0.078071
a7 | 0.20969 | 0.22057 | -0.032166 | 0.017488 | 0.52635 | 0.15022
a8 | -0.17459 | -0.21752 | -0.25268 | 0.034776 | 0.2734 | -0.093452
a9 | 0.16742 | 0.11222 | 0.087643 | 0.00029514 | 0.0078338 | 0.073407
a10 | -0.013084 | 0.092498 | 0.036708 | 0.037763 | 0.27719 | 0.075342
a11 | 0.023363 | 0.022878 | 0.025595 | -0.0027673 | 0.0098096 | 0.015686
a12 | -0.021154 | -0.003645 | -0.0045375 | 0.02955 | 0.021559 | 0.0049646
a13 | 0.072207 | 0.02553 | 0.028457 | 0.058188 | 0.048028 | 0.043843
a14 | -0.0073229 | 0.017031 | 0.022975 | 0.026334 | -0.0069681 | 0.013964
a15 | -0.00039896 | -0.0028123 | -0.00057931 | 0.0018965 | 0.0010041 | -0.00028357
Temp taupe (deg) | 20.3278 | 20.3278 | 20.3369 | 20.3369 | 20.3491
Niv init (mrad) | -0.24516 | -0.23092 | -0.22736 | -0.22481 | -0.22227
Dx moy (mm) | 0 | 2.2895e-05 | -6.4844e-05 | -6.1375e-05 | 0.00018395 | 0.00015962
Dy moy (mm) | 0.00012189 | -0.00019297 | -0.00011059 | 0.00014829 | 0.00014835 | 0.00043283
| C2 centre (T) | -0.003748 | Long. Mag. (m) | 3.1169
* = Integral error ! = Central error Conclusion : CONTACT CEA
Dx corrected | 2.934e-07 | 2.2895e-05 | -6.4844e-05 | -6.1375e-05 | 0.00018395 | -2.2285e-07
Dy corrected | 0.00012189 | -0.00019297 | -0.00011059 | 0.00014829 | 0.00014835 | 7.793e-08
Feed down
| Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5
b1' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
b2' | 9999.9766 | 9999.9897 | 10000.0044 | 9999.9974 | 9999.7106
b3' | -1.3748 | -2.1802 | -1.426 | -1.7742 | -4.851
b4' | -1.0626 | -0.47781 | -0.41551 | 0.014497 | -1.8886
b5' | 0.99796 | 0.75493 | 0.6968 | 0.7456 | -0.25991
b6' | 4.1736 | 4.0248 | 3.5235 | 3.7987 | 14.9615
b7' | -0.21658 | 0.024136 | -0.084755 | -0.065766 | -0.39577
b8' | 0.0064562 | -0.10308 | -0.091647 | 0.10977 | -0.052591
b9' | 0.014695 | -0.000764 | 0.056338 | 0.022161 | 0.14134
b10' | -0.30132 | -0.046331 | -0.051161 | -0.042563 | -0.32071
b11' | -0.00053353 | 0.010406 | -0.010317 | -0.0091739 | -0.035751
b12' | 0.0031898 | 0.0013408 | 0.003075 | -0.014912 | -0.0041792
b13' | 0.00080363 | 0.007486 | 0.010078 | 0.012765 | -0.0024155
b14' | -0.19388 | -0.16815 | -0.16554 | -0.17037 | -0.13091
b15' | -0.0028417 | -0.0049278 | -0.0046914 | -0.0048627 | -0.00056778
Feed down
| Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5
a1' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
a2' | 160.7495 | 47.5309 | -37.5146 | -54.644 | -93.7148
a3' | 1.6038 | -0.20185 | -0.40896 | 0.92615 | 10.6563
a4' | -0.45255 | -3.0782 | -3.663 | -1.8168 | 0.82796
a5' | 0.52191 | 0.43696 | -0.2304 | -0.012412 | -0.69733
a6' | 0.17875 | 0.21608 | -0.40946 | -0.079351 | 0.88311
a7' | 0.21047 | 0.22751 | -0.021111 | 0.023355 | 0.54285
a8' | -0.17377 | -0.21543 | -0.25808 | 0.036423 | 0.28762
a9' | 0.14809 | 0.11836 | 0.089498 | -0.0043112 | 0.0099928
a10' | -0.013238 | 0.09157 | 0.036379 | 0.037281 | 0.27532
a11' | 0.024101 | 0.023107 | 0.025725 | -0.0047551 | 0.012268
a12' | -0.021125 | -0.0043095 | -0.0058335 | 0.027841 | 0.029385
a13' | 0.05413 | 0.050562 | 0.041335 | 0.037631 | 0.032221
a14' | -0.0076083 | 0.017761 | 0.023434 | 0.025645 | -0.0068853
a15' | -0.00039896 | -0.0028123 | -0.00057931 | 0.0018965 | 0.0010041
Feed down normalised
| Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5 | Central | Sigma | Integrals |  | Coil Waviness
b1' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
b2' | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | 10000
b3' | -1.3748 | -2.1802 | -1.426 | -1.7742 | -4.8512 | -1.7935 | 0.3775 | -2.1417 |  | -4.5309
b4' | -1.0626 | -0.47781 | -0.41551 | 0.014497 | -1.8887 | -0.29294 | 0.26806 | -0.61753 |  | -3.9746
b5' | 0.99796 | 0.75493 | 0.6968 | 0.7456 | -0.25992 | 0.73244 | 0.031221 | 0.63815 |  | -4.9682
b6' | 4.1736 | 4.0248 | 3.5235 | 3.7987 | 14.9619 | 3.7823 | 0.25104 | 5.3334 |  | -3.3766
b7' | -0.21659 | 0.024136 | -0.084755 | -0.065766 | -0.39578 | -0.042128 | 0.058167 | -0.11462 |  | -3.9458
b8' | 0.0064563 | -0.10308 | -0.091647 | 0.10977 | -0.052593 | -0.028318 | 0.11973 | -0.026546
b9' | 0.014695 | -0.000764 | 0.056338 | 0.022161 | 0.14134 | 0.025912 | 0.028735 | 0.039723
b10' | -0.30132 | -0.046331 | -0.051161 | -0.042563 | -0.32072 | -0.046685 | 0.0043095 | -0.12012 |  | 0.01562
b11' | -0.00053353 | 0.010406 | -0.010317 | -0.0091739 | -0.035752 | -0.0030285 | 0.011648 | -0.0070423
b12' | 0.0031898 | 0.0013408 | 0.003075 | -0.014912 | -0.0041794 | -0.0034989 | 0.0099224 | -0.0026224
b13' | 0.00080363 | 0.007486 | 0.010078 | 0.012765 | -0.0024156 | 0.01011 | 0.0026396 | 0.0070899
b14' | -0.19388 | -0.16815 | -0.16554 | -0.17037 | -0.13091 | -0.16802 | 0.0024175 | -0.1668 | alpha | 285
b15' | -0.0028417 | -0.0049279 | -0.0046914 | -0.0048627 | -0.00056779 | -0.0048273 | 0.00012213 | -0.0039709 | beta | 0.5536
Feed down normalised
| Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5 | Central | Sigma | Integrals
a1' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
a2' | 160.7499 | 47.531 | -37.5146 | -54.644 | -93.7176 | -14.8759 | 54.7203 | -0.029467
a3' | 1.6038 | -0.20185 | -0.40896 | 0.92615 | 10.6567 | 0.10511 | 0.71854 | 1.7323
a4' | -0.45256 | -3.0782 | -3.663 | -1.8168 | 0.82798 | -2.8527 | 0.94353 | -2.0138
a5' | 0.52191 | 0.43696 | -0.2304 | -0.012412 | -0.69735 | 0.064718 | 0.3403 | 0.028924
a6' | 0.17875 | 0.21608 | -0.40945 | -0.079351 | 0.88314 | -0.090909 | 0.31293 | 0.078284
a7' | 0.21047 | 0.22751 | -0.021111 | 0.023355 | 0.54287 | 0.076584 | 0.13258 | 0.15828
a8' | -0.17377 | -0.21543 | -0.25808 | 0.036423 | 0.28762 | -0.1457 | 0.15916 | -0.091836
a9' | 0.14809 | 0.11836 | 0.089498 | -0.0043112 | 0.0099931 | 0.067848 | 0.064136 | 0.071715
a10' | -0.013238 | 0.09157 | 0.036379 | 0.037281 | 0.27533 | 0.055077 | 0.031607 | 0.074649
a11' | 0.024101 | 0.023107 | 0.025725 | -0.0047551 | 0.012268 | 0.014692 | 0.016893 | 0.015729
a12' | -0.021125 | -0.0043095 | -0.0058335 | 0.027841 | 0.029386 | 0.0058993 | 0.019017 | 0.0051317
a13' | 0.05413 | 0.050562 | 0.041335 | 0.037631 | 0.032222 | 0.043176 | 0.0066593 | 0.043295
a14' | -0.0076083 | 0.017761 | 0.023434 | 0.025645 | -0.0068855 | 0.02228 | 0.0040667 | 0.014061
a15' | -0.00039896 | -0.0028123 | -0.00057931 | 0.0018965 | 0.0010041 | -0.00049839 | 0.0023555 | -0.00028331