## Sommaire
Jour | vit-esse | I(A) | NB mesures | Posi-tion | N° fich. Originel | N° fich. Epuré | N° run | NOM Fich.res | NOM Fich.raw | Observation | Nombre de fichiers | 6
24/11/2003 | 80 | ±12.5 | 5 | 1 |  | HCMQAP135_pos1ap2 | 2678 | THCMQAP135_pos1ap2.xls
24/11/2003 | 80 | ±12.5 | 5 | 2 |  | HCMQAP135_pos2ap2 | 2678 | THCMQAP135_pos2ap2.xls
24/11/2003 | 80 | ±12.5 | 5 | 3 |  | HCMQAP135_pos3ap2 | 2678 | THCMQAP135_pos3ap2.xls
24/11/2003 | 80 | ±12.5 | 5 | 4 |  | HCMQAP135_pos4ap2 | 2678 | THCMQAP135_pos4ap2.xls
24/11/2003 | 80 | ±12.5 | 5 | 5 |  | HCMQAP135_pos5ap2 | 2678 | THCMQAP135_pos5ap2.xls
Sommaire : Valeurs intégrales calculées avec les fichiers: HCMQAP135_pos1ap2+HCMQAP135_pos2ap2+HCMQAP135_pos3ap2+HCMQAP135_pos4ap2+HCMQAP135_pos5ap2

## HCMQAP135_pos1ap2
Bench Number | 91 | Valeurs dipôlaires en Teslas (signal absolu mesuré par la bobine externe corrigé de la dérive de l'électronique)
Magnet Name | hcmqap135 | (b1,sb1, a1,sa1) créé par le décentrement de la taupe (=[Babs(+I)-Babs(-I)]/2) | [6 empty] | 3.8423e-05 | 1.131e-07 | 8.9399e-05 | 1.8592e-07
Magnet Type | 2 | (b1,sb1, a1,sa1) issu des champs constants/externes (=[Babs(+I)+Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -3.1856e-05 | 9.265e-08 | 1.4462e-05 | 1.1634e-07
Aperture Number | 2 | Valeurs quadripolaires: b2 (T), a2 (T), sc2 (T), q Y_top codeur (mrad) | [6 empty] | -0.0022552 | 2.1985e-05 | 1.2376e-07 | -4.8743
GMT Time | 2003-11-24 08:05 |  | Les multipôles exprimés en unité sont rapportés au champ quadripôlaire local (C2= -2.255 mT)
Run Number | 2678 |  | Valeurs mesurées (unité) |  |  | Multipôle |  |  | Valeurs spécifiées (bn, an)
Run Type | manual | bn (normal) | sbn | an (skew) | san |  | Average |  | Uncertainty |  | Standard Deviation
Coil Name | taupe_quadrupole#12 | 4.8219 | 0.016249 | 0.7999 | 0.027585 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1
Rref | 0.017 | 0.45837 | 0.0086528 | 0.63913 | 0.035527 | 4 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7
Meas Type | cmp | -1.039 | 0.0046245 | 0.063933 | 0.0075476 | 5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6
Shaft Pos | 1 | 3.3926 | 0.0066588 | 0.66758 | 0.0063766 | 6 | 3.925 | 0 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.5
Coil length | 0.7499 | 0.2225 | 0.0069178 | 0.16527 | 0.0028802 | 7 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
Température (bobine) | 19.3329 | 0.062177 | 0.0061233 | -0.044256 | 0.0089778 | 8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Spec Curv (I spécifié) | 12.5 | -0.017615 | 0.0033132 | -0.02594 | 0.0060762 | 9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Angle(horiz./X_top codeur) | 0 | -0.24741 | 0.0022524 | 0.11288 | 0.0029576 | 10 | -0.26 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3
Mid Current (I réel moyen) | 12.515 | -0.013431 | 0.0030753 | 0.011399 | 0.0019763 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Inclinaison RefMag (niv max) | 0.119 | -0.013773 | 0.002271 | -0.0039595 | 0.0030851 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. Cryostat(ecart niv max) | 167.847 | 0.042484 | 0.0027356 | 0.068579 | 0.0012569 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. carriage (niv min) | -0.369 | -0.1975 | 0.0019733 | 0.024288 | 0.0015114 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dx moyen(mm) | 0.29616 | -0.0035794 | 0.0010543 | -0.0032517 | 0.0015292 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dy moyen(mm) | 0.67104 |  |  | Multipôle refusé (orange) : (av.+unc.+2*STDV)+s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)-s
Analysis Tool | DRI ROT NOR CEL FDW |  |  | Multipôle litigieux (vert): (av.+unc.+2*STDV)-s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)+s
Number of point | 15
q(°) = Angle(verticale,C2) | -0.27928 |  |  |  | VALEURS PRINCIPALES
Nombre Mesure | 10 |  | Module de C2 (mT) |  |  | -2.2553 | Module de C6 (unité) |  |  | 3.4576
Sens du courant | +I / -I |  | Module de C3 (unité) |  |  | 4.8878 | Module de C10 (unité) |  |  | 0.27194
Vitesse (%) | 80
Commentaire

## HCMQAP135_pos2ap2
Bench Number | 91 | Valeurs dipôlaires en Teslas (signal absolu mesuré par la bobine externe corrigé de la dérive de l'électronique)
Magnet Name | hcmqap135 | (b1,sb1, a1,sa1) créé par le décentrement de la taupe (=[Babs(+I)-Babs(-I)]/2) | [6 empty] | 8.4622e-05 | 1.0312e-07 | 8.2488e-05 | 3.047e-07
Magnet Type | 2 | (b1,sb1, a1,sa1) issu des champs constants/externes (=[Babs(+I)+Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -2.9643e-05 | 7.5276e-08 | 1.3641e-05 | 2.369e-07
Aperture Number | 2 | Valeurs quadripolaires: b2 (T), a2 (T), sc2 (T), q Y_top codeur (mrad) | [6 empty] | -0.0037551 | 6.8861e-07 | 4.6765e-08 | -0.091691
GMT Time | 2003-11-24 08:50 |  | Les multipôles exprimés en unité sont rapportés au champ quadripôlaire local (C2= -3.755 mT)
Run Number | 2678 |  | Valeurs mesurées (unité) |  |  | Multipôle |  |  | Valeurs spécifiées (bn, an)
Run Type | manual | bn (normal) | sbn | an (skew) | san |  | Average |  | Uncertainty |  | Standard Deviation
Coil Name | taupe_quadrupole#12 | 1.0414 | 0.010819 | 1.7305 | 0.012985 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1
Rref | 0.017 | -0.16064 | 0.0061894 | -1.6652 | 0.0097935 | 4 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7
Meas Type | cmp | -0.44405 | 0.0039591 | -0.12393 | 0.0041764 | 5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6
Shaft Pos | 2 | 3.0288 | 0.0070583 | 0.033717 | 0.005932 | 6 | 3.925 | 0 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.5
Coil length | 0.7499 | 0.14237 | 0.0032199 | 0.11805 | 0.0061839 | 7 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
Température (bobine) | 19.1162 | 0.0011225 | 0.0023271 | -0.18133 | 0.0033442 | 8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Spec Curv (I spécifié) | 12.5 | 0.013029 | 0.0023536 | -0.094622 | 0.0019674 | 9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Angle(horiz./X_top codeur) | 0 | 0.013449 | 0.0017802 | 0.010392 | 0.0024784 | 10 | -0.26 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3
Mid Current (I réel moyen) | 12.515 | -0.010614 | 0.00064598 | -0.021482 | 0.0021031 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Inclinaison RefMag (niv max) | -0.297 | -0.0066733 | 0.00072746 | -0.010322 | 0.00083979 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. Cryostat(ecart niv max) | 21.362 | 0.035829 | 0.00056317 | 0.034749 | 0.0012448 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. carriage (niv min) | -0.329 | -0.17966 | 0.00064539 | 0.019986 | 0.00041354 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dx moyen(mm) | 0.38316 | 0.0011031 | 0.00096516 | -0.00097032 | 0.00076801 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dy moyen(mm) | 0.37337 |  |  | Multipôle refusé (orange) : (av.+unc.+2*STDV)+s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)-s
Analysis Tool | DRI ROT NOR CEL FDW |  |  | Multipôle litigieux (vert): (av.+unc.+2*STDV)-s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)+s
Number of point | 15
q(°) = Angle(verticale,C2) | -0.0052535 |  |  |  | VALEURS PRINCIPALES
Nombre Mesure | 10 |  | Module de C2 (mT) |  |  | -3.7551 | Module de C6 (unité) |  |  | 3.029
Sens du courant | +I / -I |  | Module de C3 (unité) |  |  | 2.0197 | Module de C10 (unité) |  |  | 0.016996
Vitesse (%) | 80
Commentaire

## HCMQAP135_pos3ap2
Bench Number | 91 | Valeurs dipôlaires en Teslas (signal absolu mesuré par la bobine externe corrigé de la dérive de l'électronique)
Magnet Name | hcmqap135 | (b1,sb1, a1,sa1) créé par le décentrement de la taupe (=[Babs(+I)-Babs(-I)]/2) | [6 empty] | 9.8955e-05 | 5.405e-08 | 5.2832e-05 | 1.7228e-07
Magnet Type | 2 | (b1,sb1, a1,sa1) issu des champs constants/externes (=[Babs(+I)+Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -2.8224e-05 | 1.672e-07 | 1.1376e-05 | 1.1568e-07
Aperture Number | 2 | Valeurs quadripolaires: b2 (T), a2 (T), sc2 (T), q Y_top codeur (mrad) | [6 empty] | -0.0037541 | -3.2682e-05 | 1.2779e-07 | 4.3528
GMT Time | 2003-11-24 08:57 |  | Les multipôles exprimés en unité sont rapportés au champ quadripôlaire local (C2= -3.754 mT)
Run Number | 2678 |  | Valeurs mesurées (unité) |  |  | Multipôle |  |  | Valeurs spécifiées (bn, an)
Run Type | manual | bn (normal) | sbn | an (skew) | san |  | Average |  | Uncertainty |  | Standard Deviation
Coil Name | taupe_quadrupole#12 | 1.318 | 0.011261 | 1.7523 | 0.0058422 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1
Rref | 0.017 | 0.31388 | 0.007674 | -1.3257 | 0.0077642 | 4 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7
Meas Type | cmp | -0.41721 | 0.0052725 | 0.10607 | 0.0043504 | 5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6
Shaft Pos | 3 | 3.4654 | 0.0032376 | 0.0031781 | 0.0066452 | 6 | 3.925 | 0 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.5
Coil length | 0.7499 | 0.056314 | 0.0046225 | -0.06699 | 0.0036043 | 7 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
Température (bobine) | 19.104 | 0.13198 | 0.0025564 | -0.20467 | 0.0035307 | 8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Spec Curv (I spécifié) | 12.5 | 0.072778 | 0.003401 | -0.028836 | 0.0025125 | 9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Angle(horiz./X_top codeur) | 0 | 0.066895 | 0.0012661 | -0.026694 | 0.00309 | 10 | -0.26 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3
Mid Current (I réel moyen) | 12.515 | -0.040725 | 0.0012723 | -0.021219 | 0.0017798 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Inclinaison RefMag (niv max) | 0.306 | -0.0066805 | 0.0012698 | -0.022666 | 0.00091355 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. Cryostat(ecart niv max) | -0.509 | 0.051613 | 0.0014626 | 0.014507 | 0.0013972 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. carriage (niv min) | 0.238 | -0.18475 | 0.0013986 | 0.018176 | 0.00057511 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dx moyen(mm) | 0.44599 | -0.00029754 | 0.0006921 | 0.0010861 | 0.00076421 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dy moyen(mm) | 0.24313 |  |  | Multipôle refusé (orange) : (av.+unc.+2*STDV)+s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)-s
Analysis Tool | DRI ROT NOR CEL FDW |  |  | Multipôle litigieux (vert): (av.+unc.+2*STDV)-s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)+s
Number of point | 15
q(°) = Angle(verticale,C2) | 0.2494 |  |  |  | VALEURS PRINCIPALES
Nombre Mesure | 10 |  | Module de C2 (mT) |  |  | -3.7542 | Module de C6 (unité) |  |  | 3.4654
Sens du courant | +I / -I |  | Module de C3 (unité) |  |  | 2.1926 | Module de C10 (unité) |  |  | 0.072025
Vitesse (%) | 80
Commentaire

## HCMQAP135_pos4ap2
Bench Number | 91 | Valeurs dipôlaires en Teslas (signal absolu mesuré par la bobine externe corrigé de la dérive de l'électronique)
Magnet Name | hcmqap135 | (b1,sb1, a1,sa1) créé par le décentrement de la taupe (=[Babs(+I)-Babs(-I)]/2) | [6 empty] | 8.3374e-05 | 1.3982e-07 | 9.9116e-05 | 2.7744e-07
Magnet Type | 2 | (b1,sb1, a1,sa1) issu des champs constants/externes (=[Babs(+I)+Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -2.8747e-05 | 1.6128e-07 | 1.0078e-05 | 1.6666e-07
Aperture Number | 2 | Valeurs quadripolaires: b2 (T), a2 (T), sc2 (T), q Y_top codeur (mrad) | [6 empty] | -0.003752 | -5.0365e-05 | 4.8808e-08 | 6.7114
GMT Time | 2003-11-24 09:03 |  | Les multipôles exprimés en unité sont rapportés au champ quadripôlaire local (C2= -3.752 mT)
Run Number | 2678 |  | Valeurs mesurées (unité) |  |  | Multipôle |  |  | Valeurs spécifiées (bn, an)
Run Type | manual | bn (normal) | sbn | an (skew) | san |  | Average |  | Uncertainty |  | Standard Deviation
Coil Name | taupe_quadrupole#12 | 1.8959 | 0.0088572 | 1.5221 | 0.016302 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1
Rref | 0.017 | 0.21599 | 0.0091519 | 0.35343 | 0.01768 | 4 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7
Meas Type | cmp | -0.66866 | 0.0078915 | 0.41489 | 0.0039348 | 5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6
Shaft Pos | 4 | 3.5867 | 0.002832 | 0.32592 | 0.0048614 | 6 | 3.925 | 0 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.5
Coil length | 0.7499 | 0.27678 | 0.0044912 | 0.18646 | 0.005447 | 7 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
Température (bobine) | 19.1101 | -0.013569 | 0.0021159 | 0.19057 | 0.0039104 | 8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Spec Curv (I spécifié) | 12.5 | 0.018003 | 0.0020268 | 0.017995 | 0.0029809 | 9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Angle(horiz./X_top codeur) | 0 | 0.0084811 | 0.0018753 | -0.023798 | 0.0027258 | 10 | -0.26 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3
Mid Current (I réel moyen) | 12.5151 | -0.009695 | 0.00070096 | 0.0049443 | 0.0014913 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Inclinaison RefMag (niv max) | -0.14 | -0.0093929 | 0.0010205 | 0.028284 | 0.0013038 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. Cryostat(ecart niv max) | 27.974 | 0.043027 | 0.0015236 | 0.047187 | 0.0014443 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. carriage (niv min) | -0.199 | -0.18289 | 0.00060604 | 0.020255 | 0.0004983 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dx moyen(mm) | 0.37166 | 0.00026352 | 0.0011632 | -0.0010309 | 0.00067994 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dy moyen(mm) | 0.45409 |  |  | Multipôle refusé (orange) : (av.+unc.+2*STDV)+s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)-s
Analysis Tool | DRI ROT NOR CEL FDW |  |  | Multipôle litigieux (vert): (av.+unc.+2*STDV)-s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)+s
Number of point | 15
q(°) = Angle(verticale,C2) | 0.38453 |  |  |  | VALEURS PRINCIPALES
Nombre Mesure | 10 |  | Module de C2 (mT) |  |  | -3.7523 | Module de C6 (unité) |  |  | 3.6015
Sens du courant | +I / -I |  | Module de C3 (unité) |  |  | 2.4314 | Module de C10 (unité) |  |  | 0.025264
Vitesse (%) | 80
Commentaire

## HCMQAP135_pos5ap2
Bench Number | 91 | Valeurs dipôlaires en Teslas (signal absolu mesuré par la bobine externe corrigé de la dérive de l'électronique)
Magnet Name | hcmqap135 | (b1,sb1, a1,sa1) créé par le décentrement de la taupe (=[Babs(+I)-Babs(-I)]/2) | [6 empty] | 1.8896e-05 | 3.2136e-08 | 7.1977e-05 | 1.2278e-07
Magnet Type | 2 | (b1,sb1, a1,sa1) issu des champs constants/externes (=[Babs(+I)+Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -3.0579e-05 | 8.7748e-08 | 8.8479e-06 | 1.1943e-07
Aperture Number | 2 | Valeurs quadripolaires: b2 (T), a2 (T), sc2 (T), q Y_top codeur (mrad) | [6 empty] | -0.0020824 | -4.0217e-05 | 4.0102e-08 | 9.6552
GMT Time | 2003-11-24 09:10 |  | Les multipôles exprimés en unité sont rapportés au champ quadripôlaire local (C2= -2.083 mT)
Run Number | 2678 |  | Valeurs mesurées (unité) |  |  | Multipôle |  |  | Valeurs spécifiées (bn, an)
Run Type | manual | bn (normal) | sbn | an (skew) | san |  | Average |  | Uncertainty |  | Standard Deviation
Coil Name | taupe_quadrupole#12 | 0.94449 | 0.024498 | 8.8729 | 0.015654 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1
Rref | 0.017 | -0.90976 | 0.011593 | 1.2775 | 0.02099 | 4 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7
Meas Type | cmp | -1.3981 | 0.006398 | -0.16753 | 0.009931 | 5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6
Shaft Pos | 5 | 14.3776 | 0.0085718 | 0.92579 | 0.0089371 | 6 | 3.925 | 0 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.5
Coil length | 0.7499 | -0.015675 | 0.0025012 | 0.64003 | 0.0077872 | 7 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
Température (bobine) | 19.1559 | -0.077237 | 0.0056779 | 0.34261 | 0.0046108 | 8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Spec Curv (I spécifié) | 12.5 | -0.038411 | 0.0055511 | -0.083981 | 0.0074825 | 9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Angle(horiz./X_top codeur) | 0 | -0.26531 | 0.004011 | 0.17645 | 0.0025688 | 10 | -0.26 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3
Mid Current (I réel moyen) | 12.5153 | -0.024495 | 0.0023866 | 0.019751 | 0.0023589 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Inclinaison RefMag (niv max) | 0.469 | -0.010497 | 0.0024563 | 0.039035 | 0.0022428 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. Cryostat(ecart niv max) | -0.509 | -0.00052388 | 0.00073361 | 0.041169 | 0.00097241 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. carriage (niv min) | 0.369 | -0.13877 | 0.0012143 | -0.019873 | 0.0025432 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dx moyen(mm) | 0.14284 | -0.0011409 | 0.0013321 | 0.0017721 | 0.00092144 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dy moyen(mm) | 0.59035 |  |  | Multipôle refusé (orange) : (av.+unc.+2*STDV)+s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)-s
Analysis Tool | DRI ROT NOR CEL FDW |  |  | Multipôle litigieux (vert): (av.+unc.+2*STDV)-s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)+s
Number of point | 15
q(°) = Angle(verticale,C2) | 0.5532 |  |  |  | VALEURS PRINCIPALES
Nombre Mesure | 10 |  | Module de C2 (mT) |  |  | -2.0828 | Module de C6 (unité) |  |  | 14.4074
Sens du courant | +I / -I |  | Module de C3 (unité) |  |  | 8.923 | Module de C10 (unité) |  |  | 0.31863
Vitesse (%) | 80
Commentaire

## Lmag_hcmqap
Fichiers | HCMQAP135_pos1ap2 | HCMQAP135_pos2ap2 | HCMQAP135_pos3ap2 | HCMQAP135_pos4ap2 | HCMQAP135_pos5ap2 | Long. mag (m)
C2 (mT) | -2.2553 | -3.7551 | -3.7542 | -3.7523 | -2.0828 | 3.1163
Mutipôles | Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5 | Intégrales
b3 | 4.8219 | 1.0414 | 1.318 | 1.8959 | 0.94449 | 1.8471
b4 | 0.45837 | -0.16064 | 0.31388 | 0.21599 | -0.90976 | 0.033623
b5 | -1.039 | -0.44405 | -0.41721 | -0.66866 | -1.3981 | -0.70502
b6 | 3.3926 | 3.0288 | 3.4654 | 3.5867 | 14.3776 | 4.8359
b7 | 0.2225 | 0.14237 | 0.056314 | 0.27678 | -0.015675 | 0.14447
b8 | 0.062177 | 0.0011225 | 0.13198 | -0.013569 | -0.077237 | 0.027445
b9 | -0.017615 | 0.013029 | 0.072778 | 0.018003 | -0.038411 | 0.017306
b10 | -0.24741 | 0.013449 | 0.066895 | 0.0084811 | -0.26531 | -0.049815
b11 | -0.013431 | -0.010614 | -0.040725 | -0.009695 | -0.024495 | -0.0199
b12 | -0.013773 | -0.0066733 | -0.0066805 | -0.0093929 | -0.010497 | -0.0088662
b13 | 0.042484 | 0.035829 | 0.051613 | 0.043027 | -0.00052388 | 0.037467
b14 | -0.1975 | -0.17966 | -0.18475 | -0.18289 | -0.13877 | -0.17878
b15 | -0.0035794 | 0.0011031 | -0.00029754 | 0.00026352 | -0.0011409 | -0.00041249
a3 | 0.7999 | 1.7305 | 1.7523 | 1.5221 | 8.8729 | 2.5047
a4 | 0.63913 | -1.6652 | -1.3257 | 0.35343 | 1.2775 | -0.37191
a5 | 0.063933 | -0.12393 | 0.10607 | 0.41489 | -0.16753 | 0.082365
a6 | 0.66758 | 0.033717 | 0.0031781 | 0.32592 | 0.92579 | 0.3074
a7 | 0.16527 | 0.11805 | -0.06699 | 0.18646 | 0.64003 | 0.16649
a8 | -0.044256 | -0.18133 | -0.20467 | 0.19057 | 0.34261 | -0.0077204
a9 | -0.02594 | -0.094622 | -0.028836 | 0.017995 | -0.083981 | -0.040351
a10 | 0.11288 | 0.010392 | -0.026694 | -0.023798 | 0.17645 | 0.030232
a11 | 0.011399 | -0.021482 | -0.021219 | 0.0049443 | 0.019751 | -0.0048031
a12 | -0.0039595 | -0.010322 | -0.022666 | 0.028284 | 0.039035 | 0.0035034
a13 | 0.068579 | 0.034749 | 0.014507 | 0.047187 | 0.041169 | 0.038617
a14 | 0.024288 | 0.019986 | 0.018176 | 0.020255 | -0.019873 | 0.014915
a15 | -0.0032517 | -0.00097032 | 0.0010861 | -0.0010309 | 0.0017721 | -0.00045364
Angle[Horiz,C2](°) | -0.27928 | -0.0052535 | 0.2494 | 0.38453 | 0.5532 | Gradient (T/m)
Temp. taupe (°C) | 19.3329 | 19.1162 | 19.104 | 19.1101 | 19.1559 | -209.69
Niv. moyen (mrad) | -0.125 | -0.313 | 0.272 | -0.1695 | 0.419 | C2,moyen=-3.754
Intégrale(Cn) = Sum(Cn,pos=[1,5])/(Sum(C2,pos=[1,5]) | [5 empty] | Gradient = C2,moyen/Rref*(11870/Spec_curv)
C2,moyen(mT) = (C2,pos2+C2,pos3+C2,pos4)/3 Long_mag = Intégrale(C2)/C2,moyen*.7499 [Cn,x(T) = cn,x(unit)*C2,x(T)]
Taupe : | taupe_quadrupole#12

## Result_HCMQAP
Mon 24/11/2003 09:14:45 | SIEGMUND | HCMQAP135 | Aperture2 | taupe_quadrupole#12
Position | Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5 | Integrales
Cn (T) | 0.0022604 | 0.0037624 | 0.0037624 | 0.0037604 | 0.0020869 | 0.011722
Angle (Horiz,Cn) | 8.2282 | 3.2708 | -0.8772 | -3.7892 | -6.3167 | 3.1737
b1 | 33.8145 | -19.2587 | -55.5864 | -12.4353 | 120.6945 | -0.0034255
b2 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000
b3 | 4.8425 | 1.0512 | 1.3695 | 1.92 | 1.121 | 1.8943
b4 | 0.41518 | -0.13533 | 0.30855 | 0.22497 | -0.96964 | 0.026347
b5 | -0.92956 | -0.47126 | -0.51172 | -0.68071 | -0.50252 | -0.60181
b6 | 3.3738 | 3.0233 | 3.4673 | 3.5914 | 14.439 | 4.8415
b7 | 0.19945 | 0.1366 | 0.05961 | 0.27678 | 0.020839 | 0.14543
b8 | 0.063946 | 0.0083656 | 0.12994 | -0.0077394 | -0.066911 | 0.031736
b9 | -0.0085521 | 0.015744 | 0.072742 | 0.018479 | -0.053512 | 0.017358
b10! | -0.25521 | 0.014031 | 0.071014 | 0.0078659 | -0.25366 | -0.048394
b11 | -0.016533 | -0.0080544 | -0.036667 | -0.0081272 | -0.019834 | -0.017756
b12 | 0.0017276 | -0.0082686 | -0.01172 | -0.0079574 | -0.0021866 | -0.0067666
b13 | 0.032773 | 0.035644 | 0.055062 | 0.046505 | -0.0041632 | 0.037206
b14 | -0.19906 | -0.18041 | -0.18453 | -0.18159 | -0.13999 | -0.17898
b15 | -0.0031512 | 0.00115 | -0.00029443 | 0.00020429 | -0.0009783 | -0.00033113
a1 | -139.1989 | 35.3761 | 112.4037 | -11.9633 | -94.1209 | 0.0015124
a2 | 164.5797 | 65.4161 | -17.544 | -75.7855 | -126.3414 | 0
a3 | 0.91244 | 1.7542 | 1.7865 | 1.504 | 8.9367 | 2.539
a4 | 0.71608 | -1.6705 | -1.3499 | 0.35251 | 1.3303 | -0.36109
a5 | -0.20346 | -0.078927 | 0.30236 | 0.40329 | -0.76862 | 0.018781
a6 | 0.82165 | 0.093806 | -0.0091585 | 0.24011 | 0.42268 | 0.25302
a7 | 0.16287 | 0.11664 | -0.056614 | 0.17006 | 0.66491 | 0.16766
a8 | -0.04022 | -0.17921 | -0.1978 | 0.19085 | 0.34124 | -0.0050971
a9 | 0.0078173 | -0.093907 | -0.021144 | 0.017687 | -0.040016 | -0.027654
a10 | 0.093641 | 0.011159 | -0.030602 | -0.024181 | 0.19709 | 0.029359
a11 | 0.015179 | -0.018116 | -0.016995 | 0.0083875 | 0.031626 | -1.4998e-05
a12 | -0.0079438 | -0.009889 | -0.015907 | 0.027239 | 0.046003 | 0.0053373
a13 | 0.083931 | 0.033512 | 0.0050789 | 0.045709 | 0.045926 | 0.038544
a14 | 0.0014459 | 0.011753 | 0.020451 | 0.029935 | -0.0075053 | 0.014186
a15 | -0.0036704 | -0.00091551 | 0.0010894 | -0.0010442 | 0.0018717 | -0.00049003
Temp taupe (deg) | 19.1559 | 19.165 | 19.1925 | 19.2078 | 19.2322
Niv init (mrad) | 0.42877 | 0.41402 | 0.40588 | 0.39622 | 0.38808
Dx moy (mm) | -5.3575e-05 | 3.2345e-05 | 9.4832e-05 | 2.0985e-05 | -0.00020717 | 0.00035064
Dy moy (mm) | 0.00023752 | -6.0351e-05 | -0.00019092 | 2.0497e-05 | 0.00015739 | 0.00043361
| C2 centre (T) | -0.003749 | Long. Mag. (m) | 3.1163
* = Integral error ! = Central error Conclusion : CONTACT CEA
Dx corrected | -5.3575e-05 | 3.2345e-05 | 9.4832e-05 | 2.0985e-05 | -0.00020717 | 2.5329e-07
Dy corrected | 0.00023752 | -6.0351e-05 | -0.00019092 | 2.0497e-05 | 0.00015739 | -1.89e-07
Feed down
| Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5
b1' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
b2' | 9999.944 | 10000.0165 | 10000.0554 | 10000.0011 | 9999.8072
b3' | 4.8085 | 1.0326 | 1.3292 | 1.9195 | 1.1195
b4' | 0.43827 | -0.14004 | 0.31071 | 0.21966 | -0.91668
b5' | -1.0401 | -0.44084 | -0.41553 | -0.65999 | -1.4019
b6' | 3.3564 | 3.0273 | 3.4654 | 3.5923 | 14.4005
b7' | 0.20197 | 0.13226 | 0.049134 | 0.2751 | 0.0044326
b8' | 0.063287 | 0.0059382 | 0.13129 | -0.0077276 | -0.05873
b9' | -0.013088 | 0.01634 | 0.073214 | 0.018829 | -0.042113
b10' | -0.25681 | 0.013235 | 0.06706 | 0.0076645 | -0.25417
b11' | -0.015372 | -0.0086136 | -0.039351 | -0.0085965 | -0.024226
b12' | -0.013584 | -0.0060271 | -0.0073496 | -0.0079298 | -0.00668
b13' | 0.040666 | 0.031725 | 0.044666 | 0.043122 | 0.018918
b14' | -0.19821 | -0.18042 | -0.18438 | -0.18157 | -0.14007
b15' | -0.0031512 | 0.00115 | -0.00029443 | 0.00020429 | -0.0009783
Feed down
| Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5
a1' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
a2' | 164.7093 | 65.4154 | -17.5549 | -75.7772 | -126.5385
a3' | 0.92308 | 1.7461 | 1.7535 | 1.5061 | 8.8612
a4' | 0.6667 | -1.6644 | -1.3202 | 0.35122 | 1.3491
a5' | 0.019279 | -0.1317 | 0.10741 | 0.42642 | -0.12598
a6' | 0.83529 | 0.092228 | -0.01507 | 0.24337 | 0.37522
a7' | 0.17001 | 0.11404 | -0.074554 | 0.17165 | 0.63147
a8' | -0.041373 | -0.18108 | -0.20528 | 0.1912 | 0.34118
a9' | -0.02693 | -0.094165 | -0.029858 | 0.017504 | -0.082767
a10' | 0.090852 | 0.0111 | -0.027432 | -0.024176 | 0.1914
a11' | 0.01572 | -0.018 | -0.016523 | 0.0086519 | 0.025236
a12' | -0.0056231 | -0.010642 | -0.022988 | 0.028589 | 0.038824
a13' | 0.047715 | 0.042128 | 0.033503 | 0.043344 | 0.030266
a14' | 0.00099148 | 0.011672 | 0.020582 | 0.029921 | -0.0079514
a15' | -0.0036704 | -0.00091551 | 0.0010894 | -0.0010442 | 0.0018717
Feed down normalised
| Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5 | Central | Sigma | Integrals |  | Coil Waviness
b1' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
b2' | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | 10000
b3' | 4.8085 | 1.0326 | 1.3292 | 1.9195 | 1.1196 | 1.4271 | 0.45149 | 1.8749 |  | -5.2566
b4' | 0.43827 | -0.14004 | 0.31071 | 0.21966 | -0.9167 | 0.13011 | 0.23835 | 0.034915 |  | -3.9666
b5' | -1.0401 | -0.44083 | -0.41553 | -0.65999 | -1.4019 | -0.50545 | 0.13443 | -0.70242 |  | -4.3357
b6' | 3.3564 | 3.0273 | 3.4654 | 3.5923 | 14.4008 | 3.3617 | 0.29641 | 4.8346 |  | -3.7333
b7' | 0.20197 | 0.13226 | 0.049134 | 0.2751 | 0.0044327 | 0.15216 | 0.11429 | 0.13963 |  | -3.6226
b8' | 0.063288 | 0.0059382 | 0.13129 | -0.0077276 | -0.058731 | 0.043167 | 0.076621 | 0.03248
b9' | -0.013088 | 0.01634 | 0.073214 | 0.018829 | -0.042114 | 0.036128 | 0.032142 | 0.018568
b10' | -0.25681 | 0.013235 | 0.06706 | 0.0076645 | -0.25417 | 0.02932 | 0.032802 | -0.049897 |  | 0.015253
b11' | -0.015372 | -0.0086136 | -0.039351 | -0.0085965 | -0.024226 | -0.018854 | 0.017751 | -0.019069
b12' | -0.013584 | -0.0060271 | -0.0073496 | -0.0079298 | -0.0066802 | -0.0071022 | 0.00097517 | -0.007983
b13' | 0.040666 | 0.031725 | 0.044665 | 0.043122 | 0.018919 | 0.039837 | 0.007068 | 0.037164
b14' | -0.19821 | -0.18042 | -0.18438 | -0.18157 | -0.14007 | -0.18212 | 0.0020376 | -0.17883 | alpha | 285
b15' | -0.0031513 | 0.00115 | -0.00029443 | 0.00020429 | -0.00097831 | 0.00035329 | 0.00073365 | -0.00033121 | beta | 0.5536
Feed down normalised
| Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5 | Central | Sigma | Integrals
a1' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
a2' | 164.7102 | 65.4152 | -17.5548 | -75.7772 | -126.5409 | -9.3056 | 70.9568 | 0.21506
a3' | 0.92308 | 1.7461 | 1.7535 | 1.5061 | 8.8613 | 1.6686 | 0.14075 | 2.521
a4' | 0.6667 | -1.6644 | -1.3201 | 0.35122 | 1.3491 | -0.87778 | 1.0782 | -0.35732
a5' | 0.019279 | -0.1317 | 0.10741 | 0.42642 | -0.12599 | 0.13404 | 0.28001 | 0.082697
a6' | 0.8353 | 0.092228 | -0.01507 | 0.24337 | 0.37522 | 0.10684 | 0.12984 | 0.24799
a7' | 0.17001 | 0.11404 | -0.074553 | 0.17165 | 0.63148 | 0.070379 | 0.12878 | 0.15968
a8' | -0.041374 | -0.18108 | -0.20528 | 0.1912 | 0.34118 | -0.065054 | 0.22225 | -0.0074319
a9' | -0.02693 | -0.094165 | -0.029858 | 0.017504 | -0.082769 | -0.035506 | 0.056048 | -0.040582
a10' | 0.090853 | 0.0111 | -0.027432 | -0.024176 | 0.1914 | -0.013502 | 0.021369 | 0.028942
a11' | 0.01572 | -0.018 | -0.016523 | 0.0086519 | 0.025237 | -0.0086239 | 0.014979 | -0.00058581
a12' | -0.0056231 | -0.010642 | -0.022988 | 0.028589 | 0.038825 | -0.0016805 | 0.026931 | 0.0031529
a13' | 0.047716 | 0.042128 | 0.033502 | 0.043344 | 0.030267 | 0.039658 | 0.0053654 | 0.039569
a14' | 0.00099149 | 0.011671 | 0.020582 | 0.029921 | -0.0079516 | 0.020725 | 0.0091254 | 0.014042
a15' | -0.0036704 | -0.00091551 | 0.0010894 | -0.0010442 | 0.0018718 | -0.0002901 | 0.0011964 | -0.00049019