## Sommaire
Jour | vit-esse | I(A) | NB mesures | Posi-tion | N° fich. Originel | N° fich. Epuré | N° run | NOM Fich.res | NOM Fich.raw | Observation | Nombre de fichiers | 6
26/11/2003 | 80 | ±12.5 | 5 | 1 |  | HCMQAP136_pos1ap2 | 2704 | THCMQAP136_pos1ap2.xls
26/11/2003 | 80 | ±12.5 | 5 | 2 |  | HCMQAP136_pos2ap2 | 2704 | THCMQAP136_pos2ap2.xls
26/11/2003 | 80 | ±12.5 | 5 | 3 |  | HCMQAP136_pos3ap2 | 2704 | THCMQAP136_pos3ap2.xls
26/11/2003 | 80 | ±12.5 | 5 | 4 |  | HCMQAP136_pos4ap2 | 2704 | THCMQAP136_pos4ap2.xls
26/11/2003 | 80 | ±12.5 | 5 | 5 |  | HCMQAP136_pos5ap2 | 2704 | THCMQAP136_pos5ap2.xls
Sommaire : Valeurs intégrales calculées avec les fichiers: HCMQAP136_pos1ap2+HCMQAP136_pos2ap2+HCMQAP136_pos3ap2+HCMQAP136_pos4ap2+HCMQAP136_pos5ap2

## HCMQAP136_pos1ap2
Bench Number | 91 | Valeurs dipôlaires en Teslas (signal absolu mesuré par la bobine externe corrigé de la dérive de l'électronique)
Magnet Name | hcmqap136 | (b1,sb1, a1,sa1) créé par le décentrement de la taupe (=[Babs(+I)-Babs(-I)]/2) | [6 empty] | 1.9322e-05 | 9.9721e-08 | 8.1375e-05 | 8.454e-08
Magnet Type | 2 | (b1,sb1, a1,sa1) issu des champs constants/externes (=[Babs(+I)+Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -3.1284e-05 | 1.4841e-07 | 1.323e-05 | 8.1397e-08
Aperture Number | 2 | Valeurs quadripolaires: b2 (T), a2 (T), sc2 (T), q Y_top codeur (mrad) | [6 empty] | -0.0022564 | 2.407e-05 | 6.2861e-08 | -5.3335
GMT Time | 2003-11-26 14:35 |  | Les multipôles exprimés en unité sont rapportés au champ quadripôlaire local (C2= -2.257 mT)
Run Number | 2704 |  | Valeurs mesurées (unité) |  |  | Multipôle |  |  | Valeurs spécifiées (bn, an)
Run Type | manual | bn (normal) | sbn | an (skew) | san |  | Average |  | Uncertainty |  | Standard Deviation
Coil Name | taupe_quadrupole#12 | 3.0832 | 0.0076235 | -1.8697 | 0.0072522 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1
Rref | 0.017 | -0.11379 | 0.022943 | -0.74526 | 0.011962 | 4 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7
Meas Type | cmp | -0.549 | 0.0089879 | -0.51489 | 0.013954 | 5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6
Shaft Pos | 1 | 3.4961 | 0.0066217 | 1.0428 | 0.0058891 | 6 | 3.925 | 0 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.5
Coil length | 0.7499 | 0.070515 | 0.0062115 | -0.32204 | 0.0063749 | 7 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
Température (bobine) | 21.637 | 0.054164 | 0.0028994 | -0.14168 | 0.006644 | 8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Spec Curv (I spécifié) | 12.5 | -0.23216 | 0.0030906 | -0.043859 | 0.003275 | 9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Angle(horiz./X_top codeur) | 0 | -0.27773 | 0.0030341 | 0.11638 | 0.0042889 | 10 | -0.26 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3
Mid Current (I réel moyen) | 12.515 | 0.0080696 | 0.0018417 | -0.03041 | 0.0021734 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Inclinaison RefMag (niv max) | -0.448 | -0.02113 | 0.0019754 | 0.011884 | 0.0027215 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. Cryostat(ecart niv max) | 22.888 | 0.014031 | 0.0025469 | 0.063383 | 0.0014337 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. carriage (niv min) | -0.486 | -0.18793 | 0.0020613 | 0.013132 | 0.0012484 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dx moyen(mm) | 0.15208 | 0.00062638 | 0.0012693 | -0.00071323 | 0.0018696 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dy moyen(mm) | 0.61145 |  |  | Multipôle refusé (orange) : (av.+unc.+2*STDV)+s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)-s
Analysis Tool | DRI ROT NOR CEL FDW |  |  | Multipôle litigieux (vert): (av.+unc.+2*STDV)-s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)+s
Number of point | 15
q(°) = Angle(verticale,C2) | -0.30559 |  |  |  | VALEURS PRINCIPALES
Nombre Mesure | 10 |  | Module de C2 (mT) |  |  | -2.2565 | Module de C6 (unité) |  |  | 3.6483
Sens du courant | +I / -I |  | Module de C3 (unité) |  |  | 3.6058 | Module de C10 (unité) |  |  | 0.30112
Vitesse (%) | 80
Commentaire

## HCMQAP136_pos2ap2
Bench Number | 91 | Valeurs dipôlaires en Teslas (signal absolu mesuré par la bobine externe corrigé de la dérive de l'électronique)
Magnet Name | hcmqap136 | (b1,sb1, a1,sa1) créé par le décentrement de la taupe (=[Babs(+I)-Babs(-I)]/2) | [6 empty] | 5.1593e-05 | 6.2946e-08 | 6.8965e-05 | 1.6263e-07
Magnet Type | 2 | (b1,sb1, a1,sa1) issu des champs constants/externes (=[Babs(+I)+Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -2.8872e-05 | 2.0219e-07 | 1.2399e-05 | 2.1674e-07
Aperture Number | 2 | Valeurs quadripolaires: b2 (T), a2 (T), sc2 (T), q Y_top codeur (mrad) | [6 empty] | -0.0037528 | -3.024e-06 | 9.079e-08 | 0.40289
GMT Time | 2003-11-26 14:42 |  | Les multipôles exprimés en unité sont rapportés au champ quadripôlaire local (C2= -3.753 mT)
Run Number | 2704 |  | Valeurs mesurées (unité) |  |  | Multipôle |  |  | Valeurs spécifiées (bn, an)
Run Type | manual | bn (normal) | sbn | an (skew) | san |  | Average |  | Uncertainty |  | Standard Deviation
Coil Name | taupe_quadrupole#12 | 2.1944 | 0.01108 | -0.70345 | 0.0082567 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1
Rref | 0.017 | 0.41128 | 0.010034 | 1.6359 | 0.0097436 | 4 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7
Meas Type | cmp | -0.44886 | 0.0065232 | -0.29855 | 0.005538 | 5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6
Shaft Pos | 2 | 3.1171 | 0.0023815 | 0.54158 | 0.0045579 | 6 | 3.925 | 0 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.5
Coil length | 0.7499 | 0.040424 | 0.002963 | -0.033334 | 0.0043245 | 7 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
Température (bobine) | 21.6492 | 0.022414 | 0.00265 | 0.25683 | 0.004475 | 8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Spec Curv (I spécifié) | 12.5 | -0.073999 | 0.0020351 | -0.050114 | 0.0013151 | 9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Angle(horiz./X_top codeur) | 0 | -0.038901 | 0.0023337 | 0.1335 | 0.0036862 | 10 | -0.26 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3
Mid Current (I réel moyen) | 12.515 | -0.0021015 | 0.0019555 | -0.023391 | 0.0013736 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Inclinaison RefMag (niv max) | 0.411 | 0.0022126 | 0.0015022 | 0.029779 | 0.00168 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. Cryostat(ecart niv max) | 2.543 | 0.025946 | 0.0013695 | 0.021016 | 0.0010528 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. carriage (niv min) | 0.358 | -0.16559 | 0.00087675 | 0.025885 | 0.0012755 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dx moyen(mm) | 0.23345 | 0.0013821 | 0.0010049 | -0.0030184 | 0.00098901 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dy moyen(mm) | 0.31259 |  |  | Multipôle refusé (orange) : (av.+unc.+2*STDV)+s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)-s
Analysis Tool | DRI ROT NOR CEL FDW |  |  | Multipôle litigieux (vert): (av.+unc.+2*STDV)-s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)+s
Number of point | 15
q(°) = Angle(verticale,C2) | 0.023084 |  |  |  | VALEURS PRINCIPALES
Nombre Mesure | 10 |  | Module de C2 (mT) |  |  | -3.7528 | Module de C6 (unité) |  |  | 3.1638
Sens du courant | +I / -I |  | Module de C3 (unité) |  |  | 2.3044 | Module de C10 (unité) |  |  | 0.13905
Vitesse (%) | 80
Commentaire

## HCMQAP136_pos3ap2
Bench Number | 91 | Valeurs dipôlaires en Teslas (signal absolu mesuré par la bobine externe corrigé de la dérive de l'électronique)
Magnet Name | hcmqap136 | (b1,sb1, a1,sa1) créé par le décentrement de la taupe (=[Babs(+I)-Babs(-I)]/2) | [6 empty] | 3.2341e-05 | 8.6194e-08 | 6.1908e-05 | 3.3332e-07
Magnet Type | 2 | (b1,sb1, a1,sa1) issu des champs constants/externes (=[Babs(+I)+Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -2.7881e-05 | 1.1624e-07 | 1.0805e-05 | 2.2115e-07
Aperture Number | 2 | Valeurs quadripolaires: b2 (T), a2 (T), sc2 (T), q Y_top codeur (mrad) | [6 empty] | -0.0037523 | -3.5131e-05 | 5.9981e-08 | 4.6812
GMT Time | 2003-11-26 14:48 |  | Les multipôles exprimés en unité sont rapportés au champ quadripôlaire local (C2= -3.752 mT)
Run Number | 2704 |  | Valeurs mesurées (unité) |  |  | Multipôle |  |  | Valeurs spécifiées (bn, an)
Run Type | manual | bn (normal) | sbn | an (skew) | san |  | Average |  | Uncertainty |  | Standard Deviation
Coil Name | taupe_quadrupole#12 | 3.1705 | 0.019966 | -0.025779 | 0.015283 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1
Rref | 0.017 | -0.27593 | 0.0066819 | -2.1156 | 0.0036142 | 4 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7
Meas Type | cmp | -1.1424 | 0.007896 | 0.20179 | 0.0087817 | 5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6
Shaft Pos | 3 | 2.8832 | 0.0043691 | 0.6785 | 0.0064716 | 6 | 3.925 | 0 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.5
Coil length | 0.7499 | 0.043377 | 0.0041419 | -0.19552 | 0.0074001 | 7 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
Température (bobine) | 21.698 | 0.043776 | 0.0028346 | -0.083477 | 0.0029496 | 8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Spec Curv (I spécifié) | 12.5 | -0.06546 | 0.0022499 | -0.1089 | 0.0031945 | 9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Angle(horiz./X_top codeur) | 0 | -0.056408 | 0.0016932 | 0.11406 | 0.0031202 | 10 | -0.26 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3
Mid Current (I réel moyen) | 12.5154 | -0.020839 | 0.0016782 | -0.064714 | 0.0013474 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Inclinaison RefMag (niv max) | -0.397 | -0.0044547 | 0.0016522 | 0.0016789 | 0.0024706 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. Cryostat(ecart niv max) | 30.518 | 0.028924 | 0.00087739 | 0.0055534 | 0.00087447 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. carriage (niv min) | -0.435 | -0.16992 | 0.00061896 | 0.022956 | 0.00064819 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dx moyen(mm) | 0.14388 | 0.00088759 | 0.00069219 | -0.0028805 | 0.00054374 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dy moyen(mm) | 0.28182 |  |  | Multipôle refusé (orange) : (av.+unc.+2*STDV)+s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)-s
Analysis Tool | DRI ROT NOR CEL FDW |  |  | Multipôle litigieux (vert): (av.+unc.+2*STDV)-s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)+s
Number of point | 15
q(°) = Angle(verticale,C2) | 0.26821 |  |  |  | VALEURS PRINCIPALES
Nombre Mesure | 10 |  | Module de C2 (mT) |  |  | -3.7525 | Module de C6 (unité) |  |  | 2.9619
Sens du courant | +I / -I |  | Module de C3 (unité) |  |  | 3.1706 | Module de C10 (unité) |  |  | 0.12724
Vitesse (%) | 80
Commentaire

## HCMQAP136_pos4ap2
Bench Number | 91 | Valeurs dipôlaires en Teslas (signal absolu mesuré par la bobine externe corrigé de la dérive de l'électronique)
Magnet Name | hcmqap136 | (b1,sb1, a1,sa1) créé par le décentrement de la taupe (=[Babs(+I)-Babs(-I)]/2) | [6 empty] | 4.1767e-05 | 1.4748e-07 | 0.00011024 | 1.6095e-07
Magnet Type | 2 | (b1,sb1, a1,sa1) issu des champs constants/externes (=[Babs(+I)+Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -2.8797e-05 | 1.6905e-07 | 1.0243e-05 | 2.8029e-07
Aperture Number | 2 | Valeurs quadripolaires: b2 (T), a2 (T), sc2 (T), q Y_top codeur (mrad) | [6 empty] | -0.0037522 | -5.4453e-05 | 1.1437e-07 | 7.2556
GMT Time | 2003-11-26 14:55 |  | Les multipôles exprimés en unité sont rapportés au champ quadripôlaire local (C2= -3.753 mT)
Run Number | 2704 |  | Valeurs mesurées (unité) |  |  | Multipôle |  |  | Valeurs spécifiées (bn, an)
Run Type | manual | bn (normal) | sbn | an (skew) | san |  | Average |  | Uncertainty |  | Standard Deviation
Coil Name | taupe_quadrupole#12 | 0.8965 | 0.006221 | 0.38049 | 0.011978 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1
Rref | 0.017 | -0.47744 | 0.011474 | -0.82897 | 0.01412 | 4 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7
Meas Type | cmp | -0.26075 | 0.0054163 | 0.030625 | 0.0049601 | 5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6
Shaft Pos | 4 | 3.3677 | 0.0053567 | 1.1863 | 0.0057862 | 6 | 3.925 | 0 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.5
Coil length | 0.7499 | -0.054175 | 0.003033 | 0.016904 | 0.0031997 | 7 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
Température (bobine) | 21.7773 | -0.025338 | 0.0019507 | -0.083484 | 0.0028826 | 8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Spec Curv (I spécifié) | 12.5 | -0.0029802 | 0.001205 | -0.087317 | 0.0016201 | 9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Angle(horiz./X_top codeur) | 0 | -0.003129 | 0.0015083 | 0.1461 | 0.0025527 | 10 | -0.26 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3
Mid Current (I réel moyen) | 12.5151 | -0.0093554 | 0.0022007 | -0.029565 | 0.0012476 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Inclinaison RefMag (niv max) | 0.419 | -0.0053496 | 0.0014017 | 0.00017601 | 0.0019472 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. Cryostat(ecart niv max) | 2.035 | 0.031884 | 0.00093292 | 0.03644 | 0.00050713 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. carriage (niv min) | 0.378 | -0.17071 | 0.0010702 | 0.030247 | 0.0006377 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dx moyen(mm) | 0.18194 | -0.0012806 | 0.0010573 | -0.0004809 | 0.00071507 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dy moyen(mm) | 0.5021 |  |  | Multipôle refusé (orange) : (av.+unc.+2*STDV)+s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)-s
Analysis Tool | DRI ROT NOR CEL FDW |  |  | Multipôle litigieux (vert): (av.+unc.+2*STDV)-s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)+s
Number of point | 15
q(°) = Angle(verticale,C2) | 0.41572 |  |  |  | VALEURS PRINCIPALES
Nombre Mesure | 10 |  | Module de C2 (mT) |  |  | -3.7526 | Module de C6 (unité) |  |  | 3.5705
Sens du courant | +I / -I |  | Module de C3 (unité) |  |  | 0.9739 | Module de C10 (unité) |  |  | 0.14613
Vitesse (%) | 80
Commentaire

## HCMQAP136_pos5ap2
Bench Number | 91 | Valeurs dipôlaires en Teslas (signal absolu mesuré par la bobine externe corrigé de la dérive de l'électronique)
Magnet Name | hcmqap136 | (b1,sb1, a1,sa1) créé par le décentrement de la taupe (=[Babs(+I)-Babs(-I)]/2) | [6 empty] | 4.0997e-05 | 9.1855e-08 | 8.3707e-05 | 2.4038e-07
Magnet Type | 2 | (b1,sb1, a1,sa1) issu des champs constants/externes (=[Babs(+I)+Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -3.1972e-05 | 7.0638e-08 | 9.6923e-06 | 1.6122e-07
Aperture Number | 2 | Valeurs quadripolaires: b2 (T), a2 (T), sc2 (T), q Y_top codeur (mrad) | [6 empty] | -0.0020807 | -3.9708e-05 | 2.8456e-08 | 9.5405
GMT Time | 2003-11-26 15:01 |  | Les multipôles exprimés en unité sont rapportés au champ quadripôlaire local (C2= -2.081 mT)
Run Number | 2704 |  | Valeurs mesurées (unité) |  |  | Multipôle |  |  | Valeurs spécifiées (bn, an)
Run Type | manual | bn (normal) | sbn | an (skew) | san |  | Average |  | Uncertainty |  | Standard Deviation
Coil Name | taupe_quadrupole#12 | -0.96613 | 0.026022 | 5.0559 | 0.033661 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1
Rref | 0.017 | 0.11304 | 0.010981 | 3.9569 | 0.036071 | 4 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7
Meas Type | cmp | -2.1328 | 0.012883 | -1.1844 | 0.0088142 | 5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6
Shaft Pos | 5 | 14.1771 | 0.0052754 | 2.5723 | 0.0097048 | 6 | 3.925 | 0 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.5
Coil length | 0.7499 | -0.06386 | 0.0030243 | 0.11694 | 0.0056483 | 7 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
Température (bobine) | 21.8719 | 0.038341 | 0.0057055 | 0.29315 | 0.0042486 | 8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Spec Curv (I spécifié) | 12.5 | -0.028998 | 0.0040491 | -0.093964 | 0.0030934 | 9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Angle(horiz./X_top codeur) | 0 | -0.34384 | 0.0052381 | 0.41258 | 0.0026992 | 10 | -0.26 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3
Mid Current (I réel moyen) | 12.5155 | -0.045295 | 0.0023779 | -0.0087844 | 0.0011671 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Inclinaison RefMag (niv max) | -0.297 | -0.014987 | 0.002097 | 0.0014386 | 0.0027812 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. Cryostat(ecart niv max) | 31.026 | 0.018604 | 0.0019733 | 0.032082 | 0.0018542 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. carriage (niv min) | -0.345 | -0.12698 | 0.0019468 | 0.001737 | 0.0012102 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dx moyen(mm) | 0.32175 | -0.00022831 | 0.0014963 | 0.0031187 | 0.0011388 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dy moyen(mm) | 0.69005 |  |  | Multipôle refusé (orange) : (av.+unc.+2*STDV)+s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)-s
Analysis Tool | DRI ROT NOR CEL FDW |  |  | Multipôle litigieux (vert): (av.+unc.+2*STDV)-s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)+s
Number of point | 15
q(°) = Angle(verticale,C2) | 0.54663 |  |  |  | VALEURS PRINCIPALES
Nombre Mesure | 10 |  | Module de C2 (mT) |  |  | -2.0811 | Module de C6 (unité) |  |  | 14.4086
Sens du courant | +I / -I |  | Module de C3 (unité) |  |  | 5.1474 | Module de C10 (unité) |  |  | 0.53707
Vitesse (%) | 80
Commentaire

## Lmag_hcmqap
Fichiers | HCMQAP136_pos1ap2 | HCMQAP136_pos2ap2 | HCMQAP136_pos3ap2 | HCMQAP136_pos4ap2 | HCMQAP136_pos5ap2 | Long. mag (m)
C2 (mT) | -2.2565 | -3.7528 | -3.7525 | -3.7526 | -2.0811 | 3.1165
Mutipôles | Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5 | Intégrales
b3 | 3.0832 | 2.1944 | 3.1705 | 0.8965 | -0.96613 | 1.8238
b4 | -0.11379 | 0.41128 | -0.27593 | -0.47744 | 0.11304 | -0.083685
b5 | -0.549 | -0.44886 | -1.1424 | -0.26075 | -2.1328 | -0.80966
b6 | 3.4961 | 3.1171 | 2.8832 | 3.3677 | 14.1771 | 4.6518
b7 | 0.070515 | 0.040424 | 0.043377 | -0.054175 | -0.06386 | 0.0088102
b8 | 0.054164 | 0.022414 | 0.043776 | -0.025338 | 0.038341 | 0.022783
b9 | -0.23216 | -0.073999 | -0.06546 | -0.0029802 | -0.028998 | -0.071735
b10 | -0.27773 | -0.038901 | -0.056408 | -0.003129 | -0.34384 | -0.10975
b11 | 0.0080696 | -0.0021015 | -0.020839 | -0.0093554 | -0.045295 | -0.012648
b12 | -0.02113 | 0.0022126 | -0.0044547 | -0.0053496 | -0.014987 | -0.0068839
b13 | 0.014031 | 0.025946 | 0.028924 | 0.031884 | 0.018604 | 0.025388
b14 | -0.18793 | -0.16559 | -0.16992 | -0.17071 | -0.12698 | -0.16594
b15 | 0.00062638 | 0.0013821 | 0.00088759 | -0.0012806 | -0.00022831 | 0.00029818
a3 | -1.8697 | -0.70345 | -0.025779 | 0.38049 | 5.0559 | 0.32022
a4 | -0.74526 | 1.6359 | -2.1156 | -0.82897 | 3.9569 | 0.10533
a5 | -0.51489 | -0.29855 | 0.20179 | 0.030625 | -1.1844 | -0.24847
a6 | 1.0428 | 0.54158 | 0.6785 | 1.1863 | 2.5723 | 1.0731
a7 | -0.32204 | -0.033334 | -0.19552 | 0.016904 | 0.11694 | -0.081989
a8 | -0.14168 | 0.25683 | -0.083477 | -0.083484 | 0.29315 | 0.040248
a9 | -0.043859 | -0.050114 | -0.1089 | -0.087317 | -0.093964 | -0.078158
a10 | 0.11638 | 0.1335 | 0.11406 | 0.1461 | 0.41258 | 0.16662
a11 | -0.03041 | -0.023391 | -0.064714 | -0.029565 | -0.0087844 | -0.033886
a12 | 0.011884 | 0.029779 | 0.0016789 | 0.00017601 | 0.0014386 | 0.0095236
a13 | 0.063383 | 0.021016 | 0.0055534 | 0.03644 | 0.032082 | 0.028614
a14 | 0.013132 | 0.025885 | 0.022956 | 0.030247 | 0.001737 | 0.021162
a15 | -0.00071323 | -0.0030184 | -0.0028805 | -0.0004809 | 0.0031187 | -0.0012222
Angle[Horiz,C2](°) | -0.30559 | 0.023084 | 0.26821 | 0.41572 | 0.54663 | Gradient (T/m)
Temp. taupe (°C) | 21.637 | 21.6492 | 21.698 | 21.7773 | 21.8719 | -209.62
Niv. moyen (mrad) | -0.467 | 0.3845 | -0.416 | 0.3985 | -0.321 | C2,moyen=-3.753
Intégrale(Cn) = Sum(Cn,pos=[1,5])/(Sum(C2,pos=[1,5]) | [5 empty] | Gradient = C2,moyen/Rref*(11870/Spec_curv)
C2,moyen(mT) = (C2,pos2+C2,pos3+C2,pos4)/3 Long_mag = Intégrale(C2)/C2,moyen*.7499 [Cn,x(T) = cn,x(unit)*C2,x(T)]
Taupe : | taupe_quadrupole#12

## Result_HCMQAP
Wed 26/11/2003 15:06:19 | SIEGMUND | HCMQAP136 | Aperture2 | taupe_quadrupole#12
Position | Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5 | Integrales
Cn (T) | 0.0022614 | 0.0037604 | 0.0037604 | 0.0037604 | 0.0020859 | 0.011719
Angle (Horiz,Cn) | 8.3928 | 3.5235 | -1.5747 | -3.3859 | -6.4601 | 3.4714
b1 | 29.4749 | -20.2065 | 33.5375 | 9.9883 | -74.021 | -0.0016516
b2 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000
b3 | 3.1074 | 2.1644 | 3.2303 | 0.89253 | -0.68608 | 1.8709
b4 | -0.12271 | 0.4009 | -0.31393 | -0.4885 | 0.15664 | -0.09346
b5 | -0.4135 | -0.49482 | -1.1205 | -0.22008 | -2.5355 | -0.8398
b6 | 3.4238 | 3.1073 | 2.9028 | 3.3919 | 14.2778 | 4.6629
b7 | 0.078307 | 0.022575 | 0.043784 | -0.060559 | -0.037346 | 0.0077378
b8 | 0.054791 | 0.018192 | 0.047475 | -0.031534 | 0.041898 | 0.021733
b9 | -0.22997 | -0.082323 | -0.079666 | -0.002924 | 0.041983 | -0.067358
b10! | -0.28967 | -0.042644 | -0.049936 | 0.00078724 | -0.31261 | -0.1057
b11 | 0.013157 | -0.0018672 | -0.020666 | -0.0085898 | -0.043857 | -0.011439
b12 | -0.013149 | -0.0011977 | -0.0031514 | -0.0030762 | -0.01013 | -0.00504
b13 | 0.004888 | 0.025838 | 0.025863 | 0.033457 | 0.025824 | 0.024647
b14 | -0.18824 | -0.16664 | -0.16936 | -0.16912 | -0.12632 | -0.16564
b15 | 0.00072397 | 0.0015396 | 0.00081111 | -0.001304 | 5.8778e-05 | 0.00036436
a1 | -98.0556 | 77.405 | 95.2631 | -34.1268 | -143.516 | 0.00094511
a2 | 167.8716 | 70.4705 | -31.4936 | -67.7199 | -129.2095 | 0
a3 | -1.7788 | -0.66915 | -0.059455 | 0.38547 | 4.9878 | 0.32557
a4 | -0.73039 | 1.6333 | -2.1495 | -0.81527 | 4.1564 | 0.12859
a5 | -0.68935 | -0.19142 | 0.36023 | -0.016279 | -2.2183 | -0.35901
a6! | 1.2113 | 0.61016 | 0.65032 | 1.1195 | 2.0192 | 1.0172
a7 | -0.34221 | -0.047942 | -0.20746 | 0.005635 | 0.090038 | -0.097598
a8 | -0.12385 | 0.25202 | -0.093926 | -0.085103 | 0.2868 | 0.037916
a9 | -0.032254 | -0.057543 | -0.10867 | -0.085588 | -0.079592 | -0.075873
a10 | 0.089412 | 0.13244 | 0.11125 | 0.14666 | 0.44111 | 0.16573
a11 | -0.020772 | -0.01923 | -0.059861 | -0.024061 | 0.0011001 | -0.027679
a12 | 0.010467 | 0.031581 | 0.004919 | -0.0005854 | -0.0045232 | 0.0095536
a13 | 0.071755 | 0.016747 | -0.0012829 | 0.03746 | 0.037327 | 0.028095
a14 | -0.0089714 | 0.017714 | 0.026698 | 0.03831 | 0.013163 | 0.020379
a15 | -0.00062762 | -0.0029412 | -0.0029011 | -0.00041459 | 0.0031265 | -0.0011793
Temp taupe (deg) | 21.8719 | 21.8719 | 21.8811 | 21.8872 | 21.8964
Niv init (mrad) | -0.31331 | -0.30721 | -0.30772 | -0.30518 | -0.30212
Dx moy (mm) | -4.7296e-05 | 3.3422e-05 | -5.6503e-05 | -1.7372e-05 | 0.00012266 | 0.00019973
Dy moy (mm) | 0.00016749 | -0.00013182 | -0.00016213 | 5.7898e-05 | 0.00024556 | 0.00044419
| C2 centre (T) | -0.003748 | Long. Mag. (m) | 3.1165
* = Integral error ! = Central error Conclusion : CONTACT CEA
Dx corrected | -4.7296e-05 | 3.3422e-05 | -5.6503e-05 | -1.7372e-05 | 0.00012266 | -2.0588e-07
Dy corrected | 0.00016749 | -0.00013182 | -0.00016213 | 5.7898e-05 | 0.00024556 | 2.1326e-07
Feed down
| Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5
b1' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
b2' | 10000.0178 | 9999.9981 | 9999.9774 | 9999.9956 | 9999.846
b3' | 3.1301 | 2.2048 | 3.1719 | 0.90236 | -0.8628
b4' | -0.090942 | 0.39107 | -0.28529 | -0.48738 | 0.21164
b5' | -0.5208 | -0.44062 | -1.1377 | -0.25647 | -2.1662
b6' | 3.4428 | 3.1054 | 2.8901 | 3.3921 | 14.2684
b7' | 0.085781 | 0.036505 | 0.036409 | -0.058305 | -0.064228
b8' | 0.062452 | 0.013327 | 0.041303 | -0.029178 | 0.053519
b9' | -0.23065 | -0.073834 | -0.068624 | -0.0074266 | -0.035664
b10' | -0.28799 | -0.044172 | -0.054958 | 0.0016945 | -0.31593
b11' | 0.012425 | 0.00080067 | -0.020035 | -0.0085333 | -0.043942
b12' | -0.021795 | 0.00097018 | -0.0043297 | -0.0050174 | -0.014365
b13' | 0.012845 | 0.023365 | 0.036491 | 0.034008 | 0.011503
b14' | -0.18818 | -0.16691 | -0.16979 | -0.16909 | -0.12695
b15' | 0.00072397 | 0.0015396 | 0.00081111 | -0.001304 | 5.8778e-05
Feed down
| Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5
a1' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
a2' | 167.9427 | 70.4343 | -31.5549 | -67.7146 | -129.1573
a3' | -1.7763 | -0.66884 | -0.02904 | 0.38298 | 5.0846
a4' | -0.73901 | 1.6472 | -2.1115 | -0.8182 | 3.9459
a5' | -0.53753 | -0.30589 | 0.21101 | 0.035761 | -1.1143
a6' | 1.2216 | 0.60855 | 0.65195 | 1.1182 | 2.0199
a7' | -0.33602 | -0.045461 | -0.20844 | 0.005492 | 0.10876
a8' | -0.14125 | 0.25622 | -0.084958 | -0.084483 | 0.28705
a9' | -0.060178 | -0.052224 | -0.10771 | -0.086913 | -0.091587
a10' | 0.091286 | 0.13221 | 0.11521 | 0.14661 | 0.43486
a11' | -0.022517 | -0.018445 | -0.05971 | -0.02417 | -0.00086852
a12' | 0.0086491 | 0.029572 | 0.0020104 | 0.0003226 | 0.003185
a13' | 0.04797 | 0.033998 | 0.018561 | 0.029463 | 0.01484
a14' | -0.008847 | 0.017466 | 0.026725 | 0.038254 | 0.01349
a15' | -0.00062762 | -0.0029412 | -0.0029011 | -0.00041459 | 0.0031265
Feed down normalised
| Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5 | Central | Sigma | Integrals |  | Coil Waviness
b1' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
b2' | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | 10000
b3' | 3.1301 | 2.2048 | 3.1719 | 0.90236 | -0.86281 | 2.093 | 1.1389 | 1.8486 |  | -4.131
b4' | -0.090941 | 0.39107 | -0.2853 | -0.48738 | 0.21164 | -0.1272 | 0.46007 | -0.07673 |  | -3.352
b5' | -0.5208 | -0.44062 | -1.1377 | -0.25647 | -2.1662 | -0.6116 | 0.46484 | -0.80595 |  | -3.747
b6' | 3.4427 | 3.1054 | 2.8901 | 3.3921 | 14.2686 | 3.1292 | 0.25187 | 4.6613 |  | -3.426
b7' | 0.085781 | 0.036505 | 0.036409 | -0.058305 | -0.064229 | 0.0048699 | 0.054711 | 0.0073553 |  | -4.0619
b8' | 0.062452 | 0.013327 | 0.041303 | -0.029178 | 0.05352 | 0.008484 | 0.035489 | 0.022304
b9' | -0.23065 | -0.073834 | -0.068624 | -0.0074266 | -0.035665 | -0.049962 | 0.036928 | -0.074199
b10' | -0.28799 | -0.044172 | -0.054958 | 0.0016945 | -0.31594 | -0.032478 | 0.030082 | -0.10728 |  | 0.02367
b11' | 0.012425 | 0.00080067 | -0.020035 | -0.0085333 | -0.043943 | -0.0092559 | 0.010437 | -0.010748
b12' | -0.021795 | 0.00097018 | -0.0043297 | -0.0050174 | -0.014365 | -0.0027923 | 0.0032765 | -0.0070866
b13' | 0.012845 | 0.023365 | 0.036491 | 0.034008 | 0.011503 | 0.031288 | 0.0069727 | 0.025979
b14' | -0.18818 | -0.16691 | -0.16979 | -0.16909 | -0.12695 | -0.16859 | 0.0014989 | -0.16587 | alpha | 285
b15' | 0.00072397 | 0.0015396 | 0.00081111 | -0.001304 | 5.8779e-05 | 0.0003489 | 0.001477 | 0.00036445 | beta | 0.5536
Feed down normalised
| Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5 | Central | Sigma | Integrals
a1' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
a2' | 167.9424 | 70.4343 | -31.5549 | -67.7146 | -129.1593 | -9.6117 | 71.6409 | 0.1249
a3' | -1.7763 | -0.66884 | -0.02904 | 0.38298 | 5.0847 | -0.10497 | 0.53 | 0.34583
a4' | -0.73901 | 1.6472 | -2.1115 | -0.8182 | 3.9459 | -0.42752 | 1.9095 | 0.11112
a5' | -0.53753 | -0.30589 | 0.21101 | 0.035761 | -1.1143 | -0.019708 | 0.26288 | -0.24073
a6' | 1.2216 | 0.60855 | 0.65195 | 1.1182 | 2.0199 | 0.7929 | 0.28256 | 1.0187
a7' | -0.33602 | -0.045461 | -0.20844 | 0.005492 | 0.10876 | -0.082804 | 0.11175 | -0.093877
a8' | -0.14125 | 0.25622 | -0.084958 | -0.084483 | 0.28706 | 0.028926 | 0.19684 | 0.038753
a9' | -0.060178 | -0.052224 | -0.10771 | -0.086913 | -0.091589 | -0.082283 | 0.028032 | -0.080326
a10' | 0.091286 | 0.13221 | 0.11521 | 0.14661 | 0.43486 | 0.13134 | 0.01572 | 0.16606
a11' | -0.022517 | -0.018445 | -0.05971 | -0.02417 | -0.00086853 | -0.034108 | 0.022356 | -0.027995
a12' | 0.0086491 | 0.029572 | 0.0020104 | 0.0003226 | 0.0031851 | 0.010635 | 0.016421 | 0.0093532
a13' | 0.04797 | 0.033998 | 0.018561 | 0.029463 | 0.014841 | 0.02734 | 0.0079343 | 0.028657
a14' | -0.008847 | 0.017466 | 0.026725 | 0.038254 | 0.013491 | 0.027481 | 0.010415 | 0.020357
a15' | -0.00062762 | -0.0029412 | -0.0029011 | -0.00041459 | 0.0031265 | -0.0020856 | 0.0014473 | -0.001179