## Sommaire
Jour | vit-esse | I(A) | NB mesures | Posi-tion | N° fich. Originel | N° fich. Epuré | N° run | NOM Fich.res | NOM Fich.raw | Observation | Nombre de fichiers | 6
27/11/2003 | 80 | ±12.5 | 5 | 1 |  | HCMQAP137_pos1ap2 | 2709 | THCMQAP137_pos1ap2.xls
27/11/2003 | 80 | ±12.5 | 5 | 2 |  | HCMQAP137_pos2ap2 | 2709 | THCMQAP137_pos2ap2.xls
27/11/2003 | 80 | ±12.5 | 5 | 3 |  | HCMQAP137_pos3ap2 | 2709 | THCMQAP137_pos3ap2.xls
27/11/2003 | 80 | ±12.5 | 5 | 4 |  | HCMQAP137_pos4ap2 | 2709 | THCMQAP137_pos4ap2.xls
27/11/2003 | 80 | ±12.5 | 5 | 5 |  | HCMQAP137_pos5ap2 | 2709 | THCMQAP137_pos5ap2.xls
Sommaire : Valeurs intégrales calculées avec les fichiers: HCMQAP137_pos1ap2+HCMQAP137_pos2ap2+HCMQAP137_pos3ap2+HCMQAP137_pos4ap2+HCMQAP137_pos5ap2

## HCMQAP137_pos1ap2
Bench Number | 91 | Valeurs dipôlaires en Teslas (signal absolu mesuré par la bobine externe corrigé de la dérive de l'électronique)
Magnet Name | hcmqap137 | (b1,sb1, a1,sa1) créé par le décentrement de la taupe (=[Babs(+I)-Babs(-I)]/2) | [6 empty] | 2.8081e-05 | 1.2972e-07 | 9.682e-05 | 1.8479e-07
Magnet Type | 2 | (b1,sb1, a1,sa1) issu des champs constants/externes (=[Babs(+I)+Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -3.1305e-05 | 1.2442e-07 | 1.3349e-05 | 1.3344e-07
Aperture Number | 2 | Valeurs quadripolaires: b2 (T), a2 (T), sc2 (T), q Y_top codeur (mrad) | [6 empty] | -0.0022577 | 4.0743e-05 | 3.3278e-08 | -9.0223
GMT Time | 2003-11-27 07:33 |  | Les multipôles exprimés en unité sont rapportés au champ quadripôlaire local (C2= -2.258 mT)
Run Number | 2709 |  | Valeurs mesurées (unité) |  |  | Multipôle |  |  | Valeurs spécifiées (bn, an)
Run Type | manual | bn (normal) | sbn | an (skew) | san |  | Average |  | Uncertainty |  | Standard Deviation
Coil Name | taupe_quadrupole#12 | 3.5052 | 0.016675 | -2.2954 | 0.018438 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1
Rref | 0.017 | 0.67085 | 0.01493 | -2.4476 | 0.026031 | 4 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7
Meas Type | cmp | -0.025794 | 0.013764 | 0.037727 | 0.0055107 | 5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6
Shaft Pos | 1 | 4.5203 | 0.010257 | 1.4796 | 0.0073157 | 6 | 3.925 | 0 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.5
Coil length | 0.7499 | 0.11732 | 0.0076261 | -0.041141 | 0.0073996 | 7 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
Température (bobine) | 20.5872 | 0.027054 | 0.0031792 | -0.19387 | 0.0036753 | 8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Spec Curv (I spécifié) | 12.5 | -0.01022 | 0.0045567 | -0.021684 | 0.0063546 | 9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Angle(horiz./X_top codeur) | 0 | -0.36026 | 0.0041478 | 0.14163 | 0.0037659 | 10 | -0.26 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3
Mid Current (I réel moyen) | 12.515 | -0.011057 | 0.0023173 | 0.017547 | 0.003739 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Inclinaison RefMag (niv max) | 0.156 | -0.0077334 | 0.0016616 | 0.010135 | 0.0031644 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. Cryostat(ecart niv max) | 2.035 | 0.02798 | 0.0019666 | 0.077219 | 0.0011038 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. carriage (niv min) | 0.089 | -0.17251 | 0.0011713 | 0.022104 | 0.0018748 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dx moyen(mm) | 0.2245 | -0.0017315 | 0.0010176 | -0.0031798 | 0.0010819 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dy moyen(mm) | 0.72496 |  |  | Multipôle refusé (orange) : (av.+unc.+2*STDV)+s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)-s
Analysis Tool | DRI ROT NOR CEL FDW |  |  | Multipôle litigieux (vert): (av.+unc.+2*STDV)-s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)+s
Number of point | 15
q(°) = Angle(verticale,C2) | -0.51694 |  |  |  | VALEURS PRINCIPALES
Nombre Mesure | 10 |  | Module de C2 (mT) |  |  | -2.2581 | Module de C6 (unité) |  |  | 4.7563
Sens du courant | +I / -I |  | Module de C3 (unité) |  |  | 4.1899 | Module de C10 (unité) |  |  | 0.3871
Vitesse (%) | 80
Commentaire

## HCMQAP137_pos2ap2
Bench Number | 91 | Valeurs dipôlaires en Teslas (signal absolu mesuré par la bobine externe corrigé de la dérive de l'électronique)
Magnet Name | hcmqap137 | (b1,sb1, a1,sa1) créé par le décentrement de la taupe (=[Babs(+I)-Babs(-I)]/2) | [6 empty] | 7.1418e-05 | 1.5192e-07 | 3.8748e-05 | 9.5906e-08
Magnet Type | 2 | (b1,sb1, a1,sa1) issu des champs constants/externes (=[Babs(+I)+Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -2.8952e-05 | 9.3092e-08 | 1.2193e-05 | 1.695e-07
Aperture Number | 2 | Valeurs quadripolaires: b2 (T), a2 (T), sc2 (T), q Y_top codeur (mrad) | [6 empty] | -0.0037545 | 3.514e-05 | 3.1107e-08 | -4.6797
GMT Time | 2003-11-27 07:40 |  | Les multipôles exprimés en unité sont rapportés au champ quadripôlaire local (C2= -3.755 mT)
Run Number | 2709 |  | Valeurs mesurées (unité) |  |  | Multipôle |  |  | Valeurs spécifiées (bn, an)
Run Type | manual | bn (normal) | sbn | an (skew) | san |  | Average |  | Uncertainty |  | Standard Deviation
Coil Name | taupe_quadrupole#12 | -1.0614 | 0.0060786 | 2.3556 | 0.011255 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1
Rref | 0.017 | 0.4037 | 0.010915 | -2.2403 | 0.013572 | 4 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7
Meas Type | cmp | 0.20993 | 0.0044579 | 1.012 | 0.0027406 | 5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6
Shaft Pos | 2 | 4.6263 | 0.0045436 | 0.2621 | 0.0064163 | 6 | 3.925 | 0 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.5
Coil length | 0.7499 | -0.12946 | 0.0068657 | -0.33926 | 0.0040612 | 7 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
Température (bobine) | 20.6207 | 0.1874 | 0.0021451 | -0.25528 | 0.0030078 | 8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Spec Curv (I spécifié) | 12.5 | -0.035516 | 0.0024749 | 0.098728 | 0.0013636 | 9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Angle(horiz./X_top codeur) | 0 | -0.10349 | 0.0023603 | 0.062473 | 0.0031598 | 10 | -0.26 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3
Mid Current (I réel moyen) | 12.515 | 0.018027 | 0.00098784 | -0.022414 | 0.0020321 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Inclinaison RefMag (niv max) | -0.224 | -0.0011741 | 0.00095084 | -0.015636 | 0.00087679 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. Cryostat(ecart niv max) | 23.905 | 0.034915 | 0.0013477 | 0.0059594 | 0.001013 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. carriage (niv min) | -0.264 | -0.16291 | 0.00062422 | 0.021703 | 0.00077326 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dx moyen(mm) | 0.32499 | 0.00016299 | 0.00085647 | 0.0052812 | 0.0008147 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dy moyen(mm) | 0.1724 |  |  | Multipôle refusé (orange) : (av.+unc.+2*STDV)+s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)-s
Analysis Tool | DRI ROT NOR CEL FDW |  |  | Multipôle litigieux (vert): (av.+unc.+2*STDV)-s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)+s
Number of point | 15
q(°) = Angle(verticale,C2) | -0.26813 |  |  |  | VALEURS PRINCIPALES
Nombre Mesure | 10 |  | Module de C2 (mT) |  |  | -3.7546 | Module de C6 (unité) |  |  | 4.6337
Sens du courant | +I / -I |  | Module de C3 (unité) |  |  | 2.5837 | Module de C10 (unité) |  |  | 0.12088
Vitesse (%) | 80
Commentaire

## HCMQAP137_pos3ap2
Bench Number | 91 | Valeurs dipôlaires en Teslas (signal absolu mesuré par la bobine externe corrigé de la dérive de l'électronique)
Magnet Name | hcmqap137 | (b1,sb1, a1,sa1) créé par le décentrement de la taupe (=[Babs(+I)-Babs(-I)]/2) | [6 empty] | 0.00011773 | 1.3583e-07 | 3.6612e-05 | 2.0626e-07
Magnet Type | 2 | (b1,sb1, a1,sa1) issu des champs constants/externes (=[Babs(+I)+Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -2.7873e-05 | 1.1997e-07 | 1.0623e-05 | 1.408e-07
Aperture Number | 2 | Valeurs quadripolaires: b2 (T), a2 (T), sc2 (T), q Y_top codeur (mrad) | [6 empty] | -0.0037546 | -4.7802e-06 | 4.5427e-08 | 0.63658
GMT Time | 2003-11-27 07:46 |  | Les multipôles exprimés en unité sont rapportés au champ quadripôlaire local (C2= -3.755 mT)
Run Number | 2709 |  | Valeurs mesurées (unité) |  |  | Multipôle |  |  | Valeurs spécifiées (bn, an)
Run Type | manual | bn (normal) | sbn | an (skew) | san |  | Average |  | Uncertainty |  | Standard Deviation
Coil Name | taupe_quadrupole#12 | 1.0097 | 0.010794 | 4.0294 | 0.0078862 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1
Rref | 0.017 | 0.60225 | 0.0042499 | 0.16994 | 0.013267 | 4 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7
Meas Type | cmp | -0.24559 | 0.0053897 | 1.2648 | 0.003262 | 5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6
Shaft Pos | 3 | 4.5135 | 0.0018753 | 0.47788 | 0.004383 | 6 | 3.925 | 0 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.5
Coil length | 0.7499 | -0.14648 | 0.003582 | -0.21154 | 0.0031452 | 7 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
Température (bobine) | 20.6726 | 0.15135 | 0.0040435 | 0.041442 | 0.0034861 | 8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Spec Curv (I spécifié) | 12.5 | -0.033175 | 0.002056 | 0.058702 | 0.0017941 | 9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Angle(horiz./X_top codeur) | 0 | -0.084699 | 0.00070364 | 0.068308 | 0.001863 | 10 | -0.26 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3
Mid Current (I réel moyen) | 12.515 | 0.002378 | 0.00058685 | -0.03453 | 0.0016638 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Inclinaison RefMag (niv max) | 0.273 | 0.0048377 | 0.00092995 | -0.0022244 | 0.0015669 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. Cryostat(ecart niv max) | 2.035 | 0.041501 | 0.00086405 | -0.0044613 | 0.00078686 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. carriage (niv min) | 0.239 | -0.16233 | 0.00070956 | 0.014029 | 0.0012835 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dx moyen(mm) | 0.53285 | 0.0043358 | 0.00029957 | 0.0038666 | 0.00026463 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dy moyen(mm) | 0.16645 |  |  | Multipôle refusé (orange) : (av.+unc.+2*STDV)+s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)-s
Analysis Tool | DRI ROT NOR CEL FDW |  |  | Multipôle litigieux (vert): (av.+unc.+2*STDV)-s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)+s
Number of point | 15
q(°) = Angle(verticale,C2) | 0.036473 |  |  |  | VALEURS PRINCIPALES
Nombre Mesure | 10 |  | Module de C2 (mT) |  |  | -3.7546 | Module de C6 (unité) |  |  | 4.5387
Sens du courant | +I / -I |  | Module de C3 (unité) |  |  | 4.154 | Module de C10 (unité) |  |  | 0.10881
Vitesse (%) | 80
Commentaire

## HCMQAP137_pos4ap2
Bench Number | 91 | Valeurs dipôlaires en Teslas (signal absolu mesuré par la bobine externe corrigé de la dérive de l'électronique)
Magnet Name | hcmqap137 | (b1,sb1, a1,sa1) créé par le décentrement de la taupe (=[Babs(+I)-Babs(-I)]/2) | [6 empty] | 8.0316e-05 | 1.1649e-07 | 0.00012589 | 1.6299e-07
Magnet Type | 2 | (b1,sb1, a1,sa1) issu des champs constants/externes (=[Babs(+I)+Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -2.8721e-05 | 9.7026e-08 | 1.016e-05 | 2.4238e-07
Aperture Number | 2 | Valeurs quadripolaires: b2 (T), a2 (T), sc2 (T), q Y_top codeur (mrad) | [6 empty] | -0.0037549 | -2.8747e-05 | 7.4556e-08 | 3.8278
GMT Time | 2003-11-27 07:53 |  | Les multipôles exprimés en unité sont rapportés au champ quadripôlaire local (C2= -3.755 mT)
Run Number | 2709 |  | Valeurs mesurées (unité) |  |  | Multipôle |  |  | Valeurs spécifiées (bn, an)
Run Type | manual | bn (normal) | sbn | an (skew) | san |  | Average |  | Uncertainty |  | Standard Deviation
Coil Name | taupe_quadrupole#12 | 1.9176 | 0.010909 | 1.2473 | 0.011296 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1
Rref | 0.017 | -0.35201 | 0.011399 | -0.79411 | 0.014443 | 4 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7
Meas Type | cmp | -0.20274 | 0.003276 | 0.73468 | 0.0081554 | 5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6
Shaft Pos | 4 | 4.8025 | 0.0038436 | 0.20316 | 0.00388 | 6 | 3.925 | 0 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.5
Coil length | 0.7499 | 0.17691 | 0.0027471 | -0.22295 | 0.0030353 | 7 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
Température (bobine) | 20.7306 | 0.0078771 | 0.002542 | 0.14049 | 0.0049128 | 8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Spec Curv (I spécifié) | 12.5 | 0.011324 | 0.0027911 | 0.099818 | 0.0044161 | 9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Angle(horiz./X_top codeur) | 0 | -0.065507 | 0.0016935 | 0.0716 | 0.0011487 | 10 | -0.26 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3
Mid Current (I réel moyen) | 12.515 | 0.022132 | 0.0010962 | -0.0048368 | 0.0012613 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Inclinaison RefMag (niv max) | -0.198 | -0.0045737 | 0.001008 | 0.032207 | 0.0023114 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. Cryostat(ecart niv max) | 31.535 | 0.03004 | 0.00024196 | 0.050968 | 0.0017923 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. carriage (niv min) | -0.28 | -0.1625 | 0.0010902 | 0.015712 | 0.0010323 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dx moyen(mm) | 0.35922 | -0.00025381 | 0.00071859 | 0.0034775 | 0.00047315 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dy moyen(mm) | 0.57269 |  |  | Multipôle refusé (orange) : (av.+unc.+2*STDV)+s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)-s
Analysis Tool | DRI ROT NOR CEL FDW |  |  | Multipôle litigieux (vert): (av.+unc.+2*STDV)-s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)+s
Number of point | 15
q(°) = Angle(verticale,C2) | 0.21932 |  |  |  | VALEURS PRINCIPALES
Nombre Mesure | 10 |  | Module de C2 (mT) |  |  | -3.755 | Module de C6 (unité) |  |  | 4.8068
Sens du courant | +I / -I |  | Module de C3 (unité) |  |  | 2.2875 | Module de C10 (unité) |  |  | 0.097045
Vitesse (%) | 80
Commentaire

## HCMQAP137_pos5ap2
Bench Number | 91 | Valeurs dipôlaires en Teslas (signal absolu mesuré par la bobine externe corrigé de la dérive de l'électronique)
Magnet Name | hcmqap137 | (b1,sb1, a1,sa1) créé par le décentrement de la taupe (=[Babs(+I)-Babs(-I)]/2) | [6 empty] | 4.1161e-05 | 1.4075e-07 | 9.4014e-05 | 1.3468e-07
Magnet Type | 2 | (b1,sb1, a1,sa1) issu des champs constants/externes (=[Babs(+I)+Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -3.071e-05 | 1.4154e-07 | 9.7087e-06 | 1.1697e-07
Aperture Number | 2 | Valeurs quadripolaires: b2 (T), a2 (T), sc2 (T), q Y_top codeur (mrad) | [6 empty] | -0.0020839 | -3.6694e-05 | 7.7093e-08 | 8.8035
GMT Time | 2003-11-27 07:59 |  | Les multipôles exprimés en unité sont rapportés au champ quadripôlaire local (C2= -2.084 mT)
Run Number | 2709 |  | Valeurs mesurées (unité) |  |  | Multipôle |  |  | Valeurs spécifiées (bn, an)
Run Type | manual | bn (normal) | sbn | an (skew) | san |  | Average |  | Uncertainty |  | Standard Deviation
Coil Name | taupe_quadrupole#12 | -2.5796 | 0.015873 | 7.0323 | 0.01619 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1
Rref | 0.017 | -2.1489 | 0.020089 | 1.8966 | 0.022973 | 4 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7
Meas Type | cmp | -1.1721 | 0.008627 | -0.39133 | 0.010103 | 5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6
Shaft Pos | 5 | 14.9378 | 0.0057311 | 1.3966 | 0.0053537 | 6 | 3.925 | 0 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.5
Coil length | 0.7499 | -0.19272 | 0.0089807 | 0.35122 | 0.0028417 | 7 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
Température (bobine) | 20.8069 | -0.18927 | 0.0057028 | 0.21621 | 0.0059963 | 8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Spec Curv (I spécifié) | 12.5 | -0.13532 | 0.0030248 | 0.081029 | 0.0040801 | 9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Angle(horiz./X_top codeur) | 0 | -0.34278 | 0.0034407 | 0.22419 | 0.0042827 | 10 | -0.26 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3
Mid Current (I réel moyen) | 12.5152 | 0.0097777 | 0.0032457 | 0.047782 | 0.0019106 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Inclinaison RefMag (niv max) | 0.399 | -0.018198 | 0.00099595 | 0.032831 | 0.0030531 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. Cryostat(ecart niv max) | 3.052 | -0.013944 | 0.0022785 | 0.048717 | 0.0023309 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. carriage (niv min) | 0.33 | -0.1287 | 0.0020993 | -0.029059 | 0.0017499 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dx moyen(mm) | 0.32216 | 0.0080569 | 0.001749 | 0.0034735 | 0.0012549 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dy moyen(mm) | 0.77262 |  |  | Multipôle refusé (orange) : (av.+unc.+2*STDV)+s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)-s
Analysis Tool | DRI ROT NOR CEL FDW |  |  | Multipôle litigieux (vert): (av.+unc.+2*STDV)-s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)+s
Number of point | 15
q(°) = Angle(verticale,C2) | 0.5044 |  |  |  | VALEURS PRINCIPALES
Nombre Mesure | 10 |  | Module de C2 (mT) |  |  | -2.0842 | Module de C6 (unité) |  |  | 15.0029
Sens du courant | +I / -I |  | Module de C3 (unité) |  |  | 7.4905 | Module de C10 (unité) |  |  | 0.40958
Vitesse (%) | 80
Commentaire

## Lmag_hcmqap
Fichiers | HCMQAP137_pos1ap2 | HCMQAP137_pos2ap2 | HCMQAP137_pos3ap2 | HCMQAP137_pos4ap2 | HCMQAP137_pos5ap2 | Long. mag (m)
C2 (mT) | -2.2581 | -3.7546 | -3.7546 | -3.755 | -2.0842 | 3.1169
Mutipôles | Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5 | Intégrales
b3 | 3.5052 | -1.0614 | 1.0097 | 1.9176 | -2.5796 | 0.61161
b4 | 0.67085 | 0.4037 | 0.60225 | -0.35201 | -2.1489 | -0.032604
b5 | -0.025794 | 0.20993 | -0.24559 | -0.20274 | -1.1721 | -0.21762
b6 | 4.5203 | 4.6263 | 4.5135 | 4.8025 | 14.9378 | 6.0033
b7 | 0.11732 | -0.12946 | -0.14648 | 0.17691 | -0.19272 | -0.03258
b8 | 0.027054 | 0.1874 | 0.15135 | 0.0078771 | -0.18927 | 0.062032
b9 | -0.01022 | -0.035516 | -0.033175 | 0.011324 | -0.13532 | -0.033351
b10 | -0.36026 | -0.10349 | -0.084699 | -0.065507 | -0.34278 | -0.15894
b11 | -0.011057 | 0.018027 | 0.002378 | 0.022132 | 0.0097777 | 0.0099403
b12 | -0.0077334 | -0.0011741 | 0.0048377 | -0.0045737 | -0.018198 | -0.0037683
b13 | 0.02798 | 0.034915 | 0.041501 | 0.03004 | -0.013944 | 0.027798
b14 | -0.17251 | -0.16291 | -0.16233 | -0.1625 | -0.1287 | -0.15949
b15 | -0.0017315 | 0.00016299 | 0.0043358 | -0.00025381 | 0.0080569 | 0.0018467
a3 | -2.2954 | 2.3556 | 4.0294 | 1.2473 | 7.0323 | 2.4432
a4 | -2.4476 | -2.2403 | 0.16994 | -0.79411 | 1.8966 | -0.79
a5 | 0.037727 | 1.012 | 1.2648 | 0.73468 | -0.39133 | 0.67771
a6 | 1.4796 | 0.2621 | 0.47788 | 0.20316 | 1.3966 | 0.62749
a7 | -0.041141 | -0.33926 | -0.21154 | -0.22295 | 0.35122 | -0.1452
a8 | -0.19387 | -0.25528 | 0.041442 | 0.14049 | 0.21621 | -0.016819
a9 | -0.021684 | 0.098728 | 0.058702 | 0.099818 | 0.081029 | 0.069575
a10 | 0.14163 | 0.062473 | 0.068308 | 0.0716 | 0.22419 | 0.099121
a11 | 0.017547 | -0.022414 | -0.03453 | -0.0048368 | 0.047782 | -0.0059432
a12 | 0.010135 | -0.015636 | -0.0022244 | 0.032207 | 0.032831 | 0.0093031
a13 | 0.077219 | 0.0059594 | -0.0044613 | 0.050968 | 0.048717 | 0.030302
a14 | 0.022104 | 0.021703 | 0.014029 | 0.015712 | -0.029059 | 0.011694
a15 | -0.0031798 | 0.0052812 | 0.0038666 | 0.0034775 | 0.0034735 | 0.0030413
Angle[Horiz,C2](°) | -0.51694 | -0.26813 | 0.036473 | 0.21932 | 0.5044 | Gradient (T/m)
Temp. taupe (°C) | 20.5872 | 20.6207 | 20.6726 | 20.7306 | 20.8069 | -209.74
Niv. moyen (mrad) | 0.1225 | -0.244 | 0.256 | -0.239 | 0.3645 | C2,moyen=-3.755
Intégrale(Cn) = Sum(Cn,pos=[1,5])/(Sum(C2,pos=[1,5]) | [5 empty] | Gradient = C2,moyen/Rref*(11870/Spec_curv)
C2,moyen(mT) = (C2,pos2+C2,pos3+C2,pos4)/3 Long_mag = Intégrale(C2)/C2,moyen*.7499 [Cn,x(T) = cn,x(unit)*C2,x(T)]
Taupe : | taupe_quadrupole#12

## Result_HCMQAP
Thu 27/11/2003 08:04:08 | SIEGMUND | HCMQAP137 | Aperture2 | taupe_quadrupole#12
Position | Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5 | Integrales
Cn (T) | 0.0022624 | 0.0037624 | 0.0037624 | 0.0037624 | 0.0020889 | 0.011727
Angle (Horiz,Cn) | 8.5483 | 4.4514 | -0.52882 | -4.2002 | -8.7017 | -0.12115
b1 | 88.227 | 24.6197 | -96.1921 | 5.1933 | 23.988 | -0.0030977
b2 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000
b3 | 3.4407 | -0.99951 | 0.98362 | 1.9016 | -2.3014 | 0.64429
b4 | 0.71727 | 0.35563 | 0.51254 | -0.35978 | -2.2282 | -0.071473
b5 | 0.31483 | 0.2189 | -0.49801 | -0.17163 | -0.91865 | -0.18555
b6 | 4.4448 | 4.6485 | 4.5449 | 4.7982 | 15.04 | 6.0177
b7 | 0.10221 | -0.084584 | -0.15691 | 0.18364 | -0.13582 | -0.017271
b8 | 0.055019 | 0.19334 | 0.15588 | 0.027219 | -0.14622 | 0.079004
b9 | -0.014657 | -0.046651 | -0.031775 | 0.023901 | -0.086696 | -0.026809
b10 | -0.3677 | -0.10099 | -0.078213 | -0.062245 | -0.31127 | -0.15285
b11 | -0.014533 | 0.019672 | 0.00030777 | 0.022957 | 0.019392 | 0.010817
b12 | 0.0083178 | -0.0016427 | 1.2727e-05 | 0.0011975 | -0.0025805 | 0.00075608
b13 | 0.013351 | 0.03191 | 0.046659 | 0.033092 | -0.01102 | 0.027329
b14 | -0.17402 | -0.16403 | -0.16232 | -0.16131 | -0.13129 | -0.16004
b15 | -0.0013086 | -0.00018739 | 0.0043622 | -1.1176e-05 | 0.0084661 | 0.0019432
a1 | -173.8415 | 149.9868 | 153.4359 | -85.7949 | -203.7524 | 0.00045786
a2 | 170.9821 | 89.0299 | -10.5765 | -84.0051 | -174.0524 | 0
a3 | -2.3069 | 2.34 | 4.0483 | 1.2303 | 7.2479 | 2.467
a4 | -2.422 | -2.1982 | 0.099452 | -0.77105 | 2.0695 | -0.76453
a5 | -0.26044 | 1.3819 | 1.6031 | 0.54684 | -1.8426 | 0.56605
a6 | 1.7099 | 0.37994 | 0.47092 | 0.081682 | 0.64998 | 0.55825
a7 | -0.044837 | -0.32318 | -0.19345 | -0.22596 | 0.39161 | -0.13286
a8 | -0.19674 | -0.254 | 0.031538 | 0.13702 | 0.24306 | -0.016567
a9 | 0.038589 | 0.081167 | 0.038278 | 0.10061 | 0.15097 | 0.07869
a10 | 0.10932 | 0.056832 | 0.068668 | 0.06849 | 0.24671 | 0.095444
a11 | 0.013848 | -0.024129 | -0.036137 | -0.0073412 | 0.046938 | -0.0079962
a12 | 0.013405 | -0.010193 | 0.0063177 | 0.028785 | 0.037773 | 0.012977
a13 | 0.092253 | -0.0017399 | -0.01531 | 0.055057 | 0.060937 | 0.030626
a14 | 0.0013996 | 0.011567 | 0.015287 | 0.025279 | -0.013237 | 0.010996
a15 | -0.003371 | 0.0052866 | 0.0038393 | 0.0034918 | 0.0023969 | 0.0028679
Temp taupe (deg) | 20.8069 | 20.813 | 20.8283 | 20.8405 | 20.8527
Niv init (mrad) | 0.36316 | 0.35604 | 0.34943 | 0.34637 | 0.34383
Dx moy (mm) | -0.00014489 | -4.412e-05 | 0.0001638 | -1.0053e-05 | -4.6794e-05 | 0.00036913
Dy moy (mm) | 0.00029801 | -0.00025458 | -0.00026067 | 0.00014577 | 0.00034556 | 0.00042702
| C2 centre (T) | -0.00375 | Long. Mag. (m) | 3.1169
* = Integral error ! = Central error Conclusion : ACCEPTED
Dx corrected | -0.00014489 | -4.412e-05 | 0.0001638 | -1.0053e-05 | -4.6794e-05 | -8.3691e-07
Dy corrected | 0.00029801 | -0.00025458 | -0.00026067 | 0.00014577 | 0.00034556 | 3.7865e-07
Feed down
| Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5
b1' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
b2' | 10000.0222 | 10000.0753 | 10000.1431 | 9999.9767 | 9999.718
b3' | 3.5497 | -1.101 | 1.003 | 1.9221 | -2.4093
b4' | 0.72479 | 0.43614 | 0.59166 | -0.37813 | -2.0683
b5' | -0.024459 | 0.18702 | -0.24295 | -0.18932 | -1.1917
b6' | 4.4443 | 4.6208 | 4.518 | 4.8092 | 14.9945
b7' | 0.12307 | -0.11472 | -0.14301 | 0.1753 | -0.16759
b8' | 0.050606 | 0.20403 | 0.15813 | 0.020205 | -0.16886
b9' | -0.0036994 | -0.036632 | -0.029081 | 0.018947 | -0.12412
b10' | -0.36889 | -0.10512 | -0.083724 | -0.061751 | -0.32135
b11' | -0.017897 | 0.01804 | 0.0013747 | 0.020234 | 0.011024
b12' | -0.012454 | -0.0029491 | 0.0025906 | -0.0047024 | -0.017081
b13' | 0.032314 | 0.039696 | 0.029373 | 0.031514 | -0.0028243
b14' | -0.17304 | -0.16291 | -0.16091 | -0.16173 | -0.1323
b15' | -0.0013086 | -0.00018739 | 0.0043622 | -1.1176e-05 | 0.0084661
Feed down
| Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5
a1' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
a2' | 171.1421 | 89.0477 | -10.5286 | -83.9739 | -174.1859
a3' | -2.2073 | 2.3412 | 4.0276 | 1.2225 | 7.0949
a4' | -2.391 | -2.2257 | 0.19178 | -0.77823 | 2.0151
a5' | 0.056277 | 1.0289 | 1.2773 | 0.75231 | -0.32288
a6' | 1.7229 | 0.39257 | 0.47417 | 0.091931 | 0.62695
a7' | -0.026348 | -0.33883 | -0.20806 | -0.22489 | 0.36613
a8' | -0.20143 | -0.2501 | 0.038387 | 0.13818 | 0.22564
a9' | -0.027808 | 0.093452 | 0.055026 | 0.095445 | 0.087916
a10' | 0.10559 | 0.054512 | 0.065139 | 0.070502 | 0.24936
a11' | 0.014195 | -0.023568 | -0.03547 | -0.0074155 | 0.045217
a12' | 0.0067784 | -0.015873 | -0.0040377 | 0.031799 | 0.033072
a13' | 0.05244 | 0.029803 | 0.018962 | 0.036882 | 0.026716
a14' | 0.0014806 | 0.011414 | 0.014868 | 0.025249 | -0.01092
a15' | -0.003371 | 0.0052866 | 0.0038393 | 0.0034918 | 0.0023969
Feed down normalised
| Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5 | Central | Sigma | Integrals |  | Coil Waviness
b1' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
b2' | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | 10000
b3' | 3.5497 | -1.101 | 1.003 | 1.9221 | -2.4093 | 0.60802 | 1.5498 | 0.63057 |  | -3.487
b4' | 0.72479 | 0.43614 | 0.59166 | -0.37813 | -2.0684 | 0.21655 | 0.52085 | -0.015123 |  | -3.5154
b5' | -0.024459 | 0.18702 | -0.24295 | -0.18932 | -1.1917 | -0.081749 | 0.2343 | -0.22173 |  | -4.09
b6' | 4.4443 | 4.6208 | 4.5179 | 4.8092 | 14.9949 | 4.6493 | 0.14771 | 6.0015 |  | -3.8623
b7' | 0.12307 | -0.11472 | -0.14301 | 0.1753 | -0.16759 | -0.027477 | 0.17618 | -0.024412 |  | -3.7029
b8' | 0.050606 | 0.20403 | 0.15813 | 0.020205 | -0.16886 | 0.12745 | 0.095673 | 0.076755
b9' | -0.0036994 | -0.036632 | -0.029081 | 0.018947 | -0.12412 | -0.015588 | 0.030146 | -0.028366
b10' | -0.36889 | -0.10511 | -0.083723 | -0.061752 | -0.32136 | -0.08353 | 0.021682 | -0.15658 |  | 0.023956
b11' | -0.017897 | 0.01804 | 0.0013747 | 0.020234 | 0.011025 | 0.013216 | 0.010314 | 0.0084223
b12' | -0.012454 | -0.0029491 | 0.0025906 | -0.0047024 | -0.017081 | -0.001687 | 0.0038068 | -0.0053009
b13' | 0.032314 | 0.039696 | 0.029373 | 0.031514 | -0.0028244 | 0.033527 | 0.0054482 | 0.028496
b14' | -0.17304 | -0.16291 | -0.16091 | -0.16173 | -0.1323 | -0.16185 | 0.0010048 | -0.15952 | alpha | 285
b15' | -0.0013086 | -0.00018739 | 0.0043622 | -1.1176e-05 | 0.0084663 | 0.0013879 | 0.0025773 | 0.0019433 | beta | 0.5536
Feed down normalised
| Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5 | Central | Sigma | Integrals
a1' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
a2' | 171.1417 | 89.047 | -10.5285 | -83.9741 | -174.1908 | -1.8185 | 86.8388 | 0.17969
a3' | -2.2073 | 2.3411 | 4.0276 | 1.2225 | 7.0951 | 2.5304 | 1.4121 | 2.4547
a4' | -2.391 | -2.2257 | 0.19178 | -0.77823 | 2.0152 | -0.93737 | 1.2165 | -0.75329
a5' | 0.056277 | 1.0289 | 1.2773 | 0.75231 | -0.32289 | 1.0195 | 0.26262 | 0.70086
a6' | 1.7229 | 0.39257 | 0.47417 | 0.091931 | 0.62697 | 0.31956 | 0.20131 | 0.56364
a7' | -0.026348 | -0.33883 | -0.20805 | -0.22489 | 0.36614 | -0.25726 | 0.071143 | -0.14058
a8' | -0.20143 | -0.2501 | 0.038386 | 0.13818 | 0.22565 | -0.024508 | 0.20164 | -0.01669
a9' | -0.027808 | 0.093451 | 0.055026 | 0.095445 | 0.087918 | 0.081307 | 0.022782 | 0.066404
a10' | 0.10559 | 0.054511 | 0.065138 | 0.070502 | 0.24936 | 0.063384 | 0.0081384 | 0.094332
a11' | 0.014195 | -0.023568 | -0.035469 | -0.0074155 | 0.045218 | -0.022151 | 0.014081 | -0.0078939
a12' | 0.0067784 | -0.015873 | -0.0040376 | 0.031799 | 0.033073 | 0.0039627 | 0.024823 | 0.0082584
a13' | 0.05244 | 0.029802 | 0.018962 | 0.036882 | 0.026717 | 0.028549 | 0.0090257 | 0.03176
a14' | 0.0014806 | 0.011414 | 0.014868 | 0.025249 | -0.01092 | 0.017177 | 0.0072008 | 0.011153
a15' | -0.003371 | 0.0052866 | 0.0038393 | 0.0034918 | 0.0023969 | 0.0042059 | 0.0009519 | 0.0028681