## Sommaire
Jour | vit-esse | I(A) | NB mesures | Posi-tion | N° fich. Originel | N° fich. Epuré | N° run | NOM Fich.res | NOM Fich.raw | Observation | Nombre de fichiers | 6
2003-10-12 | 80 | ±12.5 | 5 | 1 |  | HCMQAP140_pos1ap2 | 2812 | THCMQAP140_pos1ap2.xls
2003-10-12 | 80 | ±12.5 | 5 | 2 |  | HCMQAP140_pos2ap2 | 2812 | THCMQAP140_pos2ap2.xls
2003-10-12 | 80 | ±12.5 | 5 | 3 |  | HCMQAP140_pos3ap2 | 2812 | THCMQAP140_pos3ap2.xls
2003-10-12 | 80 | ±12.5 | 5 | 4 |  | HCMQAP140_pos4ap2 | 2812 | THCMQAP140_pos4ap2.xls
2003-10-12 | 80 | ±12.5 | 5 | 5 |  | HCMQAP140_pos5ap2 | 2812 | THCMQAP140_pos5ap2.xls
Sommaire : Valeurs intégrales calculées avec les fichiers: HCMQAP140_pos1ap2+HCMQAP140_pos2ap2+HCMQAP140_pos3ap2+HCMQAP140_pos4ap2+HCMQAP140_pos5ap2

## HCMQAP140_pos1ap2
Bench Number | 91 | Valeurs dipôlaires en Teslas (signal absolu mesuré par la bobine externe corrigé de la dérive de l'électronique)
Magnet Name | hcmqap140 | (b1,sb1, a1,sa1) créé par le décentrement de la taupe (=[Babs(+I)-Babs(-I)]/2) | [6 empty] | 3.3558e-05 | 5.8246e-08 | 0.00011239 | 1.0769e-07
Magnet Type | 2 | (b1,sb1, a1,sa1) issu des champs constants/externes (=[Babs(+I)+Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -3.28e-05 | 1.0531e-07 | 1.5523e-05 | 1.8535e-07
Aperture Number | 2 | Valeurs quadripolaires: b2 (T), a2 (T), sc2 (T), q Y_top codeur (mrad) | [6 empty] | -0.0022596 | 2.1642e-05 | 3.3455e-08 | -4.7888
GMT Time | 2003-12-10 12:16 |  | Les multipôles exprimés en unité sont rapportés au champ quadripôlaire local (C2= -2.26 mT)
Run Number | 2812 |  | Valeurs mesurées (unité) |  |  | Multipôle |  |  | Valeurs spécifiées (bn, an)
Run Type | manual | bn (normal) | sbn | an (skew) | san |  | Average |  | Uncertainty |  | Standard Deviation
Coil Name | taupe_quadrupole#12 | 0.30579 | 0.022891 | -0.13789 | 0.019123 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1
Rref | 0.017 | 0.585 | 0.018359 | 0.76792 | 0.014028 | 4 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7
Meas Type | cmp | 0.098057 | 0.0097334 | 0.52721 | 0.0079888 | 5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6
Shaft Pos | 1 | 5.1468 | 0.01568 | -0.067923 | 0.0041229 | 6 | 3.925 | 0 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.5
Coil length | 0.7499 | 0.1414 | 0.0080117 | -0.044295 | 0.009706 | 7 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
Température (bobine) | 18.4052 | -0.088941 | 0.0060891 | 0.14571 | 0.0017426 | 8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Spec Curv (I spécifié) | 12.5 | -0.020656 | 0.0017736 | 0.12742 | 0.0040558 | 9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Angle(horiz./X_top codeur) | 0 | -0.3142 | 0.0026692 | 0.070387 | 0.0028342 | 10 | -0.26 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3
Mid Current (I réel moyen) | 12.514 | 0.027862 | 0.00089903 | 0.01501 | 0.00090453 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Inclinaison RefMag (niv max) | 0.435 | -0.035762 | 0.0026504 | 0.024727 | 0.0015839 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. Cryostat(ecart niv max) | -6.104 | 0.0262 | 0.0012705 | 0.087316 | 0.0019815 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. carriage (niv min) | 0.393 | -0.19355 | 0.0008144 | 0.011631 | 0.0013871 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dx moyen(mm) | 0.26054 | 4.0571e-05 | 0.0007373 | -0.0011225 | 0.0014767 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dy moyen(mm) | 0.84307 |  |  | Multipôle refusé (orange) : (av.+unc.+2*STDV)+s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)-s
Analysis Tool | DRI ROT NOR CEL FDW |  |  | Multipôle litigieux (vert): (av.+unc.+2*STDV)-s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)+s
Number of point | 15
q(°) = Angle(verticale,C2) | -0.27438 |  |  |  | VALEURS PRINCIPALES
Nombre Mesure | 10 |  | Module de C2 (mT) |  |  | -2.2597 | Module de C6 (unité) |  |  | 5.1472
Sens du courant | +I / -I |  | Module de C3 (unité) |  |  | 0.33544 | Module de C10 (unité) |  |  | 0.32199
Vitesse (%) | 80
Commentaire

## HCMQAP140_pos2ap2
Bench Number | 91 | Valeurs dipôlaires en Teslas (signal absolu mesuré par la bobine externe corrigé de la dérive de l'électronique)
Magnet Name | hcmqap140 | (b1,sb1, a1,sa1) créé par le décentrement de la taupe (=[Babs(+I)-Babs(-I)]/2) | [6 empty] | 2.0358e-05 | 1.4486e-07 | 8.2999e-05 | 2.0383e-07
Magnet Type | 2 | (b1,sb1, a1,sa1) issu des champs constants/externes (=[Babs(+I)+Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -3.0285e-05 | 8.8414e-08 | 1.3921e-05 | 1.8446e-07
Aperture Number | 2 | Valeurs quadripolaires: b2 (T), a2 (T), sc2 (T), q Y_top codeur (mrad) | [6 empty] | -0.003753 | 7.2103e-06 | 5.4725e-08 | -0.96059
GMT Time | 2003-12-10 12:23 |  | Les multipôles exprimés en unité sont rapportés au champ quadripôlaire local (C2= -3.753 mT)
Run Number | 2812 |  | Valeurs mesurées (unité) |  |  | Multipôle |  |  | Valeurs spécifiées (bn, an)
Run Type | manual | bn (normal) | sbn | an (skew) | san |  | Average |  | Uncertainty |  | Standard Deviation
Coil Name | taupe_quadrupole#12 | -0.78289 | 0.015311 | -0.4448 | 0.01317 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1
Rref | 0.017 | -0.2506 | 0.0058857 | -2.7726 | 0.0091598 | 4 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7
Meas Type | cmp | 0.66744 | 0.0042478 | 0.23865 | 0.0042736 | 5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6
Shaft Pos | 2 | 4.7359 | 0.0054834 | 0.77431 | 0.0046566 | 6 | 3.925 | 0 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.5
Coil length | 0.7499 | 0.46097 | 0.0029221 | -0.22649 | 0.00714 | 7 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
Température (bobine) | 18.338 | -0.23754 | 0.0026282 | -0.3194 | 0.0022225 | 8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Spec Curv (I spécifié) | 12.5 | 0.15522 | 0.0019967 | 0.085034 | 0.0026262 | 9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Angle(horiz./X_top codeur) | 0 | -0.12844 | 0.0010204 | 0.11113 | 0.0019484 | 10 | -0.26 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3
Mid Current (I réel moyen) | 12.514 | -0.00046865 | 0.0015912 | 0.0023936 | 0.0014491 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Inclinaison RefMag (niv max) | -0.414 | 0.005096 | 0.0010175 | -0.017697 | 0.0021227 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. Cryostat(ecart niv max) | 38.147 | -0.0014168 | 0.001605 | 0.033422 | 0.0018437 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. carriage (niv min) | -0.49 | -0.17088 | 0.0004009 | 0.02079 | 0.0011013 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dx moyen(mm) | 0.092939 | -0.0072877 | 0.00040675 | 0.0023083 | 0.0010254 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dy moyen(mm) | 0.37578 |  |  | Multipôle refusé (orange) : (av.+unc.+2*STDV)+s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)-s
Analysis Tool | DRI ROT NOR CEL FDW |  |  | Multipôle litigieux (vert): (av.+unc.+2*STDV)-s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)+s
Number of point | 15
q(°) = Angle(verticale,C2) | -0.055038 |  |  |  | VALEURS PRINCIPALES
Nombre Mesure | 10 |  | Module de C2 (mT) |  |  | -3.7531 | Module de C6 (unité) |  |  | 4.7988
Sens du courant | +I / -I |  | Module de C3 (unité) |  |  | 0.90043 | Module de C10 (unité) |  |  | 0.16984
Vitesse (%) | 80
Commentaire

## HCMQAP140_pos3ap2
Bench Number | 91 | Valeurs dipôlaires en Teslas (signal absolu mesuré par la bobine externe corrigé de la dérive de l'électronique)
Magnet Name | hcmqap140 | (b1,sb1, a1,sa1) créé par le décentrement de la taupe (=[Babs(+I)-Babs(-I)]/2) | [6 empty] | 4.5756e-05 | 1.5251e-07 | 0.0001016 | 4.3327e-07
Magnet Type | 2 | (b1,sb1, a1,sa1) issu des champs constants/externes (=[Babs(+I)+Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -2.907e-05 | 7.3369e-08 | 1.1386e-05 | 8.7458e-08
Aperture Number | 2 | Valeurs quadripolaires: b2 (T), a2 (T), sc2 (T), q Y_top codeur (mrad) | [6 empty] | -0.003754 | -2.677e-05 | 7.6836e-08 | 3.5655
GMT Time | 2003-12-10 12:29 |  | Les multipôles exprimés en unité sont rapportés au champ quadripôlaire local (C2= -3.754 mT)
Run Number | 2812 |  | Valeurs mesurées (unité) |  |  | Multipôle |  |  | Valeurs spécifiées (bn, an)
Run Type | manual | bn (normal) | sbn | an (skew) | san |  | Average |  | Uncertainty |  | Standard Deviation
Coil Name | taupe_quadrupole#12 | -2.1342 | 0.012702 | 2.7841 | 0.011689 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1
Rref | 0.017 | 0.16398 | 0.011825 | -2.8303 | 0.0084191 | 4 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7
Meas Type | cmp | 1.1573 | 0.0062818 | 1.327 | 0.0074728 | 5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6
Shaft Pos | 3 | 4.6022 | 0.0036516 | 0.56646 | 0.0036271 | 6 | 3.925 | 0 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.5
Coil length | 0.7499 | 0.14861 | 0.0046887 | -0.066671 | 0.0030499 | 7 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
Température (bobine) | 18.2861 | -0.027983 | 0.0018149 | 0.10727 | 0.0044375 | 8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Spec Curv (I spécifié) | 12.5 | 0.054487 | 0.0013756 | 0.12722 | 0.0020418 | 9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Angle(horiz./X_top codeur) | 0 | -0.0064146 | 0.0015782 | 0.05149 | 0.0020298 | 10 | -0.26 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3
Mid Current (I réel moyen) | 12.5134 | 0.013805 | 0.0018467 | -0.017649 | 0.00088114 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Inclinaison RefMag (niv max) | 0.246 | -0.0054049 | 0.0016599 | 0.069098 | 0.00074345 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. Cryostat(ecart niv max) | -1.017 | 0.012097 | 0.0013348 | 0.032108 | 0.0014067 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. carriage (niv min) | 0.044 | -0.17575 | 0.00042317 | 0.020061 | 0.0012196 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dx moyen(mm) | 0.20391 | -0.0042221 | 0.00059939 | 0.0046181 | 0.00044072 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dy moyen(mm) | 0.46155 |  |  | Multipôle refusé (orange) : (av.+unc.+2*STDV)+s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)-s
Analysis Tool | DRI ROT NOR CEL FDW |  |  | Multipôle litigieux (vert): (av.+unc.+2*STDV)-s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)+s
Number of point | 15
q(°) = Angle(verticale,C2) | 0.20429 |  |  |  | VALEURS PRINCIPALES
Nombre Mesure | 10 |  | Module de C2 (mT) |  |  | -3.7541 | Module de C6 (unité) |  |  | 4.637
Sens du courant | +I / -I |  | Module de C3 (unité) |  |  | 3.5079 | Module de C10 (unité) |  |  | 0.051888
Vitesse (%) | 80
Commentaire

## HCMQAP140_pos4ap2
Bench Number | 91 | Valeurs dipôlaires en Teslas (signal absolu mesuré par la bobine externe corrigé de la dérive de l'électronique)
Magnet Name | hcmqap140 | (b1,sb1, a1,sa1) créé par le décentrement de la taupe (=[Babs(+I)-Babs(-I)]/2) | [6 empty] | 5.9254e-05 | 1.3808e-07 | 0.00012291 | 1.3431e-07
Magnet Type | 2 | (b1,sb1, a1,sa1) issu des champs constants/externes (=[Babs(+I)+Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -2.9659e-05 | 1.9201e-07 | 9.8385e-06 | 1.2779e-07
Aperture Number | 2 | Valeurs quadripolaires: b2 (T), a2 (T), sc2 (T), q Y_top codeur (mrad) | [6 empty] | -0.0037506 | -5.9334e-05 | 5.7597e-08 | 7.9092
GMT Time | 2003-12-10 12:36 |  | Les multipôles exprimés en unité sont rapportés au champ quadripôlaire local (C2= -3.751 mT)
Run Number | 2812 |  | Valeurs mesurées (unité) |  |  | Multipôle |  |  | Valeurs spécifiées (bn, an)
Run Type | manual | bn (normal) | sbn | an (skew) | san |  | Average |  | Uncertainty |  | Standard Deviation
Coil Name | taupe_quadrupole#12 | -0.35414 | 0.0093146 | 0.2398 | 0.0071945 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1
Rref | 0.017 | 0.30808 | 0.0087454 | -0.93232 | 0.015658 | 4 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7
Meas Type | cmp | 0.45291 | 0.005846 | 0.73829 | 0.0083384 | 5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6
Shaft Pos | 4 | 5.34 | 0.0041766 | -0.30263 | 0.0041461 | 6 | 3.925 | 0 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.5
Coil length | 0.7499 | 0.11712 | 0.0037888 | -0.11868 | 0.0030989 | 7 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
Température (bobine) | 18.2373 | 0.045518 | 0.0025832 | 0.21584 | 0.0030136 | 8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Spec Curv (I spécifié) | 12.5 | 0.0093459 | 0.0010518 | 0.11272 | 0.0021191 | 9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Angle(horiz./X_top codeur) | 0 | -0.079788 | 0.0027764 | -0.068442 | 0.0019095 | 10 | -0.26 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3
Mid Current (I réel moyen) | 12.513 | -0.015139 | 0.0014289 | -0.0031882 | 0.0028534 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Inclinaison RefMag (niv max) | -0.226 | -0.0066959 | 0.0011189 | 0.074988 | 0.0016486 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. Cryostat(ecart niv max) | 11.19 | 0.020244 | 0.00083399 | 0.046657 | 0.00092621 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. carriage (niv min) | -0.264 | -0.17141 | 0.0011718 | 0.0081293 | 0.00056062 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dx moyen(mm) | 0.2597 | -0.00076535 | 0.0010868 | 0.0021786 | 0.001486 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dy moyen(mm) | 0.56119 |  |  | Multipôle refusé (orange) : (av.+unc.+2*STDV)+s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)-s
Analysis Tool | DRI ROT NOR CEL FDW |  |  | Multipôle litigieux (vert): (av.+unc.+2*STDV)-s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)+s
Number of point | 15
q(°) = Angle(verticale,C2) | 0.45317 |  |  |  | VALEURS PRINCIPALES
Nombre Mesure | 10 |  | Module de C2 (mT) |  |  | -3.7511 | Module de C6 (unité) |  |  | 5.3486
Sens du courant | +I / -I |  | Module de C3 (unité) |  |  | 0.42769 | Module de C10 (unité) |  |  | 0.10512
Vitesse (%) | 80
Commentaire

## HCMQAP140_pos5ap2
Bench Number | 91 | Valeurs dipôlaires en Teslas (signal absolu mesuré par la bobine externe corrigé de la dérive de l'électronique)
Magnet Name | hcmqap140 | (b1,sb1, a1,sa1) créé par le décentrement de la taupe (=[Babs(+I)-Babs(-I)]/2) | [6 empty] | 5.7422e-05 | 5.1216e-08 | 7.6822e-05 | 1.9704e-07
Magnet Type | 2 | (b1,sb1, a1,sa1) issu des champs constants/externes (=[Babs(+I)+Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -3.1935e-05 | 8.536e-08 | 9.0005e-06 | 1.2841e-07
Aperture Number | 2 | Valeurs quadripolaires: b2 (T), a2 (T), sc2 (T), q Y_top codeur (mrad) | [6 empty] | -0.0020795 | -4.9661e-05 | 3.8964e-08 | 11.9386
GMT Time | 2003-12-10 12:42 |  | Les multipôles exprimés en unité sont rapportés au champ quadripôlaire local (C2= -2.08 mT)
Run Number | 2812 |  | Valeurs mesurées (unité) |  |  | Multipôle |  |  | Valeurs spécifiées (bn, an)
Run Type | manual | bn (normal) | sbn | an (skew) | san |  | Average |  | Uncertainty |  | Standard Deviation
Coil Name | taupe_quadrupole#12 | -2.5361 | 0.020179 | 4.4498 | 0.0066061 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1
Rref | 0.017 | -0.12741 | 0.019747 | 4.813 | 0.022737 | 4 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7
Meas Type | cmp | -0.66534 | 0.0087315 | -1.4529 | 0.015381 | 5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6
Shaft Pos | 5 | 15.1969 | 0.0092886 | 2.1237 | 0.01314 | 6 | 3.925 | 0 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.5
Coil length | 0.7499 | -0.33353 | 0.0046665 | 0.17689 | 0.0084313 | 7 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
Température (bobine) | 18.2159 | 0.0010842 | 0.0055678 | 0.46141 | 0.0046451 | 8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Spec Curv (I spécifié) | 12.5 | -0.065535 | 0.0028564 | -0.035361 | 0.0057716 | 9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Angle(horiz./X_top codeur) | 0 | -0.36449 | 0.0035461 | 0.31332 | 0.0040737 | 10 | -0.26 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3
Mid Current (I réel moyen) | 12.513 | -0.015524 | 0.0016594 | 0.064613 | 0.002655 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Inclinaison RefMag (niv max) | 0.284 | -0.0024194 | 0.0037868 | 0.05017 | 0.0040085 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. Cryostat(ecart niv max) | 1.526 | 0.0091905 | 0.0021562 | 0.039139 | 0.0033463 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. carriage (niv min) | 0.204 | -0.13089 | 0.00092506 | -0.010202 | 0.0021131 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dx moyen(mm) | 0.45416 | 0.0052261 | 0.0024711 | 0.0015073 | 0.0012544 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dy moyen(mm) | 0.63887 |  |  | Multipôle refusé (orange) : (av.+unc.+2*STDV)+s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)-s
Analysis Tool | DRI ROT NOR CEL FDW |  |  | Multipôle litigieux (vert): (av.+unc.+2*STDV)-s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)+s
Number of point | 15
q(°) = Angle(verticale,C2) | 0.68403 |  |  |  | VALEURS PRINCIPALES
Nombre Mesure | 10 |  | Module de C2 (mT) |  |  | -2.0801 | Module de C6 (unité) |  |  | 15.3445
Sens du courant | +I / -I |  | Module de C3 (unité) |  |  | 5.1217 | Module de C10 (unité) |  |  | 0.48065
Vitesse (%) | 80
Commentaire

## Lmag_hcmqap
Fichiers | HCMQAP140_pos1ap2 | HCMQAP140_pos2ap2 | HCMQAP140_pos3ap2 | HCMQAP140_pos4ap2 | HCMQAP140_pos5ap2 | Long. mag (m)
C2 (mT) | -2.2597 | -3.7531 | -3.7541 | -3.7511 | -2.0801 | 3.1169
Mutipôles | Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5 | Intégrales
b3 | 0.30579 | -0.78289 | -2.1342 | -0.35414 | -2.5361 | -1.0811
b4 | 0.585 | -0.2506 | 0.16398 | 0.30808 | -0.12741 | 0.12102
b5 | 0.098057 | 0.66744 | 1.1573 | 0.45291 | -0.66534 | 0.47352
b6 | 5.1468 | 4.7359 | 4.6022 | 5.34 | 15.1969 | 6.3036
b7 | 0.1414 | 0.46097 | 0.14861 | 0.11712 | -0.33353 | 0.15086
b8 | -0.088941 | -0.23754 | -0.027983 | 0.045518 | 0.0010842 | -0.065684
b9 | -0.020656 | 0.15522 | 0.054487 | 0.0093459 | -0.065535 | 0.040977
b10 | -0.3142 | -0.12844 | -0.0064146 | -0.079788 | -0.36449 | -0.14576
b11 | 0.027862 | -0.00046865 | 0.013805 | -0.015139 | -0.015524 | 0.0015355
b12 | -0.035762 | 0.005096 | -0.0054049 | -0.0066959 | -0.0024194 | -0.0071884
b13 | 0.0262 | -0.0014168 | 0.012097 | 0.020244 | 0.0091905 | 0.01246
b14 | -0.19355 | -0.17088 | -0.17575 | -0.17141 | -0.13089 | -0.17013
b15 | 4.0571e-05 | -0.0072877 | -0.0042221 | -0.00076535 | 0.0052261 | -0.0022509
a3 | -0.13789 | -0.4448 | 2.7841 | 0.2398 | 4.4498 | 1.1941
a4 | 0.76792 | -2.7726 | -2.8303 | -0.93232 | 4.813 | -0.81945
a5 | 0.52721 | 0.23865 | 1.327 | 0.73829 | -1.4529 | 0.43698
a6 | -0.067923 | 0.77431 | 0.56646 | -0.30263 | 2.1237 | 0.52323
a7 | -0.044295 | -0.22649 | -0.066671 | -0.11868 | 0.17689 | -0.081912
a8 | 0.14571 | -0.3194 | 0.10727 | 0.21584 | 0.46141 | 0.08351
a9 | 0.12742 | 0.085034 | 0.12722 | 0.11272 | -0.035361 | 0.091929
a10 | 0.070387 | 0.11113 | 0.05149 | -0.068442 | 0.31332 | 0.074652
a11 | 0.01501 | 0.0023936 | -0.017649 | -0.0031882 | 0.064613 | 0.0063524
a12 | 0.024727 | -0.017697 | 0.069098 | 0.074988 | 0.05017 | 0.040679
a13 | 0.087316 | 0.033422 | 0.032108 | 0.046657 | 0.039139 | 0.044859
a14 | 0.011631 | 0.02079 | 0.020061 | 0.0081293 | -0.010202 | 0.01211
a15 | -0.0011225 | 0.0023083 | 0.0046181 | 0.0021786 | 0.0015073 | 0.0022292
Angle[Horiz,C2](°) | -0.27438 | -0.055038 | 0.20429 | 0.45317 | 0.68403 | Gradient (T/m)
Temp. taupe (°C) | 18.4052 | 18.338 | 18.2861 | 18.2373 | 18.2159 | -209.62
Niv. moyen (mrad) | 0.414 | -0.452 | 0.145 | -0.245 | 0.244 | C2,moyen=-3.753
Intégrale(Cn) = Sum(Cn,pos=[1,5])/(Sum(C2,pos=[1,5]) | [5 empty] | Gradient = C2,moyen/Rref*(11870/Spec_curv)
C2,moyen(mT) = (C2,pos2+C2,pos3+C2,pos4)/3 Long_mag = Intégrale(C2)/C2,moyen*.7499 [Cn,x(T) = cn,x(unit)*C2,x(T)]
Taupe : | taupe_quadrupole#12

## Result_HCMQAP
Wed 10/12/2003 12:47:08 | LISSNER | HCMQAP140 | Aperture2 | taupe_quadrupole#12
Position | Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5 | Integrales
Cn (T) | 0.0022644 | 0.0037614 | 0.0037624 | 0.0037594 | 0.0020849 | 0.011723
Angle (Horiz,Cn) | 8.3356 | 3.9513 | 0.25969 | -4.6331 | -8.306 | 3.3998
b1 | -14.473 | 81.5045 | 16.5969 | -16.3318 | -131.8548 | -0.00050097
b2 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000
b3 | 0.32286 | -0.71217 | -2.1055 | -0.36575 | -2.3764 | -1.0362
b4 | 0.56601 | -0.20241 | 0.14408 | 0.28706 | 0.020167 | 0.1397
b5 | 0.062721 | 0.81907 | 1.1855 | 0.43017 | -1.6664 | 0.37275
b6 | 5.1424 | 4.7543 | 4.6048 | 5.3278 | 15.315 | 6.3207
b7 | 0.14572 | 0.47092 | 0.13995 | 0.10889 | -0.33045 | 0.15023
b8 | -0.076997 | -0.22531 | -0.032783 | 0.053933 | 0.033985 | -0.055755
b9 | -0.0092768 | 0.1361 | 0.054953 | 0.017849 | 0.00028504 | 0.048959
b10 | -0.31782 | -0.13341 | -0.0065822 | -0.083847 | -0.3365 | -0.14476
b11 | 0.020034 | -0.0026423 | 0.0059289 | -0.018729 | -0.023292 | -0.0039168
b12 | -0.018529 | 0.0014966 | -0.0072681 | -0.0026304 | 0.0018772 | -0.0044561
b13 | 0.018033 | -0.00889 | 0.010751 | 0.024523 | 0.02149 | 0.011823
b14 | -0.19355 | -0.17181 | -0.17583 | -0.1705 | -0.13117 | -0.17019
b15 | 0.00017286 | -0.0074155 | -0.0042466 | -0.00060192 | 0.0053564 | -0.0022119
a1 | -176.7183 | 98.722 | 47.9168 | -10.5089 | -53.7154 | -0.0021294
a2 | 166.7282 | 79.0283 | 5.1938 | -92.6649 | -166.1343 | 0
a3 | -0.1575 | -0.52721 | 2.7706 | 0.24862 | 4.3256 | 1.1538
a4 | 0.78594 | -2.735 | -2.7995 | -0.94524 | 4.9351 | -0.78728
a5 | 0.069682 | 0.51919 | 1.4421 | 0.70179 | -1.9451 | 0.39152
a6! | 0.17853 | 0.90504 | 0.57921 | -0.44849 | 1.3667 | 0.45745
a7 | -0.018229 | -0.24309 | -0.062306 | -0.1214 | 0.15971 | -0.084027
a8 | 0.13348 | -0.3121 | 0.10907 | 0.21049 | 0.4553 | 0.081824
a9 | 0.17383 | 0.085724 | 0.12749 | 0.11349 | -0.055196 | 0.096426
a10 | 0.039791 | 0.10663 | 0.052039 | -0.064558 | 0.33455 | 0.073029
a11 | 0.022471 | 0.00093068 | -0.016742 | -0.0038203 | 0.059855 | 0.0065119
a12 | 0.013911 | -0.015942 | 0.069614 | 0.073409 | 0.039746 | 0.037889
a13 | 0.10333 | 0.02684 | 0.028845 | 0.045928 | 0.040679 | 0.044839
a14 | -0.010955 | 0.011277 | 0.019422 | 0.019227 | 0.0050604 | 0.011097
a15 | -0.0011117 | 0.001872 | 0.0046003 | 0.0022258 | 0.00084356 | 0.0020444
Temp taupe (deg) | 18.2159 | 18.2037 | 18.2068 | 18.2037 | 18.2068
Niv init (mrad) | 0.23448 | 0.23499 | 0.22939 | 0.22685 | 0.2243
Dx moy (mm) | 2.9605e-05 | -0.00013988 | -2.8257e-05 | 2.7596e-05 | 0.00022257 | 0.0002321
Dy moy (mm) | 0.00029993 | -0.00016672 | -8.1444e-05 | 1.8121e-05 | 9.5014e-05 | 0.00054301
| C2 centre (T) | -0.003749 | Long. Mag. (m) | 3.1169
* = Integral error ! = Central error Conclusion : CONTACT CEA Duration : 30mn
number of measurement | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
Mean real current | 12.515 | 12.515 | 12.515 | 12.515 | 12.514 |  |  |  | 12.515
Dx corrected | 2.9605e-05 | -0.00013988 | -2.8257e-05 | 2.7596e-05 | 0.00022257 | 1.524e-07
Dy corrected | 0.00029993 | -0.00016672 | -8.1444e-05 | 1.8121e-05 | 9.5014e-05 | 7.5855e-07
Feed down
| Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5
b1' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
b2' | 10000.0067 | 10000.0014 | 10000.0335 | 9999.9983 | 9999.8894
b3' | 0.28422 | -0.78764 | -2.1464 | -0.36132 | -2.4584
b4' | 0.56153 | -0.209 | 0.16383 | 0.28686 | -0.023618
b5' | 0.091749 | 0.66786 | 1.1611 | 0.47581 | -0.70203
b6' | 5.1459 | 4.7168 | 4.6016 | 5.3297 | 15.2837
b7' | 0.1283 | 0.46247 | 0.14399 | 0.10793 | -0.34515
b8' | -0.10166 | -0.22754 | -0.028628 | 0.053197 | 0.036483
b9' | -0.020576 | 0.15539 | 0.057295 | 0.017243 | -0.056194
b10' | -0.32144 | -0.1331 | -0.0074828 | -0.08411 | -0.34289
b11' | 0.016979 | -0.0044975 | 0.0097304 | -0.019636 | -0.025465
b12' | -0.040029 | 0.0055331 | -0.0058242 | -0.0027402 | 0.0025253
b13' | 0.016164 | 0.010925 | 0.01576 | 0.020658 | -0.001204
b14' | -0.19327 | -0.1707 | -0.17542 | -0.17055 | -0.13026
b15' | 0.00017286 | -0.0074155 | -0.0042466 | -0.00060192 | 0.0053564
Feed down
| Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5
a1' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
a2' | 166.739 | 79.051 | 5.2048 | -92.6648 | -166.0476
a3' | -0.12343 | -0.45375 | 2.7825 | 0.24494 | 4.5198
a4' | 0.79085 | -2.7842 | -2.8318 | -0.93884 | 4.796
a5' | 0.52487 | 0.24882 | 1.327 | 0.72654 | -1.4277
a6' | 0.19376 | 0.88933 | 0.57581 | -0.44897 | 1.3682
a7' | -0.026111 | -0.20965 | -0.062476 | -0.11861 | 0.20277
a8' | 0.13459 | -0.32842 | 0.10527 | 0.21211 | 0.44953
a9' | 0.12399 | 0.089603 | 0.12699 | 0.11174 | -0.032701
a10' | 0.043716 | 0.10682 | 0.052033 | -0.06482 | 0.34108
a11' | 0.019142 | 0.0022121 | -0.017632 | -0.0025403 | 0.065695
a12' | 0.019888 | -0.017546 | 0.068421 | 0.074617 | 0.047579
a13' | 0.058693 | 0.047538 | 0.039376 | 0.043971 | 0.032009
a14' | -0.01094 | 0.01208 | 0.0196 | 0.019269 | 0.0056342
a15' | -0.0011117 | 0.001872 | 0.0046003 | 0.0022258 | 0.00084356
Feed down normalised
| Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5 | Central | Sigma | Integrals |  | Coil Waviness
b1' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
b2' | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | 10000
b3' | 0.28422 | -0.78764 | -2.1464 | -0.36132 | -2.4584 | -1.0985 | 0.93224 | -1.0797 |  | -3.6474
b4' | 0.56153 | -0.209 | 0.16383 | 0.28686 | -0.023618 | 0.080564 | 0.2582 | 0.13632 |  | -3.926
b5' | 0.091749 | 0.66786 | 1.1611 | 0.47581 | -0.70204 | 0.76826 | 0.35351 | 0.47423 |  | -3.5237
b6' | 5.1459 | 4.7168 | 4.6016 | 5.3297 | 15.2839 | 4.8827 | 0.39137 | 6.3079 |  | -2.752
b7' | 0.1283 | 0.46247 | 0.14399 | 0.10793 | -0.34515 | 0.23813 | 0.19512 | 0.14444 |  | -3.6304
b8' | -0.10166 | -0.22754 | -0.028628 | 0.053197 | 0.036483 | -0.067657 | 0.14438 | -0.058707
b9' | -0.020576 | 0.15539 | 0.057295 | 0.017243 | -0.056195 | 0.076642 | 0.071076 | 0.04485
b10' | -0.32144 | -0.1331 | -0.0074828 | -0.08411 | -0.3429 | -0.074898 | 0.063314 | -0.14635 |  | 0.030321
b11' | 0.016979 | -0.0044975 | 0.0097303 | -0.019636 | -0.025465 | -0.0048012 | 0.014686 | -0.0043993
b12' | -0.040029 | 0.0055331 | -0.0058242 | -0.0027402 | 0.0025253 | -0.0010104 | 0.0058729 | -0.006191
b13' | 0.016164 | 0.010925 | 0.01576 | 0.020658 | -0.001204 | 0.015781 | 0.0048665 | 0.013571
b14' | -0.19327 | -0.1707 | -0.17542 | -0.17055 | -0.13026 | -0.17222 | 0.0027706 | -0.16967 | alpha | 285
b15' | 0.00017286 | -0.0074155 | -0.0042466 | -0.00060192 | 0.0053564 | -0.004088 | 0.0034096 | -0.0022117 | beta | 0.5536
Feed down normalised
| Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5 | Central | Sigma | Integrals
a1' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
a2' | 166.7389 | 79.051 | 5.2048 | -92.6649 | -166.0494 | -2.803 | 86.1375 | -0.0036106
a3' | -0.12343 | -0.45375 | 2.7825 | 0.24494 | 4.5199 | 0.8579 | 1.703 | 1.2043
a4' | 0.79085 | -2.7842 | -2.8318 | -0.93885 | 4.796 | -2.1849 | 1.0794 | -0.82305
a5' | 0.52487 | 0.24882 | 1.327 | 0.72654 | -1.4277 | 0.76745 | 0.54024 | 0.43959
a6' | 0.19376 | 0.88933 | 0.57581 | -0.44897 | 1.3682 | 0.33872 | 0.69994 | 0.45513
a7' | -0.026111 | -0.20965 | -0.062475 | -0.11861 | 0.20277 | -0.13024 | 0.074272 | -0.070743
a8' | 0.13459 | -0.32842 | 0.10527 | 0.21211 | 0.44954 | -0.0036798 | 0.28626 | 0.076773
a9' | 0.12399 | 0.089603 | 0.12699 | 0.11174 | -0.032701 | 0.10945 | 0.0188 | 0.092595
a10' | 0.043716 | 0.10682 | 0.052033 | -0.06482 | 0.34109 | 0.031343 | 0.087668 | 0.074459
a11' | 0.019142 | 0.0022121 | -0.017632 | -0.0025403 | 0.065695 | -0.0059867 | 0.010361 | 0.0072122
a12' | 0.019888 | -0.017546 | 0.068421 | 0.074617 | 0.047579 | 0.041831 | 0.051515 | 0.039416
a13' | 0.058693 | 0.047538 | 0.039376 | 0.043971 | 0.032009 | 0.043628 | 0.004092 | 0.044261
a14' | -0.01094 | 0.01208 | 0.0196 | 0.019269 | 0.0056342 | 0.016983 | 0.0042493 | 0.011424
a15' | -0.0011117 | 0.001872 | 0.0046003 | 0.0022258 | 0.00084357 | 0.0028994 | 0.0014836 | 0.0020444