## Sommaire
Jour | vit-esse | I(A) | NB mesures | Posi-tion | N° fich. Originel | N° fich. Epuré | N° run | NOM Fich.res | NOM Fich.raw | Observation | Nombre de fichiers | 6
2003-02-12 | 80 | ±12.5 | 5 | 1 |  | HCMQAP141_pos1ap2 | 2750 | THCMQAP141_pos1ap2.xls
2003-02-12 | 80 | ±12.5 | 5 | 2 |  | HCMQAP141_pos2ap2 | 2750 | THCMQAP141_pos2ap2.xls
2003-02-12 | 80 | ±12.5 | 5 | 3 |  | HCMQAP141_pos3ap2 | 2750 | THCMQAP141_pos3ap2.xls
2003-02-12 | 80 | ±12.5 | 5 | 4 |  | HCMQAP141_pos4ap2 | 2750 | THCMQAP141_pos4ap2.xls
2003-02-12 | 80 | ±12.5 | 5 | 5 |  | HCMQAP141_pos5ap2 | 2750 | THCMQAP141_pos5ap2.xls
Sommaire : Valeurs intégrales calculées avec les fichiers: HCMQAP141_pos1ap2+HCMQAP141_pos2ap2+HCMQAP141_pos3ap2+HCMQAP141_pos4ap2+HCMQAP141_pos5ap2

## HCMQAP141_pos1ap2
Bench Number | 91 | Valeurs dipôlaires en Teslas (signal absolu mesuré par la bobine externe corrigé de la dérive de l'électronique)
Magnet Name | hcmqap141 | (b1,sb1, a1,sa1) créé par le décentrement de la taupe (=[Babs(+I)-Babs(-I)]/2) | [6 empty] | 3.3523e-05 | 1.2472e-07 | 0.00010305 | 5.4771e-08
Magnet Type | 2 | (b1,sb1, a1,sa1) issu des champs constants/externes (=[Babs(+I)+Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -3.2529e-05 | 2.6881e-08 | 1.5384e-05 | 1.2157e-07
Aperture Number | 2 | Valeurs quadripolaires: b2 (T), a2 (T), sc2 (T), q Y_top codeur (mrad) | [6 empty] | -0.0022555 | 2.5337e-05 | 4.0207e-08 | -5.6165
GMT Time | 2003-12-02 07:13 |  | Les multipôles exprimés en unité sont rapportés au champ quadripôlaire local (C2= -2.256 mT)
Run Number | 2750 |  | Valeurs mesurées (unité) |  |  | Multipôle |  |  | Valeurs spécifiées (bn, an)
Run Type | manual | bn (normal) | sbn | an (skew) | san |  | Average |  | Uncertainty |  | Standard Deviation
Coil Name | taupe_quadrupole#12 | 0.74976 | 0.0058938 | 4.1872 | 0.020206 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1
Rref | 0.017 | 0.283 | 0.019313 | -0.00054054 | 0.0153 | 4 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7
Meas Type | cmp | -0.20464 | 0.004617 | 0.93009 | 0.015501 | 5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6
Shaft Pos | 1 | 4.9521 | 0.0090562 | -0.21686 | 0.0081468 | 6 | 3.925 | 0 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.5
Coil length | 0.7499 | 0.28017 | 0.0087056 | 0.44958 | 0.0045496 | 7 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
Température (bobine) | 18.8751 | -0.0855 | 0.002424 | -0.20548 | 0.0066762 | 8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Spec Curv (I spécifié) | 12.5 | -0.0023994 | 0.0026881 | 0.12203 | 0.0054602 | 9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Angle(horiz./X_top codeur) | 0 | -0.36156 | 0.0020049 | -0.018786 | 0.0030712 | 10 | -0.26 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3
Mid Current (I réel moyen) | 12.514 | 0.015479 | 0.002215 | 0.02679 | 0.0019485 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Inclinaison RefMag (niv max) | -0.412 | -0.019089 | 0.0015909 | -0.018298 | 0.0012696 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. Cryostat(ecart niv max) | 19.328 | 0.022617 | 0.001119 | 0.081249 | 0.0011486 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. carriage (niv min) | -0.461 | -0.19007 | 0.0011307 | 0.0087329 | 0.0021839 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dx moyen(mm) | 0.26135 | -0.0055302 | 0.00046066 | -0.0048393 | 0.0013243 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dy moyen(mm) | 0.77379 |  |  | Multipôle refusé (orange) : (av.+unc.+2*STDV)+s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)-s
Analysis Tool | DRI ROT NOR CEL FDW |  |  | Multipôle litigieux (vert): (av.+unc.+2*STDV)-s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)+s
Number of point | 15
q(°) = Angle(verticale,C2) | -0.3218 |  |  |  | VALEURS PRINCIPALES
Nombre Mesure | 10 |  | Module de C2 (mT) |  |  | -2.2556 | Module de C6 (unité) |  |  | 4.9568
Sens du courant | +I / -I |  | Module de C3 (unité) |  |  | 4.2538 | Module de C10 (unité) |  |  | 0.36205
Vitesse (%) | 80
Commentaire

## HCMQAP141_pos2ap2
Bench Number | 91 | Valeurs dipôlaires en Teslas (signal absolu mesuré par la bobine externe corrigé de la dérive de l'électronique)
Magnet Name | hcmqap141 | (b1,sb1, a1,sa1) créé par le décentrement de la taupe (=[Babs(+I)-Babs(-I)]/2) | [6 empty] | 5.6309e-05 | 1.4725e-07 | 6.7873e-05 | 2.0248e-07
Magnet Type | 2 | (b1,sb1, a1,sa1) issu des champs constants/externes (=[Babs(+I)+Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -2.9837e-05 | 8.2011e-08 | 1.4081e-05 | 1.3237e-07
Aperture Number | 2 | Valeurs quadripolaires: b2 (T), a2 (T), sc2 (T), q Y_top codeur (mrad) | [6 empty] | -0.003755 | 1.759e-05 | 2.6312e-08 | -2.3421
GMT Time | 2003-12-02 07:20 |  | Les multipôles exprimés en unité sont rapportés au champ quadripôlaire local (C2= -3.755 mT)
Run Number | 2750 |  | Valeurs mesurées (unité) |  |  | Multipôle |  |  | Valeurs spécifiées (bn, an)
Run Type | manual | bn (normal) | sbn | an (skew) | san |  | Average |  | Uncertainty |  | Standard Deviation
Coil Name | taupe_quadrupole#12 | 1.7609 | 0.005657 | 1.5135 | 0.010869 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1
Rref | 0.017 | 0.7949 | 0.010284 | 0.70717 | 0.012501 | 4 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7
Meas Type | cmp | -0.4624 | 0.0054074 | 1.0474 | 0.0052446 | 5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6
Shaft Pos | 2 | 4.3213 | 0.0020632 | 0.3814 | 0.0045044 | 6 | 3.925 | 0 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.5
Coil length | 0.7499 | 0.27421 | 0.0043774 | -0.077147 | 0.0047379 | 7 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
Température (bobine) | 19.1498 | 0.16346 | 0.0038727 | 0.38775 | 0.0035028 | 8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Spec Curv (I spécifié) | 12.5 | -0.047089 | 0.0030332 | 0.067292 | 0.0030873 | 9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Angle(horiz./X_top codeur) | 0 | -0.1608 | 0.0010104 | 0.17253 | 0.0016397 | 10 | -0.26 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3
Mid Current (I réel moyen) | 12.514 | 0.023354 | 0.0013414 | -0.0079952 | 0.0023084 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Inclinaison RefMag (niv max) | 0.473 | 0.0044806 | 0.0018583 | 0.070878 | 0.0010517 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. Cryostat(ecart niv max) | 2.543 | 0.019621 | 0.00067264 | 0.016323 | 0.00058171 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. carriage (niv min) | 0.412 | -0.15591 | 0.00071287 | 0.022942 | 0.00036647 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dx moyen(mm) | 0.25636 | 0.0041648 | 0.00061165 | 0.0020378 | 0.001042 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dy moyen(mm) | 0.30608 |  |  | Multipôle refusé (orange) : (av.+unc.+2*STDV)+s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)-s
Analysis Tool | DRI ROT NOR CEL FDW |  |  | Multipôle litigieux (vert): (av.+unc.+2*STDV)-s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)+s
Number of point | 15
q(°) = Angle(verticale,C2) | -0.1342 |  |  |  | VALEURS PRINCIPALES
Nombre Mesure | 10 |  | Module de C2 (mT) |  |  | -3.755 | Module de C6 (unité) |  |  | 4.3381
Sens du courant | +I / -I |  | Module de C3 (unité) |  |  | 2.3219 | Module de C10 (unité) |  |  | 0.23585
Vitesse (%) | 80
Commentaire

## HCMQAP141_pos3ap2
Bench Number | 91 | Valeurs dipôlaires en Teslas (signal absolu mesuré par la bobine externe corrigé de la dérive de l'électronique)
Magnet Name | hcmqap141 | (b1,sb1, a1,sa1) créé par le décentrement de la taupe (=[Babs(+I)-Babs(-I)]/2) | [6 empty] | 6.0314e-05 | 1.2555e-07 | 5.6956e-05 | 1.6928e-07
Magnet Type | 2 | (b1,sb1, a1,sa1) issu des champs constants/externes (=[Babs(+I)+Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -2.8489e-05 | 9.0652e-08 | 1.1638e-05 | 1.699e-07
Aperture Number | 2 | Valeurs quadripolaires: b2 (T), a2 (T), sc2 (T), q Y_top codeur (mrad) | [6 empty] | -0.0037557 | -8.8084e-06 | 2.4198e-08 | 1.1727
GMT Time | 2003-12-02 07:26 |  | Les multipôles exprimés en unité sont rapportés au champ quadripôlaire local (C2= -3.756 mT)
Run Number | 2750 |  | Valeurs mesurées (unité) |  |  | Multipôle |  |  | Valeurs spécifiées (bn, an)
Run Type | manual | bn (normal) | sbn | an (skew) | san |  | Average |  | Uncertainty |  | Standard Deviation
Coil Name | taupe_quadrupole#12 | 2.3654 | 0.016916 | 3.1964 | 0.017358 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1
Rref | 0.017 | 0.27564 | 0.011187 | 0.85987 | 0.0069177 | 4 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7
Meas Type | cmp | -1.1608 | 0.0014404 | 1.6201 | 0.0055248 | 5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6
Shaft Pos | 3 | 4.3119 | 0.0021761 | -0.071081 | 0.0087614 | 6 | 3.925 | 0 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.5
Coil length | 0.7499 | -0.084735 | 0.0033227 | -0.16593 | 0.0021416 | 7 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
Température (bobine) | 19.4214 | -0.12185 | 0.0029271 | 0.22765 | 0.0048456 | 8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Spec Curv (I spécifié) | 12.5 | -0.12744 | 0.0013361 | 0.17968 | 0.0022811 | 9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Angle(horiz./X_top codeur) | 0 | -0.11381 | 0.0013519 | 0.13372 | 0.0027981 | 10 | -0.26 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3
Mid Current (I réel moyen) | 12.5142 | 0.00049788 | 0.0010377 | -0.0065769 | 0.00095166 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Inclinaison RefMag (niv max) | -0.157 | 0.0028995 | 0.00063198 | 0.039483 | 0.00078723 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. Cryostat(ecart niv max) | 14.242 | 0.025138 | 0.0009762 | 0.0038973 | 0.0013249 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. carriage (niv min) | -0.192 | -0.16541 | 0.00095572 | 0.015457 | 0.0010208 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dx moyen(mm) | 0.27239 | 0.0061694 | 0.00076793 | 0.004161 | 0.00094855 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dy moyen(mm) | 0.25845 |  |  | Multipôle refusé (orange) : (av.+unc.+2*STDV)+s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)-s
Analysis Tool | DRI ROT NOR CEL FDW |  |  | Multipôle litigieux (vert): (av.+unc.+2*STDV)-s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)+s
Number of point | 15
q(°) = Angle(verticale,C2) | 0.067189 |  |  |  | VALEURS PRINCIPALES
Nombre Mesure | 10 |  | Module de C2 (mT) |  |  | -3.7557 | Module de C6 (unité) |  |  | 4.3125
Sens du courant | +I / -I |  | Module de C3 (unité) |  |  | 3.9765 | Module de C10 (unité) |  |  | 0.1756
Vitesse (%) | 80
Commentaire

## HCMQAP141_pos4ap2
Bench Number | 91 | Valeurs dipôlaires en Teslas (signal absolu mesuré par la bobine externe corrigé de la dérive de l'électronique)
Magnet Name | hcmqap141 | (b1,sb1, a1,sa1) créé par le décentrement de la taupe (=[Babs(+I)-Babs(-I)]/2) | [6 empty] | 7.3445e-05 | 1.4191e-07 | 0.00011998 | 1.562e-07
Magnet Type | 2 | (b1,sb1, a1,sa1) issu des champs constants/externes (=[Babs(+I)+Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -2.8931e-05 | 1.0138e-07 | 9.8934e-06 | 2.2904e-07
Aperture Number | 2 | Valeurs quadripolaires: b2 (T), a2 (T), sc2 (T), q Y_top codeur (mrad) | [6 empty] | -0.0037532 | -3.4777e-05 | 6.1107e-08 | 4.6328
GMT Time | 2003-12-02 07:33 |  | Les multipôles exprimés en unité sont rapportés au champ quadripôlaire local (C2= -3.753 mT)
Run Number | 2750 |  | Valeurs mesurées (unité) |  |  | Multipôle |  |  | Valeurs spécifiées (bn, an)
Run Type | manual | bn (normal) | sbn | an (skew) | san |  | Average |  | Uncertainty |  | Standard Deviation
Coil Name | taupe_quadrupole#12 | 2.7356 | 0.0091487 | 2.1334 | 0.0031265 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1
Rref | 0.017 | -0.527 | 0.0077063 | 1.8247 | 0.010852 | 4 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7
Meas Type | cmp | -0.96888 | 0.0035902 | 1.1135 | 0.0077873 | 5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6
Shaft Pos | 4 | 5.1041 | 0.0050798 | -0.081376 | 0.0041802 | 6 | 3.925 | 0 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.5
Coil length | 0.7499 | -0.07692 | 0.0039269 | 0.056044 | 0.0055165 | 7 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
Température (bobine) | 19.6777 | -0.21006 | 0.0018817 | 0.23726 | 0.003894 | 8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Spec Curv (I spécifié) | 12.5 | -0.11824 | 0.0027711 | 0.11038 | 0.0028512 | 9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Angle(horiz./X_top codeur) | 0 | -0.080715 | 0.0023287 | 0.031125 | 0.0022857 | 10 | -0.26 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3
Mid Current (I réel moyen) | 12.5145 | 0.0029569 | 0.0015052 | 0.0090086 | 0.0021072 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Inclinaison RefMag (niv max) | 0.355 | 0.00081784 | 0.0023459 | 0.036796 | 0.00098986 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. Cryostat(ecart niv max) | 2.035 | 0.033877 | 0.0017554 | 0.041283 | 0.00092572 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. carriage (niv min) | 0.29 | -0.17177 | 0.0013094 | 0.0089859 | 0.0010151 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dx moyen(mm) | 0.32759 | 0.0067076 | 0.00048679 | 0.00072949 | 0.00063435 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dy moyen(mm) | 0.54648 |  |  | Multipôle refusé (orange) : (av.+unc.+2*STDV)+s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)-s
Analysis Tool | DRI ROT NOR CEL FDW |  |  | Multipôle litigieux (vert): (av.+unc.+2*STDV)-s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)+s
Number of point | 15
q(°) = Angle(verticale,C2) | 0.26544 |  |  |  | VALEURS PRINCIPALES
Nombre Mesure | 10 |  | Module de C2 (mT) |  |  | -3.7534 | Module de C6 (unité) |  |  | 5.1048
Sens du courant | +I / -I |  | Module de C3 (unité) |  |  | 3.4691 | Module de C10 (unité) |  |  | 0.086508
Vitesse (%) | 80
Commentaire

## HCMQAP141_pos5ap2
Bench Number | 91 | Valeurs dipôlaires en Teslas (signal absolu mesuré par la bobine externe corrigé de la dérive de l'électronique)
Magnet Name | hcmqap141 | (b1,sb1, a1,sa1) créé par le décentrement de la taupe (=[Babs(+I)-Babs(-I)]/2) | [6 empty] | 3.1555e-05 | 1.2587e-07 | 9.761e-05 | 1.2209e-07
Magnet Type | 2 | (b1,sb1, a1,sa1) issu des champs constants/externes (=[Babs(+I)+Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -3.0862e-05 | 1.5054e-07 | 9.0157e-06 | 1.1899e-07
Aperture Number | 2 | Valeurs quadripolaires: b2 (T), a2 (T), sc2 (T), q Y_top codeur (mrad) | [6 empty] | -0.0020856 | -3.3269e-05 | 5.8763e-08 | 7.9752
GMT Time | 2003-12-02 07:39 |  | Les multipôles exprimés en unité sont rapportés au champ quadripôlaire local (C2= -2.086 mT)
Run Number | 2750 |  | Valeurs mesurées (unité) |  |  | Multipôle |  |  | Valeurs spécifiées (bn, an)
Run Type | manual | bn (normal) | sbn | an (skew) | san |  | Average |  | Uncertainty |  | Standard Deviation
Coil Name | taupe_quadrupole#12 | -0.3322 | 0.021736 | 6.2166 | 0.016088 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1
Rref | 0.017 | -0.91523 | 0.028172 | 3.2366 | 0.017468 | 4 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7
Meas Type | cmp | -0.52934 | 0.022059 | -0.88641 | 0.0098187 | 5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6
Shaft Pos | 5 | 15.4336 | 0.0060519 | 1.4861 | 0.007809 | 6 | 3.925 | 0 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.5
Coil length | 0.7499 | -0.26779 | 0.005618 | 0.653 | 0.0077862 | 7 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
Température (bobine) | 19.9127 | -0.25712 | 0.0039716 | 0.49622 | 0.006445 | 8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Spec Curv (I spécifié) | 12.5 | -0.038448 | 0.0025966 | -0.012704 | 0.007937 | 9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Angle(horiz./X_top codeur) | 0 | -0.37782 | 0.0028821 | 0.25154 | 0.0050952 | 10 | -0.26 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3
Mid Current (I réel moyen) | 12.5147 | -0.0031281 | 0.0033036 | 0.043419 | 0.0020436 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Inclinaison RefMag (niv max) | -0.307 | -0.027435 | 0.0027294 | 0.050308 | 0.002011 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. Cryostat(ecart niv max) | 33.569 | -0.0094955 | 0.0014829 | 0.057979 | 0.0016965 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. carriage (niv min) | -0.387 | -0.1296 | 0.0018855 | -0.018499 | 0.0012858 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dx moyen(mm) | 0.24443 | 0.0042188 | 0.0010419 | 0.0029014 | 0.00098893 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dy moyen(mm) | 0.79955 |  |  | Multipôle refusé (orange) : (av.+unc.+2*STDV)+s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)-s
Analysis Tool | DRI ROT NOR CEL FDW |  |  | Multipôle litigieux (vert): (av.+unc.+2*STDV)-s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)+s
Number of point | 15
q(°) = Angle(verticale,C2) | 0.45695 |  |  |  | VALEURS PRINCIPALES
Nombre Mesure | 10 |  | Module de C2 (mT) |  |  | -2.0858 | Module de C6 (unité) |  |  | 15.505
Sens du courant | +I / -I |  | Module de C3 (unité) |  |  | 6.2255 | Module de C10 (unité) |  |  | 0.4539
Vitesse (%) | 80
Commentaire

## Lmag_hcmqap
Fichiers | HCMQAP141_pos1ap2 | HCMQAP141_pos2ap2 | HCMQAP141_pos3ap2 | HCMQAP141_pos4ap2 | HCMQAP141_pos5ap2 | Long. mag (m)
C2 (mT) | -2.2556 | -3.755 | -3.7557 | -3.7534 | -2.0858 | 3.1168
Mutipôles | Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5 | Intégrales
b3 | 0.74976 | 1.7609 | 2.3654 | 2.7356 | -0.3322 | 1.7149
b4 | 0.283 | 0.7949 | 0.27564 | -0.527 | -0.91523 | 0.04943
b5 | -0.20464 | -0.4624 | -1.1608 | -0.96888 | -0.52934 | -0.72397
b6 | 4.9521 | 4.3213 | 4.3119 | 5.1041 | 15.4336 | 6.0838
b7 | 0.28017 | 0.27421 | -0.084735 | -0.07692 | -0.26779 | 0.031789
b8 | -0.0855 | 0.16346 | -0.12185 | -0.21006 | -0.25712 | -0.087242
b9 | -0.0023994 | -0.047089 | -0.12744 | -0.11824 | -0.038448 | -0.075926
b10 | -0.36156 | -0.1608 | -0.11381 | -0.080715 | -0.37782 | -0.18825
b11 | 0.015479 | 0.023354 | 0.00049788 | 0.0029569 | -0.0031281 | 0.0082698
b12 | -0.019089 | 0.0044806 | 0.0028995 | 0.00081784 | -0.027435 | -0.0044534
b13 | 0.022617 | 0.019621 | 0.025138 | 0.033877 | -0.0094955 | 0.020919
b14 | -0.19007 | -0.15591 | -0.16541 | -0.17177 | -0.1296 | -0.16343
b15 | -0.0055302 | 0.0041648 | 0.0061694 | 0.0067076 | 0.0042188 | 0.0038647
a3 | 4.1872 | 1.5135 | 3.1964 | 2.1334 | 6.2166 | 3.0827
a4 | -0.00054054 | 0.70717 | 0.85987 | 1.8247 | 3.2366 | 1.2485
a5 | 0.93009 | 1.0474 | 1.6201 | 1.1135 | -0.88641 | 0.92569
a6 | -0.21686 | 0.3814 | -0.071081 | -0.081376 | 1.4861 | 0.22238
a7 | 0.44958 | -0.077147 | -0.16593 | 0.056044 | 0.653 | 0.10724
a8 | -0.20548 | 0.38775 | 0.22765 | 0.23726 | 0.49622 | 0.24177
a9 | 0.12203 | 0.067292 | 0.17968 | 0.11038 | -0.012704 | 0.10192
a10 | -0.018786 | 0.17253 | 0.13372 | 0.031125 | 0.25154 | 0.11209
a11 | 0.02679 | -0.0079952 | -0.0065769 | 0.0090086 | 0.043419 | 0.0083357
a12 | -0.018298 | 0.070878 | 0.039483 | 0.036796 | 0.050308 | 0.039486
a13 | 0.081249 | 0.016323 | 0.0038973 | 0.041283 | 0.057979 | 0.034288
a14 | 0.0087329 | 0.022942 | 0.015457 | 0.0089859 | -0.018499 | 0.010191
a15 | -0.0048393 | 0.0020378 | 0.004161 | 0.00072949 | 0.0029014 | 0.0013555
Angle[Horiz,C2](°) | -0.3218 | -0.1342 | 0.067189 | 0.26544 | 0.45695 | Gradient (T/m)
Temp. taupe (°C) | 18.8751 | 19.1498 | 19.4214 | 19.6777 | 19.9127 | -209.73
Niv. moyen (mrad) | -0.4365 | 0.4425 | -0.1745 | 0.3225 | -0.347 | C2,moyen=-3.755
Intégrale(Cn) = Sum(Cn,pos=[1,5])/(Sum(C2,pos=[1,5]) | [5 empty] | Gradient = C2,moyen/Rref*(11870/Spec_curv)
C2,moyen(mT) = (C2,pos2+C2,pos3+C2,pos4)/3 Long_mag = Intégrale(C2)/C2,moyen*.7499 [Cn,x(T) = cn,x(unit)*C2,x(T)]
Taupe : | taupe_quadrupole#12

## Result_HCMQAP
Tue 02/12/2003 07:44:31 | LISSNER | HCMQAP141 | Aperture2 | taupe_quadrupole#12
Position | Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5 | Integrales
Cn (T) | 0.0022604 | 0.0037634 | 0.0037634 | 0.0037614 | 0.0020899 | 0.011728
Angle (Horiz,Cn) | 6.3578 | 3.9262 | -0.43387 | -3.3108 | -7.1238 | 1.1585
b1 | 11.2752 | 11.288 | 2.9755 | -30.1604 | 16.3712 | -0.0041925
b2 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000
b3 | 0.65482 | 1.7162 | 2.3301 | 2.7742 | -0.041626 | 1.7302
b4 | 0.32329 | 0.73049 | 0.17959 | -0.47753 | -0.97263 | 0.020941
b5 | -0.20523 | -0.47877 | -1.1412 | -1.026 | -0.3235 | -0.7095
b6 | 5.0057 | 4.3157 | 4.3242 | 5.1033 | 15.5544 | 6.1089
b7 | 0.22646 | 0.24672 | -0.10808 | -0.06765 | -0.18324 | 0.025336
b8 | -0.049509 | 0.14646 | -0.13928 | -0.19674 | -0.22115 | -0.082288
b9 | -0.012484 | -0.065012 | -0.14101 | -0.1097 | 0.0065853 | -0.076879
b10 | -0.35747 | -0.16768 | -0.11322 | -0.080494 | -0.35365 | -0.18587
b11 | 0.0033536 | 0.013154 | -0.0075817 | 0.0022141 | 0.0041923 | 0.002919
b12 | 0.0029142 | 0.00034282 | 0.003944 | 0.0034652 | -0.0063566 | 0.0014421
b13 | 0.015175 | 0.017635 | 0.024297 | 0.038128 | -0.0048922 | 0.020806
b14 | -0.19022 | -0.15697 | -0.16537 | -0.17121 | -0.13082 | -0.16373
b15 | -0.0050351 | 0.0040394 | 0.0062017 | 0.006731 | 0.0044987 | 0.0039572
a1 | -169.3001 | 105.9323 | 133.7326 | -35.3595 | -184.8361 | -8.1008e-05
a2 | 127.1622 | 78.5261 | -8.6774 | -66.2164 | -142.4847 | 0
a3 | 4.1838 | 1.5591 | 3.2019 | 2.0929 | 6.2893 | 3.0943
a4 | 0.033423 | 0.70619 | 0.80102 | 1.8337 | 3.2949 | 1.2489
a5 | 0.49742 | 1.269 | 1.9109 | 1.0415 | -2.2931 | 0.78124
a6 | -0.048995 | 0.49968 | -0.089704 | -0.18212 | 0.8541 | 0.16151
a7 | 0.47225 | -0.052808 | -0.17485 | 0.060077 | 0.70453 | 0.12207
a8 | -0.2098 | 0.38742 | 0.21334 | 0.24269 | 0.50802 | 0.24052
a9 | 0.17684 | 0.052073 | 0.16735 | 0.11597 | 0.055114 | 0.11363
a10! | -0.043727 | 0.16784 | 0.13366 | 0.033204 | 0.27682 | 0.11124
a11 | 0.026606 | -0.0070448 | -0.0068891 | 0.0065191 | 0.045624 | 0.0081572
a12 | -0.022934 | 0.072979 | 0.042944 | 0.033244 | 0.053863 | 0.039776
a13 | 0.096056 | 0.01082 | -0.0049794 | 0.042245 | 0.069069 | 0.034677
a14 | -0.0081399 | 0.014383 | 0.016531 | 0.016918 | -0.0055426 | 0.0096165
a15 | -0.0053431 | 0.00228 | 0.0041211 | 0.00039654 | 0.0024358 | 0.0011885
Temp taupe (deg) | 19.9127 | 19.9249 | 19.9432 | 19.9585 | 19.9768
Niv init (mrad) | -0.35502 | -0.34536 | -0.34078 | -0.33518 | -0.33162
Dx moy (mm) | -1.5506e-05 | -2.0602e-05 | 0 | 5.0872e-05 | -3.2302e-05 | 0.00027689
Dy moy (mm) | 0.00028801 | -0.00017992 | -0.00022735 | 6.0448e-05 | 0.00031376 | 0.00048591
| C2 centre (T) | -0.00375 | Long. Mag. (m) | 3.1168
* = Integral error ! = Central error Conclusion : CONTACT CEA
Dx corrected | -1.5506e-05 | -2.0602e-05 | -4.8611e-06 | 5.0872e-05 | -3.2302e-05 | -4.498e-07
Dy corrected | 0.00028801 | -0.00017992 | -0.00022735 | 6.0448e-05 | 0.00031376 | 8.8826e-08
Feed down
| Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5
b1' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
b2' | 9999.857 | 10000.0288 | 10000.0843 | 10000.0017 | 9999.768
b3' | 0.65224 | 1.7359 | 2.3621 | 2.7504 | -0.21852
b4' | 0.29033 | 0.78653 | 0.28312 | -0.50462 | -0.80088
b5' | -0.22391 | -0.47848 | -1.1534 | -0.94641 | -0.55009
b6' | 4.9564 | 4.3106 | 4.3103 | 5.1008 | 15.4784
b7' | 0.25166 | 0.27418 | -0.087832 | -0.077812 | -0.24593
b8' | -0.073385 | 0.1515 | -0.12105 | -0.20266 | -0.22939
b9' | -0.0028819 | -0.047195 | -0.12463 | -0.11293 | -0.033349
b10' | -0.36201 | -0.16858 | -0.11412 | -0.08066 | -0.36215
b11' | 0.0075983 | 0.021646 | -0.0012767 | 0.0010279 | -0.0066102
b12' | -0.01678 | 0.0014605 | 0.0030615 | 0.0030319 | -0.021542
b13' | 0.019223 | 0.022087 | 0.027786 | 0.030686 | -0.00033078
b14' | -0.18889 | -0.1567 | -0.16463 | -0.17095 | -0.13157
b15' | -0.0050351 | 0.0040394 | 0.0062017 | 0.006731 | 0.0044987
Feed down
| Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5
a1' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
a2' | 127.1768 | 78.486 | -8.7415 | -66.1841 | -142.5101
a3' | 4.2001 | 1.5334 | 3.194 | 2.1043 | 6.2167
a4' | 0.0177 | 0.72031 | 0.85989 | 1.8315 | 3.2884
a5' | 0.92167 | 1.0376 | 1.6219 | 1.1295 | -0.86581
a6' | -0.028559 | 0.4844 | -0.080732 | -0.18248 | 0.82577
a7' | 0.46772 | -0.066945 | -0.16224 | 0.060264 | 0.6692
a8' | -0.21278 | 0.39242 | 0.22804 | 0.24234 | 0.50816
a9' | 0.12269 | 0.066214 | 0.18063 | 0.11429 | -0.0083638
a10' | -0.043402 | 0.16654 | 0.1347 | 0.033478 | 0.27672
a11' | 0.027379 | -0.0080576 | -0.0076044 | 0.007749 | 0.043207
a12' | -0.020901 | 0.070582 | 0.039062 | 0.036388 | 0.051204
a13' | 0.054257 | 0.032191 | 0.02371 | 0.034989 | 0.037817
a14' | -0.0092659 | 0.013746 | 0.015353 | 0.01727 | -0.004445
a15' | -0.0053431 | 0.00228 | 0.0041211 | 0.00039654 | 0.0024358
Feed down normalised
| Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5 | Central | Sigma | Integrals |  | Coil Waviness
b1' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
b2' | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | 10000
b3' | 0.65225 | 1.7359 | 2.3621 | 2.7504 | -0.21852 | 2.2828 | 0.51184 | 1.7128 |  | -4.2984
b4' | 0.29034 | 0.78653 | 0.28312 | -0.50462 | -0.8009 | 0.18834 | 0.65077 | 0.070974 |  | -3.753
b5' | -0.22392 | -0.47848 | -1.1534 | -0.94641 | -0.5501 | -0.85943 | 0.34577 | -0.72622 |  | -3.8058
b6' | 4.9565 | 4.3106 | 4.3103 | 5.1008 | 15.4788 | 4.5739 | 0.45634 | 6.0864 |  | -3.0087
b7' | 0.25166 | 0.27418 | -0.087832 | -0.077812 | -0.24594 | 0.036178 | 0.20617 | 0.029639 |  | -3.3991
b8' | -0.073386 | 0.1515 | -0.12105 | -0.20266 | -0.22939 | -0.057405 | 0.18546 | -0.08268
b9' | -0.002882 | -0.047195 | -0.12463 | -0.11293 | -0.03335 | -0.094918 | 0.041741 | -0.073385
b10' | -0.36201 | -0.16858 | -0.11412 | -0.08066 | -0.36216 | -0.12112 | 0.044377 | -0.18816 |  | 0.025913
b11' | 0.0075984 | 0.021646 | -0.0012767 | 0.0010279 | -0.0066103 | 0.0071323 | 0.012622 | 0.005364
b12' | -0.01678 | 0.0014605 | 0.0030615 | 0.0030319 | -0.021543 | 0.002518 | 0.00091588 | -0.0034869
b13' | 0.019224 | 0.022087 | 0.027786 | 0.030686 | -0.00033079 | 0.026853 | 0.0043744 | 0.022117
b14' | -0.1889 | -0.1567 | -0.16462 | -0.17095 | -0.13158 | -0.16409 | 0.0071375 | -0.16333 | alpha | 285
b15' | -0.0050352 | 0.0040393 | 0.0062017 | 0.006731 | 0.0044988 | 0.0056573 | 0.001426 | 0.0039568 | beta | 0.5536
Feed down normalised
| Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5 | Central | Sigma | Integrals
a1' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
a2' | 127.1786 | 78.4857 | -8.7415 | -66.1841 | -142.5134 | 1.1867 | 72.8441 | 0.20302
a3' | 4.2002 | 1.5334 | 3.1939 | 2.1043 | 6.2168 | 2.2772 | 0.84368 | 3.0817
a4' | 0.0177 | 0.72031 | 0.85988 | 1.8315 | 3.2885 | 1.1372 | 0.60531 | 1.2628
a5' | 0.92168 | 1.0376 | 1.6219 | 1.1295 | -0.86583 | 1.263 | 0.31422 | 0.92918
a6' | -0.02856 | 0.48439 | -0.080731 | -0.18248 | 0.82579 | 0.073727 | 0.35927 | 0.15948
a7' | 0.46773 | -0.066945 | -0.16224 | 0.060264 | 0.66922 | -0.056306 | 0.11163 | 0.11638
a8' | -0.21279 | 0.39242 | 0.22804 | 0.24234 | 0.50817 | 0.2876 | 0.091058 | 0.24475
a9' | 0.12269 | 0.066214 | 0.18063 | 0.11429 | -0.008364 | 0.12038 | 0.057453 | 0.10351
a10' | -0.043402 | 0.16653 | 0.13469 | 0.033478 | 0.27673 | 0.11157 | 0.069477 | 0.11125
a11' | 0.02738 | -0.0080575 | -0.0076043 | 0.007749 | 0.043208 | -0.0026376 | 0.0089979 | 0.0078265
a12' | -0.020901 | 0.070582 | 0.039061 | 0.036388 | 0.051205 | 0.048677 | 0.019017 | 0.03896
a13' | 0.054258 | 0.032191 | 0.02371 | 0.034989 | 0.037818 | 0.030296 | 0.0058732 | 0.034764
a14' | -0.009266 | 0.013746 | 0.015353 | 0.01727 | -0.0044451 | 0.015456 | 0.0017643 | 0.0092231
a15' | -0.0053432 | 0.00228 | 0.004121 | 0.00039654 | 0.0024359 | 0.0022659 | 0.0018623 | 0.001189