## Sommaire
Jour | vit-esse | I(A) | NB mesures | Posi-tion | N° fich. Originel | N° fich. Epuré | N° run | NOM Fich.res | NOM Fich.raw | Observation | Nombre de fichiers | 6
2003-03-12 | 80 | ±12.5 | 5 | 1 |  | HCMQAP142_pos1ap2 | 2755 | THCMQAP142_pos1ap2.xls
2003-03-12 | 80 | ±12.5 | 5 | 2 |  | HCMQAP142_pos2ap2 | 2755 | THCMQAP142_pos2ap2.xls
2003-03-12 | 80 | ±12.5 | 5 | 3 |  | HCMQAP142_pos3ap2 | 2755 | THCMQAP142_pos3ap2.xls
2003-03-12 | 80 | ±12.5 | 5 | 4 |  | HCMQAP142_pos4ap2 | 2755 | THCMQAP142_pos4ap2.xls
2003-03-12 | 80 | ±12.5 | 5 | 5 |  | HCMQAP142_pos5ap2 | 2755 | THCMQAP142_pos5ap2.xls
Sommaire : Valeurs intégrales calculées avec les fichiers: HCMQAP142_pos1ap2+HCMQAP142_pos2ap2+HCMQAP142_pos3ap2+HCMQAP142_pos4ap2+HCMQAP142_pos5ap2

## HCMQAP142_pos1ap2
Bench Number | 91 | Valeurs dipôlaires en Teslas (signal absolu mesuré par la bobine externe corrigé de la dérive de l'électronique)
Magnet Name | hcmqap142 | (b1,sb1, a1,sa1) créé par le décentrement de la taupe (=[Babs(+I)-Babs(-I)]/2) | [6 empty] | 3.836e-05 | 2.4325e-07 | 8.2095e-05 | 1.6844e-07
Magnet Type | 2 | (b1,sb1, a1,sa1) issu des champs constants/externes (=[Babs(+I)+Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -3.1246e-05 | 6.4609e-07 | 1.4349e-05 | 1.0947e-06
Aperture Number | 2 | Valeurs quadripolaires: b2 (T), a2 (T), sc2 (T), q Y_top codeur (mrad) | [6 empty] | -0.0022595 | 2.7382e-05 | 5.6516e-08 | -6.0589
GMT Time | 2003-12-03 06:59 |  | Les multipôles exprimés en unité sont rapportés au champ quadripôlaire local (C2= -2.26 mT)
Run Number | 2755 |  | Valeurs mesurées (unité) |  |  | Multipôle |  |  | Valeurs spécifiées (bn, an)
Run Type | manual | bn (normal) | sbn | an (skew) | san |  | Average |  | Uncertainty |  | Standard Deviation
Coil Name | taupe_quadrupole#12 | 0.53987 | 0.012479 | -4.7737 | 0.018019 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1
Rref | 0.017 | 0.050949 | 0.028502 | 0.15107 | 0.023621 | 4 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7
Meas Type | cmp | -0.2126 | 0.010639 | 0.37525 | 0.010244 | 5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6
Shaft Pos | 1 | 4.4805 | 0.010139 | 0.61374 | 0.010876 | 6 | 3.925 | 0 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.5
Coil length | 0.7499 | 0.010981 | 0.0077616 | -0.18125 | 0.0017101 | 7 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
Température (bobine) | 18.5028 | -0.0093276 | 0.0091416 | -0.2809 | 0.0046326 | 8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Spec Curv (I spécifié) | 12.5 | -0.098919 | 0.0051551 | 0.087536 | 0.00078739 | 9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Angle(horiz./X_top codeur) | 0 | -0.35 | 0.0036647 | 0.10543 | 0.0047959 | 10 | -0.26 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3
Mid Current (I réel moyen) | 12.5141 | -0.00099991 | 0.0020101 | -0.00022896 | 0.0034366 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Inclinaison RefMag (niv max) | 0.459 | -0.021405 | 0.0027899 | -0.0081024 | 0.0027373 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. Cryostat(ecart niv max) | 5.086 | 0.024616 | 0.0013454 | 0.073735 | 0.0017669 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. carriage (niv min) | 0.364 | -0.19113 | 0.0010145 | 0.010822 | 0.0022836 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dx moyen(mm) | 0.29607 | -0.0041729 | 0.00087743 | -0.0011601 | 0.0016067 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dy moyen(mm) | 0.61406 |  |  | Multipôle refusé (orange) : (av.+unc.+2*STDV)+s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)-s
Analysis Tool | DRI ROT NOR CEL FDW |  |  | Multipôle litigieux (vert): (av.+unc.+2*STDV)-s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)+s
Number of point | 15
q(°) = Angle(verticale,C2) | -0.34715 |  |  |  | VALEURS PRINCIPALES
Nombre Mesure | 10 |  | Module de C2 (mT) |  |  | -2.2597 | Module de C6 (unité) |  |  | 4.5224
Sens du courant | +I / -I |  | Module de C3 (unité) |  |  | 4.8041 | Module de C10 (unité) |  |  | 0.36554
Vitesse (%) | 80
Commentaire

## HCMQAP142_pos2ap2
Bench Number | 91 | Valeurs dipôlaires en Teslas (signal absolu mesuré par la bobine externe corrigé de la dérive de l'électronique)
Magnet Name | hcmqap142 | (b1,sb1, a1,sa1) créé par le décentrement de la taupe (=[Babs(+I)-Babs(-I)]/2) | [6 empty] | 6.7297e-05 | 1.5761e-07 | 7.6689e-05 | 1.2718e-07
Magnet Type | 2 | (b1,sb1, a1,sa1) issu des champs constants/externes (=[Babs(+I)+Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -2.9292e-05 | 1.1037e-07 | 1.3475e-05 | 2.3099e-07
Aperture Number | 2 | Valeurs quadripolaires: b2 (T), a2 (T), sc2 (T), q Y_top codeur (mrad) | [6 empty] | -0.0037523 | 1.5621e-05 | 7.7825e-08 | -2.0815
GMT Time | 2003-12-03 07:05 |  | Les multipôles exprimés en unité sont rapportés au champ quadripôlaire local (C2= -3.752 mT)
Run Number | 2755 |  | Valeurs mesurées (unité) |  |  | Multipôle |  |  | Valeurs spécifiées (bn, an)
Run Type | manual | bn (normal) | sbn | an (skew) | san |  | Average |  | Uncertainty |  | Standard Deviation
Coil Name | taupe_quadrupole#12 | 1.9304 | 0.0041915 | -5.7338 | 0.023327 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1
Rref | 0.017 | 0.71233 | 0.013503 | -3.3187 | 0.014508 | 4 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7
Meas Type | cmp | -0.75124 | 0.0063755 | -0.90731 | 0.0051444 | 5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6
Shaft Pos | 2 | 3.3266 | 0.0052677 | 0.48857 | 0.0058307 | 6 | 3.925 | 0 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.5
Coil length | 0.7499 | -0.16661 | 0.0035761 | -0.12899 | 0.0025474 | 7 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
Température (bobine) | 18.6951 | 0.16776 | 0.0028916 | -0.21829 | 0.0023819 | 8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Spec Curv (I spécifié) | 12.5 | -0.090538 | 0.0011112 | -0.071935 | 0.0014098 | 9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Angle(horiz./X_top codeur) | 0 | -0.11492 | 0.0028289 | 0.049394 | 0.0022463 | 10 | -0.26 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3
Mid Current (I réel moyen) | 12.5145 | -0.0034822 | 0.0011177 | 0.036848 | 0.0017154 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Inclinaison RefMag (niv max) | -0.325 | -0.0052213 | 0.001004 | 0.012781 | 0.0025501 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. Cryostat(ecart niv max) | 35.095 | 0.042669 | 0.001113 | 0.029128 | 0.0013668 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. carriage (niv min) | -0.395 | -0.16356 | 0.00053885 | 0.019856 | 0.0012978 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dx moyen(mm) | 0.30634 | -0.0002292 | 0.00075805 | -0.00068471 | 0.00090735 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dy moyen(mm) | 0.34616 |  |  | Multipôle refusé (orange) : (av.+unc.+2*STDV)+s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)-s
Analysis Tool | DRI ROT NOR CEL FDW |  |  | Multipôle litigieux (vert): (av.+unc.+2*STDV)-s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)+s
Number of point | 15
q(°) = Angle(verticale,C2) | -0.11926 |  |  |  | VALEURS PRINCIPALES
Nombre Mesure | 10 |  | Module de C2 (mT) |  |  | -3.7523 | Module de C6 (unité) |  |  | 3.3623
Sens du courant | +I / -I |  | Module de C3 (unité) |  |  | 6.0501 | Module de C10 (unité) |  |  | 0.12509
Vitesse (%) | 80
Commentaire

## HCMQAP142_pos3ap2
Bench Number | 91 | Valeurs dipôlaires en Teslas (signal absolu mesuré par la bobine externe corrigé de la dérive de l'électronique)
Magnet Name | hcmqap142 | (b1,sb1, a1,sa1) créé par le décentrement de la taupe (=[Babs(+I)-Babs(-I)]/2) | [6 empty] | 5.5023e-05 | 1.6985e-07 | 4.6393e-05 | 1.2636e-07
Magnet Type | 2 | (b1,sb1, a1,sa1) issu des champs constants/externes (=[Babs(+I)+Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -2.801e-05 | 1.1846e-07 | 1.1046e-05 | 9.6072e-08
Aperture Number | 2 | Valeurs quadripolaires: b2 (T), a2 (T), sc2 (T), q Y_top codeur (mrad) | [6 empty] | -0.0037525 | -1.6739e-05 | 3.9193e-08 | 2.2303
GMT Time | 2003-12-03 07:12 |  | Les multipôles exprimés en unité sont rapportés au champ quadripôlaire local (C2= -3.753 mT)
Run Number | 2755 |  | Valeurs mesurées (unité) |  |  | Multipôle |  |  | Valeurs spécifiées (bn, an)
Run Type | manual | bn (normal) | sbn | an (skew) | san |  | Average |  | Uncertainty |  | Standard Deviation
Coil Name | taupe_quadrupole#12 | 0.13622 | 0.010089 | -3.4719 | 0.015995 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1
Rref | 0.017 | 0.63483 | 0.008498 | -2.3957 | 0.0062706 | 4 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7
Meas Type | cmp | -0.13662 | 0.0023173 | -0.47384 | 0.0049675 | 5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6
Shaft Pos | 3 | 3.2752 | 0.0023448 | 0.51867 | 0.0030806 | 6 | 3.925 | 0 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.5
Coil length | 0.7499 | -0.25252 | 0.0027286 | -0.12697 | 0.0034433 | 7 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
Température (bobine) | 18.8721 | 0.043637 | 0.0040682 | -0.2678 | 0.00075837 | 8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Spec Curv (I spécifié) | 12.5 | -0.090561 | 0.0014449 | -0.0046715 | 0.0024405 | 9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Angle(horiz./X_top codeur) | 0 | -0.094613 | 0.0027463 | 0.031666 | 0.0017541 | 10 | -0.26 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3
Mid Current (I réel moyen) | 12.5148 | 0.028802 | 0.00077456 | 0.0088991 | 0.00083321 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Inclinaison RefMag (niv max) | 0.467 | -0.0034613 | 0.00086791 | -0.02178 | 0.0018109 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. Cryostat(ecart niv max) | 0.509 | 0.023618 | 0.0013167 | 0.017748 | 0.00075273 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. carriage (niv min) | 0.389 | -0.16794 | 0.00033737 | 0.016516 | 0.0012701 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dx moyen(mm) | 0.24833 | 0.0021848 | 0.00075716 | -0.0015922 | 0.00057763 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dy moyen(mm) | 0.21127 |  |  | Multipôle refusé (orange) : (av.+unc.+2*STDV)+s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)-s
Analysis Tool | DRI ROT NOR CEL FDW |  |  | Multipôle litigieux (vert): (av.+unc.+2*STDV)-s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)+s
Number of point | 15
q(°) = Angle(verticale,C2) | 0.12779 |  |  |  | VALEURS PRINCIPALES
Nombre Mesure | 10 |  | Module de C2 (mT) |  |  | -3.7526 | Module de C6 (unité) |  |  | 3.3161
Sens du courant | +I / -I |  | Module de C3 (unité) |  |  | 3.4746 | Module de C10 (unité) |  |  | 0.099772
Vitesse (%) | 80
Commentaire

## HCMQAP142_pos4ap2
Bench Number | 91 | Valeurs dipôlaires en Teslas (signal absolu mesuré par la bobine externe corrigé de la dérive de l'électronique)
Magnet Name | hcmqap142 | (b1,sb1, a1,sa1) créé par le décentrement de la taupe (=[Babs(+I)-Babs(-I)]/2) | [6 empty] | 7.7857e-05 | 1.3314e-07 | 0.00010429 | 2.7333e-07
Magnet Type | 2 | (b1,sb1, a1,sa1) issu des champs constants/externes (=[Babs(+I)+Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -2.8374e-05 | 8.5459e-08 | 9.3804e-06 | 1.9541e-07
Aperture Number | 2 | Valeurs quadripolaires: b2 (T), a2 (T), sc2 (T), q Y_top codeur (mrad) | [6 empty] | -0.0037524 | -4.4832e-05 | 4.7041e-08 | 5.9734
GMT Time | 2003-12-03 07:18 |  | Les multipôles exprimés en unité sont rapportés au champ quadripôlaire local (C2= -3.753 mT)
Run Number | 2755 |  | Valeurs mesurées (unité) |  |  | Multipôle |  |  | Valeurs spécifiées (bn, an)
Run Type | manual | bn (normal) | sbn | an (skew) | san |  | Average |  | Uncertainty |  | Standard Deviation
Coil Name | taupe_quadrupole#12 | 0.5971 | 0.012089 | -3.4942 | 0.016511 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1
Rref | 0.017 | 0.4037 | 0.0088205 | -2.1347 | 0.012573 | 4 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7
Meas Type | cmp | -0.42488 | 0.0027712 | -0.3202 | 0.0067049 | 5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6
Shaft Pos | 4 | 2.8807 | 0.00058635 | 0.21593 | 0.004682 | 6 | 3.925 | 0 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.5
Coil length | 0.7499 | -0.15496 | 0.0038009 | -0.0056162 | 0.0047945 | 7 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
Température (bobine) | 19.0308 | -0.05018 | 0.0020623 | -0.22671 | 0.0022091 | 8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Spec Curv (I spécifié) | 12.5 | -0.14523 | 0.0038981 | -0.015022 | 0.0019719 | 9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Angle(horiz./X_top codeur) | 0 | -0.14607 | 0.0028 | 0.029303 | 0.002096 | 10 | -0.26 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3
Mid Current (I réel moyen) | 12.515 | 0.029002 | 0.0020368 | -0.0079957 | 0.002258 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Inclinaison RefMag (niv max) | 0.571 | -0.0074186 | 0.0014662 | -0.013781 | 0.0015066 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. Cryostat(ecart niv max) | 32.043 | 0.027847 | 0.00090628 | 0.03934 | 0.00089314 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. carriage (niv min) | 0.493 | -0.15632 | 0.0017418 | 0.01541 | 0.0010941 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dx moyen(mm) | 0.34703 | 0.0040013 | 0.00039499 | -0.0030066 | 0.00040963 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dy moyen(mm) | 0.47662 |  |  | Multipôle refusé (orange) : (av.+unc.+2*STDV)+s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)-s
Analysis Tool | DRI ROT NOR CEL FDW |  |  | Multipôle litigieux (vert): (av.+unc.+2*STDV)-s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)+s
Number of point | 15
q(°) = Angle(verticale,C2) | 0.34225 |  |  |  | VALEURS PRINCIPALES
Nombre Mesure | 10 |  | Module de C2 (mT) |  |  | -3.7527 | Module de C6 (unité) |  |  | 2.8888
Sens du courant | +I / -I |  | Module de C3 (unité) |  |  | 3.5448 | Module de C10 (unité) |  |  | 0.14898
Vitesse (%) | 80
Commentaire

## HCMQAP142_pos5ap2
Bench Number | 91 | Valeurs dipôlaires en Teslas (signal absolu mesuré par la bobine externe corrigé de la dérive de l'électronique)
Magnet Name | hcmqap142 | (b1,sb1, a1,sa1) créé par le décentrement de la taupe (=[Babs(+I)-Babs(-I)]/2) | [6 empty] | 4.3719e-05 | 1.9004e-07 | 8.5515e-05 | 1.788e-07
Magnet Type | 2 | (b1,sb1, a1,sa1) issu des champs constants/externes (=[Babs(+I)+Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -3.0229e-05 | 1.7949e-07 | 8.5978e-06 | 1.1529e-07
Aperture Number | 2 | Valeurs quadripolaires: b2 (T), a2 (T), sc2 (T), q Y_top codeur (mrad) | [6 empty] | -0.0020795 | -3.6165e-05 | 6.6276e-08 | 8.6946
GMT Time | 2003-12-03 07:24 |  | Les multipôles exprimés en unité sont rapportés au champ quadripôlaire local (C2= -2.08 mT)
Run Number | 2755 |  | Valeurs mesurées (unité) |  |  | Multipôle |  |  | Valeurs spécifiées (bn, an)
Run Type | manual | bn (normal) | sbn | an (skew) | san |  | Average |  | Uncertainty |  | Standard Deviation
Coil Name | taupe_quadrupole#12 | -6.298 | 0.011978 | 3.9182 | 0.019857 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1
Rref | 0.017 | -2.5282 | 0.020284 | 0.30173 | 0.031338 | 4 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7
Meas Type | cmp | -0.48294 | 0.012231 | -1.0558 | 0.0088104 | 5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6
Shaft Pos | 5 | 14.6121 | 0.01215 | 2.2383 | 0.01126 | 6 | 3.925 | 0 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.5
Coil length | 0.7499 | -0.48318 | 0.0053825 | 0.26248 | 0.0080407 | 7 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
Température (bobine) | 19.2017 | -0.20213 | 0.0050686 | 0.26494 | 0.0035621 | 8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Spec Curv (I spécifié) | 12.5 | -0.21662 | 0.0042005 | -0.12521 | 0.0058854 | 9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Angle(horiz./X_top codeur) | 0 | -0.36861 | 0.0033289 | 0.39309 | 0.0024022 | 10 | -0.26 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3
Mid Current (I réel moyen) | 12.515 | 0.035206 | 0.0049777 | 0.03773 | 0.0025709 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Inclinaison RefMag (niv max) | 0.46 | -0.0082599 | 0.0028484 | 0.03558 | 0.0039037 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. Cryostat(ecart niv max) | 4.069 | 0.0053847 | 0.001803 | 0.038784 | 0.00094225 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. carriage (niv min) | 0.379 | -0.13025 | 0.0022195 | -0.0031243 | 0.00097678 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dx moyen(mm) | 0.34515 | 0.0021053 | 0.0012919 | 0.0020174 | 0.00072577 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dy moyen(mm) | 0.70506 |  |  | Multipôle refusé (orange) : (av.+unc.+2*STDV)+s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)-s
Analysis Tool | DRI ROT NOR CEL FDW |  |  | Multipôle litigieux (vert): (av.+unc.+2*STDV)-s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)+s
Number of point | 15
q(°) = Angle(verticale,C2) | 0.49816 |  |  |  | VALEURS PRINCIPALES
Nombre Mesure | 10 |  | Module de C2 (mT) |  |  | -2.0798 | Module de C6 (unité) |  |  | 14.7825
Sens du courant | +I / -I |  | Module de C3 (unité) |  |  | 7.4173 | Module de C10 (unité) |  |  | 0.53888
Vitesse (%) | 80
Commentaire

## Lmag_hcmqap
Fichiers | HCMQAP142_pos1ap2 | HCMQAP142_pos2ap2 | HCMQAP142_pos3ap2 | HCMQAP142_pos4ap2 | HCMQAP142_pos5ap2 | Long. mag (m)
C2 (mT) | -2.2597 | -3.7523 | -3.7526 | -3.7527 | -2.0798 | 3.1169
Mutipôles | Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5 | Intégrales
b3 | 0.53987 | 1.9304 | 0.13622 | 0.5971 | -6.298 | -0.12076
b4 | 0.050949 | 0.71233 | 0.63483 | 0.4037 | -2.5282 | 0.09149
b5 | -0.2126 | -0.75124 | -0.13662 | -0.42488 | -0.48294 | -0.41103
b6 | 4.4805 | 3.3266 | 3.2752 | 2.8807 | 14.6121 | 4.879
b7 | 0.010981 | -0.16661 | -0.25252 | -0.15496 | -0.48318 | -0.20096
b8 | -0.0093276 | 0.16776 | 0.043637 | -0.05018 | -0.20213 | 0.010479
b9 | -0.098919 | -0.090538 | -0.090561 | -0.14523 | -0.21662 | -0.12173
b10 | -0.35 | -0.11492 | -0.094613 | -0.14607 | -0.36861 | -0.18542
b11 | -0.00099991 | -0.0034822 | 0.028802 | 0.029002 | 0.035206 | 0.017619
b12 | -0.021405 | -0.0052213 | -0.0034613 | -0.0074186 | -0.0082599 | -0.0080764
b13 | 0.024616 | 0.042669 | 0.023618 | 0.027847 | 0.0053847 | 0.026932
b14 | -0.19113 | -0.16356 | -0.16794 | -0.15632 | -0.13025 | -0.16243
b15 | -0.0041729 | -0.0002292 | 0.0021848 | 0.0040013 | 0.0021053 | 0.0011094
a3 | -4.7737 | -5.7338 | -3.4719 | -3.4942 | 3.9182 | -3.2246
a4 | 0.15107 | -3.3187 | -2.3957 | -2.1347 | 0.30173 | -1.8263
a5 | 0.37525 | -0.90731 | -0.47384 | -0.3202 | -1.0558 | -0.49575
a6 | 0.61374 | 0.48857 | 0.51867 | 0.21593 | 2.2383 | 0.68167
a7 | -0.18125 | -0.12899 | -0.12697 | -0.0056162 | 0.26248 | -0.054189
a8 | -0.2809 | -0.21829 | -0.2678 | -0.22671 | 0.26494 | -0.17686
a9 | 0.087536 | -0.071935 | -0.0046715 | -0.015022 | -0.12521 | -0.026059
a10 | 0.10543 | 0.049394 | 0.031666 | 0.029303 | 0.39309 | 0.094244
a11 | -0.00022896 | 0.036848 | 0.0088991 | -0.0079957 | 0.03773 | 0.01408
a12 | -0.0081024 | 0.012781 | -0.02178 | -0.013781 | 0.03558 | -0.0019105
a13 | 0.073735 | 0.029128 | 0.017748 | 0.03934 | 0.038784 | 0.036597
a14 | 0.010822 | 0.019856 | 0.016516 | 0.01541 | -0.0031243 | 0.01361
a15 | -0.0011601 | -0.00068471 | -0.0015922 | -0.0030066 | 0.0020174 | -0.0011703
Angle[Horiz,C2](°) | -0.34715 | -0.11926 | 0.12779 | 0.34225 | 0.49816 | Gradient (T/m)
Temp. taupe (°C) | 18.5028 | 18.6951 | 18.8721 | 19.0308 | 19.2017 | -209.61
Niv. moyen (mrad) | 0.4115 | -0.36 | 0.428 | 0.532 | 0.4195 | C2,moyen=-3.753
Intégrale(Cn) = Sum(Cn,pos=[1,5])/(Sum(C2,pos=[1,5]) | [5 empty] | Gradient = C2,moyen/Rref*(11870/Spec_curv)
C2,moyen(mT) = (C2,pos2+C2,pos3+C2,pos4)/3 Long_mag = Intégrale(C2)/C2,moyen*.7499 [Cn,x(T) = cn,x(unit)*C2,x(T)]
Taupe : | taupe_quadrupole#12

## Result_HCMQAP
Wed 03/12/2003 07:29:22 | SIEGMUND | HCMQAP142 | Aperture2 | taupe_quadrupole#12
Position | Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5 | Integrales
Cn (T) | 0.0022644 | 0.0037604 | 0.0037604 | 0.0037604 | 0.0020839 | 0.011721
Angle (Horiz,Cn) | 7.6501 | 3.6807 | 0.09946 | -4.3902 | -7.251 | 1.9899
b1 | 7.4749 | -0.32928 | 34.1692 | -24.2492 | -25.4105 | 0.0025355
b2 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000
b3 | 0.64203 | 2.0386 | 0.23194 | 0.52626 | -6.1936 | -0.059849
b4 | 0.050233 | 0.77739 | 0.65163 | 0.36643 | -2.6477 | 0.086273
b5 | -0.1584 | -0.74385 | -0.10897 | -0.46062 | -0.5448 | -0.41158
b6 | 4.4355 | 3.3178 | 3.2789 | 2.8868 | 14.7293 | 4.8881
b7 | -0.0085272 | -0.15771 | -0.22886 | -0.16039 | -0.44475 | -0.19213
b8 | 0.020684 | 0.17843 | 0.043554 | -0.054217 | -0.19015 | 0.018014
b9 | -0.092305 | -0.088061 | -0.095413 | -0.13981 | -0.15018 | -0.11118
b10 | -0.36083 | -0.11951 | -0.095492 | -0.14653 | -0.338 | -0.18433
b11 | -0.0089644 | -0.0083943 | 0.029103 | 0.025894 | 0.038054 | 0.014987
b12 | -0.0075903 | -0.0067677 | -0.0039328 | -0.0072021 | 0.0052865 | -0.0047019
b13 | 0.016955 | 0.041295 | 0.020656 | 0.032044 | 0.011544 | 0.026608
b14 | -0.19127 | -0.16439 | -0.16796 | -0.15499 | -0.13001 | -0.1623
b15 | -0.0040306 | -0.00019693 | 0.0021853 | 0.003792 | 0.0023154 | 0.0011157
a1 | -107.2826 | 50.225 | 129.6292 | -26.2696 | -160.5746 | 0.00070346
a2 | 153.0143 | 73.6158 | 1.9892 | -87.8065 | -145.0302 | 0
a3*! | -4.7618 | -5.7015 | -3.4722 | -3.4911 | 4.1787 | -3.1798
a4* | 0.16705 | -3.3224 | -2.4066 | -2.1335 | 0.43321 | -1.8098
a5 | 0.12776 | -0.83862 | -0.25314 | -0.35071 | -2.2413 | -0.62739
a6 | 0.81914 | 0.55827 | 0.5007 | 0.14316 | 1.6411 | 0.62686
a7 | -0.17862 | -0.12351 | -0.12652 | 0.0072276 | 0.30585 | -0.043524
a8 | -0.2756 | -0.21754 | -0.27816 | -0.22224 | 0.29664 | -0.17311
a9 | 0.11647 | -0.079929 | -0.014188 | -0.0060181 | -0.068434 | -0.016348
a10 | 0.078228 | 0.044851 | 0.035731 | 0.035285 | 0.41187 | 0.094115
a11 | -0.00086462 | 0.035251 | 0.006647 | -0.0097707 | 0.032576 | 0.011948
a12 | -0.012546 | 0.01449 | -0.018301 | -0.015871 | 0.031355 | -0.0023731
a13 | 0.084425 | 0.027974 | 0.0093671 | 0.039305 | 0.04703 | 0.036944
a14 | -0.0096417 | 0.011412 | 0.016301 | 0.024985 | 0.010084 | 0.012615
a15 | -0.0016312 | -0.00069632 | -0.0015883 | -0.0032635 | 0.0017785 | -0.001334
Temp taupe (deg) | 19.2017 | 19.2139 | 19.2474 | 19.2596 | 19.2902
Niv init (mrad) | 0.42623 | 0.41453 | 0.40588 | 0.40283 | 0.39673
Dx moy (mm) | 0 | 0 | -5.8131e-05 | 4.0828e-05 | 3.9231e-05 | 0.0003061
Dy moy (mm) | 0.00018253 | -8.5382e-05 | -0.00022036 | 4.5017e-05 | 0.00027355 | 0.00043166
| C2 centre (T) | -0.003748 | Long. Mag. (m) | 3.1169
* = Integral error ! = Central error Conclusion : CONTACT CEA
Dx corrected | -9.9144e-06 | -6.8774e-08 | -5.8131e-05 | 4.0828e-05 | 3.9231e-05 | -3.8543e-07
Dy corrected | 0.00018253 | -8.5382e-05 | -0.00022036 | 4.5017e-05 | 0.00027355 | 1.8865e-07
Feed down
| Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5
b1' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
b2' | 10000.1015 | 9999.9427 | 9999.9084 | 10000.021 | 9999.8369
b3' | 0.63656 | 1.9885 | 0.13166 | 0.54585 | -6.2329
b4' | 0.045115 | 0.76056 | 0.64 | 0.36572 | -2.5085
b5' | -0.21531 | -0.7299 | -0.13258 | -0.42785 | -0.50688
b6' | 4.447 | 3.3141 | 3.2738 | 2.8844 | 14.6936
b7' | 0.012103 | -0.16536 | -0.25514 | -0.15719 | -0.48124
b8' | 0.01111 | 0.17522 | 0.044692 | -0.056775 | -0.18411
b9' | -0.097971 | -0.086029 | -0.088306 | -0.14382 | -0.21685
b10' | -0.36068 | -0.11774 | -0.095626 | -0.14565 | -0.34236
b11' | -0.0074339 | -0.0075935 | 0.026641 | 0.026166 | 0.032639
b12' | -0.018587 | -0.0050837 | -0.0033233 | -0.0075276 | -0.0034748
b13' | 0.01975 | 0.042049 | 0.030869 | 0.026344 | 0.0055346
b14' | -0.19099 | -0.16443 | -0.16835 | -0.15474 | -0.13034
b15' | -0.0040306 | -0.00019693 | 0.0021853 | 0.003792 | 0.0023154
Feed down
| Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5
a1' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
a2' | 153.0336 | 73.5954 | 2.0069 | -87.8205 | -145.2102
a3' | -4.7605 | -5.7131 | -3.4729 | -3.5036 | 4.0539
a4' | 0.15995 | -3.3075 | -2.3975 | -2.1417 | 0.37745
a5' | 0.3635 | -0.92195 | -0.47421 | -0.31077 | -1.0374
a6' | 0.81922 | 0.56303 | 0.5211 | 0.14072 | 1.6024
a7' | -0.17594 | -0.12978 | -0.12382 | 0.0024864 | 0.28922
a8' | -0.28407 | -0.214 | -0.26788 | -0.22531 | 0.27605
a9' | 0.081194 | -0.074529 | -0.0041475 | -0.0087477 | -0.10883
a10' | 0.07727 | 0.045271 | 0.031731 | 0.035736 | 0.41874
a11' | -0.0016806 | 0.035624 | 0.0078962 | -0.0104 | 0.034308
a12' | -0.010952 | 0.011999 | -0.021898 | -0.01372 | 0.034887
a13' | 0.0578 | 0.038707 | 0.036945 | 0.034749 | 0.020136
a14' | -0.010234 | 0.011426 | 0.015981 | 0.025016 | 0.010663
a15' | -0.0016312 | -0.00069632 | -0.0015883 | -0.0032635 | 0.0017785
Feed down normalised
| Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5 | Central | Sigma | Integrals |  | Coil Waviness
b1' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
b2' | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | 10000
b3' | 0.63655 | 1.9885 | 0.13167 | 0.54585 | -6.233 | 0.88868 | 0.97475 | -0.097373 |  | -3.7661
b4' | 0.045114 | 0.76056 | 0.64 | 0.36572 | -2.5085 | 0.58876 | 0.20235 | 0.097033 |  | -4.331
b5' | -0.21531 | -0.7299 | -0.13258 | -0.42785 | -0.50689 | -0.43011 | 0.29867 | -0.40923 |  | -3.8755
b6' | 4.447 | 3.3141 | 3.2738 | 2.8844 | 14.6939 | 3.1574 | 0.23733 | 4.8824 |  | -3.5528
b7' | 0.012102 | -0.16536 | -0.25514 | -0.15719 | -0.48125 | -0.19256 | 0.05435 | -0.2014 |  | -4.2666
b8' | 0.01111 | 0.17522 | 0.044693 | -0.056775 | -0.18412 | 0.05438 | 0.1163 | 0.016312
b9' | -0.09797 | -0.08603 | -0.088307 | -0.14382 | -0.21685 | -0.10605 | 0.032726 | -0.11965
b10' | -0.36068 | -0.11774 | -0.095627 | -0.14565 | -0.34237 | -0.11967 | 0.025069 | -0.18428 |  | 0.019093
b11' | -0.0074338 | -0.0075935 | 0.026641 | 0.026166 | 0.032639 | 0.015071 | 0.01963 | 0.014153
b12' | -0.018587 | -0.0050837 | -0.0033234 | -0.0075276 | -0.0034749 | -0.0053116 | 0.0021113 | -0.00699
b13' | 0.01975 | 0.042049 | 0.030869 | 0.026344 | 0.0055347 | 0.033088 | 0.0080838 | 0.027482
b14' | -0.19099 | -0.16444 | -0.16835 | -0.15474 | -0.13034 | -0.16251 | 0.0070087 | -0.16235 | alpha | 285
b15' | -0.0040306 | -0.00019693 | 0.0021854 | 0.003792 | 0.0023154 | 0.0019268 | 0.002007 | 0.0011155 | beta | 0.5536
Feed down normalised
| Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5 | Central | Sigma | Integrals
a1' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
a2' | 153.0321 | 73.5958 | 2.007 | -87.8203 | -145.2126 | -4.0725 | 80.8796 | -0.12867
a3' | -4.7604 | -5.7132 | -3.4729 | -3.5036 | 4.054 | -4.2299 | 1.2847 | -3.2023
a4' | 0.15995 | -3.3075 | -2.3976 | -2.1417 | 0.37746 | -2.6156 | 0.61271 | -1.8144
a5' | 0.3635 | -0.92195 | -0.47422 | -0.31076 | -1.0374 | -0.56898 | 0.31642 | -0.49633
a6' | 0.81921 | 0.56303 | 0.5211 | 0.14072 | 1.6024 | 0.40828 | 0.23267 | 0.62703
a7' | -0.17593 | -0.12978 | -0.12382 | 0.0024864 | 0.28923 | -0.083704 | 0.074702 | -0.047344
a8' | -0.28407 | -0.214 | -0.26788 | -0.22531 | 0.27605 | -0.23573 | 0.028408 | -0.1745
a9' | 0.081193 | -0.074529 | -0.0041476 | -0.0087477 | -0.10883 | -0.029142 | 0.039374 | -0.023781
a10' | 0.07727 | 0.045271 | 0.031732 | 0.035736 | 0.41875 | 0.03758 | 0.0069554 | 0.094151
a11' | -0.0016806 | 0.035625 | 0.0078962 | -0.0104 | 0.034308 | 0.01104 | 0.023173 | 0.0123
a12' | -0.010952 | 0.012 | -0.021898 | -0.01372 | 0.034887 | -0.007873 | 0.017689 | -0.0026179
a13' | 0.0578 | 0.038707 | 0.036945 | 0.034749 | 0.020136 | 0.0368 | 0.0019827 | 0.037621
a14' | -0.010234 | 0.011426 | 0.015981 | 0.025016 | 0.010663 | 0.017474 | 0.0069169 | 0.012552
a15' | -0.0016311 | -0.00069632 | -0.0015883 | -0.0032635 | 0.0017785 | -0.0018494 | 0.0013033 | -0.001334