## Sommaire
Jour | vit-esse | I(A) | NB mesures | Posi-tion | N° fich. Originel | N° fich. Epuré | N° run | NOM Fich.res | NOM Fich.raw | Observation | Nombre de fichiers | 6
2003-04-12 | 80 | ±12.5 | 5 | 1 |  | HCMQAP143_pos1ap2 | 2765 | THCMQAP143_pos1ap2.xls
2003-04-12 | 80 | ±12.5 | 5 | 2 |  | HCMQAP143_pos2ap2 | 2765 | THCMQAP143_pos2ap2.xls
2003-04-12 | 80 | ±12.5 | 5 | 3 |  | HCMQAP143_pos3ap2 | 2765 | THCMQAP143_pos3ap2.xls
2003-04-12 | 80 | ±12.5 | 5 | 4 |  | HCMQAP143_pos4ap2 | 2765 | THCMQAP143_pos4ap2.xls
2003-04-12 | 80 | ±12.5 | 5 | 5 |  | HCMQAP143_pos5ap2 | 2765 | THCMQAP143_pos5ap2.xls
Sommaire : Valeurs intégrales calculées avec les fichiers: HCMQAP143_pos1ap2+HCMQAP143_pos2ap2+HCMQAP143_pos3ap2+HCMQAP143_pos4ap2+HCMQAP143_pos5ap2

## HCMQAP143_pos1ap2
Bench Number | 91 | Valeurs dipôlaires en Teslas (signal absolu mesuré par la bobine externe corrigé de la dérive de l'électronique)
Magnet Name | hcmqap143 | (b1,sb1, a1,sa1) créé par le décentrement de la taupe (=[Babs(+I)-Babs(-I)]/2) | [6 empty] | 2.4642e-05 | 1.3886e-07 | 8.1027e-05 | 2.7256e-07
Magnet Type | 2 | (b1,sb1, a1,sa1) issu des champs constants/externes (=[Babs(+I)+Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -3.2379e-05 | 1.2258e-07 | 1.576e-05 | 1.0888e-07
Aperture Number | 2 | Valeurs quadripolaires: b2 (T), a2 (T), sc2 (T), q Y_top codeur (mrad) | [6 empty] | -0.0022553 | 9.7866e-06 | 5.3532e-08 | -2.1697
GMT Time | 2003-12-04 07:53 |  | Les multipôles exprimés en unité sont rapportés au champ quadripôlaire local (C2= -2.255 mT)
Run Number | 2765 |  | Valeurs mesurées (unité) |  |  | Multipôle |  |  | Valeurs spécifiées (bn, an)
Run Type | manual | bn (normal) | sbn | an (skew) | san |  | Average |  | Uncertainty |  | Standard Deviation
Coil Name | taupe_quadrupole#12 | 2.4764 | 0.01601 | -1.2469 | 0.01275 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1
Rref | 0.017 | 0.20805 | 0.015484 | -1.2585 | 0.018634 | 4 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7
Meas Type | cmp | -0.71872 | 0.01537 | -0.91836 | 0.014362 | 5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6
Shaft Pos | 1 | 4.1317 | 0.010886 | 0.64264 | 0.011027 | 6 | 3.925 | 0 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.5
Coil length | 0.7499 | 0.25966 | 0.0061327 | -0.13404 | 0.0055736 | 7 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
Température (bobine) | 19.1071 | -0.0074876 | 0.0071919 | 0.057655 | 0.0058906 | 8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Spec Curv (I spécifié) | 12.5 | -0.033829 | 0.0047398 | -0.0043212 | 0.0041072 | 9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Angle(horiz./X_top codeur) | 0 | -0.33784 | 0.0036454 | 0.13404 | 0.0026505 | 10 | -0.26 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3
Mid Current (I réel moyen) | 12.514 | -0.030482 | 0.0015375 | 0.025322 | 0.0021747 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Inclinaison RefMag (niv max) | 0.12 | -0.025239 | 0.0019236 | 0.03846 | 0.003134 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. Cryostat(ecart niv max) | 6.104 | 0.021977 | 0.0028639 | 0.065392 | 0.0019245 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. carriage (niv min) | 0.072 | -0.20242 | 0.00056376 | 0.024396 | 0.0025715 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dx moyen(mm) | 0.18839 | -0.0039545 | 0.0013334 | -0.0026269 | 0.0019254 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dy moyen(mm) | 0.60993 |  |  | Multipôle refusé (orange) : (av.+unc.+2*STDV)+s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)-s
Analysis Tool | DRI ROT NOR CEL FDW |  |  | Multipôle litigieux (vert): (av.+unc.+2*STDV)-s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)+s
Number of point | 15
q(°) = Angle(verticale,C2) | -0.12431 |  |  |  | VALEURS PRINCIPALES
Nombre Mesure | 10 |  | Module de C2 (mT) |  |  | -2.2553 | Module de C6 (unité) |  |  | 4.1813
Sens du courant | +I / -I |  | Module de C3 (unité) |  |  | 2.7726 | Module de C10 (unité) |  |  | 0.36346
Vitesse (%) | 80
Commentaire

## HCMQAP143_pos2ap2
Bench Number | 91 | Valeurs dipôlaires en Teslas (signal absolu mesuré par la bobine externe corrigé de la dérive de l'électronique)
Magnet Name | hcmqap143 | (b1,sb1, a1,sa1) créé par le décentrement de la taupe (=[Babs(+I)-Babs(-I)]/2) | [6 empty] | 3.5938e-05 | 9.4318e-08 | 8.7723e-05 | 3.2401e-07
Magnet Type | 2 | (b1,sb1, a1,sa1) issu des champs constants/externes (=[Babs(+I)+Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -2.9546e-05 | 8.2181e-08 | 1.3227e-05 | 2.1425e-07
Aperture Number | 2 | Valeurs quadripolaires: b2 (T), a2 (T), sc2 (T), q Y_top codeur (mrad) | [6 empty] | -0.0037544 | -2.7646e-05 | 3.9906e-08 | 3.6818
GMT Time | 2003-12-04 08:00 |  | Les multipôles exprimés en unité sont rapportés au champ quadripôlaire local (C2= -3.755 mT)
Run Number | 2765 |  | Valeurs mesurées (unité) |  |  | Multipôle |  |  | Valeurs spécifiées (bn, an)
Run Type | manual | bn (normal) | sbn | an (skew) | san |  | Average |  | Uncertainty |  | Standard Deviation
Coil Name | taupe_quadrupole#12 | 0.7602 | 0.013817 | -1.5326 | 0.011685 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1
Rref | 0.017 | 0.27334 | 0.010463 | 4.5224 | 0.015507 | 4 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7
Meas Type | cmp | -0.43316 | 0.004017 | -0.75163 | 0.0040353 | 5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6
Shaft Pos | 2 | 3.137 | 0.0031158 | -0.30326 | 0.0054013 | 6 | 3.925 | 0 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.5
Coil length | 0.7499 | 0.06835 | 0.0018811 | 0.032903 | 0.0064601 | 7 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
Température (bobine) | 19.1467 | 0.090267 | 0.0025585 | 0.24425 | 0.0044438 | 8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Spec Curv (I spécifié) | 12.5 | -0.053856 | 0.0040431 | -0.020765 | 0.001703 | 9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Angle(horiz./X_top codeur) | 0 | -0.119 | 0.0019009 | 0.057494 | 0.001623 | 10 | -0.26 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3
Mid Current (I réel moyen) | 12.5145 | -0.0021505 | 0.00092918 | 0.01633 | 0.001426 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Inclinaison RefMag (niv max) | -0.257 | -0.015501 | 0.0010601 | -0.0002198 | 0.0018293 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. Cryostat(ecart niv max) | 34.587 | 0.018607 | 0.0011109 | 0.038931 | 0.00053057 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. carriage (niv min) | -0.312 | -0.17876 | 0.00084319 | 0.014074 | 0.00052487 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dx moyen(mm) | 0.15979 | 0.0011292 | 0.00047963 | -0.0036264 | 0.0012027 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dy moyen(mm) | 0.39838 |  |  | Multipôle refusé (orange) : (av.+unc.+2*STDV)+s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)-s
Analysis Tool | DRI ROT NOR CEL FDW |  |  | Multipôle litigieux (vert): (av.+unc.+2*STDV)-s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)+s
Number of point | 15
q(°) = Angle(verticale,C2) | 0.21095 |  |  |  | VALEURS PRINCIPALES
Nombre Mesure | 10 |  | Module de C2 (mT) |  |  | -3.7545 | Module de C6 (unité) |  |  | 3.1517
Sens du courant | +I / -I |  | Module de C3 (unité) |  |  | 1.7107 | Module de C10 (unité) |  |  | 0.13216
Vitesse (%) | 80
Commentaire

## HCMQAP143_pos3ap2
Bench Number | 91 | Valeurs dipôlaires en Teslas (signal absolu mesuré par la bobine externe corrigé de la dérive de l'électronique)
Magnet Name | hcmqap143 | (b1,sb1, a1,sa1) créé par le décentrement de la taupe (=[Babs(+I)-Babs(-I)]/2) | [6 empty] | 2.2722e-05 | 7.1838e-08 | 7.8497e-05 | 2.1537e-07
Magnet Type | 2 | (b1,sb1, a1,sa1) issu des champs constants/externes (=[Babs(+I)+Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -2.7492e-05 | 5.1468e-07 | 1.0628e-05 | 1.4877e-07
Aperture Number | 2 | Valeurs quadripolaires: b2 (T), a2 (T), sc2 (T), q Y_top codeur (mrad) | [6 empty] | -0.0037534 | -5.2994e-05 | 3.836e-08 | 7.0591
GMT Time | 2003-12-04 08:06 |  | Les multipôles exprimés en unité sont rapportés au champ quadripôlaire local (C2= -3.754 mT)
Run Number | 2765 |  | Valeurs mesurées (unité) |  |  | Multipôle |  |  | Valeurs spécifiées (bn, an)
Run Type | manual | bn (normal) | sbn | an (skew) | san |  | Average |  | Uncertainty |  | Standard Deviation
Coil Name | taupe_quadrupole#12 | -0.13756 | 0.016827 | -0.99616 | 0.016394 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1
Rref | 0.017 | -0.58467 | 0.013665 | 1.768 | 0.019108 | 4 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7
Meas Type | cmp | -0.23783 | 0.006349 | -0.73207 | 0.0073469 | 5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6
Shaft Pos | 3 | 3.4791 | 0.006645 | -0.023737 | 0.0058185 | 6 | 3.925 | 0 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.5
Coil length | 0.7499 | 0.064616 | 0.0042347 | 0.14166 | 0.0043156 | 7 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
Température (bobine) | 19.1895 | 0.013533 | 0.0025674 | 0.24263 | 0.0028072 | 8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Spec Curv (I spécifié) | 12.5 | -0.11542 | 0.001469 | -0.05432 | 0.0032667 | 9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Angle(horiz./X_top codeur) | 0 | -0.055015 | 0.00085677 | 0.019755 | 0.0015514 | 10 | -0.26 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3
Mid Current (I réel moyen) | 12.5145 | 0.027906 | 0.0018284 | 0.010428 | 0.0012186 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Inclinaison RefMag (niv max) | 0.467 | -0.00072557 | 0.0017896 | 0.022464 | 0.0013592 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. Cryostat(ecart niv max) | 2.035 | 0.005037 | 0.00094198 | 0.038627 | 0.0013459 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. carriage (niv min) | 0.4 | -0.18057 | 0.00095312 | 0.013769 | 0.0013389 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dx moyen(mm) | 0.097876 | -0.0003923 | 0.00072007 | -0.0039628 | 0.0010827 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dy moyen(mm) | 0.35692 |  |  | Multipôle refusé (orange) : (av.+unc.+2*STDV)+s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)-s
Analysis Tool | DRI ROT NOR CEL FDW |  |  | Multipôle litigieux (vert): (av.+unc.+2*STDV)-s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)+s
Number of point | 15
q(°) = Angle(verticale,C2) | 0.40446 |  |  |  | VALEURS PRINCIPALES
Nombre Mesure | 10 |  | Module de C2 (mT) |  |  | -3.7537 | Module de C6 (unité) |  |  | 3.4792
Sens du courant | +I / -I |  | Module de C3 (unité) |  |  | 1.0056 | Module de C10 (unité) |  |  | 0.058454
Vitesse (%) | 80
Commentaire

## HCMQAP143_pos4ap2
Bench Number | 91 | Valeurs dipôlaires en Teslas (signal absolu mesuré par la bobine externe corrigé de la dérive de l'électronique)
Magnet Name | hcmqap143 | (b1,sb1, a1,sa1) créé par le décentrement de la taupe (=[Babs(+I)-Babs(-I)]/2) | [6 empty] | 2.0019e-05 | 8.2458e-08 | 0.00012779 | 2.0752e-07
Magnet Type | 2 | (b1,sb1, a1,sa1) issu des champs constants/externes (=[Babs(+I)+Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -2.8011e-05 | 2.4217e-07 | 9.7266e-06 | 1.5467e-07
Aperture Number | 2 | Valeurs quadripolaires: b2 (T), a2 (T), sc2 (T), q Y_top codeur (mrad) | [6 empty] | -0.0037519 | -7.4764e-05 | 3.9323e-08 | 9.9622
GMT Time | 2003-12-04 08:12 |  | Les multipôles exprimés en unité sont rapportés au champ quadripôlaire local (C2= -3.753 mT)
Run Number | 2765 |  | Valeurs mesurées (unité) |  |  | Multipôle |  |  | Valeurs spécifiées (bn, an)
Run Type | manual | bn (normal) | sbn | an (skew) | san |  | Average |  | Uncertainty |  | Standard Deviation
Coil Name | taupe_quadrupole#12 | 1.4923 | 0.0091263 | 1.4603 | 0.013042 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1
Rref | 0.017 | -0.32811 | 0.021295 | -0.027989 | 0.0076176 | 4 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7
Meas Type | cmp | -0.335 | 0.0088004 | 0.3004 | 0.0047919 | 5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6
Shaft Pos | 4 | 3.3581 | 0.0026141 | 0.15979 | 0.0042007 | 6 | 3.925 | 0 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.5
Coil length | 0.7499 | 0.21522 | 0.0033603 | 0.29133 | 0.0022753 | 7 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
Température (bobine) | 19.2413 | -0.025336 | 0.003996 | -0.088734 | 0.00356 | 8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Spec Curv (I spécifié) | 12.5 | -0.04354 | 0.0015455 | -0.0030136 | 0.0011008 | 9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Angle(horiz./X_top codeur) | 0 | -0.070236 | 0.0014205 | -0.013775 | 0.0021985 | 10 | -0.26 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3
Mid Current (I réel moyen) | 12.5146 | 0.0015286 | 0.0023937 | 0.0078608 | 0.0010795 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Inclinaison RefMag (niv max) | 0.447 | -0.0090625 | 0.0025758 | -0.01101 | 0.0017622 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. Cryostat(ecart niv max) | 26.449 | 0.010929 | 0.00083924 | 0.060607 | 0.00067402 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. carriage (niv min) | 0.382 | -0.18082 | 0.0011435 | 0.015533 | 0.0011947 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dx moyen(mm) | 0.079131 | -0.0027215 | 0.00081391 | -0.0038456 | 0.0011659 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dy moyen(mm) | 0.58061 |  |  | Multipôle refusé (orange) : (av.+unc.+2*STDV)+s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)-s
Analysis Tool | DRI ROT NOR CEL FDW |  |  | Multipôle litigieux (vert): (av.+unc.+2*STDV)-s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)+s
Number of point | 15
q(°) = Angle(verticale,C2) | 0.57079 |  |  |  | VALEURS PRINCIPALES
Nombre Mesure | 10 |  | Module de C2 (mT) |  |  | -3.7526 | Module de C6 (unité) |  |  | 3.3619
Sens du courant | +I / -I |  | Module de C3 (unité) |  |  | 2.0879 | Module de C10 (unité) |  |  | 0.071574
Vitesse (%) | 80
Commentaire

## HCMQAP143_pos5ap2
Bench Number | 91 | Valeurs dipôlaires en Teslas (signal absolu mesuré par la bobine externe corrigé de la dérive de l'électronique)
Magnet Name | hcmqap143 | (b1,sb1, a1,sa1) créé par le décentrement de la taupe (=[Babs(+I)-Babs(-I)]/2) | [6 empty] | 3.9203e-05 | 1.4589e-07 | 7.3124e-05 | 2.5468e-07
Magnet Type | 2 | (b1,sb1, a1,sa1) issu des champs constants/externes (=[Babs(+I)+Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -3.0378e-05 | 1.8614e-07 | 9.469e-06 | 2.9838e-07
Aperture Number | 2 | Valeurs quadripolaires: b2 (T), a2 (T), sc2 (T), q Y_top codeur (mrad) | [6 empty] | -0.002081 | -5.3351e-05 | 6.4727e-08 | 12.816
GMT Time | 2003-12-04 08:19 |  | Les multipôles exprimés en unité sont rapportés au champ quadripôlaire local (C2= -2.082 mT)
Run Number | 2765 |  | Valeurs mesurées (unité) |  |  | Multipôle |  |  | Valeurs spécifiées (bn, an)
Run Type | manual | bn (normal) | sbn | an (skew) | san |  | Average |  | Uncertainty |  | Standard Deviation
Coil Name | taupe_quadrupole#12 | 1.7377 | 0.026374 | 6.7525 | 0.026194 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1
Rref | 0.017 | -1.5723 | 0.029277 | 2.9843 | 0.024312 | 4 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7
Meas Type | cmp | -1.306 | 0.016004 | -0.85674 | 0.016025 | 5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6
Shaft Pos | 5 | 13.763 | 0.011849 | 1.7366 | 0.010802 | 6 | 3.925 | 0 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.5
Coil length | 0.7499 | -0.39939 | 0.0058127 | 0.38186 | 0.0054035 | 7 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
Température (bobine) | 19.2902 | 0.028157 | 0.0080708 | 0.095771 | 0.0036011 | 8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Spec Curv (I spécifié) | 12.5 | -0.025409 | 0.004943 | -0.048727 | 0.0028057 | 9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Angle(horiz./X_top codeur) | 0 | -0.34087 | 0.0073324 | 0.33995 | 0.0042349 | 10 | -0.26 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3
Mid Current (I réel moyen) | 12.5146 | -0.068199 | 0.0035764 | 0.023677 | 0.0027016 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Inclinaison RefMag (niv max) | 0.438 | -0.020513 | 0.0013626 | -0.0044329 | 0.0029084 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. Cryostat(ecart niv max) | 3.56 | 0.018315 | 0.00098296 | 0.036914 | 0.001522 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. carriage (niv min) | 0.372 | -0.12737 | 0.0019674 | -0.0027438 | 0.0026938 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dx moyen(mm) | 0.30471 | 0.0017293 | 0.00204 | 0.0019995 | 0.0012617 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dy moyen(mm) | 0.60518 |  |  | Multipôle refusé (orange) : (av.+unc.+2*STDV)+s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)-s
Analysis Tool | DRI ROT NOR CEL FDW |  |  | Multipôle litigieux (vert): (av.+unc.+2*STDV)-s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)+s
Number of point | 15
q(°) = Angle(verticale,C2) | 0.73431 |  |  |  | VALEURS PRINCIPALES
Nombre Mesure | 10 |  | Module de C2 (mT) |  |  | -2.0817 | Module de C6 (unité) |  |  | 13.8722
Sens du courant | +I / -I |  | Module de C3 (unité) |  |  | 6.9725 | Module de C10 (unité) |  |  | 0.48141
Vitesse (%) | 80
Commentaire

## Lmag_hcmqap
Fichiers | HCMQAP143_pos1ap2 | HCMQAP143_pos2ap2 | HCMQAP143_pos3ap2 | HCMQAP143_pos4ap2 | HCMQAP143_pos5ap2 | Long. mag (m)
C2 (mT) | -2.2553 | -3.7545 | -3.7537 | -3.7526 | -2.0817 | 3.1161
Mutipôles | Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5 | Intégrales
b3 | 2.4764 | 0.7602 | -0.13756 | 1.4923 | 1.7377 | 1.0989
b4 | 0.20805 | 0.27334 | -0.58467 | -0.32811 | -1.5723 | -0.3336
b5 | -0.71872 | -0.43316 | -0.23783 | -0.335 | -1.306 | -0.52031
b6 | 4.1317 | 3.137 | 3.4791 | 3.3581 | 13.763 | 4.8345
b7 | 0.25966 | 0.06835 | 0.064616 | 0.21522 | -0.39939 | 0.068025
b8 | -0.0074876 | 0.090267 | 0.013533 | -0.025336 | 0.028157 | 0.021564
b9 | -0.033829 | -0.053856 | -0.11542 | -0.04354 | -0.025409 | -0.059498
b10 | -0.33784 | -0.119 | -0.055015 | -0.070236 | -0.34087 | -0.15312
b11 | -0.030482 | -0.0021505 | 0.027906 | 0.0015286 | -0.068199 | -0.0069434
b12 | -0.025239 | -0.015501 | -0.00072557 | -0.0090625 | -0.020513 | -0.012473
b13 | 0.021977 | 0.018607 | 0.005037 | 0.010929 | 0.018315 | 0.013942
b14 | -0.20242 | -0.17876 | -0.18057 | -0.18082 | -0.12737 | -0.17625
b15 | -0.0039545 | 0.0011292 | -0.0003923 | -0.0027215 | 0.0017293 | -0.00081836
a3 | -1.2469 | -1.5326 | -0.99616 | 1.4603 | 6.7525 | 0.46357
a4 | -1.2585 | 4.5224 | 1.768 | -0.027989 | 2.9843 | 1.7236
a5 | -0.91836 | -0.75163 | -0.73207 | 0.3004 | -0.85674 | -0.53195
a6 | 0.64264 | -0.30326 | -0.023737 | 0.15979 | 1.7366 | 0.28442
a7 | -0.13404 | 0.032903 | 0.14166 | 0.29133 | 0.38186 | 0.14368
a8 | 0.057655 | 0.24425 | 0.24263 | -0.088734 | 0.095771 | 0.11695
a9 | -0.0043212 | -0.020765 | -0.05432 | -0.0030136 | -0.048727 | -0.025924
a10 | 0.13404 | 0.057494 | 0.019755 | -0.013775 | 0.33995 | 0.080029
a11 | 0.025322 | 0.01633 | 0.010428 | 0.0078608 | 0.023677 | 0.015153
a12 | 0.03846 | -0.0002198 | 0.022464 | -0.01101 | -0.0044329 | 0.0076737
a13 | 0.065392 | 0.038931 | 0.038627 | 0.060607 | 0.036914 | 0.04763
a14 | 0.024396 | 0.014074 | 0.013769 | 0.015533 | -0.0027438 | 0.0136
a15 | -0.0026269 | -0.0036264 | -0.0039628 | -0.0038456 | 0.0019995 | -0.0028648
Angle[Horiz,C2](°) | -0.12431 | 0.21095 | 0.40446 | 0.57079 | 0.73431 | Gradient (T/m)
Temp. taupe (°C) | 19.1071 | 19.1467 | 19.1895 | 19.2413 | 19.2902 | -209.67
Niv. moyen (mrad) | 0.096 | -0.2845 | 0.4335 | 0.4145 | 0.405 | C2,moyen=-3.754
Intégrale(Cn) = Sum(Cn,pos=[1,5])/(Sum(C2,pos=[1,5]) | [5 empty] | Gradient = C2,moyen/Rref*(11870/Spec_curv)
C2,moyen(mT) = (C2,pos2+C2,pos3+C2,pos4)/3 Long_mag = Intégrale(C2)/C2,moyen*.7499 [Cn,x(T) = cn,x(unit)*C2,x(T)]
Taupe : | taupe_quadrupole#12

## Result_HCMQAP
Thu 04/12/2003 08:23:52 | LISSNER | HCMQAP143 | Aperture2 | taupe_quadrupole#12
Position | Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5 | Integrales
Cn (T) | 0.0022604 | 0.0037624 | 0.0037614 | 0.0037604 | 0.0020859 | 0.011722
Angle (Horiz,Cn) | 8.8892 | 2.6886 | -0.32993 | -3.9135 | -6.796 | 6.4619
b1 | -22.4295 | -6.224 | 30.6204 | 40.5211 | -92.7612 | -0.0014574
b2 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000
b3 | 2.4511 | 0.68792 | -0.19513 | 1.4939 | 1.9452 | 1.092
b4 | 0.22094 | 0.23956 | -0.56586 | -0.32939 | -1.487 | -0.32422
b5 | -0.66514 | -0.41501 | -0.17534 | -0.24768 | -1.8954 | -0.5508
b6 | 4.0851 | 3.1399 | 3.4731 | 3.3758 | 13.8603 | 4.8441
b7 | 0.25296 | 0.054197 | 0.048752 | 0.21497 | -0.39335 | 0.060586
b8 | -0.0067476 | 0.086978 | 0.01576 | -0.028627 | 0.034923 | 0.021532
b9 | -0.0012569 | -0.049174 | -0.11337 | -0.041275 | 0.038508 | -0.044096
b10 | -0.34868 | -0.12172 | -0.055717 | -0.070934 | -0.31193 | -0.15181
b11 | -0.039774 | -0.0064392 | 0.022634 | -0.0028358 | -0.075761 | -0.012645
b12 | -0.021195 | -0.017232 | -0.0030809 | -0.0040192 | -0.017682 | -0.01128
b13 | 0.017807 | 0.018048 | 0.0029812 | 0.012065 | 0.028056 | 0.014286
b14 | -0.20398 | -0.17914 | -0.18054 | -0.1797 | -0.12709 | -0.17626
b15 | -0.0035758 | 0.0012639 | -0.00043005 | -0.0029452 | 0.001918 | -0.00076907
a1 | -70.5447 | 54.1392 | 78.3311 | -53.6609 | -65.7554 | 9.5603e-05
a2 | 177.8023 | 53.7722 | -6.5987 | -78.272 | -135.9291 | 0
a3 | -1.1684 | -1.5305 | -0.99294 | 1.4467 | 6.665 | 0.46112
a4! | -1.225 | 4.5158 | 1.7518 | -0.015122 | 3.1093 | 1.7428
a5 | -1.1119 | -0.67378 | -0.59747 | 0.21774 | -1.3327 | -0.59219
a6 | 0.86282 | -0.24717 | -0.021869 | 0.084311 | 1.1809 | 0.23772
a7 | -0.11562 | 0.038776 | 0.15 | 0.28543 | 0.39031 | 0.14947
a8 | 0.045753 | 0.24026 | 0.23094 | -0.089584 | 0.083794 | 0.10966
a9 | 0.011954 | -0.028122 | -0.056757 | 0.0021623 | -0.056188 | -0.025677
a10 | 0.11105 | 0.056091 | 0.024068 | -0.009008 | 0.37005 | 0.08257
a11 | 0.018759 | 0.013359 | 0.0093552 | 0.0052606 | 0.026689 | 0.013007
a12 | 0.027678 | -0.0013752 | 0.022846 | -0.0097814 | -0.0139 | 0.0049614
a13 | 0.073334 | 0.035713 | 0.033178 | 0.064358 | 0.038784 | 0.047843
a14 | -0.00085358 | 0.007362 | 0.014598 | 0.025427 | 0.0093783 | 0.012542
a15 | -0.0031296 | -0.0035789 | -0.0039626 | -0.0036794 | 0.0018166 | -0.0029104
Temp taupe (deg) | 19.2902 | 19.2963 | 19.3115 | 19.3176 | 19.3359
Niv init (mrad) | 0.40029 | 0.39266 | 0.39062 | 0.38554 | 0.38045
Dx moy (mm) | 4.025e-05 | 1.0086e-05 | -5.1967e-05 | -6.9596e-05 | 0.00015615 | 0.00014908
Dy moy (mm) | 0.00011921 | -9.2091e-05 | -0.0001332 | 9.0679e-05 | 0.00011391 | 0.00049042
| C2 centre (T) | -0.003749 | Long. Mag. (m) | 3.1161
* = Integral error ! = Central error Conclusion : CONTACT CEA
Dx corrected | 4.025e-05 | 1.0086e-05 | -5.1967e-05 | -6.9596e-05 | 0.00015615 | -1.6287e-07
Dy corrected | 0.00011921 | -9.2091e-05 | -0.0001332 | 9.0679e-05 | 0.00011391 | 3.5913e-08
Feed down
| Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5
b1' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
b2' | 10000.028 | 9999.9842 | 9999.9856 | 9999.9723 | 9999.9464
b3' | 2.4784 | 0.76174 | -0.14876 | 1.4982 | 1.8418
b4' | 0.24583 | 0.22397 | -0.58244 | -0.32998 | -1.5209
b5' | -0.64703 | -0.41239 | -0.22928 | -0.31903 | -1.2984
b6' | 4.0935 | 3.1414 | 3.4792 | 3.3614 | 13.8229
b7' | 0.2506 | 0.063668 | 0.061081 | 0.21914 | -0.39504
b8' | -0.007442 | 0.085526 | 0.014975 | -0.027367 | 0.040764
b9' | -0.015695 | -0.04709 | -0.11014 | -0.038229 | -0.0095926
b10' | -0.35094 | -0.12104 | -0.055676 | -0.071099 | -0.32067
b11' | -0.04246 | -0.0066336 | 0.024707 | -0.0020809 | -0.076523
b12' | -0.02686 | -0.014782 | -7.0833e-05 | -0.0087314 | -0.017708
b13' | 0.011606 | 0.017185 | 0.011643 | 0.019866 | 0.012064
b14' | -0.2038 | -0.1794 | -0.18096 | -0.17925 | -0.12701
b15' | -0.0035758 | 0.0012639 | -0.00043005 | -0.0029452 | 0.001918
Feed down
| Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5
a1' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
a2' | 177.8311 | 53.763 | -6.5896 | -78.2679 | -135.7806
a3' | -1.1724 | -1.5264 | -0.99571 | 1.4416 | 6.7208
a4' | -1.2542 | 4.5232 | 1.7646 | -0.023972 | 3.0096
a5' | -0.95847 | -0.75956 | -0.73319 | 0.30605 | -0.81414
a6' | 0.87182 | -0.2488 | -0.026912 | 0.08418 | 1.1866
a7' | -0.1152 | 0.036475 | 0.14419 | 0.28693 | 0.39734
a8' | 0.045909 | 0.24225 | 0.23943 | -0.091416 | 0.081729
a9' | -0.0076853 | -0.021888 | -0.05349 | -0.00091111 | -0.044408
a10' | 0.1087 | 0.056519 | 0.022009 | -0.0093746 | 0.36742
a11' | 0.017845 | 0.014377 | 0.0088525 | 0.0054652 | 0.023981
a12' | 0.03126 | -0.0022942 | 0.021349 | -0.012171 | -0.0073699
a13' | 0.054712 | 0.048385 | 0.050987 | 0.050544 | 0.028834
a14' | -0.0013084 | 0.0072364 | 0.014815 | 0.025418 | 0.0097918
a15' | -0.0031296 | -0.0035789 | -0.0039626 | -0.0036794 | 0.0018166
Feed down normalised
| Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5 | Central | Sigma | Integrals |  | Coil Waviness
b1' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
b2' | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | 10000
b3' | 2.4784 | 0.76174 | -0.14876 | 1.4982 | 1.8418 | 0.70373 | 0.82502 | 1.1122 |  | -3.7451
b4' | 0.24583 | 0.22397 | -0.58244 | -0.32998 | -1.5209 | -0.22948 | 0.41249 | -0.33305 |  | -3.3156
b5' | -0.64703 | -0.41239 | -0.22929 | -0.31903 | -1.2984 | -0.32023 | 0.091558 | -0.49804 |  | -4.1403
b6' | 4.0935 | 3.1414 | 3.4792 | 3.3614 | 13.823 | 3.3273 | 0.1715 | 4.8388 |  | -3.8736
b7' | 0.2506 | 0.063668 | 0.061081 | 0.21914 | -0.39504 | 0.11463 | 0.090516 | 0.066269 |  | -3.7516
b8' | -0.007442 | 0.085526 | 0.014975 | -0.027367 | 0.040765 | 0.024378 | 0.057031 | 0.02197
b9' | -0.015695 | -0.04709 | -0.11014 | -0.038229 | -0.0095926 | -0.065153 | 0.039211 | -0.050587
b10' | -0.35094 | -0.12104 | -0.055676 | -0.071099 | -0.32067 | -0.082604 | 0.034165 | -0.15318 |  | 0.023162
b11' | -0.04246 | -0.0066336 | 0.024707 | -0.0020809 | -0.076523 | 0.0053309 | 0.016934 | -0.012504
b12' | -0.02686 | -0.014782 | -7.0833e-05 | -0.0087314 | -0.017708 | -0.0078614 | 0.007394 | -0.011923
b13' | 0.011606 | 0.017185 | 0.011643 | 0.019866 | 0.012065 | 0.016231 | 0.0041936 | 0.015006
b14' | -0.2038 | -0.1794 | -0.18096 | -0.17925 | -0.12701 | -0.17987 | 0.00094425 | -0.17628 | alpha | 285
b15' | -0.0035758 | 0.0012639 | -0.00043005 | -0.0029452 | 0.001918 | -0.00070379 | 0.0021179 | -0.00076898 | beta | 0.5536
Feed down normalised
| Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5 | Central | Sigma | Integrals
a1' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
a2' | 177.8306 | 53.763 | -6.5896 | -78.2681 | -135.7813 | -10.3649 | 66.0965 | 0.12333
a3' | -1.1724 | -1.5264 | -0.99571 | 1.4416 | 6.7208 | -0.36016 | 1.5828 | 0.46713
a4' | -1.2542 | 4.5232 | 1.7646 | -0.023972 | 3.0096 | 2.0879 | 2.2908 | 1.7279
a5' | -0.95847 | -0.75956 | -0.73319 | 0.30605 | -0.81414 | -0.39557 | 0.60777 | -0.5329
a6' | 0.87182 | -0.2488 | -0.026912 | 0.08418 | 1.1866 | -0.063844 | 0.16953 | 0.23832
a7' | -0.1152 | 0.036475 | 0.14419 | 0.28693 | 0.39734 | 0.15586 | 0.12563 | 0.14887
a8' | 0.045908 | 0.24226 | 0.23943 | -0.091416 | 0.08173 | 0.13009 | 0.19184 | 0.11148
a9' | -0.0076853 | -0.021888 | -0.05349 | -0.00091111 | -0.044408 | -0.02543 | 0.026468 | -0.025398
a10' | 0.1087 | 0.056519 | 0.022009 | -0.0093746 | 0.36742 | 0.023051 | 0.032959 | 0.081398
a11' | 0.017845 | 0.014377 | 0.0088525 | 0.0054652 | 0.023981 | 0.0095648 | 0.0044982 | 0.012687
a12' | 0.03126 | -0.0022942 | 0.021349 | -0.012171 | -0.0073699 | 0.0022946 | 0.017225 | 0.0051944
a13' | 0.054712 | 0.048385 | 0.050988 | 0.050544 | 0.028834 | 0.049972 | 0.0013921 | 0.047837
a14' | -0.0013084 | 0.0072364 | 0.014815 | 0.025418 | 0.0097919 | 0.015823 | 0.0091327 | 0.01254
a15' | -0.0031295 | -0.0035789 | -0.0039626 | -0.0036794 | 0.0018167 | -0.0037403 | 0.00019895 | -0.0029104