## Sommaire
Jour | vit-esse | I(A) | NB mesures | Posi-tion | N° fich. Originel | N° fich. Epuré | N° run | NOM Fich.res | NOM Fich.raw | Observation | Nombre de fichiers | 6
2003-08-12 | 80 | ±12.5 | 5 | 1 |  | HCMQAP144_pos1ap2 | 2780 | THCMQAP144_pos1ap2.xls
2003-08-12 | 80 | ±12.5 | 5 | 2 |  | HCMQAP144_pos2ap2 | 2780 | THCMQAP144_pos2ap2.xls
2003-08-12 | 80 | ±12.5 | 5 | 3 |  | HCMQAP144_pos3ap2 | 2780 | THCMQAP144_pos3ap2.xls
2003-08-12 | 80 | ±12.5 | 5 | 4 |  | HCMQAP144_pos4ap2 | 2780 | THCMQAP144_pos4ap2.xls
2003-08-12 | 80 | ±12.5 | 5 | 5 |  | HCMQAP144_pos5ap2 | 2780 | THCMQAP144_pos5ap2.xls
Sommaire : Valeurs intégrales calculées avec les fichiers: HCMQAP144_pos1ap2+HCMQAP144_pos2ap2+HCMQAP144_pos3ap2+HCMQAP144_pos4ap2+HCMQAP144_pos5ap2

## HCMQAP144_pos1ap2
Bench Number | 91 | Valeurs dipôlaires en Teslas (signal absolu mesuré par la bobine externe corrigé de la dérive de l'électronique)
Magnet Name | hcmqap144 | (b1,sb1, a1,sa1) créé par le décentrement de la taupe (=[Babs(+I)-Babs(-I)]/2) | [6 empty] | 3.0411e-05 | 2.4332e-07 | 8.0835e-05 | 1.421e-07
Magnet Type | 2 | (b1,sb1, a1,sa1) issu des champs constants/externes (=[Babs(+I)+Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -3.2279e-05 | 3.2592e-07 | 1.5296e-05 | 1.7032e-07
Aperture Number | 2 | Valeurs quadripolaires: b2 (T), a2 (T), sc2 (T), q Y_top codeur (mrad) | [6 empty] | -0.0022486 | -3.183e-06 | 7.744e-08 | 0.70778
GMT Time | 2003-12-08 06:45 |  | Les multipôles exprimés en unité sont rapportés au champ quadripôlaire local (C2= -2.249 mT)
Run Number | 2780 |  | Valeurs mesurées (unité) |  |  | Multipôle |  |  | Valeurs spécifiées (bn, an)
Run Type | manual | bn (normal) | sbn | an (skew) | san |  | Average |  | Uncertainty |  | Standard Deviation
Coil Name | taupe_quadrupole#12 | 1.715 | 0.027891 | 0.13686 | 0.036632 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1
Rref | 0.017 | 1.1551 | 0.009211 | 0.62837 | 0.029671 | 4 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7
Meas Type | cmp | 0.18673 | 0.015589 | 0.15686 | 0.013202 | 5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6
Shaft Pos | 1 | 4.6107 | 0.01241 | 0.57913 | 0.013993 | 6 | 3.925 | 0 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.5
Coil length | 0.7499 | -0.22503 | 0.0067517 | -0.028407 | 0.011412 | 7 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
Température (bobine) | 14.1846 | 0.13916 | 0.008547 | 0.058306 | 0.0046702 | 8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Spec Curv (I spécifié) | 12.5 | -0.0041158 | 0.0026693 | 0.043819 | 0.00093985 | 9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Angle(horiz./X_top codeur) | 0 | -0.30037 | 0.0037123 | 0.13928 | 0.0033681 | 10 | -0.26 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3
Mid Current (I réel moyen) | 12.513 | -0.028908 | 0.0042049 | 0.011854 | 0.0031256 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Inclinaison RefMag (niv max) | 0.44 | -0.0085274 | 0.0021654 | 0.01205 | 0.0040227 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. Cryostat(ecart niv max) | 11.19 | 0.036597 | 0.0015953 | 0.059724 | 0.0019558 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. carriage (niv min) | 0.426 | -0.19662 | 0.0018021 | 0.020926 | 0.0021463 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dx moyen(mm) | 0.22904 | -0.00015289 | 0.0018275 | -0.00045052 | 0.0016868 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dy moyen(mm) | 0.61146 |  |  | Multipôle refusé (orange) : (av.+unc.+2*STDV)+s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)-s
Analysis Tool | DRI ROT NOR CEL FDW |  |  | Multipôle litigieux (vert): (av.+unc.+2*STDV)-s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)+s
Number of point | 15
q(°) = Angle(verticale,C2) | 0.040553 |  |  |  | VALEURS PRINCIPALES
Nombre Mesure | 10 |  | Module de C2 (mT) |  |  | -2.2486 | Module de C6 (unité) |  |  | 4.647
Sens du courant | +I / -I |  | Module de C3 (unité) |  |  | 1.7205 | Module de C10 (unité) |  |  | 0.33109
Vitesse (%) | 80
Commentaire

## HCMQAP144_pos2ap2
Bench Number | 91 | Valeurs dipôlaires en Teslas (signal absolu mesuré par la bobine externe corrigé de la dérive de l'électronique)
Magnet Name | hcmqap144 | (b1,sb1, a1,sa1) créé par le décentrement de la taupe (=[Babs(+I)-Babs(-I)]/2) | [6 empty] | 3.1781e-05 | 2.2266e-07 | 6.9819e-05 | 1.8378e-07
Magnet Type | 2 | (b1,sb1, a1,sa1) issu des champs constants/externes (=[Babs(+I)+Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -2.9305e-05 | 7.266e-07 | 1.2326e-05 | 6.2633e-07
Aperture Number | 2 | Valeurs quadripolaires: b2 (T), a2 (T), sc2 (T), q Y_top codeur (mrad) | [6 empty] | -0.0037544 | -2.1907e-05 | 6.5448e-08 | 2.9174
GMT Time | 2003-12-08 07:02 |  | Les multipôles exprimés en unité sont rapportés au champ quadripôlaire local (C2= -3.754 mT)
Run Number | 2780 |  | Valeurs mesurées (unité) |  |  | Multipôle |  |  | Valeurs spécifiées (bn, an)
Run Type | manual | bn (normal) | sbn | an (skew) | san |  | Average |  | Uncertainty |  | Standard Deviation
Coil Name | taupe_quadrupole#12 | 0.35075 | 0.0106 | -1.3452 | 0.0081665 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1
Rref | 0.017 | 0.95514 | 0.00738 | 2.2982 | 0.0084448 | 4 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7
Meas Type | cmp | -0.11549 | 0.0053949 | -0.20744 | 0.0075609 | 5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6
Shaft Pos | 2 | 4.2786 | 0.0064007 | 0.76985 | 0.0076279 | 6 | 3.925 | 0 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.5
Coil length | 0.7499 | 0.020679 | 0.0035518 | -0.14068 | 0.0047116 | 7 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
Température (bobine) | 14.0076 | -0.037106 | 0.0035523 | 0.18559 | 0.001438 | 8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Spec Curv (I spécifié) | 12.5 | 0.0035464 | 0.0009037 | 0.060814 | 0.00054141 | 9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Angle(horiz./X_top codeur) | 0 | -0.013576 | 0.0014068 | 0.11591 | 0.0027113 | 10 | -0.26 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3
Mid Current (I réel moyen) | 12.513 | -0.017556 | 0.001576 | 0.019362 | 0.0015365 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Inclinaison RefMag (niv max) | -0.139 | 0.0028158 | 0.0014283 | 0.0080652 | 0.0016658 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. Cryostat(ecart niv max) | 5.595 | 0.015383 | 0.00095356 | 0.031099 | 0.0015026 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. carriage (niv min) | -0.15 | -0.17519 | 0.00060015 | 0.021865 | 0.00091865 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dx moyen(mm) | 0.14205 | -0.0018738 | 0.00080808 | 0.00095698 | 0.00070987 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dy moyen(mm) | 0.31697 |  |  | Multipôle refusé (orange) : (av.+unc.+2*STDV)+s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)-s
Analysis Tool | DRI ROT NOR CEL FDW |  |  | Multipôle litigieux (vert): (av.+unc.+2*STDV)-s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)+s
Number of point | 15
q(°) = Angle(verticale,C2) | 0.16716 |  |  |  | VALEURS PRINCIPALES
Nombre Mesure | 10 |  | Module de C2 (mT) |  |  | -3.7545 | Module de C6 (unité) |  |  | 4.3473
Sens du courant | +I / -I |  | Module de C3 (unité) |  |  | 1.3902 | Module de C10 (unité) |  |  | 0.1167
Vitesse (%) | 80
Commentaire

## HCMQAP144_pos3ap2
Bench Number | 91 | Valeurs dipôlaires en Teslas (signal absolu mesuré par la bobine externe corrigé de la dérive de l'électronique)
Magnet Name | hcmqap144 | (b1,sb1, a1,sa1) créé par le décentrement de la taupe (=[Babs(+I)-Babs(-I)]/2) | [6 empty] | 5.0871e-06 | 1.0803e-07 | 6.1515e-05 | 2.16e-07
Magnet Type | 2 | (b1,sb1, a1,sa1) issu des champs constants/externes (=[Babs(+I)+Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -2.762e-05 | 1.8421e-07 | 1.1222e-05 | 9.3854e-08
Aperture Number | 2 | Valeurs quadripolaires: b2 (T), a2 (T), sc2 (T), q Y_top codeur (mrad) | [6 empty] | -0.0037522 | -3.6101e-05 | 4.8691e-08 | 4.8105
GMT Time | 2003-12-08 07:37 |  | Les multipôles exprimés en unité sont rapportés au champ quadripôlaire local (C2= -3.752 mT)
Run Number | 2780 |  | Valeurs mesurées (unité) |  |  | Multipôle |  |  | Valeurs spécifiées (bn, an)
Run Type | manual | bn (normal) | sbn | an (skew) | san |  | Average |  | Uncertainty |  | Standard Deviation
Coil Name | taupe_quadrupole#12 | 1.3266 | 0.013769 | -2.9962 | 0.013867 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1
Rref | 0.017 | 0.60268 | 0.0091909 | 2.5774 | 0.008988 | 4 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7
Meas Type | cmp | -0.34606 | 0.0048502 | -0.7768 | 0.0061936 | 5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6
Shaft Pos | 3 | 4.4407 | 0.0046687 | 0.96194 | 0.0039506 | 6 | 3.925 | 0 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.5
Coil length | 0.7499 | 0.041882 | 0.0028038 | -0.21147 | 0.004345 | 7 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
Température (bobine) | 13.8367 | 0.0041894 | 0.0038217 | 0.20199 | 0.0029415 | 8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Spec Curv (I spécifié) | 12.5 | 0.066689 | 0.0029906 | 0.032377 | 0.0024598 | 9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Angle(horiz./X_top codeur) | 0 | 0.009161 | 0.0016917 | 0.084049 | 0.0014834 | 10 | -0.26 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3
Mid Current (I réel moyen) | 12.513 | -0.0414 | 0.0025318 | 0.020039 | 0.00088548 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Inclinaison RefMag (niv max) | 0.458 | -0.0031524 | 0.0019731 | 0.010207 | 0.0016085 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. Cryostat(ecart niv max) | 2.543 | 0.01121 | 0.0010612 | 0.025956 | 0.0015961 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. carriage (niv min) | 0.377 | -0.1771 | 0.0005126 | 0.020138 | 0.0014139 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dx moyen(mm) | 0.020362 | -0.0022694 | 0.0015351 | -0.0011517 | 0.0010653 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dy moyen(mm) | 0.27889 |  |  | Multipôle refusé (orange) : (av.+unc.+2*STDV)+s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)-s
Analysis Tool | DRI ROT NOR CEL FDW |  |  | Multipôle litigieux (vert): (av.+unc.+2*STDV)-s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)+s
Number of point | 15
q(°) = Angle(verticale,C2) | 0.27562 |  |  |  | VALEURS PRINCIPALES
Nombre Mesure | 10 |  | Module de C2 (mT) |  |  | -3.7524 | Module de C6 (unité) |  |  | 4.5437
Sens du courant | +I / -I |  | Module de C3 (unité) |  |  | 3.2767 | Module de C10 (unité) |  |  | 0.084547
Vitesse (%) | 80
Commentaire

## HCMQAP144_pos4ap2
Bench Number | 91 | Valeurs dipôlaires en Teslas (signal absolu mesuré par la bobine externe corrigé de la dérive de l'électronique)
Magnet Name | hcmqap144 | (b1,sb1, a1,sa1) créé par le décentrement de la taupe (=[Babs(+I)-Babs(-I)]/2) | [6 empty] | 2.6597e-05 | 1.4312e-07 | 0.00011607 | 2.793e-07
Magnet Type | 2 | (b1,sb1, a1,sa1) issu des champs constants/externes (=[Babs(+I)+Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -2.8288e-05 | 9.321e-08 | 9.6306e-06 | 1.0459e-07
Aperture Number | 2 | Valeurs quadripolaires: b2 (T), a2 (T), sc2 (T), q Y_top codeur (mrad) | [6 empty] | -0.003752 | -4.644e-05 | 1.0649e-07 | 6.1884
GMT Time | 2003-12-08 07:43 |  | Les multipôles exprimés en unité sont rapportés au champ quadripôlaire local (C2= -3.752 mT)
Run Number | 2780 |  | Valeurs mesurées (unité) |  |  | Multipôle |  |  | Valeurs spécifiées (bn, an)
Run Type | manual | bn (normal) | sbn | an (skew) | san |  | Average |  | Uncertainty |  | Standard Deviation
Coil Name | taupe_quadrupole#12 | 0.49918 | 0.016195 | -2.9188 | 0.0030857 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1
Rref | 0.017 | 0.59675 | 0.013149 | 2.6594 | 0.0021322 | 4 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7
Meas Type | cmp | 0.24385 | 0.0075319 | -0.82786 | 0.0085727 | 5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6
Shaft Pos | 4 | 3.759 | 0.0042223 | 0.43775 | 0.0037429 | 6 | 3.925 | 0 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.5
Coil length | 0.7499 | 0.27353 | 0.0054405 | -0.22954 | 0.0048139 | 7 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
Température (bobine) | 13.8306 | 0.074032 | 0.0047089 | 0.22324 | 0.0022554 | 8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Spec Curv (I spécifié) | 12.5 | 0.050439 | 0.002984 | 0.064905 | 0.0024289 | 9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Angle(horiz./X_top codeur) | 0 | -0.062849 | 0.0022219 | 0.050845 | 0.0011127 | 10 | -0.26 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3
Mid Current (I réel moyen) | 12.513 | 0.0050134 | 0.0015909 | 0.025032 | 0.0019256 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Inclinaison RefMag (niv max) | -0.325 | -0.012306 | 0.0012118 | 0.01172 | 0.0023124 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. Cryostat(ecart niv max) | 24.923 | 0.0070448 | 0.00058599 | 0.050237 | 0.0014605 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. carriage (niv min) | -0.409 | -0.16996 | 0.00054924 | 0.017307 | 0.0012402 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dx moyen(mm) | 0.11398 | -0.0014291 | 0.0005593 | 0.0017185 | 0.00054446 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dy moyen(mm) | 0.5273 |  |  | Multipôle refusé (orange) : (av.+unc.+2*STDV)+s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)-s
Analysis Tool | DRI ROT NOR CEL FDW |  |  | Multipôle litigieux (vert): (av.+unc.+2*STDV)-s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)+s
Number of point | 15
q(°) = Angle(verticale,C2) | 0.35457 |  |  |  | VALEURS PRINCIPALES
Nombre Mesure | 10 |  | Module de C2 (mT) |  |  | -3.7523 | Module de C6 (unité) |  |  | 3.7844
Sens du courant | +I / -I |  | Module de C3 (unité) |  |  | 2.9611 | Module de C10 (unité) |  |  | 0.080841
Vitesse (%) | 80
Commentaire

## HCMQAP144_pos5ap2
Bench Number | 91 | Valeurs dipôlaires en Teslas (signal absolu mesuré par la bobine externe corrigé de la dérive de l'électronique)
Magnet Name | hcmqap144 | (b1,sb1, a1,sa1) créé par le décentrement de la taupe (=[Babs(+I)-Babs(-I)]/2) | [6 empty] | 3.4513e-05 | 1.8946e-07 | 9.325e-05 | 5.2941e-08
Magnet Type | 2 | (b1,sb1, a1,sa1) issu des champs constants/externes (=[Babs(+I)+Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -3.0377e-05 | 7.9465e-08 | 8.9301e-06 | 1.12e-07
Aperture Number | 2 | Valeurs quadripolaires: b2 (T), a2 (T), sc2 (T), q Y_top codeur (mrad) | [6 empty] | -0.0020877 | -3.2797e-05 | 7.3994e-08 | 7.8541
GMT Time | 2003-12-08 07:50 |  | Les multipôles exprimés en unité sont rapportés au champ quadripôlaire local (C2= -2.088 mT)
Run Number | 2780 |  | Valeurs mesurées (unité) |  |  | Multipôle |  |  | Valeurs spécifiées (bn, an)
Run Type | manual | bn (normal) | sbn | an (skew) | san |  | Average |  | Uncertainty |  | Standard Deviation
Coil Name | taupe_quadrupole#12 | 0.5252 | 0.019213 | 5.7999 | 0.024644 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1
Rref | 0.017 | -0.53349 | 0.011032 | 2.3907 | 0.018967 | 4 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7
Meas Type | cmp | -0.537 | 0.01742 | -0.77531 | 0.012836 | 5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6
Shaft Pos | 5 | 14.7322 | 0.010069 | 2.3173 | 0.0039866 | 6 | 3.925 | 0 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.5
Coil length | 0.7499 | -0.45118 | 0.0083011 | 0.34234 | 0.006905 | 7 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
Température (bobine) | 13.8947 | -0.011481 | 0.0091658 | 0.17841 | 0.007768 | 8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Spec Curv (I spécifié) | 12.5 | 0.10488 | 0.0057462 | -0.0016041 | 0.0077309 | 9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Angle(horiz./X_top codeur) | 0 | -0.31603 | 0.003561 | 0.33404 | 0.0032477 | 10 | -0.26 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3
Mid Current (I réel moyen) | 12.513 | -0.058353 | 0.002854 | 0.017216 | 0.0020356 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Inclinaison RefMag (niv max) | 0.357 | -0.025812 | 0.00088945 | 0.010809 | 0.0019347 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. Cryostat(ecart niv max) | 2.543 | 0.019752 | 0.0029242 | 0.040976 | 0.00059446 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. carriage (niv min) | 0.266 | -0.13114 | 0.0011825 | -0.0080829 | 0.0017401 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dx moyen(mm) | 0.26901 | -0.00041571 | 0.00074442 | 0.0046997 | 0.0013473 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dy moyen(mm) | 0.76355 |  |  | Multipôle refusé (orange) : (av.+unc.+2*STDV)+s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)-s
Analysis Tool | DRI ROT NOR CEL FDW |  |  | Multipôle litigieux (vert): (av.+unc.+2*STDV)-s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)+s
Number of point | 15
q(°) = Angle(verticale,C2) | 0.45001 |  |  |  | VALEURS PRINCIPALES
Nombre Mesure | 10 |  | Module de C2 (mT) |  |  | -2.088 | Module de C6 (unité) |  |  | 14.9133
Sens du courant | +I / -I |  | Module de C3 (unité) |  |  | 5.8236 | Module de C10 (unité) |  |  | 0.45985
Vitesse (%) | 80
Commentaire

## Lmag_hcmqap
Fichiers | HCMQAP144_pos1ap2 | HCMQAP144_pos2ap2 | HCMQAP144_pos3ap2 | HCMQAP144_pos4ap2 | HCMQAP144_pos5ap2 | Long. mag (m)
C2 (mT) | -2.2486 | -3.7545 | -3.7524 | -3.7523 | -2.088 | 3.1162
Mutipôles | Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5 | Intégrales
b3 | 1.715 | 0.35075 | 1.3266 | 0.49918 | 0.5252 | 0.84131
b4 | 1.1551 | 0.95514 | 0.60268 | 0.59675 | -0.53349 | 0.61363
b5 | 0.18673 | -0.11549 | -0.34606 | 0.24385 | -0.537 | -0.097369
b6 | 4.6107 | 4.2786 | 4.4407 | 3.759 | 14.7322 | 5.64
b7 | -0.22503 | 0.020679 | 0.041882 | 0.27353 | -0.45118 | -0.011983
b8 | 0.13916 | -0.037106 | 0.0041894 | 0.074032 | -0.011481 | 0.028414
b9 | -0.0041158 | 0.0035464 | 0.066689 | 0.050439 | 0.10488 | 0.042483
b10 | -0.30037 | -0.013576 | 0.009161 | -0.062849 | -0.31603 | -0.1018
b11 | -0.028908 | -0.017556 | -0.0414 | 0.0050134 | -0.058353 | -0.024962
b12 | -0.0085274 | 0.0028158 | -0.0031524 | -0.012306 | -0.025812 | -0.0077266
b13 | 0.036597 | 0.015383 | 0.01121 | 0.0070448 | 0.019752 | 0.016016
b14 | -0.19662 | -0.17519 | -0.1771 | -0.16996 | -0.13114 | -0.17158
b15 | -0.00015289 | -0.0018738 | -0.0022694 | -0.0014291 | -0.00041571 | -0.0014187
a3 | 0.13686 | -1.3452 | -2.9962 | -2.9188 | 5.7999 | -0.95075
a4 | 0.62837 | 2.2982 | 2.5774 | 2.6594 | 2.3907 | 2.2239
a5 | 0.15686 | -0.20744 | -0.7768 | -0.82786 | -0.77531 | -0.51721
a6 | 0.57913 | 0.76985 | 0.96194 | 0.43775 | 2.3173 | 0.91584
a7 | -0.028407 | -0.14068 | -0.21147 | -0.22954 | 0.34234 | -0.098235
a8 | 0.058306 | 0.18559 | 0.20199 | 0.22324 | 0.17841 | 0.17928
a9 | 0.043819 | 0.060814 | 0.032377 | 0.064905 | -0.0016041 | 0.044149
a10 | 0.13928 | 0.11591 | 0.084049 | 0.050845 | 0.33404 | 0.12516
a11 | 0.011854 | 0.019362 | 0.020039 | 0.025032 | 0.017216 | 0.019519
a12 | 0.01205 | 0.0080652 | 0.010207 | 0.01172 | 0.010809 | 0.010402
a13 | 0.059724 | 0.031099 | 0.025956 | 0.050237 | 0.040976 | 0.039916
a14 | 0.020926 | 0.021865 | 0.020138 | 0.017307 | -0.0080829 | 0.016208
a15 | -0.00045052 | 0.00095698 | -0.0011517 | 0.0017185 | 0.0046997 | 0.00093099
Angle[Horiz,C2](°) | 0.040553 | 0.16716 | 0.27562 | 0.35457 | 0.45001 | Gradient (T/m)
Temp. taupe (°C) | 14.1846 | 14.0076 | 13.8367 | 13.8306 | 13.8947 | -209.64
Niv. moyen (mrad) | 0.433 | -0.1445 | 0.4175 | -0.367 | 0.3115 | C2,moyen=-3.753
Intégrale(Cn) = Sum(Cn,pos=[1,5])/(Sum(C2,pos=[1,5]) | [5 empty] | Gradient = C2,moyen/Rref*(11870/Spec_curv)
C2,moyen(mT) = (C2,pos2+C2,pos3+C2,pos4)/3 Long_mag = Intégrale(C2)/C2,moyen*.7499 [Cn,x(T) = cn,x(unit)*C2,x(T)]
Taupe : | taupe_quadrupole#12

## Result_HCMQAP
Mon 08/12/2003 07:54:51 | LISSNER | HCMQAP144 | Aperture2 | taupe_quadrupole#12
Position | Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5 | Integrales
Cn (T) | 0.0022534 | 0.0037634 | 0.0037604 | 0.0037604 | 0.0020929 | 0.011722
Angle (Horiz,Cn) | 3.6667 | 1.3103 | -0.004756 | -1.9162 | -2.8443 | 4.6649
b1 | -54.5632 | -3.4697 | 68.3336 | 12.5787 | -80.4207 | -9.5285e-05
b2 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000
b3 | 1.6891 | 0.2879 | 1.2491 | 0.50736 | 0.69487 | 0.82846
b4 | 1.1334 | 0.94346 | 0.61853 | 0.60218 | -0.61891 | 0.6014
b5 | 0.10537 | -0.14972 | -0.24054 | 0.2741 | -0.92748 | -0.13695
b6 | 4.6036 | 4.2791 | 4.455 | 3.7603 | 14.8276 | 5.6556
b7 | -0.2372 | 0.0073803 | 0.023561 | 0.27365 | -0.43781 | -0.019526
b8 | 0.14353 | -0.043019 | 0.0046891 | 0.080787 | -0.012502 | 0.02923
b9 | 0.030278 | -0.00283 | 0.062085 | 0.056044 | 0.19463 | 0.058163
b10! | -0.30518 | -0.017802 | 0.0031784 | -0.061613 | -0.30101 | -0.10264
b11 | -0.036446 | -0.02224 | -0.04651 | 0.002144 | -0.06692 | -0.030242
b12 | -0.0052911 | -0.00053123 | -0.0055879 | -0.0095469 | -0.018296 | -0.0069815
b13 | 0.03916 | 0.014646 | 0.0056534 | 0.0080241 | 0.02626 | 0.015979
b14 | -0.19732 | -0.17554 | -0.17711 | -0.16942 | -0.13124 | -0.17166
b15 | -0.0001364 | -0.0018788 | -0.0022923 | -0.0013782 | -0.0001987 | -0.0013817
a1 | -88.8671 | 84.5209 | 106.6294 | -39.308 | -177.2746 | 0.00085553
a2 | 73.3359 | 26.2062 | -0.095114 | -38.3251 | -56.8864 | 0
a3 | 0.11523 | -1.3225 | -2.9251 | -2.9202 | 5.7676 | -0.93605
a4* | 0.63977 | 2.2984 | 2.5466 | 2.6445 | 2.4979 | 2.2289
a5 | -0.064494 | -0.02876 | -0.50677 | -0.90119 | -2.1657 | -0.64491
a6! | 0.70268 | 0.80752 | 0.95839 | 0.38919 | 2.1056 | 0.9018
a7 | -0.040561 | -0.13951 | -0.19772 | -0.23018 | 0.34501 | -0.096201
a8 | 0.048932 | 0.18227 | 0.20671 | 0.21839 | 0.14529 | 0.17267
a9 | 0.060718 | 0.059335 | 0.037906 | 0.067004 | 0.019931 | 0.050948
a10 | 0.13322 | 0.11515 | 0.081549 | 0.053105 | 0.35409 | 0.12673
a11 | 0.0092459 | 0.018885 | 0.019529 | 0.02462 | 0.023353 | 0.019629
a12 | 0.00026815 | 0.0086547 | 0.012193 | 0.011258 | -0.0013799 | 0.0075801
a13 | 0.068335 | 0.025478 | 0.018975 | 0.052951 | 0.050169 | 0.040008
a14 | 0.010863 | 0.018659 | 0.020147 | 0.021889 | -0.0027907 | 0.015801
a15 | -0.00046136 | 0.00092035 | -0.0011537 | 0.0017585 | 0.0047123 | 0.00093144
Temp taupe (deg) | 13.8947 | 13.913 | 13.9435 | 13.9679 | 14.0076
Niv init (mrad) | 0.33112 | 0.31382 | 0.29856 | 0.29246 | 0.28534
Dx moy (mm) | 9.386e-05 | 0 | -0.00011617 | -2.164e-05 | 0.000135 | 0.00013573
Dy moy (mm) | 0.00015039 | -0.0001437 | -0.00018127 | 6.6741e-05 | 0.00030213 | 0.0004607
| C2 centre (T) | -0.003749 | Long. Mag. (m) | 3.1162
* = Integral error ! = Central error Conclusion : CONTACT CEA
Dx corrected | 9.386e-05 | 5.522e-06 | -0.00011617 | -2.164e-05 | 0.000135 | -2.1616e-07
Dy corrected | 0.00015039 | -0.0001437 | -0.00018127 | 6.6741e-05 | 0.00030213 | -1.663e-08
Feed down
| Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5
b1' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
b2' | 10000.0166 | 9999.9778 | 9999.9205 | 10000.0216 | 9999.806
b3' | 1.6908 | 0.34711 | 1.3179 | 0.47391 | 0.54694
b4' | 1.138 | 0.9423 | 0.60349 | 0.61494 | -0.49441
b5' | 0.20137 | -0.10864 | -0.34165 | 0.24253 | -0.52587
b6' | 4.5978 | 4.2721 | 4.4414 | 3.7636 | 14.77
b7' | -0.23468 | 0.018068 | 0.038766 | 0.26692 | -0.45658
b8' | 0.14057 | -0.039014 | 0.0045287 | 0.078112 | -0.0029709
b9' | 0.0045064 | 0.0058778 | 0.069716 | 0.054874 | 0.11648
b10' | -0.30801 | -0.016278 | 0.0084389 | -0.062607 | -0.31048
b11' | -0.036794 | -0.021438 | -0.04466 | 0.0017915 | -0.068248
b12' | -0.0099507 | 0.0021103 | -0.0036235 | -0.012164 | -0.026493
b13' | 0.023748 | 0.015955 | 0.024179 | 0.0097105 | 0.013356
b14' | -0.19727 | -0.17544 | -0.17706 | -0.16949 | -0.13244
b15' | -0.0001364 | -0.0018788 | -0.0022923 | -0.0013782 | -0.0001987
Feed down
| Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5
a1' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
a2' | 73.367 | 26.2005 | -0.081777 | -38.3137 | -56.7701
a3' | 0.15591 | -1.3442 | -2.9971 | -2.9232 | 5.7941
a4' | 0.64208 | 2.3034 | 2.5707 | 2.6534 | 2.3632
a5' | 0.15852 | -0.2083 | -0.77703 | -0.82985 | -0.76444
a6' | 0.68875 | 0.80688 | 0.96499 | 0.3974 | 2.0754
a7' | -0.029782 | -0.13655 | -0.20795 | -0.22991 | 0.35153
a8' | 0.053757 | 0.18262 | 0.19934 | 0.21947 | 0.17423
a9' | 0.04304 | 0.061026 | 0.032586 | 0.064218 | -0.0029111
a10' | 0.13051 | 0.11709 | 0.085174 | 0.052875 | 0.34405
a11' | 0.0087473 | 0.018966 | 0.019268 | 0.02405 | 0.019655
a12' | 0.0089527 | 0.0072684 | 0.0099137 | 0.010828 | 0.0090013
a13' | 0.046423 | 0.044847 | 0.041736 | 0.043942 | 0.019558
a14' | 0.01081 | 0.018886 | 0.0206 | 0.021782 | -0.0023162
a15' | -0.00046136 | 0.00092035 | -0.0011537 | 0.0017585 | 0.0047123
Feed down normalised
| Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5 | Central | Sigma | Integrals |  | Coil Waviness
b1' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
b2' | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | 10000
b3' | 1.6908 | 0.34711 | 1.3179 | 0.47391 | 0.54695 | 0.71296 | 0.52769 | 0.83164 |  | -4.2325
b4' | 1.138 | 0.9423 | 0.6035 | 0.61494 | -0.49442 | 0.72024 | 0.19239 | 0.61787 |  | -4.9607
b5' | 0.20137 | -0.10864 | -0.34166 | 0.24253 | -0.52588 | -0.069258 | 0.29408 | -0.091389 |  | -3.8405
b6' | 4.5978 | 4.2721 | 4.4414 | 3.7636 | 14.7702 | 4.159 | 0.35276 | 5.6431 |  | -3.2395
b7' | -0.23468 | 0.018068 | 0.038766 | 0.26692 | -0.45659 | 0.10792 | 0.13809 | -0.017077 |  | -4.0131
b8' | 0.14057 | -0.039014 | 0.0045287 | 0.078112 | -0.0029709 | 0.014542 | 0.059202 | 0.030356
b9' | 0.0045064 | 0.0058778 | 0.069716 | 0.054873 | 0.11648 | 0.043489 | 0.033407 | 0.047636
b10' | -0.30801 | -0.016278 | 0.008439 | -0.062606 | -0.31049 | -0.023482 | 0.036066 | -0.10293 |  | 0.017296
b11' | -0.036794 | -0.021438 | -0.04466 | 0.0017915 | -0.06825 | -0.021436 | 0.023226 | -0.029918
b12' | -0.0099506 | 0.0021103 | -0.0036235 | -0.012164 | -0.026493 | -0.0045591 | 0.007183 | -0.0082721
b13' | 0.023748 | 0.015955 | 0.02418 | 0.0097105 | 0.013356 | 0.016615 | 0.0072571 | 0.017207
b14' | -0.19727 | -0.17544 | -0.17707 | -0.16949 | -0.13244 | -0.174 | 0.0039862 | -0.17179 | alpha | 285
b15' | -0.0001364 | -0.0018788 | -0.0022923 | -0.0013782 | -0.00019871 | -0.0018498 | 0.00045776 | -0.0013817 | beta | 0.5536
Feed down normalised
| Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5 | Central | Sigma | Integrals
a1' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
a2' | 73.3669 | 26.2006 | -0.081778 | -38.3136 | -56.7712 | -4.065 | 32.441 | 0.046841
a3' | 0.15591 | -1.3442 | -2.9971 | -2.9232 | 5.7942 | -2.4215 | 0.9337 | -0.94965
a4' | 0.64208 | 2.3034 | 2.5707 | 2.6534 | 2.3632 | 2.5092 | 0.18293 | 2.2204
a5' | 0.15852 | -0.2083 | -0.77704 | -0.82985 | -0.76446 | -0.60506 | 0.34462 | -0.51625
a6' | 0.68875 | 0.80688 | 0.965 | 0.3974 | 2.0754 | 0.72309 | 0.29293 | 0.89923
a7' | -0.029782 | -0.13655 | -0.20796 | -0.22991 | 0.35153 | -0.19147 | 0.04881 | -0.095443
a8' | 0.053756 | 0.18262 | 0.19935 | 0.21947 | 0.17423 | 0.20048 | 0.01845 | 0.17581
a9' | 0.04304 | 0.061026 | 0.032586 | 0.064218 | -0.0029112 | 0.05261 | 0.017415 | 0.043798
a10' | 0.13051 | 0.11709 | 0.085174 | 0.052875 | 0.34406 | 0.085046 | 0.032106 | 0.12629
a11' | 0.0087473 | 0.018966 | 0.019268 | 0.02405 | 0.019656 | 0.020761 | 0.0028523 | 0.018881
a12' | 0.0089527 | 0.0072685 | 0.0099138 | 0.010828 | 0.0090015 | 0.0093366 | 0.0018484 | 0.009236
a13' | 0.046423 | 0.044847 | 0.041737 | 0.043941 | 0.019559 | 0.043508 | 0.0015997 | 0.040722
a14' | 0.01081 | 0.018886 | 0.0206 | 0.021782 | -0.0023163 | 0.020422 | 0.0014561 | 0.015992
a15' | -0.00046135 | 0.00092035 | -0.0011537 | 0.0017585 | 0.0047124 | 0.00050839 | 0.0014991 | 0.00093158