## Sommaire
Jour | vit-esse | I(A) | NB mesures | Posi-tion | N° fich. Originel | N° fich. Epuré | N° run | NOM Fich.res | NOM Fich.raw | Observation | Nombre de fichiers | 6
2003-08-12 | 80 | ±12.5 | 5 | 1 |  | HCMQAP145_pos1ap2 | 2787 | THCMQAP145_pos1ap2.xls
2003-08-12 | 80 | ±12.5 | 5 | 2 |  | HCMQAP145_pos2ap2 | 2787 | THCMQAP145_pos2ap2.xls
2003-08-12 | 80 | ±12.5 | 5 | 3 |  | HCMQAP145_pos3ap2 | 2787 | THCMQAP145_pos3ap2.xls
2003-08-12 | 80 | ±12.5 | 5 | 4 |  | HCMQAP145_pos4ap2 | 2787 | THCMQAP145_pos4ap2.xls
2003-08-12 | 80 | ±12.5 | 5 | 5 |  | HCMQAP145_pos5ap2 | 2787 | THCMQAP145_pos5ap2.xls
Sommaire : Valeurs intégrales calculées avec les fichiers: HCMQAP145_pos1ap2+HCMQAP145_pos2ap2+HCMQAP145_pos3ap2+HCMQAP145_pos4ap2+HCMQAP145_pos5ap2

## HCMQAP145_pos1ap2
Bench Number | 91 | Valeurs dipôlaires en Teslas (signal absolu mesuré par la bobine externe corrigé de la dérive de l'électronique)
Magnet Name | hcmqap145 | (b1,sb1, a1,sa1) créé par le décentrement de la taupe (=[Babs(+I)-Babs(-I)]/2) | [6 empty] | 8.1229e-06 | 1.615e-07 | 7.3386e-05 | 1.9044e-07
Magnet Type | 2 | (b1,sb1, a1,sa1) issu des champs constants/externes (=[Babs(+I)+Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -3.1599e-05 | 1.2305e-07 | 1.4709e-05 | 4.8287e-08
Aperture Number | 2 | Valeurs quadripolaires: b2 (T), a2 (T), sc2 (T), q Y_top codeur (mrad) | [6 empty] | -0.0022547 | -1.7976e-05 | 8.974e-08 | 3.9863
GMT Time | 2003-12-08 09:43 |  | Les multipôles exprimés en unité sont rapportés au champ quadripôlaire local (C2= -2.255 mT)
Run Number | 2787 |  | Valeurs mesurées (unité) |  |  | Multipôle |  |  | Valeurs spécifiées (bn, an)
Run Type | manual | bn (normal) | sbn | an (skew) | san |  | Average |  | Uncertainty |  | Standard Deviation
Coil Name | taupe_quadrupole#12 | -1.0583 | 0.023964 | 2.7277 | 0.024886 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1
Rref | 0.017 | -0.050502 | 0.048408 | 2.1107 | 0.017812 | 4 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7
Meas Type | cmp | -0.088501 | 0.012938 | -0.34808 | 0.0051986 | 5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6
Shaft Pos | 1 | 3.7776 | 0.0061986 | 0.77108 | 0.011077 | 6 | 3.925 | 0 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.5
Coil length | 0.7499 | 0.075974 | 0.0077074 | 0.39913 | 0.0098614 | 7 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
Température (bobine) | 16.7603 | -0.030012 | 0.010197 | 0.302 | 0.0094702 | 8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Spec Curv (I spécifié) | 12.5 | -0.12783 | 0.0064919 | -0.01327 | 0.0051037 | 9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Angle(horiz./X_top codeur) | 0 | -0.37247 | 0.0058616 | 0.097503 | 0.0033522 | 10 | -0.26 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3
Mid Current (I réel moyen) | 12.5135 | 0.053128 | 0.001792 | 0.0060662 | 0.0017654 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Inclinaison RefMag (niv max) | -0.239 | -0.0060048 | 0.0036024 | 0.024293 | 0.0016529 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. Cryostat(ecart niv max) | 19.836 | -0.0034008 | 0.0011111 | 0.059525 | 0.0019394 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. carriage (niv min) | -0.357 | -0.18858 | 0.0011793 | 0.014386 | 0.002031 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dx moyen(mm) | 0.056836 | 0.0040535 | 0.00097419 | -0.0040667 | 0.001489 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dy moyen(mm) | 0.55377 |  |  | Multipôle refusé (orange) : (av.+unc.+2*STDV)+s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)-s
Analysis Tool | DRI ROT NOR CEL FDW |  |  | Multipôle litigieux (vert): (av.+unc.+2*STDV)-s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)+s
Number of point | 15
q(°) = Angle(verticale,C2) | 0.2284 |  |  |  | VALEURS PRINCIPALES
Nombre Mesure | 10 |  | Module de C2 (mT) |  |  | -2.2548 | Module de C6 (unité) |  |  | 3.8555
Sens du courant | +I / -I |  | Module de C3 (unité) |  |  | 2.9258 | Module de C10 (unité) |  |  | 0.38502
Vitesse (%) | 80
Commentaire

## HCMQAP145_pos2ap2
Bench Number | 91 | Valeurs dipôlaires en Teslas (signal absolu mesuré par la bobine externe corrigé de la dérive de l'électronique)
Magnet Name | hcmqap145 | (b1,sb1, a1,sa1) créé par le décentrement de la taupe (=[Babs(+I)-Babs(-I)]/2) | [6 empty] | 1.6505e-05 | 1.1902e-07 | 0.00010392 | 2.9019e-07
Magnet Type | 2 | (b1,sb1, a1,sa1) issu des champs constants/externes (=[Babs(+I)+Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -2.893e-05 | 1.619e-07 | 1.3521e-05 | 2.6972e-07
Aperture Number | 2 | Valeurs quadripolaires: b2 (T), a2 (T), sc2 (T), q Y_top codeur (mrad) | [6 empty] | -0.0037535 | -4.439e-05 | 2.4549e-08 | 5.9129
GMT Time | 2003-12-08 09:50 |  | Les multipôles exprimés en unité sont rapportés au champ quadripôlaire local (C2= -3.754 mT)
Run Number | 2787 |  | Valeurs mesurées (unité) |  |  | Multipôle |  |  | Valeurs spécifiées (bn, an)
Run Type | manual | bn (normal) | sbn | an (skew) | san |  | Average |  | Uncertainty |  | Standard Deviation
Coil Name | taupe_quadrupole#12 | 0.90052 | 0.0053101 | -1.2621 | 0.0079272 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1
Rref | 0.017 | 0.58938 | 0.013524 | -1.0057 | 0.010806 | 4 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7
Meas Type | cmp | 0.51642 | 0.0081795 | -0.57365 | 0.0064522 | 5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6
Shaft Pos | 2 | 3.1466 | 0.0074076 | 0.11467 | 0.0028757 | 6 | 3.925 | 0 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.5
Coil length | 0.7499 | 0.22106 | 0.004148 | 0.30233 | 0.0060957 | 7 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
Température (bobine) | 16.4612 | 0.13977 | 0.0023431 | -0.25827 | 0.0040512 | 8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Spec Curv (I spécifié) | 12.5 | 0.032027 | 0.0050975 | 0.03975 | 0.003037 | 9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Angle(horiz./X_top codeur) | 0 | -0.079106 | 0.0014221 | 0.071237 | 0.0025247 | 10 | -0.26 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3
Mid Current (I réel moyen) | 12.5139 | 0.0065379 | 0.00091457 | 0.032357 | 0.0018795 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Inclinaison RefMag (niv max) | 0.461 | -0.015322 | 0.0014621 | -0.025025 | 0.0012252 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. Cryostat(ecart niv max) | -1.017 | 0.0053995 | 0.001465 | 0.054842 | 0.0007445 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. carriage (niv min) | 0.334 | -0.16772 | 0.0011589 | 0.018461 | 0.00031592 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dx moyen(mm) | 0.069175 | -0.0016769 | 0.00072347 | -0.0023627 | 0.00069906 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dy moyen(mm) | 0.47148 |  |  | Multipôle refusé (orange) : (av.+unc.+2*STDV)+s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)-s
Analysis Tool | DRI ROT NOR CEL FDW |  |  | Multipôle litigieux (vert): (av.+unc.+2*STDV)-s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)+s
Number of point | 15
q(°) = Angle(verticale,C2) | 0.33878 |  |  |  | VALEURS PRINCIPALES
Nombre Mesure | 10 |  | Module de C2 (mT) |  |  | -3.7537 | Module de C6 (unité) |  |  | 3.1487
Sens du courant | +I / -I |  | Module de C3 (unité) |  |  | 1.5504 | Module de C10 (unité) |  |  | 0.10645
Vitesse (%) | 80
Commentaire

## HCMQAP145_pos3ap2
Bench Number | 91 | Valeurs dipôlaires en Teslas (signal absolu mesuré par la bobine externe corrigé de la dérive de l'électronique)
Magnet Name | hcmqap145 | (b1,sb1, a1,sa1) créé par le décentrement de la taupe (=[Babs(+I)-Babs(-I)]/2) | [6 empty] | 3.6776e-05 | 2.122e-07 | 9.0638e-05 | 3.1082e-07
Magnet Type | 2 | (b1,sb1, a1,sa1) issu des champs constants/externes (=[Babs(+I)+Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -2.797e-05 | 8.9803e-08 | 1.1268e-05 | 1.5466e-07
Aperture Number | 2 | Valeurs quadripolaires: b2 (T), a2 (T), sc2 (T), q Y_top codeur (mrad) | [6 empty] | -0.003753 | -4.2607e-05 | 3.5776e-08 | 5.6761
GMT Time | 2003-12-08 09:56 |  | Les multipôles exprimés en unité sont rapportés au champ quadripôlaire local (C2= -3.753 mT)
Run Number | 2787 |  | Valeurs mesurées (unité) |  |  | Multipôle |  |  | Valeurs spécifiées (bn, an)
Run Type | manual | bn (normal) | sbn | an (skew) | san |  | Average |  | Uncertainty |  | Standard Deviation
Coil Name | taupe_quadrupole#12 | -1.2881 | 0.014092 | -1.8122 | 0.0061024 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1
Rref | 0.017 | 0.063938 | 0.0079769 | -0.30449 | 0.016319 | 4 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7
Meas Type | cmp | 0.55508 | 0.0082065 | -0.80479 | 0.0057573 | 5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6
Shaft Pos | 3 | 3.0654 | 0.0035513 | 0.38502 | 0.0055483 | 6 | 3.925 | 0 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.5
Coil length | 0.7499 | -0.24609 | 0.0034577 | 0.18826 | 0.0050092 | 7 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
Température (bobine) | 16.1469 | 0.20444 | 0.001985 | 0.0022105 | 0.0024669 | 8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Spec Curv (I spécifié) | 12.5 | -0.07598 | 0.0027832 | 0.022473 | 0.0038001 | 9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Angle(horiz./X_top codeur) | 0 | -0.094636 | 0.002607 | 0.053641 | 0.0013903 | 10 | -0.26 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3
Mid Current (I réel moyen) | 12.514 | 0.022614 | 0.0013936 | 0.021631 | 0.0012593 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Inclinaison RefMag (niv max) | -0.129 | -0.0053394 | 0.00084813 | 0.014927 | 0.0016564 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. Cryostat(ecart niv max) | 28.483 | 0.019285 | 0.0014094 | 0.048684 | 0.0013089 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. carriage (niv min) | -0.228 | -0.16626 | 0.0010858 | 0.01746 | 0.0013193 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dx moyen(mm) | 0.16191 | 0.0047978 | 0.000764 | -0.003662 | 0.0012532 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dy moyen(mm) | 0.4124 |  |  | Multipôle refusé (orange) : (av.+unc.+2*STDV)+s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)-s
Analysis Tool | DRI ROT NOR CEL FDW |  |  | Multipôle litigieux (vert): (av.+unc.+2*STDV)-s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)+s
Number of point | 15
q(°) = Angle(verticale,C2) | 0.32522 |  |  |  | VALEURS PRINCIPALES
Nombre Mesure | 10 |  | Module de C2 (mT) |  |  | -3.7532 | Module de C6 (unité) |  |  | 3.0895
Sens du courant | +I / -I |  | Module de C3 (unité) |  |  | 2.2234 | Module de C10 (unité) |  |  | 0.10878
Vitesse (%) | 80
Commentaire

## HCMQAP145_pos4ap2
Bench Number | 91 | Valeurs dipôlaires en Teslas (signal absolu mesuré par la bobine externe corrigé de la dérive de l'électronique)
Magnet Name | hcmqap145 | (b1,sb1, a1,sa1) créé par le décentrement de la taupe (=[Babs(+I)-Babs(-I)]/2) | [6 empty] | 4.4217e-05 | 8.5675e-08 | 0.00012471 | 2.7701e-07
Magnet Type | 2 | (b1,sb1, a1,sa1) issu des champs constants/externes (=[Babs(+I)+Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -2.8309e-05 | 1.7179e-07 | 9.8191e-06 | 2.4643e-07
Aperture Number | 2 | Valeurs quadripolaires: b2 (T), a2 (T), sc2 (T), q Y_top codeur (mrad) | [6 empty] | -0.0037543 | -4.5891e-05 | 5.7276e-08 | 6.1115
GMT Time | 2003-12-08 10:03 |  | Les multipôles exprimés en unité sont rapportés au champ quadripôlaire local (C2= -3.755 mT)
Run Number | 2787 |  | Valeurs mesurées (unité) |  |  | Multipôle |  |  | Valeurs spécifiées (bn, an)
Run Type | manual | bn (normal) | sbn | an (skew) | san |  | Average |  | Uncertainty |  | Standard Deviation
Coil Name | taupe_quadrupole#12 | -0.88975 | 0.0064518 | -1.1519 | 0.0091255 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1
Rref | 0.017 | 0.45515 | 0.0066728 | 2.9138 | 0.0093899 | 4 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7
Meas Type | cmp | 0.82183 | 0.0068593 | -0.43175 | 0.0086081 | 5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6
Shaft Pos | 4 | 2.9149 | 0.0047374 | 0.23777 | 0.0062075 | 6 | 3.925 | 0 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.5
Coil length | 0.7499 | -0.020091 | 0.0036685 | 0.43427 | 0.00489 | 7 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
Température (bobine) | 15.8691 | 0.14467 | 0.002308 | 0.25743 | 0.0044418 | 8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Spec Curv (I spécifié) | 12.5 | 0.012097 | 0.0019763 | 0.079211 | 0.0023657 | 9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Angle(horiz./X_top codeur) | 0 | -0.07873 | 0.0014401 | -0.023887 | 0.0017708 | 10 | -0.26 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3
Mid Current (I réel moyen) | 12.514 | -0.001699 | 0.0013701 | 0.040023 | 0.0012887 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Inclinaison RefMag (niv max) | 0.463 | -0.017038 | 0.0015875 | 0.039558 | 0.0013028 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. Cryostat(ecart niv max) | -1.017 | 0.017748 | 0.00085889 | 0.06828 | 0.0011299 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. carriage (niv min) | 0.294 | -0.16965 | 0.0014208 | 0.010538 | 0.001264 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dx moyen(mm) | 0.19329 | 7.3912e-05 | 0.0005489 | -0.005699 | 0.0010405 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dy moyen(mm) | 0.56707 |  |  | Multipôle refusé (orange) : (av.+unc.+2*STDV)+s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)-s
Analysis Tool | DRI ROT NOR CEL FDW |  |  | Multipôle litigieux (vert): (av.+unc.+2*STDV)-s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)+s
Number of point | 15
q(°) = Angle(verticale,C2) | 0.35016 |  |  |  | VALEURS PRINCIPALES
Nombre Mesure | 10 |  | Module de C2 (mT) |  |  | -3.7546 | Module de C6 (unité) |  |  | 2.9246
Sens du courant | +I / -I |  | Module de C3 (unité) |  |  | 1.4555 | Module de C10 (unité) |  |  | 0.082274
Vitesse (%) | 80
Commentaire

## HCMQAP145_pos5ap2
Bench Number | 91 | Valeurs dipôlaires en Teslas (signal absolu mesuré par la bobine externe corrigé de la dérive de l'électronique)
Magnet Name | hcmqap145 | (b1,sb1, a1,sa1) créé par le décentrement de la taupe (=[Babs(+I)-Babs(-I)]/2) | [6 empty] | 3.8682e-05 | 7.3008e-08 | 9.5329e-05 | 1.0025e-07
Magnet Type | 2 | (b1,sb1, a1,sa1) issu des champs constants/externes (=[Babs(+I)+Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -3.0549e-05 | 1.4178e-07 | 8.9088e-06 | 1.0337e-07
Aperture Number | 2 | Valeurs quadripolaires: b2 (T), a2 (T), sc2 (T), q Y_top codeur (mrad) | [6 empty] | -0.0020823 | -3.3021e-05 | 4.7652e-08 | 7.9283
GMT Time | 2003-12-08 10:09 |  | Les multipôles exprimés en unité sont rapportés au champ quadripôlaire local (C2= -2.083 mT)
Run Number | 2787 |  | Valeurs mesurées (unité) |  |  | Multipôle |  |  | Valeurs spécifiées (bn, an)
Run Type | manual | bn (normal) | sbn | an (skew) | san |  | Average |  | Uncertainty |  | Standard Deviation
Coil Name | taupe_quadrupole#12 | -4.8068 | 0.023903 | 8.1903 | 0.027912 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1
Rref | 0.017 | -1.0189 | 0.028866 | 0.29262 | 0.016094 | 4 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7
Meas Type | cmp | -0.37043 | 0.011903 | -1.3625 | 0.010863 | 5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6
Shaft Pos | 5 | 14.2011 | 0.020037 | 1.8047 | 0.0074365 | 6 | 3.925 | 0 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.5
Coil length | 0.7499 | -0.54047 | 0.0074236 | 0.46476 | 0.016511 | 7 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
Température (bobine) | 15.6921 | -0.054509 | 0.0034253 | -0.074168 | 0.012149 | 8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Spec Curv (I spécifié) | 12.5 | -0.043107 | 0.0019233 | 0.0074639 | 0.0076918 | 9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Angle(horiz./X_top codeur) | 0 | -0.31519 | 0.0038066 | 0.29124 | 0.0014389 | 10 | -0.26 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3
Mid Current (I réel moyen) | 12.514 | -0.0021509 | 0.0024751 | 0.031877 | 0.0031678 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Inclinaison RefMag (niv max) | 0.009 | -0.0048498 | 0.0038948 | 0.015857 | 0.003101 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. Cryostat(ecart niv max) | 31.535 | -0.00097539 | 0.0027891 | 0.063883 | 0.0035757 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. carriage (niv min) | -0.087 | -0.1327 | 0.00066881 | -0.017845 | 0.0022132 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dx moyen(mm) | 0.30338 | 0.001338 | 0.00092089 | 0.0028354 | 0.0010394 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dy moyen(mm) | 0.78307 |  |  | Multipôle refusé (orange) : (av.+unc.+2*STDV)+s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)-s
Analysis Tool | DRI ROT NOR CEL FDW |  |  | Multipôle litigieux (vert): (av.+unc.+2*STDV)-s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)+s
Number of point | 15
q(°) = Angle(verticale,C2) | 0.45426 |  |  |  | VALEURS PRINCIPALES
Nombre Mesure | 10 |  | Module de C2 (mT) |  |  | -2.0826 | Module de C6 (unité) |  |  | 14.3153
Sens du courant | +I / -I |  | Module de C3 (unité) |  |  | 9.4966 | Module de C10 (unité) |  |  | 0.42914
Vitesse (%) | 80
Commentaire

## Lmag_hcmqap
Fichiers | HCMQAP145_pos1ap2 | HCMQAP145_pos2ap2 | HCMQAP145_pos3ap2 | HCMQAP145_pos4ap2 | HCMQAP145_pos5ap2 | Long. mag (m)
C2 (mT) | -2.2548 | -3.7537 | -3.7532 | -3.7546 | -2.0826 | 3.1162
Mutipôles | Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5 | Intégrales
b3 | -1.0583 | 0.90052 | -1.2881 | -0.88975 | -4.8068 | -1.1021
b4 | -0.050502 | 0.58938 | 0.063938 | 0.45515 | -1.0189 | 0.12344
b5 | -0.088501 | 0.51642 | 0.55508 | 0.82183 | -0.37043 | 0.39339
b6 | 3.7776 | 3.1466 | 3.0654 | 2.9149 | 14.2011 | 4.6384
b7 | 0.075974 | 0.22106 | -0.24609 | -0.020091 | -0.54047 | -0.072027
b8 | -0.030012 | 0.13977 | 0.20444 | 0.14467 | -0.054509 | 0.10603
b9 | -0.12783 | 0.032027 | -0.07598 | 0.012097 | -0.043107 | -0.031896
b10 | -0.37247 | -0.079106 | -0.094636 | -0.07873 | -0.31519 | -0.15668
b11 | 0.053128 | 0.0065379 | 0.022614 | -0.001699 | -0.0021509 | 0.013998
b12 | -0.0060048 | -0.015322 | -0.0053394 | -0.017038 | -0.0048498 | -0.010588
b13 | -0.0034008 | 0.0053995 | 0.019285 | 0.017748 | -0.00097539 | 0.0095896
b14 | -0.18858 | -0.16772 | -0.16626 | -0.16965 | -0.1327 | -0.16617
b15 | 0.0040535 | -0.0016769 | 0.0047978 | 7.3912e-05 | 0.001338 | 0.0015332
a3 | 2.7277 | -1.2621 | -1.8122 | -1.1519 | 8.1903 | 0.47074
a4 | 2.1107 | -1.0057 | -0.30449 | 2.9138 | 0.29262 | 0.73025
a5 | -0.34808 | -0.57365 | -0.80479 | -0.43175 | -1.3625 | -0.66782
a6 | 0.77108 | 0.11467 | 0.38502 | 0.23777 | 1.8047 | 0.52986
a7 | 0.39913 | 0.30233 | 0.18826 | 0.43427 | 0.46476 | 0.34232
a8 | 0.302 | -0.25827 | 0.0022105 | 0.25743 | -0.074168 | 0.034094
a9 | -0.01327 | 0.03975 | 0.022473 | 0.079211 | 0.0074639 | 0.033117
a10 | 0.097503 | 0.071237 | 0.053641 | -0.023887 | 0.29124 | 0.077276
a11 | 0.0060662 | 0.032357 | 0.021631 | 0.040023 | 0.031877 | 0.027757
a12 | 0.024293 | -0.025025 | 0.014927 | 0.039558 | 0.015857 | 0.012719
a13 | 0.059525 | 0.054842 | 0.048684 | 0.06828 | 0.063883 | 0.058479
a14 | 0.014386 | 0.018461 | 0.01746 | 0.010538 | -0.017845 | 0.010877
a15 | -0.0040667 | -0.0023627 | -0.003662 | -0.005699 | 0.0028354 | -0.0030307
Angle[Horiz,C2](°) | 0.2284 | 0.33878 | 0.32522 | 0.35016 | 0.45426 | Gradient (T/m)
Temp. taupe (°C) | 16.7603 | 16.4612 | 16.1469 | 15.8691 | 15.6921 | -209.69
Niv. moyen (mrad) | -0.298 | 0.3975 | -0.1785 | 0.3785 | -0.039 | C2,moyen=-3.754
Intégrale(Cn) = Sum(Cn,pos=[1,5])/(Sum(C2,pos=[1,5]) | [5 empty] | Gradient = C2,moyen/Rref*(11870/Spec_curv)
C2,moyen(mT) = (C2,pos2+C2,pos3+C2,pos4)/3 Long_mag = Intégrale(C2)/C2,moyen*.7499 [Cn,x(T) = cn,x(unit)*C2,x(T)]
Taupe : | taupe_quadrupole#12

## Result_HCMQAP
Mon 08/12/2003 10:14:16 | LISSNER | HCMQAP145 | Aperture2 | taupe_quadrupole#12
Position | Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5 | Integrales
Cn (T) | 0.0022594 | 0.0037624 | 0.0037614 | 0.0037624 | 0.0020869 | 0.011724
Angle (Horiz,Cn) | 1.9507 | 0.29363 | -0.13219 | -0.033501 | -2.3654 | 5.9207
b1 | 55.348 | 48.2343 | -5.8966 | -25.0599 | -91.059 | 0.00063156
b2 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000
b3 | -1.0895 | 0.91071 | -1.2921 | -0.88645 | -4.7327 | -1.0944
b4 | -0.080711 | 0.60666 | 0.081663 | 0.4416 | -1.139 | 0.10821
b5 | 0.033788 | 0.59482 | 0.53604 | 0.79174 | -0.89515 | 0.34808
b6 | 3.773 | 3.1463 | 3.0577 | 2.9198 | 14.2966 | 4.6496
b7 | 0.05983 | 0.22801 | -0.25018 | -0.023408 | -0.55681 | -0.076653
b8 | -0.043273 | 0.1387 | 0.20245 | 0.14441 | -0.05551 | 0.10318
b9 | -0.13806 | 0.028905 | -0.076196 | 0.016343 | 0.030565 | -0.02332
b10 | -0.37333 | -0.08065 | -0.096934 | -0.078874 | -0.30703 | -0.15667
b11 | 0.043752 | 0.0024908 | 0.017463 | -0.0043581 | -0.013232 | 0.0083091
b12 | -0.0074329 | -0.017672 | -0.0097833 | -0.016222 | 0.0059182 | -0.010796
b13 | -0.0084043 | 0.0018935 | 0.01945 | 0.019808 | 0.0059126 | 0.0094755
b14 | -0.18887 | -0.16779 | -0.16616 | -0.16964 | -0.13314 | -0.16627
b15 | 0.0041978 | -0.0016572 | 0.004778 | 5.7424e-05 | 0.0014442 | 0.0015644
a1 | -11.9639 | 36.3082 | 71.3084 | -19.5067 | -145.8574 | -0.0013307
a2 | 39.0141 | 5.8727 | -2.6437 | -0.67002 | -47.3082 | 0
a3 | 2.7627 | -1.2678 | -1.8095 | -1.1753 | 8.2697 | 0.47995
a4 | 2.1028 | -1.0086 | -0.2887 | 2.9097 | 0.41286 | 0.74725
a5 | -0.35257 | -0.51308 | -0.6974 | -0.46377 | -2.4783 | -0.78471
a6 | 0.83176 | 0.13578 | 0.3728 | 0.2322 | 1.6318 | 0.51642
a7 | 0.41854 | 0.30207 | 0.20222 | 0.43217 | 0.49057 | 0.35136
a8 | 0.29429 | -0.2576 | -0.0044297 | 0.25365 | -0.083615 | 0.029376
a9 | -0.0087071 | 0.039286 | 0.015366 | 0.08045 | 0.022863 | 0.034308
a10 | 0.091709 | 0.073424 | 0.055973 | -0.024272 | 0.29639 | 0.078114
a11 | 0.0066202 | 0.029478 | 0.019957 | 0.038757 | 0.03185 | 0.026434
a12 | 0.02651 | -0.022459 | 0.015581 | 0.036507 | 0.0053465 | 0.011677
a13 | 0.060417 | 0.052682 | 0.043832 | 0.069485 | 0.072238 | 0.058326
a14 | 0.0092558 | 0.017768 | 0.017803 | 0.010637 | -0.01343 | 0.010658
a15 | -0.0039436 | -0.0023697 | -0.0036735 | -0.005701 | 0.0027842 | -0.0030246
Temp taupe (deg) | 15.6921 | 15.7043 | 15.7318 | 15.7532 | 15.7806
Niv init (mrad) | -0.059001 | -0.039164 | -0.028483 | -0.018819 | -0.010681
Dx moy (mm) | -9.4011e-05 | -8.2034e-05 | 1.0056e-05 | 4.26e-05 | 0.00015362 | 0.00015099
Dy moy (mm) | 2.0705e-05 | -6.1676e-05 | -0.00012122 | 3.3164e-05 | 0.00024868 | 0.00053362
| C2 centre (T) | -0.00375 | Long. Mag. (m) | 3.1162
* = Integral error ! = Central error Conclusion : ACCEPTED
Dx corrected | -9.4011e-05 | -8.2034e-05 | 1.0056e-05 | 4.26e-05 | 0.00015362 | -1.5114e-07
Dy corrected | 2.0705e-05 | -6.1676e-05 | -0.00012122 | 3.3164e-05 | 0.00024868 | 1.6138e-07
Feed down
| Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5
b1' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
b2' | 10000.0053 | 9999.982 | 9999.9727 | 10000.0001 | 9999.6725
b3' | -1.0959 | 0.89095 | -1.2982 | -0.90016 | -4.7817
b4' | -0.079741 | 0.58774 | 0.06304 | 0.45316 | -1.0263
b5' | -0.0756 | 0.52137 | 0.55838 | 0.82606 | -0.36853
b6' | 3.7679 | 3.1463 | 3.0655 | 2.9144 | 14.2233
b7' | 0.058996 | 0.21679 | -0.24956 | -0.024339 | -0.55176
b8' | -0.037081 | 0.13873 | 0.20297 | 0.14348 | -0.055976
b9' | -0.12048 | 0.034805 | -0.07312 | 0.014991 | -0.033427
b10' | -0.37583 | -0.079701 | -0.095407 | -0.07974 | -0.31288
b11' | 0.043849 | 0.0025326 | 0.018621 | -0.0055887 | -0.013504
b12' | -0.0077582 | -0.015488 | -0.0058946 | -0.017253 | -0.0061214
b13' | 0.0050269 | 0.013257 | 0.019822 | 0.014012 | -0.0071747
b14' | -0.18913 | -0.1678 | -0.16649 | -0.16948 | -0.13353
b15' | 0.0041978 | -0.0016572 | 0.004778 | 5.7424e-05 | 0.0014442
Feed down
| Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5
a1' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
a2' | 38.9809 | 5.8783 | -2.6274 | -0.67937 | -47.2972
a3' | 2.7275 | -1.2598 | -1.8118 | -1.1508 | 8.2309
a4' | 2.1107 | -1.0073 | -0.30564 | 2.9113 | 0.2709
a5' | -0.35259 | -0.57343 | -0.80531 | -0.43238 | -1.3588
a6' | 0.81831 | 0.12207 | 0.38422 | 0.23843 | 1.6095
a7' | 0.40678 | 0.30725 | 0.1921 | 0.43859 | 0.4796
a8' | 0.29333 | -0.25995 | -1.0285e-05 | 0.25552 | -0.078385
a9' | -0.017364 | 0.03873 | 0.021885 | 0.078517 | 0.0065459
a10' | 0.091875 | 0.071911 | 0.054846 | -0.023386 | 0.29733
a11' | 0.004908 | 0.031375 | 0.020826 | 0.039415 | 0.033334
a12' | 0.022378 | -0.025592 | 0.014228 | 0.03906 | 0.014218
a13' | 0.056761 | 0.059481 | 0.059373 | 0.065529 | 0.04534
a14' | 0.0096327 | 0.018012 | 0.017295 | 0.010438 | -0.012782
a15' | -0.0039436 | -0.0023697 | -0.0036735 | -0.005701 | 0.0027842
Feed down normalised
| Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5 | Central | Sigma | Integrals |  | Coil Waviness
b1' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
b2' | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | 10000
b3' | -1.0959 | 0.89095 | -1.2982 | -0.90016 | -4.7819 | -0.4358 | 1.1661 | -1.1113 |  | -4.3205
b4' | -0.079741 | 0.58774 | 0.06304 | 0.45316 | -1.0263 | 0.36798 | 0.27252 | 0.11715 |  | -3.5688
b5' | -0.0756 | 0.52137 | 0.55838 | 0.82606 | -0.36854 | 0.63527 | 0.16626 | 0.39852 |  | -4.4279
b6' | 3.7679 | 3.1463 | 3.0655 | 2.9144 | 14.2238 | 3.0421 | 0.1177 | 4.6397 |  | -4.1893
b7' | 0.058996 | 0.21679 | -0.24956 | -0.024339 | -0.55177 | -0.019038 | 0.23322 | -0.078863 |  | -3.2876
b8' | -0.037081 | 0.13873 | 0.20297 | 0.14348 | -0.055977 | 0.16173 | 0.035798 | 0.10393
b9' | -0.12048 | 0.034805 | -0.07312 | 0.014991 | -0.033428 | -0.0077748 | 0.057452 | -0.027485
b10' | -0.37583 | -0.079701 | -0.095408 | -0.07974 | -0.31289 | -0.084949 | 0.009057 | -0.15742 |  | 0.019086
b11' | 0.043849 | 0.0025326 | 0.018621 | -0.0055887 | -0.013504 | 0.0051885 | 0.012322 | 0.00828
b12' | -0.0077582 | -0.015488 | -0.0058946 | -0.017253 | -0.0061216 | -0.012879 | 0.0061125 | -0.011237
b13' | 0.0050269 | 0.013257 | 0.019822 | 0.014012 | -0.007175 | 0.015697 | 0.0035923 | 0.011101
b14' | -0.18913 | -0.1678 | -0.16649 | -0.16948 | -0.13354 | -0.16793 | 0.0015002 | -0.1664 | alpha | 285
b15' | 0.0041978 | -0.0016572 | 0.004778 | 5.7424e-05 | 0.0014443 | 0.0010594 | 0.0033326 | 0.0015642 | beta | 0.5536
Feed down normalised
| Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5 | Central | Sigma | Integrals
a1' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
a2' | 38.9809 | 5.8783 | -2.6274 | -0.67937 | -47.2988 | 0.85718 | 4.4562 | -0.061014
a3' | 2.7275 | -1.2599 | -1.8118 | -1.1508 | 8.2312 | -1.4075 | 0.35435 | 0.47692
a4' | 2.1107 | -1.0073 | -0.30564 | 2.9113 | 0.27091 | 0.53277 | 2.0895 | 0.72594
a5' | -0.35259 | -0.57343 | -0.80532 | -0.43238 | -1.3589 | -0.60371 | 0.1883 | -0.66821
a6' | 0.81831 | 0.12207 | 0.38422 | 0.23843 | 1.6096 | 0.24824 | 0.13135 | 0.51236
a7' | 0.40678 | 0.30725 | 0.1921 | 0.43859 | 0.47961 | 0.31265 | 0.12334 | 0.34855
a8' | 0.29333 | -0.25995 | -1.0285e-05 | 0.25552 | -0.078387 | -0.0014824 | 0.25774 | 0.030862
a9' | -0.017364 | 0.03873 | 0.021885 | 0.078517 | 0.0065461 | 0.046378 | 0.02908 | 0.031849
a10' | 0.091875 | 0.071911 | 0.054846 | -0.023386 | 0.29734 | 0.034457 | 0.050815 | 0.077849
a11' | 0.004908 | 0.031375 | 0.020826 | 0.039415 | 0.033335 | 0.030539 | 0.0093227 | 0.027208
a12' | 0.022378 | -0.025592 | 0.014228 | 0.03906 | 0.014218 | 0.0092319 | 0.032615 | 0.011797
a13' | 0.056761 | 0.059481 | 0.059373 | 0.065529 | 0.045341 | 0.061461 | 0.0035236 | 0.05863
a14' | 0.0096327 | 0.018012 | 0.017295 | 0.010438 | -0.012782 | 0.015249 | 0.0041813 | 0.010695
a15' | -0.0039436 | -0.0023697 | -0.0036735 | -0.005701 | 0.0027843 | -0.0039147 | 0.0016787 | -0.0030246