## Sommaire
Jour | vit-esse | I(A) | NB mesures | Posi-tion | N° fich. Originel | N° fich. Epuré | N° run | NOM Fich.res | NOM Fich.raw | Observation | Nombre de fichiers | 6
2003-12-12 | 80 | ±12.5 | 5 | 1 |  | HCMQAP148_pos1ap2 | 2832 | THCMQAP148_pos1ap2.xls
2003-12-12 | 80 | ±12.5 | 5 | 2 |  | HCMQAP148_pos2ap2 | 2832 | THCMQAP148_pos2ap2.xls
2003-12-12 | 80 | ±12.5 | 5 | 3 |  | HCMQAP148_pos3ap2 | 2832 | THCMQAP148_pos3ap2.xls
2003-12-12 | 80 | ±12.5 | 5 | 4 |  | HCMQAP148_pos4ap2 | 2832 | THCMQAP148_pos4ap2.xls
2003-12-12 | 80 | ±12.5 | 5 | 5 |  | HCMQAP148_pos5ap2 | 2832 | THCMQAP148_pos5ap2.xls
Sommaire : Valeurs intégrales calculées avec les fichiers: HCMQAP148_pos1ap2+HCMQAP148_pos2ap2+HCMQAP148_pos3ap2+HCMQAP148_pos4ap2+HCMQAP148_pos5ap2

## HCMQAP148_pos1ap2
Bench Number | 91 | Valeurs dipôlaires en Teslas (signal absolu mesuré par la bobine externe corrigé de la dérive de l'électronique)
Magnet Name | hcmqap148 | (b1,sb1, a1,sa1) créé par le décentrement de la taupe (=[Babs(+I)-Babs(-I)]/2) | [6 empty] | 3.3352e-05 | 1.4138e-07 | 9.1629e-05 | 1.0336e-07
Magnet Type | 2 | (b1,sb1, a1,sa1) issu des champs constants/externes (=[Babs(+I)+Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -3.2897e-05 | 1.0714e-07 | 1.5043e-05 | 1.974e-07
Aperture Number | 2 | Valeurs quadripolaires: b2 (T), a2 (T), sc2 (T), q Y_top codeur (mrad) | [6 empty] | -0.0022521 | 1.0617e-05 | 6.1473e-08 | -2.357
GMT Time | 2003-12-12 06:25 |  | Les multipôles exprimés en unité sont rapportés au champ quadripôlaire local (C2= -2.252 mT)
Run Number | 2832 |  | Valeurs mesurées (unité) |  |  | Multipôle |  |  | Valeurs spécifiées (bn, an)
Run Type | manual | bn (normal) | sbn | an (skew) | san |  | Average |  | Uncertainty |  | Standard Deviation
Coil Name | taupe_quadrupole#12 | 2.7887 | 0.011459 | 2.7896 | 0.0058742 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1
Rref | 0.017 | 0.18116 | 0.021823 | 0.3311 | 0.0093714 | 4 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7
Meas Type | cmp | -0.51732 | 0.010825 | 0.57865 | 0.0095746 | 5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6
Shaft Pos | 1 | 4.5588 | 0.0043044 | 0.45177 | 0.0057812 | 6 | 3.925 | 0 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.5
Coil length | 0.7499 | 0.11078 | 0.0065804 | 0.11302 | 0.0077808 | 7 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
Température (bobine) | 17.1661 | 0.1142 | 0.0047852 | 0.19163 | 0.0062933 | 8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Spec Curv (I spécifié) | 12.5 | -0.10137 | 0.0023049 | 0.0064196 | 0.0051114 | 9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Angle(horiz./X_top codeur) | 0 | -0.26123 | 0.0021436 | 0.10613 | 0.0033587 | 10 | -0.26 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3
Mid Current (I réel moyen) | 12.514 | 0.0049738 | 0.0033233 | -0.022298 | 0.0021273 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Inclinaison RefMag (niv max) | 0.375 | -0.0075462 | 0.0034866 | 0.049798 | 0.0013126 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. Cryostat(ecart niv max) | 3.56 | 0.028568 | 0.0015372 | 0.058129 | 0.0028113 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. carriage (niv min) | 0.325 | -0.20196 | 0.0011592 | 0.020289 | 0.00062502 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dx moyen(mm) | 0.25499 | -0.0014354 | 0.00051681 | 0.00043978 | 0.0015209 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dy moyen(mm) | 0.69045 |  |  | Multipôle refusé (orange) : (av.+unc.+2*STDV)+s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)-s
Analysis Tool | DRI ROT NOR CEL FDW |  |  | Multipôle litigieux (vert): (av.+unc.+2*STDV)-s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)+s
Number of point | 15
q(°) = Angle(verticale,C2) | -0.13505 |  |  |  | VALEURS PRINCIPALES
Nombre Mesure | 10 |  | Module de C2 (mT) |  |  | -2.2521 | Module de C6 (unité) |  |  | 4.5811
Sens du courant | +I / -I |  | Module de C3 (unité) |  |  | 3.9445 | Module de C10 (unité) |  |  | 0.28196
Vitesse (%) | 80
Commentaire

## HCMQAP148_pos2ap2
Bench Number | 91 | Valeurs dipôlaires en Teslas (signal absolu mesuré par la bobine externe corrigé de la dérive de l'électronique)
Magnet Name | hcmqap148 | (b1,sb1, a1,sa1) créé par le décentrement de la taupe (=[Babs(+I)-Babs(-I)]/2) | [6 empty] | 6.0791e-05 | 1.6485e-07 | 0.00010375 | 3.0857e-07
Magnet Type | 2 | (b1,sb1, a1,sa1) issu des champs constants/externes (=[Babs(+I)+Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -3.0312e-05 | 1.1234e-07 | 1.3757e-05 | 6.8077e-08
Aperture Number | 2 | Valeurs quadripolaires: b2 (T), a2 (T), sc2 (T), q Y_top codeur (mrad) | [6 empty] | -0.0037476 | -8.1282e-06 | 7.1751e-08 | 1.0844
GMT Time | 2003-12-12 06:31 |  | Les multipôles exprimés en unité sont rapportés au champ quadripôlaire local (C2= -3.748 mT)
Run Number | 2832 |  | Valeurs mesurées (unité) |  |  | Multipôle |  |  | Valeurs spécifiées (bn, an)
Run Type | manual | bn (normal) | sbn | an (skew) | san |  | Average |  | Uncertainty |  | Standard Deviation
Coil Name | taupe_quadrupole#12 | 2.3458 | 0.010788 | 0.17835 | 0.0086021 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1
Rref | 0.017 | -0.17461 | 0.016597 | -1.0949 | 0.00839 | 4 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7
Meas Type | cmp | -0.29801 | 0.0093137 | -0.12561 | 0.0078399 | 5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6
Shaft Pos | 2 | 3.9883 | 0.0063387 | 0.24956 | 0.0072475 | 6 | 3.925 | 0 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.5
Coil length | 0.7499 | 0.22965 | 0.0026858 | 0.14034 | 0.0032561 | 7 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
Température (bobine) | 17.337 | -0.10853 | 0.0018156 | -0.025393 | 0.0031175 | 8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Spec Curv (I spécifié) | 12.5 | -0.0085716 | 0.001042 | -0.077236 | 0.0038175 | 9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Angle(horiz./X_top codeur) | 0 | -0.0016287 | 0.0012344 | 0.096489 | 0.0035701 | 10 | -0.26 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3
Mid Current (I réel moyen) | 12.514 | 0.0071707 | 0.0022141 | -0.0059714 | 0.0030629 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Inclinaison RefMag (niv max) | -0.427 | -0.0024687 | 0.00090695 | 0.035737 | 0.00051223 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. Cryostat(ecart niv max) | 22.888 | 0.024606 | 0.0013306 | 0.03757 | 0.0005469 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. carriage (niv min) | -0.482 | -0.17845 | 0.0012408 | 0.025095 | 0.00076181 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dx moyen(mm) | 0.27473 | -0.002179 | 0.000558 | -0.0019505 | 0.00038753 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dy moyen(mm) | 0.47124 |  |  | Multipôle refusé (orange) : (av.+unc.+2*STDV)+s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)-s
Analysis Tool | DRI ROT NOR CEL FDW |  |  | Multipôle litigieux (vert): (av.+unc.+2*STDV)-s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)+s
Number of point | 15
q(°) = Angle(verticale,C2) | 0.062134 |  |  |  | VALEURS PRINCIPALES
Nombre Mesure | 10 |  | Module de C2 (mT) |  |  | -3.7476 | Module de C6 (unité) |  |  | 3.9961
Sens du courant | +I / -I |  | Module de C3 (unité) |  |  | 2.3526 | Module de C10 (unité) |  |  | 0.096502
Vitesse (%) | 80
Commentaire

## HCMQAP148_pos3ap2
Bench Number | 91 | Valeurs dipôlaires en Teslas (signal absolu mesuré par la bobine externe corrigé de la dérive de l'électronique)
Magnet Name | hcmqap148 | (b1,sb1, a1,sa1) créé par le décentrement de la taupe (=[Babs(+I)-Babs(-I)]/2) | [6 empty] | 5.6301e-05 | 6.1894e-08 | 8.3326e-05 | 1.3467e-07
Magnet Type | 2 | (b1,sb1, a1,sa1) issu des champs constants/externes (=[Babs(+I)+Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -2.9226e-05 | 1.6799e-07 | 1.2026e-05 | 1.525e-07
Aperture Number | 2 | Valeurs quadripolaires: b2 (T), a2 (T), sc2 (T), q Y_top codeur (mrad) | [6 empty] | -0.0037467 | -3.4458e-05 | 8.3499e-08 | 4.5983
GMT Time | 2003-12-12 06:38 |  | Les multipôles exprimés en unité sont rapportés au champ quadripôlaire local (C2= -3.747 mT)
Run Number | 2832 |  | Valeurs mesurées (unité) |  |  | Multipôle |  |  | Valeurs spécifiées (bn, an)
Run Type | manual | bn (normal) | sbn | an (skew) | san |  | Average |  | Uncertainty |  | Standard Deviation
Coil Name | taupe_quadrupole#12 | 1.061 | 0.012304 | 0.21348 | 0.0065561 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1
Rref | 0.017 | -0.037432 | 0.012633 | -2.2742 | 0.0085503 | 4 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7
Meas Type | cmp | 0.54468 | 0.0047631 | 0.057153 | 0.0051094 | 5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6
Shaft Pos | 3 | 3.6872 | 0.0022544 | 0.91265 | 0.0048412 | 6 | 3.925 | 0 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.5
Coil length | 0.7499 | 0.36692 | 0.0034055 | -0.13836 | 0.0047594 | 7 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
Température (bobine) | 17.5079 | 0.028615 | 0.0012042 | -0.067573 | 0.0034271 | 8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Spec Curv (I spécifié) | 12.5 | 0.038786 | 0.0012888 | 0.063583 | 0.0026257 | 9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Angle(horiz./X_top codeur) | 0 | -0.0063584 | 0.0012555 | 0.11553 | 0.0011413 | 10 | -0.26 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3
Mid Current (I réel moyen) | 12.514 | 0.022647 | 0.0024321 | -0.017524 | 0.00099234 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Inclinaison RefMag (niv max) | 0.371 | -0.00072167 | 0.0010247 | 0.036723 | 0.0012961 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. Cryostat(ecart niv max) | -0.509 | 0.01391 | 0.0012439 | 0.029299 | 0.00080389 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. carriage (niv min) | 0.301 | -0.17251 | 0.0010613 | 0.024208 | 0.0012188 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dx moyen(mm) | 0.25195 | -0.0031925 | 0.00045558 | 0.0027141 | 0.00048904 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dy moyen(mm) | 0.38039 |  |  | Multipôle refusé (orange) : (av.+unc.+2*STDV)+s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)-s
Analysis Tool | DRI ROT NOR CEL FDW |  |  | Multipôle litigieux (vert): (av.+unc.+2*STDV)-s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)+s
Number of point | 15
q(°) = Angle(verticale,C2) | 0.26346 |  |  |  | VALEURS PRINCIPALES
Nombre Mesure | 10 |  | Module de C2 (mT) |  |  | -3.7469 | Module de C6 (unité) |  |  | 3.7985
Sens du courant | +I / -I |  | Module de C3 (unité) |  |  | 1.0822 | Module de C10 (unité) |  |  | 0.11571
Vitesse (%) | 80
Commentaire

## HCMQAP148_pos4ap2
Bench Number | 91 | Valeurs dipôlaires en Teslas (signal absolu mesuré par la bobine externe corrigé de la dérive de l'électronique)
Magnet Name | hcmqap148 | (b1,sb1, a1,sa1) créé par le décentrement de la taupe (=[Babs(+I)-Babs(-I)]/2) | [6 empty] | 5.1738e-05 | 9.3542e-08 | 0.00011661 | 2.3096e-07
Magnet Type | 2 | (b1,sb1, a1,sa1) issu des champs constants/externes (=[Babs(+I)+Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -2.9831e-05 | 1.0751e-07 | 1.0667e-05 | 2.2416e-07
Aperture Number | 2 | Valeurs quadripolaires: b2 (T), a2 (T), sc2 (T), q Y_top codeur (mrad) | [6 empty] | -0.0037469 | -4.9738e-05 | 2.1269e-08 | 6.6369
GMT Time | 2003-12-12 06:44 |  | Les multipôles exprimés en unité sont rapportés au champ quadripôlaire local (C2= -3.747 mT)
Run Number | 2832 |  | Valeurs mesurées (unité) |  |  | Multipôle |  |  | Valeurs spécifiées (bn, an)
Run Type | manual | bn (normal) | sbn | an (skew) | san |  | Average |  | Uncertainty |  | Standard Deviation
Coil Name | taupe_quadrupole#12 | 1.6023 | 0.010216 | 1.6063 | 0.016476 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1
Rref | 0.017 | 0.10835 | 0.0074899 | -1.5699 | 0.013443 | 4 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7
Meas Type | cmp | 0.019783 | 0.0090679 | 0.46301 | 0.0040966 | 5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6
Shaft Pos | 4 | 4.2243 | 0.0065655 | 0.67282 | 0.0043957 | 6 | 3.925 | 0 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.5
Coil length | 0.7499 | 0.15689 | 0.0016076 | -0.013999 | 0.0035781 | 7 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
Température (bobine) | 17.6697 | -0.017357 | 0.0025561 | -0.0061018 | 0.0020932 | 8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Spec Curv (I spécifié) | 12.5 | -0.054339 | 0.0027121 | 0.039511 | 0.0029415 | 9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Angle(horiz./X_top codeur) | 0 | 0.021216 | 0.0018636 | 0.095844 | 0.0015783 | 10 | -0.26 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3
Mid Current (I réel moyen) | 12.514 | 0.017095 | 0.001167 | -0.031571 | 0.0017162 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Inclinaison RefMag (niv max) | -0.128 | -0.0054917 | 0.0019028 | 0.035425 | 0.0012238 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. Cryostat(ecart niv max) | 29.5 | 0.019738 | 0.0014013 | 0.040923 | 0.0009498 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. carriage (niv min) | -0.194 | -0.18363 | 0.0015541 | 0.024627 | 0.0010191 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dx moyen(mm) | 0.22767 | 6.2446e-05 | 0.0013633 | -0.00032413 | 0.0002972 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dy moyen(mm) | 0.53207 |  |  | Multipôle refusé (orange) : (av.+unc.+2*STDV)+s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)-s
Analysis Tool | DRI ROT NOR CEL FDW |  |  | Multipôle litigieux (vert): (av.+unc.+2*STDV)-s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)+s
Number of point | 15
q(°) = Angle(verticale,C2) | 0.38027 |  |  |  | VALEURS PRINCIPALES
Nombre Mesure | 10 |  | Module de C2 (mT) |  |  | -3.7472 | Module de C6 (unité) |  |  | 4.2776
Sens du courant | +I / -I |  | Module de C3 (unité) |  |  | 2.2688 | Module de C10 (unité) |  |  | 0.098164
Vitesse (%) | 80
Commentaire

## HCMQAP148_pos5ap2
Bench Number | 91 | Valeurs dipôlaires en Teslas (signal absolu mesuré par la bobine externe corrigé de la dérive de l'électronique)
Magnet Name | hcmqap148 | (b1,sb1, a1,sa1) créé par le décentrement de la taupe (=[Babs(+I)-Babs(-I)]/2) | [6 empty] | 3.815e-05 | 4.7602e-08 | 9.46e-05 | 1.8644e-07
Magnet Type | 2 | (b1,sb1, a1,sa1) issu des champs constants/externes (=[Babs(+I)+Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -3.1954e-05 | 8.6682e-08 | 9.7061e-06 | 5.3295e-08
Aperture Number | 2 | Valeurs quadripolaires: b2 (T), a2 (T), sc2 (T), q Y_top codeur (mrad) | [6 empty] | -0.002079 | -4.3159e-05 | 6.8009e-08 | 10.3783
GMT Time | 2003-12-12 06:51 |  | Les multipôles exprimés en unité sont rapportés au champ quadripôlaire local (C2= -2.079 mT)
Run Number | 2832 |  | Valeurs mesurées (unité) |  |  | Multipôle |  |  | Valeurs spécifiées (bn, an)
Run Type | manual | bn (normal) | sbn | an (skew) | san |  | Average |  | Uncertainty |  | Standard Deviation
Coil Name | taupe_quadrupole#12 | -1.8557 | 0.03257 | 9.1162 | 0.018694 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1
Rref | 0.017 | -1.2854 | 0.024564 | 0.089754 | 0.024619 | 4 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7
Meas Type | cmp | -0.33177 | 0.0099774 | -0.87905 | 0.014467 | 5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6
Shaft Pos | 5 | 14.973 | 0.0074293 | 1.4661 | 0.0050011 | 6 | 3.925 | 0 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.5
Coil length | 0.7499 | -0.34765 | 0.0079534 | 0.44909 | 0.0014658 | 7 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
Température (bobine) | 17.8223 | -0.10528 | 0.0061382 | -0.11474 | 0.0069861 | 8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Spec Curv (I spécifié) | 12.5 | -0.056244 | 0.005059 | 0.014896 | 0.0063296 | 9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Angle(horiz./X_top codeur) | 0 | -0.29947 | 0.0074209 | 0.24908 | 0.0047345 | 10 | -0.26 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3
Mid Current (I réel moyen) | 12.514 | 0.0062194 | 0.0053624 | 0.0085957 | 0.0043106 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Inclinaison RefMag (niv max) | 0.208 | -0.033582 | 0.0016508 | 0.013157 | 0.0020362 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. Cryostat(ecart niv max) | 2.543 | -0.0030278 | 0.00051113 | 0.041902 | 0.002804 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. carriage (niv min) | 0.134 | -0.14124 | 0.0017763 | -0.021781 | 0.0011761 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dx moyen(mm) | 0.29575 | 0.0037561 | 0.0013468 | 0.0078013 | 0.0014336 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dy moyen(mm) | 0.77968 |  |  | Multipôle refusé (orange) : (av.+unc.+2*STDV)+s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)-s
Analysis Tool | DRI ROT NOR CEL FDW |  |  | Multipôle litigieux (vert): (av.+unc.+2*STDV)-s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)+s
Number of point | 15
q(°) = Angle(verticale,C2) | 0.59463 |  |  |  | VALEURS PRINCIPALES
Nombre Mesure | 10 |  | Module de C2 (mT) |  |  | -2.0795 | Module de C6 (unité) |  |  | 15.0446
Sens du courant | +I / -I |  | Module de C3 (unité) |  |  | 9.3032 | Module de C10 (unité) |  |  | 0.38952
Vitesse (%) | 80
Commentaire

## Lmag_hcmqap
Fichiers | HCMQAP148_pos1ap2 | HCMQAP148_pos2ap2 | HCMQAP148_pos3ap2 | HCMQAP148_pos4ap2 | HCMQAP148_pos5ap2 | Long. mag (m)
C2 (mT) | -2.2521 | -3.7476 | -3.7469 | -3.7472 | -2.0795 | 3.1165
Mutipôles | Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5 | Intégrales
b3 | 2.7887 | 2.3458 | 1.061 | 1.6023 | -1.8557 | 1.3608
b4 | 0.18116 | -0.17461 | -0.037432 | 0.10835 | -1.2854 | -0.17039
b5 | -0.51732 | -0.29801 | 0.54468 | 0.019783 | -0.33177 | -0.055018
b6 | 4.5588 | 3.9883 | 3.6872 | 4.2243 | 14.973 | 5.5219
b7 | 0.11078 | 0.22965 | 0.36692 | 0.15689 | -0.34765 | 0.15089
b8 | 0.1142 | -0.10853 | 0.028615 | -0.017357 | -0.10528 | -0.020952
b9 | -0.10137 | -0.0085716 | 0.038786 | -0.054339 | -0.056244 | -0.027975
b10 | -0.26123 | -0.0016287 | -0.0063584 | 0.021216 | -0.29947 | -0.074582
b11 | 0.0049738 | 0.0071707 | 0.022647 | 0.017095 | 0.0062194 | 0.012837
b12 | -0.0075462 | -0.0024687 | -0.00072167 | -0.0054917 | -0.033582 | -0.0076645
b13 | 0.028568 | 0.024606 | 0.01391 | 0.019738 | -0.0030278 | 0.017744
b14 | -0.20196 | -0.17845 | -0.17251 | -0.18363 | -0.14124 | -0.1767
b15 | -0.0014354 | -0.002179 | -0.0031925 | 6.2446e-05 | 0.0037561 | -0.00098348
a3 | 2.7896 | 0.17835 | 0.21348 | 1.6063 | 9.1162 | 2.1015
a4 | 0.3311 | -1.0949 | -2.2742 | -1.5699 | 0.089754 | -1.1285
a5 | 0.57865 | -0.12561 | 0.057153 | 0.46301 | -0.87905 | 0.061237
a6 | 0.45177 | 0.24956 | 0.91265 | 0.67282 | 1.4661 | 0.70262
a7 | 0.11302 | 0.14034 | -0.13836 | -0.013999 | 0.44909 | 0.073425
a8 | 0.19163 | -0.025393 | -0.067573 | -0.0061018 | -0.11474 | -0.011446
a9 | 0.0064196 | -0.077236 | 0.063583 | 0.039511 | 0.014896 | 0.0091359
a10 | 0.10613 | 0.096489 | 0.11553 | 0.095844 | 0.24908 | 0.12269
a11 | -0.022298 | -0.0059714 | -0.017524 | -0.031571 | 0.0085957 | -0.015327
a12 | 0.049798 | 0.035737 | 0.036723 | 0.035425 | 0.013157 | 0.034918
a13 | 0.058129 | 0.03757 | 0.029299 | 0.040923 | 0.041902 | 0.039938
a14 | 0.020289 | 0.025095 | 0.024208 | 0.024627 | -0.021781 | 0.017815
a15 | 0.00043978 | -0.0019505 | 0.0027141 | -0.00032413 | 0.0078013 | 0.0012109
Angle[Horiz,C2](°) | -0.13505 | 0.062134 | 0.26346 | 0.38027 | 0.59463 | Gradient (T/m)
Temp. taupe (°C) | 17.1661 | 17.337 | 17.5079 | 17.6697 | 17.8223 | -209.32
Niv. moyen (mrad) | 0.35 | -0.4545 | 0.336 | -0.161 | 0.171 | C2,moyen=-3.747
Intégrale(Cn) = Sum(Cn,pos=[1,5])/(Sum(C2,pos=[1,5]) | [5 empty] | Gradient = C2,moyen/Rref*(11870/Spec_curv)
C2,moyen(mT) = (C2,pos2+C2,pos3+C2,pos4)/3 Long_mag = Intégrale(C2)/C2,moyen*.7499 [Cn,x(T) = cn,x(unit)*C2,x(T)]
Taupe : | taupe_quadrupole#12

## Result_HCMQAP
Fri 12/12/2003 06:55:43 | SIEGMUND | HCMQAP148 | Aperture2 | taupe_quadrupole#12
Position | Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5 | Integrales
Cn (T) | 0.0022574 | 0.0037554 | 0.0037554 | 0.0037554 | 0.0020839 | 0.011703
Angle (Horiz,Cn) | 6.2742 | 2.6465 | -0.082346 | -2.8833 | -6.1616 | 4.073
b1 | 2.6066 | -9.7753 | 3.8665 | 17.9858 | -24.6109 | -0.0033886
b2 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000
b3 | 2.7359 | 2.3602 | 1.126 | 1.6191 | -1.6851 | 1.3992
b4 | 0.17705 | -0.16269 | -0.045012 | 0.087503 | -1.3941 | -0.18949
b5 | -0.49285 | -0.31743 | 0.51389 | 0.068705 | -0.44649 | -0.067102
b6 | 4.546 | 3.9799 | 3.6969 | 4.2373 | 15.0638 | 5.5355
b7 | 0.097162 | 0.216 | 0.35806 | 0.14344 | -0.36707 | 0.13769
b8 | 0.10374 | -0.10696 | 0.022978 | -0.019391 | -0.10794 | -0.024288
b9 | -0.087012 | -0.0071854 | 0.031944 | -0.050292 | -0.0048784 | -0.019378
b10 | -0.27151 | -0.0052386 | -0.0061782 | 0.02319 | -0.28619 | -0.074632
b11 | 0.0060535 | 0.0054495 | 0.018266 | 0.014922 | -0.00084885 | 0.010058
b12 | -0.0044533 | -0.0054738 | -0.0034883 | -0.0038348 | -0.024333 | -0.0069688
b13 | 0.024299 | 0.023945 | 0.01299 | 0.020172 | 0.0019883 | 0.017525
b14 | -0.20296 | -0.17925 | -0.1725 | -0.18249 | -0.14251 | -0.17693
b15 | -0.0014735 | -0.002101 | -0.003202 | 5.396e-05 | 0.0044687 | -0.00087936
a1 | -90.3323 | 38.5668 | 92.1224 | 2.6249 | -142.4239 | -0.00060171
a2 | 125.4906 | 52.9296 | -1.6469 | -57.6668 | -123.2377 | 0
a3 | 2.851 | 0.20792 | 0.21912 | 1.5936 | 9.2246 | 2.1301
a4 | 0.35754 | -1.1018 | -2.256 | -1.5686 | 0.16621 | -1.1115
a5 | 0.35247 | -0.05578 | 0.22859 | 0.47348 | -1.9561 | -0.054686
a6! | 0.62076 | 0.31808 | 0.93196 | 0.60079 | 0.93981 | 0.66032
a7 | 0.10419 | 0.13455 | -0.14538 | -0.025649 | 0.47506 | 0.069713
a8 | 0.19806 | -0.028815 | -0.06644 | -0.0073847 | -0.11501 | -0.011408
a9 | 0.020123 | -0.079834 | 0.06188 | 0.041289 | 0.044889 | 0.014516
a10 | 0.089268 | 0.09741 | 0.11823 | 0.095228 | 0.26756 | 0.12344
a11 | -0.014115 | -0.00062617 | -0.011522 | -0.024945 | 0.023618 | -0.007814
a12 | 0.044577 | 0.035502 | 0.037738 | 0.035887 | 0.011717 | 0.03427
a13 | 0.067323 | 0.035399 | 0.022833 | 0.040135 | 0.050257 | 0.040114
a14 | 0.0025365 | 0.018488 | 0.024417 | 0.032037 | -0.0095298 | 0.017147
a15 | 0.00030257 | -0.0020355 | 0.0027166 | -0.00032576 | 0.0074207 | 0.00112
Temp taupe (deg) | 17.8223 | 17.8406 | 17.8711 | 17.8955 | 17.926
Niv init (mrad) | 0.17242 | 0.16785 | 0.16225 | 0.16174 | 0.15462
Dx moy (mm) | 0 | 1.6271e-05 | 0 | -3.0549e-05 | 3.8849e-05 | 0.00025804
Dy moy (mm) | 0.0001536 | -6.565e-05 | -0.00015661 | 0 | 0.0002426 | 0.00053691
| C2 centre (T) | -0.003743* | Long. Mag. (m) | 3.1166
* = Integral error ! = Central error Conclusion : CONTACT CEA Duration : 31mn
Number of measurement | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
Mean real current | 12.515 | 12.515 | 12.515 | 12.515 | 12.515 |  |  |  | 12.515
Dx corrected | -2.5037e-06 | 1.6271e-05 | -6.5472e-06 | -3.0549e-05 | 3.8849e-05 | -1.8608e-07
Dy corrected | 0.0001536 | -6.565e-05 | -0.00015661 | -4.6385e-06 | 0.0002426 | 1.2479e-08
Feed down
| Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5
b1' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
b2' | 9999.9477 | 10000.0061 | 10000.0032 | 9999.9951 | 9999.729
b3' | 2.7262 | 2.347 | 1.0637 | 1.6173 | -1.7017
b4' | 0.1646 | -0.16477 | -0.03738 | 0.087526 | -1.2865
b5' | -0.52424 | -0.29224 | 0.5497 | 0.031452 | -0.34143
b6' | 4.5403 | 3.9842 | 3.688 | 4.2357 | 15.0181
b7' | 0.084529 | 0.2145 | 0.35372 | 0.14367 | -0.35731
b8' | 0.10239 | -0.10949 | 0.02744 | -0.018578 | -0.11315
b9' | -0.093911 | -0.003845 | 0.041768 | -0.050433 | -0.045129
b10' | -0.27025 | -0.0052106 | -0.00731 | 0.022854 | -0.28958
b11' | 0.0016303 | 0.0069 | 0.022105 | 0.015106 | -0.0032998
b12' | -0.011795 | -0.0035584 | -0.0010242 | -0.0041384 | -0.032885
b13' | 0.02439 | 0.022643 | 0.016778 | 0.024549 | -0.00047758
b14' | -0.20299 | -0.17939 | -0.17213 | -0.18249 | -0.14385
b15' | -0.0014735 | -0.002101 | -0.003202 | 5.396e-05 | 0.0044687
Feed down
| Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5
a1' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
a2' | 125.5392 | 52.9118 | -1.6678 | -57.6734 | -123.2436
a3' | 2.8556 | 0.20664 | 0.22298 | 1.602 | 9.166
a4' | 0.33952 | -1.0971 | -2.2752 | -1.572 | 0.12285
a5' | 0.55738 | -0.1311 | 0.056509 | 0.4623 | -0.87052
a6' | 0.62594 | 0.31385 | 0.9125 | 0.60084 | 0.91489
a7' | 0.11055 | 0.13724 | -0.14669 | -0.025519 | 0.46243
a8' | 0.19175 | -0.029204 | -0.068985 | -0.0078684 | -0.11474
a9' | -0.0020732 | -0.078813 | 0.061983 | 0.039692 | 0.013635
a10' | 0.089836 | 0.097193 | 0.11659 | 0.095636 | 0.26798
a11' | -0.01463 | -1.988e-05 | -0.011328 | -0.025643 | 0.020092
a12' | 0.047093 | 0.034799 | 0.036197 | 0.034956 | 0.013436
a13' | 0.043479 | 0.044628 | 0.043369 | 0.040034 | 0.023535
a14' | 0.0023495 | 0.018574 | 0.024815 | 0.032045 | -0.0083996
a15' | 0.00030257 | -0.0020355 | 0.0027166 | -0.00032576 | 0.0074207
Feed down normalised
| Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5 | Central | Sigma | Integrals |  | Coil Waviness
b1' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
b2' | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | 10000
b3' | 2.7262 | 2.347 | 1.0637 | 1.6173 | -1.7018 | 1.676 | 0.64368 | 1.3769 |  | -4.2098
b4' | 0.1646 | -0.16477 | -0.03738 | 0.087526 | -1.2866 | -0.038208 | 0.12615 | -0.17555 |  | -4.5839
b5' | -0.52425 | -0.29224 | 0.5497 | 0.031452 | -0.34144 | 0.096302 | 0.4247 | -0.051899 |  | -3.7206
b6' | 4.5403 | 3.9842 | 3.688 | 4.2357 | 15.0185 | 3.9693 | 0.27416 | 5.5272 |  | -3.3546
b7' | 0.084529 | 0.2145 | 0.35372 | 0.14367 | -0.35732 | 0.23729 | 0.10686 | 0.13581 |  | -3.6057
b8' | 0.10239 | -0.10949 | 0.02744 | -0.018578 | -0.11315 | -0.033541 | 0.069678 | -0.02451
b9' | -0.093911 | -0.003845 | 0.041768 | -0.050433 | -0.04513 | -0.0041702 | 0.046101 | -0.022619
b10' | -0.27025 | -0.0052106 | -0.00731 | 0.022854 | -0.28959 | 0.0034445 | 0.016842 | -0.075267 |  | 0.020345
b11' | 0.0016303 | 0.0069 | 0.022105 | 0.015106 | -0.0032999 | 0.014703 | 0.0076102 | 0.010409
b12' | -0.011795 | -0.0035584 | -0.0010242 | -0.0041384 | -0.032886 | -0.002907 | 0.0016562 | -0.0081953
b13' | 0.02439 | 0.022643 | 0.016778 | 0.024549 | -0.0004776 | 0.021323 | 0.0040502 | 0.018856
b14' | -0.203 | -0.17939 | -0.17213 | -0.18249 | -0.14386 | -0.178 | 0.0053187 | -0.17706 | alpha | 285
b15' | -0.0014735 | -0.002101 | -0.003202 | 5.396e-05 | 0.0044689 | -0.0017497 | 0.0016562 | -0.00087945 | beta | 0.5536
Feed down normalised
| Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5 | Central | Sigma | Integrals
a1' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
a2' | 125.5399 | 52.9118 | -1.6678 | -57.6734 | -123.247 | -2.1432 | 55.2941 | 0.15526
a3' | 2.8556 | 0.20664 | 0.22298 | 1.602 | 9.1663 | 0.67721 | 0.80094 | 2.1257
a4' | 0.33952 | -1.0971 | -2.2752 | -1.572 | 0.12285 | -1.6481 | 0.59275 | -1.1242
a5' | 0.55739 | -0.1311 | 0.056509 | 0.4623 | -0.87054 | 0.12923 | 0.30331 | 0.057674
a6' | 0.62594 | 0.31385 | 0.9125 | 0.60084 | 0.91492 | 0.60906 | 0.29941 | 0.65234
a7' | 0.11055 | 0.13724 | -0.14669 | -0.025519 | 0.46245 | -0.011653 | 0.14247 | 0.069322
a8' | 0.19175 | -0.029204 | -0.068985 | -0.0078684 | -0.11475 | -0.035352 | 0.031019 | -0.013105
a9' | -0.0020732 | -0.078813 | 0.061983 | 0.039692 | 0.013635 | 0.0076205 | 0.075679 | 0.0070215
a10' | 0.089837 | 0.097193 | 0.11659 | 0.095636 | 0.26799 | 0.10314 | 0.011673 | 0.12323
a11' | -0.01463 | -1.988e-05 | -0.011328 | -0.025643 | 0.020093 | -0.01233 | 0.012841 | -0.0083339
a12' | 0.047093 | 0.034799 | 0.036197 | 0.034956 | 0.013436 | 0.035317 | 0.0007657 | 0.034099
a13' | 0.043479 | 0.044628 | 0.043369 | 0.040034 | 0.023535 | 0.042677 | 0.002374 | 0.040237
a14' | 0.0023495 | 0.018574 | 0.024815 | 0.032045 | -0.0083998 | 0.025145 | 0.0067415 | 0.017369
a15' | 0.00030257 | -0.0020355 | 0.0027166 | -0.00032576 | 0.0074209 | 0.00011844 | 0.002407 | 0.0011201