## Sommaire
Jour | vit-esse | I(A) | NB mesures | Posi-tion | N° fich. Originel | N° fich. Epuré | N° run | NOM Fich.res | NOM Fich.raw | Observation | Nombre de fichiers | 6
15/12/2003 | 80 | ±12.5 | 5 | 1 |  | HCMQAP149_pos1ap2 | 2837 | THCMQAP149_pos1ap2.xls
15/12/2003 | 80 | ±12.5 | 5 | 2 |  | HCMQAP149_pos2ap2 | 2837 | THCMQAP149_pos2ap2.xls
15/12/2003 | 80 | ±12.5 | 5 | 3 |  | HCMQAP149_pos3ap2 | 2837 | THCMQAP149_pos3ap2.xls
15/12/2003 | 80 | ±12.5 | 5 | 4 |  | HCMQAP149_pos4ap2 | 2837 | THCMQAP149_pos4ap2.xls
15/12/2003 | 80 | ±12.5 | 5 | 5 |  | HCMQAP149_pos5ap2 | 2837 | THCMQAP149_pos5ap2.xls
Sommaire : Valeurs intégrales calculées avec les fichiers: HCMQAP149_pos1ap2+HCMQAP149_pos2ap2+HCMQAP149_pos3ap2+HCMQAP149_pos4ap2+HCMQAP149_pos5ap2

## HCMQAP149_pos1ap2
Bench Number | 91 | Valeurs dipôlaires en Teslas (signal absolu mesuré par la bobine externe corrigé de la dérive de l'électronique)
Magnet Name | hcmqap149 | (b1,sb1, a1,sa1) créé par le décentrement de la taupe (=[Babs(+I)-Babs(-I)]/2) | [6 empty] | 2.9544e-05 | 1.8702e-07 | 8.0399e-05 | 9.3445e-08
Magnet Type | 2 | (b1,sb1, a1,sa1) issu des champs constants/externes (=[Babs(+I)+Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -3.1436e-05 | 1.1479e-07 | 1.377e-05 | 3.0128e-07
Aperture Number | 2 | Valeurs quadripolaires: b2 (T), a2 (T), sc2 (T), q Y_top codeur (mrad) | [6 empty] | -0.0022467 | -2.1419e-07 | 5.9071e-08 | 0.047668
GMT Time | 2003-12-15 07:19 |  | Les multipôles exprimés en unité sont rapportés au champ quadripôlaire local (C2= -2.247 mT)
Run Number | 2837 |  | Valeurs mesurées (unité) |  |  | Multipôle |  |  | Valeurs spécifiées (bn, an)
Run Type | manual | bn (normal) | sbn | an (skew) | san |  | Average |  | Uncertainty |  | Standard Deviation
Coil Name | taupe_quadrupole#12 | -0.75508 | 0.016652 | 2.6312 | 0.0081345 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1
Rref | 0.017 | -0.60249 | 0.01248 | -0.71739 | 0.021313 | 4 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7
Meas Type | cmp | -0.10348 | 0.0066756 | 1.2037 | 0.010652 | 5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6
Shaft Pos | 1 | 3.395 | 0.0073279 | 0.53983 | 0.0089469 | 6 | 3.925 | 0 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.5
Coil length | 0.7499 | -0.0069755 | 0.008798 | 0.15071 | 0.0065016 | 7 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
Température (bobine) | 16.0736 | -0.082121 | 0.0055025 | -0.074372 | 0.0039297 | 8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Spec Curv (I spécifié) | 12.5 | -0.024052 | 0.0031093 | 0.073607 | 0.0054914 | 9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Angle(horiz./X_top codeur) | 0 | -0.29374 | 0.00065688 | 0.12463 | 0.002643 | 10 | -0.26 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3
Mid Current (I réel moyen) | 12.513 | 0.0067792 | 0.0023636 | -0.025369 | 0.0023793 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Inclinaison RefMag (niv max) | -0.278 | -0.0020182 | 0.0021987 | 0.023717 | 0.0014423 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. Cryostat(ecart niv max) | 15.259 | 0.026698 | 0.001852 | 0.056405 | 0.0029191 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. carriage (niv min) | -0.326 | -0.19141 | 0.0012198 | 0.020667 | 0.0011494 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dx moyen(mm) | 0.22349 | -0.0052132 | 0.00097045 | -0.0023985 | 0.0016826 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dy moyen(mm) | 0.60837 |  |  | Multipôle refusé (orange) : (av.+unc.+2*STDV)+s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)-s
Analysis Tool | DRI ROT NOR CEL FDW |  |  | Multipôle litigieux (vert): (av.+unc.+2*STDV)-s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)+s
Number of point | 15
q(°) = Angle(verticale,C2) | 0.0027312 |  |  |  | VALEURS PRINCIPALES
Nombre Mesure | 10 |  | Module de C2 (mT) |  |  | -2.2467 | Module de C6 (unité) |  |  | 3.4376
Sens du courant | +I / -I |  | Module de C3 (unité) |  |  | 2.7374 | Module de C10 (unité) |  |  | 0.31908
Vitesse (%) | 80
Commentaire

## HCMQAP149_pos2ap2
Bench Number | 91 | Valeurs dipôlaires en Teslas (signal absolu mesuré par la bobine externe corrigé de la dérive de l'électronique)
Magnet Name | hcmqap149 | (b1,sb1, a1,sa1) créé par le décentrement de la taupe (=[Babs(+I)-Babs(-I)]/2) | [6 empty] | 5.9274e-05 | 4.1726e-07 | 6.3743e-05 | 4.1758e-07
Magnet Type | 2 | (b1,sb1, a1,sa1) issu des champs constants/externes (=[Babs(+I)+Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -2.8692e-05 | 5.528e-07 | 1.2679e-05 | 2.011e-07
Aperture Number | 2 | Valeurs quadripolaires: b2 (T), a2 (T), sc2 (T), q Y_top codeur (mrad) | [6 empty] | -0.0037462 | -4.1879e-05 | 6.1701e-08 | 5.5893
GMT Time | 2003-12-15 07:25 |  | Les multipôles exprimés en unité sont rapportés au champ quadripôlaire local (C2= -3.746 mT)
Run Number | 2837 |  | Valeurs mesurées (unité) |  |  | Multipôle |  |  | Valeurs spécifiées (bn, an)
Run Type | manual | bn (normal) | sbn | an (skew) | san |  | Average |  | Uncertainty |  | Standard Deviation
Coil Name | taupe_quadrupole#12 | 1.6392 | 0.014279 | -2.2303 | 0.0071396 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1
Rref | 0.017 | -0.061339 | 0.013045 | -0.057131 | 0.01011 | 4 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7
Meas Type | cmp | -0.76731 | 0.0053026 | 0.053436 | 0.0035878 | 5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6
Shaft Pos | 2 | 3.4068 | 0.0057647 | -0.23552 | 0.0062665 | 6 | 3.925 | 0 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.5
Coil length | 0.7499 | -0.17564 | 0.0027118 | 0.055319 | 0.0024466 | 7 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
Température (bobine) | 16.0187 | -0.066477 | 0.0019448 | -0.053337 | 0.0037472 | 8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Spec Curv (I spécifié) | 12.5 | -0.088206 | 0.0031864 | -0.122 | 0.0029219 | 9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Angle(horiz./X_top codeur) | 0 | -0.010879 | 0.0022989 | -0.018985 | 0.0018953 | 10 | -0.26 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3
Mid Current (I réel moyen) | 12.513 | -0.025173 | 0.001873 | -0.034217 | 0.001744 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Inclinaison RefMag (niv max) | 0.413 | -0.0030956 | 0.0012785 | -0.01524 | 0.0024396 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. Cryostat(ecart niv max) | -0.509 | 0.035208 | 0.00086091 | 0.023822 | 0.00099898 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. carriage (niv min) | 0.325 | -0.18246 | 0.00050379 | 0.0099934 | 0.0010356 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dx moyen(mm) | 0.26571 | -0.0012457 | 0.00086951 | -0.0078164 | 0.00075532 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dy moyen(mm) | 0.29223 |  |  | Multipôle refusé (orange) : (av.+unc.+2*STDV)+s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)-s
Analysis Tool | DRI ROT NOR CEL FDW |  |  | Multipôle litigieux (vert): (av.+unc.+2*STDV)-s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)+s
Number of point | 15
q(°) = Angle(verticale,C2) | 0.32024 |  |  |  | VALEURS PRINCIPALES
Nombre Mesure | 10 |  | Module de C2 (mT) |  |  | -3.7464 | Module de C6 (unité) |  |  | 3.4149
Sens du courant | +I / -I |  | Module de C3 (unité) |  |  | 2.7679 | Module de C10 (unité) |  |  | 0.021881
Vitesse (%) | 80
Commentaire

## HCMQAP149_pos3ap2
Bench Number | 91 | Valeurs dipôlaires en Teslas (signal absolu mesuré par la bobine externe corrigé de la dérive de l'électronique)
Magnet Name | hcmqap149 | (b1,sb1, a1,sa1) créé par le décentrement de la taupe (=[Babs(+I)-Babs(-I)]/2) | [6 empty] | 5.0792e-05 | 1.5891e-07 | 4.4492e-05 | 3.2047e-07
Magnet Type | 2 | (b1,sb1, a1,sa1) issu des champs constants/externes (=[Babs(+I)+Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -2.8409e-05 | 1.7735e-07 | 1.2181e-05 | 2.3533e-07
Aperture Number | 2 | Valeurs quadripolaires: b2 (T), a2 (T), sc2 (T), q Y_top codeur (mrad) | [6 empty] | -0.0037455 | -3.6833e-05 | 6.081e-08 | 4.9169
GMT Time | 2003-12-15 07:32 |  | Les multipôles exprimés en unité sont rapportés au champ quadripôlaire local (C2= -3.746 mT)
Run Number | 2837 |  | Valeurs mesurées (unité) |  |  | Multipôle |  |  | Valeurs spécifiées (bn, an)
Run Type | manual | bn (normal) | sbn | an (skew) | san |  | Average |  | Uncertainty |  | Standard Deviation
Coil Name | taupe_quadrupole#12 | 2.1764 | 0.0057449 | -0.10346 | 0.015619 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1
Rref | 0.017 | 0.071326 | 0.0090409 | -1.7073 | 0.012096 | 4 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7
Meas Type | cmp | -0.74944 | 0.004996 | 0.83711 | 0.0028221 | 5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6
Shaft Pos | 3 | 3.1841 | 0.0033689 | -0.2387 | 0.0056835 | 6 | 3.925 | 0 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.5
Coil length | 0.7499 | -0.024475 | 0.0037457 | -0.39033 | 0.0038153 | 7 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
Température (bobine) | 15.9454 | -0.065903 | 0.0022392 | 0.028945 | 0.0023028 | 8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Spec Curv (I spécifié) | 12.5 | -0.083466 | 0.0015508 | -0.16723 | 0.0019339 | 9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Angle(horiz./X_top codeur) | 0 | -0.010706 | 0.0011956 | 0.0066057 | 0.0014892 | 10 | -0.26 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3
Mid Current (I réel moyen) | 12.5136 | -0.01494 | 0.0012441 | -0.087964 | 0.0010827 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Inclinaison RefMag (niv max) | -0.135 | 0.006492 | 0.0015518 | 0.011167 | 0.00064768 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. Cryostat(ecart niv max) | 23.397 | 0.022248 | 0.00060843 | -0.011933 | 0.0011436 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. carriage (niv min) | -0.192 | -0.17718 | 0.00047189 | 0.010153 | 0.00030541 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dx moyen(mm) | 0.22853 | 0.0011188 | 0.00098078 | -0.0015758 | 0.00082705 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dy moyen(mm) | 0.20419 |  |  | Multipôle refusé (orange) : (av.+unc.+2*STDV)+s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)-s
Analysis Tool | DRI ROT NOR CEL FDW |  |  | Multipôle litigieux (vert): (av.+unc.+2*STDV)-s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)+s
Number of point | 15
q(°) = Angle(verticale,C2) | 0.28172 |  |  |  | VALEURS PRINCIPALES
Nombre Mesure | 10 |  | Module de C2 (mT) |  |  | -3.7457 | Module de C6 (unité) |  |  | 3.193
Sens du courant | +I / -I |  | Module de C3 (unité) |  |  | 2.1789 | Module de C10 (unité) |  |  | 0.01258
Vitesse (%) | 80
Commentaire

## HCMQAP149_pos4ap2
Bench Number | 91 | Valeurs dipôlaires en Teslas (signal absolu mesuré par la bobine externe corrigé de la dérive de l'électronique)
Magnet Name | hcmqap149 | (b1,sb1, a1,sa1) créé par le décentrement de la taupe (=[Babs(+I)-Babs(-I)]/2) | [6 empty] | 4.2624e-05 | 1.3811e-07 | 7.9411e-05 | 2.3306e-07
Magnet Type | 2 | (b1,sb1, a1,sa1) issu des champs constants/externes (=[Babs(+I)+Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -2.9398e-05 | 1.1832e-07 | 1.1636e-05 | 2.7097e-07
Aperture Number | 2 | Valeurs quadripolaires: b2 (T), a2 (T), sc2 (T), q Y_top codeur (mrad) | [6 empty] | -0.0037454 | -2.9281e-05 | 5.935e-08 | 3.9089
GMT Time | 2003-12-15 07:38 |  | Les multipôles exprimés en unité sont rapportés au champ quadripôlaire local (C2= -3.745 mT)
Run Number | 2837 |  | Valeurs mesurées (unité) |  |  | Multipôle |  |  | Valeurs spécifiées (bn, an)
Run Type | manual | bn (normal) | sbn | an (skew) | san |  | Average |  | Uncertainty |  | Standard Deviation
Coil Name | taupe_quadrupole#12 | 1.9716 | 0.0085321 | -1.68 | 0.013932 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1
Rref | 0.017 | -0.049898 | 0.019821 | -0.92268 | 0.012688 | 4 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7
Meas Type | cmp | -0.66381 | 0.0073154 | 0.2205 | 0.0058318 | 5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6
Shaft Pos | 4 | 3.3408 | 0.0061852 | -0.20685 | 0.0031285 | 6 | 3.925 | 0 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.5
Coil length | 0.7499 | 0.060965 | 0.0062419 | -0.23961 | 0.0057576 | 7 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
Température (bobine) | 15.8936 | -0.095419 | 0.0028484 | -0.030616 | 0.0027993 | 8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Spec Curv (I spécifié) | 12.5 | -0.04545 | 0.0035453 | -0.096308 | 0.0026144 | 9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Angle(horiz./X_top codeur) | 0 | -0.00084505 | 0.0011004 | 0.040516 | 0.001949 | 10 | -0.26 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3
Mid Current (I réel moyen) | 12.514 | -0.0032272 | 0.0020658 | -0.046136 | 0.0022167 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Inclinaison RefMag (niv max) | 0.321 | 0.0034582 | 0.0013154 | -0.0001096 | 0.00072784 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. Cryostat(ecart niv max) | -0.509 | 0.021363 | 0.0014958 | 0.020444 | 0.0017123 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. carriage (niv min) | 0.248 | -0.18056 | 0.00064815 | 0.014781 | 0.00052111 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dx moyen(mm) | 0.19063 | -0.00039994 | 0.00046845 | -0.0041754 | 0.00068136 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dy moyen(mm) | 0.36193 |  |  | Multipôle refusé (orange) : (av.+unc.+2*STDV)+s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)-s
Analysis Tool | DRI ROT NOR CEL FDW |  |  | Multipôle litigieux (vert): (av.+unc.+2*STDV)-s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)+s
Number of point | 15
q(°) = Angle(verticale,C2) | 0.22396 |  |  |  | VALEURS PRINCIPALES
Nombre Mesure | 10 |  | Module de C2 (mT) |  |  | -3.7455 | Module de C6 (unité) |  |  | 3.3472
Sens du courant | +I / -I |  | Module de C3 (unité) |  |  | 2.5903 | Module de C10 (unité) |  |  | 0.040525
Vitesse (%) | 80
Commentaire

## HCMQAP149_pos5ap2
Bench Number | 91 | Valeurs dipôlaires en Teslas (signal absolu mesuré par la bobine externe corrigé de la dérive de l'électronique)
Magnet Name | hcmqap149 | (b1,sb1, a1,sa1) créé par le décentrement de la taupe (=[Babs(+I)-Babs(-I)]/2) | [6 empty] | 2.209e-05 | 1.5619e-07 | 8.1622e-05 | 8.436e-08
Magnet Type | 2 | (b1,sb1, a1,sa1) issu des champs constants/externes (=[Babs(+I)+Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -3.1653e-05 | 1.1655e-07 | 1.0901e-05 | 1.655e-07
Aperture Number | 2 | Valeurs quadripolaires: b2 (T), a2 (T), sc2 (T), q Y_top codeur (mrad) | [6 empty] | -0.0020826 | -2.1125e-05 | 9.0877e-08 | 5.0715
GMT Time | 2003-12-15 07:45 |  | Les multipôles exprimés en unité sont rapportés au champ quadripôlaire local (C2= -2.083 mT)
Run Number | 2837 |  | Valeurs mesurées (unité) |  |  | Multipôle |  |  | Valeurs spécifiées (bn, an)
Run Type | manual | bn (normal) | sbn | an (skew) | san |  | Average |  | Uncertainty |  | Standard Deviation
Coil Name | taupe_quadrupole#12 | 0.31925 | 0.011355 | 6.4301 | 0.020618 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1
Rref | 0.017 | -3.083 | 0.02032 | -2.6443 | 0.020766 | 4 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7
Meas Type | cmp | -0.97953 | 0.0026403 | -1.4813 | 0.011048 | 5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6
Shaft Pos | 5 | 14.6622 | 0.005364 | 1.4413 | 0.0040507 | 6 | 3.925 | 0 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.5
Coil length | 0.7499 | -0.042378 | 0.0082493 | 0.20174 | 0.0059279 | 7 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
Température (bobine) | 15.9027 | -0.29983 | 0.0050924 | -0.037055 | 0.0068877 | 8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Spec Curv (I spécifié) | 12.5 | -0.15665 | 0.0062642 | 0.05538 | 0.0028997 | 9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Angle(horiz./X_top codeur) | 0 | -0.25467 | 0.0030034 | 0.36363 | 0.005289 | 10 | -0.26 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3
Mid Current (I réel moyen) | 12.514 | 0.011616 | 0.0029528 | 0.019903 | 0.0026344 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Inclinaison RefMag (niv max) | -0.01 | -0.014532 | 0.0030113 | -0.005015 | 0.0040908 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. Cryostat(ecart niv max) | 38.656 | -0.019866 | 0.0018214 | 0.039081 | 0.00133 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. carriage (niv min) | -0.112 | -0.14018 | 0.0013601 | -0.010786 | 0.00089951 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dx moyen(mm) | 0.17353 | 0.00058511 | 0.00076941 | 0.0050969 | 0.00018547 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dy moyen(mm) | 0.66803 |  |  | Multipôle refusé (orange) : (av.+unc.+2*STDV)+s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)-s
Analysis Tool | DRI ROT NOR CEL FDW |  |  | Multipôle litigieux (vert): (av.+unc.+2*STDV)-s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)+s
Number of point | 15
q(°) = Angle(verticale,C2) | 0.29058 |  |  |  | VALEURS PRINCIPALES
Nombre Mesure | 10 |  | Module de C2 (mT) |  |  | -2.0827 | Module de C6 (unité) |  |  | 14.7329
Sens du courant | +I / -I |  | Module de C3 (unité) |  |  | 6.4381 | Module de C10 (unité) |  |  | 0.44394
Vitesse (%) | 80
Commentaire

## Lmag_hcmqap
Fichiers | HCMQAP149_pos1ap2 | HCMQAP149_pos2ap2 | HCMQAP149_pos3ap2 | HCMQAP149_pos4ap2 | HCMQAP149_pos5ap2 | Long. mag (m)
C2 (mT) | -2.2467 | -3.7464 | -3.7457 | -3.7455 | -2.0827 | 3.1164
Mutipôles | Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5 | Intégrales
b3 | -0.75508 | 1.6392 | 2.1764 | 1.9716 | 0.31925 | 1.3263
b4 | -0.60249 | -0.061339 | 0.071326 | -0.049898 | -3.083 | -0.50904
b5 | -0.10348 | -0.76731 | -0.74944 | -0.66381 | -0.97953 | -0.67069
b6 | 3.395 | 3.4068 | 3.1841 | 3.3408 | 14.6622 | 4.8415
b7 | -0.0069755 | -0.17564 | -0.024475 | 0.060965 | -0.042378 | -0.040167
b8 | -0.082121 | -0.066477 | -0.065903 | -0.095419 | -0.29983 | -0.10678
b9 | -0.024052 | -0.088206 | -0.083466 | -0.04545 | -0.15665 | -0.076677
b10 | -0.29374 | -0.010879 | -0.010706 | -0.00084505 | -0.25467 | -0.081863
b11 | 0.0067792 | -0.025173 | -0.01494 | -0.0032272 | 0.011616 | -0.0078971
b12 | -0.0020182 | -0.0030956 | 0.006492 | 0.0034582 | -0.014532 | -0.00058639
b13 | 0.026698 | 0.035208 | 0.022248 | 0.021363 | -0.019866 | 0.020162
b14 | -0.19141 | -0.18246 | -0.17718 | -0.18056 | -0.14018 | -0.17637
b15 | -0.0052132 | -0.0012457 | 0.0011188 | -0.00039994 | 0.00058511 | -0.00080094
a3 | 2.6312 | -2.2303 | -0.10346 | -1.68 | 6.4301 | 0.27418
a4 | -0.71739 | -0.057131 | -1.7073 | -0.92268 | -2.6443 | -1.1039
a5 | 1.2037 | 0.053436 | 0.83711 | 0.2205 | -1.4813 | 0.24287
a6 | 0.53983 | -0.23552 | -0.2387 | -0.20685 | 1.4413 | 0.10686
a7 | 0.15071 | 0.055319 | -0.39033 | -0.23961 | 0.20174 | -0.089514
a8 | -0.074372 | -0.053337 | 0.028945 | -0.030616 | -0.037055 | -0.02893
a9 | 0.073607 | -0.122 | -0.16723 | -0.096308 | 0.05538 | -0.074738
a10 | 0.12463 | -0.018985 | 0.0066057 | 0.040516 | 0.36363 | 0.073406
a11 | -0.025369 | -0.034217 | -0.087964 | -0.046136 | 0.019903 | -0.041499
a12 | 0.023717 | -0.01524 | 0.011167 | -0.0001096 | -0.005015 | 0.0017448
a13 | 0.056405 | 0.023822 | -0.011933 | 0.020444 | 0.039081 | 0.02115
a14 | 0.020667 | 0.0099934 | 0.010153 | 0.014781 | -0.010786 | 0.0099441
a15 | -0.0023985 | -0.0078164 | -0.0015758 | -0.0041754 | 0.0050969 | -0.0029292
Angle[Horiz,C2](°) | 0.0027312 | 0.32024 | 0.28172 | 0.22396 | 0.29058 | Gradient (T/m)
Temp. taupe (°C) | 16.0736 | 16.0187 | 15.9454 | 15.8936 | 15.9027 | -209.24
Niv. moyen (mrad) | -0.302 | 0.369 | -0.1635 | 0.2845 | -0.061 | C2,moyen=-3.746
Intégrale(Cn) = Sum(Cn,pos=[1,5])/(Sum(C2,pos=[1,5]) | [5 empty] | Gradient = C2,moyen/Rref*(11870/Spec_curv)
C2,moyen(mT) = (C2,pos2+C2,pos3+C2,pos4)/3 Long_mag = Intégrale(C2)/C2,moyen*.7499 [Cn,x(T) = cn,x(unit)*C2,x(T)]
Taupe : | taupe_quadrupole#12

## Result_HCMQAP
Mon 15/12/2003 07:49:54 | SIEGMUND | HCMQAP149 | Aperture2 | taupe_quadrupole#12
Position | Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5 | Integrales
Cn (T) | 0.0022514 | 0.0037543 | 0.0037543 | 0.0037533 | 0.0020869 | 0.011699
Angle (Horiz,Cn) | 3.9912 | -1.0974 | -1.0766 | 0.43235 | -1.147 | 4.1907
b1 | -1.5352 | -26.6265 | -4.3334 | 17.2543 | 26.3122 | -0.00077256
b2 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000
b3 | -0.83219 | 1.6274 | 2.2236 | 1.9688 | 0.16196 | 1.302
b4 | -0.54203 | -0.058119 | 0.023395 | -0.056498 | -3.2789 | -0.53886
b5 | -0.08281 | -0.80146 | -0.73437 | -0.62966 | -0.66535 | -0.62205
b6 | 3.3949 | 3.4066 | 3.2081 | 3.3443 | 14.697 | 4.8527
b7 | -0.030155 | -0.17801 | -0.035575 | 0.054196 | -0.067227 | -0.05171
b8 | -0.070689 | -0.05985 | -0.051512 | -0.095517 | -0.2957 | -0.099544
b9 | -0.0077389 | -0.086381 | -0.083842 | -0.043489 | -0.098241 | -0.065689
b10 | -0.30259 | -0.0088079 | -0.001817 | -0.00075239 | -0.24821 | -0.079613
b11 | 0.0087755 | -0.024375 | -0.017066 | -0.0033278 | 0.0033629 | -0.0090582
b12 | 0.0065774 | -0.0061514 | 0.0080917 | 0.0033511 | -0.0066034 | 0.0013387
b13 | 0.024966 | 0.037457 | 0.02212 | 0.020118 | -0.020604 | 0.020025
b14 | -0.19227 | -0.18225 | -0.17699 | -0.18065 | -0.14025 | -0.17643
b15 | -0.005062 | -0.0013749 | 0.0010964 | -0.00036902 | 0.00067347 | -0.00079649
a1 | -132.1865 | 54.0313 | 105.5832 | 12.7712 | -167.4581 | 0.00045019
a2 | 79.8252 | -21.9483 | -21.5326 | 8.6469 | -22.9403 | 0
a3 | 2.6638 | -2.2229 | -0.093557 | -1.6687 | 6.5878 | 0.3068
a4 | -0.72277 | -0.07537 | -1.7416 | -0.92541 | -2.5872 | -1.1103
a5 | 0.97082 | 0.15109 | 1.0087 | 0.23715 | -2.6925 | 0.11603
a6 | 0.62719 | -0.26212 | -0.2578 | -0.19776 | 1.3546 | 0.098944
a7 | 0.14574 | 0.046178 | -0.40419 | -0.25016 | 0.23418 | -0.093965
a8 | -0.082781 | -0.055671 | 0.021412 | -0.034736 | -0.026858 | -0.032142
a9 | 0.10681 | -0.12185 | -0.16743 | -0.096491 | 0.099949 | -0.064038
a10 | 0.114 | -0.018671 | 0.0060578 | 0.04046 | 0.36806 | 0.072395
a11* | -0.018288 | -0.028622 | -0.08136 | -0.040166 | 0.030564 | -0.034679
a12 | 0.017723 | -0.014255 | 0.01309 | -0.00017818 | -0.0022349 | 0.0019349
a13 | 0.067794 | 0.019098 | -0.019925 | 0.019677 | 0.048526 | 0.020812
a14 | 0.01005 | 0.012834 | 0.012868 | 0.013712 | -0.0084984 | 0.0098061
a15 | -0.0027064 | -0.0077951 | -0.0015939 | -0.0041772 | 0.0050848 | -0.0029749
Temp taupe (deg) | 15.9027 | 15.918 | 15.9454 | 15.9607 | 15.9912
Niv init (mrad) | -0.075785 | -0.061035 | -0.050354 | -0.042216 | -0.036112
Dx moy (mm) | 0 | 4.5466e-05 | 0 | -2.9351e-05 | -4.5384e-05 | 0.00021996
Dy moy (mm) | 0.00022468 | -9.1753e-05 | -0.00017947 | -2.1686e-05 | 0.00028457 | 0.00038371
| C2 centre (T) | -0.003742* | Long. Mag. (m) | 3.1164
* = Integral error ! = Central error Conclusion : CONTACT CEA Duration : 30mn
Number of measurement | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
Mean real current | 12.515 | 12.515 | 12.515 | 12.515 | 12.515 |  |  |  | 12.515
Dx corrected | 4.4034e-06 | 4.5466e-05 | 7.7533e-06 | -2.9351e-05 | -4.5384e-05 | 3.1056e-07
Dy corrected | 0.00022468 | -9.1753e-05 | -0.00017947 | -2.1686e-05 | 0.00028457 | 2.5404e-09
Feed down
| Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5
b1' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
b2' | 9999.9292 | 9999.9847 | 10000.0001 | 9999.9889 | 9999.7786
b3' | -0.80395 | 1.6257 | 2.1685 | 1.9656 | 0.31814
b4' | -0.59344 | -0.063431 | 0.064651 | -0.050939 | -3.0915
b5' | -0.11986 | -0.76298 | -0.74066 | -0.6598 | -0.97491
b6' | 3.3833 | 3.4053 | 3.1824 | 3.3418 | 14.6745
b7' | -0.022625 | -0.18123 | -0.034157 | 0.05504 | -0.058554
b8' | -0.081998 | -0.06696 | -0.065959 | -0.095901 | -0.30699
b9' | -0.022004 | -0.0875 | -0.083274 | -0.043013 | -0.14773
b10' | -0.30015 | -0.011005 | -0.010484 | -0.0012073 | -0.25341
b11' | 0.0062176 | -0.025402 | -0.015505 | -0.0033939 | 0.0039684
b12' | -0.004097 | -0.0037123 | 0.0056885 | 0.0032355 | -0.015691
b13' | 0.022592 | 0.032021 | 0.022837 | 0.0244 | -0.013887
b14' | -0.19178 | -0.18289 | -0.17722 | -0.18071 | -0.14147
b15' | -0.005062 | -0.0013749 | 0.0010964 | -0.00036902 | 0.00067347
Feed down
| Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5
a1' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
a2' | 79.8046 | -21.9778 | -21.5797 | 8.6477 | -22.9701
a3' | 2.6418 | -2.2226 | -0.096681 | -1.6636 | 6.4439
a4' | -0.72615 | -0.056451 | -1.7088 | -0.92384 | -2.603
a5' | 1.196 | 0.055653 | 0.83876 | 0.21752 | -1.4805
a6' | 0.62502 | -0.25562 | -0.25666 | -0.19558 | 1.3441
a7' | 0.13905 | 0.047397 | -0.40031 | -0.24889 | 0.20003
a8' | -0.083378 | -0.054548 | 0.027882 | -0.03296 | -0.042148
a9' | 0.071084 | -0.12187 | -0.16723 | -0.097112 | 0.053712
a10' | 0.11511 | -0.018121 | 0.0074884 | 0.041196 | 0.36781
a11' | -0.017281 | -0.028677 | -0.082234 | -0.04021 | 0.029413
a12' | 0.021893 | -0.016068 | 0.010179 | -0.0008938 | -0.0079282
a13' | 0.034794 | 0.032332 | 0.0044429 | 0.022365 | 0.018299
a14' | 0.0091039 | 0.012646 | 0.012695 | 0.01382 | -0.0085306
a15' | -0.0027064 | -0.0077951 | -0.0015939 | -0.0041772 | 0.0050848
Feed down normalised
| Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5 | Central | Sigma | Integrals |  | Coil Waviness
b1' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
b2' | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | 10000
b3' | -0.80396 | 1.6257 | 2.1685 | 1.9656 | 0.31815 | 1.9199 | 0.27426 | 1.3125 |  | -4.4768
b4' | -0.59344 | -0.063431 | 0.064651 | -0.050939 | -3.0916 | -0.016573 | 0.070619 | -0.51117 |  | -4.7077
b5' | -0.11986 | -0.76298 | -0.74066 | -0.6598 | -0.97493 | -0.72115 | 0.054288 | -0.66832 |  | -4.5943
b6' | 3.3834 | 3.4053 | 3.1824 | 3.3418 | 14.6748 | 3.3098 | 0.11485 | 4.8407 |  | -4.8634
b7' | -0.022625 | -0.18123 | -0.034157 | 0.05504 | -0.058555 | -0.05345 | 0.11931 | -0.049692 |  | -3.3161
b8' | -0.081999 | -0.06696 | -0.065959 | -0.095901 | -0.30699 | -0.076273 | 0.017006 | -0.10796
b9' | -0.022004 | -0.0875 | -0.083274 | -0.043013 | -0.14773 | -0.071262 | 0.024556 | -0.074385
b10' | -0.30015 | -0.011005 | -0.010484 | -0.0012073 | -0.25342 | -0.0075654 | 0.0055124 | -0.082679 |  | 0.01238
b11' | 0.0062176 | -0.025402 | -0.015505 | -0.0033939 | 0.0039685 | -0.014767 | 0.011023 | -0.0092331
b12' | -0.0040971 | -0.0037124 | 0.0056885 | 0.0032355 | -0.015691 | 0.0017372 | 0.0048762 | -0.0014363
b13' | 0.022592 | 0.032021 | 0.022837 | 0.0244 | -0.013887 | 0.026419 | 0.0049141 | 0.020475
b14' | -0.19178 | -0.18289 | -0.17722 | -0.18071 | -0.14147 | -0.18028 | 0.0028603 | -0.17675 | alpha | 285
b15' | -0.005062 | -0.0013749 | 0.0010964 | -0.00036902 | 0.00067348 | -0.00021583 | 0.0012427 | -0.00079625 | beta | 0.5536
Feed down normalised
| Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5 | Central | Sigma | Integrals
a1' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
a2' | 79.8052 | -21.9778 | -21.5797 | 8.6477 | -22.9706 | -11.6366 | 17.5678 | 0.042628
a3' | 2.6418 | -2.2226 | -0.096681 | -1.6636 | 6.444 | -1.3276 | 1.1021 | 0.28487
a4' | -0.72615 | -0.056451 | -1.7088 | -0.92384 | -2.6031 | -0.89635 | 0.82649 | -1.1001
a5' | 1.196 | 0.055653 | 0.83876 | 0.21753 | -1.4805 | 0.37065 | 0.4134 | 0.24214
a6' | 0.62503 | -0.25562 | -0.25666 | -0.19558 | 1.3441 | -0.23595 | 0.034967 | 0.099668
a7' | 0.13905 | 0.047397 | -0.40031 | -0.24889 | 0.20004 | -0.2006 | 0.22773 | -0.097986
a8' | -0.083379 | -0.054549 | 0.027882 | -0.03296 | -0.042149 | -0.019875 | 0.042745 | -0.032019
a9' | 0.071084 | -0.12187 | -0.16723 | -0.097112 | 0.053713 | -0.12874 | 0.035561 | -0.075495
a10' | 0.11511 | -0.018121 | 0.0074884 | 0.041196 | 0.36781 | 0.010188 | 0.02975 | 0.073168
a11' | -0.017282 | -0.028677 | -0.082234 | -0.04021 | 0.029414 | -0.050374 | 0.028188 | -0.034925
a12' | 0.021894 | -0.016068 | 0.010179 | -0.0008938 | -0.0079284 | -0.0022611 | 0.013177 | 0.00046668
a13' | 0.034794 | 0.032332 | 0.0044429 | 0.022365 | 0.0183 | 0.019713 | 0.014132 | 0.0217
a14' | 0.0091039 | 0.012646 | 0.012695 | 0.01382 | -0.0085308 | 0.013054 | 0.00066385 | 0.0095962
a15' | -0.0027065 | -0.0077951 | -0.0015939 | -0.0041772 | 0.0050849 | -0.0045221 | 0.0031149 | -0.0029749