## Sommaire
Jour | vit-esse | I(A) | NB mesures | Posi-tion | N° fich. Originel | N° fich. Epuré | N° run | NOM Fich.res | NOM Fich.raw | Observation | Nombre de fichiers | 6
16/12/2003 | 80 | ±12.5 | 5 | 1 |  | HCMQAP150_pos1ap2_0 | 2847 | THCMQAP150_pos1ap2_0.xls |  | HCMQAP150_pos5ap2_
16/12/2003 | 80 | ±12.5 | 5 | 2 |  | HCMQAP150_pos2ap2_0 | 2847 | THCMQAP150_pos2ap2_0.xls |  | HCMQAP150_pos5ap2_
16/12/2003 | 80 | ±12.5 | 5 | 3 |  | HCMQAP150_pos3ap2_0 | 2847 | THCMQAP150_pos3ap2_0.xls |  | HCMQAP150_pos5ap2_
16/12/2003 | 80 | ±12.5 | 5 | 4 |  | HCMQAP150_pos4ap2_0 | 2847 | THCMQAP150_pos4ap2_0.xls |  | HCMQAP150_pos5ap2_
16/12/2003 | 80 | ±12.5 | 5 | 5 |  | HCMQAP150_pos5ap2_0 | 2847 | THCMQAP150_pos5ap2_0.xls |  | HCMQAP150_pos5ap2_
Sommaire : Valeurs intégrales calculées avec les fichiers: HCMQAP150_pos1ap2_0+HCMQAP150_pos2ap2_0+HCMQAP150_pos3ap2_0+HCMQAP150_pos4ap2_0+HCMQAP150_pos5ap2_0

## HCMQAP150_pos1ap2_0
Bench Number | 91 | Valeurs dipôlaires en Teslas (signal absolu mesuré par la bobine externe corrigé de la dérive de l'électronique)
Magnet Name | hcmqap150 | (b1,sb1, a1,sa1) créé par le décentrement de la taupe (=[Babs(+I)-Babs(-I)]/2) | [6 empty] | 8.114e-06 | 1.4742e-07 | 7.2638e-05 | 1.7269e-07
Magnet Type | 2 | (b1,sb1, a1,sa1) issu des champs constants/externes (=[Babs(+I)+Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -3.2323e-05 | 1.3293e-07 | 1.3126e-05 | 1.9396e-07
Aperture Number | 2 | Valeurs quadripolaires: b2 (T), a2 (T), sc2 (T), q Y_top codeur (mrad) | [6 empty] | -0.0022525 | -2.0125e-05 | 2.9087e-08 | 4.4673
GMT Time | 2003-12-16 14:08 |  | Les multipôles exprimés en unité sont rapportés au champ quadripôlaire local (C2= -2.253 mT)
Run Number | 2847 |  | Valeurs mesurées (unité) |  |  | Multipôle |  |  | Valeurs spécifiées (bn, an)
Run Type | manual | bn (normal) | sbn | an (skew) | san |  | Average |  | Uncertainty |  | Standard Deviation
Coil Name | taupe_quadrupole#12 | -0.92668 | 0.0090634 | -0.14894 | 0.013639 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1
Rref | 0.017 | -0.00071989 | 0.010493 | 2.6887 | 0.018169 | 4 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7
Meas Type | cmp | 0.14128 | 0.006907 | -0.029313 | 0.015245 | 5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6
Shaft Pos | 1 | 3.7148 | 0.010505 | 0.14758 | 0.011414 | 6 | 3.925 | 0 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.5
Coil length | 0.7499 | 0.066812 | 0.0077298 | 0.16585 | 0.0055421 | 7 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
Température (bobine) | 20.7703 | 0.165 | 0.0049312 | 0.13184 | 0.0054314 | 8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Spec Curv (I spécifié) | 12.5 | -0.028673 | 0.002806 | -0.029017 | 0.0042239 | 9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Angle(horiz./X_top codeur) | 0 | -0.2861 | 0.0053055 | 0.1092 | 0.0035904 | 10 | -0.26 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3
Mid Current (I réel moyen) | 12.514 | 0.0019433 | 0.0020006 | 0.006399 | 0.0045855 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Inclinaison RefMag (niv max) | -0.256 | -0.018097 | 0.0017608 | -0.0099877 | 0.0016977 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. Cryostat(ecart niv max) | 47.811 | 0.0077814 | 0.00096524 | 0.05886 | 0.0015805 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. carriage (niv min) | -0.483 | -0.19463 | 0.00065003 | 0.018513 | 0.00074179 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dx moyen(mm) | 0.05634 | -0.0018079 | 0.0014868 | -0.0026197 | 0.00074622 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dy moyen(mm) | 0.54872 |  |  | Multipôle refusé (orange) : (av.+unc.+2*STDV)+s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)-s
Analysis Tool | DRI ROT NOR CEL FDW |  |  | Multipôle litigieux (vert): (av.+unc.+2*STDV)-s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)+s
Number of point | 15
q(°) = Angle(verticale,C2) | 0.25596 |  |  |  | VALEURS PRINCIPALES
Nombre Mesure | 10 |  | Module de C2 (mT) |  |  | -2.2526 | Module de C6 (unité) |  |  | 3.7177
Sens du courant | +I / -I |  | Module de C3 (unité) |  |  | 0.93857 | Module de C10 (unité) |  |  | 0.30624
Vitesse (%) | 80
Commentaire | HCMQAP150_pos5ap2_

## HCMQAP150_pos2ap2_0
Bench Number | 91 | Valeurs dipôlaires en Teslas (signal absolu mesuré par la bobine externe corrigé de la dérive de l'électronique)
Magnet Name | hcmqap150 | (b1,sb1, a1,sa1) créé par le décentrement de la taupe (=[Babs(+I)-Babs(-I)]/2) | [6 empty] | 4.1163e-05 | 1.6268e-07 | 0.0001051 | 3.9931e-07
Magnet Type | 2 | (b1,sb1, a1,sa1) issu des champs constants/externes (=[Babs(+I)+Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -2.9992e-05 | 1.4167e-07 | 1.3113e-05 | 5.9038e-08
Aperture Number | 2 | Valeurs quadripolaires: b2 (T), a2 (T), sc2 (T), q Y_top codeur (mrad) | [6 empty] | -0.0037481 | -3.7323e-05 | 4.4238e-08 | 4.9788
GMT Time | 2003-12-16 14:14 |  | Les multipôles exprimés en unité sont rapportés au champ quadripôlaire local (C2= -3.748 mT)
Run Number | 2847 |  | Valeurs mesurées (unité) |  |  | Multipôle |  |  | Valeurs spécifiées (bn, an)
Run Type | manual | bn (normal) | sbn | an (skew) | san |  | Average |  | Uncertainty |  | Standard Deviation
Coil Name | taupe_quadrupole#12 | -0.61514 | 0.017899 | -2.7264 | 0.016435 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1
Rref | 0.017 | 0.41305 | 0.011081 | 3.941 | 0.0081148 | 4 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7
Meas Type | cmp | -0.096921 | 0.0041684 | -1.056 | 0.0021052 | 5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6
Shaft Pos | 2 | 3.6226 | 0.0076233 | 0.017302 | 0.0087733 | 6 | 3.925 | 0 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.5
Coil length | 0.7499 | 0.09881 | 0.0040905 | 0.2257 | 0.0038412 | 7 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
Température (bobine) | 20.6696 | 0.033655 | 0.0022655 | 0.32549 | 0.0032464 | 8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Spec Curv (I spécifié) | 12.5 | 0.0079437 | 0.0018489 | -0.053037 | 0.00072344 | 9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Angle(horiz./X_top codeur) | 0 | -0.04139 | 0.0024311 | 0.057753 | 0.0022177 | 10 | -0.26 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3
Mid Current (I réel moyen) | 12.5142 | 0.023386 | 0.0024601 | 0.0088186 | 0.0015989 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Inclinaison RefMag (niv max) | 0.428 | -0.012307 | 0.0010516 | 0.013299 | 0.00072091 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. Cryostat(ecart niv max) | -0.509 | 0.022236 | 0.00097854 | 0.049607 | 0.0014164 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. carriage (niv min) | 0.359 | -0.17795 | 0.00048304 | 0.017822 | 0.00045778 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dx moyen(mm) | 0.18194 | 0.00038273 | 0.00016531 | -0.0062198 | 0.00044926 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dy moyen(mm) | 0.47848 |  |  | Multipôle refusé (orange) : (av.+unc.+2*STDV)+s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)-s
Analysis Tool | DRI ROT NOR CEL FDW |  |  | Multipôle litigieux (vert): (av.+unc.+2*STDV)-s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)+s
Number of point | 15
q(°) = Angle(verticale,C2) | 0.28526 |  |  |  | VALEURS PRINCIPALES
Nombre Mesure | 10 |  | Module de C2 (mT) |  |  | -3.7483 | Module de C6 (unité) |  |  | 3.6226
Sens du courant | +I / -I |  | Module de C3 (unité) |  |  | 2.7949 | Module de C10 (unité) |  |  | 0.071053
Vitesse (%) | 80
Commentaire | HCMQAP150_pos5ap2_

## HCMQAP150_pos3ap2_0
Bench Number | 91 | Valeurs dipôlaires en Teslas (signal absolu mesuré par la bobine externe corrigé de la dérive de l'électronique)
Magnet Name | hcmqap150 | (b1,sb1, a1,sa1) créé par le décentrement de la taupe (=[Babs(+I)-Babs(-I)]/2) | [6 empty] | 5.9641e-05 | 1.225e-07 | 8.4975e-05 | 4.2757e-07
Magnet Type | 2 | (b1,sb1, a1,sa1) issu des champs constants/externes (=[Babs(+I)+Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -2.9366e-05 | 1.1487e-07 | 1.2233e-05 | 1.8401e-07
Aperture Number | 2 | Valeurs quadripolaires: b2 (T), a2 (T), sc2 (T), q Y_top codeur (mrad) | [6 empty] | -0.0037481 | -4.1042e-05 | 4.8674e-08 | 5.4749
GMT Time | 2003-12-16 14:21 |  | Les multipôles exprimés en unité sont rapportés au champ quadripôlaire local (C2= -3.748 mT)
Run Number | 2847 |  | Valeurs mesurées (unité) |  |  | Multipôle |  |  | Valeurs spécifiées (bn, an)
Run Type | manual | bn (normal) | sbn | an (skew) | san |  | Average |  | Uncertainty |  | Standard Deviation
Coil Name | taupe_quadrupole#12 | -0.33473 | 0.010736 | -3.0582 | 0.015695 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1
Rref | 0.017 | 0.059123 | 0.0086253 | 2.4347 | 0.012139 | 4 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7
Meas Type | cmp | -0.17373 | 0.0053479 | -1.1472 | 0.00611 | 5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6
Shaft Pos | 3 | 3.7633 | 0.0043348 | 0.39508 | 0.003139 | 6 | 3.925 | 0 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.5
Coil length | 0.7499 | 0.058429 | 0.0052359 | 0.15234 | 0.0050978 | 7 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
Température (bobine) | 20.5658 | 0.10932 | 0.00434 | -0.089647 | 0.0021244 | 8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Spec Curv (I spécifié) | 12.5 | 0.002438 | 0.0016587 | -0.043631 | 0.0045088 | 9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Angle(horiz./X_top codeur) | 0 | -0.0023525 | 0.00077669 | 0.094955 | 0.0013543 | 10 | -0.26 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3
Mid Current (I réel moyen) | 12.5145 | 0.024335 | 0.00063991 | 0.027528 | 0.0017382 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Inclinaison RefMag (niv max) | -0.357 | -0.011889 | 0.0013156 | -0.036858 | 0.0014639 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. Cryostat(ecart niv max) | 28.483 | 0.030336 | 0.00030636 | 0.046398 | 0.0014869 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. carriage (niv min) | -0.398 | -0.18358 | 0.0005664 | 0.022003 | 0.00074392 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dx moyen(mm) | 0.26626 | 0.00351 | 0.00035147 | -0.0050943 | 0.00065053 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dy moyen(mm) | 0.38833 |  |  | Multipôle refusé (orange) : (av.+unc.+2*STDV)+s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)-s
Analysis Tool | DRI ROT NOR CEL FDW |  |  | Multipôle litigieux (vert): (av.+unc.+2*STDV)-s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)+s
Number of point | 15
q(°) = Angle(verticale,C2) | 0.31369 |  |  |  | VALEURS PRINCIPALES
Nombre Mesure | 10 |  | Module de C2 (mT) |  |  | -3.7483 | Module de C6 (unité) |  |  | 3.784
Sens du courant | +I / -I |  | Module de C3 (unité) |  |  | 3.0765 | Module de C10 (unité) |  |  | 0.094984
Vitesse (%) | 80
Commentaire | HCMQAP150_pos5ap2_

## HCMQAP150_pos4ap2_0
Bench Number | 91 | Valeurs dipôlaires en Teslas (signal absolu mesuré par la bobine externe corrigé de la dérive de l'électronique)
Magnet Name | hcmqap150 | (b1,sb1, a1,sa1) créé par le décentrement de la taupe (=[Babs(+I)-Babs(-I)]/2) | [6 empty] | 6.4495e-05 | 7.8969e-08 | 0.000138 | 1.8316e-07
Magnet Type | 2 | (b1,sb1, a1,sa1) issu des champs constants/externes (=[Babs(+I)+Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -3.0084e-05 | 6.8943e-08 | 1.1716e-05 | 9.8854e-08
Aperture Number | 2 | Valeurs quadripolaires: b2 (T), a2 (T), sc2 (T), q Y_top codeur (mrad) | [6 empty] | -0.0037485 | -5.3271e-05 | 3.9022e-08 | 7.1052
GMT Time | 2003-12-16 14:27 |  | Les multipôles exprimés en unité sont rapportés au champ quadripôlaire local (C2= -3.749 mT)
Run Number | 2847 |  | Valeurs mesurées (unité) |  |  | Multipôle |  |  | Valeurs spécifiées (bn, an)
Run Type | manual | bn (normal) | sbn | an (skew) | san |  | Average |  | Uncertainty |  | Standard Deviation
Coil Name | taupe_quadrupole#12 | -1.0257 | 0.0055875 | -3.2275 | 0.017846 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1
Rref | 0.017 | -0.37815 | 0.012274 | 1.2638 | 0.0046396 | 4 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7
Meas Type | cmp | 0.087568 | 0.00092027 | -0.83902 | 0.0030037 | 5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6
Shaft Pos | 4 | 3.5193 | 0.0044862 | 0.19166 | 0.0064067 | 6 | 3.925 | 0 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.5
Coil length | 0.7499 | 0.21318 | 0.0043217 | 0.027204 | 0.0047009 | 7 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
Température (bobine) | 20.4865 | -0.073385 | 0.0035284 | -0.15659 | 0.0024601 | 8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Spec Curv (I spécifié) | 12.5 | 0.033784 | 0.0015009 | -0.10438 | 0.0020575 | 9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Angle(horiz./X_top codeur) | 0 | -0.0089209 | 0.0017378 | 0.056346 | 0.0029801 | 10 | -0.26 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3
Mid Current (I réel moyen) | 12.5145 | 0.012194 | 0.0021231 | -0.011212 | 0.0018133 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Inclinaison RefMag (niv max) | 0.49 | -0.011486 | 0.0011263 | -0.030379 | 0.0018419 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. Cryostat(ecart niv max) | -0.509 | 0.029864 | 0.000911 | 0.059665 | 0.0010476 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. carriage (niv min) | 0.428 | -0.18076 | 0.00095834 | 0.019121 | 0.0016455 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dx moyen(mm) | 0.28355 | -0.0018559 | 0.00058756 | -0.0031207 | 0.00064855 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dy moyen(mm) | 0.62986 |  |  | Multipôle refusé (orange) : (av.+unc.+2*STDV)+s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)-s
Analysis Tool | DRI ROT NOR CEL FDW |  |  | Multipôle litigieux (vert): (av.+unc.+2*STDV)-s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)+s
Number of point | 15
q(°) = Angle(verticale,C2) | 0.4071 |  |  |  | VALEURS PRINCIPALES
Nombre Mesure | 10 |  | Module de C2 (mT) |  |  | -3.7489 | Module de C6 (unité) |  |  | 3.5245
Sens du courant | +I / -I |  | Module de C3 (unité) |  |  | 3.3866 | Module de C10 (unité) |  |  | 0.057048
Vitesse (%) | 80
Commentaire | HCMQAP150_pos5ap2_

## HCMQAP150_pos5ap2_0
Bench Number | 91 | Valeurs dipôlaires en Teslas (signal absolu mesuré par la bobine externe corrigé de la dérive de l'électronique)
Magnet Name | hcmqap150 | (b1,sb1, a1,sa1) créé par le décentrement de la taupe (=[Babs(+I)-Babs(-I)]/2) | [6 empty] | 3.8401e-05 | 7.1933e-08 | 9.2465e-05 | 5.3793e-08
Magnet Type | 2 | (b1,sb1, a1,sa1) issu des champs constants/externes (=[Babs(+I)+Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -3.2318e-05 | 1.3631e-07 | 1.0992e-05 | 1.3116e-07
Aperture Number | 2 | Valeurs quadripolaires: b2 (T), a2 (T), sc2 (T), q Y_top codeur (mrad) | [6 empty] | -0.0020789 | -3.31e-05 | 7.5767e-08 | 7.9603
GMT Time | 2003-12-16 14:34 |  | Les multipôles exprimés en unité sont rapportés au champ quadripôlaire local (C2= -2.079 mT)
Run Number | 2847 |  | Valeurs mesurées (unité) |  |  | Multipôle |  |  | Valeurs spécifiées (bn, an)
Run Type | manual | bn (normal) | sbn | an (skew) | san |  | Average |  | Uncertainty |  | Standard Deviation
Coil Name | taupe_quadrupole#12 | -0.8352 | 0.020195 | 3.242 | 0.039191 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1
Rref | 0.017 | -1.1071 | 0.010109 | 3.787 | 0.014667 | 4 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7
Meas Type | cmp | -1.2136 | 0.0065718 | -1.3747 | 0.009661 | 5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6
Shaft Pos | 5 | 14.1969 | 0.0093826 | 1.3186 | 0.010139 | 6 | 3.925 | 0 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.5
Coil length | 0.7499 | -0.23246 | 0.0016287 | 0.023281 | 0.011834 | 7 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
Température (bobine) | 20.4834 | -0.13394 | 0.0061467 | 0.18592 | 0.0049056 | 8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Spec Curv (I spécifié) | 12.5 | -0.011401 | 0.0056984 | -0.071951 | 0.0035287 | 9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Angle(horiz./X_top codeur) | 0 | -0.30411 | 0.0042338 | 0.27958 | 0.0045373 | 10 | -0.26 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3
Mid Current (I réel moyen) | 12.5147 | -0.01697 | 0.00204 | 0.0032338 | 0.0010656 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Inclinaison RefMag (niv max) | -0.314 | -0.022072 | 0.0032889 | 0.015758 | 0.0033955 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. Cryostat(ecart niv max) | 24.414 | 0.010926 | 0.0020524 | 0.037949 | 0.0021668 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. carriage (niv min) | -0.38 | -0.13576 | 0.00095476 | -0.017598 | 0.0026435 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dx moyen(mm) | 0.30189 | 0.0016612 | 0.0010701 | 0.0080368 | 0.0029147 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dy moyen(mm) | 0.76093 |  |  | Multipôle refusé (orange) : (av.+unc.+2*STDV)+s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)-s
Analysis Tool | DRI ROT NOR CEL FDW |  |  | Multipôle litigieux (vert): (av.+unc.+2*STDV)-s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)+s
Number of point | 15
q(°) = Angle(verticale,C2) | 0.45609 |  |  |  | VALEURS PRINCIPALES
Nombre Mesure | 10 |  | Module de C2 (mT) |  |  | -2.0792 | Module de C6 (unité) |  |  | 14.258
Sens du courant | +I / -I |  | Module de C3 (unité) |  |  | 3.3479 | Module de C10 (unité) |  |  | 0.41309
Vitesse (%) | 80
Commentaire | HCMQAP150_pos5ap2_

## Lmag_hcmqap
Fichiers | HCMQAP150_pos1ap2_0 | HCMQAP150_pos2ap2_0 | HCMQAP150_pos3ap2_0 | HCMQAP150_pos4ap2_0 | HCMQAP150_pos5ap2_0 | Long. mag (m)
C2 (mT) | -2.2526 | -3.7483 | -3.7483 | -3.7489 | -2.0792 | 3.1163
Mutipôles | Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5 | Intégrales
b3 | -0.92668 | -0.61514 | -0.33473 | -1.0257 | -0.8352 | -0.72089
b4 | -0.00071989 | 0.41305 | 0.059123 | -0.37815 | -1.1071 | -0.12527
b5 | 0.14128 | -0.096921 | -0.17373 | 0.087568 | -1.2136 | -0.1856
b6 | 3.7148 | 3.6226 | 3.7633 | 3.5193 | 14.1969 | 5.0563
b7 | 0.066812 | 0.09881 | 0.058429 | 0.21318 | -0.23246 | 0.067775
b8 | 0.165 | 0.033655 | 0.10932 | -0.073385 | -0.13394 | 0.022726
b9 | -0.028673 | 0.0079437 | 0.002438 | 0.033784 | -0.011401 | 0.0049607
b10 | -0.2861 | -0.04139 | -0.0023525 | -0.0089209 | -0.30411 | -0.094636
b11 | 0.0019433 | 0.023386 | 0.024335 | 0.012194 | -0.01697 | 0.012434
b12 | -0.018097 | -0.012307 | -0.011889 | -0.011486 | -0.022072 | -0.014149
b13 | 0.0077814 | 0.022236 | 0.030336 | 0.029864 | 0.010926 | 0.022421
b14 | -0.19463 | -0.17795 | -0.18358 | -0.18076 | -0.13576 | -0.17676
b15 | -0.0018079 | 0.00038273 | 0.00351 | -0.0018559 | 0.0016612 | 0.00045035
a3 | -0.14894 | -2.7264 | -3.0582 | -3.2275 | 3.242 | -1.7575
a4 | 2.6887 | 3.941 | 2.4347 | 1.2638 | 3.787 | 2.7326
a5 | -0.029313 | -1.056 | -1.1472 | -0.83902 | -1.3747 | -0.9198
a6 | 0.14758 | 0.017302 | 0.39508 | 0.19166 | 1.3186 | 0.3427
a7 | 0.16585 | 0.2257 | 0.15234 | 0.027204 | 0.023281 | 0.1246
a8 | 0.13184 | 0.32549 | -0.089647 | -0.15659 | 0.18592 | 0.062945
a9 | -0.029017 | -0.053037 | -0.043631 | -0.10438 | -0.071951 | -0.062182
a10 | 0.1092 | 0.057753 | 0.094955 | 0.056346 | 0.27958 | 0.10341
a11 | 0.006399 | 0.0088186 | 0.027528 | -0.011212 | 0.0032338 | 0.0074047
a12 | -0.0099877 | 0.013299 | -0.036858 | -0.030379 | 0.015758 | -0.012321
a13 | 0.05886 | 0.049607 | 0.046398 | 0.059665 | 0.037949 | 0.051037
a14 | 0.018513 | 0.017822 | 0.022003 | 0.019121 | -0.017598 | 0.014513
a15 | -0.0026197 | -0.0062198 | -0.0050943 | -0.0031207 | 0.0080368 | -0.0027796
Angle[Horiz,C2](°) | 0.25596 | 0.28526 | 0.31369 | 0.4071 | 0.45609 | Gradient (T/m)
Temp. taupe (°C) | 20.7703 | 20.6696 | 20.5658 | 20.4865 | 20.4834 | -209.39
Niv. moyen (mrad) | -0.3695 | 0.3935 | -0.3775 | 0.459 | -0.347 | C2,moyen=-3.748
Intégrale(Cn) = Sum(Cn,pos=[1,5])/(Sum(C2,pos=[1,5]) | [5 empty] | Gradient = C2,moyen/Rref*(11870/Spec_curv)
C2,moyen(mT) = (C2,pos2+C2,pos3+C2,pos4)/3 Long_mag = Intégrale(C2)/C2,moyen*.7499 [Cn,x(T) = cn,x(unit)*C2,x(T)]
Taupe : | taupe_quadrupole#12

## Result_HCMQAP
Tue 16/12/2003 14:38:53 | LISSNER | HCMQAP150 | Aperture2 | taupe_quadrupole#12
Position | Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5 | Integrales
Cn (T) | 0.0022574 | 0.0037564 | 0.0037564 | 0.0037564 | 0.0020839 | 0.011707
Angle (Horiz,Cn) | 1.7282 | 1.2191 | 0.010574 | -0.87438 | -2.5388 | 5.8653
b1 | 98.9705 | 25.2431 | -23.7799 | -35.0915 | -46.583 | 0.0015982
b2 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000
b3 | -0.94169 | -0.65229 | -0.40806 | -1.0186 | -0.67105 | -0.72602
b4 | -0.017187 | 0.40652 | 0.097423 | -0.39434 | -1.1738 | -0.13283
b5 | 0.33541 | -0.042033 | -0.23215 | 0.031267 | -1.4678 | -0.20584
b6 | 3.7193 | 3.6191 | 3.755 | 3.5175 | 14.2258 | 5.0575
b7 | 0.06379 | 0.082293 | 0.055519 | 0.20223 | -0.23192 | 0.060098
b8 | 0.15931 | 0.031113 | 0.11138 | -0.081177 | -0.13789 | 0.019383
b9 | -0.047407 | 0.0078633 | -0.0034762 | 0.038291 | 0.041701 | 0.008983
b10 | -0.28914 | -0.042576 | -0.0060317 | -0.0098752 | -0.29763 | -0.095612
b11 | -0.0030689 | 0.022047 | 0.028091 | 0.0094893 | -0.023409 | 0.01078
b12 | -0.017145 | -0.01395 | -0.017445 | -0.0091028 | -0.015619 | -0.014308
b13 | -0.00059075 | 0.019637 | 0.031528 | 0.033833 | 0.014951 | 0.022362
b14 | -0.19504 | -0.17821 | -0.18355 | -0.18054 | -0.13622 | -0.17689
b15 | -0.00172 | 0.00049366 | 0.0035031 | -0.0018901 | 0.0019689 | 0.00052106
a1 | -4.8262 | 36.6612 | 89.8229 | -52.0104 | -129.0217 | 0.0008405
a2 | 34.5649 | 24.3827 | 0.21149 | -17.4876 | -50.7756 | 0
a3* | -0.054353 | -2.6806 | -3.0601 | -3.2186 | 3.2585 | -1.7289
a4* | 2.6877 | 3.9318 | 2.4371 | 1.2762 | 3.9116 | 2.7504
a5 | -0.033329 | -0.9914 | -0.985 | -0.9353 | -2.3093 | -1.0137
a6 | 0.2021 | 0.050846 | 0.39834 | 0.16844 | 1.1256 | 0.32819
a7 | 0.16487 | 0.2236 | 0.15129 | 0.024148 | 0.033752 | 0.12437
a8 | 0.12602 | 0.3233 | -0.090882 | -0.15695 | 0.17791 | 0.060125
a9 | -0.019894 | -0.053782 | -0.046914 | -0.10677 | -0.0526 | -0.059823
a10 | 0.1069 | 0.05915 | 0.097974 | 0.057135 | 0.29171 | 0.10595
a11 | 0.012678 | 0.014317 | 0.032517 | -0.0037272 | 0.014837 | 0.014187
a12 | -0.005994 | 0.014632 | -0.035677 | -0.035575 | 0.0088647 | -0.01331
a13 | 0.059853 | 0.047414 | 0.039456 | 0.06278 | 0.044782 | 0.050646
a14 | 0.013859 | 0.014807 | 0.022037 | 0.021376 | -0.01274 | 0.014305
a15 | -0.0026656 | -0.0062122 | -0.0050946 | -0.0030953 | 0.0079665 | -0.0027879
Temp taupe (deg) | 20.4834 | 20.4865 | 20.4987 | 20.5078 | 20.5292
Niv init (mrad) | -0.35756 | -0.34637 | -0.34129 | -0.33468 | -0.32959
Dx moy (mm) | -0.00016822 | -4.3065e-05 | 4.0423e-05 | 5.9501e-05 | 7.8075e-05 | 0.0002248
Dy moy (mm) | 0 | -6.2219e-05 | -0.0001527 | 8.8522e-05 | 0.00021973 | 0.00054089
| C2 centre (T) | -0.003744 | Long. Mag. (m) | 3.1163
* = Integral error ! = Central error Conclusion : CONTACT CEA Duration : 31mn
Number of measurement | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
Mean real current | 12.516 | 12.515 | 12.516 | 12.516 | 12.516 |  |  |  | 12.516
Dx corrected | -0.00016822 | -4.3065e-05 | 4.0423e-05 | 5.9501e-05 | 7.8075e-05 | -2.2197e-07
Dy corrected | 8.7859e-06 | -6.2219e-05 | -0.0001527 | 8.8522e-05 | 0.00021973 | 1.8791e-07
Feed down
| Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5
b1' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
b2' | 10000.0187 | 9999.9837 | 9999.9431 | 10000.0264 | 9999.9096
b3' | -0.94534 | -0.61221 | -0.34169 | -1.0427 | -0.8389
b4' | -0.030394 | 0.39243 | 0.059824 | -0.37442 | -1.0814
b5' | 0.15087 | -0.086942 | -0.16962 | 0.088438 | -1.2139
b6' | 3.715 | 3.6228 | 3.7639 | 3.521 | 14.2168
b7' | 0.052299 | 0.090025 | 0.051659 | 0.20596 | -0.25245
b8' | 0.16314 | 0.029379 | 0.10794 | -0.075657 | -0.13092
b9' | -0.022154 | 0.010782 | 0.004315 | 0.035302 | -0.0045351
b10' | -0.2889 | -0.042611 | -0.0024429 | -0.009349 | -0.30062
b11' | -0.0011687 | 0.023025 | 0.024109 | 0.011177 | -0.025459
b12' | -0.017446 | -0.012464 | -0.012293 | -0.011605 | -0.021741
b13' | 0.024406 | 0.02621 | 0.028428 | 0.024171 | 0.0089589
b14' | -0.19479 | -0.17854 | -0.18407 | -0.18041 | -0.13753
b15' | -0.00172 | 0.00049366 | 0.0035031 | -0.0018901 | 0.0019689
Feed down
| Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5
a1' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
a2' | 34.565 | 24.401 | 0.20427 | -17.5208 | -50.763
a3' | -0.13417 | -2.7149 | -3.0453 | -3.2113 | 3.2669
a4' | 2.6897 | 3.9425 | 2.4361 | 1.2637 | 3.7933
a5' | -0.033717 | -1.0583 | -1.1489 | -0.84078 | -1.3641
a6' | 0.19251 | 0.04564 | 0.3975 | 0.17526 | 1.1086
a7' | 0.15672 | 0.21707 | 0.14278 | 0.017344 | 0.026995
a8' | 0.1274 | 0.32416 | -0.091524 | -0.15835 | 0.18029
a9' | -0.030759 | -0.053728 | -0.044329 | -0.10543 | -0.075166
a10' | 0.10563 | 0.05798 | 0.096224 | 0.057499 | 0.28936
a11' | 0.013233 | 0.014471 | 0.033308 | -0.0056182 | 0.013064
a12' | -0.013105 | 0.012328 | -0.03795 | -0.030824 | 0.013652
a13' | 0.05676 | 0.055405 | 0.06157 | 0.051531 | 0.021132
a14' | 0.014216 | 0.015002 | 0.021426 | 0.021086 | -0.011872
a15' | -0.0026656 | -0.0062122 | -0.0050946 | -0.0030953 | 0.0079665
Feed down normalised
| Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5 | Central | Sigma | Integrals |  | Coil Waviness
b1' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
b2' | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | 10000
b3' | -0.94534 | -0.61221 | -0.34169 | -1.0427 | -0.83891 | -0.66554 | 0.35355 | -0.72915 |  | -5.0862
b4' | -0.030394 | 0.39243 | 0.059825 | -0.37442 | -1.0814 | 0.025947 | 0.38454 | -0.13002 |  | -3.6177
b5' | 0.15087 | -0.086943 | -0.16962 | 0.088438 | -1.2139 | -0.056042 | 0.13178 | -0.18069 |  | -4.6307
b6' | 3.715 | 3.6228 | 3.764 | 3.5209 | 14.2169 | 3.6359 | 0.12204 | 5.0598 |  | -4.0194
b7' | 0.052299 | 0.090025 | 0.051659 | 0.20596 | -0.25246 | 0.11588 | 0.080334 | 0.057516 |  | -3.9206
b8' | 0.16314 | 0.029379 | 0.10795 | -0.075657 | -0.13092 | 0.020556 | 0.092118 | 0.020954
b9' | -0.022154 | 0.010782 | 0.004315 | 0.035302 | -0.0045351 | 0.0168 | 0.016346 | 0.0083186
b10' | -0.2889 | -0.042611 | -0.002443 | -0.009349 | -0.30062 | -0.018134 | 0.021477 | -0.095 |  | 0.014194
b11' | -0.0011687 | 0.023025 | 0.024109 | 0.011177 | -0.025459 | 0.019437 | 0.0071742 | 0.010464
b12' | -0.017446 | -0.012464 | -0.012293 | -0.011605 | -0.021741 | -0.01212 | 0.00045492 | -0.014175
b13' | 0.024406 | 0.02621 | 0.028428 | 0.024171 | 0.008959 | 0.02627 | 0.0021291 | 0.023689
b14' | -0.19479 | -0.17854 | -0.18407 | -0.18041 | -0.13754 | -0.18101 | 0.0028142 | -0.1772 | alpha | 285
b15' | -0.00172 | 0.00049366 | 0.0035031 | -0.0018901 | 0.0019689 | 0.00070223 | 0.0027027 | 0.00052104 | beta | 0.5536
Feed down normalised
| Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5 | Central | Sigma | Integrals
a1' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
a2' | 34.565 | 24.4011 | 0.20427 | -17.5207 | -50.7635 | 2.3615 | 21.044 | -0.07326
a3' | -0.13417 | -2.7149 | -3.0453 | -3.2113 | 3.2669 | -2.9905 | 0.25271 | -1.7421
a4' | 2.6897 | 3.9425 | 2.4361 | 1.2637 | 3.7934 | 2.5474 | 1.3429 | 2.7343
a5' | -0.033716 | -1.0583 | -1.1489 | -0.84077 | -1.3641 | -1.016 | 0.15836 | -0.92041
a6' | 0.19251 | 0.04564 | 0.3975 | 0.17526 | 1.1086 | 0.20614 | 0.17795 | 0.32464
a7' | 0.15672 | 0.21708 | 0.14278 | 0.017344 | 0.026995 | 0.12573 | 0.10095 | 0.11703
a8' | 0.1274 | 0.32416 | -0.091525 | -0.15835 | 0.18029 | 0.024764 | 0.26143 | 0.060368
a9' | -0.030759 | -0.053728 | -0.04433 | -0.10543 | -0.075166 | -0.067831 | 0.032903 | -0.063449
a10' | 0.10563 | 0.05798 | 0.096224 | 0.057499 | 0.28937 | 0.070568 | 0.02222 | 0.10485
a11' | 0.013233 | 0.014471 | 0.033308 | -0.0056182 | 0.013064 | 0.014054 | 0.019466 | 0.013803
a12' | -0.013105 | 0.012328 | -0.03795 | -0.030824 | 0.013652 | -0.018815 | 0.027205 | -0.013655
a13' | 0.05676 | 0.055406 | 0.06157 | 0.051531 | 0.021132 | 0.056169 | 0.0050631 | 0.051577
a14' | 0.014216 | 0.015002 | 0.021427 | 0.021086 | -0.011872 | 0.019171 | 0.0036151 | 0.014311
a15' | -0.0026656 | -0.0062122 | -0.0050946 | -0.0030952 | 0.0079665 | -0.0048007 | 0.0015791 | -0.0027876