## Sommaire
Jour | vit-esse | I(A) | NB mesures | Posi-tion | N° fich. Originel | N° fich. Epuré | N° run | NOM Fich.res | NOM Fich.raw | Observation | Nombre de fichiers | 6
19/12/2003 | 80 | ±12.5 | 5 | 1 |  | HCMQAP151_pos1ap2 | 2862 | THCMQAP151_pos1ap2.xls
19/12/2003 | 80 | ±12.5 | 5 | 2 |  | HCMQAP151_pos2ap2 | 2862 | THCMQAP151_pos2ap2.xls
19/12/2003 | 80 | ±12.5 | 5 | 3 |  | HCMQAP151_pos3ap2 | 2862 | THCMQAP151_pos3ap2.xls
19/12/2003 | 80 | ±12.5 | 5 | 4 |  | HCMQAP151_pos4ap2 | 2862 | THCMQAP151_pos4ap2.xls
19/12/2003 | 80 | ±12.5 | 5 | 5 |  | HCMQAP151_pos5ap2 | 2862 | THCMQAP151_pos5ap2.xls
Sommaire : Valeurs intégrales calculées avec les fichiers: HCMQAP151_pos1ap2+HCMQAP151_pos2ap2+HCMQAP151_pos3ap2+HCMQAP151_pos4ap2+HCMQAP151_pos5ap2

## HCMQAP151_pos1ap2
Bench Number | 91 | Valeurs dipôlaires en Teslas (signal absolu mesuré par la bobine externe corrigé de la dérive de l'électronique)
Magnet Name | hcmqap151 | (b1,sb1, a1,sa1) créé par le décentrement de la taupe (=[Babs(+I)-Babs(-I)]/2) | [6 empty] | 1.8896e-05 | 9.0027e-08 | 5.9402e-05 | 1.2076e-07
Magnet Type | 2 | (b1,sb1, a1,sa1) issu des champs constants/externes (=[Babs(+I)+Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -3.1809e-05 | 1.4569e-07 | 1.4779e-05 | 1.3408e-07
Aperture Number | 2 | Valeurs quadripolaires: b2 (T), a2 (T), sc2 (T), q Y_top codeur (mrad) | [6 empty] | -0.0022469 | -2.1909e-05 | 5.097e-08 | 4.8752
GMT Time | 2003-12-19 08:13 |  | Les multipôles exprimés en unité sont rapportés au champ quadripôlaire local (C2= -2.247 mT)
Run Number | 2862 |  | Valeurs mesurées (unité) |  |  | Multipôle |  |  | Valeurs spécifiées (bn, an)
Run Type | manual | bn (normal) | sbn | an (skew) | san |  | Average |  | Uncertainty |  | Standard Deviation
Coil Name | taupe_quadrupole#12 | 1.8064 | 0.024251 | -1.4584 | 0.021665 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1
Rref | 0.017 | -1.0607 | 0.028118 | -1.3577 | 0.016672 | 4 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7
Meas Type | cmp | 0.15145 | 0.0067652 | -0.70186 | 0.015168 | 5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6
Shaft Pos | 1 | 2.2999 | 0.0090613 | 0.49702 | 0.010483 | 6 | 3.925 | 0 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.5
Coil length | 0.7499 | -0.10694 | 0.0065706 | 0.24803 | 0.0051457 | 7 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
Température (bobine) | 18.6859 | -0.061101 | 0.0077181 | 0.089208 | 0.00481 | 8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Spec Curv (I spécifié) | 12.5 | -0.071448 | 0.0014333 | -0.028781 | 0.0045353 | 9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Angle(horiz./X_top codeur) | 0 | -0.45277 | 0.0036612 | 0.10146 | 0.0037115 | 10 | -0.26 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3
Mid Current (I réel moyen) | 12.514 | 0.014033 | 0.003378 | 0.016918 | 0.0021667 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Inclinaison RefMag (niv max) | 0.195 | 0.001347 | 0.0022685 | 0.036398 | 0.0014691 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. Cryostat(ecart niv max) | 4.578 | 0.0080128 | 0.0017434 | 0.055947 | 0.0012138 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. carriage (niv min) | 0.144 | -0.20328 | 0.0016727 | 0.015277 | 0.0011201 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dx moyen(mm) | 0.13857 | 0.0019268 | 0.00077126 | -0.0035536 | 0.0012382 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dy moyen(mm) | 0.45078 |  |  | Multipôle refusé (orange) : (av.+unc.+2*STDV)+s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)-s
Analysis Tool | DRI ROT NOR CEL FDW |  |  | Multipôle litigieux (vert): (av.+unc.+2*STDV)-s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)+s
Number of point | 15
q(°) = Angle(verticale,C2) | 0.27933 |  |  |  | VALEURS PRINCIPALES
Nombre Mesure | 10 |  | Module de C2 (mT) |  |  | -2.247 | Module de C6 (unité) |  |  | 2.353
Sens du courant | +I / -I |  | Module de C3 (unité) |  |  | 2.3216 | Module de C10 (unité) |  |  | 0.464
Vitesse (%) | 80
Commentaire

## HCMQAP151_pos2ap2
Bench Number | 91 | Valeurs dipôlaires en Teslas (signal absolu mesuré par la bobine externe corrigé de la dérive de l'électronique)
Magnet Name | hcmqap151 | (b1,sb1, a1,sa1) créé par le décentrement de la taupe (=[Babs(+I)-Babs(-I)]/2) | [6 empty] | 5.5754e-05 | 2.0859e-07 | 0.00010065 | 3.0947e-07
Magnet Type | 2 | (b1,sb1, a1,sa1) issu des champs constants/externes (=[Babs(+I)+Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -2.928e-05 | 1.4701e-07 | 1.3499e-05 | 3.2615e-07
Aperture Number | 2 | Valeurs quadripolaires: b2 (T), a2 (T), sc2 (T), q Y_top codeur (mrad) | [6 empty] | -0.0037404 | -6.0678e-05 | 8.2306e-08 | 8.1105
GMT Time | 2003-12-19 08:19 |  | Les multipôles exprimés en unité sont rapportés au champ quadripôlaire local (C2= -3.741 mT)
Run Number | 2862 |  | Valeurs mesurées (unité) |  |  | Multipôle |  |  | Valeurs spécifiées (bn, an)
Run Type | manual | bn (normal) | sbn | an (skew) | san |  | Average |  | Uncertainty |  | Standard Deviation
Coil Name | taupe_quadrupole#12 | 1.3664 | 0.019766 | -1.513 | 0.01162 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1
Rref | 0.017 | -0.5773 | 0.011882 | 1.6496 | 0.0089827 | 4 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7
Meas Type | cmp | -0.17015 | 0.0060058 | -0.34261 | 0.0059695 | 5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6
Shaft Pos | 2 | 1.6262 | 0.002035 | 0.11786 | 0.0046208 | 6 | 3.925 | 0 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.5
Coil length | 0.7499 | 0.065632 | 0.0034378 | 0.1606 | 0.0021398 | 7 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
Température (bobine) | 18.7683 | -0.027963 | 0.0034658 | 0.34659 | 0.0012558 | 8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Spec Curv (I spécifié) | 12.5 | 0.023715 | 0.0017829 | -0.055905 | 0.0017871 | 9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Angle(horiz./X_top codeur) | 0 | -0.20667 | 0.0022886 | 0.058481 | 0.0012478 | 10 | -0.26 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3
Mid Current (I réel moyen) | 12.514 | -0.0033001 | 0.0021874 | -0.0083234 | 0.0022182 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Inclinaison RefMag (niv max) | -0.217 | -0.00045353 | 0.0016251 | 0.047639 | 0.0008817 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. Cryostat(ecart niv max) | 17.293 | 0.029956 | 0.0012116 | 0.04353 | 0.0010924 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. carriage (niv min) | -0.256 | -0.1809 | 0.00048545 | 0.01686 | 0.00051457 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dx moyen(mm) | 0.24592 | 5.208e-05 | 0.0006369 | -0.0055754 | 0.001226 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dy moyen(mm) | 0.46144 |  |  | Multipôle refusé (orange) : (av.+unc.+2*STDV)+s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)-s
Analysis Tool | DRI ROT NOR CEL FDW |  |  | Multipôle litigieux (vert): (av.+unc.+2*STDV)-s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)+s
Number of point | 15
q(°) = Angle(verticale,C2) | 0.4647 |  |  |  | VALEURS PRINCIPALES
Nombre Mesure | 10 |  | Module de C2 (mT) |  |  | -3.7409 | Module de C6 (unité) |  |  | 1.6304
Sens du courant | +I / -I |  | Module de C3 (unité) |  |  | 2.0387 | Module de C10 (unité) |  |  | 0.21479
Vitesse (%) | 80
Commentaire

## HCMQAP151_pos3ap2
Bench Number | 91 | Valeurs dipôlaires en Teslas (signal absolu mesuré par la bobine externe corrigé de la dérive de l'électronique)
Magnet Name | hcmqap151 | (b1,sb1, a1,sa1) créé par le décentrement de la taupe (=[Babs(+I)-Babs(-I)]/2) | [6 empty] | 2.4711e-05 | 2.1055e-07 | 8.9188e-05 | 3.7685e-07
Magnet Type | 2 | (b1,sb1, a1,sa1) issu des champs constants/externes (=[Babs(+I)+Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -2.7854e-05 | 5.1663e-08 | 1.1278e-05 | 3.4489e-07
Aperture Number | 2 | Valeurs quadripolaires: b2 (T), a2 (T), sc2 (T), q Y_top codeur (mrad) | [6 empty] | -0.0037395 | -5.5885e-05 | 3.2943e-08 | 7.4716
GMT Time | 2003-12-19 08:26 |  | Les multipôles exprimés en unité sont rapportés au champ quadripôlaire local (C2= -3.74 mT)
Run Number | 2862 |  | Valeurs mesurées (unité) |  |  | Multipôle |  |  | Valeurs spécifiées (bn, an)
Run Type | manual | bn (normal) | sbn | an (skew) | san |  | Average |  | Uncertainty |  | Standard Deviation
Coil Name | taupe_quadrupole#12 | -0.67365 | 0.011604 | -1.6464 | 0.010969 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1
Rref | 0.017 | -0.20769 | 0.013829 | -1.6397 | 0.015712 | 4 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7
Meas Type | cmp | 0.60905 | 0.0051379 | -0.62461 | 0.0050596 | 5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6
Shaft Pos | 3 | 1.7789 | 0.0021776 | 0.2558 | 0.002506 | 6 | 3.925 | 0 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.5
Coil length | 0.7499 | 0.081442 | 0.0023558 | 0.066971 | 0.0025044 | 7 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
Température (bobine) | 18.8721 | 0.13222 | 0.0023445 | -0.19617 | 0.0030511 | 8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Spec Curv (I spécifié) | 12.5 | 0.12207 | 0.0027738 | -0.097832 | 0.0015474 | 9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Angle(horiz./X_top codeur) | 0 | -0.18491 | 0.0015832 | 0.058693 | 0.0011727 | 10 | -0.26 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3
Mid Current (I réel moyen) | 12.514 | -0.014226 | 0.0011914 | -0.0047389 | 0.001871 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Inclinaison RefMag (niv max) | 0.255 | -0.020495 | 0.0008946 | -0.022267 | 0.0017144 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. Cryostat(ecart niv max) | 1.017 | 0.0052836 | 0.0012782 | 0.03629 | 0.00093845 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. carriage (niv min) | 0.203 | -0.1859 | 0.00047032 | 0.016243 | 0.0013552 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dx moyen(mm) | 0.10625 | -0.0053608 | 0.00084085 | -0.0019873 | 0.0010936 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dy moyen(mm) | 0.40703 |  |  | Multipôle refusé (orange) : (av.+unc.+2*STDV)+s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)-s
Analysis Tool | DRI ROT NOR CEL FDW |  |  | Multipôle litigieux (vert): (av.+unc.+2*STDV)-s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)+s
Number of point | 15
q(°) = Angle(verticale,C2) | 0.42809 |  |  |  | VALEURS PRINCIPALES
Nombre Mesure | 10 |  | Module de C2 (mT) |  |  | -3.74 | Module de C6 (unité) |  |  | 1.7972
Sens du courant | +I / -I |  | Module de C3 (unité) |  |  | 1.7789 | Module de C10 (unité) |  |  | 0.194
Vitesse (%) | 80
Commentaire

## HCMQAP151_pos4ap2
Bench Number | 91 | Valeurs dipôlaires en Teslas (signal absolu mesuré par la bobine externe corrigé de la dérive de l'électronique)
Magnet Name | hcmqap151 | (b1,sb1, a1,sa1) créé par le décentrement de la taupe (=[Babs(+I)-Babs(-I)]/2) | [6 empty] | 4.9154e-05 | 1.1339e-07 | 0.00014275 | 9.196e-08
Magnet Type | 2 | (b1,sb1, a1,sa1) issu des champs constants/externes (=[Babs(+I)+Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -2.9026e-05 | 1.0855e-07 | 9.3759e-06 | 2.0916e-07
Aperture Number | 2 | Valeurs quadripolaires: b2 (T), a2 (T), sc2 (T), q Y_top codeur (mrad) | [6 empty] | -0.0037411 | -4.269e-05 | 3.9317e-08 | 5.7053
GMT Time | 2003-12-19 08:32 |  | Les multipôles exprimés en unité sont rapportés au champ quadripôlaire local (C2= -3.741 mT)
Run Number | 2862 |  | Valeurs mesurées (unité) |  |  | Multipôle |  |  | Valeurs spécifiées (bn, an)
Run Type | manual | bn (normal) | sbn | an (skew) | san |  | Average |  | Uncertainty |  | Standard Deviation
Coil Name | taupe_quadrupole#12 | -3.1616 | 0.011091 | -0.69747 | 0.0072109 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1
Rref | 0.017 | -0.53176 | 0.0035891 | -3.2724 | 0.010702 | 4 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7
Meas Type | cmp | 1.2196 | 0.0087347 | 0.56357 | 0.0053073 | 5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6
Shaft Pos | 4 | 1.6062 | 0.005232 | -0.11632 | 0.0018144 | 6 | 3.925 | 0 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.5
Coil length | 0.7499 | -0.065801 | 0.0029208 | -0.03042 | 0.0052425 | 7 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
Température (bobine) | 18.988 | 0.040406 | 0.0031848 | -0.22698 | 0.0022419 | 8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Spec Curv (I spécifié) | 12.5 | 0.032046 | 0.0018291 | 0.13413 | 0.0025775 | 9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Angle(horiz./X_top codeur) | 0 | -0.21231 | 0.0014448 | 0.045934 | 0.0025749 | 10 | -0.26 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3
Mid Current (I réel moyen) | 12.514 | 0.018833 | 0.0013334 | 0.023472 | 0.0021599 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Inclinaison RefMag (niv max) | -0.351 | -0.024163 | 0.0011603 | -0.0053914 | 0.0013715 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. Cryostat(ecart niv max) | 28.992 | 0.016702 | 0.00069472 | 0.056127 | 0.0013504 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. carriage (niv min) | -0.432 | -0.18276 | 0.00089474 | 0.016433 | 0.001008 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dx moyen(mm) | 0.21595 | -0.0053403 | 0.0003649 | 0.0054283 | 0.00098479 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dy moyen(mm) | 0.65114 |  |  | Multipôle refusé (orange) : (av.+unc.+2*STDV)+s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)-s
Analysis Tool | DRI ROT NOR CEL FDW |  |  | Multipôle litigieux (vert): (av.+unc.+2*STDV)-s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)+s
Number of point | 15
q(°) = Angle(verticale,C2) | 0.32689 |  |  |  | VALEURS PRINCIPALES
Nombre Mesure | 10 |  | Module de C2 (mT) |  |  | -3.7413 | Module de C6 (unité) |  |  | 1.6104
Sens du courant | +I / -I |  | Module de C3 (unité) |  |  | 3.2376 | Module de C10 (unité) |  |  | 0.21722
Vitesse (%) | 80
Commentaire

## HCMQAP151_pos5ap2
Bench Number | 91 | Valeurs dipôlaires en Teslas (signal absolu mesuré par la bobine externe corrigé de la dérive de l'électronique)
Magnet Name | hcmqap151 | (b1,sb1, a1,sa1) créé par le décentrement de la taupe (=[Babs(+I)-Babs(-I)]/2) | [6 empty] | 4.8619e-05 | 1.7488e-07 | 9.5797e-05 | 3.1256e-08
Magnet Type | 2 | (b1,sb1, a1,sa1) issu des champs constants/externes (=[Babs(+I)+Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -3.1333e-05 | 1.4941e-07 | 8.465e-06 | 1.8779e-07
Aperture Number | 2 | Valeurs quadripolaires: b2 (T), a2 (T), sc2 (T), q Y_top codeur (mrad) | [6 empty] | -0.0020831 | -3.0142e-05 | 1.6369e-08 | 7.2344
GMT Time | 2003-12-19 08:38 |  | Les multipôles exprimés en unité sont rapportés au champ quadripôlaire local (C2= -2.083 mT)
Run Number | 2862 |  | Valeurs mesurées (unité) |  |  | Multipôle |  |  | Valeurs spécifiées (bn, an)
Run Type | manual | bn (normal) | sbn | an (skew) | san |  | Average |  | Uncertainty |  | Standard Deviation
Coil Name | taupe_quadrupole#12 | -0.57004 | 0.024771 | 5.0931 | 0.026587 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1
Rref | 0.017 | -1.0666 | 0.011501 | 1.2239 | 0.017449 | 4 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7
Meas Type | cmp | -1.6073 | 0.01268 | -2.1202 | 0.014119 | 5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6
Shaft Pos | 5 | 13.0477 | 0.0046385 | 0.54884 | 0.0086463 | 6 | 3.925 | 0 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.5
Coil length | 0.7499 | 0.29006 | 0.0054984 | 0.26825 | 0.0066176 | 7 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
Température (bobine) | 19.1223 | 0.0056359 | 0.0045142 | -0.010579 | 0.0059579 | 8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Spec Curv (I spécifié) | 12.5 | -0.030857 | 0.0053624 | -0.094504 | 0.0055555 | 9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Angle(horiz./X_top codeur) | 0 | -0.55291 | 0.0040854 | 0.25641 | 0.0052886 | 10 | -0.26 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3
Mid Current (I réel moyen) | 12.514 | -0.0075089 | 0.0017995 | 0.020515 | 0.0022697 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Inclinaison RefMag (niv max) | 0.366 | -0.036275 | 0.0018392 | 0.010369 | 0.0036453 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. Cryostat(ecart niv max) | 2.543 | 0.0022736 | 0.0014347 | 0.055659 | 0.0019886 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. carriage (niv min) | 0.28 | -0.14297 | 0.0007099 | -0.023327 | 0.0015609 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dx moyen(mm) | 0.38535 | 0.0037909 | 0.00073355 | 0.0016385 | 0.0011672 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dy moyen(mm) | 0.78736 |  |  | Multipôle refusé (orange) : (av.+unc.+2*STDV)+s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)-s
Analysis Tool | DRI ROT NOR CEL FDW |  |  | Multipôle litigieux (vert): (av.+unc.+2*STDV)-s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)+s
Number of point | 15
q(°) = Angle(verticale,C2) | 0.4145 |  |  |  | VALEURS PRINCIPALES
Nombre Mesure | 10 |  | Module de C2 (mT) |  |  | -2.0833 | Module de C6 (unité) |  |  | 13.0592
Sens du courant | +I / -I |  | Module de C3 (unité) |  |  | 5.1249 | Module de C10 (unité) |  |  | 0.60947
Vitesse (%) | 80
Commentaire

## Lmag_hcmqap
Fichiers | HCMQAP151_pos1ap2 | HCMQAP151_pos2ap2 | HCMQAP151_pos3ap2 | HCMQAP151_pos4ap2 | HCMQAP151_pos5ap2 | Long. mag (m)
C2 (mT) | -2.247 | -3.7409 | -3.74 | -3.7413 | -2.0833 | 3.1178
Mutipôles | Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5 | Intégrales
b3 | 1.8064 | 1.3664 | -0.67365 | -3.1616 | -0.57004 | -0.40927
b4 | -1.0607 | -0.5773 | -0.20769 | -0.53176 | -1.0666 | -0.61285
b5 | 0.15145 | -0.17015 | 0.60905 | 1.2196 | -1.6073 | 0.20549
b6 | 2.2999 | 1.6262 | 1.7789 | 1.6062 | 13.0477 | 3.2854
b7 | -0.10694 | 0.065632 | 0.081442 | -0.065801 | 0.29006 | 0.042947
b8 | -0.061101 | -0.027963 | 0.13222 | 0.040406 | 0.0056359 | 0.026718
b9 | -0.071448 | 0.023715 | 0.12207 | 0.032046 | -0.030857 | 0.028312
b10 | -0.45277 | -0.20667 | -0.18491 | -0.21231 | -0.55291 | -0.28473
b11 | 0.014033 | -0.0033001 | -0.014226 | 0.018833 | -0.0075089 | 0.0013376
b12 | 0.001347 | -0.00045353 | -0.020495 | -0.024163 | -0.036275 | -0.015515
b13 | 0.0080128 | 0.029956 | 0.0052836 | 0.016702 | 0.0022736 | 0.013956
b14 | -0.20328 | -0.1809 | -0.1859 | -0.18276 | -0.14297 | -0.1807
b15 | 0.0019268 | 5.208e-05 | -0.0053608 | -0.0053403 | 0.0037909 | -0.0017751
a3 | -1.4584 | -1.513 | -1.6464 | -0.69747 | 5.0931 | -0.45609
a4 | -1.3577 | 1.6496 | -1.6397 | -3.2724 | 1.2239 | -0.81695
a5 | -0.70186 | -0.34261 | -0.62461 | 0.56357 | -2.1202 | -0.48246
a6 | 0.49702 | 0.11786 | 0.2558 | -0.11632 | 0.54884 | 0.20721
a7 | 0.24803 | 0.1606 | 0.066971 | -0.03042 | 0.26825 | 0.11918
a8 | 0.089208 | 0.34659 | -0.19617 | -0.22698 | -0.010579 | -0.0069396
a9 | -0.028781 | -0.055905 | -0.097832 | 0.13413 | -0.094504 | -0.021523
a10 | 0.10146 | 0.058481 | 0.058693 | 0.045934 | 0.25641 | 0.088238
a11 | 0.016918 | -0.0083234 | -0.0047389 | 0.023472 | 0.020515 | 0.0076973
a12 | 0.036398 | 0.047639 | -0.022267 | -0.0053914 | 0.010369 | 0.011455
a13 | 0.055947 | 0.04353 | 0.03629 | 0.056127 | 0.055659 | 0.048238
a14 | 0.015277 | 0.01686 | 0.016243 | 0.016433 | -0.023327 | 0.010997
a15 | -0.0035536 | -0.0055754 | -0.0019873 | 0.0054283 | 0.0016385 | -0.00080703
Angle[Horiz,C2](°) | 0.27933 | 0.4647 | 0.42809 | 0.32689 | 0.4145 | Gradient (T/m)
Temp. taupe (°C) | 18.6859 | 18.7683 | 18.8721 | 18.988 | 19.1223 | -208.95
Niv. moyen (mrad) | 0.1695 | -0.2365 | 0.229 | -0.3915 | 0.323 | C2,moyen=-3.741
Intégrale(Cn) = Sum(Cn,pos=[1,5])/(Sum(C2,pos=[1,5]) | [5 empty] | Gradient = C2,moyen/Rref*(11870/Spec_curv)
C2,moyen(mT) = (C2,pos2+C2,pos3+C2,pos4)/3 Long_mag = Intégrale(C2)/C2,moyen*.7499 [Cn,x(T) = cn,x(unit)*C2,x(T)]
Taupe : | taupe_quadrupole#12

## Result_HCMQAP
Fri 19/12/2003 08:43:33 | SIEGMUND | HCMQAP151 | Aperture2 | taupe_quadrupole#12
Position | Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5 | Integrales
Cn (T) | 0.0022514 | 0.0037493 | 0.0037483 | 0.0037493 | 0.0020879 | 0.011688
Angle (Horiz,Cn) | 1.6468 | -1.4446 | -0.42572 | 0.90204 | -0.047277 | 6.8201
b1 | 41.2104 | -21.7158 | 60.4945 | -4.8106 | -105.4162 | 0.00038462
b2 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000
b3 | 1.8032 | 1.3354 | -0.64907 | -3.2348 | -0.49932 | -0.41941
b4 | -1.043 | -0.56252 | -0.17969 | -0.50911 | -1.1678 | -0.6081
b5 | 0.201 | -0.18894 | 0.65482 | 1.2131 | -2.2425 | 0.1325
b6*! | 2.2876 | 1.6224 | 1.7803 | 1.6055 | 13.0541 | 3.2837
b7 | -0.12527 | 0.050367 | 0.092078 | -0.082176 | 0.27008 | 0.032566
b8 | -0.062436 | -0.022344 | 0.1433 | 0.049658 | -0.0016402 | 0.03179
b9 | -0.086904 | 0.026526 | 0.11011 | 0.036836 | 0.064011 | 0.037739
b10 | -0.45646 | -0.20605 | -0.18544 | -0.21166 | -0.5513 | -0.28487
b11 | 0.0094311 | -0.0060948 | -0.014434 | 0.016626 | -0.013755 | -0.0014177
b12 | -0.0026522 | -0.0027592 | -0.023497 | -0.019285 | -0.026017 | -0.014822
b13 | 0.0037157 | 0.032228 | 0.00057187 | 0.017044 | 0.0078113 | 0.013572
b14 | -0.20352 | -0.18049 | -0.18583 | -0.18293 | -0.14293 | -0.18066
b15 | 0.0020119 | -7.2562e-05 | -0.0053709 | -0.0054065 | 0.0037974 | -0.0018102
a1 | 50.0033 | 44.0932 | 75.459 | -67.6927 | -147.0146 | -0.00020418
a2 | 32.9354 | -28.8927 | -8.5143 | 18.0408 | -0.94554 | 0
a3 | -1.4612 | -1.5258 | -1.6687 | -0.67985 | 5.1163 | -0.45763
a4 | -1.3733 | 1.6507 | -1.6362 | -3.3104 | 1.4534 | -0.79651
a5 | -0.6396 | -0.30857 | -0.55304 | 0.51326 | -3.1103 | -0.59278
a6 | 0.52754 | 0.10478 | 0.25923 | -0.10224 | 0.51133 | 0.20769
a7 | 0.23821 | 0.14583 | 0.057768 | -0.03972 | 0.26699 | 0.10959
a8 | 0.075839 | 0.34691 | -0.19682 | -0.23121 | -0.017513 | -0.010893
a9 | -0.048483 | -0.066396 | -0.10846 | 0.14641 | -0.048277 | -0.020304
a10 | 0.097065 | 0.061819 | 0.059013 | 0.043139 | 0.25614 | 0.087769
a11 | 0.025454 | -0.0048858 | -0.0028694 | 0.030172 | 0.031683 | 0.013314
a12 | 0.03752 | 0.047381 | -0.020082 | -0.008113 | -0.0012158 | 0.0098739
a13 | 0.05183 | 0.03949 | 0.030992 | 0.061255 | 0.065068 | 0.047891
a14 | 0.010641 | 0.020559 | 0.017336 | 0.014184 | -0.023211 | 0.010951
a15 | -0.0035058 | -0.005576 | -0.0019528 | 0.0053562 | 0.0016358 | -0.00080977
Temp taupe (deg) | 19.1223 | 19.1345 | 19.1589 | 19.1681 | 19.1925
Niv init (mrad) | 0.32043 | 0.31382 | 0.31128 | 0.30619 | 0.29958
Dx moy (mm) | -7.0337e-05 | 3.7133e-05 | -0.00010273 | 0 | 0.00017918 | 0.00020821
Dy moy (mm) | -8.4774e-05 | -7.4851e-05 | -0.00012837 | 0.00011506 | 0.00024994 | 0.00053607
| C2 centre (T) | -0.003736* | Long. Mag. (m) | 3.1178
* = Integral error ! = Central error Conclusion : CONTACT CEA Duration : 30mn
Number of measurement | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
Mean real current | 12.515 | 12.515 | 12.515 | 12.515 | 12.515 |  |  |  | 12.515
Dx corrected | -7.0337e-05 | 3.7133e-05 | -0.00010273 | 8.3856e-06 | 0.00017918 | 8.6562e-08
Dy corrected | -8.4774e-05 | -7.4851e-05 | -0.00012837 | 0.00011506 | 0.00024994 | 3.7578e-08
Feed down
| Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5
b1' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
b2' | 9999.9705 | 9999.9924 | 9999.9826 | 10000.006 | 9999.839
b3' | 1.7956 | 1.3535 | -0.68288 | -3.1684 | -0.60035
b4' | -1.0591 | -0.56961 | -0.21223 | -0.52062 | -1.0794
b5' | 0.16683 | -0.16891 | 0.61082 | 1.2205 | -1.5922
b6' | 2.2978 | 1.6269 | 1.7796 | 1.6069 | 13.0476
b7' | -0.12082 | 0.060717 | 0.075613 | -0.07105 | 0.27177
b8' | -0.061494 | -0.02422 | 0.13142 | 0.041876 | 0.0094356
b9' | -0.065551 | 0.024925 | 0.12421 | 0.033269 | -0.022179
b10' | -0.45558 | -0.2064 | -0.18479 | -0.21362 | -0.5574
b11' | 0.01161 | -0.0038663 | -0.014541 | 0.017125 | -0.016574
b12' | 0.00026485 | 0.00017201 | -0.020731 | -0.02416 | -0.036508
b13' | 0.015352 | 0.02828 | 0.016872 | 0.014623 | -0.0073375
b14' | -0.20388 | -0.18084 | -0.18558 | -0.18347 | -0.14271
b15' | 0.0020119 | -7.2562e-05 | -0.0053709 | -0.0054065 | 0.0037974
Feed down
| Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5
a1' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
a2' | 32.9295 | -28.9112 | -8.4844 | 17.9964 | -0.85237
a3' | -1.4286 | -1.5076 | -1.6349 | -0.69509 | 5.1107
a4' | -1.3668 | 1.6513 | -1.6427 | -3.2766 | 1.1904
a5' | -0.70755 | -0.34315 | -0.62809 | 0.56735 | -2.1237
a6' | 0.52537 | 0.10536 | 0.25296 | -0.10569 | 0.55204
a7' | 0.23819 | 0.15182 | 0.058519 | -0.038166 | 0.26553
a8' | 0.08091 | 0.34482 | -0.19822 | -0.22864 | -0.014055
a9' | -0.031612 | -0.057016 | -0.09907 | 0.13371 | -0.096927
a10' | 0.095542 | 0.06198 | 0.060276 | 0.044413 | 0.25746
a11' | 0.023892 | -0.0036137 | 0.00041723 | 0.028692 | 0.027334
a12' | 0.034725 | 0.046713 | -0.022381 | -0.0063661 | 0.0083923
a13' | 0.064451 | 0.050405 | 0.047872 | 0.04525 | 0.034568
a14' | 0.010704 | 0.020393 | 0.018069 | 0.013708 | -0.022188
a15' | -0.0035058 | -0.005576 | -0.0019528 | 0.0053562 | 0.0016358
Feed down normalised
| Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5 | Central | Sigma | Integrals |  | Coil Waviness
b1' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
b2' | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | 10000
b3' | 1.7956 | 1.3535 | -0.68288 | -3.1684 | -0.60036 | -0.83259 | 2.2646 | -0.42186 |  | -3.8067
b4' | -1.0591 | -0.56961 | -0.21223 | -0.52062 | -1.0794 | -0.43415 | 0.19375 | -0.61087 |  | -3.6477
b5' | 0.16683 | -0.16891 | 0.61082 | 1.2205 | -1.5922 | 0.55415 | 0.69645 | 0.21068 |  | -3.1123
b6' | 2.2978 | 1.6269 | 1.7796 | 1.6069 | 13.0478 | 1.6711 | 0.094442 | 3.2856 |  | -4.1412
b7' | -0.12082 | 0.060717 | 0.075613 | -0.07105 | 0.27177 | 0.02176 | 0.08072 | 0.034652 |  | -3.9486
b8' | -0.061494 | -0.02422 | 0.13142 | 0.041876 | 0.0094357 | 0.049693 | 0.078115 | 0.028234
b9' | -0.065551 | 0.024925 | 0.12421 | 0.033269 | -0.02218 | 0.0608 | 0.05507 | 0.03143
b10' | -0.45558 | -0.2064 | -0.18479 | -0.21362 | -0.55741 | -0.2016 | 0.015003 | -0.28595 |  | 0.023962
b11' | 0.01161 | -0.0038663 | -0.014541 | 0.017125 | -0.016575 | -0.00042726 | 0.016111 | -0.00085064
b12' | 0.00026485 | 0.00017201 | -0.020731 | -0.02416 | -0.036509 | -0.014906 | 0.01317 | -0.015608
b13' | 0.015352 | 0.02828 | 0.016872 | 0.014623 | -0.0073377 | 0.019925 | 0.0073223 | 0.015613
b14' | -0.20388 | -0.18084 | -0.18558 | -0.18347 | -0.14271 | -0.1833 | 0.0023758 | -0.18083 | alpha | 285
b15' | 0.0020119 | -7.2562e-05 | -0.005371 | -0.0054065 | 0.0037975 | -0.0036167 | 0.0030693 | -0.0018104 | beta | 0.5536
Feed down normalised
| Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5 | Central | Sigma | Integrals
a1' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
a2' | 32.9296 | -28.9112 | -8.4844 | 17.9964 | -0.85238 | -6.4664 | 23.5188 | -0.02357
a3' | -1.4286 | -1.5076 | -1.6349 | -0.69509 | 5.1108 | -1.2792 | 0.50986 | -0.44478
a4' | -1.3668 | 1.6513 | -1.6427 | -3.2766 | 1.1904 | -1.0893 | 2.5101 | -0.82396
a5' | -0.70755 | -0.34315 | -0.62809 | 0.56735 | -2.1237 | -0.13463 | 0.6244 | -0.48381
a6' | 0.52538 | 0.10536 | 0.25296 | -0.10569 | 0.55205 | 0.084211 | 0.18026 | 0.2106
a7' | 0.23819 | 0.15182 | 0.05852 | -0.038166 | 0.26553 | 0.057391 | 0.094998 | 0.11139
a8' | 0.080911 | 0.34482 | -0.19822 | -0.22864 | -0.014055 | -0.02735 | 0.32266 | -0.0099197
a9' | -0.031612 | -0.057016 | -0.09907 | 0.13371 | -0.096929 | -0.0074591 | 0.12405 | -0.022927
a10' | 0.095542 | 0.061981 | 0.060276 | 0.044413 | 0.25746 | 0.055557 | 0.009688 | 0.088379
a11' | 0.023892 | -0.0036137 | 0.00041723 | 0.028692 | 0.027335 | 0.0084985 | 0.017604 | 0.013246
a12' | 0.034725 | 0.046713 | -0.022381 | -0.006366 | 0.0083924 | 0.0059887 | 0.036166 | 0.010463
a13' | 0.064451 | 0.050405 | 0.047872 | 0.04525 | 0.034568 | 0.047842 | 0.0025776 | 0.048463
a14' | 0.010704 | 0.020393 | 0.018069 | 0.013708 | -0.022188 | 0.01739 | 0.0033938 | 0.011123
a15' | -0.0035058 | -0.005576 | -0.0019528 | 0.0053562 | 0.0016358 | -0.00072418 | 0.0055687 | -0.00080977