## Sommaire
Jour | vit-esse | I(A) | NB mesures | Posi-tion | N° fich. Originel | N° fich. Epuré | N° run | NOM Fich.res | NOM Fich.raw | Observation | Nombre de fichiers | 6
17/12/2003 | 80 | ±12.5 | 5 | 1 |  | HCMQAP152_OV_pos1ap2 | 2852 | THCMQAP152_OV_pos1ap2.xls
17/12/2003 | 80 | ±12.5 | 5 | 2 |  | HCMQAP152_OV_pos2ap2 | 2852 | THCMQAP152_OV_pos2ap2.xls
17/12/2003 | 80 | ±12.5 | 5 | 3 |  | HCMQAP152_OV_pos3ap2 | 2852 | THCMQAP152_OV_pos3ap2.xls
17/12/2003 | 80 | ±12.5 | 5 | 4 |  | HCMQAP152_OV_pos4ap2 | 2852 | THCMQAP152_OV_pos4ap2.xls
17/12/2003 | 80 | ±12.5 | 5 | 5 |  | HCMQAP152_OV_pos5ap2 | 2852 | THCMQAP152_OV_pos5ap2.xls
Sommaire : Valeurs intégrales calculées avec les fichiers: HCMQAP152_OV_pos1ap2+HCMQAP152_OV_pos2ap2+HCMQAP152_OV_pos3ap2+HCMQAP152_OV_pos4ap2+HCMQAP152_OV_pos5ap2

## HCMQAP152_OV_pos1ap2
Bench Number | 91 | Valeurs dipôlaires en Teslas (signal absolu mesuré par la bobine externe corrigé de la dérive de l'électronique)
Magnet Name | hcmqap152_ov | (b1,sb1, a1,sa1) créé par le décentrement de la taupe (=[Babs(+I)-Babs(-I)]/2) | [6 empty] | 1.2758e-05 | 1.0765e-07 | 8.2645e-05 | 4.8678e-08
Magnet Type | 2 | (b1,sb1, a1,sa1) issu des champs constants/externes (=[Babs(+I)+Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -3.2753e-05 | 6.03e-08 | 1.516e-05 | 1.4451e-07
Aperture Number | 2 | Valeurs quadripolaires: b2 (T), a2 (T), sc2 (T), q Y_top codeur (mrad) | [6 empty] | -0.0022621 | -9.2564e-06 | 7.409e-08 | 2.046
GMT Time | 2003-12-17 06:42 |  | Les multipôles exprimés en unité sont rapportés au champ quadripôlaire local (C2= -2.262 mT)
Run Number | 2852 |  | Valeurs mesurées (unité) |  |  | Multipôle |  |  | Valeurs spécifiées (bn, an)
Run Type | manual | bn (normal) | sbn | an (skew) | san |  | Average |  | Uncertainty |  | Standard Deviation
Coil Name | taupe_quadrupole#12 | 1.7357 | 0.018287 | -0.97289 | 0.024134 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1
Rref | 0.017 | 0.54666 | 0.02646 | -0.052052 | 0.013596 | 4 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7
Meas Type | cmp | -0.48088 | 0.013754 | 0.15161 | 0.011122 | 5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6
Shaft Pos | 1 | 2.4458 | 0.010425 | 0.33224 | 0.0065552 | 6 | 3.925 | 0 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.5
Coil length | 0.7499 | -0.029433 | 0.0073044 | -0.17193 | 0.0051948 | 7 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
Température (bobine) | 18.6005 | 0.033074 | 0.0035473 | 0.04972 | 0.0064366 | 8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Spec Curv (I spécifié) | 12.5 | -0.1365 | 0.0027872 | 0.11206 | 0.003529 | 9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Angle(horiz./X_top codeur) | 0 | -0.4311 | 0.0024186 | 0.13576 | 0.0022425 | 10 | -0.26 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3
Mid Current (I réel moyen) | 12.514 | 0.014051 | 0.0013135 | -0.019686 | 0.002301 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Inclinaison RefMag (niv max) | 0.216 | -0.01858 | 0.0017348 | -0.0063196 | 0.0021698 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. Cryostat(ecart niv max) | 2.543 | 0.018183 | 0.0014254 | 0.067582 | 0.00041544 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. carriage (niv min) | 0.166 | -0.20834 | 0.0014758 | 0.02102 | 0.0016905 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dx moyen(mm) | 0.09333 | 0.00057437 | 0.0014656 | -0.0031311 | 0.00092463 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dy moyen(mm) | 0.62146 |  |  | Multipôle refusé (orange) : (av.+unc.+2*STDV)+s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)-s
Analysis Tool | DRI ROT NOR CEL FDW |  |  | Multipôle litigieux (vert): (av.+unc.+2*STDV)-s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)+s
Number of point | 15
q(°) = Angle(verticale,C2) | 0.11723 |  |  |  | VALEURS PRINCIPALES
Nombre Mesure | 10 |  | Module de C2 (mT) |  |  | -2.2621 | Module de C6 (unité) |  |  | 2.4682
Sens du courant | +I / -I |  | Module de C3 (unité) |  |  | 1.9898 | Module de C10 (unité) |  |  | 0.45197
Vitesse (%) | 80
Commentaire

## HCMQAP152_OV_pos2ap2
Bench Number | 91 | Valeurs dipôlaires en Teslas (signal absolu mesuré par la bobine externe corrigé de la dérive de l'électronique)
Magnet Name | hcmqap152_ov | (b1,sb1, a1,sa1) créé par le décentrement de la taupe (=[Babs(+I)-Babs(-I)]/2) | [6 empty] | 5.8011e-05 | 1.5949e-07 | 0.00011347 | 1.3438e-07
Magnet Type | 2 | (b1,sb1, a1,sa1) issu des champs constants/externes (=[Babs(+I)+Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -3.0186e-05 | 1.4768e-07 | 1.38e-05 | 1.0149e-07
Aperture Number | 2 | Valeurs quadripolaires: b2 (T), a2 (T), sc2 (T), q Y_top codeur (mrad) | [6 empty] | -0.003741 | -3.79e-05 | 6.5751e-08 | 5.0654
GMT Time | 2003-12-17 06:48 |  | Les multipôles exprimés en unité sont rapportés au champ quadripôlaire local (C2= -3.741 mT)
Run Number | 2852 |  | Valeurs mesurées (unité) |  |  | Multipôle |  |  | Valeurs spécifiées (bn, an)
Run Type | manual | bn (normal) | sbn | an (skew) | san |  | Average |  | Uncertainty |  | Standard Deviation
Coil Name | taupe_quadrupole#12 | -0.11288 | 0.0076625 | -2.1529 | 0.0087292 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1
Rref | 0.017 | -0.44152 | 0.011058 | -1.3684 | 0.0099584 | 4 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7
Meas Type | cmp | 0.28603 | 0.0055183 | -0.16881 | 0.0099818 | 5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6
Shaft Pos | 2 | 2.1948 | 0.0036435 | -0.059484 | 0.0085421 | 6 | 3.925 | 0 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.5
Coil length | 0.7499 | 0.0053217 | 0.0025172 | -0.056938 | 0.0026045 | 7 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
Température (bobine) | 18.8232 | -0.050787 | 0.0017945 | -0.25698 | 0.0018333 | 8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Spec Curv (I spécifié) | 12.5 | -0.0044787 | 0.0039484 | 0.054328 | 0.0032231 | 9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Angle(horiz./X_top codeur) | 0 | -0.12625 | 0.0020975 | 0.0011721 | 0.0033772 | 10 | -0.26 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3
Mid Current (I réel moyen) | 12.514 | -0.00095032 | 0.0011441 | 0.013649 | 0.00088032 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Inclinaison RefMag (niv max) | -0.374 | -0.010706 | 0.0018556 | -0.02112 | 0.0019727 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. Cryostat(ecart niv max) | 24.414 | 0.032109 | 0.0010503 | 0.060169 | 0.00093097 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. carriage (niv min) | -0.415 | -0.19191 | 0.0004051 | 0.01712 | 0.00096171 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dx moyen(mm) | 0.25837 | -0.005812 | 0.00023684 | 0.00076709 | 0.00096394 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dy moyen(mm) | 0.51824 |  |  | Multipôle refusé (orange) : (av.+unc.+2*STDV)+s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)-s
Analysis Tool | DRI ROT NOR CEL FDW |  |  | Multipôle litigieux (vert): (av.+unc.+2*STDV)-s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)+s
Number of point | 15
q(°) = Angle(verticale,C2) | 0.29022 |  |  |  | VALEURS PRINCIPALES
Nombre Mesure | 10 |  | Module de C2 (mT) |  |  | -3.7412 | Module de C6 (unité) |  |  | 2.1956
Sens du courant | +I / -I |  | Module de C3 (unité) |  |  | 2.1559 | Module de C10 (unité) |  |  | 0.12626
Vitesse (%) | 80
Commentaire

## HCMQAP152_OV_pos3ap2
Bench Number | 91 | Valeurs dipôlaires en Teslas (signal absolu mesuré par la bobine externe corrigé de la dérive de l'électronique)
Magnet Name | hcmqap152_ov | (b1,sb1, a1,sa1) créé par le décentrement de la taupe (=[Babs(+I)-Babs(-I)]/2) | [6 empty] | 6.9836e-05 | 1.2955e-07 | 9.4828e-05 | 2.9273e-07
Magnet Type | 2 | (b1,sb1, a1,sa1) issu des champs constants/externes (=[Babs(+I)+Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -2.8814e-05 | 8.0632e-08 | 1.1399e-05 | 9.9841e-08
Aperture Number | 2 | Valeurs quadripolaires: b2 (T), a2 (T), sc2 (T), q Y_top codeur (mrad) | [6 empty] | -0.0037413 | -4.3269e-05 | 7.9465e-08 | 5.7824
GMT Time | 2003-12-17 06:55 |  | Les multipôles exprimés en unité sont rapportés au champ quadripôlaire local (C2= -3.742 mT)
Run Number | 2852 |  | Valeurs mesurées (unité) |  |  | Multipôle |  |  | Valeurs spécifiées (bn, an)
Run Type | manual | bn (normal) | sbn | an (skew) | san |  | Average |  | Uncertainty |  | Standard Deviation
Coil Name | taupe_quadrupole#12 | -0.53768 | 0.0095426 | -0.18253 | 0.013229 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1
Rref | 0.017 | 0.3142 | 0.010526 | -2.2098 | 0.00546 | 4 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7
Meas Type | cmp | -0.078588 | 0.0032677 | 0.33271 | 0.0096202 | 5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6
Shaft Pos | 3 | 1.9419 | 0.0045938 | 0.21149 | 0.0069099 | 6 | 3.925 | 0 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.5
Coil length | 0.7499 | -0.18321 | 0.0018103 | -0.15667 | 0.0027382 | 7 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
Température (bobine) | 19.0613 | 0.18749 | 0.0034968 | -0.34945 | 0.0024623 | 8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Spec Curv (I spécifié) | 12.5 | -0.062517 | 0.001921 | 0.069957 | 0.0032277 | 9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Angle(horiz./X_top codeur) | 0 | -0.11681 | 0.0012533 | -0.029911 | 0.0017679 | 10 | -0.26 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3
Mid Current (I réel moyen) | 12.514 | -0.0085253 | 0.0030953 | 0.0012904 | 0.0023103 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Inclinaison RefMag (niv max) | 0.476 | -0.0086836 | 0.0012344 | -0.035269 | 0.0012924 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. Cryostat(ecart niv max) | -1.017 | 0.034545 | 0.0012442 | 0.044614 | 0.00073089 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. carriage (niv min) | 0.373 | -0.19052 | 0.00069895 | 0.010157 | 0.00076344 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dx moyen(mm) | 0.3123 | -0.0011311 | 0.00075403 | 0.0037952 | 0.00062229 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dy moyen(mm) | 0.4345 |  |  | Multipôle refusé (orange) : (av.+unc.+2*STDV)+s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)-s
Analysis Tool | DRI ROT NOR CEL FDW |  |  | Multipôle litigieux (vert): (av.+unc.+2*STDV)-s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)+s
Number of point | 15
q(°) = Angle(verticale,C2) | 0.33131 |  |  |  | VALEURS PRINCIPALES
Nombre Mesure | 10 |  | Module de C2 (mT) |  |  | -3.7416 | Module de C6 (unité) |  |  | 1.9534
Sens du courant | +I / -I |  | Module de C3 (unité) |  |  | 0.56782 | Module de C10 (unité) |  |  | 0.12058
Vitesse (%) | 80
Commentaire

## HCMQAP152_OV_pos4ap2
Bench Number | 91 | Valeurs dipôlaires en Teslas (signal absolu mesuré par la bobine externe corrigé de la dérive de l'électronique)
Magnet Name | hcmqap152_ov | (b1,sb1, a1,sa1) créé par le décentrement de la taupe (=[Babs(+I)-Babs(-I)]/2) | [6 empty] | 4.1021e-05 | 3.7833e-08 | 0.00012687 | 2.1002e-07
Magnet Type | 2 | (b1,sb1, a1,sa1) issu des champs constants/externes (=[Babs(+I)+Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -2.9653e-05 | 1.0907e-07 | 9.9008e-06 | 1.0316e-07
Aperture Number | 2 | Valeurs quadripolaires: b2 (T), a2 (T), sc2 (T), q Y_top codeur (mrad) | [6 empty] | -0.0037411 | -3.5454e-05 | 6.9173e-08 | 4.7383
GMT Time | 2003-12-17 07:01 |  | Les multipôles exprimés en unité sont rapportés au champ quadripôlaire local (C2= -3.741 mT)
Run Number | 2852 |  | Valeurs mesurées (unité) |  |  | Multipôle |  |  | Valeurs spécifiées (bn, an)
Run Type | manual | bn (normal) | sbn | an (skew) | san |  | Average |  | Uncertainty |  | Standard Deviation
Coil Name | taupe_quadrupole#12 | 1.0291 | 0.0058297 | -0.91343 | 0.015497 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1
Rref | 0.017 | 0.34505 | 0.012011 | -0.76903 | 0.006546 | 4 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7
Meas Type | cmp | -0.41042 | 0.006086 | -0.32554 | 0.0054318 | 5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6
Shaft Pos | 4 | 1.8882 | 0.0042855 | 0.23975 | 0.0042035 | 6 | 3.925 | 0 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.5
Coil length | 0.7499 | 0.082028 | 0.0020812 | -0.15891 | 0.003253 | 7 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
Température (bobine) | 19.2749 | -0.018323 | 0.0026078 | -0.116 | 0.0047167 | 8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Spec Curv (I spécifié) | 12.5 | -0.019019 | 0.0026532 | -0.0044075 | 0.00083633 | 9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Angle(horiz./X_top codeur) | 0 | -0.11972 | 0.0017781 | 0.033652 | 0.0032195 | 10 | -0.26 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3
Mid Current (I réel moyen) | 12.514 | -0.016289 | 0.0020046 | 0.0064862 | 0.0012368 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Inclinaison RefMag (niv max) | -0.142 | -0.007141 | 0.00092272 | -0.0097464 | 0.0021348 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. Cryostat(ecart niv max) | 24.923 | 0.026376 | 0.0010545 | 0.059509 | 0.0011012 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. carriage (niv min) | -0.188 | -0.19409 | 0.0010765 | 0.015831 | 0.0011615 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dx moyen(mm) | 0.18092 | -0.00010115 | 0.00059752 | -0.0028469 | 0.00011115 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dy moyen(mm) | 0.57825 |  |  | Multipôle refusé (orange) : (av.+unc.+2*STDV)+s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)-s
Analysis Tool | DRI ROT NOR CEL FDW |  |  | Multipôle litigieux (vert): (av.+unc.+2*STDV)-s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)+s
Number of point | 15
q(°) = Angle(verticale,C2) | 0.27149 |  |  |  | VALEURS PRINCIPALES
Nombre Mesure | 10 |  | Module de C2 (mT) |  |  | -3.7413 | Module de C6 (unité) |  |  | 1.9034
Sens du courant | +I / -I |  | Module de C3 (unité) |  |  | 1.376 | Module de C10 (unité) |  |  | 0.12436
Vitesse (%) | 80
Commentaire

## HCMQAP152_OV_pos5ap2
Bench Number | 91 | Valeurs dipôlaires en Teslas (signal absolu mesuré par la bobine externe corrigé de la dérive de l'électronique)
Magnet Name | hcmqap152_ov | (b1,sb1, a1,sa1) créé par le décentrement de la taupe (=[Babs(+I)-Babs(-I)]/2) | [6 empty] | 3.1049e-05 | 3.119e-08 | 9.0345e-05 | 6.5422e-08
Magnet Type | 2 | (b1,sb1, a1,sa1) issu des champs constants/externes (=[Babs(+I)+Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -3.1752e-05 | 1.2508e-07 | 8.5641e-06 | 2.3409e-07
Aperture Number | 2 | Valeurs quadripolaires: b2 (T), a2 (T), sc2 (T), q Y_top codeur (mrad) | [6 empty] | -0.002108 | -2.7491e-05 | 5.3192e-08 | 6.5202
GMT Time | 2003-12-17 07:08 |  | Les multipôles exprimés en unité sont rapportés au champ quadripôlaire local (C2= -2.108 mT)
Run Number | 2852 |  | Valeurs mesurées (unité) |  |  | Multipôle |  |  | Valeurs spécifiées (bn, an)
Run Type | manual | bn (normal) | sbn | an (skew) | san |  | Average |  | Uncertainty |  | Standard Deviation
Coil Name | taupe_quadrupole#12 | 12.5783 | 0.0068019 | -40.4578 | 0.023571 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1
Rref | 0.017 | -1.8137 | 0.021523 | -1.5609 | 0.034302 | 4 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7
Meas Type | cmp | -1.8892 | 0.013674 | -2.7701 | 0.011027 | 5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6
Shaft Pos | 5 | 14.4392 | 0.01593 | -1.1088 | 0.010406 | 6 | 3.925 | 0 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.5
Coil length | 0.7499 | -0.36944 | 0.0083524 | -1.6305 | 0.0066028 | 7 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
Température (bobine) | 19.4519 | -0.26708 | 0.0046345 | 0.15673 | 0.0042969 | 8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Spec Curv (I spécifié) | 12.5 | -0.12576 | 0.0037749 | -0.086253 | 0.0045095 | 9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Angle(horiz./X_top codeur) | 0 | -0.42881 | 0.0022434 | 0.17561 | 0.0034377 | 10 | -0.26 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3
Mid Current (I réel moyen) | 12.514 | -0.040368 | 0.0047315 | -0.055218 | 0.0025841 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Inclinaison RefMag (niv max) | 0.455 | -0.019795 | 0.0023171 | 0.011039 | 0.0019799 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. Cryostat(ecart niv max) | 2.543 | -0.0048288 | 0.0025245 | 0.047649 | 0.0019452 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. carriage (niv min) | 0.382 | -0.14953 | 0.0011331 | -0.024967 | 0.00085941 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dx moyen(mm) | 0.24087 | -0.002519 | 0.001333 | -0.0058279 | 0.0020891 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dy moyen(mm) | 0.73173 |  |  | Multipôle refusé (orange) : (av.+unc.+2*STDV)+s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)-s
Analysis Tool | DRI ROT NOR CEL FDW |  |  | Multipôle litigieux (vert): (av.+unc.+2*STDV)-s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)+s
Number of point | 15
q(°) = Angle(verticale,C2) | 0.37358 |  |  |  | VALEURS PRINCIPALES
Nombre Mesure | 10 |  | Module de C2 (mT) |  |  | -2.1082 | Module de C6 (unité) |  |  | 14.4817
Sens du courant | +I / -I |  | Module de C3 (unité) |  |  | 42.368 | Module de C10 (unité) |  |  | 0.46338
Vitesse (%) | 80
Commentaire

## Lmag_hcmqap
Fichiers | HCMQAP152_pos1ap2 | HCMQAP152_OV_pos2ap2 | HCMQAP152_OV_pos3ap2 | HCMQAP152_OV_pos4ap2 | HCMQAP152_OV_pos5ap2 | Long. mag (m)
C2 (mT) | -2.2621 | -3.7412 | -3.7416 | -3.7413 | -2.1082 | 3.1257
Mutipôles | Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5 | Intégrales
b3 | 1.7357 | -0.11288 | -0.53768 | 1.0291 | 12.5783 | 2.043
b4 | 0.54666 | -0.44152 | 0.3142 | 0.34505 | -1.8137 | -0.11365
b5 | -0.48088 | 0.28603 | -0.078588 | -0.41042 | -1.8892 | -0.37386
b6 | 2.4458 | 2.1948 | 1.9419 | 1.8882 | 14.4392 | 3.7523
b7 | -0.029433 | 0.0053217 | -0.18321 | 0.082028 | -0.36944 | -0.077216
b8 | 0.033074 | -0.050787 | 0.18749 | -0.018323 | -0.26708 | -0.0029045
b9 | -0.1365 | -0.0044787 | -0.062517 | -0.019019 | -0.12576 | -0.057439
b10 | -0.4311 | -0.12625 | -0.11681 | -0.11972 | -0.42881 | -0.20754
b11 | 0.014051 | -0.00095032 | -0.0085253 | -0.016289 | -0.040368 | -0.0096006
b12 | -0.01858 | -0.010706 | -0.0086836 | -0.007141 | -0.019795 | -0.011736
b13 | 0.018183 | 0.032109 | 0.034545 | 0.026376 | -0.0048288 | 0.024304
b14 | -0.20834 | -0.19191 | -0.19052 | -0.19409 | -0.14953 | -0.18875
b15 | 0.00057437 | -0.005812 | -0.0011311 | -0.00010115 | -0.002519 | -0.0019472
a3 | -0.97289 | -2.1529 | -0.18253 | -0.91343 | -40.4578 | -6.39
a4 | -0.052052 | -1.3684 | -2.2098 | -0.76903 | -1.5609 | -1.2616
a5 | 0.15161 | -0.16881 | 0.33271 | -0.32554 | -2.7701 | -0.39127
a6 | 0.33224 | -0.059484 | 0.21149 | 0.23975 | -1.1088 | -0.0077042
a7 | -0.17193 | -0.056938 | -0.15667 | -0.15891 | -1.6305 | -0.33473
a8 | 0.04972 | -0.25698 | -0.34945 | -0.116 | 0.15673 | -0.14492
a9 | 0.11206 | 0.054328 | 0.069957 | -0.0044075 | -0.086253 | 0.033356
a10 | 0.13576 | 0.0011721 | -0.029911 | 0.033652 | 0.17561 | 0.044612
a11 | -0.019686 | 0.013649 | 0.0012904 | 0.0064862 | -0.055218 | -0.0051803
a12 | -0.0063196 | -0.02112 | -0.035269 | -0.0097464 | 0.011039 | -0.015292
a13 | 0.067582 | 0.060169 | 0.044614 | 0.059509 | 0.047649 | 0.055661
a14 | 0.02102 | 0.01712 | 0.010157 | 0.015831 | -0.024967 | 0.010016
a15 | -0.0031311 | 0.00076709 | 0.0037952 | -0.0028469 | -0.0058279 | -0.00083046
Angle[Horiz,C2](°) | 0.11723 | 0.29022 | 0.33131 | 0.27149 | 0.37358 | Gradient (T/m)
Temp. taupe (°C) | 18.6005 | 18.8232 | 19.0613 | 19.2749 | 19.4519 | -208.99
Niv. moyen (mrad) | 0.191 | -0.3945 | 0.4245 | -0.165 | 0.4185 | C2,moyen=-3.741
Intégrale(Cn) = Sum(Cn,pos=[1,5])/(Sum(C2,pos=[1,5]) | [5 empty] | Gradient = C2,moyen/Rref*(11870/Spec_curv)
C2,moyen(mT) = (C2,pos2+C2,pos3+C2,pos4)/3 Long_mag = Intégrale(C2)/C2,moyen*.7499 [Cn,x(T) = cn,x(unit)*C2,x(T)]
Taupe : | taupe_quadrupole#12

## Result_HCMQAP
Wed 17/12/2003 07:12:54 | SIEGMUND | HCMQAP152 | Aperture2 | taupe_quadrupole#12
Position | Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5 | Integrales
Cn (T) | 0.0022675 | 0.0037493 | 0.0037493 | 0.0037493 | 0.0021129 | 0.01172
Angle (Horiz,Cn) | 2.5581 | -0.24366 | -0.40257 | -0.12977 | -1.3791 | 4.9998
b1 | 78.3944 | -18.6532 | -50.2365 | 26.7912 | -9.3744 | 0.0035469
b2 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000
b3 | 1.7392 | -0.10673 | -0.49891 | 1.0229 | 12.3536 | 2.0229
b4 | 0.53338 | -0.44287 | 0.30281 | 0.33927 | -1.9731 | -0.14163
b5 | -0.37076 | 0.27042 | -0.12991 | -0.37874 | -2.016 | -0.38354
b6 | 2.4451 | 2.2023 | 1.9601 | 1.8942 | 14.3402 | 3.7468
b7 | -0.034283 | 0.0037399 | -0.17874 | 0.073984 | -0.38949 | -0.081874
b8 | 0.022863 | -0.054828 | 0.18245 | -0.021416 | -0.2712 | -0.0078722
b9 | -0.15963 | -0.00060665 | -0.053245 | -0.01974 | -0.097891 | -0.054048
b10 | -0.43791 | -0.12923 | -0.11937 | -0.12281 | -0.43634 | -0.21163
b11 | 0.0085959 | -0.0015533 | -0.0066945 | -0.018615 | -0.049265 | -0.01186
b12 | -0.01264 | -0.012344 | -0.013908 | -0.0045005 | -0.01215 | -0.010854
b13 | 0.010086 | 0.033838 | 0.038552 | 0.024719 | -0.0033311 | 0.024309
b14 | -0.20889 | -0.19181 | -0.19044 | -0.19401 | -0.14997 | -0.18883
b15 | 0.00069186 | -0.0058017 | -0.0011071 | -0.00010963 | -0.0026357 | -0.0019398
a1 | -38.3699 | 22.4406 | 71.9857 | -13.1158 | -103.0525 | 0.007071
a2 | 51.1616 | -4.8732 | -8.0513 | -2.5954 | -27.582 | 0
a3* | -0.95485 | -2.1423 | -0.13672 | -0.91546 | -40.4379 | -6.3729
a4 | -0.034106 | -1.364 | -2.2212 | -0.77129 | -1.4478 | -1.2459
a5 | 0.10483 | -0.1483 | 0.39369 | -0.33773 | -3.496 | -0.47967
a6 | 0.36911 | -0.058992 | 0.20702 | 0.23836 | -1.1877 | -0.014329
a7* | -0.17305 | -0.055864 | -0.13613 | -0.16247 | -1.6051 | -0.32719
a8 | 0.055071 | -0.25853 | -0.35725 | -0.11701 | 0.16015 | -0.14616
a9 | 0.1319 | 0.051516 | 0.063441 | -0.0021865 | -0.047461 | 0.039769
a10 | 0.12442 | 0.0020415 | -0.029038 | 0.034965 | 0.18811 | 0.045392
a11 | -0.015992 | 0.016638 | 0.0053382 | 0.0090326 | -0.046081 | -0.0011119
a12 | -0.0042883 | -0.023163 | -0.036159 | -0.0095799 | 0.0080705 | -0.016061
a13 | 0.071505 | 0.058009 | 0.038538 | 0.060561 | 0.053841 | 0.055344
a14 | 0.013541 | 0.017775 | 0.011224 | 0.016199 | -0.022007 | 0.0098274
a15 | -0.0031092 | 0.00078898 | 0.0038013 | -0.0028471 | -0.0057709 | -0.00081316
Temp taupe (deg) | 19.4519 | 19.458 | 19.4733 | 19.4855 | 19.5038
Niv init (mrad) | 0.40894 | 0.40487 | 0.40029 | 0.39673 | 0.39368
Dx moy (mm) | -0.00013293 | 3.1729e-05 | 8.55e-05 | -4.5551e-05 | 1.5453e-05 | 0.00022637
Dy moy (mm) | 6.5909e-05 | -3.8134e-05 | -0.00012231 | 2.2285e-05 | 0.00017523 | 0.00055625
| C2 centre (T) | -0.003737 | Long. Mag. (m) | 3.1257
* = Integral error ! = Central error Conclusion : CONTACT CEA Duration : 31mn
Number of measurement | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
Mean real current | 12.515 | 12.515 | 12.515 | 12.515 | 12.515 |  |  |  | 12.515
Dx corrected | -0.00013293 | 3.1729e-05 | 8.5501e-05 | -4.5551e-05 | 1.5453e-05 | -1.3724e-09
Dy corrected | 6.5909e-05 | -3.8134e-05 | -0.00012231 | 2.2285e-05 | 0.00017523 | 1.095e-07
Feed down
| Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5
b1' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
b2' | 9999.9802 | 9999.99 | 9999.993 | 9999.9969 | 10000.8561
b3' | 1.7271 | -0.11839 | -0.54228 | 1.0232 | 12.393
b4' | 0.54335 | -0.44218 | 0.31153 | 0.3451 | -1.8363
b5' | -0.47351 | 0.29031 | -0.073174 | -0.40568 | -1.8896
b6' | 2.4507 | 2.2016 | 1.9488 | 1.8943 | 14.4373
b7' | -0.037029 | -0.0010359 | -0.19031 | 0.07546 | -0.40277
b8' | 0.028758 | -0.053912 | 0.18396 | -0.02097 | -0.268
b9' | -0.13315 | -0.0027362 | -0.060528 | -0.017191 | -0.11891
b10' | -0.43796 | -0.12888 | -0.11932 | -0.12243 | -0.43204
b11' | 0.009866 | -0.0023783 | -0.010326 | -0.018345 | -0.050302
b12' | -0.016913 | -0.010025 | -0.0082541 | -0.006248 | -0.018846
b13' | 0.030638 | 0.029702 | 0.02715 | 0.031201 | -0.0021543
b14' | -0.2088 | -0.19194 | -0.19013 | -0.19395 | -0.14917
b15' | 0.00069186 | -0.0058017 | -0.0011071 | -0.00010963 | -0.0026357
Feed down
| Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5
a1' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
a2' | 51.19 | -4.8808 | -8.0455 | -2.5878 | -27.4008
a3' | -0.94784 | -2.1469 | -0.17677 | -0.90793 | -40.5029
a4' | -0.043135 | -1.3676 | -2.2096 | -0.76965 | -1.5436
a5' | 0.13779 | -0.17355 | 0.32838 | -0.3285 | -2.7623
a6' | 0.37644 | -0.059668 | 0.21063 | 0.24155 | -1.2206
a7' | -0.17544 | -0.058381 | -0.1579 | -0.16047 | -1.6237
a8' | 0.041869 | -0.25775 | -0.35164 | -0.11717 | 0.15173
a9' | 0.10787 | 0.054159 | 0.069855 | -0.0044786 | -0.086401
a10' | 0.126 | 0.0023868 | -0.028288 | 0.034479 | 0.18261
a11' | -0.016162 | 0.016467 | 0.0044384 | 0.0092501 | -0.047378
a12' | -0.010529 | -0.022775 | -0.037161 | -0.011138 | 0.0082458
a13' | 0.0596 | 0.064033 | 0.057084 | 0.05669 | 0.033485
a14' | 0.013918 | 0.017978 | 0.011603 | 0.016304 | -0.022461
a15' | -0.0031092 | 0.00078898 | 0.0038013 | -0.0028471 | -0.0057709
Feed down normalised
| Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5 | Central | Sigma | Integrals |  | Coil Waviness
b1' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
b2' | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | 10000
b3' | 1.7271 | -0.11839 | -0.54228 | 1.0232 | 12.3919 | 0.12083 | 0.80967 | 2.0129 |  | -3.9861
b4' | 0.54336 | -0.44218 | 0.31153 | 0.3451 | -1.8361 | 0.07148 | 0.44516 | -0.11796 |  | -3.8538
b5' | -0.47351 | 0.29031 | -0.073174 | -0.40568 | -1.8894 | -0.062846 | 0.34811 | -0.36938 |  | -3.758
b6' | 2.4508 | 2.2016 | 1.9488 | 1.8943 | 14.4361 | 2.0149 | 0.16397 | 3.7575 |  | -3.9074
b7' | -0.037029 | -0.0010359 | -0.19031 | 0.07546 | -0.40273 | -0.038629 | 0.13682 | -0.087624 |  | -3.9297
b8' | 0.028758 | -0.053912 | 0.18396 | -0.02097 | -0.26798 | 0.036358 | 0.12888 | -0.0058905
b9' | -0.13315 | -0.0027362 | -0.060528 | -0.017191 | -0.1189 | -0.026819 | 0.030075 | -0.054696
b10' | -0.43796 | -0.12888 | -0.11932 | -0.12243 | -0.432 | -0.12354 | 0.0048787 | -0.21086 |  | 0.020507
b11' | 0.009866 | -0.0023783 | -0.010326 | -0.018345 | -0.050297 | -0.010349 | 0.0079832 | -0.012817
b12' | -0.016913 | -0.010025 | -0.0082541 | -0.006248 | -0.018845 | -0.0081755 | 0.0018895 | -0.010886
b13' | 0.030638 | 0.029702 | 0.02715 | 0.031201 | -0.0021542 | 0.029351 | 0.0020482 | 0.025278
b14' | -0.2088 | -0.19194 | -0.19013 | -0.19395 | -0.14916 | -0.19201 | 0.0019091 | -0.18865 | alpha | 285
b15' | 0.00069186 | -0.0058017 | -0.0011071 | -0.00010963 | -0.0026354 | -0.0023395 | 0.0030396 | -0.0019397 | beta | 0.5536
Feed down normalised
| Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5 | Central | Sigma | Integrals
a1' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
a2' | 51.1901 | -4.8808 | -8.0455 | -2.5878 | -27.3985 | -5.1714 | 2.7404 | 0.00078374
a3' | -0.94784 | -2.1469 | -0.17677 | -0.90793 | -40.4994 | -1.0772 | 0.99594 | -6.3883
a4' | -0.043135 | -1.3676 | -2.2096 | -0.76965 | -1.5435 | -1.4489 | 0.7234 | -1.2577
a5' | 0.1378 | -0.17355 | 0.32838 | -0.3285 | -2.7621 | -0.05789 | 0.34338 | -0.3951
a6' | 0.37644 | -0.059668 | 0.21063 | 0.24155 | -1.2205 | 0.13084 | 0.1657 | -0.016224
a7' | -0.17544 | -0.058381 | -0.1579 | -0.16047 | -1.6235 | -0.12558 | 0.058213 | -0.33534
a8' | 0.041869 | -0.25775 | -0.35164 | -0.11717 | 0.15172 | -0.24218 | 0.11801 | -0.14772
a9' | 0.10787 | 0.054159 | 0.069855 | -0.0044786 | -0.086394 | 0.039845 | 0.03918 | 0.032647
a10' | 0.126 | 0.0023868 | -0.028288 | 0.034479 | 0.18259 | 0.0028593 | 0.031386 | 0.045026
a11' | -0.016162 | 0.016467 | 0.0044384 | 0.0092501 | -0.047374 | 0.010052 | 0.0060542 | -0.0015153
a12' | -0.010529 | -0.022775 | -0.037161 | -0.011138 | 0.0082451 | -0.023691 | 0.013036 | -0.017464
a13' | 0.059601 | 0.064033 | 0.057084 | 0.05669 | 0.033482 | 0.059269 | 0.0041306 | 0.055831
a14' | 0.013918 | 0.017978 | 0.011603 | 0.016304 | -0.022459 | 0.015295 | 0.0033049 | 0.0099909
a15' | -0.0031092 | 0.00078898 | 0.0038013 | -0.0028471 | -0.0057704 | 0.00058105 | 0.0033291 | -0.00081306