## Sommaire
Jour | vit-esse | I(A) | NB mesures | Posi-tion | N° fich. Originel | N° fich. Epuré | N° run | NOM Fich.res | NOM Fich.raw | Observation | Nombre de fichiers | 6
2003-10-12 | 80 | ±12.5 | 5 | 1 |  | HCMQAP059_A_pos1ap2 | 2817 | THCMQAP059_A_pos1ap2.xls
2003-10-12 | 80 | ±12.5 | 5 | 2 |  | HCMQAP059_A_pos2ap2 | 2817 | THCMQAP059_A_pos2ap2.xls
2003-10-12 | 80 | ±12.5 | 5 | 3 |  | HCMQAP059_A_pos3ap2 | 2817 | THCMQAP059_A_pos3ap2.xls
2003-10-12 | 80 | ±12.5 | 5 | 4 |  | HCMQAP059_A_pos4ap2 | 2817 | THCMQAP059_A_pos4ap2.xls
2003-10-12 | 80 | ±12.5 | 5 | 5 |  | HCMQAP059_A_pos5ap2 | 2817 | THCMQAP059_A_pos5ap2.xls
Sommaire : Valeurs intégrales calculées avec les fichiers: HCMQAP059_A_pos1ap2+HCMQAP059_A_pos2ap2+HCMQAP059_A_pos3ap2+HCMQAP059_A_pos4ap2+HCMQAP059_A_pos5ap2

## HCMQAP059_A_pos1ap2
Bench Number | 91 | Valeurs dipôlaires en Teslas (signal absolu mesuré par la bobine externe corrigé de la dérive de l'électronique)
Magnet Name | hcmqap059_a | (b1,sb1, a1,sa1) créé par le décentrement de la taupe (=[Babs(+I)-Babs(-I)]/2) | [6 empty] | 2.0759e-05 | 7.3612e-08 | 8.7597e-05 | 2.3169e-07
Magnet Type | 2 | (b1,sb1, a1,sa1) issu des champs constants/externes (=[Babs(+I)+Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -3.2024e-05 | 2.2387e-07 | 1.49e-05 | 9.2368e-08
Aperture Number | 2 | Valeurs quadripolaires: b2 (T), a2 (T), sc2 (T), q Y_top codeur (mrad) | [6 empty] | -0.0022526 | 2.3213e-05 | 2.6957e-08 | -5.1525
GMT Time | 2003-12-10 15:26 |  | Les multipôles exprimés en unité sont rapportés au champ quadripôlaire local (C2= -2.253 mT)
Run Number | 2817 |  | Valeurs mesurées (unité) |  |  | Multipôle |  |  | Valeurs spécifiées (bn, an)
Run Type | manual | bn (normal) | sbn | an (skew) | san |  | Average |  | Uncertainty |  | Standard Deviation
Coil Name | taupe_quadrupole#12 | 4.8267 | 0.0091233 | 4.2553 | 0.024345 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1
Rref | 0.017 | -0.13138 | 0.017723 | -1.6907 | 0.025576 | 4 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7
Meas Type | cmp | -0.22264 | 0.012938 | 1.081 | 0.018 | 5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6
Shaft Pos | 1 | 2.883 | 0.013258 | 0.83683 | 0.0062712 | 6 | 3.925 | 0 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.5
Coil length | 0.7499 | -0.052736 | 0.0068174 | 0.11504 | 0.0075318 | 7 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
Température (bobine) | 19.5251 | -0.0165 | 0.0033171 | -0.11235 | 0.0053117 | 8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Spec Curv (I spécifié) | 12.5 | -0.045138 | 0.0022455 | 0.064134 | 0.0043201 | 9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Angle(horiz./X_top codeur) | 0 | -0.31377 | 0.0052473 | 0.14512 | 0.003754 | 10 | -0.26 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3
Mid Current (I réel moyen) | 12.514 | -0.0034728 | 0.001973 | -0.03662 | 0.002007 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Inclinaison RefMag (niv max) | -0.414 | -0.0067439 | 0.0017255 | 0.016117 | 0.0018397 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. Cryostat(ecart niv max) | 26.449 | 0.022433 | 0.0010814 | 0.054114 | 0.0014816 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. carriage (niv min) | -0.483 | -0.1959 | 0.0018882 | 0.01914 | 0.0010924 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dx moyen(mm) | 0.16344 | -0.0020663 | 0.0012203 | -0.001878 | 0.0016143 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dy moyen(mm) | 0.65942 |  |  | Multipôle refusé (orange) : (av.+unc.+2*STDV)+s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)-s
Analysis Tool | DRI ROT NOR CEL FDW |  |  | Multipôle litigieux (vert): (av.+unc.+2*STDV)-s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)+s
Number of point | 15
q(°) = Angle(verticale,C2) | -0.29522 |  |  |  | VALEURS PRINCIPALES
Nombre Mesure | 10 |  | Module de C2 (mT) |  |  | -2.2527 | Module de C6 (unité) |  |  | 3.002
Sens du courant | +I / -I |  | Module de C3 (unité) |  |  | 6.4347 | Module de C10 (unité) |  |  | 0.3457
Vitesse (%) | 80
Commentaire

## HCMQAP059_A_pos2ap2
Bench Number | 91 | Valeurs dipôlaires en Teslas (signal absolu mesuré par la bobine externe corrigé de la dérive de l'électronique)
Magnet Name | hcmqap059_a | (b1,sb1, a1,sa1) créé par le décentrement de la taupe (=[Babs(+I)-Babs(-I)]/2) | [6 empty] | 4.1076e-05 | 1.1246e-07 | 8.0759e-05 | 2.6808e-07
Magnet Type | 2 | (b1,sb1, a1,sa1) issu des champs constants/externes (=[Babs(+I)+Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -2.9052e-05 | 1.2919e-07 | 1.3475e-05 | 1.6199e-07
Aperture Number | 2 | Valeurs quadripolaires: b2 (T), a2 (T), sc2 (T), q Y_top codeur (mrad) | [6 empty] | -0.0037492 | -1.3478e-06 | 8.8023e-08 | 0.17974
GMT Time | 2003-12-10 15:33 |  | Les multipôles exprimés en unité sont rapportés au champ quadripôlaire local (C2= -3.749 mT)
Run Number | 2817 |  | Valeurs mesurées (unité) |  |  | Multipôle |  |  | Valeurs spécifiées (bn, an)
Run Type | manual | bn (normal) | sbn | an (skew) | san |  | Average |  | Uncertainty |  | Standard Deviation
Coil Name | taupe_quadrupole#12 | 1.1768 | 0.010342 | 5.6237 | 0.020849 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1
Rref | 0.017 | 0.10904 | 0.0054617 | 2.5092 | 0.007768 | 4 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7
Meas Type | cmp | -0.26457 | 0.0055966 | 2.6024 | 0.0030185 | 5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6
Shaft Pos | 2 | 2.8779 | 0.0043885 | 0.49573 | 0.0067704 | 6 | 3.925 | 0 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.5
Coil length | 0.7499 | -0.15254 | 0.00087469 | -0.6584 | 0.0034596 | 7 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
Température (bobine) | 19.3695 | -0.032145 | 0.002711 | -0.022868 | 0.0008847 | 8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Spec Curv (I spécifié) | 12.5 | -0.090064 | 0.0021523 | 0.059893 | 0.0044581 | 9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Angle(horiz./X_top codeur) | 0 | -0.050741 | 0.0011171 | 0.023966 | 0.0027019 | 10 | -0.26 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3
Mid Current (I réel moyen) | 12.514 | 0.0074615 | 0.0017211 | -0.082318 | 0.00093117 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Inclinaison RefMag (niv max) | 0.257 | 0.015778 | 0.001169 | -0.0076096 | 0.001283 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. Cryostat(ecart niv max) | -1.017 | 0.014128 | 0.00072087 | -0.0029619 | 0.0011308 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. carriage (niv min) | 0.161 | -0.16847 | 0.0013039 | 0.011633 | 0.0013344 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dx moyen(mm) | 0.18612 | 0.0059245 | 0.0008405 | 0.0056604 | 0.00077406 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dy moyen(mm) | 0.36626 |  |  | Multipôle refusé (orange) : (av.+unc.+2*STDV)+s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)-s
Analysis Tool | DRI ROT NOR CEL FDW |  |  | Multipôle litigieux (vert): (av.+unc.+2*STDV)-s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)+s
Number of point | 15
q(°) = Angle(verticale,C2) | 0.010298 |  |  |  | VALEURS PRINCIPALES
Nombre Mesure | 10 |  | Module de C2 (mT) |  |  | -3.7492 | Module de C6 (unité) |  |  | 2.9203
Sens du courant | +I / -I |  | Module de C3 (unité) |  |  | 5.7455 | Module de C10 (unité) |  |  | 0.056116
Vitesse (%) | 80
Commentaire

## HCMQAP059_A_pos3ap2
Bench Number | 91 | Valeurs dipôlaires en Teslas (signal absolu mesuré par la bobine externe corrigé de la dérive de l'électronique)
Magnet Name | hcmqap059_a | (b1,sb1, a1,sa1) créé par le décentrement de la taupe (=[Babs(+I)-Babs(-I)]/2) | [6 empty] | 6.0924e-05 | 1.2193e-07 | 8.3039e-05 | 1.8997e-07
Magnet Type | 2 | (b1,sb1, a1,sa1) issu des champs constants/externes (=[Babs(+I)+Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -2.7845e-05 | 1.4009e-07 | 1.1354e-05 | 1.5895e-07
Aperture Number | 2 | Valeurs quadripolaires: b2 (T), a2 (T), sc2 (T), q Y_top codeur (mrad) | [6 empty] | -0.0037485 | -1.9608e-05 | 5.5406e-08 | 2.6154
GMT Time | 2003-12-10 15:39 |  | Les multipôles exprimés en unité sont rapportés au champ quadripôlaire local (C2= -3.749 mT)
Run Number | 2817 |  | Valeurs mesurées (unité) |  |  | Multipôle |  |  | Valeurs spécifiées (bn, an)
Run Type | manual | bn (normal) | sbn | an (skew) | san |  | Average |  | Uncertainty |  | Standard Deviation
Coil Name | taupe_quadrupole#12 | 1.6394 | 0.0057762 | 5.965 | 0.015679 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1
Rref | 0.017 | -0.43115 | 0.011591 | 4.3943 | 0.012746 | 4 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7
Meas Type | cmp | -0.56937 | 0.0046257 | 1.8017 | 0.0050391 | 5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6
Shaft Pos | 3 | 3.0709 | 0.0060352 | 0.50737 | 0.0091097 | 6 | 3.925 | 0 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.5
Coil length | 0.7499 | -0.044865 | 0.0031201 | -0.068228 | 0.0061064 | 7 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
Température (bobine) | 19.223 | -0.20928 | 0.0029774 | 0.17141 | 0.003686 | 8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Spec Curv (I spécifié) | 12.5 | -0.11146 | 0.0036092 | 0.024072 | 0.0026769 | 9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Angle(horiz./X_top codeur) | 0 | -0.057564 | 0.0035053 | -0.03357 | 0.0025446 | 10 | -0.26 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3
Mid Current (I réel moyen) | 12.514 | 0.02047 | 0.0018062 | -0.075633 | 0.0017215 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Inclinaison RefMag (niv max) | -0.258 | 0.012123 | 0.00084518 | -0.021831 | 0.0017987 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. Cryostat(ecart niv max) | 17.802 | 0.021941 | 0.001577 | 0.0088735 | 0.00073128 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. carriage (niv min) | -0.299 | -0.18044 | 0.00085997 | 0.010657 | 0.0012805 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dx moyen(mm) | 0.27431 | -0.0010597 | 0.00042238 | -0.0018907 | 0.00091027 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dy moyen(mm) | 0.37804 |  |  | Multipôle refusé (orange) : (av.+unc.+2*STDV)+s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)-s
Analysis Tool | DRI ROT NOR CEL FDW |  |  | Multipôle litigieux (vert): (av.+unc.+2*STDV)-s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)+s
Number of point | 15
q(°) = Angle(verticale,C2) | 0.14985 |  |  |  | VALEURS PRINCIPALES
Nombre Mesure | 10 |  | Module de C2 (mT) |  |  | -3.7485 | Module de C6 (unité) |  |  | 3.1126
Sens du courant | +I / -I |  | Module de C3 (unité) |  |  | 6.1862 | Module de C10 (unité) |  |  | 0.066637
Vitesse (%) | 80
Commentaire

## HCMQAP059_A_pos4ap2
Bench Number | 91 | Valeurs dipôlaires en Teslas (signal absolu mesuré par la bobine externe corrigé de la dérive de l'électronique)
Magnet Name | hcmqap059_a | (b1,sb1, a1,sa1) créé par le décentrement de la taupe (=[Babs(+I)-Babs(-I)]/2) | [6 empty] | 5.2807e-05 | 1.6831e-07 | 0.00010793 | 2.8137e-07
Magnet Type | 2 | (b1,sb1, a1,sa1) issu des champs constants/externes (=[Babs(+I)+Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -2.8491e-05 | 8.9415e-08 | 9.4265e-06 | 1.952e-07
Aperture Number | 2 | Valeurs quadripolaires: b2 (T), a2 (T), sc2 (T), q Y_top codeur (mrad) | [6 empty] | -0.0037485 | -3.9829e-05 | 2.6269e-08 | 5.3124
GMT Time | 2003-12-10 15:46 |  | Les multipôles exprimés en unité sont rapportés au champ quadripôlaire local (C2= -3.749 mT)
Run Number | 2817 |  | Valeurs mesurées (unité) |  |  | Multipôle |  |  | Valeurs spécifiées (bn, an)
Run Type | manual | bn (normal) | sbn | an (skew) | san |  | Average |  | Uncertainty |  | Standard Deviation
Coil Name | taupe_quadrupole#12 | 1.4575 | 0.010381 | 4.3338 | 0.014726 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1
Rref | 0.017 | 0.64864 | 0.0096197 | 2.0141 | 0.012498 | 4 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7
Meas Type | cmp | -0.50795 | 0.0049423 | 2.1845 | 0.008907 | 5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6
Shaft Pos | 4 | 2.4759 | 0.0024711 | 0.040987 | 0.0049642 | 6 | 3.925 | 0 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.5
Coil length | 0.7499 | -0.13704 | 0.0055112 | -0.8085 | 0.0034175 | 7 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
Température (bobine) | 19.0979 | 0.17464 | 0.0038038 | -0.097197 | 0.0048271 | 8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Spec Curv (I spécifié) | 12.5 | -0.011361 | 0.0029724 | 0.27294 | 0.0037914 | 9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Angle(horiz./X_top codeur) | 0 | -0.12272 | 0.0011624 | 0.017902 | 0.001731 | 10 | -0.26 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3
Mid Current (I réel moyen) | 12.514 | 0.015691 | 0.0014666 | -0.062078 | 0.0019152 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Inclinaison RefMag (niv max) | 0.472 | 0.00023611 | 0.0013833 | -0.019498 | 0.0012046 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. Cryostat(ecart niv max) | -0.509 | 0.027679 | 0.00068856 | 0.016577 | 0.0013445 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. carriage (niv min) | 0.38 | -0.16213 | 0.00042659 | 0.010336 | 0.0019847 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dx moyen(mm) | 0.23425 | 0.0066164 | 0.00063097 | 0.011249 | 0.00072483 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dy moyen(mm) | 0.49198 |  |  | Multipôle refusé (orange) : (av.+unc.+2*STDV)+s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)-s
Analysis Tool | DRI ROT NOR CEL FDW |  |  | Multipôle litigieux (vert): (av.+unc.+2*STDV)-s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)+s
Number of point | 15
q(°) = Angle(verticale,C2) | 0.30438 |  |  |  | VALEURS PRINCIPALES
Nombre Mesure | 10 |  | Module de C2 (mT) |  |  | -3.7487 | Module de C6 (unité) |  |  | 2.4762
Sens du courant | +I / -I |  | Module de C3 (unité) |  |  | 4.5723 | Module de C10 (unité) |  |  | 0.12402
Vitesse (%) | 80
Commentaire

## HCMQAP059_A_pos5ap2
Bench Number | 91 | Valeurs dipôlaires en Teslas (signal absolu mesuré par la bobine externe corrigé de la dérive de l'électronique)
Magnet Name | hcmqap059_a | (b1,sb1, a1,sa1) créé par le décentrement de la taupe (=[Babs(+I)-Babs(-I)]/2) | [6 empty] | 1.5062e-05 | 3.4397e-07 | 8.2937e-05 | 2.6708e-07
Magnet Type | 2 | (b1,sb1, a1,sa1) issu des champs constants/externes (=[Babs(+I)+Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -3.0668e-05 | 3.1024e-07 | 8.6741e-06 | 2.8248e-07
Aperture Number | 2 | Valeurs quadripolaires: b2 (T), a2 (T), sc2 (T), q Y_top codeur (mrad) | [6 empty] | -0.0020806 | -3.2086e-05 | 3.9626e-08 | 7.7104
GMT Time | 2003-12-10 15:52 |  | Les multipôles exprimés en unité sont rapportés au champ quadripôlaire local (C2= -2.081 mT)
Run Number | 2817 |  | Valeurs mesurées (unité) |  |  | Multipôle |  |  | Valeurs spécifiées (bn, an)
Run Type | manual | bn (normal) | sbn | an (skew) | san |  | Average |  | Uncertainty |  | Standard Deviation
Coil Name | taupe_quadrupole#12 | -2.4663 | 0.01353 | 10.7291 | 0.017671 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1
Rref | 0.017 | -0.74499 | 0.023946 | 2.2937 | 0.020257 | 4 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7
Meas Type | cmp | -0.42124 | 0.014788 | -0.70549 | 0.020761 | 5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6
Shaft Pos | 5 | 13.5274 | 0.010704 | 1.2067 | 0.0074233 | 6 | 3.925 | 0 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.5
Coil length | 0.7499 | -0.12443 | 0.0044475 | 0.3085 | 0.0055113 | 7 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
Température (bobine) | 19.0338 | -0.045371 | 0.0044429 | 0.3019 | 0.0035108 | 8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Spec Curv (I spécifié) | 12.5 | -0.06403 | 0.0053727 | 0.027347 | 0.0030366 | 9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Angle(horiz./X_top codeur) | 0 | -0.3127 | 0.0037722 | 0.19846 | 0.0049569 | 10 | -0.26 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3
Mid Current (I réel moyen) | 12.514 | 0.0048596 | 0.0029253 | -0.016165 | 0.0037886 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Inclinaison RefMag (niv max) | -0.291 | -0.012926 | 0.0030102 | 0.028895 | 0.0023372 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. Cryostat(ecart niv max) | 22.38 | -0.00014383 | 0.0017454 | 0.046147 | 0.00067901 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. carriage (niv min) | -0.378 | -0.13794 | 0.0012138 | -0.020328 | 0.001484 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dx moyen(mm) | 0.11258 | 0.0038321 | 0.0016135 | 0.001909 | 0.00094317 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dy moyen(mm) | 0.6794 |  |  | Multipôle refusé (orange) : (av.+unc.+2*STDV)+s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)-s
Analysis Tool | DRI ROT NOR CEL FDW |  |  | Multipôle litigieux (vert): (av.+unc.+2*STDV)-s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)+s
Number of point | 15
q(°) = Angle(verticale,C2) | 0.44178 |  |  |  | VALEURS PRINCIPALES
Nombre Mesure | 10 |  | Module de C2 (mT) |  |  | -2.0808 | Module de C6 (unité) |  |  | 13.5812
Sens du courant | +I / -I |  | Module de C3 (unité) |  |  | 11.0089 | Module de C10 (unité) |  |  | 0.37036
Vitesse (%) | 80
Commentaire

## Lmag_hcmqap059_a
Fichiers | HCMQAP059_A_pos1ap2 | HCMQAP059_A_pos2ap2 | HCMQAP059_A_pos3ap2 | HCMQAP059_A_pos4ap2 | HCMQAP059_A_pos5ap2 | Long. mag (m)
C2 (mT) | -2.2527 | -3.7492 | -3.7485 | -3.7487 | -2.0808 | 3.1166
Mutipôles | Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5 | Intégrales
b3 | 4.8267 | 1.1768 | 1.6394 | 1.4575 | -2.4663 | 1.3968
b4 | -0.13138 | 0.10904 | -0.43115 | 0.64864 | -0.74499 | -0.03992
b5 | -0.22264 | -0.26457 | -0.56937 | -0.50795 | -0.42124 | -0.41133
b6 | 2.883 | 2.8779 | 3.0709 | 2.4759 | 13.5274 | 4.2507
b7 | -0.052736 | -0.15254 | -0.044865 | -0.13704 | -0.12443 | -0.10472
b8 | -0.0165 | -0.032145 | -0.20928 | 0.17464 | -0.045371 | -0.024512
b9 | -0.045138 | -0.090064 | -0.11146 | -0.011361 | -0.06403 | -0.066303
b10 | -0.31377 | -0.050741 | -0.057564 | -0.12272 | -0.3127 | -0.14272
b11 | -0.0034728 | 0.0074615 | 0.02047 | 0.015691 | 0.0048596 | 0.010643
b12 | -0.0067439 | 0.015778 | 0.012123 | 0.00023611 | -0.012926 | 0.004069
b13 | 0.022433 | 0.014128 | 0.021941 | 0.027679 | -0.00014383 | 0.018563
b14 | -0.1959 | -0.16847 | -0.18044 | -0.16213 | -0.13794 | -0.16971
b15 | -0.0020663 | 0.0059245 | -0.0010597 | 0.0066164 | 0.0038321 | 0.0029757
a3 | 4.2553 | 5.6237 | 5.965 | 4.3338 | 10.7291 | 5.8795
a4 | -1.6907 | 2.5092 | 4.3943 | 2.0141 | 2.2937 | 2.2076
a5 | 1.081 | 2.6024 | 1.8017 | 2.1845 | -0.70549 | 1.6474
a6 | 0.83683 | 0.49573 | 0.50737 | 0.040987 | 1.2067 | 0.53339
a7 | 0.11504 | -0.6584 | -0.068228 | -0.8085 | 0.3085 | -0.31155
a8 | -0.11235 | -0.022868 | 0.17141 | -0.097197 | 0.3019 | 0.036428
a9 | 0.064134 | 0.059893 | 0.024072 | 0.27294 | 0.027347 | 0.098802
a10 | 0.14512 | 0.023966 | -0.03357 | 0.017902 | 0.19846 | 0.049485
a11 | -0.03662 | -0.082318 | -0.075633 | -0.062078 | -0.016165 | -0.060397
a12 | 0.016117 | -0.0076096 | -0.021831 | -0.019498 | 0.028895 | -0.0055859
a13 | 0.054114 | -0.0029619 | 0.0088735 | 0.016577 | 0.046147 | 0.019398
a14 | 0.01914 | 0.011633 | 0.010657 | 0.010336 | -0.020328 | 0.0079029
a15 | -0.001878 | 0.0056604 | -0.0018907 | 0.011249 | 0.001909 | 0.0035974
Angle[Horiz,C2](°) | -0.29522 | 0.010298 | 0.14985 | 0.30438 | 0.44178 | Gradient (T/m)
Temp. taupe (°C) | 19.5251 | 19.3695 | 19.223 | 19.0979 | 19.0338 | -209.4
Niv. moyen (mrad) | -0.4485 | 0.209 | -0.2785 | 0.426 | -0.3345 | C2,moyen=-3.749
Intégrale(Cn) = Sum(Cn,pos=[1,5])/(Sum(C2,pos=[1,5]) | [5 empty] | Gradient = C2,moyen/Rref*(11870/Spec_curv)
C2,moyen(mT) = (C2,pos2+C2,pos3+C2,pos4)/3 Long_mag = Intégrale(C2)/C2,moyen*.7499 [Cn,x(T) = cn,x(unit)*C2,x(T)]
Taupe : | taupe_quadrupole#12