## Sommaire
Jour | vit-esse | I(A) | NB mesures | Posi-tion | N° fich. Originel | N° fich. Epuré | N° run | NOM Fich.res | NOM Fich.raw | Observation | Nombre de fichiers | 6
1999-08-12 | 80 | ±12.5 | 5 | 3 |  |  | 4700 | T47001404res.xls |  | connexion vers l'est, tournées à 90° a droite, q4(=A4) à la masse, pos 3
1999-08-12 | 80 | ±12.5 | 4 | 4 |  |  | 4702 | T47021410res.xls |  | connexion vers l'est, tournées à 90° à droite, q4 à la masse, pos 4
1999-08-12 | 80 | ±12.5 | 5 | 2 |  |  | 4704 | T47041422res.xls |  | connexion vers l'est, tournées à 90° a droite, q4(=A4) à la masse, pos 2
1999-08-12 | 80 | ±12.5 | 5 | 1 |  |  | 4705 | T47051427res.xls |  | connexion vers l'est, tournées à 90° a droite, q4(=A4) à la masse, pos 1
1999-09-12 | 80 | ±12.5 | 5 | 5 |  |  | 4708 | T47081405res.xls |  | connexions vers l'est tournées à 90° à droite, q4 à la masse avec cables d'alim perpendiculaires, pos 5 (conexions)
Lmag_q4 : Valeurs intégrales calculées avec les fichiers: T47001404res+T47021410res+T47041422res+T47051427res+T47081405res

## T47001404res.xls
Bench Number | 0 | Valeurs dipôlaires en Teslas (signal absolu mesuré par la bobine externe corrigé de la dérive de l'électronique)
Magnet Name | A4(q4) | (b1,sb1, a1,sa1) créé par le décentrement de la taupe (=[Babs(+I)-Babs(-I)]/2) | [6 empty] | 1.9822e-06 | 9.3619e-08 | -6.1054e-05 | 2.3607e-07
Magnet Type | 1 | (b1,sb1, a1,sa1) issu des champs constants/externes (=[Babs(+I)+Babs(-I)]/2) | [6 empty] | 1.0697e-05 | 1.2676e-07 | 7.5898e-05 | 1.7388e-07
Aperture Number | 1 | Valeurs quadripolaires: b2 (T), a2 (T), sc2 (T), q top codeur (mrad) | [6 empty] | 0.0037479 | -0.00034266 | 8.7578e-08 | -45.5877
GMT Time | 1999-12-08 14:05 |  | Les multipôles exprimés en unité sont rapportés au champ quadripôlaire local (C2= 3.763 mT)
Run Number | 4700 |  | Valeurs mesurées (unité) |  |  | Multipôle |  |  | Valeurs spécifiées (bn, an)
Run Type | manual | bn (normal) | sbn | an (skew) | san |  | Average |  | Uncertainty |  | Standard Deviation
Coil Name | saclay 1 | -0.4392 | 0.011287 | 1.4811 | 0.0073941 | 3 | 0.017 | 0 | 0.51 | 0.51 | 0.85 | 0.85
Rref | 0.017 | 0.26225 | 0.01796 | 2.446 | 0.014505 | 4 | 0 | 0 | 0.578 | 0.578 | 0.289 | 0.289
Meas Type | cmp | 0.0542 | 0.0047436 | 0.031906 | 0.0043738 | 5 | 0 | 0 | 0.246 | 0.246 | 0.231 | 0.187
Shaft Pos | 3 | 5.8415 | 0.0047866 | -0.36188 | 0.0065238 | 6 | 3.925 | 0 | 0.251 | 0.251 | 0.418 | 0.418
Coil length | 0.7499 | 0.082621 | 0.0027985 | 0.084454 | 0.0054488 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.142 | 0.142
Température (bobine) | 20.6085 | 0.022408 | 0.0015309 | 0.1528 | 0.0019542 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.241 | 0.241
Spec Curv (I spécifié) | 12.5 | -0.025254 | 0.0014976 | -0.010882 | 0.0022659 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41 | 0.41
Angle(horizontal/top codeur) | 0 | -0.1724 | 0.0019332 | 0.0018049 | 0.0030316 | 10 | -0.209 | 0 | 0.698 | 0 | 0.349 | 0.349
Mid Current (I réel moyen) | 12.5094 | -0.001261 | 0.0015685 | 0.0028772 | 0.00078985 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.237 | 0.237
Inclinaison RefMag (niv max) | 0.083 | 0.0032361 | 0.0015396 | 0.01661 | 0.00135 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Incli. Cryostat(ecart niv max) | -82.906 | -0.00013434 | 0.0012487 | 0.027426 | 0.00078342 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Incli. carriage (niv min) | -0.744 | -0.1757 | 0.00026634 | 0.014443 | 0.00052321 | 14 | 0.058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dx moyen(mm) | 0.033992 | 0.00087058 | 0.00054972 | 0.0015089 | 0.00033508 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dy moyen(mm) | -0.2738 |  |  | Multipôle refusé (orange) : (av.+unc.+3*STDV)+s < multipôle < (av.-unc.-3*STDV)-s
Analysis Tool | DRI ROT NOR CEL FDW |  |  | Multipôle litigieux (vert): (av.+unc.+3*STDV)-s < multipôle < (av.-unc.-3*STDV)+s
Number of point | 15
q(°) = Angle(horizontale,C2) | 2.612 |  |  |  | VALEURS PRINCIPALES
Nombre Mesure | 10 |  | Module de C2 (mT) |  |  | 3.7635 | Module de C6 (unité) |  |  | 5.8527
Sens du courant | +I / -I |  | Module de C3 (unité) |  |  | 1.5449 | Module de C10 (unité) |  |  | 0.17241
Vitesse (%) | 80
Commentaire | connexion vers l'est, tournées à 90° a droite, q4(=A4) à la masse, pos 3

## T47021410res.xls
Bench Number | 0 | Valeurs dipôlaires en Teslas (signal absolu mesuré par la bobine externe corrigé de la dérive de l'électronique)
Magnet Name | A4(q4) | (b1,sb1, a1,sa1) créé par le décentrement de la taupe (=[Babs(+I)-Babs(-I)]/2) | [6 empty] | 1.964e-05 | 5.1867e-08 | -9.9172e-05 | 3.534e-07
Magnet Type | 1 | (b1,sb1, a1,sa1) issu des champs constants/externes (=[Babs(+I)+Babs(-I)]/2) | [6 empty] | 1.6724e-05 | 8.202e-08 | 7.0896e-05 | 4.6093e-07
Aperture Number | 1 | Valeurs quadripolaires: b2 (T), a2 (T), sc2 (T), q top codeur (mrad) | [6 empty] | 0.0037449 | -0.00038417 | 4.9592e-08 | -51.1135
GMT Time | 1999-12-08 14:11 |  | Les multipôles exprimés en unité sont rapportés au champ quadripôlaire local (C2= 3.765 mT)
Run Number | 4702 |  | Valeurs mesurées (unité) |  |  | Multipôle |  |  | Valeurs spécifiées (bn, an)
Run Type | manual | bn (normal) | sbn | an (skew) | san |  | Average |  | Uncertainty |  | Standard Deviation
Coil Name | saclay 1 | -0.69593 | 0.016797 | 0.78684 | 0.013116 | 3 | 0.017 | 0 | 0.51 | 0.51 | 0.85 | 0.85
Rref | 0.017 | -0.016613 | 0.0034868 | 2.5676 | 0.018242 | 4 | 0 | 0 | 0.578 | 0.578 | 0.289 | 0.289
Meas Type | cmp | 0.28845 | 0.008404 | 0.39152 | 0.0038753 | 5 | 0 | 0 | 0.246 | 0.246 | 0.231 | 0.187
Shaft Pos | 4 | 5.9903 | 0.0046437 | -0.11113 | 0.0033308 | 6 | 3.925 | 0 | 0.251 | 0.251 | 0.418 | 0.418
Coil length | 0.7499 | -0.0026791 | 0.0038925 | 0.1849 | 0.0012184 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.142 | 0.142
Température (bobine) | 20.6238 | 0.01416 | 0.0019537 | 0.094055 | 0.0012831 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.241 | 0.241
Spec Curv (I spécifié) | 12.5 | -0.0068378 | 0.0029038 | 0.038719 | 0.0039441 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41 | 0.41
Angle(horizontal/top codeur) | 0 | -0.14352 | 0.0012378 | 0.057486 | 0.0024531 | 10 | -0.209 | 0 | 0.698 | 0 | 0.349 | 0.349
Mid Current (I réel moyen) | 12.5095 | -0.01081 | 0.0026771 | 0.0039202 | 0.0015776 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.237 | 0.237
Inclinaison RefMag (niv max) | 1.048 | -0.0017255 | 0.0013849 | 0.0041192 | 0.0016575 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Incli. Cryostat(ecart niv max) | 78.328 | -0.0022756 | 0.0010831 | 0.046289 | 0.00086015 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Incli. carriage (niv min) | 0.7 | -0.17842 | 0.0011683 | 0.016309 | 0.0013106 | 14 | 0.058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dx moyen(mm) | 0.13394 | 0.00051379 | 0.00044675 | 0.00025988 | 0.00053728 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dy moyen(mm) | -0.43643 |  |  | Multipôle refusé (orange) : (av.+unc.+3*STDV)+s < multipôle < (av.-unc.-3*STDV)-s
Analysis Tool | DRI ROT NOR CEL FDW |  |  | Multipôle litigieux (vert): (av.+unc.+3*STDV)-s < multipôle < (av.-unc.-3*STDV)+s
Number of point | 15
q(°) = Angle(horizontale,C2) | 2.9286 |  |  |  | VALEURS PRINCIPALES
Nombre Mesure | 8 |  | Module de C2 (mT) |  |  | 3.7646 | Module de C6 (unité) |  |  | 5.9913
Sens du courant | +I / -I |  | Module de C3 (unité) |  |  | 1.0504 | Module de C10 (unité) |  |  | 0.1546
Vitesse (%) | 80
Commentaire | connexion vers l'est, tournées à 90° à droite, A4 à la masse, pos 4

## T47041422res.xls
Bench Number | 0 | Valeurs dipôlaires en Teslas (signal absolu mesuré par la bobine externe corrigé de la dérive de l'électronique)
Magnet Name | A4(q4) | (b1,sb1, a1,sa1) créé par le décentrement de la taupe (=[Babs(+I)-Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -1.0182e-05 | 1.5264e-06 | 4.6372e-05 | 1.6099e-06
Magnet Type | 1 | (b1,sb1, a1,sa1) issu des champs constants/externes (=[Babs(+I)+Babs(-I)]/2) | [6 empty] | 1.0993e-05 | 1.8438e-07 | 7.5544e-05 | 2.6535e-07
Aperture Number | 1 | Valeurs quadripolaires: b2 (T), a2 (T), sc2 (T), q top codeur (mrad) | [6 empty] | 0.0037501 | -0.00032169 | 4.6838e-08 | -42.7863
GMT Time | 1999-12-08 14:22 |  | Les multipôles exprimés en unité sont rapportés au champ quadripôlaire local (C2= 3.764 mT)
Run Number | 4704 |  | Valeurs mesurées (unité) |  |  | Multipôle |  |  | Valeurs spécifiées (bn, an)
Run Type | manual | bn (normal) | sbn | an (skew) | san |  | Average |  | Uncertainty |  | Standard Deviation
Coil Name | saclay 1 | -0.26357 | 0.011556 | 1.3699 | 0.0060705 | 3 | 0.017 | 0 | 0.51 | 0.51 | 0.85 | 0.85
Rref | 0.017 | 0.35817 | 0.016947 | 2.9242 | 0.015193 | 4 | 0 | 0 | 0.578 | 0.578 | 0.289 | 0.289
Meas Type | cmp | 0.038228 | 0.0070845 | -0.086774 | 0.0062594 | 5 | 0 | 0 | 0.246 | 0.246 | 0.231 | 0.187
Shaft Pos | 2 | 6.0268 | 0.0065449 | 0.27367 | 0.00084271 | 6 | 3.925 | 0 | 0.251 | 0.251 | 0.418 | 0.418
Coil length | 0.7499 | 0.1265 | 0.0015897 | 0.041503 | 0.0036917 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.142 | 0.142
Température (bobine) | 20.5353 | 0.030696 | 0.0029701 | 0.22733 | 0.0026067 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.241 | 0.241
Spec Curv (I spécifié) | 12.5 | 0.01134 | 0.0034151 | -0.0053462 | 0.0015228 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41 | 0.41
Angle(horizontal/top codeur) | 0 | -0.17096 | 0.0016362 | 0.067545 | 0.0025102 | 10 | -0.209 | 0 | 0.698 | 0 | 0.349 | 0.349
Mid Current (I réel moyen) | 12.5094 | 0.0024803 | 0.0010265 | -0.0012878 | 0.0012192 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.237 | 0.237
Inclinaison RefMag (niv max) | -0.177 | 0.00063469 | 0.00093781 | 0.026273 | 0.00070234 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Incli. Cryostat(ecart niv max) | 54.932 | 0.002575 | 0.00052921 | -0.020468 | 0.0018314 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Incli. carriage (niv min) | -0.374 | -0.1777 | 0.00040867 | 0.019601 | 0.00075638 | 14 | 0.058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dx moyen(mm) | -0.063736 | -0.00097201 | 0.00076095 | -0.00044855 | 0.00078359 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dy moyen(mm) | 0.20477 |  |  | Multipôle refusé (orange) : (av.+unc.+3*STDV)+s < multipôle < (av.-unc.-3*STDV)-s
Analysis Tool | DRI ROT NOR CEL FDW |  |  | Multipôle litigieux (vert): (av.+unc.+3*STDV)-s < multipôle < (av.-unc.-3*STDV)+s
Number of point | 15
q(°) = Angle(horizontale,C2) | 2.4515 |  |  |  | VALEURS PRINCIPALES
Nombre Mesure | 10 |  | Module de C2 (mT) |  |  | 3.7639 | Module de C6 (unité) |  |  | 6.033
Sens du courant | +I / -I |  | Module de C3 (unité) |  |  | 1.395 | Module de C10 (unité) |  |  | 0.18382
Vitesse (%) | 80
Commentaire | connexion vers l'est, tournées à 90° a droite, q4(=A4) à la masse, pos 2

## T47051427res.xls
Bench Number | 0 | Valeurs dipôlaires en Teslas (signal absolu mesuré par la bobine externe corrigé de la dérive de l'électronique)
Magnet Name | A4(q4) | (b1,sb1, a1,sa1) créé par le décentrement de la taupe (=[Babs(+I)-Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -1.953e-05 | 3.8189e-07 | -8.3618e-05 | 2.1103e-07
Magnet Type | 1 | (b1,sb1, a1,sa1) issu des champs constants/externes (=[Babs(+I)+Babs(-I)]/2) | [6 empty] | 2.5724e-05 | 1.8664e-07 | 7.2728e-05 | 3.2173e-08
Aperture Number | 1 | Valeurs quadripolaires: b2 (T), a2 (T), sc2 (T), q top codeur (mrad) | [6 empty] | 0.0023228 | -0.0001987 | 5.2355e-08 | -42.668
GMT Time | 1999-12-08 14:28 |  | Les multipôles exprimés en unité sont rapportés au champ quadripôlaire local (C2= 2.331 mT)
Run Number | 4705 |  | Valeurs mesurées (unité) |  |  | Multipôle |  |  | Valeurs spécifiées (bn, an)
Run Type | manual | bn (normal) | sbn | an (skew) | san |  | Average |  | Uncertainty |  | Standard Deviation
Coil Name | saclay 1 | 0.52165 | 0.023413 | 0.096684 | 0.022701 | 3 | 0.017 | 0 | 0.51 | 0.51 | 0.85 | 0.85
Rref | 0.017 | 0.1253 | 0.017395 | 2.2475 | 0.011548 | 4 | 0 | 0 | 0.578 | 0.578 | 0.289 | 0.289
Meas Type | cmp | -0.1392 | 0.0068716 | -0.0039964 | 0.012457 | 5 | 0 | 0 | 0.246 | 0.246 | 0.231 | 0.187
Shaft Pos | 1 | 4.3004 | 0.0066902 | 0.53527 | 0.0083 | 6 | 3.925 | 0 | 0.251 | 0.251 | 0.418 | 0.418
Coil length | 0.7499 | 0.071532 | 0.0044408 | 0.051783 | 0.0038726 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.142 | 0.142
Température (bobine) | 20.5475 | 0.02283 | 0.0048733 | 0.13306 | 0.0058019 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.241 | 0.241
Spec Curv (I spécifié) | 12.5 | 0.0033509 | 0.0048588 | 0.02201 | 0.0026757 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41 | 0.41
Angle(horizontal/top codeur) | 0 | -0.42692 | 0.0034923 | 0.13241 | 0.001584 | 10 | -0.209 | 0 | 0.698 | 0 | 0.349 | 0.349
Mid Current (I réel moyen) | 12.5094 | -0.0094243 | 0.0017003 | -0.013643 | 0.0020294 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.237 | 0.237
Inclinaison RefMag (niv max) | 0.384 | -0.0066978 | 0.0020283 | 0.023938 | 0.0036847 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Incli. Cryostat(ecart niv max) | -61.544 | 0.019464 | 0.0015175 | 0.054444 | 0.0025936 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Incli. carriage (niv min) | -0.24 | -0.17791 | 0.0014949 | 0.017024 | 0.0015387 | 14 | 0.058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dx moyen(mm) | -0.089996 | -0.0021927 | 0.0010378 | -0.00083617 | 0.00019973 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dy moyen(mm) | -0.61964 |  |  | Multipôle refusé (orange) : (av.+unc.+3*STDV)+s < multipôle < (av.-unc.-3*STDV)-s
Analysis Tool | DRI ROT NOR CEL FDW |  |  | Multipôle litigieux (vert): (av.+unc.+3*STDV)-s < multipôle < (av.-unc.-3*STDV)+s
Number of point | 15
q(°) = Angle(horizontale,C2) | 2.4447 |  |  |  | VALEURS PRINCIPALES
Nombre Mesure | 10 |  | Module de C2 (mT) |  |  | 2.3313 | Module de C6 (unité) |  |  | 4.3336
Sens du courant | +I / -I |  | Module de C3 (unité) |  |  | 0.53053 | Module de C10 (unité) |  |  | 0.44698
Vitesse (%) | 80
Commentaire | connexion vers l'est, tournées à 90° a droite, q4(=A4) à la masse, pos 1

## T47081405res.xls
Bench Number | 0 | Valeurs dipôlaires en Teslas (signal absolu mesuré par la bobine externe corrigé de la dérive de l'électronique)
Magnet Name | A4(q4) | (b1,sb1, a1,sa1) créé par le décentrement de la taupe (=[Babs(+I)-Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -3.749e-05 | 1.7706e-07 | -8.2782e-06 | 8.9592e-08
Magnet Type | 1 | (b1,sb1, a1,sa1) issu des champs constants/externes (=[Babs(+I)+Babs(-I)]/2) | [6 empty] | 2.4418e-05 | 9.9216e-08 | 5.8807e-05 | 1.0829e-07
Aperture Number | 1 | Valeurs quadripolaires: b2 (T), a2 (T), sc2 (T), q top codeur (mrad) | [6 empty] | 0.0019995 | -0.0002252 | 6.2808e-08 | -56.0774
GMT Time | 1999-12-09 14:05 |  | Les multipôles exprimés en unité sont rapportés au champ quadripôlaire local (C2= 2.012 mT)
Run Number | 4708 |  | Valeurs mesurées (unité) |  |  | Multipôle |  |  | Valeurs spécifiées (bn, an)
Run Type | manual | bn (normal) | sbn | an (skew) | san |  | Average |  | Uncertainty |  | Standard Deviation
Coil Name | saclay 1 | -1.282 | 0.030556 | 10.4227 | 0.019173 | 3 | 0.017 | 0 | 0.51 | 0.51 | 0.85 | 0.85
Rref | 0.017 | -1.3944 | 0.045602 | 4.2312 | 0.062086 | 4 | 0 | 0 | 0.578 | 0.578 | 0.289 | 0.289
Meas Type | cmp | 0.13966 | 0.01439 | -1.3278 | 0.018711 | 5 | 0 | 0 | 0.246 | 0.246 | 0.231 | 0.187
Shaft Pos | 5 | 14.8181 | 0.012238 | 0.031169 | 0.0055346 | 6 | 3.925 | 0 | 0.251 | 0.251 | 0.418 | 0.418
Coil length | 0.7499 | 0.055756 | 0.011049 | 0.20932 | 0.0057086 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.142 | 0.142
Température (bobine) | 20.7825 | -0.0082467 | 0.0048718 | -0.085015 | 0.0058152 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.241 | 0.241
Spec Curv (I spécifié) | 12.5 | 0.087082 | 0.0031917 | -0.019717 | 0.0029198 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41 | 0.41
Angle(horizontal/top codeur) | 0 | -0.51911 | 0.0041485 | 0.22024 | 0.0046218 | 10 | -0.209 | 0 | 0.698 | 0 | 0.349 | 0.349
Mid Current (I réel moyen) | 12.5093 | -0.028882 | 0.0035986 | -0.0079228 | 0.0036172 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.237 | 0.237
Inclinaison RefMag (niv max) | 0.044 | 0.010819 | 0.0031114 | -0.0083434 | 0.001709 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Incli. Cryostat(ecart niv max) | 63.578 | -0.0036224 | 0.0025348 | 0.0020257 | 0.0012096 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Incli. carriage (niv min) | -0.178 | -0.13382 | 0.0012436 | -0.024113 | 0.0014704 | 14 | 0.058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dx moyen(mm) | -0.30689 | -0.0054658 | 0.0012046 | 0.0021599 | 0.0019807 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dy moyen(mm) | -0.10497 |  |  | Multipôle refusé (orange) : (av.+unc.+3*STDV)+s < multipôle < (av.-unc.-3*STDV)-s
Analysis Tool | DRI ROT NOR CEL FDW |  |  | Multipôle litigieux (vert): (av.+unc.+3*STDV)-s < multipôle < (av.-unc.-3*STDV)+s
Number of point | 15
q(°) = Angle(horizontale,C2) | 3.213 |  |  |  | VALEURS PRINCIPALES
Nombre Mesure | 10 |  | Module de C2 (mT) |  |  | 2.0121 | Module de C6 (unité) |  |  | 14.8182
Sens du courant | +I / -I |  | Module de C3 (unité) |  |  | 10.5013 | Module de C10 (unité) |  |  | 0.5639
Vitesse (%) | 80
Commentaire | connexions vers l'est tournées à 90° à droite, A4 à la masse avec cables d'alim perpendiculaires, pos 5 (conexions)

## Lmag_A4
Fichiers | T47051427res.xls | T47041422res.xls | T47001404res.xls | T47021410res.xls | T47081405res.xls | Long. mag (m) | Sum(C2) | Valeurs integrales
C2 (mT) | 2.3313 | 3.7639 | 3.7635 | 3.7646 | 2.0121 | 3.115 | 15.6354 | selon H2/Hn
Mutipôles | Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5 | Intégrales | Sum(Cn)*10^4 |  | I/G=5*.750/Lmag | Ezio + PH check integral
b3 | 0.52165 | -0.26357 | -0.4392 | -0.69593 | -1.282 | -0.35219 | -6.6282 | -0.42393 | 1.2037 | -0.42393 | 0
b4 | 0.1253 | 0.35817 | 0.26225 | -0.016613 | -1.3944 | -0.012809 | -0.24107 | -0.015418 | 1.2037 | -0.015418 | 0
b5 | -0.1392 | 0.038228 | 0.0542 | 0.28845 | 0.13966 | 0.073872 | 1.3903 | 0.088917 | 1.2037 | 0.088917 | 0
b6 | 4.3004 | 6.0268 | 5.8415 | 5.9903 | 14.8181 | 5.6887 | 107.061 | 6.8474 | 1.2037 | 6.8474 | 0
b7 | 0.071532 | 0.1265 | 0.082621 | -0.0026791 | 0.055756 | 0.056107 | 1.0559 | 0.067534 | 1.2037 | 0.067534 | 0
b8 | 0.02283 | 0.030696 | 0.022408 | 0.01416 | -0.0082467 | 0.015399 | 0.2898 | 0.018535 | 1.2037 | 0.018535 | 0
b9 | 0.0033509 | 0.01134 | -0.025254 | -0.0068378 | 0.087082 | 0.0055755 | 0.10493 | 0.0067111 | 1.2037 | 0.0067111 | 0
b10 | -0.42692 | -0.17096 | -0.1724 | -0.14352 | -0.51911 | -0.20576 | -3.8724 | -0.24767 | 1.2037 | -0.24767 | 0
b11 | -0.0094243 | 0.0024803 | -0.001261 | -0.01081 | -0.028882 | -0.0061738 | -0.11619 | -0.0074313 | 1.2037 | -0.0074313 | 0
b12 | -0.0066978 | 0.00063469 | 0.0032361 | -0.0017255 | 0.010819 | 0.00075597 | 0.014227 | 0.00090994 | 1.2037 | 0.00090994 | 0
b13 | 0.019464 | 0.002575 | -0.00013434 | -0.0022756 | -0.0036224 | 0.0020567 | 0.038707 | 0.0024756 | 1.2037 | 0.0024756 | 0
b14 | -0.17791 | -0.1777 | -0.1757 | -0.17842 | -0.13382 | -0.14271 | -2.6858 | -0.17178 | 1.2037 | -0.17178 | 0
b15 | -0.0021927 | -0.00097201 | 0.00087058 | 0.00051379 | -0.0054658 | -0.00077353 | -0.014558 | -0.00093107 | 1.2037 | -0.00093107 | 0
a3 | 0.096684 | 1.3699 | 1.4811 | 0.78684 | 10.4227 | 1.8539 | 34.8899 | 2.2315 | 1.2037 | 2.2315 | 0
a4 | 2.2475 | 2.9242 | 2.446 | 2.5676 | 4.2312 | 2.3183 | 43.6308 | 2.7905 | 1.2037 | 2.7905 | 0
a5 | -0.0039964 | -0.086774 | 0.031906 | 0.39152 | -1.3278 | -0.075115 | -1.4137 | -0.090414 | 1.2037 | -0.090414 | 0
a6 | 0.53527 | 0.27367 | -0.36188 | -0.11113 | 0.031169 | 0.029776 | 0.56038 | 0.03584 | 1.2037 | 0.03584 | 0
a7 | 0.051783 | 0.041503 | 0.084454 | 0.1849 | 0.20932 | 0.090969 | 1.712 | 0.1095 | 1.2037 | 0.1095 | 0
a8 | 0.13306 | 0.22733 | 0.1528 | 0.094055 | -0.085015 | 0.10223 | 1.9239 | 0.12305 | 1.2037 | 0.12305 | 0
a9 | 0.02201 | -0.0053462 | -0.010882 | 0.038719 | -0.019717 | 0.0051182 | 0.096324 | 0.0061606 | 1.2037 | 0.0061606 | 0
a10 | 0.13241 | 0.067545 | 0.0018049 | 0.057486 | 0.22024 | 0.065318 | 1.2293 | 0.078622 | 1.2037 | 0.078622 | 0
a11 | -0.013643 | -0.0012878 | 0.0028772 | 0.0039202 | -0.0079228 | -0.0014351 | -0.027008 | -0.0017274 | 1.2037 | -0.0017274 | 0
a12 | 0.023938 | 0.026273 | 0.01661 | 0.0041192 | -0.0083434 | 0.011473 | 0.21592 | 0.01381 | 1.2037 | 0.01381 | 0
a13 | 0.054444 | -0.020468 | 0.027426 | 0.046289 | 0.0020257 | 0.017611 | 0.33144 | 0.021198 | 1.2037 | 0.021198 | 0
a14 | 0.017024 | 0.019601 | 0.014443 | 0.016309 | -0.024113 | 0.0096015 | 0.1807 | 0.011557 | 1.2037 | 0.011557 | 0
a15 | -0.00083617 | -0.00044855 | 0.0015089 | 0.00025988 | 0.0021599 | 0.00039137 | 0.0073655 | 0.00047108 | 1.2037 | 0.00047108 | 0
Angle[Horiz,C2](°) | 2.4447 | 2.4515 | 2.612 | 2.9286 | 3.213 | Gradient (T/m)
Temp. taupe (°C) | 20.5475 | 20.5353 | 20.6085 | 20.6238 | 20.7825 | 210.25
Niv. moyen (mrad) | 0.072 | -0.2755 | -0.3305 | 0.874 | -0.067 | C2,moyen=3.764
Intégrale(Cn) = (Cn,pos1+Cn,pos2+Cn,pos3+Cn,pos4+Cn,pos5)/(5*C2,moyen) | [5 empty] | Gradient = C2,moyen/Rref*(11870/Spec_curv)
C2,moyen(mT) = (C2,pos2+C2,pos3+C2,pos4)/3 Long_mag = Intégrale(C2)*.7499 [Cn,x(T) = cn,x(unit)*C2,x(T)]