## Sommaire
Jour | vit-esse | I(A) | NB mesures | Posi-tion | N° fich. Originel | N° fich. Epuré | N° run | NOM Fich.res | NOM Fich.raw | Observation | Nombre de fichiers | 12
2000-10-04 | 80 | ±12.5 | 5 | 2 | 0-9 |  | 4805 | T48051416res.xls |  | pos 2, frein à 250, connexion ESt orientées vers le nord, fil rouge(+I) sur H
2000-10-04 | 80 | ±12.5 | 5 | 4 | 10-19 |  | 4807 | T48071423res.xls |  | pos 4, frein à 250, connexion ESt orientées vers le nord, fil rouge(+I) sur H
2000-10-04 | 80 | ±12.5 | 10 | 3 | 20-39 |  | 4808 | T48081433res.xls |  | pos 3, frein à 250, connexion ESt orientées vers le nord, fil rouge(+I) sur H
2000-10-04 | 80 | ±12.5 | 5 | 5 | 50-59 |  | 4809 | T48091451res.xls |  | pos 5,, frein à 250, connexion ESt orientées vers le nord, fil rouge(+I) sur H
2000-10-04 | 80 | ±12.5 | 5 | 1 | 60-69 |  | 4811 | T48111456res.xls |  | pos1, frein à 250, connexion ESt orientées vers le nord, fil rouge(+I) sur H
Lmag_A6b : Valeurs intégrales calculées avec les fichiers: T48051416res+T48071423res+T48081433res+T48091451res+T48111456res

## T48051416res.xls
Bench Number | 0 | Valeurs dipôlaires en Teslas (signal absolu mesuré par la bobine externe corrigé de la dérive de l'électronique)
Magnet Name | a6 | (b1,sb1, a1,sa1) créé par le décentrement de la taupe (=[Babs(+I)-Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -3.7575e-05 | 8.8883e-08 | -0.00014948 | 2.6216e-07
Magnet Type | 1 | (b1,sb1, a1,sa1) issu des champs constants/externes (=[Babs(+I)+Babs(-I)]/2) | [6 empty] | 1.1198e-05 | 6.8355e-08 | 7.3515e-05 | 2.2107e-07
Aperture Number | 1 | Valeurs quadripolaires: b2 (T), a2 (T), sc2 (T), q top codeur (mrad) | [6 empty] | 0.0037653 | -0.00019928 | 6.2815e-08 | -26.4383
GMT Time | 2000-04-10 14:17 |  | Les multipôles exprimés en unité sont rapportés au champ quadripôlaire local (C2= 3.771 mT)
Run Number | 4805 |  | Valeurs mesurées (unité) |  |  | Multipôle |  |  | Valeurs spécifiées (bn, an)
Run Type | manual | bn (normal) | sbn | an (skew) | san |  | Average |  | Uncertainty |  | Standard Deviation
Coil Name | saclay 1q | -0.50256 | 0.0073096 | 1.4648 | 0.0052636 | 3 | 0.017 | 0 | 0.51 | 0.51 | 0.85 | 0.85
Rref | 0.017 | 0.17572 | 0.0074015 | -3.3399 | 0.013921 | 4 | 0 | 0 | 0.578 | 0.578 | 0.289 | 0.289
Meas Type | cmp | 0.13933 | 0.0048962 | 0.27722 | 0.0033752 | 5 | 0 | 0 | 0.246 | 0.246 | 0.231 | 0.187
Shaft Pos | 2 | 5.1329 | 0.0052056 | -0.097944 | 0.0069008 | 6 | 3.925 | 0 | 0.251 | 0.251 | 0.418 | 0.418
Coil length | 0.7499 | -0.20858 | 0.0034542 | 0.13245 | 0.0023872 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.142 | 0.142
Température (bobine) | 21.9605 | 0.02914 | 0.0023843 | -0.18588 | 0.0041616 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.241 | 0.241
Spec Curv (I spécifié) | 12.5 | 0.041564 | 0.0020446 | 0.016728 | 0.00082154 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41 | 0.41
Angle(horizontal/top codeur) | 0 | -0.10534 | 0.0022813 | 0.07591 | 0.0020738 | 10 | -0.209 | 0 | 0.698 | 0 | 0.349 | 0.349
Mid Current (I réel moyen) | 12.5098 | 0.0026373 | 0.0016327 | -0.0094651 | 0.0019553 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.237 | 0.237
Inclinaison RefMag (niv max) | -0.218 | -0.013212 | 0.0020637 | 0.0083748 | 0.0015854 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Incli. Cryostat(ecart niv max) | -28.483 | 0.024009 | 0.00087828 | 0.069998 | 0.0011704 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Incli. carriage (niv min) | -0.292 | -0.17792 | 0.001004 | 0.014561 | 0.0012118 | 14 | 0.058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dx moyen(mm) | -0.13356 | -0.00073517 | 0.00097348 | 0.0014378 | 0.0005494 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dy moyen(mm) | -0.68192 |  |  | Multipôle refusé (orange) : (av.+unc.+3*STDV)+s < multipôle < (av.-unc.-3*STDV)-s
Analysis Tool | DRI ROT NOR CEL FDW |  |  | Multipôle litigieux (vert): (av.+unc.+3*STDV)-s < multipôle < (av.-unc.-3*STDV)+s
Number of point | 15
q(°) = Angle(horizontale,C2) | 1.5148 |  |  |  | VALEURS PRINCIPALES
Nombre Mesure | 10 |  | Module de C2 (mT) |  |  | 3.7706 | Module de C6 (unité) |  |  | 5.1338
Sens du courant | +I / -I |  | Module de C3 (unité) |  |  | 1.5486 | Module de C10 (unité) |  |  | 0.12984
Vitesse (%) | 80
Commentaire | pos 2, frein à 250, connexion ESt orientées vers le nord, fil rouge(+I) sur H

## T48071423res.xls
Bench Number | 0 | Valeurs dipôlaires en Teslas (signal absolu mesuré par la bobine externe corrigé de la dérive de l'électronique)
Magnet Name | a6 | (b1,sb1, a1,sa1) créé par le décentrement de la taupe (=[Babs(+I)-Babs(-I)]/2) | [6 empty] | 6.3704e-05 | 8.6046e-08 | -0.00015608 | 4.2662e-07
Magnet Type | 1 | (b1,sb1, a1,sa1) issu des champs constants/externes (=[Babs(+I)+Babs(-I)]/2) | [6 empty] | 1.6213e-05 | 7.7126e-08 | 6.976e-05 | 4.5506e-07
Aperture Number | 1 | Valeurs quadripolaires: b2 (T), a2 (T), sc2 (T), q top codeur (mrad) | [6 empty] | 0.0037634 | -0.00022262 | 1.273e-07 | -29.543
GMT Time | 2000-04-10 14:23 |  | Les multipôles exprimés en unité sont rapportés au champ quadripôlaire local (C2= 3.77 mT)
Run Number | 4807 |  | Valeurs mesurées (unité) |  |  | Multipôle |  |  | Valeurs spécifiées (bn, an)
Run Type | manual | bn (normal) | sbn | an (skew) | san |  | Average |  | Uncertainty |  | Standard Deviation
Coil Name | saclay 1q | 0.0078441 | 0.014228 | 0.62931 | 0.011046 | 3 | 0.017 | 0 | 0.51 | 0.51 | 0.85 | 0.85
Rref | 0.017 | -0.086499 | 0.020082 | -3.1109 | 0.019333 | 4 | 0 | 0 | 0.578 | 0.578 | 0.289 | 0.289
Meas Type | cmp | -0.0078543 | 0.0038738 | 0.49909 | 0.0055671 | 5 | 0 | 0 | 0.246 | 0.246 | 0.231 | 0.187
Shaft Pos | 4 | 5.1772 | 0.0081379 | -0.18737 | 0.0051084 | 6 | 3.925 | 0 | 0.251 | 0.251 | 0.418 | 0.418
Coil length | 0.7499 | -0.18102 | 0.0055212 | -0.0010774 | 0.0059013 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.142 | 0.142
Température (bobine) | 22.0551 | 0.0012516 | 0.0027058 | -0.17381 | 0.002476 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.241 | 0.241
Spec Curv (I spécifié) | 12.5 | 0.025791 | 0.0017921 | -0.0083915 | 0.0029159 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41 | 0.41
Angle(horizontal/top codeur) | 0 | -0.085133 | 0.0012245 | 0.043768 | 0.001299 | 10 | -0.209 | 0 | 0.698 | 0 | 0.349 | 0.349
Mid Current (I réel moyen) | 12.5101 | 0.026885 | 0.0016063 | 0.01234 | 0.0018861 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.237 | 0.237
Inclinaison RefMag (niv max) | 0.006 | -0.01373 | 0.0013611 | -0.014954 | 0.0011801 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Incli. Cryostat(ecart niv max) | 52.389 | -0.02559 | 0.00040858 | 0.072766 | 0.00098774 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Incli. carriage (niv min) | -0.1 | -0.17813 | 0.0016185 | 0.015614 | 0.0009988 | 14 | 0.058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dx moyen(mm) | 0.32834 | 0.0028956 | 0.001016 | 0.0026681 | 0.00068471 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dy moyen(mm) | -0.68572 |  |  | Multipôle refusé (orange) : (av.+unc.+3*STDV)+s < multipôle < (av.-unc.-3*STDV)-s
Analysis Tool | DRI ROT NOR CEL FDW |  |  | Multipôle litigieux (vert): (av.+unc.+3*STDV)-s < multipôle < (av.-unc.-3*STDV)+s
Number of point | 15
q(°) = Angle(horizontale,C2) | 1.6927 |  |  |  | VALEURS PRINCIPALES
Nombre Mesure | 10 |  | Module de C2 (mT) |  |  | 3.77 | Module de C6 (unité) |  |  | 5.1806
Sens du courant | +I / -I |  | Module de C3 (unité) |  |  | 0.62936 | Module de C10 (unité) |  |  | 0.095724
Vitesse (%) | 80
Commentaire | pos 4, frein à 250, connexion ESt orientées vers le nord, fil rouge(+I) sur H

## T48081433res.xls
Bench Number | 0 | Valeurs dipôlaires en Teslas (signal absolu mesuré par la bobine externe corrigé de la dérive de l'électronique)
Magnet Name | a6 | (b1,sb1, a1,sa1) créé par le décentrement de la taupe (=[Babs(+I)-Babs(-I)]/2) | [6 empty] | 2.0884e-05 | 1.7192e-07 | -0.00011731 | 2.9726e-07
Magnet Type | 1 | (b1,sb1, a1,sa1) issu des champs constants/externes (=[Babs(+I)+Babs(-I)]/2) | [6 empty] | 1.0835e-05 | 1.8861e-07 | 7.3954e-05 | 2.2438e-07
Aperture Number | 1 | Valeurs quadripolaires: b2 (T), a2 (T), sc2 (T), q top codeur (mrad) | [6 empty] | 0.0037641 | -0.00020809 | 1.0041e-07 | -27.613
GMT Time | 2000-04-10 14:34 |  | Les multipôles exprimés en unité sont rapportés au champ quadripôlaire local (C2= 3.77 mT)
Run Number | 4808 |  | Valeurs mesurées (unité) |  |  | Multipôle |  |  | Valeurs spécifiées (bn, an)
Run Type | manual | bn (normal) | sbn | an (skew) | san |  | Average |  | Uncertainty |  | Standard Deviation
Coil Name | saclay 1q | -1.1421 | 0.041165 | 1.1182 | 0.032302 | 3 | 0.017 | 0 | 0.51 | 0.51 | 0.85 | 0.85
Rref | 0.017 | 0.03975 | 0.015209 | -3.1823 | 0.012868 | 4 | 0 | 0 | 0.578 | 0.578 | 0.289 | 0.289
Meas Type | cmp | 0.49196 | 0.006822 | -0.063425 | 0.020576 | 5 | 0 | 0 | 0.246 | 0.246 | 0.231 | 0.187
Shaft Pos | 3 | 5.226 | 0.024673 | -0.14425 | 0.011176 | 6 | 3.925 | 0 | 0.251 | 0.251 | 0.418 | 0.418
Coil length | 0.7499 | -0.37943 | 0.0058964 | -0.091398 | 0.0084264 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.142 | 0.142
Température (bobine) | 22.2015 | -0.009128 | 0.0034721 | -0.19384 | 0.0013735 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.241 | 0.241
Spec Curv (I spécifié) | 12.5 | 0.12237 | 0.0029586 | -0.069869 | 0.0024024 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41 | 0.41
Angle(horizontal/top codeur) | 0 | -0.095733 | 0.002172 | 0.044653 | 0.0024605 | 10 | -0.209 | 0 | 0.698 | 0 | 0.349 | 0.349
Mid Current (I réel moyen) | 12.5102 | -0.011639 | 0.001759 | -0.01123 | 0.0034552 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.237 | 0.237
Inclinaison RefMag (niv max) | 0.288 | -0.01267 | 0.0014752 | -0.0071882 | 0.0029753 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Incli. Cryostat(ecart niv max) | -509.644 | -0.00086193 | 0.0017056 | 0.051738 | 0.00099378 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Incli. carriage (niv min) | -1.165 | -0.17827 | 0.00061948 | 0.018905 | 0.00082474 | 14 | 0.058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dx moyen(mm) | 0.12325 | -0.0013164 | 0.00056399 | 0.0016531 | 0.00097214 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dy moyen(mm) | -0.52304 |  |  | Multipôle refusé (orange) : (av.+unc.+3*STDV)+s < multipôle < (av.-unc.-3*STDV)-s
Analysis Tool | DRI ROT NOR CEL FDW |  |  | Multipôle litigieux (vert): (av.+unc.+3*STDV)-s < multipôle < (av.-unc.-3*STDV)+s
Number of point | 15
q(°) = Angle(horizontale,C2) | 1.5821 |  |  |  | VALEURS PRINCIPALES
Nombre Mesure | 20 |  | Module de C2 (mT) |  |  | 3.7699 | Module de C6 (unité) |  |  | 5.228
Sens du courant | +I / -I |  | Module de C3 (unité) |  |  | 1.5984 | Module de C10 (unité) |  |  | 0.10564
Vitesse (%) | 80
Commentaire | pos 3, frein à 250, connexion ESt orientées vers le nord, fil rouge(+I) sur H

## T48091451res.xls
Bench Number | 0 | Valeurs dipôlaires en Teslas (signal absolu mesuré par la bobine externe corrigé de la dérive de l'électronique)
Magnet Name | a6 | (b1,sb1, a1,sa1) créé par le décentrement de la taupe (=[Babs(+I)-Babs(-I)]/2) | [6 empty] | 3.3805e-05 | 1.8104e-07 | -0.00010755 | 1.6184e-07
Magnet Type | 1 | (b1,sb1, a1,sa1) issu des champs constants/externes (=[Babs(+I)+Babs(-I)]/2) | [6 empty] | 2.4581e-05 | 1.0762e-07 | 6.1566e-05 | 2.102e-07
Aperture Number | 1 | Valeurs quadripolaires: b2 (T), a2 (T), sc2 (T), q top codeur (mrad) | [6 empty] | 0.0021245 | -0.00013432 | 7.4817e-08 | -31.5705
GMT Time | 2000-04-10 14:51 |  | Les multipôles exprimés en unité sont rapportés au champ quadripôlaire local (C2= 2.129 mT)
Run Number | 4809 |  | Valeurs mesurées (unité) |  |  | Multipôle |  |  | Valeurs spécifiées (bn, an)
Run Type | manual | bn (normal) | sbn | an (skew) | san |  | Average |  | Uncertainty |  | Standard Deviation
Coil Name | saclay 1q | -1.24 | 0.021909 | 8.3464 | 0.034476 | 3 | 0.017 | 0 | 0.51 | 0.51 | 0.85 | 0.85
Rref | 0.017 | -1.3037 | 0.033418 | -2.0359 | 0.020956 | 4 | 0 | 0 | 0.578 | 0.578 | 0.289 | 0.289
Meas Type | cmp | -0.93776 | 0.012578 | -0.62954 | 0.015285 | 5 | 0 | 0 | 0.246 | 0.246 | 0.231 | 0.187
Shaft Pos | 5 | 13.872 | 0.0071991 | -0.21535 | 0.014783 | 6 | 3.925 | 0 | 0.251 | 0.251 | 0.418 | 0.418
Coil length | 0.7499 | -0.11646 | 0.0033053 | 0.13815 | 0.0064945 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.142 | 0.142
Température (bobine) | 22.5311 | -0.097287 | 0.0063018 | -0.15106 | 0.0047071 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.241 | 0.241
Spec Curv (I spécifié) | 12.5 | -0.035573 | 0.0041361 | -0.043226 | 0.0039304 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41 | 0.41
Angle(horizontal/top codeur) | 0 | -0.42974 | 0.0053888 | 0.24767 | 0.0032043 | 10 | -0.209 | 0 | 0.698 | 0 | 0.349 | 0.349
Mid Current (I réel moyen) | 12.5097 | 0.048752 | 0.0034298 | 0.031473 | 0.00084612 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.237 | 0.237
Inclinaison RefMag (niv max) | 0.361 | -0.018884 | 0.0031866 | -0.015588 | 0.0028437 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Incli. Cryostat(ecart niv max) | -429.281 | -0.051595 | 0.0011436 | 0.053699 | 0.0019087 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Incli. carriage (niv min) | -0.687 | -0.13297 | 0.0010574 | -0.025155 | 0.0016374 | 14 | 0.058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dx moyen(mm) | 0.32366 | 0.0041977 | 0.00092848 | 0.0034802 | 0.0015739 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dy moyen(mm) | -0.84021 |  |  | Multipôle refusé (orange) : (av.+unc.+3*STDV)+s < multipôle < (av.-unc.-3*STDV)-s
Analysis Tool | DRI ROT NOR CEL FDW |  |  | Multipôle litigieux (vert): (av.+unc.+3*STDV)-s < multipôle < (av.-unc.-3*STDV)+s
Number of point | 15
q(°) = Angle(horizontale,C2) | 1.8089 |  |  |  | VALEURS PRINCIPALES
Nombre Mesure | 10 |  | Module de C2 (mT) |  |  | 2.1287 | Module de C6 (unité) |  |  | 13.8736
Sens du courant | +I / -I |  | Module de C3 (unité) |  |  | 8.438 | Module de C10 (unité) |  |  | 0.496
Vitesse (%) | 80
Commentaire | pos 5,, frein à 250, connexion ESt orientées vers le nord, fil rouge(+I) sur H

## T48111456res.xls
Bench Number | 0 | Valeurs dipôlaires en Teslas (signal absolu mesuré par la bobine externe corrigé de la dérive de l'électronique)
Magnet Name | a6 | (b1,sb1, a1,sa1) créé par le décentrement de la taupe (=[Babs(+I)-Babs(-I)]/2) | [6 empty] | 5.0906e-06 | 7.7303e-08 | -3.2676e-05 | 2.3181e-07
Magnet Type | 1 | (b1,sb1, a1,sa1) issu des champs constants/externes (=[Babs(+I)+Babs(-I)]/2) | [6 empty] | 2.6807e-05 | 2.3394e-07 | 6.8171e-05 | 1.5227e-07
Aperture Number | 1 | Valeurs quadripolaires: b2 (T), a2 (T), sc2 (T), q top codeur (mrad) | [6 empty] | 0.0022179 | -0.00012061 | 5.1533e-08 | -27.164
GMT Time | 2000-04-10 14:56 |  | Les multipôles exprimés en unité sont rapportés au champ quadripôlaire local (C2= 2.221 mT)
Run Number | 4811 |  | Valeurs mesurées (unité) |  |  | Multipôle |  |  | Valeurs spécifiées (bn, an)
Run Type | manual | bn (normal) | sbn | an (skew) | san |  | Average |  | Uncertainty |  | Standard Deviation
Coil Name | saclay 1q | -1.2658 | 0.020101 | 0.99731 | 0.020749 | 3 | 0.017 | 0 | 0.51 | 0.51 | 0.85 | 0.85
Rref | 0.017 | -0.62151 | 0.012745 | -3.9148 | 0.030471 | 4 | 0 | 0 | 0.578 | 0.578 | 0.289 | 0.289
Meas Type | cmp | 0.52977 | 0.0076008 | -0.32668 | 0.0095452 | 5 | 0 | 0 | 0.246 | 0.246 | 0.231 | 0.187
Shaft Pos | 1 | 3.9758 | 0.0065286 | 0.59961 | 0.0079657 | 6 | 3.925 | 0 | 0.251 | 0.251 | 0.418 | 0.418
Coil length | 0.7499 | -0.28912 | 0.0096856 | -0.1398 | 0.0037418 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.142 | 0.142
Température (bobine) | 22.6685 | 0.04228 | 0.0060772 | -0.18907 | 0.0048731 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.241 | 0.241
Spec Curv (I spécifié) | 12.5 | 0.071809 | 0.0055877 | -0.079773 | 0.0049998 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41 | 0.41
Angle(horizontal/top codeur) | 0 | -0.39153 | 0.0031422 | 0.18344 | 0.0032187 | 10 | -0.209 | 0 | 0.698 | 0 | 0.349 | 0.349
Mid Current (I réel moyen) | 12.5101 | 0.00079151 | 0.0022896 | -0.0073041 | 0.0042331 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.237 | 0.237
Inclinaison RefMag (niv max) | -0.059 | -0.00097865 | 0.0011417 | -0.016523 | 0.0033274 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Incli. Cryostat(ecart niv max) | 50.863 | -0.00099263 | 0.0021465 | 0.027572 | 0.0011902 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Incli. carriage (niv min) | -0.176 | -0.18204 | 0.0017188 | 0.016345 | 0.0017991 | 14 | 0.058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dx moyen(mm) | 0.052446 | -0.00067108 | 0.000953 | 0.0012504 | 0.0014555 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dy moyen(mm) | -0.24753 |  |  | Multipôle refusé (orange) : (av.+unc.+3*STDV)+s < multipôle < (av.-unc.-3*STDV)-s
Analysis Tool | DRI ROT NOR CEL FDW |  |  | Multipôle litigieux (vert): (av.+unc.+3*STDV)-s < multipôle < (av.-unc.-3*STDV)+s
Number of point | 15
q(°) = Angle(horizontale,C2) | 1.5564 |  |  |  | VALEURS PRINCIPALES
Nombre Mesure | 10 |  | Module de C2 (mT) |  |  | 2.2211 | Module de C6 (unité) |  |  | 4.0208
Sens du courant | +I / -I |  | Module de C3 (unité) |  |  | 1.6115 | Module de C10 (unité) |  |  | 0.43238
Vitesse (%) | 80
Commentaire | pos1, frein à 250, connexion ESt orientées vers le nord, fil rouge(+I) sur H

## Lmag_A6
Fichiers | T48111456res.xls | T48051416res.xls | T48081433res.xls | T48071423res.xls | T48091451res.xls | Long. mag (m) | Sum(C2) | Valeurs integrales
C2 (mT) | 2.2211 | 3.7706 | 3.7699 | 3.77 | 2.1287 | 3.1149 | 15.6602 | selon H2/Hn
Mutipôles | Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5 | Intégrales | Sum(Cn)*10^4 |  | I/G=5*.750/Lmag | Ezio + PH check integral
b3 | -1.2658 | -0.50256 | -1.1421 | 0.0078441 | -1.24 | -0.61653 | -11.622 | -0.74214 | 1.2037 | -0.74214 | 0
b4 | -0.62151 | 0.17572 | 0.03975 | -0.086499 | -1.3037 | -0.19466 | -3.6695 | -0.23432 | 1.2037 | -0.23432 | 0
b5 | 0.52977 | 0.13933 | 0.49196 | -0.0078543 | -0.93776 | 0.081207 | 1.5308 | 0.097751 | 1.2037 | 0.097751 | 0
b6 | 3.9758 | 5.1329 | 5.226 | 5.1772 | 13.872 | 5.1422 | 96.9335 | 6.1898 | 1.2037 | 6.1898 | 0
b7 | -0.28912 | -0.20858 | -0.37943 | -0.18102 | -0.11646 | -0.20102 | -3.7894 | -0.24198 | 1.2037 | -0.24198 | 0
b8 | 0.04228 | 0.02914 | -0.009128 | 0.0012516 | -0.097287 | -0.001751 | -0.033007 | -0.0021077 | 1.2037 | -0.0021077 | 0
b9 | 0.071809 | 0.041564 | 0.12237 | 0.025791 | -0.035573 | 0.042388 | 0.79904 | 0.051023 | 1.2037 | 0.051023 | 0
b10 | -0.39153 | -0.10534 | -0.095733 | -0.085133 | -0.42974 | -0.1519 | -2.8635 | -0.18285 | 1.2037 | -0.18285 | 0
b11 | 0.00079151 | 0.0026373 | -0.011639 | 0.026885 | 0.048752 | 0.0091754 | 0.17296 | 0.011045 | 1.2037 | 0.011045 | 0
b12 | -0.00097865 | -0.013212 | -0.01267 | -0.01373 | -0.018884 | -0.01017 | -0.19171 | -0.012242 | 1.2037 | -0.012242 | 0
b13 | -0.00099263 | 0.024009 | -0.00086193 | -0.02559 | -0.051595 | -0.0064311 | -0.12123 | -0.0077413 | 1.2037 | -0.0077413 | 0
b14 | -0.18204 | -0.17792 | -0.17827 | -0.17813 | -0.13297 | -0.14333 | -2.7018 | -0.17253 | 1.2037 | -0.17253 | 0
b15 | -0.00067108 | -0.00073517 | -0.0013164 | 0.0028956 | 0.0041977 | 0.00056373 | 0.010627 | 0.00067858 | 1.2037 | 0.00067858 | 0
a3 | 0.99731 | 1.4648 | 1.1182 | 0.62931 | 8.3464 | 1.7025 | 32.0934 | 2.0494 | 1.2037 | 2.0494 | 0
a4 | -3.9148 | -3.3399 | -3.1823 | -3.1109 | -2.0359 | -2.6178 | -49.3477 | -3.1511 | 1.2037 | -3.1511 | 0
a5 | -0.32668 | 0.27722 | -0.063425 | 0.49909 | -0.62954 | 0.032997 | 0.62202 | 0.03972 | 1.2037 | 0.03972 | 0
a6 | 0.59961 | -0.097944 | -0.14425 | -0.18737 | -0.21535 | -0.03958 | -0.74611 | -0.047643 | 1.2037 | -0.047643 | 0
a7 | -0.1398 | 0.13245 | -0.091398 | -0.0010774 | 0.13815 | 0.0071279 | 0.13437 | 0.00858 | 1.2037 | 0.00858 | 0
a8 | -0.18907 | -0.18588 | -0.19384 | -0.17381 | -0.15106 | -0.15004 | -2.8284 | -0.18061 | 1.2037 | -0.18061 | 0
a9 | -0.079773 | 0.016728 | -0.069869 | -0.0083915 | -0.043226 | -0.026586 | -0.50116 | -0.032002 | 1.2037 | -0.032002 | 0
a10 | 0.18344 | 0.07591 | 0.044653 | 0.043768 | 0.24767 | 0.08245 | 1.5542 | 0.099248 | 1.2037 | 0.099248 | 0
a11 | -0.0073041 | -0.0094651 | -0.01123 | 0.01234 | 0.031473 | 0.0010223 | 0.01927 | 0.0012305 | 1.2037 | 0.0012305 | 0
a12 | -0.016523 | 0.0083748 | -0.0071882 | -0.014954 | -0.015588 | -0.0064601 | -0.12178 | -0.0077762 | 1.2037 | -0.0077762 | 0
a13 | 0.027572 | 0.069998 | 0.051738 | 0.072766 | 0.053699 | 0.048213 | 0.90885 | 0.058036 | 1.2037 | 0.058036 | 0
a14 | 0.016345 | 0.014561 | 0.018905 | 0.015614 | -0.025155 | 0.0089011 | 0.16779 | 0.010714 | 1.2037 | 0.010714 | 0
a15 | 0.0012504 | 0.0014378 | 0.0016531 | 0.0026681 | 0.0034802 | 0.0016921 | 0.031898 | 0.0020369 | 1.2037 | 0.0020369 | 0
Angle[Horiz,C2](°) | 1.5564 | 1.5148 | 1.5821 | 1.6927 | 1.8089 | Gradient (T/m)
Temp. taupe (°C) | 22.6685 | 21.9605 | 22.2015 | 22.0551 | 22.5311 | 210.59
Niv. moyen (mrad) | -0.1175 | -0.255 | -0.4385 | -0.047 | -0.163 | C2,moyen=3.77
Intégrale(Cn) = (Cn,pos1+Cn,pos2+Cn,pos3+Cn,pos4+Cn,pos5)/(5*C2,moyen) | [5 empty] | Gradient = C2,moyen/Rref*(11870/Spec_curv)
C2,moyen(mT) = (C2,pos2+C2,pos3+C2,pos4)/3 Long_mag = Intégrale(C2)*.7499 [Cn,x(T) = cn,x(unit)*C2,x(T)]