## Sommaire
Dummy file invented by Per HAGEN

## HCMQCM011_pos5ap1
Bench Number
Magnet Name | hcmqcm011
Magnet Type | 2
Aperture Number | 1
GMT Time | 2003-07-11 10:28
Run Number
Run Type | manual
Coil Name | taupe_quadrupole#4
Rref | 0.017
Meas Type | cmp
Shaft Pos | 5
Coil length | 0.7499
Température (bobine) | 25
Spec Curv (I spécifié) | 12.5
Angle(horiz./X_top codeur) | 0
Mid Current (I réel moyen) | 12.5053
Inclinaison RefMag (niv max)
Incli. Cryostat(ecart niv max)
Incli. carriage (niv min)
Dx moyen(mm)
Dy moyen(mm)
Analysis Tool | DRI ROT NOR CEL FDW
Number of point | 15
q(°) = Angle(verticale,C2)
Nombre Mesure | 10
Sens du courant | +I / -I
Vitesse (%) | 80
Commentaire

## HCMQCM011_pos2ap1
Bench Number
Magnet Name | hcmqcm011
Magnet Type | 2
Aperture Number | 1
GMT Time | 2003-07-11 10:28
Run Number
Run Type | manual
Coil Name | taupe_quadrupole#4
Rref | 0.017
Meas Type | cmp
Shaft Pos | 5
Coil length | 0.7499
Température (bobine) | 25
Spec Curv (I spécifié) | 12.5
Angle(horiz./X_top codeur) | 0
Mid Current (I réel moyen) | 12.5053
Inclinaison RefMag (niv max)
Incli. Cryostat(ecart niv max)
Incli. carriage (niv min)
Dx moyen(mm)
Dy moyen(mm)
Analysis Tool | DRI ROT NOR CEL FDW
Number of point | 15
q(°) = Angle(verticale,C2)
Nombre Mesure | 10
Sens du courant | +I / -I
Vitesse (%) | 80
Commentaire

## HCMQCM011_pos3ap1
Bench Number
Magnet Name | hcmqcm011
Magnet Type | 2
Aperture Number | 1
GMT Time | 2003-07-11 10:28
Run Number
Run Type | manual
Coil Name | taupe_quadrupole#4
Rref | 0.017
Meas Type | cmp
Shaft Pos | 5
Coil length | 0.7499
Température (bobine) | 25
Spec Curv (I spécifié) | 12.5
Angle(horiz./X_top codeur) | 0
Mid Current (I réel moyen) | 12.5053
Inclinaison RefMag (niv max)
Incli. Cryostat(ecart niv max)
Incli. carriage (niv min)
Dx moyen(mm)
Dy moyen(mm)
Analysis Tool | DRI ROT NOR CEL FDW
Number of point | 15
q(°) = Angle(verticale,C2)
Nombre Mesure | 10
Sens du courant | +I / -I
Vitesse (%) | 80
Commentaire

## HCMQCM011_pos4ap1
Bench Number
Magnet Name | hcmqcm011
Magnet Type | 2
Aperture Number | 1
GMT Time | 2003-07-11 10:28
Run Number
Run Type | manual
Coil Name | taupe_quadrupole#4
Rref | 0.017
Meas Type | cmp
Shaft Pos | 5
Coil length | 0.7499
Température (bobine) | 25
Spec Curv (I spécifié) | 12.5
Angle(horiz./X_top codeur) | 0
Mid Current (I réel moyen) | 12.5053
Inclinaison RefMag (niv max)
Incli. Cryostat(ecart niv max)
Incli. carriage (niv min)
Dx moyen(mm)
Dy moyen(mm)
Analysis Tool | DRI ROT NOR CEL FDW
Number of point | 15
q(°) = Angle(verticale,C2)
Nombre Mesure | 10
Sens du courant | +I / -I
Vitesse (%) | 80
Commentaire

## HCMQCM011_pos1ap1
Bench Number
Magnet Name | hcmqcm011
Magnet Type | 2
Aperture Number | 1
GMT Time | 2003-07-11 10:28
Run Number
Run Type | manual
Coil Name | taupe_quadrupole#4
Rref | 0.017
Meas Type | cmp
Shaft Pos | 5
Coil length | 0.7499
Température (bobine) | 25
Spec Curv (I spécifié) | 12.5
Angle(horiz./X_top codeur) | 0
Mid Current (I réel moyen) | 12.5053
Inclinaison RefMag (niv max)
Incli. Cryostat(ecart niv max)
Incli. carriage (niv min)
Dx moyen(mm)
Dy moyen(mm)
Analysis Tool | DRI ROT NOR CEL FDW
Number of point | 15
q(°) = Angle(verticale,C2)
Nombre Mesure | 10
Sens du courant | +I / -I
Vitesse (%) | 80
Commentaire

## Lmag_hcmqcm1
Fichiers | HCMQCM011_pos1ap1 |  |  |  |  | Long. mag (m)
C2 (mT)
Mutipôles | Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5 | Intégrales
b3
b4
b5
b6
b7
b8
b9
b10
b11
b12
b13
b14
b15
a3
a4
a5
a6
a7
a8
a9
a10
a11
a12
a13
a14
a15
Angle[Horiz,C2](°) | [5 empty] | Gradient (T/m)
Temp. taupe (°C) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25
Niv. moyen (mrad)
Intégrale(Cn) = Sum(Cn,pos=[1,5])/(Sum(C2,pos=[1,5]) | [5 empty] | Gradient = C2,moyen/Rref*(11870/Spec_curv)
C2,moyen(mT) = (C2,pos2+C2,pos3+C2,pos4)/3 Long_mag = Intégrale(C2)/C2,moyen*.7499 [Cn,x(T) = cn,x(unit)*C2,x(T)]
Taupe : | taupe_quadrupole#4

## HCMQCM011_pos5ap2
Bench Number
Magnet Name | hcmqcm011
Magnet Type | 2
Aperture Number | 2
GMT Time | 2003-07-11 09:32
Run Number
Run Type | manual
Coil Name | taupe_quadrupole#4
Rref | 0.017
Meas Type | cmp
Shaft Pos | 5
Coil length | 0.7499
Température (bobine) | 25
Spec Curv (I spécifié) | 12.5
Angle(horiz./X_top codeur) | 0
Mid Current (I réel moyen) | 12.5053
Inclinaison RefMag (niv max)
Incli. Cryostat(ecart niv max)
Incli. carriage (niv min)
Dx moyen(mm)
Dy moyen(mm)
Analysis Tool | DRI ROT NOR CEL FDW
Number of point | 15
q(°) = Angle(verticale,C2)
Nombre Mesure | 10
Sens du courant | +I / -I
Vitesse (%) | 80
Commentaire

## HCMQCM011_pos2ap2
Bench Number
Magnet Name | hcmqcm011
Magnet Type | 2
Aperture Number | 2
GMT Time | 2003-07-11 09:32
Run Number
Run Type | manual
Coil Name | taupe_quadrupole#4
Rref | 0.017
Meas Type | cmp
Shaft Pos | 5
Coil length | 0.7499
Température (bobine) | 25
Spec Curv (I spécifié) | 12.5
Angle(horiz./X_top codeur) | 0
Mid Current (I réel moyen) | 12.5053
Inclinaison RefMag (niv max)
Incli. Cryostat(ecart niv max)
Incli. carriage (niv min)
Dx moyen(mm)
Dy moyen(mm)
Analysis Tool | DRI ROT NOR CEL FDW
Number of point | 15
q(°) = Angle(verticale,C2)
Nombre Mesure | 10
Sens du courant | +I / -I
Vitesse (%) | 80
Commentaire

## HCMQCM011_pos3ap2
Bench Number
Magnet Name | hcmqcm011
Magnet Type | 2
Aperture Number | 2
GMT Time | 2003-07-11 09:32
Run Number
Run Type | manual
Coil Name | taupe_quadrupole#4
Rref | 0.017
Meas Type | cmp
Shaft Pos | 5
Coil length | 0.7499
Température (bobine) | 25
Spec Curv (I spécifié) | 12.5
Angle(horiz./X_top codeur) | 0
Mid Current (I réel moyen) | 12.5053
Inclinaison RefMag (niv max)
Incli. Cryostat(ecart niv max)
Incli. carriage (niv min)
Dx moyen(mm)
Dy moyen(mm)
Analysis Tool | DRI ROT NOR CEL FDW
Number of point | 15
q(°) = Angle(verticale,C2)
Nombre Mesure | 10
Sens du courant | +I / -I
Vitesse (%) | 80
Commentaire

## HCMQCM011_pos4ap2
Bench Number
Magnet Name | hcmqcm011
Magnet Type | 2
Aperture Number | 2
GMT Time | 2003-07-11 09:32
Run Number
Run Type | manual
Coil Name | taupe_quadrupole#4
Rref | 0.017
Meas Type | cmp
Shaft Pos | 5
Coil length | 0.7499
Température (bobine) | 25
Spec Curv (I spécifié) | 12.5
Angle(horiz./X_top codeur) | 0
Mid Current (I réel moyen) | 12.5053
Inclinaison RefMag (niv max)
Incli. Cryostat(ecart niv max)
Incli. carriage (niv min)
Dx moyen(mm)
Dy moyen(mm)
Analysis Tool | DRI ROT NOR CEL FDW
Number of point | 15
q(°) = Angle(verticale,C2)
Nombre Mesure | 10
Sens du courant | +I / -I
Vitesse (%) | 80
Commentaire

## HCMQCM011_pos1ap2
Bench Number
Magnet Name | hcmqcm011
Magnet Type | 2
Aperture Number | 2
GMT Time | 2003-07-11 09:32
Run Number
Run Type | manual
Coil Name | taupe_quadrupole#4
Rref | 0.017
Meas Type | cmp
Shaft Pos | 5
Coil length | 0.7499
Température (bobine) | 25
Spec Curv (I spécifié) | 12.5
Angle(horiz./X_top codeur) | 0
Mid Current (I réel moyen) | 12.5053
Inclinaison RefMag (niv max)
Incli. Cryostat(ecart niv max)
Incli. carriage (niv min)
Dx moyen(mm)
Dy moyen(mm)
Analysis Tool | DRI ROT NOR CEL FDW
Number of point | 15
q(°) = Angle(verticale,C2)
Nombre Mesure | 10
Sens du courant | +I / -I
Vitesse (%) | 80
Commentaire

## Lmag_hcmqcm2
Fichiers | HCMQCM011_pos1ap2 |  |  |  |  | Long. mag (m)
C2 (mT)
Mutipôles | Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5 | Intégrales
b3
b4
b5
b6
b7
b8
b9
b10
b11
b12
b13
b14
b15
a3
a4
a5
a6
a7
a8
a9
a10
a11
a12
a13
a14
a15
Angle[Horiz,C2](°) | [5 empty] | Gradient (T/m)
Temp. taupe (°C) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25
Niv. moyen (mrad)
Intégrale(Cn) = Sum(Cn,pos=[1,5])/(Sum(C2,pos=[1,5]) | [5 empty] | Gradient = C2,moyen/Rref*(11870/Spec_curv)
C2,moyen(mT) = (C2,pos2+C2,pos3+C2,pos4)/3 Long_mag = Intégrale(C2)/C2,moyen*.7499 [Cn,x(T) = cn,x(unit)*C2,x(T)]
Taupe : | taupe_quadrupole#4

## Result_HCMQCM1
Fri 11/07/2003 10:28:13 | LISSNER | HCMQCM011 | Aperture1 | Taupe_quadrupole#4
Position | Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5 | Integrales
Cn (mT) | 0.002469 | 0.003975 | 0.003974 | 0.003974 | 0.00212 | 0.012382
Angle(Horiz,Cn) | 1.914 | 0.14567 | -0.20681 | -0.016033 | -2.1871 | -9.8672
b1 | -151.6168 | 114.5576 | -30.5315 | 265.0889 | -114.5159 | 46.6743
b2 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000
b3 | 1.0216 | 1.3193 | 1.4883 | 1.0069 | -0.27539 | 1.0355
b4 | -0.28277 | -0.43257 | -0.31438 | -0.33364 | -2.7524 | -0.65576
b5 | 0.022285 | 0.26518 | -0.31504 | 0.40164 | -1.0219 | -0.043049
b6 | 3.3466 | 4.204 | 4.2747 | 4.2855 | 14.6055 | 5.4477
b7 | -0.11407 | 0.040473 | 0.1445 | 0.21167 | -0.029482 | 0.074636
b8 | 0.061596 | 0.078674 | 0.11902 | 0.12845 | 0.0024342 | 0.088002
b9 | 0.092402 | -0.0015705 | -0.08991 | -0.089266 | 0.097064 | -0.017246
b10 | -0.4057 | -0.078924 | -0.10097 | -0.071457 | -0.3011 | -0.15982
b11 | -0.039683 | 0.010375 | 0.026775 | 0.050635 | 0.01608 | 0.017262
b12 | 0.085732 | 0.073714 | 0.059428 | 0.05394 | 0.045247 | 0.063656
b13 | 0.039408 | -0.0091619 | 0.012552 | -0.050879 | -0.02187 | -0.0083649
b14 | -0.17768 | -0.16736 | -0.16664 | -0.16477 | -0.11868 | -0.16186
b15 | -0.0049912 | -0.0028069 | -0.0011003 | -0.00022452 | -0.0016831 | -0.0019578
a1 | -904.7617 | -911.8773 | -868.6657 | -804.2929 | -818.8843 | -862.5793
a2 | 38.2805 | 2.9135 | -4.1363 | -0.32066 | -43.7431 | 0
a3 | -1.8488 | 0.58224 | 1.0155 | 0.13447 | 10.2349 | 1.4544
a4 | 0.92058 | 0.12659 | 0.65957 | 0.35884 | 2.6358 | 0.75157
a5* | -1.4606 | -1.3373 | -0.94848 | -1.1217 | -7.1421 | -1.9555
a6 | 0.69076 | 0.075782 | 0.12074 | 0.19005 | 1.2416 | 0.35615
a7 | -0.14767 | -0.26006 | -0.16627 | -0.072534 | 0.60525 | -0.064455
a8 | 0.1731 | 0.17832 | 0.28469 | 0.23822 | 0.10102 | 0.20764
a9 | 0.3781 | 0.11066 | 0.059869 | 0.046856 | 0.29449 | 0.14666
a10 | 0.058463 | 0.048087 | -8.5104e-05 | -0.0048415 | 0.16755 | 0.040619
a11 | -0.023557 | -0.018101 | -0.027516 | -0.014271 | 0.037175 | -0.013163
a12 | -0.024446 | 0.016194 | 0.0013883 | 0.056365 | 0.037075 | 0.018914
a13* | 0.13452 | 0.12392 | 0.11019 | 0.1049 | 0.076751 | 0.11157
a14 | -0.0064396 | 0.0077473 | 0.0021059 | 0.0051449 | -0.022635 | -0.00028828
a15 | 0.002889 | 0.0042404 | 0.0056602 | 0.0039031 | 0.0084878 | 0.0048438
Temp taupe(deg) | 26.2726 | 26.2695 | 26.2756 | 26.2726 | 26.2756
Niv init(mrad) | 0.20599 | 0.15106 | 0.13733 | 0.12716 | 0.12004
Dx moy (mm) | 0.00026363 | -0.0001943 | 5.1293e-05 | -0.00045069 | 0.00018858 | -4.69e-05
Dy moy (mm) | 0.0015371 | 0.0015502 | 0.0014768 | 0.0013673 | 0.0013929 | 0.00073276
| C2 centre (mT) | 0.003974 | Long. Mag. (m) | 3.1154
* = error on Conclusion : CONTACT CEA
Dx corrected | 0.00026363 | -0.0001943 | 5.1293e-05 | -0.00045069 | 0.00018858 | -7.9266e-05
Dy corrected | 0.0015371 | 0.0015502 | 0.0014768 | 0.0013673 | 0.0013929 | 0.0014664
Feed down
| Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5
b1' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
b2' | 10000.366 | 9999.8637 | 9999.8326 | 9999.925 | 9998.3167
b3' | 0.7587 | 1.2995 | 1.3136 | 0.9469 | -1.0149
b4' | 0.24687 | 0.04312 | 0.011389 | -0.015357 | -0.4569
b5' | -0.030508 | -0.0096135 | -0.30299 | -0.24286 | -0.72049
b6' | 3.4161 | 4.3435 | 4.3639 | 4.2868 | 14.306
b7' | -0.21694 | -0.079651 | -0.026097 | 0.053713 | -0.087233
b8' | -0.20043 | -0.0019132 | 0.075243 | 0.11723 | -0.18199
b9' | -0.011795 | -0.032918 | -0.092585 | -0.068712 | -0.056554
b10' | -0.39055 | -0.063603 | -0.076258 | -0.073402 | -0.32977
b11' | -0.00074478 | -0.015137 | 0.027421 | -0.014962 | -0.011815
b12' | -0.052886 | -0.060639 | -0.054983 | -0.031121 | -0.033129
b13' | 0.011156 | 0.0065198 | 0.0036373 | 0.00053161 | -0.014874
b14' | -0.18243 | -0.17232 | -0.17357 | -0.16909 | -0.12868
b15' | -0.0049912 | -0.0028069 | -0.0011003 | -0.00022452 | -0.0016831
Feed down
| Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5
a1' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
a2' | 38.4079 | 3.1408 | -3.8716 | -0.16582 | -43.5611
a3' | -1.8827 | 0.45956 | 0.93955 | 0.025424 | 9.646
a4' | 0.83803 | 0.28445 | 0.53866 | 0.60701 | 1.9839
a5' | 0.10586 | 0.57515 | 0.90999 | 0.57645 | -1.0896
a6' | 0.61514 | 0.11576 | 0.19305 | 0.30374 | 1.2674
a7' | -0.089892 | -0.22411 | -0.087883 | -0.044429 | 0.61449
a8' | 0.28684 | 0.16706 | 0.22365 | 0.17085 | 0.19078
a9' | 0.056123 | 0.040941 | -0.019071 | -0.003713 | 0.089181
a10' | 0.01893 | 0.059617 | 0.022343 | 0.039667 | 0.18485
a11' | 0.057541 | 0.053805 | 0.029317 | 0.017013 | 0.08248
a12' | 0.043345 | -0.010828 | 0.018462 | -0.026114 | 0.025789
a13' | -0.075635 | -0.075628 | -0.077904 | -0.069152 | -0.052933
a14' | -0.01213 | 0.0034854 | 0.0010069 | 0.0034434 | -0.023248
a15' | 0.002889 | 0.0042404 | 0.0056602 | 0.0039031 | 0.0084878
Feed down normalised
| Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5 | Central | Sigma | Integrals |  | Coil Waviness
b1' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
b2' | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | 10000
b3' | 0.75867 | 1.2995 | 1.3136 | 0.9469 | -1.0151 | 1.1867 | 0.20777 | 0.84 |  | -5.0555
b4' | 0.24686 | 0.04312 | 0.011389 | -0.015357 | -0.45698 | 0.013051 | 0.029274 | -0.012335 |  | -5.9388
b5' | -0.030507 | -0.0096136 | -0.303 | -0.24286 | -0.72061 | -0.18516 | 0.15497 | -0.23077 |  | -4.4508
b6' | 3.4159 | 4.3435 | 4.364 | 4.2868 | 14.3084 | 4.3315 | 0.039996 | 5.4755 |  | -4.8938
b7' | -0.21693 | -0.079652 | -0.026097 | 0.053713 | -0.087247 | -0.017345 | 0.067112 | -0.056167 |  | -4.0476
b8' | -0.20042 | -0.0019132 | 0.075245 | 0.11723 | -0.18202 | 0.063521 | 0.060431 | -0.0074758
b9' | -0.011795 | -0.032919 | -0.092587 | -0.068712 | -0.056563 | -0.064739 | 0.030032 | -0.055771
b10' | -0.39054 | -0.063604 | -0.076259 | -0.073403 | -0.32983 | -0.071089 | 0.0066375 | -0.15207 |  | 0.0076176
b11' | -0.00074475 | -0.015137 | 0.027421 | -0.014962 | -0.011817 | -0.00089272 | 0.024521 | -0.002274
b12' | -0.052884 | -0.06064 | -0.054984 | -0.031121 | -0.033134 | -0.048915 | 0.015667 | -0.047483
b13' | 0.011156 | 0.0065199 | 0.0036374 | 0.00053161 | -0.014877 | 0.003563 | 0.0029948 | 0.002331
b14' | -0.18242 | -0.17233 | -0.17357 | -0.16909 | -0.1287 | -0.17166 | 0.0023134 | -0.16775 | alpha | 285
b15' | -0.004991 | -0.0028069 | -0.0011003 | -0.00022452 | -0.0016834 | -0.0013773 | 0.0013133 | -0.001957 | beta | 0.5536
Feed down normalised
| Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5 | Central | Sigma | Integrals
a1' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
a2' | 38.4065 | 3.1408 | -3.8716 | -0.16582 | -43.5685 | -0.29887 | 3.5081 | -0.066585
a3' | -1.8827 | 0.45956 | 0.93957 | 0.025424 | 9.6476 | 0.47485 | 0.45726 | 1.3
a4' | 0.838 | 0.28446 | 0.53867 | 0.60701 | 1.9843 | 0.47671 | 0.16997 | 0.72428
a5' | 0.10586 | 0.57516 | 0.91001 | 0.57645 | -1.0898 | 0.68721 | 0.19295 | 0.37212
a6' | 0.61512 | 0.11576 | 0.19305 | 0.30374 | 1.2676 | 0.20418 | 0.094482 | 0.40216
a7' | -0.089889 | -0.22411 | -0.087884 | -0.044429 | 0.6146 | -0.11881 | 0.093749 | -0.020328
a8' | 0.28683 | 0.16706 | 0.22365 | 0.17085 | 0.19081 | 0.18719 | 0.031637 | 0.20255
a9' | 0.05612 | 0.040942 | -0.019071 | -0.003713 | 0.089196 | 0.0060525 | 0.031175 | 0.024216
a10' | 0.018929 | 0.059618 | 0.022344 | 0.039668 | 0.18488 | 0.040543 | 0.018652 | 0.055844
a11' | 0.057538 | 0.053806 | 0.029318 | 0.017013 | 0.082494 | 0.033379 | 0.01873 | 0.043299
a12' | 0.043343 | -0.010828 | 0.018462 | -0.026114 | 0.025794 | -0.0061599 | 0.022652 | 0.0053444
a13' | -0.075632 | -0.07563 | -0.077905 | -0.069153 | -0.052942 | -0.074229 | 0.0045414 | -0.071706
a14' | -0.01213 | 0.0034854 | 0.0010069 | 0.0034434 | -0.023252 | 0.0026452 | 0.001419 | -0.002889
a15' | 0.0028889 | 0.0042405 | 0.0056603 | 0.0039031 | 0.0084892 | 0.0046013 | 0.00093249 | 0.0048444

## Result_HCMQCM2
Fri 11/07/2003 09:31:49 | LISSNER | HCMQCM011 | Aperture2 | Taupe_quadrupole#4
Position | Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5 | Integrales
Cn (mT) | 0.002475 | 0.003975 | 0.003973 | 0.003973 | 0.002114 | 0.012381
Angle(Horiz,Cn) | 1.3791 | 0.2723 | -0.13789 | -0.090135 | -1.7814 | -9.5428
b1 | -86.8571 | -204.9429 | 25.5892 | -130.2417 | 67.5134 | -78.8919
b2 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000
b3 | 1.8192 | 0.42898 | -0.53108 | -0.23742 | 1.7852 | 0.41976
b4 | -0.69281 | -0.48474 | -0.50683 | -0.53005 | -3.688 | -0.94234
b5 | -0.38372 | -0.69343 | 0.45712 | 0.10857 | 1.705 | 0.13014
b6 | 4.357 | 4.8225 | 4.9006 | 4.867 | 14.9359 | 6.0772
b7 | -0.071103 | 0.029211 | 0.078993 | 0.32542 | 0.04803 | 0.09985
b8 | 0.12576 | -0.09367 | -0.0079523 | -0.14823 | 0.096605 | -0.028899
b9 | 0.11963 | 0.14575 | 0.08859 | -0.018723 | 0.25519 | 0.10251
b10 | -0.24165 | -0.03483 | 0.033312 | -0.029098 | -0.3395 | -0.087088
b11 | -0.010187 | -0.064088 | -0.0071934 | 0.014829 | 0.015715 | -0.013101
b12* | 0.15728 | 0.10742 | 0.12595 | 0.12774 | 0.071236 | 0.11961
b13 | 0.014578 | 0.051857 | -0.004432 | 0.013813 | -0.051353 | 0.010332
b14 | -0.1828 | -0.16629 | -0.1696 | -0.17104 | -0.12792 | -0.16579
b15 | 0.0023952 | -0.0027797 | -0.0015261 | -0.0027562 | -0.00099821 | -0.0014682
a1 | -1156.814 | -1102.549 | -1069.434 | -1030.534 | -1044.747 | -1077.987
a2 | 27.5814 | 5.4459 | -2.7579 | -1.8027 | -35.6287 | 0
a3 | -0.13259 | 0.69358 | -0.68691 | -0.0043384 | -8.1877 | -1.0676
a4 | -0.3774 | -0.10373 | 1.3038 | 0.60025 | -0.080688 | 0.36622
a5* | -2.1564 | -2.7193 | -2.7141 | -2.7798 | -9.2404 | -3.4832
a6 | 1.4118 | 0.083127 | 0.18581 | 0.27345 | 1.5532 | 0.54149
a7 | -0.35482 | -0.059404 | -0.09418 | -0.017814 | -0.49145 | -0.15737
a8 | -0.20676 | -0.14298 | -0.092268 | 0.093164 | -0.46705 | -0.12501
a9 | 0.27748 | -0.094635 | -0.0031288 | -0.022379 | 0.34471 | 0.056833
a10 | 0.14521 | 0.18517 | 0.048329 | 0.0066296 | 0.18223 | 0.1029
a11 | -0.057917 | -0.046021 | -0.040732 | -0.061617 | -0.053538 | -0.051249
a12 | -0.042908 | -0.092202 | -0.020707 | -0.027856 | 0.016475 | -0.038192
a13* | 0.1829 | 0.14692 | 0.16024 | 0.14711 | 0.096616 | 0.14912
a14 | 0.0022816 | 0.016181 | 0.013087 | 0.005288 | -0.025286 | 0.0053966
a15 | -0.0012328 | -0.00054936 | -1.9579e-05 | -0.0031789 | -0.0018985 | -0.0013301
Temp taupe(deg) | 25.4517 | 25.4639 | 25.4822 | 25.4852 | 25.5066
Niv init(mrad) | -0.236 | -0.20142 | -0.17955 | -0.16988 | -0.15767
Dx moy (mm) | 0.00015308 | 0.00034942 | -4.4003e-05 | 0.0002211 | -0.0001211 | 5.8314e-05
Dy moy (mm) | 0.0019662 | 0.0018741 | 0.001818 | 0.0017519 | 0.0017756 | 0.00091685
| C2 centre (mT) | 0.003973 | Long. Mag. (m) | 3.1159
* = error on Conclusion : CONTACT CEA
Dx corrected | 0.00015308 | 0.00034942 | -4.4003e-05 | 0.0002211 | -0.0001211 | 0.00013419
Dy corrected | 0.0019662 | 0.0018741 | 0.001818 | 0.0017519 | 0.0017756 | 0.0018324
Feed down
| Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5
b1' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
b2' | 10000.0634 | 9999.8647 | 10000.1497 | 9999.9947 | 10001.685
b3' | 1.9314 | 0.4334 | -0.94543 | -0.44368 | 1.8893
b4' | 0.29095 | 0.6574 | 0.64945 | 0.6215 | 0.12404
b5' | -1.004 | -0.24364 | 0.29434 | 0.28416 | 0.36188
b6' | 4.5994 | 4.8654 | 4.9598 | 4.9034 | 15.2418
b7' | 0.10422 | 0.12607 | 0.14821 | 0.24472 | 0.38469
b8' | -0.12236 | 0.013759 | -0.00711 | -0.13173 | -0.20597
b9' | -0.051098 | -0.044423 | 0.041297 | -0.028278 | 0.10565
b10' | -0.17558 | 0.0027323 | 0.077057 | 0.03633 | -0.2847
b11' | 0.059981 | 0.072011 | 0.01358 | 0.064681 | -0.0087954
b12' | -0.094996 | -0.074148 | -0.079548 | -0.052027 | -0.045472
b13' | -0.010251 | -0.015767 | -0.01692 | -0.02219 | -0.0051721
b14' | -0.1805 | -0.16625 | -0.16951 | -0.16696 | -0.12504
b15' | 0.0023952 | -0.0027797 | -0.0015261 | -0.0027562 | -0.00099821
Feed down
| Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5
a1' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
a2' | 27.9998 | 5.569 | -2.8679 | -1.8518 | -35.1392
a3' | -0.38317 | 0.52686 | -0.85964 | -0.14479 | -9.3416
a4' | -0.63259 | -0.6331 | 1.5274 | 0.50039 | 0.89495
a5' | 0.42681 | -0.052547 | -0.096127 | -0.25417 | -1.4955
a6' | 1.3433 | 0.095122 | 0.23796 | 0.47328 | 1.6043
a7' | -0.26604 | -0.15226 | -0.098462 | -0.11627 | -0.39753
a8' | -0.076082 | -0.029996 | -0.016411 | 0.0754 | -0.27346
a9' | 0.037713 | -0.094938 | 0.027807 | -0.048591 | 0.013884
a10' | 0.12821 | 0.10506 | 0.041691 | 0.013898 | 0.20246
a11' | 0.13793 | 0.063397 | 0.10802 | 0.079204 | 0.027017
a12' | -0.0029113 | 0.012638 | -0.031372 | 0.012185 | -0.056149
a13' | -0.091678 | -0.087089 | -0.075989 | -0.081153 | -0.074734
a14' | 0.0060044 | 0.011732 | 0.010803 | 0.00073249 | -0.026557
a15' | -0.0012328 | -0.00054936 | -1.9579e-05 | -0.0031789 | -0.0018985
Feed down normalised
| Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5 | Central | Sigma | Integrals |  | Coil Waviness
b1' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
b2' | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | 10000
b3' | 1.9314 | 0.4334 | -0.94541 | -0.44368 | 1.889 | -0.31856 | 0.69787 | 0.30149 |  | -4.2415
b4' | 0.29095 | 0.65741 | 0.64944 | 0.6215 | 0.12402 | 0.64278 | 0.01886 | 0.52362 |  | -5.2338
b5' | -1.004 | -0.24364 | 0.29434 | 0.28416 | 0.36182 | 0.11162 | 0.3077 | -0.023629 |  | -4.407
b6' | 4.5994 | 4.8654 | 4.9597 | 4.9034 | 15.2392 | 4.9095 | 0.047414 | 6.1857 |  | -4.4569
b7' | 0.10422 | 0.12607 | 0.14821 | 0.24472 | 0.38463 | 0.173 | 0.063087 | 0.18978 |  | -4.6934
b8' | -0.12236 | 0.013759 | -0.0071099 | -0.13173 | -0.20594 | -0.041693 | 0.078668 | -0.07481
b9' | -0.051098 | -0.044423 | 0.041297 | -0.028278 | 0.10563 | -0.010468 | 0.045551 | -0.001697
b10' | -0.17558 | 0.0027323 | 0.077056 | 0.03633 | -0.28465 | 0.038706 | 0.037219 | -0.034825 |  | 0.0099866
b11' | 0.05998 | 0.072012 | 0.013579 | 0.064681 | -0.0087939 | 0.050091 | 0.031831 | 0.044036
b12' | -0.094995 | -0.074149 | -0.079547 | -0.052027 | -0.045464 | -0.068574 | 0.014582 | -0.069577
b13' | -0.010251 | -0.015767 | -0.01692 | -0.02219 | -0.0051713 | -0.018292 | 0.0034244 | -0.015406
b14' | -0.1805 | -0.16625 | -0.16951 | -0.16696 | -0.12502 | -0.16757 | 0.0017151 | -0.16406 | alpha | 285
b15' | 0.0023952 | -0.0027797 | -0.0015261 | -0.0027562 | -0.00099804 | -0.002354 | 0.00071709 | -0.0014685 | beta | 0.5536
Feed down normalised
| Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5 | Central | Sigma | Integrals
a1' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
a2' | 27.9996 | 5.5691 | -2.8679 | -1.8518 | -35.1332 | 0.28315 | 4.6059 | -0.096096
a3' | -0.38317 | 0.52687 | -0.85963 | -0.14479 | -9.34 | -0.15918 | 0.69336 | -1.3682
a4' | -0.63258 | -0.6331 | 1.5274 | 0.5004 | 0.8948 | 0.46489 | 1.0807 | 0.35528
a5' | 0.42681 | -0.052548 | -0.096126 | -0.25417 | -1.4952 | -0.13428 | 0.10609 | -0.22442
a6' | 1.3433 | 0.095124 | 0.23795 | 0.47328 | 1.604 | 0.26878 | 0.19095 | 0.60081
a7' | -0.26604 | -0.15226 | -0.09846 | -0.11627 | -0.39746 | -0.12233 | 0.027409 | -0.17911
a8' | -0.076082 | -0.029996 | -0.016411 | 0.0754 | -0.27341 | 0.0096642 | 0.057332 | -0.039441
a9' | 0.037713 | -0.094939 | 0.027807 | -0.048591 | 0.013882 | -0.038574 | 0.061983 | -0.020428
a10' | 0.12821 | 0.10506 | 0.04169 | 0.013898 | 0.20243 | 0.05355 | 0.046726 | 0.083811
a11' | 0.13792 | 0.063398 | 0.10802 | 0.079204 | 0.027013 | 0.083539 | 0.022622 | 0.084452
a12' | -0.0029113 | 0.012638 | -0.031371 | 0.012185 | -0.05614 | -0.0021826 | 0.025279 | -0.0091989
a13' | -0.091677 | -0.08709 | -0.075987 | -0.081153 | -0.074721 | -0.08141 | 0.0055558 | -0.082093
a14' | 0.0060044 | 0.011733 | 0.010803 | 0.00073249 | -0.026552 | 0.007756 | 0.0061002 | 0.003101
a15' | -0.0012328 | -0.00054937 | -1.9579e-05 | -0.0031789 | -0.0018981 | -0.0012493 | 0.001692 | -0.0013298