## Sommaire
Jour | vit-esse | I(A) | NB mesures | Posi-tion | N° fich. Originel | N° fich. Epuré | N° run | NOM Fich.res | NOM Fich.raw | Observation | Nombre de fichiers | 12
28/11/2003 | 80 | ±12.5 | 5 | 1 |  | HCMQCM020V2_pos1ap1 | 2724 | THCMQCM020V2_pos1ap1.xls
28/11/2003 | 80 | ±12.5 | 5 | 2 |  | HCMQCM020V2_pos2ap1 | 2724 | THCMQCM020V2_pos2ap1.xls
28/11/2003 | 80 | ±12.5 | 5 | 3 |  | HCMQCM020V2_pos3ap1 | 2724 | THCMQCM020V2_pos3ap1.xls
28/11/2003 | 80 | ±12.5 | 5 | 4 |  | HCMQCM020V2_pos4ap1 | 2724 | THCMQCM020V2_pos4ap1.xls
28/11/2003 | 80 | ±12.5 | 5 | 5 |  | HCMQCM020V2_pos5ap1 | 2724 | THCMQCM020V2_pos5ap1.xls
Sommaire : Valeurs intégrales calculées avec les fichiers: HCMQCM020V2_pos1ap1+HCMQCM020V2_pos2ap1+HCMQCM020V2_pos3ap1+HCMQCM020V2_pos4ap1+HCMQCM020V2_pos5ap1
28/11/2003 | 80 | ±12.5 | 5 | 1 |  | HCMQCM020V2_pos1ap2 | 2724 | THCMQCM020V2_pos1ap2.xls
28/11/2003 | 80 | ±12.5 | 5 | 2 |  | HCMQCM020V2_pos2ap2 | 2724 | THCMQCM020V2_pos2ap2.xls
28/11/2003 | 80 | ±12.5 | 5 | 3 |  | HCMQCM020V2_pos3ap2 | 2724 | THCMQCM020V2_pos3ap2.xls
28/11/2003 | 80 | ±12.5 | 5 | 4 |  | HCMQCM020V2_pos4ap2 | 2724 | THCMQCM020V2_pos4ap2.xls
28/11/2003 | 80 | ±12.5 | 5 | 5 |  | HCMQCM020V2_pos5ap2 | 2724 | THCMQCM020V2_pos5ap2.xls
Sommaire : Valeurs intégrales calculées avec les fichiers: HCMQCM020V2_pos1ap2+HCMQCM020V2_pos2ap2+HCMQCM020V2_pos3ap2+HCMQCM020V2_pos4ap2+HCMQCM020V2_pos5ap2

## HCMQCM020V2_pos1ap1
Bench Number | 91 | Valeurs dipôlaires en Teslas (signal absolu mesuré par la bobine externe corrigé de la dérive de l'électronique)
Magnet Name | hcmqcm020v2 | (b1,sb1, a1,sa1) créé par le décentrement de la taupe (=[Babs(+I)-Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -6.6599e-05 | 1.2277e-07 | -8.0593e-05 | 8.6033e-08
Magnet Type | 2 | (b1,sb1, a1,sa1) issu des champs constants/externes (=[Babs(+I)+Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -2.2649e-06 | 6.285e-08 | -1.1218e-06 | 1.2156e-07
Aperture Number | 1 | Valeurs quadripolaires: b2 (T), a2 (T), sc2 (T), q Y_top codeur (mrad) | [6 empty] | 0.0024725 | 4.1081e-05 | 3.9136e-08 | 8.3069
GMT Time | 2003-11-28 11:25 |  | Les multipôles exprimés en unité sont rapportés au champ quadripôlaire local (C2= 2.473 mT)
Run Number | 2724 |  | Valeurs mesurées (unité) |  |  | Multipôle |  |  | Valeurs spécifiées (bn, an)
Run Type | manual | bn (normal) | sbn | an (skew) | san |  | Average |  | Uncertainty |  | Standard Deviation
Coil Name | taupe_quadrupole#12 | 1.5427 | 0.011605 | -1.9657 | 0.028486 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1
Rref | 0.017 | -0.1815 | 0.024597 | -0.63987 | 0.02467 | 4 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7
Meas Type | cmp | -0.51952 | 0.011589 | -0.26025 | 0.0062608 | 5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6
Shaft Pos | 1 | 3.6589 | 0.0035034 | 0.65708 | 0.0062081 | 6 | 3.925 | 0 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.5
Coil length | 0.7499 | 0.21951 | 0.0017153 | -0.14708 | 0.0066038 | 7 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
Température (bobine) | 21.463 | 0.026337 | 0.0066179 | 0.057585 | 0.0043407 | 8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Spec Curv (I spécifié) | 12.5 | -0.10473 | 0.0035653 | 0.0040163 | 0.004027 | 9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Angle(horiz./X_top codeur) | 0 | -0.3457 | 0.0047049 | 0.077509 | 0.0028237 | 10 | -0.26 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3
Mid Current (I réel moyen) | 12.5148 | 0.040598 | 0.0027803 | 0.010481 | 0.0028672 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Inclinaison RefMag (niv max) | 0.495 | 0.006266 | 0.0018762 | 0.029699 | 0.0025445 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. Cryostat(ecart niv max) | 1.526 | 0.035135 | 0.0017443 | 0.058852 | 0.0011232 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. carriage (niv min) | 0.4 | -0.18638 | 0.0016453 | 0.012985 | 0.00089035 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dx moyen(mm) | 0.44858 | 0.0045389 | 0.0014231 | -0.003533 | 0.0006792 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dy moyen(mm) | 0.56159 |  |  | Multipôle refusé (orange) : (av.+unc.+2*STDV)+s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)-s
Analysis Tool | DRI ROT NOR CEL FDW |  |  | Multipôle litigieux (vert): (av.+unc.+2*STDV)-s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)+s
Number of point | 15
q(°) = Angle(verticale,C2) | 0.47595 |  |  |  | VALEURS PRINCIPALES
Nombre Mesure | 10 |  | Module de C2 (mT) |  |  | 2.4728 | Module de C6 (unité) |  |  | 3.7174
Sens du courant | +I / -I |  | Module de C3 (unité) |  |  | 2.4988 | Module de C10 (unité) |  |  | 0.35429
Vitesse (%) | 80
Commentaire

## HCMQCM020V2_pos2ap1
Bench Number | 91 | Valeurs dipôlaires en Teslas (signal absolu mesuré par la bobine externe corrigé de la dérive de l'électronique)
Magnet Name | hcmqcm020v2 | (b1,sb1, a1,sa1) créé par le décentrement de la taupe (=[Babs(+I)-Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -4.1548e-05 | 1.7119e-07 | -9.0403e-05 | 1.2577e-07
Magnet Type | 2 | (b1,sb1, a1,sa1) issu des champs constants/externes (=[Babs(+I)+Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -9.2178e-07 | 1.4019e-07 | -1.2765e-06 | 8.6242e-08
Aperture Number | 1 | Valeurs quadripolaires: b2 (T), a2 (T), sc2 (T), q Y_top codeur (mrad) | [6 empty] | 0.0039699 | 6.0388e-05 | 5.3957e-08 | 7.605
GMT Time | 2003-11-28 11:32 |  | Les multipôles exprimés en unité sont rapportés au champ quadripôlaire local (C2= 3.97 mT)
Run Number | 2724 |  | Valeurs mesurées (unité) |  |  | Multipôle |  |  | Valeurs spécifiées (bn, an)
Run Type | manual | bn (normal) | sbn | an (skew) | san |  | Average |  | Uncertainty |  | Standard Deviation
Coil Name | taupe_quadrupole#12 | 0.28621 | 0.0092027 | -1.3038 | 0.011022 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1
Rref | 0.017 | 0.54122 | 0.0095516 | 0.091648 | 0.010753 | 4 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7
Meas Type | cmp | -0.92573 | 0.0072286 | -0.90633 | 0.0070635 | 5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6
Shaft Pos | 2 | 3.9787 | 0.0021803 | 0.21987 | 0.0071097 | 6 | 3.925 | 0 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.5
Coil length | 0.7499 | -0.18356 | 0.0032997 | 0.3208 | 0.0010508 | 7 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
Température (bobine) | 21.5118 | 0.0815 | 0.001433 | 0.076432 | 0.0015177 | 8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Spec Curv (I spécifié) | 12.5 | -0.13088 | 0.0026546 | -0.052714 | 0.0025067 | 9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Angle(horiz./X_top codeur) | 0 | -0.12199 | 0.0028668 | 0.056655 | 0.0011269 | 10 | -0.26 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3
Mid Current (I réel moyen) | 12.5148 | 0.040789 | 0.00089086 | -0.00023935 | 0.0014986 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Inclinaison RefMag (niv max) | -0.187 | -0.0012511 | 0.0015108 | 0.023128 | 0.00061243 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. Cryostat(ecart niv max) | 34.078 | 0.01277 | 0.00089761 | 0.057252 | 0.0012069 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. carriage (niv min) | -0.261 | -0.15884 | 0.00035558 | 0.01505 | 0.0011173 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dx moyen(mm) | 0.17199 | 0.0056057 | 0.00047164 | -0.0097953 | 0.00071437 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dy moyen(mm) | 0.38974 |  |  | Multipôle refusé (orange) : (av.+unc.+2*STDV)+s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)-s
Analysis Tool | DRI ROT NOR CEL FDW |  |  | Multipôle litigieux (vert): (av.+unc.+2*STDV)-s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)+s
Number of point | 15
q(°) = Angle(verticale,C2) | 0.43574 |  |  |  | VALEURS PRINCIPALES
Nombre Mesure | 10 |  | Module de C2 (mT) |  |  | 3.9704 | Module de C6 (unité) |  |  | 3.9847
Sens du courant | +I / -I |  | Module de C3 (unité) |  |  | 1.3348 | Module de C10 (unité) |  |  | 0.1345
Vitesse (%) | 80
Commentaire

## HCMQCM020V2_pos3ap1
Bench Number | 91 | Valeurs dipôlaires en Teslas (signal absolu mesuré par la bobine externe corrigé de la dérive de l'électronique)
Magnet Name | hcmqcm020v2 | (b1,sb1, a1,sa1) créé par le décentrement de la taupe (=[Babs(+I)-Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -3.9477e-05 | 1.0021e-07 | -8.6377e-05 | 2.3151e-07
Magnet Type | 2 | (b1,sb1, a1,sa1) issu des champs constants/externes (=[Babs(+I)+Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -9.1972e-07 | 9.2338e-08 | -8.6394e-07 | 1.3496e-07
Aperture Number | 1 | Valeurs quadripolaires: b2 (T), a2 (T), sc2 (T), q Y_top codeur (mrad) | [6 empty] | 0.003968 | 6.6792e-05 | 6.5605e-08 | 8.4156
GMT Time | 2003-11-28 11:38 |  | Les multipôles exprimés en unité sont rapportés au champ quadripôlaire local (C2= 3.969 mT)
Run Number | 2724 |  | Valeurs mesurées (unité) |  |  | Multipôle |  |  | Valeurs spécifiées (bn, an)
Run Type | manual | bn (normal) | sbn | an (skew) | san |  | Average |  | Uncertainty |  | Standard Deviation
Coil Name | taupe_quadrupole#12 | 1.2057 | 0.0063719 | -1.1988 | 0.015649 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1
Rref | 0.017 | 0.44474 | 0.009902 | 0.28923 | 0.010022 | 4 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7
Meas Type | cmp | -0.64977 | 0.0049907 | -0.937 | 0.0058016 | 5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6
Shaft Pos | 3 | 4.3952 | 0.0032951 | -0.16644 | 0.0041412 | 6 | 3.925 | 0 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.5
Coil length | 0.7499 | 0.11017 | 0.0026206 | 0.16295 | 0.0028411 | 7 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
Température (bobine) | 21.6003 | 0.12316 | 0.0018761 | 0.12006 | 0.0018769 | 8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Spec Curv (I spécifié) | 12.5 | -0.00057773 | 0.0015047 | -0.021425 | 0.0034771 | 9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Angle(horiz./X_top codeur) | 0 | -0.076782 | 0.0016748 | -0.0059092 | 0.0023263 | 10 | -0.26 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3
Mid Current (I réel moyen) | 12.5147 | 0.016002 | 0.0013284 | 0.025737 | 0.0024882 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Inclinaison RefMag (niv max) | 0.405 | -0.0048397 | 0.00056332 | 0.024358 | 0.0011056 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. Cryostat(ecart niv max) | 2.543 | 0.018696 | 0.00044196 | 0.045454 | 0.0012077 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. carriage (niv min) | 0.322 | -0.17015 | 0.00068506 | 0.010136 | 0.0014805 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dx moyen(mm) | 0.16285 | 0.0017805 | 0.00047286 | -0.0039458 | 0.00066669 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dy moyen(mm) | 0.37281 |  |  | Multipôle refusé (orange) : (av.+unc.+2*STDV)+s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)-s
Analysis Tool | DRI ROT NOR CEL FDW |  |  | Multipôle litigieux (vert): (av.+unc.+2*STDV)-s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)+s
Number of point | 15
q(°) = Angle(verticale,C2) | 0.48218 |  |  |  | VALEURS PRINCIPALES
Nombre Mesure | 10 |  | Module de C2 (mT) |  |  | 3.9685 | Module de C6 (unité) |  |  | 4.3983
Sens du courant | +I / -I |  | Module de C3 (unité) |  |  | 1.7002 | Module de C10 (unité) |  |  | 0.077009
Vitesse (%) | 80
Commentaire

## HCMQCM020V2_pos4ap1
Bench Number | 91 | Valeurs dipôlaires en Teslas (signal absolu mesuré par la bobine externe corrigé de la dérive de l'électronique)
Magnet Name | hcmqcm020v2 | (b1,sb1, a1,sa1) créé par le décentrement de la taupe (=[Babs(+I)-Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -5.2285e-05 | 2.1287e-07 | -0.0001118 | 1.9305e-07
Magnet Type | 2 | (b1,sb1, a1,sa1) issu des champs constants/externes (=[Babs(+I)+Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -3.3639e-06 | 1.602e-07 | 3.8201e-07 | 1.3435e-07
Aperture Number | 1 | Valeurs quadripolaires: b2 (T), a2 (T), sc2 (T), q Y_top codeur (mrad) | [6 empty] | 0.003969 | 6.6543e-05 | 2.6954e-08 | 8.3822
GMT Time | 2003-11-28 11:44 |  | Les multipôles exprimés en unité sont rapportés au champ quadripôlaire local (C2= 3.97 mT)
Run Number | 2724 |  | Valeurs mesurées (unité) |  |  | Multipôle |  |  | Valeurs spécifiées (bn, an)
Run Type | manual | bn (normal) | sbn | an (skew) | san |  | Average |  | Uncertainty |  | Standard Deviation
Coil Name | taupe_quadrupole#12 | 1.4401 | 0.0065451 | -1.6791 | 0.012666 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1
Rref | 0.017 | 0.25119 | 0.0065892 | 2.2844 | 0.01362 | 4 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7
Meas Type | cmp | -0.71488 | 0.0049064 | -0.9027 | 0.0054608 | 5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6
Shaft Pos | 4 | 3.7257 | 0.0059493 | -0.13448 | 0.0020583 | 6 | 3.925 | 0 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.5
Coil length | 0.7499 | 0.28825 | 0.0051069 | 0.0096815 | 0.0054164 | 7 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
Température (bobine) | 21.6858 | 0.1326 | 0.0035048 | 0.22333 | 0.0044422 | 8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Spec Curv (I spécifié) | 12.5 | -0.022154 | 0.0016291 | -0.024072 | 0.003198 | 9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Angle(horiz./X_top codeur) | 0 | -0.043663 | 0.0019362 | 0.0051676 | 0.0015447 | 10 | -0.26 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3
Mid Current (I réel moyen) | 12.515 | 0.032546 | 0.0010132 | -0.0014934 | 0.0024404 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Inclinaison RefMag (niv max) | -0.254 | -0.0079849 | 0.0011711 | 0.026387 | 0.0013905 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. Cryostat(ecart niv max) | 28.483 | 0.018061 | 0.00092111 | 0.052362 | 0.0013837 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. carriage (niv min) | -0.311 | -0.16555 | 0.00085772 | 0.0098905 | 0.00088096 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dx moyen(mm) | 0.21586 | 0.0051946 | 0.00059955 | -0.0051408 | 0.00078938 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dy moyen(mm) | 0.4825 |  |  | Multipôle refusé (orange) : (av.+unc.+2*STDV)+s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)-s
Analysis Tool | DRI ROT NOR CEL FDW |  |  | Multipôle litigieux (vert): (av.+unc.+2*STDV)-s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)+s
Number of point | 15
q(°) = Angle(verticale,C2) | 0.48026 |  |  |  | VALEURS PRINCIPALES
Nombre Mesure | 10 |  | Module de C2 (mT) |  |  | 3.9695 | Module de C6 (unité) |  |  | 3.7281
Sens du courant | +I / -I |  | Module de C3 (unité) |  |  | 2.2121 | Module de C10 (unité) |  |  | 0.043968
Vitesse (%) | 80
Commentaire

## HCMQCM020V2_pos5ap1
Bench Number | 91 | Valeurs dipôlaires en Teslas (signal absolu mesuré par la bobine externe corrigé de la dérive de l'électronique)
Magnet Name | hcmqcm020v2 | (b1,sb1, a1,sa1) créé par le décentrement de la taupe (=[Babs(+I)-Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -3.2327e-06 | 1.0779e-07 | -7.7443e-05 | 1.5797e-07
Magnet Type | 2 | (b1,sb1, a1,sa1) issu des champs constants/externes (=[Babs(+I)+Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -5.123e-06 | 7.3119e-08 | -1.0961e-06 | 1.9647e-07
Aperture Number | 1 | Valeurs quadripolaires: b2 (T), a2 (T), sc2 (T), q Y_top codeur (mrad) | [6 empty] | 0.0021149 | 4.4657e-05 | 8.9508e-08 | 10.556
GMT Time | 2003-11-28 11:51 |  | Les multipôles exprimés en unité sont rapportés au champ quadripôlaire local (C2= 2.115 mT)
Run Number | 2724 |  | Valeurs mesurées (unité) |  |  | Multipôle |  |  | Valeurs spécifiées (bn, an)
Run Type | manual | bn (normal) | sbn | an (skew) | san |  | Average |  | Uncertainty |  | Standard Deviation
Coil Name | taupe_quadrupole#12 | -3.0198 | 0.022935 | 9.8792 | 0.03402 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1
Rref | 0.017 | -0.23804 | 0.0087302 | 2.6886 | 0.024698 | 4 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7
Meas Type | cmp | -0.11978 | 0.014392 | -1.0169 | 0.015028 | 5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6
Shaft Pos | 5 | 13.0852 | 0.005379 | 1.2316 | 0.01228 | 6 | 3.925 | 0 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.5
Coil length | 0.7499 | 0.11101 | 0.0043924 | 0.30571 | 0.0074959 | 7 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
Température (bobine) | 21.7438 | -0.15305 | 0.0046225 | -0.029771 | 0.0043089 | 8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Spec Curv (I spécifié) | 12.5 | -0.0061634 | 0.0049542 | 0.057512 | 0.0056689 | 9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Angle(horiz./X_top codeur) | 0 | -0.33775 | 0.0045255 | 0.16493 | 0.0030433 | 10 | -0.26 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3
Mid Current (I réel moyen) | 12.515 | 0.00058272 | 0.0026873 | 0.019105 | 0.001768 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Inclinaison RefMag (niv max) | 0.318 | -0.022003 | 0.0033344 | -0.0031035 | 0.0038542 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. Cryostat(ecart niv max) | 2.543 | -0.012938 | 0.0024056 | 0.029107 | 0.0030196 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. carriage (niv min) | 0.263 | -0.13509 | 0.0017707 | -0.029194 | 0.00099074 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dx moyen(mm) | 0.012843 | -0.0011186 | 0.0013569 | 0.0029413 | 0.0013028 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dy moyen(mm) | 0.62275 |  |  | Multipôle refusé (orange) : (av.+unc.+2*STDV)+s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)-s
Analysis Tool | DRI ROT NOR CEL FDW |  |  | Multipôle litigieux (vert): (av.+unc.+2*STDV)-s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)+s
Number of point | 15
q(°) = Angle(verticale,C2) | 0.60482 |  |  |  | VALEURS PRINCIPALES
Nombre Mesure | 10 |  | Module de C2 (mT) |  |  | 2.1154 | Module de C6 (unité) |  |  | 13.1431
Sens du courant | +I / -I |  | Module de C3 (unité) |  |  | 10.3304 | Module de C10 (unité) |  |  | 0.37587
Vitesse (%) | 80
Commentaire

## Lmag_hcmqcm1
Fichiers | HCMQCM020_pos1ap1 | HCMQCM020V2_pos2ap1 | HCMQCM020V2_pos3ap1 | HCMQCM020V2_pos4ap1 | HCMQCM020V2_pos5ap1 | Long. mag (m)
C2 (mT) | 2.4728 | 3.9704 | 3.9685 | 3.9695 | 2.1154 | 3.1165
Mutipôles | Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5 | Intégrales
b3 | 1.5427 | 0.28621 | 1.2057 | 1.4401 | -3.0198 | 0.54947
b4 | -0.1815 | 0.54122 | 0.44474 | 0.25119 | -0.23804 | 0.23996
b5 | -0.51952 | -0.92573 | -0.64977 | -0.71488 | -0.11978 | -0.64437
b6 | 3.6589 | 3.9787 | 4.3952 | 3.7257 | 13.0852 | 5.1378
b7 | 0.21951 | -0.18356 | 0.11017 | 0.28825 | 0.11101 | 0.098822
b8 | 0.026337 | 0.0815 | 0.12316 | 0.1326 | -0.15305 | 0.065474
b9 | -0.10473 | -0.13088 | -0.00057773 | -0.022154 | -0.0061634 | -0.05346
b10 | -0.3457 | -0.12199 | -0.076782 | -0.043663 | -0.33775 | -0.15347
b11 | 0.040598 | 0.040789 | 0.016002 | 0.032546 | 0.00058272 | 0.027658
b12 | 0.006266 | -0.0012511 | -0.0048397 | -0.0079849 | -0.022003 | -0.0052689
b13 | 0.035135 | 0.01277 | 0.018696 | 0.018061 | -0.012938 | 0.015525
b14 | -0.18638 | -0.15884 | -0.17015 | -0.16555 | -0.13509 | -0.16426
b15 | 0.0045389 | 0.0056057 | 0.0017805 | 0.0051946 | -0.0011186 | 0.0035644
a3 | -1.9657 | -1.3038 | -1.1988 | -1.6791 | 9.8792 | -0.03406
a4 | -0.63987 | 0.091648 | 0.28923 | 2.2844 | 2.6886 | 0.89017
a5 | -0.26025 | -0.90633 | -0.937 | -0.9027 | -1.0169 | -0.83017
a6 | 0.65708 | 0.21987 | -0.16644 | -0.13448 | 1.2316 | 0.23694
a7 | -0.14708 | 0.3208 | 0.16295 | 0.0096815 | 0.30571 | 0.13589
a8 | 0.057585 | 0.076432 | 0.12006 | 0.22333 | -0.029771 | 0.10583
a9 | 0.0040163 | -0.052714 | -0.021425 | -0.024072 | 0.057512 | -0.015657
a10 | 0.077509 | 0.056655 | -0.0059092 | 0.0051676 | 0.16493 | 0.046226
a11 | 0.010481 | -0.00023935 | 0.025737 | -0.0014934 | 0.019105 | 0.0097953
a12 | 0.029699 | 0.023128 | 0.024358 | 0.026387 | -0.0031035 | 0.021829
a13 | 0.058852 | 0.057252 | 0.045454 | 0.052362 | 0.029107 | 0.049868
a14 | 0.012985 | 0.01505 | 0.010136 | 0.0098905 | -0.029194 | 0.0066434
a15 | -0.003533 | -0.0097953 | -0.0039458 | -0.0051408 | 0.0029413 | -0.0046962
Angle[Horiz,C2](°) | 0.47595 | 0.43574 | 0.48218 | 0.48026 | 0.60482 | Gradient (T/m)
Temp. taupe (°C) | 21.463 | 21.5118 | 21.6003 | 21.6858 | 21.7438 | 221.73
Niv. moyen (mrad) | 0.4475 | -0.224 | 0.3635 | -0.2825 | 0.2905 | C2,moyen=3.969
Intégrale(Cn) = Sum(Cn,pos=[1,5])/(Sum(C2,pos=[1,5]) | [5 empty] | Gradient = C2,moyen/Rref*(11870/Spec_curv)
C2,moyen(mT) = (C2,pos2+C2,pos3+C2,pos4)/3 Long_mag = Intégrale(C2)/C2,moyen*.7499 [Cn,x(T) = cn,x(unit)*C2,x(T)]
Taupe : | taupe_quadrupole#12

## HCMQCM020V2_pos1ap2
Bench Number | 91 | Valeurs dipôlaires en Teslas (signal absolu mesuré par la bobine externe corrigé de la dérive de l'électronique)
Magnet Name | hcmqcm020v2 | (b1,sb1, a1,sa1) créé par le décentrement de la taupe (=[Babs(+I)-Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -4.6513e-05 | 1.3392e-07 | -6.6482e-05 | 2.1186e-07
Magnet Type | 2 | (b1,sb1, a1,sa1) issu des champs constants/externes (=[Babs(+I)+Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -3.8514e-07 | 1.2439e-07 | -2.8011e-06 | 7.9516e-08
Aperture Number | 2 | Valeurs quadripolaires: b2 (T), a2 (T), sc2 (T), q Y_top codeur (mrad) | [6 empty] | 0.0024766 | 3.3871e-05 | 7.3701e-08 | 6.8378
GMT Time | 2003-11-28 10:43 |  | Les multipôles exprimés en unité sont rapportés au champ quadripôlaire local (C2= 2.477 mT)
Run Number | 2724 |  | Valeurs mesurées (unité) |  |  | Multipôle |  |  | Valeurs spécifiées (bn, an)
Run Type | manual | bn (normal) | sbn | an (skew) | san |  | Average |  | Uncertainty |  | Standard Deviation
Coil Name | taupe_quadrupole#12 | -3.4269 | 0.011814 | -2.1695 | 0.033456 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1
Rref | 0.017 | 0.44851 | 0.016035 | 4.6531 | 0.034214 | 4 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7
Meas Type | cmp | 0.6696 | 0.0093328 | -0.38732 | 0.0067932 | 5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6
Shaft Pos | 1 | 3.2235 | 0.0044404 | 0.74571 | 0.0080295 | 6 | 3.925 | 0 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.5
Coil length | 0.7499 | 0.31537 | 0.0026525 | 0.14297 | 0.0036615 | 7 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
Température (bobine) | 21.3531 | -0.10256 | 0.0028256 | 0.28337 | 0.0037071 | 8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Spec Curv (I spécifié) | 12.5 | -0.15488 | 0.0031443 | 0.059446 | 0.004549 | 9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Angle(horiz./X_top codeur) | 0 | -0.36452 | 0.0030408 | 0.080326 | 0.0027406 | 10 | -0.26 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3
Mid Current (I réel moyen) | 12.5149 | 0.042965 | 0.00392 | -0.011776 | 0.0031923 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Inclinaison RefMag (niv max) | -0.408 | 0.012784 | 0.0015135 | 0.024323 | 0.0026438 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. Cryostat(ecart niv max) | 16.276 | 0.0075406 | 0.00079448 | 0.055413 | 0.0018409 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. carriage (niv min) | -0.427 | -0.16626 | 0.0008182 | 0.021925 | 0.00121 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dx moyen(mm) | 0.31298 | -0.002395 | 0.00095636 | -0.01234 | 0.0010024 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dy moyen(mm) | 0.46062 |  |  | Multipôle refusé (orange) : (av.+unc.+2*STDV)+s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)-s
Analysis Tool | DRI ROT NOR CEL FDW |  |  | Multipôle litigieux (vert): (av.+unc.+2*STDV)-s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)+s
Number of point | 15
q(°) = Angle(verticale,C2) | 0.39178 |  |  |  | VALEURS PRINCIPALES
Nombre Mesure | 10 |  | Module de C2 (mT) |  |  | 2.4768 | Module de C6 (unité) |  |  | 3.3086
Sens du courant | +I / -I |  | Module de C3 (unité) |  |  | 4.0559 | Module de C10 (unité) |  |  | 0.37326
Vitesse (%) | 80
Commentaire

## HCMQCM020V2_pos2ap2
Bench Number | 91 | Valeurs dipôlaires en Teslas (signal absolu mesuré par la bobine externe corrigé de la dérive de l'électronique)
Magnet Name | hcmqcm020v2 | (b1,sb1, a1,sa1) créé par le décentrement de la taupe (=[Babs(+I)-Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -5.8041e-05 | 1.8707e-07 | -0.00012845 | 9.6689e-08
Magnet Type | 2 | (b1,sb1, a1,sa1) issu des champs constants/externes (=[Babs(+I)+Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -1.3372e-06 | 1.3461e-07 | -3.3776e-07 | 1.4962e-07
Aperture Number | 2 | Valeurs quadripolaires: b2 (T), a2 (T), sc2 (T), q Y_top codeur (mrad) | [6 empty] | 0.003966 | 6.2265e-05 | 2.6754e-08 | 7.8492
GMT Time | 2003-11-28 10:50 |  | Les multipôles exprimés en unité sont rapportés au champ quadripôlaire local (C2= 3.966 mT)
Run Number | 2724 |  | Valeurs mesurées (unité) |  |  | Multipôle |  |  | Valeurs spécifiées (bn, an)
Run Type | manual | bn (normal) | sbn | an (skew) | san |  | Average |  | Uncertainty |  | Standard Deviation
Coil Name | taupe_quadrupole#12 | -3.3959 | 0.012632 | -0.56613 | 0.0099655 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1
Rref | 0.017 | 0.34201 | 0.0090947 | 2.2143 | 0.0047865 | 4 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7
Meas Type | cmp | 0.27578 | 0.0063389 | -0.057782 | 0.0068531 | 5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6
Shaft Pos | 2 | 3.9989 | 0.0017396 | 0.48654 | 0.0026019 | 6 | 3.925 | 0 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.5
Coil length | 0.7499 | -0.23539 | 0.0032045 | -0.15518 | 0.003247 | 7 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
Température (bobine) | 21.3928 | 0.01074 | 0.0038977 | 0.37209 | 0.0016311 | 8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Spec Curv (I spécifié) | 12.5 | -0.039072 | 0.0032454 | 0.051093 | 0.0038638 | 9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Angle(horiz./X_top codeur) | 0 | -0.1042 | 0.0016864 | 0.064684 | 0.0014464 | 10 | -0.26 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3
Mid Current (I réel moyen) | 12.515 | 0.011028 | 0.0010912 | -0.029179 | 0.001703 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Inclinaison RefMag (niv max) | 0.431 | -0.0034509 | 0.0017463 | 0.03939 | 0.0013151 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. Cryostat(ecart niv max) | 4.578 | 0.017749 | 0.00081141 | 0.039728 | 0.00098364 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. carriage (niv min) | 0.407 | -0.15364 | 0.00089872 | 0.020031 | 0.00067948 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dx moyen(mm) | 0.2401 | 0.0035156 | 0.00068377 | -0.0010313 | 0.0008128 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dy moyen(mm) | 0.55435 |  |  | Multipôle refusé (orange) : (av.+unc.+2*STDV)+s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)-s
Analysis Tool | DRI ROT NOR CEL FDW |  |  | Multipôle litigieux (vert): (av.+unc.+2*STDV)-s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)+s
Number of point | 15
q(°) = Angle(verticale,C2) | 0.44973 |  |  |  | VALEURS PRINCIPALES
Nombre Mesure | 10 |  | Module de C2 (mT) |  |  | 3.9665 | Module de C6 (unité) |  |  | 4.0284
Sens du courant | +I / -I |  | Module de C3 (unité) |  |  | 3.4427 | Module de C10 (unité) |  |  | 0.12265
Vitesse (%) | 80
Commentaire

## HCMQCM020V2_pos3ap2
Bench Number | 91 | Valeurs dipôlaires en Teslas (signal absolu mesuré par la bobine externe corrigé de la dérive de l'électronique)
Magnet Name | hcmqcm020v2 | (b1,sb1, a1,sa1) créé par le décentrement de la taupe (=[Babs(+I)-Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -8.31e-05 | 7.4479e-08 | -0.00012305 | 1.1271e-07
Magnet Type | 2 | (b1,sb1, a1,sa1) issu des champs constants/externes (=[Babs(+I)+Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -7.1209e-07 | 9.5586e-08 | -1.0595e-06 | 1.4718e-07
Aperture Number | 2 | Valeurs quadripolaires: b2 (T), a2 (T), sc2 (T), q Y_top codeur (mrad) | [6 empty] | 0.0039642 | 5.9139e-05 | 5.5443e-08 | 7.4586
GMT Time | 2003-11-28 10:56 |  | Les multipôles exprimés en unité sont rapportés au champ quadripôlaire local (C2= 3.965 mT)
Run Number | 2724 |  | Valeurs mesurées (unité) |  |  | Multipôle |  |  | Valeurs spécifiées (bn, an)
Run Type | manual | bn (normal) | sbn | an (skew) | san |  | Average |  | Uncertainty |  | Standard Deviation
Coil Name | taupe_quadrupole#12 | -2.1914 | 0.0070664 | 1.1698 | 0.011656 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1
Rref | 0.017 | 0.4176 | 0.0090449 | 1.862 | 0.0060436 | 4 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7
Meas Type | cmp | 0.37306 | 0.0051036 | 0.20172 | 0.0055979 | 5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6
Shaft Pos | 3 | 4.6163 | 0.0035001 | -0.13062 | 0.0030652 | 6 | 3.925 | 0 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.5
Coil length | 0.7499 | 0.028018 | 0.005489 | 0.046849 | 0.0034162 | 7 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
Température (bobine) | 21.463 | 0.012677 | 0.0023231 | 0.43071 | 0.0032511 | 8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Spec Curv (I spécifié) | 12.5 | 0.041041 | 0.0029233 | -0.059228 | 0.0020001 | 9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Angle(horiz./X_top codeur) | 0 | -0.070438 | 0.0014757 | -0.018691 | 0.0023207 | 10 | -0.26 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3
Mid Current (I réel moyen) | 12.515 | -0.0099897 | 0.0023847 | -0.041936 | 0.0005552 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Inclinaison RefMag (niv max) | -0.414 | -0.010994 | 0.0015202 | 0.055164 | 0.00081804 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. Cryostat(ecart niv max) | 32.552 | 0.032721 | 0.0020697 | 0.044872 | 0.00071143 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. carriage (niv min) | -0.46 | -0.1685 | 0.0016793 | 0.01381 | 0.0010462 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dx moyen(mm) | 0.34842 | -0.00044256 | 0.00053794 | -0.0043868 | 0.00076976 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dy moyen(mm) | 0.53289 |  |  | Multipôle refusé (orange) : (av.+unc.+2*STDV)+s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)-s
Analysis Tool | DRI ROT NOR CEL FDW |  |  | Multipôle litigieux (vert): (av.+unc.+2*STDV)-s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)+s
Number of point | 15
q(°) = Angle(verticale,C2) | 0.42735 |  |  |  | VALEURS PRINCIPALES
Nombre Mesure | 10 |  | Module de C2 (mT) |  |  | 3.9646 | Module de C6 (unité) |  |  | 4.6181
Sens du courant | +I / -I |  | Module de C3 (unité) |  |  | 2.4841 | Module de C10 (unité) |  |  | 0.072876
Vitesse (%) | 80
Commentaire

## HCMQCM020V2_pos4ap2
Bench Number | 91 | Valeurs dipôlaires en Teslas (signal absolu mesuré par la bobine externe corrigé de la dérive de l'électronique)
Magnet Name | hcmqcm020v2 | (b1,sb1, a1,sa1) créé par le décentrement de la taupe (=[Babs(+I)-Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -9.2831e-05 | 7.6487e-08 | -0.00015012 | 1.7232e-07
Magnet Type | 2 | (b1,sb1, a1,sa1) issu des champs constants/externes (=[Babs(+I)+Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -2.2611e-06 | 1.033e-07 | -3.5317e-06 | 9.6274e-08
Aperture Number | 2 | Valeurs quadripolaires: b2 (T), a2 (T), sc2 (T), q Y_top codeur (mrad) | [6 empty] | 0.003966 | 6.9475e-05 | 3.4117e-08 | 8.7579
GMT Time | 2003-11-28 11:03 |  | Les multipôles exprimés en unité sont rapportés au champ quadripôlaire local (C2= 3.967 mT)
Run Number | 2724 |  | Valeurs mesurées (unité) |  |  | Multipôle |  |  | Valeurs spécifiées (bn, an)
Run Type | manual | bn (normal) | sbn | an (skew) | san |  | Average |  | Uncertainty |  | Standard Deviation
Coil Name | taupe_quadrupole#12 | -0.8257 | 0.007701 | 1.4452 | 0.015156 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1
Rref | 0.017 | 0.37133 | 0.016403 | 2.9023 | 0.010164 | 4 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7
Meas Type | cmp | 0.034206 | 0.0041773 | 0.88983 | 0.0044356 | 5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6
Shaft Pos | 4 | 4.0364 | 0.0042531 | -0.41158 | 0.0091423 | 6 | 3.925 | 0 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.5
Coil length | 0.7499 | 0.066694 | 0.0027266 | -0.0095322 | 0.0036815 | 7 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
Température (bobine) | 21.5271 | 0.15329 | 0.0021655 | 0.38181 | 0.001772 | 8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Spec Curv (I spécifié) | 12.5 | -0.0079851 | 0.0012723 | 0.097702 | 0.002815 | 9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Angle(horiz./X_top codeur) | 0 | -0.079282 | 0.0015452 | 0.074282 | 0.0006977 | 10 | -0.26 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3
Mid Current (I réel moyen) | 12.515 | -0.0029827 | 0.0018357 | -0.029002 | 0.0015984 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Inclinaison RefMag (niv max) | 0.482 | -0.0043276 | 0.0026608 | 0.034471 | 0.0019456 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. Cryostat(ecart niv max) | 4.578 | 0.04018 | 0.0012936 | 0.044825 | 0.0013713 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. carriage (niv min) | 0.44 | -0.15611 | 0.00042441 | 0.014312 | 0.0010575 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dx moyen(mm) | 0.38652 | 0.0012544 | 0.00053198 | 0.0014429 | 0.0012304 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dy moyen(mm) | 0.65027 |  |  | Multipôle refusé (orange) : (av.+unc.+2*STDV)+s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)-s
Analysis Tool | DRI ROT NOR CEL FDW |  |  | Multipôle litigieux (vert): (av.+unc.+2*STDV)-s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)+s
Number of point | 15
q(°) = Angle(verticale,C2) | 0.50179 |  |  |  | VALEURS PRINCIPALES
Nombre Mesure | 10 |  | Module de C2 (mT) |  |  | 3.9666 | Module de C6 (unité) |  |  | 4.0574
Sens du courant | +I / -I |  | Module de C3 (unité) |  |  | 1.6645 | Module de C10 (unité) |  |  | 0.10864
Vitesse (%) | 80
Commentaire

## HCMQCM020V2_pos5ap2
Bench Number | 91 | Valeurs dipôlaires en Teslas (signal absolu mesuré par la bobine externe corrigé de la dérive de l'électronique)
Magnet Name | hcmqcm020v2 | (b1,sb1, a1,sa1) créé par le décentrement de la taupe (=[Babs(+I)-Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -2.4133e-05 | 6.033e-08 | -7.931e-05 | 1.0161e-07
Magnet Type | 2 | (b1,sb1, a1,sa1) issu des champs constants/externes (=[Babs(+I)+Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -3.4256e-06 | 1.3144e-07 | 2.6101e-06 | 1.0785e-07
Aperture Number | 2 | Valeurs quadripolaires: b2 (T), a2 (T), sc2 (T), q Y_top codeur (mrad) | [6 empty] | 0.0021085 | 4.205e-05 | 4.2169e-08 | 9.9703
GMT Time | 2003-11-28 11:09 |  | Les multipôles exprimés en unité sont rapportés au champ quadripôlaire local (C2= 2.109 mT)
Run Number | 2724 |  | Valeurs mesurées (unité) |  |  | Multipôle |  |  | Valeurs spécifiées (bn, an)
Run Type | manual | bn (normal) | sbn | an (skew) | san |  | Average |  | Uncertainty |  | Standard Deviation
Coil Name | taupe_quadrupole#12 | -2.4764 | 0.018932 | -8.8239 | 0.0215 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1
Rref | 0.017 | -0.33993 | 0.024055 | 4.6844 | 0.016637 | 4 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7
Meas Type | cmp | 0.72521 | 0.0095546 | -0.65962 | 0.017666 | 5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6
Shaft Pos | 5 | 13.0231 | 0.0074962 | 1.6003 | 0.012453 | 6 | 3.925 | 0 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.5
Coil length | 0.7499 | 0.56971 | 0.010531 | -0.13034 | 0.0053603 | 7 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
Température (bobine) | 21.5759 | -0.083185 | 0.0037865 | 0.22766 | 0.0073985 | 8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Spec Curv (I spécifié) | 12.5 | -0.063754 | 0.0068116 | 0.19327 | 0.0037832 | 9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Angle(horiz./X_top codeur) | 0 | -0.37782 | 0.0028243 | 0.24815 | 0.0044663 | 10 | -0.26 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3
Mid Current (I réel moyen) | 12.515 | 0.055236 | 0.0011149 | 0.017215 | 0.0028641 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Inclinaison RefMag (niv max) | -0.339 | -0.019551 | 0.0028489 | 0.0099592 | 0.0013635 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. Cryostat(ecart niv max) | 35.095 | -0.019618 | 0.0010247 | 0.053648 | 0.0027562 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. carriage (niv min) | -0.401 | -0.10853 | 0.0012752 | -0.0094526 | 0.0024968 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dx moyen(mm) | 0.18177 | -0.0017427 | 0.0010204 | -0.0078251 | 0.00051509 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dy moyen(mm) | 0.64305 |  |  | Multipôle refusé (orange) : (av.+unc.+2*STDV)+s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)-s
Analysis Tool | DRI ROT NOR CEL FDW |  |  | Multipôle litigieux (vert): (av.+unc.+2*STDV)-s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)+s
Number of point | 15
q(°) = Angle(verticale,C2) | 0.57126 |  |  |  | VALEURS PRINCIPALES
Nombre Mesure | 10 |  | Module de C2 (mT) |  |  | 2.1089 | Module de C6 (unité) |  |  | 13.1211
Sens du courant | +I / -I |  | Module de C3 (unité) |  |  | 9.1648 | Module de C10 (unité) |  |  | 0.45202
Vitesse (%) | 80
Commentaire

## Lmag_hcmqcm2
Fichiers | HCMQCM020_pos1ap2 | HCMQCM020V2_pos2ap2 | HCMQCM020V2_pos3ap2 | HCMQCM020V2_pos4ap2 | HCMQCM020V2_pos5ap2 | Long. mag (m)
C2 (mT) | 2.4768 | 3.9665 | 3.9646 | 3.9666 | 2.1089 | 3.1168
Mutipôles | Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5 | Intégrales
b3 | -3.4269 | -3.3959 | -2.1914 | -0.8257 | -2.4764 | -2.3747
b4 | 0.44851 | 0.34201 | 0.4176 | 0.37133 | -0.33993 | 0.296
b5 | 0.6696 | 0.27578 | 0.37306 | 0.034206 | 0.72521 | 0.35772
b6 | 3.2235 | 3.9989 | 4.6163 | 4.0364 | 13.0231 | 5.1945
b7 | 0.31537 | -0.23539 | 0.028018 | 0.066694 | 0.56971 | 0.086425
b8 | -0.10256 | 0.01074 | 0.012677 | 0.15329 | -0.083185 | 0.016468
b9 | -0.15488 | -0.039072 | 0.041041 | -0.0079851 | -0.063754 | -0.032881
b10 | -0.36452 | -0.1042 | -0.070438 | -0.079282 | -0.37782 | -0.16421
b11 | 0.042965 | 0.011028 | -0.0099897 | -0.0029827 | 0.055236 | 0.013056
b12 | 0.012784 | -0.0034509 | -0.010994 | -0.0043276 | -0.019551 | -0.0050967
b13 | 0.0075406 | 0.017749 | 0.032721 | 0.04018 | -0.019618 | 0.020433
b14 | -0.16626 | -0.15364 | -0.1685 | -0.15611 | -0.10853 | -0.15393
b15 | -0.002395 | 0.0035156 | -0.00044256 | 0.0012544 | -0.0017427 | 0.00045854
a3 | -2.1695 | -0.56613 | 1.1698 | 1.4452 | -8.8239 | -0.96202
a4 | 4.6531 | 2.2143 | 1.862 | 2.9023 | 4.6844 | 2.9776
a5 | -0.38732 | -0.057782 | 0.20172 | 0.88983 | -0.65962 | 0.10615
a6 | 0.74571 | 0.48654 | -0.13062 | -0.41158 | 1.6003 | 0.30341
a7 | 0.14297 | -0.15518 | 0.046849 | -0.0095322 | -0.13034 | -0.02356
a8 | 0.28337 | 0.37209 | 0.43071 | 0.38181 | 0.22766 | 0.35672
a9 | 0.059446 | 0.051093 | -0.059228 | 0.097702 | 0.19327 | 0.05522
a10 | 0.080326 | 0.064684 | -0.018691 | 0.074282 | 0.24815 | 0.072763
a11 | -0.011776 | -0.029179 | -0.041936 | -0.029002 | 0.017215 | -0.023654
a12 | 0.024323 | 0.03939 | 0.055164 | 0.034471 | 0.0099592 | 0.035971
a13 | 0.055413 | 0.039728 | 0.044872 | 0.044825 | 0.053648 | 0.04633
a14 | 0.021925 | 0.020031 | 0.01381 | 0.014312 | -0.0094526 | 0.013671
a15 | -0.01234 | -0.0010313 | -0.0043868 | 0.0014429 | -0.0078251 | -0.0038115
Angle[Horiz,C2](°) | 0.39178 | 0.44973 | 0.42735 | 0.50179 | 0.57126 | Gradient (T/m)
Temp. taupe (°C) | 21.3531 | 21.3928 | 21.463 | 21.5271 | 21.5759 | 221.53
Niv. moyen (mrad) | -0.4175 | 0.419 | -0.437 | 0.461 | -0.37 | C2,moyen=3.966
Intégrale(Cn) = Sum(Cn,pos=[1,5])/(Sum(C2,pos=[1,5]) | [5 empty] | Gradient = C2,moyen/Rref*(11870/Spec_curv)
C2,moyen(mT) = (C2,pos2+C2,pos3+C2,pos4)/3 Long_mag = Intégrale(C2)/C2,moyen*.7499 [Cn,x(T) = cn,x(unit)*C2,x(T)]
Taupe : | taupe_quadrupole#12

## Result_HCMQCM1
Fri 28/11/2003 11:55:51 | SIEGMUND | HCMQCM020V2 Type : D | Aperture1 | taupe_quadrupole#12
Position | Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5 | Integrales
Cn (T) | 0.0024782 | 0.0039791 | 0.0039771 | 0.0039781 | 0.00212 | 0.012397
Angle (Horiz,Cn) | 0.56357 | 0.49413 | 0.30207 | -0.19972 | -1.7581 | 8.5192
b1 | -145.8888 | 17.7711 | 23.099 | -8.4608 | 109.7328 | -0.0007196
b2 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000
b3 | 1.5426 | 0.28993 | 1.2054 | 1.4458 | -2.9128 | 0.56544
b4 | -0.14993 | 0.54976 | 0.4575 | 0.25148 | -0.25573 | 0.24763
b5 | -0.76537 | -0.89307 | -0.59334 | -0.73194 | 0.64614 | -0.5657
b6 | 3.6321 | 3.9675 | 4.3916 | 3.7241 | 13.1214 | 5.1344
b7 | 0.21883 | -0.18596 | 0.10728 | 0.2888 | 0.1003 | 0.096212
b8 | 0.036049 | 0.081265 | 0.12389 | 0.13299 | -0.14807 | 0.067785
b9 | -0.055133 | -0.13485 | -0.0018915 | -0.021688 | -0.023162 | -0.049364
b10 | -0.35177 | -0.12159 | -0.077821 | -0.044 | -0.33338 | -0.15405
b11 | 0.041128 | 0.039594 | 0.014269 | 0.032832 | -0.0019629 | 0.026776
b12 | 0.0032814 | -0.0040221 | -0.00722 | -0.0073299 | -0.02006 | -0.0065483
b13 | 0.045941 | 0.011003 | 0.016707 | 0.018858 | -0.019325 | 0.015616
b14 | -0.18653 | -0.15891 | -0.17015 | -0.16552 | -0.13577 | -0.16438
b15 | 0.0045695 | 0.0056798 | 0.0017921 | 0.0051802 | -0.0010388 | 0.0035962
a1 | -56.3827 | 43.3589 | 53.3312 | -11.0003 | -94.8868 | 0.00029081
a2 | 11.2713 | 9.8827 | 6.0414 | -3.9944 | -35.1629 | 0
a3 | -1.9327 | -1.2959 | -1.1886 | -1.6867 | 9.9864 | -0.012966
a4 | -0.60628 | 0.070786 | 0.26835 | 2.2903 | 2.6228 | 0.87811
a5 | -0.41274 | -0.82029 | -0.82253 | -0.92176 | -1.5731 | -0.88067
a6 | 0.67536 | 0.23027 | -0.15269 | -0.14076 | 1.1071 | 0.22792
a7 | -0.15403 | 0.32335 | 0.16956 | 0.006752 | 0.31121 | 0.13705
a8 | 0.060394 | 0.071388 | 0.11987 | 0.22342 | -0.019485 | 0.10633
a9 | 0.011816 | -0.057042 | -0.025168 | -0.023487 | 0.10409 | -0.010317
a10 | 0.071972 | 0.057772 | -0.0047506 | 0.0049233 | 0.17309 | 0.046933
a11 | 0.0065284 | 0.00028479 | 0.026042 | -0.0017653 | 0.020904 | 0.0095668
a12 | 0.016368 | 0.024941 | 0.026691 | 0.025596 | 0.0033068 | 0.021461
a13 | 0.062717 | 0.054666 | 0.041968 | 0.053046 | 0.033549 | 0.04972
a14 | 0.011539 | 0.013956 | 0.0094217 | 0.010355 | -0.025815 | 0.0065429
a15 | -0.0034968 | -0.0097542 | -0.0039392 | -0.0051525 | 0.002994 | -0.0046756
Temp taupe (deg) | 21.7438 | 21.7346 | 21.7346 | 21.7224 | 21.7255
Niv init (mrad) | 0.29551 | 0.29144 | 0.28534 | 0.28178 | 0.27873
Dx moy (mm) | 0.00024812 | -3.0284e-05 | -3.9323e-05 | 1.4376e-05 | -0.00018711 | 0.00020148
Dy moy (mm) | 9.5571e-05 | -7.368e-05 | -9.0639e-05 | 1.8706e-05 | 0.00016065 | 0.00046374
| C2 centre (T) | 0.003965 | Long. Mag. (m) | 3.1165
* = Integral error ! = Central error Conclusion : ACCEPTED
Dx corrected | 0.00024812 | -3.0284e-05 | -3.9323e-05 | 1.4376e-05 | -0.00018711 | -9.0636e-08
Dy corrected | 9.5571e-05 | -7.368e-05 | -9.0639e-05 | 1.8706e-05 | 0.00016065 | -1.1081e-07
Feed down
| Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5
b1' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
b2' | 10000.0668 | 9999.9877 | 9999.9817 | 10000.0062 | 9999.8754
b3' | 1.5463 | 0.28792 | 1.2065 | 1.4389 | -2.9787
b4' | -0.18533 | 0.5419 | 0.44544 | 0.25306 | -0.22472
b5' | -0.5193 | -0.92342 | -0.6482 | -0.71542 | -0.12827
b6' | 3.6565 | 3.9779 | 4.3955 | 3.7255 | 13.0971
b7' | 0.22014 | -0.18481 | 0.10975 | 0.28787 | 0.113
b8' | 0.029081 | 0.081209 | 0.12285 | 0.13305 | -0.1539
b9' | -0.10498 | -0.13065 | -0.00049943 | -0.022071 | -0.0048589
b10' | -0.34614 | -0.12228 | -0.076762 | -0.043703 | -0.33514
b11' | 0.040642 | 0.040862 | 0.016018 | 0.032454 | 0.00012207
b12' | 0.0070966 | -0.0014142 | -0.0049986 | -0.007839 | -0.021312
b13' | 0.0097057 | 0.015469 | 0.022476 | 0.01689 | 0.0032727
b14' | -0.18532 | -0.15964 | -0.1705 | -0.16538 | -0.136
b15' | 0.0045695 | 0.0056798 | 0.0017921 | 0.0051802 | -0.0010388
Feed down
| Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5
a1' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
a2' | 11.2323 | 9.8848 | 6.034 | -3.994 | -35.4378
a3' | -1.9618 | -1.3034 | -1.1978 | -1.6801 | 9.8925
a4' | -0.64758 | 0.092113 | 0.28861 | 2.284 | 2.7165
a5' | -0.26136 | -0.90832 | -0.93783 | -0.90187 | -1.014
a6' | 0.66925 | 0.23165 | -0.15847 | -0.13882 | 1.0922
a7' | -0.14644 | 0.32 | 0.16299 | 0.0090989 | 0.30292
a8' | 0.059294 | 0.076877 | 0.12041 | 0.22307 | -0.030401
a9' | 0.0034713 | -0.053226 | -0.021335 | -0.023885 | 0.058586
a10' | 0.075237 | 0.056051 | -0.0061137 | 0.0052696 | 0.17061
a11' | 0.0093592 | -1.2188e-05 | 0.025786 | -0.0016159 | 0.018419
a12' | 0.030452 | 0.023201 | 0.024457 | 0.026383 | -0.0033157
a13' | 0.051274 | 0.063296 | 0.053478 | 0.050792 | 0.020563
a14' | 0.011184 | 0.013855 | 0.0094155 | 0.010374 | -0.026414
a15' | -0.0034968 | -0.0097542 | -0.0039392 | -0.0051525 | 0.002994
Feed down normalised
| Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5 | Central | Sigma | Integrals |  | Coil Waviness
b1' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
b2' | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | 10000
b3' | 1.5463 | 0.28792 | 1.2065 | 1.4389 | -2.9787 | 0.97778 | 0.60864 | 0.55559 |  | -4.813
b4' | -0.18533 | 0.5419 | 0.44545 | 0.25306 | -0.22472 | 0.41347 | 0.14705 | 0.24188 |  | -4.1493
b5' | -0.51929 | -0.92342 | -0.6482 | -0.71542 | -0.12828 | -0.76235 | 0.14348 | -0.64462 |  | -5.6437
b6' | 3.6565 | 3.9779 | 4.3955 | 3.7255 | 13.0973 | 4.033 | 0.3384 | 5.1388 |  | -3.4039
b7' | 0.22014 | -0.18481 | 0.10975 | 0.28787 | 0.113 | 0.070937 | 0.23872 | 0.098677 |  | -3.1602
b8' | 0.02908 | 0.081209 | 0.12285 | 0.13305 | -0.1539 | 0.11237 | 0.027465 | 0.065739
b9' | -0.10498 | -0.13065 | -0.00049943 | -0.022071 | -0.0048589 | -0.051073 | 0.069752 | -0.053235
b10' | -0.34613 | -0.12228 | -0.076762 | -0.043703 | -0.33515 | -0.080916 | 0.039453 | -0.15327 |  | 0.014494
b11' | 0.040642 | 0.040862 | 0.016018 | 0.032454 | 0.00012207 | 0.029778 | 0.012636 | 0.027605
b12' | 0.0070966 | -0.0014142 | -0.0049986 | -0.007839 | -0.021312 | -0.0047506 | 0.0032195 | -0.0050982
b13' | 0.0097056 | 0.015469 | 0.022476 | 0.01689 | 0.0032728 | 0.018279 | 0.003704 | 0.015069
b14' | -0.18532 | -0.15964 | -0.1705 | -0.16538 | -0.13601 | -0.16517 | 0.0054307 | -0.16445 | alpha | 285
b15' | 0.0045694 | 0.0056798 | 0.0017921 | 0.0051802 | -0.0010388 | 0.0042173 | 0.0021151 | 0.0035964 | beta | 0.5536
Feed down normalised
| Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5 | Central | Sigma | Integrals
a1' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
a2' | 11.2322 | 9.8848 | 6.034 | -3.994 | -35.4382 | 3.9749 | 7.1649 | 0.0089924
a3' | -1.9617 | -1.3034 | -1.1978 | -1.6801 | 9.8927 | -1.3938 | 0.25351 | -0.031627
a4' | -0.64758 | 0.092113 | 0.28861 | 2.2839 | 2.7165 | 0.88822 | 1.2127 | 0.89244
a5' | -0.26136 | -0.90832 | -0.93784 | -0.90187 | -1.014 | -0.91601 | 0.019177 | -0.83045
a6' | 0.66924 | 0.23165 | -0.15847 | -0.13882 | 1.0922 | -0.021882 | 0.21979 | 0.2246
a7' | -0.14644 | 0.32 | 0.163 | 0.0090989 | 0.30292 | 0.16403 | 0.15545 | 0.13531
a8' | 0.059293 | 0.076877 | 0.12041 | 0.22307 | -0.030401 | 0.14012 | 0.07506 | 0.10613
a9' | 0.0034713 | -0.053226 | -0.021335 | -0.023885 | 0.058587 | -0.032815 | 0.017722 | -0.015657
a10' | 0.075236 | 0.056051 | -0.0061137 | 0.0052696 | 0.17061 | 0.018402 | 0.033098 | 0.046443
a11' | 0.0093591 | -1.2188e-05 | 0.025786 | -0.0016159 | 0.018419 | 0.0080526 | 0.015378 | 0.0095762
a12' | 0.030451 | 0.023201 | 0.024458 | 0.026383 | -0.0033158 | 0.024681 | 0.0016031 | 0.021955
a13' | 0.051274 | 0.063296 | 0.053478 | 0.050792 | 0.020564 | 0.055855 | 0.006582 | 0.050644
a14' | 0.011184 | 0.013855 | 0.0094155 | 0.010374 | -0.026414 | 0.011215 | 0.002336 | 0.0063852
a15' | -0.0034967 | -0.0097542 | -0.0039392 | -0.0051525 | 0.002994 | -0.006282 | 0.0030676 | -0.0046754

## Result_HCMQCM2
Fri 28/11/2003 11:14:19 | SIEGMUND | HCMQCM020V2 Type : D | Aperture2 | taupe_quadrupole#12
Position | Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5 | Integrales
Cn (T) | 0.0024822 | 0.0039751 | 0.0039731 | 0.0039751 | 0.0021129 | 0.012387
Angle (Horiz,Cn) | 0.85017 | 0.66655 | 0.23547 | -0.23459 | -2.3163 | 8.1061
b1 | -4.1907 | 38.0879 | -25.2655 | -48.5374 | 72.0911 | 0.0023321
b2 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000
b3 | -3.5103 | -3.3967 | -2.2075 | -0.78954 | -2.4901 | -2.3843
b4 | 0.44039 | 0.34097 | 0.41043 | 0.39054 | -0.28234 | 0.3047
b5 | 0.63989 | 0.34996 | 0.31592 | -0.072446 | 1.2217 | 0.39522
b6 | 3.2133 | 3.9923 | 4.6155 | 4.0332 | 13.0655 | 5.1958
b7 | 0.30255 | -0.23677 | 0.021158 | 0.073777 | 0.56972 | 0.084224
b8 | -0.1065 | 0.0071425 | 0.01207 | 0.15792 | -0.075285 | 0.016965
b9 | -0.15874 | -0.043437 | 0.043083 | -0.0012122 | -0.072931 | -0.033569
b10 | -0.36461 | -0.10399 | -0.06923 | -0.080418 | -0.3675 | -0.16284
b11 | 0.041465 | 0.010695 | -0.010832 | -0.0011282 | 0.054433 | 0.012894
b12 | 0.0084095 | -0.0034333 | -0.013309 | -0.004022 | -0.017774 | -0.0060089
b13 | 0.006621 | 0.014973 | 0.034178 | 0.043595 | -0.021208 | 0.020591
b14 | -0.16645 | -0.15379 | -0.16853 | -0.15608 | -0.10878 | -0.15403
b15 | -0.0022385 | 0.0035269 | -0.00042522 | 0.0012591 | -0.0020056 | 0.00045689
a1 | 64.047 | 8.7602 | 21.692 | -46.9515 | -44.1813 | -0.0020255
a2 | 17.0035 | 13.331 | 4.7094 | -4.6919 | -46.3263 | 0
a3 | -2.1766 | -0.54678 | 1.1567 | 1.398 | -8.6956 | -0.95664
a4* | 4.6721 | 2.2156 | 1.8631 | 2.8859 | 4.649 | 2.9726
a5 | -0.2827 | -0.02987 | 0.25393 | 0.80551 | -0.90306 | 0.089718
a6 | 0.77356 | 0.49786 | -0.12441 | -0.41873 | 1.3991 | 0.28462
a7 | 0.13889 | -0.14634 | 0.039353 | -0.027948 | -0.12508 | -0.027601
a8*! | 0.27458 | 0.37344 | 0.43268 | 0.37796 | 0.24341 | 0.35729
a9 | 0.037056 | 0.05228 | -0.060033 | 0.097991 | 0.22602 | 0.056206
a10 | 0.079832 | 0.062991 | -0.018027 | 0.075917 | 0.25571 | 0.07379
a11 | -0.010837 | -0.027489 | -0.04382 | -0.030576 | 0.017746 | -0.023869
a12 | 0.024857 | 0.041355 | 0.054688 | 0.029509 | 0.016022 | 0.03599
a13 | 0.051168 | 0.039638 | 0.043373 | 0.047385 | 0.056008 | 0.04623
a14 | 0.019928 | 0.018598 | 0.01326 | 0.014809 | -0.0059647 | 0.013442
a15 | -0.012372 | -0.00099552 | -0.0043902 | 0.0014391 | -0.0077296 | -0.0037972
Temp taupe (deg) | 21.5759 | 21.5668 | 21.5698 | 21.5576 | 21.5637
Niv init (mrad) | -0.36519 | -0.35706 | -0.3535 | -0.35044 | -0.3479
Dx moy (mm) | 0 | -6.4769e-05 | 4.2934e-05 | 8.2476e-05 | -0.0001229 | 0.00030497
Dy moy (mm) | -0.00010889 | -1.4806e-05 | -3.6897e-05 | 7.9856e-05 | 7.4539e-05 | 0.00056959
| C2 centre (T) | 0.003961 | Long. Mag. (m) | 3.1168
* = Integral error ! = Central error Conclusion : CONTACT CEA
Dx corrected | 6.9391e-06 | -6.4769e-05 | 4.2934e-05 | 8.2476e-05 | -0.0001229 | -9.0306e-08
Dy corrected | -0.00010889 | -1.4806e-05 | -3.6897e-05 | 7.9856e-05 | 7.4539e-05 | -4.865e-08
Feed down
| Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5
b1' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
b2' | 9999.9693 | 10000.0249 | 9999.9939 | 9999.9792 | 10000.1123
b3' | -3.42 | -3.3948 | -2.1923 | -0.82453 | -2.5451
b4' | 0.4342 | 0.33553 | 0.41583 | 0.37399 | -0.30183
b5' | 0.67122 | 0.27607 | 0.37285 | 0.035223 | 0.71874
b6' | 3.2193 | 3.9969 | 4.6163 | 4.0361 | 13.0441
b7' | 0.31455 | -0.23469 | 0.027945 | 0.066711 | 0.56605
b8' | -0.10512 | 0.0088307 | 0.011898 | 0.15419 | -0.078995
b9' | -0.15547 | -0.039377 | 0.041158 | -0.0079331 | -0.05911
b10' | -0.36514 | -0.10464 | -0.070455 | -0.079036 | -0.37221
b11' | 0.043254 | 0.011235 | -0.0098962 | -0.0028677 | 0.055073
b12' | 0.012375 | -0.0037036 | -0.011143 | -0.0041549 | -0.018881
b13' | 0.0073972 | 0.022801 | 0.029019 | 0.032847 | -0.010645
b14' | -0.16757 | -0.15399 | -0.16868 | -0.15609 | -0.1081
b15' | -0.0022385 | 0.0035269 | -0.00042522 | 0.0012591 | -0.0020056
Feed down
| Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5
a1' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
a2' | 17.0467 | 13.3411 | 4.7248 | -4.6857 | -46.2224
a3' | -2.1793 | -0.573 | 1.1682 | 1.4455 | -8.8002
a4' | 4.6553 | 2.2148 | 1.8629 | 2.9001 | 4.6965
a5' | -0.38403 | -0.056739 | 0.20227 | 0.89008 | -0.6672
a6' | 0.76227 | 0.50244 | -0.12409 | -0.41746 | 1.4195
a7' | 0.14445 | -0.15634 | 0.046819 | -0.0099193 | -0.13971
a8' | 0.28283 | 0.37215 | 0.43072 | 0.38172 | 0.22778
a9' | 0.058368 | 0.050935 | -0.059091 | 0.097906 | 0.19488
a10' | 0.077132 | 0.063945 | -0.018899 | 0.074381 | 0.25681
a11' | -0.011318 | -0.029189 | -0.041983 | -0.029209 | 0.015615
a12' | 0.024598 | 0.039386 | 0.055112 | 0.034726 | 0.010048
a13' | 0.065134 | 0.040458 | 0.048564 | 0.038787 | 0.050368
a14' | 0.020058 | 0.018609 | 0.013118 | 0.01499 | -0.0053054
a15' | -0.012372 | -0.00099552 | -0.0043902 | 0.0014391 | -0.0077296
Feed down normalised
| Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5 | Central | Sigma | Integrals |  | Coil Waviness
b1' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
b2' | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | 10000
b3' | -3.42 | -3.3948 | -2.1923 | -0.82453 | -2.5451 | -2.1372 | 1.286 | -2.3821 |  | -3.7078
b4' | 0.4342 | 0.33553 | 0.41583 | 0.37399 | -0.30183 | 0.37512 | 0.040162 | 0.2974 |  | -5.2145
b5' | 0.67122 | 0.27607 | 0.37285 | 0.035224 | 0.71873 | 0.22805 | 0.17386 | 0.35739 |  | -3.928
b6' | 3.2193 | 3.9969 | 4.6163 | 4.0361 | 13.0439 | 4.2164 | 0.34686 | 5.1957 |  | -3.0116
b7' | 0.31455 | -0.23469 | 0.027945 | 0.066712 | 0.56605 | -0.046677 | 0.16397 | 0.085972 |  | -3.5451
b8' | -0.10512 | 0.0088307 | 0.011898 | 0.15419 | -0.078994 | 0.058306 | 0.083051 | 0.016191
b9' | -0.15547 | -0.039377 | 0.041158 | -0.0079331 | -0.05911 | -0.0020508 | 0.040588 | -0.032409
b10' | -0.36514 | -0.10464 | -0.070455 | -0.079036 | -0.37221 | -0.084709 | 0.017782 | -0.16363 |  | 0.020622
b11' | 0.043254 | 0.011235 | -0.0098962 | -0.0028677 | 0.055073 | -0.00050971 | 0.010761 | 0.013178
b12' | 0.012375 | -0.0037036 | -0.011143 | -0.0041549 | -0.018881 | -0.0063339 | 0.004171 | -0.0051269
b13' | 0.0073972 | 0.022801 | 0.029019 | 0.032847 | -0.010645 | 0.028222 | 0.0050704 | 0.020121
b14' | -0.16758 | -0.15399 | -0.16868 | -0.15609 | -0.1081 | -0.15958 | 0.0079445 | -0.1542 | alpha | 285
b15' | -0.0022385 | 0.0035269 | -0.00042522 | 0.0012591 | -0.0020055 | 0.0014536 | 0.0019832 | 0.00045655 | beta | 0.5536
Feed down normalised
| Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5 | Central | Sigma | Integrals
a1' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
a2' | 17.0468 | 13.3411 | 4.7248 | -4.6858 | -46.2218 | 4.46 | 9.0163 | -0.13161
a3' | -2.1793 | -0.573 | 1.1682 | 1.4455 | -8.8001 | 0.68023 | 1.0941 | -0.96221
a4' | 4.6553 | 2.2148 | 1.8629 | 2.9002 | 4.6965 | 2.326 | 0.52748 | 2.9793
a5' | -0.38403 | -0.056739 | 0.20227 | 0.89008 | -0.66719 | 0.3452 | 0.48932 | 0.10614
a6' | 0.76227 | 0.50244 | -0.12409 | -0.41746 | 1.4195 | -0.013035 | 0.4699 | 0.28673
a7' | 0.14445 | -0.15634 | 0.046819 | -0.0099193 | -0.13971 | -0.039813 | 0.10483 | -0.024912
a8' | 0.28283 | 0.37215 | 0.43072 | 0.38172 | 0.22778 | 0.39486 | 0.031422 | 0.35665
a9' | 0.058369 | 0.050935 | -0.059091 | 0.097906 | 0.19488 | 0.029917 | 0.080581 | 0.055304
a10' | 0.077132 | 0.063945 | -0.018899 | 0.074381 | 0.25681 | 0.039809 | 0.05111 | 0.073182
a11' | -0.011318 | -0.029189 | -0.041983 | -0.029209 | 0.015615 | -0.03346 | 0.0073804 | -0.023855
a12' | 0.024598 | 0.039386 | 0.055113 | 0.034726 | 0.010047 | 0.043075 | 0.010682 | 0.036072
a13' | 0.065134 | 0.040458 | 0.048564 | 0.038787 | 0.050368 | 0.042603 | 0.0052293 | 0.046981
a14' | 0.020058 | 0.018608 | 0.013118 | 0.01499 | -0.0053054 | 0.015572 | 0.0027912 | 0.013576
a15' | -0.012372 | -0.00099552 | -0.0043902 | 0.0014391 | -0.0077296 | -0.0013155 | 0.0029278 | -0.0037971