## Sommaire
Jour | vit-esse | I(A) | NB mesures | Posi-tion | N° fich. Originel | N° fich. Epuré | N° run | NOM Fich.res | NOM Fich.raw | Observation | Nombre de fichiers | 12
2003-01-12 | 80 | ±12.5 | 5 | 1 |  | HCMQCM021V2_pos1ap1 | 2734 | THCMQCM021V2_pos1ap1.xls
2003-01-12 | 80 | ±12.5 | 5 | 2 |  | HCMQCM021V2_pos2ap1 | 2734 | THCMQCM021V2_pos2ap1.xls
2003-01-12 | 80 | ±12.5 | 5 | 3 |  | HCMQCM021V2_pos3ap1 | 2734 | THCMQCM021V2_pos3ap1.xls
2003-01-12 | 80 | ±12.5 | 5 | 4 |  | HCMQCM021V2_pos4ap1 | 2734 | THCMQCM021V2_pos4ap1.xls
2003-01-12 | 80 | ±12.5 | 5 | 5 |  | HCMQCM021V2_pos5ap1 | 2734 | THCMQCM021V2_pos5ap1.xls
Sommaire : Valeurs intégrales calculées avec les fichiers: HCMQCM021V2_pos1ap1+HCMQCM021V2_pos2ap1+HCMQCM021V2_pos3ap1+HCMQCM021V2_pos4ap1+HCMQCM021V2_pos5ap1
2003-01-12 | 80 | ±12.5 | 5 | 1 |  | HCMQCM021V2_pos1ap2 | 2734 | THCMQCM021V2_pos1ap2.xls
2003-01-12 | 80 | ±12.5 | 5 | 2 |  | HCMQCM021V2_pos2ap2 | 2734 | THCMQCM021V2_pos2ap2.xls
2003-01-12 | 80 | ±12.5 | 5 | 3 |  | HCMQCM021V2_pos3ap2 | 2734 | THCMQCM021V2_pos3ap2.xls
2003-01-12 | 80 | ±12.5 | 5 | 4 |  | HCMQCM021V2_pos4ap2 | 2734 | THCMQCM021V2_pos4ap2.xls
2003-01-12 | 80 | ±12.5 | 5 | 5 |  | HCMQCM021V2_pos5ap2 | 2734 | THCMQCM021V2_pos5ap2.xls
Sommaire : Valeurs intégrales calculées avec les fichiers: HCMQCM021V2_pos1ap2+HCMQCM021V2_pos2ap2+HCMQCM021V2_pos3ap2+HCMQCM021V2_pos4ap2+HCMQCM021V2_pos5ap2

## HCMQCM021V2_pos1ap1
Bench Number | 91 | Valeurs dipôlaires en Teslas (signal absolu mesuré par la bobine externe corrigé de la dérive de l'électronique)
Magnet Name | hcmqcm021v2 | (b1,sb1, a1,sa1) créé par le décentrement de la taupe (=[Babs(+I)-Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -0.00010687 | 2.9261e-07 | -6.1885e-05 | 3.0188e-07
Magnet Type | 2 | (b1,sb1, a1,sa1) issu des champs constants/externes (=[Babs(+I)+Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -3.3691e-06 | 1.0573e-07 | -1.416e-06 | 1.5123e-07
Aperture Number | 1 | Valeurs quadripolaires: b2 (T), a2 (T), sc2 (T), q Y_top codeur (mrad) | [6 empty] | 0.0024676 | 3.7553e-05 | 3.9994e-08 | 7.6084
GMT Time | 2003-12-01 09:46 |  | Les multipôles exprimés en unité sont rapportés au champ quadripôlaire local (C2= 2.468 mT)
Run Number | 2734 |  | Valeurs mesurées (unité) |  |  | Multipôle |  |  | Valeurs spécifiées (bn, an)
Run Type | manual | bn (normal) | sbn | an (skew) | san |  | Average |  | Uncertainty |  | Standard Deviation
Coil Name | taupe_quadrupole#12 | -1.3083 | 0.016574 | 0.84585 | 0.013689 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1
Rref | 0.017 | 0.12891 | 0.0093737 | -1.9617 | 0.026179 | 4 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7
Meas Type | cmp | -0.073383 | 0.005311 | 0.0066959 | 0.0060306 | 5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6
Shaft Pos | 1 | 3.6952 | 0.0060658 | 0.40502 | 0.0060114 | 6 | 3.925 | 0 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.5
Coil length | 0.7499 | -0.092083 | 0.0028797 | 0.077198 | 0.0056976 | 7 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
Température (bobine) | 17.5598 | 0.090175 | 0.0058962 | -0.08794 | 0.0040893 | 8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Spec Curv (I spécifié) | 12.5 | -0.046706 | 0.0030679 | 0.012598 | 0.003486 | 9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Angle(horiz./X_top codeur) | 0 | -0.37634 | 0.0029159 | 0.089267 | 0.0027562 | 10 | -0.26 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3
Mid Current (I réel moyen) | 12.5145 | 0.0035053 | 0.0028222 | 0.00079042 | 0.0024955 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Inclinaison RefMag (niv max) | 0.485 | 0.014211 | 0.0016144 | 0.024387 | 0.0018347 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. Cryostat(ecart niv max) | -1.017 | 0.078182 | 0.00033526 | 0.041836 | 0.0023432 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. carriage (niv min) | 0.155 | -0.17612 | 0.0010343 | 0.016909 | 0.0016291 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dx moyen(mm) | 0.72956 | 0.00099281 | 0.0008176 | -0.00071959 | 0.0013001 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dy moyen(mm) | 0.43744 |  |  | Multipôle refusé (orange) : (av.+unc.+2*STDV)+s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)-s
Analysis Tool | DRI ROT NOR CEL FDW |  |  | Multipôle litigieux (vert): (av.+unc.+2*STDV)-s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)+s
Number of point | 15
q(°) = Angle(verticale,C2) | 0.43593 |  |  |  | VALEURS PRINCIPALES
Nombre Mesure | 10 |  | Module de C2 (mT) |  |  | 2.4679 | Module de C6 (unité) |  |  | 3.7173
Sens du courant | +I / -I |  | Module de C3 (unité) |  |  | 1.5579 | Module de C10 (unité) |  |  | 0.38679
Vitesse (%) | 80
Commentaire

## HCMQCM021V2_pos2ap1
Bench Number | 91 | Valeurs dipôlaires en Teslas (signal absolu mesuré par la bobine externe corrigé de la dérive de l'électronique)
Magnet Name | hcmqcm021v2 | (b1,sb1, a1,sa1) créé par le décentrement de la taupe (=[Babs(+I)-Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -9.1033e-05 | 8.2881e-08 | -5.3215e-05 | 1.8266e-07
Magnet Type | 2 | (b1,sb1, a1,sa1) issu des champs constants/externes (=[Babs(+I)+Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -8.7097e-07 | 3.6428e-08 | -7.5844e-07 | 4.3136e-08
Aperture Number | 1 | Valeurs quadripolaires: b2 (T), a2 (T), sc2 (T), q Y_top codeur (mrad) | [6 empty] | 0.0039652 | 7.2964e-05 | 2.1226e-08 | 9.1995
GMT Time | 2003-12-01 10:27 |  | Les multipôles exprimés en unité sont rapportés au champ quadripôlaire local (C2= 3.966 mT)
Run Number | 2734 |  | Valeurs mesurées (unité) |  |  | Multipôle |  |  | Valeurs spécifiées (bn, an)
Run Type | manual | bn (normal) | sbn | an (skew) | san |  | Average |  | Uncertainty |  | Standard Deviation
Coil Name | taupe_quadrupole#12 | -2.7023 | 0.017687 | -1.0181 | 0.013053 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1
Rref | 0.017 | -0.19228 | 0.0099597 | -0.15674 | 0.01636 | 4 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7
Meas Type | cmp | 0.98378 | 0.0029739 | -0.79768 | 0.0084013 | 5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6
Shaft Pos | 2 | 3.6072 | 0.0022124 | 0.26037 | 0.0087765 | 6 | 3.925 | 0 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.5
Coil length | 0.7499 | 0.054533 | 0.0022155 | 0.03544 | 0.0045112 | 7 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
Température (bobine) | 17.276 | -0.1808 | 0.0029188 | 0.054595 | 0.0018017 | 8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Spec Curv (I spécifié) | 12.5 | 0.029356 | 0.00093932 | 0.085903 | 0.0032677 | 9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Angle(horiz./X_top codeur) | 0 | -0.15613 | 0.00090018 | 0.13368 | 0.0032307 | 10 | -0.26 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3
Mid Current (I réel moyen) | 12.5144 | 0.024693 | 0.0010847 | 0.025221 | 0.0023992 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Inclinaison RefMag (niv max) | 0.61 | 0.0092239 | 0.0011682 | 0.014697 | 0.00157 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. Cryostat(ecart niv max) | 18.819 | 0.023332 | 0.00043435 | 0.036031 | 0.00087127 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. carriage (niv min) | 0.58 | -0.15166 | 0.00064734 | 0.022326 | 0.0013102 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dx moyen(mm) | 0.38596 | -0.0024122 | 0.00039734 | -0.0031439 | 0.00049267 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dy moyen(mm) | 0.23525 |  |  | Multipôle refusé (orange) : (av.+unc.+2*STDV)+s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)-s
Analysis Tool | DRI ROT NOR CEL FDW |  |  | Multipôle litigieux (vert): (av.+unc.+2*STDV)-s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)+s
Number of point | 15
q(°) = Angle(verticale,C2) | 0.52709 |  |  |  | VALEURS PRINCIPALES
Nombre Mesure | 10 |  | Module de C2 (mT) |  |  | 3.9658 | Module de C6 (unité) |  |  | 3.6165
Sens du courant | +I / -I |  | Module de C3 (unité) |  |  | 2.8878 | Module de C10 (unité) |  |  | 0.20554
Vitesse (%) | 80
Commentaire

## HCMQCM021V2_pos3ap1
Bench Number | 91 | Valeurs dipôlaires en Teslas (signal absolu mesuré par la bobine externe corrigé de la dérive de l'électronique)
Magnet Name | hcmqcm021v2 | (b1,sb1, a1,sa1) créé par le décentrement de la taupe (=[Babs(+I)-Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -9.6122e-05 | 3.2786e-07 | -3.9159e-05 | 3.0338e-07
Magnet Type | 2 | (b1,sb1, a1,sa1) issu des champs constants/externes (=[Babs(+I)+Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -3.1247e-06 | 1.5635e-07 | -5.7204e-07 | 1.0194e-07
Aperture Number | 1 | Valeurs quadripolaires: b2 (T), a2 (T), sc2 (T), q Y_top codeur (mrad) | [6 empty] | 0.0039657 | 7.0358e-05 | 2.0767e-08 | 8.87
GMT Time | 2003-12-01 10:34 |  | Les multipôles exprimés en unité sont rapportés au champ quadripôlaire local (C2= 3.966 mT)
Run Number | 2734 |  | Valeurs mesurées (unité) |  |  | Multipôle |  |  | Valeurs spécifiées (bn, an)
Run Type | manual | bn (normal) | sbn | an (skew) | san |  | Average |  | Uncertainty |  | Standard Deviation
Coil Name | taupe_quadrupole#12 | -2.5837 | 0.012982 | -1.3349 | 0.0122 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1
Rref | 0.017 | 0.099069 | 0.012301 | 1.5919 | 0.012756 | 4 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7
Meas Type | cmp | 0.79616 | 0.0066579 | -0.83065 | 0.0054572 | 5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6
Shaft Pos | 3 | 3.2472 | 0.0048559 | -0.22421 | 0.0053275 | 6 | 3.925 | 0 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.5
Coil length | 0.7499 | 0.0404 | 0.0019317 | 0.22726 | 0.004353 | 7 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
Température (bobine) | 17.2333 | -0.24642 | 0.0023139 | -0.028799 | 0.0039458 | 8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Spec Curv (I spécifié) | 12.5 | 0.032778 | 0.0010034 | 0.064816 | 0.002163 | 9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Angle(horiz./X_top codeur) | 0 | -0.17706 | 0.0012 | 0.065138 | 0.0020473 | 10 | -0.26 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3
Mid Current (I réel moyen) | 12.5145 | 0.01575 | 0.0015288 | 0.048318 | 0.0015385 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Inclinaison RefMag (niv max) | 0.469 | 0.014089 | 0.0011337 | -0.029446 | 0.0012041 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. Cryostat(ecart niv max) | -1.017 | 0.032167 | 0.0012883 | 0.031416 | 0.0012098 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. carriage (niv min) | 0.1 | -0.1547 | 0.0011888 | 0.016295 | 0.00075194 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dx moyen(mm) | 0.40895 | -0.0017665 | 0.00039706 | -0.0018033 | 0.00056584 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dy moyen(mm) | 0.17512 |  |  | Multipôle refusé (orange) : (av.+unc.+2*STDV)+s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)-s
Analysis Tool | DRI ROT NOR CEL FDW |  |  | Multipôle litigieux (vert): (av.+unc.+2*STDV)-s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)+s
Number of point | 15
q(°) = Angle(verticale,C2) | 0.50822 |  |  |  | VALEURS PRINCIPALES
Nombre Mesure | 10 |  | Module de C2 (mT) |  |  | 3.9663 | Module de C6 (unité) |  |  | 3.255
Sens du courant | +I / -I |  | Module de C3 (unité) |  |  | 2.9082 | Module de C10 (unité) |  |  | 0.18866
Vitesse (%) | 80
Commentaire

## HCMQCM021V2_pos4ap1
Bench Number | 91 | Valeurs dipôlaires en Teslas (signal absolu mesuré par la bobine externe corrigé de la dérive de l'électronique)
Magnet Name | hcmqcm021v2 | (b1,sb1, a1,sa1) créé par le décentrement de la taupe (=[Babs(+I)-Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -3.7936e-05 | 5.9333e-07 | -5.9832e-05 | 2.4842e-07
Magnet Type | 2 | (b1,sb1, a1,sa1) issu des champs constants/externes (=[Babs(+I)+Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -1.7247e-06 | 8.3979e-08 | -1.2455e-06 | 1.1086e-07
Aperture Number | 1 | Valeurs quadripolaires: b2 (T), a2 (T), sc2 (T), q Y_top codeur (mrad) | [6 empty] | 0.0039665 | 7.3903e-05 | 4.5406e-08 | 9.3148
GMT Time | 2003-12-01 10:42 |  | Les multipôles exprimés en unité sont rapportés au champ quadripôlaire local (C2= 3.967 mT)
Run Number | 2734 |  | Valeurs mesurées (unité) |  |  | Multipôle |  |  | Valeurs spécifiées (bn, an)
Run Type | manual | bn (normal) | sbn | an (skew) | san |  | Average |  | Uncertainty |  | Standard Deviation
Coil Name | taupe_quadrupole#12 | -1.1935 | 0.0068683 | -0.37743 | 0.010522 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1
Rref | 0.017 | 0.29368 | 0.0056291 | 1.191 | 0.014166 | 4 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7
Meas Type | cmp | 0.39689 | 0.0040934 | -0.16544 | 0.0035481 | 5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6
Shaft Pos | 4 | 3.2236 | 0.0049191 | 0.02525 | 0.0035878 | 6 | 3.925 | 0 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.5
Coil length | 0.7499 | 0.021531 | 0.0013386 | 0.23448 | 0.0041136 | 7 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
Température (bobine) | 17.1875 | 0.10482 | 0.0038914 | 0.044354 | 0.0042133 | 8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Spec Curv (I spécifié) | 12.5 | -0.050569 | 0.0015927 | 0.033681 | 0.0030328 | 9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Angle(horiz./X_top codeur) | 0 | -0.15743 | 0.0025135 | 0.044303 | 0.0024245 | 10 | -0.26 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3
Mid Current (I réel moyen) | 12.5145 | 0.0018293 | 0.0010845 | 0.0008283 | 0.0012881 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Inclinaison RefMag (niv max) | 0.372 | 0.00015301 | 0.00095606 | -0.010245 | 0.0019807 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. Cryostat(ecart niv max) | -3.56 | 0.015511 | 0.0012362 | 0.023901 | 0.0017355 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. carriage (niv min) | -0.118 | -0.15535 | 0.0010854 | 0.014391 | 0.00092512 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dx moyen(mm) | 0.15776 | -0.00051282 | 0.00085465 | -0.0026414 | 0.00087119 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dy moyen(mm) | 0.25937 |  |  | Multipôle refusé (orange) : (av.+unc.+2*STDV)+s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)-s
Analysis Tool | DRI ROT NOR CEL FDW |  |  | Multipôle litigieux (vert): (av.+unc.+2*STDV)-s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)+s
Number of point | 15
q(°) = Angle(verticale,C2) | 0.5337 |  |  |  | VALEURS PRINCIPALES
Nombre Mesure | 10 |  | Module de C2 (mT) |  |  | 3.9672 | Module de C6 (unité) |  |  | 3.2237
Sens du courant | +I / -I |  | Module de C3 (unité) |  |  | 1.2518 | Module de C10 (unité) |  |  | 0.16355
Vitesse (%) | 80
Commentaire

## HCMQCM021V2_pos5ap1
Bench Number | 91 | Valeurs dipôlaires en Teslas (signal absolu mesuré par la bobine externe corrigé de la dérive de l'électronique)
Magnet Name | hcmqcm021v2 | (b1,sb1, a1,sa1) créé par le décentrement de la taupe (=[Babs(+I)-Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -5.7497e-06 | 8.3163e-07 | -2.3715e-05 | 2.1999e-07
Magnet Type | 2 | (b1,sb1, a1,sa1) issu des champs constants/externes (=[Babs(+I)+Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -6.8284e-06 | 1.4664e-07 | -3.39e-06 | 1.1078e-07
Aperture Number | 1 | Valeurs quadripolaires: b2 (T), a2 (T), sc2 (T), q Y_top codeur (mrad) | [6 empty] | 0.0021143 | 4.5761e-05 | 6.6019e-08 | 10.8199
GMT Time | 2003-12-01 10:48 |  | Les multipôles exprimés en unité sont rapportés au champ quadripôlaire local (C2= 2.115 mT)
Run Number | 2734 |  | Valeurs mesurées (unité) |  |  | Multipôle |  |  | Valeurs spécifiées (bn, an)
Run Type | manual | bn (normal) | sbn | an (skew) | san |  | Average |  | Uncertainty |  | Standard Deviation
Coil Name | taupe_quadrupole#12 | -1.3491 | 0.011423 | 6.6422 | 0.020715 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1
Rref | 0.017 | -2.2847 | 0.016766 | 1.0929 | 0.019828 | 4 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7
Meas Type | cmp | -0.58078 | 0.011991 | -0.73933 | 0.01431 | 5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6
Shaft Pos | 5 | 14.4461 | 0.0093898 | 1.1774 | 0.014206 | 6 | 3.925 | 0 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.5
Coil length | 0.7499 | -0.3175 | 0.0046417 | 0.2691 | 0.010358 | 7 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
Température (bobine) | 17.1692 | -0.017742 | 0.0035508 | -0.02419 | 0.0080408 | 8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Spec Curv (I spécifié) | 12.5 | 0.073165 | 0.0036771 | -0.096825 | 0.0040816 | 9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Angle(horiz./X_top codeur) | 0 | -0.38263 | 0.0028307 | 0.20715 | 0.0016147 | 10 | -0.26 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3
Mid Current (I réel moyen) | 12.5145 | -0.044838 | 0.00297 | 0.015774 | 0.0038045 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Inclinaison RefMag (niv max) | -0.194 | -0.0022975 | 0.0012943 | -0.010107 | 0.0017793 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. Cryostat(ecart niv max) | 25.94 | -0.00067469 | 0.0014176 | -0.010434 | 0.0012292 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. carriage (niv min) | -0.284 | -0.13401 | 0.0014704 | -0.015175 | 0.00076354 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dx moyen(mm) | 0.04208 | -0.0017056 | 0.0013421 | -0.0013651 | 0.0013942 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dy moyen(mm) | 0.19158 |  |  | Multipôle refusé (orange) : (av.+unc.+2*STDV)+s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)-s
Analysis Tool | DRI ROT NOR CEL FDW |  |  | Multipôle litigieux (vert): (av.+unc.+2*STDV)-s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)+s
Number of point | 15
q(°) = Angle(verticale,C2) | 0.61994 |  |  |  | VALEURS PRINCIPALES
Nombre Mesure | 10 |  | Module de C2 (mT) |  |  | 2.1148 | Module de C6 (unité) |  |  | 14.494
Sens du courant | +I / -I |  | Module de C3 (unité) |  |  | 6.7778 | Module de C10 (unité) |  |  | 0.43511
Vitesse (%) | 80
Commentaire

## Lmag_hcmqcm021v2_AP1
Fichiers | HCMQCM021V2_pos1ap1 | HCMQCM021V2_pos2ap1 | HCMQCM021V2_pos3ap1 | HCMQCM021V2_pos4ap1 | HCMQCM021V2_pos5ap1 | Long. mag (m)
C2 (mT) | 2.4679 | 3.9658 | 3.9663 | 3.9672 | 2.1148 | 3.1161
Mutipôles | Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5 | Intégrales
b3 | -1.3083 | -2.7023 | -2.5837 | -1.1935 | -1.3491 | -1.9282
b4 | 0.12891 | -0.19228 | 0.099069 | 0.29368 | -2.2847 | -0.22558
b5 | -0.073383 | 0.98378 | 0.79616 | 0.39689 | -0.58078 | 0.43832
b6 | 3.6952 | 3.6072 | 3.2472 | 3.2236 | 14.4461 | 4.8322
b7 | -0.092083 | 0.054533 | 0.0404 | 0.021531 | -0.3175 | -0.0265
b8 | 0.090175 | -0.1808 | -0.24642 | 0.10482 | -0.017742 | -0.066347
b9 | -0.046706 | 0.029356 | 0.032778 | -0.050569 | 0.073165 | 0.0051736
b10 | -0.37634 | -0.15613 | -0.17706 | -0.15743 | -0.38263 | -0.22352
b11 | 0.0035053 | 0.024693 | 0.01575 | 0.0018293 | -0.044838 | 0.0049436
b12 | 0.014211 | 0.0092239 | 0.014089 | 0.00015301 | -0.0022975 | 0.0074796
b13 | 0.078182 | 0.023332 | 0.032167 | 0.015511 | -0.00067469 | 0.028708
b14 | -0.17612 | -0.15166 | -0.1547 | -0.15535 | -0.13401 | -0.15468
b15 | 0.00099281 | -0.0024122 | -0.0017665 | -0.00051282 | -0.0017056 | -0.0011991
a3 | 0.84585 | -1.0181 | -1.3349 | -0.37743 | 6.6422 | 0.32185
a4 | -1.9617 | -0.15674 | 1.5919 | 1.191 | 1.0929 | 0.47853
a5 | 0.0066959 | -0.79768 | -0.83065 | -0.16544 | -0.73933 | -0.52551
a6 | 0.40502 | 0.26037 | -0.22421 | 0.02525 | 1.1774 | 0.22649
a7 | 0.077198 | 0.03544 | 0.22726 | 0.23448 | 0.2691 | 0.16574
a8 | -0.08794 | 0.054595 | -0.028799 | 0.044354 | -0.02419 | 0.00061044
a9 | 0.012598 | 0.085903 | 0.064816 | 0.033681 | -0.096825 | 0.033837
a10 | 0.089267 | 0.13368 | 0.065138 | 0.044303 | 0.20715 | 0.098451
a11 | 0.00079042 | 0.025221 | 0.048318 | 0.0008283 | 0.015774 | 0.020037
a12 | 0.024387 | 0.014697 | -0.029446 | -0.010245 | -0.010107 | -0.0036609
a13 | 0.041836 | 0.036031 | 0.031416 | 0.023901 | -0.010434 | 0.026908
a14 | 0.016909 | 0.022326 | 0.016295 | 0.014391 | -0.015175 | 0.013342
a15 | -0.00071959 | -0.0031439 | -0.0018033 | -0.0026414 | -0.0013651 | -0.0021091
Angle[Horiz,C2](°) | 0.43593 | 0.52709 | 0.50822 | 0.5337 | 0.61994 | Gradient (T/m)
Temp. taupe (°C) | 17.5598 | 17.276 | 17.2333 | 17.1875 | 17.1692 | 221.56
Niv. moyen (mrad) | 0.32 | 0.595 | 0.2845 | 0.127 | -0.239 | C2,moyen=3.966
Intégrale(Cn) = Sum(Cn,pos=[1,5])/(Sum(C2,pos=[1,5]) | [5 empty] | Gradient = C2,moyen/Rref*(11870/Spec_curv)
C2,moyen(mT) = (C2,pos2+C2,pos3+C2,pos4)/3 Long_mag = Intégrale(C2)/C2,moyen*.7499 [Cn,x(T) = cn,x(unit)*C2,x(T)]
Taupe : | taupe_quadrupole#12

## HCMQCM021V2_pos1ap2
Bench Number | 91 | Valeurs dipôlaires en Teslas (signal absolu mesuré par la bobine externe corrigé de la dérive de l'électronique)
Magnet Name | hcmqcm021v2 | (b1,sb1, a1,sa1) créé par le décentrement de la taupe (=[Babs(+I)-Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -5.7265e-05 | 1.6089e-07 | -3.8057e-05 | 7.5732e-08
Magnet Type | 2 | (b1,sb1, a1,sa1) issu des champs constants/externes (=[Babs(+I)+Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -1.4421e-06 | 1.3747e-07 | -4.3264e-07 | 4.4489e-08
Aperture Number | 2 | Valeurs quadripolaires: b2 (T), a2 (T), sc2 (T), q Y_top codeur (mrad) | [6 empty] | 0.0024745 | 3.8254e-05 | 9.6004e-08 | 7.7289
GMT Time | 2003-12-01 08:31 |  | Les multipôles exprimés en unité sont rapportés au champ quadripôlaire local (C2= 2.475 mT)
Run Number | 2734 |  | Valeurs mesurées (unité) |  |  | Multipôle |  |  | Valeurs spécifiées (bn, an)
Run Type | manual | bn (normal) | sbn | an (skew) | san |  | Average |  | Uncertainty |  | Standard Deviation
Coil Name | taupe_quadrupole#12 | -0.1598 | 0.020884 | -2.4316 | 0.015052 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1
Rref | 0.017 | 0.15835 | 0.018672 | 0.2919 | 0.022006 | 4 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7
Meas Type | cmp | 0.22028 | 0.012496 | -0.0014115 | 0.012255 | 5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6
Shaft Pos | 1 | 3.9929 | 0.0062047 | 0.099369 | 0.0055326 | 6 | 3.925 | 0 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.5
Coil length | 0.7499 | 0.12815 | 0.0095683 | 0.10484 | 0.0051678 | 7 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
Température (bobine) | 19.046 | -0.072302 | 0.0031036 | 0.048697 | 0.0074591 | 8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Spec Curv (I spécifié) | 12.5 | -0.021014 | 0.0040903 | -0.017996 | 0.0042584 | 9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Angle(horiz./X_top codeur) | 0 | -0.39854 | 0.0041491 | 0.038782 | 0.0014389 | 10 | -0.26 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3
Mid Current (I réel moyen) | 12.514 | 0.0018453 | 0.0021152 | 0.037767 | 0.0032438 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Inclinaison RefMag (niv max) | -0.336 | 0.0055471 | 0.0029725 | 0.00214 | 0.0025705 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. Cryostat(ecart niv max) | 40.69 | 0.025404 | 0.0010914 | 0.028946 | 0.00097122 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. carriage (niv min) | -0.482 | -0.16936 | 0.0014361 | 0.010512 | 0.0015226 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dx moyen(mm) | 0.38927 | -0.0024677 | 0.0012113 | 0.00011059 | 0.0013854 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dy moyen(mm) | 0.26746 |  |  | Multipôle refusé (orange) : (av.+unc.+2*STDV)+s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)-s
Analysis Tool | DRI ROT NOR CEL FDW |  |  | Multipôle litigieux (vert): (av.+unc.+2*STDV)-s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)+s
Number of point | 15
q(°) = Angle(verticale,C2) | 0.44283 |  |  |  | VALEURS PRINCIPALES
Nombre Mesure | 10 |  | Module de C2 (mT) |  |  | 2.4748 | Module de C6 (unité) |  |  | 3.9941
Sens du courant | +I / -I |  | Module de C3 (unité) |  |  | 2.4369 | Module de C10 (unité) |  |  | 0.40042
Vitesse (%) | 80
Commentaire

## HCMQCM021V2_pos2ap2
Bench Number | 91 | Valeurs dipôlaires en Teslas (signal absolu mesuré par la bobine externe corrigé de la dérive de l'électronique)
Magnet Name | hcmqcm021v2 | (b1,sb1, a1,sa1) créé par le décentrement de la taupe (=[Babs(+I)-Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -4.9116e-05 | 5.5228e-08 | -0.00011899 | 2.232e-07
Magnet Type | 2 | (b1,sb1, a1,sa1) issu des champs constants/externes (=[Babs(+I)+Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -1.3543e-06 | 1.4736e-07 | 8.9539e-07 | 4.6175e-08
Aperture Number | 2 | Valeurs quadripolaires: b2 (T), a2 (T), sc2 (T), q Y_top codeur (mrad) | [6 empty] | 0.0039702 | 6.971e-05 | 6.2141e-08 | 8.7784
GMT Time | 2003-12-01 08:37 |  | Les multipôles exprimés en unité sont rapportés au champ quadripôlaire local (C2= 3.971 mT)
Run Number | 2734 |  | Valeurs mesurées (unité) |  |  | Multipôle |  |  | Valeurs spécifiées (bn, an)
Run Type | manual | bn (normal) | sbn | an (skew) | san |  | Average |  | Uncertainty |  | Standard Deviation
Coil Name | taupe_quadrupole#12 | 0.30208 | 0.0030406 | -0.11584 | 0.0095176 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1
Rref | 0.017 | -0.19216 | 0.00368 | 3.5201 | 0.017893 | 4 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7
Meas Type | cmp | 0.10844 | 0.0058112 | -0.33824 | 0.006027 | 5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6
Shaft Pos | 2 | 2.9658 | 0.007492 | -0.28336 | 0.0064506 | 6 | 3.925 | 0 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.5
Coil length | 0.7499 | -0.026792 | 0.0022577 | 0.10722 | 0.0061152 | 7 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
Température (bobine) | 18.7317 | -0.083928 | 0.0034217 | 0.32764 | 0.0032185 | 8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Spec Curv (I spécifié) | 12.5 | -0.025541 | 0.0033237 | 0.050979 | 0.0015364 | 9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Angle(horiz./X_top codeur) | 0 | -0.21858 | 0.001134 | -0.024852 | 0.0022947 | 10 | -0.26 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3
Mid Current (I réel moyen) | 12.5145 | 0.0097735 | 0.0012442 | 0.0018598 | 0.0014551 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Inclinaison RefMag (niv max) | 0.272 | 0.0016048 | 0.00079781 | 0.027031 | 0.00090815 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. Cryostat(ecart niv max) | -1.017 | 0.005408 | 0.00098727 | 0.04728 | 0.00059996 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. carriage (niv min) | 0.132 | -0.12809 | 0.00086307 | 0.01471 | 0.0014271 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dx moyen(mm) | 0.2013 | 0.0034364 | 0.0012584 | -0.0028923 | 0.00038463 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dy moyen(mm) | 0.51303 |  |  | Multipôle refusé (orange) : (av.+unc.+2*STDV)+s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)-s
Analysis Tool | DRI ROT NOR CEL FDW |  |  | Multipôle litigieux (vert): (av.+unc.+2*STDV)-s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)+s
Number of point | 15
q(°) = Angle(verticale,C2) | 0.50296 |  |  |  | VALEURS PRINCIPALES
Nombre Mesure | 10 |  | Module de C2 (mT) |  |  | 3.9708 | Module de C6 (unité) |  |  | 2.9793
Sens du courant | +I / -I |  | Module de C3 (unité) |  |  | 0.32353 | Module de C10 (unité) |  |  | 0.21999
Vitesse (%) | 80
Commentaire

## HCMQCM021V2_pos3ap2
Bench Number | 91 | Valeurs dipôlaires en Teslas (signal absolu mesuré par la bobine externe corrigé de la dérive de l'électronique)
Magnet Name | hcmqcm021v2 | (b1,sb1, a1,sa1) créé par le décentrement de la taupe (=[Babs(+I)-Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -6.0082e-05 | 1.1115e-07 | -0.00010863 | 2.5343e-07
Magnet Type | 2 | (b1,sb1, a1,sa1) issu des champs constants/externes (=[Babs(+I)+Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -3.4168e-06 | 2.1743e-07 | 3.5036e-07 | 7.2707e-08
Aperture Number | 2 | Valeurs quadripolaires: b2 (T), a2 (T), sc2 (T), q Y_top codeur (mrad) | [6 empty] | 0.0039694 | 6.662e-05 | 9.3839e-08 | 8.3909
GMT Time | 2003-12-01 08:44 |  | Les multipôles exprimés en unité sont rapportés au champ quadripôlaire local (C2= 3.97 mT)
Run Number | 2734 |  | Valeurs mesurées (unité) |  |  | Multipôle |  |  | Valeurs spécifiées (bn, an)
Run Type | manual | bn (normal) | sbn | an (skew) | san |  | Average |  | Uncertainty |  | Standard Deviation
Coil Name | taupe_quadrupole#12 | 0.6124 | 0.013092 | -1.4166 | 0.014284 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1
Rref | 0.017 | 0.64584 | 0.0073613 | 2.2298 | 0.0094656 | 4 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7
Meas Type | cmp | -0.29165 | 0.0045103 | -0.66392 | 0.0046731 | 5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6
Shaft Pos | 3 | 3.644 | 0.0043586 | 0.37446 | 0.0057573 | 6 | 3.925 | 0 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.5
Coil length | 0.7499 | -0.084122 | 0.0039848 | 0.18409 | 0.0045027 | 7 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
Température (bobine) | 18.4204 | 0.17125 | 0.0031485 | 0.26105 | 0.0014901 | 8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Spec Curv (I spécifié) | 12.5 | 0.035422 | 0.0011967 | 0.031627 | 0.0031421 | 9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Angle(horiz./X_top codeur) | 0 | -0.20043 | 0.0022028 | 0.065644 | 0.0026599 | 10 | -0.26 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3
Mid Current (I réel moyen) | 12.5145 | -0.013217 | 0.0018275 | 0.037719 | 0.0014965 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Inclinaison RefMag (niv max) | -0.199 | -0.003449 | 0.0019669 | 0.037139 | 0.0011699 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. Cryostat(ecart niv max) | 23.905 | 0.028351 | 0.00086514 | 0.043486 | 0.0019521 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. carriage (niv min) | -0.278 | -0.1443 | 0.0006137 | 0.016723 | 0.00074482 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dx moyen(mm) | 0.24943 | 0.0035617 | 0.00044586 | -0.0035372 | 0.00047744 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dy moyen(mm) | 0.46943 |  |  | Multipôle refusé (orange) : (av.+unc.+2*STDV)+s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)-s
Analysis Tool | DRI ROT NOR CEL FDW |  |  | Multipôle litigieux (vert): (av.+unc.+2*STDV)-s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)+s
Number of point | 15
q(°) = Angle(verticale,C2) | 0.48076 |  |  |  | VALEURS PRINCIPALES
Nombre Mesure | 10 |  | Module de C2 (mT) |  |  | 3.97 | Module de C6 (unité) |  |  | 3.6632
Sens du courant | +I / -I |  | Module de C3 (unité) |  |  | 1.5433 | Module de C10 (unité) |  |  | 0.21091
Vitesse (%) | 80
Commentaire

## HCMQCM021V2_pos4ap2
Bench Number | 91 | Valeurs dipôlaires en Teslas (signal absolu mesuré par la bobine externe corrigé de la dérive de l'électronique)
Magnet Name | hcmqcm021v2 | (b1,sb1, a1,sa1) créé par le décentrement de la taupe (=[Babs(+I)-Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -9.7996e-05 | 7.7841e-08 | -0.00014382 | 1.506e-07
Magnet Type | 2 | (b1,sb1, a1,sa1) issu des champs constants/externes (=[Babs(+I)+Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -1.8081e-06 | 1.7702e-07 | -2.3569e-06 | 7.41e-08
Aperture Number | 2 | Valeurs quadripolaires: b2 (T), a2 (T), sc2 (T), q Y_top codeur (mrad) | [6 empty] | 0.0039684 | 7.0495e-05 | 6.1562e-08 | 8.8811
GMT Time | 2003-12-01 08:51 |  | Les multipôles exprimés en unité sont rapportés au champ quadripôlaire local (C2= 3.969 mT)
Run Number | 2734 |  | Valeurs mesurées (unité) |  |  | Multipôle |  |  | Valeurs spécifiées (bn, an)
Run Type | manual | bn (normal) | sbn | an (skew) | san |  | Average |  | Uncertainty |  | Standard Deviation
Coil Name | taupe_quadrupole#12 | 0.50062 | 0.014566 | -2.5636 | 0.012458 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1
Rref | 0.017 | 0.015563 | 0.014364 | 1.1142 | 0.0086768 | 4 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7
Meas Type | cmp | -0.38962 | 0.0053617 | -0.771 | 0.0014034 | 5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6
Shaft Pos | 4 | 3.6378 | 0.0033914 | 0.31802 | 0.004732 | 6 | 3.925 | 0 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.5
Coil length | 0.7499 | 0.053315 | 0.0060981 | -0.0056728 | 0.0027536 | 7 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
Température (bobine) | 18.1396 | 0.17594 | 0.0039074 | 0.31659 | 0.00405 | 8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Spec Curv (I spécifié) | 12.5 | 0.0025371 | 0.0030544 | 0.0061783 | 0.0035331 | 9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Angle(horiz./X_top codeur) | 0 | -0.16913 | 0.0018224 | -0.034347 | 0.0019209 | 10 | -0.26 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3
Mid Current (I réel moyen) | 12.5145 | -0.0053578 | 0.0012386 | 0.03929 | 0.00065951 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Inclinaison RefMag (niv max) | 0.388 | -0.0025349 | 0.0014858 | 0.059325 | 0.0019701 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. Cryostat(ecart niv max) | -4.578 | 0.038626 | 0.0014146 | 0.053437 | 0.0015415 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. carriage (niv min) | -0.299 | -0.14456 | 0.00038055 | 0.005314 | 0.00043217 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dx moyen(mm) | 0.40873 | 0.0015639 | 0.00095654 | -0.0031754 | 0.00086482 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dy moyen(mm) | 0.62334 |  |  | Multipôle refusé (orange) : (av.+unc.+2*STDV)+s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)-s
Analysis Tool | DRI ROT NOR CEL FDW |  |  | Multipôle litigieux (vert): (av.+unc.+2*STDV)-s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)+s
Number of point | 15
q(°) = Angle(verticale,C2) | 0.50885 |  |  |  | VALEURS PRINCIPALES
Nombre Mesure | 10 |  | Module de C2 (mT) |  |  | 3.969 | Module de C6 (unité) |  |  | 3.6516
Sens du courant | +I / -I |  | Module de C3 (unité) |  |  | 2.6121 | Module de C10 (unité) |  |  | 0.17258
Vitesse (%) | 80
Commentaire

## HCMQCM021V2_pos5ap2
Bench Number | 91 | Valeurs dipôlaires en Teslas (signal absolu mesuré par la bobine externe corrigé de la dérive de l'électronique)
Magnet Name | hcmqcm021v2 | (b1,sb1, a1,sa1) créé par le décentrement de la taupe (=[Babs(+I)-Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -6.4177e-05 | 2.067e-07 | -7.9873e-05 | 1.0416e-07
Magnet Type | 2 | (b1,sb1, a1,sa1) issu des champs constants/externes (=[Babs(+I)+Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -8.0233e-06 | 1.1442e-07 | 5.139e-07 | 1.5758e-07
Aperture Number | 2 | Valeurs quadripolaires: b2 (T), a2 (T), sc2 (T), q Y_top codeur (mrad) | [6 empty] | 0.0021097 | 4.2812e-05 | 4.6079e-08 | 10.1451
GMT Time | 2003-12-01 08:57 |  | Les multipôles exprimés en unité sont rapportés au champ quadripôlaire local (C2= 2.11 mT)
Run Number | 2734 |  | Valeurs mesurées (unité) |  |  | Multipôle |  |  | Valeurs spécifiées (bn, an)
Run Type | manual | bn (normal) | sbn | an (skew) | san |  | Average |  | Uncertainty |  | Standard Deviation
Coil Name | taupe_quadrupole#12 | 1.6995 | 0.026508 | -11.4896 | 0.015698 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1
Rref | 0.017 | -0.96973 | 0.016461 | 2.623 | 0.015635 | 4 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7
Meas Type | cmp | -0.81419 | 0.0081269 | 0.086599 | 0.0061515 | 5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6
Shaft Pos | 5 | 14.3221 | 0.00749 | 1.2851 | 0.0078391 | 6 | 3.925 | 0 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.5
Coil length | 0.7499 | 0.13427 | 0.0069674 | -0.47505 | 0.0080405 | 7 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
Température (bobine) | 17.9108 | -0.011406 | 0.005411 | 0.18322 | 0.0029341 | 8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Spec Curv (I spécifié) | 12.5 | -0.0083958 | 0.0015074 | 0.053728 | 0.0028013 | 9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Angle(horiz./X_top codeur) | 0 | -0.36737 | 0.003335 | 0.19155 | 0.002274 | 10 | -0.26 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3
Mid Current (I réel moyen) | 12.5145 | 0.0063431 | 0.0014566 | 0.001525 | 0.0038209 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Inclinaison RefMag (niv max) | -0.298 | -0.018245 | 0.00017267 | 0.029872 | 0.0019074 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. Cryostat(ecart niv max) | 28.992 | 0.021988 | 0.0020721 | 0.041477 | 0.0023952 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. carriage (niv min) | -0.392 | -0.13054 | 0.00084024 | -0.016676 | 0.0016827 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dx moyen(mm) | 0.50391 | 0.0028769 | 0.0013789 | -0.0002178 | 0.0015639 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dy moyen(mm) | 0.6538 |  |  | Multipôle refusé (orange) : (av.+unc.+2*STDV)+s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)-s
Analysis Tool | DRI ROT NOR CEL FDW |  |  | Multipôle litigieux (vert): (av.+unc.+2*STDV)-s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)+s
Number of point | 15
q(°) = Angle(verticale,C2) | 0.58127 |  |  |  | VALEURS PRINCIPALES
Nombre Mesure | 10 |  | Module de C2 (mT) |  |  | 2.1101 | Module de C6 (unité) |  |  | 14.3796
Sens du courant | +I / -I |  | Module de C3 (unité) |  |  | 11.6146 | Module de C10 (unité) |  |  | 0.41431
Vitesse (%) | 80
Commentaire

## Lmag_hcmqcm021v2_AP2
Fichiers | HCMQCM021V2_pos1ap2 | HCMQCM021V2_pos2ap2 | HCMQCM021V2_pos3ap2 | HCMQCM021V2_pos4ap2 | HCMQCM021V2_pos5ap2 | Long. mag (m)
C2 (mT) | 2.4748 | 3.9708 | 3.97 | 3.969 | 2.1101 | 3.1158
Mutipôles | Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5 | Intégrales
b3 | -0.1598 | 0.30208 | 0.6124 | 0.50062 | 1.6995 | 0.53401
b4 | 0.15835 | -0.19216 | 0.64584 | 0.015563 | -0.96973 | 0.01263
b5 | 0.22028 | 0.10844 | -0.29165 | -0.38962 | -0.81419 | -0.20895
b6 | 3.9929 | 2.9658 | 3.644 | 3.6378 | 14.3221 | 4.8976
b7 | 0.12815 | -0.026792 | -0.084122 | 0.053315 | 0.13427 | 0.022537
b8 | -0.072302 | -0.083928 | 0.17125 | 0.17594 | -0.011406 | 0.051043
b9 | -0.021014 | -0.025541 | 0.035422 | 0.0025371 | -0.0083958 | -0.0012397
b10 | -0.39854 | -0.21858 | -0.20043 | -0.16913 | -0.36737 | -0.24835
b11 | 0.0018453 | 0.0097735 | -0.013217 | -0.0053578 | 0.0063431 | -0.0010292
b12 | 0.0055471 | 0.0016048 | -0.003449 | -0.0025349 | -0.018245 | -0.0025556
b13 | 0.025404 | 0.005408 | 0.028351 | 0.038626 | 0.021988 | 0.024044
b14 | -0.16936 | -0.12809 | -0.1443 | -0.14456 | -0.13054 | -0.14246
b15 | -0.0024677 | 0.0034364 | 0.0035617 | 0.0015639 | 0.0028769 | 0.0020586
a3 | -2.4316 | -0.11584 | -1.4166 | -2.5636 | -11.4896 | -2.8204
a4 | 0.2919 | 3.5201 | 2.2298 | 1.1142 | 2.623 | 2.0315
a5 | -0.0014115 | -0.33824 | -0.66392 | -0.771 | 0.086599 | -0.41587
a6 | 0.099369 | -0.28336 | 0.37446 | 0.31802 | 1.2851 | 0.27774
a7 | 0.10484 | 0.10722 | 0.18409 | -0.0056728 | -0.47505 | 0.023711
a8 | 0.048697 | 0.32764 | 0.26105 | 0.31659 | 0.18322 | 0.24863
a9 | -0.017996 | 0.050979 | 0.031627 | 0.0061783 | 0.053728 | 0.025544
a10 | 0.038782 | -0.024852 | 0.065644 | -0.034347 | 0.19155 | 0.031875
a11 | 0.037767 | 0.0018598 | 0.037719 | 0.03929 | 0.001525 | 0.024842
a12 | 0.00214 | 0.027031 | 0.037139 | 0.059325 | 0.029872 | 0.033863
a13 | 0.028946 | 0.04728 | 0.043486 | 0.053437 | 0.041477 | 0.044355
a14 | 0.010512 | 0.01471 | 0.016723 | 0.005314 | -0.016676 | 0.0082886
a15 | 0.00011059 | -0.0028923 | -0.0035372 | -0.0031754 | -0.0002178 | -0.002323
Angle[Horiz,C2](°) | 0.44283 | 0.50296 | 0.48076 | 0.50885 | 0.58127 | Gradient (T/m)
Temp. taupe (°C) | 19.046 | 18.7317 | 18.4204 | 18.1396 | 17.9108 | 221.76
Niv. moyen (mrad) | -0.409 | 0.202 | -0.2385 | 0.0445 | -0.345 | C2,moyen=3.97
Intégrale(Cn) = Sum(Cn,pos=[1,5])/(Sum(C2,pos=[1,5]) | [5 empty] | Gradient = C2,moyen/Rref*(11870/Spec_curv)
C2,moyen(mT) = (C2,pos2+C2,pos3+C2,pos4)/3 Long_mag = Intégrale(C2)/C2,moyen*.7499 [Cn,x(T) = cn,x(unit)*C2,x(T)]
Taupe : | taupe_quadrupole#12