## Sommaire
Jour | vit-esse | I(A) | NB mesures | Posi-tion | N° fich. Originel | N° fich. Epuré | N° run | NOM Fich.res | NOM Fich.raw | Observation | Nombre de fichiers | 12
25/08/99 | 80 | ±12.5 | 5 | 5 |  |  | 4522 | T45221018res.xls |  | Pos1, Ouv gauche, trigo, +MSCB(1Qlib)-MO=>courant entrant par B=> defocusing
25/08/99 | 80 | ±12.5 | 5 | 4 |  |  | 4522 | T45221025res.xls |  | Pos2, Ouv gauche, trigo, +MSCB(1Qlib)-MO=>courant entrant par B=> defocusing
25/08/99 | 80 | ±12.5 | 5 | 3 |  |  | 4522 | T45221036res.xls |  | Pos3, Ouv gauche, trigo, +MSCB(1Qlib)-MO=>courant entrant par B=> defocusing
25/08/99 | 80 | ±12.5 | 5 | 2 |  |  | 4522 | T45221042res.xls |  | Pos4, Ouv gauche, trigo, +MSCB(1Qlib)-MO=>courant entrant par B=> defocusing
25/08/99 | 80 | ±12.5 | 5 | 1 |  |  | 4522 | T45221048res.xls |  | Pos5, Ouv gauche, trigo, +MSCB(1Qlib)-MO=>courant entrant par B=> defocusing
Lmag_SSS3_reoriente_V1 : Valeurs intégrales calculées avec les fichiers: T45221018res+T45221025res+T45221036res+T45221042res+T45221048res
25/08/99 | 80 | ±12.5 | 5 | 5 |  |  | 4534 | T45341325res.xls |  | Ouv droite,+I(rouge) sur MSCB(=1QRIB)=> aimant focusing, sens trigo, Pos1
25/08/99 | 80 | ±12.5 | 5 | 4 |  |  | 4534 | T45341333res.xls |  | Ouv droite,+I(rouge) sur MSCB(=1QRIB)=> aimant focusing, sens trigo, Pos2
25/08/99 | 80 | ±12.5 | 5 | 3 |  |  | 4534 | T45341340res.xls |  | Ouv droite,+I(rouge) sur MSCB(=1QRIB)=> aimant focusing, sens trigo, Pos3
25/08/99 | 80 | ±12.5 | 5 | 2 |  |  | 4534 | T45341347res.xls |  | Ouv droite,+I(rouge) sur MSCB(=1QRIB)=> aimant focusing, sens trigo, Pos4
25/08/99 | 80 | ±12.5 | 5 | 1 |  |  | 4534 | T45341353res.xls |  | Ouv droite,+I(rouge) sur MSCB(=1QRIB)=> aimant focusing, sens trigo, Pos5
Lmag_SSS3_reoriente_V2 : Valeurs intégrales calculées avec les fichiers: T45341325res+T45341333res+T45341340res+T45341347res+T45341353res

## T45221018res.xls
Bench Number | 0 | Valeurs dipôlaires en Teslas (signal absolu mesuré par la bobine externe corrigé de la dérive de l'électronique)
Magnet Name | sss3la | (b1,sb1, a1,sa1) créé par le décentrement de la taupe (=[Babs(+I)-Babs(-I)]/2) | [6 empty] | 3.8584e-05 | 1.4975e-07 | 0.00015725 | 1.7679e-07
Magnet Type | 1 | (b1,sb1, a1,sa1) issu des champs constants/externes (=[Babs(+I)+Babs(-I)]/2) | [6 empty] | 5.0503e-06 | 1.173e-07 | -4.531e-06 | 1.5587e-07
Aperture Number | 1 | Valeurs quadripolaires: b2 (T), a2 (T), sc2 (T), q top codeur (mrad) | [6 empty] | 0.0023954 | 0.00020949 | 7.2049e-08 | 43.616
GMT Time | 1999-08-25 10:19 |  | Les multipôles exprimés en unité sont rapportés au champ quadripôlaire local (C2= 2.405 mT)
Run Number | 4522 |  | Valeurs mesurées (unité) |  |  | Multipôle |  |  | Valeurs spécifiées (bn, an)
Run Type | manual | bn (normal) | sbn | an (skew) | san |  | Average |  | Uncertainty |  | Standard Deviation
Coil Name | saclay 1 | 7.3023 | 0.02442 | 8.9068 | 0.03336 | 3 | 0.017 | 0 | 0.51 | 0.51 | 0.85 | 0.85
Rref | 0.017 | -0.22812 | 0.040589 | -2.8325 | 0.041008 | 4 | 0 | 0 | 0.578 | 0.578 | 0.289 | 0.289
Meas Type | cmp | -1.6665 | 0.010763 | 1.7729 | 0.014509 | 5 | 0 | 0 | 0.246 | 0.246 | 0.231 | 0.187
Shaft Pos (pos_origine= 1) | 5 | 13.0912 | 0.0056294 | 2.4111 | 0.01045 | 6 | 3.925 | 0 | 0.251 | 0.251 | 0.418 | 0.418
Coil length | 0.7499 | -0.016542 | 0.006439 | 0.60744 | 0.0037629 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.142 | 0.142
Température (bobine) | 23.9838 | -0.14174 | 0.0040482 | -0.10053 | 0.0081793 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.241 | 0.241
Spec Curv (I spécifié) | 12.5 | 0.044451 | 0.0050983 | 0.069799 | 0.0036588 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41 | 0.41
Angle(horizontal/top codeur) | 0 | -0.28504 | 0.00090619 | 0.13037 | 0.0062711 | 10 | -0.209 | 0 | 0.698 | 0 | 0.349 | 0.349
Mid Current (I réel moyen) | 12.5096 | -0.024581 | 0.0026068 | 0.014844 | 0.001457 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.237 | 0.237
Inclinaison RefMag (niv max) | -0.333 | -0.021302 | 0.0018261 | 0.011829 | 0.0015142 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Incli. Cryostat(ecart niv max) | 13.733 | -0.0062528 | 0.0017879 | 0.08633 | 0.0021857 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Incli. carriage (niv min) | -0.397 | -0.10744 | 0.001347 | -0.0289 | 0.0019693 | 14 | 0.058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dx moyen(mm) | 0.36848 | 0.0067918 | 0.0015177 | 0.003054 | 0.00085715 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dy moyen(mm) | 1.0838 |  |  | Multipôle refusé (orange) : (av.+unc.+3*STDV)+s < multipôle < (av.-unc.-3*STDV)-s
Analysis Tool | DRI ROT NOR CEL FDW |  |  | Multipôle litigieux (vert): (av.+unc.+3*STDV)-s < multipôle < (av.-unc.-3*STDV)+s
Number of point | 15
q(°) = Angle(horizontale,C2) | -2.499 |  |  |  | VALEURS PRINCIPALES
Nombre Mesure | 10 |  | Module de C2 (mT) |  |  | 2.4045 | Module de C6 (unité) |  |  | 13.3114
Sens du courant | +I / -I |  | Module de C3 (unité) |  |  | 11.5176 | Module de C10 (unité) |  |  | 0.31344
Vitesse (%) | 80 | Mesure d'origine+rotation inversée+extremité opposée
Commentaire | Pos1, Ouv gauche, trigo, +MSCB(1Qlib)-MO=>courant entrant par B=> defocusing

## T45221025res.xls
Bench Number | 0 | Valeurs dipôlaires en Teslas (signal absolu mesuré par la bobine externe corrigé de la dérive de l'électronique)
Magnet Name | sss3la | (b1,sb1, a1,sa1) créé par le décentrement de la taupe (=[Babs(+I)-Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -1.9109e-05 | 7.6441e-08 | 0.00013489 | 2.1973e-07
Magnet Type | 1 | (b1,sb1, a1,sa1) issu des champs constants/externes (=[Babs(+I)+Babs(-I)]/2) | [6 empty] | 2.2091e-06 | 5.4492e-08 | -2.4121e-06 | 2.274e-07
Aperture Number | 1 | Valeurs quadripolaires: b2 (T), a2 (T), sc2 (T), q top codeur (mrad) | [6 empty] | 0.0039524 | 0.0003523 | 5.4698e-08 | 44.4493
GMT Time | 1999-08-25 10:25 |  | Les multipôles exprimés en unité sont rapportés au champ quadripôlaire local (C2= 3.968 mT)
Run Number | 4522 |  | Valeurs mesurées (unité) |  |  | Multipôle |  |  | Valeurs spécifiées (bn, an)
Run Type | manual | bn (normal) | sbn | an (skew) | san |  | Average |  | Uncertainty |  | Standard Deviation
Coil Name | saclay 1 | 3.2502 | 0.01431 | 2.9843 | 0.011368 | 3 | 0.017 | 0 | 0.51 | 0.51 | 0.85 | 0.85
Rref | 0.017 | 0.3743 | 0.015352 | -3.3749 | 0.013617 | 4 | 0 | 0 | 0.578 | 0.578 | 0.289 | 0.289
Meas Type | cmp | -0.71851 | 0.0054451 | 0.57829 | 0.0038828 | 5 | 0 | 0 | 0.246 | 0.246 | 0.231 | 0.187
Shaft Pos (pos_origine= 2) | 4 | 5.8074 | 0.003318 | 0.40227 | 0.0057798 | 6 | 3.925 | 0 | 0.251 | 0.251 | 0.418 | 0.418
Coil length | 0.7499 | 0.0062412 | 0.0033708 | -0.056233 | 0.0044486 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.142 | 0.142
Température (bobine) | 24.0906 | -0.069362 | 0.0044226 | -0.01387 | 0.0026692 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.241 | 0.241
Spec Curv (I spécifié) | 12.5 | 0.019351 | 0.0029862 | 0.011386 | 0.0013909 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41 | 0.41
Angle(horizontal/top codeur) | 0 | -0.05596 | 0.0014538 | 0.0071825 | 0.0016016 | 10 | -0.209 | 0 | 0.698 | 0 | 0.349 | 0.349
Mid Current (I réel moyen) | 12.5096 | -0.027454 | 0.0015627 | -0.0090944 | 0.0016751 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.237 | 0.237
Inclinaison RefMag (niv max) | 0 | -0.0062211 | 0.0015153 | 0.002872 | 0.0015121 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Incli. Cryostat(ecart niv max) | 35.604 | -0.012128 | 0.0013089 | 0.05096 | 0.00063391 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Incli. carriage (niv min) | -0.146 | -0.16547 | 0.00066144 | -0.016874 | 0.0006388 | 14 | 0.058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dx moyen(mm) | -0.030245 | 0.0011899 | 0.00041517 | 0.00056614 | 0.00061728 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dy moyen(mm) | 0.58287 |  |  | Multipôle refusé (orange) : (av.+unc.+3*STDV)+s < multipôle < (av.-unc.-3*STDV)-s
Analysis Tool | DRI ROT NOR CEL FDW |  |  | Multipôle litigieux (vert): (av.+unc.+3*STDV)-s < multipôle < (av.-unc.-3*STDV)+s
Number of point | 15
q(°) = Angle(horizontale,C2) | -2.5468 |  |  |  | VALEURS PRINCIPALES
Nombre Mesure | 10 |  | Module de C2 (mT) |  |  | 3.9681 | Module de C6 (unité) |  |  | 5.8213
Sens du courant | +I / -I |  | Module de C3 (unité) |  |  | 4.4125 | Module de C10 (unité) |  |  | 0.05642
Vitesse (%) | 80 | Mesure d'origine+rotation inversée+extremité opposée
Commentaire | Pos2, Ouv gauche, trigo, +MSCB(1Qlib)-MO=>courant entrant par B=> defocusing

## T45221036res.xls
Bench Number | 0 | Valeurs dipôlaires en Teslas (signal absolu mesuré par la bobine externe corrigé de la dérive de l'électronique)
Magnet Name | sss3la | (b1,sb1, a1,sa1) créé par le décentrement de la taupe (=[Babs(+I)-Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -1.7675e-05 | 1.1911e-07 | 0.0001395 | 3.2048e-07
Magnet Type | 1 | (b1,sb1, a1,sa1) issu des champs constants/externes (=[Babs(+I)+Babs(-I)]/2) | [6 empty] | 9.4476e-07 | 1.3245e-07 | -1.8195e-06 | 2.5801e-07
Aperture Number | 1 | Valeurs quadripolaires: b2 (T), a2 (T), sc2 (T), q top codeur (mrad) | [6 empty] | 0.0039527 | 0.00035036 | 9.5591e-08 | 44.203
GMT Time | 1999-08-25 10:37 |  | Les multipôles exprimés en unité sont rapportés au champ quadripôlaire local (C2= 3.968 mT)
Run Number | 4522 |  | Valeurs mesurées (unité) |  |  | Multipôle |  |  | Valeurs spécifiées (bn, an)
Run Type | manual | bn (normal) | sbn | an (skew) | san |  | Average |  | Uncertainty |  | Standard Deviation
Coil Name | saclay 1 | 4.1491 | 0.011408 | 3.203 | 0.013312 | 3 | 0.017 | 0 | 0.51 | 0.51 | 0.85 | 0.85
Rref | 0.017 | 0.11235 | 0.022998 | -2.8559 | 0.015116 | 4 | 0 | 0 | 0.578 | 0.578 | 0.289 | 0.289
Meas Type | cmp | -0.76984 | 0.0076636 | 0.96731 | 0.0047661 | 5 | 0 | 0 | 0.246 | 0.246 | 0.231 | 0.187
Shaft Pos (pos_origine= 3) | 3 | 5.8561 | 0.0037229 | 0.25399 | 0.0029093 | 6 | 3.925 | 0 | 0.251 | 0.251 | 0.418 | 0.418
Coil length | 0.7499 | 0.074363 | 0.0032072 | -0.103 | 0.0032462 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.142 | 0.142
Température (bobine) | 24.2645 | -0.071542 | 0.0037078 | 0.066008 | 0.0015235 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.241 | 0.241
Spec Curv (I spécifié) | 12.5 | -0.015596 | 0.0031561 | 0.015834 | 0.002775 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41 | 0.41
Angle(horizontal/top codeur) | 0 | -0.075859 | 0.0018721 | -0.0062342 | 0.0026109 | 10 | -0.209 | 0 | 0.698 | 0 | 0.349 | 0.349
Mid Current (I réel moyen) | 12.5098 | -0.02201 | 0.00084771 | -0.00059889 | 0.0017138 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.237 | 0.237
Inclinaison RefMag (niv max) | 0 | -0.0028045 | 0.00049641 | 0.00087531 | 0.00088739 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Incli. Cryostat(ecart niv max) | -34.078 | -0.013668 | 0.00056022 | 0.048478 | 0.0010961 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Incli. carriage (niv min) | -0.296 | -0.16585 | 0.00073692 | -0.01595 | 0.00021982 | 14 | 0.058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dx moyen(mm) | -0.022677 | 0.00080237 | 0.00069711 | 0.00069492 | 0.00065165 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dy moyen(mm) | 0.60196 |  |  | Multipôle refusé (orange) : (av.+unc.+3*STDV)+s < multipôle < (av.-unc.-3*STDV)-s
Analysis Tool | DRI ROT NOR CEL FDW |  |  | Multipôle litigieux (vert): (av.+unc.+3*STDV)-s < multipôle < (av.-unc.-3*STDV)+s
Number of point | 15
q(°) = Angle(horizontale,C2) | -2.5468 |  |  |  | VALEURS PRINCIPALES
Nombre Mesure | 10 |  | Module de C2 (mT) |  |  | 3.9682 | Module de C6 (unité) |  |  | 5.8616
Sens du courant | +I / -I |  | Module de C3 (unité) |  |  | 5.2416 | Module de C10 (unité) |  |  | 0.076114
Vitesse (%) | 80 | Mesure d'origine+rotation inversée+extremité opposée
Commentaire | Pos3, Ouv gauche, trigo, +MSCB(1Qlib)-MO=>courant entrant par B=> defocusing

## T45221042res.xls
Bench Number | 0 | Valeurs dipôlaires en Teslas (signal absolu mesuré par la bobine externe corrigé de la dérive de l'électronique)
Magnet Name | sss3la | (b1,sb1, a1,sa1) créé par le décentrement de la taupe (=[Babs(+I)-Babs(-I)]/2) | [6 empty] | 1.1624e-05 | 1.9876e-07 | 0.00018814 | 3.0437e-07
Magnet Type | 1 | (b1,sb1, a1,sa1) issu des champs constants/externes (=[Babs(+I)+Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -4.1771e-07 | 8.0389e-08 | -2.8848e-06 | 3.3356e-07
Aperture Number | 1 | Valeurs quadripolaires: b2 (T), a2 (T), sc2 (T), q top codeur (mrad) | [6 empty] | 0.003953 | 0.0003544 | 1.1778e-07 | 44.7076
GMT Time | 1999-08-25 10:43 |  | Les multipôles exprimés en unité sont rapportés au champ quadripôlaire local (C2= 3.969 mT)
Run Number | 4522 |  | Valeurs mesurées (unité) |  |  | Multipôle |  |  | Valeurs spécifiées (bn, an)
Run Type | manual | bn (normal) | sbn | an (skew) | san |  | Average |  | Uncertainty |  | Standard Deviation
Coil Name | saclay 1 | 3.4062 | 0.018546 | 2.4758 | 0.011128 | 3 | 0.017 | 0 | 0.51 | 0.51 | 0.85 | 0.85
Rref | 0.017 | 0.19936 | 0.0087413 | -3.1054 | 0.020166 | 4 | 0 | 0 | 0.578 | 0.578 | 0.289 | 0.289
Meas Type | cmp | -0.89464 | 0.0076987 | 0.51739 | 0.0032455 | 5 | 0 | 0 | 0.246 | 0.246 | 0.231 | 0.187
Shaft Pos (pos_origine= 4) | 2 | 5.867 | 0.0032192 | 0.60709 | 0.005813 | 6 | 3.925 | 0 | 0.251 | 0.251 | 0.418 | 0.418
Coil length | 0.7499 | 0.051444 | 0.0029308 | -0.15049 | 0.0011674 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.142 | 0.142
Température (bobine) | 24.3378 | -0.075093 | 0.0017886 | 0.015417 | 0.002767 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.241 | 0.241
Spec Curv (I spécifié) | 12.5 | -0.05228 | 0.0012073 | -0.021446 | 0.0037301 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41 | 0.41
Angle(horizontal/top codeur) | 0 | -0.080839 | 0.0014995 | 0.041536 | 0.0019841 | 10 | -0.209 | 0 | 0.698 | 0 | 0.349 | 0.349
Mid Current (I réel moyen) | 12.5097 | -0.015946 | 0.0026514 | -0.0122 | 0.0011277 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.237 | 0.237
Inclinaison RefMag (niv max) | 0.02 | -0.0085287 | 0.0015921 | 0.010042 | 0.00353 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Incli. Cryostat(ecart niv max) | 67.139 | -0.0040974 | 0.0015455 | 0.066119 | 0.0007345 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Incli. carriage (niv min) | -0.148 | -0.16762 | 0.00074416 | -0.011905 | 0.0013242 | 14 | 0.058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dx moyen(mm) | 0.12153 | 0.00045548 | 0.00040791 | 0.0040939 | 0.00070585 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dy moyen(mm) | 0.79822 |  |  | Multipôle refusé (orange) : (av.+unc.+3*STDV)+s < multipôle < (av.-unc.-3*STDV)-s
Analysis Tool | DRI ROT NOR CEL FDW |  |  | Multipôle litigieux (vert): (av.+unc.+3*STDV)-s < multipôle < (av.-unc.-3*STDV)+s
Number of point | 15
q(°) = Angle(horizontale,C2) | -2.5468 |  |  |  | VALEURS PRINCIPALES
Nombre Mesure | 10 |  | Module de C2 (mT) |  |  | 3.9688 | Module de C6 (unité) |  |  | 5.8983
Sens du courant | +I / -I |  | Module de C3 (unité) |  |  | 4.2109 | Module de C10 (unité) |  |  | 0.090886
Vitesse (%) | 80 | Mesure d'origine+rotation inversée+extremité opposée
Commentaire | Pos4, Ouv gauche, trigo, +MSCB(1Qlib)-MO=>courant entrant par B=> defocusing

## T45221048res.xls
Bench Number | 0 | Valeurs dipôlaires en Teslas (signal absolu mesuré par la bobine externe corrigé de la dérive de l'électronique)
Magnet Name | sss3la | (b1,sb1, a1,sa1) créé par le décentrement de la taupe (=[Babs(+I)-Babs(-I)]/2) | [6 empty] | 2.5836e-06 | 5.1832e-08 | 0.00012021 | 1.8651e-07
Magnet Type | 1 | (b1,sb1, a1,sa1) issu des champs constants/externes (=[Babs(+I)+Babs(-I)]/2) | [6 empty] | 1.3804e-05 | 8.8649e-08 | -7.4312e-07 | 2.7115e-07
Aperture Number | 1 | Valeurs quadripolaires: b2 (T), a2 (T), sc2 (T), q top codeur (mrad) | [6 empty] | 0.0021672 | 0.00019528 | 8.9894e-08 | 44.9311
GMT Time | 1999-08-25 10:49 |  | Les multipôles exprimés en unité sont rapportés au champ quadripôlaire local (C2= 2.176 mT)
Run Number | 4522 |  | Valeurs mesurées (unité) |  |  | Multipôle |  |  | Valeurs spécifiées (bn, an)
Run Type | manual | bn (normal) | sbn | an (skew) | san |  | Average |  | Uncertainty |  | Standard Deviation
Coil Name | saclay 1 | 1.3593 | 0.022909 | 3.5722 | 0.035151 | 3 | 0.017 | 0 | 0.51 | 0.51 | 0.85 | 0.85
Rref | 0.017 | 0.66136 | 0.022909 | -1.8962 | 0.028872 | 4 | 0 | 0 | 0.578 | 0.578 | 0.289 | 0.289
Meas Type | cmp | -0.71509 | 0.0073615 | 0.3376 | 0.013519 | 5 | 0 | 0 | 0.246 | 0.246 | 0.231 | 0.187
Shaft Pos (pos_origine= 5) | 1 | 4.5809 | 0.0095122 | 0.58563 | 0.011809 | 6 | 3.925 | 0 | 0.251 | 0.251 | 0.418 | 0.418
Coil length | 0.7499 | -0.029449 | 0.0023104 | -0.12917 | 0.0058709 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.142 | 0.142
Température (bobine) | 24.4141 | -0.1199 | 0.0067936 | -0.11765 | 0.0057766 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.241 | 0.241
Spec Curv (I spécifié) | 12.5 | -0.0046127 | 0.0024703 | 0.057636 | 0.0056905 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41 | 0.41
Angle(horizontal/top codeur) | 0 | -0.3652 | 0.0016889 | 0.087217 | 0.0021714 | 10 | -0.209 | 0 | 0.698 | 0 | 0.349 | 0.349
Mid Current (I réel moyen) | 12.5097 | -0.043509 | 0.0023841 | -0.017828 | 0.0021347 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.237 | 0.237
Inclinaison RefMag (niv max) | 0.099 | -0.026828 | 0.0020382 | 0.012262 | 0.0017345 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Incli. Cryostat(ecart niv max) | -21.871 | -0.0078855 | 0.0012953 | 0.076437 | 0.00070125 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Incli. carriage (niv min) | -0.08 | -0.16869 | 0.0019031 | -0.013918 | 0.0013178 | 14 | 0.058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dx moyen(mm) | 0.10435 | 4.1799e-05 | 0.0012439 | 0.0011674 | 0.00093332 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dy moyen(mm) | 0.93363 |  |  | Multipôle refusé (orange) : (av.+unc.+3*STDV)+s < multipôle < (av.-unc.-3*STDV)-s
Analysis Tool | DRI ROT NOR CEL FDW |  |  | Multipôle litigieux (vert): (av.+unc.+3*STDV)-s < multipôle < (av.-unc.-3*STDV)+s
Number of point | 15
q(°) = Angle(horizontale,C2) | -2.5468 |  |  |  | VALEURS PRINCIPALES
Nombre Mesure | 10 |  | Module de C2 (mT) |  |  | 2.176 | Module de C6 (unité) |  |  | 4.6182
Sens du courant | +I / -I |  | Module de C3 (unité) |  |  | 3.8221 | Module de C10 (unité) |  |  | 0.37547
Vitesse (%) | 80 | Mesure d'origine+rotation inversée+extremité opposée
Commentaire | Pos5, Ouv gauche, trigo, +MSCB(1Qlib)-MO=>courant entrant par B=> defocusing

## Lmag_SSS3_reoriente_V1
Fichiers | T45221048res.xls | T45221042res.xls | T45221036res.xls | T45221025res.xls | T45221018res.xls | Long. mag (m) | Sum(C2) | Valeurs integrales
C2 (mT) | 2.176 | 3.9688 | 3.9682 | 3.9681 | 2.4045 | 3.1153 | 16.4857 | selon H2/Hn
Mutipôles | Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5 | Intégrales | Sum(Cn)*10^4 |  | I/G=5*.750/Lmag | Ezio + PH : Check integral | Ezio + Per : Straight Part
b3 | 1.3593 | 3.4062 | 4.1491 | 3.2502 | 7.3023 | 3.1951 | 63.3969 | 3.8456 | 1.2036 | 3.8456 | 3.6018
b4 | 0.66136 | 0.19936 | 0.11235 | 0.3743 | -0.22812 | 0.18209 | 3.6129 | 0.21916 | 1.2036 | 0.21916 | 0.22867
b5 | -0.71509 | -0.89464 | -0.76984 | -0.71851 | -1.6665 | -0.75698 | -15.0199 | -0.91109 | 1.2036 | -0.91109 | -0.79433
b6 | 4.5809 | 5.867 | 5.8561 | 5.8074 | 13.0912 | 5.5949 | 111.0142 | 6.734 | 1.2036 | 6.734 | 5.8435
b7 | -0.029449 | 0.051444 | 0.074363 | 0.0062412 | -0.016542 | 0.021176 | 0.42017 | 0.025487 | 1.2036 | 0.025487 | 0.044016
b8 | -0.1199 | -0.075093 | -0.071542 | -0.069362 | -0.14174 | -0.073526 | -1.4589 | -0.088495 | 1.2036 | -0.088495 | -0.071999
b9 | -0.0046127 | -0.05228 | -0.015596 | 0.019351 | 0.044451 | -0.0048254 | -0.095746 | -0.0058078 | 1.2036 | -0.0058078 | -0.016175
b10 | -0.3652 | -0.080839 | -0.075859 | -0.05596 | -0.28504 | -0.11713 | -2.324 | -0.14097 | 1.2036 | -0.14097 | -0.070886
b11 | -0.043509 | -0.015946 | -0.02201 | -0.027454 | -0.024581 | -0.020832 | -0.41335 | -0.025073 | 1.2036 | -0.025073 | -0.021803
b12 | -0.026828 | -0.0085287 | -0.0028045 | -0.0062211 | -0.021302 | -0.0090345 | -0.17926 | -0.010874 | 1.2036 | -0.010874 | -0.0058514
b13 | -0.0078855 | -0.0040974 | -0.013668 | -0.012128 | -0.0062528 | -0.0076011 | -0.15082 | -0.0091486 | 1.2036 | -0.0091486 | -0.0099647
b14 | -0.16869 | -0.16762 | -0.16585 | -0.16547 | -0.10744 | -0.13131 | -2.6054 | -0.15804 | 1.2036 | -0.15804 | -0.16631
b15 | 4.1799e-05 | 0.00045548 | 0.00080237 | 0.0011899 | 0.0067918 | 0.0013172 | 0.026136 | 0.0015853 | 1.2036 | 0.0015853 | 0.00081592
a3 | 3.5722 | 2.4758 | 3.203 | 2.9843 | 8.9068 | 3.2037 | 63.5682 | 3.856 | 1.2036 | 3.856 | 2.8877
a4 | -1.8962 | -3.1054 | -2.8559 | -3.3749 | -2.8325 | -2.4184 | -47.9866 | -2.9108 | 1.2036 | -2.9108 | -3.1121
a5 | 0.3376 | 0.51739 | 0.96731 | 0.57829 | 1.7729 | 0.66446 | 13.1843 | 0.79974 | 1.2036 | 0.79974 | 0.68766
a6 | 0.58563 | 0.60709 | 0.25399 | 0.40227 | 2.4111 | 0.60908 | 12.0854 | 0.73308 | 1.2036 | 0.73308 | 0.42112
a7 | -0.12917 | -0.15049 | -0.103 | -0.056233 | 0.60744 | -0.0024983 | -0.04957 | -0.0030069 | 1.2036 | -0.0030069 | -0.10324
a8 | -0.11765 | 0.015417 | 0.066008 | -0.01387 | -0.10053 | -0.011574 | -0.22965 | -0.01393 | 1.2036 | -0.01393 | 0.022518
a9 | 0.057636 | -0.021446 | 0.015834 | 0.011386 | 0.069799 | 0.015934 | 0.31615 | 0.019177 | 1.2036 | 0.019177 | 0.001925
a10 | 0.087217 | 0.041536 | -0.0062342 | 0.0071825 | 0.13037 | 0.033861 | 0.67187 | 0.040755 | 1.2036 | 0.040755 | 0.014161
a11 | -0.017828 | -0.0122 | -0.00059889 | -0.0090944 | 0.014844 | -0.0045351 | -0.089985 | -0.0054584 | 1.2036 | -0.0054584 | -0.0072978
a12 | 0.012262 | 0.010042 | 0.00087531 | 0.002872 | 0.011829 | 0.0055363 | 0.10985 | 0.0066635 | 1.2036 | 0.0066635 | 0.0045966
a13 | 0.076437 | 0.066119 | 0.048478 | 0.05096 | 0.08633 | 0.051956 | 1.0309 | 0.062534 | 1.2036 | 0.062534 | 0.055186
a14 | -0.013918 | -0.011905 | -0.01595 | -0.016874 | -0.0289 | -0.013974 | -0.27728 | -0.016819 | 1.2036 | -0.016819 | -0.01491
a15 | 0.0011674 | 0.0040939 | 0.00069492 | 0.00056614 | 0.003054 | 0.0015692 | 0.031136 | 0.0018886 | 1.2036 | 0.0018886 | 0.001785
Angle[Horiz,C2](°) | -2.5468 | -2.5616 | -2.5468 | -2.5468 | -2.499 | Gradient (T/m)
Temp. taupe (°C) | 24.4141 | 24.3378 | 24.2645 | 24.0906 | 23.9838 | 221.67
Niv. moyen (mrad) | 0.0095 | -0.064 | -0.148 | -0.073 | -0.365 | C2,moyen=3.968
Intégrale(Cn) = (Cn,pos1+Cn,pos2+Cn,pos3+Cn,pos4+Cn,pos5)/(5*C2,moyen) | [5 empty] | Gradient = C2,moyen/Rref*(11870/Spec_curv)
C2,moyen(mT) = (C2,pos2+C2,pos3+C2,pos4)/3 Long_mag = 5*Intégrale(C2)*.7499 [Cn,x(T) = cn,x(unit)*C2,x(T)]

## T45341325res.xls
Bench Number | 0 | Valeurs dipôlaires en Teslas (signal absolu mesuré par la bobine externe corrigé de la dérive de l'électronique)
Magnet Name | Sss3_RA(q1) | (b1,sb1, a1,sa1) créé par le décentrement de la taupe (=[Babs(+I)-Babs(-I)]/2) | [6 empty] | 2.6218e-05 | 8.2231e-08 | 0.00014169 | 2.616e-07
Magnet Type | 1 | (b1,sb1, a1,sa1) issu des champs constants/externes (=[Babs(+I)+Babs(-I)]/2) | [6 empty] | 5.2307e-06 | 5.6469e-08 | -1.6371e-05 | 9.4423e-08
Aperture Number | 2 | Valeurs quadripolaires: b2 (T), a2 (T), sc2 (T), q top codeur (mrad) | [6 empty] | 0.0023964 | 0.00020897 | 1.0996e-07 | 43.4897
GMT Time | 1999-08-25 13:25 |  | Les multipôles exprimés en unité sont rapportés au champ quadripôlaire local (C2= 2.406 mT)
Run Number | 4534 |  | Valeurs mesurées (unité) |  |  | Multipôle |  |  | Valeurs spécifiées (bn, an)
Run Type | manual | bn (normal) | sbn | an (skew) | san |  | Average |  | Uncertainty |  | Standard Deviation
Coil Name | saclay 1 | -0.090056 | 0.011851 | -7.5216 | 0.013879 | 3 | 0.017 | 0 | 0.51 | 0.51 | 0.85 | 0.85
Rref | 0.017 | -1.5709 | 0.026512 | 0.57608 | 0.021251 | 4 | 0 | 0 | 0.578 | 0.578 | 0.289 | 0.289
Meas Type | cmp | -0.53186 | 0.0099048 | 0.21359 | 0.014808 | 5 | 0 | 0 | 0.246 | 0.246 | 0.231 | 0.187
Shaft Pos (pos_origine= 1) | 5 | 13.3115 | 0.0085355 | 1.7656 | 0.0078633 | 6 | 3.925 | 0 | 0.251 | 0.251 | 0.418 | 0.418
Coil length | 0.7499 | 0.26162 | 0.0027713 | -0.52553 | 0.0049319 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.142 | 0.142
Température (bobine) | 25.0732 | -0.14325 | 0.0053461 | 0.074336 | 0.0030816 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.241 | 0.241
Spec Curv (I spécifié) | 12.5 | 0.026504 | 0.0025605 | 0.074133 | 0.0046447 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41 | 0.41
Angle(horizontal/top codeur) | 0 | -0.3427 | 0.0019513 | 0.057073 | 0.003395 | 10 | -0.209 | 0 | 0.698 | 0 | 0.349 | 0.349
Mid Current (I réel moyen) | 12.5104 | 0.019584 | 0.0033031 | -0.03002 | 0.00304 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.237 | 0.237
Inclinaison RefMag (niv max) | 0.173 | -0.032848 | 0.0014965 | 0.010059 | 0.0029866 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Incli. Cryostat(ecart niv max) | 51.88 | -0.021912 | 0.0030196 | 0.064901 | 0.0022806 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Incli. carriage (niv min) | 0 | -0.10934 | 0.0015559 | -0.040976 | 0.0012434 | 14 | 0.058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dx moyen(mm) | 0.27153 | 0.0015146 | 0.0011507 | -0.00068669 | 0.00029883 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dy moyen(mm) | 0.98144 |  |  | Multipôle refusé (orange) : (av.+unc.+3*STDV)+s < multipôle < (av.-unc.-3*STDV)-s
Analysis Tool | DRI ROT NOR CEL FDW |  |  | Multipôle litigieux (vert): (av.+unc.+3*STDV)-s < multipôle < (av.-unc.-3*STDV)+s
Number of point | 15
q(°) = Angle(horizontale,C2) | -2.4918 |  |  |  | VALEURS PRINCIPALES
Nombre Mesure | 10 |  | Module de C2 (mT) |  |  | 2.4055 | Module de C6 (unité) |  |  | 13.4281
Sens du courant | +I / -I |  | Module de C3 (unité) |  |  | 7.5221 | Module de C10 (unité) |  |  | 0.34742
Vitesse (%) | 80 | Mesure d'origine+rotation inversée+extremité opposée
Commentaire | Ouv droite,+I(rouge) sur MSCB(=1QRIB)=> aimant focusing, sens trigo, Pos1

## T45341333res.xls
Bench Number | 0 | Valeurs dipôlaires en Teslas (signal absolu mesuré par la bobine externe corrigé de la dérive de l'électronique)
Magnet Name | Sss3_RA(q1) | (b1,sb1, a1,sa1) créé par le décentrement de la taupe (=[Babs(+I)-Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -4.427e-06 | 1.4284e-07 | 0.00010519 | 2.2267e-07
Magnet Type | 1 | (b1,sb1, a1,sa1) issu des champs constants/externes (=[Babs(+I)+Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -1.7397e-07 | 1.2022e-07 | -3.9929e-06 | 2.1601e-07
Aperture Number | 2 | Valeurs quadripolaires: b2 (T), a2 (T), sc2 (T), q top codeur (mrad) | [6 empty] | 0.0039521 | 0.0003529 | 4.8291e-08 | 44.5286
GMT Time | 1999-08-25 13:33 |  | Les multipôles exprimés en unité sont rapportés au champ quadripôlaire local (C2= 3.968 mT)
Run Number | 4534 |  | Valeurs mesurées (unité) |  |  | Multipôle |  |  | Valeurs spécifiées (bn, an)
Run Type | manual | bn (normal) | sbn | an (skew) | san |  | Average |  | Uncertainty |  | Standard Deviation
Coil Name | saclay 1 | -0.88881 | 0.027093 | -2.1129 | 0.025457 | 3 | 0.017 | 0 | 0.51 | 0.51 | 0.85 | 0.85
Rref | 0.017 | 0.26716 | 0.019117 | -1.2584 | 0.015227 | 4 | 0 | 0 | 0.578 | 0.578 | 0.289 | 0.289
Meas Type | cmp | -0.58233 | 0.0065924 | 0.28371 | 0.01227 | 5 | 0 | 0 | 0.246 | 0.246 | 0.231 | 0.187
Shaft Pos (pos_origine= 2) | 4 | 6.7259 | 0.0084101 | 0.44 | 0.016357 | 6 | 3.925 | 0 | 0.251 | 0.251 | 0.418 | 0.418
Coil length | 0.7499 | -0.090275 | 0.01532 | -0.30415 | 0.0049664 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.142 | 0.142
Température (bobine) | 25.0519 | 0.016475 | 0.0079753 | 0.0096735 | 0.006859 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.241 | 0.241
Spec Curv (I spécifié) | 12.5 | -0.022842 | 0.0025936 | -0.063553 | 0.0037982 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41 | 0.41
Angle(horizontal/top codeur) | 0 | -0.059018 | 0.0015686 | -0.001817 | 0.0015709 | 10 | -0.209 | 0 | 0.698 | 0 | 0.349 | 0.349
Mid Current (I réel moyen) | 12.5102 | 0.0030342 | 0.0021472 | -0.032906 | 0.0027148 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.237 | 0.237
Inclinaison RefMag (niv max) | 0.097 | -0.0064601 | 0.0036414 | -0.0018801 | 0.0005965 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Incli. Cryostat(ecart niv max) | 9.664 | -0.0064981 | 0.0013532 | 0.039176 | 0.0016657 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Incli. carriage (niv min) | -0.005 | -0.16748 | 0.00077948 | -0.012422 | 0.001123 | 14 | 0.058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dx moyen(mm) | 0.021194 | 0.00061718 | 0.0006324 | 0.0019868 | 0.00045191 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dy moyen(mm) | 0.45057 |  |  | Multipôle refusé (orange) : (av.+unc.+3*STDV)+s < multipôle < (av.-unc.-3*STDV)-s
Analysis Tool | DRI ROT NOR CEL FDW |  |  | Multipôle litigieux (vert): (av.+unc.+3*STDV)-s < multipôle < (av.-unc.-3*STDV)+s
Number of point | 15
q(°) = Angle(horizontale,C2) | -2.5513 |  |  |  | VALEURS PRINCIPALES
Nombre Mesure | 10 |  | Module de C2 (mT) |  |  | 3.9678 | Module de C6 (unité) |  |  | 6.7402
Sens du courant | +I / -I |  | Module de C3 (unité) |  |  | 2.2922 | Module de C10 (unité) |  |  | 0.059046
Vitesse (%) | 80 | Mesure d'origine+rotation inversée+extremité opposée
Commentaire | Ouv droite,+I(rouge) sur MSCB(=1QRIB)=> aimant focusing, sens trigo, Pos2

## T45341340res.xls
Bench Number | 0 | Valeurs dipôlaires en Teslas (signal absolu mesuré par la bobine externe corrigé de la dérive de l'électronique)
Magnet Name | Sss3_RA(q1) | (b1,sb1, a1,sa1) créé par le décentrement de la taupe (=[Babs(+I)-Babs(-I)]/2) | [6 empty] | 2.8757e-06 | 2.5398e-07 | 0.00011501 | 2.1753e-07
Magnet Type | 1 | (b1,sb1, a1,sa1) issu des champs constants/externes (=[Babs(+I)+Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -2.3057e-06 | 1.1899e-07 | -2.9549e-06 | 3.8237e-07
Aperture Number | 2 | Valeurs quadripolaires: b2 (T), a2 (T), sc2 (T), q top codeur (mrad) | [6 empty] | 0.0039519 | 0.00035311 | 5.4959e-08 | 44.5581
GMT Time | 1999-08-25 13:41 |  | Les multipôles exprimés en unité sont rapportés au champ quadripôlaire local (C2= 3.968 mT)
Run Number | 4534 |  | Valeurs mesurées (unité) |  |  | Multipôle |  |  | Valeurs spécifiées (bn, an)
Run Type | manual | bn (normal) | sbn | an (skew) | san |  | Average |  | Uncertainty |  | Standard Deviation
Coil Name | saclay 1 | -0.98451 | 0.0063508 | -1.728 | 0.010035 | 3 | 0.017 | 0 | 0.51 | 0.51 | 0.85 | 0.85
Rref | 0.017 | 0.09096 | 0.0083193 | -1.3656 | 0.013648 | 4 | 0 | 0 | 0.578 | 0.578 | 0.289 | 0.289
Meas Type | cmp | -0.50095 | 0.0057405 | 0.32852 | 0.0079276 | 5 | 0 | 0 | 0.246 | 0.246 | 0.231 | 0.187
Shaft Pos (pos_origine= 3) | 3 | 6.7416 | 0.0070684 | 0.39748 | 0.0030693 | 6 | 3.925 | 0 | 0.251 | 0.251 | 0.418 | 0.418
Coil length | 0.7499 | -0.16852 | 0.0034052 | -0.26381 | 0.003581 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.142 | 0.142
Température (bobine) | 25.0305 | 0.022697 | 0.0015492 | 0.11396 | 0.0027364 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.241 | 0.241
Spec Curv (I spécifié) | 12.5 | 0.0049762 | 0.0010774 | -0.04777 | 0.0016499 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41 | 0.41
Angle(horizontal/top codeur) | 0 | -0.047347 | 0.0012161 | -0.010679 | 0.0016737 | 10 | -0.209 | 0 | 0.698 | 0 | 0.349 | 0.349
Mid Current (I réel moyen) | 12.5101 | -0.013195 | 0.0017295 | -0.028491 | 0.00087764 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.237 | 0.237
Inclinaison RefMag (niv max) | 0 | -0.007727 | 0.0015574 | -0.00081347 | 0.00058544 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Incli. Cryostat(ecart niv max) | 37.638 | -0.0024559 | 0.00096826 | 0.04319 | 0.0012406 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Incli. carriage (niv min) | -0.149 | -0.16743 | 0.0011883 | -0.01172 | 0.001216 | 14 | 0.058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dx moyen(mm) | 0.056135 | 0.0014833 | 0.0011978 | 0.00069425 | 0.00039069 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dy moyen(mm) | 0.48974 |  |  | Multipôle refusé (orange) : (av.+unc.+3*STDV)+s < multipôle < (av.-unc.-3*STDV)-s
Analysis Tool | DRI ROT NOR CEL FDW |  |  | Multipôle litigieux (vert): (av.+unc.+3*STDV)-s < multipôle < (av.-unc.-3*STDV)+s
Number of point | 15
q(°) = Angle(horizontale,C2) | -2.553 |  |  |  | VALEURS PRINCIPALES
Nombre Mesure | 10 |  | Module de C2 (mT) |  |  | 3.9676 | Module de C6 (unité) |  |  | 6.7533
Sens du courant | +I / -I |  | Module de C3 (unité) |  |  | 1.9888 | Module de C10 (unité) |  |  | 0.048537
Vitesse (%) | 80 | Mesure d'origine+rotation inversée+extremité opposée
Commentaire | Ouv droite,+I(rouge) sur MSCB(=1QRIB)=> aimant focusing, sens trigo, Pos3

## T45341347res.xls
Bench Number | 0 | Valeurs dipôlaires en Teslas (signal absolu mesuré par la bobine externe corrigé de la dérive de l'électronique)
Magnet Name | Sss3_RA(q1) | (b1,sb1, a1,sa1) créé par le décentrement de la taupe (=[Babs(+I)-Babs(-I)]/2) | [6 empty] | 6.1142e-05 | 1.1766e-07 | 0.00014624 | 1.6548e-07
Magnet Type | 1 | (b1,sb1, a1,sa1) issu des champs constants/externes (=[Babs(+I)+Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -7.7689e-07 | 1.1846e-07 | -2.5209e-06 | 3.0663e-07
Aperture Number | 2 | Valeurs quadripolaires: b2 (T), a2 (T), sc2 (T), q top codeur (mrad) | [6 empty] | 0.0039517 | 0.00035411 | 5.3082e-08 | 44.6861
GMT Time | 1999-08-25 13:47 |  | Les multipôles exprimés en unité sont rapportés au champ quadripôlaire local (C2= 3.968 mT)
Run Number | 4534 |  | Valeurs mesurées (unité) |  |  | Multipôle |  |  | Valeurs spécifiées (bn, an)
Run Type | manual | bn (normal) | sbn | an (skew) | san |  | Average |  | Uncertainty |  | Standard Deviation
Coil Name | saclay 1 | -0.15383 | 0.0096688 | -0.26855 | 0.006889 | 3 | 0.017 | 0 | 0.51 | 0.51 | 0.85 | 0.85
Rref | 0.017 | 0.20117 | 0.014712 | -1.7799 | 0.0088677 | 4 | 0 | 0 | 0.578 | 0.578 | 0.289 | 0.289
Meas Type | cmp | -0.2571 | 0.0083644 | 0.84062 | 0.0027531 | 5 | 0 | 0 | 0.246 | 0.246 | 0.231 | 0.187
Shaft Pos (pos_origine= 4) | 2 | 6.8652 | 0.0027194 | 0.64234 | 0.0064261 | 6 | 3.925 | 0 | 0.251 | 0.251 | 0.418 | 0.418
Coil length | 0.7499 | -0.21555 | 0.0038431 | 0.0093986 | 0.00093344 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.142 | 0.142
Température (bobine) | 25.0183 | 0.018865 | 0.0037395 | 0.0035007 | 0.00095801 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.241 | 0.241
Spec Curv (I spécifié) | 12.5 | 0.0033544 | 0.0013109 | 0.02551 | 0.002069 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41 | 0.41
Angle(horizontal/top codeur) | 0 | -0.089308 | 0.0020211 | 0.014726 | 0.0014125 | 10 | -0.209 | 0 | 0.698 | 0 | 0.349 | 0.349
Mid Current (I réel moyen) | 12.5102 | -0.024061 | 0.00070861 | -0.004007 | 0.0017538 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.237 | 0.237
Inclinaison RefMag (niv max) | 0.027 | -0.0075994 | 0.0010156 | 0.0014422 | 0.0019346 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Incli. Cryostat(ecart niv max) | -30.518 | 0.018769 | 0.00051657 | 0.061731 | 0.00096138 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Incli. carriage (niv min) | -0.284 | -0.16604 | 0.0010444 | -0.01098 | 0.00063715 | 14 | 0.058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dx moyen(mm) | 0.31687 | 0.0019841 | 0.00073344 | 0.0003579 | 0.0008619 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dy moyen(mm) | 0.60073 |  |  | Multipôle refusé (orange) : (av.+unc.+3*STDV)+s < multipôle < (av.-unc.-3*STDV)-s
Analysis Tool | DRI ROT NOR CEL FDW |  |  | Multipôle litigieux (vert): (av.+unc.+3*STDV)-s < multipôle < (av.-unc.-3*STDV)+s
Number of point | 15
q(°) = Angle(horizontale,C2) | -2.5603 |  |  |  | VALEURS PRINCIPALES
Nombre Mesure | 10 |  | Module de C2 (mT) |  |  | 3.9675 | Module de C6 (unité) |  |  | 6.8952
Sens du courant | +I / -I |  | Module de C3 (unité) |  |  | 0.30949 | Module de C10 (unité) |  |  | 0.090514
Vitesse (%) | 80 | Mesure d'origine+rotation inversée+extremité opposée
Commentaire | Ouv droite,+I(rouge) sur MSCB(=1QRIB)=> aimant focusing, sens trigo, Pos4

## T45341353res.xls
Bench Number | 0 | Valeurs dipôlaires en Teslas (signal absolu mesuré par la bobine externe corrigé de la dérive de l'électronique)
Magnet Name | Sss3_RA(q1) | (b1,sb1, a1,sa1) créé par le décentrement de la taupe (=[Babs(+I)-Babs(-I)]/2) | [6 empty] | 1.9572e-06 | 1.9228e-07 | 0.00010963 | 8.3267e-08
Magnet Type | 1 | (b1,sb1, a1,sa1) issu des champs constants/externes (=[Babs(+I)+Babs(-I)]/2) | [6 empty] | 2.9631e-06 | 9.4696e-08 | -1.0834e-05 | 2.5691e-07
Aperture Number | 2 | Valeurs quadripolaires: b2 (T), a2 (T), sc2 (T), q top codeur (mrad) | [6 empty] | 0.0021585 | 0.00019547 | 5.5687e-08 | 45.1563
GMT Time | 1999-08-25 13:53 |  | Les multipôles exprimés en unité sont rapportés au champ quadripôlaire local (C2= 2.167 mT)
Run Number | 4534 |  | Valeurs mesurées (unité) |  |  | Multipôle |  |  | Valeurs spécifiées (bn, an)
Run Type | manual | bn (normal) | sbn | an (skew) | san |  | Average |  | Uncertainty |  | Standard Deviation
Coil Name | saclay 1 | -0.0082459 | 0.023084 | -1.2613 | 0.030078 | 3 | 0.017 | 0 | 0.51 | 0.51 | 0.85 | 0.85
Rref | 0.017 | 0.16916 | 0.021602 | -0.72817 | 0.019297 | 4 | 0 | 0 | 0.578 | 0.578 | 0.289 | 0.289
Meas Type | cmp | -0.18367 | 0.0078413 | 1.0987 | 0.014182 | 5 | 0 | 0 | 0.246 | 0.246 | 0.231 | 0.187
Shaft Pos (pos_origine= 5) | 1 | 5.2291 | 0.0067612 | 0.61462 | 0.007049 | 6 | 3.925 | 0 | 0.251 | 0.251 | 0.418 | 0.418
Coil length | 0.7499 | -0.010007 | 0.0040015 | -0.070275 | 0.0052551 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.142 | 0.142
Température (bobine) | 25.0275 | 0.060752 | 0.0040693 | -0.0014673 | 0.0050667 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.241 | 0.241
Spec Curv (I spécifié) | 12.5 | -0.024412 | 0.0043132 | 0.13823 | 0.0037684 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41 | 0.41
Angle(horizontal/top codeur) | 0 | -0.33637 | 0.0036622 | -0.010259 | 0.00091137 | 10 | -0.209 | 0 | 0.698 | 0 | 0.349 | 0.349
Mid Current (I réel moyen) | 12.5103 | -0.021011 | 0.0031073 | -0.0084222 | 0.0026131 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.237 | 0.237
Inclinaison RefMag (niv max) | 0.062 | -0.020468 | 0.0014958 | 0.005441 | 0.0027803 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Incli. Cryostat(ecart niv max) | 57.983 | -0.014515 | 0.0024168 | 0.08296 | 0.0014386 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Incli. carriage (niv min) | -0.105 | -0.17111 | 0.0011394 | -0.021369 | 0.00085774 | 14 | 0.058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dx moyen(mm) | 0.092852 | -0.00053119 | 0.0013236 | 0.0010303 | 0.00094892 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dy moyen(mm) | 0.85506 |  |  | Multipôle refusé (orange) : (av.+unc.+3*STDV)+s < multipôle < (av.-unc.-3*STDV)-s
Analysis Tool | DRI ROT NOR CEL FDW |  |  | Multipôle litigieux (vert): (av.+unc.+3*STDV)-s < multipôle < (av.-unc.-3*STDV)+s
Number of point | 15
q(°) = Angle(horizontale,C2) | -2.5873 |  |  |  | VALEURS PRINCIPALES
Nombre Mesure | 10 |  | Module de C2 (mT) |  |  | 2.1673 | Module de C6 (unité) |  |  | 5.2651
Sens du courant | +I / -I |  | Module de C3 (unité) |  |  | 1.2613 | Module de C10 (unité) |  |  | 0.33653
Vitesse (%) | 80 | Mesure d'origine+rotation inversée+extremité opposée
Commentaire | Ouv droite,+I(rouge) sur MSCB(=1QRIB)=> aimant focusing, sens trigo, Pos5

## Lmag_SSS3_reorienté_V2
Fichiers | T45341353res.xls | T45341347res.xls | T45341340res.xls | T45341333res.xls | T45341325res.xls | Long. mag (m) | Sum(C2) | Valeurs integrales
C2 (mT) | 2.1673 | 3.9675 | 3.9676 | 3.9678 | 2.4055 | 3.114 | 16.4758 | selon H2/Hn
Mutipôles | Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5 | Intégrales | Sum(Cn)*10^4 |  | I/G=5*.750/Lmag | Ezio + PH : Check integral | Ezio + Per : Straight Part
b3 | -0.0082459 | -0.15383 | -0.98451 | -0.88881 | -0.090056 | -0.41726 | -8.2777 | -0.50241 | 1.2041 | -0.50241 | -0.67572
b4 | 0.16916 | 0.20117 | 0.09096 | 0.26716 | -1.5709 | -0.060144 | -1.1931 | -0.072418 | 1.2041 | -0.072418 | 0.18643
b5 | -0.18367 | -0.2571 | -0.50095 | -0.58233 | -0.53186 | -0.35263 | -6.9957 | -0.4246 | 1.2041 | -0.4246 | -0.44679
b6 | 5.2291 | 6.8652 | 6.7416 | 6.7259 | 13.3115 | 6.2519 | 124.0269 | 7.5278 | 1.2041 | 7.5278 | 6.7775
b7 | -0.010007 | -0.21555 | -0.16852 | -0.090275 | 0.26162 | -0.064237 | -1.2744 | -0.077347 | 1.2041 | -0.077347 | -0.15811
b8 | 0.060752 | 0.018865 | 0.022697 | 0.016475 | -0.14325 | 0.00087463 | 0.017351 | 0.0010531 | 1.2041 | 0.0010531 | 0.019345
b9 | -0.024412 | 0.0033544 | 0.0049762 | -0.022842 | 0.026504 | -0.0023558 | -0.046735 | -0.0028366 | 1.2041 | -0.0028366 | -0.0048371
b10 | -0.33637 | -0.089308 | -0.047347 | -0.059018 | -0.3427 | -0.11744 | -2.3298 | -0.1414 | 1.2041 | -0.1414 | -0.065225
b11 | -0.021011 | -0.024061 | -0.013195 | 0.0030342 | 0.019584 | -0.0067647 | -0.1342 | -0.0081453 | 1.2041 | -0.0081453 | -0.011407
b12 | -0.020468 | -0.0075994 | -0.007727 | -0.0064601 | -0.032848 | -0.010576 | -0.20982 | -0.012735 | 1.2041 | -0.012735 | -0.0072622
b13 | -0.014515 | 0.018769 | -0.0024559 | -0.0064981 | -0.021912 | -0.0022799 | -0.04523 | -0.0027452 | 1.2041 | -0.0027452 | 0.0032716
b14 | -0.17111 | -0.16604 | -0.16743 | -0.16748 | -0.10934 | -0.13214 | -2.6215 | -0.15911 | 1.2041 | -0.15911 | -0.16698
b15 | -0.00053119 | 0.0019841 | 0.0014833 | 0.00061718 | 0.0015146 | 0.00094252 | 0.018698 | 0.0011349 | 1.2041 | 0.0011349 | 0.0013615
a3 | -1.2613 | -0.26855 | -1.728 | -2.1129 | -7.5216 | -1.8717 | -37.1318 | -2.2537 | 1.2041 | -2.2537 | -1.3698
a4 | -0.72817 | -1.7799 | -1.3656 | -1.2584 | 0.57608 | -0.89047 | -17.6654 | -1.0722 | 1.2041 | -1.0722 | -1.468
a5 | 1.0987 | 0.84062 | 0.32852 | 0.28371 | 0.21359 | 0.43649 | 8.6592 | 0.52557 | 1.2041 | 0.52557 | 0.48428
a6 | 0.61462 | 0.64234 | 0.39748 | 0.44 | 1.7656 | 0.5772 | 11.4507 | 0.695 | 1.2041 | 0.695 | 0.49327
a7 | -0.070275 | 0.0093986 | -0.26381 | -0.30415 | -0.52553 | -0.18312 | -3.6327 | -0.22049 | 1.2041 | -0.22049 | -0.18619
a8 | -0.0014673 | 0.0035007 | 0.11396 | 0.0096735 | 0.074336 | 0.034281 | 0.68007 | 0.041277 | 1.2041 | 0.041277 | 0.042379
a9 | 0.13823 | 0.02551 | -0.04777 | -0.063553 | 0.074133 | 0.0069273 | 0.13742 | 0.008341 | 1.2041 | 0.008341 | -0.028604
a10 | -0.010259 | 0.014726 | -0.010679 | -0.001817 | 0.057073 | 0.0062456 | 0.1239 | 0.0075202 | 1.2041 | 0.0075202 | 0.00074334
a11 | -0.0084222 | -0.004007 | -0.028491 | -0.032906 | -0.03002 | -0.017641 | -0.34997 | -0.021242 | 1.2041 | -0.021242 | -0.021801
a12 | 0.005441 | 0.0014422 | -0.00081347 | -0.0018801 | 0.010059 | 0.0015639 | 0.031024 | 0.001883 | 1.2041 | 0.001883 | -0.00041712
a13 | 0.08296 | 0.061731 | 0.04319 | 0.039176 | 0.064901 | 0.045752 | 0.90764 | 0.05509 | 1.2041 | 0.05509 | 0.048032
a14 | -0.021369 | -0.01098 | -0.01172 | -0.012422 | -0.040976 | -0.014328 | -0.28423 | -0.017252 | 1.2041 | -0.017252 | -0.011707
a15 | 0.0010303 | 0.0003579 | 0.00069425 | 0.0019868 | -0.00068669 | 0.00063709 | 0.012639 | 0.00076712 | 1.2041 | 0.00076712 | 0.001013
Angle[Horiz,C2](°) | -2.5873 | -2.5603 | -2.553 | -2.5513 | -2.4918 | Gradient (T/m)
Temp. taupe (°C) | 25.0275 | 25.0183 | 25.0305 | 25.0519 | 25.0732 | 221.63
Niv. moyen (mrad) | -0.0215 | -0.1285 | -0.0745 | 0.046 | 0.0865 | C2,moyen=3.968
Intégrale(Cn) = (Cn,pos1+Cn,pos2+Cn,pos3+Cn,pos4+Cn,pos5)/(5*C2,moyen) | [5 empty] | Gradient = C2,moyen/Rref*(11870/Spec_curv)
C2,moyen(mT) = (C2,pos2+C2,pos3+C2,pos4)/3 Long_mag = 5*Intégrale(C2)*.7499 [Cn,x(T) = cn,x(unit)*C2,x(T)]