## Sommaire
Jour | vit-esse | I(A) | NB mesures | Posi-tion | N° fich. Originel | N° fich. Epuré | N° run | NOM Fich.res | NOM Fich.raw | Observation | Nombre de fichiers | 12
31/05/00 | 80 | ±12.5 | 5 | 1 |  |  | 4814 | T48141530res.xls |  | Pos1, Avant vers l'est, I+(cable rouge) sur 1QRIF, MMP5.5, orientation flux testée(Hall) et conforme
31/05/00 | 80 | ±12.5 | 5 | 2 |  |  | 4815 | T48151537res.xls |  | Avant vers l'est, I+(cable rouge) sur 1QRIF, MMP5.5, orientation flux testée(Hall) et conforme, Pos2
31/05/00 | 80 | ±12.5 | 5 | 3 |  |  | 4816 | T48161543res.xls |  | Avant vers l'est, I+(cable rouge) sur 1QRIF, MMP5.5, orientation flux testée(Hall) et conforme, Pos3
31/05/00 | 80 | ±12.5 | 5 | 4 |  |  | 4817 | T48171550res.xls |  | Avant vers l'est, I+(cable rouge) sur 1QRIF, MMP5.5, orientation flux testée(Hall) et conforme, Pos4
31/05/00 | 80 | ±12.5 | 5 | 5 |  |  | 4818 | T48181555res.xls |  | Avant vers l'est, I+(cable rouge) sur 1QRIF, MMP5.5, orientation flux testée(Hall) et conforme, Pos5
SSS5right : Valeurs intégrales calculées avec les fichiers: T48141530res+T48151537res+T48161543res+T48171550res+T48181555res
31/05/00 | 80 | ±12.5 | 5 | 2 |  |  | 4820 | T48201654res.xls |  | Fond plat vers l'est, I+ entre par 1QLIF(1QRIF+court-circuits), MMP5.5, flux testé OK, pos2
31/05/00 | 80 | ±12.5 | 5 | 3 |  |  | 4821 | T48211700res.xls |  | Fond plat vers l'est, I+ entre par 1QLIF(1QRIF+court-circuits), MMP5.5, flux testé OK, pos3
31/05/00 | 80 | ±12.5 | 5 | 4 |  |  | 4822 | T48221705res.xls |  | Fond plat vers l'est, I+ entre par 1QLIF(1QRIF+court-circuits), MMP5.5, flux testé OK, pos4
31/05/00 | 80 | ±12.5 | 5 | 5 |  |  | 4823 | T48231711res.xls |  | Fond plat vers l'est, I+ entre par 1QLIF(1QRIF+court-circuits), MMP5.5, flux testé OK, pos5
31/05/00 | 80 | ±12.5 | 5 | 1 |  |  | 4824 | T48241721res.xls |  | Fond plat vers l'est, I+ entre par 1QLIF(1QRIF+court-circuits), MMP5.5, flux testé OK, pos1
SSS5left_A5 : Valeurs intégrales calculées avec les fichiers: T48201654res+T48211700res+T48221705res+T48231711res+T48241721res

## T48141530res.xls
Bench Number | 0 | Valeurs dipôlaires en Teslas (signal absolu mesuré par la bobine externe corrigé de la dérive de l'électronique)
Magnet Name | sss5right | (b1,sb1, a1,sa1) créé par le décentrement de la taupe (=[Babs(+I)-Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -2.4905e-05 | 1.6662e-07 | -0.00011721 | 8.8216e-08
Magnet Type | 1 | (b1,sb1, a1,sa1) issu des champs constants/externes (=[Babs(+I)+Babs(-I)]/2) | [6 empty] | 4.0777e-06 | 7.188e-08 | 1.1294e-07 | 1.1851e-07
Aperture Number | 2 | Valeurs quadripolaires: b2 (T), a2 (T), sc2 (T), q top codeur (mrad) | [6 empty] | 0.0024167 | -0.00021644 | 5.5376e-08 | -44.6602
GMT Time | 2000-05-31 15:31 |  | Les multipôles exprimés en unité sont rapportés au champ quadripôlaire local (C2= 2.426 mT)
Run Number | 4814 |  | Valeurs mesurées (unité) |  |  | Multipôle |  |  | Valeurs spécifiées (bn, an)
Run Type | manual | bn (normal) | sbn | an (skew) | san |  | Average |  | Uncertainty |  | Standard Deviation
Coil Name | saclay 1q | 1.0017 | 0.022587 | -1.4068 | 0.012925 | 3 | 0.017 | 0 | 0.51 | 0.51 | 0.85 | 0.85
Rref | 0.017 | -0.4891 | 0.039613 | -3.6424 | 0.019357 | 4 | 0 | 0 | 0.578 | 0.578 | 0.289 | 0.289
Meas Type | cmp | -0.51663 | 0.0091823 | 0.15799 | 0.0079513 | 5 | 0 | 0 | 0.246 | 0.246 | 0.231 | 0.187
Shaft Pos | 1 | 3.7615 | 0.011869 | 0.52986 | 0.0068796 | 6 | 3.925 | 0 | 0.251 | 0.251 | 0.418 | 0.418
Coil length | 0.7499 | 0.27954 | 0.0054616 | 0.13444 | 0.0041288 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.142 | 0.142
Température (bobine) | 18.4814 | 0.023509 | 0.0041065 | -0.16955 | 0.00077686 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.241 | 0.241
Spec Curv (I spécifié) | 12.5 | -0.076263 | 0.0023734 | 0.037057 | 0.0061425 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41 | 0.41
Angle(horizontal/top codeur) | 0 | -0.34502 | 0.0026282 | 0.1731 | 0.0043727 | 10 | -0.209 | 0 | 0.698 | 0 | 0.349 | 0.349
Mid Current (I réel moyen) | 12.5092 | -0.0055404 | 0.0032168 | -0.0029811 | 0.00094466 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.237 | 0.237
Inclinaison RefMag (niv max) | 0.149 | -0.026101 | 0.0031063 | 0.00043075 | 0.0020757 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Incli. Cryostat(ecart niv max) | -25.431 | 0.012745 | 0.0014723 | 0.071095 | 0.0010194 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Incli. carriage (niv min) | 0.035 | -0.1726 | 0.001471 | 0.016525 | 0.001054 | 14 | 0.058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dx moyen(mm) | -0.10055 | -0.001024 | 0.00089283 | -0.0023941 | 0.0011442 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dy moyen(mm) | -0.83349 |  |  | Multipôle refusé (orange) : (av.+unc.+3*STDV)+s < multipôle < (av.-unc.-3*STDV)-s
Analysis Tool | DRI ROT NOR CEL FDW |  |  | Multipôle litigieux (vert): (av.+unc.+3*STDV)-s < multipôle < (av.-unc.-3*STDV)+s
Number of point | 15
q(°) = Angle(horizontale,C2) | 2.5588 |  |  |  | VALEURS PRINCIPALES
Nombre Mesure | 10 |  | Module de C2 (mT) |  |  | 2.4264 | Module de C6 (unité) |  |  | 3.7986
Sens du courant | +I / -I |  | Module de C3 (unité) |  |  | 1.727 | Module de C10 (unité) |  |  | 0.38601
Vitesse (%) | 80
Commentaire | Pos1, Avant vers l'est, I+(cable rouge) sur 1QRIF, MMP5.5, orientation flux testée(Hall) et conforme

## T48151537res.xls
Bench Number | 0 | Valeurs dipôlaires en Teslas (signal absolu mesuré par la bobine externe corrigé de la dérive de l'électronique)
Magnet Name | sss5right | (b1,sb1, a1,sa1) créé par le décentrement de la taupe (=[Babs(+I)-Babs(-I)]/2) | [6 empty] | 2.1054e-06 | 2.4726e-07 | -0.00011202 | 1.5068e-07
Magnet Type | 1 | (b1,sb1, a1,sa1) issu des champs constants/externes (=[Babs(+I)+Babs(-I)]/2) | [6 empty] | 4.0849e-06 | 1.6196e-07 | 3.6189e-06 | 6.9641e-08
Aperture Number | 2 | Valeurs quadripolaires: b2 (T), a2 (T), sc2 (T), q top codeur (mrad) | [6 empty] | 0.0039649 | -0.00035266 | 2.9022e-08 | -44.3554
GMT Time | 2000-05-31 15:37 |  | Les multipôles exprimés en unité sont rapportés au champ quadripôlaire local (C2= 3.981 mT)
Run Number | 4815 |  | Valeurs mesurées (unité) |  |  | Multipôle |  |  | Valeurs spécifiées (bn, an)
Run Type | manual | bn (normal) | sbn | an (skew) | san |  | Average |  | Uncertainty |  | Standard Deviation
Coil Name | saclay 1q | 0.027636 | 0.025637 | -1.451 | 0.011456 | 3 | 0.017 | 0 | 0.51 | 0.51 | 0.85 | 0.85
Rref | 0.017 | 0.14096 | 0.03847 | -3.1369 | 0.019585 | 4 | 0 | 0 | 0.578 | 0.578 | 0.289 | 0.289
Meas Type | cmp | -0.12636 | 0.017258 | -0.28399 | 0.0093918 | 5 | 0 | 0 | 0.246 | 0.246 | 0.231 | 0.187
Shaft Pos | 2 | 4.778 | 0.01285 | -0.10685 | 0.0050513 | 6 | 3.925 | 0 | 0.251 | 0.251 | 0.418 | 0.418
Coil length | 0.7499 | 0.18904 | 0.0053793 | -0.12298 | 0.0032156 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.142 | 0.142
Température (bobine) | 18.7836 | 0.031335 | 0.003808 | -0.17371 | 0.0036175 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.241 | 0.241
Spec Curv (I spécifié) | 12.5 | -0.029835 | 0.0019091 | -0.017107 | 0.0021766 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41 | 0.41
Angle(horizontal/top codeur) | 0 | -0.093351 | 0.0016329 | 0.070829 | 0.0024432 | 10 | -0.209 | 0 | 0.698 | 0 | 0.349 | 0.349
Mid Current (I réel moyen) | 12.5088 | -0.0039836 | 0.0019112 | -0.0011332 | 0.0031681 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.237 | 0.237
Inclinaison RefMag (niv max) | 1.534 | -0.010297 | 0.00080589 | -0.00034747 | 0.00068506 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Incli. Cryostat(ecart niv max) | 701.396 | -0.0079208 | 0.00074141 | 0.035612 | 0.00062739 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Incli. carriage (niv min) | -0.258 | -0.16908 | 0.00066383 | 0.012852 | 0.0007535 | 14 | 0.058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dx moyen(mm) | 0.051343 | 0.00015609 | 0.0006113 | -0.0022746 | 0.00043551 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dy moyen(mm) | -0.47572 |  |  | Multipôle refusé (orange) : (av.+unc.+3*STDV)+s < multipôle < (av.-unc.-3*STDV)-s
Analysis Tool | DRI ROT NOR CEL FDW |  |  | Multipôle litigieux (vert): (av.+unc.+3*STDV)-s < multipôle < (av.-unc.-3*STDV)+s
Number of point | 15
q(°) = Angle(horizontale,C2) | 2.5414 |  |  |  | VALEURS PRINCIPALES
Nombre Mesure | 10 |  | Module de C2 (mT) |  |  | 3.9806 | Module de C6 (unité) |  |  | 4.7792
Sens du courant | +I / -I |  | Module de C3 (unité) |  |  | 1.4513 | Module de C10 (unité) |  |  | 0.11718
Vitesse (%) | 80
Commentaire | Avant vers l'est, I+(cable rouge) sur 1QRIF, MMP5.5, orientation flux testée(Hall) et conforme, Pos2

## T48161543res.xls
Bench Number | 0 | Valeurs dipôlaires en Teslas (signal absolu mesuré par la bobine externe corrigé de la dérive de l'électronique)
Magnet Name | sss5right | (b1,sb1, a1,sa1) créé par le décentrement de la taupe (=[Babs(+I)-Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -2.1295e-05 | 9.806e-08 | -0.00010113 | 8.3216e-08
Magnet Type | 1 | (b1,sb1, a1,sa1) issu des champs constants/externes (=[Babs(+I)+Babs(-I)]/2) | [6 empty] | 3.101e-06 | 8.6243e-08 | 3.6023e-06 | 5.5012e-08
Aperture Number | 2 | Valeurs quadripolaires: b2 (T), a2 (T), sc2 (T), q top codeur (mrad) | [6 empty] | 0.0039653 | -0.00034573 | 5.9044e-08 | -43.4844
GMT Time | 2000-05-31 15:44 |  | Les multipôles exprimés en unité sont rapportés au champ quadripôlaire local (C2= 3.98 mT)
Run Number | 4816 |  | Valeurs mesurées (unité) |  |  | Multipôle |  |  | Valeurs spécifiées (bn, an)
Run Type | manual | bn (normal) | sbn | an (skew) | san |  | Average |  | Uncertainty |  | Standard Deviation
Coil Name | saclay 1q | 1.1183 | 0.019074 | -1.1581 | 0.011221 | 3 | 0.017 | 0 | 0.51 | 0.51 | 0.85 | 0.85
Rref | 0.017 | 0.091837 | 0.010161 | -2.9693 | 0.019319 | 4 | 0 | 0 | 0.578 | 0.578 | 0.289 | 0.289
Meas Type | cmp | -0.52015 | 0.0071054 | 0.10935 | 0.0068214 | 5 | 0 | 0 | 0.246 | 0.246 | 0.231 | 0.187
Shaft Pos | 3 | 4.913 | 0.0049492 | -0.17557 | 0.0028904 | 6 | 3.925 | 0 | 0.251 | 0.251 | 0.418 | 0.418
Coil length | 0.7499 | 0.3223 | 0.0019945 | 0.047897 | 0.0045264 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.142 | 0.142
Température (bobine) | 19.0948 | -0.016897 | 0.00097726 | -0.17802 | 0.0022952 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.241 | 0.241
Spec Curv (I spécifié) | 12.5 | -0.08223 | 0.00054616 | 0.052289 | 0.0016972 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41 | 0.41
Angle(horizontal/top codeur) | 0 | -0.095541 | 0.0028697 | 0.042768 | 0.0016492 | 10 | -0.209 | 0 | 0.698 | 0 | 0.349 | 0.349
Mid Current (I réel moyen) | 12.5091 | 0.01342 | 0.0015569 | 0.020168 | 0.0013451 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.237 | 0.237
Inclinaison RefMag (niv max) | 0.165 | -0.0061994 | 0.0012477 | -0.0041462 | 0.0010575 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Incli. Cryostat(ecart niv max) | -30.009 | 0.00040928 | 0.0013457 | 0.040075 | 0.0007923 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Incli. carriage (niv min) | 0.035 | -0.16929 | 0.00058477 | 0.01647 | 0.001104 | 14 | 0.058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dx moyen(mm) | -0.053092 | 0.0010672 | 0.00071074 | -0.0014774 | 0.0003049 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dy moyen(mm) | -0.43819 |  |  | Multipôle refusé (orange) : (av.+unc.+3*STDV)+s < multipôle < (av.-unc.-3*STDV)-s
Analysis Tool | DRI ROT NOR CEL FDW |  |  | Multipôle litigieux (vert): (av.+unc.+3*STDV)-s < multipôle < (av.-unc.-3*STDV)+s
Number of point | 15
q(°) = Angle(horizontale,C2) | 2.4915 |  |  |  | VALEURS PRINCIPALES
Nombre Mesure | 10 |  | Module de C2 (mT) |  |  | 3.9803 | Module de C6 (unité) |  |  | 4.9162
Sens du courant | +I / -I |  | Module de C3 (unité) |  |  | 1.6099 | Module de C10 (unité) |  |  | 0.10468
Vitesse (%) | 80
Commentaire | Avant vers l'est, I+(cable rouge) sur 1QRIF, MMP5.5, orientation flux testée(Hall) et conforme, Pos3

## T48171550res.xls
Bench Number | 0 | Valeurs dipôlaires en Teslas (signal absolu mesuré par la bobine externe corrigé de la dérive de l'électronique)
Magnet Name | sss5right | (b1,sb1, a1,sa1) créé par le décentrement de la taupe (=[Babs(+I)-Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -9.8271e-05 | 7.0735e-08 | -9.2381e-05 | 3.3333e-07
Magnet Type | 1 | (b1,sb1, a1,sa1) issu des champs constants/externes (=[Babs(+I)+Babs(-I)]/2) | [6 empty] | 4.3061e-06 | 1.0748e-07 | 3.6127e-06 | 1.344e-07
Aperture Number | 2 | Valeurs quadripolaires: b2 (T), a2 (T), sc2 (T), q top codeur (mrad) | [6 empty] | 0.0039651 | -0.00034854 | 7.7266e-08 | -43.838
GMT Time | 2000-05-31 15:50 |  | Les multipôles exprimés en unité sont rapportés au champ quadripôlaire local (C2= 3.98 mT)
Run Number | 4817 |  | Valeurs mesurées (unité) |  |  | Multipôle |  |  | Valeurs spécifiées (bn, an)
Run Type | manual | bn (normal) | sbn | an (skew) | san |  | Average |  | Uncertainty |  | Standard Deviation
Coil Name | saclay 1q | -0.17833 | 0.014937 | -0.61113 | 0.010069 | 3 | 0.017 | 0 | 0.51 | 0.51 | 0.85 | 0.85
Rref | 0.017 | -0.013569 | 0.0090745 | -2.8612 | 0.020037 | 4 | 0 | 0 | 0.578 | 0.578 | 0.289 | 0.289
Meas Type | cmp | 0.043233 | 0.0066898 | -0.42321 | 0.009083 | 5 | 0 | 0 | 0.246 | 0.246 | 0.231 | 0.187
Shaft Pos | 4 | 4.8302 | 0.0070905 | -0.19328 | 0.0060225 | 6 | 3.925 | 0 | 0.251 | 0.251 | 0.418 | 0.418
Coil length | 0.7499 | 0.12906 | 0.0055261 | -0.048638 | 0.0019007 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.142 | 0.142
Température (bobine) | 19.4153 | 0.0023219 | 0.0027293 | -0.18348 | 0.0023062 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.241 | 0.241
Spec Curv (I spécifié) | 12.5 | 0.0034766 | 0.0027687 | -0.0092493 | 0.0020623 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41 | 0.41
Angle(horizontal/top codeur) | 0 | -0.068444 | 0.002184 | 0.048851 | 0.00090187 | 10 | -0.209 | 0 | 0.698 | 0 | 0.349 | 0.349
Mid Current (I réel moyen) | 12.5092 | -0.021 | 0.0010872 | 0.0027654 | 0.0022855 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.237 | 0.237
Inclinaison RefMag (niv max) | -0.052 | -0.003263 | 0.00048894 | 0.0069693 | 0.0013281 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Incli. Cryostat(ecart niv max) | 46.794 | 0.03618 | 0.00052047 | 0.030886 | 0.00084887 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Incli. carriage (niv min) | -0.169 | -0.17116 | 0.00075961 | 0.016631 | 0.00076552 | 14 | 0.058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dx moyen(mm) | -0.38356 | -0.0013551 | 0.00060662 | -0.0026415 | 0.0012699 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dy moyen(mm) | -0.42979 |  |  | Multipôle refusé (orange) : (av.+unc.+3*STDV)+s < multipôle < (av.-unc.-3*STDV)-s
Analysis Tool | DRI ROT NOR CEL FDW |  |  | Multipôle litigieux (vert): (av.+unc.+3*STDV)-s < multipôle < (av.-unc.-3*STDV)+s
Number of point | 15
q(°) = Angle(horizontale,C2) | 2.5117 |  |  |  | VALEURS PRINCIPALES
Nombre Mesure | 10 |  | Module de C2 (mT) |  |  | 3.9804 | Module de C6 (unité) |  |  | 4.834
Sens du courant | +I / -I |  | Module de C3 (unité) |  |  | 0.63662 | Module de C10 (unité) |  |  | 0.084089
Vitesse (%) | 80
Commentaire | Avant vers l'est, I+(cable rouge) sur 1QRIF, MMP5.5, orientation flux testée(Hall) et conforme, Pos4

## T48181555res.xls
Bench Number | 0 | Valeurs dipôlaires en Teslas (signal absolu mesuré par la bobine externe corrigé de la dérive de l'électronique)
Magnet Name | sss5right | (b1,sb1, a1,sa1) créé par le décentrement de la taupe (=[Babs(+I)-Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -2.3258e-05 | 2.1109e-07 | -8.637e-05 | 2.3015e-07
Magnet Type | 1 | (b1,sb1, a1,sa1) issu des champs constants/externes (=[Babs(+I)+Babs(-I)]/2) | [6 empty] | 5.8016e-05 | 9.2886e-08 | -1.0188e-05 | 1.3144e-07
Aperture Number | 2 | Valeurs quadripolaires: b2 (T), a2 (T), sc2 (T), q top codeur (mrad) | [6 empty] | 0.0021525 | -0.00019867 | 2.4457e-08 | -46.0183
GMT Time | 2000-05-31 15:56 |  | Les multipôles exprimés en unité sont rapportés au champ quadripôlaire local (C2= 2.162 mT)
Run Number | 4818 |  | Valeurs mesurées (unité) |  |  | Multipôle |  |  | Valeurs spécifiées (bn, an)
Run Type | manual | bn (normal) | sbn | an (skew) | san |  | Average |  | Uncertainty |  | Standard Deviation
Coil Name | saclay 1q | 0.44941 | 0.015883 | -6.4491 | 0.014276 | 3 | 0.017 | 0 | 0.51 | 0.51 | 0.85 | 0.85
Rref | 0.017 | -0.83192 | 0.019932 | -2.2829 | 0.038334 | 4 | 0 | 0 | 0.578 | 0.578 | 0.289 | 0.289
Meas Type | cmp | 1.656 | 0.0078407 | -1.0447 | 0.013244 | 5 | 0 | 0 | 0.246 | 0.246 | 0.231 | 0.187
Shaft Pos | 5 | 13.2738 | 0.01089 | -0.23849 | 0.010286 | 6 | 3.925 | 0 | 0.251 | 0.251 | 0.418 | 0.418
Coil length | 0.7499 | 0.052989 | 0.0058937 | -0.18619 | 0.0076381 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.142 | 0.142
Température (bobine) | 19.6564 | -0.10087 | 0.0020823 | -0.16175 | 0.0069632 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.241 | 0.241
Spec Curv (I spécifié) | 12.5 | 0.04722 | 0.0052687 | 0.087614 | 0.005253 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41 | 0.41
Angle(horizontal/top codeur) | 0 | -0.43962 | 0.0046718 | 0.23802 | 0.0021136 | 10 | -0.209 | 0 | 0.698 | 0 | 0.349 | 0.349
Mid Current (I réel moyen) | 12.5091 | -0.032881 | 0.0017722 | -0.023418 | 0.0042732 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.237 | 0.237
Inclinaison RefMag (niv max) | 0.028 | -0.020894 | 0.0039091 | 0.0013786 | 0.0023689 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Incli. Cryostat(ecart niv max) | -38.147 | 0.00096388 | 0.0016135 | 0.031292 | 0.0012615 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Incli. carriage (niv min) | -0.115 | -0.13356 | 0.0014751 | -0.02075 | 0.0016363 | 14 | 0.058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dx moyen(mm) | -0.1195 | -0.0054455 | 0.0018122 | -0.0042596 | 0.0018488 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dy moyen(mm) | -0.69439 |  |  | Multipôle refusé (orange) : (av.+unc.+3*STDV)+s < multipôle < (av.-unc.-3*STDV)-s
Analysis Tool | DRI ROT NOR CEL FDW |  |  | Multipôle litigieux (vert): (av.+unc.+3*STDV)-s < multipôle < (av.-unc.-3*STDV)+s
Number of point | 15
q(°) = Angle(horizontale,C2) | 2.6367 |  |  |  | VALEURS PRINCIPALES
Nombre Mesure | 10 |  | Module de C2 (mT) |  |  | 2.1617 | Module de C6 (unité) |  |  | 13.2759
Sens du courant | +I / -I |  | Module de C3 (unité) |  |  | 6.4647 | Module de C10 (unité) |  |  | 0.49992
Vitesse (%) | 80
Commentaire | Avant vers l'est, I+(cable rouge) sur 1QRIF, MMP5.5, orientation flux testée(Hall) et conforme, Pos5

## Lmag_SSS5_V2
Fichiers | T48141530res.xls | T48151537res.xls | T48161543res.xls | T48171550res.xls | T48181555res.xls | Long. mag (m) | Sum(C2) | Valeurs integrales
C2 (mT) | 2.4264 | 3.9806 | 3.9803 | 3.9804 | 2.1617 | 3.1141 | 16.5293 | selon H2/Hn
Mutipôles | Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5 | Intégrales | Sum(Cn)*10^4 |  | I/G=5*.750/Lmag | Ezio + PH : Check integral | Ezio + Per : Straight Part
b3 | 1.0017 | 0.027636 | 1.1183 | -0.17833 | 0.44941 | 0.36445 | 7.2533 | 0.43881 | 1.204 | 0.43881 | 0.32253
b4 | -0.4891 | 0.14096 | 0.091837 | -0.013569 | -0.83192 | -0.10614 | -2.1124 | -0.1278 | 1.204 | -0.1278 | 0.073076
b5 | -0.51663 | -0.12636 | -0.52015 | 0.043233 | 1.656 | -0.003777 | -0.075171 | -0.0045478 | 1.204 | -0.0045478 | -0.20109
b6 | 3.7615 | 4.778 | 4.913 | 4.8302 | 13.2738 | 4.8046 | 95.6211 | 5.7849 | 1.204 | 5.7849 | 4.8404
b7 | 0.27954 | 0.18904 | 0.3223 | 0.12906 | 0.052989 | 0.16791 | 3.3418 | 0.20218 | 1.204 | 0.20218 | 0.21346
b8 | 0.023509 | 0.031335 | -0.016897 | 0.0023219 | -0.10087 | -0.0047379 | -0.094295 | -0.0057047 | 1.204 | -0.0057047 | 0.0055866
b9 | -0.076263 | -0.029835 | -0.08223 | 0.0034766 | 0.04722 | -0.025886 | -0.51519 | -0.031168 | 1.204 | -0.031168 | -0.036196
b10 | -0.34502 | -0.093351 | -0.095541 | -0.068444 | -0.43962 | -0.14128 | -2.8118 | -0.17011 | 1.204 | -0.17011 | -0.085779
b11 | -0.0055404 | -0.0039836 | 0.01342 | -0.021 | -0.032881 | -0.0065596 | -0.13055 | -0.0078981 | 1.204 | -0.0078981 | -0.0038544
b12 | -0.026101 | -0.010297 | -0.0061994 | -0.003263 | -0.020894 | -0.0094034 | -0.18715 | -0.011322 | 1.204 | -0.011322 | -0.0065864
b13 | 0.012745 | -0.0079208 | 0.00040928 | 0.03618 | 0.00096388 | 0.0073921 | 0.14712 | 0.0089005 | 1.204 | 0.0089005 | 0.0095561
b14 | -0.1726 | -0.16908 | -0.16929 | -0.17116 | -0.13356 | -0.13745 | -2.7356 | -0.1655 | 1.204 | -0.1655 | -0.16984
b15 | -0.001024 | 0.00015609 | 0.0010672 | -0.0013551 | -0.0054455 | -0.00074268 | -0.014781 | -0.00089422 | 1.204 | -0.00089422 | -4.3959e-05
a3 | -1.4068 | -1.451 | -1.1581 | -0.61113 | -6.4491 | -1.516 | -30.172 | -1.8254 | 1.204 | -1.8254 | -1.0734
a4 | -3.6424 | -3.1369 | -2.9693 | -2.8612 | -2.2829 | -2.4855 | -49.467 | -2.9927 | 1.204 | -2.9927 | -2.9891
a5 | 0.15799 | -0.28399 | 0.10935 | -0.42321 | -1.0447 | -0.21378 | -4.2547 | -0.2574 | 1.204 | -0.2574 | -0.19928
a6 | 0.52986 | -0.10685 | -0.17557 | -0.19328 | -0.23849 | -0.056446 | -1.1234 | -0.067964 | 1.204 | -0.067964 | -0.15857
a7 | 0.13444 | -0.12298 | 0.047897 | -0.048638 | -0.18619 | -0.028579 | -0.56879 | -0.034411 | 1.204 | -0.034411 | -0.041242
a8 | -0.16955 | -0.17371 | -0.17802 | -0.18348 | -0.16175 | -0.14528 | -2.8914 | -0.17492 | 1.204 | -0.17492 | -0.1784
a9 | 0.037057 | -0.017107 | 0.052289 | -0.0092493 | 0.087614 | 0.01922 | 0.38252 | 0.023142 | 1.204 | 0.023142 | 0.0086442
a10 | 0.1731 | 0.070829 | 0.042768 | 0.048851 | 0.23802 | 0.079446 | 1.5811 | 0.095657 | 1.204 | 0.095657 | 0.054149
a11 | -0.0029811 | -0.0011332 | 0.020168 | 0.0027654 | -0.023418 | 0.0014529 | 0.028915 | 0.0017493 | 1.204 | 0.0017493 | 0.0072667
a12 | 0.00043075 | -0.00034747 | -0.0041462 | 0.0069693 | 0.0013786 | 0.0006974 | 0.01388 | 0.0008397 | 1.204 | 0.0008397 | 0.0008252
a13 | 0.071095 | 0.035612 | 0.040075 | 0.030886 | 0.031292 | 0.033381 | 0.66435 | 0.040192 | 1.204 | 0.040192 | 0.035524
a14 | 0.016525 | 0.012852 | 0.01647 | 0.016631 | -0.02075 | 0.0089516 | 0.17816 | 0.010778 | 1.204 | 0.010778 | 0.015318
a15 | -0.0023941 | -0.0022746 | -0.0014774 | -0.0026415 | -0.0042596 | -0.0020332 | -0.040466 | -0.0024481 | 1.204 | -0.0024481 | -0.0021312
Angle[Horiz,C2](°) | 2.5588 | 2.5414 | 2.4915 | 2.5117 | 2.6367 | Gradient (T/m)
Temp. taupe (°C) | 18.4814 | 18.7836 | 19.0948 | 19.4153 | 19.6564 | 222.34
Niv. moyen (mrad) | 0.092 | 0.638 | 0.1 | -0.1105 | -0.0435 | C2,moyen=3.98
Intégrale(Cn) = (Cn,pos1+Cn,pos2+Cn,pos3+Cn,pos4+Cn,pos5)/(5*C2,moyen) | [5 empty] | Gradient = C2,moyen/Rref*(11870/Spec_curv)
C2,moyen(mT) = (C2,pos2+C2,pos3+C2,pos4)/3 Long_mag = Intégrale(C2)*.7499 [Cn,x(T) = cn,x(unit)*C2,x(T)]

## T48201654res.xls
Bench Number | 0 | Valeurs dipôlaires en Teslas (signal absolu mesuré par la bobine externe corrigé de la dérive de l'électronique)
Magnet Name | sss left | (b1,sb1, a1,sa1) créé par le décentrement de la taupe (=[Babs(+I)-Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -2.6356e-05 | 1.1446e-07 | -0.00017037 | 2.125e-07
Magnet Type | 1 | (b1,sb1, a1,sa1) issu des champs constants/externes (=[Babs(+I)+Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -4.5298e-06 | 1.8634e-07 | 5.2637e-06 | 1.1691e-07
Aperture Number | 1 | Valeurs quadripolaires: b2 (T), a2 (T), sc2 (T), q top codeur (mrad) | [6 empty] | 0.0039697 | -0.00033669 | 6.9584e-08 | -42.3055
GMT Time | 2000-05-31 16:55 |  | Les multipôles exprimés en unité sont rapportés au champ quadripôlaire local (C2= 3.984 mT)
Run Number | 4820 |  | Valeurs mesurées (unité) |  |  | Multipôle |  |  | Valeurs spécifiées (bn, an)
Run Type | manual | bn (normal) | sbn | an (skew) | san |  | Average |  | Uncertainty |  | Standard Deviation
Coil Name | saclay 1q | 0.97086 | 0.0099364 | 2.032 | 0.0088967 | 3 | 0.017 | 0 | 0.51 | 0.51 | 0.85 | 0.85
Rref | 0.017 | -0.16001 | 0.0090552 | -1.8431 | 0.0158 | 4 | 0 | 0 | 0.578 | 0.578 | 0.289 | 0.289
Meas Type | cmp | -0.14694 | 0.004906 | 0.96896 | 0.010328 | 5 | 0 | 0 | 0.246 | 0.246 | 0.231 | 0.187
Shaft Pos | 2 | 5.069 | 0.0029292 | 0.14606 | 0.0080745 | 6 | 3.925 | 0 | 0.251 | 0.251 | 0.418 | 0.418
Coil length | 0.7499 | 0.064632 | 0.0060982 | 0.10207 | 0.0028584 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.142 | 0.142
Température (bobine) | 20.6909 | -0.04884 | 0.0025894 | -0.1546 | 0.0023709 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.241 | 0.241
Spec Curv (I spécifié) | 12.5 | -0.027833 | 0.0011256 | 0.10953 | 0.00090368 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41 | 0.41
Angle(horizontal/top codeur) | 0 | -0.10085 | 0.0017973 | 0.043318 | 0.0012776 | 10 | -0.209 | 0 | 0.698 | 0 | 0.349 | 0.349
Mid Current (I réel moyen) | 12.509 | -0.0054007 | 0.0012768 | 0.020212 | 0.0020534 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.237 | 0.237
Inclinaison RefMag (niv max) | 0.105 | -0.010233 | 0.00099177 | -0.012053 | 0.0011022 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Incli. Cryostat(ecart niv max) | -37.13 | 0.012298 | 0.0012488 | 0.07119 | 0.00076887 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Incli. carriage (niv min) | -0.048 | -0.17062 | 0.00038737 | 0.019369 | 0.00067823 | 14 | 0.058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dx moyen(mm) | -0.050612 | -0.0043018 | 0.00092096 | 0.00060289 | 0.000888 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dy moyen(mm) | -0.73388 |  |  | Multipôle refusé (orange) : (av.+unc.+3*STDV)+s < multipôle < (av.-unc.-3*STDV)-s
Analysis Tool | DRI ROT NOR CEL FDW |  |  | Multipôle litigieux (vert): (av.+unc.+3*STDV)-s < multipôle < (av.-unc.-3*STDV)+s
Number of point | 15
q(°) = Angle(horizontale,C2) | 2.4239 |  |  |  | VALEURS PRINCIPALES
Nombre Mesure | 10 |  | Module de C2 (mT) |  |  | 3.984 | Module de C6 (unité) |  |  | 5.0711
Sens du courant | +I / -I |  | Module de C3 (unité) |  |  | 2.252 | Module de C10 (unité) |  |  | 0.10976
Vitesse (%) | 80
Commentaire | Fond plat vers l'est, I+ entre par 1QLIF(1QRIF+court-circuits), MMP5.5, flux testé OK, pos2

## T48211700res.xls
Bench Number | 0 | Valeurs dipôlaires en Teslas (signal absolu mesuré par la bobine externe corrigé de la dérive de l'électronique)
Magnet Name | sss5 left | (b1,sb1, a1,sa1) créé par le décentrement de la taupe (=[Babs(+I)-Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -3.0714e-05 | 1.8961e-07 | -0.00012284 | 1.2754e-07
Magnet Type | 1 | (b1,sb1, a1,sa1) issu des champs constants/externes (=[Babs(+I)+Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -4.0195e-06 | 9.2105e-08 | 4.633e-06 | 1.8266e-07
Aperture Number | 1 | Valeurs quadripolaires: b2 (T), a2 (T), sc2 (T), q top codeur (mrad) | [6 empty] | 0.003969 | -0.00033964 | 9.029e-08 | -42.6825
GMT Time | 2000-05-31 17:01 |  | Les multipôles exprimés en unité sont rapportés au champ quadripôlaire local (C2= 3.984 mT)
Run Number | 4821 |  | Valeurs mesurées (unité) |  |  | Multipôle |  |  | Valeurs spécifiées (bn, an)
Run Type | manual | bn (normal) | sbn | an (skew) | san |  | Average |  | Uncertainty |  | Standard Deviation
Coil Name | saclay 1q | 0.2715 | 0.015802 | 2.3359 | 0.019582 | 3 | 0.017 | 0 | 0.51 | 0.51 | 0.85 | 0.85
Rref | 0.017 | -0.20482 | 0.0075373 | -1.1089 | 0.0088136 | 4 | 0 | 0 | 0.578 | 0.578 | 0.289 | 0.289
Meas Type | cmp | 0.016276 | 0.0036892 | 0.59416 | 0.0053864 | 5 | 0 | 0 | 0.246 | 0.246 | 0.231 | 0.187
Shaft Pos | 3 | 5.1162 | 0.0036175 | -0.23234 | 0.0013698 | 6 | 3.925 | 0 | 0.251 | 0.251 | 0.418 | 0.418
Coil length | 0.7499 | -0.041921 | 0.0034085 | -0.0027324 | 0.0045457 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.142 | 0.142
Température (bobine) | 20.7611 | -0.052283 | 0.0028258 | -0.045457 | 0.002373 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.241 | 0.241
Spec Curv (I spécifié) | 12.5 | -0.00095584 | 0.0037712 | 0.06655 | 0.0027779 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41 | 0.41
Angle(horizontal/top codeur) | 0 | -0.11847 | 0.0011751 | -0.010345 | 0.0026753 | 10 | -0.209 | 0 | 0.698 | 0 | 0.349 | 0.349
Mid Current (I réel moyen) | 12.5092 | -0.011743 | 0.0020794 | 0.013215 | 0.0014026 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.237 | 0.237
Inclinaison RefMag (niv max) | -0.131 | -0.0034247 | 0.0014711 | 0.0013718 | 0.0005184 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Incli. Cryostat(ecart niv max) | 40.181 | 0.014305 | 0.00040693 | 0.047988 | 0.00096106 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Incli. carriage (niv min) | -0.216 | -0.16883 | 0.001035 | 0.016678 | 0.00082286 | 14 | 0.058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dx moyen(mm) | -0.085892 | -0.0020331 | 0.00082831 | 0.00015387 | 0.00036023 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dy moyen(mm) | -0.53351 |  |  | Multipôle refusé (orange) : (av.+unc.+3*STDV)+s < multipôle < (av.-unc.-3*STDV)-s
Analysis Tool | DRI ROT NOR CEL FDW |  |  | Multipôle litigieux (vert): (av.+unc.+3*STDV)-s < multipôle < (av.-unc.-3*STDV)+s
Number of point | 15
q(°) = Angle(horizontale,C2) | 2.4455 |  |  |  | VALEURS PRINCIPALES
Nombre Mesure | 10 |  | Module de C2 (mT) |  |  | 3.9835 | Module de C6 (unité) |  |  | 5.1215
Sens du courant | +I / -I |  | Module de C3 (unité) |  |  | 2.3516 | Module de C10 (unité) |  |  | 0.11892
Vitesse (%) | 80
Commentaire | Fond plat vers l'est, I+ entre par 1QLIF(1QRIF+court-circuits), MMP5.5, flux testé OK, pos3

## T48221705res.xls
Bench Number | 0 | Valeurs dipôlaires en Teslas (signal absolu mesuré par la bobine externe corrigé de la dérive de l'électronique)
Magnet Name | sss5 left | (b1,sb1, a1,sa1) créé par le décentrement de la taupe (=[Babs(+I)-Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -3.4724e-05 | 9.309e-08 | -0.00016731 | 8.672e-08
Magnet Type | 1 | (b1,sb1, a1,sa1) issu des champs constants/externes (=[Babs(+I)+Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -3.469e-06 | 5.4621e-08 | 4.4642e-06 | 2.0533e-07
Aperture Number | 1 | Valeurs quadripolaires: b2 (T), a2 (T), sc2 (T), q top codeur (mrad) | [6 empty] | 0.0039687 | -0.00034286 | 6.3453e-08 | -43.0888
GMT Time | 2000-05-31 17:06 |  | Les multipôles exprimés en unité sont rapportés au champ quadripôlaire local (C2= 3.983 mT)
Run Number | 4822 |  | Valeurs mesurées (unité) |  |  | Multipôle |  |  | Valeurs spécifiées (bn, an)
Run Type | manual | bn (normal) | sbn | an (skew) | san |  | Average |  | Uncertainty |  | Standard Deviation
Coil Name | saclay 1q | 0.31875 | 0.01269 | 1.8529 | 0.014117 | 3 | 0.017 | 0 | 0.51 | 0.51 | 0.85 | 0.85
Rref | 0.017 | -0.068468 | 0.014493 | -0.4272 | 0.010669 | 4 | 0 | 0 | 0.578 | 0.578 | 0.289 | 0.289
Meas Type | cmp | -0.38004 | 0.0034452 | 0.6848 | 0.0036667 | 5 | 0 | 0 | 0.246 | 0.246 | 0.231 | 0.187
Shaft Pos | 4 | 5.1204 | 0.002586 | -0.14859 | 0.0049337 | 6 | 3.925 | 0 | 0.251 | 0.251 | 0.418 | 0.418
Coil length | 0.7499 | 0.16064 | 0.0033843 | -0.03629 | 0.0021563 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.142 | 0.142
Température (bobine) | 20.8282 | -0.033677 | 0.0027227 | 0.025418 | 0.0021465 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.241 | 0.241
Spec Curv (I spécifié) | 12.5 | -0.080077 | 0.0012599 | 0.082509 | 0.00087191 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41 | 0.41
Angle(horizontal/top codeur) | 0 | -0.10044 | 0.0019059 | -0.0064725 | 0.0011397 | 10 | -0.209 | 0 | 0.698 | 0 | 0.349 | 0.349
Mid Current (I réel moyen) | 12.5093 | 0.0044323 | 0.0025422 | 0.018857 | 0.0019838 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.237 | 0.237
Inclinaison RefMag (niv max) | 0.089 | -0.0080928 | 0.0014967 | 0.014659 | 0.00099883 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Incli. Cryostat(ecart niv max) | -33.061 | 0.010356 | 0.0011573 | 0.066132 | 0.00073371 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Incli. carriage (niv min) | -0.055 | -0.16883 | 0.00051412 | 0.017189 | 0.00064143 | 14 | 0.058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dx moyen(mm) | -0.08617 | 0.00058471 | 0.00076214 | 0.00024004 | 0.00075054 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dy moyen(mm) | -0.72411 |  |  | Multipôle refusé (orange) : (av.+unc.+3*STDV)+s < multipôle < (av.-unc.-3*STDV)-s
Analysis Tool | DRI ROT NOR CEL FDW |  |  | Multipôle litigieux (vert): (av.+unc.+3*STDV)-s < multipôle < (av.-unc.-3*STDV)+s
Number of point | 15
q(°) = Angle(horizontale,C2) | 2.4688 |  |  |  | VALEURS PRINCIPALES
Nombre Mesure | 10 |  | Module de C2 (mT) |  |  | 3.9835 | Module de C6 (unité) |  |  | 5.1226
Sens du courant | +I / -I |  | Module de C3 (unité) |  |  | 1.8802 | Module de C10 (unité) |  |  | 0.10064
Vitesse (%) | 80
Commentaire | Fond plat vers l'est, I+ entre par 1QLIF(1QRIF+court-circuits), MMP5.5, flux testé OK, pos4

## T48231711res.xls
Bench Number | 0 | Valeurs dipôlaires en Teslas (signal absolu mesuré par la bobine externe corrigé de la dérive de l'électronique)
Magnet Name | sss5 left | (b1,sb1, a1,sa1) créé par le décentrement de la taupe (=[Babs(+I)-Babs(-I)]/2) | [6 empty] | 1.1387e-05 | 7.9089e-08 | -0.00011387 | 1.3161e-07
Magnet Type | 1 | (b1,sb1, a1,sa1) issu des champs constants/externes (=[Babs(+I)+Babs(-I)]/2) | [6 empty] | 1.8049e-05 | 1.6427e-07 | 1.9483e-05 | 8.9221e-08
Aperture Number | 1 | Valeurs quadripolaires: b2 (T), a2 (T), sc2 (T), q top codeur (mrad) | [6 empty] | 0.0021564 | -0.0001938 | 8.8834e-08 | -44.8156
GMT Time | 2000-05-31 17:11 |  | Les multipôles exprimés en unité sont rapportés au champ quadripôlaire local (C2= 2.165 mT)
Run Number | 4823 |  | Valeurs mesurées (unité) |  |  | Multipôle |  |  | Valeurs spécifiées (bn, an)
Run Type | manual | bn (normal) | sbn | an (skew) | san |  | Average |  | Uncertainty |  | Standard Deviation
Coil Name | saclay 1q | 0.57879 | 0.023747 | 11.6532 | 0.01827 | 3 | 0.017 | 0 | 0.51 | 0.51 | 0.85 | 0.85
Rref | 0.017 | -1.7122 | 0.022195 | 1.4309 | 0.017385 | 4 | 0 | 0 | 0.578 | 0.578 | 0.289 | 0.289
Meas Type | cmp | -0.13095 | 0.0058243 | 0.18396 | 0.021409 | 5 | 0 | 0 | 0.246 | 0.246 | 0.231 | 0.187
Shaft Pos | 5 | 13.9377 | 0.0028049 | 0.52161 | 0.0096878 | 6 | 3.925 | 0 | 0.251 | 0.251 | 0.418 | 0.418
Coil length | 0.7499 | -0.16477 | 0.0050553 | 0.3603 | 0.0044519 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.142 | 0.142
Température (bobine) | 20.8954 | -0.096998 | 0.0044636 | 0.12716 | 0.0037539 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.241 | 0.241
Spec Curv (I spécifié) | 12.5 | -0.082513 | 0.0021133 | 0.094521 | 0.0018348 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41 | 0.41
Angle(horizontal/top codeur) | 0 | -0.42403 | 0.0025173 | 0.23606 | 0.0029726 | 10 | -0.209 | 0 | 0.698 | 0 | 0.349 | 0.349
Mid Current (I réel moyen) | 12.5092 | -0.035074 | 0.0034825 | 0.04848 | 0.0033015 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.237 | 0.237
Inclinaison RefMag (niv max) | -0.131 | -0.020058 | 0.0050746 | -0.00028041 | 0.0027511 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Incli. Cryostat(ecart niv max) | 19.328 | -0.015012 | 0.0032393 | 0.032421 | 0.0027036 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Incli. carriage (niv min) | -0.193 | -0.12062 | 0.0019234 | -0.01347 | 0.0018364 | 14 | 0.058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dx moyen(mm) | 0.16944 | -0.001332 | 0.001142 | 0.0063044 | 0.0016595 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dy moyen(mm) | -0.88313 |  |  | Multipôle refusé (orange) : (av.+unc.+3*STDV)+s < multipôle < (av.-unc.-3*STDV)-s
Analysis Tool | DRI ROT NOR CEL FDW |  |  | Multipôle litigieux (vert): (av.+unc.+3*STDV)-s < multipôle < (av.-unc.-3*STDV)+s
Number of point | 15
q(°) = Angle(horizontale,C2) | 2.5677 |  |  |  | VALEURS PRINCIPALES
Nombre Mesure | 10 |  | Module de C2 (mT) |  |  | 2.1651 | Module de C6 (unité) |  |  | 13.9474
Sens du courant | +I / -I |  | Module de C3 (unité) |  |  | 11.6676 | Module de C10 (unité) |  |  | 0.48531
Vitesse (%) | 80
Commentaire | Fond plat vers l'est, I+ entre par 1QLIF(1QRIF+court-circuits), MMP5.5, flux testé OK, pos5

## T48241721res.xls
Bench Number | 0 | Valeurs dipôlaires en Teslas (signal absolu mesuré par la bobine externe corrigé de la dérive de l'électronique)
Magnet Name | sss5 left | (b1,sb1, a1,sa1) créé par le décentrement de la taupe (=[Babs(+I)-Babs(-I)]/2) | [6 empty] | 3.4673e-05 | 4.6178e-07 | -0.00011458 | 1.8474e-06
Magnet Type | 1 | (b1,sb1, a1,sa1) issu des champs constants/externes (=[Babs(+I)+Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -5.5104e-06 | 7.8798e-08 | 6.2066e-06 | 1.2823e-07
Aperture Number | 1 | Valeurs quadripolaires: b2 (T), a2 (T), sc2 (T), q top codeur (mrad) | [6 empty] | 0.0024216 | -0.00021255 | 5.0079e-08 | -43.7743
GMT Time | 2000-05-31 17:21 |  | Les multipôles exprimés en unité sont rapportés au champ quadripôlaire local (C2= 2.431 mT)
Run Number | 4824 |  | Valeurs mesurées (unité) |  |  | Multipôle |  |  | Valeurs spécifiées (bn, an)
Run Type | manual | bn (normal) | sbn | an (skew) | san |  | Average |  | Uncertainty |  | Standard Deviation
Coil Name | saclay 1q | 0.46016 | 0.0083556 | 1.1928 | 0.016264 | 3 | 0.017 | 0 | 0.51 | 0.51 | 0.85 | 0.85
Rref | 0.017 | 0.62506 | 0.017774 | -2.2085 | 0.019784 | 4 | 0 | 0 | 0.578 | 0.578 | 0.289 | 0.289
Meas Type | cmp | -0.44561 | 0.0055293 | 0.52323 | 0.0087681 | 5 | 0 | 0 | 0.246 | 0.246 | 0.231 | 0.187
Shaft Pos | 1 | 3.5419 | 0.0066568 | 0.41351 | 0.0075023 | 6 | 3.925 | 0 | 0.251 | 0.251 | 0.418 | 0.418
Coil length | 0.7499 | 0.20882 | 0.0048528 | 0.14964 | 0.0056994 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.142 | 0.142
Température (bobine) | 20.8984 | -0.12357 | 0.005687 | -0.13679 | 0.0068097 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.241 | 0.241
Spec Curv (I spécifié) | 12.5 | -0.042089 | 0.0027758 | 0.053784 | 0.0033334 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41 | 0.41
Angle(horizontal/top codeur) | 0 | -0.39329 | 0.0038208 | 0.14664 | 0.0030419 | 10 | -0.209 | 0 | 0.698 | 0 | 0.349 | 0.349
Mid Current (I réel moyen) | 12.5086 | 0.012329 | 0.0020959 | -0.0063694 | 0.0051976 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.237 | 0.237
Inclinaison RefMag (niv max) | 0.333 | -0.013632 | 0.0021796 | -0.038652 | 0.0022973 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Incli. Cryostat(ecart niv max) | 43.233 | -0.024232 | 0.0016213 | 0.083654 | 0.002636 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Incli. carriage (niv min) | 0.256 | -0.17012 | 0.0011781 | 0.017351 | 0.0012678 | 14 | 0.058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dx moyen(mm) | 0.31164 | -0.0015584 | 0.00063653 | 0.0014272 | 0.00073623 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dy moyen(mm) | -0.77697 |  |  | Multipôle refusé (orange) : (av.+unc.+3*STDV)+s < multipôle < (av.-unc.-3*STDV)-s
Analysis Tool | DRI ROT NOR CEL FDW |  |  | Multipôle litigieux (vert): (av.+unc.+3*STDV)-s < multipôle < (av.-unc.-3*STDV)+s
Number of point | 15
q(°) = Angle(horizontale,C2) | 2.5081 |  |  |  | VALEURS PRINCIPALES
Nombre Mesure | 10 |  | Module de C2 (mT) |  |  | 2.431 | Module de C6 (unité) |  |  | 3.566
Sens du courant | +I / -I |  | Module de C3 (unité) |  |  | 1.2785 | Module de C10 (unité) |  |  | 0.41974
Vitesse (%) | 80
Commentaire | Fond plat vers l'est, I+ entre par 1QLIF(1QRIF+court-circuits), MMP5.5, flux testé OK, pos1

## Lmag_SSS5_V1
Fichiers | T48241721res.xls | T48201654res.xls | T48211700res.xls | T48221705res.xls | T48231711res.xls | Long. mag (m) | Sum(C2) | Valeurs integrales
C2 (mT) | 2.431 | 3.984 | 3.9835 | 3.9835 | 2.1651 | 3.1149 | 16.547 | selon H2/Hn
Mutipôles | Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5 | Intégrales | Sum(Cn)*10^4 |  | I/G=5*.750/Lmag | Ezio + PH : Check integral | Ezio + Per : Straight Part
b3 | 0.46016 | 0.97086 | 0.2715 | 0.31875 | 0.57879 | 0.43131 | 8.5909 | 0.51918 | 1.2037 | 0.51918 | 0.52037
b4 | 0.62506 | -0.16001 | -0.20482 | -0.068468 | -1.7122 | -0.19649 | -3.9137 | -0.23652 | 1.2037 | -0.23652 | -0.14443
b5 | -0.44561 | -0.14694 | 0.016276 | -0.38004 | -0.13095 | -0.17076 | -3.4012 | -0.20555 | 1.2037 | -0.20555 | -0.17024
b6 | 3.5419 | 5.069 | 5.1162 | 5.1204 | 13.9377 | 5.0084 | 99.7589 | 6.0288 | 1.2037 | 6.0288 | 5.1019
b7 | 0.20882 | 0.064632 | -0.041921 | 0.16064 | -0.16477 | 0.044245 | 0.88129 | 0.05326 | 1.2037 | 0.05326 | 0.061117
b8 | -0.12357 | -0.04884 | -0.052283 | -0.033677 | -0.096998 | -0.052585 | -1.0474 | -0.063299 | 1.2037 | -0.063299 | -0.044934
b9 | -0.042089 | -0.027833 | -0.00095584 | -0.080077 | -0.082513 | -0.035878 | -0.71464 | -0.043188 | 1.2037 | -0.043188 | -0.036288
b10 | -0.39329 | -0.10085 | -0.11847 | -0.10044 | -0.42403 | -0.15804 | -3.1479 | -0.19024 | 1.2037 | -0.19024 | -0.10658
b11 | 0.012329 | -0.0054007 | -0.011743 | 0.0044323 | -0.035074 | -0.0048501 | -0.096605 | -0.0058382 | 1.2037 | -0.0058382 | -0.0042372
b12 | -0.013632 | -0.010233 | -0.0034247 | -0.0080928 | -0.020058 | -0.0081941 | -0.16321 | -0.0098636 | 1.2037 | -0.0098636 | -0.0072501
b13 | -0.024232 | 0.012298 | 0.014305 | 0.010356 | -0.015012 | 0.0028025 | 0.055821 | 0.0033735 | 1.2037 | 0.0033735 | 0.01232
b14 | -0.17012 | -0.17062 | -0.16883 | -0.16883 | -0.12062 | -0.13553 | -2.6995 | -0.16314 | 1.2037 | -0.16314 | -0.16943
b15 | -0.0015584 | -0.0043018 | -0.0020331 | 0.00058471 | -0.001332 | -0.0014851 | -0.029581 | -0.0017877 | 1.2037 | -0.0017877 | -0.0019167
a3 | 1.1928 | 2.032 | 2.3359 | 1.8529 | 11.6532 | 2.6564 | 52.9113 | 3.1976 | 1.2037 | 3.1976 | 2.0736
a4 | -2.2085 | -1.8431 | -1.1089 | -0.4272 | 1.4309 | -0.78986 | -15.7326 | -0.95078 | 1.2037 | -0.95078 | -1.1264
a5 | 0.52323 | 0.96896 | 0.59416 | 0.6848 | 0.18396 | 0.53344 | 10.6253 | 0.64213 | 1.2037 | 0.64213 | 0.74931
a6 | 0.41351 | 0.14606 | -0.23234 | -0.14859 | 0.52161 | 0.060196 | 1.199 | 0.072461 | 1.2037 | 0.072461 | -0.07829
a7 | 0.14964 | 0.10207 | -0.0027324 | -0.03629 | 0.3603 | 0.070039 | 1.3951 | 0.084309 | 1.2037 | 0.084309 | 0.021017
a8 | -0.13679 | -0.1546 | -0.045457 | 0.025418 | 0.12716 | -0.037802 | -0.75296 | -0.045504 | 1.2037 | -0.045504 | -0.058212
a9 | 0.053784 | 0.10953 | 0.06655 | 0.082509 | 0.094521 | 0.068557 | 1.3655 | 0.082525 | 1.2037 | 0.082525 | 0.086197
a10 | 0.14664 | 0.043318 | -0.010345 | -0.0064725 | 0.23606 | 0.048857 | 0.97314 | 0.058811 | 1.2037 | 0.058811 | 0.0088333
a11 | -0.0063694 | 0.020212 | 0.013215 | 0.018857 | 0.04848 | 0.014949 | 0.29776 | 0.017995 | 1.2037 | 0.017995 | 0.017428
a12 | -0.038652 | -0.012053 | 0.0013718 | 0.014659 | -0.00028041 | -0.0039527 | -0.07873 | -0.004758 | 1.2037 | -0.004758 | 0.0013259
a13 | 0.083654 | 0.07119 | 0.047988 | 0.066132 | 0.032421 | 0.050796 | 1.0118 | 0.061145 | 1.2037 | 0.061145 | 0.06177
a14 | 0.017351 | 0.019369 | 0.016678 | 0.017189 | -0.01347 | 0.011301 | 0.22509 | 0.013603 | 1.2037 | 0.013603 | 0.017745
a15 | 0.0014272 | 0.00060289 | 0.00015387 | 0.00024004 | 0.0063044 | 0.0010588 | 0.02109 | 0.0012745 | 1.2037 | 0.0012745 | 0.00033227
Angle[Horiz,C2](°) | 2.5081 | 2.4239 | 2.4455 | 2.4688 | 2.5677 | Gradient (T/m)
Temp. taupe (°C) | 20.8984 | 20.6909 | 20.7611 | 20.8282 | 20.8954 | 222.52
Niv. moyen (mrad) | 0.2945 | 0.0285 | -0.1735 | 0.017 | -0.162 | C2,moyen=3.984
Intégrale(Cn) = (Cn,pos1+Cn,pos2+Cn,pos3+Cn,pos4+Cn,pos5)/(5*C2,moyen) | [5 empty] | Gradient = C2,moyen/Rref*(11870/Spec_curv)
C2,moyen(mT) = (C2,pos2+C2,pos3+C2,pos4)/3 Long_mag = Intégrale(C2)*.7499 [Cn,x(T) = cn,x(unit)*C2,x(T)]