## Sommaire
Jour | vit-esse | I(A) | NB mesures | Posi-tion | N° fich. Originel | N° fich. Epuré | N° run | NOM Fich.res | NOM Fich.raw | Observation | Nombre de fichiers | 6
29/04/99 | 80 | ±12.5 | 5 | 3 |  |  | 4327 | T43271612res.xls |  | pos 3, rotation clockwise, mesure cote banc, connexion vers le banc et le bas
29/04/99 | 80 | ±12.5 | 5 | 4 |  |  | 4327 | T43271625res.xls |  | pos 2, rotation clockwise, mesure cote banc, connexion vers le banc et le bas
29/04/99 | 80 | ±12.5 | 5 | 5 |  |  | 4327 | T43271631res.xls |  | pos 1, rotation clockwise, mesure cote banc, connexion vers le banc et le bas
29/04/99 | 80 | ±12.5 | 5 | 2 |  |  | 4327 | T43271637res.xls |  | pos 4, rotation clockwise, mesure cote banc, connexion vers le banc et le bas
29/04/99 | 80 | ±12.5 | 5 | 1 |  |  | 4327 | T43271644res.xls |  | pos 5, rotation clockwise, mesure cote banc, connexion vers le banc et le bas
LMag_q1_reorienté : Valeurs intégrales calculées avec les fichiers: T43271612res+T43271625res+T43271631res+T43271637res+T43271644res

## T43271612res.xls
Bench Number | 0 | Valeurs dipôlaires en Teslas (signal absolu mesuré par la bobine externe corrigé de la dérive de l'électronique)
Magnet Name | q1 | (b1,sb1, a1,sa1) créé par le décentrement de la taupe (=[Babs(+I)-Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -8.0271e-05 | 4.5893e-07 | 0.00011925 | 1.8931e-07
Magnet Type | 1 | (b1,sb1, a1,sa1) issu des champs constants/externes (=[Babs(+I)+Babs(-I)]/2) | [6 empty] | 3.1503e-05 | 3.1076e-07 | 9.1858e-06 | 5.8839e-08
Aperture Number | 1 | Valeurs quadripolaires: b2 (T), a2 (T), sc2 (T), q Y_top codeur (mrad) | [6 empty] | 0.0029219 | -0.0023808 | 1.0215e-07 | -341.8584
GMT Time | 1999-04-29 16:13 |  | Les multipôles exprimés en unité sont rapportés au champ quadripôlaire local (C2= 3.769 mT)
Run Number | 4327 |  | Valeurs mesurées (unité) |  |  | Multipôle |  |  | Valeurs spécifiées (bn, an)
Run Type | manual | bn (normal) | sbn | an (skew) | san |  | Average |  | Uncertainty |  | Standard Deviation
Coil Name | saclay 1 | 0.82811 | 0.018148 | 2.0107 | 0.016457 | 3 | 0.017 | 0 | 0.51 | 0.51 | 0.85 | 0.85
Rref | 0.017 | 0.045064 | 0.010409 | -1.482 | 0.01857 | 4 | 0 | 0 | 0.578 | 0.578 | 0.289 | 0.289
Meas Type | cmp | 0.53606 | 0.013181 | -0.27928 | 0.010338 | 5 | 0 | 0 | 0.246 | 0.246 | 0.231 | 0.187
SHAFT POS (pos_origine= 3) | 3 | 7.1733 | 0.0045312 | -0.091102 | 0.0033044 | 6 | 3.925 | 0 | 0.251 | 0.251 | 0.418 | 0.418
Coil length | 0.7499 | 0.17105 | 0.005811 | 0.27556 | 0.0051867 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.142 | 0.142
Température (bobine) | 21.0663 | 0.034876 | 0.0055306 | 0.12063 | 0.0032439 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.241 | 0.241
Spec Curv (I spécifié) | 12.5 | 0.00072797 | 0.0024626 | 0.051176 | 0.0028716 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41 | 0.41
Angle(horiz./X_top codeur) | 21.5 | -0.054775 | 0.0020302 | -0.010056 | 0.001457 | 10 | -0.209 | 0 | 0.698 | 0 | 0.349 | 0.349
Mid Current (I réel moyen) | 12.5085 | 0.016052 | 0.0010344 | 0.024349 | 0.0020615 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.237 | 0.237
Inclinaison RefMag (niv max) | 0.121 | 0.002739 | 0.0014029 | -0.014987 | 0.0013369 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Incli. Cryostat(ecart niv max) | 28.483 | -0.045253 | 0.0010435 | 0.038037 | 0.0020086 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Incli. carriage (niv min) | 0.058 | -0.17755 | 0.00069161 | 0.013124 | 0.001666 | 14 | 0.058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dx moyen(mm) | -0.62042 | -0.0019455 | 0.0013173 | 0.0030484 | 0.0022292 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dy moyen(mm) | 0.18829 |  |  | Multipôle refusé (orange) : (av.+unc.+3*STDV)+s < multipôle < (av.-unc.-3*STDV)-s
Analysis Tool | DRI ROT NOR CEL FDW |  |  | Multipôle litigieux (vert): (av.+unc.+3*STDV)-s < multipôle < (av.-unc.-3*STDV)+s
Number of point | 15
q(°) = Angle(verticale,C2) | 1.9129 |  |  |  | VALEURS PRINCIPALES
Nombre Mesure | 10 |  | Module de C2 (mT) |  |  | 3.769 | Module de C6 (unité) |  |  | 7.1739
Sens du courant | +I / -I |  | Module de C3 (unité) |  |  | 2.1745 | Module de C10 (unité) |  |  | 0.055691
Vitesse (%) | 80 | Mesure d'origine+rotation90°+extremité opposée
Commentaire | pos 3, rotation clockwise, mesure cote banc, connexion vers le banc et le bas

## T43271625res.xls
Bench Number | 0 | Valeurs dipôlaires en Teslas (signal absolu mesuré par la bobine externe corrigé de la dérive de l'électronique)
Magnet Name | q1 | (b1,sb1, a1,sa1) créé par le décentrement de la taupe (=[Babs(+I)-Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -6.9756e-05 | 1.8428e-06 | 0.00010181 | 2.3308e-06
Magnet Type | 1 | (b1,sb1, a1,sa1) issu des champs constants/externes (=[Babs(+I)+Babs(-I)]/2) | [6 empty] | 3.8467e-05 | 5.6978e-07 | 1.0825e-05 | 3.4027e-07
Aperture Number | 1 | Valeurs quadripolaires: b2 (T), a2 (T), sc2 (T), q Y_top codeur (mrad) | [6 empty] | 0.0029192 | -0.0023849 | 1.4003e-07 | -342.5013
GMT Time | 1999-04-29 16:25 |  | Les multipôles exprimés en unité sont rapportés au champ quadripôlaire local (C2= 3.769 mT)
Run Number | 4327 |  | Valeurs mesurées (unité) |  |  | Multipôle |  |  | Valeurs spécifiées (bn, an)
Run Type | manual | bn (normal) | sbn | an (skew) | san |  | Average |  | Uncertainty |  | Standard Deviation
Coil Name | saclay 1 | 0.86785 | 0.014674 | 2.2176 | 0.017034 | 3 | 0.017 | 0 | 0.51 | 0.51 | 0.85 | 0.85
Rref | 0.017 | 0.22155 | 0.020543 | -1.3718 | 0.016786 | 4 | 0 | 0 | 0.578 | 0.578 | 0.289 | 0.289
Meas Type | cmp | 0.56757 | 0.0031351 | -0.28306 | 0.0041624 | 5 | 0 | 0 | 0.246 | 0.246 | 0.231 | 0.187
SHAFT POS (pos_origine= 2) | 4 | 7.1542 | 0.0090822 | -0.06684 | 0.0099662 | 6 | 3.925 | 0 | 0.251 | 0.251 | 0.418 | 0.418
Coil length | 0.7499 | 0.10518 | 0.0016459 | 0.30776 | 0.0043304 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.142 | 0.142
Température (bobine) | 21.1182 | 0.01386 | 0.0015839 | 0.012753 | 0.005583 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.241 | 0.241
Spec Curv (I spécifié) | 12.5 | 0.02956 | 0.0043961 | 0.058147 | 0.0057393 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41 | 0.41
Angle(horiz./X_top codeur) | 21.5 | -0.063516 | 0.0042705 | 0.0068905 | 0.001115 | 10 | -0.209 | 0 | 0.698 | 0 | 0.349 | 0.349
Mid Current (I réel moyen) | 12.5096 | 1.3004e-05 | 0.0034545 | 0.033698 | 0.003001 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.237 | 0.237
Inclinaison RefMag (niv max) | 0.249 | 0.0053172 | 0.0012383 | -0.016533 | 0.0022069 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Incli. Cryostat(ecart niv max) | -67.139 | -0.034804 | 0.0022964 | 0.033666 | 0.0013201 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Incli. carriage (niv min) | -0.039 | -0.17704 | 0.00093814 | 0.01397 | 0.0014762 | 14 | 0.058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dx moyen(mm) | -0.53411 | -0.001484 | 0.00095085 | 0.0049618 | 0.0016888 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dy moyen(mm) | 0.15656 |  |  | Multipôle refusé (orange) : (av.+unc.+3*STDV)+s < multipôle < (av.-unc.-3*STDV)-s
Analysis Tool | DRI ROT NOR CEL FDW |  |  | Multipôle litigieux (vert): (av.+unc.+3*STDV)-s < multipôle < (av.-unc.-3*STDV)+s
Number of point | 15
q(°) = Angle(verticale,C2) | 1.8761 |  |  |  | VALEURS PRINCIPALES
Nombre Mesure | 10 |  | Module de C2 (mT) |  |  | 3.7695 | Module de C6 (unité) |  |  | 7.1545
Sens du courant | +I / -I |  | Module de C3 (unité) |  |  | 2.3813 | Module de C10 (unité) |  |  | 0.063889
Vitesse (%) | 80 | Mesure d'origine+rotation90°+extremité opposée
Commentaire | pos 2, rotation clockwise, mesure cote banc, connexion vers le banc et le bas

## T43271631res.xls
Bench Number | 0 | Valeurs dipôlaires en Teslas (signal absolu mesuré par la bobine externe corrigé de la dérive de l'électronique)
Magnet Name | q1 | (b1,sb1, a1,sa1) créé par le décentrement de la taupe (=[Babs(+I)-Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -9.1754e-05 | 1.0322e-07 | 9.612e-05 | 9.9463e-08
Magnet Type | 1 | (b1,sb1, a1,sa1) issu des champs constants/externes (=[Babs(+I)+Babs(-I)]/2) | [6 empty] | 4.6404e-05 | 1.3729e-07 | 1.7895e-05 | 1.9869e-07
Aperture Number | 1 | Valeurs quadripolaires: b2 (T), a2 (T), sc2 (T), q Y_top codeur (mrad) | [6 empty] | 0.0016851 | -0.0013828 | 1.3637e-07 | -343.5815
GMT Time | 1999-04-29 16:31 |  | Les multipôles exprimés en unité sont rapportés au champ quadripôlaire local (C2= 2.18 mT)
Run Number | 4327 |  | Valeurs mesurées (unité) |  |  | Multipôle |  |  | Valeurs spécifiées (bn, an)
Run Type | manual | bn (normal) | sbn | an (skew) | san |  | Average |  | Uncertainty |  | Standard Deviation
Coil Name | saclay 1 | 0.2513 | 0.038399 | 6.6314 | 0.026411 | 3 | 0.017 | 0 | 0.51 | 0.51 | 0.85 | 0.85
Rref | 0.017 | -1.5572 | 0.026694 | 0.2926 | 0.028161 | 4 | 0 | 0 | 0.578 | 0.578 | 0.289 | 0.289
Meas Type | cmp | 0.173 | 0.0073838 | -0.53181 | 0.010874 | 5 | 0 | 0 | 0.246 | 0.246 | 0.231 | 0.187
SHAFT POS (pos_origine= 1) | 5 | 14.6678 | 0.010073 | 0.36862 | 0.013422 | 6 | 3.925 | 0 | 0.251 | 0.251 | 0.418 | 0.418
Coil length | 0.7499 | -0.28386 | 0.017071 | 0.56334 | 0.0075244 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.142 | 0.142
Température (bobine) | 21.1304 | -0.15175 | 0.0035772 | 0.097398 | 0.0090478 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.241 | 0.241
Spec Curv (I spécifié) | 12.5 | -0.036059 | 0.0047069 | -0.082758 | 0.0049747 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41 | 0.41
Angle(horiz./X_top codeur) | 21.5 | -0.35045 | 0.0038994 | 0.13889 | 0.0056092 | 10 | -0.209 | 0 | 0.698 | 0 | 0.349 | 0.349
Mid Current (I réel moyen) | 12.5092 | -0.023344 | 0.0038039 | 0.033961 | 0.00317 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.237 | 0.237
Inclinaison RefMag (niv max) | -0.266 | 0.0096025 | 0.0022865 | -0.0040084 | 0.0038539 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Incli. Cryostat(ecart niv max) | 26.449 | -0.062926 | 0.0025419 | 0.0051632 | 0.0023832 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Incli. carriage (niv min) | -0.349 | -0.12578 | 0.0036853 | -0.033248 | 0.001893 | 14 | 0.058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dx moyen(mm) | -1.0287 | 0.00030215 | 0.002107 | 0.0025206 | 0.0016323 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dy moyen(mm) | 0.12575 |  |  | Multipôle refusé (orange) : (av.+unc.+3*STDV)+s < multipôle < (av.-unc.-3*STDV)-s
Analysis Tool | DRI ROT NOR CEL FDW |  |  | Multipôle litigieux (vert): (av.+unc.+3*STDV)-s < multipôle < (av.-unc.-3*STDV)+s
Number of point | 15
q(°) = Angle(verticale,C2) | 1.8142 |  |  |  | VALEURS PRINCIPALES
Nombre Mesure | 10 |  | Module de C2 (mT) |  |  | 2.1799 | Module de C6 (unité) |  |  | 14.6724
Sens du courant | +I / -I |  | Module de C3 (unité) |  |  | 6.6361 | Module de C10 (unité) |  |  | 0.37697
Vitesse (%) | 80 | Mesure d'origine+rotation90°+extremité opposée
Commentaire | pos 1, rotation clockwise, mesure cote banc, connexion vers le banc et le bas

## T43271637res.xls
Bench Number | 0 | Valeurs dipôlaires en Teslas (signal absolu mesuré par la bobine externe corrigé de la dérive de l'électronique)
Magnet Name | q1 | (b1,sb1, a1,sa1) créé par le décentrement de la taupe (=[Babs(+I)-Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -0.00020331 | 1.8347e-07 | 0.00016883 | 1.3577e-07
Magnet Type | 1 | (b1,sb1, a1,sa1) issu des champs constants/externes (=[Babs(+I)+Babs(-I)]/2) | [6 empty] | 3.0295e-05 | 3.9274e-07 | 1.3704e-05 | 1.3042e-07
Aperture Number | 1 | Valeurs quadripolaires: b2 (T), a2 (T), sc2 (T), q Y_top codeur (mrad) | [6 empty] | 0.0029329 | -0.0023676 | 9.0262e-08 | -339.5713
GMT Time | 1999-04-29 16:37 |  | Les multipôles exprimés en unité sont rapportés au champ quadripôlaire local (C2= 3.769 mT)
Run Number | 4327 |  | Valeurs mesurées (unité) |  |  | Multipôle |  |  | Valeurs spécifiées (bn, an)
Run Type | manual | bn (normal) | sbn | an (skew) | san |  | Average |  | Uncertainty |  | Standard Deviation
Coil Name | saclay 1 | 0.45795 | 0.016756 | 0.40107 | 0.0085569 | 3 | 0.017 | 0 | 0.51 | 0.51 | 0.85 | 0.85
Rref | 0.017 | 0.14257 | 0.031129 | -1.9245 | 0.020267 | 4 | 0 | 0 | 0.578 | 0.578 | 0.289 | 0.289
Meas Type | cmp | 0.23526 | 0.006867 | -0.80676 | 0.0086674 | 5 | 0 | 0 | 0.246 | 0.246 | 0.231 | 0.187
SHAFT POS (pos_origine= 4) | 2 | 7.2972 | 0.012467 | 0.15995 | 0.0056277 | 6 | 3.925 | 0 | 0.251 | 0.251 | 0.418 | 0.418
Coil length | 0.7499 | 0.19913 | 0.0084684 | -0.027015 | 0.0059657 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.142 | 0.142
Température (bobine) | 21.1456 | 0.028611 | 0.0035303 | 0.0011954 | 0.0036692 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.241 | 0.241
Spec Curv (I spécifié) | 12.5 | -0.0043683 | 0.004578 | -0.027697 | 0.0041536 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41 | 0.41
Angle(horiz./X_top codeur) | 21.5 | -0.096616 | 0.0019708 | 0.019268 | 0.0022052 | 10 | -0.209 | 0 | 0.698 | 0 | 0.349 | 0.349
Mid Current (I réel moyen) | 12.5094 | 0.019974 | 0.0021057 | 0.014361 | 0.0031454 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.237 | 0.237
Inclinaison RefMag (niv max) | 0 | 0.030876 | 0.0017951 | -0.043746 | 0.0028496 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Incli. Cryostat(ecart niv max) | -14.75 | -0.097256 | 0.0015687 | 0.042522 | 0.0021145 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Incli. carriage (niv min) | -0.025 | -0.17728 | 0.0020576 | 0.013118 | 0.0011623 | 14 | 0.058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dx moyen(mm) | -1.1918 | 0.001957 | 0.0010711 | 0.0027129 | 0.0011483 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dy moyen(mm) | 0.01656 |  |  | Multipôle refusé (orange) : (av.+unc.+3*STDV)+s < multipôle < (av.-unc.-3*STDV)-s
Analysis Tool | DRI ROT NOR CEL FDW |  |  | Multipôle litigieux (vert): (av.+unc.+3*STDV)-s < multipôle < (av.-unc.-3*STDV)+s
Number of point | 15
q(°) = Angle(verticale,C2) | 2.044 |  |  |  | VALEURS PRINCIPALES
Nombre Mesure | 10 |  | Module de C2 (mT) |  |  | 3.7693 | Module de C6 (unité) |  |  | 7.299
Sens du courant | +I / -I |  | Module de C3 (unité) |  |  | 0.60875 | Module de C10 (unité) |  |  | 0.098519
Vitesse (%) | 80 | Mesure d'origine+rotation90°+extremité opposée
Commentaire | pos 4, rotation clockwise, mesure cote banc, connexion vers le banc et le bas

## T43271644res.xls
Bench Number | 0 | Valeurs dipôlaires en Teslas (signal absolu mesuré par la bobine externe corrigé de la dérive de l'électronique)
Magnet Name | q1 | (b1,sb1, a1,sa1) créé par le décentrement de la taupe (=[Babs(+I)-Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -0.00012236 | 1.5997e-07 | 8.5766e-05 | 9.5609e-08
Magnet Type | 1 | (b1,sb1, a1,sa1) issu des champs constants/externes (=[Babs(+I)+Babs(-I)]/2) | [6 empty] | 3.2722e-05 | 8.8514e-08 | 2.1637e-05 | 9.8877e-08
Aperture Number | 1 | Valeurs quadripolaires: b2 (T), a2 (T), sc2 (T), q Y_top codeur (mrad) | [6 empty] | 0.0016882 | -0.0013706 | 1.0735e-07 | -340.9709
GMT Time | 1999-04-29 16:44 |  | Les multipôles exprimés en unité sont rapportés au champ quadripôlaire local (C2= 2.175 mT)
Run Number | 4327 |  | Valeurs mesurées (unité) |  |  | Multipôle |  |  | Valeurs spécifiées (bn, an)
Run Type | manual | bn (normal) | sbn | an (skew) | san |  | Average |  | Uncertainty |  | Standard Deviation
Coil Name | saclay 1 | 0.63581 | 0.024143 | 1.6909 | 0.015163 | 3 | 0.017 | 0 | 0.51 | 0.51 | 0.85 | 0.85
Rref | 0.017 | 0.14977 | 0.02932 | -0.95917 | 0.054205 | 4 | 0 | 0 | 0.578 | 0.578 | 0.289 | 0.289
Meas Type | cmp | -0.081203 | 0.012413 | -0.88824 | 0.010288 | 5 | 0 | 0 | 0.246 | 0.246 | 0.231 | 0.187
SHAFT POS (pos_origine= 5) | 1 | 5.6129 | 0.007536 | 0.2929 | 0.0043458 | 6 | 3.925 | 0 | 0.251 | 0.251 | 0.418 | 0.418
Coil length | 0.7499 | 0.029334 | 0.012961 | 0.050873 | 0.0056655 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.142 | 0.142
Température (bobine) | 21.1823 | 0.045592 | 0.0037026 | -0.029307 | 0.0036092 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.241 | 0.241
Spec Curv (I spécifié) | 12.5 | -0.076365 | 0.0043158 | -0.090518 | 0.0067141 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41 | 0.41
Angle(horiz./X_top codeur) | 21.5 | -0.33808 | 0.0047659 | 0.048159 | 0.0031228 | 10 | -0.209 | 0 | 0.698 | 0 | 0.349 | 0.349
Mid Current (I réel moyen) | 12.509 | 0.013959 | 0.0026642 | 0.0067989 | 0.0040243 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.237 | 0.237
Inclinaison RefMag (niv max) | 0.12 | 0.042672 | 0.0026369 | -0.025107 | 0.0040879 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Incli. Cryostat(ecart niv max) | -47.811 | -0.10249 | 0.0022211 | 0.029521 | 0.0024078 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Incli. carriage (niv min) | -0.047 | -0.18143 | 0.0026624 | 0.0064855 | 0.0027368 | 14 | 0.058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dx moyen(mm) | -1.1653 | 0.00015897 | 0.001382 | 0.0016754 | 0.0021488 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dy moyen(mm) | -0.082327 |  |  | Multipôle refusé (orange) : (av.+unc.+3*STDV)+s < multipôle < (av.-unc.-3*STDV)-s
Analysis Tool | DRI ROT NOR CEL FDW |  |  | Multipôle litigieux (vert): (av.+unc.+3*STDV)-s < multipôle < (av.-unc.-3*STDV)+s
Number of point | 15
q(°) = Angle(verticale,C2) | 1.9638 |  |  |  | VALEURS PRINCIPALES
Nombre Mesure | 10 |  | Module de C2 (mT) |  |  | 2.1745 | Module de C6 (unité) |  |  | 5.6205
Sens du courant | +I / -I |  | Module de C3 (unité) |  |  | 1.8065 | Module de C10 (unité) |  |  | 0.3415
Vitesse (%) | 80 | Mesure d'origine+rotation90°+extremité opposée
Commentaire | pos 5, rotation clockwise, mesure cote banc, connexion vers le banc et le bas

## Lmag_A1
Fichiers | T43271644res.xls | T43271637res.xls | T43271612res.xls | T43271625res.xls | T43271631res.xls | Long. mag (m) | Sum(C2) | Valeurs integrales
C2 (mT) | 2.1745 | 3.7693 | 3.769 | 3.7695 | 2.1799 | 3.116 | 15.6622 | selon H2/Hn
Mutipôles | Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5 | Intégrales | Sum(Cn)*10^4 |  | I/G=5*.750/Lmag | Ezio + Per : Check integral |  | Ezio + Per : Straight Part
b3 | 0.63581 | 0.45795 | 0.82811 | 0.86785 | 0.2513 | 0.53321 | 10.0491 | 0.64161 | 1.2033 | 0.64161 | 0 | 0.71797
b4 | 0.14977 | 0.14257 | 0.045064 | 0.22155 | -1.5572 | -0.080995 | -1.5265 | -0.097462 | 1.2033 | -0.097462 | 0 | 0.13639
b5 | -0.081203 | 0.23526 | 0.53606 | 0.56757 | 0.173 | 0.27842 | 5.2472 | 0.33502 | 1.2033 | 0.33502 | 0 | 0.4463
b6 | 5.6129 | 7.2972 | 7.1733 | 7.1542 | 14.6678 | 6.6691 | 125.6885 | 8.025 | 1.2033 | 8.025 | 0 | 7.2082
b7 | 0.029334 | 0.19913 | 0.17105 | 0.10518 | -0.28386 | 0.065625 | 1.2368 | 0.078966 | 1.2033 | 0.078966 | 0 | 0.15846
b8 | 0.045592 | 0.028611 | 0.034876 | 0.01386 | -0.15175 | 0.0031775 | 0.059884 | 0.0038235 | 1.2033 | 0.0038235 | 0 | 0.025782
b9 | -0.076365 | -0.0043683 | 0.00072797 | 0.02956 | -0.036059 | -0.0077976 | -0.14696 | -0.0093828 | 1.2033 | -0.0093828 | 0 | 0.0086398
b10 | -0.33808 | -0.096616 | -0.054775 | -0.063516 | -0.35045 | -0.12253 | -2.3092 | -0.14744 | 1.2033 | -0.14744 | 0 | -0.071636
b11 | 0.013959 | 0.019974 | 0.016052 | 1.3004e-05 | -0.023344 | 0.0061181 | 0.1153 | 0.007362 | 1.2033 | 0.007362 | 0 | 0.012013
b12 | 0.042672 | 0.030876 | 0.002739 | 0.0053172 | 0.0096025 | 0.013821 | 0.26047 | 0.01663 | 1.2033 | 0.01663 | 0 | 0.012977
b13 | -0.10249 | -0.097256 | -0.045253 | -0.034804 | -0.062926 | -0.054566 | -1.0284 | -0.065659 | 1.2033 | -0.065659 | 0 | -0.059104
b14 | -0.18143 | -0.17728 | -0.17755 | -0.17704 | -0.12578 | -0.14186 | -2.6735 | -0.1707 | 1.2033 | -0.1707 | 0 | -0.17729
b15 | 0.00015897 | 0.001957 | -0.0019455 | -0.001484 | 0.00030215 | -0.00024121 | -0.0045459 | -0.00029025 | 1.2033 | -0.00029025 | 0 | -0.00049084
a3 | 1.6909 | 0.40107 | 2.0107 | 2.2176 | 6.6314 | 1.888 | 35.5814 | 2.2718 | 1.2033 | 2.2718 | 0 | 1.5431
a4 | -0.95917 | -1.9245 | -1.482 | -1.3718 | 0.2926 | -1.0325 | -19.4584 | -1.2424 | 1.2033 | -1.2424 | 0 | -1.5928
a5 | -0.88824 | -0.80676 | -0.27928 | -0.28306 | -0.53181 | -0.43782 | -8.2513 | -0.52683 | 1.2033 | -0.52683 | 0 | -0.45637
a6 | 0.2929 | 0.15995 | -0.091102 | -0.06684 | 0.36862 | 0.076834 | 1.4481 | 0.092455 | 1.2033 | 0.092455 | 0 | 0.00067004
a7 | 0.050873 | -0.027015 | 0.27556 | 0.30776 | 0.56334 | 0.18229 | 3.4355 | 0.21935 | 1.2033 | 0.21935 | 0 | 0.18543
a8 | -0.029307 | 0.0011954 | 0.12063 | 0.012753 | 0.097398 | 0.034799 | 0.65583 | 0.041873 | 1.2033 | 0.041873 | 0 | 0.04486
a9 | -0.090518 | -0.027697 | 0.051176 | 0.058147 | -0.082758 | -0.003691 | -0.069562 | -0.0044414 | 1.2033 | -0.0044414 | 0 | 0.027209
a10 | 0.048159 | 0.019268 | -0.010056 | 0.0068905 | 0.13889 | 0.024843 | 0.46819 | 0.029893 | 1.2033 | 0.029893 | 0 | 0.0053675
a11 | 0.0067989 | 0.014361 | 0.024349 | 0.033698 | 0.033961 | 0.019194 | 0.36174 | 0.023097 | 1.2033 | 0.023097 | 0 | 0.024136
a12 | -0.025107 | -0.043746 | -0.014987 | -0.016533 | -0.0040084 | -0.018414 | -0.34703 | -0.022157 | 1.2033 | -0.022157 | 0 | -0.025088
a13 | 0.029521 | 0.042522 | 0.038037 | 0.033666 | 0.0051632 | 0.026848 | 0.50599 | 0.032306 | 1.2033 | 0.032306 | 0 | 0.038075
a14 | 0.0064855 | 0.013118 | 0.013124 | 0.01397 | -0.033248 | 0.0049452 | 0.093199 | 0.0059506 | 1.2033 | 0.0059506 | 0 | 0.013404
a15 | 0.0016754 | 0.0027129 | 0.0030484 | 0.0049618 | 0.0025206 | 0.0026295 | 0.049557 | 0.0031641 | 1.2033 | 0.0031641 | 0 | 0.0035744
Angle[Horiz,C2](°) | 1.9638 | 2.044 | 1.9129 | 1.8761 | 1.8142 | Gradient (T/m)
Temp. taupe (°C) | 21.1823 | 21.1456 | 21.0663 | 21.1182 | 21.1304 | 210.55
Niv. moyen (mrad) | 0.0365 | -0.0125 | 0.0895 | 0.105 | -0.3075 | C2,moyen=3.769
Intégrale(Cn) = (Cn,pos1+Cn,pos2+Cn,pos3+Cn,pos4+Cn,pos5)/(5*C2,moyen) | [5 empty] | Gradient = C2,moyen/Rref*(11870/Spec_curv)
C2,moyen(mT) = (C2,pos2+C2,pos3+C2,pos4)/3 Long_mag = 5*Intégrale(C2)*.7499 [Cn,x(T) = cn,x(unit)*C2,x(T)]